## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-04-13 05:49 | Wait | 399.8 | 399.6 | 399.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133 | 133.3 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 15.8 | 117563.5 | 20240 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-13 05:53 | Wait | 454.3 | 454.3 | 454.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 17.6 | 117563.5 | 20240 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-13 05:53 | Wait | 450.8 | 450.6 | 450.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133 | 133.3 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 17 | 117563.5 | 20240 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-13 05:53 | Normal | 351 | 343.6 | 330.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.1 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.03 | 0 | 1 | 17.5 | 117563.5 | 20240 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-13 05:56 | Normal | 320 | 286.8 | 317.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.2 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 0 | 1 | 19 | 117563.5 | 20240 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-13 05:57 | Normal | 317 | 268.1 | 314.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.2 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 2 | 1 | 19.3 | 117563.5 | 20240 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-13 05:58 | Normal | 335 | 259.2 | 326.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.2 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 4 | 1 | 19.7 | 117563.5 | 20240 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-13 05:59 | Normal | 329.9 | 262.8 | 317.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.2 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 10 | 1 | 20 | 117563.5 | 20240 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-13 06:00 | Normal | 505.5 | 416.8 | 489.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.1 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 59.98 | 2 | 1 | 20.4 | 117563.5 | 20240 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-13 06:01 | Normal | 474.2 | 518.2 | 499 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133 | 133.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 59.9 | 59.9 | 59.82 | 2 | 1 | 20.8 | 117563.5 | 20240 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-13 06:02 | Normal | 453.4 | 511.6 | 452 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.6 | 133.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 59.95 | 59.93 | 59.89 | 12 | 1 | 21.1 | 117563.5 | 20240 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-13 06:03 | Normal | 446 | 466.4 | 403.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.5 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.88 | 59.88 | 59.85 | 40 | 1 | 21.3 | 117563.5 | 20240 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-13 06:04 | Normal | 444 | 409 | 463.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.5 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.88 | 59.89 | 59.88 | 47 | 1 | 21.6 | 117563.5 | 20240 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-13 06:05 | Normal | 462 | 371 | 487.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.5 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.88 | 59.89 | 59.92 | 45 | 1 | 21.8 | 117563.5 | 20240 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-13 06:06 | Normal | 458.6 | 326.1 | 434 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.6 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.83 | 59.85 | 59.86 | 59 | 1 | 22 | 117563.5 | 20240 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-13 06:07 | Normal | 455.6 | 293.8 | 380.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.7 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.91 | 59.88 | 59.89 | 73 | 1 | 22.2 | 117563.5 | 20240 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-13 06:08 | Normal | 451.8 | 240 | 443 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.7 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.91 | 59.92 | 59.9 | 75 | 1 | 22.4 | 117563.5 | 20240 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-13 06:09 | Normal | 435 | 248.1 | 478.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.7 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 66 | 1 | 22.6 | 117563.5 | 20240 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-13 06:09 | Wait | 441.1 | 441.1 | 441.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.1 | 133.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 14.4 | 117563.5 | 20240 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-13 06:09 | Wait | 446.2 | 446.1 | 446.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133 | 133.3 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 15.1 | 117563.5 | 20240 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-13 06:09 | Wait | 445.7 | 445.6 | 445.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133 | 133.3 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 15.3 | 117563.5 | 20240 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-13 06:10 | Normal | 416 | 408 | 428.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.7 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 112 | 1 | 22.8 | 117563.5 | 20240 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-13 06:11 | Normal | 449.8 | 531.1 | 510 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.8 | 133 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 59.99 | 59.93 | 59.85 | 46 | 1 | 23.1 | 117563.5 | 20240 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-13 06:12 | Normal | 470.1 | 478.1 | 489.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.8 | 133.3 | 0.8 | 1 | 1 | 59.97 | 59.99 | 60 | 111 | 1 | 23.3 | 117563.5 | 20240 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-13 06:12 | Wait | 452.6 | 452.4 | 452.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.1 | 133.3 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 16.1 | 117563.5 | 20240 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-13 06:12 | Wait | 453.1 | 453 | 452.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.1 | 133.3 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 16.3 | 117563.5 | 20240 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-13 06:12 | Wait | 458 | 458 | 458.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.2 | 133.3 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 17 | 117563.5 | 20240 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-13 06:13 | Normal | 469.1 | 471.6 | 459.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.8 | 133.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 139 | 1 | 23.5 | 117563.5 | 20240 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-13 06:14 | Normal | 484.4 | 468.2 | 447.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.8 | 133.2 | 1 | 1.2 | 1.1 | 60.06 | 60.07 | 60.1 | 164 | 1 | 23.6 | 117563.5 | 20240 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-13 06:15 | Normal | 489.1 | 471.1 | 464 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.7 | 133.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.09 | 60.07 | 60.1 | 210 | 1 | 23.8 | 117563.5 | 20240 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-13 06:16 | Normal | 479.5 | 473.2 | 416 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.3 | 132.7 | 133.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 257 | 1 | 24 | 117563.5 | 20240 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-13 06:17 | Normal | 489.1 | 487.1 | 422.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.2 | 132.9 | 133.3 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.04 | 60.06 | 307 | 1 | 24.1 | 117563.5 | 20240 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-13 06:18 | Normal | 487.8 | 477.3 | 396.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.2 | 132.9 | 133.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 364 | 1 | 24.3 | 117563.5 | 20240 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-13 06:19 | Normal | 491.3 | 430.3 | 438.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 133.1 | 133.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.07 | 60.09 | 60.07 | 390 | 1 | 24.4 | 117563.5 | 20240 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-13 06:20 | Normal | 477.3 | 386 | 433 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133 | 133.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 386 | 1 | 24.5 | 117563.5 | 20240 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-13 06:21 | Normal | 477 | 380.3 | 446.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 133.1 | 133.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.08 | 60.12 | 60.1 | 439 | 1 | 24.6 | 117563.5 | 20240 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-13 06:22 | Normal | 503.5 | 403.8 | 439.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.3 | 133.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 60.11 | 60.04 | 60.11 | 473 | 1 | 24.8 | 117563.5 | 20240 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-13 06:23 | Normal | 506 | 403 | 475.6 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 133.6 | 133.3 | 133.7 | 1.9 | 2 | 2 | 60.1 | 60.12 | 60.1 | 618 | 1 | 24.9 | 117563.5 | 20240 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-13 06:25 | Normal | 496.1 | 498.6 | 463.3 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 133.6 | 133.5 | 133.7 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.1 | 60.09 | 60.1 | 798 | 1 | 25.1 | 117563.6 | 20240 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-13 06:26 | Normal | 507.8 | 475.6 | 494.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.9 | 133.4 | 133.8 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 60.13 | 60.13 | 60.08 | 844 | 1 | 25.2 | 117563.6 | 20240 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-13 06:27 | Normal | 511 | 468 | 476.3 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 133.8 | 133.4 | 133.8 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.12 | 60.1 | 60.11 | 984 | 1 | 25.3 | 117563.6 | 20240 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-13 06:28 | Normal | 513.3 | 487.1 | 488.1 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 133.9 | 133.3 | 133.8 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 60.11 | 60.1 | 60.14 | 1003 | 1 | 25.5 | 117563.6 | 20240 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-13 06:29 | Normal | 508 | 469.9 | 474.8 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 134 | 133.4 | 133.8 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 60.09 | 60.06 | 60.09 | 967 | 1 | 25.6 | 117563.6 | 20241 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-13 06:30 | Normal | 507.8 | 459.8 | 483.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 134 | 133.4 | 133.7 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 60.05 | 60.07 | 60.08 | 868 | 1 | 25.7 | 117563.6 | 20241 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-13 06:31 | Normal | 508.3 | 463.1 | 512.1 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 133.9 | 133.3 | 133.7 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 60.09 | 60.05 | 60.05 | 936 | 1 | 25.8 | 117563.7 | 20241 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-13 06:35 | Normal | 517.2 | 472.2 | 511 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 133.8 | 133.5 | 134 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 1014 | 1 | 26.4 | 117563.7 | 20241 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 06:40 | Normal | 508 | 479.6 | 518 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.9 | 133.5 | 133.9 | 3 | 3.1 | 3 | 59.97 | 59.93 | 59.96 | 1145 | 1 | 26.9 | 117563.8 | 20241 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 06:45 | Normal | 517.2 | 496.1 | 488.9 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.9 | 133.6 | 133.9 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 59.99 | 60 | 60.02 | 1209 | 1 | 27.4 | 117563.9 | 20241 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 06:50 | Normal | 509 | 478.1 | 491.3 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.8 | 133.8 | 133.8 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.04 | 60 | 60.04 | 1217 | 1 | 27.8 | 117564 | 20241 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 06:55 | Normal | 508.7 | 511.8 | 518.1 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 133.9 | 133.7 | 133.9 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 60 | 59.99 | 59.98 | 1349 | 1 | 28.3 | 117564.1 | 20241 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 07:00 | Normal | 517 | 515.3 | 521.8 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 133.9 | 133.8 | 134 | 3.9 | 4 | 4 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 1526 | 1 | 28.7 | 117564.3 | 20241 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 07:05 | Normal | 517.3 | 514.1 | 525 | 2.2 | 1 | 1 | 133.9 | 133.9 | 134 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 59.95 | 59.92 | 59.94 | 1819 | 1 | 23.4 | 117564.4 | 20241 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 07:10 | Normal | 519.1 | 511.9 | 525 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 133.8 | 133.6 | 133.8 | 4.8 | 5 | 5 | 59.98 | 60.01 | 60 | 1927 | 1 | 23 | 117564.5 | 20241 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 07:15 | Normal | 515.6 | 525.2 | 514.9 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 133.7 | 133.4 | 133.6 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 59.97 | 60.04 | 60.05 | 2041 | 1 | 23.4 | 117564.7 | 20241 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 07:20 | Normal | 513.9 | 515.6 | 527.8 | 2.7 | 1.2 | 1.2 | 133.8 | 133.5 | 133.6 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 2237 | 1 | 23.6 | 117564.9 | 20241 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 07:25 | Normal | 511.1 | 509.8 | 522.4 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 133.5 | 133.5 | 133.6 | 5.9 | 6 | 6 | 60.07 | 60.1 | 60.1 | 2338 | 1 | 23.9 | 117565.1 | 20241 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 07:30 | Normal | 508.8 | 517.5 | 523.2 | 2.6 | 1.1 | 1.2 | 133.4 | 133.5 | 133.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 60 | 60.05 | 60 | 2136 | 1 | 24.1 | 117565.3 | 20242 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 07:35 | Normal | 503.9 | 505.2 | 523.7 | 2.3 | 1 | 1 | 133.3 | 133 | 133.1 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 59.94 | 60 | 59.96 | 1802 | 1 | 24.4 | 117565.4 | 20242 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 07:40 | Normal | 507.1 | 484 | 513.6 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 133 | 132.6 | 132.9 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.05 | 60.01 | 60 | 1490 | 1 | 24.9 | 117565.6 | 20242 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 07:45 | Normal | 500.5 | 480.8 | 517.7 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 59.94 | 59.97 | 59.98 | 1367 | 1 | 27.5 | 117565.7 | 20242 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 07:50 | Normal | 500.1 | 485.3 | 515.8 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 132.5 | 132.2 | 132.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 1261 | 1 | 29.4 | 117565.8 | 20242 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 07:55 | Normal | 499.8 | 464.1 | 498.9 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.3 | 132.1 | 132.2 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 60 | 59.92 | 59.99 | 1203 | 1 | 30.6 | 117565.9 | 20242 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 08:00 | Normal | 494.6 | 492.7 | 513.6 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 132.4 | 132.2 | 132.3 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.02 | 60.08 | 60.04 | 1339 | 1 | 31.4 | 117566 | 20242 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 08:05 | Normal | 515.7 | 509.3 | 508 | 1.9 | 0.9 | 1 | 132.5 | 132.2 | 132.3 | 4 | 4 | 4.1 | 59.97 | 59.94 | 59.94 | 1567 | 1 | 31.8 | 117566.1 | 20242 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 08:10 | Normal | 517.8 | 509.5 | 514 | 2.2 | 1 | 1.1 | 132.5 | 132.5 | 132.6 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 1864 | 1 | 25.8 | 117566.3 | 20242 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 08:15 | Normal | 509.1 | 511.9 | 520.5 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 132.6 | 132.4 | 132.5 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 59.97 | 60 | 59.96 | 2134 | 1 | 25.5 | 117566.4 | 20242 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 08:20 | Normal | 511.9 | 515.2 | 519.7 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 132.7 | 132.7 | 132.8 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 59.96 | 59.87 | 59.92 | 2362 | 1 | 25.6 | 117566.6 | 20242 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 08:25 | Normal | 519.5 | 511.2 | 524 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 132.8 | 132.8 | 132.8 | 6.9 | 7.1 | 7 | 60.02 | 59.96 | 60.05 | 2705 | 1 | 25.9 | 117566.8 | 20242 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 08:30 | Normal | 513.1 | 517.6 | 521.8 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 133 | 132.9 | 132.8 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 59.97 | 60 | 59.99 | 3029 | 1 | 26.2 | 117567.1 | 20243 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 08:35 | Normal | 515.8 | 514.5 | 520.5 | 3.6 | 1.7 | 1.7 | 133.2 | 133.4 | 133.1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 60.04 | 59.98 | 60.06 | 3226 | 1 | 26.5 | 117567.3 | 20243 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 08:40 | Normal | 511.9 | 509 | 515.5 | 3.9 | 1.9 | 1.9 | 133.2 | 133.3 | 133.1 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 60 | 59.96 | 59.97 | 3492 | 1 | 27 | 117567.6 | 20243 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 08:45 | Normal | 518.8 | 509.3 | 515 | 4.5 | 2.1 | 2.1 | 133.5 | 133.6 | 133.4 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 59.98 | 60 | 60 | 4061 | 1 | 27.4 | 117567.9 | 20243 | 1.8 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 08:50 | Normal | 507.4 | 511.6 | 516.5 | 5.2 | 2.5 | 2.5 | 133.4 | 133.7 | 133.4 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 60.04 | 60.06 | 60.08 | 4787 | 1 | 28.1 | 117568.3 | 20243 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 08:55 | Normal | 518.7 | 511.9 | 518.5 | 6.4 | 3.2 | 2.9 | 134.4 | 134.6 | 134.2 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 6018 | 1 | 29 | 117568.7 | 20243 | 2.6 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 09:00 | Normal | 511.5 | 504.5 | 506.3 | 5.6 | 2.8 | 2.5 | 134.2 | 134.5 | 134.3 | 12.8 | 13 | 13 | 60.02 | 60.02 | 60.07 | 5168 | 1 | 30.3 | 117569.2 | 20243 | 2.3 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 09:05 | Normal | 512.5 | 507.1 | 516 | 6.1 | 3 | 2.6 | 134.2 | 134.7 | 134.3 | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 59.99 | 59.96 | 59.94 | 5649 | 1 | 31.2 | 117569.7 | 20243 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 09:10 | Normal | 509.8 | 508 | 517.1 | 6.2 | 3 | 2.6 | 134.5 | 134.7 | 134.5 | 14 | 14.2 | 14.2 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 5681 | 1 | 32 | 117570.1 | 20243 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 09:15 | Normal | 501.9 | 506.3 | 491.2 | 5.4 | 2.6 | 2.4 | 134.1 | 134.4 | 134.1 | 11.8 | 12 | 12 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 4769 | 1 | 33 | 117570.6 | 20243 | 2.2 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 09:20 | Normal | 503 | 505.6 | 511.8 | 8.7 | 4.3 | 3.6 | 135 | 135.4 | 135.1 | 19.4 | 19.6 | 19.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 7918 | 1 | 34.3 | 117571.2 | 20243 | 3.7 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 09:25 | Normal | 511.5 | 498.3 | 507.3 | 9.5 | 4.7 | 3.9 | 135.4 | 135.6 | 135.4 | 21.3 | 21.7 | 21.5 | 59.98 | 59.99 | 60 | 8711 | 1 | 36.1 | 117571.8 | 20243 | 4.3 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 09:30 | Normal | 494.3 | 493.3 | 498.5 | 13.5 | 6.5 | 5.5 | 136.4 | 136.7 | 136.4 | 29.4 | 29.7 | 29.6 | 60 | 60.03 | 60.03 | 12061 | 1 | 38 | 117572.7 | 20244 | 6.2 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 09:35 | Normal | 489.1 | 479.1 | 488.5 | 14.8 | 7.3 | 6.1 | 136.6 | 136.9 | 136.7 | 32 | 32.5 | 32.4 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 13224 | 1 | 40.5 | 117573.7 | 20244 | 6.9 | 8 | 7.1 | 0.2 | 6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 09:40 | Normal | 483.3 | 481.4 | 491.6 | 7.2 | 3.5 | 3 | 134.8 | 135.1 | 134.7 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 6222 | 1 | 41.8 | 117574.5 | 20244 | 3.1 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 09:45 | Normal | 483.8 | 478.8 | 486.2 | 15.1 | 7.5 | 6.3 | 136.7 | 137 | 136.8 | 32.4 | 32.8 | 32.8 | 60.03 | 60.09 | 60.11 | 13372 | 1 | 43.1 | 117575.4 | 20244 | 7 | 8.2 | 7.2 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 09:50 | Normal | 483.8 | 469 | 477.1 | 12.2 | 6.1 | 5.3 | 135.6 | 135.8 | 135.8 | 26.6 | 27 | 26.8 | 60.03 | 60.02 | 59.98 | 10846 | 1 | 44.1 | 117576.4 | 20244 | 5.6 | 6.7 | 6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 09:55 | Normal | 479.9 | 481 | 480.8 | 9.9 | 4.8 | 4.3 | 135.1 | 135.3 | 135.1 | 21.3 | 21.7 | 21.6 | 59.99 | 60.02 | 60.03 | 8641 | 1 | 44 | 117577.2 | 20244 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 10:00 | Normal | 471.9 | 471.3 | 482.7 | 11.4 | 5.5 | 4.9 | 135.2 | 135.7 | 135.2 | 24.2 | 24.5 | 24.5 | 60.01 | 60.01 | 60 | 9876 | 1 | 44.1 | 117578.1 | 20244 | 5.2 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 10:05 | Normal | 469.7 | 482.9 | 485.7 | 11.3 | 5.4 | 4.9 | 135.1 | 135.2 | 135.1 | 24.2 | 24.5 | 24.4 | 59.99 | 60 | 60.01 | 9814 | 1 | 44.1 | 117578.9 | 20244 | 5.2 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 10:10 | Normal | 481.5 | 484.8 | 487 | 8.3 | 4 | 3.6 | 134.4 | 134.6 | 134.4 | 18 | 18.2 | 18.2 | 60 | 59.94 | 59.99 | 7212 | 1 | 43.7 | 117579.5 | 20244 | 3.6 | 4.7 | 3.8 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 10:15 | Normal | 485.1 | 491 | 497.1 | 9 | 4.3 | 3.8 | 134.6 | 134.9 | 134.7 | 19.7 | 19.9 | 19.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 8068 | 1 | 43 | 117580.2 | 20244 | 4 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 10:20 | Normal | 489 | 493.1 | 506.8 | 6.3 | 3 | 2.6 | 133.5 | 133.7 | 133.3 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 60 | 59.98 | 59.97 | 5536 | 1 | 42.9 | 117580.7 | 20244 | 2.7 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 10:25 | Normal | 488.3 | 490.4 | 481.9 | 8 | 3.8 | 3.6 | 134.1 | 134.4 | 134.3 | 17.6 | 17.8 | 17.8 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 7128 | 1 | 42.8 | 117581.3 | 20244 | 3.5 | 4.6 | 3.6 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 10:30 | Normal | 487.9 | 486.1 | 497 | 11.9 | 5.8 | 5.1 | 135.3 | 135.7 | 135.4 | 26.3 | 26.7 | 26.6 | 60 | 60.03 | 60.02 | 10714 | 1 | 43.3 | 117582.1 | 20245 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 10:35 | Normal | 490.5 | 478.3 | 497.8 | 9.5 | 4.7 | 4.1 | 134.9 | 134.8 | 134.7 | 21.1 | 21.4 | 21.3 | 60.02 | 59.98 | 60 | 8538 | 1 | 43.4 | 117583 | 20245 | 4.3 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 10:40 | Normal | 478.3 | 487.3 | 493.6 | 11.5 | 5.5 | 5 | 135.1 | 135.4 | 135.1 | 25.1 | 25.4 | 25.3 | 59.95 | 60.01 | 60 | 10193 | 1 | 43.3 | 117583.8 | 20245 | 5.3 | 6.4 | 5.3 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 10:45 | Normal | 474.7 | 481.1 | 485 | 11.5 | 5.5 | 5 | 135 | 135.3 | 135.2 | 24.8 | 25.1 | 24.9 | 59.95 | 59.99 | 59.98 | 10042 | 1 | 43.7 | 117584.6 | 20245 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 10:50 | Normal | 479.3 | 485.6 | 493.2 | 9.5 | 4.5 | 4 | 134.9 | 135 | 135 | 20.4 | 20.7 | 20.5 | 59.96 | 60 | 60.02 | 8301 | 1 | 43.9 | 117585.4 | 20245 | 4.2 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 10:55 | Normal | 475.8 | 487 | 495 | 11.8 | 5.6 | 5.1 | 135.7 | 135.8 | 135.6 | 25.4 | 25.7 | 25.7 | 60.01 | 60 | 60.03 | 10384 | 1 | 43.7 | 117586.1 | 20245 | 5.4 | 6.5 | 5.4 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 11:00 | Normal | 479.9 | 482.2 | 488.1 | 12.3 | 6 | 5.5 | 136.1 | 136.2 | 136 | 26.8 | 27.1 | 27 | 60 | 59.94 | 59.97 | 10958 | 1 | 44.1 | 117586.9 | 20245 | 5.6 | 6.8 | 5.7 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 11:05 | Normal | 468.3 | 476.3 | 492.2 | 6.6 | 3.1 | 2.7 | 134.4 | 134.2 | 134.1 | 13.7 | 14 | 13.8 | 60 | 60.02 | 59.99 | 5561 | 1 | 44.1 | 117587.6 | 20245 | 2.8 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 11:10 | Normal | 480.6 | 476.5 | 499.9 | 9.1 | 4.3 | 4 | 134.9 | 134.6 | 134.7 | 19.7 | 19.9 | 19.9 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 7920 | 1 | 43.8 | 117588.1 | 20245 | 4 | 5.1 | 4.1 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 11:15 | Normal | 487.1 | 484 | 498.8 | 14.5 | 7.1 | 6.5 | 136.1 | 136 | 135.9 | 32.1 | 32.7 | 32.6 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 13172 | 1 | 43.5 | 117588.8 | 20245 | 6.8 | 7.8 | 6.9 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 11:20 | Normal | 477.6 | 480.1 | 487.1 | 11.8 | 5.8 | 5.3 | 136.3 | 136.2 | 136.1 | 25.8 | 26.2 | 26 | 60 | 59.95 | 59.99 | 10578 | 1 | 44.1 | 117589.8 | 20245 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 11:25 | Normal | 476.4 | 484 | 469.4 | 11.7 | 5.6 | 5.3 | 136 | 136 | 136 | 25.2 | 25.5 | 25.5 | 60.04 | 59.99 | 59.98 | 10355 | 1 | 44 | 117590.6 | 20245 | 5.3 | 6.5 | 5.4 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 11:30 | Normal | 475.3 | 477.9 | 484.4 | 11.8 | 5.8 | 5.4 | 136.1 | 136 | 136.1 | 25.8 | 26.2 | 26 | 60.06 | 60.01 | 60.03 | 10569 | 1 | 44.1 | 117591.5 | 20246 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 11:35 | Normal | 468.8 | 472.8 | 475 | 15.1 | 7.3 | 7 | 136.8 | 136.7 | 136.7 | 32.5 | 32.9 | 32.9 | 59.98 | 59.94 | 59.99 | 13404 | 1 | 44.2 | 117592.4 | 20246 | 7.1 | 8.2 | 7.1 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 11:40 | Wait | 539 | 541 | 539.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.7 | 133.4 | 133.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 45.1 | 117593.4 | 20246 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 11:45 | Normal | 446.4 | 462.2 | 428.6 | 9 | 4.1 | 4.3 | 135 | 134.8 | 134.8 | 18.2 | 18.4 | 18.3 | 60 | 60 | 60.02 | 7567 | 1 | 45.1 | 117593.9 | 20246 | 4 | 5.1 | 3.9 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 11:50 | Normal | 457.1 | 458.3 | 465.2 | 7.7 | 3.7 | 3.6 | 134.3 | 133.9 | 134 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 6585 | 1 | 44.7 | 117594.6 | 20246 | 3.4 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 11:55 | Normal | 465.5 | 471.8 | 477.5 | 4 | 1.8 | 1.8 | 132.8 | 132.3 | 132.7 | 8 | 8.2 | 8.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 3188 | 1 | 43.7 | 117594.9 | 20246 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 12:00 | Normal | 473.6 | 477.7 | 481.6 | 4.5 | 2.1 | 2.2 | 132.9 | 132.5 | 132.6 | 9.6 | 9.8 | 9.7 | 59.94 | 59.99 | 60 | 3825 | 1 | 42.6 | 117595.2 | 20246 | 1.8 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 12:05 | Normal | 478.9 | 485.8 | 482.5 | 4.5 | 2.1 | 2.2 | 132.6 | 132 | 132.2 | 9.9 | 10 | 9.9 | 59.99 | 59.98 | 60.03 | 3895 | 1 | 42 | 117595.5 | 20246 | 1.8 | 2.8 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 12:10 | Normal | 483.6 | 502.2 | 510.1 | 4.6 | 2 | 2 | 133.2 | 132.7 | 132.8 | 9.9 | 10 | 10 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 3940 | 1 | 41.7 | 117595.8 | 20246 | 1.8 | 2.8 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 12:15 | Normal | 489.9 | 490 | 491.7 | 12.9 | 6.2 | 6.3 | 135.2 | 134.9 | 135 | 29.4 | 29.7 | 29.6 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 11925 | 1 | 41.8 | 117596.5 | 20246 | 6 | 7 | 6 | 0.2 | 6.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 12:20 | Normal | 474.1 | 479.3 | 475.7 | 3.7 | 1.7 | 1.9 | 132.9 | 132.4 | 132.5 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 60.03 | 60.03 | 60 | 3143 | 1 | 42.1 | 117597 | 20246 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 12:25 | Normal | 474.5 | 490.6 | 484.2 | 3.2 | 1.4 | 1.6 | 132.9 | 132.4 | 132.4 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 59.98 | 59.98 | 60 | 2662 | 1 | 41.9 | 117597.2 | 20246 | 1.1 | 2.1 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 12:30 | Normal | 484.7 | 479.6 | 495.8 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 132.9 | 132.5 | 132.3 | 4.9 | 5 | 5.1 | 60.08 | 60.05 | 60.04 | 1944 | 1 | 41.4 | 117597.4 | 20246 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 12:35 | Normal | 492.1 | 479.2 | 520.5 | 3.1 | 1.4 | 1.2 | 133.3 | 132.9 | 132.8 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 60.08 | 60.04 | 59.99 | 2432 | 1 | 41 | 117597.6 | 20247 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 12:40 | Normal | 463.9 | 484.4 | 497.8 | 6.2 | 3 | 2.8 | 133.9 | 133.7 | 133.7 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 60.07 | 60.03 | 60.04 | 5447 | 1 | 40.7 | 117597.8 | 20247 | 2.6 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 12:45 | Normal | 502.3 | 514.3 | 496.6 | 4.5 | 2 | 2 | 133.6 | 133.2 | 133.2 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 60.01 | 60.04 | 59.99 | 3887 | 1 | 40.6 | 117598.1 | 20247 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 12:50 | Normal | 499.9 | 506.7 | 483.5 | 4.3 | 2 | 2 | 133.2 | 133.1 | 133.1 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 60.13 | 60.09 | 60.07 | 3740 | 1 | 40.4 | 117598.5 | 20247 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 12:55 | Normal | 510.5 | 500.1 | 495.8 | 5.5 | 2.5 | 2.8 | 133.5 | 133.5 | 133.4 | 12.7 | 12.9 | 12.9 | 60.07 | 60.11 | 60.06 | 5313 | 1 | 40.1 | 117598.8 | 20247 | 2.3 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 13:00 | Normal | 494.2 | 485.1 | 494.9 | 4 | 1.8 | 1.7 | 132.9 | 132.9 | 132.7 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 60.05 | 60.07 | 59.98 | 3358 | 1 | 40 | 117599.2 | 20247 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 13:05 | Normal | 500.4 | 491.5 | 483.1 | 4 | 1.8 | 1.9 | 132.4 | 132.2 | 132.3 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 60.1 | 60.05 | 60.07 | 3412 | 1 | 39.8 | 117599.5 | 20247 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 13:10 | Normal | 509.6 | 494.6 | 507.9 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 132.7 | 132.5 | 132.5 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 60.03 | 60.02 | 60.05 | 3062 | 1 | 39.8 | 117599.7 | 20247 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 13:15 | Normal | 530.7 | 490.2 | 515.6 | 6.1 | 3.1 | 3 | 133.8 | 133.6 | 133.7 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 59.98 | 59.96 | 60.01 | 6023 | 1 | 39.8 | 117600.1 | 20247 | 2.6 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 13:20 | Normal | 519.3 | 529.6 | 495.3 | 9.8 | 4.7 | 4.8 | 134.4 | 134.4 | 134.2 | 23.4 | 23.7 | 23.7 | 59.87 | 60.02 | 59.97 | 9509 | 1 | 40.3 | 117600.7 | 20247 | 4.4 | 5.4 | 4.5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 13:25 | Normal | 513 | 526.6 | 486.7 | 6.8 | 3 | 3.3 | 133.7 | 133.5 | 133.5 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 60 | 60.02 | 60 | 6583 | 1 | 41 | 117601.4 | 20247 | 2.9 | 4 | 2.8 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 13:30 | Normal | 512.6 | 509.6 | 489.8 | 5.1 | 2.4 | 2.5 | 132.8 | 132.4 | 132.4 | 11.7 | 12 | 11.9 | 60 | 59.98 | 59.95 | 4710 | 1 | 41.4 | 117601.9 | 20247 | 2.1 | 3.1 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 13:35 | Normal | 504.2 | 506.4 | 509.1 | 4.1 | 1.8 | 1.7 | 131.9 | 131.3 | 131.5 | 8.9 | 9 | 9 | 60.02 | 59.99 | 60.05 | 3483 | 1 | 41.3 | 117602.2 | 20248 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 13:40 | Normal | 499.2 | 506.8 | 498.8 | 3.1 | 1.3 | 1.3 | 131.6 | 131.2 | 131.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 60.05 | 60.03 | 60.06 | 2491 | 1 | 41.3 | 117602.5 | 20248 | 1.1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 13:45 | Normal | 509.4 | 499 | 505.2 | 3.8 | 1.8 | 1.6 | 131.7 | 131.3 | 131.6 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 60.01 | 60 | 59.99 | 3237 | 1 | 41 | 117602.7 | 20248 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 13:50 | Normal | 501.3 | 512.3 | 489.1 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 131.4 | 131 | 131.2 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 60.02 | 60.08 | 60.03 | 2626 | 1 | 40.7 | 117603 | 20248 | 1.1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 13:55 | Normal | 491.5 | 472.3 | 509.5 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 131 | 130.4 | 130.8 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.03 | 59.97 | 60.01 | 1289 | 1 | 40.9 | 117603.1 | 20248 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 14:00 | Normal | 499.9 | 489.8 | 515.9 | 2.3 | 1 | 1 | 131.1 | 130.7 | 130.9 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 60.01 | 60.04 | 60.07 | 1794 | 1 | 40.3 | 117603.2 | 20248 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 14:05 | Normal | 504.9 | 507.5 | 505.5 | 2.4 | 1 | 1.1 | 130.9 | 130.7 | 130.9 | 5 | 5.1 | 5.1 | 60.07 | 60.05 | 60.01 | 1940 | 1 | 38.6 | 117603.4 | 20248 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 14:10 | Normal | 519.8 | 513.8 | 505.3 | 4 | 1.9 | 2 | 131.8 | 131.5 | 131.5 | 9.3 | 9.5 | 9.4 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 3667 | 1 | 37.9 | 117603.6 | 20248 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 14:15 | Normal | 505.8 | 491.7 | 535 | 3.3 | 1.5 | 1.3 | 131.6 | 131.2 | 131.5 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 59.83 | 59.83 | 59.9 | 2759 | 1 | 37.5 | 117603.9 | 20248 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 14:20 | Normal | 517.6 | 499.1 | 494.7 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 131.9 | 131.7 | 131.8 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 3360 | 1 | 37.1 | 117604.1 | 20248 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 14:25 | Normal | 533.8 | 516.4 | 481.1 | 3.9 | 1.8 | 2 | 131.4 | 131.1 | 131.3 | 9.2 | 9.3 | 9.5 | 59.98 | 60.04 | 60.02 | 3522 | 1 | 36.9 | 117604.4 | 20248 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 14:30 | Normal | 507.1 | 511 | 505.8 | 2.2 | 1 | 1.1 | 130.8 | 130.6 | 130.6 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 1856 | 1 | 36.6 | 117604.6 | 20248 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 14:35 | Normal | 519.5 | 511 | 519.3 | 2.3 | 1 | 1.2 | 130.8 | 130.6 | 130.7 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 60.03 | 59.97 | 59.98 | 1982 | 1 | 36.4 | 117604.7 | 20249 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 14:40 | Normal | 516.6 | 507.6 | 522.3 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 131.1 | 130.7 | 131 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 60 | 60.12 | 59.98 | 2460 | 1 | 36.1 | 117604.9 | 20249 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 14:45 | Normal | 526.3 | 513.1 | 568.2 | 6 | 2.8 | 1.9 | 132.3 | 132.1 | 132.2 | 13.1 | 13.4 | 13.3 | 60.04 | 60.07 | 60 | 5243 | 1 | 36.1 | 117605.2 | 20249 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 14:50 | Normal | 521.9 | 508 | 555.3 | 5.8 | 2.8 | 2.2 | 132 | 131.6 | 132.2 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 59.98 | 59.83 | 60.1 | 5242 | 1 | 36.3 | 117605.6 | 20249 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 14:55 | Normal | 520.1 | 521.3 | 529.8 | 4.4 | 2 | 2.1 | 132 | 131.5 | 131.8 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 60.05 | 60.08 | 60.02 | 4051 | 1 | 36.5 | 117606 | 20249 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 15:00 | Normal | 517 | 513.8 | 526.2 | 3.9 | 1.8 | 1.9 | 131.6 | 131.5 | 131.6 | 9 | 9.2 | 9.1 | 60 | 60.02 | 60 | 3537 | 1 | 36.5 | 117606.3 | 20249 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 15:05 | Normal | 516 | 513.6 | 521.8 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 131.4 | 131 | 131.1 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 60.05 | 59.93 | 59.92 | 2948 | 1 | 36.5 | 117606.6 | 20249 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 15:10 | Normal | 515.3 | 531.3 | 534.8 | 4 | 1.7 | 1.8 | 131.9 | 131.8 | 132 | 9 | 9.1 | 9 | 60 | 60.03 | 60.07 | 3502 | 1 | 36.5 | 117606.9 | 20249 | 1.6 | 2.5 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 15:15 | Normal | 505 | 511.3 | 525.6 | 3.1 | 1.3 | 1.4 | 131.2 | 130.7 | 131.1 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 60.05 | 59.95 | 60.12 | 2578 | 1 | 36.4 | 117607.1 | 20249 | 1.1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 15:20 | Normal | 497.8 | 485.8 | 511.1 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 131 | 130.3 | 130.6 | 5 | 5.2 | 5.1 | 60.05 | 60.04 | 59.98 | 1953 | 1 | 36.2 | 117607.3 | 20249 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 15:25 | Normal | 465.2 | 471.8 | 525.4 | 3 | 1.4 | 1.3 | 131.2 | 131 | 130.9 | 6 | 6.1 | 6.1 | 60.08 | 60.17 | 59.73 | 2291 | 1 | 35.9 | 117607.5 | 20249 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 15:30 | Normal | 517.5 | 524.8 | 535.1 | 3.9 | 1.8 | 1.8 | 131.8 | 131.1 | 131.5 | 9 | 9.1 | 9.1 | 60.03 | 59.98 | 60.03 | 3513 | 1 | 35.6 | 117607.7 | 20249 | 1.5 | 2.4 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 15:35 | Normal | 511.1 | 509.1 | 527.5 | 4 | 1.8 | 1.9 | 131.5 | 131.3 | 131.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 60 | 59.99 | 60 | 3556 | 1 | 35.5 | 117608.1 | 20250 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 15:40 | Normal | 517.6 | 496.8 | 551.8 | 4.3 | 2 | 1.4 | 131.3 | 130.9 | 131.1 | 9 | 9.1 | 9.1 | 59.93 | 60.1 | 59.97 | 3514 | 1 | 35.3 | 117608.3 | 20250 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 15:45 | Normal | 504.1 | 508.8 | 515.5 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 130.7 | 130.2 | 130.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 60.05 | 59.95 | 60.1 | 2392 | 1 | 34.9 | 117608.6 | 20250 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 15:50 | Normal | 509.1 | 501.5 | 505 | 2.3 | 1 | 1.1 | 130.3 | 129.9 | 130.1 | 4.9 | 5.1 | 5 | 59.94 | 59.96 | 59.98 | 1904 | 1 | 34.3 | 117608.7 | 20250 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 15:55 | Normal | 495.6 | 503 | 503.2 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 130.2 | 129.8 | 129.8 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.12 | 60.07 | 60.08 | 1238 | 1 | 35.1 | 117608.9 | 20250 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 16:00 | Normal | 489.5 | 433.3 | 457.8 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 129.9 | 129.7 | 129.7 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.01 | 60.03 | 60.04 | 691 | 1 | 37.3 | 117609 | 20250 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 16:05 | Normal | 477.5 | 361.9 | 411.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 129.7 | 129.3 | 129.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.06 | 60.08 | 60.04 | 213 | 1 | 38.5 | 117609 | 20250 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 16:10 | Normal | 414.1 | 306.5 | 450.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 129.5 | 129.2 | 129.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 31 | 1 | 39.1 | 117609 | 20250 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 16:15 | Normal | 333.5 | 450.2 | 407.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 129.7 | 128.9 | 129.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 3 | 1 | 39.3 | 117609 | 20250 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 16:20 | Normal | 201.2 | 250.5 | 357 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 129.6 | 129.2 | 129.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 39 | 117609 | 20250 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 16:25 | Normal | 197.1 | 264.9 | 276.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130 | 129.5 | 129.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.92 | 59.95 | 0 | 1 | 38.7 | 117609 | 20250 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 16:30 | Normal | 197.5 | 252.3 | 316.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.2 | 129.5 | 130 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 38.4 | 117609 | 20250 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 16:35 | Normal | 200 | 245.6 | 303.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 130.5 | 130.2 | 130.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 1 | 37.9 | 117609 | 20251 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 16:40 | Normal | 214 | 457 | 404.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131 | 130.4 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 22 | 1 | 37.3 | 117609 | 20251 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 16:45 | Normal | 436.8 | 473.5 | 459.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.1 | 130.4 | 130.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 23 | 1 | 36.9 | 117609 | 20251 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 16:50 | Normal | 436.2 | 330.1 | 433.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.2 | 130.8 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 14 | 1 | 36.4 | 117609 | 20251 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 16:55 | Normal | 430 | 330.9 | 433.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.5 | 130.8 | 131 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60 | 60 | 6 | 1 | 36.1 | 117609 | 20251 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 17:00 | Normal | 367 | 313.3 | 401.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 131.2 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 60 | 1 | 1 | 35.7 | 117609 | 20251 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 17:05 | Normal | 480.5 | 459.1 | 380.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 1 | 35.5 | 117609 | 20251 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 17:10 | Normal | 374.3 | 309.1 | 296.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 131 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 35.2 | 117609 | 20251 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 17:15 | Normal | 369.8 | 345.3 | 395.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 130.8 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.95 | 59.96 | 0 | 1 | 35 | 117609 | 20251 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 17:20 | Normal | 441.3 | 375.6 | 410 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.4 | 131 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 60 | 0 | 1 | 34.8 | 117609 | 20251 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 17:25 | Normal | 401.5 | 383.6 | 368.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.5 | 130.8 | 131 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 0 | 1 | 34.7 | 117609 | 20251 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 17:30 | Normal | 368 | 362.6 | 355.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 131.2 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 0 | 1 | 34.5 | 117609 | 20251 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 17:35 | Normal | 316.5 | 307.9 | 316.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 131 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 34.3 | 117609 | 20252 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-04-13 17:40 | Normal | 197.4 | 197.3 | 198.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 131.1 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 1 | 33.9 | 117609 | 20252 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0