## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-04-14 05:46 | Normal | 458 | 459.8 | 487.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.2 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.01 | 59.99 | 0 | 1 | 17.2 | 117609 | 20251 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-14 05:47 | Normal | 463 | 487.9 | 488.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.2 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 17.4 | 117609 | 20251 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-14 05:49 | Normal | 363.1 | 397.9 | 356.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.1 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 1 | 19 | 117609 | 20252 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-14 05:50 | Normal | 320.3 | 365 | 317.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.1 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.04 | 60.05 | 2 | 1 | 19.4 | 117609 | 20252 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-14 05:51 | Normal | 333.1 | 314.3 | 311.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.2 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.05 | 60.08 | 4 | 1 | 19.7 | 117609 | 20252 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-14 05:52 | Wait | 453.7 | 453.6 | 453.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.4 | 131.5 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 14.8 | 117609 | 20251 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-14 05:52 | Wait | 457.1 | 457 | 457 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.3 | 131.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 0 | 0 | 15.1 | 117609 | 20251 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-14 05:52 | Wait | 460.4 | 460.3 | 460.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.2 | 131.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 15.2 | 117609 | 20251 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-14 05:52 | Wait | 462 | 461.9 | 461.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.2 | 131.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 15.5 | 117609 | 20251 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-14 05:52 | Wait | 463.4 | 463.3 | 463.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.3 | 131.5 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 15.4 | 117609 | 20251 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-14 05:52 | Normal | 334 | 343.2 | 347.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.3 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.02 | 0 | 1 | 15.8 | 117609 | 20251 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-14 05:52 | Normal | 334 | 336 | 324.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.3 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 0 | 1 | 16 | 117609 | 20251 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-14 05:52 | Normal | 330 | 292.5 | 333.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.3 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 0 | 1 | 16.4 | 117609 | 20251 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-14 05:52 | Normal | 333.1 | 393.9 | 403.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.2 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60 | 60.02 | 0 | 1 | 16.7 | 117609 | 20251 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-14 05:52 | Normal | 295 | 257.5 | 315.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.3 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.06 | 60.08 | 4 | 1 | 20.1 | 117609 | 20252 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-14 05:53 | Normal | 290.3 | 232.8 | 304.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.1 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.05 | 60.07 | 7 | 1 | 20.4 | 117609 | 20252 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-14 05:54 | Normal | 298.8 | 196.3 | 317 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.3 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.1 | 60.09 | 60.1 | 10 | 1 | 20.7 | 117609 | 20252 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-14 05:55 | Normal | 339 | 200.3 | 348.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.3 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.11 | 60.13 | 60.1 | 20 | 1 | 21 | 117609 | 20252 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-14 05:56 | Normal | 450 | 403.9 | 491.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.4 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60.08 | 60.08 | 20 | 1 | 21.3 | 117609 | 20252 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-14 05:58 | Normal | 431.1 | 358.3 | 456.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.4 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.13 | 60.09 | 60.1 | 35 | 1 | 21.6 | 117609 | 20252 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-14 05:59 | Normal | 415.2 | 316.2 | 423.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.4 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.11 | 60.09 | 60.09 | 40 | 1 | 21.8 | 117609 | 20252 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-14 06:00 | Normal | 385.1 | 262.6 | 405 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.4 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 39 | 1 | 22 | 117609 | 20252 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-14 06:01 | Normal | 342 | 216.1 | 363.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.2 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 40 | 1 | 22.2 | 117609 | 20252 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-14 06:02 | Normal | 352 | 199.8 | 323.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.3 | 131.5 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 43 | 1 | 22.4 | 117609 | 20252 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-14 06:03 | Normal | 485.6 | 202.3 | 468.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.4 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 49 | 1 | 22.6 | 117609 | 20252 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-14 06:04 | Normal | 448.3 | 221.8 | 471.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.2 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 67 | 1 | 22.8 | 117609 | 20252 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-14 06:05 | Normal | 423 | 200.1 | 438.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.2 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 79 | 1 | 23 | 117609 | 20252 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-14 06:06 | Normal | 466 | 200.1 | 380.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131.2 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.97 | 59.93 | 91 | 1 | 23.2 | 117609 | 20252 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-14 06:07 | Normal | 483.1 | 199.8 | 512.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.3 | 131.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 59.96 | 59.88 | 60.04 | 90 | 1 | 23.4 | 117609 | 20252 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-14 06:08 | Normal | 452.1 | 200 | 465.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.1 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 121 | 1 | 23.5 | 117609 | 20252 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-14 06:09 | Normal | 488.9 | 200 | 419.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.1 | 131.5 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 129 | 1 | 23.7 | 117609 | 20252 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-14 06:10 | Normal | 489.1 | 200 | 447 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.2 | 131.7 | 0.8 | 1 | 0.9 | 59.94 | 59.96 | 59.99 | 144 | 1 | 23.8 | 117609 | 20252 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-14 06:11 | Normal | 489.4 | 200.7 | 447.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131 | 131.5 | 0.8 | 1 | 0.9 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 156 | 1 | 24 | 117609 | 20252 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-14 06:12 | Normal | 495.9 | 200 | 463.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.1 | 131.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 59.92 | 59.95 | 59.97 | 168 | 1 | 24.1 | 117609 | 20252 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-14 06:13 | Normal | 497.9 | 207 | 451.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.1 | 131.7 | 0.8 | 1 | 0.9 | 59.9 | 59.9 | 59.91 | 182 | 1 | 24.3 | 117609 | 20252 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-14 06:14 | Normal | 499 | 238.8 | 482.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131 | 131.4 | 0.9 | 1 | 1 | 59.9 | 59.91 | 59.92 | 203 | 1 | 24.4 | 117609 | 20252 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-14 06:15 | Normal | 499.8 | 215 | 481.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.1 | 131.5 | 0.9 | 1 | 1 | 59.93 | 59.92 | 59.94 | 213 | 1 | 24.6 | 117609 | 20252 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-14 06:16 | Normal | 489.8 | 200 | 479.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.3 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 227 | 1 | 24.7 | 117609 | 20252 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-14 06:17 | Normal | 505.5 | 200 | 452.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131.3 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.93 | 59.96 | 60.05 | 236 | 1 | 24.8 | 117609 | 20252 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-14 06:18 | Normal | 502.8 | 200 | 458.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.8 | 131.3 | 131.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.01 | 60.1 | 252 | 1 | 24.9 | 117609 | 20252 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-14 06:19 | Normal | 504.8 | 199.1 | 434.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.7 | 131.5 | 131.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 59.91 | 260 | 1 | 25 | 117609.1 | 20252 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-14 06:20 | Normal | 503.1 | 200.2 | 517.3 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 131.7 | 131.5 | 131.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 268 | 1 | 25.2 | 117609.1 | 20252 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-14 06:21 | Normal | 509.9 | 200 | 499.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.8 | 131.5 | 131.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.95 | 296 | 1 | 25.3 | 117609.1 | 20252 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-14 06:22 | Normal | 512.9 | 200 | 493.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.9 | 131.6 | 131.8 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.18 | 309 | 1 | 25.4 | 117609.1 | 20252 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-14 06:23 | Normal | 507.6 | 200 | 470.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.9 | 131.7 | 131.9 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 60.03 | 60.09 | 60.15 | 321 | 1 | 25.5 | 117609.1 | 20252 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-14 06:24 | Normal | 503.7 | 200 | 445.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.7 | 131.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.05 | 60.01 | 332 | 1 | 25.6 | 117609.1 | 20252 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-14 06:25 | Normal | 495.5 | 200 | 435.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132 | 131.7 | 131.8 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 339 | 1 | 25.7 | 117609.1 | 20252 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-14 06:26 | Normal | 506.9 | 200 | 442.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.7 | 131.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.03 | 60.1 | 344 | 1 | 25.8 | 117609.1 | 20252 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-14 06:27 | Normal | 505.8 | 199.7 | 466.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 131.7 | 131.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 59.98 | 60.03 | 351 | 1 | 25.9 | 117609.1 | 20252 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-14 06:28 | Normal | 507.6 | 200 | 445.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 131.8 | 132 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.99 | 60.11 | 60.01 | 350 | 1 | 26 | 117609.1 | 20252 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-14 06:29 | Normal | 500.4 | 200.2 | 434.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 131.8 | 132.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60 | 60.01 | 60 | 351 | 1 | 26.1 | 117609.1 | 20252 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-14 06:30 | Normal | 502.6 | 200 | 460.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 131.8 | 132.1 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 60.02 | 59.99 | 60 | 355 | 1 | 26.2 | 117609.1 | 20252 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-14 06:31 | Normal | 500 | 200 | 460.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 131.8 | 132 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 354 | 1 | 26.3 | 117609.1 | 20252 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-14 06:32 | Normal | 493.7 | 199.9 | 442.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 131.7 | 132.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 349 | 1 | 26.4 | 117609.1 | 20252 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-14 06:33 | Normal | 496.6 | 200 | 442.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 131.7 | 132.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 346 | 1 | 26.5 | 117609.1 | 20252 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-14 06:35 | Normal | 495.8 | 200 | 425.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 131.8 | 132.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 337 | 1 | 26.7 | 117609.1 | 20252 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-14 06:35 | Normal | 488.6 | 200 | 440.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 131.7 | 132.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.99 | 59.98 | 339 | 1 | 26.7 | 117609.1 | 20252 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-14 06:36 | Normal | 499.8 | 200.1 | 421.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 131.9 | 132.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 59.99 | 60.06 | 331 | 1 | 26.8 | 117609.1 | 20252 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-14 06:37 | Normal | 492.6 | 200 | 436.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 131.9 | 132.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.02 | 60.06 | 331 | 1 | 26.9 | 117609.2 | 20252 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-14 06:38 | Normal | 520.6 | 201.1 | 420.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 131.9 | 132.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 59.99 | 59.97 | 59.88 | 318 | 1 | 27 | 117609.2 | 20252 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-14 06:40 | Normal | 500.5 | 200 | 431.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 131.8 | 132.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 325 | 1 | 27.1 | 117609.2 | 20252 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-14 06:41 | Normal | 523.8 | 199.9 | 449.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 132 | 132.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.97 | 60.03 | 59.98 | 320 | 1 | 27.2 | 117609.2 | 20252 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-14 06:42 | Normal | 525 | 199.9 | 451.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 131.9 | 132.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 59.98 | 59.99 | 315 | 1 | 27.3 | 117609.2 | 20252 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-14 06:43 | Normal | 520.4 | 201.4 | 423.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 131.9 | 132.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 59.96 | 59.97 | 313 | 1 | 27.4 | 117609.2 | 20252 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-14 06:44 | Normal | 527.4 | 199.9 | 425.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 131.9 | 132.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 311 | 1 | 27.5 | 117609.2 | 20252 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-14 06:45 | Normal | 523.5 | 200 | 422.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 132.1 | 132.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 60.07 | 60.04 | 60.04 | 306 | 1 | 27.6 | 117609.2 | 20252 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-14 06:46 | Normal | 526.5 | 200.1 | 399.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 132 | 132.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 297 | 1 | 27.7 | 117609.2 | 20252 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-14 06:47 | Normal | 523.6 | 199.9 | 428.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 132 | 132.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.1 | 60.02 | 300 | 1 | 27.8 | 117609.2 | 20252 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-14 06:47 | Normal | 530.6 | 200 | 422.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 132 | 132.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60.07 | 60.03 | 298 | 1 | 27.7 | 117609.2 | 20252 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-14 06:52 | Normal | 526.3 | 200 | 445 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132.1 | 132.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 59.98 | 59.99 | 298 | 1 | 28.2 | 117609.2 | 20253 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 06:57 | Normal | 518.5 | 248.6 | 448.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132.2 | 132.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 59.92 | 309 | 1 | 28.7 | 117609.3 | 20253 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 07:02 | Normal | 521.3 | 207.8 | 490.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 132.2 | 132.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.95 | 59.86 | 329 | 1 | 29.6 | 117609.3 | 20253 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 07:07 | Normal | 535.5 | 446.1 | 476.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 60.01 | 59.92 | 388 | 1 | 30.5 | 117609.3 | 20253 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 07:12 | Normal | 542.2 | 410.8 | 473.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 132 | 132.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 60 | 60.03 | 391 | 1 | 31.7 | 117609.3 | 20253 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 07:17 | Normal | 548.1 | 301 | 509 | 0.8 | 2.5 | 0.5 | 132.6 | 132.1 | 132.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60 | 59.99 | 60 | 984 | 1 | 33.2 | 117609.4 | 20253 | 0 | 0.8 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 07:22 | Normal | 543.7 | 352.1 | 510 | 0.8 | 2.5 | 0.5 | 132.6 | 132.1 | 132.5 | 3 | 3.2 | 3.2 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 1163 | 1 | 34.9 | 117609.5 | 20253 | 0 | 0.9 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 07:27 | Normal | 470 | 460.6 | 540.4 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 132.7 | 132.5 | 132.8 | 5.8 | 6 | 5.9 | 60.15 | 59.9 | 59.99 | 2213 | 1 | 32.2 | 117609.6 | 20253 | 0 | 2.6 | 2.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 07:32 | Normal | 487.3 | 522.6 | 542.6 | 3.5 | 2.7 | 0.5 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 59.92 | 59.88 | 59.97 | 2944 | 1 | 33.3 | 117609.8 | 20253 | 0 | 3.5 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 07:37 | Normal | 524.8 | 526.3 | 556.8 | 3.6 | 3 | 0.5 | 132.9 | 132.5 | 132.7 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 3285 | 1 | 35 | 117610.1 | 20253 | 0 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 07:42 | Normal | 518.8 | 521 | 567.6 | 3.8 | 3.1 | 0.5 | 133.1 | 133.2 | 133.2 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 59.99 | 60.03 | 59.98 | 3460 | 1 | 36.3 | 117610.4 | 20253 | 0 | 3.8 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 07:47 | Normal | 501.3 | 521.7 | 499.6 | 5.1 | 3.3 | 1.3 | 133.5 | 133.5 | 133.7 | 11.3 | 11.5 | 11.4 | 60.08 | 60.06 | 60.08 | 4523 | 1 | 37.7 | 117610.7 | 20253 | 1.1 | 4.1 | 3.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 07:52 | Normal | 490.9 | 519.3 | 507.7 | 5.9 | 3.5 | 1.5 | 133.5 | 133.2 | 133.4 | 12.5 | 12.8 | 12.7 | 60.08 | 60.08 | 60.04 | 5028 | 1 | 39 | 117611.1 | 20254 | 1.7 | 4.3 | 3.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 07:57 | Normal | 516 | 520.6 | 467.6 | 6.1 | 3.5 | 2.2 | 133.6 | 133.6 | 133.9 | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 60.02 | 60.02 | 60.06 | 5618 | 1 | 40.2 | 117611.6 | 20254 | 1.9 | 4.3 | 3.3 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 08:02 | Normal | 520.8 | 513.3 | 494.8 | 6.2 | 3.8 | 2.5 | 133.5 | 133.6 | 133.7 | 14.8 | 15.1 | 15 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5993 | 1 | 41.7 | 117612 | 20254 | 2 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 08:07 | Normal | 512.9 | 507.5 | 508.3 | 6.6 | 3.9 | 2.7 | 133.7 | 133.5 | 133.9 | 15.7 | 16 | 15.9 | 60 | 60 | 60 | 6341 | 1 | 43 | 117612.6 | 20254 | 2 | 4.6 | 3.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 08:12 | Normal | 501.8 | 505 | 518.8 | 6.8 | 4 | 2.8 | 133.8 | 134 | 134.1 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 6553 | 1 | 44.2 | 117613.1 | 20254 | 2.1 | 4.8 | 3.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 08:17 | Normal | 509.6 | 499.6 | 509.4 | 7 | 4.2 | 3 | 133.9 | 133.8 | 133.9 | 16.9 | 17.2 | 17 | 60.04 | 60 | 60.02 | 6817 | 1 | 45.5 | 117613.7 | 20254 | 2.2 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 08:22 | Normal | 505.1 | 502.5 | 504.9 | 7.3 | 4.3 | 3.1 | 134 | 134.2 | 134.1 | 17.5 | 17.8 | 17.7 | 59.96 | 60.04 | 60.07 | 7056 | 1 | 46.2 | 117614.2 | 20254 | 2.3 | 5 | 4.1 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 08:27 | Normal | 497 | 499 | 507.6 | 7.5 | 4.4 | 3.3 | 134.1 | 134.4 | 134.2 | 17.9 | 18.1 | 18.1 | 59.98 | 60.07 | 60.03 | 7241 | 1 | 47.6 | 117614.8 | 20254 | 2.4 | 5.2 | 4.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 08:32 | Normal | 499.4 | 499 | 505.6 | 7.7 | 4.5 | 3.5 | 134.3 | 134.1 | 134.4 | 18.4 | 18.8 | 18.7 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 7484 | 1 | 48.2 | 117615.4 | 20254 | 2.5 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 08:37 | Normal | 496.5 | 494.7 | 504.8 | 8 | 4.7 | 3.6 | 134.2 | 134.3 | 134.4 | 19 | 19.3 | 19.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 7708 | 1 | 48.4 | 117616.1 | 20254 | 2.5 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 08:42 | Normal | 499.1 | 492.3 | 498 | 8.1 | 4.8 | 3.8 | 134.2 | 134.5 | 134.4 | 19.6 | 19.8 | 19.7 | 60.01 | 60.05 | 59.98 | 7920 | 1 | 48.3 | 117616.7 | 20254 | 2.6 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 08:47 | Normal | 495.6 | 491.4 | 497.7 | 8.5 | 5 | 3.9 | 134.2 | 134.2 | 134.3 | 20.2 | 20.4 | 20.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 8197 | 1 | 48.1 | 117617.4 | 20254 | 2.8 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 08:52 | Normal | 486.4 | 488.9 | 497.1 | 9.6 | 5.1 | 4 | 134.4 | 134.5 | 134.6 | 21.4 | 21.8 | 21.8 | 60.04 | 59.96 | 60.01 | 8708 | 1 | 47.9 | 117618.1 | 20255 | 3.6 | 6 | 5 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 08:57 | Normal | 487.6 | 490.5 | 492.9 | 9.6 | 5.2 | 4.2 | 134.5 | 134.5 | 134.4 | 21.9 | 22.3 | 22.1 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 8861 | 1 | 48 | 117618.8 | 20255 | 3.6 | 6 | 5 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 09:02 | Normal | 459.8 | 491 | 490.6 | 10.8 | 5.3 | 4.3 | 134.6 | 134.9 | 134.6 | 22.8 | 23.1 | 23 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 9227 | 1 | 48.3 | 117619.6 | 20255 | 4.5 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 09:07 | Normal | 450.6 | 483.7 | 490.8 | 11.3 | 5.5 | 4.4 | 134.6 | 134.6 | 134.6 | 23.3 | 23.6 | 23.6 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 9444 | 1 | 48.7 | 117620.4 | 20255 | 4.9 | 6.5 | 5.3 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 09:12 | Normal | 449.2 | 478.7 | 491.1 | 11.5 | 5.6 | 4.5 | 134.7 | 134.7 | 134.5 | 23.8 | 24.2 | 24 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 9644 | 1 | 48.7 | 117621.2 | 20255 | 5.1 | 6.6 | 5.4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 09:17 | Normal | 447.7 | 483.8 | 489.7 | 11.8 | 5.6 | 4.6 | 134.6 | 135.1 | 134.8 | 24.2 | 24.6 | 24.5 | 60.03 | 60.04 | 59.98 | 9833 | 1 | 48.6 | 117622 | 20255 | 5.2 | 6.7 | 5.5 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 09:22 | Normal | 473 | 478.9 | 482.9 | 11.8 | 5.8 | 4.9 | 134.7 | 134.8 | 134.7 | 25.3 | 25.6 | 25.5 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 10247 | 1 | 48.5 | 117622.8 | 20255 | 5.3 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 09:27 | Normal | 473.4 | 481.6 | 488.3 | 12.2 | 5.8 | 4.9 | 134.8 | 134.9 | 134.7 | 25.9 | 26.2 | 26.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 10522 | 1 | 48.4 | 117623.7 | 20255 | 5.6 | 6.7 | 5.7 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 09:32 | Normal | 480.7 | 476.3 | 480.3 | 12.2 | 6 | 5.1 | 134.7 | 134.9 | 134.7 | 26.4 | 26.8 | 26.7 | 60 | 59.98 | 59.98 | 10695 | 1 | 48.1 | 117624.5 | 20255 | 5.6 | 6.7 | 5.8 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 09:37 | Normal | 478 | 473.7 | 486.1 | 12.5 | 6.1 | 5.1 | 134.9 | 135 | 134.7 | 26.7 | 27.1 | 27 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 10838 | 1 | 47.8 | 117625.4 | 20255 | 5.7 | 6.8 | 6 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 09:42 | Normal | 467.1 | 469.3 | 482.3 | 12.9 | 6.2 | 5.2 | 134.7 | 134.8 | 134.6 | 27.1 | 27.5 | 27.4 | 60 | 60.01 | 59.99 | 10972 | 1 | 47.9 | 117626.4 | 20255 | 5.9 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 09:47 | Normal | 473.6 | 474.8 | 482 | 12.9 | 6.3 | 5.3 | 134.9 | 134.9 | 134.7 | 27.6 | 27.9 | 27.8 | 60.01 | 60.06 | 60.02 | 11186 | 1 | 47.5 | 117627.3 | 20255 | 6 | 7 | 6.1 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 09:52 | Normal | 469.6 | 474.6 | 472.1 | 13.2 | 6.3 | 5.6 | 134.8 | 135 | 134.7 | 28.1 | 28.4 | 28.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 11385 | 1 | 46.7 | 117628.2 | 20256 | 6.1 | 7.2 | 6.2 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 09:57 | Normal | 476.6 | 472.6 | 477.6 | 13.1 | 6.5 | 5.6 | 134.9 | 135.4 | 134.8 | 28.3 | 28.7 | 28.6 | 60.02 | 59.97 | 60.01 | 11525 | 1 | 46.2 | 117629.2 | 20256 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 10:02 | Normal | 466.9 | 469.5 | 475.5 | 13.5 | 6.5 | 5.7 | 135 | 135.1 | 134.8 | 28.5 | 28.8 | 28.8 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 11584 | 1 | 45.9 | 117630.1 | 20256 | 6.2 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 10:07 | Normal | 470.8 | 470.3 | 477.2 | 13.5 | 6.6 | 5.8 | 134.8 | 134.9 | 134.9 | 28.9 | 29.2 | 29.1 | 60 | 59.96 | 60.03 | 11706 | 1 | 45.5 | 117631.1 | 20256 | 6.2 | 7.4 | 6.4 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 10:12 | Normal | 463.1 | 473.4 | 473.1 | 13.7 | 6.5 | 5.8 | 134.7 | 135.1 | 134.8 | 29 | 29.3 | 29.2 | 60.02 | 60.02 | 60 | 11771 | 1 | 45.1 | 117632.1 | 20256 | 6.4 | 7.5 | 6.4 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 10:17 | Normal | 465.4 | 463.5 | 471.8 | 13.8 | 6.7 | 6 | 134.7 | 135.4 | 135 | 29.2 | 29.5 | 29.5 | 60.05 | 60.03 | 60.01 | 11876 | 1 | 45.1 | 117633.1 | 20256 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 10:22 | Normal | 462.8 | 463.2 | 470.1 | 13.9 | 6.8 | 6 | 134.8 | 135.1 | 134.9 | 29.4 | 29.7 | 29.6 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 11917 | 1 | 45.3 | 117634.1 | 20256 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 10:27 | Normal | 456.6 | 461.3 | 473.6 | 14.2 | 6.8 | 6.1 | 135 | 135.2 | 135.1 | 29.6 | 29.9 | 29.8 | 60.06 | 60.03 | 60.07 | 12019 | 1 | 45.5 | 117635 | 20256 | 6.6 | 7.7 | 6.6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 10:32 | Normal | 462.5 | 462.9 | 471.9 | 14.1 | 6.8 | 6.1 | 134.8 | 135 | 134.8 | 29.9 | 30.2 | 30.2 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 12088 | 1 | 45.3 | 117636 | 20256 | 6.6 | 7.6 | 6.7 | 0.1 | 6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 10:37 | Normal | 461.5 | 462.3 | 468.3 | 14.2 | 6.9 | 6.3 | 134.9 | 134.9 | 134.9 | 30.2 | 30.5 | 30.3 | 59.99 | 60.01 | 60.03 | 12203 | 1 | 45.2 | 117637.1 | 20256 | 6.6 | 7.7 | 6.8 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 10:42 | Normal | 453.1 | 459.5 | 463.5 | 14.6 | 7 | 6.5 | 134.8 | 134.9 | 134.8 | 30.5 | 30.9 | 30.7 | 59.99 | 60.02 | 59.97 | 12382 | 1 | 45.2 | 117638.1 | 20256 | 6.8 | 7.9 | 6.8 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 10:47 | Normal | 455.5 | 470.6 | 474.9 | 13.5 | 6.3 | 5.9 | 134.5 | 134.6 | 134.4 | 28.3 | 28.6 | 28.5 | 60 | 59.98 | 59.95 | 11668 | 1 | 45 | 117639 | 20256 | 6.3 | 7.3 | 6.2 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 10:52 | Normal | 464.5 | 464 | 458.8 | 14.6 | 7.1 | 6.7 | 135 | 135.2 | 135 | 31.4 | 31.6 | 31.6 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 12657 | 1 | 45.1 | 117640 | 20257 | 6.8 | 7.9 | 7 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 10:57 | Normal | 467.5 | 468.8 | 468.7 | 14 | 6.8 | 6.4 | 134.3 | 134.4 | 134.1 | 30.4 | 30.7 | 30.6 | 60 | 60 | 60.01 | 12257 | 1 | 45.4 | 117641 | 20257 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 11:02 | Normal | 453.1 | 464.3 | 459.8 | 14.3 | 6.8 | 6.5 | 133.9 | 133.9 | 133.8 | 30.3 | 30.5 | 30.6 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 12237 | 1 | 45.7 | 117642.1 | 20257 | 6.7 | 7.8 | 6.6 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 11:07 | Normal | 456.1 | 460.2 | 460.1 | 14.8 | 7.1 | 6.8 | 135.4 | 135.6 | 135.2 | 31 | 31.4 | 31.4 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 12645 | 1 | 46 | 117643.1 | 20257 | 6.9 | 8 | 7 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 11:12 | Normal | 457.7 | 463.1 | 454.8 | 14.5 | 7 | 6.8 | 135.3 | 135.4 | 135.4 | 30.6 | 30.9 | 30.9 | 60 | 59.97 | 60.02 | 12471 | 1 | 46.3 | 117644.2 | 20257 | 6.8 | 7.8 | 6.8 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 11:17 | Normal | 458.8 | 464.5 | 467.3 | 13.6 | 6.5 | 6.3 | 135.2 | 135.2 | 134.9 | 29 | 29.4 | 29.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11759 | 1 | 46.4 | 117645.2 | 20257 | 6.4 | 7.4 | 6.4 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 11:22 | Normal | 457 | 467 | 459.4 | 14.5 | 6.9 | 6.8 | 135.4 | 135.5 | 135.2 | 30.7 | 31 | 30.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 12482 | 1 | 46.5 | 117646.2 | 20257 | 6.8 | 7.8 | 6.7 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 11:27 | Normal | 453.4 | 456.1 | 458.8 | 14.2 | 6.9 | 6.6 | 135.1 | 135.3 | 135 | 30 | 30.3 | 30.2 | 59.95 | 59.93 | 59.93 | 12211 | 1 | 46.7 | 117647.2 | 20257 | 6.6 | 7.7 | 6.8 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 11:32 | Normal | 459.1 | 463.4 | 456 | 14.2 | 6.8 | 6.8 | 135.3 | 135.3 | 135.1 | 30.3 | 30.7 | 30.7 | 60 | 59.96 | 59.97 | 12361 | 1 | 46.8 | 117648.2 | 20257 | 6.6 | 7.7 | 6.7 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 11:37 | Normal | 456 | 473.8 | 463.6 | 12.8 | 5.9 | 6 | 135.1 | 135.1 | 134.9 | 27.1 | 27.4 | 27.3 | 59.99 | 59.93 | 59.97 | 10817 | 1 | 46.8 | 117649.2 | 20257 | 6 | 7 | 5.8 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 11:42 | Normal | 453.4 | 456.8 | 462.8 | 15 | 7.1 | 7.1 | 135.7 | 135.9 | 135.7 | 31.5 | 31.8 | 31.7 | 60 | 60.03 | 59.99 | 12824 | 1 | 46.7 | 117650.2 | 20257 | 7 | 8.1 | 7 | 0.1 | 6.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 11:47 | Normal | 454.4 | 463.4 | 451.9 | 11.8 | 5.6 | 5.6 | 134.7 | 134.7 | 134.6 | 24.7 | 25.1 | 25 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 10021 | 1 | 46.8 | 117651.2 | 20257 | 5.4 | 6.5 | 5.4 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 11:52 | Normal | 458.3 | 460.3 | 458.8 | 12.8 | 6.2 | 6.1 | 135.1 | 135.2 | 134.9 | 27.3 | 27.6 | 27.5 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 11046 | 1 | 46.8 | 117652.1 | 20258 | 6 | 7 | 6 | 0.1 | 6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 11:57 | Normal | 454.3 | 472.5 | 457.9 | 11.5 | 5.2 | 5.4 | 134.8 | 134.7 | 134.6 | 23.9 | 24.2 | 24.2 | 59.99 | 59.98 | 60 | 9708 | 1 | 46.4 | 117652.9 | 20258 | 5.2 | 6.3 | 5 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 12:02 | Normal | 458.3 | 450.3 | 462.8 | 13.4 | 6.5 | 6.3 | 135.4 | 135.4 | 135.3 | 28.4 | 28.7 | 28.6 | 59.99 | 60 | 60.02 | 11528 | 1 | 46.2 | 117653.8 | 20258 | 6.2 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 12:07 | Normal | 462.3 | 460.3 | 467.7 | 11.8 | 5.6 | 5.6 | 134.9 | 134.7 | 134.7 | 25.2 | 25.5 | 25.4 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 10226 | 1 | 46.1 | 117654.7 | 20258 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 12:12 | Normal | 456.5 | 452 | 480.1 | 13.2 | 6.3 | 6 | 135.1 | 135.1 | 135.1 | 27.8 | 28.1 | 28.1 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 11313 | 1 | 45.8 | 117655.6 | 20258 | 6.1 | 7.2 | 6.1 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 12:17 | Normal | 463.1 | 447.6 | 467.8 | 13.6 | 6.7 | 6.6 | 135.2 | 135 | 134.9 | 29.3 | 29.7 | 29.7 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 11906 | 1 | 45.8 | 117656.6 | 20258 | 6.4 | 7.4 | 6.5 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 12:22 | Normal | 455.8 | 468.2 | 468.2 | 13.8 | 6.4 | 6.6 | 135.1 | 135.1 | 135.1 | 29.3 | 29.6 | 29.6 | 59.9 | 59.95 | 59.97 | 11875 | 1 | 45.9 | 117657.5 | 20258 | 6.4 | 7.5 | 6.3 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 12:27 | Normal | 455.8 | 436.1 | 468.4 | 14.3 | 7 | 6.8 | 135.4 | 135.3 | 135 | 30.2 | 30.6 | 30.5 | 60 | 60.01 | 59.98 | 12336 | 1 | 46.1 | 117658.6 | 20258 | 6.7 | 7.8 | 6.8 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 12:32 | Normal | 461 | 467 | 470.4 | 7.7 | 4 | 3.8 | 134 | 133.7 | 133.5 | 16.9 | 17.2 | 17.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6752 | 1 | 46.1 | 117659.4 | 20258 | 3.5 | 4.3 | 3.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 12:37 | Normal | 440 | 446.1 | 448.6 | 3.7 | 1.7 | 1.7 | 133.1 | 132.7 | 132.7 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 60 | 59.97 | 59.99 | 2827 | 1 | 46.1 | 117660.4 | 20258 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 12:42 | Normal | 457.1 | 461.7 | 448.5 | 3.8 | 1.7 | 1.9 | 133.1 | 132.9 | 132.8 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 3049 | 1 | 45.4 | 117660.9 | 20258 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 12:47 | Normal | 475.9 | 483 | 476.1 | 6.3 | 3.5 | 3.4 | 133.9 | 133.8 | 133.7 | 14.8 | 15 | 15 | 60 | 59.99 | 60 | 5873 | 1 | 44.8 | 117661.6 | 20258 | 2.8 | 3.6 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 12:52 | Normal | 462.6 | 460.1 | 451.6 | 4 | 1.9 | 2 | 133.3 | 133.1 | 133 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 3266 | 1 | 44.2 | 117662 | 20259 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 12:57 | Normal | 471 | 456.1 | 456.2 | 15.2 | 7.4 | 7.7 | 135.9 | 135.7 | 135.6 | 33.1 | 33.5 | 33.5 | 59.99 | 59.98 | 60.02 | 13531 | 1 | 44.1 | 117663 | 20259 | 7.1 | 8.2 | 7.2 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 13:02 | Normal | 463.8 | 454.9 | 451.2 | 14.2 | 6.8 | 7.1 | 135 | 134.8 | 134.8 | 30.5 | 30.9 | 30.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 12390 | 1 | 45.3 | 117664 | 20259 | 6.6 | 7.7 | 6.6 | 0.1 | 7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 13:07 | Normal | 459.6 | 451.7 | 443.3 | 13.9 | 6.6 | 7.1 | 134.6 | 134.7 | 134.5 | 29.8 | 30.1 | 30 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 12047 | 1 | 46 | 117665.1 | 20259 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 0.1 | 6.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 13:12 | Normal | 448.8 | 456 | 435.7 | 13 | 6.4 | 7.1 | 133.8 | 133.8 | 133.7 | 28.2 | 28.6 | 28.5 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 11084 | 1 | 46.5 | 117666.1 | 20259 | 6.1 | 7 | 6.2 | 0.1 | 6.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 13:17 | Normal | 454.8 | 458 | 441.6 | 14.1 | 6.8 | 7.2 | 134.2 | 134.1 | 134.1 | 30.3 | 30.7 | 30.6 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 12234 | 1 | 46.8 | 117667.1 | 20259 | 6.6 | 7.6 | 6.6 | 0.1 | 7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 13:22 | Normal | 433.7 | 444.7 | 457.9 | 3 | 1.3 | 1.3 | 131 | 130.8 | 130.9 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 60.02 | 60 | 60 | 2197 | 1 | 47 | 117668.1 | 20259 | 1 | 2 | 1.1 | 0 | 1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 13:27 | Normal | 471.4 | 470.6 | 474.4 | 13.5 | 6.5 | 6.1 | 133.5 | 133.4 | 133.3 | 29.7 | 30 | 29.9 | 60.03 | 60.06 | 60.07 | 11901 | 1 | 46.1 | 117668.6 | 20259 | 6.3 | 7.3 | 6.4 | 0.1 | 6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 13:32 | Normal | 458.9 | 473.1 | 502.9 | 3.8 | 1.6 | 1.3 | 131.3 | 131.2 | 131 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 60.05 | 60.01 | 60.02 | 2832 | 1 | 45 | 117668.8 | 20259 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 13:37 | Normal | 462 | 479.2 | 472.7 | 3.6 | 1.6 | 1.6 | 131.5 | 131.3 | 131.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 2866 | 1 | 44.3 | 117669.4 | 20259 | 1.3 | 2.3 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 13:42 | Normal | 469 | 475 | 471.6 | 3.6 | 1.6 | 1.7 | 131.9 | 131.8 | 131.8 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 60.03 | 59.97 | 59.98 | 2916 | 1 | 43.6 | 117669.7 | 20259 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 13:47 | Normal | 488.9 | 501 | 465.6 | 13.2 | 6.2 | 6.8 | 134.2 | 134.1 | 133.9 | 30.2 | 30.6 | 30.4 | 59.99 | 60.03 | 60.03 | 12188 | 1 | 43.1 | 117670.1 | 20259 | 6.1 | 7.2 | 6 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 13:52 | Normal | 478.6 | 481.9 | 461.3 | 12.3 | 5.9 | 6 | 133.2 | 133 | 132.9 | 27.6 | 27.9 | 27.8 | 60.01 | 59.95 | 59.98 | 11020 | 1 | 43.9 | 117671.1 | 20260 | 5.7 | 6.7 | 5.7 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 13:57 | Normal | 479.8 | 482.8 | 482.6 | 4 | 1.8 | 1.7 | 131.1 | 130.5 | 130.5 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 60.02 | 59.99 | 59.96 | 3268 | 1 | 43.7 | 117671.4 | 20260 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 14:02 | Normal | 476.2 | 480.3 | 457 | 3.6 | 1.6 | 1.8 | 131.1 | 130.6 | 130.7 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 60.07 | 60.03 | 60.09 | 2983 | 1 | 43.2 | 117671.8 | 20260 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 14:07 | Normal | 493.2 | 495.5 | 447.7 | 11.6 | 5.6 | 6.3 | 133.6 | 133.4 | 133.5 | 27.1 | 27.4 | 27.3 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 10866 | 1 | 42.9 | 117672.2 | 20260 | 5.4 | 6.4 | 5.4 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 14:12 | Normal | 461.8 | 481 | 440.6 | 3.5 | 1.5 | 1.7 | 131.1 | 130.2 | 130.6 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 60.04 | 60.04 | 60.01 | 2745 | 1 | 43.5 | 117672.9 | 20260 | 1.3 | 2.2 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 14:17 | Normal | 480 | 468.6 | 473 | 3.6 | 1.6 | 1.8 | 131.2 | 131 | 131 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 59.99 | 60 | 59.97 | 2994 | 1 | 42.9 | 117673.1 | 20260 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 14:22 | Normal | 482.2 | 490.3 | 473.8 | 3.7 | 1.6 | 1.7 | 131 | 130.5 | 130.6 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 3027 | 1 | 42.7 | 117673.6 | 20260 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 14:27 | Normal | 496 | 478.9 | 543.2 | 9.8 | 4.6 | 1.8 | 132.1 | 131.5 | 131.6 | 19.1 | 19.4 | 19.2 | 60.06 | 60.01 | 59.98 | 7667 | 1 | 42.6 | 117673.9 | 20260 | 4.5 | 5.4 | 4.4 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 14:32 | Normal | 493.1 | 482.8 | 533.4 | 9.6 | 4.5 | 1.8 | 132.3 | 131.9 | 132 | 18.7 | 18.9 | 18.8 | 59.93 | 60.01 | 60.01 | 7395 | 1 | 42.9 | 117674.4 | 20260 | 4.3 | 5.4 | 4.3 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 14:37 | Normal | 469.2 | 474 | 469.8 | 2.9 | 1.3 | 1.5 | 130.5 | 129.8 | 130 | 6 | 6.2 | 6.1 | 59.97 | 59.96 | 59.94 | 2327 | 1 | 43.2 | 117674.8 | 20260 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 14:42 | Normal | 476.2 | 471.4 | 521 | 4.5 | 2 | 1.2 | 130.5 | 130 | 130.1 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 59.99 | 59.98 | 60 | 3259 | 1 | 42.6 | 117675 | 20260 | 1.7 | 2.7 | 1.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 14:47 | Normal | 478.9 | 468.7 | 473.1 | 1.9 | 0.8 | 1 | 129.9 | 129.3 | 129.4 | 3.8 | 4 | 4 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 1462 | 1 | 43.1 | 117675.3 | 20260 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 14:52 | Normal | 472.4 | 453.7 | 479.8 | 2 | 0.9 | 1 | 129.7 | 129 | 129.4 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 1529 | 1 | 42.3 | 117675.4 | 20261 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 14:57 | Normal | 474.1 | 445.5 | 484.5 | 2 | 0.9 | 1 | 130.1 | 129.4 | 129.7 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.97 | 60 | 59.98 | 1455 | 1 | 41.9 | 117675.5 | 20261 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 15:02 | Normal | 484.3 | 470 | 474.8 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 130.3 | 129.8 | 130 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 59.99 | 59.97 | 60 | 1271 | 1 | 44.2 | 117675.6 | 20261 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 15:07 | Normal | 488.1 | 445.4 | 462.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 130.2 | 129.4 | 129.7 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.96 | 59.95 | 60 | 1192 | 1 | 45.9 | 117675.7 | 20261 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 15:12 | Normal | 497.7 | 475.3 | 504.5 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 130.4 | 129.9 | 130 | 3.8 | 3.9 | 4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1462 | 1 | 46.8 | 117675.9 | 20261 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 15:17 | Normal | 490.7 | 467 | 502.6 | 2.1 | 1 | 1 | 130.3 | 129.8 | 130 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.96 | 59.94 | 59.93 | 1614 | 1 | 41.3 | 117676 | 20261 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 15:22 | Normal | 495.7 | 504 | 499.3 | 2.5 | 1 | 1.1 | 130.7 | 130.1 | 130.4 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 59.92 | 59.92 | 59.94 | 1961 | 1 | 40.5 | 117676.1 | 20261 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 15:27 | Normal | 485.8 | 473.9 | 499.4 | 2.3 | 1 | 1 | 130.5 | 130.3 | 130.4 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 59.97 | 60 | 59.97 | 1785 | 1 | 40.2 | 117676.3 | 20261 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 15:32 | Normal | 492.1 | 486.6 | 515.3 | 2.3 | 1 | 0.9 | 130.8 | 130.1 | 130.4 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 60.03 | 60.05 | 60 | 1715 | 1 | 40 | 117676.5 | 20261 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 15:37 | Normal | 493.2 | 447.6 | 510.6 | 1.9 | 0.9 | 0.8 | 130.3 | 130 | 130 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 59.99 | 59.93 | 60.01 | 1395 | 1 | 40.7 | 117676.6 | 20261 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 15:42 | Normal | 512.8 | 498.9 | 563.1 | 5 | 2 | 0.8 | 131.3 | 130.7 | 130.9 | 9.1 | 9.3 | 9.3 | 60.05 | 59.99 | 59.98 | 3588 | 1 | 40.7 | 117676.8 | 20261 | 2.1 | 3 | 1.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 15:47 | Normal | 487.9 | 446.1 | 427.4 | 2 | 0.9 | 1 | 130.5 | 129.9 | 130.3 | 3.9 | 4 | 4 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 1502 | 1 | 39.9 | 117677 | 20261 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 15:52 | Normal | 500 | 457.4 | 457.9 | 3.6 | 1.6 | 1.6 | 130.5 | 129.8 | 130.2 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 2954 | 1 | 39.9 | 117677.2 | 20262 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 15:57 | Normal | 497.9 | 460.6 | 436.9 | 3 | 1.2 | 1.3 | 130.1 | 129.8 | 130.1 | 5.8 | 6 | 5.9 | 60 | 60 | 60 | 2298 | 1 | 39.8 | 117677.5 | 20262 | 1 | 1.9 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 16:02 | Normal | 498.3 | 461.5 | 439.5 | 3.1 | 1.3 | 1.5 | 130.4 | 130.2 | 130.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 60.04 | 60.01 | 60.1 | 2441 | 1 | 39.5 | 117677.6 | 20262 | 1.1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 16:07 | Normal | 496.1 | 454 | 438.9 | 3.4 | 1.4 | 1.6 | 130.4 | 129.8 | 130.2 | 6.9 | 7.1 | 7 | 60.01 | 60.06 | 60.04 | 2694 | 1 | 39.4 | 117677.8 | 20262 | 1.3 | 2.1 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 16:12 | Normal | 496.6 | 439.3 | 424.4 | 3.7 | 1.5 | 1.9 | 130.3 | 130.1 | 130.3 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 2956 | 1 | 39.3 | 117678.1 | 20262 | 1.4 | 2.3 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 16:17 | Normal | 493.2 | 446.6 | 411.9 | 2.8 | 1.1 | 1.5 | 129.8 | 129 | 129.4 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 2206 | 1 | 39.2 | 117678.3 | 20262 | 1 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 16:22 | Normal | 488.1 | 461 | 496.6 | 2 | 0.8 | 1 | 129.4 | 128.8 | 129.1 | 3.9 | 4 | 4 | 59.99 | 59.98 | 60 | 1476 | 1 | 38.9 | 117678.4 | 20262 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 16:27 | Normal | 489 | 442.3 | 509.1 | 1.8 | 0.7 | 0.8 | 131.1 | 130.4 | 130.7 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 59.97 | 59.97 | 60 | 1255 | 1 | 41.5 | 117678.6 | 20262 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 16:32 | Normal | 499.5 | 499.5 | 534.8 | 2.5 | 0.8 | 1 | 131.6 | 130.9 | 131.1 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 59.99 | 59.91 | 59.99 | 1806 | 1 | 39.1 | 117678.7 | 20262 | 0.8 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 16:37 | Normal | 493.7 | 513.3 | 531.5 | 2.8 | 1 | 1.2 | 131.7 | 131.5 | 131.4 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2201 | 1 | 38.7 | 117678.9 | 20262 | 1 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 16:42 | Normal | 500.6 | 509.3 | 530.8 | 2.8 | 1.1 | 1.3 | 131.7 | 131.1 | 131.2 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2237 | 1 | 38.5 | 117679 | 20262 | 1 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 16:47 | Normal | 501.1 | 490.4 | 526.6 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 131.9 | 131.2 | 131.4 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 59.96 | 59.9 | 59.92 | 2223 | 1 | 38.4 | 117679.2 | 20262 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 16:52 | Normal | 491.6 | 471.6 | 516.8 | 2 | 0.9 | 1 | 131.8 | 130.9 | 131.3 | 4 | 4.2 | 4.2 | 60.02 | 60.05 | 59.99 | 1562 | 1 | 38.4 | 117679.4 | 20263 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 16:57 | Normal | 482.3 | 462.1 | 507.3 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 131.6 | 130.8 | 131.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.02 | 59.99 | 60 | 1294 | 1 | 40.4 | 117679.5 | 20263 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 17:02 | Normal | 487.5 | 417.5 | 470.9 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 131.8 | 131.2 | 131.3 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.02 | 59.99 | 59.98 | 913 | 1 | 42.2 | 117679.6 | 20263 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 17:07 | Normal | 483.7 | 380 | 440.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.6 | 130.7 | 131.2 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 700 | 1 | 43.1 | 117679.7 | 20263 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 17:12 | Normal | 460.9 | 338.5 | 382 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.4 | 130.8 | 131.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 254 | 1 | 43.4 | 117679.7 | 20263 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 17:17 | Normal | 432.3 | 429.6 | 365.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.3 | 130.4 | 130.9 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 149 | 1 | 43.3 | 117679.7 | 20263 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 17:22 | Normal | 420.7 | 386.6 | 401.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.5 | 130.9 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 47 | 1 | 43.1 | 117679.7 | 20263 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 17:27 | Normal | 443.1 | 497.4 | 427.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 131.1 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.99 | 59.93 | 1 | 1 | 42.8 | 117679.7 | 20263 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 17:32 | Normal | 319.1 | 283 | 348.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 131.2 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 42.4 | 117679.7 | 20263 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 17:37 | Normal | 392 | 371.5 | 394.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 131.3 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.97 | 60 | 0 | 1 | 42.2 | 117679.7 | 20263 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 17:42 | Normal | 375 | 369.4 | 371.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 130.9 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.05 | 60.02 | 0 | 1 | 41.9 | 117679.7 | 20263 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-04-14 17:47 | Normal | 272.7 | 268.6 | 278.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.2 | 131.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.98 | 60 | 0 | 1 | 41.4 | 117679.7 | 20263 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 100 | 0 | 0