## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-04-15 05:45 | Normal | 362 | 348.3 | 357.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.6 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 1 | 17.8 | 117679.7 | 20263 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-15 05:46 | Normal | 340.1 | 325.5 | 340 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.6 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 18 | 117679.7 | 20263 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-15 05:48 | Normal | 346 | 381.3 | 412.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.4 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 0 | 1 | 19.5 | 117679.7 | 20263 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-15 05:53 | Normal | 445.1 | 508.7 | 459.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.4 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.1 | 60.05 | 60.14 | 0 | 1 | 21.5 | 117679.7 | 20263 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 05:58 | Normal | 472.1 | 354.9 | 474.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.6 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.03 | 60.05 | 62 | 1 | 22.9 | 117679.7 | 20263 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 06:03 | Normal | 487.1 | 200 | 496.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.6 | 132 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 92 | 1 | 24 | 117679.7 | 20264 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 06:06 | Wait | 463.1 | 463.1 | 463.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.6 | 131.7 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 17.1 | 117679.7 | 20263 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-15 06:08 | Normal | 487.6 | 200 | 406.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.3 | 131.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 140 | 1 | 24.9 | 117679.7 | 20264 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 06:13 | Normal | 486.1 | 200 | 444.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.5 | 131.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 171 | 1 | 25.6 | 117679.8 | 20264 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 06:18 | Normal | 482.5 | 200 | 482.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.2 | 131.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 174 | 1 | 26.3 | 117679.8 | 20264 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 06:23 | Normal | 488.5 | 200 | 468.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.5 | 131.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.07 | 60.02 | 60.03 | 195 | 1 | 26.9 | 117679.8 | 20264 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 06:28 | Normal | 503.2 | 200 | 415 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.8 | 132 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 59.99 | 60.08 | 214 | 1 | 27.4 | 117679.8 | 20264 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 06:33 | Normal | 490.3 | 201 | 323.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.2 | 131.6 | 132.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 224 | 1 | 27.8 | 117679.8 | 20264 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 06:38 | Normal | 507.5 | 199.7 | 365.9 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.4 | 132.1 | 132.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.91 | 250 | 1 | 28.3 | 117679.8 | 20264 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 06:43 | Normal | 520.8 | 200.3 | 420.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.1 | 132.6 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 59.96 | 60.03 | 300 | 1 | 28.7 | 117679.9 | 20264 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 06:48 | Normal | 522.3 | 200 | 439.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132.2 | 132.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.02 | 59.99 | 346 | 1 | 29.1 | 117679.9 | 20264 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 06:53 | Normal | 531.4 | 199.9 | 450.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.5 | 132.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 59.97 | 60 | 385 | 1 | 29.6 | 117679.9 | 20264 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 06:58 | Normal | 536.1 | 300 | 489.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.5 | 132.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 483 | 1 | 30.2 | 117680 | 20264 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 07:03 | Normal | 533.2 | 311.9 | 484 | 1 | 0.6 | 0.5 | 132.6 | 132.3 | 132.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 535 | 1 | 31.1 | 117680 | 20265 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 07:08 | Normal | 533.5 | 428.7 | 474.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.7 | 132.2 | 132.5 | 1.9 | 2 | 2 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 646 | 1 | 31.7 | 117680 | 20265 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 07:13 | Normal | 540 | 462.7 | 490.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.7 | 132.2 | 132.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 788 | 1 | 32.7 | 117680.1 | 20265 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 07:18 | Normal | 543 | 506.1 | 511 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.9 | 132.5 | 132.8 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 60.04 | 60.07 | 60.04 | 845 | 1 | 34.4 | 117680.2 | 20265 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 07:23 | Normal | 532.6 | 469.7 | 534.5 | 1.4 | 1.8 | 0.6 | 133.1 | 133 | 133.1 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 59.94 | 59.95 | 60.02 | 1593 | 1 | 36.2 | 117680.3 | 20265 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 07:28 | Normal | 494.6 | 491 | 535.4 | 2.6 | 2.2 | 0.6 | 132.6 | 132.2 | 132.4 | 5.8 | 6 | 6 | 60.09 | 59.94 | 59.89 | 2302 | 1 | 33.2 | 117680.4 | 20265 | 0.2 | 2.4 | 2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 07:33 | Normal | 515.6 | 518.1 | 524.8 | 3.4 | 2.4 | 0.7 | 132.7 | 132.5 | 132.8 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 60.1 | 60.02 | 60.02 | 2968 | 1 | 33.4 | 117680.6 | 20265 | 0.3 | 3.1 | 2.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 07:38 | Normal | 517 | 515.8 | 548.1 | 4.5 | 3.3 | 1 | 133.2 | 133.1 | 133.3 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 59.79 | 60.09 | 60.18 | 4143 | 1 | 34.7 | 117680.9 | 20265 | 0.5 | 4 | 3.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 07:43 | Normal | 508.9 | 514.8 | 544 | 4.6 | 3 | 1.3 | 133.4 | 133 | 133.3 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 60.01 | 60 | 59.98 | 4165 | 1 | 36.3 | 117681.3 | 20265 | 0.8 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 07:48 | Normal | 490 | 500.8 | 496.3 | 4.9 | 2.6 | 1.8 | 133.2 | 133.3 | 133.2 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 4178 | 1 | 36.4 | 117681.6 | 20265 | 1.5 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 07:53 | Normal | 505.1 | 498 | 516.1 | 4.1 | 2.1 | 1.7 | 132.7 | 132.4 | 132.6 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 3583 | 1 | 36.3 | 117682 | 20265 | 1.4 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 07:58 | Normal | 512 | 503.1 | 516.1 | 4.1 | 2.1 | 1.8 | 132.7 | 132.6 | 132.6 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 3689 | 1 | 35.8 | 117682.3 | 20265 | 1.5 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 08:03 | Normal | 519.8 | 511.1 | 514.3 | 4.4 | 2.3 | 1.9 | 132.4 | 132.6 | 132.4 | 10.1 | 10.3 | 10.2 | 60.09 | 60.03 | 60.04 | 4007 | 1 | 35.5 | 117682.6 | 20266 | 1.6 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 08:08 | Normal | 512.6 | 503.8 | 505.8 | 4.2 | 2.1 | 1.8 | 132.3 | 131.9 | 132 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 60.01 | 60.01 | 60.04 | 3756 | 1 | 36.3 | 117683 | 20266 | 1.5 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 08:13 | Normal | 519.2 | 512 | 507.6 | 5.1 | 2.8 | 2.3 | 132.4 | 132.6 | 132.4 | 12.3 | 12.5 | 12.4 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 4880 | 1 | 36.5 | 117683.3 | 20266 | 1.8 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 08:18 | Normal | 512.5 | 512.2 | 506.3 | 8.8 | 5 | 3.8 | 133.7 | 133.6 | 133.6 | 21.3 | 21.6 | 21.6 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 8608 | 1 | 37.9 | 117683.8 | 20266 | 3.1 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 08:23 | Normal | 509.1 | 509 | 505.3 | 5.8 | 3.3 | 2.5 | 133.3 | 133 | 132.9 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 5533 | 1 | 39 | 117684.3 | 20266 | 2 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 08:28 | Normal | 510.1 | 502.1 | 501 | 8.5 | 5 | 3.8 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 20.6 | 20.8 | 20.7 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 8276 | 1 | 40.9 | 117684.9 | 20266 | 3 | 5.6 | 4.7 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 08:33 | Normal | 504.8 | 499 | 501 | 8.6 | 4.9 | 3.9 | 134.2 | 134.1 | 133.9 | 20.6 | 20.8 | 20.8 | 60.03 | 60.02 | 60.05 | 8278 | 1 | 43 | 117685.6 | 20266 | 3 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 08:38 | Normal | 494.1 | 492.7 | 502 | 9.1 | 5.1 | 4.1 | 134.4 | 134.5 | 134.2 | 21.3 | 21.6 | 21.6 | 60.01 | 60.02 | 60.05 | 8632 | 1 | 44.2 | 117686.3 | 20266 | 3.3 | 5.9 | 5 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 08:43 | Normal | 490.1 | 483.6 | 496.3 | 9.1 | 5.1 | 4.1 | 134.2 | 134.2 | 134.1 | 21.2 | 21.4 | 21.3 | 60.01 | 60.02 | 60.04 | 8539 | 1 | 45.5 | 117687 | 20266 | 3.3 | 5.9 | 5 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 08:48 | Normal | 496.9 | 486.6 | 489.6 | 9.5 | 5.3 | 4.4 | 134.3 | 134.5 | 134.5 | 22.3 | 22.6 | 22.7 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 9048 | 1 | 46.7 | 117687.8 | 20266 | 3.6 | 6 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 08:53 | Normal | 478.9 | 484 | 493.1 | 11.3 | 6 | 4.9 | 134.5 | 134.4 | 134.6 | 25.3 | 25.6 | 25.6 | 60 | 59.97 | 60.01 | 10244 | 1 | 47.1 | 117688.6 | 20266 | 4.6 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 08:58 | Normal | 469.8 | 484.6 | 487.6 | 7.3 | 3.6 | 3.1 | 133.4 | 133.5 | 133.5 | 15.8 | 16.1 | 16 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 6392 | 1 | 46.8 | 117689.3 | 20266 | 3 | 4.5 | 3.4 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 09:03 | Normal | 455.4 | 482.6 | 494.5 | 11.2 | 5.4 | 4.7 | 134.3 | 134.5 | 134.5 | 23.6 | 24 | 24 | 60.06 | 60.07 | 60.04 | 9528 | 1 | 45.8 | 117689.9 | 20267 | 4.8 | 6.5 | 5.2 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 09:08 | Normal | 444.1 | 476.1 | 486.3 | 14 | 6.8 | 5.7 | 134.7 | 134.8 | 134.7 | 29.1 | 29.4 | 29.3 | 60.02 | 60 | 59.99 | 11736 | 1 | 45.8 | 117690.8 | 20267 | 6.3 | 7.8 | 6.6 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 09:13 | Normal | 484.7 | 483.3 | 490.5 | 9.6 | 5 | 4.3 | 134.1 | 134.2 | 134.1 | 21.6 | 22 | 21.9 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 8769 | 1 | 45.4 | 117691.5 | 20267 | 4 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 09:18 | Normal | 481.7 | 481.8 | 489.1 | 8.5 | 4.2 | 3.8 | 133.6 | 133.4 | 133.5 | 18.8 | 19 | 19 | 60.02 | 60 | 60.04 | 7560 | 1 | 45.4 | 117692.3 | 20267 | 3.7 | 4.9 | 4 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 09:23 | Normal | 483.1 | 489.3 | 494.2 | 7.2 | 3.5 | 3.1 | 132.8 | 132.8 | 132.6 | 15.9 | 16.1 | 16.1 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 6371 | 1 | 44 | 117692.9 | 20267 | 3.1 | 4.2 | 3.2 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 09:28 | Normal | 487.1 | 488.1 | 494.5 | 7.1 | 3.5 | 3.1 | 132.7 | 132.5 | 132.5 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 6376 | 1 | 43.2 | 117693.4 | 20267 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 09:33 | Normal | 486.3 | 492.5 | 496 | 6.6 | 3.1 | 2.8 | 132.5 | 132.5 | 132.5 | 14.5 | 14.8 | 14.8 | 60.05 | 59.99 | 60.02 | 5824 | 1 | 42.8 | 117693.9 | 20267 | 2.8 | 3.9 | 2.9 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 09:38 | Normal | 496 | 498.1 | 501.6 | 7.5 | 3.6 | 3.2 | 132.8 | 133.1 | 132.9 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 6710 | 1 | 42.8 | 117694.5 | 20267 | 3.2 | 4.3 | 3.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 09:43 | Normal | 493.8 | 490.8 | 495.5 | 6.5 | 3.1 | 2.8 | 132.6 | 132.4 | 132.5 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 5810 | 1 | 42.8 | 117695 | 20267 | 2.7 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 09:48 | Normal | 484.6 | 494.3 | 494.3 | 8 | 3.8 | 3.3 | 133 | 133.2 | 132.9 | 17.5 | 17.7 | 17.6 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 7013 | 1 | 42.7 | 117695.5 | 20267 | 3.5 | 4.6 | 3.6 | 0.1 | 3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 09:53 | Normal | 495.7 | 491.6 | 495.3 | 8.3 | 4 | 3.5 | 133.1 | 132.9 | 133.1 | 18.5 | 18.7 | 18.7 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 7399 | 1 | 43.4 | 117696.3 | 20267 | 3.6 | 4.7 | 3.8 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 09:58 | Normal | 480.1 | 498.5 | 476.7 | 15.8 | 7.5 | 6.6 | 134.7 | 134.7 | 134.8 | 34.4 | 34.8 | 34.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 13842 | 1 | 44.1 | 117697.2 | 20267 | 7.3 | 8.6 | 7.3 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 10:03 | Normal | 477.5 | 482 | 483.3 | 10.5 | 4.9 | 4.5 | 133.7 | 134.1 | 133.9 | 22.6 | 22.9 | 22.9 | 60.06 | 60.05 | 59.99 | 9129 | 1 | 44.8 | 117698.1 | 20268 | 4.7 | 5.9 | 4.7 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 10:08 | Normal | 475.1 | 476.4 | 482.2 | 14.8 | 7.2 | 6.3 | 134.8 | 135 | 134.8 | 31.9 | 32.3 | 32.2 | 60 | 59.99 | 60 | 12957 | 1 | 44.8 | 117699.1 | 20268 | 6.8 | 8 | 7 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 10:13 | Normal | 476 | 472.9 | 472.2 | 13.3 | 6.8 | 5.8 | 134.2 | 134.4 | 134.3 | 29.3 | 29.7 | 29.6 | 60.04 | 60.06 | 60 | 11845 | 1 | 45.2 | 117700.2 | 20268 | 6.1 | 7.3 | 6.6 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 10:18 | Normal | 478.3 | 465.6 | 481.5 | 8.7 | 4.4 | 3.8 | 132.9 | 133.1 | 133 | 19 | 19.3 | 19.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 7600 | 1 | 45 | 117700.9 | 20268 | 3.8 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 10:23 | Normal | 477.8 | 475.6 | 476.1 | 14.1 | 7.1 | 6.3 | 134.4 | 134.3 | 134.5 | 31.3 | 31.7 | 31.5 | 59.98 | 60 | 60.03 | 12686 | 1 | 44.7 | 117701.8 | 20268 | 6.6 | 7.7 | 6.9 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 10:28 | Normal | 476.5 | 481.8 | 465.8 | 12.1 | 5.9 | 5.5 | 133.6 | 133.4 | 133.5 | 26.7 | 27 | 26.9 | 60.04 | 60.02 | 60 | 10778 | 1 | 44.4 | 117702.5 | 20268 | 5.6 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 10:33 | Normal | 479.3 | 478.8 | 456.5 | 10.7 | 5.4 | 4.8 | 133.5 | 133.7 | 133.6 | 23.6 | 24 | 23.9 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 9236 | 1 | 44.2 | 117703.3 | 20268 | 4.8 | 6 | 5.2 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 10:38 | Normal | 463 | 469.3 | 473.7 | 12.6 | 6.1 | 5.5 | 134.1 | 134 | 134 | 26.8 | 27.1 | 27.1 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 10793 | 1 | 44.1 | 117704.1 | 20268 | 5.8 | 7 | 5.8 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 10:43 | Normal | 470.6 | 473.6 | 474.3 | 12.8 | 6.1 | 5.7 | 134.1 | 134.1 | 134.1 | 27.8 | 28.1 | 28 | 59.98 | 59.98 | 60 | 11175 | 1 | 44 | 117705.1 | 20268 | 5.9 | 7 | 6 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 10:48 | Normal | 471.2 | 470.1 | 475.8 | 14 | 6.9 | 6.3 | 134.6 | 134.5 | 134.5 | 30.5 | 30.7 | 30.7 | 60.03 | 60 | 60.05 | 12306 | 1 | 44.1 | 117706.1 | 20268 | 6.5 | 7.6 | 6.6 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 10:53 | Normal | 463.7 | 470.6 | 463.8 | 14.9 | 7.1 | 6.8 | 134.6 | 134.5 | 134.7 | 31.8 | 32.2 | 32.1 | 60 | 60.03 | 60.06 | 12890 | 1 | 44.6 | 117707.1 | 20268 | 7 | 8.1 | 7 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 10:58 | Normal | 459.4 | 465.3 | 462.4 | 15 | 7.3 | 6.9 | 134.7 | 134.7 | 134.8 | 32 | 32.3 | 32.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 12961 | 1 | 45.1 | 117708.2 | 20268 | 7 | 8.1 | 7.1 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 11:03 | Normal | 455.6 | 465.3 | 457.1 | 14.1 | 6.8 | 6.4 | 134.2 | 134.1 | 134.3 | 29.8 | 30.1 | 30 | 60 | 60.01 | 60.01 | 11990 | 1 | 45.7 | 117709.2 | 20269 | 6.5 | 7.6 | 6.6 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 11:08 | Normal | 456.2 | 467.1 | 467 | 13.9 | 6.6 | 6.3 | 134.2 | 134 | 134.4 | 29.5 | 29.9 | 29.7 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 11920 | 1 | 45.9 | 117710.2 | 20269 | 6.5 | 7.6 | 6.5 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 11:13 | Normal | 455.8 | 459.8 | 462.4 | 13.8 | 6.6 | 6.3 | 134 | 134.1 | 134.2 | 29.3 | 29.7 | 29.6 | 59.98 | 59.99 | 59.95 | 11844 | 1 | 46.1 | 117711.2 | 20269 | 6.4 | 7.5 | 6.5 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 11:18 | Normal | 461.7 | 466.3 | 462.6 | 15 | 7.2 | 7 | 134.4 | 134 | 134.5 | 32 | 32.5 | 32.3 | 60.01 | 59.99 | 60.04 | 12975 | 1 | 45.9 | 117712 | 20269 | 7 | 8.1 | 7 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 11:23 | Normal | 467.8 | 474.6 | 468.5 | 14.9 | 7.3 | 7.1 | 134 | 133.5 | 134 | 32.7 | 33.2 | 33 | 59.96 | 59.96 | 59.9 | 13290 | 1 | 45.4 | 117712.7 | 20269 | 7 | 8 | 7.1 | 0.1 | 6.9 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 11:28 | Normal | 456.9 | 456.3 | 479.5 | 15.3 | 7.5 | 6.9 | 133.9 | 133.5 | 134.2 | 32.7 | 33.2 | 33.1 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 13146 | 1 | 45.5 | 117713.8 | 20269 | 7.2 | 8.3 | 7.3 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 11:33 | Normal | 465 | 465.2 | 475.6 | 4.2 | 2 | 2 | 131.3 | 130.6 | 131.1 | 8.9 | 9 | 9 | 60 | 60.02 | 59.99 | 3465 | 1 | 45 | 117714.2 | 20269 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 11:38 | Normal | 470.4 | 480.6 | 486.8 | 3.8 | 1.8 | 1.7 | 131 | 130.4 | 130.9 | 8 | 8.1 | 8.1 | 60.01 | 59.95 | 60.02 | 3132 | 1 | 43.8 | 117714.5 | 20269 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 11:43 | Normal | 482.8 | 496.1 | 500.7 | 3.8 | 1.7 | 1.7 | 131.1 | 130.5 | 130.9 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 59.99 | 59.99 | 60.03 | 3151 | 1 | 42.6 | 117714.7 | 20269 | 1.5 | 2.4 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 11:48 | Normal | 479.6 | 492.5 | 506.6 | 4.3 | 2 | 2 | 131.5 | 131 | 131.3 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 59.97 | 59.95 | 59.99 | 3653 | 1 | 41.8 | 117715.1 | 20269 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 11:53 | Normal | 485.5 | 492.8 | 497.5 | 4 | 1.8 | 1.9 | 130.9 | 130.4 | 130.7 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 3373 | 1 | 41.5 | 117715.4 | 20269 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 11:58 | Normal | 486.3 | 496.8 | 499.3 | 3 | 1.3 | 1.5 | 130.4 | 130.2 | 130.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 2456 | 1 | 41.1 | 117715.6 | 20269 | 1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 12:03 | Normal | 500 | 504.4 | 452.1 | 5.3 | 3.2 | 2.8 | 131.6 | 131.1 | 131.5 | 13.1 | 13.3 | 13.2 | 59.93 | 59.96 | 59.93 | 4941 | 1 | 40.9 | 117715.9 | 20270 | 2.2 | 3.1 | 3 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 12:08 | Normal | 496.5 | 489.4 | 477.1 | 3.9 | 1.8 | 2 | 131.4 | 131.2 | 131.2 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 59.99 | 60.02 | 60.05 | 3429 | 1 | 41.2 | 117716.4 | 20270 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 12:13 | Normal | 499 | 499.5 | 503.1 | 4.3 | 2 | 2 | 132.3 | 132.1 | 132.3 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 60 | 59.96 | 59.97 | 3716 | 1 | 41.2 | 117716.7 | 20270 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 12:18 | Normal | 528.1 | 528.1 | 532.1 | 15 | 7.4 | 7 | 134.8 | 134.5 | 134.6 | 36.9 | 36.9 | 37.2 | 59.98 | 60.05 | 59.87 | 14847 | 1 | 41.4 | 117717.3 | 20270 | 7 | 8.1 | 7.1 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 12:23 | Normal | 482.5 | 480.4 | 487 | 4.6 | 2.1 | 2.3 | 132.3 | 131.6 | 132.1 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 60 | 59.99 | 60 | 3980 | 1 | 41.9 | 117717.8 | 20270 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 12:28 | Normal | 486.5 | 495.5 | 503.3 | 5.1 | 2.4 | 2.4 | 132.4 | 131.9 | 132.1 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 4541 | 1 | 41.7 | 117718.2 | 20270 | 2.1 | 3.1 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 12:33 | Normal | 505.1 | 531.8 | 506.1 | 16.1 | 6.5 | 7.8 | 134.6 | 134.3 | 134.4 | 36.8 | 37.3 | 37.2 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 14875 | 1 | 42.2 | 117719 | 20270 | 7.6 | 8.7 | 6.2 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 12:38 | Normal | 482.8 | 486.8 | 489.2 | 4.2 | 2 | 2 | 131.6 | 131.2 | 131.3 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 60.05 | 60.12 | 60.1 | 3574 | 1 | 42.2 | 117719.3 | 20270 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 12:43 | Normal | 492.6 | 443.7 | 492.5 | 5.5 | 2.6 | 2.5 | 131.7 | 131.3 | 131.5 | 12 | 12.2 | 12.2 | 60.02 | 59.99 | 59.98 | 4738 | 1 | 41.9 | 117719.7 | 20270 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 12:48 | Normal | 489.8 | 487.5 | 498.5 | 5.8 | 2.8 | 2.7 | 132.5 | 132.5 | 132.6 | 13 | 13.2 | 13.2 | 60.01 | 59.96 | 60.01 | 5195 | 1 | 42 | 117720.2 | 20270 | 2.4 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 12:53 | Normal | 488.3 | 503.3 | 466.1 | 8.9 | 3.6 | 4.6 | 133.4 | 132.8 | 133.2 | 19.5 | 19.8 | 19.7 | 60.01 | 60.03 | 59.96 | 8715 | 1 | 42.5 | 117721 | 20270 | 3.8 | 5.1 | 3.3 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 12:58 | Normal | 476.1 | 483.8 | 457.1 | 14.9 | 6.8 | 7.5 | 134.5 | 134.2 | 134.3 | 32.8 | 33.2 | 33.2 | 59.97 | 60.04 | 60.01 | 13258 | 1 | 43.4 | 117722.1 | 20270 | 7 | 8.1 | 6.6 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 13:03 | Normal | 467 | 463.6 | 452.6 | 14.1 | 6.6 | 7.1 | 134.2 | 134 | 134.2 | 30.8 | 31.2 | 31 | 59.97 | 60.01 | 59.96 | 12431 | 1 | 44.1 | 117723.1 | 20271 | 6.6 | 7.6 | 6.5 | 0.1 | 7 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 13:08 | Normal | 470.3 | 467 | 450.7 | 13.5 | 6.5 | 6.9 | 134 | 133.5 | 133.8 | 29.9 | 30.2 | 30.1 | 60.04 | 60.08 | 60.03 | 12014 | 1 | 44.7 | 117724.1 | 20271 | 6.3 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 13:13 | Normal | 470.3 | 465 | 450.5 | 13.1 | 6.3 | 6.8 | 133.5 | 133.4 | 133.5 | 29.1 | 29.5 | 29.4 | 59.96 | 60 | 59.97 | 11680 | 1 | 45.1 | 117725.1 | 20271 | 6.1 | 7.1 | 6.2 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 13:18 | Normal | 465.9 | 473.3 | 462.9 | 13.1 | 6.3 | 6.4 | 133.5 | 133 | 133.3 | 28.9 | 29.2 | 29.1 | 60 | 60.03 | 59.98 | 11552 | 1 | 45.2 | 117726.1 | 20271 | 6.1 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 13:23 | Normal | 468 | 473.9 | 468.1 | 13 | 6.3 | 6 | 133.2 | 133.1 | 133.2 | 28.6 | 28.9 | 28.8 | 59.98 | 59.98 | 60.04 | 11451 | 1 | 45.5 | 117727 | 20271 | 6.1 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 13:28 | Normal | 462.6 | 472.8 | 473.6 | 13.7 | 6.5 | 6 | 133.2 | 133.1 | 133.1 | 29.4 | 29.8 | 29.7 | 59.92 | 59.91 | 59.95 | 11752 | 1 | 45.8 | 117728 | 20271 | 6.4 | 7.4 | 6.4 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 13:33 | Normal | 464 | 453.8 | 463.9 | 4.1 | 2 | 1.8 | 130.2 | 129.4 | 129.9 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 3355 | 1 | 46 | 117728.9 | 20271 | 1.6 | 2.5 | 1.9 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 13:38 | Normal | 471.9 | 464.2 | 471.7 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 130.2 | 129.7 | 130.1 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 3133 | 1 | 45.2 | 117729.3 | 20271 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 13:43 | Normal | 488.6 | 488.1 | 458.1 | 13.3 | 6.5 | 7 | 133.1 | 133.1 | 133.2 | 31.1 | 31.4 | 31.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 12364 | 1 | 44.1 | 117729.7 | 20271 | 6.2 | 7.2 | 6.3 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 13:48 | Normal | 470.1 | 481.5 | 460 | 14 | 6.7 | 6.8 | 132.5 | 132.4 | 132.4 | 31 | 31.4 | 31.3 | 59.98 | 60.02 | 59.95 | 12385 | 1 | 44.5 | 117730.8 | 20271 | 6.5 | 7.6 | 6.5 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 13:53 | Normal | 474.8 | 483.1 | 482.9 | 4 | 1.8 | 1.8 | 130.4 | 130.1 | 130.2 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 60 | 59.96 | 60 | 3324 | 1 | 44.1 | 117731.2 | 20271 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 13:58 | Normal | 490.8 | 480.8 | 476.4 | 4.6 | 2.3 | 2.2 | 131.9 | 131.9 | 131.9 | 10.2 | 10.4 | 10.4 | 60.03 | 60 | 60.02 | 4045 | 1 | 43.7 | 117731.7 | 20271 | 1.8 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 14:03 | Normal | 478.7 | 485.6 | 431.7 | 12.9 | 6.1 | 6.8 | 133.2 | 133.1 | 133.2 | 29 | 29.3 | 29.3 | 60.03 | 60.03 | 60.09 | 11612 | 1 | 44 | 117732.6 | 20272 | 6 | 7 | 6 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 14:08 | Normal | 478.1 | 478.6 | 429.5 | 8.3 | 3.6 | 4.8 | 132.3 | 132.3 | 132.3 | 18.6 | 18.8 | 18.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 7824 | 1 | 44.7 | 117733.5 | 20272 | 3.6 | 4.7 | 3.5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 14:13 | Normal | 474.5 | 492.8 | 430.3 | 11.3 | 5.2 | 6 | 133 | 132.7 | 133.1 | 25.1 | 25.6 | 25.5 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 10094 | 1 | 44.8 | 117734.3 | 20272 | 5.2 | 6.3 | 5 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 14:18 | Normal | 468.2 | 443.5 | 480.6 | 3.3 | 1.6 | 1.5 | 131.1 | 130.8 | 130.9 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 60 | 60.01 | 59.97 | 2614 | 1 | 44.8 | 117735 | 20272 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 14:23 | Normal | 477.2 | 490 | 452.1 | 11.1 | 5 | 5.1 | 132.7 | 132.4 | 132.4 | 24.1 | 24.5 | 24.5 | 60.1 | 60.07 | 60.07 | 9642 | 1 | 44.4 | 117735.7 | 20272 | 5.1 | 6.1 | 4.8 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 14:28 | Normal | 472 | 476.3 | 419.3 | 11 | 5.1 | 6 | 132.7 | 132.2 | 132.5 | 24.2 | 24.6 | 24.6 | 59.92 | 59.98 | 59.98 | 9636 | 1 | 44.3 | 117736.5 | 20272 | 5 | 6 | 4.9 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 14:33 | Normal | 469.2 | 469.4 | 409.4 | 6.6 | 3.1 | 3.4 | 131.4 | 131.1 | 131.2 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 5563 | 1 | 44.1 | 117737.2 | 20272 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 14:38 | Normal | 476.1 | 480.1 | 404.5 | 10.8 | 5 | 6 | 132.5 | 132 | 132.1 | 24 | 24.3 | 24.2 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 9529 | 1 | 43.8 | 117737.8 | 20272 | 4.9 | 6 | 4.8 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 14:43 | Normal | 481.4 | 474.4 | 408.3 | 9.7 | 4.6 | 5.5 | 132 | 131.4 | 131.6 | 21.8 | 22.2 | 22.1 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 8675 | 1 | 43.9 | 117738.6 | 20272 | 4.4 | 5.4 | 4.4 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 14:48 | Normal | 482.2 | 478.8 | 409.7 | 7.3 | 3.4 | 4.2 | 130.9 | 130.5 | 130.4 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 60.07 | 60.06 | 60.09 | 6526 | 1 | 44 | 117739.3 | 20272 | 3.2 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 14:53 | Normal | 487.8 | 484.1 | 412.9 | 6.8 | 3.1 | 3.9 | 131.1 | 130.4 | 130.5 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 60.05 | 60.11 | 60.09 | 6078 | 1 | 43.4 | 117739.8 | 20272 | 2.9 | 3.9 | 3 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 14:58 | Normal | 472.1 | 487 | 483.5 | 2.3 | 1 | 1.1 | 129.5 | 128.6 | 128.8 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 60.03 | 60.06 | 60.09 | 1778 | 1 | 42.7 | 117740.1 | 20272 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 15:03 | Normal | 492.5 | 500 | 490.8 | 2.1 | 0.9 | 1 | 129.1 | 128.4 | 128.5 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 60.06 | 60.03 | 60 | 1631 | 1 | 41.9 | 117740.2 | 20273 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 15:08 | Normal | 484.3 | 472.3 | 504.8 | 2.3 | 1 | 1.1 | 129.1 | 128.4 | 128.6 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 59.95 | 60.01 | 59.93 | 1786 | 1 | 41.2 | 117740.4 | 20273 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 15:13 | Normal | 496.8 | 478.6 | 526.1 | 3 | 1.3 | 1.3 | 129.2 | 128.5 | 128.9 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 59.94 | 59.99 | 60.1 | 2374 | 1 | 40.7 | 117740.5 | 20273 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 15:18 | Normal | 499.8 | 475.8 | 523.7 | 2.8 | 1.3 | 1.1 | 131.7 | 130.9 | 131.2 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 60.01 | 59.92 | 59.9 | 2245 | 1 | 40.3 | 117740.7 | 20273 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 15:23 | Normal | 511.1 | 499 | 557.7 | 6.2 | 2.9 | 1.3 | 132.3 | 131.4 | 131.9 | 12.5 | 12.6 | 12.5 | 59.9 | 60.01 | 60.02 | 4883 | 1 | 40.1 | 117741 | 20273 | 2.6 | 3.6 | 2.6 | 0.1 | 1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 15:28 | Normal | 508.3 | 487 | 541.6 | 3.6 | 1.6 | 1 | 131.8 | 130.8 | 131.3 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 59.94 | 59.97 | 60.09 | 2755 | 1 | 40.1 | 117741.3 | 20273 | 1.3 | 2.3 | 1.4 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 15:33 | Normal | 488.1 | 475.7 | 508 | 2.1 | 0.9 | 0.9 | 131.4 | 130.5 | 131.1 | 4 | 4.2 | 4.1 | 60.03 | 60.05 | 60.06 | 1568 | 1 | 39.9 | 117741.4 | 20273 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 15:38 | Normal | 490.5 | 468.4 | 498.9 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 131.4 | 130.9 | 131.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 59.98 | 60 | 60.02 | 1294 | 1 | 42 | 117741.6 | 20273 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 15:43 | Normal | 495.1 | 448.1 | 459.1 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 131.4 | 131.1 | 131.1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 1206 | 1 | 43.9 | 117741.7 | 20273 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 15:48 | Normal | 492.1 | 436.3 | 438.1 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 131.2 | 130.7 | 130.9 | 2.9 | 3 | 3 | 59.92 | 59.96 | 59.95 | 1099 | 1 | 44.8 | 117741.8 | 20273 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 15:53 | Normal | 495.2 | 441.2 | 470.5 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 131.4 | 130.6 | 130.9 | 2.8 | 3 | 3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1073 | 1 | 45.4 | 117741.8 | 20273 | 0.3 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 15:58 | Normal | 488 | 434.1 | 436.3 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 131.4 | 130.9 | 131.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.01 | 60 | 60.03 | 1003 | 1 | 45.8 | 117741.9 | 20273 | 0.3 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 16:03 | Normal | 492 | 446.1 | 448.1 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 131.3 | 130.6 | 130.9 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.98 | 59.99 | 60 | 914 | 1 | 45.9 | 117742 | 20274 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 16:08 | Normal | 496.4 | 453.3 | 505.3 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 131.3 | 130.7 | 131 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 59.93 | 59.97 | 59.99 | 1036 | 1 | 45.9 | 117742.1 | 20274 | 0.3 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 16:13 | Normal | 501.9 | 469 | 513.1 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 131.3 | 130.9 | 131.1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60 | 60.01 | 59.98 | 1247 | 1 | 45.8 | 117742.2 | 20274 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 16:18 | Normal | 496.2 | 457.5 | 520.9 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 131.6 | 131.1 | 131.3 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 60.06 | 59.99 | 60.02 | 1322 | 1 | 45.4 | 117742.3 | 20274 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 16:23 | Normal | 508.3 | 484.3 | 530 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 131.9 | 131.3 | 131.6 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.03 | 60.05 | 59.94 | 1430 | 1 | 45.1 | 117742.4 | 20274 | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 16:28 | Normal | 498.6 | 481.4 | 516.1 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 132.1 | 131.5 | 131.7 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 59.96 | 60.02 | 59.95 | 1363 | 1 | 44.8 | 117742.5 | 20274 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 16:33 | Normal | 496.3 | 492.4 | 523.1 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 132.2 | 131.5 | 131.8 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 1409 | 1 | 44.5 | 117742.6 | 20274 | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 16:38 | Normal | 496.3 | 483.3 | 522.1 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 132.2 | 131.7 | 131.8 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.02 | 59.96 | 60.01 | 1379 | 1 | 44.1 | 117742.8 | 20274 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 16:43 | Normal | 490.2 | 455.1 | 514.2 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.2 | 131.4 | 131.6 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 59.95 | 59.96 | 60.01 | 1188 | 1 | 44.1 | 117742.9 | 20274 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 16:48 | Normal | 494.5 | 451.5 | 495.6 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132.2 | 131.3 | 131.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.01 | 60.02 | 59.98 | 996 | 1 | 43.8 | 117743 | 20274 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 16:53 | Normal | 481.3 | 437.3 | 489.1 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 132.2 | 131.6 | 131.8 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 729 | 1 | 43.5 | 117743 | 20274 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 16:58 | Normal | 482.5 | 384.3 | 424.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 131.6 | 131.9 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 442 | 1 | 43.2 | 117743.1 | 20274 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 17:03 | Normal | 466.6 | 369.7 | 387.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 131.7 | 131.8 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.04 | 60.01 | 59.98 | 276 | 1 | 42.9 | 117743.1 | 20275 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 17:08 | Normal | 450.7 | 373.3 | 407.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 132.5 | 131.7 | 132 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 154 | 1 | 42.5 | 117743.1 | 20275 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 17:13 | Normal | 437.6 | 472.8 | 466.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.1 | 131.5 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 60 | 60.02 | 54 | 1 | 42.3 | 117743.1 | 20275 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 17:18 | Normal | 381.9 | 299.8 | 359.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 131.4 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 5 | 1 | 41.8 | 117743.1 | 20275 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 17:23 | Normal | 432.5 | 417.3 | 462.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 131.5 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 41.5 | 117743.1 | 20275 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 17:28 | Normal | 417.1 | 387.3 | 407 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 131.3 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 41.1 | 117743.1 | 20275 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 17:33 | Normal | 406.6 | 370.8 | 372.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 131.5 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 0 | 1 | 40.7 | 117743.1 | 20275 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 17:38 | Normal | 335.3 | 333.6 | 316.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.3 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 40.3 | 117743.1 | 20275 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-04-15 17:43 | Normal | 197.2 | 200.1 | 199.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.2 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 39.9 | 117743.1 | 20275 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0