## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-04-16 05:46 | Normal | 347.9 | 349.5 | 342.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.1 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 0 | 1 | 17 | 117743.1 | 20275 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-16 05:47 | Normal | 337.8 | 330.6 | 319.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.09 | 60.08 | 60.1 | 0 | 1 | 17.2 | 117743.1 | 20275 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-16 05:50 | Normal | 371.9 | 339.1 | 392.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.2 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 0 | 1 | 19.4 | 117743.1 | 20275 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-16 05:51 | Normal | 340.8 | 289.8 | 365 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132 | 132.3 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1 | 1 | 19.8 | 117743.1 | 20275 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-16 05:52 | Normal | 306.1 | 276.5 | 336.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.9 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.04 | 60.03 | 0 | 1 | 20.2 | 117743.1 | 20275 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-16 05:53 | Normal | 331.8 | 272.3 | 321.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 0 | 1 | 20.5 | 117743.1 | 20275 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-16 05:54 | Normal | 409.6 | 263.5 | 332.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.08 | 60.11 | 60.06 | 0 | 1 | 20.8 | 117743.1 | 20275 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-16 05:55 | Normal | 480.8 | 506.6 | 474.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.3 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.09 | 60.07 | 60.11 | 0 | 1 | 21.3 | 117743.1 | 20275 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-16 05:57 | Normal | 459.6 | 511.9 | 468.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.14 | 60.08 | 60.17 | 0 | 1 | 21.6 | 117743.1 | 20275 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-16 05:58 | Normal | 429.8 | 469.2 | 419.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.1 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 12 | 1 | 21.9 | 117743.1 | 20275 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-16 05:59 | Normal | 423.4 | 421 | 369.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.2 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.09 | 60.09 | 60.07 | 23 | 1 | 22.1 | 117743.1 | 20275 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-16 06:00 | Normal | 469.5 | 365.6 | 342 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.12 | 60.12 | 60.13 | 20 | 1 | 22.4 | 117743.1 | 20275 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-16 06:01 | Normal | 456.5 | 337.1 | 317 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.08 | 60.1 | 60.08 | 27 | 1 | 22.6 | 117743.1 | 20275 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-16 06:02 | Normal | 447 | 331.5 | 306 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.2 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.01 | 60 | 32 | 1 | 22.8 | 117743.1 | 20275 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-16 06:03 | Normal | 455 | 315.5 | 284.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.05 | 60.02 | 39 | 1 | 23.1 | 117743.1 | 20275 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-16 06:04 | Normal | 425.1 | 259.8 | 235 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.9 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 43 | 1 | 23.2 | 117743.1 | 20275 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-16 06:05 | Normal | 479.7 | 206.5 | 197.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 131.9 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 44 | 1 | 23.4 | 117743.1 | 20275 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-16 06:06 | Normal | 478.1 | 200 | 199.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 131.9 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 59 | 1 | 23.6 | 117743.1 | 20275 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-16 06:07 | Normal | 474.1 | 200 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 66 | 1 | 23.8 | 117743.1 | 20275 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-16 06:08 | Normal | 476.9 | 200 | 200.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.8 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 74 | 1 | 24 | 117743.1 | 20275 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-16 06:09 | Normal | 470.3 | 200 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.7 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.94 | 59.98 | 77 | 1 | 24.1 | 117743.1 | 20275 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-16 06:10 | Normal | 470.6 | 200 | 199.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.6 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.93 | 59.98 | 59.95 | 74 | 1 | 24.3 | 117743.1 | 20275 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-16 06:11 | Normal | 464.3 | 200 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.6 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 65 | 1 | 24.5 | 117743.1 | 20275 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-16 06:12 | Normal | 458.4 | 199.7 | 199.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.7 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 59 | 1 | 24.6 | 117743.1 | 20275 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-16 06:13 | Normal | 469.3 | 197.8 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.7 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 55 | 1 | 24.8 | 117743.2 | 20275 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-16 06:14 | Normal | 457 | 200 | 199.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.3 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 58 | 1 | 24.9 | 117743.2 | 20276 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-16 06:15 | Normal | 447.8 | 200 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.6 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 59.99 | 60 | 1 | 25 | 117743.2 | 20276 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-16 06:16 | Normal | 466.3 | 199.9 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.5 | 131.8 | 1 | 1.2 | 1.1 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 60 | 1 | 25.2 | 117743.2 | 20276 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-16 06:17 | Normal | 466 | 200.7 | 200.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.6 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 62 | 1 | 25.3 | 117743.2 | 20276 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-16 06:18 | Normal | 464.3 | 200 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.6 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60 | 60.03 | 67 | 1 | 25.4 | 117743.2 | 20276 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-16 06:19 | Normal | 473.2 | 200 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.8 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60.04 | 60.07 | 71 | 1 | 25.5 | 117743.2 | 20276 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-16 06:20 | Normal | 459.5 | 200 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.7 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 80 | 1 | 25.7 | 117743.2 | 20276 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-16 06:21 | Normal | 474.4 | 200 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.8 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 87 | 1 | 25.8 | 117743.2 | 20276 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-16 06:22 | Normal | 464.8 | 199.9 | 199.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 132 | 132.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.1 | 60.09 | 60.08 | 101 | 1 | 25.9 | 117743.2 | 20276 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-16 06:23 | Normal | 477.5 | 199.5 | 201.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.8 | 132 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 111 | 1 | 26 | 117743.2 | 20276 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-16 06:24 | Normal | 479.1 | 199.9 | 199.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.8 | 132.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.07 | 60.11 | 60.08 | 123 | 1 | 26.1 | 117743.2 | 20276 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-16 06:25 | Normal | 488.3 | 199.9 | 197.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.8 | 132.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 60.09 | 60.07 | 136 | 1 | 26.2 | 117743.2 | 20276 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-16 06:26 | Normal | 476 | 199.8 | 201.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.1 | 131.9 | 132.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.1 | 60.09 | 60.07 | 163 | 1 | 26.3 | 117743.2 | 20276 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-16 06:27 | Normal | 481.7 | 200.1 | 200 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.2 | 131.9 | 132.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.11 | 60.11 | 60.1 | 189 | 1 | 26.4 | 117743.2 | 20276 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-16 06:28 | Normal | 498.8 | 199.6 | 200 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.3 | 131.8 | 132.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.05 | 60.05 | 60.01 | 218 | 1 | 26.5 | 117743.2 | 20276 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-16 06:29 | Normal | 501 | 200 | 199.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 131.9 | 132.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.07 | 60.14 | 60.09 | 261 | 1 | 26.6 | 117743.2 | 20276 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-16 06:31 | Normal | 496.2 | 199.6 | 222.5 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 132.5 | 132 | 132.3 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60.05 | 60.08 | 60.08 | 344 | 1 | 26.7 | 117743.2 | 20276 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-16 06:32 | Normal | 490.9 | 199.8 | 354.8 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.5 | 132 | 132.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.07 | 60.05 | 60.05 | 432 | 1 | 26.8 | 117743.2 | 20276 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-16 06:33 | Normal | 503.8 | 200.1 | 493.9 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 131.9 | 132.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 59.98 | 59.95 | 508 | 1 | 26.9 | 117743.2 | 20276 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-16 06:33 | Normal | 501 | 200.2 | 467 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.6 | 132 | 132.5 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 60.04 | 59.98 | 60.04 | 526 | 1 | 27 | 117743.2 | 20276 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-16 06:35 | Normal | 506.2 | 200.1 | 459.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.5 | 132 | 132.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.08 | 60.05 | 60.18 | 561 | 1 | 27.1 | 117743.2 | 20276 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-16 06:35 | Normal | 507.8 | 200 | 476.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132.1 | 132.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.01 | 60.01 | 60.07 | 599 | 1 | 27.2 | 117743.2 | 20276 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-16 06:36 | Normal | 505.1 | 200 | 506 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.7 | 132.2 | 132.5 | 1.9 | 2 | 2 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 648 | 1 | 27.3 | 117743.2 | 20276 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-16 06:38 | Normal | 498.8 | 236 | 480.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132.2 | 132.5 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 727 | 1 | 27.4 | 117743.3 | 20276 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-16 06:38 | Normal | 508.9 | 202.2 | 458 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60 | 59.99 | 60.09 | 684 | 1 | 27.4 | 117743.2 | 20276 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-16 06:38 | Normal | 503.1 | 360.1 | 505.1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 832 | 1 | 27.5 | 117743.3 | 20276 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-16 06:39 | Normal | 513 | 462.3 | 505.2 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.8 | 132.4 | 132.7 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 937 | 1 | 27.6 | 117743.3 | 20276 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-16 06:44 | Normal | 516.1 | 512.1 | 512 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 133.1 | 132.6 | 132.9 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.01 | 59.96 | 60 | 1486 | 1 | 28.2 | 117743.4 | 20276 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 06:49 | Normal | 529.1 | 525 | 515.2 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 133.1 | 132.9 | 133.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 60.02 | 60.04 | 59.91 | 2041 | 1 | 23 | 117743.5 | 20276 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 06:54 | Normal | 528 | 523 | 523.3 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 133.4 | 133 | 133.2 | 5.9 | 6 | 6 | 60.05 | 60.04 | 60 | 2333 | 1 | 23.3 | 117743.7 | 20276 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 06:59 | Normal | 537.7 | 533.5 | 521 | 2.5 | 1.2 | 1.1 | 133.5 | 133.4 | 133.3 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 60.12 | 60.09 | 59.94 | 2204 | 1 | 24.1 | 117743.9 | 20276 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 07:04 | Normal | 532.6 | 538.7 | 521.8 | 2.2 | 1 | 1 | 133.1 | 133 | 133.2 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 1811 | 1 | 25 | 117744.1 | 20276 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 07:09 | Normal | 512.8 | 521.3 | 513.3 | 2.1 | 1 | 1 | 132.8 | 132.3 | 132.6 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1697 | 1 | 25.6 | 117744.2 | 20276 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 07:14 | Normal | 509.8 | 520.5 | 512.4 | 2.1 | 1 | 1 | 133.7 | 133.4 | 133.5 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1662 | 1 | 26 | 117744.4 | 20277 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 07:19 | Normal | 525.6 | 514.3 | 493 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 133.5 | 133.1 | 133.3 | 3.9 | 4 | 4 | 59.96 | 59.99 | 59.91 | 1521 | 1 | 26.6 | 117744.5 | 20277 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 07:24 | Normal | 530.5 | 513.1 | 507 | 1.9 | 1 | 0.9 | 133.5 | 133.1 | 133.4 | 4 | 4.1 | 4 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 1542 | 1 | 27.1 | 117744.6 | 20277 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 07:29 | Normal | 551.7 | 515.8 | 524.2 | 2.7 | 2.1 | 0.8 | 133.9 | 133.6 | 133.8 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 60.06 | 59.89 | 60.09 | 2592 | 1 | 28 | 117744.8 | 20277 | 0.4 | 2.3 | 1.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 07:34 | Normal | 523.5 | 523.1 | 526.1 | 2.1 | 1.2 | 0.8 | 133.7 | 133.4 | 133.6 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 60.04 | 60.07 | 60.01 | 1793 | 1 | 30.2 | 117745 | 20277 | 0.4 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 07:39 | Normal | 523.1 | 521.7 | 546.1 | 3.5 | 2.3 | 0.9 | 132.9 | 132.9 | 132.8 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | 60.04 | 60.07 | 60 | 3051 | 1 | 31 | 117745.2 | 20277 | 0.5 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 07:44 | Normal | 526 | 527 | 548.4 | 4.8 | 3.3 | 1.2 | 134 | 134.2 | 134.2 | 11.1 | 11.4 | 11.4 | 60.01 | 59.99 | 60.07 | 4502 | 1 | 32.9 | 117745.5 | 20277 | 0.8 | 4 | 3.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 07:49 | Normal | 488.3 | 516.5 | 542.6 | 6.5 | 3.6 | 1.5 | 133.9 | 133.9 | 133.8 | 13.4 | 13.6 | 13.5 | 60.02 | 60.2 | 60.07 | 5397 | 1 | 35.5 | 117745.9 | 20277 | 2.1 | 4.5 | 3.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 07:54 | Normal | 490.8 | 507.8 | 513.5 | 6.9 | 3.8 | 2.1 | 133.9 | 133.7 | 133.8 | 14.8 | 15 | 14.9 | 59.98 | 60.01 | 60 | 5972 | 1 | 38.1 | 117746.4 | 20277 | 2.3 | 4.6 | 3.6 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 07:59 | Normal | 491.7 | 508.3 | 464 | 7.5 | 4 | 2.9 | 133.5 | 133.4 | 133.5 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 59.99 | 59.99 | 60 | 6663 | 1 | 39.2 | 117746.7 | 20277 | 2.6 | 4.9 | 3.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 08:04 | Normal | 510.5 | 517.7 | 486.8 | 8.1 | 4.3 | 3.3 | 134 | 134 | 134.2 | 18.7 | 19 | 18.9 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 7571 | 1 | 39.8 | 117747.2 | 20277 | 2.9 | 5.2 | 4.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 08:09 | Normal | 501.2 | 501.3 | 507.5 | 9.2 | 5 | 3.9 | 134.5 | 134.4 | 134.6 | 21.4 | 21.8 | 21.6 | 60.01 | 59.97 | 59.97 | 8547 | 1 | 42.1 | 117747.8 | 20277 | 3.5 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 08:14 | Normal | 494.5 | 488.3 | 501.7 | 5 | 2.5 | 2.2 | 132.9 | 132.9 | 133 | 11.2 | 11.4 | 11.3 | 60.05 | 60.08 | 60.06 | 4483 | 1 | 43.6 | 117748.4 | 20278 | 2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 08:19 | Normal | 503.1 | 490.3 | 499.3 | 5 | 2.5 | 2.2 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 11 | 11.3 | 11.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 4411 | 1 | 43 | 117748.8 | 20278 | 1.9 | 3 | 2.3 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 08:24 | Normal | 496.3 | 497.5 | 504.3 | 4.1 | 2 | 1.8 | 132.5 | 132.2 | 132.4 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 60.02 | 60.01 | 60 | 3593 | 1 | 42.4 | 117749.1 | 20278 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 08:29 | Normal | 500.7 | 498 | 503 | 4.8 | 2.3 | 2.1 | 132.5 | 132.1 | 132.5 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 59.97 | 59.95 | 59.99 | 4226 | 1 | 41.9 | 117749.4 | 20278 | 1.8 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 08:34 | Normal | 498.8 | 502.5 | 506.3 | 4.5 | 2.1 | 1.9 | 132.5 | 132.4 | 132.5 | 9.7 | 9.9 | 9.7 | 59.98 | 60.03 | 60.04 | 3839 | 1 | 41.7 | 117749.7 | 20278 | 1.7 | 2.8 | 1.9 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 08:39 | Normal | 498 | 497.1 | 511.2 | 4.1 | 2 | 1.6 | 132.3 | 132.4 | 132.4 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 3507 | 1 | 41.8 | 117750 | 20278 | 1.5 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 08:44 | Normal | 500.2 | 500 | 510 | 4 | 1.9 | 1.6 | 132.8 | 132.6 | 132.9 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 59.94 | 59.98 | 60 | 3345 | 1 | 41.8 | 117750.3 | 20278 | 1.4 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 08:49 | Normal | 492 | 487.3 | 502.1 | 3.6 | 1.9 | 1.5 | 132.5 | 132.4 | 132.5 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 60.04 | 60.1 | 60.04 | 3071 | 1 | 43.9 | 117750.9 | 20278 | 1.1 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 08:54 | Normal | 481.8 | 497.6 | 506 | 9.8 | 5 | 3.8 | 134.2 | 134.2 | 134.3 | 21.5 | 21.9 | 21.8 | 59.97 | 60.02 | 60.02 | 8736 | 1 | 45.2 | 117751.4 | 20278 | 4 | 5.9 | 4.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 08:59 | Normal | 468.5 | 489.3 | 494.8 | 8.4 | 4.3 | 3.3 | 133.8 | 133.7 | 133.9 | 18 | 18.2 | 18.1 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 7330 | 1 | 47.4 | 117752.2 | 20278 | 3.4 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 09:04 | Normal | 462.6 | 488.1 | 490.8 | 10.1 | 5 | 4 | 134.3 | 134.2 | 134.3 | 21.3 | 21.7 | 21.7 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 8613 | 1 | 48.5 | 117752.9 | 20278 | 4.3 | 6 | 4.8 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 09:09 | Normal | 449.4 | 482.6 | 464.4 | 8.5 | 3.9 | 3.4 | 133.6 | 133.3 | 133.5 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 6996 | 1 | 48.2 | 117753.5 | 20278 | 3.6 | 4.9 | 3.8 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 09:14 | Normal | 461.7 | 488.3 | 496.6 | 12.7 | 6.2 | 5 | 135.1 | 134.7 | 135 | 26.8 | 27.2 | 27 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 10868 | 1 | 47.6 | 117754.1 | 20279 | 5.5 | 7.3 | 6 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 09:19 | Normal | 455.9 | 479.9 | 489 | 10.7 | 5.1 | 4.3 | 134.4 | 134.4 | 134.5 | 22.3 | 22.6 | 22.5 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 9208 | 1 | 48.3 | 117754.9 | 20279 | 4.6 | 6.1 | 4.9 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 09:24 | Normal | 469.3 | 483.1 | 489.9 | 12 | 5.6 | 4.7 | 134.8 | 134.7 | 134.8 | 25.2 | 25.5 | 25.4 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 10230 | 1 | 48.1 | 117755.6 | 20279 | 5.4 | 6.6 | 5.5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 09:29 | Normal | 469.5 | 490 | 494.4 | 12.7 | 6 | 4.8 | 134.9 | 134.8 | 134.9 | 26.6 | 26.9 | 26.9 | 59.96 | 60.02 | 59.96 | 10573 | 1 | 48 | 117756.4 | 20279 | 5.8 | 7 | 5.8 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 09:34 | Normal | 480.1 | 479.9 | 472.7 | 8.8 | 4.3 | 3.7 | 134.2 | 134.1 | 134.3 | 18.9 | 19.2 | 19.1 | 60.02 | 59.97 | 60.03 | 7625 | 1 | 47.2 | 117757 | 20279 | 4 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 09:39 | Normal | 476.5 | 483.5 | 483.2 | 13 | 6.1 | 5.3 | 135.1 | 135.2 | 135.2 | 27.9 | 28.2 | 28 | 60 | 60.06 | 60.02 | 11338 | 1 | 47.1 | 117757.9 | 20279 | 6 | 7.1 | 6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 09:44 | Normal | 470.1 | 462.3 | 476.1 | 14.2 | 6.9 | 6 | 135.2 | 135.4 | 135.4 | 30.1 | 30.4 | 30.3 | 60 | 60 | 59.96 | 12236 | 1 | 47.6 | 117758.9 | 20279 | 6.6 | 7.7 | 6.7 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 09:49 | Normal | 468.8 | 439.2 | 453.9 | 8.5 | 4.1 | 3.9 | 133.8 | 133.7 | 133.9 | 17.9 | 18.1 | 18 | 60.02 | 59.98 | 59.98 | 7253 | 1 | 48 | 117759.9 | 20279 | 3.8 | 4.8 | 4 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 09:54 | Normal | 463.6 | 472.3 | 472 | 8.2 | 3.9 | 3.6 | 133.6 | 133.7 | 133.8 | 17.5 | 17.7 | 17.6 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 7046 | 1 | 47.6 | 117760.6 | 20279 | 3.6 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 09:59 | Normal | 470.8 | 487.8 | 473 | 9.5 | 4.3 | 4.1 | 133.5 | 133.6 | 133.8 | 20 | 20.3 | 20.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8099 | 1 | 46.7 | 117761.3 | 20279 | 4.2 | 5.3 | 4.2 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 10:04 | Normal | 479.6 | 470.8 | 485.6 | 6.1 | 3 | 2.7 | 133 | 133 | 133.1 | 13.3 | 13.5 | 13.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5311 | 1 | 45.7 | 117761.8 | 20279 | 2.6 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 10:09 | Normal | 479.3 | 471.6 | 474.3 | 6.5 | 3.3 | 2.8 | 132.9 | 132.9 | 133 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 5606 | 1 | 44.8 | 117762.3 | 20279 | 2.8 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 10:14 | Normal | 475.5 | 471.7 | 474.8 | 16.5 | 8.1 | 7.3 | 135.2 | 134.9 | 135.1 | 35.9 | 36.3 | 36.2 | 59.97 | 60.07 | 60.04 | 14593 | 1 | 45.1 | 117763.5 | 20280 | 7.8 | 8.9 | 7.9 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 10:19 | Normal | 451.1 | 450.6 | 470.2 | 4.2 | 2 | 1.8 | 132.6 | 131.9 | 132.5 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 3307 | 1 | 45.8 | 117764.5 | 20280 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 10:24 | Normal | 470.2 | 467.2 | 480.1 | 4.6 | 2.1 | 2.1 | 132.9 | 132.5 | 132.9 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 60.02 | 60.01 | 59.98 | 3834 | 1 | 44.8 | 117764.8 | 20280 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 10:29 | Normal | 475.1 | 475.8 | 483.3 | 4.3 | 2 | 2 | 132.3 | 131.9 | 132.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 59.97 | 60.01 | 60.02 | 3564 | 1 | 43.8 | 117765.1 | 20280 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 10:34 | Normal | 483.1 | 488.4 | 490.3 | 4.1 | 1.8 | 2 | 132.4 | 132.3 | 132.4 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 59.97 | 60 | 59.97 | 3460 | 1 | 42.8 | 117765.4 | 20280 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 10:39 | Normal | 485.8 | 482.5 | 497.5 | 3.6 | 1.7 | 1.7 | 132 | 131.9 | 131.9 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 3065 | 1 | 42.3 | 117765.6 | 20280 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 10:44 | Normal | 492.5 | 490.6 | 498.6 | 4.2 | 2 | 2 | 133 | 132.6 | 133 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | 60 | 59.99 | 59.98 | 3668 | 1 | 42 | 117766 | 20280 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 10:49 | Normal | 503.7 | 512.2 | 504.3 | 8.8 | 4.6 | 4.6 | 134 | 134.3 | 134.2 | 21.5 | 21.9 | 21.8 | 60.05 | 60 | 60.01 | 8437 | 1 | 41.8 | 117766.4 | 20280 | 4 | 4.9 | 4.5 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 10:54 | Normal | 513.5 | 508.8 | 522.7 | 11.5 | 5.1 | 4.1 | 134.2 | 134.3 | 134.3 | 25.1 | 25.4 | 25.4 | 60.07 | 59.99 | 60.02 | 10216 | 1 | 42.1 | 117767 | 20280 | 5.1 | 6.5 | 4.9 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 10:59 | Normal | 484 | 484.1 | 481.5 | 4.3 | 2 | 2.1 | 133.2 | 133.3 | 133.8 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 3658 | 1 | 42.3 | 117767.4 | 20280 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 11:04 | Normal | 513 | 514.8 | 503.7 | 15.3 | 7.5 | 7.4 | 135.7 | 135.8 | 135.9 | 36.4 | 36.8 | 36.7 | 60 | 60.04 | 60 | 14858 | 1 | 42.7 | 117768.2 | 20280 | 7.3 | 8.3 | 7.2 | 0.1 | 7.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 11:09 | Normal | 518.1 | 481.5 | 460 | 14 | 8.7 | 8.6 | 136.3 | 136.3 | 136.4 | 36.2 | 36.6 | 36.5 | 60.03 | 60 | 60.01 | 14835 | 1 | 43.9 | 117769.2 | 20280 | 6.6 | 7.6 | 8.5 | 0.1 | 8.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 11:14 | Normal | 445.3 | 424.9 | 421.6 | 17.7 | 8.7 | 8.4 | 136.2 | 136.1 | 136.4 | 35.9 | 36.3 | 36.3 | 59.97 | 59.92 | 59.97 | 14664 | 1 | 44.8 | 117770.4 | 20281 | 8.3 | 9.5 | 8.5 | 0.1 | 8.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 11:19 | Normal | 459.7 | 460.2 | 459 | 17.2 | 8.5 | 8.1 | 135.9 | 135.8 | 136.1 | 36.6 | 37.1 | 37 | 60 | 60.02 | 60.01 | 14992 | 1 | 45.5 | 117770.8 | 20281 | 8.1 | 9.3 | 8.3 | 0.1 | 8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 11:24 | Normal | 446.2 | 452.1 | 446.6 | 17.4 | 8.4 | 8.1 | 135.5 | 135.1 | 135.4 | 35.9 | 36.4 | 36.3 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 14648 | 1 | 46.2 | 117772.1 | 20281 | 8.2 | 9.3 | 8.3 | 0.1 | 8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 11:29 | Normal | 454 | 447.3 | 459.2 | 3.9 | 1.8 | 1.8 | 133.1 | 133.2 | 133.4 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 3071 | 1 | 46.4 | 117772.7 | 20281 | 1.5 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 11:34 | Normal | 465.3 | 476.1 | 467.4 | 16.3 | 7.7 | 7.6 | 136.1 | 136.2 | 136.3 | 34.8 | 35.2 | 35.1 | 60 | 59.99 | 59.97 | 14226 | 1 | 45.9 | 117773.5 | 20281 | 7.6 | 8.8 | 7.6 | 0.1 | 7.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 11:39 | Normal | 461.7 | 471.1 | 457.8 | 15.6 | 7.5 | 7.3 | 135.6 | 135.1 | 135.4 | 33.3 | 33.7 | 33.6 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 13578 | 1 | 46.6 | 117774.7 | 20281 | 7.3 | 8.5 | 7.3 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 11:44 | Normal | 465.6 | 450.9 | 465 | 15.1 | 7.4 | 7.1 | 135.9 | 136 | 136.1 | 32.3 | 32.7 | 32.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 13225 | 1 | 47 | 117775.6 | 20281 | 7.1 | 8.2 | 7.3 | 0.1 | 6.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 11:49 | Normal | 456.8 | 447.8 | 457.6 | 14.6 | 7.1 | 6.9 | 135.9 | 135.4 | 135.9 | 30.7 | 31 | 30.9 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 12512 | 1 | 47.3 | 117776.7 | 20281 | 6.8 | 7.9 | 7 | 0 | 6.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 11:54 | Normal | 460.1 | 452 | 457.2 | 14.3 | 6.9 | 6.8 | 135.9 | 135.5 | 135.9 | 30.2 | 30.6 | 30.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 12333 | 1 | 47.4 | 117777.7 | 20281 | 6.6 | 7.8 | 6.8 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 11:59 | Normal | 457.7 | 449.5 | 457.1 | 14.6 | 7 | 7 | 135.6 | 135.8 | 135.8 | 30.8 | 31.1 | 31 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 12559 | 1 | 47.5 | 117778.8 | 20281 | 6.8 | 7.9 | 6.9 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 12:04 | Normal | 448.4 | 455.4 | 443.1 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 133.4 | 132.9 | 133.6 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 59.92 | 59.95 | 59.94 | 2617 | 1 | 47.2 | 117779.6 | 20281 | 1.2 | 2.2 | 1.4 | 0 | 1.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 12:09 | Normal | 457 | 465.5 | 470.6 | 2.8 | 1.3 | 1.2 | 133.2 | 133 | 133.3 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 2159 | 1 | 46.7 | 117780.2 | 20281 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 12:14 | Normal | 470.7 | 456.4 | 470.6 | 4.6 | 1.7 | 3.1 | 133.5 | 133.4 | 133.6 | 10.2 | 10.4 | 10.3 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 4134 | 1 | 46.4 | 117781.1 | 20281 | 2.1 | 2.6 | 1.6 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 12:19 | Normal | 478.5 | 489.5 | 479.9 | 15.5 | 7.3 | 7.5 | 135.7 | 135.3 | 135.6 | 34.5 | 35 | 34.8 | 60.01 | 60.02 | 59.98 | 14055 | 1 | 45.6 | 117781.6 | 20282 | 7.3 | 8.4 | 7.1 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 12:24 | Normal | 491 | 492.3 | 433.4 | 14.1 | 6 | 7.9 | 135.8 | 135.7 | 135.8 | 31.5 | 31.8 | 31.7 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 13063 | 1 | 45.7 | 117782.3 | 20282 | 6.6 | 7.7 | 5.9 | 0.1 | 7.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 12:29 | Normal | 503.8 | 486.6 | 464.1 | 8.5 | 5 | 3.5 | 134.6 | 134.8 | 134.9 | 19.5 | 19.8 | 19.7 | 59.96 | 60 | 60.02 | 7581 | 1 | 45.1 | 117782.9 | 20282 | 3.8 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 12:34 | Normal | 471.6 | 459.9 | 455.1 | 14.5 | 7 | 7.1 | 135.8 | 135.7 | 135.8 | 31.4 | 31.8 | 31.7 | 59.94 | 59.93 | 59.91 | 12820 | 1 | 45.2 | 117784 | 20282 | 6.8 | 7.9 | 6.8 | 0.1 | 7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 12:39 | Normal | 464.3 | 469 | 446.6 | 15.1 | 7.2 | 7.5 | 135.8 | 135.5 | 136 | 32.4 | 32.9 | 32.7 | 59.91 | 59.9 | 59.86 | 13261 | 1 | 45.9 | 117785.1 | 20282 | 7.1 | 8.2 | 7 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 12:44 | Normal | 464.8 | 449.5 | 440.6 | 14.8 | 7.3 | 7.5 | 135.6 | 135.8 | 136 | 31.7 | 32 | 31.9 | 59.97 | 60 | 59.99 | 12942 | 1 | 46.5 | 117786.2 | 20282 | 7 | 8 | 7.1 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 12:49 | Normal | 456.3 | 445.7 | 442.8 | 15.5 | 7.5 | 7.7 | 135 | 134.5 | 135 | 33 | 33.4 | 33.3 | 59.89 | 59.9 | 59.92 | 13372 | 1 | 47.2 | 117787.2 | 20282 | 7.3 | 8.5 | 7.4 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 12:54 | Normal | 454.3 | 456.4 | 446.5 | 4.2 | 2 | 2 | 133.2 | 132.8 | 133.2 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 3379 | 1 | 47.1 | 117787.8 | 20282 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 12:59 | Normal | 468 | 483 | 453 | 15.2 | 6.8 | 7.6 | 135.6 | 135.5 | 135.8 | 32.6 | 33 | 33 | 60.01 | 60 | 60 | 13346 | 1 | 46.6 | 117788.7 | 20282 | 7.1 | 8.3 | 6.6 | 0.1 | 7.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 13:04 | Normal | 467.8 | 484.3 | 444.8 | 13.8 | 6.1 | 7.1 | 135 | 135.1 | 135.1 | 29.7 | 30.1 | 29.9 | 60.02 | 60.03 | 60.08 | 12054 | 1 | 47 | 117789.7 | 20282 | 6.4 | 7.5 | 5.9 | 0.1 | 6.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 13:09 | Normal | 466.5 | 464.8 | 445.1 | 13.1 | 6.2 | 6.6 | 135 | 134.6 | 134.8 | 28.3 | 28.7 | 28.7 | 59.96 | 60.02 | 59.99 | 11487 | 1 | 47 | 117790.6 | 20282 | 6.1 | 7.1 | 6 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 13:14 | Normal | 470.6 | 460.8 | 462 | 12.5 | 6.1 | 6.1 | 134.3 | 134.1 | 134.4 | 27.4 | 27.8 | 27.6 | 60.06 | 60.1 | 60.05 | 11079 | 1 | 46.8 | 117791.5 | 20282 | 5.8 | 6.9 | 5.9 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 13:19 | Normal | 453.9 | 427.6 | 424.8 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 131.3 | 130.9 | 131.3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 2012 | 1 | 46.4 | 117792.3 | 20283 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 13:24 | Normal | 469.5 | 469.8 | 434.5 | 3 | 1.3 | 1.5 | 132.1 | 131.8 | 132.2 | 6 | 6.2 | 6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2354 | 1 | 45.1 | 117792.4 | 20283 | 1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 13:29 | Normal | 481.7 | 485.1 | 446.1 | 12.1 | 5.8 | 6.4 | 133.9 | 133.7 | 134 | 27.5 | 27.8 | 27.7 | 60.02 | 60.06 | 60.03 | 11066 | 1 | 44.6 | 117793.3 | 20283 | 5.6 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 13:34 | Normal | 471.8 | 483.1 | 435.7 | 12.1 | 5.7 | 6.5 | 133.4 | 133.6 | 133.5 | 26.9 | 27.2 | 27.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10813 | 1 | 44.4 | 117794.2 | 20283 | 5.6 | 6.6 | 5.5 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 13:39 | Normal | 476 | 483.1 | 449.3 | 11.5 | 5.5 | 5.8 | 133.4 | 133.2 | 133.5 | 25.6 | 26 | 25.9 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 10300 | 1 | 44.2 | 117794.9 | 20283 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 13:44 | Normal | 460.8 | 428.4 | 450 | 2.8 | 1.5 | 1.3 | 131.4 | 131.1 | 131.1 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2111 | 1 | 44 | 117795.2 | 20283 | 0.9 | 1.8 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 13:49 | Normal | 493.1 | 489.1 | 441.3 | 10.8 | 5.2 | 5.9 | 133.3 | 133.1 | 133.5 | 25 | 25.4 | 25.2 | 60 | 59.99 | 60 | 9991 | 1 | 43.9 | 117795.9 | 20283 | 5 | 6 | 5 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 13:54 | Normal | 482.6 | 482.5 | 435 | 10.8 | 5.1 | 5.8 | 134.7 | 134.8 | 134.8 | 24.1 | 24.4 | 24.4 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 9779 | 1 | 44.1 | 117796.7 | 20283 | 4.9 | 6 | 5 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 13:59 | Normal | 476.1 | 481.5 | 427.8 | 10.1 | 4.8 | 5.5 | 134.4 | 134.3 | 134.4 | 22.5 | 22.8 | 22.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 9076 | 1 | 44.5 | 117797.5 | 20283 | 4.6 | 5.6 | 4.6 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 14:04 | Normal | 482.3 | 497.5 | 398.3 | 4.8 | 2 | 2.5 | 133.2 | 133 | 133.1 | 10 | 10.1 | 10 | 59.99 | 60 | 60 | 3842 | 1 | 44.4 | 117798.3 | 20283 | 1.8 | 2.9 | 1.9 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 14:09 | Normal | 485.7 | 489 | 434.2 | 10.5 | 5 | 5.7 | 134.6 | 134.4 | 134.4 | 23.6 | 24 | 23.8 | 59.94 | 59.9 | 59.9 | 9546 | 1 | 44 | 117798.9 | 20283 | 4.8 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 14:14 | Normal | 479 | 474.8 | 443 | 10.7 | 5.1 | 5.5 | 134.5 | 134.5 | 134.3 | 23.6 | 24 | 23.9 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 9595 | 1 | 44.1 | 117799.7 | 20283 | 4.9 | 6 | 4.9 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 14:19 | Normal | 450.7 | 455.8 | 436.3 | 2.4 | 1 | 1.1 | 132.6 | 132.1 | 132.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 1724 | 1 | 44 | 117800.4 | 20284 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 14:24 | Normal | 487.1 | 477.4 | 425.2 | 9.3 | 4.4 | 5.1 | 134.3 | 134 | 134.2 | 20.9 | 21.2 | 21.1 | 60 | 59.99 | 60.01 | 8485 | 1 | 43.6 | 117800.9 | 20284 | 4.2 | 5.2 | 4.2 | 0.1 | 5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 14:29 | Normal | 482.1 | 472.7 | 418.9 | 8.5 | 4 | 4.8 | 133.8 | 133.5 | 133.5 | 18.8 | 19.1 | 19 | 60.02 | 60.02 | 60 | 7592 | 1 | 43.9 | 117801.6 | 20284 | 3.8 | 4.8 | 3.8 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 14:34 | Normal | 484 | 480.5 | 437.8 | 9.7 | 4.5 | 5 | 134 | 133.9 | 133.8 | 21.3 | 21.7 | 21.7 | 59.99 | 59.99 | 60 | 8601 | 1 | 43.9 | 117802.2 | 20284 | 4.3 | 5.4 | 4.3 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 14:39 | Normal | 463.6 | 466.6 | 438.9 | 2.8 | 1.2 | 1.3 | 132.1 | 131.6 | 131.6 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 59.97 | 60 | 59.98 | 2152 | 1 | 43.7 | 117802.7 | 20284 | 0.9 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 14:44 | Normal | 502.9 | 490.3 | 425.9 | 7.6 | 3.6 | 4.4 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 17.7 | 17.9 | 17.8 | 60 | 60 | 60 | 7099 | 1 | 42.8 | 117802.9 | 20284 | 3.4 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 14:49 | Normal | 441.7 | 466.2 | 418.2 | 6 | 2.9 | 3.1 | 133.3 | 132.7 | 132.9 | 12.2 | 12.4 | 12.4 | 60.03 | 60.04 | 60.06 | 4838 | 1 | 42.9 | 117803.5 | 20284 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 14:54 | Normal | 491.8 | 483.8 | 421.9 | 8.2 | 3.8 | 4.5 | 133.7 | 133.2 | 133.4 | 18.4 | 18.6 | 18.5 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 7390 | 1 | 43.3 | 117804 | 20284 | 3.6 | 4.6 | 3.6 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 14:59 | Normal | 474.1 | 436.3 | 350 | 7.6 | 3.6 | 4.5 | 133.3 | 133 | 133 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 6274 | 1 | 43.7 | 117804.6 | 20284 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 15:04 | Normal | 492.5 | 481.1 | 401.6 | 7 | 3.3 | 4.3 | 133.2 | 133.1 | 133.1 | 16 | 16.2 | 16.1 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 6414 | 1 | 43.5 | 117805.2 | 20284 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 15:09 | Normal | 492.3 | 477.1 | 394.3 | 6.8 | 3.2 | 4.2 | 133.1 | 133 | 133.1 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 6196 | 1 | 43.5 | 117805.7 | 20284 | 3 | 3.9 | 3 | 0.1 | 4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 15:14 | Normal | 492.9 | 481.6 | 405.6 | 6.4 | 3 | 3.8 | 132.9 | 132.4 | 132.7 | 14.4 | 14.7 | 14.7 | 59.92 | 59.89 | 59.92 | 5803 | 1 | 43.6 | 117806.2 | 20284 | 2.8 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 15:19 | Normal | 493.8 | 483.5 | 385.5 | 6.3 | 2.9 | 4 | 132.7 | 132.6 | 132.6 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 5663 | 1 | 43.7 | 117806.6 | 20285 | 2.6 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 15:24 | Normal | 490 | 484 | 386.6 | 6.4 | 3 | 3.8 | 132.6 | 132.1 | 132.4 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 5699 | 1 | 43.6 | 117807.1 | 20285 | 2.8 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 15:29 | Normal | 491.6 | 489.5 | 372 | 5.9 | 2.6 | 3.7 | 132.5 | 132 | 132.2 | 13.1 | 13.3 | 13.2 | 60.05 | 60.03 | 60.02 | 5203 | 1 | 43.3 | 117807.6 | 20285 | 2.5 | 3.5 | 2.4 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 15:34 | Normal | 494.4 | 466.2 | 372.7 | 5.4 | 2.5 | 3.5 | 132.1 | 131.6 | 131.9 | 12 | 12.3 | 12.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 4768 | 1 | 43.1 | 117808 | 20285 | 2.3 | 3.2 | 2.2 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 15:39 | Normal | 486.7 | 452.3 | 385.3 | 5 | 2.2 | 3 | 131.7 | 131.3 | 131.5 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 60.01 | 59.97 | 59.96 | 4220 | 1 | 42.9 | 117808.4 | 20285 | 2 | 3 | 2 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 15:44 | Normal | 493.9 | 458.2 | 343 | 4.4 | 2 | 3 | 131.2 | 130.6 | 130.9 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 59.96 | 60.01 | 59.98 | 3718 | 1 | 42.8 | 117808.7 | 20285 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 15:49 | Normal | 465.1 | 385.5 | 409.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 130.2 | 129.4 | 129.6 | 2 | 2.2 | 2.1 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 706 | 1 | 44.5 | 117808.8 | 20285 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 15:54 | Normal | 476.1 | 428.7 | 412.7 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.4 | 130.6 | 131 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.04 | 60.05 | 60.06 | 564 | 1 | 46.4 | 117808.9 | 20285 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 15:59 | Normal | 496.7 | 440.6 | 433.8 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 132.3 | 131.5 | 131.9 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 1372 | 1 | 47.4 | 117808.9 | 20285 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 16:04 | Normal | 502.6 | 430 | 426.3 | 2.4 | 1 | 1.2 | 132.6 | 131.8 | 132.2 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 60.02 | 60 | 60 | 1765 | 1 | 41.6 | 117809.1 | 20285 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 16:09 | Normal | 484.7 | 420.4 | 419.7 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.2 | 131.4 | 131.9 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 866 | 1 | 41.9 | 117809.2 | 20285 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 16:14 | Normal | 491.9 | 462.4 | 449.5 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 132.1 | 131.5 | 131.9 | 2.8 | 3 | 2.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1088 | 1 | 44 | 117809.3 | 20285 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 16:19 | Normal | 484.1 | 444.7 | 447.8 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132.1 | 131.4 | 131.6 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 939 | 1 | 45.5 | 117809.4 | 20286 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 16:24 | Normal | 479.3 | 366.8 | 446.9 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.2 | 131.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 544 | 1 | 46.3 | 117809.5 | 20286 | 0 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 16:29 | Normal | 486.8 | 348.5 | 440.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.3 | 131.4 | 131.7 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 429 | 1 | 46.6 | 117809.5 | 20286 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 16:34 | Normal | 482.5 | 200 | 447.6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 131.8 | 132 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 60.06 | 60.05 | 60.03 | 486 | 1 | 46.6 | 117809.5 | 20286 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 16:39 | Normal | 481.9 | 347 | 432.8 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 133 | 132.1 | 132.5 | 1.8 | 2 | 1.9 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 625 | 1 | 46.5 | 117809.6 | 20286 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 16:44 | Normal | 491.7 | 316 | 439.6 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.9 | 132.2 | 132.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 525 | 1 | 46.4 | 117809.6 | 20286 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 16:49 | Normal | 487 | 208 | 390.7 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.1 | 132.2 | 132.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 60 | 60.02 | 529 | 1 | 46.1 | 117809.7 | 20286 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 16:54 | Normal | 491.6 | 207 | 378.6 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.4 | 132.6 | 133 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 525 | 1 | 45.9 | 117809.7 | 20286 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 16:59 | Normal | 493.6 | 235.9 | 402.6 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.2 | 132.6 | 132.9 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 59.95 | 60.01 | 60.02 | 482 | 1 | 45.7 | 117809.8 | 20286 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 17:04 | Normal | 493.6 | 200 | 416.7 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 132.6 | 133.1 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 432 | 1 | 45.5 | 117809.8 | 20286 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 17:09 | Normal | 484.6 | 200 | 380.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 132.8 | 133.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 364 | 1 | 45.3 | 117809.8 | 20286 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 17:14 | Normal | 470.4 | 200 | 379 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.4 | 132.8 | 133.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.99 | 60 | 59.97 | 299 | 1 | 45.1 | 117809.9 | 20286 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 17:19 | Normal | 462.4 | 200 | 397.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.6 | 133.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 60 | 60 | 201 | 1 | 44.8 | 117809.9 | 20287 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 17:24 | Normal | 437.4 | 199.7 | 446.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.3 | 132.7 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60 | 60.01 | 60 | 1 | 44.6 | 117809.9 | 20287 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 17:29 | Normal | 419.5 | 375.1 | 309.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.3 | 132.3 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.95 | 59.94 | 0 | 1 | 44.4 | 117809.9 | 20287 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 17:34 | Normal | 354.3 | 390.8 | 363.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.4 | 132.7 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 44.1 | 117809.9 | 20287 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 17:39 | Normal | 372.8 | 319.1 | 328.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.2 | 132.7 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 0 | 1 | 44.1 | 117809.9 | 20287 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 17:44 | Normal | 301 | 303 | 301.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.3 | 132.4 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 1 | 43.8 | 117809.9 | 20287 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0
2026-04-16 17:49 | Normal | 195.9 | 192.2 | 199.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.3 | 132.5 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 43.4 | 117809.9 | 20287 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 57 | 0 | 0