## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-04-17 05:47 | Wait | 442 | 441.8 | 441.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.5 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 16.6 | 117809.9 | 20287 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 05:47 | Wait | 445.1 | 445.1 | 445.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.4 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 16.8 | 117809.9 | 20287 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 05:47 | Wait | 451.6 | 451.5 | 451.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.4 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 17.2 | 117809.9 | 20287 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 05:47 | Wait | 454.1 | 454.1 | 454.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.4 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 17.4 | 117809.9 | 20287 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 05:47 | Wait | 424.7 | 424.6 | 424.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.2 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 0 | 0 | 18 | 117809.9 | 20287 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 05:50 | Wait | 464.8 | 464.7 | 464.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.9 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 19.5 | 117809.9 | 20287 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 05:50 | Wait | 473 | 472.8 | 472.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.9 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 19.1 | 117809.9 | 20287 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 05:51 | Normal | 346.3 | 334.2 | 334.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 131.9 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 0 | 1 | 19.4 | 117809.9 | 20287 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 05:52 | Wait | 465.5 | 465.5 | 465.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.1 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 18.3 | 117809.9 | 20287 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 05:52 | Wait | 467.5 | 467.5 | 467.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.1 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 18.5 | 117809.9 | 20287 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 05:52 | Wait | 471.5 | 471.4 | 471.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 19 | 117809.9 | 20287 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 05:52 | Wait | 473.4 | 473.3 | 473.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 19.2 | 117809.9 | 20287 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 05:54 | Normal | 495.4 | 414.2 | 387 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 59.99 | 0 | 1 | 20.7 | 117809.9 | 20287 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 05:55 | Normal | 440.6 | 391.4 | 386.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.2 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.07 | 60.08 | 60.09 | 1 | 1 | 21.1 | 117809.9 | 20287 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 05:56 | Normal | 406.7 | 354.8 | 334.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.1 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.02 | 60.02 | 8 | 1 | 21.4 | 117809.9 | 20287 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 05:57 | Normal | 409.5 | 297.6 | 358.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 14 | 1 | 21.7 | 117809.9 | 20287 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 05:58 | Normal | 444.4 | 457.7 | 321.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.06 | 25 | 1 | 22 | 117809.9 | 20287 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 05:59 | Normal | 459.3 | 517.8 | 258.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.4 | 132.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 60.03 | 59.97 | 60.06 | 6 | 1 | 22.4 | 117809.9 | 20287 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 06:00 | Normal | 447.1 | 453.5 | 458.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.2 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 61 | 1 | 22.7 | 117809.9 | 20287 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 06:01 | Normal | 442.3 | 436.1 | 487.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.4 | 132.6 | 0.9 | 0.9 | 1 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 64 | 1 | 22.9 | 117809.9 | 20287 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 06:02 | Normal | 451.3 | 446.1 | 476.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.2 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 86 | 1 | 23.2 | 117809.9 | 20287 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 06:03 | Normal | 450.3 | 456 | 453.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 112 | 1 | 23.4 | 117809.9 | 20287 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 06:04 | Normal | 444.3 | 450.8 | 422.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132 | 132.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 130 | 1 | 23.7 | 117809.9 | 20287 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 06:05 | Normal | 498 | 423.7 | 415 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 59.95 | 147 | 1 | 23.9 | 117809.9 | 20287 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 06:06 | Normal | 500.2 | 437 | 522.4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132 | 132.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 60.01 | 59.89 | 59.99 | 154 | 1 | 24.1 | 117809.9 | 20287 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 06:07 | Normal | 507 | 459.7 | 479.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132 | 132.5 | 0.9 | 1 | 1.1 | 59.9 | 59.93 | 59.93 | 216 | 1 | 24.3 | 117809.9 | 20287 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 06:08 | Normal | 483.4 | 485.3 | 479.9 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 255 | 1 | 24.5 | 117809.9 | 20287 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 06:09 | Normal | 507.2 | 481.1 | 476.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.2 | 132.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.97 | 60 | 272 | 1 | 24.7 | 117809.9 | 20287 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 06:10 | Normal | 500 | 446.1 | 445.9 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.3 | 132.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60.02 | 298 | 1 | 24.9 | 117809.9 | 20287 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 06:11 | Normal | 514.8 | 433.2 | 438.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 60.02 | 60.03 | 309 | 1 | 25.1 | 117809.9 | 20287 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 06:12 | Normal | 497.8 | 422.1 | 443.7 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.4 | 132.2 | 132.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 337 | 1 | 25.3 | 117809.9 | 20287 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 06:13 | Normal | 490.6 | 398.4 | 451.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.6 | 132.1 | 132.7 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60.06 | 60.04 | 60.03 | 351 | 1 | 25.4 | 117810 | 20287 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 06:14 | Normal | 504 | 353 | 451.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 355 | 1 | 25.6 | 117810 | 20287 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 06:15 | Normal | 497 | 299 | 445.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 132.1 | 132.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 365 | 1 | 25.7 | 117810 | 20287 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 06:16 | Normal | 505 | 299.1 | 439.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 59.99 | 60.03 | 384 | 1 | 25.9 | 117810 | 20287 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 06:17 | Normal | 510.8 | 267.1 | 416.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132.1 | 132.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 59.92 | 59.92 | 390 | 1 | 26 | 117810 | 20287 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 06:18 | Normal | 503.8 | 215.1 | 414.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 132 | 132.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.87 | 404 | 1 | 26.2 | 117810 | 20287 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 06:19 | Normal | 512 | 266.2 | 416 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 132.1 | 132.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.96 | 60.08 | 60 | 443 | 1 | 26.3 | 117810 | 20287 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 06:21 | Normal | 503 | 329.1 | 446.9 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.01 | 60.02 | 60.04 | 508 | 1 | 26.5 | 117810 | 20287 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 06:22 | Normal | 502.8 | 285.6 | 448.9 | 1 | 0.6 | 0.5 | 132.6 | 132.2 | 132.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 523 | 1 | 26.7 | 117810 | 20287 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 06:23 | Normal | 514.1 | 266.1 | 462.9 | 1 | 0.6 | 0.5 | 132.5 | 132.3 | 132.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.93 | 59.97 | 59.98 | 536 | 1 | 26.8 | 117810 | 20287 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 06:24 | Normal | 517.6 | 249 | 494.7 | 1 | 0.6 | 0.5 | 132.7 | 132.4 | 132.5 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 59.95 | 59.95 | 547 | 1 | 27 | 117810 | 20287 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 06:25 | Normal | 522.1 | 296.3 | 490 | 1 | 0.6 | 0.6 | 132.8 | 132.4 | 132.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.03 | 60.03 | 59.92 | 569 | 1 | 27.1 | 117810 | 20287 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 06:26 | Normal | 524 | 330.1 | 486.9 | 1 | 0.6 | 0.6 | 132.7 | 132.5 | 132.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.02 | 60.08 | 60.08 | 593 | 1 | 27.3 | 117810 | 20287 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 06:27 | Normal | 521.8 | 363.1 | 468.9 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.9 | 132.7 | 132.9 | 1.9 | 2 | 2 | 60.04 | 60.17 | 60.2 | 624 | 1 | 27.4 | 117810.1 | 20288 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 06:28 | Normal | 517.7 | 362.9 | 472.2 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.8 | 132.7 | 132.8 | 1.9 | 2 | 2 | 60.07 | 60.03 | 60.01 | 656 | 1 | 27.5 | 117810.1 | 20288 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 06:29 | Normal | 499 | 409.1 | 476.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.9 | 132.5 | 132.9 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 717 | 1 | 27.7 | 117810.1 | 20288 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 06:30 | Normal | 510.2 | 423.1 | 486.3 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133 | 132.6 | 132.9 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 771 | 1 | 27.8 | 117810.1 | 20288 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 06:31 | Normal | 517.9 | 440.4 | 486.1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133 | 132.6 | 132.9 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.01 | 60.02 | 59.98 | 804 | 1 | 28 | 117810.1 | 20288 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 06:32 | Normal | 500.1 | 444.1 | 502.1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133 | 132.4 | 132.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 851 | 1 | 28.1 | 117810.1 | 20288 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 06:33 | Normal | 519.7 | 454.1 | 481 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.91 | 59.93 | 59.93 | 872 | 1 | 28.3 | 117810.1 | 20288 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 06:34 | Normal | 519.3 | 475 | 493.7 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.1 | 132.8 | 133 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 59.97 | 59.91 | 59.93 | 906 | 1 | 28.4 | 117810.1 | 20288 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 06:35 | Normal | 514.8 | 499 | 493.1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 133 | 133.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.97 | 59.99 | 60.02 | 933 | 1 | 28.5 | 117810.2 | 20288 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 06:36 | Normal | 519.8 | 481.1 | 486.1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.1 | 133 | 133.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 922 | 1 | 28.7 | 117810.2 | 20288 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 06:37 | Normal | 514.1 | 473.3 | 486.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.1 | 133 | 133.1 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 927 | 1 | 28.8 | 117810.2 | 20288 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 06:38 | Normal | 513.6 | 454.1 | 502 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 133.1 | 133.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60 | 60.02 | 60.02 | 921 | 1 | 28.9 | 117810.2 | 20288 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 06:39 | Normal | 517.3 | 459.1 | 499.2 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 133 | 133.2 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 60.02 | 59.99 | 60 | 928 | 1 | 29.1 | 117810.2 | 20288 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 06:40 | Normal | 518.5 | 467.9 | 493.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 133 | 133.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 933 | 1 | 29.2 | 117810.2 | 20288 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 06:41 | Normal | 520.6 | 471.1 | 503.9 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.4 | 133 | 133.3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 941 | 1 | 29.3 | 117810.3 | 20288 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 06:42 | Normal | 527.1 | 474.9 | 510.2 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 133 | 133.3 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.09 | 60.03 | 59.95 | 947 | 1 | 29.5 | 117810.3 | 20288 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 06:43 | Normal | 524.6 | 494.1 | 505 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 133.2 | 132.9 | 133.3 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 60.02 | 60.02 | 60.11 | 983 | 1 | 29.6 | 117810.3 | 20288 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 06:44 | Normal | 532.5 | 496.2 | 495.2 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133.3 | 133.1 | 133.4 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 60.01 | 60.01 | 60.09 | 990 | 1 | 29.7 | 117810.3 | 20288 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 06:45 | Normal | 523.6 | 480.1 | 475 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 133.5 | 133.3 | 133.4 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 60.07 | 60.09 | 60.03 | 997 | 1 | 29.8 | 117810.3 | 20288 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 06:46 | Normal | 530.3 | 497.1 | 488 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 133.4 | 133.2 | 133.4 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.02 | 60.06 | 60.1 | 1018 | 1 | 30 | 117810.3 | 20288 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 06:47 | Normal | 528.3 | 497.1 | 485.7 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 133.3 | 133.3 | 133.4 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.06 | 60.07 | 59.99 | 1035 | 1 | 30.1 | 117810.4 | 20288 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 06:48 | Normal | 533.4 | 508.1 | 502.1 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 133.3 | 133.3 | 133.3 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.99 | 60.04 | 60.08 | 1051 | 1 | 30.2 | 117810.4 | 20288 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 06:49 | Normal | 525.3 | 492.1 | 499.8 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 133.3 | 133.3 | 133.6 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 60.04 | 60.05 | 60.06 | 1042 | 1 | 30.4 | 117810.4 | 20288 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 06:50 | Normal | 529.3 | 474 | 491.8 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 133.4 | 133.3 | 133.5 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 60.02 | 60.05 | 60.07 | 1040 | 1 | 30.5 | 117810.4 | 20288 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 06:51 | Normal | 521.7 | 477.1 | 495.8 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 133.3 | 133.3 | 133.5 | 2.8 | 3 | 2.9 | 60.06 | 60.02 | 60.07 | 1081 | 1 | 30.6 | 117810.4 | 20288 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 06:52 | Normal | 531.7 | 487.1 | 507 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 133.3 | 133.4 | 133.5 | 2.9 | 3 | 3 | 60.06 | 60.1 | 60.08 | 1110 | 1 | 30.8 | 117810.5 | 20288 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 06:53 | Normal | 528.5 | 495.5 | 507.4 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 133.3 | 133.3 | 133.5 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 1144 | 1 | 30.9 | 117810.5 | 20288 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 06:54 | Normal | 529.5 | 501 | 502.9 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 133.4 | 133.5 | 133.6 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60.07 | 60.05 | 60.12 | 1177 | 1 | 31 | 117810.5 | 20288 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 06:55 | Normal | 538.6 | 516 | 497.3 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 133.3 | 133.4 | 133.5 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60.02 | 60.09 | 60.06 | 1197 | 1 | 31.2 | 117810.5 | 20288 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 06:56 | Normal | 531.5 | 500.1 | 505 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.3 | 133.2 | 133.5 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 60.07 | 60.12 | 60.24 | 1200 | 1 | 31.3 | 117810.5 | 20288 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 06:57 | Normal | 528.3 | 511 | 507.1 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.3 | 133.3 | 133.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.09 | 60.1 | 60 | 1238 | 1 | 31.5 | 117810.6 | 20288 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 06:58 | Normal | 528.4 | 515.1 | 509 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.2 | 133.2 | 133.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.08 | 60.07 | 60.04 | 1265 | 1 | 31.6 | 117810.6 | 20288 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 06:59 | Normal | 535.3 | 501.1 | 519 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.3 | 133.3 | 133.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.12 | 60.11 | 60.17 | 1295 | 1 | 31.7 | 117810.6 | 20288 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 07:00 | Normal | 538.6 | 515.1 | 495.1 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.2 | 133.2 | 133.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 59.97 | 60.03 | 60.05 | 1317 | 1 | 31.8 | 117810.6 | 20288 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 07:02 | Normal | 536.5 | 514 | 507 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.2 | 133.1 | 133.2 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.03 | 59.96 | 60 | 1334 | 1 | 32 | 117810.6 | 20288 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 07:03 | Normal | 534.4 | 512.3 | 503 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 132.9 | 133.1 | 133.2 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.93 | 59.99 | 59.94 | 1346 | 1 | 32.1 | 117810.7 | 20288 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 07:04 | Normal | 534.3 | 524.3 | 507 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 133 | 133.1 | 133.2 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 1393 | 1 | 32.2 | 117810.7 | 20288 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 07:05 | Normal | 528.5 | 539.4 | 510.8 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 133.1 | 133.1 | 133.1 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 59.93 | 59.93 | 59.9 | 1458 | 1 | 32.4 | 117810.7 | 20288 | 0.4 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 07:06 | Normal | 539.1 | 515.9 | 503.8 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 133.4 | 133.3 | 133.4 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.01 | 59.95 | 59.99 | 1495 | 1 | 32.5 | 117810.7 | 20288 | 0.4 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 07:07 | Normal | 542.2 | 546.6 | 512.2 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 133.3 | 133.2 | 133.3 | 3.9 | 4 | 4 | 60 | 59.99 | 60.03 | 1530 | 1 | 28.7 | 117810.8 | 20288 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 07:08 | Normal | 540.1 | 534.4 | 518.7 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 133.1 | 132.9 | 133.1 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 60.01 | 60.03 | 60 | 1545 | 1 | 27.6 | 117810.8 | 20288 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 07:09 | Normal | 530.3 | 534 | 514.9 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 132.9 | 132.7 | 133 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60 | 59.97 | 59.97 | 1544 | 1 | 27.4 | 117810.8 | 20288 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 07:10 | Normal | 537.5 | 535.2 | 523.5 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 132.9 | 132.6 | 133 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.96 | 60.01 | 59.95 | 1571 | 1 | 27.5 | 117810.8 | 20288 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 07:11 | Normal | 544 | 549.8 | 507.8 | 1.9 | 0.9 | 1 | 133 | 132.7 | 133.1 | 4 | 4.2 | 4.1 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 1593 | 1 | 27.7 | 117810.9 | 20288 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 07:12 | Normal | 542.3 | 549 | 504 | 2 | 0.9 | 1 | 133.1 | 132.7 | 133.2 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 1625 | 1 | 28 | 117810.9 | 20288 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 07:13 | Normal | 540.9 | 557 | 521 | 2 | 0.9 | 1 | 133.1 | 132.9 | 133.2 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 1665 | 1 | 28.4 | 117810.9 | 20288 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 07:14 | Normal | 545.1 | 552.8 | 519 | 2 | 1 | 1 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1678 | 1 | 28.5 | 117810.9 | 20288 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 07:14 | Normal | 544.3 | 554 | 520 | 2 | 1 | 1 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 1728 | 1 | 28.9 | 117811 | 20288 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 07:15 | Normal | 546.6 | 557.8 | 517.9 | 2 | 1 | 1 | 133.1 | 132.8 | 133 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 60.01 | 60.03 | 60 | 1764 | 1 | 29.2 | 117811 | 20288 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 07:16 | Normal | 549 | 557 | 522.5 | 2.1 | 1 | 1 | 133.1 | 132.9 | 133.2 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 60 | 60.01 | 60.02 | 1821 | 1 | 29.7 | 117811 | 20288 | 0.5 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 07:17 | Normal | 546.6 | 554.9 | 526 | 2.1 | 1 | 1 | 133 | 132.9 | 133.1 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 60.01 | 60.01 | 59.97 | 1859 | 1 | 30.1 | 117811 | 20288 | 0.5 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 07:18 | Normal | 546.3 | 551.5 | 525.2 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 133.1 | 133.1 | 133.2 | 4.9 | 5 | 5 | 60.01 | 60.01 | 60 | 1894 | 1 | 30.5 | 117811.1 | 20288 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 07:19 | Normal | 552.6 | 565.8 | 514 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 133.1 | 133.2 | 133.3 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 60.05 | 60.09 | 60.1 | 2007 | 1 | 30.9 | 117811.1 | 20288 | 0.6 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 07:20 | Normal | 546.3 | 557.5 | 516 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 133.1 | 133.2 | 133.4 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 60.03 | 60.01 | 59.92 | 2028 | 1 | 31.1 | 117811.1 | 20288 | 0.6 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 07:21 | Normal | 549.2 | 560.5 | 515 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 133.1 | 133.2 | 133.4 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.99 | 60.01 | 59.96 | 2052 | 1 | 31.5 | 117811.2 | 20288 | 0.6 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 07:22 | Normal | 547.3 | 529.1 | 534.1 | 2.3 | 1.3 | 1 | 132.9 | 133.3 | 133.3 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 60.03 | 60.12 | 60.01 | 2079 | 1 | 31.7 | 117811.2 | 20288 | 0.6 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 07:23 | Normal | 548.1 | 516.8 | 515.8 | 2.3 | 1.4 | 1.1 | 132.8 | 133 | 133.1 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 60.02 | 60.03 | 59.96 | 2163 | 1 | 32 | 117811.3 | 20288 | 0.6 | 1.7 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 07:24 | Normal | 545.1 | 513.6 | 518.7 | 2.5 | 1.5 | 1.1 | 132.9 | 132.9 | 133.1 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 60 | 59.99 | 60.02 | 2241 | 1 | 32.1 | 117811.3 | 20288 | 0.6 | 1.8 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 07:25 | Normal | 544.8 | 504.8 | 523.3 | 2.5 | 1.6 | 1.1 | 132.9 | 133 | 133.1 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 59.9 | 59.96 | 60.02 | 2287 | 1 | 32.3 | 117811.3 | 20288 | 0.6 | 1.8 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 07:26 | Normal | 552.5 | 492.8 | 531 | 2.6 | 2.1 | 1.1 | 133.1 | 133.2 | 133.4 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 59.93 | 59.95 | 60.09 | 2632 | 1 | 32.5 | 117811.4 | 20289 | 0.6 | 2 | 1.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 07:27 | Normal | 563.6 | 499.3 | 536.5 | 2.8 | 2.8 | 1.1 | 133.3 | 133.4 | 133.5 | 7.9 | 8.1 | 8 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 3153 | 1 | 32.7 | 117811.4 | 20289 | 0.6 | 2.1 | 2.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 07:28 | Normal | 543 | 509.5 | 524.9 | 3.1 | 2.6 | 1.1 | 133.4 | 133.5 | 133.4 | 8 | 8.1 | 8.1 | 60.07 | 60.22 | 60.13 | 3137 | 1 | 33.1 | 117811.5 | 20289 | 0.7 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 07:29 | Normal | 554.6 | 511 | 525.9 | 3.4 | 2.8 | 1.1 | 133.5 | 133.6 | 133.7 | 8.7 | 8.9 | 8.7 | 59.96 | 60.02 | 59.97 | 3450 | 1 | 33.6 | 117811.5 | 20289 | 0.6 | 2.7 | 2.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 07:30 | Normal | 539.1 | 508.1 | 513.9 | 3.5 | 2.8 | 1.1 | 133.5 | 133.3 | 133.5 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 60.1 | 60.09 | 60 | 3409 | 1 | 34 | 117811.6 | 20289 | 0.6 | 2.8 | 2.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 07:31 | Normal | 534.8 | 522 | 537.1 | 3.3 | 2.3 | 1 | 133.2 | 133.2 | 133.3 | 7.9 | 8 | 7.9 | 60.03 | 60.09 | 59.98 | 3121 | 1 | 34.4 | 117811.6 | 20289 | 0.6 | 2.6 | 2.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-17 07:36 | Normal | 515.1 | 516.8 | 526 | 2.9 | 1.8 | 1 | 132.8 | 132.7 | 132.9 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 60.02 | 60.08 | 59.91 | 2542 | 1 | 35.6 | 117811.9 | 20289 | 0.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 07:41 | Normal | 518 | 518 | 542.1 | 3.6 | 2.3 | 1 | 133.1 | 133 | 133.2 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 60.1 | 60.06 | 59.84 | 3194 | 1 | 36.3 | 117812.1 | 20289 | 0.6 | 3 | 2.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 07:46 | Normal | 505 | 510.5 | 556.5 | 4.9 | 3.3 | 1.2 | 133.7 | 133.9 | 133.8 | 11 | 11.2 | 11.2 | 59.97 | 59.96 | 60.03 | 4392 | 1 | 37.7 | 117812.4 | 20289 | 0.8 | 4.1 | 3.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 07:51 | Normal | 493.3 | 509 | 556.5 | 6.7 | 3.7 | 1.3 | 133.9 | 134.1 | 134 | 13.9 | 14.1 | 14 | 59.99 | 60.05 | 59.83 | 5541 | 1 | 40.1 | 117812.9 | 20289 | 2.2 | 4.5 | 3.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 07:56 | Normal | 503.5 | 504 | 543.3 | 6 | 3.3 | 1.5 | 133.7 | 133.9 | 133.8 | 12.6 | 12.8 | 12.8 | 59.98 | 60.01 | 60.03 | 5067 | 1 | 41.9 | 117813.3 | 20289 | 2 | 4 | 3.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 08:01 | Normal | 507.9 | 498.8 | 466.1 | 4 | 2.1 | 1.7 | 132.8 | 133.2 | 133.1 | 9 | 9.1 | 9 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 3565 | 1 | 42.5 | 117813.7 | 20289 | 1.3 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 08:06 | Normal | 508.1 | 500.4 | 492.3 | 5.5 | 3 | 2.4 | 133.2 | 133.3 | 133.3 | 12.7 | 12.9 | 12.8 | 60.01 | 60 | 60 | 5074 | 1 | 43.1 | 117814.1 | 20289 | 1.8 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 08:11 | Normal | 506.1 | 501.6 | 493.3 | 6 | 3.3 | 2.6 | 133.4 | 133.5 | 133.6 | 14 | 14.3 | 14.3 | 59.98 | 59.96 | 60 | 5625 | 1 | 43.8 | 117814.5 | 20289 | 2.1 | 4 | 3.1 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 08:16 | Normal | 506.8 | 499.9 | 491.2 | 7.6 | 4.2 | 3.4 | 134.2 | 134.3 | 134.2 | 17.9 | 18.2 | 18.1 | 59.98 | 60.01 | 60.02 | 7217 | 1 | 45.2 | 117815 | 20289 | 2.8 | 4.9 | 4 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 08:21 | Normal | 496.6 | 488.2 | 492 | 6 | 3.2 | 2.6 | 133.1 | 133.6 | 133.4 | 13.6 | 13.9 | 13.9 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 5520 | 1 | 46.8 | 117815.6 | 20289 | 2.1 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 08:26 | Normal | 502.8 | 497.2 | 498 | 7 | 3.7 | 3.1 | 133.5 | 133.9 | 133.8 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 60.08 | 60.03 | 60.03 | 6517 | 1 | 46.4 | 117816.1 | 20290 | 2.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 08:31 | Normal | 500.5 | 491.1 | 494 | 7.6 | 4.1 | 3.4 | 133.8 | 134 | 134.1 | 17.8 | 18 | 17.9 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 7160 | 1 | 46.5 | 117816.7 | 20290 | 2.8 | 4.8 | 4 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 08:36 | Normal | 498.4 | 483 | 483.6 | 4.8 | 2.5 | 2.2 | 132.6 | 132.7 | 132.8 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 4275 | 1 | 46.1 | 117817.2 | 20290 | 1.7 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 08:41 | Normal | 504 | 494.1 | 491.5 | 6.3 | 3.5 | 2.9 | 133.3 | 133.8 | 133.5 | 14.8 | 15 | 14.9 | 59.98 | 60.03 | 60 | 5941 | 1 | 45 | 117817.6 | 20290 | 2.3 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 08:46 | Normal | 501.5 | 491.2 | 486.1 | 8.3 | 4.7 | 3.9 | 134.3 | 134.7 | 134.4 | 19.7 | 20 | 19.9 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 8003 | 1 | 45.7 | 117818.2 | 20290 | 3 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 08:51 | Normal | 474.5 | 484.6 | 489.3 | 9.1 | 4.8 | 4 | 134.2 | 134.7 | 134.4 | 20.3 | 20.5 | 20.5 | 60.05 | 60.04 | 60.02 | 8206 | 1 | 46.9 | 117818.9 | 20290 | 3.5 | 5.7 | 4.6 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 08:56 | Normal | 455.5 | 485.4 | 485.2 | 9.1 | 4.5 | 3.7 | 134.1 | 134.6 | 134.3 | 19.2 | 19.4 | 19.4 | 60.03 | 60.05 | 60 | 7769 | 1 | 47.3 | 117819.6 | 20290 | 3.8 | 5.4 | 4.3 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 09:01 | Normal | 454.7 | 486.1 | 482.1 | 9.8 | 4.6 | 4 | 134.4 | 134.6 | 134.3 | 20.3 | 20.5 | 20.5 | 60.04 | 60.03 | 60.06 | 8212 | 1 | 47.7 | 117820.3 | 20290 | 4.1 | 5.6 | 4.5 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 09:06 | Normal | 452.5 | 486.1 | 481.5 | 10.6 | 5.1 | 4.3 | 134.6 | 134.7 | 134.4 | 22 | 22.4 | 22.3 | 60.03 | 60 | 60.02 | 8927 | 1 | 47.8 | 117820.9 | 20290 | 4.6 | 6.1 | 4.9 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 09:11 | Normal | 449.8 | 481.1 | 480.8 | 10.8 | 5.2 | 4.4 | 134.3 | 134.6 | 134.3 | 22.4 | 22.7 | 22.6 | 59.96 | 59.96 | 60 | 9069 | 1 | 48.2 | 117821.7 | 20290 | 4.6 | 6.2 | 5 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 09:16 | Normal | 447.9 | 480.8 | 476.2 | 12.4 | 5.9 | 5.1 | 134.7 | 134.7 | 134.6 | 25.7 | 26 | 25.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 10408 | 1 | 48.7 | 117822.5 | 20290 | 5.5 | 7.1 | 5.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 09:21 | Normal | 467.9 | 464.8 | 467.6 | 4.4 | 2.1 | 2.1 | 132.6 | 133.1 | 132.9 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 59.92 | 59.95 | 59.93 | 3675 | 1 | 48.9 | 117823.3 | 20290 | 1.7 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 09:26 | Normal | 489.4 | 477.3 | 475 | 5.2 | 2.6 | 2.5 | 132.7 | 132.7 | 132.8 | 11.5 | 11.7 | 11.7 | 60.06 | 60.02 | 60.01 | 4628 | 1 | 46.8 | 117823.6 | 20291 | 2.1 | 3.1 | 2.5 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 09:31 | Normal | 483.8 | 485.3 | 488.8 | 4 | 1.8 | 1.9 | 132.4 | 132.3 | 132.4 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 60 | 60.02 | 60.06 | 3402 | 1 | 45.1 | 117824 | 20291 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 09:36 | Normal | 486.8 | 490.6 | 496.2 | 4.8 | 2.2 | 2.3 | 132.4 | 132.7 | 132.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 59.97 | 60.04 | 60.04 | 4182 | 1 | 43.7 | 117824.3 | 20291 | 1.9 | 2.9 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 09:41 | Normal | 486.5 | 487.1 | 488.1 | 4.4 | 2 | 2.1 | 132.3 | 132 | 132.1 | 9.5 | 9.7 | 9.6 | 59.98 | 60.03 | 60.02 | 3779 | 1 | 43.1 | 117824.8 | 20291 | 1.7 | 2.7 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 09:46 | Normal | 484.8 | 481.9 | 490.5 | 3.2 | 1.5 | 1.6 | 131.4 | 131.5 | 131.4 | 6.9 | 7 | 7 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 2705 | 1 | 42.3 | 117825 | 20291 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 09:51 | Normal | 498.3 | 489 | 487 | 3.6 | 1.6 | 1.8 | 131.5 | 131.2 | 131.3 | 7.9 | 8 | 8 | 60.01 | 59.96 | 60 | 3092 | 1 | 41.8 | 117825.3 | 20291 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 09:56 | Normal | 495.7 | 494 | 487.8 | 3.8 | 1.7 | 1.9 | 131.9 | 131.4 | 131.6 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 59.98 | 59.96 | 60.05 | 3252 | 1 | 41.4 | 117825.5 | 20291 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 10:01 | Normal | 486.3 | 495.8 | 500.6 | 3 | 1.3 | 1.3 | 131.4 | 131.5 | 131.4 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 60.01 | 60 | 59.99 | 2406 | 1 | 41.1 | 117825.8 | 20291 | 1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 10:06 | Normal | 494 | 495.3 | 500.2 | 2.9 | 1.3 | 1.3 | 131.6 | 131.1 | 131.5 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 2381 | 1 | 40.9 | 117826 | 20291 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 10:11 | Normal | 499.7 | 506.8 | 486.6 | 5 | 2.3 | 2.2 | 132.3 | 132.3 | 132.3 | 10.8 | 11.1 | 11 | 59.96 | 60 | 60.02 | 4312 | 1 | 41.2 | 117826.5 | 20291 | 2 | 3 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 10:16 | Normal | 501.1 | 489.5 | 495.6 | 12.5 | 5.7 | 5.7 | 133.3 | 133.7 | 133.4 | 28.5 | 28.9 | 28.8 | 60.03 | 60.09 | 60.02 | 11283 | 1 | 41.7 | 117826.9 | 20291 | 5.8 | 6.8 | 5.5 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 10:21 | Normal | 486 | 490.4 | 488.7 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 131.2 | 131 | 130.9 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 60.02 | 59.98 | 60 | 2159 | 1 | 41.9 | 117827.2 | 20291 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 10:26 | Normal | 543.1 | 518.6 | 510.4 | 14.1 | 7.9 | 7.4 | 136.7 | 137 | 136.9 | 36.2 | 36.7 | 36.4 | 60.01 | 59.9 | 60 | 14903 | 1 | 41.5 | 117827.4 | 20292 | 6.6 | 7.7 | 7.6 | 0.1 | 7.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 10:31 | Normal | 484.6 | 470.6 | 444.5 | 16.5 | 8.1 | 7.6 | 137.1 | 137.6 | 137.4 | 35.3 | 35.8 | 35.7 | 60.02 | 59.98 | 60.02 | 14645 | 1 | 42.8 | 117828.7 | 20292 | 7.7 | 8.9 | 7.9 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 10:36 | Wait | 561 | 556.5 | 557.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.2 | 133.3 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 44.6 | 117829.2 | 20292 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 10:41 | Wait | 567 | 561.5 | 562.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133 | 132.7 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 44.7 | 117829.6 | 20292 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 10:46 | Normal | 477.5 | 471.1 | 479.1 | 4.6 | 2.1 | 2.1 | 133.6 | 133.6 | 133.5 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 3879 | 1 | 43.9 | 117829.9 | 20292 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 10:51 | Normal | 477.8 | 475.2 | 485.3 | 3.8 | 1.7 | 1.8 | 133.2 | 133 | 133 | 7.9 | 8 | 8 | 60.06 | 59.98 | 60.06 | 3125 | 1 | 43.3 | 117830.2 | 20292 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 10:56 | Normal | 509.2 | 490.1 | 486.5 | 7.8 | 3.1 | 4 | 134.5 | 134.4 | 134.4 | 17.4 | 17.7 | 17.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 7864 | 1 | 43.2 | 117830.6 | 20292 | 3.3 | 4.6 | 3 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 11:01 | Normal | 507.7 | 488.1 | 449 | 7.5 | 4.6 | 3.7 | 134.9 | 135.1 | 135.1 | 18.2 | 18.4 | 18.3 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 7089 | 1 | 42.9 | 117831 | 20292 | 3.3 | 4.3 | 4.4 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 11:06 | Normal | 485.3 | 493.1 | 498.2 | 4.8 | 2.1 | 2.3 | 134.5 | 134.3 | 134.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 60.02 | 60.04 | 60 | 4105 | 1 | 42.7 | 117831.4 | 20292 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 11:11 | Normal | 493.3 | 491.3 | 498.6 | 5.5 | 2.6 | 2.6 | 134.5 | 134.1 | 134.2 | 12.3 | 12.5 | 12.4 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 4963 | 1 | 42.6 | 117831.9 | 20292 | 2.3 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 11:16 | Normal | 480.1 | 489.2 | 470.1 | 4.3 | 2 | 2.1 | 133.8 | 133.7 | 133.9 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3670 | 1 | 42.6 | 117832.3 | 20292 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 11:21 | Normal | 499 | 498 | 504.8 | 7.9 | 3.8 | 3.6 | 134.5 | 134.3 | 134.6 | 17.9 | 18.2 | 18.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 7289 | 1 | 42.5 | 117832.7 | 20292 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 11:26 | Normal | 489.3 | 488.8 | 503.6 | 5.4 | 2.5 | 2.4 | 135.2 | 135 | 135.1 | 11.6 | 11.8 | 11.8 | 60.03 | 60 | 60 | 4712 | 1 | 42.9 | 117833.2 | 20292 | 2.2 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 11:31 | Normal | 491.4 | 476.2 | 482.5 | 15.5 | 7.6 | 7.4 | 137.4 | 137.5 | 137.4 | 34.3 | 34.8 | 34.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 14240 | 1 | 43.9 | 117834.1 | 20292 | 7.3 | 8.4 | 7.4 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 11:36 | Normal | 473.2 | 467.9 | 486.8 | 5.5 | 2.6 | 2.5 | 134.7 | 134.5 | 134.6 | 11.6 | 11.8 | 11.7 | 60 | 60 | 59.98 | 4681 | 1 | 44.5 | 117835 | 20293 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 11:41 | Normal | 518.3 | 519.1 | 510.6 | 15.2 | 7.2 | 7.4 | 137.8 | 137.6 | 137.6 | 35.9 | 36.3 | 36.1 | 59.96 | 59.97 | 60 | 14839 | 1 | 44 | 117835.6 | 20293 | 7.1 | 8.3 | 7 | 0.1 | 7.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 11:46 | Normal | 474 | 464.8 | 469.5 | 16.5 | 8 | 7.8 | 137.3 | 137.3 | 137.3 | 35.3 | 35.9 | 35.7 | 60.04 | 60.06 | 60.02 | 14658 | 1 | 45.2 | 117836.8 | 20293 | 7.7 | 8.9 | 7.7 | 0.1 | 7.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 11:51 | Normal | 454.3 | 455.5 | 465.8 | 5 | 2.3 | 2.2 | 133.7 | 133.2 | 133.3 | 9.9 | 10.1 | 10 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3954 | 1 | 46.8 | 117837.1 | 20293 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 11:56 | Normal | 473.8 | 461.3 | 446.9 | 5.4 | 2.6 | 2.6 | 133.6 | 133.2 | 133.4 | 11.5 | 11.7 | 11.7 | 60 | 59.99 | 59.97 | 4620 | 1 | 45 | 117837.5 | 20293 | 2.2 | 3.2 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 12:01 | Normal | 473.5 | 469.7 | 476.8 | 4.3 | 2 | 2 | 132.6 | 132.2 | 132.4 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 3623 | 1 | 44.1 | 117838 | 20293 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 12:06 | Normal | 484.5 | 483.8 | 492.3 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 132.3 | 131.8 | 132.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 59.94 | 60.02 | 59.96 | 2819 | 1 | 43.2 | 117838.2 | 20293 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 12:11 | Normal | 496 | 492 | 496.8 | 4.5 | 2.1 | 2.1 | 133.3 | 133 | 133.3 | 9.9 | 10 | 9.9 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 3919 | 1 | 42.6 | 117838.5 | 20293 | 1.8 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 12:16 | Normal | 479.8 | 476.3 | 491.3 | 4.2 | 2 | 1.9 | 132.8 | 132.7 | 132.7 | 8.9 | 9 | 9 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 3525 | 1 | 42.9 | 117839.2 | 20293 | 1.6 | 2.6 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 12:21 | Normal | 487.2 | 495.1 | 501.8 | 4.2 | 1.9 | 1.8 | 133 | 132.8 | 132.8 | 8.9 | 9.1 | 9 | 60.09 | 60.05 | 60.04 | 3538 | 1 | 42.7 | 117839.5 | 20293 | 1.6 | 2.6 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 12:26 | Normal | 498.8 | 485.6 | 478.6 | 4.6 | 2.2 | 2.2 | 133.3 | 132.9 | 133.1 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 60.02 | 60.01 | 60.07 | 4085 | 1 | 42.5 | 117839.8 | 20293 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 12:31 | Normal | 498.2 | 491.2 | 469.1 | 5 | 2.3 | 2.5 | 133.4 | 133.4 | 133.3 | 10.9 | 11.1 | 11.1 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 4385 | 1 | 42.5 | 117840.2 | 20293 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 12:36 | Normal | 489.1 | 505 | 485 | 3.6 | 1.5 | 1.5 | 133.3 | 133.3 | 133.2 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 2893 | 1 | 42.6 | 117840.6 | 20294 | 1.3 | 2.3 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 12:41 | Normal | 498.4 | 511 | 477.4 | 14.7 | 6.6 | 7.3 | 136.3 | 136.3 | 136.4 | 33.2 | 33.6 | 33.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 13607 | 1 | 43.4 | 117841.4 | 20294 | 6.8 | 8 | 6.4 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 12:46 | Normal | 473.4 | 474.7 | 466.3 | 2.9 | 1.3 | 1.3 | 132.2 | 131.8 | 131.9 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 2240 | 1 | 44 | 117842.1 | 20294 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 12:51 | Normal | 481 | 490.1 | 477.6 | 3.4 | 1.5 | 1.6 | 132.3 | 132.1 | 132.1 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 60.01 | 60.02 | 59.97 | 2801 | 1 | 43.4 | 117842.3 | 20294 | 1.2 | 2.2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 12:56 | Normal | 485.9 | 485.7 | 473.3 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 132.3 | 132.1 | 132.2 | 6.9 | 7 | 7 | 60.05 | 60.02 | 60.07 | 2705 | 1 | 42.9 | 117842.6 | 20294 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 13:01 | Normal | 494.3 | 491.3 | 487.5 | 3.3 | 1.5 | 1.5 | 132.2 | 131.7 | 132 | 7 | 7 | 7.1 | 60.02 | 59.99 | 60.05 | 2746 | 1 | 42.7 | 117842.8 | 20294 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 13:06 | Normal | 492.1 | 477.1 | 467.1 | 16 | 7.6 | 8 | 134.7 | 134.4 | 134.7 | 36.2 | 36.7 | 36.5 | 60.01 | 60.04 | 60 | 14671 | 1 | 42.9 | 117843.4 | 20294 | 7.5 | 8.6 | 7.4 | 0.1 | 7.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 13:11 | Normal | 515.5 | 492.1 | 459.2 | 11.9 | 6.7 | 6 | 134.3 | 134.3 | 134.4 | 28.8 | 29.2 | 29 | 60.05 | 60.03 | 60.01 | 11499 | 1 | 43.8 | 117844.1 | 20294 | 5.4 | 6.6 | 6.5 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 13:16 | Normal | 474.5 | 474.1 | 478.8 | 3.4 | 1.5 | 1.6 | 131.8 | 131.1 | 131.5 | 7 | 7.1 | 7.1 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 2767 | 1 | 43.7 | 117844.7 | 20294 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 13:21 | Normal | 481 | 475.5 | 498.3 | 3.1 | 1.4 | 1.3 | 131.3 | 131 | 131.3 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 60.02 | 60 | 60 | 2499 | 1 | 43 | 117844.9 | 20294 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 13:26 | Normal | 503.8 | 501.5 | 466.4 | 14.4 | 7 | 7.5 | 134 | 133.9 | 134.1 | 33.8 | 34.3 | 34.3 | 60.06 | 60.02 | 60.07 | 13657 | 1 | 42.7 | 117845.2 | 20294 | 6.7 | 7.8 | 6.8 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 13:31 | Normal | 488.5 | 483.1 | 464.7 | 3.4 | 1.6 | 1.7 | 131.2 | 131.2 | 131.2 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 2870 | 1 | 43.1 | 117845.7 | 20294 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 13:36 | Normal | 488.5 | 491.8 | 487.5 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 131 | 130.6 | 130.9 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 59.96 | 60 | 59.96 | 2050 | 1 | 42.6 | 117845.9 | 20295 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 13:41 | Normal | 494.9 | 489 | 496.6 | 3.2 | 1.5 | 1.7 | 131.2 | 130.9 | 131 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 59.95 | 59.94 | 59.93 | 2783 | 1 | 42.3 | 117846.1 | 20295 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 13:46 | Normal | 491 | 474 | 485.6 | 2.3 | 1 | 1.3 | 130.7 | 130.3 | 130.6 | 4.9 | 5 | 5 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 1893 | 1 | 42 | 117846.3 | 20295 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 13:51 | Normal | 484.3 | 470.3 | 486.6 | 1.8 | 0.8 | 1 | 130.8 | 130.6 | 130.7 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.03 | 60 | 59.97 | 1384 | 1 | 42.4 | 117846.4 | 20295 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 13:56 | Normal | 485 | 504.8 | 542.8 | 4.4 | 2.1 | 1.6 | 131.6 | 131.1 | 131.5 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 60.19 | 60.03 | 60.03 | 3596 | 1 | 41.3 | 117846.6 | 20295 | 1.8 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 14:01 | Normal | 495 | 506 | 504.6 | 3.1 | 1.3 | 1.6 | 131 | 130.8 | 130.9 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 2644 | 1 | 40.5 | 117846.8 | 20295 | 1.1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 14:06 | Normal | 499.6 | 501.9 | 502.3 | 3.4 | 1.5 | 1.8 | 131.2 | 131.3 | 131.3 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 2989 | 1 | 40.1 | 117847 | 20295 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 14:11 | Normal | 505.7 | 500.6 | 497.8 | 3.1 | 1.5 | 1.6 | 130.9 | 130.9 | 130.9 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 60.01 | 60.04 | 60.06 | 2743 | 1 | 39.2 | 117847.3 | 20295 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 14:16 | Normal | 495.2 | 499 | 507 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 130.9 | 130.8 | 130.7 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 59.97 | 60.01 | 60.02 | 2215 | 1 | 38.5 | 117847.5 | 20295 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 14:21 | Normal | 503.6 | 502.4 | 512.4 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 130.3 | 129.9 | 129.9 | 5.8 | 6 | 5.9 | 60.02 | 60.05 | 59.99 | 2253 | 1 | 38.2 | 117847.7 | 20295 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 14:26 | Normal | 446.4 | 444.9 | 459.7 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 130 | 129.5 | 129.6 | 5 | 5.2 | 5.1 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 1929 | 1 | 37.8 | 117847.9 | 20295 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 14:31 | Normal | 500.2 | 488.3 | 497 | 2 | 0.9 | 1 | 130 | 129.8 | 129.7 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 1566 | 1 | 37.5 | 117848.1 | 20295 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 14:36 | Normal | 495.3 | 491.6 | 499.8 | 2.1 | 1 | 1 | 132.1 | 131.6 | 131.6 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 60 | 59.96 | 59.98 | 1665 | 1 | 36.9 | 117848.2 | 20296 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 14:41 | Normal | 494.2 | 497.3 | 507.9 | 2 | 0.8 | 1 | 132.4 | 131.5 | 131.7 | 3.9 | 4.1 | 4 | 59.94 | 59.94 | 59.98 | 1519 | 1 | 36.8 | 117848.3 | 20296 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 14:46 | Normal | 506.6 | 510.5 | 502.5 | 2.3 | 1 | 1.2 | 132.3 | 131.8 | 131.7 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1938 | 1 | 35.6 | 117848.5 | 20296 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 14:51 | Normal | 507.6 | 506.9 | 519.1 | 2.1 | 1 | 1.1 | 132.6 | 132.1 | 132.1 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 60.01 | 59.98 | 59.97 | 1767 | 1 | 34.9 | 117848.6 | 20296 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 14:56 | Normal | 495 | 493.7 | 517.1 | 2.1 | 0.9 | 1 | 133 | 132.2 | 132.3 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 60.02 | 60.02 | 59.98 | 1615 | 1 | 34.3 | 117848.8 | 20296 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 15:01 | Normal | 510 | 507.3 | 519.4 | 1.9 | 0.8 | 1 | 132.7 | 132.3 | 132.3 | 3.9 | 4.1 | 4 | 59.99 | 59.97 | 60 | 1522 | 1 | 34.1 | 117848.9 | 20296 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 15:06 | Normal | 506 | 477.4 | 507.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.5 | 131.9 | 131.9 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 59.98 | 60 | 59.95 | 1226 | 1 | 36.7 | 117849 | 20296 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 15:11 | Normal | 506.5 | 477.1 | 489 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.6 | 132.1 | 132.1 | 3 | 3.2 | 3.1 | 60 | 60 | 60.01 | 1154 | 1 | 38.6 | 117849.1 | 20296 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 15:16 | Normal | 513.8 | 497.1 | 501.6 | 2.1 | 1 | 1 | 132.9 | 132.5 | 132.6 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.99 | 59.93 | 59.95 | 1644 | 1 | 36.7 | 117849.2 | 20296 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 15:21 | Normal | 511.3 | 491.8 | 505.9 | 2 | 0.9 | 1 | 132.8 | 131.9 | 132.2 | 4 | 4.2 | 4.1 | 59.99 | 60 | 59.98 | 1573 | 1 | 33.9 | 117849.4 | 20296 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 15:26 | Normal | 506 | 477.3 | 457.1 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.6 | 132 | 132.2 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1315 | 1 | 36.4 | 117849.5 | 20296 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 15:31 | Normal | 505.9 | 447.3 | 432.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.7 | 131.9 | 132.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 824 | 1 | 38.4 | 117849.6 | 20296 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 15:36 | Normal | 504.5 | 398.2 | 384.1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.5 | 132.2 | 132.3 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 578 | 1 | 39.5 | 117849.6 | 20297 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 15:41 | Normal | 497.4 | 428.3 | 444.2 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 132 | 132.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 813 | 1 | 40.2 | 117849.7 | 20297 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 15:46 | Normal | 498.2 | 456 | 468 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.6 | 131.9 | 132.1 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 887 | 1 | 40.5 | 117849.7 | 20297 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 15:51 | Normal | 501.1 | 434.2 | 476.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.4 | 132.2 | 132.4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 59.94 | 59.93 | 59.92 | 905 | 1 | 40.7 | 117849.8 | 20297 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 15:56 | Normal | 506.3 | 413.3 | 457.7 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.4 | 131.9 | 132.3 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 773 | 1 | 40.7 | 117849.9 | 20297 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 16:01 | Normal | 486.5 | 366.3 | 440 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.3 | 131.8 | 132.1 | 2 | 2.1 | 2 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 681 | 1 | 40.7 | 117849.9 | 20297 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 16:06 | Normal | 503.3 | 403.2 | 443 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.3 | 132 | 132.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.9 | 59.91 | 59.92 | 779 | 1 | 40.8 | 117850 | 20297 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 16:11 | Normal | 495.9 | 403.2 | 397.3 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.2 | 131.7 | 131.9 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 736 | 1 | 40.8 | 117850.1 | 20297 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 16:16 | Normal | 489 | 372.3 | 355 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132 | 131.4 | 131.7 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 59.96 | 59.94 | 59.98 | 563 | 1 | 40.8 | 117850.1 | 20297 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 16:21 | Normal | 490.1 | 222.3 | 400.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132 | 131.5 | 131.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 415 | 1 | 40.7 | 117850.2 | 20297 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 16:26 | Normal | 518.2 | 368 | 438.7 | 1.4 | 0.6 | 0.9 | 132.3 | 131.8 | 132.3 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 963 | 1 | 40.8 | 117850.2 | 20297 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 16:31 | Normal | 518.2 | 265.1 | 438.2 | 1.4 | 0.7 | 1 | 132.2 | 132 | 132.2 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 60.04 | 60.06 | 60.03 | 955 | 1 | 40.8 | 117850.3 | 20297 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 16:36 | Normal | 512.1 | 279.7 | 418 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 132.1 | 131.8 | 132.2 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 806 | 1 | 40.9 | 117850.4 | 20298 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 16:41 | Normal | 489.3 | 200 | 375.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.7 | 131.4 | 131.7 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 334 | 1 | 40.9 | 117850.4 | 20298 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 16:46 | Normal | 500.1 | 200.4 | 386.6 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 131.8 | 131.4 | 131.7 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 450 | 1 | 40.9 | 117850.4 | 20298 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 16:51 | Normal | 476.2 | 200.8 | 379 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.8 | 131.4 | 131.8 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 59.98 | 59.99 | 261 | 1 | 40.8 | 117850.5 | 20298 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 16:56 | Normal | 460.3 | 200 | 289 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.5 | 131.9 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 161 | 1 | 40.8 | 117850.5 | 20298 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 17:01 | Fault | 528.6 | 528.5 | 525.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.7 | 117850.5 | 20298 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 17:06 | Wait | 529.2 | 529 | 526 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.3 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 40.3 | 117850.5 | 20298 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 17:11 | Normal | 441.3 | 364.5 | 351.8 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 133.4 | 133.2 | 133.5 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.97 | 59.99 | 118 | 1 | 39.9 | 117850.5 | 20298 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 17:16 | Normal | 431.6 | 366.6 | 391.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.2 | 133.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 99 | 1 | 39.6 | 117850.5 | 20298 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 17:21 | Normal | 441.8 | 337.6 | 438.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.5 | 133.3 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 13 | 1 | 39.5 | 117850.5 | 20298 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 17:26 | Normal | 308.1 | 278.2 | 337.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.5 | 133.2 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 39.3 | 117850.5 | 20298 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 17:31 | Normal | 319 | 294.4 | 266.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.4 | 133.2 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 39.2 | 117850.5 | 20298 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 17:36 | Normal | 405.9 | 334.8 | 327.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133.4 | 132.8 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 39.1 | 117850.5 | 20298 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 17:41 | Normal | 371.9 | 370 | 369.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.6 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 39 | 117850.5 | 20298 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-04-17 17:46 | Normal | 263.1 | 202.3 | 284.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.9 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 38.8 | 117850.5 | 20298 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0