## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-04-02 05:43 | Wait | 453 | 452.8 | 452.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 132.9 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 16.2 | 116854.4 | 20108 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-02 05:44 | Normal | 441.5 | 325.8 | 486.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 19.2 | 116854.4 | 20108 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 05:49 | Normal | 480.6 | 397.3 | 360 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 2 | 1 | 21.1 | 116854.4 | 20108 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 05:54 | Normal | 464.5 | 341.1 | 402.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.2 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 38 | 1 | 22.6 | 116854.4 | 20108 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 05:59 | Normal | 454.8 | 441.8 | 461.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.9 | 133.4 | 133.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.01 | 59.98 | 83 | 1 | 23.8 | 116854.4 | 20108 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 06:04 | Normal | 474.3 | 503.6 | 490.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.7 | 133.1 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 110 | 1 | 24.8 | 116854.4 | 20108 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 06:09 | Normal | 482.9 | 507.3 | 503.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.7 | 133.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 59.85 | 59.88 | 59.86 | 145 | 1 | 25.6 | 116854.4 | 20109 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 06:14 | Normal | 502.2 | 478.6 | 498.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.9 | 133.2 | 0.9 | 1 | 1 | 59.94 | 59.92 | 59.94 | 195 | 1 | 26.3 | 116854.4 | 20109 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 06:19 | Normal | 505.8 | 489.5 | 455.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.7 | 133.1 | 0.9 | 1 | 1 | 59.97 | 59.93 | 59.94 | 228 | 1 | 26.8 | 116854.4 | 20109 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 06:24 | Normal | 527.8 | 470.1 | 474.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 134.1 | 133.9 | 134.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 59.91 | 59.97 | 250 | 1 | 27.4 | 116854.4 | 20109 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 06:29 | Normal | 508 | 451.6 | 442.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 134.3 | 134 | 134.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 274 | 1 | 27.9 | 116854.5 | 20109 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 06:34 | Normal | 522.8 | 399.4 | 376.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.8 | 132.4 | 132.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.2 | 60.03 | 276 | 1 | 28.3 | 116854.5 | 20109 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 06:39 | Normal | 543 | 402.8 | 363.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.7 | 132.6 | 132.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 60.02 | 60.01 | 291 | 1 | 28.7 | 116854.5 | 20109 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 06:44 | Normal | 534.8 | 499.6 | 475.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.8 | 132.5 | 132.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.05 | 60 | 357 | 1 | 29.3 | 116854.5 | 20109 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 06:49 | Normal | 534.6 | 404.5 | 475.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.7 | 132.2 | 132.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 365 | 1 | 29.7 | 116854.6 | 20109 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 06:54 | Normal | 545.8 | 383.6 | 464.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.9 | 132.4 | 132.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.07 | 60.02 | 60.07 | 377 | 1 | 30.1 | 116854.6 | 20109 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 06:59 | Normal | 542.9 | 336.3 | 453.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.5 | 132.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.03 | 60.06 | 390 | 1 | 30.6 | 116854.6 | 20109 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 07:04 | Normal | 547.8 | 360.1 | 508.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.8 | 132.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.08 | 60.07 | 60.09 | 437 | 1 | 31.7 | 116854.7 | 20109 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 07:09 | Normal | 484.7 | 298.8 | 438 | 2 | 0.5 | 0.6 | 132.7 | 132.4 | 132.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.01 | 60.01 | 60 | 982 | 1 | 32.4 | 116854.7 | 20110 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 07:14 | Normal | 460.8 | 241.3 | 401.8 | 2.8 | 0.6 | 0.9 | 132.7 | 132.3 | 132.5 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1436 | 1 | 32.7 | 116854.8 | 20110 | 0 | 2.8 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 07:19 | Normal | 451.9 | 320.1 | 413.3 | 3.1 | 1.5 | 1 | 132.7 | 132.4 | 132.6 | 4.9 | 5 | 5 | 59.97 | 59.97 | 60 | 1930 | 1 | 26.9 | 116855 | 20110 | 0 | 3.1 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 07:24 | Normal | 520 | 395.8 | 445.5 | 3.3 | 2.3 | 1 | 132.6 | 132.3 | 132.5 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 59.98 | 60.07 | 59.99 | 2620 | 1 | 26.7 | 116855.2 | 20110 | 0 | 3.2 | 2.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 07:29 | Normal | 518.2 | 420 | 493.2 | 3.5 | 2.8 | 1 | 132.6 | 132.6 | 132.8 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 3053 | 1 | 27 | 116855.4 | 20110 | 0 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 07:34 | Normal | 504.4 | 508.7 | 504.8 | 3.7 | 3 | 1 | 133.1 | 132.9 | 133 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 60.01 | 59.96 | 59.97 | 3469 | 1 | 27.6 | 116855.7 | 20110 | 0 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 07:39 | Normal | 497.3 | 514.8 | 542.5 | 4.6 | 3.1 | 1.2 | 133.2 | 132.9 | 133.1 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 60.01 | 60.01 | 59.95 | 4105 | 1 | 28.2 | 116856 | 20110 | 0.7 | 3.9 | 3 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 07:44 | Normal | 491.7 | 508 | 495 | 5.7 | 3.3 | 1.6 | 133.3 | 133.3 | 133.3 | 12.1 | 12.3 | 12.2 | 60.01 | 60.02 | 60 | 4825 | 1 | 29 | 116856.4 | 20110 | 1.7 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 07:49 | Normal | 509.5 | 504 | 501.2 | 5.9 | 3.5 | 2.1 | 133.5 | 133.4 | 133.6 | 13.3 | 13.6 | 13.5 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 5381 | 1 | 31.4 | 116856.8 | 20110 | 1.9 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 07:54 | Normal | 512.1 | 507.8 | 500.6 | 6.1 | 3.6 | 2.5 | 133.8 | 133.8 | 134 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 60.05 | 60.06 | 60.1 | 5753 | 1 | 34.9 | 116857.2 | 20110 | 2 | 4.1 | 3.4 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 07:59 | Normal | 507.8 | 498.5 | 507.6 | 6.3 | 3.8 | 2.6 | 133.8 | 133.7 | 133.9 | 15 | 15.2 | 15.2 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 6045 | 1 | 37.7 | 116857.7 | 20110 | 2 | 4.3 | 3.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 08:04 | Normal | 507.4 | 499 | 507.1 | 6.6 | 3.9 | 2.8 | 133.8 | 133.7 | 133.7 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 60 | 60.02 | 60 | 6296 | 1 | 39.9 | 116858.2 | 20110 | 2.1 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 08:09 | Normal | 502.5 | 493.5 | 499.7 | 6.8 | 4.1 | 3 | 133.6 | 133.8 | 133.8 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 60.02 | 59.98 | 59.98 | 6544 | 1 | 41.8 | 116858.8 | 20111 | 2.2 | 4.7 | 3.9 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 08:14 | Normal | 498.8 | 497.4 | 509.1 | 7.1 | 4.2 | 3 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 16.8 | 17 | 17 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 6793 | 1 | 43.6 | 116859.3 | 20111 | 2.3 | 4.9 | 4 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 08:19 | Normal | 496.8 | 494 | 499.3 | 7.3 | 4.3 | 3.2 | 133.7 | 134.1 | 134 | 17.4 | 17.7 | 17.6 | 60 | 60.02 | 60.02 | 7039 | 1 | 44.7 | 116859.9 | 20111 | 2.4 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 08:24 | Normal | 493.3 | 493.6 | 496.1 | 7.6 | 4.5 | 3.4 | 133.7 | 134 | 133.9 | 18 | 18.2 | 18.1 | 59.96 | 60.02 | 59.99 | 7266 | 1 | 46.4 | 116860.5 | 20111 | 2.5 | 5.2 | 4.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 08:29 | Normal | 490.5 | 482.9 | 500.9 | 7.8 | 4.7 | 3.5 | 133.8 | 134 | 133.8 | 18.5 | 18.8 | 18.7 | 59.97 | 59.96 | 60 | 7472 | 1 | 47.8 | 116861.1 | 20111 | 2.5 | 5.3 | 4.6 | 0 | 3.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 08:34 | Normal | 493.5 | 487.6 | 498.9 | 8 | 4.8 | 3.6 | 133.9 | 134.2 | 134 | 19.1 | 19.3 | 19.2 | 59.96 | 59.95 | 59.99 | 7685 | 1 | 48.7 | 116861.8 | 20111 | 2.6 | 5.5 | 4.6 | 0 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 08:39 | Normal | 492.5 | 484.5 | 490.6 | 8.2 | 4.9 | 3.8 | 133.8 | 134.3 | 134.1 | 19.6 | 19.8 | 19.7 | 59.99 | 60.04 | 59.96 | 7901 | 1 | 49 | 116862.4 | 20111 | 2.8 | 5.5 | 4.8 | 0 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 08:44 | Normal | 451.6 | 484 | 490.8 | 10.3 | 5 | 4 | 134.2 | 134.4 | 134.3 | 21.3 | 21.6 | 21.5 | 60.03 | 60.02 | 59.98 | 8600 | 1 | 49.1 | 116863.1 | 20111 | 4.5 | 6 | 4.9 | 0 | 3.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 08:49 | Normal | 444.1 | 477.5 | 483.8 | 10.8 | 5.2 | 4.1 | 134.2 | 134.4 | 134.5 | 22 | 22.2 | 22.2 | 60.02 | 59.99 | 60 | 8895 | 1 | 49.4 | 116863.8 | 20111 | 4.8 | 6.1 | 5.1 | 0 | 3.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 08:54 | Normal | 449.6 | 480.1 | 486.7 | 10.9 | 5.3 | 4.3 | 133.9 | 134.4 | 134.4 | 22.5 | 22.8 | 22.7 | 59.94 | 59.92 | 59.94 | 9075 | 1 | 49.6 | 116864.6 | 20111 | 4.8 | 6.2 | 5.2 | 0 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 08:59 | Normal | 443.7 | 480.3 | 483.1 | 11.2 | 5.4 | 4.4 | 134.2 | 134.4 | 134.4 | 22.9 | 23.2 | 23.1 | 59.98 | 59.98 | 59.95 | 9250 | 1 | 50 | 116865.3 | 20111 | 5 | 6.3 | 5.3 | 0 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 09:04 | Normal | 446.6 | 473.8 | 489.3 | 11.4 | 5.6 | 4.5 | 134.3 | 134.5 | 134.5 | 23.4 | 23.7 | 23.6 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 9474 | 1 | 49.9 | 116866.1 | 20111 | 5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 09:09 | Normal | 447.8 | 473.1 | 484 | 11.6 | 5.6 | 4.6 | 134.3 | 134.7 | 134.6 | 23.8 | 24.2 | 24.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 9666 | 1 | 50.1 | 116866.9 | 20112 | 5.1 | 6.6 | 5.6 | 0 | 4.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 09:14 | Normal | 485.5 | 471.3 | 478.8 | 11.3 | 5.8 | 4.8 | 134.3 | 135.1 | 134.7 | 24.9 | 25.2 | 25.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 10106 | 1 | 50.3 | 116867.7 | 20112 | 5.1 | 6.3 | 5.7 | 0 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 09:19 | Normal | 473.8 | 469.7 | 483.7 | 12 | 5.9 | 4.9 | 134.6 | 135 | 134.8 | 25.4 | 25.8 | 25.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 10341 | 1 | 50.3 | 116868.6 | 20112 | 5.5 | 6.6 | 5.8 | 0 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 09:24 | Normal | 470.3 | 478.4 | 479.7 | 12.3 | 6 | 5 | 134.6 | 134.9 | 134.8 | 26.1 | 26.4 | 26.3 | 60 | 59.97 | 59.97 | 10578 | 1 | 50 | 116869.5 | 20112 | 5.7 | 6.8 | 5.8 | 0 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 09:29 | Normal | 476.8 | 476.1 | 481.4 | 12.3 | 6 | 5.1 | 134.6 | 134.9 | 134.7 | 26.4 | 26.8 | 26.6 | 59.99 | 60.02 | 59.98 | 10704 | 1 | 49.7 | 116870.3 | 20112 | 5.6 | 6.7 | 5.9 | 0 | 4.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 09:34 | Normal | 473.7 | 471.8 | 478.6 | 12.5 | 6.1 | 5.2 | 134.4 | 135.1 | 134.7 | 26.9 | 27.2 | 27.1 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 10901 | 1 | 49.5 | 116871.2 | 20112 | 5.8 | 6.8 | 6.1 | 0 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 09:39 | Normal | 469.5 | 467.6 | 479.6 | 12.7 | 6.2 | 5.3 | 134.4 | 134.9 | 134.5 | 27.1 | 27.4 | 27.3 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 10974 | 1 | 49.2 | 116872.2 | 20112 | 5.9 | 7 | 6.1 | 0 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 09:44 | Normal | 461.7 | 465.9 | 476.3 | 13.1 | 6.4 | 5.5 | 134.5 | 135 | 134.8 | 27.7 | 27.9 | 27.8 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 11153 | 1 | 48.9 | 116873.1 | 20112 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 0 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 09:49 | Normal | 467.1 | 464.2 | 473.5 | 13.1 | 6.5 | 5.6 | 134.6 | 135.2 | 134.9 | 27.8 | 28.2 | 28.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 11322 | 1 | 48.9 | 116874 | 20112 | 6.1 | 7.1 | 6.4 | 0 | 5.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 09:54 | Normal | 468.5 | 465.3 | 464.5 | 13.4 | 6.6 | 5.8 | 134.6 | 135.2 | 134.9 | 28.5 | 28.9 | 28.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 11572 | 1 | 48.7 | 116875 | 20112 | 6.2 | 7.3 | 6.5 | 0 | 5.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 09:59 | Normal | 465.4 | 466.7 | 469.6 | 13.6 | 6.6 | 5.8 | 134.6 | 135.1 | 134.9 | 28.9 | 29.2 | 29.2 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 11732 | 1 | 48.2 | 116875.9 | 20112 | 6.4 | 7.4 | 6.6 | 0 | 5.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 10:04 | Normal | 469.3 | 464.9 | 473.1 | 13.6 | 6.8 | 5.9 | 134.6 | 135.4 | 135.1 | 29.2 | 29.6 | 29.4 | 59.97 | 60.02 | 60.04 | 11844 | 1 | 48.2 | 116876.9 | 20112 | 6.3 | 7.4 | 6.6 | 0 | 5.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 10:09 | Normal | 468.2 | 465.5 | 471.9 | 13.7 | 6.8 | 6 | 134.7 | 135.2 | 135 | 29.4 | 29.7 | 29.6 | 59.99 | 60.03 | 60 | 11911 | 1 | 48.2 | 116877.9 | 20113 | 6.4 | 7.5 | 6.7 | 0 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 10:14 | Normal | 470.3 | 465.8 | 469.8 | 13.7 | 6.8 | 6.1 | 134.6 | 135.3 | 135 | 29.5 | 29.8 | 29.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 11896 | 1 | 48.2 | 116878.9 | 20113 | 6.4 | 7.4 | 6.7 | 0 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 10:19 | Normal | 461 | 468.6 | 466.4 | 14.5 | 7 | 6.3 | 134.8 | 135.2 | 135.1 | 30.5 | 30.8 | 30.7 | 60.01 | 59.97 | 60 | 12365 | 1 | 48.2 | 116879.9 | 20113 | 6.8 | 7.8 | 6.8 | 0 | 6.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 10:24 | Normal | 462 | 456.3 | 470.9 | 14.5 | 7.1 | 6.3 | 134.8 | 135.3 | 135.1 | 30.5 | 30.8 | 30.8 | 59.98 | 59.98 | 60.03 | 12384 | 1 | 48.3 | 116880.9 | 20113 | 6.8 | 7.8 | 7.1 | 0 | 6.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 10:29 | Normal | 452.6 | 461 | 456.5 | 14.7 | 7.1 | 6.5 | 134.8 | 135.3 | 135 | 30.5 | 30.8 | 30.8 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 12384 | 1 | 48.4 | 116881.9 | 20113 | 6.8 | 8 | 7 | 0 | 6.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 10:34 | Normal | 461.9 | 459.3 | 466.6 | 14.5 | 7.1 | 6.5 | 134.9 | 135.3 | 135 | 30.9 | 31.2 | 31.1 | 60.02 | 59.98 | 59.97 | 12519 | 1 | 48.4 | 116883 | 20113 | 6.8 | 7.9 | 7.1 | 0 | 6.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 10:39 | Normal | 457.5 | 464.8 | 467.2 | 15.1 | 7.3 | 6.6 | 134.7 | 135 | 134.9 | 31.7 | 32.2 | 32 | 59.99 | 60.02 | 59.97 | 12877 | 1 | 48.4 | 116884 | 20113 | 7 | 8.1 | 7.2 | 0 | 6.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 10:44 | Normal | 457.6 | 456.9 | 465.3 | 14.8 | 7.3 | 6.6 | 134.9 | 135.3 | 135 | 31.2 | 31.6 | 31.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 12699 | 1 | 48.7 | 116885.1 | 20113 | 7 | 8 | 7.2 | 0 | 6.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 10:49 | Normal | 461.9 | 461.4 | 460.2 | 15 | 7.3 | 6.8 | 134.8 | 135.6 | 135.2 | 31.8 | 32.2 | 32.2 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 12918 | 1 | 49 | 116886.2 | 20113 | 7 | 8.1 | 7.3 | 0 | 6.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 10:54 | Normal | 453.9 | 460.1 | 460.1 | 15.1 | 7.4 | 6.9 | 135.1 | 135.6 | 135.5 | 31.8 | 32.2 | 32.1 | 60 | 59.99 | 59.97 | 12941 | 1 | 49.1 | 116887.3 | 20113 | 7.1 | 8.2 | 7.3 | 0 | 6.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 10:59 | Normal | 456 | 461.7 | 458.1 | 13 | 5.1 | 7 | 134.6 | 135.2 | 134.7 | 27.2 | 27.5 | 27.5 | 59.99 | 60 | 59.97 | 11940 | 1 | 49.2 | 116888.3 | 20113 | 6.3 | 6.8 | 5.1 | 0 | 6.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 11:04 | Normal | 463.7 | 460.5 | 463.3 | 15.6 | 7.8 | 7.3 | 135.3 | 135.9 | 135.6 | 33.5 | 34 | 33.8 | 60.04 | 59.98 | 59.99 | 13676 | 1 | 49 | 116889.3 | 20113 | 7.4 | 8.4 | 7.7 | 0 | 7.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 11:09 | Normal | 462.4 | 464.5 | 463.8 | 15.8 | 7.8 | 7.4 | 135.1 | 136 | 135.4 | 33.9 | 34.3 | 34.1 | 60.05 | 60.01 | 60.02 | 13824 | 1 | 49.2 | 116890.4 | 20114 | 7.5 | 8.5 | 7.7 | 0 | 7.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 11:14 | Normal | 456.3 | 463.2 | 457.5 | 16 | 7.8 | 7.5 | 135.3 | 135.9 | 135.4 | 33.7 | 34.2 | 34.1 | 59.97 | 59.96 | 60.02 | 13741 | 1 | 49.5 | 116891.6 | 20114 | 7.5 | 8.6 | 7.7 | 0 | 7.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 11:19 | Normal | 454 | 450.8 | 450.3 | 16 | 8 | 7.6 | 135 | 135.5 | 135.2 | 33.8 | 34.3 | 34.2 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 13770 | 1 | 49.7 | 116892.7 | 20114 | 7.6 | 8.6 | 7.9 | 0 | 7.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 11:24 | Normal | 454.1 | 459.9 | 450.1 | 16.2 | 7.9 | 7.8 | 135.2 | 135.9 | 135.4 | 34.2 | 34.7 | 34.5 | 59.99 | 60 | 60.03 | 13955 | 1 | 50 | 116893.9 | 20114 | 7.6 | 8.7 | 7.8 | 0 | 7.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 11:29 | Normal | 449.3 | 453.1 | 445.5 | 17 | 8.3 | 8.1 | 135.4 | 136 | 135.6 | 35.6 | 36 | 35.8 | 59.98 | 59.95 | 60.01 | 14494 | 1 | 50.4 | 116895.1 | 20114 | 8 | 9.1 | 8.2 | 0 | 8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 11:34 | Normal | 450.1 | 454.8 | 448.2 | 16.5 | 8 | 7.8 | 135.2 | 135.6 | 135.4 | 34.6 | 35.1 | 34.9 | 59.99 | 60.01 | 60 | 14097 | 1 | 50.7 | 116896.2 | 20114 | 7.8 | 8.9 | 8 | 0 | 7.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 11:39 | Normal | 471.3 | 456.1 | 464 | 16.5 | 8.6 | 8 | 135.5 | 136 | 135.7 | 36.5 | 36.9 | 36.8 | 59.96 | 60 | 59.99 | 14898 | 1 | 50.8 | 116897.2 | 20114 | 7.9 | 8.8 | 8.5 | 0 | 8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 11:44 | Normal | 448.4 | 453.6 | 448 | 17 | 8.3 | 8.1 | 135.5 | 135.7 | 135.6 | 35.5 | 36 | 35.8 | 60 | 60.04 | 60.01 | 14486 | 1 | 50.8 | 116898.4 | 20114 | 8 | 9.1 | 8.2 | 0 | 8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 11:49 | Normal | 451.4 | 460.5 | 452.1 | 15.6 | 7.6 | 7.5 | 135.1 | 135.5 | 135.4 | 32.9 | 33.3 | 33.2 | 59.96 | 59.99 | 60 | 13407 | 1 | 51 | 116899.5 | 20114 | 7.3 | 8.5 | 7.5 | 0 | 7.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 11:54 | Normal | 438.5 | 435.6 | 438.3 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 132.9 | 132.6 | 132.6 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 60.03 | 60.01 | 60.05 | 2643 | 1 | 51 | 116900.5 | 20114 | 1.2 | 2.2 | 1.5 | 0 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 11:59 | Normal | 461.9 | 463.6 | 463 | 15.8 | 7.7 | 7.6 | 135.5 | 135.9 | 135.8 | 33.9 | 34.3 | 34.2 | 60 | 60.01 | 59.98 | 13852 | 1 | 50.1 | 116901.2 | 20114 | 7.4 | 8.5 | 7.6 | 0 | 7.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 12:04 | Normal | 461.2 | 456.3 | 456.1 | 15.3 | 7.5 | 7.5 | 135.2 | 135.7 | 135.6 | 32.8 | 33.3 | 33.2 | 59.96 | 59.95 | 59.99 | 13411 | 1 | 50.1 | 116902.3 | 20114 | 7.2 | 8.3 | 7.5 | 0 | 7.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 12:09 | Normal | 468.8 | 475.5 | 464.1 | 15.3 | 7.3 | 7.5 | 135.3 | 135.6 | 135.5 | 33.4 | 33.9 | 33.8 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 13653 | 1 | 50 | 116903.1 | 20115 | 7.2 | 8.3 | 7.3 | 0 | 7.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 12:14 | Normal | 466.2 | 464.1 | 464 | 14.8 | 7.2 | 7.2 | 135.3 | 136 | 135.6 | 32 | 32.3 | 32.3 | 60 | 59.97 | 59.99 | 13045 | 1 | 49.5 | 116904.2 | 20115 | 6.9 | 8 | 7.1 | 0 | 7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 12:19 | Normal | 466.3 | 459.4 | 452.2 | 14.5 | 7.1 | 7.3 | 135.3 | 135.6 | 135.7 | 31.5 | 31.9 | 31.8 | 59.95 | 60 | 59.98 | 12864 | 1 | 49.6 | 116905.3 | 20115 | 6.8 | 7.8 | 7.1 | 0 | 7.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 12:24 | Normal | 458.5 | 454.8 | 458 | 14.6 | 7.1 | 7.2 | 135.3 | 135.4 | 135.7 | 31.5 | 31.7 | 31.6 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 12742 | 1 | 49.7 | 116906.3 | 20115 | 6.8 | 7.9 | 7 | 0 | 7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 12:29 | Normal | 451.8 | 455.5 | 458.1 | 14.8 | 7 | 7.2 | 135.6 | 135.6 | 135.5 | 31.2 | 31.6 | 31.4 | 60.08 | 60.05 | 60.04 | 12705 | 1 | 49.5 | 116907.4 | 20115 | 6.9 | 8 | 7 | 0 | 7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 12:34 | Normal | 455.3 | 458.7 | 453 | 14.7 | 7 | 7.4 | 134.5 | 134.7 | 134.6 | 31.5 | 31.9 | 31.9 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 12784 | 1 | 49.5 | 116908.4 | 20115 | 6.9 | 8 | 7 | 0 | 7.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 12:39 | Normal | 473.1 | 463.4 | 457.3 | 15.3 | 7.5 | 7.8 | 135.5 | 135.6 | 135.6 | 33.9 | 34.3 | 34.3 | 60.01 | 59.98 | 60.04 | 13778 | 1 | 48.7 | 116909 | 20115 | 7.2 | 8.3 | 7.5 | 0 | 7.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 12:44 | Normal | 465.5 | 462.4 | 459.1 | 14.1 | 6.8 | 7.1 | 135.1 | 135.4 | 135.3 | 30.8 | 31 | 31 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 12478 | 1 | 48.6 | 116910.1 | 20115 | 6.6 | 7.6 | 6.6 | 0 | 7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 12:49 | Normal | 464 | 461.9 | 457 | 14 | 6.6 | 7.1 | 134.6 | 134.6 | 134.8 | 30.4 | 30.8 | 30.7 | 60 | 59.98 | 60 | 12330 | 1 | 48.7 | 116911.1 | 20115 | 6.5 | 7.6 | 6.6 | 0 | 6.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 12:54 | Normal | 463.5 | 451.3 | 461.3 | 13.8 | 6.7 | 6.9 | 135 | 135.5 | 135.2 | 29.8 | 30.1 | 30 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 12097 | 1 | 48.7 | 116912.2 | 20115 | 6.4 | 7.5 | 6.6 | 0 | 6.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 12:59 | Normal | 463.2 | 450 | 459.5 | 13.9 | 6.8 | 7 | 134.9 | 135 | 135 | 30.1 | 30.5 | 30.4 | 60.03 | 60.02 | 60 | 12230 | 1 | 48.7 | 116913.2 | 20115 | 6.5 | 7.5 | 6.7 | 0 | 6.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 13:04 | Normal | 460.8 | 467.1 | 452.1 | 13.7 | 6.5 | 7 | 134.8 | 134.8 | 134.7 | 29.8 | 30 | 29.9 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 12035 | 1 | 48.8 | 116914.2 | 20115 | 6.4 | 7.4 | 6.4 | 0 | 6.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 13:09 | Normal | 468.3 | 460.8 | 454.3 | 13.4 | 6.6 | 7 | 134.5 | 134.7 | 134.6 | 29.7 | 30.1 | 30 | 60.08 | 60.05 | 60.07 | 12049 | 1 | 48.8 | 116915.2 | 20116 | 6.3 | 7.3 | 6.5 | 0 | 6.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 13:14 | Normal | 468.5 | 465.3 | 458.6 | 13.3 | 6.5 | 6.9 | 134.4 | 134.5 | 134.3 | 29.6 | 29.9 | 29.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 11980 | 1 | 48.9 | 116916.2 | 20116 | 6.2 | 7.2 | 6.5 | 0 | 6.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 13:19 | Normal | 462.5 | 465.2 | 467.5 | 13.5 | 6.5 | 6.6 | 134 | 134 | 133.8 | 29.4 | 29.7 | 29.6 | 60 | 60 | 59.98 | 11840 | 1 | 48.9 | 116917.2 | 20116 | 6.3 | 7.3 | 6.5 | 0 | 6.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 13:24 | Normal | 462.2 | 463.3 | 477.4 | 13.4 | 6.5 | 6.3 | 133.8 | 133.8 | 133.9 | 29.2 | 29.6 | 29.5 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 11745 | 1 | 48.7 | 116918.2 | 20116 | 6.3 | 7.3 | 6.5 | 0 | 6.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 13:29 | Normal | 461.5 | 464.3 | 484.7 | 13.3 | 6.4 | 5.9 | 133.8 | 133.8 | 133.6 | 28.5 | 28.8 | 28.8 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 11442 | 1 | 48.5 | 116919.1 | 20116 | 6.1 | 7.2 | 6.3 | 0 | 5.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 13:34 | Normal | 464.1 | 462.9 | 495 | 13.3 | 6.5 | 5.1 | 133.2 | 133.1 | 133 | 27.9 | 28.3 | 28.2 | 59.95 | 59.96 | 60.01 | 11178 | 1 | 48.5 | 116920 | 20116 | 6.1 | 7.2 | 6.4 | 0 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 13:39 | Normal | 457.8 | 461 | 442.5 | 3 | 1.3 | 1.6 | 131.3 | 131.3 | 131.4 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 60.04 | 60.05 | 60.09 | 2386 | 1 | 47.7 | 116920.4 | 20116 | 1 | 2 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 13:44 | Normal | 467.6 | 399.5 | 461.4 | 5.4 | 3 | 2.6 | 131.7 | 131.8 | 131.6 | 11.5 | 11.8 | 11.7 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 4343 | 1 | 47 | 116921.1 | 20116 | 2.2 | 3.2 | 2.9 | 0 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 13:49 | Normal | 475.8 | 473.7 | 447 | 12.8 | 6.2 | 7 | 133.2 | 133.1 | 133 | 29.1 | 29.4 | 29.3 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 11630 | 1 | 47.1 | 116922.1 | 20116 | 5.9 | 7 | 6.1 | 0 | 6.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 13:54 | Normal | 481.3 | 477.6 | 458.6 | 4.1 | 2.1 | 2.6 | 131.7 | 131.8 | 131.7 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 60.07 | 60.05 | 60.09 | 4050 | 1 | 46.9 | 116922.7 | 20116 | 1.6 | 2.4 | 2 | 0 | 2.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 13:59 | Normal | 482.5 | 484 | 470.4 | 12.1 | 5.8 | 6.3 | 133.1 | 133.1 | 133.2 | 27.9 | 28.3 | 28.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 11186 | 1 | 46.2 | 116923.4 | 20116 | 5.6 | 6.6 | 5.7 | 0 | 6.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 14:04 | Normal | 476.6 | 478 | 473.4 | 12 | 5.8 | 5.8 | 132.8 | 132.6 | 132.6 | 27.1 | 27.4 | 27.4 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 10793 | 1 | 46.2 | 116924.3 | 20116 | 5.6 | 6.6 | 5.6 | 0 | 5.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 14:09 | Normal | 458.3 | 443.8 | 444.3 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 131 | 131.1 | 131 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 60.05 | 60.09 | 60.02 | 2590 | 1 | 46.4 | 116925.1 | 20117 | 1.1 | 2.1 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 14:14 | Normal | 475.6 | 472.3 | 438.8 | 11.9 | 5.7 | 6.6 | 132.5 | 131.9 | 131.9 | 27.2 | 27.5 | 27.4 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 10810 | 1 | 46.1 | 116925.8 | 20117 | 5.5 | 6.5 | 5.6 | 0 | 6.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 14:19 | Normal | 469.7 | 474.1 | 476.8 | 3 | 1.3 | 1.5 | 130.8 | 130.7 | 130.7 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 2418 | 1 | 44.9 | 116926 | 20117 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 14:24 | Normal | 482.4 | 486.1 | 448.3 | 11.2 | 5.3 | 6.2 | 132.7 | 132.7 | 132.7 | 26 | 26.3 | 26.2 | 60 | 60 | 60.04 | 10361 | 1 | 44.4 | 116926.8 | 20117 | 5.1 | 6.1 | 5.2 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 14:29 | Normal | 477.1 | 480.8 | 454.8 | 10.3 | 4.9 | 5.5 | 133.3 | 133.2 | 133.3 | 23.3 | 23.6 | 23.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 9356 | 1 | 44.6 | 116927.6 | 20117 | 4.7 | 5.7 | 4.8 | 0 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 14:34 | Normal | 466.2 | 401.1 | 386.6 | 2.5 | 1.2 | 1.5 | 131.3 | 131.5 | 131.5 | 4.9 | 5 | 5 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 1922 | 1 | 44.4 | 116928.3 | 20117 | 0.8 | 1.7 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 14:39 | Normal | 488.4 | 476.7 | 442.8 | 3.8 | 1.8 | 2.5 | 131.3 | 130.9 | 130.9 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 60 | 60.02 | 59.99 | 3626 | 1 | 44.1 | 116928.9 | 20117 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0 | 2.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 14:44 | Normal | 463 | 468.8 | 447.8 | 2.2 | 1 | 1.1 | 130.8 | 130.8 | 131 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1677 | 1 | 44.1 | 116929.1 | 20117 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 14:49 | Normal | 494.6 | 484.1 | 467.1 | 8.7 | 4.3 | 4.6 | 132.6 | 132.5 | 132.8 | 20.5 | 20.7 | 20.5 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 8068 | 1 | 43 | 116929.3 | 20117 | 3.9 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 14:54 | Normal | 495.6 | 489.5 | 459.7 | 9 | 4.2 | 4.8 | 132.7 | 132.5 | 132.7 | 20.7 | 21 | 20.9 | 60 | 59.98 | 60 | 8262 | 1 | 43.3 | 116930 | 20117 | 4 | 5 | 4.1 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 14:59 | Normal | 485 | 471.3 | 416.8 | 8 | 3.8 | 4.8 | 131.9 | 131.8 | 131.9 | 18.3 | 18.6 | 18.5 | 59.99 | 60.05 | 60.01 | 7283 | 1 | 43.9 | 116930.6 | 20117 | 3.6 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 15:04 | Normal | 471.1 | 435.6 | 429.5 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 130 | 129.9 | 130 | 2.9 | 3 | 3 | 60.05 | 60 | 60.03 | 1099 | 1 | 45.1 | 116930.8 | 20117 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 15:09 | Normal | 472.2 | 458.5 | 430.3 | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 130.3 | 129.9 | 130.2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 1160 | 1 | 44.5 | 116930.9 | 20118 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 15:14 | Normal | 508.5 | 489.8 | 455 | 7.2 | 3.4 | 4.3 | 131.6 | 131.5 | 131.6 | 17.5 | 17.7 | 17.6 | 60 | 59.97 | 59.96 | 6939 | 1 | 42.4 | 116931.2 | 20118 | 3.2 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 15:19 | Normal | 500.6 | 489.1 | 433.1 | 7.1 | 3.3 | 4.3 | 131.4 | 131.2 | 131.5 | 16.9 | 17.1 | 17 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 6693 | 1 | 41.6 | 116931.7 | 20118 | 3.1 | 4 | 3.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 15:24 | Normal | 478.5 | 464.1 | 448.5 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 130.1 | 130 | 129.9 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 60.04 | 60.07 | 60.04 | 1232 | 1 | 42.2 | 116932 | 20118 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 15:29 | Normal | 508.5 | 497.2 | 413.5 | 6.3 | 2.9 | 4.1 | 131 | 130.7 | 131 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 5969 | 1 | 41.8 | 116932.2 | 20118 | 2.7 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 15:34 | Normal | 473.4 | 450.6 | 437.5 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 130.2 | 129.8 | 130.2 | 3 | 3.2 | 3.1 | 60 | 59.94 | 59.94 | 1128 | 1 | 42.2 | 116932.5 | 20118 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 15:39 | Normal | 498.5 | 474.6 | 445.2 | 4.4 | 2.1 | 2.3 | 130.9 | 130.7 | 131 | 9.9 | 10 | 9.9 | 60.02 | 60.04 | 60.06 | 3619 | 1 | 42.4 | 116932.6 | 20118 | 1.8 | 2.6 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 15:44 | Normal | 506.5 | 491.6 | 417.6 | 5.3 | 2.5 | 3.5 | 131.3 | 131.2 | 131.5 | 12.7 | 12.9 | 12.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 5024 | 1 | 41.5 | 116933 | 20118 | 2.3 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 15:49 | Normal | 507.6 | 491.1 | 411.1 | 4.9 | 2.2 | 3.3 | 131.3 | 131 | 131.3 | 11.5 | 11.7 | 11.7 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 4535 | 1 | 41.8 | 116933.4 | 20118 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 15:54 | Normal | 503 | 489.1 | 430.5 | 4.8 | 2.1 | 2.8 | 131.1 | 131 | 131.1 | 10.8 | 11 | 11 | 60.03 | 59.99 | 60.03 | 4294 | 1 | 42.1 | 116933.8 | 20118 | 2 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 15:59 | Normal | 500.5 | 467.5 | 385.1 | 1.6 | 0.6 | 1.1 | 130.1 | 129.7 | 130.1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 1403 | 1 | 42.3 | 116934.1 | 20118 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 16:04 | Normal | 474.8 | 464.1 | 459.8 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 130.2 | 129.7 | 130 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 60 | 60 | 59.98 | 1103 | 1 | 44 | 116934.2 | 20118 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 16:09 | Normal | 505.3 | 453.5 | 474.3 | 3.6 | 1.6 | 1.8 | 130.7 | 130.6 | 130.9 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3033 | 1 | 42.1 | 116934.4 | 20119 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 16:14 | Normal | 508.1 | 458.4 | 466.8 | 3.5 | 1.6 | 1.8 | 130.7 | 130.4 | 130.7 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 59.92 | 59.9 | 59.93 | 2947 | 1 | 41.8 | 116934.7 | 20119 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 16:19 | Normal | 497.8 | 458.1 | 461 | 3.5 | 1.5 | 1.6 | 130.4 | 130.4 | 130.6 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 60 | 59.99 | 60.05 | 2820 | 1 | 41.6 | 116934.9 | 20119 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 16:24 | Normal | 478.3 | 424.8 | 424.5 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 130 | 129.6 | 129.8 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 964 | 1 | 42.1 | 116935.1 | 20119 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 16:29 | Normal | 499.6 | 417.3 | 453.7 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 133.1 | 132.8 | 132.9 | 4.9 | 5 | 4.9 | 60 | 60.05 | 60.02 | 1923 | 1 | 41.4 | 116935.2 | 20119 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 16:34 | Normal | 496.6 | 420.7 | 455.7 | 2.1 | 1 | 1.2 | 131.9 | 131.7 | 132 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.92 | 59.95 | 59.96 | 1668 | 1 | 41 | 116935.4 | 20119 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 16:39 | Normal | 500.5 | 407 | 461.3 | 1.8 | 0.8 | 1.1 | 131.9 | 131.6 | 131.8 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 59.99 | 59.98 | 60.03 | 1410 | 1 | 41.6 | 116935.5 | 20119 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 16:44 | Normal | 497.8 | 393 | 459.5 | 1.6 | 0.8 | 1 | 132.1 | 131.7 | 132 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 60 | 60.01 | 59.98 | 1200 | 1 | 43.8 | 116935.6 | 20119 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 16:49 | Normal | 493.5 | 374.6 | 394.3 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132 | 131.5 | 131.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.95 | 59.99 | 59.99 | 591 | 1 | 45 | 116935.7 | 20119 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 16:54 | Normal | 486.2 | 377 | 430 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.5 | 131.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 521 | 1 | 45.8 | 116935.7 | 20119 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 16:59 | Normal | 490.5 | 375.8 | 428.4 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.4 | 131.8 | 132 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 567 | 1 | 46.1 | 116935.8 | 20119 | 0 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 17:04 | Normal | 489.6 | 389.8 | 398.2 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.4 | 131.7 | 131.9 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 440 | 1 | 46.2 | 116935.8 | 20119 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 17:09 | Normal | 482.3 | 379.6 | 365 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.3 | 131.7 | 131.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 393 | 1 | 46.2 | 116935.8 | 20120 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 17:14 | Normal | 478.7 | 226.8 | 386.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.2 | 131.7 | 131.8 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 308 | 1 | 46 | 116935.9 | 20120 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 17:19 | Normal | 476.5 | 200 | 439.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.7 | 131.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 252 | 1 | 45.8 | 116935.9 | 20120 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 17:24 | Normal | 482.1 | 441.9 | 443.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.6 | 131.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 270 | 1 | 45.7 | 116935.9 | 20120 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 17:29 | Normal | 455.9 | 297.2 | 396.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.7 | 131.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 154 | 1 | 45.5 | 116935.9 | 20120 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 17:34 | Normal | 443.8 | 200 | 369.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 132.1 | 131.6 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60 | 59.99 | 86 | 1 | 45.2 | 116935.9 | 20120 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 17:39 | Normal | 422.8 | 471.7 | 426.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132 | 131.5 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.96 | 59.94 | 9 | 1 | 45 | 116935.9 | 20120 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 17:44 | Normal | 314.7 | 301.3 | 301.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 131.6 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 44.6 | 116935.9 | 20120 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 17:49 | Normal | 435.7 | 362.8 | 381.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 131.1 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 44.2 | 116935.9 | 20120 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 17:54 | Normal | 359.2 | 358.6 | 359 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 131.3 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 44 | 116935.9 | 20120 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-04-02 17:59 | Normal | 255.1 | 221.4 | 256.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.4 | 131.6 | 131.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 43.5 | 116935.9 | 20120 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0