## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-04-20 05:46 | Fault | 479 | 478.8 | 478.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 101.1 | 33.7 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 59.86 | 59.98 | 59.96 | 0 | 2 | 19.5 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 05:51 | Fault | 504.7 | 504.6 | 503.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 113.3 | 21.8 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 21.3 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 05:56 | Fault | 521.5 | 521.4 | 518.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 97.4 | 37.5 | 133.4 | 0 | 0 | 0 | 60.14 | 60 | 60.04 | 0 | 2 | 22.5 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 06:01 | Fault | 529.5 | 529.3 | 526.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 102.2 | 32.3 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 0 | 2 | 23.2 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 06:06 | Fault | 535.3 | 534.6 | 530 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 100.7 | 33.7 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 23.7 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 06:11 | Fault | 539.8 | 539 | 534.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 91.2 | 42.9 | 133.3 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 2 | 24 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 06:16 | Fault | 543.5 | 543.3 | 539.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 95.9 | 38.4 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 24.3 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 06:21 | Fault | 548.1 | 547.5 | 542.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 90.9 | 43.4 | 133.3 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 24.5 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 06:26 | Fault | 551.3 | 550.6 | 544.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 102.9 | 33.1 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 0 | 2 | 24.7 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 06:31 | Fault | 555.6 | 554.5 | 548.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 108.1 | 27.8 | 133.3 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.06 | 0 | 2 | 24.8 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 06:36 | Fault | 556.9 | 556.8 | 550 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 106.8 | 29.2 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.03 | 60.04 | 0 | 2 | 25 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 06:41 | Fault | 557.9 | 556.9 | 550.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 105.3 | 30.8 | 133.3 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 2 | 25.2 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 06:46 | Fault | 561.9 | 560.5 | 550.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 103.6 | 32.6 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 60.24 | 60.01 | 60.06 | 0 | 2 | 25.4 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 06:51 | Fault | 565.6 | 563.5 | 552.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 94.4 | 40.9 | 133.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 26.1 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 06:56 | Fault | 567.2 | 567.3 | 556.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 93.4 | 41.9 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.04 | 60.03 | 0 | 2 | 26.4 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 07:01 | Fault | 570 | 571.6 | 560.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 92.5 | 43.5 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 26.4 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 07:06 | Fault | 572.9 | 576.6 | 562.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 98.8 | 36.1 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.96 | 59.97 | 0 | 2 | 26.6 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 07:11 | Fault | 577.3 | 582.1 | 567.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 96.2 | 39.1 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 60.06 | 60.01 | 0 | 2 | 27.6 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 07:16 | Fault | 588.3 | 590.8 | 579.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 101.9 | 35.6 | 133.8 | 0 | 0 | 0 | 60.27 | 59.93 | 59.99 | 0 | 2 | 29.2 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 07:21 | Fault | 586.2 | 588.8 | 577.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 93.1 | 42.7 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 60.11 | 59.95 | 59.98 | 0 | 2 | 30.7 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 07:26 | Fault | 574.5 | 570.1 | 573.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 97.7 | 38.5 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 59.72 | 60.02 | 59.97 | 0 | 2 | 31.7 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 07:31 | Fault | 576.6 | 572.8 | 574.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 31.7 | 103.9 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 60.14 | 60.04 | 60 | 0 | 2 | 31.5 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 07:36 | Fault | 581 | 579.8 | 574.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 91.9 | 43.1 | 133.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 31.1 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 07:41 | Fault | 594 | 591.8 | 578.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 90.6 | 43.8 | 133.8 | 0 | 0 | 0 | 60.12 | 59.98 | 60.01 | 0 | 2 | 31.1 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 07:46 | Fault | 586.1 | 583.1 | 575.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.7 | 41 | 133.8 | 0 | 0 | 0 | 60.11 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 32.5 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 07:51 | Fault | 582.8 | 578.9 | 577.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 100.7 | 33.6 | 133.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 0 | 2 | 34.1 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 07:56 | Fault | 579.3 | 576 | 579 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 87.4 | 47.2 | 133.8 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.94 | 59.96 | 0 | 2 | 35.5 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 08:01 | Fault | 577.6 | 574.2 | 580.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 97.1 | 38 | 133.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 36.6 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 08:06 | Fault | 574.4 | 571.3 | 578.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 89.1 | 45.2 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 37.6 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 08:11 | Fault | 569.5 | 566.4 | 573.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 113.2 | 23.9 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 38.5 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 08:16 | Fault | 567.4 | 565 | 571 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 101.9 | 32.6 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 39.4 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 08:21 | Fault | 557.8 | 555 | 561 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 120.6 | 21.7 | 133 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 59.93 | 60.01 | 0 | 2 | 39.9 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 08:26 | Fault | 555.5 | 554.5 | 559.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 100.9 | 36.5 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 59.96 | 59.98 | 0 | 2 | 39.4 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 08:31 | Fault | 557.8 | 557 | 561 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 106.9 | 31.4 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 0 | 2 | 38.5 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 08:36 | Fault | 574.1 | 572.6 | 572.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 97.9 | 38.5 | 133.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60.01 | 60 | 0 | 2 | 37.6 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 08:41 | Fault | 576.3 | 574.9 | 575.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 89.2 | 47 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 37.6 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 08:46 | Fault | 568.8 | 567.7 | 569.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 111.2 | 26.7 | 133.4 | 0 | 0 | 0 | 59.73 | 60.05 | 59.99 | 0 | 2 | 38.8 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 08:51 | Fault | 565.1 | 563.3 | 567.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 102.1 | 35.5 | 133.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.02 | 0 | 2 | 40 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 08:56 | Fault | 564.2 | 562.7 | 567.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 103.5 | 34.4 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 60.15 | 59.93 | 59.98 | 0 | 2 | 41 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 09:01 | Fault | 563 | 561 | 566.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 114.9 | 24.1 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 60.22 | 59.89 | 59.99 | 0 | 2 | 41.7 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 09:06 | Fault | 561.6 | 560.6 | 565.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 109.8 | 27 | 133 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 59.94 | 59.96 | 0 | 2 | 42.1 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 09:11 | Fault | 560.9 | 559.4 | 564.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 96.4 | 37.9 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60 | 60.02 | 0 | 2 | 42.4 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 09:16 | Fault | 560 | 559.3 | 563.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 89.5 | 45.2 | 133.4 | 0 | 0 | 0 | 60.14 | 60.02 | 60.03 | 0 | 2 | 42.6 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 09:21 | Fault | 559.4 | 559.1 | 563.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 89.1 | 46.1 | 133.4 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.97 | 59.99 | 0 | 2 | 42.7 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 09:26 | Fault | 558.2 | 558.3 | 562.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 100.8 | 34 | 133.3 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.01 | 60 | 0 | 2 | 42.7 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 09:31 | Fault | 555.6 | 555.3 | 560.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 94.7 | 41.7 | 133 | 0 | 0 | 0 | 60.11 | 60.03 | 60.01 | 0 | 2 | 42.6 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 09:36 | Fault | 554.5 | 552.6 | 560 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 88.8 | 47.7 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 60 | 60 | 0 | 2 | 42.6 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 09:41 | Fault | 551.1 | 550.4 | 556.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 94.1 | 42.1 | 133.3 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 42.4 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 09:46 | Fault | 551.2 | 550.6 | 556.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 97.5 | 37.6 | 133.3 | 0 | 0 | 0 | 59.84 | 60 | 59.98 | 0 | 2 | 42.1 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 09:51 | Fault | 549.2 | 549.1 | 554.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 100.5 | 36.1 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.97 | 0 | 2 | 41.6 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 09:56 | Fault | 546.3 | 546 | 550.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 92 | 42.7 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 59.85 | 60.04 | 60 | 0 | 2 | 41.1 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 10:01 | Fault | 563.1 | 563 | 565.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 97.6 | 38 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60 | 0 | 2 | 40.4 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 10:06 | Fault | 555.6 | 554.7 | 559.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 96.9 | 38.4 | 133.3 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 2 | 39.9 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 10:11 | Fault | 555.3 | 555.6 | 558.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93 | 42.6 | 133.3 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 59.93 | 59.96 | 0 | 2 | 39.5 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 10:16 | Fault | 549 | 549.3 | 553.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 94.6 | 39.8 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 59.89 | 59.95 | 59.94 | 0 | 2 | 39.3 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 10:21 | Fault | 545.3 | 547.3 | 549.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 90.5 | 44.5 | 133.3 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 59.96 | 59.97 | 0 | 2 | 39.1 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 10:26 | Fault | 541.1 | 543.6 | 545.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 92.4 | 42.3 | 133 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 0 | 2 | 38.9 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 10:31 | Fault | 548.6 | 549.8 | 552.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 85.5 | 48.8 | 133.3 | 0 | 0 | 0 | 60.14 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 38.7 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 10:36 | Fault | 546 | 546.7 | 550.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 107.8 | 28.7 | 133.3 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 0 | 2 | 38.5 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 10:41 | Fault | 544.5 | 545.3 | 549.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 70.5 | 133.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 38.4 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 10:46 | Fault | 538.6 | 543.9 | 543.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 86.9 | 47.3 | 133.4 | 0 | 0 | 0 | 59.73 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 38.3 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 10:51 | Fault | 542.4 | 543.3 | 547.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 96 | 39 | 133.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 38.3 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 10:56 | Fault | 542.9 | 543.7 | 547.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 39.5 | 95.4 | 133.3 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.02 | 60.03 | 0 | 2 | 38.3 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 11:01 | Fault | 545.6 | 546.4 | 550 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 107.4 | 28.8 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 60.12 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 38.2 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 11:06 | Fault | 541.1 | 542.8 | 545.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 31.5 | 106.1 | 133.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 0 | 2 | 38.2 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 11:11 | Fault | 540.1 | 541.8 | 542.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 91.5 | 46.5 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 38.2 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 11:16 | Fault | 513.5 | 515.1 | 517.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 81.9 | 52.3 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 59.63 | 60.03 | 60.01 | 0 | 2 | 38.2 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 11:21 | Fault | 532.8 | 534.3 | 535.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 70.5 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 38.1 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 11:26 | Fault | 538.5 | 539.5 | 540 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 93.2 | 41.5 | 132 | 0 | 0 | 0 | 59.7 | 60.01 | 60 | 0 | 2 | 37.9 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 11:31 | Fault | 545.6 | 546.1 | 546.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 35.9 | 100.1 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 37.7 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 11:36 | Fault | 545.4 | 545.6 | 546.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 67.8 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 37.5 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 11:41 | Fault | 549.7 | 549.9 | 549.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 99.6 | 37.2 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 37.3 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 11:46 | Fault | 556.1 | 556 | 556 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 38.1 | 98.5 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 37.1 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 11:51 | Fault | 549.6 | 549.6 | 548.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 62.5 | 132.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 36.9 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 11:56 | Fault | 556 | 555.5 | 554.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 63.9 | 132.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.94 | 0 | 2 | 36.7 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 12:01 | Fault | 583.5 | 582.6 | 582.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 35 | 100.7 | 133.8 | 0 | 0 | 0 | 59.84 | 59.99 | 60.02 | 0 | 2 | 36.6 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 12:06 | Fault | 544.3 | 543.6 | 543.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 83.8 | 50.1 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 59.62 | 59.97 | 59.99 | 0 | 2 | 36.6 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 12:11 | Fault | 549.4 | 549.3 | 548.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 91.1 | 44.6 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 60.98 | 59.99 | 60.04 | 0 | 2 | 36.6 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-04-20 12:16 | Fault | 541.3 | 540.8 | 541.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 39.2 | 95.6 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.04 | 60.03 | 0 | 2 | 36.5 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-20 12:21 | Fault | 588 | 587.7 | 586 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 58.4 | 76.1 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 60.01 | 60.02 | 0 | 2 | 36.4 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-20 12:26 | Fault | 550.1 | 550.1 | 548.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 87.3 | 47.2 | 132.7 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 36.2 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-20 12:31 | Fault | 555.5 | 554.9 | 553.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 54 | 80.2 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 0 | 2 | 36.1 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-20 12:36 | Fault | 556.5 | 556.2 | 555.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 86.1 | 47.1 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 36 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-20 12:41 | Fault | 552.3 | 551.8 | 550.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 52.6 | 82.1 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 35.8 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-20 12:46 | Fault | 555.5 | 554.8 | 553.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 83.2 | 50.4 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.04 | 60.04 | 0 | 2 | 35.7 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-20 12:51 | Fault | 553.9 | 553.3 | 552 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 91 | 42.8 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 35.5 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-20 12:56 | Fault | 556.3 | 555.8 | 554.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 45.3 | 89.4 | 132 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.01 | 59.99 | 0 | 2 | 35.4 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-20 13:01 | Fault | 569.8 | 571.3 | 565.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 62.5 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 0 | 2 | 35.3 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-20 13:06 | Fault | 574.2 | 573.1 | 571.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 93.6 | 40.8 | 133.3 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 59.96 | 59.94 | 0 | 2 | 35.3 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-20 13:11 | Fault | 560.7 | 560.1 | 558.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 40.4 | 95.5 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 60.44 | 59.98 | 59.97 | 0 | 2 | 35.5 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-20 13:16 | Fault | 532.1 | 529.3 | 527.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 102.9 | 31.5 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 60.24 | 59.93 | 59.97 | 0 | 2 | 35.8 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-20 13:21 | Fault | 557.1 | 557 | 554.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 59 | 75.8 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 59.78 | 60.02 | 60.05 | 0 | 2 | 35.9 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-20 13:26 | Fault | 548.6 | 549.5 | 546.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 47.9 | 87.1 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 59.99 | 60.01 | 0 | 2 | 36.1 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-20 13:31 | Fault | 542.6 | 545 | 540.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 82.5 | 51.4 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 59.6 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 36.3 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-20 13:36 | Fault | 538.1 | 540.9 | 535.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 81.9 | 51.3 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 58.17 | 60.07 | 60.05 | 0 | 2 | 36.6 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-20 13:41 | Fault | 506.4 | 509.5 | 505 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 84.3 | 47.7 | 131.2 | 0 | 0 | 0 | 59.48 | 59.97 | 59.98 | 0 | 2 | 36.7 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-20 13:46 | Fault | 528.8 | 530.8 | 528.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 92.6 | 40 | 131.2 | 0 | 0 | 0 | 59.74 | 60.06 | 60.04 | 0 | 2 | 36.6 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-20 13:51 | Fault | 544 | 546 | 543.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 86.1 | 46.2 | 131.7 | 0 | 0 | 0 | 59.65 | 60.07 | 60.04 | 0 | 2 | 36.4 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-20 13:56 | Fault | 550.7 | 552 | 549.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 97.8 | 35.8 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 59.83 | 60.04 | 60.01 | 0 | 2 | 36.2 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-20 14:01 | Fault | 557.2 | 557.6 | 555 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 89 | 43.7 | 132 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.94 | 59.94 | 0 | 2 | 36.2 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-20 14:06 | Fault | 554 | 554.5 | 551.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 89.1 | 44.5 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 60.52 | 59.96 | 60 | 0 | 2 | 36.3 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-20 14:11 | Fault | 534.1 | 534.2 | 532.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 52.8 | 81.3 | 131 | 0 | 0 | 0 | 59.51 | 59.96 | 59.97 | 0 | 2 | 36.4 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-20 14:16 | Fault | 541.3 | 540 | 540.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 89 | 43.5 | 131 | 0 | 0 | 0 | 60.53 | 59.91 | 59.93 | 0 | 2 | 36.3 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-20 14:21 | Fault | 550.5 | 549.3 | 549.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 87.9 | 44.7 | 131 | 0 | 0 | 0 | 60.58 | 60.04 | 60.07 | 0 | 2 | 36.2 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-20 14:26 | Fault | 551 | 549.7 | 550 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 52.6 | 80.4 | 131.2 | 0 | 0 | 0 | 60.53 | 59.99 | 60.01 | 0 | 2 | 36.1 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-20 14:31 | Fault | 565.9 | 563.5 | 565.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 63.2 | 70.1 | 131.4 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.01 | 60.04 | 0 | 2 | 36 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-20 14:36 | Fault | 559.7 | 559 | 558.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 96.1 | 36.4 | 130.9 | 0 | 0 | 0 | 60.26 | 60.01 | 60.03 | 0 | 2 | 36 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-20 14:41 | Fault | 535.7 | 532.5 | 531.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 84.5 | 47 | 130.3 | 0 | 0 | 0 | 60.41 | 59.95 | 59.98 | 0 | 2 | 35.9 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-20 14:46 | Fault | 550 | 546.6 | 546.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 92.2 | 39.4 | 130.4 | 0 | 0 | 0 | 59.71 | 60.04 | 60.01 | 0 | 2 | 35.7 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-20 14:51 | Fault | 542.2 | 538.8 | 540.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 92.2 | 39.1 | 130.3 | 0 | 0 | 0 | 59.74 | 60.03 | 60.03 | 0 | 2 | 35.6 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-20 14:56 | Fault | 535.5 | 532.5 | 533.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 84.5 | 47.4 | 130.1 | 0 | 0 | 0 | 60.36 | 59.97 | 59.99 | 0 | 2 | 35.4 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-20 15:01 | Fault | 538.3 | 536.1 | 534 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 83.1 | 48.1 | 129.9 | 0 | 0 | 0 | 59.71 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 35.2 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-20 15:06 | Fault | 548.8 | 546.2 | 544.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 84.7 | 46.1 | 129.8 | 0 | 0 | 0 | 59.48 | 59.99 | 59.97 | 0 | 2 | 35.1 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-20 15:11 | Fault | 547.4 | 545.7 | 543.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 85.8 | 45.7 | 130.1 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.02 | 60.03 | 0 | 2 | 34.9 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-20 15:16 | Fault | 550.3 | 549.1 | 546.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 87.1 | 45.3 | 130.6 | 0 | 0 | 0 | 60.52 | 60 | 60.01 | 0 | 2 | 34.6 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-20 15:21 | Fault | 556.8 | 555.6 | 553.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 94.8 | 37.5 | 130.5 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 0 | 2 | 34.2 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-20 15:26 | Fault | 561.4 | 560 | 557.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 88.6 | 43.7 | 130.6 | 0 | 0 | 0 | 60.26 | 59.99 | 59.98 | 0 | 2 | 33.9 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-20 15:31 | Fault | 565.2 | 563.7 | 560.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 103.3 | 31.6 | 131.1 | 0 | 0 | 0 | 59.84 | 60.03 | 60 | 0 | 2 | 33.5 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-20 15:36 | Fault | 567.4 | 565.9 | 562.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 94.8 | 38.1 | 131.1 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 59.96 | 59.97 | 0 | 2 | 33.1 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-20 15:41 | Fault | 563 | 561.6 | 558.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 94.2 | 39.6 | 131.2 | 0 | 0 | 0 | 59.88 | 59.97 | 59.96 | 0 | 2 | 32.8 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-20 15:46 | Fault | 549.5 | 548.6 | 546.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 111.6 | 24.9 | 130.9 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 59.95 | 59.99 | 0 | 2 | 32.5 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-20 15:51 | Fault | 533.2 | 533.3 | 531.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 92.2 | 40.9 | 130.8 | 0 | 0 | 0 | 60.19 | 59.94 | 60.02 | 0 | 2 | 32.2 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-20 15:56 | Fault | 522.5 | 522.3 | 521.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 96 | 37 | 131 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 60.02 | 60 | 0 | 2 | 31.9 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-20 16:01 | Fault | 521 | 520.8 | 520.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 101.5 | 31.6 | 130.9 | 0 | 0 | 0 | 60.11 | 60.08 | 60.07 | 0 | 2 | 31.6 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-20 16:06 | Fault | 516.3 | 516.1 | 516 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 90.8 | 41.4 | 130.9 | 0 | 0 | 0 | 59.85 | 59.95 | 59.98 | 0 | 2 | 31.4 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-20 16:11 | Fault | 506.1 | 506.1 | 506.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 92.8 | 39.1 | 130.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.95 | 60 | 0 | 2 | 31.2 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-20 16:16 | Fault | 499.9 | 499.8 | 499.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 99.9 | 33.8 | 130.8 | 0 | 0 | 0 | 60.21 | 59.96 | 59.99 | 0 | 2 | 30.9 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-20 16:21 | Fault | 502.6 | 502.5 | 502.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 98.9 | 34.4 | 130.9 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60 | 60.02 | 0 | 2 | 30.6 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-20 16:26 | Fault | 504.3 | 504.2 | 503 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 99.2 | 34.5 | 130.9 | 0 | 0 | 0 | 60.18 | 60.03 | 60.01 | 0 | 2 | 30.3 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-20 16:31 | Fault | 506.1 | 506.1 | 504.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 101 | 33.2 | 131.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 29.9 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-20 16:36 | Fault | 511.1 | 511 | 509.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 102.8 | 31.5 | 131.5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.97 | 59.99 | 0 | 2 | 29.6 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-20 16:41 | Fault | 519.3 | 519.3 | 516.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 103.1 | 31.2 | 131.5 | 0 | 0 | 0 | 60.13 | 59.98 | 60.01 | 0 | 2 | 29.3 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-20 16:46 | Fault | 527.5 | 527.3 | 523.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 95.1 | 37.8 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 60.25 | 59.98 | 60.02 | 0 | 2 | 29 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-20 16:51 | Fault | 532.6 | 532.5 | 528.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 99.5 | 33.5 | 131.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 2 | 28.8 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-20 16:56 | Fault | 538.7 | 538.5 | 534.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 97.4 | 35.7 | 131.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 59.98 | 60 | 0 | 2 | 28.5 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-20 17:01 | Fault | 541.6 | 541.5 | 537.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 94.2 | 39.3 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.96 | 59.98 | 0 | 2 | 28.4 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-20 17:06 | Fault | 541.5 | 541.3 | 538.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 92.1 | 40.9 | 131.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 28.2 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-20 17:11 | Fault | 535.8 | 535.6 | 532.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 98 | 35.2 | 131.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 2 | 28 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-20 17:16 | Fault | 525.9 | 525.8 | 524.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 91 | 41.8 | 131.5 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 27.9 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-20 17:21 | Fault | 508 | 508 | 508 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 98.4 | 34.4 | 131.7 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 60.02 | 60.01 | 0 | 2 | 27.7 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-20 17:26 | Fault | 454.2 | 454.1 | 454.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 95.7 | 37.1 | 131.7 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 2 | 27.5 | 117972.8 | 20320 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0