## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-04-22 05:45 | Wait | 453.8 | 453.8 | 453.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 132.7 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 16 | 118024.7 | 20332 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-22 05:45 | Wait | 457.3 | 457.2 | 457.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 132.7 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 16.2 | 118024.7 | 20332 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-22 05:45 | Wait | 463.3 | 463.2 | 463.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 132.7 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 16.6 | 118024.7 | 20332 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-22 05:45 | Wait | 466.8 | 466.9 | 467 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 132.8 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 16.8 | 118024.7 | 20332 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-22 05:45 | Wait | 474.4 | 474.2 | 474.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 132.7 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 16.8 | 118024.7 | 20332 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-22 05:45 | Normal | 352.7 | 346.6 | 345.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 132.7 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 0 | 1 | 17.4 | 118024.7 | 20332 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-22 05:48 | Normal | 312.2 | 285 | 328.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 132.8 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 18.9 | 118024.7 | 20332 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-22 05:49 | Normal | 315.7 | 275.5 | 313.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 132.9 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1 | 1 | 19.3 | 118024.7 | 20332 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-22 05:50 | Normal | 319.6 | 288.5 | 315.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 132.8 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 19.7 | 118024.7 | 20332 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-22 05:51 | Normal | 332.6 | 278.7 | 295.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 20.1 | 118024.7 | 20332 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-22 05:52 | Normal | 314.8 | 284.2 | 321.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133 | 132.4 | 1 | 1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 0 | 1 | 20.5 | 118024.7 | 20332 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-22 05:53 | Normal | 321.7 | 283.8 | 327 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 132.8 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 1 | 1 | 20.8 | 118024.7 | 20332 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-22 05:54 | Normal | 312.8 | 270.9 | 307.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 132.8 | 132.3 | 1 | 1 | 1.1 | 59.97 | 60 | 59.96 | 2 | 1 | 21.2 | 118024.7 | 20332 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-22 05:55 | Normal | 361.8 | 273.6 | 331.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 132.8 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 60.01 | 7 | 1 | 21.5 | 118024.7 | 20332 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-22 05:56 | Normal | 421.8 | 432.8 | 331.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 132.9 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60 | 60.01 | 13 | 1 | 21.8 | 118024.7 | 20332 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-22 05:57 | Normal | 492.8 | 516.8 | 496.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 132.7 | 132.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 59.96 | 59.93 | 60.04 | 0 | 1 | 22.2 | 118024.7 | 20332 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-22 05:58 | Normal | 469.7 | 469.8 | 506.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 132.9 | 132.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 59.92 | 59.92 | 59.96 | 1 | 1 | 22.5 | 118024.7 | 20332 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-22 05:59 | Normal | 468.8 | 416 | 460.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 132.8 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 21 | 1 | 22.7 | 118024.7 | 20332 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-22 06:00 | Normal | 465.3 | 363.9 | 419 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 132.7 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 23 | 1 | 22.9 | 118024.7 | 20332 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-22 06:01 | Normal | 465.2 | 345 | 398.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 31 | 1 | 23.1 | 118024.7 | 20332 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-22 06:02 | Normal | 463 | 344.7 | 407.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.4 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 60 | 59.98 | 38 | 1 | 23.3 | 118024.7 | 20332 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-22 06:03 | Normal | 473.3 | 395.5 | 426.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.3 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 46 | 1 | 23.5 | 118024.7 | 20332 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-22 06:04 | Normal | 451.3 | 507.1 | 503.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.6 | 132.2 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 27 | 1 | 23.8 | 118024.7 | 20332 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-22 06:05 | Normal | 414.5 | 451.7 | 476.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.5 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.94 | 59.97 | 54 | 1 | 24 | 118024.7 | 20332 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-22 06:06 | Normal | 405.8 | 401.8 | 424.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.2 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 68 | 1 | 24.1 | 118024.7 | 20332 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-22 06:07 | Normal | 429.2 | 373.7 | 368.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.2 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 71 | 1 | 24.3 | 118024.7 | 20332 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-22 06:08 | Normal | 481.1 | 474.8 | 522.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.3 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 53 | 1 | 24.5 | 118024.7 | 20332 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-22 06:09 | Normal | 462.7 | 513.3 | 492.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.3 | 132.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 60.02 | 60 | 60.07 | 66 | 1 | 24.7 | 118024.7 | 20332 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-22 06:10 | Normal | 479 | 457.4 | 431.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.3 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.05 | 96 | 1 | 24.8 | 118024.7 | 20332 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-22 06:11 | Normal | 489.8 | 414.1 | 495.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.3 | 132 | 0.8 | 0.9 | 1 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 93 | 1 | 24.9 | 118024.7 | 20332 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-22 06:12 | Normal | 479.7 | 536.3 | 474.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.4 | 132.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 60.01 | 60.07 | 60.06 | 53 | 1 | 25.1 | 118024.7 | 20332 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-22 06:13 | Normal | 472.7 | 483.4 | 423.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.2 | 131.9 | 1 | 1 | 1.1 | 60.02 | 60.04 | 59.99 | 112 | 1 | 25.3 | 118024.7 | 20332 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-22 06:14 | Normal | 466 | 444.5 | 386.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.3 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.09 | 60.09 | 60.06 | 120 | 1 | 25.4 | 118024.7 | 20332 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-22 06:15 | Normal | 494 | 418.4 | 489.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.5 | 132.1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 59.97 | 60.02 | 60.02 | 125 | 1 | 25.5 | 118024.7 | 20332 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-22 06:16 | Normal | 491.9 | 484.5 | 483.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.4 | 132 | 0.9 | 1 | 1 | 60.07 | 60.03 | 60.02 | 140 | 1 | 25.7 | 118024.7 | 20332 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-22 06:17 | Normal | 499.1 | 491.5 | 454.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.3 | 132 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 60.03 | 60 | 60.03 | 147 | 1 | 25.8 | 118024.7 | 20332 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-22 06:18 | Normal | 494.2 | 491.6 | 416 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.6 | 132.2 | 0.8 | 0.9 | 1 | 60 | 60.02 | 60.03 | 156 | 1 | 25.9 | 118024.7 | 20332 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-22 06:19 | Normal | 508.8 | 491.6 | 497.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.4 | 132.2 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 60.08 | 60.04 | 60.06 | 161 | 1 | 26 | 118024.7 | 20332 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-22 06:20 | Normal | 499.5 | 457.3 | 476.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 131.9 | 131.4 | 0.8 | 0.9 | 1 | 60 | 60.01 | 60.02 | 184 | 1 | 26.1 | 118024.7 | 20332 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-22 06:22 | Normal | 476.6 | 461.4 | 492 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 131.8 | 131.3 | 0.9 | 1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 60.02 | 197 | 1 | 26.3 | 118024.8 | 20332 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-22 06:23 | Normal | 458.6 | 463.3 | 488.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.9 | 131.3 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 210 | 1 | 26.4 | 118024.8 | 20333 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-22 06:24 | Normal | 466.4 | 516.7 | 479 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 131.7 | 131.3 | 0.8 | 1 | 1 | 60.02 | 59.98 | 60 | 216 | 1 | 26.5 | 118024.8 | 20333 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-22 06:25 | Normal | 494.5 | 510.1 | 479.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 131.8 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 59.92 | 59.93 | 237 | 1 | 26.6 | 118024.8 | 20333 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-22 06:26 | Normal | 475.3 | 481.4 | 488.1 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 131.9 | 131.4 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 262 | 1 | 26.7 | 118024.8 | 20333 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-22 06:27 | Normal | 514.8 | 486.5 | 450.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 131.9 | 131.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.1 | 263 | 1 | 26.8 | 118024.8 | 20333 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-22 06:28 | Normal | 502.8 | 488.5 | 458.9 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 131.8 | 131.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 59.96 | 281 | 1 | 26.9 | 118024.8 | 20333 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-22 06:29 | Normal | 505.8 | 487.6 | 471.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 131.8 | 131.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 60 | 291 | 1 | 27 | 118024.8 | 20333 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-22 06:30 | Normal | 502.5 | 488.5 | 455.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.5 | 132.3 | 131.7 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60.05 | 59.96 | 299 | 1 | 27.1 | 118024.8 | 20333 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-22 06:31 | Normal | 510 | 481.5 | 470.1 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.1 | 131.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.97 | 59.94 | 305 | 1 | 27.2 | 118024.8 | 20333 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-22 06:32 | Normal | 501.4 | 497.5 | 438.3 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 132.5 | 131.8 | 131.5 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 310 | 1 | 27.3 | 118024.8 | 20333 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-22 06:33 | Normal | 512.5 | 473.3 | 434.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.6 | 132 | 131.7 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.87 | 313 | 1 | 27.4 | 118024.8 | 20333 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-22 06:34 | Normal | 514.7 | 441.8 | 450.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.8 | 132.4 | 131.6 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.01 | 59.97 | 60 | 316 | 1 | 27.5 | 118024.8 | 20333 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-22 06:35 | Normal | 511.7 | 406.2 | 435.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.7 | 132.2 | 131.5 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60 | 60.1 | 59.97 | 316 | 1 | 27.6 | 118024.8 | 20333 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-22 06:36 | Normal | 509.3 | 359.6 | 446.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132 | 131.6 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 60 | 59.92 | 60.11 | 315 | 1 | 27.7 | 118024.8 | 20333 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-22 06:37 | Normal | 518.6 | 322.2 | 426.3 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.2 | 131.6 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.98 | 60.06 | 60.01 | 308 | 1 | 27.8 | 118024.8 | 20333 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-22 06:38 | Normal | 507.8 | 330.5 | 454.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.1 | 131.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60 | 60.03 | 325 | 1 | 27.9 | 118024.8 | 20333 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-22 06:39 | Normal | 485.8 | 307.5 | 427.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132.2 | 131.6 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.02 | 60.08 | 60.01 | 328 | 1 | 27.9 | 118024.8 | 20333 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-22 06:40 | Normal | 491.2 | 281.8 | 422.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 131.9 | 131.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.03 | 60.05 | 324 | 1 | 28 | 118024.8 | 20333 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-22 06:41 | Normal | 499.5 | 261.8 | 444.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132 | 131.8 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 328 | 1 | 28.1 | 118024.8 | 20333 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-22 06:42 | Normal | 511 | 236.5 | 454.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.1 | 131.7 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 60.12 | 59.87 | 328 | 1 | 28.2 | 118024.9 | 20333 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-22 06:43 | Normal | 511.8 | 209.5 | 454 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.2 | 131.7 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60.04 | 328 | 1 | 28.3 | 118024.9 | 20333 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-22 06:44 | Normal | 504.6 | 200 | 451.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.3 | 131.8 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 59.98 | 59.95 | 338 | 1 | 28.4 | 118024.9 | 20333 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-22 06:45 | Normal | 505.1 | 200 | 440 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132.4 | 131.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 60.01 | 59.99 | 339 | 1 | 28.5 | 118024.9 | 20333 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-22 06:46 | Normal | 505.2 | 199.9 | 442.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.6 | 132.4 | 131.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.9 | 60.06 | 60.02 | 346 | 1 | 28.6 | 118024.9 | 20333 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-22 06:47 | Normal | 508.5 | 200 | 445.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.7 | 131.9 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.98 | 60.03 | 59.95 | 350 | 1 | 28.7 | 118024.9 | 20333 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-22 06:48 | Normal | 513 | 200.1 | 449.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.6 | 131.8 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 60 | 60.03 | 60.01 | 355 | 1 | 28.8 | 118024.9 | 20333 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-22 06:49 | Normal | 513.6 | 200 | 441.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.4 | 131.8 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 357 | 1 | 28.9 | 118024.9 | 20333 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-22 06:50 | Normal | 515.6 | 200 | 445.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.4 | 131.7 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.07 | 59.88 | 60.05 | 363 | 1 | 29.1 | 118024.9 | 20333 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-22 06:51 | Normal | 506.7 | 199.9 | 429 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.5 | 131.7 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 366 | 1 | 29.2 | 118024.9 | 20333 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-22 06:52 | Normal | 510.5 | 200 | 445.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.4 | 131.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 375 | 1 | 29.3 | 118024.9 | 20333 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-22 06:53 | Normal | 511.7 | 200.2 | 445.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.5 | 131.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 60.1 | 60.05 | 380 | 1 | 29.4 | 118024.9 | 20333 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-22 06:54 | Normal | 525.6 | 200 | 411.7 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 133 | 132.2 | 131.8 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60.08 | 60.16 | 389 | 1 | 29.5 | 118024.9 | 20333 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-22 06:55 | Normal | 517.6 | 200 | 470.6 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 132.9 | 132.3 | 131.7 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 60 | 59.99 | 60 | 411 | 1 | 29.6 | 118024.9 | 20333 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-22 06:56 | Normal | 523.6 | 199.9 | 458.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 132.9 | 132.4 | 131.8 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 60.01 | 60.02 | 59.98 | 416 | 1 | 29.7 | 118024.9 | 20333 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-22 06:57 | Normal | 523.6 | 200 | 440.2 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 133 | 132.4 | 131.9 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 60.02 | 60.03 | 59.96 | 427 | 1 | 29.8 | 118024.9 | 20333 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-22 06:58 | Normal | 525 | 199.9 | 497.2 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 132.9 | 132.4 | 131.9 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 59.95 | 59.95 | 59.99 | 432 | 1 | 29.9 | 118025 | 20333 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-22 06:59 | Normal | 532.6 | 210 | 483.4 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 133.2 | 132.5 | 132 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 60.01 | 60.03 | 60 | 427 | 1 | 30 | 118025 | 20333 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-22 07:00 | Normal | 526.4 | 211.4 | 474.8 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 133.2 | 132.7 | 132 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.96 | 60.01 | 59.99 | 437 | 1 | 30.1 | 118025 | 20333 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-22 07:02 | Normal | 518.5 | 233.7 | 446.8 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 133 | 132.6 | 132.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.89 | 59.96 | 60.06 | 447 | 1 | 30.2 | 118025 | 20333 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-22 07:02 | Normal | 506.6 | 246.4 | 418.7 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 133 | 132.5 | 132.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 457 | 1 | 30.2 | 118025 | 20333 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-22 07:03 | Normal | 534.3 | 255.6 | 423.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 133.1 | 132.3 | 132.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 59.92 | 59.88 | 59.93 | 477 | 1 | 30.3 | 118025 | 20333 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-22 07:06 | Normal | 527.8 | 260.3 | 464.9 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 133 | 132.4 | 132.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.96 | 60 | 59.98 | 603 | 1 | 30.6 | 118025 | 20333 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-22 07:07 | Normal | 523.8 | 270 | 462.3 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 132.9 | 132.4 | 132.8 | 1.9 | 2 | 2 | 60 | 59.94 | 59.96 | 625 | 1 | 30.7 | 118025 | 20333 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-22 07:11 | Normal | 533.3 | 269.9 | 468 | 0.9 | 1.9 | 0.5 | 132.6 | 132.4 | 132.7 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 827 | 1 | 31.7 | 118025.1 | 20333 | 0 | 0.9 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 07:16 | Normal | 533.1 | 315.9 | 485.1 | 1 | 2 | 0.5 | 132.7 | 132.5 | 132.8 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.01 | 60.01 | 60 | 969 | 1 | 33.3 | 118025.2 | 20333 | 0 | 1 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 07:21 | Normal | 541.8 | 415.9 | 465.7 | 1 | 2.1 | 0.5 | 132.8 | 132.6 | 132.8 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 1273 | 1 | 35 | 118025.2 | 20333 | 0 | 1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 07:26 | Normal | 523 | 457.9 | 506.8 | 1.2 | 2.3 | 0.5 | 132.5 | 132.6 | 132.7 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 60.02 | 59.99 | 60.03 | 1541 | 1 | 36.6 | 118025.4 | 20334 | 0 | 1.1 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 07:31 | Normal | 458.1 | 500.3 | 523.4 | 2.8 | 2.5 | 0.5 | 132.9 | 132.8 | 132.8 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 60.06 | 60.08 | 59.97 | 2367 | 1 | 33.4 | 118025.5 | 20334 | 0.1 | 2.7 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 07:36 | Normal | 541.4 | 495.3 | 508 | 2.9 | 2.6 | 0.5 | 132.8 | 132.9 | 132.8 | 7 | 7 | 7 | 60.09 | 60.19 | 60.08 | 2694 | 1 | 34.5 | 118025.7 | 20334 | 0 | 2.8 | 2.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 07:41 | Normal | 538.7 | 498.2 | 519.8 | 3.1 | 2.8 | 0.5 | 132.8 | 132.8 | 132.9 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 59.99 | 60 | 60.07 | 2896 | 1 | 35.6 | 118026 | 20334 | 0.1 | 3 | 2.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 07:46 | Normal | 536.5 | 491.8 | 536 | 3.3 | 3 | 0.5 | 133 | 132.9 | 132.8 | 8 | 8 | 8 | 60.09 | 60.18 | 60.12 | 3118 | 1 | 36.9 | 118026.2 | 20334 | 0.1 | 3.2 | 2.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 07:51 | Normal | 484.6 | 494.1 | 552 | 5 | 3.1 | 0.5 | 133.1 | 133.3 | 133.3 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 60.01 | 60.04 | 60.18 | 3789 | 1 | 38.1 | 118026.5 | 20334 | 1.2 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 07:56 | Normal | 484.9 | 494 | 557 | 5.5 | 3.2 | 0.6 | 133.1 | 133.3 | 133.2 | 10.5 | 10.8 | 10.6 | 59.79 | 60.03 | 59.73 | 4162 | 1 | 39.3 | 118026.8 | 20334 | 1.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 08:01 | Normal | 494.3 | 488.6 | 563.7 | 5.7 | 3.4 | 0.6 | 133.5 | 133.6 | 133.6 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 60 | 60.04 | 60.24 | 4440 | 1 | 40.5 | 118027.2 | 20334 | 1.8 | 4 | 3.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 08:06 | Normal | 516 | 481.5 | 431 | 5.7 | 3.6 | 2.4 | 133.7 | 133.7 | 133.5 | 13.1 | 13.4 | 13.3 | 60 | 60 | 59.99 | 5314 | 1 | 41.6 | 118027.6 | 20334 | 1.9 | 3.8 | 3.3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 08:11 | Normal | 519.6 | 482.3 | 477.3 | 5.7 | 3.8 | 2.6 | 133.9 | 134.1 | 133.8 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 59.97 | 60.03 | 60.03 | 5685 | 1 | 42.5 | 118028.1 | 20334 | 2 | 3.8 | 3.5 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 08:16 | Normal | 529.1 | 478.3 | 501.7 | 5.8 | 3.9 | 2.8 | 134.1 | 134.3 | 134.1 | 14.8 | 15 | 15 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 5996 | 1 | 43.6 | 118028.6 | 20334 | 2.1 | 3.8 | 3.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 08:21 | Normal | 529 | 478.4 | 511 | 6 | 4 | 2.9 | 134 | 134.4 | 134 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 59.95 | 60.02 | 59.97 | 6191 | 1 | 44.4 | 118029.1 | 20334 | 2.1 | 3.9 | 3.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 08:26 | Normal | 523 | 480.9 | 507.8 | 6.3 | 4.1 | 3 | 134.2 | 134.4 | 134.1 | 16 | 16.2 | 16.2 | 59.96 | 59.99 | 59.94 | 6475 | 1 | 45.3 | 118029.6 | 20335 | 2.2 | 4.1 | 3.9 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 08:31 | Normal | 522.6 | 477.5 | 504.2 | 6.5 | 4.3 | 3.2 | 134.4 | 134.4 | 134.1 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 60.07 | 60.02 | 60.02 | 6663 | 1 | 46.5 | 118030.1 | 20335 | 2.3 | 4.3 | 4.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 08:36 | Normal | 520.7 | 476.6 | 501.8 | 6.7 | 4.4 | 3.3 | 134.4 | 134.5 | 134.3 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 6901 | 1 | 47.1 | 118030.7 | 20335 | 2.4 | 4.4 | 4.2 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 08:41 | Normal | 519.6 | 478 | 502.8 | 6.9 | 4.5 | 3.5 | 134.4 | 134.4 | 134.3 | 17.6 | 17.8 | 17.7 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 7111 | 1 | 47.7 | 118031.3 | 20335 | 2.5 | 4.5 | 4.3 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 08:46 | Normal | 517.9 | 472.8 | 501.6 | 7.1 | 4.6 | 3.6 | 134.6 | 134.6 | 134.4 | 18.1 | 18.3 | 18.2 | 60 | 60.06 | 60.02 | 7331 | 1 | 48 | 118031.9 | 20335 | 2.5 | 4.6 | 4.5 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 08:51 | Normal | 516.9 | 475.8 | 508.4 | 7.3 | 4.7 | 3.7 | 134.4 | 134.6 | 134.5 | 18.5 | 18.8 | 18.8 | 60.03 | 59.99 | 60.03 | 7517 | 1 | 48.1 | 118032.5 | 20335 | 2.6 | 4.8 | 4.6 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 08:56 | Normal | 514 | 464.8 | 497.8 | 7.5 | 4.9 | 3.9 | 134.4 | 134.2 | 134.3 | 19 | 19.3 | 19.2 | 59.97 | 60.01 | 59.96 | 7696 | 1 | 48.4 | 118033.2 | 20335 | 2.7 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 09:01 | Normal | 513.6 | 465.5 | 500.3 | 7.6 | 5 | 4 | 134.6 | 134.2 | 134.3 | 19.4 | 19.7 | 19.5 | 60.01 | 60.02 | 60 | 7854 | 1 | 48.3 | 118033.8 | 20335 | 2.8 | 4.9 | 4.8 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 09:06 | Normal | 511.9 | 477.5 | 493.3 | 7.8 | 5 | 4.1 | 134.5 | 134.8 | 134.5 | 19.8 | 20 | 19.9 | 60.01 | 59.98 | 60 | 8033 | 1 | 48.1 | 118034.5 | 20335 | 2.9 | 5 | 4.8 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 09:11 | Normal | 507.7 | 460.5 | 496.4 | 8 | 5.3 | 4.3 | 134.4 | 134.5 | 134.4 | 20.3 | 20.5 | 20.5 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 8206 | 1 | 48.1 | 118035.1 | 20335 | 3 | 5.1 | 5.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 09:16 | Normal | 507.8 | 470.1 | 499.2 | 8.1 | 5.2 | 4.3 | 134.5 | 134.9 | 134.6 | 20.6 | 20.9 | 20.9 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 8338 | 1 | 47.8 | 118035.8 | 20335 | 3 | 5.2 | 5 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 09:21 | Normal | 449.8 | 471.1 | 498.7 | 11.1 | 5.3 | 4.5 | 134.5 | 134.8 | 134.7 | 22.9 | 23.3 | 23.2 | 60.01 | 59.93 | 60.02 | 9290 | 1 | 47.4 | 118036.5 | 20335 | 5 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 09:26 | Normal | 453.1 | 462.5 | 502.8 | 11.3 | 5.5 | 4.6 | 134.9 | 134.9 | 134.8 | 23.5 | 23.8 | 23.6 | 59.99 | 59.96 | 60 | 9522 | 1 | 47.1 | 118037.3 | 20336 | 5.2 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 09:31 | Normal | 481.5 | 460.8 | 495.8 | 11.1 | 5.6 | 4.8 | 135 | 135 | 134.9 | 24.2 | 24.6 | 24.5 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 9833 | 1 | 47.1 | 118038.1 | 20336 | 5.4 | 5.8 | 5.5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 09:36 | Normal | 482.5 | 476.5 | 491.7 | 11.2 | 5.5 | 4.9 | 135 | 135 | 135 | 24.5 | 24.8 | 24.8 | 59.97 | 59.98 | 60.01 | 9950 | 1 | 47.1 | 118039 | 20336 | 5.4 | 5.9 | 5.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 09:41 | Normal | 477.1 | 467.9 | 490.2 | 11.5 | 5.7 | 5 | 134.8 | 135.1 | 134.8 | 24.9 | 25.2 | 25.2 | 59.96 | 59.92 | 59.93 | 10123 | 1 | 46.9 | 118039.8 | 20336 | 5.6 | 6 | 5.5 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 09:46 | Normal | 482.1 | 476.6 | 484 | 11.5 | 5.6 | 5.1 | 135.1 | 135.1 | 135 | 25.3 | 25.7 | 25.5 | 60.01 | 60.01 | 60.04 | 10293 | 1 | 46.5 | 118040.6 | 20336 | 5.6 | 6 | 5.5 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 09:51 | Normal | 479.5 | 456.1 | 486.1 | 11.6 | 6 | 5.1 | 135.2 | 135.2 | 135 | 25.5 | 25.8 | 25.6 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 10369 | 1 | 46.2 | 118041.5 | 20336 | 5.6 | 6.1 | 5.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 09:56 | Normal | 472.4 | 468.6 | 483.8 | 12 | 5.9 | 5.2 | 135 | 135 | 134.8 | 25.8 | 26.1 | 26 | 59.98 | 60 | 59.99 | 10463 | 1 | 45.8 | 118042.4 | 20336 | 5.8 | 6.2 | 5.7 | 0.1 | 5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 10:01 | Normal | 475.3 | 461.8 | 482.9 | 12 | 6 | 5.3 | 134.8 | 134.9 | 134.8 | 26 | 26.3 | 26.3 | 60.04 | 60 | 60.04 | 10563 | 1 | 45.5 | 118043.2 | 20336 | 5.8 | 6.2 | 5.8 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 10:06 | Normal | 466.1 | 463.3 | 477.2 | 12.3 | 6 | 5.5 | 135 | 135 | 135 | 26.3 | 26.7 | 26.5 | 59.99 | 60 | 60.02 | 10681 | 1 | 45.1 | 118044.1 | 20336 | 6 | 6.4 | 5.8 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 10:11 | Normal | 469.5 | 466.5 | 477 | 12.3 | 6 | 5.5 | 134.9 | 134.8 | 134.8 | 26.5 | 26.9 | 26.8 | 60.03 | 59.98 | 59.97 | 10759 | 1 | 45 | 118045 | 20336 | 6 | 6.4 | 5.8 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 10:16 | Normal | 461.9 | 466.6 | 479.1 | 12.5 | 6.1 | 5.6 | 135 | 135.2 | 134.9 | 26.7 | 27 | 26.9 | 59.97 | 59.96 | 60 | 10845 | 1 | 44.6 | 118045.9 | 20336 | 6.1 | 6.5 | 5.9 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 10:21 | Normal | 468.6 | 463.8 | 475.1 | 12.5 | 6.1 | 5.7 | 135.1 | 135.1 | 134.9 | 27 | 27.3 | 27.2 | 60.05 | 60.07 | 60.04 | 10946 | 1 | 44.4 | 118046.8 | 20336 | 6.1 | 6.5 | 6 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 10:26 | Normal | 470.1 | 466.6 | 472.2 | 12.5 | 6.1 | 5.8 | 135.1 | 135.2 | 135.1 | 27.1 | 27.5 | 27.3 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 11027 | 1 | 44.2 | 118047.8 | 20337 | 6.1 | 6.5 | 6 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 10:31 | Normal | 466.9 | 468.2 | 477.2 | 12.6 | 6.1 | 5.8 | 134.9 | 135.3 | 135.1 | 27.2 | 27.7 | 27.6 | 60.05 | 59.99 | 60 | 11084 | 1 | 44.2 | 118048.7 | 20337 | 6.2 | 6.6 | 6 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 10:36 | Normal | 466.8 | 458.8 | 472.4 | 12.6 | 6.3 | 5.9 | 135.1 | 135.1 | 135.1 | 27.3 | 27.7 | 27.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 11069 | 1 | 44.2 | 118049.6 | 20337 | 6.2 | 6.5 | 6.1 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 10:41 | Normal | 460.8 | 459.3 | 472.1 | 12.9 | 6.3 | 6 | 135 | 135.4 | 135.2 | 27.5 | 28 | 27.8 | 60.03 | 60.02 | 59.99 | 11204 | 1 | 44.3 | 118050.5 | 20337 | 6.3 | 6.7 | 6.1 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 10:46 | Normal | 465 | 457.8 | 469.1 | 12.8 | 6.4 | 6.1 | 135.2 | 135.2 | 135.2 | 27.8 | 28.1 | 28.1 | 59.99 | 60 | 60.02 | 11289 | 1 | 44.3 | 118051.5 | 20337 | 6.3 | 6.6 | 6.2 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 10:51 | Normal | 463.5 | 456.3 | 459.7 | 13 | 6.5 | 6.3 | 135.2 | 135.2 | 135.2 | 28.2 | 28.5 | 28.3 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 11448 | 1 | 44.4 | 118052.4 | 20337 | 6.4 | 6.7 | 6.3 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 10:56 | Normal | 455.5 | 458.8 | 462 | 13.4 | 6.6 | 6.3 | 135.3 | 135.5 | 135.3 | 28.6 | 28.9 | 28.8 | 60 | 59.99 | 59.98 | 11612 | 1 | 44.3 | 118053.4 | 20337 | 6.6 | 7 | 6.4 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 11:01 | Normal | 464.3 | 454.9 | 465.6 | 13.2 | 6.6 | 6.3 | 135.3 | 135.2 | 135.4 | 28.5 | 29 | 28.9 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 11616 | 1 | 44.4 | 118054.3 | 20337 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 11:06 | Normal | 459.8 | 458 | 463.4 | 13.2 | 6.5 | 6.4 | 135.4 | 135.6 | 135.6 | 28.4 | 28.7 | 28.6 | 59.98 | 60.02 | 60 | 11570 | 1 | 44.6 | 118055.3 | 20337 | 6.5 | 6.8 | 6.3 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 11:11 | Normal | 457.9 | 452.1 | 463.2 | 13.4 | 6.6 | 6.5 | 135.2 | 135.2 | 135.5 | 28.7 | 29 | 28.9 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 11668 | 1 | 44.7 | 118056.3 | 20337 | 6.6 | 6.9 | 6.5 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 11:16 | Normal | 460.6 | 446.8 | 461.2 | 13.3 | 6.6 | 6.5 | 135.4 | 135.4 | 135.6 | 28.6 | 29 | 28.8 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 11656 | 1 | 44.7 | 118057.2 | 20337 | 6.6 | 6.9 | 6.4 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 11:21 | Normal | 465 | 448.9 | 464.6 | 13.3 | 6.7 | 6.5 | 135.5 | 135.6 | 135.7 | 28.9 | 29.3 | 29.1 | 60 | 60.01 | 59.99 | 11774 | 1 | 44.8 | 118058.2 | 20337 | 6.5 | 6.9 | 6.5 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 11:26 | Normal | 463.1 | 454.2 | 462.8 | 10.6 | 5.3 | 5.3 | 134.6 | 134.6 | 134.9 | 23.1 | 23.5 | 23.4 | 60 | 60 | 60 | 9405 | 1 | 45 | 118059.2 | 20338 | 5.1 | 5.6 | 5.1 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 11:31 | Normal | 461.1 | 466.6 | 460.3 | 13.1 | 6.3 | 6.6 | 135.5 | 135.6 | 136 | 28.2 | 28.5 | 28.5 | 60.06 | 59.99 | 60.03 | 11527 | 1 | 44.8 | 118060.1 | 20338 | 6.4 | 6.8 | 6.1 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 11:36 | Normal | 460.1 | 457.6 | 452.4 | 13.8 | 6.8 | 7.1 | 135.8 | 135.8 | 135.9 | 29.9 | 30.2 | 30.1 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 12198 | 1 | 44.9 | 118061 | 20338 | 6.8 | 7.1 | 6.6 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 11:41 | Normal | 452.3 | 455.1 | 459.7 | 11.5 | 5.6 | 5.7 | 135.2 | 135.5 | 135.5 | 24.3 | 24.7 | 24.6 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 9916 | 1 | 45.3 | 118062.1 | 20338 | 5.6 | 6 | 5.4 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 11:46 | Normal | 453.1 | 451.4 | 471.6 | 12.1 | 6 | 5.8 | 135.3 | 135.5 | 135.6 | 25.6 | 26 | 25.9 | 59.95 | 60 | 60 | 10433 | 1 | 45.1 | 118063 | 20338 | 5.9 | 6.3 | 5.8 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 11:51 | Normal | 466.6 | 453.8 | 477.3 | 11.9 | 6 | 5.8 | 135.4 | 135.4 | 135.6 | 25.9 | 26.2 | 26.3 | 59.93 | 60.01 | 60.01 | 10563 | 1 | 45.1 | 118063.8 | 20338 | 5.8 | 6.2 | 5.8 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 11:56 | Normal | 465.7 | 458.1 | 485.6 | 10.9 | 5.3 | 5.1 | 134.9 | 135.1 | 135.2 | 23.4 | 23.7 | 23.6 | 59.99 | 59.97 | 59.94 | 9523 | 1 | 44.9 | 118064.7 | 20338 | 5.3 | 5.8 | 5.1 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 12:01 | Normal | 467.1 | 457.6 | 492.9 | 9.1 | 4.5 | 4 | 134.5 | 134.5 | 134.5 | 19.4 | 19.7 | 19.5 | 59.98 | 59.93 | 59.94 | 7864 | 1 | 44.4 | 118065.4 | 20338 | 4.3 | 4.8 | 4.3 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 12:06 | Normal | 463.5 | 466 | 469.1 | 9.1 | 4.4 | 4.3 | 134.3 | 134.4 | 134.4 | 19.6 | 19.9 | 19.8 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 7948 | 1 | 44.2 | 118066.1 | 20338 | 4.3 | 4.8 | 4.2 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 12:11 | Normal | 476.3 | 470.8 | 470.7 | 8.4 | 4 | 4 | 134.2 | 134 | 134.2 | 18.3 | 18.6 | 18.5 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 7427 | 1 | 43.8 | 118066.7 | 20338 | 4 | 4.5 | 3.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 12:16 | Normal | 476.6 | 463 | 476.3 | 9.4 | 4.6 | 4.5 | 134.5 | 134.6 | 134.6 | 20.7 | 20.9 | 20.8 | 60.03 | 60.07 | 60.02 | 8323 | 1 | 43.8 | 118067.4 | 20338 | 4.5 | 5 | 4.4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 12:21 | Normal | 480.2 | 470.7 | 470.5 | 9.9 | 4.9 | 4.9 | 134.7 | 134.7 | 134.8 | 22 | 22.3 | 22.3 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 8925 | 1 | 44 | 118068.1 | 20338 | 4.7 | 5.3 | 4.7 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 12:26 | Normal | 459 | 470.3 | 463.9 | 12.6 | 6.2 | 6.3 | 135.3 | 135.2 | 135.4 | 27.5 | 27.8 | 27.7 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 11200 | 1 | 44.1 | 118068.9 | 20339 | 6.1 | 6.6 | 6 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 12:31 | Normal | 471.1 | 476.8 | 463.1 | 13.6 | 6.1 | 7 | 135.7 | 135.8 | 135.9 | 29.6 | 29.9 | 29.8 | 59.97 | 60 | 59.97 | 12102 | 1 | 44.2 | 118069.8 | 20339 | 6.6 | 7.1 | 5.9 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 12:36 | Normal | 468.3 | 460.9 | 459.8 | 11.3 | 5.6 | 5.7 | 135 | 134.9 | 134.9 | 24.9 | 25.3 | 25.1 | 59.98 | 59.96 | 59.94 | 10112 | 1 | 44.4 | 118070.7 | 20339 | 5.5 | 6 | 5.5 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 12:41 | Normal | 470.5 | 459.8 | 462.6 | 11.1 | 5.4 | 5.6 | 134.8 | 134.9 | 135.1 | 24.3 | 24.6 | 24.5 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 9890 | 1 | 44.4 | 118071.5 | 20339 | 5.3 | 5.8 | 5.1 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 12:46 | Normal | 465.8 | 460.5 | 465.5 | 12.2 | 6 | 5.9 | 135.1 | 135 | 135.3 | 26.5 | 26.9 | 26.8 | 60 | 60 | 60.01 | 10724 | 1 | 44.4 | 118072.4 | 20339 | 5.9 | 6.4 | 5.8 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 12:51 | Normal | 470.3 | 460.1 | 467 | 11.7 | 6 | 5.8 | 135 | 134.8 | 135.1 | 25.9 | 26.2 | 26.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 10564 | 1 | 44.5 | 118073.2 | 20339 | 5.7 | 6.1 | 5.8 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 12:56 | Normal | 468 | 464.6 | 474.3 | 10 | 4.8 | 4.7 | 134.5 | 134.4 | 134.7 | 21.5 | 21.8 | 21.7 | 60.01 | 59.99 | 60.05 | 8693 | 1 | 44.4 | 118074 | 20339 | 4.8 | 5.3 | 4.6 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 13:01 | Normal | 469.2 | 455.7 | 479.1 | 9.3 | 4.5 | 4.2 | 134 | 133.7 | 134.1 | 19.9 | 20.1 | 20 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 8024 | 1 | 44.1 | 118074.7 | 20339 | 4.4 | 5 | 4.3 | 0.1 | 4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 13:06 | Normal | 465.3 | 462.8 | 486.1 | 10.6 | 5 | 4.6 | 133.8 | 133.7 | 134 | 22.5 | 22.9 | 22.8 | 59.98 | 60.01 | 59.96 | 9097 | 1 | 44.2 | 118075.4 | 20339 | 5.1 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 13:11 | Normal | 472 | 461.6 | 485.5 | 7.9 | 3.8 | 3.4 | 132.9 | 132.8 | 133 | 16.9 | 17.1 | 17 | 60.04 | 60.01 | 59.98 | 6762 | 1 | 44.1 | 118076.1 | 20339 | 3.7 | 4.3 | 3.6 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 13:16 | Normal | 479.7 | 465.8 | 492.9 | 8 | 3.8 | 3.4 | 133.1 | 132.9 | 133.1 | 17.2 | 17.4 | 17.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6882 | 1 | 44 | 118076.7 | 20339 | 3.7 | 4.3 | 3.6 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 13:21 | Normal | 484.8 | 466 | 499.1 | 8 | 3.9 | 3.3 | 133.1 | 132.8 | 132.9 | 17.4 | 17.6 | 17.5 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 6984 | 1 | 43.6 | 118077.3 | 20339 | 3.8 | 4.3 | 3.7 | 0.1 | 3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 13:26 | Normal | 482.6 | 466.7 | 504.8 | 8.6 | 4.1 | 3.2 | 133.1 | 132.9 | 132.9 | 18.2 | 18.4 | 18.3 | 60.03 | 59.97 | 60.01 | 7278 | 1 | 43.5 | 118077.8 | 20340 | 4 | 4.6 | 4 | 0.1 | 3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 13:31 | Normal | 486.3 | 480.6 | 511 | 8.6 | 4.1 | 3 | 133 | 133.2 | 133.2 | 18.2 | 18.4 | 18.3 | 60.02 | 60.04 | 60 | 7300 | 1 | 43.5 | 118078.5 | 20340 | 4 | 4.6 | 4 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 13:36 | Normal | 490.1 | 475.1 | 515.1 | 7.9 | 3.8 | 2.5 | 132.7 | 132.5 | 132.7 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 60.02 | 59.99 | 60 | 6646 | 1 | 43.3 | 118079.1 | 20340 | 3.7 | 4.3 | 3.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 13:41 | Normal | 485.1 | 473.4 | 507 | 7 | 3.3 | 2.5 | 132.2 | 132.4 | 132.3 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 5769 | 1 | 43.1 | 118079.6 | 20340 | 3.2 | 3.8 | 3.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 13:46 | Normal | 490.3 | 477.7 | 518.1 | 7.1 | 3.4 | 2.1 | 132.5 | 132.1 | 132.2 | 14.5 | 14.8 | 14.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5791 | 1 | 43.2 | 118080.1 | 20340 | 3.3 | 3.9 | 3.2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 13:51 | Normal | 491.5 | 476 | 521.1 | 7.3 | 3.4 | 2 | 132.2 | 131.2 | 131.7 | 14.7 | 15 | 14.9 | 60.06 | 60.03 | 60.08 | 5815 | 1 | 43.2 | 118080.6 | 20340 | 3.4 | 4 | 3.2 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 13:56 | Normal | 488 | 481.2 | 518.8 | 6.1 | 2.8 | 1.8 | 131.6 | 131.4 | 131.5 | 12.3 | 12.5 | 12.5 | 59.98 | 60.02 | 60 | 4849 | 1 | 42.8 | 118081 | 20340 | 2.8 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 14:01 | Normal | 485.5 | 484.4 | 512.9 | 4.6 | 2 | 1.5 | 131.1 | 130.8 | 131 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 60.03 | 60.01 | 59.98 | 3600 | 1 | 42.5 | 118081.3 | 20340 | 2 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 14:06 | Normal | 487.1 | 472 | 511.1 | 4.3 | 2 | 1.5 | 131 | 130.9 | 130.9 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 59.98 | 59.95 | 59.92 | 3360 | 1 | 42.1 | 118081.6 | 20340 | 1.8 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 14:11 | Normal | 488.1 | 480.4 | 515.2 | 5 | 2.3 | 1.9 | 131.2 | 131 | 131.1 | 10.5 | 10.7 | 10.6 | 60.01 | 60.01 | 60.08 | 4113 | 1 | 42.1 | 118081.9 | 20340 | 2.1 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 14:16 | Normal | 498.6 | 472.2 | 535.6 | 6.7 | 3.1 | 2.1 | 131.9 | 131.8 | 131.9 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 59.97 | 59.96 | 59.93 | 5568 | 1 | 42.3 | 118082.4 | 20340 | 3 | 3.7 | 3 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 14:21 | Normal | 500.9 | 482.5 | 537.8 | 7.8 | 3.6 | 2.5 | 132.2 | 132.1 | 132.2 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 6476 | 1 | 42.7 | 118082.9 | 20340 | 3.6 | 4.2 | 3.5 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 14:26 | Normal | 478.5 | 474.2 | 537.9 | 9.9 | 4.6 | 2.5 | 132.7 | 132.7 | 132.6 | 19.6 | 19.8 | 19.8 | 60.03 | 60.01 | 59.97 | 7845 | 1 | 42.8 | 118083.5 | 20341 | 4.6 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 14:31 | Normal | 494.9 | 468.6 | 535.1 | 8.1 | 3.9 | 2.5 | 132.5 | 132.5 | 132.4 | 17 | 17.3 | 17.2 | 60.08 | 59.95 | 59.99 | 6756 | 1 | 42.6 | 118084.1 | 20341 | 3.8 | 4.3 | 3.7 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 14:36 | Normal | 485.9 | 468.2 | 528 | 8.1 | 3.8 | 2.5 | 132.7 | 132.3 | 132.6 | 16.6 | 16.9 | 16.7 | 60.11 | 60.05 | 60.02 | 6632 | 1 | 42.8 | 118084.7 | 20341 | 3.8 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 14:41 | Normal | 488.5 | 465.1 | 525 | 6.7 | 3.3 | 2.3 | 131.8 | 131.9 | 132 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 59.97 | 59.98 | 60.01 | 5625 | 1 | 42.8 | 118085.3 | 20341 | 3.1 | 3.7 | 3.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 14:46 | Normal | 486.6 | 468.6 | 512.6 | 4.9 | 2.3 | 2.1 | 130.8 | 130.6 | 130.7 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 59.94 | 59.94 | 59.98 | 4128 | 1 | 42.4 | 118085.7 | 20341 | 2.1 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 14:51 | Normal | 483.1 | 469.7 | 525 | 4.6 | 2.1 | 1.8 | 131.2 | 131.1 | 131.2 | 9.7 | 9.9 | 9.8 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 3810 | 1 | 41.8 | 118086 | 20341 | 2 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 14:56 | Normal | 486.6 | 481.8 | 527 | 4.5 | 2 | 1.7 | 131.3 | 130.9 | 130.9 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | 60.03 | 59.97 | 60.01 | 3600 | 1 | 41.3 | 118086.3 | 20341 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 15:01 | Normal | 499.4 | 479.6 | 535.7 | 5.5 | 2.6 | 1.6 | 131.7 | 131.3 | 131.6 | 11.3 | 11.6 | 11.6 | 59.92 | 59.97 | 60 | 4525 | 1 | 41.1 | 118086.7 | 20341 | 2.5 | 3.1 | 2.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 15:06 | Normal | 492.6 | 480.8 | 528 | 4.1 | 1.8 | 1.6 | 131.1 | 130.9 | 131.1 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 60.12 | 60.1 | 60.09 | 3326 | 1 | 41 | 118087 | 20341 | 1.7 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 15:11 | Normal | 495.7 | 486.2 | 536.2 | 4.1 | 1.8 | 1.4 | 130.9 | 130.6 | 130.7 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 60.11 | 59.89 | 59.91 | 3293 | 1 | 40.8 | 118087.3 | 20341 | 1.7 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 15:16 | Normal | 487.7 | 482.8 | 529 | 3.6 | 1.6 | 1.3 | 130.5 | 130.4 | 130.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 59.92 | 59.99 | 59.92 | 2775 | 1 | 40.5 | 118087.6 | 20341 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 15:21 | Normal | 499.3 | 474.3 | 551 | 5 | 2.3 | 1.1 | 130.9 | 130.3 | 130.5 | 9.5 | 9.7 | 9.6 | 59.92 | 59.94 | 59.96 | 3721 | 1 | 40.1 | 118087.9 | 20341 | 2.2 | 2.8 | 2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 15:26 | Normal | 490.2 | 450 | 531.1 | 2.5 | 1.1 | 0.9 | 130.3 | 129.9 | 130.2 | 4.9 | 5 | 4.9 | 59.95 | 59.97 | 60.02 | 1861 | 1 | 39.8 | 118088.1 | 20342 | 0.9 | 1.6 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 15:31 | Normal | 496.7 | 498.8 | 538.6 | 2.8 | 1.1 | 0.8 | 130.3 | 129.8 | 130.1 | 5 | 5.2 | 5.1 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 1929 | 1 | 39.5 | 118088.2 | 20342 | 1 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 15:36 | Normal | 512.8 | 444.2 | 552.3 | 4 | 2 | 0.7 | 130.4 | 129.8 | 130 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 60 | 59.98 | 59.89 | 2872 | 1 | 39.2 | 118088.4 | 20342 | 1.7 | 2.3 | 1.7 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 15:41 | Normal | 509.3 | 451.6 | 505.6 | 4 | 2 | 0.6 | 130.3 | 130.1 | 130.1 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 2832 | 1 | 39.1 | 118088.7 | 20342 | 1.7 | 2.3 | 1.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 15:46 | Normal | 510.3 | 450.9 | 436.3 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 132 | 131.5 | 131.5 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 2805 | 1 | 38.9 | 118088.9 | 20342 | 1.4 | 2 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 15:51 | Normal | 502.1 | 449.1 | 432.6 | 3 | 1.4 | 1.5 | 132 | 131.8 | 131.8 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 60.03 | 60.06 | 60.01 | 2411 | 1 | 38.7 | 118089.2 | 20342 | 1.2 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 15:56 | Normal | 503.7 | 408.1 | 409.1 | 2.7 | 1.3 | 1.4 | 131.9 | 131.5 | 131.6 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 60.02 | 59.98 | 60.09 | 2116 | 1 | 38.4 | 118089.3 | 20342 | 1 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 16:01 | Normal | 504.4 | 392.1 | 419.9 | 2.4 | 1.1 | 1.3 | 132 | 131.5 | 131.6 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 60.03 | 60.03 | 60 | 1819 | 1 | 37.8 | 118089.5 | 20342 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 16:06 | Normal | 503.4 | 415.8 | 416.6 | 2.1 | 0.8 | 1.2 | 131.9 | 131.7 | 131.7 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 1542 | 1 | 37.4 | 118089.6 | 20342 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 16:11 | Normal | 504 | 314 | 416.8 | 1.9 | 0.8 | 1.1 | 131.6 | 131 | 131.2 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1317 | 1 | 39.9 | 118089.8 | 20342 | 0.6 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 16:16 | Normal | 505.8 | 294 | 420 | 1.6 | 0.7 | 1 | 131.7 | 131.1 | 131.2 | 2.9 | 3 | 3 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 1132 | 1 | 41.6 | 118089.9 | 20342 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 16:21 | Normal | 504.6 | 236 | 410.9 | 1.5 | 0.7 | 1 | 131.4 | 130.8 | 130.8 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.97 | 59.97 | 59.94 | 946 | 1 | 42.5 | 118090 | 20342 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 16:26 | Normal | 499.1 | 245.1 | 395.8 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 131.5 | 130.8 | 131 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 772 | 1 | 43 | 118090 | 20343 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 16:31 | Normal | 505.6 | 200 | 407 | 1 | 0.6 | 0.8 | 131.3 | 130.6 | 130.7 | 1.8 | 2 | 2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 631 | 1 | 43.1 | 118090.1 | 20343 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 16:36 | Normal | 498.5 | 199.9 | 404.4 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 131.2 | 130.5 | 130.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 59.96 | 59.93 | 59.93 | 518 | 1 | 43.1 | 118090.1 | 20343 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 16:41 | Normal | 461.8 | 198 | 356.5 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 131.1 | 130.5 | 130.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.98 | 60.02 | 345 | 1 | 42.9 | 118090.2 | 20343 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 16:46 | Normal | 454.1 | 200.8 | 346.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.4 | 130.7 | 131 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.96 | 59.95 | 230 | 1 | 42.7 | 118090.2 | 20343 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 16:51 | Normal | 440.8 | 199.9 | 226.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 131.8 | 131.1 | 131.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 167 | 1 | 42.5 | 118090.2 | 20343 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 16:56 | Normal | 436.7 | 200 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131 | 131.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 144 | 1 | 42.3 | 118090.2 | 20343 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 17:01 | Normal | 453.6 | 200.1 | 199.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.4 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 60 | 59.99 | 124 | 1 | 42 | 118090.2 | 20343 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 17:06 | Normal | 457.5 | 200 | 410 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 132.2 | 131.6 | 132 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 126 | 1 | 42.1 | 118090.2 | 20343 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 17:11 | Normal | 429.8 | 200 | 316.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.5 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.96 | 59.92 | 75 | 1 | 41.4 | 118090.2 | 20343 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 17:16 | Normal | 422.5 | 202.3 | 445 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 131.6 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 23 | 1 | 41.2 | 118090.3 | 20343 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 17:21 | Normal | 370.9 | 280.8 | 364.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 131.3 | 131.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 8 | 1 | 41 | 118090.3 | 20343 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 17:26 | Normal | 317.8 | 298 | 303 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 131.4 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 40.7 | 118090.3 | 20344 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 17:31 | Normal | 423.8 | 376.5 | 383.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 131.7 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 40.4 | 118090.3 | 20344 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 17:36 | Normal | 352.6 | 352.8 | 351.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.4 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 40.1 | 118090.3 | 20344 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0
2026-04-22 17:41 | Normal | 200.1 | 200.3 | 200.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132 | 131.5 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 39.8 | 118090.3 | 20344 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 52 | 0 | 0