## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-04-23 05:45 | Wait | 450 | 450 | 450.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.5 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 13.9 | 118090.3 | 20344 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-23 05:45 | Wait | 454.1 | 454.1 | 454.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.5 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 14.1 | 118090.3 | 20344 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-23 05:45 | Wait | 461.6 | 461.4 | 461.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.5 | 132.7 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 14.5 | 118090.3 | 20344 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-23 05:45 | Wait | 464.5 | 464.3 | 464.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.5 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 14.7 | 118090.3 | 20344 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-23 05:45 | Wait | 457 | 456.9 | 456.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.3 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 15.4 | 118090.3 | 20344 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-23 05:46 | Wait | 449.4 | 449.3 | 449.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.3 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 15 | 118090.3 | 20344 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-23 05:48 | Normal | 373.2 | 441.2 | 482.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.4 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.05 | 60 | 0 | 1 | 16.9 | 118090.3 | 20344 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-23 05:49 | Normal | 473.4 | 423.1 | 435.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.5 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 60.02 | 0 | 1 | 17.5 | 118090.3 | 20344 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-23 05:50 | Normal | 438.9 | 376.2 | 377.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.4 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 18.1 | 118090.3 | 20344 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-23 05:51 | Normal | 378.5 | 323.2 | 331.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.4 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 1 | 1 | 18.7 | 118090.3 | 20344 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-23 05:52 | Normal | 345.1 | 315.9 | 300 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.4 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 3 | 1 | 19.1 | 118090.3 | 20344 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-23 05:53 | Normal | 328.1 | 277.6 | 315.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.4 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 3 | 1 | 19.5 | 118090.3 | 20344 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-23 05:54 | Normal | 483 | 371.6 | 358 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.5 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 19.8 | 118090.3 | 20344 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-23 05:55 | Normal | 468.7 | 518.5 | 504.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.5 | 132.9 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 59.95 | 59.84 | 59.96 | 0 | 1 | 20.2 | 118090.3 | 20344 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-23 05:56 | Normal | 466.3 | 498.8 | 479.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.8 | 133 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 1 | 1 | 20.6 | 118090.3 | 20344 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-23 05:57 | Normal | 454.7 | 450.3 | 427.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.7 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 22 | 1 | 20.8 | 118090.3 | 20344 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-23 05:58 | Normal | 462.3 | 416.4 | 397 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.7 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 25 | 1 | 21.1 | 118090.3 | 20344 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-23 05:59 | Normal | 469.2 | 379.5 | 385.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.6 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 28 | 1 | 21.3 | 118090.3 | 20344 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-23 06:00 | Normal | 479.6 | 356.3 | 338.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.6 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.94 | 59.9 | 27 | 1 | 21.5 | 118090.3 | 20344 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-23 06:01 | Normal | 468.8 | 358.3 | 314.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.4 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.89 | 59.9 | 59.9 | 35 | 1 | 21.7 | 118090.3 | 20344 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-23 06:02 | Normal | 470.9 | 313.2 | 292.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.7 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.88 | 59.86 | 59.85 | 37 | 1 | 21.9 | 118090.3 | 20344 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-23 06:03 | Normal | 492.8 | 430.4 | 279.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.6 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.84 | 59.86 | 59.86 | 43 | 1 | 22.2 | 118090.3 | 20344 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-23 06:05 | Normal | 461 | 433.4 | 279.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.6 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.81 | 59.81 | 59.81 | 58 | 1 | 22.4 | 118090.3 | 20344 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-23 06:06 | Normal | 458.7 | 395.4 | 248.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.7 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.83 | 59.82 | 59.84 | 59 | 1 | 22.5 | 118090.3 | 20344 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-23 06:07 | Normal | 470.6 | 442.3 | 212.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 131.9 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.88 | 59.88 | 59.86 | 63 | 1 | 22.7 | 118090.3 | 20344 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-23 06:08 | Normal | 472.5 | 417.3 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 131.8 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.91 | 59.91 | 59.88 | 67 | 1 | 22.9 | 118090.3 | 20344 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-23 06:09 | Normal | 476.9 | 397.8 | 198.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.9 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.9 | 59.89 | 59.88 | 70 | 1 | 23 | 118090.3 | 20344 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-23 06:10 | Normal | 468 | 433.4 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.87 | 59.89 | 59.89 | 80 | 1 | 23.2 | 118090.3 | 20344 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-23 06:11 | Normal | 473.8 | 410.5 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 131.9 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.89 | 59.9 | 59.9 | 82 | 1 | 23.3 | 118090.3 | 20344 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-23 06:12 | Normal | 477.8 | 426 | 199.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.8 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 89 | 1 | 23.5 | 118090.3 | 20344 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-23 06:13 | Normal | 473.5 | 428.5 | 199.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.9 | 132.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.93 | 59.93 | 59.9 | 95 | 1 | 23.6 | 118090.3 | 20344 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-23 06:14 | Normal | 483.1 | 414.4 | 200 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.9 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 95 | 1 | 23.7 | 118090.3 | 20344 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-23 06:15 | Normal | 459.2 | 386.8 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.9 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 102 | 1 | 23.8 | 118090.3 | 20344 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-23 06:16 | Normal | 478.5 | 407.4 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.9 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 107 | 1 | 24 | 118090.3 | 20344 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-23 06:17 | Normal | 469.4 | 395 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.7 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.93 | 59.97 | 111 | 1 | 24.1 | 118090.3 | 20344 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-23 06:18 | Normal | 486.3 | 433.8 | 201.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 131.7 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.93 | 59.98 | 59.98 | 119 | 1 | 24.2 | 118090.3 | 20344 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-23 06:19 | Normal | 480.1 | 475.3 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 131.8 | 132.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 128 | 1 | 24.3 | 118090.3 | 20344 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-23 06:20 | Normal | 474.6 | 435.4 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.9 | 132.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.94 | 59.99 | 59.97 | 129 | 1 | 24.4 | 118090.3 | 20344 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-23 06:21 | Normal | 483.5 | 406.2 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 131.9 | 132.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 128 | 1 | 24.5 | 118090.3 | 20344 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-23 06:22 | Normal | 474.3 | 387.3 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 131.9 | 132.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 132 | 1 | 24.6 | 118090.3 | 20344 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-23 06:23 | Normal | 451.1 | 455.3 | 200.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.1 | 132.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.98 | 60.01 | 144 | 1 | 24.8 | 118090.3 | 20344 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-23 06:24 | Normal | 489.6 | 456.2 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.2 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60 | 60 | 146 | 1 | 24.8 | 118090.3 | 20344 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-23 06:25 | Normal | 477.8 | 448.1 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132 | 132.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60 | 59.99 | 149 | 1 | 24.9 | 118090.3 | 20344 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-23 06:26 | Normal | 489.3 | 454.3 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132 | 132.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 60 | 60.01 | 151 | 1 | 25 | 118090.3 | 20344 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-23 06:27 | Normal | 497.4 | 467.3 | 199.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.1 | 132.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 155 | 1 | 25.1 | 118090.3 | 20344 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-23 06:28 | Normal | 490.5 | 466.5 | 199.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.1 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 161 | 1 | 25.2 | 118090.3 | 20344 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-23 06:29 | Normal | 481.1 | 478.4 | 199.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.2 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 171 | 1 | 25.3 | 118090.3 | 20344 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-23 06:30 | Normal | 498.3 | 481.3 | 200.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.1 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 170 | 1 | 25.4 | 118090.3 | 20344 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-23 06:31 | Normal | 477 | 466.7 | 199.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.1 | 132.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60.02 | 178 | 1 | 25.5 | 118090.3 | 20344 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-23 06:32 | Normal | 483.7 | 447.8 | 199.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.2 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.96 | 59.99 | 60.01 | 180 | 1 | 25.6 | 118090.3 | 20344 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-23 06:33 | Normal | 489.5 | 453.4 | 198.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.2 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 178 | 1 | 25.7 | 118090.3 | 20344 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-23 06:35 | Normal | 497.3 | 491.4 | 197.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.1 | 132.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 185 | 1 | 25.8 | 118090.3 | 20345 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-23 06:36 | Normal | 505.3 | 488.4 | 197.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.2 | 132.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.05 | 59.99 | 59.98 | 185 | 1 | 25.9 | 118090.3 | 20345 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-23 06:40 | Normal | 483.1 | 461.5 | 198.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.7 | 132.5 | 132.7 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 209 | 1 | 26.2 | 118090.3 | 20345 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 06:45 | Normal | 516.4 | 388.3 | 199.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.7 | 132.3 | 132.8 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.1 | 210 | 1 | 26.5 | 118090.4 | 20345 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 06:50 | Normal | 497.3 | 337.3 | 200.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.9 | 132.7 | 132.9 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.09 | 60.03 | 60.01 | 230 | 1 | 26.9 | 118090.4 | 20345 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 06:55 | Normal | 517.1 | 362.8 | 451 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133 | 132.7 | 132.8 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.09 | 59.96 | 60.03 | 294 | 1 | 27.3 | 118090.4 | 20345 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 07:00 | Normal | 513.1 | 310.3 | 439.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 132.9 | 132.7 | 132.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.07 | 60.02 | 313 | 1 | 27.6 | 118090.4 | 20345 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 07:05 | Normal | 515 | 282.3 | 465 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 132.8 | 132.6 | 132.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.94 | 60 | 59.91 | 403 | 1 | 28 | 118090.4 | 20345 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 07:10 | Normal | 531.1 | 247.8 | 498.1 | 0.8 | 2.1 | 0.5 | 132.8 | 132.7 | 132.7 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 740 | 1 | 28.6 | 118090.5 | 20345 | 0 | 0.8 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 07:15 | Normal | 535 | 311.5 | 510 | 0.8 | 2.2 | 0.5 | 132.9 | 132.7 | 132.9 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 60.06 | 60 | 60.06 | 910 | 1 | 30.1 | 118090.6 | 20345 | 0 | 0.8 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 07:20 | Normal | 543.6 | 395.5 | 510.3 | 0.8 | 2.3 | 0.5 | 133.1 | 133 | 133.1 | 3 | 3.1 | 3.2 | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 1137 | 1 | 32 | 118090.7 | 20345 | 0 | 0.8 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 07:25 | Normal | 548.5 | 460.6 | 465 | 0.8 | 2.5 | 0.5 | 133 | 132.9 | 133 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.03 | 60.05 | 60.1 | 1411 | 1 | 33.8 | 118090.8 | 20345 | 0 | 0.9 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 07:30 | Normal | 471.1 | 490.3 | 523.3 | 2.3 | 2.6 | 0.5 | 133.1 | 133.1 | 133 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 60.02 | 59.85 | 59.93 | 2170 | 1 | 32 | 118090.9 | 20345 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 07:35 | Normal | 529.1 | 492.5 | 467.1 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 132.8 | 132.7 | 133 | 6.9 | 7 | 7 | 59.88 | 59.88 | 60.08 | 2686 | 1 | 32.2 | 118091.1 | 20346 | 0 | 2.8 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 07:40 | Normal | 505 | 500.3 | 483.9 | 3.4 | 2.9 | 0.5 | 132.8 | 132.8 | 133 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 2993 | 1 | 33.7 | 118091.3 | 20346 | 0 | 3.4 | 2.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 07:45 | Normal | 502.7 | 502.6 | 479.1 | 3.6 | 3.1 | 0.5 | 132.9 | 132.9 | 133 | 8 | 8.1 | 8.1 | 60.02 | 60.1 | 60.04 | 3173 | 1 | 34.8 | 118091.6 | 20346 | 0 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 07:50 | Normal | 489.9 | 499.6 | 541.3 | 4.3 | 3.3 | 0.5 | 133.1 | 132.9 | 132.9 | 9 | 9.1 | 9.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 3547 | 1 | 35.8 | 118091.9 | 20346 | 0.3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 07:55 | Normal | 501.5 | 502.9 | 548.5 | 5.6 | 3.4 | 0.5 | 133.4 | 133.1 | 133.1 | 10.9 | 11.1 | 11.1 | 60.12 | 59.92 | 60.04 | 4331 | 1 | 36.9 | 118092.2 | 20346 | 1.8 | 3.9 | 3.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 08:00 | Normal | 470 | 493.2 | 566 | 6.1 | 3.6 | 0.5 | 133.3 | 133.4 | 133.4 | 11.2 | 11.4 | 11.5 | 60.1 | 60.1 | 60.25 | 4492 | 1 | 38.2 | 118092.6 | 20346 | 1.9 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 08:05 | Normal | 469.8 | 492.1 | 433.6 | 6.3 | 3.7 | 2.3 | 133.6 | 133.5 | 133.4 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 59.98 | 59.99 | 60.02 | 5438 | 1 | 39.6 | 118093 | 20346 | 2 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 08:10 | Normal | 490.8 | 493.4 | 475.3 | 6.5 | 3.8 | 2.6 | 133.7 | 133.9 | 133.7 | 14.9 | 15 | 15.1 | 60.01 | 60.04 | 60.04 | 5980 | 1 | 40.9 | 118093.5 | 20346 | 2.1 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 08:15 | Normal | 494.6 | 491.2 | 516.3 | 6.6 | 4 | 2.8 | 133.7 | 133.7 | 133.6 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 6306 | 1 | 41.6 | 118094 | 20346 | 2.1 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 08:20 | Normal | 484.1 | 497.3 | 511 | 7 | 4.1 | 3 | 133.7 | 133.7 | 133.9 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 6547 | 1 | 42.5 | 118094.5 | 20346 | 2.2 | 4.8 | 3.8 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 08:25 | Normal | 488.4 | 482.9 | 505.1 | 7.1 | 4.3 | 3.1 | 133.9 | 134.2 | 134 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 59.97 | 60.01 | 60.04 | 6766 | 1 | 43.6 | 118095.1 | 20346 | 2.3 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 08:30 | Normal | 485.5 | 487.8 | 509.1 | 7.3 | 4.4 | 3.2 | 133.8 | 134 | 134.1 | 17.2 | 17.4 | 17.4 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 6949 | 1 | 44.6 | 118095.6 | 20346 | 2.4 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 08:35 | Normal | 480.8 | 484.6 | 501.7 | 7.6 | 4.5 | 3.4 | 133.9 | 134.1 | 133.9 | 17.8 | 18 | 17.9 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 7167 | 1 | 45.8 | 118096.2 | 20347 | 2.5 | 5.2 | 4.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 08:40 | Normal | 483.1 | 480.2 | 503.8 | 7.7 | 4.6 | 3.5 | 133.9 | 134 | 133.9 | 18.2 | 18.5 | 18.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 7350 | 1 | 46.8 | 118096.8 | 20347 | 2.5 | 5.2 | 4.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 08:45 | Normal | 477.1 | 482 | 498.8 | 8 | 4.8 | 3.7 | 133.9 | 134 | 133.8 | 18.7 | 18.9 | 18.9 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 7563 | 1 | 47.7 | 118097.5 | 20347 | 2.6 | 5.4 | 4.6 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 08:50 | Normal | 475.3 | 479.5 | 493.9 | 8.2 | 4.9 | 3.8 | 134 | 134.6 | 134.2 | 19.2 | 19.5 | 19.4 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 7780 | 1 | 47.6 | 118098.1 | 20347 | 2.6 | 5.6 | 4.7 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 08:55 | Normal | 465 | 476.5 | 500.6 | 9.5 | 5 | 4 | 134.1 | 134.4 | 134.3 | 20.7 | 21 | 20.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 8344 | 1 | 47.5 | 118098.8 | 20347 | 3.7 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 09:00 | Normal | 454.5 | 483.4 | 497.2 | 10.7 | 5.1 | 4.1 | 134.3 | 134.6 | 134.3 | 22.1 | 22.4 | 22.3 | 59.98 | 60 | 59.98 | 8918 | 1 | 47.4 | 118099.5 | 20347 | 4.8 | 6.1 | 4.9 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 09:05 | Normal | 461.8 | 480 | 496.3 | 10.8 | 5.3 | 4.2 | 134.4 | 134.7 | 134.6 | 22.6 | 22.9 | 22.8 | 59.98 | 60.02 | 60 | 9152 | 1 | 47 | 118100.2 | 20347 | 4.7 | 6.2 | 5 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 09:10 | Normal | 459.5 | 486.5 | 502 | 11.1 | 5.3 | 4.3 | 134.4 | 134.6 | 134.5 | 23.1 | 23.4 | 23.4 | 60.06 | 60 | 60.05 | 9368 | 1 | 46.8 | 118101 | 20347 | 4.9 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 09:15 | Normal | 455.6 | 482.5 | 500.5 | 11.3 | 5.4 | 4.4 | 134.4 | 134.9 | 134.7 | 23.5 | 23.9 | 23.8 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 9546 | 1 | 46.7 | 118101.8 | 20347 | 5 | 6.5 | 5.2 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 09:20 | Normal | 456.1 | 473.1 | 494.9 | 11.5 | 5.6 | 4.6 | 134.5 | 134.6 | 134.6 | 23.9 | 24.3 | 24.2 | 59.98 | 60.03 | 59.99 | 9688 | 1 | 46.9 | 118102.6 | 20347 | 5.1 | 6.5 | 5.4 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 09:25 | Normal | 459.2 | 474.4 | 499.1 | 11.6 | 5.6 | 4.6 | 134.3 | 134.8 | 134.6 | 24.3 | 24.6 | 24.5 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 9834 | 1 | 47.1 | 118103.4 | 20347 | 5.1 | 6.6 | 5.5 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 09:30 | Normal | 484.7 | 461.2 | 496 | 11.7 | 5.7 | 4.8 | 134.5 | 134.8 | 134.8 | 25.2 | 25.5 | 25.5 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 10210 | 1 | 46.6 | 118104.3 | 20347 | 5.5 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 09:35 | Normal | 474.5 | 471.4 | 491 | 12.1 | 5.6 | 4.9 | 134.4 | 134.6 | 134.5 | 25.6 | 25.9 | 25.8 | 59.96 | 59.96 | 60 | 10330 | 1 | 46.8 | 118105.1 | 20348 | 5.6 | 6.6 | 5.5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 09:40 | Normal | 485.7 | 456.3 | 489.1 | 11.9 | 5.9 | 5 | 134.6 | 134.7 | 134.7 | 25.8 | 26.2 | 26.1 | 59.95 | 60 | 59.97 | 10491 | 1 | 46.8 | 118106 | 20348 | 5.6 | 6.5 | 5.7 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 09:45 | Normal | 479.5 | 463.3 | 491 | 12.3 | 5.9 | 5.1 | 134.5 | 134.8 | 134.8 | 26.3 | 26.6 | 26.6 | 60 | 59.98 | 60 | 10653 | 1 | 46.4 | 118106.9 | 20348 | 5.7 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 09:50 | Normal | 478.2 | 462.9 | 491.3 | 12.6 | 6 | 5.1 | 134.7 | 135.1 | 135 | 26.8 | 27.1 | 27.1 | 60.01 | 60 | 59.98 | 10877 | 1 | 45.8 | 118107.7 | 20348 | 5.8 | 7 | 5.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 09:55 | Normal | 478.5 | 458.8 | 484.6 | 12.8 | 6.1 | 5.3 | 134.6 | 135 | 134.9 | 27.1 | 27.5 | 27.4 | 59.98 | 60 | 60.03 | 10996 | 1 | 45.6 | 118108.7 | 20348 | 5.9 | 7 | 5.9 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 10:00 | Normal | 476.1 | 454.6 | 485.8 | 12.9 | 6.2 | 5.4 | 134.5 | 135.2 | 134.9 | 27.3 | 27.7 | 27.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 11101 | 1 | 45.2 | 118109.6 | 20348 | 6 | 7.1 | 6 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 10:05 | Normal | 480.8 | 464 | 488 | 12.9 | 6.1 | 5.5 | 134.4 | 134.6 | 134.7 | 27.7 | 28 | 27.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 11201 | 1 | 45 | 118110.5 | 20348 | 6 | 7.1 | 5.9 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 10:10 | Normal | 474.8 | 462 | 483.1 | 13.1 | 6.2 | 5.6 | 134.4 | 134.8 | 134.7 | 27.9 | 28.3 | 28.2 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 11313 | 1 | 44.7 | 118111.4 | 20348 | 6.1 | 7.1 | 6 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 10:15 | Normal | 474 | 455.2 | 481.5 | 13.2 | 6.3 | 5.6 | 134.2 | 134.8 | 134.5 | 28 | 28.4 | 28.4 | 59.99 | 60.02 | 60 | 11363 | 1 | 44.5 | 118112.4 | 20348 | 6.1 | 7.2 | 6.1 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 10:20 | Normal | 473.5 | 446.6 | 482.5 | 13.3 | 6.5 | 5.7 | 134.2 | 134.4 | 134.5 | 28.3 | 28.6 | 28.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 11431 | 1 | 44.4 | 118113.3 | 20348 | 6.1 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 10:25 | Normal | 474.5 | 455.1 | 479.8 | 13.3 | 6.3 | 5.8 | 134.5 | 134.9 | 134.8 | 28.4 | 28.7 | 28.6 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 11506 | 1 | 44.2 | 118114.3 | 20348 | 6.1 | 7.3 | 6.1 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 10:30 | Normal | 469.3 | 454.5 | 479.8 | 13.5 | 6.4 | 5.8 | 134.5 | 134.6 | 134.7 | 28.6 | 29 | 28.8 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 11574 | 1 | 44.2 | 118115.3 | 20348 | 6.3 | 7.4 | 6.2 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 10:35 | Normal | 467.8 | 453.6 | 478 | 13.6 | 6.4 | 6 | 134.5 | 134.6 | 134.7 | 28.8 | 29.1 | 29 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 11611 | 1 | 44.3 | 118116.2 | 20349 | 6.3 | 7.4 | 6.2 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 10:40 | Normal | 466.3 | 446.1 | 474.5 | 13.6 | 6.5 | 6 | 134.4 | 134.8 | 134.8 | 28.8 | 29.1 | 28.9 | 59.96 | 59.99 | 60 | 11627 | 1 | 44.5 | 118117.2 | 20349 | 6.3 | 7.4 | 6.3 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 10:45 | Normal | 466.8 | 450.2 | 466.1 | 13.7 | 6.5 | 6.1 | 134.3 | 134.5 | 134.6 | 29.1 | 29.4 | 29.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 11721 | 1 | 44.4 | 118118.2 | 20349 | 6.4 | 7.5 | 6.3 | 0.1 | 6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 10:50 | Normal | 467.6 | 442.8 | 468.8 | 13.7 | 6.6 | 6.1 | 134.3 | 134.9 | 134.7 | 29.1 | 29.4 | 29.3 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 11763 | 1 | 44.4 | 118119.1 | 20349 | 6.4 | 7.5 | 6.5 | 0.1 | 6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 10:55 | Normal | 469.5 | 486.1 | 477.4 | 13.8 | 6.1 | 6.1 | 134.3 | 134.5 | 134.8 | 29.4 | 29.8 | 29.7 | 60 | 60.04 | 60.02 | 11919 | 1 | 44.4 | 118120.1 | 20349 | 6.4 | 7.5 | 6 | 0.1 | 6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 11:00 | Normal | 471.3 | 474.9 | 470.3 | 13.8 | 6.4 | 6.3 | 134.8 | 135.1 | 134.9 | 29.6 | 30 | 30 | 60 | 60.04 | 60.03 | 12009 | 1 | 44.5 | 118121.1 | 20349 | 6.4 | 7.5 | 6.2 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 11:05 | Normal | 466.3 | 480.6 | 477 | 14.1 | 6.3 | 6.3 | 134.9 | 135 | 135 | 29.9 | 30.2 | 30.1 | 59.96 | 60.04 | 59.97 | 12116 | 1 | 44.4 | 118122.1 | 20349 | 6.6 | 7.6 | 6.1 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 11:10 | Normal | 467.9 | 473 | 469.8 | 12.7 | 5.8 | 5.9 | 134.3 | 134.4 | 134.5 | 27.3 | 27.7 | 27.6 | 60 | 59.97 | 59.96 | 11046 | 1 | 44.6 | 118123.1 | 20349 | 5.9 | 7 | 5.6 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 11:15 | Normal | 467.1 | 481.7 | 472.8 | 11.8 | 5.3 | 5.5 | 134.3 | 134.6 | 134.6 | 25.2 | 25.8 | 25.5 | 59.99 | 59.97 | 60.12 | 10221 | 1 | 44.5 | 118124 | 20349 | 5.5 | 6.5 | 5.1 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 11:20 | Normal | 469.3 | 471.5 | 476.7 | 14.5 | 6.6 | 6.7 | 135.1 | 135.2 | 135.3 | 31.1 | 31.5 | 31.4 | 60.03 | 59.99 | 59.99 | 12635 | 1 | 44.2 | 118124.9 | 20349 | 6.8 | 7.8 | 6.5 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 11:25 | Normal | 463.5 | 477.1 | 464.3 | 15 | 6.7 | 7.1 | 135.3 | 135.6 | 135.5 | 31.7 | 32 | 31.9 | 60 | 60.01 | 60.02 | 12932 | 1 | 44.6 | 118126 | 20349 | 7 | 8.1 | 6.5 | 0.1 | 6.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 11:30 | Normal | 469.3 | 480.8 | 456.7 | 13.9 | 6.2 | 6.8 | 135.1 | 135.4 | 135.4 | 29.8 | 30.1 | 30 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 12089 | 1 | 44.8 | 118127 | 20349 | 6.5 | 7.5 | 6 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 11:35 | Normal | 466.4 | 476.3 | 468.6 | 13.1 | 5.8 | 6.3 | 134.7 | 134.8 | 134.8 | 28.2 | 28.5 | 28.4 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 11488 | 1 | 45.1 | 118128.1 | 20350 | 6.1 | 7.1 | 5.6 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 11:40 | Normal | 461.3 | 482.9 | 473.5 | 13 | 5.6 | 6.1 | 134.9 | 135.1 | 135.1 | 27.4 | 27.8 | 27.7 | 60.03 | 60.02 | 60 | 11331 | 1 | 45 | 118129 | 20350 | 6 | 7.1 | 5.5 | 0.1 | 6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 11:45 | Normal | 467.8 | 477.6 | 478.5 | 12.8 | 5.7 | 6 | 134.7 | 134.8 | 134.8 | 27.5 | 27.8 | 27.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 11138 | 1 | 44.9 | 118129.9 | 20350 | 5.9 | 7 | 5.5 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 11:50 | Normal | 456.9 | 458.5 | 484.3 | 6.3 | 2.8 | 2.8 | 132.8 | 132.9 | 132.7 | 13.1 | 13.3 | 13.2 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 5206 | 1 | 44.6 | 118130.7 | 20350 | 2.7 | 3.7 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 11:55 | Normal | 470.3 | 486.6 | 492.2 | 7.9 | 3.5 | 3.6 | 133.2 | 133.3 | 133.3 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 60.03 | 60 | 60.02 | 6771 | 1 | 43.9 | 118131.2 | 20350 | 3.5 | 4.5 | 3.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 12:00 | Normal | 473.4 | 474.2 | 493.2 | 10.6 | 4.8 | 4.8 | 134 | 134 | 133.9 | 22.9 | 23.2 | 23.1 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 9285 | 1 | 43.7 | 118132 | 20350 | 4.8 | 5.9 | 4.6 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 12:05 | Normal | 477.3 | 455.6 | 497 | 6.8 | 3.1 | 3 | 132.5 | 132.2 | 132.4 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 5859 | 1 | 43.6 | 118132.6 | 20350 | 3 | 3.9 | 3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 12:10 | Normal | 481.9 | 464.8 | 505 | 5.3 | 2.4 | 2.3 | 131.9 | 131.7 | 131.9 | 11.3 | 11.5 | 11.4 | 59.99 | 60.02 | 60 | 4476 | 1 | 42.8 | 118133 | 20350 | 2.2 | 3.1 | 2.2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 12:15 | Normal | 493 | 484.1 | 511.1 | 5.5 | 2.5 | 2.5 | 132.3 | 132.3 | 132.3 | 12.2 | 12.4 | 12.3 | 60.02 | 60.01 | 59.98 | 4842 | 1 | 42.6 | 118133.4 | 20350 | 2.3 | 3.3 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 12:20 | Normal | 501.1 | 507 | 529.5 | 11.6 | 5.2 | 4.6 | 134.4 | 134.3 | 134.6 | 25.7 | 26.1 | 26 | 59.97 | 59.99 | 60.01 | 10424 | 1 | 42.5 | 118133.9 | 20350 | 5.4 | 6.4 | 5 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 12:25 | Normal | 479.4 | 486.6 | 462.9 | 16 | 7.2 | 7.8 | 135.6 | 136.2 | 135.9 | 34.9 | 35.4 | 35.2 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 14277 | 1 | 43.7 | 118135 | 20350 | 7.5 | 8.6 | 7 | 0.1 | 7.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 12:30 | Normal | 474.6 | 484.5 | 463.1 | 14.4 | 6.3 | 7.1 | 134.9 | 135 | 134.9 | 31.2 | 31.6 | 31.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 12705 | 1 | 44.4 | 118136.1 | 20350 | 6.7 | 7.8 | 6.1 | 0.1 | 6.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 12:35 | Normal | 473.6 | 481.2 | 457.2 | 11 | 4.9 | 5.5 | 134.3 | 134.1 | 134.2 | 23.9 | 24.2 | 24.1 | 59.91 | 59.95 | 59.9 | 9641 | 1 | 44.4 | 118136.9 | 20351 | 5 | 6.1 | 4.7 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 12:40 | Normal | 465.8 | 457.9 | 447.9 | 13.5 | 6.2 | 6.8 | 135 | 135.2 | 134.8 | 28.9 | 29.2 | 29.1 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 11696 | 1 | 44.8 | 118137.9 | 20351 | 6.3 | 7.3 | 6.1 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 12:45 | Normal | 472.1 | 485.6 | 449.4 | 15.8 | 7 | 8.1 | 135.3 | 135.5 | 135.1 | 34.1 | 34.6 | 34.5 | 60.02 | 60 | 60.04 | 13898 | 1 | 45 | 118138.9 | 20351 | 7.5 | 8.5 | 6.8 | 0.1 | 8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 12:50 | Normal | 466.6 | 467.8 | 459.2 | 8 | 3.5 | 4 | 132.6 | 132.8 | 132.7 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 6848 | 1 | 45.1 | 118139.8 | 20351 | 3.5 | 4.6 | 3.4 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 12:55 | Normal | 474.2 | 460.3 | 472 | 4.8 | 2.1 | 2.3 | 131.4 | 131.1 | 131.3 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 4027 | 1 | 44.1 | 118140.2 | 20351 | 1.9 | 2.9 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 13:00 | Normal | 477.1 | 475.5 | 482.5 | 5.1 | 2.3 | 2.5 | 131.5 | 131.1 | 131.3 | 11 | 11.3 | 11.2 | 60.01 | 59.97 | 59.97 | 4356 | 1 | 43.2 | 118140.6 | 20351 | 2.1 | 3.1 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 13:05 | Normal | 489.6 | 480.8 | 487 | 5.1 | 2.3 | 2.5 | 132.9 | 132.8 | 133 | 11.1 | 11.3 | 11.2 | 59.92 | 59.96 | 59.94 | 4417 | 1 | 42.4 | 118141 | 20351 | 2.1 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 13:10 | Normal | 489 | 482.8 | 495.2 | 5.5 | 2.5 | 2.5 | 133 | 132.8 | 132.9 | 11.9 | 12.1 | 12 | 59.92 | 59.91 | 59.92 | 4729 | 1 | 42.1 | 118141.3 | 20351 | 2.3 | 3.3 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 13:15 | Normal | 491.5 | 492.6 | 507.1 | 6.1 | 2.8 | 2.5 | 133.3 | 133.4 | 133.3 | 13.3 | 13.5 | 13.4 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 5328 | 1 | 42.1 | 118141.7 | 20351 | 2.6 | 3.6 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 13:20 | Normal | 489.5 | 496.5 | 514.8 | 6.6 | 2.9 | 2.5 | 133.3 | 133.2 | 133.4 | 13.9 | 14.1 | 14 | 59.95 | 59.93 | 59.97 | 5582 | 1 | 42.1 | 118142.2 | 20351 | 2.8 | 3.8 | 2.7 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 13:25 | Normal | 498.6 | 484.5 | 448.7 | 9.3 | 4.3 | 4.8 | 134.3 | 134.5 | 134.4 | 20.8 | 21 | 20.9 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 8363 | 1 | 42.2 | 118142.7 | 20351 | 4.1 | 5.2 | 4.1 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 13:30 | Normal | 484.8 | 465.2 | 446.1 | 7.8 | 3.6 | 3.9 | 133.6 | 133.5 | 133.5 | 17 | 17.2 | 17.2 | 59.93 | 59.99 | 59.97 | 6854 | 1 | 42.8 | 118143.5 | 20351 | 3.4 | 4.4 | 3.4 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 13:36 | Normal | 490.7 | 481.3 | 450.1 | 7.4 | 3.4 | 3.8 | 133.8 | 133.7 | 133.9 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 60.12 | 60.07 | 60.06 | 6618 | 1 | 42.7 | 118144.1 | 20352 | 3.2 | 4.2 | 3.2 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 13:40 | Normal | 485.5 | 480.2 | 447.5 | 6 | 2.7 | 3 | 133.3 | 133.2 | 133.2 | 13 | 13.2 | 13.1 | 60.04 | 60.01 | 59.99 | 5215 | 1 | 42.8 | 118144.7 | 20352 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 13:46 | Normal | 495.8 | 485.2 | 452.6 | 10.1 | 4.6 | 5.2 | 134.4 | 134.4 | 134.4 | 22.8 | 23.1 | 23 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 9185 | 1 | 42.9 | 118145.3 | 20352 | 4.6 | 5.6 | 4.5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 13:50 | Normal | 481.5 | 474.5 | 448.6 | 8 | 3.6 | 4 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 17.2 | 17.5 | 17.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 6933 | 1 | 43.2 | 118146 | 20352 | 3.5 | 4.5 | 3.4 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 13:56 | Normal | 486.1 | 479.2 | 457.3 | 5 | 2.3 | 2.5 | 132.5 | 132.1 | 132.3 | 10.8 | 11.1 | 11 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4321 | 1 | 42.8 | 118146.4 | 20352 | 2.1 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 14:01 | Normal | 488.5 | 498.8 | 464.2 | 4.6 | 2 | 2.1 | 132.3 | 132.2 | 132.3 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 3877 | 1 | 42.3 | 118146.8 | 20352 | 1.8 | 2.8 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 14:06 | Normal | 487.2 | 509.7 | 467 | 4.1 | 1.7 | 1.9 | 132.2 | 131.8 | 132.1 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 60.01 | 60.04 | 60.04 | 3385 | 1 | 42 | 118147.1 | 20352 | 1.6 | 2.6 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 14:10 | Normal | 492.6 | 503.1 | 471.9 | 4.1 | 1.8 | 1.9 | 132.1 | 132 | 132.1 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 3439 | 1 | 41.6 | 118147.3 | 20352 | 1.6 | 2.6 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 14:16 | Normal | 491.2 | 500.5 | 469.1 | 3.6 | 1.5 | 1.6 | 131.9 | 132 | 131.9 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 2976 | 1 | 41.3 | 118147.6 | 20352 | 1.3 | 2.3 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 14:20 | Normal | 492 | 507.5 | 487 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 132 | 131.6 | 131.8 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 2859 | 1 | 41.1 | 118147.8 | 20352 | 1.3 | 2.3 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 14:26 | Normal | 500 | 497.6 | 482.3 | 3.6 | 1.5 | 1.5 | 131.9 | 131.9 | 132 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 2940 | 1 | 40.9 | 118148.1 | 20352 | 1.3 | 2.3 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 14:30 | Normal | 501.1 | 514.3 | 466.5 | 4.1 | 1.7 | 1.8 | 132.1 | 131.7 | 132 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 60.06 | 60.06 | 60.03 | 3330 | 1 | 40.7 | 118148.3 | 20352 | 1.6 | 2.5 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 14:35 | Normal | 496.7 | 479.1 | 439 | 4.1 | 1.8 | 2.1 | 132.1 | 131.9 | 132.1 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 3456 | 1 | 40.4 | 118148.6 | 20353 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 14:40 | Normal | 501 | 477.1 | 438.1 | 3.8 | 1.6 | 1.8 | 131.6 | 131.5 | 131.6 | 7.9 | 8 | 7.9 | 60 | 59.99 | 59.92 | 3082 | 1 | 40.1 | 118148.9 | 20353 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 14:46 | Normal | 502 | 507 | 456.1 | 3.3 | 1.3 | 1.6 | 131.6 | 131.1 | 131.3 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2665 | 1 | 39.8 | 118149.2 | 20353 | 1.2 | 2.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 14:50 | Normal | 514.3 | 469.2 | 426 | 4.7 | 2.2 | 2.5 | 131.7 | 131.8 | 131.8 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 60.06 | 60.09 | 60.1 | 4110 | 1 | 39.5 | 118149.4 | 20353 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 14:55 | Normal | 509.1 | 475.3 | 423.1 | 5 | 2.3 | 2.7 | 132.1 | 131.9 | 131.9 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 4443 | 1 | 39.4 | 118149.8 | 20353 | 2.1 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 15:00 | Normal | 500.5 | 469.1 | 431 | 4.8 | 2.2 | 2.5 | 132 | 132 | 131.9 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 60 | 59.99 | 60.05 | 4103 | 1 | 39.5 | 118150.2 | 20353 | 2 | 2.9 | 2 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 15:06 | Normal | 507.9 | 475.5 | 442 | 5.9 | 2.7 | 2.8 | 132.4 | 132.2 | 132.4 | 12.9 | 13.2 | 13.1 | 60.02 | 59.97 | 59.99 | 5125 | 1 | 39.5 | 118150.5 | 20353 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 15:10 | Normal | 504 | 466.7 | 402.7 | 5.6 | 2.6 | 3.1 | 132.1 | 131.9 | 132.1 | 12.3 | 12.5 | 12.5 | 60.02 | 59.96 | 59.99 | 4901 | 1 | 39.7 | 118150.9 | 20353 | 2.3 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 15:16 | Normal | 492 | 476.1 | 394.2 | 3.3 | 1.4 | 1.7 | 131.1 | 130.9 | 130.9 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2585 | 1 | 39.9 | 118151.3 | 20353 | 1.1 | 2.1 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 15:20 | Normal | 502.8 | 486.5 | 455.1 | 3.7 | 1.6 | 1.7 | 131 | 130.8 | 130.8 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | 60 | 59.98 | 60 | 3025 | 1 | 39.5 | 118151.5 | 20353 | 1.4 | 2.3 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 15:26 | Normal | 492.7 | 485.5 | 441.1 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 131.2 | 130.8 | 130.9 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 60.04 | 59.99 | 60.04 | 2058 | 1 | 39 | 118151.7 | 20353 | 0.9 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 15:31 | Normal | 517.6 | 454.8 | 448.8 | 5.5 | 2.6 | 2.3 | 132.3 | 132 | 132.2 | 11.8 | 12 | 11.9 | 60.03 | 60.04 | 59.96 | 4689 | 1 | 38.7 | 118152 | 20353 | 2.3 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 15:36 | Normal | 502.8 | 444.6 | 438.1 | 4.1 | 1.9 | 1.8 | 131.8 | 131.6 | 131.7 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 59.94 | 59.96 | 60 | 3330 | 1 | 38.7 | 118152.3 | 20354 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 15:41 | Normal | 491.8 | 446.2 | 423.9 | 3 | 1.3 | 1.5 | 131.3 | 130.9 | 130.9 | 5.9 | 6 | 6 | 60 | 59.99 | 60.03 | 2280 | 1 | 38.5 | 118152.6 | 20354 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 15:46 | Normal | 503.6 | 451.2 | 429.6 | 3.7 | 1.6 | 1.8 | 131.4 | 131.1 | 131.3 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 60.01 | 59.98 | 60 | 2951 | 1 | 38.4 | 118152.8 | 20354 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 15:51 | Normal | 505 | 453 | 433.5 | 4.5 | 2 | 2.1 | 131.6 | 131.7 | 131.5 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3700 | 1 | 38.3 | 118153.1 | 20354 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 15:56 | Normal | 505 | 422.8 | 415.9 | 4.2 | 1.9 | 2 | 131.7 | 131.4 | 131.5 | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 60.11 | 60.05 | 60.05 | 3370 | 1 | 38 | 118153.4 | 20354 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 16:01 | Normal | 505.5 | 406.7 | 416.9 | 3.8 | 1.7 | 1.9 | 131.2 | 131.4 | 131.3 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 60.09 | 60.1 | 60.07 | 3018 | 1 | 37.9 | 118153.7 | 20354 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 16:06 | Normal | 507 | 393.6 | 404.1 | 3.4 | 1.4 | 1.8 | 130.9 | 130.6 | 130.8 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 59.96 | 60.01 | 60.01 | 2603 | 1 | 37.8 | 118153.9 | 20354 | 1.3 | 2.1 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 16:11 | Normal | 506.1 | 412.2 | 412.8 | 3 | 1 | 1.6 | 130.7 | 130.1 | 130.4 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 59.96 | 60.02 | 59.94 | 2214 | 1 | 37.6 | 118154.1 | 20354 | 1.1 | 1.9 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 16:16 | Normal | 496 | 394.5 | 408 | 2.3 | 0.8 | 1.3 | 130.3 | 130 | 130.2 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 60 | 60.02 | 60 | 1594 | 1 | 37.3 | 118154.3 | 20354 | 0.7 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 16:21 | Normal | 488.8 | 367.3 | 404.5 | 1.8 | 0.7 | 1 | 130.1 | 129.4 | 129.8 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 60 | 59.94 | 59.99 | 1170 | 1 | 39.2 | 118154.4 | 20354 | 0.5 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 16:26 | Normal | 483 | 349.6 | 401.1 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 130 | 129.6 | 129.8 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 737 | 1 | 41.1 | 118154.5 | 20354 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 16:31 | Normal | 481.1 | 336.4 | 380.1 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 130 | 129.5 | 129.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 597 | 1 | 42.1 | 118154.5 | 20354 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 16:36 | Normal | 490.8 | 218.1 | 387.1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 130.4 | 130 | 130.3 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 476 | 1 | 42.5 | 118154.6 | 20355 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 16:41 | Normal | 484.1 | 200 | 350.1 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 130.4 | 129.8 | 130.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 366 | 1 | 42.6 | 118154.6 | 20355 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 16:46 | Normal | 485.6 | 200 | 367.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 130.6 | 130 | 130.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 319 | 1 | 42.6 | 118154.6 | 20355 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 16:51 | Normal | 480.2 | 200.6 | 345 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 130.8 | 130.5 | 130.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60 | 60 | 259 | 1 | 42.5 | 118154.7 | 20355 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 16:56 | Normal | 462.3 | 209.2 | 300.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 130.8 | 130.4 | 130.5 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 60.03 | 60 | 59.96 | 223 | 1 | 42.4 | 118154.7 | 20355 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 17:01 | Normal | 469.1 | 200 | 330.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.8 | 130.5 | 130.7 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 146 | 1 | 42.2 | 118154.7 | 20355 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 17:06 | Normal | 450.1 | 200 | 360.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 131 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.89 | 59.89 | 59.92 | 86 | 1 | 42 | 118154.7 | 20355 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 17:11 | Normal | 372.4 | 198.3 | 452 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131.1 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.07 | 60.02 | 60.03 | 30 | 1 | 41.8 | 118154.7 | 20355 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 17:16 | Normal | 436.7 | 312.5 | 417.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131.4 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 19 | 1 | 41.6 | 118154.7 | 20355 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 17:21 | Normal | 307.3 | 263.6 | 360.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 131.4 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 2 | 1 | 41.3 | 118154.7 | 20355 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 17:26 | Normal | 423.1 | 367.8 | 310.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.8 | 131.5 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 41 | 118154.7 | 20355 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 17:31 | Normal | 414 | 446.7 | 403.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 131.1 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 60 | 0 | 1 | 40.8 | 118154.7 | 20355 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 17:36 | Normal | 388 | 352.8 | 365.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.2 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 40.4 | 118154.7 | 20356 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 17:41 | Normal | 302.1 | 288.3 | 314.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.02 | 60 | 0 | 1 | 40.1 | 118154.7 | 20356 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-04-23 17:46 | Normal | 195.1 | 189.8 | 198.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 131 | 130.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 39.7 | 118154.7 | 20356 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0