## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-04-24 05:49 | Normal | 356.5 | 490.6 | 485.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.7 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 1 | 17.1 | 118154.7 | 20356 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-24 05:49 | Normal | 370.1 | 501.6 | 490.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.9 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 17.3 | 118154.7 | 20356 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-24 05:52 | Normal | 410.2 | 419.2 | 406.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.7 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 1 | 1 | 19 | 118154.7 | 20356 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-24 05:53 | Normal | 402.5 | 370.2 | 366.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.6 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 60.03 | 2 | 1 | 19.3 | 118154.7 | 20356 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-24 05:54 | Normal | 379.5 | 321.8 | 332 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.7 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 4 | 1 | 19.7 | 118154.7 | 20356 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-24 05:55 | Normal | 362.1 | 279.1 | 312 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.7 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 9 | 1 | 20 | 118154.7 | 20356 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-24 05:56 | Normal | 403.5 | 368.3 | 287.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.8 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 60 | 10 | 1 | 20.3 | 118154.7 | 20356 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-24 05:57 | Normal | 389.8 | 312 | 245.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 132 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 14 | 1 | 20.6 | 118154.7 | 20356 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-24 05:58 | Normal | 443.5 | 370.8 | 299.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 132 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 22 | 1 | 20.9 | 118154.7 | 20356 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-24 05:59 | Normal | 470.1 | 528.2 | 498 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 59.94 | 59.89 | 59.95 | 0 | 1 | 21.3 | 118154.7 | 20356 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-24 06:00 | Normal | 476.1 | 486.7 | 484 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132 | 132.3 | 0.9 | 1 | 1 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 35 | 1 | 21.6 | 118154.7 | 20356 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-24 06:01 | Normal | 477.2 | 444 | 423 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.9 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.96 | 59.93 | 42 | 1 | 21.8 | 118154.7 | 20356 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-24 06:02 | Normal | 481.3 | 424.1 | 409.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.7 | 132.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.92 | 59.91 | 54 | 1 | 22 | 118154.7 | 20356 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-24 06:03 | Normal | 474.6 | 426.9 | 531.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.8 | 132.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 59.91 | 59.81 | 59.95 | 23 | 1 | 22.2 | 118154.7 | 20356 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-24 06:04 | Normal | 463.1 | 397.1 | 487.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.9 | 132.3 | 0.8 | 1 | 1 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 68 | 1 | 22.5 | 118154.7 | 20356 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-24 06:05 | Normal | 460.3 | 424 | 424 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.7 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 81 | 1 | 22.6 | 118154.7 | 20356 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-24 06:06 | Normal | 488 | 429 | 406.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.8 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 92 | 1 | 22.8 | 118154.7 | 20356 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-24 06:08 | Normal | 487 | 431.9 | 412 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.6 | 132.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 105 | 1 | 23 | 118154.7 | 20356 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-24 06:09 | Normal | 486.8 | 419.9 | 417 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.6 | 132.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 113 | 1 | 23.2 | 118154.7 | 20356 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-24 06:10 | Normal | 500 | 461 | 416 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.5 | 132.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 121 | 1 | 23.4 | 118154.7 | 20356 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-24 06:11 | Normal | 495 | 441.1 | 428.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.6 | 132.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 132 | 1 | 23.6 | 118154.7 | 20356 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-24 06:11 | Wait | 462.1 | 462 | 461.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.8 | 131.9 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 14.5 | 118154.7 | 20356 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-24 06:11 | Wait | 464.9 | 464.9 | 465 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.8 | 131.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 14.7 | 118154.7 | 20356 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-24 06:11 | Wait | 468 | 467.8 | 467.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.9 | 131.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 15 | 118154.7 | 20356 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-24 06:11 | Wait | 471.1 | 471.1 | 471 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.7 | 131.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 15.2 | 118154.7 | 20356 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-24 06:11 | Wait | 473.5 | 473.5 | 473.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.7 | 131.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 15 | 118154.7 | 20356 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-24 06:11 | Normal | 339 | 327.6 | 328.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.7 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 0 | 1 | 15.7 | 118154.7 | 20356 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-24 06:11 | Normal | 340 | 327.6 | 307.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.8 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 15.9 | 118154.7 | 20356 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-24 06:11 | Normal | 345.1 | 315.6 | 374.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.7 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 16.3 | 118154.7 | 20356 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-24 06:11 | Normal | 314.1 | 344.6 | 441.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.7 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 16.6 | 118154.7 | 20356 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-24 06:12 | Normal | 499.9 | 452.7 | 458 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.6 | 132.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60.03 | 141 | 1 | 23.7 | 118154.7 | 20356 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-24 06:13 | Normal | 481.8 | 445.6 | 436.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.6 | 132 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 59.99 | 60.04 | 152 | 1 | 23.9 | 118154.7 | 20356 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-24 06:14 | Normal | 483.5 | 448.8 | 420 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.6 | 132 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 158 | 1 | 24.1 | 118154.7 | 20356 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-24 06:15 | Normal | 496.8 | 466.8 | 400 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.7 | 132 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 162 | 1 | 24.2 | 118154.7 | 20356 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-24 06:16 | Normal | 485.3 | 488.8 | 417.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.7 | 132.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 173 | 1 | 24.4 | 118154.7 | 20356 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-24 06:17 | Normal | 493.7 | 470.2 | 411.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.7 | 132.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 60.05 | 178 | 1 | 24.5 | 118154.7 | 20356 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-24 06:18 | Normal | 500.6 | 494 | 421.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.7 | 131.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 59.99 | 187 | 1 | 24.6 | 118154.7 | 20356 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-24 06:19 | Normal | 501.5 | 496.9 | 405.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.7 | 132 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 60 | 60.04 | 191 | 1 | 24.8 | 118154.7 | 20356 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-24 06:20 | Normal | 509.3 | 501.9 | 426.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.6 | 132.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 195 | 1 | 24.9 | 118154.7 | 20356 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-24 06:21 | Normal | 499.6 | 498.5 | 429.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.8 | 132.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60 | 59.98 | 60.01 | 208 | 1 | 25.1 | 118154.8 | 20356 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-24 06:22 | Normal | 486.7 | 480.8 | 431.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.8 | 132.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 218 | 1 | 25.2 | 118154.8 | 20356 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-24 06:23 | Normal | 494 | 490.8 | 422.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.8 | 132.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.05 | 60.01 | 60.02 | 223 | 1 | 25.3 | 118154.8 | 20356 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-24 06:24 | Normal | 507.5 | 492.9 | 401 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.9 | 132.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.08 | 60.05 | 220 | 1 | 25.4 | 118154.8 | 20356 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-24 06:25 | Normal | 485.7 | 482.9 | 406.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.9 | 132.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.05 | 60.02 | 60.06 | 233 | 1 | 25.5 | 118154.8 | 20356 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-24 06:26 | Normal | 497.5 | 476.9 | 423.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 131.9 | 132.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.05 | 60.03 | 60.01 | 238 | 1 | 25.7 | 118154.8 | 20356 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-24 06:27 | Normal | 495.6 | 482 | 411 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 132 | 132.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 245 | 1 | 25.8 | 118154.8 | 20356 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-24 06:28 | Normal | 498 | 492 | 372 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132 | 132.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.06 | 60.04 | 60.03 | 247 | 1 | 25.9 | 118154.8 | 20356 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-24 06:29 | Normal | 480.3 | 508.3 | 395 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132.1 | 132.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.07 | 60.12 | 60.11 | 249 | 1 | 26 | 118154.8 | 20356 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-24 06:30 | Normal | 463.2 | 492.8 | 373.9 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132 | 132.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.08 | 60.06 | 60.06 | 250 | 1 | 26.1 | 118154.8 | 20356 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-24 06:31 | Normal | 476.5 | 503.5 | 386.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.9 | 132.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.06 | 60.01 | 60 | 259 | 1 | 26.2 | 118154.8 | 20356 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-24 06:32 | Normal | 478.1 | 505 | 374 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.3 | 131.9 | 132.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 60.05 | 262 | 1 | 26.3 | 118154.8 | 20356 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-24 06:37 | Normal | 491.1 | 499 | 346 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.4 | 132.3 | 132.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60 | 60.02 | 286 | 1 | 26.8 | 118154.8 | 20356 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 06:42 | Normal | 519.4 | 513.9 | 343 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.5 | 132.2 | 132.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.07 | 60.01 | 310 | 1 | 27.3 | 118154.8 | 20356 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 06:47 | Normal | 515.4 | 402.1 | 376 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.6 | 132.3 | 132.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60 | 59.88 | 328 | 1 | 27.7 | 118154.9 | 20357 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 06:52 | Normal | 521.2 | 297.2 | 456.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.4 | 132.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.06 | 59.99 | 60 | 344 | 1 | 28.2 | 118154.9 | 20357 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 06:57 | Normal | 530.1 | 213.8 | 460.3 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 132.7 | 132.4 | 132.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 60.01 | 60.04 | 388 | 1 | 28.6 | 118154.9 | 20357 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 07:02 | Normal | 522.1 | 200 | 526.8 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 132.8 | 132.6 | 132.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.91 | 59.96 | 59.96 | 472 | 1 | 29 | 118155 | 20357 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 07:07 | Normal | 529.1 | 265.2 | 438.7 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 132.7 | 132.7 | 132.6 | 1.9 | 2 | 2 | 60.06 | 60.05 | 60.03 | 658 | 1 | 29.5 | 118155 | 20357 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 07:12 | Normal | 529.1 | 312 | 500.8 | 0.8 | 1.9 | 0.5 | 132.6 | 132.2 | 132.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.99 | 60.02 | 60.04 | 870 | 1 | 30.2 | 118155.1 | 20357 | 0 | 0.8 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 07:17 | Normal | 532 | 351.2 | 450.8 | 0.9 | 2.1 | 0.5 | 132.7 | 132.5 | 132.6 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 59.97 | 59.99 | 60.03 | 1011 | 1 | 31.8 | 118155.2 | 20357 | 0 | 0.9 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 07:22 | Normal | 539.8 | 429.9 | 491.1 | 0.9 | 2.3 | 0.5 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.01 | 60 | 60.06 | 1304 | 1 | 33.9 | 118155.2 | 20357 | 0 | 0.9 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 07:27 | Normal | 551.6 | 479.1 | 480.1 | 1 | 2.3 | 0.5 | 132.9 | 132.7 | 132.9 | 3.8 | 3.9 | 4 | 60 | 60.03 | 60.04 | 1499 | 1 | 34.2 | 118155.4 | 20357 | 0 | 1 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 07:32 | Normal | 483.2 | 503.2 | 469.1 | 2.4 | 2.5 | 0.5 | 132.9 | 132.6 | 132.8 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 59.98 | 59.96 | 60.01 | 2295 | 1 | 33.5 | 118155.5 | 20357 | 0 | 2.4 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 07:37 | Normal | 494.4 | 499.4 | 523.3 | 3.4 | 2.7 | 0.5 | 132.9 | 132.8 | 132.9 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 59.9 | 60.08 | 59.93 | 2861 | 1 | 34.8 | 118155.7 | 20357 | 0 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 07:42 | Normal | 522.2 | 494.3 | 538.9 | 3.6 | 2.8 | 0.5 | 132.6 | 132.6 | 132.7 | 8 | 8 | 8 | 59.84 | 59.97 | 60.03 | 3103 | 1 | 36.4 | 118156 | 20357 | 0 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 07:47 | Normal | 513.8 | 491.9 | 537.7 | 3.8 | 3 | 0.5 | 133.1 | 133 | 133.2 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 59.93 | 59.91 | 60.01 | 3272 | 1 | 38 | 118156.3 | 20358 | 0.1 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 07:52 | Normal | 507 | 480.5 | 540.3 | 4.6 | 3.2 | 0.5 | 133.3 | 133.2 | 133.4 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 60.03 | 59.93 | 60.04 | 3747 | 1 | 39.4 | 118156.5 | 20358 | 0.7 | 3.9 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 07:57 | Normal | 493.1 | 488.1 | 555.2 | 5.8 | 3.3 | 0.5 | 133.3 | 133.3 | 133.2 | 10.8 | 11.1 | 11 | 60 | 59.86 | 59.98 | 4328 | 1 | 40.7 | 118156.9 | 20358 | 1.7 | 4.1 | 3.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 08:02 | Normal | 513.1 | 500.9 | 565.3 | 5.9 | 3.3 | 0.6 | 133.5 | 133.4 | 133.5 | 11.5 | 11.7 | 11.7 | 59.99 | 60.07 | 60.17 | 4576 | 1 | 42.1 | 118157.3 | 20358 | 1.8 | 4.1 | 3.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 08:07 | Normal | 513.7 | 495.2 | 437 | 6.1 | 3.5 | 2.3 | 133.8 | 133.6 | 133.7 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 59.97 | 60.02 | 59.99 | 5489 | 1 | 43.3 | 118157.7 | 20358 | 1.9 | 4.2 | 3.3 | 0.2 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 08:12 | Normal | 504.3 | 480.3 | 477.6 | 6.4 | 3.8 | 2.6 | 133.8 | 133.6 | 133.7 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 5935 | 1 | 44.5 | 118158.2 | 20358 | 2 | 4.5 | 3.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 08:17 | Normal | 510.3 | 479.3 | 508.1 | 6.5 | 3.9 | 2.8 | 133.9 | 133.9 | 134.1 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 60.01 | 60 | 60.02 | 6229 | 1 | 45.8 | 118158.7 | 20358 | 2.1 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 08:22 | Normal | 506.3 | 498 | 496.6 | 6.8 | 3.8 | 3 | 133.8 | 133.8 | 133.9 | 15.9 | 16.2 | 16.2 | 59.93 | 59.94 | 59.96 | 6456 | 1 | 47.1 | 118159.2 | 20358 | 2.1 | 4.7 | 3.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 08:27 | Normal | 499.2 | 485.9 | 495 | 7.1 | 4.1 | 3.1 | 133.9 | 134.2 | 134.2 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 60.04 | 60 | 60.03 | 6711 | 1 | 48 | 118159.7 | 20358 | 2.3 | 4.9 | 4 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 08:32 | Normal | 494.9 | 492.8 | 500.5 | 7.3 | 4.1 | 3.2 | 134.2 | 134 | 134.1 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 60 | 60.01 | 60 | 6894 | 1 | 48.7 | 118160.3 | 20358 | 2.3 | 5.1 | 4 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 08:37 | Normal | 503.1 | 497.7 | 490.5 | 7.3 | 4.1 | 3.4 | 134.2 | 134.3 | 134.3 | 17.5 | 17.7 | 17.7 | 60.04 | 60 | 60.03 | 7091 | 1 | 48.8 | 118160.9 | 20358 | 2.4 | 5 | 4 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 08:42 | Normal | 498.5 | 485.8 | 496.3 | 7.6 | 4.4 | 3.5 | 134 | 134.4 | 134.3 | 18.1 | 18.3 | 18.2 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 7299 | 1 | 48.9 | 118161.5 | 20358 | 2.5 | 5.3 | 4.2 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 08:47 | Normal | 497.1 | 484 | 501 | 7.8 | 4.5 | 3.6 | 134.3 | 134.3 | 134.3 | 18.5 | 18.8 | 18.7 | 60.07 | 60.04 | 60.02 | 7500 | 1 | 48.7 | 118162.1 | 20359 | 2.5 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 08:52 | Normal | 494.3 | 481 | 502.7 | 8.1 | 4.6 | 3.6 | 134.2 | 134.6 | 134.4 | 19 | 19.2 | 19.1 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 7695 | 1 | 48.7 | 118162.7 | 20359 | 2.6 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 08:57 | Normal | 464.6 | 488.4 | 492.8 | 9.6 | 4.7 | 3.9 | 134.4 | 134.4 | 134.5 | 20.4 | 20.6 | 20.6 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 8224 | 1 | 48.6 | 118163.4 | 20359 | 3.8 | 5.8 | 4.5 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 09:02 | Normal | 458.3 | 487.2 | 490.8 | 10.2 | 4.8 | 4 | 134.6 | 134.6 | 134.5 | 21.2 | 21.4 | 21.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 8564 | 1 | 49.1 | 118164.1 | 20359 | 4.3 | 6 | 4.6 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 09:07 | Normal | 448.3 | 480.6 | 484.9 | 10.6 | 4.9 | 4.1 | 134.7 | 135 | 134.7 | 21.5 | 21.9 | 21.8 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 8749 | 1 | 49.4 | 118164.8 | 20359 | 4.6 | 6.1 | 4.8 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 09:12 | Normal | 451.4 | 484.1 | 484.7 | 10.8 | 5 | 4.3 | 134.6 | 134.7 | 134.6 | 22 | 22.4 | 22.3 | 60.02 | 60.08 | 60.07 | 8933 | 1 | 49.7 | 118165.6 | 20359 | 4.7 | 6.2 | 4.8 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 09:17 | Normal | 443.5 | 499 | 492.8 | 11.2 | 4.8 | 4.3 | 134.4 | 135.1 | 134.7 | 22.4 | 22.7 | 22.6 | 60 | 60.04 | 60.01 | 9119 | 1 | 49.7 | 118166.3 | 20359 | 5 | 6.4 | 4.7 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 09:22 | Normal | 445.6 | 471.9 | 481.6 | 11.3 | 5.3 | 4.5 | 134.5 | 134.7 | 134.8 | 22.9 | 23.2 | 23.2 | 60.01 | 60.02 | 59.98 | 9307 | 1 | 49.6 | 118167.1 | 20359 | 5 | 6.5 | 5.1 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 09:27 | Normal | 447.1 | 472 | 484.3 | 11.5 | 5.3 | 4.6 | 134.4 | 134.7 | 134.6 | 23.4 | 23.7 | 23.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 9463 | 1 | 49.5 | 118167.9 | 20359 | 5 | 6.6 | 5.2 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 09:32 | Normal | 477.3 | 475.3 | 483.9 | 11.6 | 5.4 | 4.7 | 134.6 | 135 | 135 | 24.6 | 24.9 | 24.8 | 60.05 | 60 | 60.01 | 9971 | 1 | 49 | 118168.7 | 20359 | 5.3 | 6.4 | 5.2 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 09:37 | Normal | 475.9 | 488.7 | 483.6 | 11.8 | 5.3 | 4.8 | 134.6 | 134.9 | 134.8 | 24.8 | 25.2 | 25.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 10089 | 1 | 48.7 | 118169.5 | 20359 | 5.4 | 6.5 | 5.1 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 09:42 | Normal | 471 | 495.3 | 483.7 | 12.1 | 5.3 | 4.9 | 134.5 | 134.8 | 134.7 | 25.3 | 25.6 | 25.6 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 10242 | 1 | 48.4 | 118170.4 | 20359 | 5.5 | 6.7 | 5.1 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 09:47 | Normal | 474.8 | 486.7 | 475.6 | 12.1 | 5.5 | 5.1 | 134.5 | 134.9 | 134.6 | 25.6 | 25.9 | 25.8 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 10364 | 1 | 48.2 | 118171.2 | 20360 | 5.6 | 6.6 | 5.3 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 09:52 | Normal | 472.2 | 485.1 | 480.1 | 12.3 | 5.5 | 5.1 | 134.6 | 134.9 | 134.7 | 25.8 | 26.2 | 26.1 | 59.98 | 60 | 59.98 | 10482 | 1 | 48 | 118172.1 | 20360 | 5.6 | 6.8 | 5.4 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 09:57 | Normal | 471.2 | 487.4 | 479 | 12.5 | 5.6 | 5.1 | 134.8 | 135 | 134.9 | 26.1 | 26.5 | 26.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 10595 | 1 | 47.7 | 118173 | 20360 | 5.7 | 6.8 | 5.4 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 10:02 | Normal | 470 | 489.1 | 479.8 | 12.6 | 5.6 | 5.2 | 134.8 | 135.1 | 135 | 26.4 | 26.8 | 26.7 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 10731 | 1 | 47.1 | 118173.9 | 20360 | 5.8 | 7 | 5.5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 10:07 | Normal | 468.2 | 485.2 | 476 | 12.7 | 5.7 | 5.3 | 134.5 | 135.1 | 134.7 | 26.6 | 27 | 26.9 | 60 | 60 | 60 | 10821 | 1 | 46.8 | 118174.8 | 20360 | 5.8 | 7 | 5.5 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 10:12 | Normal | 465.5 | 485.1 | 479.8 | 12.9 | 5.8 | 5.4 | 134.5 | 135 | 134.8 | 27 | 27.3 | 27.3 | 60.02 | 60.08 | 60.01 | 10933 | 1 | 46.4 | 118175.7 | 20360 | 6 | 7.1 | 5.6 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 10:17 | Normal | 467.6 | 480.6 | 472.3 | 12.9 | 5.8 | 5.5 | 134.4 | 135 | 134.8 | 27.1 | 27.4 | 27.3 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 10977 | 1 | 46.2 | 118176.6 | 20360 | 6 | 7.1 | 5.6 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 10:22 | Normal | 462.5 | 480.5 | 472.2 | 13.1 | 5.9 | 5.6 | 134.4 | 134.8 | 134.6 | 27.4 | 27.7 | 27.6 | 60.06 | 60.02 | 60.06 | 11078 | 1 | 45.9 | 118177.5 | 20360 | 6.1 | 7.1 | 5.7 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 10:27 | Normal | 461.9 | 476.9 | 468.8 | 13.3 | 6 | 5.7 | 134.5 | 134.8 | 134.7 | 27.6 | 28.1 | 27.9 | 60 | 59.99 | 60.02 | 11181 | 1 | 45.7 | 118178.4 | 20360 | 6.1 | 7.2 | 5.8 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 10:32 | Normal | 465 | 479 | 472.9 | 13.1 | 6 | 5.7 | 134.6 | 135 | 134.8 | 27.6 | 27.9 | 27.8 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 11167 | 1 | 45.8 | 118179.3 | 20360 | 6.1 | 7.1 | 5.8 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 10:37 | Normal | 463.6 | 479.1 | 470.9 | 13.2 | 6 | 5.8 | 134.5 | 134.9 | 134.7 | 27.8 | 28.1 | 28 | 59.99 | 60.02 | 60 | 11252 | 1 | 45.7 | 118180.3 | 20360 | 6.1 | 7.2 | 5.8 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 10:42 | Normal | 457.6 | 476.9 | 465.3 | 13.4 | 6 | 5.9 | 134.4 | 134.8 | 134.5 | 27.9 | 28.2 | 28.1 | 60 | 59.99 | 59.98 | 11280 | 1 | 45.7 | 118181.2 | 20360 | 6.2 | 7.3 | 5.8 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 10:47 | Normal | 456.1 | 472.8 | 463.9 | 13.6 | 6.1 | 6 | 134.4 | 134.5 | 134.6 | 28.2 | 28.6 | 28.4 | 59.99 | 60 | 60.04 | 11402 | 1 | 45.7 | 118182.2 | 20361 | 6.3 | 7.4 | 6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 10:52 | Normal | 460.6 | 470.1 | 462.5 | 13.6 | 6.2 | 6.1 | 134.5 | 134.8 | 134.5 | 28.5 | 28.8 | 28.7 | 60.07 | 60.06 | 60.02 | 11514 | 1 | 45.5 | 118183.1 | 20361 | 6.3 | 7.4 | 6 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 10:57 | Normal | 461.9 | 472.6 | 459.6 | 13.5 | 6.2 | 6.1 | 134.3 | 134.5 | 134.5 | 28.5 | 28.8 | 28.9 | 60.02 | 60.05 | 60.01 | 11500 | 1 | 45.5 | 118184.1 | 20361 | 6.3 | 7.4 | 6 | 0.1 | 6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 11:02 | Normal | 462.2 | 470.3 | 466 | 13.6 | 6.2 | 6.1 | 134.3 | 134.5 | 134.4 | 28.7 | 29.1 | 29 | 60.02 | 60.02 | 60 | 11607 | 1 | 45.6 | 118185 | 20361 | 6.3 | 7.4 | 6.1 | 0.1 | 6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 11:07 | Normal | 463.9 | 476.6 | 460.7 | 13.5 | 6.1 | 6.2 | 134.4 | 135 | 134.5 | 28.6 | 28.9 | 28.8 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 11578 | 1 | 45.7 | 118186 | 20361 | 6.3 | 7.3 | 6 | 0.1 | 6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 11:12 | Normal | 459.1 | 470.3 | 463.8 | 13.5 | 6.1 | 6.1 | 134.4 | 134.5 | 134.7 | 28.3 | 28.6 | 28.6 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 11445 | 1 | 45.9 | 118187 | 20361 | 6.3 | 7.3 | 6 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 11:17 | Normal | 454.5 | 466.1 | 459.5 | 13.8 | 6.1 | 6.3 | 134.7 | 134.9 | 134.8 | 28.6 | 28.9 | 28.8 | 60.01 | 60.04 | 60 | 11602 | 1 | 46.1 | 118187.9 | 20361 | 6.5 | 7.5 | 6 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 11:22 | Normal | 459.5 | 454.6 | 458.9 | 13.5 | 6.3 | 6.3 | 134.4 | 134.8 | 134.7 | 28.4 | 28.7 | 28.6 | 59.96 | 60.01 | 60.02 | 11469 | 1 | 46.1 | 118188.9 | 20361 | 6.3 | 7.3 | 6.1 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 11:27 | Normal | 459.3 | 477.6 | 463.6 | 13.8 | 6.2 | 6.4 | 134.5 | 134.7 | 134.6 | 29.1 | 29.5 | 29.3 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 11771 | 1 | 46.2 | 118189.8 | 20361 | 6.5 | 7.5 | 6 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 11:32 | Normal | 445.8 | 439.6 | 467.6 | 2.3 | 1 | 1 | 132.2 | 132.2 | 132.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 1662 | 1 | 45.6 | 118190.3 | 20361 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 11:37 | Normal | 468.7 | 481 | 473.5 | 13.8 | 6.3 | 6.4 | 134.7 | 134.8 | 134.9 | 29.7 | 30 | 29.9 | 59.93 | 59.98 | 60.02 | 12035 | 1 | 45 | 118191.1 | 20361 | 6.5 | 7.5 | 6.1 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 11:42 | Normal | 462.9 | 484.3 | 468.8 | 14.1 | 6.2 | 6.5 | 134.8 | 134.9 | 134.6 | 29.9 | 30.2 | 30 | 60.01 | 60.06 | 59.99 | 12091 | 1 | 45.1 | 118192.1 | 20361 | 6.6 | 7.6 | 6 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 11:47 | Normal | 467.8 | 483.8 | 465 | 13.9 | 6.4 | 6.8 | 134.6 | 135.4 | 134.8 | 30 | 30.4 | 30.2 | 60.02 | 60.08 | 60.03 | 12387 | 1 | 45.2 | 118192.9 | 20362 | 6.6 | 7.3 | 6.2 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 11:52 | Normal | 472.5 | 472.1 | 450.7 | 12.9 | 6.3 | 6.3 | 134.7 | 134.7 | 134.7 | 28.2 | 28.6 | 28.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 11073 | 1 | 45.7 | 118193.9 | 20362 | 6 | 7 | 6.1 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 11:57 | Normal | 457.5 | 469.7 | 466.3 | 14.5 | 6.5 | 6.7 | 134.9 | 135.2 | 135 | 30.4 | 30.7 | 30.6 | 59.96 | 60 | 59.97 | 12321 | 1 | 46 | 118194.9 | 20362 | 6.8 | 7.8 | 6.3 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 12:02 | Normal | 452.8 | 461.7 | 472.1 | 13.9 | 6.3 | 6.1 | 134.6 | 135.2 | 134.8 | 28.7 | 29 | 28.9 | 59.98 | 60 | 60.01 | 11628 | 1 | 46.3 | 118195.9 | 20362 | 6.5 | 7.5 | 6.1 | 0.1 | 6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 12:07 | Normal | 460.6 | 476.3 | 484.8 | 13.5 | 6 | 5.7 | 134.5 | 134.6 | 134.5 | 28.1 | 28.4 | 28.2 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 11315 | 1 | 46.5 | 118196.9 | 20362 | 6.3 | 7.3 | 5.8 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 12:12 | Normal | 463 | 484.8 | 499 | 13.2 | 5.8 | 5.1 | 134.5 | 134.9 | 134.7 | 27.1 | 27.5 | 27.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 11036 | 1 | 46.7 | 118197.8 | 20362 | 6.1 | 7.2 | 5.6 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 12:17 | Normal | 463 | 482.4 | 494.9 | 13 | 5.6 | 4.8 | 134.3 | 134.4 | 134.5 | 26.2 | 26.6 | 26.5 | 59.97 | 59.92 | 59.96 | 10595 | 1 | 46.9 | 118198.7 | 20362 | 6 | 7.1 | 5.5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 12:22 | Normal | 459.7 | 465 | 448.6 | 12.9 | 5.8 | 6.2 | 134.4 | 134.5 | 134.5 | 27.1 | 27.5 | 27.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 10966 | 1 | 47.1 | 118199.6 | 20362 | 6 | 7 | 5.6 | 0.1 | 6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 12:27 | Normal | 465.2 | 486.5 | 447.8 | 12.5 | 5.5 | 6.1 | 134.7 | 134.7 | 134.8 | 26.7 | 27 | 26.9 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 10805 | 1 | 47 | 118200.4 | 20362 | 5.8 | 6.9 | 5.3 | 0.1 | 6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 12:32 | Normal | 463.6 | 477.1 | 445.2 | 12.6 | 5.6 | 6.3 | 134.5 | 134.5 | 134.5 | 26.9 | 27.2 | 27 | 59.98 | 59.99 | 60 | 10847 | 1 | 47 | 118201.3 | 20362 | 5.8 | 6.9 | 5.4 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 12:37 | Normal | 459.5 | 483.9 | 452.6 | 13.5 | 5.8 | 6.5 | 133.9 | 134 | 133.9 | 28.5 | 28.9 | 28.8 | 60.02 | 60 | 60 | 11483 | 1 | 47 | 118202.3 | 20362 | 6.3 | 7.3 | 5.7 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 12:42 | Normal | 467.9 | 480.6 | 451 | 13.3 | 6 | 6.6 | 134.6 | 134.4 | 134.6 | 28.7 | 29.1 | 29 | 60 | 60 | 60 | 11641 | 1 | 46.4 | 118202.9 | 20362 | 6.2 | 7.3 | 5.8 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 12:47 | Normal | 467.3 | 483.5 | 454.1 | 12.8 | 5.6 | 6.4 | 134.4 | 134.4 | 134.5 | 27.6 | 27.9 | 27.8 | 59.97 | 59.95 | 60.01 | 11152 | 1 | 46.4 | 118203.8 | 20363 | 6 | 7 | 5.5 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 12:52 | Normal | 460.6 | 488.8 | 467.4 | 12.6 | 5.3 | 5.8 | 134.6 | 134.4 | 134.5 | 26.2 | 26.6 | 26.5 | 60.04 | 59.99 | 59.99 | 10635 | 1 | 46.4 | 118204.7 | 20363 | 5.8 | 6.9 | 5.1 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 12:57 | Normal | 465.3 | 486.2 | 476.1 | 12.1 | 5.3 | 5.3 | 134.5 | 134.3 | 134.5 | 25.5 | 25.8 | 25.7 | 60.03 | 60 | 59.99 | 10271 | 1 | 46.4 | 118205.6 | 20363 | 5.6 | 6.6 | 5.1 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 13:02 | Normal | 468 | 464.1 | 477.1 | 11.9 | 5.3 | 5 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 24.6 | 24.9 | 24.8 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 9917 | 1 | 46.3 | 118206.4 | 20363 | 5.5 | 6.5 | 5.1 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 13:07 | Normal | 468.3 | 480 | 435.8 | 11.8 | 5 | 6 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 24.9 | 25.3 | 25.2 | 59.97 | 59.97 | 59.94 | 10076 | 1 | 46.2 | 118207.3 | 20363 | 5.4 | 6.5 | 4.8 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 13:12 | Normal | 465.4 | 481.9 | 444.1 | 11.7 | 5 | 5.8 | 133.8 | 133.6 | 133.8 | 24.8 | 25.2 | 25.1 | 59.99 | 59.95 | 60 | 9976 | 1 | 46.2 | 118208.1 | 20363 | 5.4 | 6.5 | 4.9 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 13:17 | Normal | 463.9 | 474.1 | 448 | 11.5 | 5.1 | 5.4 | 133.6 | 133.5 | 133.7 | 24.2 | 24.5 | 24.5 | 60.08 | 60.05 | 60.02 | 9752 | 1 | 46 | 118208.9 | 20363 | 5.3 | 6.3 | 4.9 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 13:22 | Normal | 467.5 | 491.5 | 425.5 | 11.2 | 4.8 | 5.8 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 23.9 | 24.3 | 24.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 9623 | 1 | 45.8 | 118209.7 | 20363 | 5.1 | 6.2 | 4.6 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 13:27 | Normal | 468.7 | 464.7 | 424 | 11.2 | 5.2 | 5.8 | 133.1 | 133 | 133 | 24.2 | 24.6 | 24.6 | 60 | 59.98 | 59.97 | 9719 | 1 | 45.3 | 118210.5 | 20363 | 5.1 | 6.2 | 5 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 13:32 | Normal | 445.1 | 406 | 415.8 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 131.4 | 131 | 131.4 | 3 | 3.2 | 3.1 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 1149 | 1 | 46.8 | 118210.8 | 20363 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 13:37 | Normal | 484.1 | 477.2 | 444.7 | 11.1 | 5.1 | 5.8 | 133.6 | 133.3 | 133.4 | 24.9 | 25.3 | 25.2 | 60 | 59.99 | 60.04 | 9996 | 1 | 44.1 | 118211.3 | 20363 | 5.1 | 6.1 | 5 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 13:42 | Normal | 478.1 | 473.3 | 435 | 10.9 | 5 | 5.8 | 133.5 | 133 | 133.2 | 24.1 | 24.5 | 24.3 | 60.02 | 60.01 | 60 | 9685 | 1 | 44 | 118212.1 | 20363 | 5 | 6 | 4.8 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 13:47 | Normal | 472.1 | 468.1 | 429.6 | 10.3 | 4.7 | 5.4 | 133 | 132.8 | 133 | 22.5 | 22.8 | 22.7 | 60.03 | 60.08 | 60.08 | 9001 | 1 | 44.2 | 118212.9 | 20364 | 4.7 | 5.7 | 4.5 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 13:52 | Normal | 478.1 | 471.3 | 441.1 | 9.9 | 4.5 | 5.1 | 132.9 | 132.4 | 132.8 | 21.7 | 22 | 21.9 | 60 | 59.99 | 59.98 | 8672 | 1 | 44.4 | 118213.6 | 20364 | 4.5 | 5.5 | 4.3 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 13:57 | Normal | 479 | 485.1 | 443.1 | 9.8 | 4.3 | 4.8 | 132.7 | 132.6 | 132.9 | 21.3 | 21.6 | 21.5 | 60 | 59.99 | 60.06 | 8499 | 1 | 44.5 | 118214.4 | 20364 | 4.5 | 5.5 | 4.1 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 14:02 | Normal | 473.9 | 496 | 416.5 | 10 | 4.2 | 5.4 | 132.7 | 132.7 | 132.8 | 21.7 | 22 | 22 | 59.95 | 60.05 | 59.99 | 8650 | 1 | 44.4 | 118215.1 | 20364 | 4.5 | 5.6 | 4 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 14:07 | Normal | 474.3 | 492.3 | 420 | 9.6 | 4 | 5.1 | 132.3 | 131.9 | 132.3 | 21 | 21.1 | 21.1 | 59.94 | 60.01 | 59.98 | 8286 | 1 | 44.1 | 118215.8 | 20364 | 4.3 | 5.3 | 3.8 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 14:12 | Normal | 474 | 442.3 | 425.4 | 9.3 | 4.4 | 4.9 | 132.3 | 132.2 | 132.1 | 20.2 | 20.4 | 20.3 | 60 | 60.01 | 59.98 | 8032 | 1 | 44.1 | 118216.5 | 20364 | 4.1 | 5.2 | 4.1 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 14:17 | Normal | 481.5 | 454.5 | 415.3 | 8.8 | 4.1 | 4.8 | 132.3 | 132.3 | 132.4 | 19.4 | 19.7 | 19.6 | 59.97 | 60 | 59.98 | 7760 | 1 | 43.7 | 118217.1 | 20364 | 4 | 5 | 3.9 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 14:22 | Normal | 478.7 | 450 | 408 | 8.8 | 4.1 | 4.9 | 132.5 | 132 | 132.4 | 19.2 | 19.5 | 19.4 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 7670 | 1 | 43.8 | 118217.7 | 20364 | 3.9 | 4.9 | 3.9 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 14:27 | Normal | 482 | 446.3 | 410.1 | 8.5 | 4 | 4.8 | 132.1 | 132 | 132.3 | 18.7 | 19 | 18.9 | 59.97 | 59.99 | 60 | 7466 | 1 | 44 | 118218.4 | 20364 | 3.8 | 4.8 | 3.8 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 14:32 | Normal | 484 | 450.2 | 412.2 | 8.2 | 3.8 | 4.6 | 132.1 | 131.9 | 132.2 | 18.1 | 18.4 | 18.3 | 60.08 | 60.09 | 60.07 | 7205 | 1 | 44.1 | 118219 | 20364 | 3.6 | 4.6 | 3.6 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 14:37 | Normal | 485 | 450.8 | 418.1 | 7.7 | 3.6 | 4.1 | 131.9 | 131.7 | 132 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 60.06 | 60.05 | 60.03 | 6742 | 1 | 43.8 | 118219.6 | 20364 | 3.4 | 4.4 | 3.4 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 14:42 | Normal | 488.6 | 456.7 | 432.4 | 7.3 | 3.4 | 3.4 | 131.5 | 131.2 | 131.5 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 6233 | 1 | 43.7 | 118220.1 | 20364 | 3.2 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 14:47 | Normal | 486.6 | 460 | 404.6 | 7.1 | 3.3 | 4.1 | 131.4 | 131.1 | 131.5 | 15.8 | 16 | 15.9 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 6243 | 1 | 44 | 118220.6 | 20365 | 3.1 | 4.1 | 3.1 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 14:52 | Normal | 490.5 | 458.8 | 403.5 | 6.7 | 3.1 | 4 | 131.3 | 130.9 | 131.2 | 15 | 15.3 | 15.2 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 5950 | 1 | 43.9 | 118221.1 | 20365 | 2.9 | 3.9 | 2.9 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 14:57 | Normal | 486.8 | 461.1 | 407.8 | 6.4 | 2.9 | 3.5 | 131.5 | 131.4 | 131.6 | 13.9 | 14.1 | 14 | 59.96 | 60 | 59.99 | 5515 | 1 | 43.6 | 118221.6 | 20365 | 2.7 | 3.7 | 2.7 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 15:02 | Normal | 492.5 | 459.7 | 388.1 | 6.2 | 2.8 | 3.8 | 131.5 | 131.3 | 131.6 | 13.8 | 14 | 13.9 | 59.94 | 59.94 | 59.97 | 5461 | 1 | 43.5 | 118222.1 | 20365 | 2.6 | 3.6 | 2.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 15:07 | Normal | 493.5 | 454.8 | 395.5 | 5.9 | 2.7 | 3.4 | 131.5 | 131.2 | 131.5 | 13 | 13.2 | 13.2 | 60.01 | 60 | 59.99 | 5143 | 1 | 43.7 | 118222.5 | 20365 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 15:12 | Normal | 490.7 | 472.8 | 371 | 5.6 | 2.5 | 3.5 | 131.1 | 130.6 | 130.9 | 12.5 | 12.7 | 12.6 | 60 | 59.99 | 59.98 | 4905 | 1 | 43.8 | 118222.9 | 20365 | 2.4 | 3.3 | 2.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 15:17 | Normal | 485.4 | 436.8 | 431.9 | 2 | 1.1 | 1.1 | 130.5 | 130.1 | 130.3 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 1546 | 1 | 44.8 | 118223.1 | 20365 | 0.6 | 1.5 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 15:22 | Normal | 498.4 | 445.6 | 387.2 | 4.9 | 2.2 | 3 | 130.9 | 130.8 | 130.9 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 4232 | 1 | 43.4 | 118223.5 | 20365 | 2 | 3 | 2 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 15:27 | Normal | 499.5 | 442.3 | 407.2 | 4.6 | 2.1 | 2.3 | 130.8 | 130.5 | 130.8 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 60.04 | 60 | 60.06 | 3784 | 1 | 43.3 | 118223.8 | 20365 | 1.8 | 2.8 | 1.9 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 15:32 | Normal | 498.5 | 441.8 | 348.9 | 4.2 | 1.9 | 2.8 | 130.5 | 130.3 | 130.6 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 3585 | 1 | 43.2 | 118224.1 | 20365 | 1.6 | 2.6 | 1.7 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 15:37 | Normal | 496.6 | 442.5 | 346.3 | 3.8 | 1.7 | 2.6 | 130.5 | 130.1 | 130.4 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 60 | 59.99 | 60.01 | 3235 | 1 | 42.9 | 118224.4 | 20365 | 1.5 | 2.4 | 1.5 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 15:42 | Normal | 500.7 | 448 | 350 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 130.2 | 129.8 | 130.3 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 59.95 | 59.92 | 59.9 | 2919 | 1 | 42.8 | 118224.6 | 20365 | 1.3 | 2.2 | 1.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 15:47 | Normal | 499.3 | 439.1 | 335.7 | 3.1 | 1.4 | 2.4 | 130.3 | 130 | 130.2 | 6.8 | 7 | 6.9 | 59.99 | 60 | 59.96 | 2642 | 1 | 42.7 | 118224.9 | 20366 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 15:52 | Normal | 499.3 | 430 | 338.8 | 2.9 | 1.3 | 2.3 | 132.9 | 132.4 | 132.6 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 2391 | 1 | 42.3 | 118225.1 | 20366 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 15:57 | Normal | 498.4 | 407 | 337.8 | 2.6 | 1.1 | 2.1 | 132.9 | 132.4 | 132.7 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 60 | 59.99 | 60 | 2146 | 1 | 41.8 | 118225.3 | 20366 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 16:02 | Normal | 498.6 | 378.9 | 359.3 | 2.4 | 1 | 1.5 | 132.6 | 131.9 | 132.5 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 59.99 | 60.03 | 60 | 1747 | 1 | 41.4 | 118225.4 | 20366 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 16:07 | Normal | 499.3 | 323.9 | 327.8 | 2.1 | 0.9 | 1.8 | 132.3 | 131.8 | 132.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 1589 | 1 | 41.1 | 118225.6 | 20366 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 16:12 | Normal | 501.3 | 281 | 395.9 | 1.8 | 0.8 | 1.1 | 132.2 | 131.5 | 131.8 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 1196 | 1 | 42.9 | 118225.7 | 20366 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 16:17 | Normal | 498 | 248.2 | 404.7 | 1.6 | 0.7 | 1 | 131.9 | 131.5 | 131.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 1043 | 1 | 44.6 | 118225.8 | 20366 | 0.4 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 16:22 | Normal | 494.7 | 204 | 401 | 1.4 | 0.6 | 0.9 | 132 | 131.3 | 131.6 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 60.04 | 59.98 | 60.02 | 857 | 1 | 45.7 | 118225.9 | 20366 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 16:27 | Normal | 494.8 | 200.2 | 397.3 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 132.5 | 131.9 | 132.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 705 | 1 | 46.3 | 118225.9 | 20366 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 16:32 | Normal | 488.8 | 208 | 403 | 1 | 0.5 | 0.8 | 132.5 | 131.8 | 132.2 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 60.01 | 60.04 | 60.04 | 571 | 1 | 46.6 | 118226 | 20366 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 16:37 | Normal | 491.3 | 200 | 401 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 132.6 | 131.8 | 132.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 444 | 1 | 46.6 | 118226 | 20366 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 16:42 | Normal | 479.7 | 200.4 | 355.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.1 | 131.2 | 131.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 276 | 1 | 46.5 | 118226.1 | 20366 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 16:47 | Normal | 470 | 200.2 | 262.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.3 | 131.4 | 131.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.01 | 59.99 | 193 | 1 | 46.3 | 118226.1 | 20367 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 16:52 | Normal | 463.5 | 200.1 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.5 | 131.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 135 | 1 | 46.1 | 118226.1 | 20367 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 16:57 | Normal | 464.5 | 200.8 | 400.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 131.5 | 132 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60 | 60 | 132 | 1 | 45.8 | 118226.1 | 20367 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 17:02 | Normal | 457 | 200 | 439 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 131.7 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 104 | 1 | 45.6 | 118226.1 | 20367 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 17:07 | Normal | 451.5 | 200.1 | 355.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.7 | 131.9 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 66 | 1 | 45.3 | 118226.1 | 20367 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 17:12 | Normal | 436.8 | 202.1 | 368.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.7 | 131.8 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 34 | 1 | 45 | 118226.1 | 20367 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 17:17 | Normal | 388.3 | 422.3 | 385.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.9 | 132 | 132.5 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 10 | 1 | 44.8 | 118226.1 | 20367 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 17:22 | Normal | 309.2 | 289.8 | 311 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.8 | 132.1 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60 | 2 | 1 | 44.4 | 118226.1 | 20367 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 17:27 | Normal | 311.1 | 265.4 | 277 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133 | 132.2 | 132.3 | 1 | 1 | 1.1 | 60 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 44.1 | 118226.1 | 20367 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 17:32 | Normal | 425.9 | 417.7 | 397.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133 | 132.1 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.07 | 60.07 | 0 | 1 | 44.1 | 118226.1 | 20367 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 17:37 | Normal | 377.5 | 379.8 | 359.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133 | 132.2 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 60 | 0 | 1 | 43.8 | 118226.1 | 20367 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-04-24 17:42 | Normal | 260.6 | 199.8 | 280.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133 | 132 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 43.4 | 118226.1 | 20367 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0