## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-04-25 05:46 | Normal | 332.6 | 340.4 | 354.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.3 | 133.7 | 133.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 15.2 | 118226.1 | 20367 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 05:46 | Normal | 337.6 | 346.5 | 326.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.3 | 133.7 | 133.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 15.4 | 118226.1 | 20367 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 05:49 | Normal | 458.8 | 470.1 | 466.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.5 | 134 | 134.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60 | 0 | 1 | 17.3 | 118226.1 | 20367 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 05:50 | Normal | 489.3 | 421.1 | 421.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.7 | 134.1 | 134.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60.1 | 60.11 | 0 | 1 | 17.9 | 118226.1 | 20367 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 05:51 | Normal | 483.8 | 406 | 415.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.5 | 134.1 | 134.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 0 | 1 | 18.5 | 118226.1 | 20367 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 05:52 | Normal | 436.7 | 377.1 | 383.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.5 | 134 | 134.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.07 | 60.06 | 60.04 | 0 | 1 | 19.1 | 118226.1 | 20367 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 05:53 | Normal | 400.8 | 327.1 | 351.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 134.6 | 134.1 | 134.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 1 | 1 | 19.4 | 118226.1 | 20367 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 05:54 | Normal | 372.8 | 267.5 | 325.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.4 | 134 | 134.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.07 | 60.06 | 60.04 | 4 | 1 | 19.7 | 118226.1 | 20367 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 05:55 | Normal | 393.6 | 370.3 | 341 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.5 | 134.1 | 134.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.11 | 60.12 | 60.1 | 6 | 1 | 20 | 118226.1 | 20367 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 05:56 | Normal | 472.6 | 518.5 | 447.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 134.7 | 134.1 | 134.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 60.12 | 60.12 | 60.12 | 0 | 1 | 20.4 | 118226.1 | 20367 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 05:57 | Normal | 475.6 | 500.6 | 505.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.2 | 133.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 60.12 | 60.1 | 60.13 | 2 | 1 | 20.7 | 118226.1 | 20368 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 05:58 | Normal | 459.1 | 471.6 | 511 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.4 | 133.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 60.1 | 60.12 | 60.1 | 4 | 1 | 21 | 118226.1 | 20368 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 05:59 | Normal | 469.5 | 430.6 | 462.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.3 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.07 | 60.08 | 60.1 | 31 | 1 | 21.3 | 118226.1 | 20368 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 06:00 | Normal | 488.1 | 382 | 417.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.4 | 133.6 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60.09 | 60.07 | 32 | 1 | 21.5 | 118226.1 | 20368 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 06:01 | Normal | 475.5 | 353.5 | 405.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.8 | 133.4 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 44 | 1 | 21.7 | 118226.1 | 20368 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 06:02 | Normal | 474.6 | 309.2 | 523.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.5 | 133.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 60.02 | 60.01 | 60.22 | 20 | 1 | 21.9 | 118226.1 | 20368 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 06:03 | Normal | 481.3 | 384.8 | 467.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.5 | 133.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.09 | 60.04 | 65 | 1 | 22.1 | 118226.1 | 20368 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 06:04 | Normal | 484.7 | 538.9 | 491.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.5 | 133.8 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 59.9 | 60.06 | 60.03 | 28 | 1 | 22.4 | 118226.1 | 20368 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 06:05 | Normal | 461.5 | 540.6 | 493.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 133 | 133.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 59.93 | 60.03 | 59.82 | 28 | 1 | 22.6 | 118226.1 | 20368 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 06:06 | Normal | 459.5 | 541.6 | 467.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133 | 133.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 60.06 | 59.96 | 60 | 45 | 1 | 22.8 | 118226.1 | 20368 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 06:07 | Normal | 490.6 | 537.6 | 479.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.9 | 133.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 60.01 | 59.9 | 59.97 | 47 | 1 | 23 | 118226.1 | 20368 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 06:08 | Normal | 492.8 | 532.2 | 457.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.8 | 133 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 60.11 | 59.96 | 60.13 | 87 | 1 | 23.2 | 118226.1 | 20368 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 06:09 | Normal | 494.6 | 513 | 511.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.7 | 132.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 60.01 | 60.03 | 59.88 | 108 | 1 | 23.4 | 118226.1 | 20368 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 06:10 | Normal | 488.7 | 464.9 | 492.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.7 | 132.9 | 0.9 | 1 | 1 | 59.97 | 59.99 | 60 | 132 | 1 | 23.5 | 118226.1 | 20368 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 06:11 | Normal | 499.1 | 457.9 | 442.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.8 | 133.1 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 135 | 1 | 23.7 | 118226.1 | 20368 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 06:12 | Normal | 481.5 | 433.2 | 432 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.8 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 142 | 1 | 23.8 | 118226.1 | 20368 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 06:13 | Normal | 490.1 | 402.1 | 412.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.8 | 133.2 | 0.9 | 1 | 1 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 144 | 1 | 24 | 118226.1 | 20368 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 06:14 | Normal | 509.1 | 500.8 | 406.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.9 | 133.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 59.96 | 59.95 | 59.93 | 150 | 1 | 24.2 | 118226.1 | 20368 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 06:15 | Normal | 492.8 | 504 | 535.9 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.9 | 133.1 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 59.95 | 59.92 | 59.98 | 124 | 1 | 24.3 | 118226.1 | 20368 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 06:16 | Normal | 481.6 | 504.1 | 486.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133 | 133.1 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 172 | 1 | 24.5 | 118226.1 | 20368 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 06:17 | Normal | 486.6 | 517.1 | 499.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 133 | 133.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 60 | 60.06 | 60.1 | 176 | 1 | 24.6 | 118226.1 | 20368 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 06:18 | Normal | 495.5 | 511.8 | 471.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.9 | 133 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 59.98 | 59.98 | 60.02 | 186 | 1 | 24.8 | 118226.2 | 20368 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 06:19 | Normal | 483.7 | 487 | 469.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.8 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 203 | 1 | 24.9 | 118226.2 | 20368 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 06:20 | Normal | 506.8 | 478.8 | 502.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.9 | 133.1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 202 | 1 | 25 | 118226.2 | 20368 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 06:21 | Normal | 498.6 | 494 | 503.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.9 | 133.1 | 0.9 | 1 | 1 | 60.02 | 60.02 | 59.98 | 213 | 1 | 25.1 | 118226.2 | 20368 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 06:22 | Normal | 511.6 | 510.8 | 513.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 132.8 | 132.9 | 0.8 | 1 | 1 | 60.04 | 60 | 60.02 | 209 | 1 | 25.3 | 118226.2 | 20368 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 06:23 | Normal | 502.6 | 508.2 | 503.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.9 | 133 | 0.9 | 1 | 1 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 225 | 1 | 25.4 | 118226.2 | 20368 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 06:24 | Normal | 495.9 | 491 | 478.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.9 | 133.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.05 | 60.01 | 235 | 1 | 25.5 | 118226.2 | 20368 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 06:25 | Normal | 497.8 | 502.9 | 506.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 132.9 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.06 | 237 | 1 | 25.7 | 118226.2 | 20368 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 06:26 | Normal | 493.3 | 511 | 489.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.9 | 133.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 60.05 | 60.07 | 243 | 1 | 25.8 | 118226.2 | 20368 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 06:27 | Normal | 497.1 | 483.8 | 459.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133 | 133.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.98 | 60.02 | 251 | 1 | 25.9 | 118226.2 | 20368 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 06:29 | Normal | 510.8 | 506 | 462 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 59.97 | 60.01 | 254 | 1 | 26 | 118226.2 | 20368 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 06:30 | Normal | 515.6 | 522 | 476.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.2 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.13 | 60.1 | 249 | 1 | 26.1 | 118226.2 | 20368 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 06:31 | Normal | 489.7 | 515 | 490.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.2 | 133.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.11 | 59.95 | 266 | 1 | 26.3 | 118226.2 | 20368 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 06:32 | Normal | 481.6 | 511.9 | 477.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.1 | 133.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 59.99 | 59.96 | 271 | 1 | 26.3 | 118226.2 | 20368 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 06:33 | Normal | 485.6 | 510.8 | 483.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.2 | 133.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.1 | 277 | 1 | 26.5 | 118226.2 | 20368 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 06:34 | Normal | 483.6 | 518.8 | 437.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.1 | 133.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 277 | 1 | 26.6 | 118226.2 | 20368 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 06:35 | Normal | 493.8 | 509.9 | 440.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.4 | 133 | 133.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60.03 | 59.97 | 285 | 1 | 26.7 | 118226.2 | 20368 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 06:36 | Normal | 499.6 | 513.9 | 468.4 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133 | 133.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60.08 | 59.97 | 294 | 1 | 26.8 | 118226.2 | 20368 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 06:37 | Normal | 498.6 | 526.6 | 456.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.4 | 133 | 133.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.89 | 60 | 291 | 1 | 26.9 | 118226.2 | 20368 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 06:38 | Normal | 504.5 | 529.3 | 473.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.6 | 133.1 | 133.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.05 | 60.08 | 297 | 1 | 27 | 118226.2 | 20368 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 06:39 | Normal | 514.9 | 530.9 | 441.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.5 | 133.1 | 133.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.05 | 60.02 | 59.99 | 296 | 1 | 27.1 | 118226.2 | 20368 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 06:40 | Normal | 508.3 | 518.9 | 396.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.4 | 133 | 133.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 60.03 | 60.02 | 306 | 1 | 27.2 | 118226.2 | 20368 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 06:41 | Normal | 506.8 | 493.9 | 379.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.5 | 132.6 | 132.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 308 | 1 | 27.3 | 118226.2 | 20368 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 06:42 | Normal | 523.1 | 482.7 | 349 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.6 | 132.8 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60.06 | 60.14 | 301 | 1 | 27.4 | 118226.3 | 20368 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 06:43 | Normal | 517.8 | 454 | 339.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.7 | 132.9 | 132.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 60.01 | 60.04 | 302 | 1 | 27.5 | 118226.3 | 20368 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 06:44 | Normal | 510.8 | 445.9 | 372.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.4 | 132.8 | 132.4 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.02 | 60 | 60.07 | 312 | 1 | 27.6 | 118226.3 | 20368 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 06:45 | Normal | 516.1 | 445.8 | 396.2 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.4 | 132.8 | 132.4 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.03 | 60 | 60.04 | 321 | 1 | 27.7 | 118226.3 | 20368 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 06:46 | Normal | 521 | 428 | 385.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.6 | 132.8 | 133 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.05 | 60.08 | 60.18 | 321 | 1 | 27.8 | 118226.3 | 20368 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 06:47 | Normal | 515.7 | 369.5 | 414.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 132.6 | 132.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.02 | 59.98 | 59.92 | 325 | 1 | 27.9 | 118226.3 | 20368 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 06:48 | Normal | 512.8 | 330.8 | 411.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 132.9 | 133.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 59.89 | 60 | 322 | 1 | 27.9 | 118226.3 | 20368 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 06:49 | Normal | 517.8 | 317.4 | 429.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 133.1 | 133.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 324 | 1 | 28 | 118226.3 | 20368 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 06:50 | Normal | 514 | 288.4 | 500.5 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 133.6 | 133 | 133.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.13 | 60.04 | 60.16 | 335 | 1 | 28.1 | 118226.3 | 20368 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 06:51 | Normal | 519.4 | 263.4 | 462.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133 | 133.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60 | 60.18 | 329 | 1 | 28.2 | 118226.3 | 20368 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 06:52 | Normal | 513.6 | 216.9 | 458.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 132.8 | 132.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.93 | 59.95 | 59.92 | 326 | 1 | 28.3 | 118226.3 | 20368 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 06:53 | Normal | 510.8 | 200 | 453.5 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 133.3 | 132.7 | 132.9 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.92 | 59.96 | 59.98 | 365 | 1 | 28.4 | 118226.3 | 20368 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 06:54 | Normal | 521.5 | 199.6 | 474.3 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 133.4 | 132.8 | 132.8 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 366 | 1 | 28.5 | 118226.3 | 20368 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 06:55 | Normal | 521.7 | 200 | 453.1 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 133.4 | 132.9 | 133 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.93 | 59.93 | 60.02 | 361 | 1 | 28.6 | 118226.3 | 20368 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 06:56 | Normal | 519.6 | 200 | 462.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 133.4 | 132.8 | 133.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.97 | 60.05 | 393 | 1 | 28.7 | 118226.3 | 20368 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 06:57 | Normal | 527.6 | 200.1 | 444.4 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 133.4 | 133 | 132.9 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 60 | 60.05 | 60.02 | 396 | 1 | 28.8 | 118226.3 | 20369 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 06:58 | Normal | 519.5 | 200 | 470.4 | 0.8 | 1 | 0.5 | 133.4 | 132.9 | 132.9 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.95 | 59.99 | 60.12 | 436 | 1 | 28.9 | 118226.3 | 20369 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 06:59 | Normal | 532.6 | 200 | 483.4 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 133.3 | 133 | 133.1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 477 | 1 | 29 | 118226.4 | 20369 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 07:00 | Normal | 526.9 | 201 | 474.5 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 133.4 | 132.8 | 133 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.99 | 60.09 | 59.98 | 505 | 1 | 29.1 | 118226.4 | 20369 | 0 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 07:01 | Normal | 526.4 | 213.3 | 479.4 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 133.4 | 132.8 | 133.1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 60.02 | 60.01 | 536 | 1 | 29.2 | 118226.4 | 20369 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 07:02 | Normal | 530.7 | 209.7 | 502.2 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 133.4 | 132.8 | 133 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.95 | 59.98 | 59.99 | 535 | 1 | 29.3 | 118226.4 | 20369 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 07:03 | Normal | 537.3 | 200 | 508 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 133.4 | 132.9 | 133.1 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 60.02 | 59.96 | 59.98 | 548 | 1 | 29.4 | 118226.4 | 20369 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 07:04 | Normal | 532.5 | 233 | 490.3 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 133.4 | 133 | 133.1 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 582 | 1 | 29.5 | 118226.4 | 20369 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 07:05 | Normal | 524.5 | 241.2 | 504.6 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 133.4 | 132.9 | 132.9 | 1.9 | 2 | 2 | 60.03 | 59.99 | 59.93 | 613 | 1 | 29.7 | 118226.4 | 20369 | 0 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 07:06 | Normal | 528.5 | 220.9 | 507.5 | 0.8 | 1.7 | 0.5 | 133.4 | 132.8 | 133.1 | 1.9 | 2 | 2 | 60.01 | 59.88 | 59.99 | 651 | 1 | 29.8 | 118226.4 | 20369 | 0 | 0.8 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 07:07 | Normal | 533 | 252.7 | 505.6 | 0.8 | 1.6 | 0.5 | 133.5 | 133.1 | 133.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.04 | 59.95 | 60.01 | 677 | 1 | 29.9 | 118226.4 | 20369 | 0 | 0.8 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 07:08 | Normal | 522.1 | 300.6 | 491.8 | 0.8 | 1.7 | 0.5 | 133.5 | 133 | 133 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.03 | 60 | 59.97 | 777 | 1 | 30 | 118226.4 | 20369 | 0 | 0.8 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 07:09 | Normal | 523.7 | 292.3 | 486.4 | 0.8 | 1.8 | 0.5 | 133.7 | 133 | 133.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.05 | 60.03 | 60.01 | 807 | 1 | 30.1 | 118226.5 | 20369 | 0 | 0.8 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 07:10 | Normal | 527.5 | 288 | 499.6 | 0.8 | 2 | 0.5 | 133.6 | 133.1 | 133.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 60.05 | 60.02 | 60 | 868 | 1 | 30.2 | 118226.5 | 20369 | 0 | 0.8 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 07:11 | Normal | 533.6 | 294.6 | 496 | 0.8 | 2 | 0.5 | 133.6 | 133.1 | 133.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 875 | 1 | 30.4 | 118226.5 | 20369 | 0 | 0.8 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 07:12 | Normal | 534.5 | 290 | 480 | 0.8 | 2.1 | 0.5 | 133.6 | 133.1 | 133.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.04 | 60 | 60.04 | 884 | 1 | 30.6 | 118226.5 | 20369 | 0 | 0.8 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 07:14 | Normal | 536.5 | 305.5 | 473.6 | 0.8 | 2.1 | 0.5 | 133.5 | 133.1 | 133.3 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 922 | 1 | 30.9 | 118226.5 | 20369 | 0 | 0.8 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 07:15 | Normal | 533.1 | 324.3 | 435.6 | 0.9 | 2.1 | 0.5 | 133.5 | 133 | 133.3 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 59.98 | 60 | 59.96 | 953 | 1 | 31.2 | 118226.5 | 20369 | 0 | 0.9 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 07:16 | Normal | 539.3 | 322.5 | 487.3 | 0.8 | 2.1 | 0.5 | 133.5 | 133.1 | 133.2 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 974 | 1 | 31.6 | 118226.5 | 20369 | 0 | 0.9 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 07:17 | Normal | 538.6 | 328.4 | 458 | 0.9 | 2.1 | 0.5 | 133.6 | 133.2 | 133.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 59.99 | 60.01 | 60.03 | 995 | 1 | 32 | 118226.6 | 20369 | 0 | 0.9 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 07:18 | Normal | 538.3 | 365 | 448.5 | 0.9 | 2.1 | 0.5 | 133.6 | 133.3 | 133.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.01 | 60.03 | 59.99 | 1053 | 1 | 32.5 | 118226.6 | 20369 | 0 | 0.9 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 07:19 | Normal | 528.1 | 379 | 472.4 | 0.9 | 2.1 | 0.5 | 133.6 | 133.3 | 133.5 | 2.9 | 3.1 | 3 | 60.02 | 60.07 | 60.03 | 1117 | 1 | 32.9 | 118226.6 | 20369 | 0 | 0.9 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 07:20 | Normal | 545.7 | 387.1 | 469.8 | 0.9 | 2.1 | 0.5 | 133.5 | 133.2 | 133.4 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60 | 59.98 | 60.01 | 1133 | 1 | 33.4 | 118226.6 | 20369 | 0 | 0.9 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 07:21 | Normal | 540.1 | 400.4 | 510.5 | 0.9 | 2.2 | 0.5 | 133.6 | 133.2 | 133.5 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.99 | 60.06 | 59.9 | 1210 | 1 | 33.9 | 118226.6 | 20369 | 0 | 0.9 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 07:22 | Normal | 534.1 | 423 | 510.4 | 0.9 | 2.3 | 0.5 | 133.8 | 133.4 | 133.6 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.05 | 60.05 | 59.98 | 1268 | 1 | 34.4 | 118226.7 | 20369 | 0 | 0.9 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 07:23 | Normal | 540 | 450 | 499.5 | 0.9 | 2.3 | 0.5 | 133.6 | 133.3 | 133.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 1348 | 1 | 34.9 | 118226.7 | 20369 | 0 | 0.9 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 07:24 | Normal | 546.9 | 463.9 | 476.5 | 0.9 | 2.3 | 0.5 | 133.6 | 133.3 | 133.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.95 | 60 | 59.97 | 1382 | 1 | 35.4 | 118226.7 | 20369 | 0 | 0.9 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 07:25 | Normal | 544.7 | 475.1 | 469.4 | 0.9 | 2.3 | 0.5 | 133.7 | 133.5 | 133.6 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.07 | 59.97 | 59.94 | 1436 | 1 | 35.8 | 118226.7 | 20369 | 0 | 1 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 07:26 | Normal | 557 | 495.1 | 475.8 | 0.9 | 2.3 | 0.5 | 133.7 | 133.4 | 133.5 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.02 | 59.95 | 60.01 | 1471 | 1 | 36.3 | 118226.8 | 20369 | 0 | 1 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 07:27 | Normal | 561.4 | 493.7 | 476.1 | 0.9 | 2.4 | 0.5 | 133.8 | 133.5 | 133.6 | 3.9 | 4 | 4 | 60.03 | 59.98 | 60.02 | 1525 | 1 | 36.7 | 118226.8 | 20369 | 0 | 1 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 07:28 | Normal | 542.9 | 482.1 | 472.6 | 1 | 2.5 | 0.5 | 133.6 | 133.3 | 133.6 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60.01 | 60.01 | 60.04 | 1569 | 1 | 37.2 | 118226.8 | 20369 | 0 | 1 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 07:29 | Normal | 527.7 | 502.8 | 448.3 | 1.2 | 2.5 | 0.5 | 133.8 | 133.4 | 133.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 60 | 59.95 | 59.94 | 1729 | 1 | 37.6 | 118226.8 | 20369 | 0 | 1.2 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 07:30 | Normal | 457.9 | 510.5 | 454.4 | 2 | 2.5 | 0.5 | 133.9 | 133.5 | 133.5 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 59.94 | 60 | 60.02 | 2042 | 1 | 37.8 | 118226.9 | 20369 | 0 | 2 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 07:31 | Normal | 469.5 | 509.5 | 435.1 | 2.1 | 2.5 | 0.5 | 133.7 | 133.4 | 133.2 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 2148 | 1 | 35.5 | 118226.9 | 20369 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 07:32 | Normal | 473.8 | 508.9 | 436.5 | 2.3 | 2.5 | 0.5 | 133.7 | 133.4 | 133.6 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 59.97 | 59.97 | 60.03 | 2238 | 1 | 35.1 | 118226.9 | 20369 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 07:33 | Normal | 495.4 | 499.8 | 444.9 | 2.5 | 2.6 | 0.5 | 133.7 | 133.4 | 133.6 | 6 | 6.1 | 6.1 | 59.98 | 59.98 | 60.02 | 2373 | 1 | 35.1 | 118227 | 20369 | 0 | 2.5 | 2.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 07:34 | Normal | 483.7 | 507 | 440 | 2.8 | 2.6 | 0.5 | 133.6 | 133.5 | 133.6 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 60.03 | 60.03 | 60 | 2501 | 1 | 35.3 | 118227 | 20369 | 0 | 2.7 | 2.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 07:35 | Normal | 496.8 | 505 | 469.5 | 2.8 | 2.6 | 0.5 | 133.7 | 133.5 | 133.7 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 60 | 59.97 | 59.99 | 2562 | 1 | 35.6 | 118227.1 | 20369 | 0 | 2.8 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 07:36 | Normal | 473.3 | 506.6 | 458.4 | 3.3 | 2.6 | 0.5 | 133.7 | 133.5 | 133.8 | 7 | 7.1 | 7 | 59.98 | 59.96 | 60.01 | 2767 | 1 | 35.9 | 118227.1 | 20369 | 0 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 07:37 | Normal | 470.6 | 503.6 | 466.1 | 3.5 | 2.7 | 0.5 | 133.9 | 133.7 | 133.8 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 2854 | 1 | 36.3 | 118227.2 | 20369 | 0 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 07:38 | Normal | 522.8 | 500.1 | 461.5 | 3.4 | 2.8 | 0.5 | 133.7 | 133.6 | 133.7 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 59.91 | 59.99 | 60.03 | 2992 | 1 | 36.6 | 118227.2 | 20369 | 0 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 07:39 | Normal | 527.3 | 500.7 | 467.6 | 3.5 | 2.8 | 0.5 | 133.8 | 133.5 | 133.8 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 59.94 | 60.01 | 60.11 | 3053 | 1 | 37 | 118227.3 | 20369 | 0 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 07:40 | Normal | 520.1 | 506.5 | 456.1 | 3.6 | 2.8 | 0.5 | 133.8 | 133.6 | 133.7 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | 60.01 | 60 | 59.99 | 3080 | 1 | 37.3 | 118227.3 | 20369 | 0 | 3.5 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 07:41 | Normal | 523.8 | 499.4 | 474.5 | 3.6 | 2.8 | 0.5 | 133.9 | 133.6 | 133.7 | 7.9 | 8 | 8 | 60 | 60.04 | 60.07 | 3132 | 1 | 37.7 | 118227.4 | 20369 | 0 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 07:42 | Normal | 522.8 | 500.3 | 481.4 | 3.6 | 2.9 | 0.5 | 133.8 | 133.5 | 133.6 | 8 | 8.1 | 8.1 | 59.95 | 60.02 | 60 | 3163 | 1 | 38.1 | 118227.4 | 20369 | 0 | 3.6 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 07:43 | Normal | 519.3 | 498 | 486.5 | 3.6 | 2.9 | 0.5 | 133.8 | 133.5 | 133.5 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 60.11 | 60.04 | 60.02 | 3201 | 1 | 38.4 | 118227.5 | 20369 | 0 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 07:45 | Normal | 518.4 | 491.7 | 478.5 | 3.7 | 3 | 0.5 | 133.9 | 133.7 | 133.8 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 59.97 | 60.04 | 60.04 | 3231 | 1 | 38.9 | 118227.6 | 20369 | 0 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 07:45 | Normal | 516.5 | 497.1 | 475.5 | 3.8 | 3 | 0.5 | 133.9 | 133.7 | 133.8 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 60.01 | 60 | 60 | 3255 | 1 | 39.2 | 118227.6 | 20369 | 0 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 07:46 | Normal | 524.1 | 496 | 468.4 | 3.7 | 3 | 0.5 | 134 | 133.9 | 133.9 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 60.1 | 60.02 | 59.96 | 3279 | 1 | 39.5 | 118227.6 | 20369 | 0 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 07:48 | Normal | 521.2 | 495.3 | 478.4 | 3.8 | 3 | 0.5 | 134.1 | 133.9 | 133.9 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 3320 | 1 | 39.9 | 118227.7 | 20369 | 0 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 07:49 | Normal | 522 | 493 | 486.4 | 3.8 | 3.1 | 0.5 | 134.2 | 133.9 | 134.1 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 60.01 | 60.03 | 60 | 3348 | 1 | 40.2 | 118227.8 | 20369 | 0 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 07:50 | Normal | 521.5 | 497.3 | 485.5 | 3.8 | 3.1 | 0.5 | 134.3 | 134.1 | 134.1 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 3373 | 1 | 40.6 | 118227.8 | 20369 | 0 | 3.8 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 07:51 | Normal | 520 | 488.7 | 468.1 | 3.9 | 3.1 | 0.5 | 134.2 | 134 | 134.1 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 60.02 | 60.03 | 60.06 | 3399 | 1 | 40.9 | 118227.9 | 20369 | 0 | 3.8 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 07:52 | Normal | 524 | 491 | 462.3 | 4.1 | 3.2 | 0.6 | 134.3 | 134 | 134.1 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 59.97 | 60.03 | 60.02 | 3530 | 1 | 41.2 | 118227.9 | 20369 | 0.3 | 3.8 | 3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-25 07:56 | Normal | 502 | 492.9 | 455.4 | 5.7 | 3.3 | 0.9 | 134.4 | 134.1 | 134.3 | 11.1 | 11.4 | 11.3 | 60.02 | 60 | 60 | 4495 | 1 | 42.7 | 118228.3 | 20369 | 1.6 | 4.1 | 3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 08:01 | Normal | 510.9 | 486 | 444 | 5.8 | 3.5 | 1.6 | 134.5 | 134.5 | 134.5 | 12.4 | 12.7 | 12.6 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 5035 | 1 | 44 | 118228.7 | 20370 | 1.7 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 08:06 | Normal | 510.6 | 489.5 | 424.3 | 6.1 | 3.5 | 2.2 | 134.4 | 134.4 | 134.3 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 60.05 | 60 | 60.02 | 5447 | 1 | 45.5 | 118229.1 | 20370 | 1.9 | 4.3 | 3.3 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 08:11 | Normal | 513.8 | 480.7 | 474.6 | 6.3 | 3.7 | 2.5 | 134.5 | 134.4 | 134.4 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 5879 | 1 | 47.1 | 118229.6 | 20370 | 2 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 08:16 | Normal | 511.6 | 475.5 | 513.9 | 6.5 | 3.9 | 2.7 | 134.7 | 134.8 | 134.6 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 60 | 60 | 60.01 | 6240 | 1 | 48.6 | 118230.1 | 20370 | 2 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 08:21 | Normal | 503.4 | 468 | 508.7 | 6.8 | 4 | 2.9 | 134.8 | 134.8 | 134.5 | 15.9 | 16.1 | 16.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6448 | 1 | 49.4 | 118230.6 | 20370 | 2.1 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 08:26 | Normal | 509.8 | 475.3 | 506.7 | 6.9 | 4.1 | 3 | 134.9 | 134.8 | 134.7 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 60.03 | 60 | 60.06 | 6669 | 1 | 49.8 | 118231.2 | 20370 | 2.2 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 08:31 | Normal | 495 | 464.8 | 493.1 | 7.3 | 4.3 | 3.2 | 134.9 | 135.1 | 135 | 16.8 | 17 | 17 | 60.04 | 59.97 | 59.99 | 6861 | 1 | 50.1 | 118231.7 | 20370 | 2.3 | 5.1 | 4.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 08:36 | Normal | 498 | 475.5 | 497.8 | 7.5 | 4.3 | 3.3 | 135.3 | 135.3 | 135.2 | 17.3 | 17.6 | 17.6 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 7065 | 1 | 50.3 | 118232.3 | 20370 | 2.3 | 5.1 | 4.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 08:41 | Normal | 500.1 | 469.1 | 490.3 | 7.6 | 4.5 | 3.5 | 135.2 | 135.4 | 135.3 | 17.8 | 18.1 | 18 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 7263 | 1 | 50.5 | 118232.9 | 20370 | 2.5 | 5.2 | 4.3 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 08:46 | Normal | 500.2 | 470.3 | 500 | 7.8 | 4.6 | 3.5 | 135.3 | 135.4 | 135.2 | 18.3 | 18.6 | 18.5 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 7460 | 1 | 50.6 | 118233.5 | 20370 | 2.5 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 08:51 | Normal | 500.3 | 476.1 | 493.1 | 7.9 | 4.6 | 3.7 | 136.7 | 136.6 | 136.6 | 18.5 | 18.7 | 18.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 7626 | 1 | 50.9 | 118234.1 | 20370 | 2.6 | 5.4 | 4.5 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 08:56 | Normal | 493.4 | 472.4 | 493.2 | 8.3 | 4.7 | 3.8 | 136.7 | 136.9 | 136.8 | 19 | 19.3 | 19.2 | 59.99 | 60 | 59.98 | 7831 | 1 | 51.2 | 118234.8 | 20370 | 2.7 | 5.6 | 4.6 | 0 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 09:01 | Normal | 455.1 | 466.3 | 490.2 | 10.3 | 4.9 | 3.9 | 136.8 | 137 | 136.9 | 20.6 | 20.9 | 20.8 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 8470 | 1 | 51.4 | 118235.5 | 20371 | 4.4 | 6 | 4.8 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 09:06 | Normal | 452.8 | 471.5 | 487.6 | 10.5 | 4.9 | 4.1 | 137 | 137.2 | 136.6 | 21.1 | 21.3 | 21.2 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 8671 | 1 | 51.6 | 118236.2 | 20371 | 4.6 | 6.1 | 4.8 | 0 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 09:11 | Normal | 452.5 | 465.6 | 486.6 | 10.6 | 5.1 | 4.1 | 137 | 137.3 | 137 | 21.4 | 21.7 | 21.6 | 60 | 59.98 | 60.01 | 8805 | 1 | 51.7 | 118236.9 | 20371 | 4.6 | 6.2 | 5 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 09:16 | Normal | 447.7 | 489.6 | 481.6 | 11 | 4.8 | 4.3 | 137.1 | 137.3 | 137.1 | 21.7 | 22 | 21.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 8957 | 1 | 51.8 | 118237.7 | 20371 | 4.8 | 6.3 | 4.8 | 0 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 09:21 | Normal | 443.8 | 461.1 | 476.1 | 11.2 | 5.3 | 4.5 | 137 | 137.4 | 137.2 | 22.1 | 22.4 | 22.3 | 59.93 | 59.95 | 59.92 | 9111 | 1 | 51.8 | 118238.4 | 20371 | 4.9 | 6.4 | 5.1 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 09:26 | Normal | 445.4 | 464.3 | 473.6 | 11.3 | 5.3 | 4.6 | 137.3 | 137.5 | 137.1 | 22.4 | 22.8 | 22.7 | 60.02 | 60 | 60.06 | 9276 | 1 | 51.8 | 118239.2 | 20371 | 5 | 6.5 | 5.2 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 09:31 | Normal | 471.4 | 482.2 | 480.1 | 11.5 | 5.1 | 4.6 | 137.3 | 137.6 | 137.4 | 23.5 | 23.8 | 23.7 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 9710 | 1 | 51.5 | 118240 | 20371 | 5.2 | 6.4 | 5 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 09:36 | Normal | 469.5 | 484.4 | 477.2 | 11.7 | 5.2 | 4.7 | 137.1 | 137.7 | 137.4 | 23.8 | 24.2 | 24 | 59.98 | 60.01 | 60.02 | 9848 | 1 | 51.2 | 118240.8 | 20371 | 5.3 | 6.5 | 5.1 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 09:41 | Normal | 472.2 | 481.8 | 476.3 | 11.8 | 5.3 | 4.8 | 137.2 | 137.6 | 137.1 | 24.2 | 24.5 | 24.4 | 59.99 | 60.04 | 60.04 | 9976 | 1 | 50.9 | 118241.6 | 20371 | 5.4 | 6.5 | 5.1 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 09:46 | Normal | 474.7 | 483.7 | 479.5 | 11.9 | 5.3 | 4.9 | 137.4 | 137.5 | 137.5 | 24.5 | 24.9 | 24.8 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 10168 | 1 | 50.5 | 118242.4 | 20371 | 5.5 | 6.6 | 5.2 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 09:51 | Normal | 469 | 482.3 | 470.7 | 12.2 | 5.5 | 5.1 | 137.3 | 137.6 | 137.5 | 24.8 | 25.2 | 25.1 | 60 | 59.96 | 59.97 | 10289 | 1 | 50.1 | 118243.3 | 20371 | 5.6 | 6.7 | 5.3 | 0 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 09:56 | Normal | 470.6 | 479 | 474.4 | 12.3 | 5.5 | 5.1 | 137.4 | 137.8 | 137.5 | 25.2 | 25.5 | 25.4 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 10417 | 1 | 49.7 | 118244.2 | 20371 | 5.6 | 6.8 | 5.4 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 10:01 | Normal | 469.6 | 479.8 | 472.6 | 12.5 | 5.6 | 5.2 | 137.5 | 137.7 | 137.4 | 25.6 | 25.9 | 25.9 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 10594 | 1 | 49.4 | 118245 | 20372 | 5.8 | 6.8 | 5.5 | 0 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 10:06 | Normal | 468.8 | 479.8 | 467.6 | 12.6 | 5.7 | 5.3 | 137.3 | 137.7 | 137.3 | 26 | 26.3 | 26.3 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 10715 | 1 | 49.1 | 118245.9 | 20372 | 5.8 | 7 | 5.5 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 10:11 | Normal | 465 | 480 | 470.5 | 12.7 | 5.7 | 5.3 | 137.4 | 137.7 | 137.1 | 26 | 26.3 | 26.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 10730 | 1 | 48.8 | 118246.8 | 20372 | 5.8 | 7 | 5.6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 10:16 | Normal | 466.1 | 482.1 | 470.8 | 12.9 | 5.8 | 5.5 | 137.6 | 137.9 | 137.6 | 26.3 | 26.7 | 26.6 | 60 | 59.98 | 59.98 | 10891 | 1 | 48.4 | 118247.7 | 20372 | 6 | 7 | 5.6 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 10:21 | Normal | 467.3 | 474.5 | 468 | 13 | 5.9 | 5.6 | 137.4 | 137.8 | 137.3 | 26.6 | 27 | 26.9 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 11007 | 1 | 48.1 | 118248.6 | 20372 | 6 | 7.1 | 5.8 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 10:26 | Normal | 466.6 | 473.6 | 465.7 | 12.9 | 5.9 | 5.6 | 137.4 | 137.7 | 137.4 | 26.5 | 26.8 | 26.7 | 59.97 | 60.01 | 59.96 | 10981 | 1 | 47.8 | 118249.5 | 20372 | 6 | 7 | 5.8 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 10:31 | Normal | 473.8 | 473.5 | 463 | 12.7 | 5.9 | 5.7 | 137.3 | 137.9 | 137.3 | 26.7 | 27 | 26.9 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 11041 | 1 | 47.7 | 118250.5 | 20372 | 5.8 | 7 | 5.8 | 0 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 10:36 | Normal | 463.3 | 464.7 | 468.1 | 13.1 | 6 | 5.7 | 137.7 | 137.9 | 137.5 | 26.8 | 27.1 | 27 | 60 | 60 | 60.01 | 11084 | 1 | 47.5 | 118251.4 | 20372 | 6.1 | 7.1 | 5.8 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 10:41 | Normal | 461.5 | 471.3 | 468.8 | 13.2 | 6 | 5.8 | 137.7 | 138.1 | 137.6 | 27 | 27.3 | 27.2 | 60.04 | 60.04 | 60.06 | 11160 | 1 | 47.2 | 118252.3 | 20372 | 6.1 | 7.2 | 5.8 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 10:46 | Normal | 465.5 | 467.8 | 471.4 | 13.3 | 6.1 | 5.8 | 137.4 | 138 | 137.5 | 27.3 | 27.6 | 27.6 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 11314 | 1 | 47.1 | 118253.3 | 20372 | 6.1 | 7.2 | 6 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 10:51 | Normal | 459.3 | 466.9 | 462.9 | 13.5 | 6.1 | 6 | 137.4 | 137.9 | 137.5 | 27.5 | 27.8 | 27.8 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 11388 | 1 | 47.1 | 118254.2 | 20372 | 6.3 | 7.3 | 6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 10:56 | Normal | 457.7 | 462.1 | 462.1 | 13.5 | 6.2 | 6 | 137.6 | 138.1 | 137.6 | 27.5 | 27.9 | 27.8 | 60.03 | 60.07 | 60.06 | 11389 | 1 | 47.2 | 118255.2 | 20372 | 6.3 | 7.3 | 6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 11:01 | Normal | 460.3 | 471.1 | 462.1 | 13.6 | 6.1 | 6.1 | 137.6 | 138 | 137.6 | 27.7 | 28.1 | 28 | 60.05 | 60.01 | 60.01 | 11485 | 1 | 47.3 | 118256.1 | 20373 | 6.3 | 7.4 | 6 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 11:06 | Normal | 452.9 | 475.8 | 458.3 | 13.7 | 6 | 6.1 | 137.6 | 137.9 | 137.6 | 27.5 | 27.7 | 27.7 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 11384 | 1 | 47.5 | 118257.1 | 20373 | 6.3 | 7.5 | 5.8 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 11:11 | Normal | 456.5 | 464.9 | 458.3 | 13.5 | 6.1 | 6.1 | 137.6 | 138 | 137.6 | 27.5 | 27.8 | 27.8 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 11382 | 1 | 47.4 | 118258 | 20373 | 6.3 | 7.3 | 6 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 11:16 | Normal | 457.8 | 477.8 | 449.5 | 13.5 | 5.9 | 6.2 | 137.3 | 137.7 | 137.3 | 27.3 | 27.7 | 27.6 | 60.03 | 60.03 | 60 | 11314 | 1 | 47.6 | 118259 | 20373 | 6.3 | 7.3 | 5.7 | 0.1 | 6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 11:21 | Normal | 454.4 | 469.6 | 453.8 | 13.5 | 6 | 6.2 | 137.4 | 137.8 | 137.5 | 27.3 | 27.6 | 27.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 11291 | 1 | 47.6 | 118259.9 | 20373 | 6.3 | 7.3 | 5.8 | 0.1 | 6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 11:26 | Normal | 464.5 | 465.1 | 453 | 13.2 | 6.1 | 6.2 | 137.3 | 137.9 | 137.3 | 27.4 | 27.7 | 27.6 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 11361 | 1 | 47.6 | 118260.8 | 20373 | 6.1 | 7.1 | 6 | 0.1 | 6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 11:31 | Normal | 458.3 | 454.5 | 461.1 | 13.4 | 6.1 | 6.1 | 137.4 | 137.8 | 137.4 | 27.4 | 27.8 | 27.7 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 11342 | 1 | 47.7 | 118261.8 | 20373 | 6.2 | 7.3 | 6 | 0.1 | 6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 11:36 | Normal | 456.8 | 461.5 | 458.6 | 13.5 | 6.1 | 6.2 | 137.4 | 137.9 | 137.5 | 27.5 | 27.9 | 27.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 11393 | 1 | 47.6 | 118262.7 | 20373 | 6.2 | 7.3 | 6 | 0.1 | 6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 11:41 | Normal | 452.7 | 468.4 | 462.1 | 13.6 | 6 | 6.2 | 137.4 | 137.9 | 137.6 | 27.5 | 27.9 | 27.7 | 60.01 | 59.97 | 60.01 | 11377 | 1 | 47.6 | 118263.7 | 20373 | 6.3 | 7.4 | 5.9 | 0.1 | 6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 11:46 | Normal | 460.6 | 467.9 | 461.2 | 13.3 | 6 | 6.2 | 137.3 | 137.8 | 137.4 | 27.4 | 27.7 | 27.7 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 11322 | 1 | 47.7 | 118264.6 | 20373 | 6.1 | 7.2 | 5.8 | 0.1 | 6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 11:51 | Normal | 459.4 | 472 | 464.2 | 13.3 | 5.9 | 6.1 | 137.2 | 137.9 | 137.4 | 27.2 | 27.6 | 27.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 11294 | 1 | 47.8 | 118265.6 | 20373 | 6.1 | 7.3 | 5.8 | 0.1 | 6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 11:56 | Normal | 462.9 | 470 | 472.2 | 13.1 | 5.9 | 5.9 | 137.4 | 137.7 | 137.5 | 27 | 27.3 | 27.3 | 60.06 | 59.98 | 60.03 | 11171 | 1 | 47.8 | 118266.5 | 20373 | 6.1 | 7.1 | 5.7 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 12:01 | Normal | 465.6 | 475 | 483.5 | 13 | 5.8 | 5.5 | 137.2 | 137.7 | 137.2 | 26.7 | 27 | 27 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 11023 | 1 | 47.7 | 118267.4 | 20374 | 6 | 7.1 | 5.6 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 12:06 | Normal | 462.8 | 464.6 | 492.3 | 13.4 | 6 | 5.3 | 137.4 | 137.8 | 137.4 | 26.8 | 27.2 | 27.1 | 59.99 | 60 | 60.02 | 11105 | 1 | 47.8 | 118268.4 | 20374 | 6.2 | 7.3 | 5.8 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 12:11 | Normal | 470 | 477.5 | 496.1 | 13 | 5.8 | 5 | 137.4 | 137.7 | 137.3 | 26.3 | 26.6 | 26.5 | 60.02 | 60 | 60.02 | 10858 | 1 | 47.7 | 118269.3 | 20374 | 6 | 7.1 | 5.6 | 0 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 12:16 | Normal | 465.4 | 477 | 503.2 | 13.3 | 5.8 | 4.5 | 137.2 | 137.5 | 137.3 | 26 | 26.3 | 26.2 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 10701 | 1 | 47.8 | 118270.2 | 20374 | 6.1 | 7.2 | 5.6 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 12:21 | Normal | 462.2 | 455 | 444.8 | 13.3 | 6 | 6.5 | 137.5 | 138.1 | 137.8 | 27.4 | 27.7 | 27.7 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 11352 | 1 | 47.7 | 118271.1 | 20374 | 6.1 | 7.3 | 5.9 | 0 | 6.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 12:26 | Normal | 461.8 | 466.5 | 444.8 | 13.3 | 6 | 6.5 | 137.6 | 138.1 | 137.7 | 27.6 | 27.9 | 27.8 | 60.04 | 60.08 | 60.06 | 11418 | 1 | 47.8 | 118272.1 | 20374 | 6.2 | 7.3 | 5.9 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 12:31 | Normal | 464.5 | 476.5 | 448.3 | 12.9 | 5.6 | 6.3 | 137.5 | 137.8 | 137.5 | 26.6 | 26.9 | 26.8 | 60.01 | 60.04 | 59.99 | 11024 | 1 | 47.8 | 118273 | 20374 | 6 | 7 | 5.4 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 12:36 | Normal | 464.5 | 477.1 | 444.1 | 12.6 | 5.5 | 6.3 | 137.2 | 137.4 | 137.2 | 26.1 | 26.5 | 26.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 10784 | 1 | 47.6 | 118273.9 | 20374 | 5.8 | 6.9 | 5.3 | 0 | 6.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 12:41 | Normal | 464 | 473.7 | 445.6 | 12.5 | 5.6 | 6.2 | 137.1 | 137.5 | 137.2 | 26.1 | 26.5 | 26.3 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 10778 | 1 | 47.3 | 118274.8 | 20374 | 5.8 | 6.8 | 5.5 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 12:46 | Normal | 464.4 | 484.5 | 456.2 | 12.3 | 5.3 | 5.9 | 137.1 | 137.5 | 137.3 | 25.6 | 25.9 | 25.8 | 59.99 | 60.02 | 60 | 10552 | 1 | 47.2 | 118275.7 | 20374 | 5.7 | 6.8 | 5.1 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 12:51 | Normal | 466 | 492.2 | 472.5 | 12.3 | 5.1 | 5.5 | 137 | 137.3 | 137 | 25.2 | 25.5 | 25.4 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 10414 | 1 | 47 | 118276.6 | 20374 | 5.6 | 6.7 | 5 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 12:56 | Normal | 467.2 | 488.8 | 477.3 | 12.1 | 5.2 | 5.1 | 136.9 | 137.3 | 137 | 24.6 | 25 | 24.9 | 60.04 | 60.06 | 60.02 | 10147 | 1 | 46.9 | 118277.4 | 20374 | 5.5 | 6.6 | 5 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 13:01 | Normal | 468.6 | 483.2 | 435.5 | 11.8 | 5 | 6 | 137 | 137.3 | 137 | 24.5 | 24.8 | 24.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 10089 | 1 | 46.7 | 118278.3 | 20375 | 5.4 | 6.5 | 4.8 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 13:06 | Normal | 469.4 | 453.1 | 441.8 | 11.5 | 5.1 | 5.8 | 136.9 | 137.2 | 136.8 | 24 | 24.3 | 24.2 | 60.02 | 60 | 59.99 | 9877 | 1 | 46.5 | 118279.1 | 20375 | 5.3 | 6.3 | 5 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 13:11 | Normal | 466.6 | 481.3 | 447 | 11.5 | 4.9 | 5.5 | 136.8 | 137.1 | 136.8 | 23.6 | 23.9 | 23.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 9726 | 1 | 46.5 | 118279.9 | 20375 | 5.3 | 6.3 | 4.7 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 13:16 | Normal | 464 | 455.6 | 450.1 | 11.2 | 5.1 | 5.1 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 22.8 | 23.2 | 23.1 | 59.98 | 59.94 | 59.97 | 9398 | 1 | 46.4 | 118280.7 | 20375 | 5.1 | 6.2 | 5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 13:21 | Normal | 466.9 | 471.7 | 419.8 | 11 | 4.9 | 5.7 | 136.7 | 136.9 | 136.8 | 23 | 23.3 | 23.3 | 59.99 | 60 | 59.97 | 9471 | 1 | 46.2 | 118281.5 | 20375 | 5.1 | 6.1 | 4.8 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 13:26 | Normal | 471.7 | 471.3 | 423.4 | 10.8 | 4.9 | 5.6 | 136.6 | 136.9 | 136.7 | 22.8 | 23.2 | 23.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 9406 | 1 | 45.6 | 118282.3 | 20375 | 5 | 6 | 4.8 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 13:31 | Normal | 471.3 | 467.1 | 427.7 | 10.6 | 4.9 | 5.5 | 136.5 | 136.8 | 136.5 | 22.5 | 22.8 | 22.8 | 60 | 60 | 59.98 | 9259 | 1 | 45.3 | 118283.1 | 20375 | 4.8 | 5.8 | 4.7 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 13:36 | Normal | 475 | 468 | 430.3 | 10.3 | 4.8 | 5.5 | 136.3 | 136.6 | 136.5 | 22.1 | 22.4 | 22.4 | 59.97 | 60.04 | 60.03 | 9083 | 1 | 45.1 | 118283.8 | 20375 | 4.7 | 5.7 | 4.6 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 13:41 | Normal | 476 | 469.8 | 427.3 | 10 | 4.5 | 5.3 | 136.3 | 136.5 | 136.3 | 21.3 | 21.6 | 21.5 | 60 | 59.98 | 60 | 8738 | 1 | 44.8 | 118284.6 | 20375 | 4.5 | 5.5 | 4.4 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 13:46 | Normal | 473.3 | 464 | 428.3 | 10.1 | 4.6 | 5.4 | 136.3 | 136.4 | 136.3 | 21.5 | 21.9 | 21.8 | 60 | 59.94 | 59.98 | 8856 | 1 | 44.4 | 118285.3 | 20375 | 4.6 | 5.6 | 4.5 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 13:51 | Normal | 475.9 | 480.7 | 442.8 | 10 | 4.4 | 5 | 136.3 | 136.5 | 136.4 | 21.1 | 21.3 | 21.2 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 8623 | 1 | 44.2 | 118286 | 20375 | 4.5 | 5.5 | 4.2 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 13:56 | Normal | 473.1 | 490 | 419.3 | 9.7 | 4.1 | 5.1 | 136.2 | 136.3 | 136.2 | 20.4 | 20.7 | 20.6 | 60 | 60.04 | 60.03 | 8344 | 1 | 44 | 118286.7 | 20375 | 4.3 | 5.4 | 4 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 14:01 | Normal | 479.5 | 480.1 | 416.3 | 9.3 | 4 | 5.1 | 136 | 136.2 | 136.1 | 19.9 | 20 | 20 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 8145 | 1 | 44 | 118287.4 | 20376 | 4.1 | 5.2 | 3.8 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 14:06 | Normal | 480.9 | 494.1 | 416.3 | 9.2 | 3.8 | 5.1 | 135.9 | 136 | 135.9 | 19.6 | 19.8 | 19.8 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 8034 | 1 | 43.9 | 118288.1 | 20376 | 4.1 | 5.1 | 3.6 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 14:11 | Normal | 478 | 442.4 | 433.9 | 8.8 | 4.1 | 4.5 | 135.6 | 135.7 | 135.6 | 18.6 | 18.9 | 18.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 7598 | 1 | 44.2 | 118288.8 | 20376 | 3.9 | 5 | 4 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 14:16 | Normal | 477 | 446.6 | 405 | 8.5 | 4 | 4.8 | 135.6 | 135.8 | 135.7 | 18 | 18.3 | 18.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 7392 | 1 | 44.1 | 118289.4 | 20376 | 3.8 | 4.8 | 3.8 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 14:21 | Normal | 484.9 | 459.3 | 410.4 | 8.1 | 3.7 | 4.6 | 135.4 | 135.5 | 135.4 | 17.6 | 17.8 | 17.7 | 60 | 60.03 | 59.99 | 7166 | 1 | 43.8 | 118290 | 20376 | 3.6 | 4.6 | 3.5 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 14:26 | Normal | 486 | 454 | 415.1 | 7.8 | 3.6 | 4.5 | 135.4 | 135.4 | 135.4 | 17 | 17.2 | 17.2 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 6956 | 1 | 43.6 | 118290.6 | 20376 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 14:31 | Normal | 486 | 459.3 | 417.8 | 7.6 | 3.5 | 4.3 | 135.5 | 135.5 | 135.4 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 60.03 | 60.07 | 60.01 | 6701 | 1 | 43.6 | 118291.1 | 20376 | 3.3 | 4.3 | 3.3 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 14:36 | Normal | 489.1 | 451.5 | 422.8 | 7.1 | 3.3 | 3.8 | 135.2 | 135.3 | 135.1 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 6263 | 1 | 43.9 | 118291.7 | 20376 | 3.1 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 14:41 | Normal | 487 | 466.5 | 399.3 | 7 | 3.1 | 4.1 | 135.2 | 135.1 | 135.2 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 6134 | 1 | 43.6 | 118292.2 | 20376 | 3 | 4 | 3 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 14:46 | Normal | 490.1 | 460 | 403.4 | 6.7 | 3.1 | 4 | 135 | 135.1 | 135.1 | 14.6 | 14.9 | 14.7 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 5956 | 1 | 43.3 | 118292.7 | 20376 | 2.9 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 14:51 | Normal | 490.1 | 462.6 | 408.4 | 6.4 | 2.9 | 3.7 | 134.7 | 134.7 | 134.7 | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 5663 | 1 | 43.5 | 118293.2 | 20376 | 2.7 | 3.7 | 2.7 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 14:56 | Normal | 492.8 | 459.1 | 427.5 | 6.1 | 2.8 | 3 | 134.7 | 134.9 | 134.9 | 12.9 | 13.1 | 13.1 | 59.95 | 59.99 | 60 | 5255 | 1 | 43.5 | 118293.6 | 20376 | 2.6 | 3.6 | 2.6 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 15:01 | Normal | 490.8 | 462.3 | 391 | 5.8 | 2.6 | 3.6 | 134.7 | 134.7 | 134.6 | 12.7 | 12.9 | 12.9 | 59.97 | 60 | 59.97 | 5146 | 1 | 43.6 | 118294.1 | 20377 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 15:06 | Normal | 494.9 | 465.1 | 390.5 | 5.5 | 2.5 | 3.3 | 134.4 | 134.2 | 134.3 | 11.8 | 12.1 | 12 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 4798 | 1 | 43.7 | 118294.5 | 20377 | 2.3 | 3.3 | 2.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 15:11 | Normal | 498.2 | 458.8 | 372.5 | 5.1 | 2.3 | 3.3 | 134.3 | 134.2 | 134.3 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 59.95 | 60 | 60.01 | 4533 | 1 | 43.3 | 118294.9 | 20377 | 2.1 | 3.1 | 2.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 15:16 | Normal | 501.1 | 449.1 | 375.3 | 4.9 | 2.2 | 3.2 | 134 | 134 | 134 | 10.6 | 10.9 | 10.8 | 60 | 59.99 | 59.96 | 4300 | 1 | 42.8 | 118295.3 | 20377 | 2 | 2.9 | 2 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 15:21 | Normal | 498.9 | 438 | 388.5 | 4.6 | 2.1 | 2.7 | 133.7 | 133.6 | 133.6 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 60 | 60.03 | 60.01 | 3906 | 1 | 42.5 | 118295.6 | 20377 | 1.8 | 2.8 | 1.9 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 15:26 | Normal | 495.3 | 451.3 | 365.6 | 4.3 | 1.9 | 2.7 | 133.7 | 133.8 | 133.7 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 59.98 | 60.01 | 60 | 3642 | 1 | 42.3 | 118295.9 | 20377 | 1.7 | 2.6 | 1.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 15:31 | Normal | 498 | 428.1 | 351.4 | 4 | 1.8 | 2.7 | 133.5 | 133.3 | 133.3 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 59.92 | 59.97 | 59.96 | 3401 | 1 | 42.3 | 118296.2 | 20377 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 15:36 | Normal | 497.7 | 443.9 | 348.9 | 3.7 | 1.6 | 2.6 | 133.4 | 133.3 | 133.1 | 7.9 | 8 | 8 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 3155 | 1 | 42.3 | 118296.5 | 20377 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 15:41 | Normal | 500.6 | 439.6 | 366.1 | 3.4 | 1.5 | 2.1 | 133.3 | 133.2 | 133.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 2807 | 1 | 42.2 | 118296.7 | 20377 | 1.3 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 15:46 | Normal | 497.1 | 427 | 337.8 | 3.1 | 1.4 | 2.4 | 133 | 132.8 | 132.8 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 2603 | 1 | 42.1 | 118297 | 20377 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 15:51 | Normal | 500.7 | 410 | 339.5 | 2.8 | 1.3 | 2.2 | 133 | 132.8 | 133 | 6 | 6.1 | 6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 2335 | 1 | 41.8 | 118297.2 | 20377 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 15:56 | Normal | 499 | 406.2 | 352.6 | 2.6 | 1.1 | 1.9 | 133 | 132.5 | 132.6 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 2063 | 1 | 41.5 | 118297.3 | 20377 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 16:01 | Normal | 500 | 402 | 421.5 | 2.3 | 0.9 | 0.9 | 132.4 | 132.1 | 132.3 | 3.9 | 4 | 4 | 59.91 | 59.92 | 59.93 | 1535 | 1 | 41.3 | 118297.5 | 20378 | 0.7 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 16:06 | Normal | 497.6 | 346 | 391.5 | 2.1 | 0.8 | 1.1 | 132.1 | 132 | 132.1 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 59.97 | 59.91 | 59.93 | 1375 | 1 | 43.6 | 118297.6 | 20378 | 0.6 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 16:11 | Normal | 495.3 | 271.9 | 379.1 | 1.8 | 0.7 | 1 | 132.1 | 131.7 | 132 | 3 | 3.1 | 3.1 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 1135 | 1 | 45.2 | 118297.7 | 20378 | 0.5 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 16:16 | Normal | 495.1 | 227 | 384.4 | 1.6 | 0.7 | 1 | 133.1 | 132.9 | 133 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 971 | 1 | 46.3 | 118297.8 | 20378 | 0.3 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 16:21 | Normal | 497.5 | 200.2 | 404.1 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 132.8 | 132.7 | 132.9 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 817 | 1 | 46.8 | 118297.9 | 20378 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 16:26 | Normal | 492.6 | 199.9 | 406.6 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 132.8 | 132.5 | 132.7 | 1.9 | 2 | 2 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 681 | 1 | 47.1 | 118297.9 | 20378 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 16:31 | Normal | 488.1 | 200 | 399.5 | 1 | 0.5 | 0.7 | 132.8 | 132.4 | 132.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60 | 60 | 59.97 | 555 | 1 | 47.2 | 118298 | 20378 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 16:36 | Normal | 482 | 200 | 397.4 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 132.7 | 132.1 | 132.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 430 | 1 | 47.2 | 118298 | 20378 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 16:41 | Normal | 464.1 | 201.1 | 327.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.6 | 132 | 132.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 265 | 1 | 47.1 | 118298.1 | 20378 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 16:46 | Normal | 458.5 | 200 | 201.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.5 | 132 | 132.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 171 | 1 | 46.8 | 118298.1 | 20378 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 16:51 | Normal | 465.1 | 200.1 | 197.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.1 | 132.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 133 | 1 | 46.6 | 118298.1 | 20378 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 16:56 | Normal | 455 | 200.4 | 328 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 131.9 | 132.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60 | 60.02 | 123 | 1 | 46.4 | 118298.1 | 20378 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 17:01 | Normal | 458.5 | 200.6 | 350.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 131.9 | 132.2 | 1 | 1.2 | 1.1 | 59.94 | 59.98 | 59.97 | 93 | 1 | 46.1 | 118298.1 | 20379 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 17:06 | Normal | 423.1 | 200.1 | 376.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.1 | 131.7 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.93 | 59.92 | 64 | 1 | 45.8 | 118298.1 | 20379 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 17:11 | Normal | 446.7 | 223.7 | 378.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.5 | 132 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 27 | 1 | 45.5 | 118298.1 | 20379 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 17:16 | Normal | 397.5 | 373.7 | 348 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.4 | 131.8 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 1 | 1 | 45.3 | 118298.1 | 20379 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 17:21 | Normal | 367.4 | 274.4 | 270.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 131.8 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 45 | 118298.1 | 20379 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 17:26 | Normal | 440.2 | 396 | 443.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 131.8 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 44.7 | 118298.1 | 20379 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 17:31 | Normal | 386.4 | 340.6 | 354.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 131.7 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.07 | 60 | 60.04 | 0 | 1 | 44.4 | 118298.1 | 20379 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 17:36 | Normal | 305 | 298.6 | 315.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 134 | 133.5 | 133.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 60.01 | 0 | 1 | 44.2 | 118298.1 | 20379 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-04-25 17:41 | Normal | 208.5 | 199 | 198.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 134 | 133.4 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 43.8 | 118298.1 | 20379 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0