## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-04-27 06:34 | Wait | 339.9 | 319.6 | 320.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.4 | 133.3 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 18.4 | 118367.6 | 20391 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-27 06:37 | Wait | 432.5 | 432.5 | 432.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.6 | 133.4 | 133.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 19.8 | 118367.6 | 20391 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-27 06:40 | Wait | 453.5 | 453.4 | 453.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.5 | 133.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 19.8 | 118367.6 | 20391 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-27 06:40 | Wait | 456.3 | 456.2 | 456.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.7 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 20.3 | 118367.6 | 20391 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 100 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-27 06:42 | Normal | 335.6 | 291.2 | 350 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.8 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 0 | 1 | 20.9 | 118367.6 | 20391 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-27 06:42 | Normal | 337.7 | 284.3 | 336.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.8 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.97 | 60 | 0 | 1 | 21 | 118367.6 | 20391 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-27 06:43 | Normal | 336.5 | 309.5 | 292.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.7 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 21.3 | 118367.6 | 20391 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-27 06:44 | Normal | 419.1 | 276.3 | 480 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.9 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 21.6 | 118367.6 | 20391 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-27 06:45 | Normal | 428.5 | 385.8 | 458.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.9 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 22 | 118367.6 | 20391 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-27 06:46 | Normal | 391.6 | 367.9 | 419.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.8 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 22.2 | 118367.6 | 20391 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-27 06:47 | Normal | 381.5 | 347.9 | 409.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.9 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 22.5 | 118367.6 | 20391 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-27 06:48 | Normal | 373.6 | 377 | 415.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.9 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 22.8 | 118367.6 | 20391 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-27 06:49 | Normal | 339.5 | 317.9 | 361 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.9 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 23 | 118367.6 | 20391 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-27 06:50 | Normal | 320.6 | 282.5 | 332 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 133 | 132.9 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.02 | 60 | 0 | 1 | 23.2 | 118367.6 | 20391 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-27 06:51 | Normal | 307.8 | 277.6 | 309.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 133 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 23.4 | 118367.6 | 20391 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-27 06:52 | Normal | 337.5 | 263.2 | 315.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 133 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 23.6 | 118367.6 | 20391 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-27 06:53 | Normal | 310.5 | 281.5 | 308.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 133 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 1 | 1 | 23.8 | 118367.6 | 20391 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-27 06:54 | Wait | 434.5 | 434.4 | 434.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.3 | 133.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 17.1 | 118367.6 | 20391 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-27 06:54 | Wait | 436.6 | 436.5 | 436.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.3 | 133.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 17.3 | 118367.6 | 20391 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-27 06:54 | Wait | 439.8 | 439.6 | 439.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.3 | 133.3 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 17.7 | 118367.6 | 20391 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-27 06:54 | Wait | 440.8 | 440.8 | 441 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.7 | 133.3 | 133.3 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 17.9 | 118367.6 | 20391 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-27 06:54 | Normal | 304.5 | 252.4 | 321 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.9 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 2 | 1 | 24 | 118367.6 | 20391 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-27 06:55 | Normal | 301.7 | 264.4 | 317.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.9 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3 | 1 | 24.2 | 118367.6 | 20391 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-27 06:56 | Normal | 331.6 | 252.5 | 312 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.9 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 7 | 1 | 24.4 | 118367.6 | 20391 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-27 06:57 | Wait | 445.3 | 445.3 | 445.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.8 | 133.5 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 18.7 | 118367.6 | 20391 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-27 06:57 | Wait | 445.8 | 445.8 | 445.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.6 | 133.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 18.9 | 118367.6 | 20391 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-27 06:57 | Normal | 306.7 | 257.1 | 326 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 133 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 7 | 1 | 24.5 | 118367.6 | 20391 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-27 06:58 | Normal | 303.3 | 238.2 | 328 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.8 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 9 | 1 | 24.7 | 118367.6 | 20391 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-27 07:00 | Normal | 335.5 | 217 | 306 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.9 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 13 | 1 | 24.9 | 118367.6 | 20391 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-27 07:01 | Normal | 333.5 | 201.8 | 333 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 133 | 133.1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 16 | 1 | 25 | 118367.6 | 20391 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-27 07:02 | Normal | 356.5 | 196.8 | 334 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.9 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 19 | 1 | 25.2 | 118367.6 | 20391 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-27 07:03 | Normal | 378.3 | 195.4 | 357.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 133 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 21 | 1 | 25.3 | 118367.6 | 20391 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-27 07:04 | Normal | 411.1 | 193.3 | 352.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.8 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 20 | 1 | 25.4 | 118367.6 | 20391 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-27 07:05 | Normal | 459.6 | 376.6 | 493.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 133 | 133.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 10 | 1 | 25.6 | 118367.6 | 20391 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-27 07:06 | Normal | 434.5 | 353.8 | 463.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.9 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 27 | 1 | 25.8 | 118367.6 | 20391 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-27 07:07 | Normal | 451.4 | 356.8 | 462.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.9 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 27 | 1 | 25.9 | 118367.6 | 20391 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-27 07:08 | Normal | 436.5 | 325.6 | 444.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.8 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 30 | 1 | 26 | 118367.6 | 20391 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-27 07:09 | Normal | 454.9 | 361.4 | 403.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.8 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 24 | 1 | 26.1 | 118367.6 | 20391 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-27 07:10 | Normal | 451.6 | 511.7 | 470.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.9 | 132.6 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.9 | 59.91 | 1 | 1 | 26.3 | 118367.6 | 20392 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-27 07:11 | Normal | 429 | 479.1 | 468 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.6 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 15 | 1 | 26.4 | 118367.6 | 20392 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-27 07:12 | Normal | 454.7 | 424.1 | 452 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.5 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.91 | 59.9 | 59.91 | 19 | 1 | 26.5 | 118367.6 | 20392 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-27 07:17 | Normal | 338.6 | 263.5 | 349.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.5 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.92 | 59.92 | 3 | 1 | 26.8 | 118367.6 | 20392 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 07:22 | Normal | 355.4 | 391.2 | 367.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 132.3 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.92 | 59.94 | 59.95 | 0 | 1 | 27.3 | 118367.6 | 20392 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 07:27 | Normal | 315 | 291.1 | 342.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.1 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 59.93 | 0 | 1 | 27.5 | 118367.6 | 20392 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 07:32 | Normal | 328.5 | 285.5 | 313.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 132.1 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 27.8 | 118367.6 | 20392 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 07:37 | Normal | 319.5 | 285.4 | 290.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 132.1 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 28 | 118367.6 | 20392 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 07:42 | Normal | 316.5 | 284 | 327.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 132.1 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 28.3 | 118367.6 | 20392 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 07:47 | Normal | 310.6 | 267.9 | 315.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.1 | 132 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.03 | 60 | 0 | 1 | 28.5 | 118367.6 | 20392 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 07:52 | Normal | 353.1 | 380.5 | 401.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.9 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.02 | 60.06 | 4 | 1 | 28.8 | 118367.6 | 20392 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 07:57 | Normal | 421.6 | 335.1 | 376.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.9 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.1 | 60.09 | 60.07 | 12 | 1 | 29 | 118367.6 | 20392 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 08:02 | Normal | 454.7 | 508.8 | 485.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.5 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 60.02 | 59.92 | 0 | 1 | 29.2 | 118367.6 | 20392 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 08:07 | Normal | 447.6 | 410 | 483.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.5 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 31 | 1 | 29.4 | 118367.6 | 20392 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 08:12 | Normal | 432.6 | 494.7 | 480.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.5 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.97 | 60 | 49 | 1 | 29.6 | 118367.6 | 20393 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 08:17 | Normal | 444.2 | 508.1 | 315.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.6 | 131.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 60.02 | 59.99 | 60.04 | 41 | 1 | 29.8 | 118367.6 | 20393 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 08:22 | Normal | 446.5 | 526.7 | 201.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.7 | 131.8 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 60.02 | 60 | 59.94 | 23 | 1 | 30 | 118367.6 | 20393 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 08:27 | Normal | 489.2 | 372.6 | 277.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 132 | 131.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.03 | 60.01 | 166 | 1 | 30.1 | 118367.6 | 20393 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 08:32 | Normal | 491.8 | 462.6 | 431.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.3 | 131.9 | 132.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 369 | 1 | 30.5 | 118367.7 | 20393 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 08:37 | Normal | 504.1 | 392.5 | 480.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.5 | 132.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.02 | 60 | 60.02 | 545 | 1 | 30.7 | 118367.7 | 20393 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 08:42 | Normal | 500.9 | 392.7 | 428.2 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.5 | 132.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60 | 60.03 | 60.01 | 475 | 1 | 30.9 | 118367.7 | 20393 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 08:47 | Normal | 470.9 | 301.5 | 417.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.5 | 132.4 | 132.4 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60 | 60 | 59.99 | 307 | 1 | 31.1 | 118367.8 | 20393 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 08:52 | Normal | 482.6 | 445 | 452.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.5 | 132.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 60 | 60 | 254 | 1 | 31.4 | 118367.8 | 20393 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 08:57 | Normal | 479.8 | 408.8 | 335.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.2 | 132.4 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 228 | 1 | 31.6 | 118367.8 | 20393 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 09:02 | Normal | 482.3 | 433.4 | 336.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.6 | 132.5 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 237 | 1 | 31.7 | 118367.8 | 20393 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 09:07 | Normal | 480.6 | 428.6 | 336.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.7 | 131.8 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60 | 228 | 1 | 31.9 | 118367.9 | 20393 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 09:12 | Normal | 466 | 408.6 | 419.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.7 | 131.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 195 | 1 | 32.1 | 118367.9 | 20394 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 09:17 | Normal | 464.5 | 521.6 | 508.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.7 | 132 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 60.07 | 59.9 | 60.02 | 31 | 1 | 32.3 | 118367.9 | 20394 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 09:22 | Normal | 462.5 | 393.1 | 409.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.8 | 131.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.92 | 59.95 | 59.95 | 176 | 1 | 32.4 | 118367.9 | 20394 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 09:27 | Normal | 474.5 | 385.8 | 433.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.5 | 131.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.99 | 60.02 | 206 | 1 | 32.5 | 118367.9 | 20394 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 09:32 | Normal | 459.5 | 355.8 | 436.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.7 | 131.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 227 | 1 | 32.6 | 118367.9 | 20394 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 09:37 | Normal | 462.5 | 414.8 | 420.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131.7 | 131.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.97 | 59.94 | 59.94 | 205 | 1 | 32.8 | 118367.9 | 20394 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 09:42 | Normal | 468.4 | 422.7 | 475 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131.5 | 131.5 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 230 | 1 | 32.9 | 118368 | 20394 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 09:47 | Normal | 472.5 | 411.5 | 465.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.5 | 131.6 | 131.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 199 | 1 | 33 | 118368 | 20394 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 09:52 | Normal | 474.1 | 391 | 452.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 133 | 133.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.03 | 60.03 | 125 | 1 | 33.1 | 118368 | 20394 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 09:57 | Normal | 430.6 | 478.6 | 449.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.8 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 60 | 72 | 1 | 33.2 | 118368 | 20394 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 10:02 | Normal | 480.3 | 430 | 458.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.8 | 131.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 60.01 | 60 | 120 | 1 | 33.2 | 118368 | 20394 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 10:07 | Normal | 480.9 | 445.4 | 369.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.7 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 150 | 1 | 33.2 | 118368 | 20394 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 10:12 | Normal | 479.5 | 445.6 | 439.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 132 | 131.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 213 | 1 | 33.3 | 118368 | 20395 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 10:17 | Normal | 473.5 | 427.8 | 423.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 132.1 | 132.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 229 | 1 | 33.3 | 118368.1 | 20395 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 10:22 | Normal | 477.3 | 466.3 | 427.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 132.4 | 132.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 204 | 1 | 33.3 | 118368.1 | 20395 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 10:27 | Normal | 472.5 | 443.4 | 437.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.1 | 132.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 59.98 | 60 | 184 | 1 | 33.3 | 118368.1 | 20395 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 10:32 | Normal | 482.3 | 400.6 | 437.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.3 | 132.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60 | 59.98 | 168 | 1 | 33.3 | 118368.1 | 20395 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 10:37 | Normal | 471.1 | 387.7 | 390.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 132.2 | 132.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 165 | 1 | 33.3 | 118368.1 | 20395 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 10:42 | Normal | 475 | 410.5 | 387.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.4 | 132.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60 | 59.97 | 60.01 | 185 | 1 | 33.3 | 118368.1 | 20395 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 10:47 | Normal | 473.5 | 446.4 | 467.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.2 | 132.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.97 | 60.02 | 60.01 | 219 | 1 | 33.4 | 118368.2 | 20395 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 10:52 | Normal | 468.6 | 432.8 | 461.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.5 | 132.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60.01 | 59.99 | 231 | 1 | 33.4 | 118368.2 | 20395 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 10:57 | Normal | 457.5 | 371.6 | 460.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.3 | 132.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 165 | 1 | 33.4 | 118368.2 | 20395 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 11:02 | Normal | 462.8 | 385.6 | 466.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.7 | 132.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 172 | 1 | 33.4 | 118368.2 | 20395 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 11:07 | Normal | 473.5 | 432.5 | 422.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.5 | 132.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.07 | 60.07 | 151 | 1 | 33.4 | 118368.2 | 20395 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 11:12 | Normal | 482.9 | 467.2 | 467.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.6 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 60.02 | 60 | 130 | 1 | 33.3 | 118368.2 | 20396 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 11:17 | Normal | 412.1 | 435 | 412.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.4 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 92 | 1 | 33.3 | 118368.2 | 20396 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 11:22 | Normal | 469.5 | 408.5 | 408.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 133.1 | 133.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 129 | 1 | 33.2 | 118368.2 | 20396 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 11:27 | Normal | 438.1 | 373 | 430.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.3 | 132.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 117 | 1 | 33.1 | 118368.2 | 20396 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 11:32 | Normal | 460.4 | 404 | 410.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.6 | 132.6 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 123 | 1 | 33 | 118368.3 | 20396 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 11:37 | Normal | 466.5 | 478.1 | 472.7 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 132.6 | 132.3 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.94 | 59.93 | 125 | 1 | 33 | 118368.3 | 20396 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 11:42 | Normal | 485.5 | 528.5 | 363.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.8 | 133 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 72 | 1 | 33 | 118368.3 | 20396 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 11:47 | Normal | 460.8 | 382.5 | 199.9 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 132.8 | 132.4 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 108 | 1 | 32.8 | 118368.3 | 20396 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 11:52 | Normal | 466.2 | 389.3 | 200.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.5 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 108 | 1 | 32.8 | 118368.3 | 20396 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 11:57 | Normal | 465.5 | 527.1 | 201.1 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 133.1 | 132.7 | 132.9 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 60.07 | 59.84 | 59.99 | 48 | 1 | 32.8 | 118368.3 | 20396 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 12:02 | Normal | 466.5 | 388 | 200 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.7 | 132.8 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 115 | 1 | 32.8 | 118368.3 | 20396 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 12:07 | Normal | 464.3 | 357 | 227.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.7 | 132.8 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 132 | 1 | 32.9 | 118368.3 | 20396 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 12:12 | Normal | 461.7 | 456.6 | 238 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.7 | 132.6 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.96 | 59.92 | 148 | 1 | 32.9 | 118368.3 | 20397 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 12:17 | Normal | 479.5 | 432.8 | 306 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.7 | 132.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.92 | 59.95 | 167 | 1 | 33 | 118368.3 | 20397 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 12:22 | Normal | 481.5 | 378.7 | 425.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.6 | 132.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 197 | 1 | 33 | 118368.4 | 20397 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 12:27 | Normal | 456.5 | 347.6 | 429.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.9 | 132.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 212 | 1 | 33 | 118368.4 | 20397 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 12:32 | Normal | 477.6 | 366.1 | 445 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 133 | 133.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 229 | 1 | 33 | 118368.4 | 20397 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 12:37 | Normal | 479.4 | 433.7 | 447.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.9 | 133.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 255 | 1 | 33.1 | 118368.4 | 20397 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 12:42 | Normal | 486.5 | 431.6 | 418.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.1 | 132.9 | 133 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 266 | 1 | 33.1 | 118368.4 | 20397 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 12:47 | Normal | 482.2 | 342.6 | 450.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.2 | 132.7 | 132.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.05 | 60.08 | 60.06 | 293 | 1 | 33 | 118368.5 | 20397 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 12:52 | Normal | 483.2 | 303 | 446.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.3 | 133.2 | 133.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 329 | 1 | 33.1 | 118368.5 | 20397 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 12:57 | Normal | 491 | 235.6 | 449.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 132.9 | 133 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.03 | 60.04 | 373 | 1 | 33.1 | 118368.5 | 20397 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 13:02 | Normal | 501.2 | 200 | 436.1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 133.2 | 133.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.06 | 59.99 | 59.99 | 425 | 1 | 33.2 | 118368.6 | 20397 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 13:07 | Normal | 507.9 | 199.8 | 470 | 1 | 0.6 | 0.6 | 133.1 | 133.2 | 133 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 545 | 1 | 33.3 | 118368.6 | 20397 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 13:12 | Normal | 496 | 408 | 478.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.3 | 132.9 | 133.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 60.01 | 60 | 60 | 787 | 1 | 33.5 | 118368.6 | 20398 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 13:17 | Normal | 510.1 | 462.3 | 482.8 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133.4 | 133.5 | 133.4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 930 | 1 | 33.7 | 118368.7 | 20398 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 13:22 | Normal | 506.3 | 478.6 | 518.4 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 133.3 | 133.2 | 133.3 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 1064 | 1 | 33.8 | 118368.8 | 20398 | 0.3 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 13:27 | Normal | 508.4 | 470 | 512 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.2 | 133.1 | 133.2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60.03 | 60.02 | 60.06 | 1191 | 1 | 33.9 | 118368.9 | 20398 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 13:32 | Normal | 515 | 484.3 | 517.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.2 | 133.2 | 133.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 59.94 | 59.98 | 59.99 | 1310 | 1 | 34.1 | 118369 | 20398 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 13:37 | Normal | 509.9 | 483.1 | 519.7 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 133.4 | 133 | 133.1 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.07 | 60 | 60.04 | 1491 | 1 | 34.3 | 118369.1 | 20398 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 13:42 | Normal | 515.7 | 493.8 | 518.5 | 2 | 1 | 1 | 133.2 | 133.1 | 132.9 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 1654 | 1 | 27 | 118369.2 | 20398 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 13:47 | Normal | 503.6 | 503.5 | 521.9 | 2.1 | 0.9 | 1 | 133.5 | 133.1 | 133.1 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 60.01 | 59.94 | 59.95 | 1672 | 1 | 26.8 | 118369.4 | 20398 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 13:52 | Normal | 507.7 | 498.1 | 524 | 2.1 | 1 | 1 | 133.2 | 133.2 | 133.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 1668 | 1 | 26.7 | 118369.5 | 20398 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 13:57 | Normal | 512.8 | 493.1 | 525.3 | 2.1 | 1 | 1.1 | 133.5 | 133.2 | 133.2 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 1733 | 1 | 26.7 | 118369.7 | 20398 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 14:02 | Normal | 506.3 | 488.5 | 515.8 | 2.2 | 1 | 1.1 | 133.4 | 133.4 | 133.5 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 1814 | 1 | 26.6 | 118369.8 | 20398 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 14:07 | Normal | 519.6 | 490.6 | 523.1 | 2.3 | 1.1 | 1.2 | 133.4 | 133.3 | 133.5 | 5 | 5.1 | 5.1 | 59.98 | 59.97 | 59.91 | 1981 | 1 | 26.6 | 118370 | 20398 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 14:12 | Normal | 516.7 | 504.5 | 521.1 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 133.3 | 133.2 | 133.3 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 2090 | 1 | 26.6 | 118370.1 | 20399 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 14:17 | Normal | 519.3 | 505.8 | 526.8 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 133.4 | 133.4 | 133.4 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 60.03 | 60 | 59.99 | 2211 | 1 | 26.7 | 118370.3 | 20399 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 14:22 | Normal | 517.2 | 498.6 | 529.6 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 133.5 | 133.2 | 133.4 | 6 | 6.2 | 6.2 | 59.95 | 59.94 | 60 | 2381 | 1 | 26.9 | 118370.5 | 20399 | 1 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 14:27 | Normal | 518.8 | 487 | 531.9 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 133.7 | 133.8 | 133.6 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 60.03 | 60 | 59.97 | 2429 | 1 | 27.1 | 118370.7 | 20399 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 14:32 | Normal | 513.5 | 485 | 522.8 | 2.6 | 1.2 | 1.2 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 60.01 | 60 | 60.07 | 2187 | 1 | 27.5 | 118370.9 | 20399 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 14:37 | Normal | 512.8 | 510.1 | 524.3 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 133.7 | 133.5 | 133.4 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 59.91 | 59.94 | 60.01 | 2093 | 1 | 27.7 | 118371.1 | 20399 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 14:42 | Normal | 511.9 | 492.6 | 526.6 | 3 | 1.3 | 1.4 | 133.7 | 133.9 | 133.6 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 60.04 | 60.11 | 60.03 | 2479 | 1 | 27.9 | 118371.3 | 20399 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 14:47 | Normal | 518.1 | 513.1 | 527.8 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 133.8 | 133.7 | 133.6 | 6.9 | 7 | 6.9 | 59.89 | 59.88 | 59.94 | 2722 | 1 | 28.1 | 118371.5 | 20399 | 1.1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 14:52 | Normal | 517.6 | 492.2 | 525 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 60.04 | 60.12 | 60.04 | 2973 | 1 | 28.4 | 118371.7 | 20399 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 14:57 | Normal | 511.7 | 496.2 | 520 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 133.7 | 133.7 | 133.6 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 60.03 | 60.02 | 59.98 | 2667 | 1 | 28.7 | 118372 | 20399 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 15:02 | Normal | 510.5 | 477.1 | 514 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 133.5 | 133.3 | 133.3 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 60 | 60 | 59.95 | 2178 | 1 | 29 | 118372.2 | 20399 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 15:07 | Normal | 507.3 | 486.3 | 515.3 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 133.5 | 133.6 | 133.4 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 60.03 | 60.01 | 60.06 | 2115 | 1 | 29.3 | 118372.3 | 20399 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 15:12 | Normal | 507.8 | 491.6 | 515.8 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 133.4 | 133.7 | 133.4 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 59.94 | 59.94 | 59.92 | 2170 | 1 | 29.5 | 118372.5 | 20400 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 15:17 | Normal | 507.1 | 501 | 518.8 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 133.5 | 133.6 | 133.3 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 59.99 | 60.04 | 60 | 2223 | 1 | 29.7 | 118372.7 | 20400 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 15:22 | Normal | 504.8 | 490 | 523.8 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 133.6 | 133.8 | 133.6 | 5.9 | 6 | 5.9 | 60.06 | 59.99 | 59.99 | 2333 | 1 | 29.9 | 118372.9 | 20400 | 1 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 15:27 | Normal | 512.8 | 491.9 | 519.9 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 133.5 | 133.4 | 133.4 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 2282 | 1 | 30.1 | 118373.1 | 20400 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 15:32 | Normal | 508.9 | 487.9 | 514 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 133.6 | 133.8 | 133.7 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 60 | 60.01 | 60.03 | 2120 | 1 | 30.2 | 118373.3 | 20400 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 15:37 | Normal | 498.7 | 479.8 | 514.7 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 133.3 | 133.4 | 133.3 | 4.9 | 5 | 5 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 1932 | 1 | 30.4 | 118373.4 | 20400 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 15:42 | Normal | 507 | 486.5 | 513.3 | 2.1 | 1 | 1.1 | 133.1 | 133 | 133 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.93 | 59.91 | 59.93 | 1691 | 1 | 30.5 | 118373.6 | 20400 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 15:47 | Normal | 509 | 487.3 | 505.1 | 1.8 | 0.8 | 1 | 133.3 | 133.4 | 133.5 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 60.06 | 60.04 | 60.07 | 1470 | 1 | 30.7 | 118373.7 | 20400 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 15:52 | Normal | 506.5 | 478 | 503.3 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 133.4 | 133 | 133 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.03 | 60.02 | 60.06 | 1329 | 1 | 33.4 | 118373.8 | 20400 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 15:57 | Normal | 504.1 | 466 | 502.4 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 133.1 | 133.4 | 133.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 1281 | 1 | 35.2 | 118373.9 | 20400 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 16:02 | Normal | 503.5 | 480.9 | 505.5 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 133.1 | 133 | 132.9 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.93 | 59.97 | 59.97 | 1218 | 1 | 36.4 | 118374 | 20400 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 16:07 | Normal | 498.2 | 453.2 | 485.1 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.5 | 133.5 | 133.5 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 1219 | 1 | 37 | 118374.1 | 20400 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 16:12 | Normal | 498.3 | 423 | 457.5 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 133.7 | 133.7 | 133.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 998 | 1 | 37.4 | 118374.2 | 20401 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 16:17 | Normal | 501.8 | 397.1 | 453.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.5 | 133.2 | 133.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 742 | 1 | 37.6 | 118374.3 | 20401 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 16:22 | Normal | 489.1 | 393.1 | 455.3 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.3 | 133.2 | 133.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 582 | 1 | 37.7 | 118374.4 | 20401 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 16:27 | Normal | 491.4 | 376 | 453.7 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.3 | 132.9 | 133.1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 549 | 1 | 37.8 | 118374.4 | 20401 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 16:32 | Normal | 477.1 | 371.6 | 430 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133.3 | 133.3 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.04 | 60 | 60.02 | 508 | 1 | 37.9 | 118374.4 | 20401 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 16:37 | Normal | 493.1 | 374.1 | 443.4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.1 | 133.2 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 60.02 | 60.01 | 60 | 495 | 1 | 37.9 | 118374.5 | 20401 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 16:42 | Normal | 498.8 | 307.7 | 462.3 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.5 | 133.4 | 133.3 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 559 | 1 | 37.8 | 118374.5 | 20401 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 16:47 | Normal | 488.6 | 345 | 434.9 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.5 | 133.4 | 133.4 | 1.9 | 2.1 | 2 | 60 | 60.01 | 60 | 680 | 1 | 37.8 | 118374.6 | 20401 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 16:52 | Normal | 480.7 | 317.8 | 456.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.3 | 133.3 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.03 | 60 | 60.02 | 502 | 1 | 37.7 | 118374.6 | 20401 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 16:57 | Normal | 469.9 | 200 | 423.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.6 | 133.3 | 133.4 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 282 | 1 | 37.6 | 118374.7 | 20401 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 17:02 | Normal | 450.6 | 199.9 | 346.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 133.1 | 133.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 117 | 1 | 37.5 | 118374.7 | 20401 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 17:07 | Normal | 453.5 | 412 | 388.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.5 | 133.2 | 133.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.01 | 60.06 | 39 | 1 | 37.5 | 118374.7 | 20401 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 17:12 | Normal | 381.8 | 466.7 | 408.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.3 | 133 | 133.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 37.4 | 118374.7 | 20402 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 17:17 | Normal | 365 | 290.7 | 336.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.7 | 132.3 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 37.2 | 118374.7 | 20402 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 17:22 | Normal | 352.6 | 400.9 | 386.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.7 | 132.4 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 0 | 1 | 37 | 118374.7 | 20402 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 17:27 | Normal | 425.6 | 365.4 | 380.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 0 | 1 | 36.8 | 118374.7 | 20402 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 17:32 | Normal | 370.7 | 373 | 371 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.5 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 0 | 1 | 36.6 | 118374.7 | 20402 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-04-27 17:37 | Normal | 284.6 | 278.4 | 297.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.8 | 132.3 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 36.4 | 118374.7 | 20402 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0