## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-04-28 05:50 | Wait | 466 | 466 | 466 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.7 | 131.9 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 13.7 | 118374.7 | 20402 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 05:50 | Normal | 335 | 327.4 | 342.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.8 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 13.7 | 118374.7 | 20402 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 05:53 | Normal | 383.5 | 462.9 | 445.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.7 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.08 | 60.09 | 60.08 | 0 | 1 | 15.7 | 118374.7 | 20402 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 05:53 | Wait | 455.5 | 455.5 | 455.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.9 | 132 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 12.3 | 118374.7 | 20402 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 05:53 | Wait | 462.3 | 462.3 | 462.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.8 | 132.1 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 12.5 | 118374.7 | 20402 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 05:53 | Wait | 471.8 | 471.7 | 471.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.7 | 131.9 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 12.9 | 118374.7 | 20402 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 05:53 | Wait | 475 | 475 | 475.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.9 | 131.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 0 | 0 | 13.1 | 118374.7 | 20402 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 05:54 | Normal | 451 | 491.6 | 426.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.8 | 131.8 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.09 | 60.04 | 60.07 | 0 | 1 | 16.4 | 118374.7 | 20402 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 05:55 | Normal | 435.4 | 462 | 484.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.7 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 17 | 118374.7 | 20402 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 05:56 | Normal | 422.1 | 415 | 440.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.8 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1 | 1 | 17.5 | 118374.7 | 20402 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 05:57 | Normal | 360.8 | 377.1 | 388 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.7 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 3 | 1 | 18.1 | 118374.7 | 20402 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 05:58 | Normal | 309.1 | 334.1 | 340.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.7 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 5 | 1 | 18.5 | 118374.7 | 20402 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 05:59 | Normal | 331 | 318.1 | 308.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.8 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 10 | 1 | 19 | 118374.7 | 20402 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 06:00 | Normal | 329.1 | 316.3 | 307.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.6 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60 | 60.02 | 16 | 1 | 19.3 | 118374.7 | 20402 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 06:01 | Normal | 324.7 | 315 | 290.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.6 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 24 | 1 | 19.6 | 118374.7 | 20402 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 06:02 | Normal | 351.1 | 312 | 348.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.5 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 42 | 1 | 19.9 | 118374.7 | 20402 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 06:03 | Normal | 433.3 | 478.1 | 519.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.6 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.03 | 60.03 | 36 | 1 | 20.2 | 118374.7 | 20402 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 06:04 | Normal | 471 | 514.2 | 462.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.7 | 131.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 59.93 | 60.1 | 60 | 81 | 1 | 20.5 | 118374.7 | 20402 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 06:05 | Normal | 483 | 487.8 | 425.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.8 | 131.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 60.02 | 60.03 | 59.99 | 121 | 1 | 20.7 | 118374.7 | 20402 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 06:06 | Normal | 469.7 | 439 | 416.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.6 | 131.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 157 | 1 | 20.9 | 118374.7 | 20402 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 06:07 | Normal | 474.3 | 449.3 | 406.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.7 | 131.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 60 | 164 | 1 | 21.2 | 118374.7 | 20402 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 06:08 | Normal | 486.8 | 435.1 | 432.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.6 | 131.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 59.97 | 60.06 | 181 | 1 | 21.4 | 118374.7 | 20402 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 06:09 | Normal | 488 | 432.1 | 446.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.6 | 131.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 59.99 | 60.03 | 205 | 1 | 21.6 | 118374.7 | 20402 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 06:10 | Normal | 479.1 | 473 | 431.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.8 | 131.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.05 | 60.02 | 235 | 1 | 21.8 | 118374.7 | 20402 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 06:11 | Normal | 489 | 484.1 | 446.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132 | 131.6 | 131.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60.03 | 60 | 255 | 1 | 22 | 118374.7 | 20402 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 06:12 | Normal | 491.7 | 464.2 | 420.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.9 | 131.7 | 131.8 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.01 | 60.03 | 59.98 | 293 | 1 | 22.1 | 118374.7 | 20402 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 06:13 | Normal | 491.9 | 467.7 | 470.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.9 | 131.7 | 131.7 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.98 | 60.01 | 342 | 1 | 22.3 | 118374.7 | 20402 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 06:14 | Normal | 476.5 | 431 | 459.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132 | 131.3 | 131.8 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 417 | 1 | 22.5 | 118374.7 | 20402 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 06:15 | Normal | 501.8 | 420.1 | 467.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.9 | 131.6 | 131.9 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 508 | 1 | 22.6 | 118374.7 | 20402 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 06:16 | Normal | 488.9 | 392.8 | 472.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132 | 131.7 | 131.9 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 60 | 59.97 | 566 | 1 | 22.8 | 118374.7 | 20402 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 06:18 | Normal | 494.5 | 399.5 | 472.7 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132 | 131.6 | 131.9 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 60.01 | 60 | 59.99 | 576 | 1 | 22.9 | 118374.8 | 20402 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 06:19 | Normal | 504.5 | 410.9 | 471.6 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.9 | 131.5 | 131.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.95 | 59.99 | 59.95 | 585 | 1 | 23.1 | 118374.8 | 20402 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 06:20 | Normal | 493.3 | 400.4 | 466.1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132 | 131.6 | 131.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 586 | 1 | 23.2 | 118374.8 | 20402 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 06:21 | Normal | 500.3 | 409.3 | 473.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132 | 131.8 | 132.1 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.07 | 60.05 | 60.04 | 576 | 1 | 23.4 | 118374.8 | 20402 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 06:22 | Normal | 497.1 | 395.5 | 466.7 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.1 | 131.6 | 132.1 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 522 | 1 | 23.5 | 118374.8 | 20402 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 06:23 | Normal | 489.8 | 387.4 | 454 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.9 | 131.7 | 132 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.04 | 60.06 | 60.03 | 508 | 1 | 23.7 | 118374.8 | 20402 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 06:24 | Normal | 496.6 | 395.1 | 468.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.9 | 131.8 | 132 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 60.08 | 60.07 | 60.03 | 528 | 1 | 23.8 | 118374.8 | 20402 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 06:25 | Normal | 503.8 | 419.1 | 482.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.8 | 131.7 | 132 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60 | 60.02 | 60.08 | 588 | 1 | 23.9 | 118374.8 | 20402 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 06:26 | Normal | 492.4 | 413.1 | 461.9 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.9 | 132 | 132.2 | 2 | 2.1 | 2 | 60.02 | 60.04 | 60.05 | 683 | 1 | 24.1 | 118374.8 | 20402 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 06:27 | Normal | 498.8 | 404.1 | 452.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.1 | 131.9 | 132.2 | 1.9 | 2 | 2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 646 | 1 | 24.2 | 118374.8 | 20402 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 06:28 | Normal | 508.4 | 394.8 | 459.7 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132 | 131.8 | 132.1 | 1.9 | 2 | 2 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 653 | 1 | 24.3 | 118374.9 | 20402 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 06:29 | Normal | 501.5 | 409.1 | 473.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.1 | 131.9 | 132.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 697 | 1 | 24.4 | 118374.9 | 20402 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 06:30 | Normal | 499.2 | 433.3 | 483.8 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 132.1 | 132 | 132.4 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 59.98 | 60.01 | 60.02 | 762 | 1 | 24.6 | 118374.9 | 20402 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 06:31 | Normal | 503.3 | 471.1 | 483.7 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.3 | 132 | 132.4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 913 | 1 | 24.7 | 118374.9 | 20402 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 06:32 | Normal | 509.5 | 467.6 | 495.5 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132.4 | 132.2 | 132.4 | 2.8 | 3 | 2.9 | 59.98 | 59.93 | 59.91 | 1073 | 1 | 24.9 | 118374.9 | 20403 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 06:33 | Normal | 512.7 | 484.7 | 506.5 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 132.4 | 132.2 | 132.3 | 2.9 | 3.1 | 3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1127 | 1 | 25 | 118374.9 | 20403 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 06:34 | Normal | 516.8 | 496.9 | 507.4 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.4 | 132.2 | 132.3 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 59.9 | 59.93 | 59.89 | 1192 | 1 | 25.2 | 118374.9 | 20403 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 06:35 | Normal | 513.1 | 485.9 | 513.3 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 132.4 | 132.3 | 132.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 1254 | 1 | 25.3 | 118375 | 20403 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 06:36 | Normal | 505.3 | 497.3 | 520.2 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 132.4 | 132.2 | 132.5 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 1332 | 1 | 25.4 | 118375 | 20403 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 06:37 | Normal | 520.4 | 494.1 | 501.3 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 132.5 | 132.5 | 132.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 59.93 | 59.97 | 59.93 | 1442 | 1 | 25.5 | 118375 | 20403 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 06:38 | Normal | 523.6 | 497 | 510.4 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.4 | 132.2 | 132.5 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 59.91 | 59.94 | 59.98 | 1279 | 1 | 25.7 | 118375 | 20403 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 06:39 | Normal | 514 | 480 | 515.5 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132.4 | 132.4 | 132.5 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60 | 59.99 | 59.98 | 998 | 1 | 25.8 | 118375.1 | 20403 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 06:40 | Normal | 517.8 | 487.3 | 501.8 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132.5 | 132.3 | 132.5 | 2.9 | 3 | 2.9 | 60 | 60.06 | 59.99 | 1073 | 1 | 25.9 | 118375.1 | 20403 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 06:41 | Normal | 506.1 | 489.3 | 521 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 132.4 | 132.2 | 132.4 | 3 | 3.1 | 3.1 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 1143 | 1 | 26 | 118375.1 | 20403 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 06:42 | Normal | 516.3 | 481.1 | 508.4 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 2.9 | 3 | 3 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 1087 | 1 | 26.2 | 118375.1 | 20403 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 06:43 | Normal | 505.5 | 472.2 | 477.6 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132.6 | 132.6 | 132.6 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 59.98 | 60.02 | 59.96 | 972 | 1 | 26.3 | 118375.1 | 20403 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 06:44 | Normal | 506.5 | 445.2 | 481.6 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132.6 | 132.3 | 132.5 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 1003 | 1 | 26.4 | 118375.1 | 20403 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 06:45 | Normal | 504.6 | 471.2 | 486.5 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132.6 | 132.4 | 132.6 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 59.93 | 59.97 | 59.97 | 1064 | 1 | 26.5 | 118375.2 | 20403 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 06:46 | Normal | 510.6 | 488.5 | 489.7 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.7 | 132.4 | 132.6 | 3 | 3.1 | 3.1 | 59.94 | 59.98 | 59.99 | 1131 | 1 | 26.6 | 118375.2 | 20403 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 06:47 | Normal | 505.8 | 454.2 | 488.1 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.6 | 132.5 | 132.6 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 1143 | 1 | 26.7 | 118375.2 | 20403 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 06:48 | Normal | 512.9 | 502.1 | 494.7 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.7 | 132.6 | 132.7 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 60.06 | 60.03 | 60.03 | 1380 | 1 | 26.9 | 118375.2 | 20403 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 06:49 | Normal | 508.1 | 481 | 487.4 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.7 | 132.6 | 132.7 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 60.02 | 60.01 | 59.98 | 1342 | 1 | 27 | 118375.2 | 20403 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 06:50 | Normal | 505.9 | 475.4 | 479.7 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.5 | 132.6 | 132.6 | 2.9 | 3 | 3 | 60 | 60.02 | 59.98 | 1122 | 1 | 27.1 | 118375.3 | 20403 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 06:51 | Normal | 509.8 | 472.5 | 489.6 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 132.5 | 132.6 | 132.6 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 60.02 | 59.99 | 60 | 991 | 1 | 27.2 | 118375.3 | 20403 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 06:52 | Normal | 504.4 | 485.2 | 490.4 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 132.5 | 132.7 | 132.7 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 60.05 | 60.07 | 60.07 | 1041 | 1 | 27.3 | 118375.3 | 20403 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 06:53 | Normal | 504.1 | 478.2 | 516.1 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132.5 | 132.5 | 132.6 | 2.9 | 3 | 3.1 | 60 | 60 | 60.03 | 1091 | 1 | 27.4 | 118375.3 | 20403 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 06:54 | Normal | 494 | 453.1 | 510.6 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132.5 | 132.4 | 132.5 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 1052 | 1 | 27.5 | 118375.3 | 20403 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 06:56 | Normal | 502.5 | 455.5 | 511 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132.5 | 132.4 | 132.6 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 60.01 | 60 | 60 | 1053 | 1 | 27.6 | 118375.4 | 20403 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 06:57 | Normal | 502.6 | 462.1 | 508.9 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 132.4 | 132.3 | 132.5 | 2.9 | 3 | 3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 1095 | 1 | 27.7 | 118375.4 | 20403 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 06:58 | Normal | 508.9 | 484.8 | 515.5 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.6 | 132.3 | 132.5 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 59.94 | 60 | 59.98 | 1171 | 1 | 27.8 | 118375.4 | 20403 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 06:59 | Normal | 505.8 | 467.3 | 515.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.5 | 132.5 | 132.5 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.01 | 59.97 | 59.97 | 1229 | 1 | 27.9 | 118375.4 | 20403 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 07:00 | Normal | 499.3 | 497.5 | 518.9 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 132.6 | 132.5 | 132.7 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 1379 | 1 | 28 | 118375.4 | 20403 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 07:01 | Normal | 509 | 487.1 | 519.4 | 2.1 | 1 | 1 | 132.7 | 132.6 | 132.7 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 60 | 59.95 | 60.04 | 1673 | 1 | 24.8 | 118375.5 | 20403 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 07:02 | Normal | 513.9 | 488 | 516.3 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 132.8 | 132.8 | 132.9 | 4.9 | 4.9 | 5 | 59.94 | 60.03 | 60.01 | 1923 | 1 | 23.1 | 118375.5 | 20403 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 07:03 | Normal | 516.2 | 519.3 | 528.5 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 132.7 | 132.8 | 132.8 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 59.96 | 59.94 | 60.03 | 2065 | 1 | 22.5 | 118375.5 | 20403 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 07:04 | Normal | 519.5 | 499.3 | 524.8 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 132.8 | 132.7 | 132.8 | 5.9 | 6 | 5.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 2295 | 1 | 22.3 | 118375.6 | 20403 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 07:05 | Normal | 516.3 | 504.2 | 521.7 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 132.5 | 132.6 | 132.7 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 59.92 | 59.97 | 59.95 | 2011 | 1 | 22.3 | 118375.6 | 20403 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 07:06 | Normal | 517.6 | 498.8 | 524.6 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 132.5 | 132.6 | 132.7 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.93 | 59.95 | 60.02 | 2050 | 1 | 22.3 | 118375.6 | 20403 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 07:07 | Normal | 525.7 | 514.3 | 518.7 | 2.2 | 1 | 1.1 | 132.4 | 132.3 | 132.3 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 59.95 | 59.89 | 59.93 | 1829 | 1 | 22.3 | 118375.7 | 20403 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 07:08 | Normal | 506.8 | 492.5 | 513.7 | 2 | 1 | 1 | 132.6 | 132.3 | 132.4 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 1589 | 1 | 22.4 | 118375.7 | 20403 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 07:09 | Normal | 526.5 | 495.1 | 523.4 | 2.1 | 1 | 1 | 132.6 | 132.3 | 132.4 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 59.99 | 59.95 | 59.91 | 1771 | 1 | 22.5 | 118375.7 | 20403 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 07:10 | Normal | 515.2 | 483.8 | 523 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 132.6 | 132.3 | 132.5 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 60.03 | 59.99 | 59.96 | 1851 | 1 | 22.5 | 118375.8 | 20403 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 07:11 | Normal | 517.1 | 504.8 | 522 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 132.5 | 132.2 | 132.4 | 4.8 | 5 | 4.9 | 59.93 | 59.9 | 59.98 | 1904 | 1 | 22.6 | 118375.8 | 20403 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 07:12 | Normal | 506.1 | 491.5 | 524.8 | 2.1 | 1 | 1 | 132.5 | 132.2 | 132.3 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.98 | 60.02 | 60.03 | 1656 | 1 | 22.7 | 118375.8 | 20403 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 07:13 | Normal | 510 | 486.3 | 512.9 | 2.1 | 1 | 1 | 132.4 | 132.4 | 132.5 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1664 | 1 | 22.8 | 118375.9 | 20403 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 07:14 | Normal | 510.8 | 489 | 519.5 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 132.6 | 132.5 | 132.8 | 4.9 | 5 | 4.9 | 60.03 | 60.06 | 60.07 | 1909 | 1 | 22.9 | 118375.9 | 20403 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 07:15 | Normal | 510.8 | 491.2 | 522.1 | 2.2 | 1 | 1 | 132.4 | 132.4 | 132.5 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 60 | 59.99 | 59.96 | 1770 | 1 | 22.9 | 118375.9 | 20403 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 07:16 | Normal | 503.5 | 485.9 | 520.1 | 2.1 | 1 | 1 | 132.4 | 132.5 | 132.6 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 1686 | 1 | 23 | 118375.9 | 20403 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 07:17 | Normal | 505.3 | 489.3 | 512.1 | 2.1 | 1 | 1 | 132.4 | 132.5 | 132.6 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 60 | 59.99 | 60 | 1690 | 1 | 23.1 | 118376 | 20403 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 07:18 | Normal | 507.4 | 475.7 | 521.9 | 2.2 | 1.1 | 1 | 132.4 | 132.5 | 132.7 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 60.01 | 59.97 | 60 | 1739 | 1 | 23.2 | 118376 | 20403 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 07:19 | Normal | 512.4 | 493.3 | 521 | 2.2 | 1 | 1.1 | 132.4 | 132.5 | 132.6 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 60 | 59.99 | 60.04 | 1795 | 1 | 23.3 | 118376 | 20403 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 07:21 | Normal | 518.4 | 494.5 | 521.6 | 2.2 | 1 | 1.1 | 132.4 | 132.3 | 132.5 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 60 | 59.99 | 59.94 | 1810 | 1 | 23.4 | 118376.1 | 20403 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 07:21 | Normal | 516.9 | 488 | 524.5 | 2.3 | 1.1 | 1 | 132.4 | 132.3 | 132.3 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 60.05 | 59.98 | 60 | 1812 | 1 | 23.4 | 118376.1 | 20403 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 07:21 | Normal | 512 | 483.5 | 516.6 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 132.4 | 132.3 | 132.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 1853 | 1 | 23.4 | 118376.1 | 20403 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 07:22 | Normal | 507 | 484 | 514.8 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 1878 | 1 | 23.5 | 118376.1 | 20403 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 07:23 | Normal | 510 | 488.7 | 514.5 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 132.4 | 132.2 | 132.3 | 4.9 | 5 | 4.9 | 60 | 60 | 60.01 | 1905 | 1 | 23.6 | 118376.2 | 20403 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 07:24 | Normal | 514.6 | 500.7 | 523 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 132.3 | 132.1 | 132.3 | 5 | 5.1 | 5.1 | 60.03 | 60.01 | 59.97 | 1979 | 1 | 23.7 | 118376.2 | 20403 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 07:25 | Normal | 513.6 | 496.5 | 523.5 | 2.6 | 1.2 | 1.2 | 132.5 | 132.5 | 132.4 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 60.06 | 60.27 | 60 | 2138 | 1 | 23.8 | 118376.2 | 20403 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 07:26 | Normal | 516 | 508.8 | 522 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 132.5 | 132.5 | 132.4 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 60.04 | 60.1 | 59.92 | 2246 | 1 | 23.9 | 118376.3 | 20403 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 07:27 | Normal | 516.7 | 490.1 | 520.9 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 132.5 | 132.5 | 132.4 | 5.8 | 5.9 | 6 | 60.01 | 60.04 | 60 | 2271 | 1 | 24.1 | 118376.3 | 20403 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 07:28 | Normal | 512.5 | 484.4 | 517.7 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 132.5 | 132.6 | 132.6 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 60.1 | 60.02 | 60.04 | 2240 | 1 | 24.2 | 118376.3 | 20403 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 07:30 | Normal | 509.1 | 476.1 | 517.7 | 2.6 | 1.2 | 1.2 | 132.3 | 132.6 | 132.3 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 59.97 | 60.1 | 59.95 | 2139 | 1 | 24.3 | 118376.4 | 20403 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 07:31 | Normal | 504.5 | 491.9 | 515.4 | 2.6 | 1.1 | 1.2 | 132.4 | 132.6 | 132.5 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 60.05 | 60.03 | 59.97 | 2119 | 1 | 24.4 | 118376.4 | 20403 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-28 07:35 | Normal | 501.2 | 476.3 | 510.6 | 2.2 | 1 | 1.1 | 132 | 131.8 | 132 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 1755 | 1 | 24.7 | 118376.6 | 20404 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 07:40 | Normal | 511.8 | 504.3 | 522.8 | 2.7 | 1.2 | 1.3 | 132.1 | 131.9 | 132.2 | 5.8 | 6 | 5.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 2259 | 1 | 25 | 118376.7 | 20404 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 07:45 | Normal | 513.8 | 492.8 | 526.8 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 132.4 | 132 | 132.5 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 59.95 | 59.94 | 60.06 | 3031 | 1 | 25.5 | 118377 | 20404 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 07:50 | Normal | 513 | 482 | 516.3 | 3.2 | 1.5 | 1.5 | 132.2 | 132 | 132.4 | 7 | 7.1 | 7.1 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 2754 | 1 | 26 | 118377.2 | 20404 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 07:55 | Normal | 511.2 | 488.1 | 506.5 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 132.2 | 132.2 | 132.2 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 60.02 | 60.06 | 60.05 | 2404 | 1 | 26.4 | 118377.4 | 20404 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 08:00 | Normal | 504.6 | 476 | 514.5 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 131.7 | 131.4 | 131.7 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.99 | 59.96 | 60.09 | 2033 | 1 | 26.7 | 118377.6 | 20404 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 08:05 | Normal | 504 | 504.3 | 516.8 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 131.7 | 131.9 | 131.9 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 60.03 | 60.02 | 60.11 | 2082 | 1 | 27 | 118377.8 | 20404 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 08:10 | Normal | 503.3 | 488.9 | 514.1 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 131.7 | 131.6 | 131.6 | 6 | 6.1 | 6.1 | 59.96 | 60.02 | 59.99 | 2322 | 1 | 27.2 | 118378 | 20404 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 08:15 | Normal | 506.3 | 469.1 | 510.7 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 131.7 | 131.7 | 131.7 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 59.99 | 60.03 | 60.05 | 2367 | 1 | 27.4 | 118378.2 | 20404 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 08:20 | Normal | 509.2 | 489.8 | 509 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | 131.7 | 131.5 | 131.4 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1974 | 1 | 27.6 | 118378.3 | 20404 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 08:25 | Normal | 509.1 | 491.8 | 511.5 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 131.6 | 131.8 | 131.8 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 60.02 | 59.99 | 60.06 | 1981 | 1 | 27.7 | 118378.5 | 20404 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 08:30 | Normal | 504 | 467.1 | 514.3 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 131.6 | 131.4 | 131.8 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 1828 | 1 | 27.9 | 118378.7 | 20404 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 08:35 | Normal | 509 | 500.3 | 510.4 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 131.7 | 131.8 | 132 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 60.04 | 60.06 | 60.08 | 2037 | 1 | 28.1 | 118378.8 | 20405 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 08:40 | Normal | 508.8 | 492 | 508.8 | 2.3 | 1 | 1.1 | 131.7 | 131.6 | 131.7 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 1863 | 1 | 28.2 | 118379 | 20405 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 08:45 | Normal | 514 | 486.3 | 517.6 | 3.3 | 1.6 | 1.6 | 132 | 132 | 132.1 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 2871 | 1 | 28.4 | 118379.2 | 20405 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 08:50 | Normal | 509 | 493.8 | 514.5 | 3.6 | 1.6 | 1.7 | 132 | 131.9 | 132 | 7.9 | 8 | 8 | 60.01 | 59.92 | 60.06 | 3088 | 1 | 28.8 | 118379.4 | 20405 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 08:55 | Normal | 514.3 | 486.6 | 507.8 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 131.9 | 132.1 | 132.1 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 2682 | 1 | 29 | 118379.7 | 20405 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 09:00 | Normal | 508.6 | 487.5 | 513.7 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 131.7 | 131.7 | 131.7 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 60 | 60.03 | 59.98 | 2943 | 1 | 29.2 | 118379.9 | 20405 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 09:05 | Normal | 504.5 | 481.8 | 513.1 | 3.4 | 1.6 | 1.6 | 131.6 | 131.8 | 131.9 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 2922 | 1 | 29.5 | 118380.1 | 20405 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 09:10 | Normal | 496.2 | 478.7 | 510.4 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 131.3 | 131.3 | 131.5 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 2168 | 1 | 29.6 | 118380.4 | 20405 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 09:15 | Normal | 485.9 | 471.1 | 500.2 | 2 | 0.9 | 1 | 131.1 | 131.3 | 131.3 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60.05 | 60.02 | 60 | 1542 | 1 | 29.6 | 118380.5 | 20405 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 09:20 | Normal | 507.3 | 506.3 | 511.4 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 131.4 | 131.3 | 131.5 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 60 | 59.99 | 59.96 | 2130 | 1 | 29.7 | 118380.7 | 20405 | 0.9 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 09:25 | Normal | 504 | 500.9 | 511.1 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 131.4 | 131.4 | 131.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 59.96 | 59.99 | 60 | 2123 | 1 | 29.8 | 118380.8 | 20405 | 0.9 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 09:30 | Normal | 506.5 | 491.1 | 527 | 3.6 | 1.6 | 1.6 | 131.9 | 131.9 | 131.9 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 60.04 | 59.92 | 60.08 | 3039 | 1 | 29.9 | 118381 | 20405 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 09:35 | Normal | 519.1 | 498.6 | 517.8 | 4.2 | 2 | 2.1 | 132.3 | 132.4 | 132.3 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 3792 | 1 | 30.1 | 118381.3 | 20406 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 09:40 | Normal | 504.9 | 492.5 | 514.5 | 4.6 | 2.1 | 2.2 | 132.5 | 132.9 | 132.8 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 4089 | 1 | 30.4 | 118381.6 | 20406 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 09:45 | Normal | 511.1 | 493.6 | 506 | 4.6 | 2.1 | 2.3 | 132.5 | 132.6 | 132.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 59.96 | 59.98 | 59.94 | 4175 | 1 | 30.7 | 118382 | 20406 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 09:50 | Normal | 506.6 | 487 | 514.2 | 4.6 | 2.1 | 2.2 | 132.5 | 132.8 | 132.7 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 4076 | 1 | 31 | 118382.3 | 20406 | 1.8 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 09:55 | Normal | 517.4 | 496.9 | 517.2 | 4.8 | 2.3 | 2.3 | 132.7 | 132.5 | 132.8 | 10.9 | 11.2 | 11.1 | 60.04 | 59.96 | 59.97 | 4391 | 1 | 31.4 | 118382.7 | 20406 | 2 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 10:00 | Normal | 510.7 | 478.8 | 513.8 | 5.5 | 2.7 | 2.6 | 132.8 | 133.1 | 133 | 12.6 | 12.8 | 12.7 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 5036 | 1 | 31.9 | 118383.1 | 20406 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 10:05 | Normal | 505 | 486 | 512.1 | 5.2 | 2.5 | 2.5 | 132.7 | 132.7 | 132.8 | 11.9 | 12 | 12 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 4737 | 1 | 32.2 | 118383.5 | 20406 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 10:10 | Normal | 501.6 | 481.7 | 505.8 | 5 | 2.4 | 2.5 | 132.4 | 132.5 | 132.7 | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 59.96 | 60 | 59.97 | 4517 | 1 | 32.6 | 118383.9 | 20406 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 10:15 | Normal | 501.6 | 485 | 512.2 | 4.9 | 2.3 | 2.3 | 132.3 | 132.4 | 132.4 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 4289 | 1 | 33 | 118384.2 | 20406 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 10:20 | Normal | 504 | 503.8 | 511.3 | 5 | 2.3 | 2.4 | 132.3 | 132 | 132.3 | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 4488 | 1 | 33.4 | 118384.6 | 20406 | 2.1 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 10:25 | Normal | 497.5 | 495 | 515.1 | 5.9 | 2.7 | 2.7 | 132.7 | 132.6 | 132.8 | 13.2 | 13.5 | 13.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 5309 | 1 | 33.8 | 118385 | 20406 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 10:30 | Normal | 501.8 | 486.8 | 506.9 | 5.5 | 2.6 | 2.6 | 132.6 | 132.6 | 132.7 | 12.4 | 12.6 | 12.6 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 4949 | 1 | 34.3 | 118385.5 | 20406 | 2.3 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 10:35 | Normal | 504.9 | 482.1 | 512.8 | 5.8 | 2.8 | 2.7 | 132.7 | 132.7 | 132.9 | 13.1 | 13.3 | 13.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5256 | 1 | 34.8 | 118385.9 | 20407 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 10:40 | Normal | 502.3 | 481.8 | 500.8 | 6 | 2.8 | 2.9 | 132.6 | 132.5 | 132.7 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 5457 | 1 | 35.3 | 118386.3 | 20407 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 10:45 | Normal | 495.5 | 483.3 | 506.6 | 5.3 | 2.5 | 2.5 | 132.3 | 132.4 | 132.5 | 11.7 | 12 | 11.9 | 60.04 | 59.99 | 60.01 | 4682 | 1 | 35.8 | 118386.8 | 20407 | 2.2 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 10:50 | Normal | 499.1 | 478.1 | 505.6 | 5.1 | 2.4 | 2.5 | 132.4 | 132.2 | 132.4 | 11.4 | 11.7 | 11.5 | 60 | 59.99 | 60 | 4540 | 1 | 36 | 118387.1 | 20407 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 10:55 | Normal | 500 | 492.6 | 510.5 | 5.8 | 2.6 | 2.7 | 132.8 | 132.8 | 132.8 | 13 | 13.3 | 13.2 | 60.02 | 60.05 | 60.01 | 5191 | 1 | 36.1 | 118387.5 | 20407 | 2.5 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 11:00 | Normal | 506.5 | 480.4 | 503.6 | 6 | 2.9 | 2.9 | 133 | 133.2 | 133.1 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 5493 | 1 | 36.4 | 118388 | 20407 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 11:05 | Normal | 497.6 | 485.6 | 509.5 | 6 | 2.8 | 2.8 | 132.9 | 132.9 | 132.9 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 59.91 | 59.97 | 59.99 | 5390 | 1 | 36.8 | 118388.4 | 20407 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 11:10 | Normal | 501.1 | 481.3 | 504.8 | 6.1 | 2.9 | 2.9 | 132.9 | 133 | 133.1 | 13.9 | 14.1 | 14 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 5554 | 1 | 37.2 | 118388.9 | 20407 | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 11:15 | Normal | 497.9 | 498.1 | 509.4 | 6.8 | 3.1 | 3.1 | 133.2 | 133.2 | 133.2 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 6099 | 1 | 37.6 | 118389.4 | 20407 | 3 | 3.9 | 2.9 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 11:20 | Normal | 495.7 | 488.4 | 510.2 | 7.3 | 3.4 | 3.3 | 133.4 | 133.5 | 133.6 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 59.98 | 59.95 | 59.94 | 6548 | 1 | 38.1 | 118389.9 | 20407 | 3.2 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 11:25 | Normal | 496 | 489 | 515 | 7.6 | 3.5 | 3.3 | 133.7 | 133.9 | 133.7 | 16.8 | 17.1 | 17 | 60.03 | 60.04 | 60 | 6798 | 1 | 38.8 | 118390.5 | 20407 | 3.3 | 4.3 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 11:30 | Normal | 496.5 | 495.6 | 488.5 | 9.4 | 4.3 | 4.4 | 134.3 | 134.3 | 134.3 | 21.1 | 21.3 | 21.3 | 60 | 60.02 | 60 | 8467 | 1 | 39.5 | 118391.1 | 20407 | 4.2 | 5.3 | 4.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 11:35 | Normal | 493 | 482.8 | 482.3 | 9 | 4.2 | 4.2 | 134.4 | 134.8 | 134.7 | 20 | 20.1 | 20.1 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 8094 | 1 | 40.5 | 118391.9 | 20408 | 4 | 5 | 4 | 0.1 | 4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 11:40 | Normal | 489.5 | 468 | 477.1 | 9.4 | 4.5 | 4.5 | 134.5 | 134.6 | 134.5 | 20.8 | 21 | 21 | 60.03 | 59.99 | 59.99 | 8392 | 1 | 41.4 | 118392.6 | 20408 | 4.2 | 5.2 | 4.3 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 11:45 | Normal | 483.1 | 472.4 | 499.3 | 7.8 | 3.6 | 3.5 | 133.9 | 134.1 | 134.2 | 17 | 17.2 | 17.2 | 59.93 | 60.03 | 60 | 6866 | 1 | 41.8 | 118393.4 | 20408 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 11:50 | Normal | 494.3 | 446 | 456.6 | 13.5 | 6.5 | 6.6 | 135.5 | 135.7 | 135.7 | 29.5 | 29.8 | 29.7 | 60 | 60 | 59.99 | 12322 | 1 | 41.8 | 118394 | 20408 | 6.2 | 7.3 | 6.2 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 11:55 | Normal | 480.8 | 480.4 | 465 | 11.7 | 5.7 | 5.2 | 135.2 | 135.3 | 135.5 | 25.5 | 25.8 | 25.7 | 60.01 | 60 | 60.02 | 9793 | 1 | 42.6 | 118395 | 20408 | 5.3 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 12:00 | Normal | 471 | 473.1 | 456.8 | 16.7 | 7.7 | 8 | 136.2 | 136.3 | 136.3 | 35.7 | 36.1 | 36 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 14577 | 1 | 43.2 | 118395.9 | 20408 | 7.9 | 9 | 7.5 | 0.1 | 7.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 12:05 | Normal | 465.7 | 454.8 | 438 | 15.4 | 6 | 7.5 | 135.6 | 135.5 | 135.7 | 31.1 | 31.4 | 31.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 13530 | 1 | 43.5 | 118397 | 20408 | 7 | 8.5 | 5.8 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 12:10 | Normal | 477 | 456.7 | 457 | 14.9 | 6.6 | 7.8 | 135.6 | 135.8 | 135.8 | 32.1 | 32.5 | 32.5 | 59.92 | 59.92 | 59.91 | 13233 | 1 | 43.1 | 118397.5 | 20408 | 7.1 | 7.9 | 6.4 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 12:15 | Normal | 483.5 | 467.2 | 468.5 | 11.6 | 5.3 | 5.6 | 135.2 | 135.3 | 135.4 | 25.3 | 25.7 | 25.6 | 60.03 | 59.98 | 60.01 | 10233 | 1 | 43.4 | 118398.4 | 20408 | 5.4 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 12:20 | Normal | 473.3 | 436 | 455.3 | 5.1 | 2.6 | 2.5 | 134 | 134.3 | 134.2 | 10.9 | 11.1 | 11 | 59.99 | 60 | 59.97 | 4368 | 1 | 43.5 | 118399.2 | 20408 | 2.1 | 3.1 | 2.5 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 12:25 | Normal | 472.8 | 461.6 | 461.5 | 15.8 | 7.5 | 7.5 | 136 | 136 | 136 | 33.8 | 34.2 | 34.2 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 13614 | 1 | 43.3 | 118400 | 20408 | 7.4 | 8.5 | 7.3 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 12:30 | Normal | 459.1 | 444 | 451.1 | 15.4 | 7.5 | 7.8 | 135.3 | 135.3 | 135.3 | 32.9 | 33.3 | 33.2 | 60.03 | 60.03 | 60 | 13305 | 1 | 43.7 | 118400.9 | 20408 | 7.3 | 8.2 | 7.3 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 12:35 | Normal | 477.6 | 474.8 | 477.6 | 5 | 2.3 | 2.3 | 133.6 | 133.5 | 133.6 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 4168 | 1 | 43.2 | 118401.3 | 20409 | 2.1 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 12:40 | Normal | 475.3 | 475.6 | 469 | 14.3 | 7.9 | 7.7 | 135.6 | 135.7 | 135.5 | 33.5 | 34 | 33.8 | 60.02 | 59.96 | 59.93 | 12849 | 1 | 42.9 | 118402 | 20409 | 6.8 | 7.6 | 7.7 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 12:45 | Normal | 473.5 | 473 | 438.4 | 15 | 6.8 | 7.5 | 135.2 | 135.2 | 135.2 | 32.3 | 32.7 | 32.5 | 59.98 | 60 | 59.98 | 13047 | 1 | 43.4 | 118403 | 20409 | 7 | 8.1 | 6.6 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 12:50 | Normal | 469.5 | 474.3 | 437.2 | 15 | 6.6 | 7.6 | 135.6 | 135.2 | 135.6 | 31.9 | 32.2 | 32.1 | 60.05 | 60 | 60 | 12956 | 1 | 44.2 | 118404 | 20409 | 7 | 8.1 | 6.4 | 0.1 | 7.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 12:55 | Normal | 470.3 | 445.2 | 447.2 | 13.3 | 6.2 | 6.5 | 134.5 | 134.6 | 134.8 | 28.3 | 28.6 | 28.5 | 59.99 | 59.96 | 60 | 11443 | 1 | 44.4 | 118405 | 20409 | 6.2 | 7.2 | 6 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 13:00 | Normal | 473.1 | 465.9 | 450.1 | 4.6 | 2.1 | 2.3 | 132.9 | 132.9 | 133.2 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 59.97 | 59.98 | 60.03 | 3871 | 1 | 44 | 118405.6 | 20409 | 1.8 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 13:05 | Normal | 475.7 | 478.5 | 469.3 | 13.5 | 5.8 | 6 | 133.9 | 134.3 | 134.3 | 28.6 | 29 | 28.9 | 59.97 | 59.95 | 59.99 | 11577 | 1 | 43.6 | 118406.4 | 20409 | 6.3 | 7.3 | 5.6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 13:10 | Normal | 456.1 | 452.5 | 422.1 | 5.1 | 2.3 | 2.5 | 132.4 | 132.3 | 132.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 59.91 | 59.93 | 59.94 | 4068 | 1 | 44 | 118407.2 | 20409 | 2.1 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 13:15 | Normal | 487.1 | 473.6 | 428.8 | 10 | 3.3 | 5.2 | 133.2 | 132.7 | 132.9 | 20.7 | 20.9 | 20.8 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 8458 | 1 | 43.4 | 118407.9 | 20409 | 4.4 | 5.8 | 3.1 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 13:20 | Normal | 481.5 | 471.6 | 443.8 | 12.2 | 5.6 | 6.2 | 133.7 | 134 | 133.9 | 26.9 | 27.3 | 27.1 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 10897 | 1 | 43.3 | 118408.5 | 20409 | 5.6 | 6.6 | 5.5 | 0.1 | 6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 13:25 | Normal | 473.1 | 474 | 443 | 5 | 2.1 | 2.4 | 132.1 | 132.1 | 132.2 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 60.03 | 60.08 | 60.05 | 4105 | 1 | 43.3 | 118409.2 | 20409 | 2 | 3 | 2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 13:30 | Normal | 490.6 | 433.4 | 434.3 | 10 | 5.1 | 5.3 | 133.2 | 133.4 | 133.5 | 22.4 | 22.8 | 22.7 | 60 | 60 | 59.98 | 8795 | 1 | 42.5 | 118409.6 | 20409 | 4.6 | 5.5 | 4.9 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 13:35 | Normal | 478.3 | 473.5 | 463.5 | 3.3 | 1.4 | 1.5 | 131.3 | 131.3 | 131.3 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 2530 | 1 | 42.4 | 118410.2 | 20410 | 1.2 | 2.1 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 13:40 | Normal | 487.4 | 475.1 | 447 | 10.3 | 4.7 | 5.2 | 133.4 | 133.1 | 133.3 | 22.7 | 23.1 | 23 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 9234 | 1 | 42.6 | 118410.8 | 20410 | 4.6 | 5.7 | 4.5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 13:45 | Normal | 488.6 | 476.2 | 448 | 11 | 5.1 | 5.4 | 133.4 | 133.3 | 133.7 | 24.3 | 24.6 | 24.5 | 60.01 | 59.96 | 60.02 | 9756 | 1 | 42.7 | 118411.6 | 20410 | 5 | 6 | 4.9 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 13:50 | Normal | 481.6 | 456.6 | 413.6 | 10.4 | 5 | 5.6 | 133.3 | 133.6 | 133.4 | 22.8 | 23.1 | 23.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 9070 | 1 | 42.7 | 118412.4 | 20410 | 4.8 | 5.8 | 4.7 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 13:55 | Normal | 483.4 | 456.4 | 424.2 | 10.5 | 5 | 5.7 | 133.4 | 133.6 | 133.7 | 23.2 | 23.5 | 23.4 | 60.02 | 60.09 | 60.03 | 9310 | 1 | 43 | 118413.1 | 20410 | 4.8 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 14:00 | Normal | 485.2 | 459.6 | 419.5 | 10.6 | 5 | 5.9 | 133.7 | 133.5 | 133.6 | 23.7 | 24 | 23.9 | 60 | 60 | 60.01 | 9535 | 1 | 43 | 118413.9 | 20410 | 4.9 | 5.9 | 4.8 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 14:05 | Normal | 480.9 | 470.2 | 402.7 | 9.6 | 4.4 | 5.3 | 132.9 | 133.2 | 133.2 | 21 | 21.2 | 21.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 8293 | 1 | 42.4 | 118414.5 | 20410 | 4.3 | 5.3 | 4.1 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 14:10 | Normal | 478.3 | 452.1 | 415.5 | 6 | 2.8 | 3.1 | 131.6 | 131.5 | 131.5 | 12.7 | 12.9 | 12.9 | 59.93 | 59.97 | 60.01 | 5051 | 1 | 42.3 | 118415.2 | 20410 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 14:15 | Normal | 482.1 | 454.6 | 430.6 | 4.6 | 2.1 | 2.3 | 131.1 | 131.1 | 130.9 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 3817 | 1 | 42.2 | 118415.5 | 20410 | 1.8 | 2.8 | 1.9 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 14:20 | Normal | 488.1 | 478.4 | 466 | 4.1 | 1.8 | 2.1 | 131.2 | 131.1 | 131.1 | 9 | 9.1 | 9 | 59.95 | 59.89 | 59.87 | 3501 | 1 | 42 | 118415.8 | 20410 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 14:25 | Normal | 494.1 | 482.6 | 480.5 | 3.7 | 1.6 | 1.8 | 130.9 | 130.6 | 130.8 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 60.05 | 60.05 | 60.12 | 3145 | 1 | 41.7 | 118416.1 | 20410 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 14:30 | Normal | 493.2 | 493.5 | 488.5 | 3.6 | 1.6 | 1.7 | 130.6 | 130.7 | 130.6 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 60.07 | 60.01 | 60.03 | 2979 | 1 | 41.2 | 118416.4 | 20410 | 1.3 | 2.2 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 14:35 | Normal | 501.9 | 459.3 | 534.7 | 5.1 | 2.4 | 2 | 131.6 | 131.3 | 131.4 | 10.8 | 11 | 11 | 60.02 | 60 | 59.99 | 4272 | 1 | 40.9 | 118416.7 | 20411 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 14:40 | Normal | 500.5 | 469 | 534.8 | 5 | 2.3 | 1.8 | 131.6 | 131.3 | 131.3 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 60.02 | 59.95 | 60 | 4119 | 1 | 40.7 | 118417 | 20411 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 14:45 | Normal | 493.1 | 483.1 | 533.1 | 4.6 | 2 | 1.6 | 131.4 | 131.3 | 131.4 | 9.4 | 9.6 | 9.5 | 59.99 | 60 | 60.07 | 3729 | 1 | 40.7 | 118417.3 | 20411 | 1.8 | 2.8 | 1.8 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 14:50 | Normal | 498.3 | 459.6 | 520.7 | 3.7 | 1.7 | 1.6 | 131.5 | 131.1 | 131.2 | 7.9 | 8 | 8 | 60.07 | 59.96 | 60.01 | 3076 | 1 | 40.6 | 118417.6 | 20411 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 14:55 | Normal | 495.6 | 467.6 | 515.9 | 4.1 | 1.9 | 1.6 | 131.9 | 131.6 | 131.7 | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 3387 | 1 | 40.3 | 118417.9 | 20411 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 15:00 | Normal | 504.6 | 472.1 | 538.6 | 8.3 | 3.9 | 1.7 | 132.4 | 132.5 | 132.5 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 59.93 | 59.94 | 59.97 | 6471 | 1 | 40.5 | 118418.4 | 20411 | 3.7 | 4.6 | 3.6 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 15:05 | Normal | 484 | 465.1 | 515.2 | 3 | 1.3 | 1.1 | 130.9 | 130.6 | 130.4 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 59.96 | 60.01 | 60.01 | 2238 | 1 | 40.8 | 118418.8 | 20411 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 15:10 | Normal | 482.3 | 444.5 | 432.3 | 2.2 | 1 | 1.1 | 130.3 | 130.1 | 130 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 60 | 60.01 | 60.02 | 1622 | 1 | 40.6 | 118419 | 20411 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 15:15 | Normal | 497.5 | 477.2 | 440.1 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 130.5 | 130.2 | 130.2 | 5 | 5.1 | 5.1 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 1926 | 1 | 40.2 | 118419.1 | 20411 | 0.8 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 15:20 | Normal | 498.5 | 445.6 | 380.5 | 2.3 | 1.1 | 1.4 | 130.5 | 130.4 | 130.4 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 59.92 | 59.94 | 59.89 | 1833 | 1 | 40 | 118419.3 | 20411 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 15:25 | Normal | 511.8 | 452.1 | 362.6 | 5 | 2.3 | 3.3 | 131.4 | 131.2 | 131.4 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 4401 | 1 | 39.8 | 118419.5 | 20411 | 2.1 | 3 | 2 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 15:30 | Normal | 509.3 | 442.5 | 356.5 | 4.3 | 2 | 3 | 132.6 | 132.4 | 132.4 | 9.5 | 9.7 | 9.6 | 60 | 60.03 | 60.01 | 3767 | 1 | 39.6 | 118419.8 | 20411 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 15:35 | Normal | 507 | 445.5 | 351.3 | 3.8 | 1.7 | 2.5 | 132 | 131.9 | 132.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 59.97 | 59.99 | 60 | 3226 | 1 | 39.4 | 118420.1 | 20412 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 15:40 | Normal | 504.5 | 442.8 | 326.4 | 2 | 0.8 | 1.5 | 131.2 | 130.8 | 131 | 3.9 | 4 | 4 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 1723 | 1 | 39.2 | 118420.4 | 20412 | 0.6 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 15:45 | Normal | 473.6 | 392.6 | 385 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.1 | 130.4 | 130.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 540 | 1 | 41.6 | 118420.4 | 20412 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 15:50 | Normal | 484.8 | 370.9 | 394.5 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.1 | 130.6 | 130.9 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 59.98 | 60.02 | 60 | 570 | 1 | 43.3 | 118420.5 | 20412 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 15:55 | Normal | 501 | 305.8 | 432.3 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131 | 130.4 | 130.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.95 | 59.98 | 59.99 | 585 | 1 | 44 | 118420.5 | 20412 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 16:00 | Normal | 493.4 | 326.7 | 454.2 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.3 | 130.7 | 131 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 761 | 1 | 44.4 | 118420.6 | 20412 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 16:05 | Normal | 491.3 | 447.1 | 448.5 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 131.6 | 131.3 | 131.3 | 3 | 3.1 | 3.1 | 59.9 | 59.91 | 59.89 | 1127 | 1 | 44.7 | 118420.7 | 20412 | 0.4 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 16:10 | Normal | 490.8 | 458.6 | 485 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 131.7 | 130.9 | 131.2 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 59.9 | 59.89 | 59.95 | 1315 | 1 | 40.6 | 118420.8 | 20412 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 16:15 | Normal | 502.6 | 473.8 | 528.8 | 2.2 | 0.8 | 0.9 | 132.1 | 131.3 | 131.5 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 1618 | 1 | 38.1 | 118420.9 | 20412 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 16:20 | Normal | 502.6 | 422.7 | 541.6 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 131.9 | 131.2 | 131.7 | 4 | 4.1 | 4.1 | 60.02 | 60.01 | 59.96 | 1560 | 1 | 37.3 | 118421.1 | 20412 | 0.8 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 16:25 | Normal | 488.5 | 455.6 | 505.7 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 131.4 | 130.7 | 131.1 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 59.95 | 59.94 | 59.92 | 984 | 1 | 39.7 | 118421.2 | 20412 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 16:30 | Normal | 498.5 | 356.6 | 517 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 131.3 | 130.8 | 131 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 59.96 | 60.01 | 59.98 | 840 | 1 | 41.7 | 118421.2 | 20412 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 16:35 | Normal | 485.9 | 366.8 | 466.3 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 132.7 | 133.2 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.99 | 60.06 | 60.04 | 606 | 1 | 42.7 | 118421.3 | 20413 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 16:40 | Normal | 470.1 | 389.8 | 378.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.5 | 132.8 | 133.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 339 | 1 | 43.2 | 118421.3 | 20413 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 16:45 | Normal | 447.7 | 341.3 | 386 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.7 | 133 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 175 | 1 | 43.4 | 118421.4 | 20413 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 16:50 | Normal | 449.9 | 381.7 | 338.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.5 | 132.8 | 133.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 126 | 1 | 43.4 | 118421.4 | 20413 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 16:55 | Normal | 444.1 | 505.9 | 498 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 133.7 | 133.2 | 133.4 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 104 | 1 | 43.4 | 118421.4 | 20413 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 17:00 | Normal | 448.6 | 491.5 | 478.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 133.9 | 133.5 | 133.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 97 | 1 | 43.3 | 118421.4 | 20413 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 17:05 | Normal | 420.2 | 445.7 | 473 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.9 | 133.1 | 133.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 93 | 1 | 43.1 | 118421.4 | 20413 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 17:10 | Normal | 364.6 | 393.8 | 405.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.1 | 131.9 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 53 | 1 | 42.9 | 118421.4 | 20413 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 17:15 | Normal | 416.6 | 320.8 | 376 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.1 | 131.4 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4 | 1 | 42.6 | 118421.4 | 20413 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 17:20 | Normal | 468.5 | 483.1 | 420.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132 | 131.4 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 42.4 | 118421.4 | 20413 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 17:25 | Normal | 319.5 | 281.1 | 300.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.1 | 131.8 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 42.1 | 118421.4 | 20413 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 17:30 | Normal | 313.5 | 398.1 | 374.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.4 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.02 | 59.99 | 0 | 1 | 41.8 | 118421.4 | 20413 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 17:35 | Normal | 338.6 | 348.1 | 344 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.1 | 131.9 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.04 | 60 | 0 | 1 | 41.5 | 118421.4 | 20414 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-04-28 17:40 | Normal | 221.5 | 198.3 | 197 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 131.4 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 59.99 | 0 | 1 | 41.1 | 118421.4 | 20414 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0