## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-04-29 05:51 | Wait | 448.1 | 447.9 | 448 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.5 | 131.5 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 14.4 | 118421.4 | 20414 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-29 05:51 | Wait | 451.5 | 451.5 | 451.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.5 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 14.7 | 118421.4 | 20414 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-29 05:51 | Wait | 458.1 | 458.1 | 458.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.5 | 131.5 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 15.1 | 118421.4 | 20414 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-29 05:51 | Wait | 460.8 | 460.7 | 460.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.6 | 131.5 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 15.3 | 118421.4 | 20414 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-29 05:51 | Wait | 440.9 | 440.9 | 441 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.5 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 15.9 | 118421.4 | 20414 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-29 05:55 | Normal | 340 | 315.1 | 347 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.3 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 17.2 | 118421.4 | 20414 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-29 05:55 | Normal | 334 | 303.1 | 329 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.4 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 17.4 | 118421.4 | 20414 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-29 05:56 | Normal | 330 | 279.6 | 307.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.4 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 0 | 1 | 17.7 | 118421.4 | 20414 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-29 05:58 | Normal | 316.1 | 267.3 | 312 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.1 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 2 | 1 | 19.1 | 118421.4 | 20414 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-29 05:59 | Normal | 325.3 | 254.9 | 325 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.3 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 7 | 1 | 19.5 | 118421.4 | 20414 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-29 06:00 | Normal | 421 | 237.5 | 406 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.2 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 59.98 | 22 | 1 | 19.8 | 118421.4 | 20414 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-29 06:01 | Normal | 491.1 | 473 | 509.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.4 | 131.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 59.94 | 59.96 | 59.97 | 21 | 1 | 20.2 | 118421.4 | 20414 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-29 06:02 | Normal | 476.1 | 532.6 | 471.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.4 | 131.8 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 60.05 | 60.04 | 59.91 | 17 | 1 | 20.6 | 118421.4 | 20414 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-29 06:03 | Normal | 462.8 | 533.7 | 456.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.6 | 131.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 59.91 | 59.9 | 59.9 | 37 | 1 | 20.9 | 118421.4 | 20414 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-29 06:04 | Normal | 470 | 525 | 450.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.9 | 131.6 | 131.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 60.02 | 60.08 | 59.91 | 60 | 1 | 21.2 | 118421.4 | 20414 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-29 06:05 | Normal | 464 | 513 | 441.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.3 | 131.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 59.95 | 59.89 | 59.95 | 79 | 1 | 21.4 | 118421.4 | 20414 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-29 06:06 | Normal | 460 | 479 | 395.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.4 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.93 | 59.97 | 97 | 1 | 21.7 | 118421.4 | 20414 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-29 06:07 | Normal | 489.7 | 434.1 | 405.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.2 | 131.7 | 0.8 | 1 | 1 | 59.92 | 59.96 | 59.95 | 101 | 1 | 21.9 | 118421.4 | 20414 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-29 06:08 | Normal | 487.3 | 502.3 | 520 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.5 | 131.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 59.89 | 60.04 | 59.9 | 80 | 1 | 22.1 | 118421.4 | 20414 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-29 06:09 | Normal | 468.1 | 497.9 | 471.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.8 | 131.4 | 131.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 59.92 | 59.94 | 59.94 | 126 | 1 | 22.4 | 118421.4 | 20414 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-29 06:10 | Normal | 493.1 | 484.4 | 426.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.2 | 131.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 59.94 | 59.93 | 59.96 | 145 | 1 | 22.6 | 118421.4 | 20414 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-29 06:11 | Normal | 477.1 | 482.5 | 390.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.5 | 131.3 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.91 | 59.93 | 161 | 1 | 22.8 | 118421.4 | 20414 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-29 06:12 | Normal | 486.9 | 480.2 | 401.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131.2 | 131.5 | 0.9 | 1 | 1.1 | 59.94 | 59.99 | 59.99 | 173 | 1 | 23 | 118421.4 | 20414 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-29 06:13 | Wait | 476 | 475.9 | 476 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.6 | 131.5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 16.4 | 118421.4 | 20414 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-29 06:13 | Wait | 478 | 477.8 | 477.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.6 | 131.5 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 16.6 | 118421.4 | 20414 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-29 06:13 | Wait | 479.9 | 479.9 | 479.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.6 | 131.5 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 16.8 | 118421.4 | 20414 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-29 06:13 | Wait | 481.7 | 481.6 | 481.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 131.5 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 17.1 | 118421.4 | 20414 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-29 06:13 | Wait | 483.5 | 483.4 | 483.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.5 | 131.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 17.3 | 118421.4 | 20414 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-29 06:14 | Normal | 491 | 473.3 | 407.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.2 | 131.5 | 0.8 | 1 | 1 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 185 | 1 | 23.1 | 118421.4 | 20414 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-29 06:15 | Normal | 494.3 | 489.1 | 402.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.5 | 131.2 | 131.5 | 0.9 | 1 | 1 | 59.96 | 59.93 | 59.97 | 197 | 1 | 23.3 | 118421.4 | 20414 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-29 06:16 | Normal | 502 | 496.3 | 419.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.4 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 209 | 1 | 23.5 | 118421.4 | 20414 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-29 06:17 | Normal | 489.6 | 485.3 | 441.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131.5 | 131.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 238 | 1 | 23.7 | 118421.4 | 20414 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-29 06:18 | Normal | 503.9 | 474.3 | 481.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.7 | 131.3 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 255 | 1 | 23.9 | 118421.4 | 20414 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-29 06:19 | Normal | 502.1 | 498.1 | 454.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.6 | 131.3 | 131.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.95 | 59.92 | 267 | 1 | 24.1 | 118421.5 | 20414 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-29 06:20 | Normal | 489.1 | 492.1 | 430.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.6 | 131.4 | 131.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 289 | 1 | 24.2 | 118421.5 | 20414 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-29 06:21 | Normal | 495.6 | 476.1 | 441 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.6 | 131.4 | 131.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60 | 59.97 | 312 | 1 | 24.4 | 118421.5 | 20414 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-29 06:22 | Normal | 506.3 | 441.1 | 451.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.6 | 131.4 | 131.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.87 | 59.99 | 322 | 1 | 24.5 | 118421.5 | 20414 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-29 06:23 | Normal | 491.3 | 418.3 | 446.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.6 | 131.4 | 131.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 343 | 1 | 24.7 | 118421.5 | 20414 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-29 06:24 | Normal | 510.6 | 375.2 | 447.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.7 | 131.5 | 131.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 59.99 | 59.89 | 351 | 1 | 24.8 | 118421.5 | 20414 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-29 06:25 | Normal | 485.5 | 347.1 | 466.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.7 | 131.6 | 131.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 59.96 | 60 | 382 | 1 | 24.9 | 118421.5 | 20414 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-29 06:26 | Normal | 505 | 385.5 | 457.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.7 | 131.6 | 131.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.05 | 60.01 | 411 | 1 | 25.1 | 118421.5 | 20414 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-29 06:27 | Normal | 515.8 | 438.4 | 466.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.8 | 131.5 | 131.9 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 59.97 | 60.08 | 434 | 1 | 25.2 | 118421.5 | 20414 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-29 06:31 | Normal | 513.6 | 413.6 | 439 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.8 | 131.9 | 131.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 59.94 | 60.1 | 59.91 | 462 | 1 | 25.9 | 118421.5 | 20414 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 06:36 | Normal | 501.8 | 433.3 | 420.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.9 | 131.6 | 131.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 497 | 1 | 26.5 | 118421.6 | 20414 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 06:41 | Normal | 517.7 | 355.4 | 430.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132.2 | 131.9 | 131.9 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 59.96 | 59.94 | 60.01 | 506 | 1 | 27.1 | 118421.6 | 20414 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 06:46 | Normal | 519.3 | 334.2 | 471.1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 132.3 | 132.2 | 132.2 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 575 | 1 | 27.6 | 118421.7 | 20415 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 06:51 | Normal | 524.6 | 294.3 | 481.5 | 1 | 0.6 | 0.5 | 132.5 | 132.3 | 132.4 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 60.08 | 60.05 | 59.96 | 586 | 1 | 28.2 | 118421.7 | 20415 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 06:56 | Normal | 518.5 | 239.2 | 486.4 | 1 | 1.2 | 0.5 | 132.6 | 132.4 | 132.6 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.02 | 60.12 | 59.93 | 665 | 1 | 28.7 | 118421.8 | 20415 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 07:01 | Normal | 516.3 | 245.3 | 469.3 | 1 | 1.8 | 0.5 | 132.7 | 132.7 | 132.7 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 792 | 1 | 29.3 | 118421.8 | 20415 | 0 | 1 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 07:06 | Normal | 517.5 | 262.5 | 463.9 | 0.9 | 1.8 | 0.5 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 59.95 | 60 | 59.97 | 769 | 1 | 29.9 | 118421.9 | 20415 | 0 | 0.9 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 07:11 | Normal | 529.1 | 343.1 | 492.4 | 0.8 | 1.6 | 0.5 | 132.4 | 132.1 | 132.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 840 | 1 | 30.7 | 118422 | 20415 | 0 | 0.8 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 07:16 | Normal | 525.6 | 388.3 | 443.5 | 0.9 | 2 | 0.5 | 132.5 | 132.3 | 132.3 | 2.8 | 3 | 2.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1068 | 1 | 32.3 | 118422 | 20415 | 0 | 0.9 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 07:21 | Normal | 528.6 | 465.9 | 456.1 | 1 | 2.2 | 0.5 | 132.6 | 132.3 | 132.5 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 60.02 | 60.05 | 60.17 | 1418 | 1 | 34.6 | 118422.1 | 20415 | 0 | 1 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 07:26 | Normal | 541.2 | 519.1 | 477.3 | 1 | 2.3 | 0.5 | 132.4 | 132.6 | 132.5 | 4 | 4.1 | 4.2 | 60.04 | 60.03 | 59.93 | 1563 | 1 | 33.3 | 118422.3 | 20415 | 0 | 1 | 2.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 07:31 | Normal | 512.4 | 509.8 | 462.5 | 1.6 | 2.5 | 0.5 | 132.5 | 132.1 | 132.3 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 60.03 | 60 | 60 | 1967 | 1 | 34.5 | 118422.4 | 20415 | 0.1 | 1.6 | 2.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 07:36 | Normal | 473.8 | 499.3 | 464.3 | 3.1 | 2.6 | 0.5 | 132.7 | 132.8 | 132.8 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 2665 | 1 | 36.3 | 118422.6 | 20415 | 0.1 | 3 | 2.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 07:41 | Normal | 514.4 | 506.3 | 517.1 | 3.6 | 2.7 | 0.5 | 132.9 | 132.7 | 132.7 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 3070 | 1 | 37.8 | 118422.8 | 20415 | 0.1 | 3.5 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 07:46 | Normal | 523.7 | 499.8 | 511.4 | 3.8 | 3 | 0.6 | 132.9 | 132.7 | 132.7 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 59.99 | 59.92 | 59.96 | 3355 | 1 | 39.4 | 118423.1 | 20416 | 0.1 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 07:51 | Normal | 507.4 | 510.6 | 521.7 | 3.8 | 2.9 | 0.5 | 132.6 | 132.4 | 132.5 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 59.88 | 59.93 | 59.85 | 3290 | 1 | 40.5 | 118423.3 | 20416 | 0.1 | 3.7 | 2.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 07:56 | Normal | 497.4 | 493.8 | 521.8 | 5.1 | 3.1 | 0.5 | 133 | 133 | 132.9 | 10 | 10.2 | 10.1 | 59.95 | 59.9 | 59.96 | 3993 | 1 | 41.9 | 118423.6 | 20416 | 1.3 | 3.9 | 2.9 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 08:01 | Normal | 487.3 | 486.6 | 553.5 | 5.8 | 3.3 | 0.5 | 133.2 | 132.9 | 133 | 10.8 | 11 | 11 | 60.13 | 60.15 | 60.23 | 4325 | 1 | 43.4 | 118424 | 20416 | 1.6 | 4.1 | 3.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 08:06 | Normal | 518.3 | 487.3 | 462.6 | 6 | 3.5 | 1.3 | 133.4 | 133.3 | 133.2 | 12.5 | 12.7 | 12.7 | 60 | 60.03 | 60.02 | 5009 | 1 | 44.7 | 118424.4 | 20416 | 1.8 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 08:11 | Normal | 509.8 | 491.4 | 440.8 | 6.3 | 3.6 | 2.1 | 133.4 | 133.6 | 133.4 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 59.92 | 59.99 | 59.97 | 5528 | 1 | 46.3 | 118424.8 | 20416 | 1.9 | 4.4 | 3.4 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 08:16 | Normal | 502.5 | 472.1 | 482.3 | 6.5 | 3.8 | 2.7 | 133.5 | 133.5 | 133.5 | 15 | 15.3 | 15.3 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 6074 | 1 | 47.8 | 118425.3 | 20416 | 2 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 08:21 | Normal | 507 | 479.7 | 513 | 6.8 | 4 | 2.8 | 133.4 | 133.7 | 133.6 | 16 | 16.2 | 16.1 | 60.08 | 60.07 | 60.06 | 6414 | 1 | 49 | 118425.8 | 20416 | 2.1 | 4.7 | 3.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 08:26 | Normal | 500.6 | 471.2 | 505.2 | 7.2 | 4.2 | 3.1 | 133.2 | 133.2 | 133.1 | 17 | 17.3 | 17.2 | 60.03 | 60.07 | 60.01 | 6822 | 1 | 49.3 | 118426.4 | 20416 | 2.3 | 5 | 4.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 08:31 | Normal | 502.2 | 473.4 | 506.3 | 7.3 | 4.3 | 3.2 | 133.6 | 133.9 | 133.8 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 6980 | 1 | 49.2 | 118426.9 | 20416 | 2.4 | 5 | 4.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 08:36 | Normal | 500.3 | 479.3 | 500 | 7.6 | 4.4 | 3.5 | 133.9 | 133.8 | 133.7 | 18.1 | 18.3 | 18.3 | 60.03 | 60.06 | 60.06 | 7289 | 1 | 49.2 | 118427.5 | 20416 | 2.5 | 5.2 | 4.2 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 08:41 | Normal | 495 | 474.8 | 497 | 7.8 | 4.5 | 3.6 | 133.9 | 133.8 | 133.8 | 18.5 | 18.7 | 18.7 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 7459 | 1 | 49.8 | 118428.2 | 20416 | 2.6 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 08:46 | Normal | 495.3 | 470.9 | 497.3 | 8 | 4.6 | 3.6 | 133.9 | 134.3 | 134 | 18.7 | 19 | 18.9 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 7573 | 1 | 50.1 | 118428.8 | 20417 | 2.6 | 5.4 | 4.5 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 08:51 | Normal | 491 | 467 | 491.3 | 7.2 | 4.2 | 3.3 | 133.5 | 133.4 | 133.5 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 59.95 | 59.97 | 59.99 | 6781 | 1 | 49.7 | 118429.4 | 20417 | 2.3 | 5 | 4 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 08:56 | Normal | 497.1 | 466.4 | 497 | 8.1 | 4.8 | 3.8 | 134.1 | 134.4 | 134.3 | 19.3 | 19.6 | 19.5 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 7804 | 1 | 49.2 | 118430 | 20417 | 2.7 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 09:01 | Normal | 472.2 | 488.4 | 502.2 | 9.1 | 4.5 | 3.6 | 134 | 134.1 | 134.1 | 19.5 | 19.8 | 19.7 | 60.02 | 60 | 60.04 | 7891 | 1 | 49.3 | 118430.6 | 20417 | 3.5 | 5.6 | 4.3 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 09:06 | Normal | 461.3 | 482.9 | 498.8 | 6.2 | 2.8 | 2.5 | 132.9 | 133 | 132.7 | 12.9 | 13.1 | 13.1 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 5167 | 1 | 48.4 | 118431.2 | 20417 | 2.5 | 3.8 | 2.7 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 09:11 | Normal | 429.6 | 467 | 490 | 8.6 | 4.1 | 3.3 | 133.6 | 133.7 | 133.6 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 6802 | 1 | 46.7 | 118431.6 | 20417 | 3.7 | 5 | 4 | 0.1 | 3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 09:16 | Normal | 455.8 | 491.2 | 491.4 | 9.6 | 4.5 | 3.8 | 134 | 134.3 | 134.2 | 20 | 20.3 | 20.2 | 59.99 | 60 | 59.98 | 8088 | 1 | 47.1 | 118432.4 | 20417 | 4.1 | 5.6 | 4.3 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 09:21 | Normal | 451.8 | 468 | 490.3 | 11.1 | 5.3 | 4.4 | 134.2 | 134.5 | 134.5 | 22.8 | 23 | 23.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 9206 | 1 | 47.4 | 118433.1 | 20417 | 4.8 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 09:26 | Normal | 446 | 470 | 484.3 | 11.3 | 5.3 | 4.5 | 134.2 | 134.5 | 134.3 | 22.8 | 23.2 | 23.2 | 60.01 | 60.04 | 60.05 | 9244 | 1 | 48 | 118433.9 | 20417 | 5 | 6.4 | 5.1 | 0.1 | 4.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 09:31 | Normal | 481 | 459 | 486.6 | 11 | 5.5 | 4.6 | 134.2 | 134.4 | 134.3 | 23.8 | 24.1 | 24 | 60.03 | 60.04 | 59.99 | 9609 | 1 | 48.3 | 118434.7 | 20417 | 4.8 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 09:36 | Normal | 477.1 | 461.4 | 481.8 | 11.5 | 5.5 | 4.7 | 134.4 | 134.8 | 134.5 | 24.3 | 24.6 | 24.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 9832 | 1 | 48.3 | 118435.5 | 20417 | 5.2 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 09:41 | Normal | 481 | 464 | 481.8 | 11.6 | 5.6 | 4.8 | 134.3 | 134.7 | 134.4 | 24.8 | 25.2 | 25 | 60 | 60 | 59.98 | 10037 | 1 | 48.2 | 118436.3 | 20417 | 5.3 | 6.4 | 5.4 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 09:46 | Normal | 478.1 | 460.4 | 484 | 11.9 | 5.7 | 5 | 134.5 | 134.7 | 134.4 | 25.3 | 25.6 | 25.6 | 60.03 | 60.01 | 60 | 10249 | 1 | 48.5 | 118437.2 | 20418 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 09:51 | Normal | 479.3 | 456.9 | 481.9 | 12 | 5.9 | 5.1 | 134.4 | 134.8 | 134.4 | 25.8 | 26.1 | 26.1 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 10464 | 1 | 48.1 | 118438 | 20418 | 5.5 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 09:56 | Normal | 469 | 451 | 477.5 | 12.6 | 6.1 | 5.3 | 134.4 | 134.8 | 134.5 | 26.7 | 27 | 26.9 | 60 | 60.02 | 59.96 | 10769 | 1 | 47.8 | 118438.9 | 20418 | 5.8 | 7 | 6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 10:01 | Normal | 474.3 | 456.6 | 479.1 | 12.7 | 6.1 | 5.4 | 134.5 | 134.9 | 134.6 | 27.1 | 27.4 | 27.3 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 10952 | 1 | 47.9 | 118439.8 | 20418 | 5.8 | 7 | 6 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 10:06 | Normal | 474.4 | 452.9 | 470.1 | 12.8 | 6.3 | 5.6 | 134.7 | 135.2 | 134.9 | 27.4 | 27.7 | 27.7 | 59.99 | 59.98 | 60 | 11103 | 1 | 47.6 | 118440.7 | 20418 | 6 | 7 | 6.1 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 10:11 | Normal | 480.6 | 455.8 | 471.6 | 12.6 | 6.3 | 5.6 | 134.3 | 135 | 134.7 | 27.4 | 27.8 | 27.6 | 60 | 60.04 | 60.03 | 11122 | 1 | 47.4 | 118441.6 | 20418 | 5.8 | 6.9 | 6.1 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 10:16 | Normal | 471.8 | 446.2 | 469.5 | 13 | 6.3 | 5.7 | 134.4 | 135.2 | 134.7 | 27.7 | 28 | 27.8 | 60 | 60.01 | 60.04 | 11226 | 1 | 47.2 | 118442.6 | 20418 | 6 | 7.1 | 6.2 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 10:21 | Normal | 468.6 | 451.2 | 467.2 | 13.7 | 6.6 | 6 | 134.5 | 135.2 | 134.9 | 29.1 | 29.3 | 29.3 | 59.98 | 60.01 | 60 | 11737 | 1 | 47 | 118443.5 | 20418 | 6.3 | 7.5 | 6.5 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 10:26 | Normal | 465.7 | 445.5 | 469.9 | 11.6 | 5.6 | 5.1 | 134 | 134.5 | 134.2 | 24.5 | 24.9 | 24.8 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 9965 | 1 | 46.7 | 118444.4 | 20418 | 5.3 | 6.4 | 5.5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 10:31 | Normal | 449.8 | 460.4 | 477.5 | 5.5 | 2.4 | 2.5 | 132.1 | 132.6 | 132.1 | 11.1 | 11.3 | 11.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 4659 | 1 | 46.1 | 118445.1 | 20418 | 2.3 | 3.3 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 10:36 | Normal | 479.6 | 459.1 | 479.5 | 10.1 | 4.9 | 4.5 | 133.8 | 134.3 | 134 | 21.9 | 22.3 | 22.2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 8715 | 1 | 45.3 | 118445.7 | 20418 | 4.6 | 5.6 | 4.7 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 10:41 | Normal | 482.7 | 452 | 470.6 | 12.6 | 6.2 | 5.7 | 134.4 | 135.1 | 134.7 | 27.5 | 27.8 | 27.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 11089 | 1 | 44.6 | 118446.5 | 20418 | 5.8 | 7 | 6 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 10:46 | Normal | 477 | 455.3 | 480 | 13.6 | 6.6 | 6.1 | 134.5 | 135.3 | 135 | 29.5 | 29.9 | 29.8 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 11997 | 1 | 44.7 | 118447.5 | 20419 | 6.3 | 7.5 | 6.5 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 10:51 | Normal | 477 | 445.9 | 468 | 13.5 | 6.6 | 6.2 | 134.8 | 135.2 | 134.9 | 29.2 | 29.5 | 29.4 | 60.03 | 60.04 | 60 | 11797 | 1 | 45 | 118448.5 | 20419 | 6.3 | 7.4 | 6.4 | 0.1 | 6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 10:56 | Normal | 468.7 | 451.8 | 459.8 | 13.5 | 6.4 | 6.2 | 134.7 | 135.2 | 135 | 28.6 | 28.9 | 28.8 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 11564 | 1 | 45.2 | 118449.4 | 20419 | 6.2 | 7.4 | 6.2 | 0.1 | 6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 11:01 | Normal | 461.1 | 445.2 | 465.7 | 8.6 | 4.1 | 4 | 133.3 | 133.7 | 133.5 | 18.1 | 18.3 | 18.2 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 7239 | 1 | 45.4 | 118450.3 | 20419 | 3.8 | 4.9 | 3.9 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 11:06 | Normal | 470.6 | 444.3 | 474.5 | 11.8 | 5.7 | 5.3 | 134.3 | 134.6 | 134.5 | 25.1 | 25.5 | 25.5 | 60 | 60.04 | 59.99 | 10250 | 1 | 45.1 | 118451.2 | 20419 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 11:11 | Normal | 469.5 | 450.5 | 473.5 | 13.8 | 6.6 | 6.3 | 134.8 | 135.1 | 135 | 29.5 | 29.8 | 29.7 | 59.99 | 59.98 | 60 | 11955 | 1 | 45.1 | 118452.1 | 20419 | 6.4 | 7.5 | 6.5 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 11:16 | Normal | 475.1 | 444.3 | 466.1 | 13.2 | 6.4 | 6.2 | 134.9 | 135.1 | 135 | 28.5 | 28.8 | 28.8 | 60.05 | 59.97 | 60.02 | 11558 | 1 | 45.4 | 118453.1 | 20419 | 6.1 | 7.2 | 6.3 | 0.1 | 6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 11:21 | Normal | 467.5 | 459 | 470.2 | 13.3 | 6.1 | 6.1 | 134.9 | 135 | 134.8 | 28.3 | 28.6 | 28.5 | 59.97 | 59.97 | 60.02 | 11477 | 1 | 45.6 | 118454 | 20419 | 6.1 | 7.3 | 6 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 11:26 | Normal | 469.2 | 456.2 | 465.5 | 13.3 | 6.3 | 6.2 | 135 | 135.4 | 135 | 28.3 | 28.7 | 28.6 | 60 | 60.02 | 60 | 11504 | 1 | 45.6 | 118455 | 20419 | 6.1 | 7.3 | 6.1 | 0.1 | 6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 11:31 | Normal | 471.3 | 464.5 | 470.8 | 13.3 | 6.1 | 6.1 | 135.1 | 135.3 | 135 | 28.4 | 28.7 | 28.6 | 59.99 | 59.98 | 60 | 11530 | 1 | 45.8 | 118455.9 | 20419 | 6.1 | 7.3 | 5.9 | 0.1 | 6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 11:36 | Normal | 474 | 465.2 | 470.5 | 13.3 | 6.3 | 6.3 | 135 | 135.3 | 135 | 28.9 | 29.2 | 29.2 | 60 | 59.99 | 60 | 11737 | 1 | 45.7 | 118456.9 | 20419 | 6.1 | 7.2 | 6.1 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 11:41 | Normal | 469.1 | 475.5 | 483.5 | 13.3 | 6.1 | 6 | 135 | 135.2 | 134.8 | 28.5 | 28.8 | 28.7 | 60.02 | 60.04 | 59.98 | 11583 | 1 | 45.5 | 118457.9 | 20419 | 6.1 | 7.3 | 5.9 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 11:46 | Normal | 473.3 | 472.4 | 489.1 | 13.1 | 6.1 | 5.6 | 135 | 135.1 | 134.9 | 28.1 | 28.4 | 28.3 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 11403 | 1 | 45.5 | 118458.8 | 20420 | 6.1 | 7.1 | 6 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 11:51 | Normal | 475.2 | 450.7 | 499.5 | 13.1 | 6.4 | 5.3 | 135 | 135.1 | 134.9 | 27.8 | 28.2 | 28 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 11306 | 1 | 45.4 | 118459.7 | 20420 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 11:56 | Normal | 470.1 | 449.3 | 448.1 | 10.1 | 4.9 | 5 | 134.2 | 134.4 | 134.1 | 21.8 | 22.1 | 22 | 59.91 | 59.94 | 59.94 | 8743 | 1 | 45.4 | 118460.6 | 20420 | 4.6 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 12:01 | Normal | 479 | 453 | 456.6 | 12.9 | 6.3 | 6.3 | 134.8 | 134.8 | 134.7 | 28.2 | 28.6 | 28.5 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 11462 | 1 | 45.2 | 118461.5 | 20420 | 6 | 7 | 6.1 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 12:06 | Normal | 475.5 | 448.6 | 454 | 13 | 6.4 | 6.3 | 134.8 | 135.1 | 134.8 | 28.2 | 28.5 | 28.5 | 59.98 | 59.99 | 59.94 | 11445 | 1 | 45.4 | 118462.4 | 20420 | 6 | 7.1 | 6.2 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 12:11 | Normal | 474.3 | 447.4 | 462.7 | 13 | 6.3 | 6.2 | 134.8 | 134.8 | 134.6 | 28.2 | 28.6 | 28.5 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 11439 | 1 | 45.5 | 118463.4 | 20420 | 6 | 7.1 | 6.2 | 0.1 | 6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 12:16 | Normal | 477.2 | 446.7 | 449.5 | 13.1 | 6.5 | 6.6 | 134.9 | 135.3 | 135 | 28.7 | 29 | 29 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 11621 | 1 | 45.7 | 118464.3 | 20420 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 12:21 | Normal | 480 | 454.7 | 456.4 | 13.2 | 6.4 | 6.5 | 135 | 135.2 | 135 | 28.9 | 29.3 | 29.2 | 59.98 | 59.98 | 59.92 | 11748 | 1 | 45.1 | 118465 | 20420 | 6.1 | 7.2 | 6.2 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 12:26 | Normal | 475.1 | 474.7 | 459.6 | 12.6 | 5.8 | 6.2 | 135 | 135.2 | 135.1 | 27.6 | 27.9 | 27.9 | 60.02 | 60.02 | 60 | 11204 | 1 | 45.2 | 118466 | 20420 | 5.8 | 7 | 5.7 | 0.1 | 6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 12:31 | Normal | 467.3 | 462.8 | 466.1 | 12.1 | 5.5 | 5.8 | 134.6 | 134.9 | 134.6 | 25.9 | 26.3 | 26.2 | 59.89 | 59.88 | 59.91 | 10468 | 1 | 45 | 118466.9 | 20420 | 5.5 | 6.7 | 5.4 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 12:36 | Normal | 476.1 | 483.9 | 476.5 | 12.1 | 5.2 | 5.5 | 134.6 | 135 | 134.6 | 25.9 | 26.2 | 26.1 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 10489 | 1 | 45 | 118467.7 | 20420 | 5.5 | 6.6 | 5 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 12:41 | Normal | 475.7 | 480.6 | 442.3 | 12.1 | 5.4 | 6.1 | 134.5 | 134.8 | 134.6 | 26.2 | 26.6 | 26.5 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 10629 | 1 | 44.8 | 118468.5 | 20420 | 5.6 | 6.7 | 5.2 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 12:46 | Normal | 479 | 467.8 | 451.6 | 13 | 6 | 6.5 | 134.9 | 135.1 | 134.8 | 28.3 | 28.7 | 28.6 | 60.01 | 60.02 | 60 | 11526 | 1 | 44.4 | 118469.2 | 20421 | 6 | 7.1 | 5.8 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 12:51 | Normal | 477 | 437.5 | 448.8 | 12.2 | 5.9 | 6.1 | 134.3 | 134.4 | 134.1 | 26.5 | 26.8 | 26.7 | 60 | 59.99 | 60.01 | 10645 | 1 | 44.4 | 118470.1 | 20421 | 5.6 | 6.7 | 5.7 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 12:56 | Normal | 492.3 | 463.3 | 455.5 | 12.8 | 6.1 | 6.5 | 134.7 | 135 | 134.7 | 28.6 | 29 | 28.9 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 11607 | 1 | 43.8 | 118470.5 | 20421 | 6 | 7 | 6 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 13:01 | Normal | 484.1 | 464.6 | 463.8 | 12 | 5.5 | 5.6 | 134 | 134.3 | 134.2 | 25.9 | 26.3 | 26.3 | 60.02 | 60.04 | 60 | 10507 | 1 | 44 | 118471.5 | 20421 | 5.5 | 6.6 | 5.3 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 13:06 | Normal | 475 | 460.5 | 468.1 | 3.6 | 1.6 | 2 | 132 | 132.2 | 132.1 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 60.03 | 59.99 | 59.97 | 3193 | 1 | 44.1 | 118472.3 | 20421 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 13:11 | Normal | 490.1 | 468.4 | 438.6 | 12.3 | 5.8 | 6.4 | 134.1 | 134.2 | 134.3 | 27.6 | 27.9 | 27.8 | 59.97 | 59.98 | 60 | 11121 | 1 | 43.8 | 118472.8 | 20421 | 5.7 | 6.8 | 5.6 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 13:16 | Normal | 492.3 | 468.8 | 452.1 | 4.7 | 2.3 | 2.2 | 132 | 131.9 | 131.8 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 4023 | 1 | 43.9 | 118473.5 | 20421 | 1.8 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 13:21 | Normal | 488.9 | 468.7 | 444.5 | 12.8 | 6.1 | 6.5 | 133.9 | 133.7 | 133.8 | 28.7 | 29 | 29 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 11541 | 1 | 43.9 | 118474.1 | 20421 | 5.9 | 7 | 6 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 13:26 | Normal | 486.8 | 465.3 | 436.3 | 11.5 | 5.6 | 6 | 133.1 | 133.2 | 133.1 | 25.8 | 26.3 | 26.2 | 60.04 | 60.08 | 60.04 | 10380 | 1 | 44.1 | 118475 | 20421 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 13:31 | Normal | 484 | 472 | 425 | 5.1 | 2.9 | 2.6 | 131.6 | 131.4 | 131.3 | 11.8 | 12 | 12 | 59.97 | 60 | 59.99 | 4421 | 1 | 43.7 | 118475.5 | 20421 | 2.1 | 3.1 | 2.8 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 13:36 | Normal | 487.8 | 482.1 | 442.3 | 11.5 | 5.5 | 6 | 132.7 | 132.6 | 132.5 | 26.2 | 26.5 | 26.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 10426 | 1 | 43.5 | 118476.2 | 20421 | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 13:41 | Normal | 483.7 | 468.4 | 419.5 | 10 | 4.8 | 5.3 | 132.4 | 132.7 | 132.3 | 22.1 | 22.5 | 22.4 | 59.96 | 59.99 | 59.95 | 8800 | 1 | 44 | 118477 | 20421 | 4.5 | 5.5 | 4.6 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 13:46 | Normal | 465.7 | 450.5 | 456.8 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 131.7 | 131.5 | 131.3 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 59.99 | 60 | 60 | 1856 | 1 | 44.1 | 118477.5 | 20422 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 13:51 | Normal | 488.1 | 473.4 | 435.8 | 10.7 | 5.1 | 5.6 | 133.8 | 133.9 | 133.7 | 23.9 | 24.3 | 24.2 | 60.09 | 60.05 | 60.06 | 9638 | 1 | 43.1 | 118478 | 20422 | 4.9 | 6 | 4.8 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 13:56 | Normal | 485.8 | 426 | 446.6 | 10.5 | 5.3 | 4.8 | 134.5 | 134.6 | 134.3 | 22.5 | 22.9 | 22.8 | 60.06 | 60.05 | 60.03 | 9060 | 1 | 43.5 | 118478.7 | 20422 | 4.7 | 5.9 | 5.1 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 14:01 | Normal | 487.8 | 462.6 | 436.4 | 9.1 | 4.3 | 4.6 | 134.1 | 133.9 | 134 | 20 | 20.2 | 20.1 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 8064 | 1 | 43.8 | 118479.5 | 20422 | 4.1 | 5.1 | 4.1 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 14:06 | Normal | 463.3 | 433.7 | 427.2 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 131.7 | 131.6 | 131.3 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 60.05 | 60.11 | 60.07 | 1156 | 1 | 44 | 118479.9 | 20422 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 14:11 | Normal | 504 | 482.1 | 427.5 | 9.6 | 4.5 | 5.2 | 133.6 | 133.4 | 133.2 | 21.9 | 22.2 | 22.1 | 59.95 | 60 | 59.96 | 8798 | 1 | 42.7 | 118480.2 | 20422 | 4.3 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 14:16 | Normal | 489.7 | 430.4 | 403.3 | 3.8 | 2 | 2.4 | 132.3 | 132 | 132 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 3387 | 1 | 41.7 | 118480.5 | 20422 | 1.5 | 2.3 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 14:21 | Normal | 499.6 | 474.4 | 424.2 | 9.3 | 4.4 | 5.1 | 133.7 | 133.9 | 133.7 | 21.1 | 21.3 | 21.2 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 8449 | 1 | 41.8 | 118481.2 | 20422 | 4.1 | 5.1 | 4.1 | 0.1 | 5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 14:26 | Normal | 481.7 | 479.8 | 401.8 | 3.1 | 1.1 | 1.5 | 131.8 | 131.4 | 131.5 | 6 | 6.1 | 6 | 60.01 | 60.03 | 60.05 | 2433 | 1 | 42.4 | 118481.8 | 20422 | 1 | 2.1 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 14:31 | Normal | 497 | 454.1 | 416.6 | 8.6 | 4.1 | 4.8 | 133.3 | 133.4 | 133.2 | 19.4 | 19.6 | 19.5 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 7766 | 1 | 42.5 | 118482.1 | 20422 | 3.8 | 4.9 | 4 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 14:36 | Normal | 494.6 | 475.5 | 408.2 | 7 | 3.2 | 4 | 132.4 | 132.5 | 132.2 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 59.96 | 59.97 | 59.93 | 6220 | 1 | 42.6 | 118482.7 | 20422 | 3 | 4 | 3 | 0.1 | 3.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 14:41 | Normal | 493 | 467.7 | 409.3 | 6.7 | 3.1 | 3.8 | 132.4 | 132.7 | 132.4 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5955 | 1 | 42.9 | 118483.2 | 20422 | 2.9 | 3.9 | 3 | 0.1 | 3.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 14:46 | Normal | 499.8 | 473.6 | 390.9 | 5.7 | 2.6 | 3.5 | 132.2 | 132.4 | 132.1 | 12.8 | 13 | 13 | 60.01 | 60.02 | 60.04 | 5100 | 1 | 42.9 | 118483.7 | 20423 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 14:51 | Normal | 491.8 | 477 | 392.6 | 6.3 | 2.9 | 3.8 | 132.4 | 132.4 | 132.3 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 60 | 60.04 | 60.03 | 5680 | 1 | 42.8 | 118484.1 | 20423 | 2.7 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 14:56 | Normal | 503 | 475 | 401.6 | 5.9 | 2.8 | 3.5 | 132.4 | 132.2 | 132.1 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 60 | 59.99 | 60 | 5353 | 1 | 42.8 | 118484.5 | 20423 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 15:01 | Normal | 499.8 | 468.8 | 379.6 | 5.9 | 2.7 | 3.6 | 132.1 | 132.1 | 131.9 | 13.2 | 13.4 | 13.4 | 59.94 | 59.99 | 59.98 | 5259 | 1 | 42.7 | 118485 | 20423 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 15:06 | Normal | 492.6 | 489.2 | 377.8 | 5.5 | 2.3 | 3.4 | 131.9 | 131.6 | 131.6 | 12.1 | 12.3 | 12.3 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 4666 | 1 | 42.5 | 118485.3 | 20423 | 2.3 | 3.3 | 2.1 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 15:11 | Normal | 500.8 | 452.3 | 394 | 6 | 2.7 | 3.5 | 131.9 | 132 | 131.7 | 13.2 | 13.4 | 13.3 | 59.91 | 59.88 | 59.9 | 5219 | 1 | 42.4 | 118485.8 | 20423 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 15:16 | Normal | 490.6 | 438.8 | 359.8 | 4.8 | 2.2 | 3 | 133.2 | 133 | 132.9 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 4044 | 1 | 42.6 | 118486.2 | 20423 | 2 | 2.9 | 2 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 15:21 | Normal | 497.6 | 451.2 | 371.8 | 4.8 | 2.1 | 2.7 | 133.2 | 132.8 | 132.7 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 59.98 | 59.99 | 60 | 4052 | 1 | 42.6 | 118486.5 | 20423 | 2 | 2.9 | 2 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 15:26 | Normal | 499.5 | 447.8 | 352.8 | 4.5 | 2 | 2.9 | 133.2 | 133.2 | 132.9 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 3776 | 1 | 42.6 | 118486.8 | 20423 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 15:31 | Normal | 476.6 | 439.8 | 395.1 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 132.1 | 132 | 131.8 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 1027 | 1 | 42.5 | 118487.1 | 20423 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 15:36 | Normal | 467.1 | 401.5 | 395.2 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.1 | 131.6 | 131.7 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 59.96 | 59.98 | 60 | 1044 | 1 | 43.8 | 118487.2 | 20423 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 15:41 | Normal | 485.8 | 382.8 | 402.4 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.1 | 132.1 | 131.9 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 847 | 1 | 45.6 | 118487.3 | 20423 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 15:46 | Normal | 509.6 | 419.6 | 353.6 | 3.8 | 1.7 | 2.6 | 132.6 | 132.2 | 132.1 | 8 | 8.2 | 8.2 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 3190 | 1 | 41.7 | 118487.5 | 20424 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 15:51 | Normal | 506.1 | 414.3 | 360.3 | 2.8 | 1.2 | 1.6 | 131.9 | 131.4 | 131.2 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 2190 | 1 | 41 | 118487.7 | 20424 | 1 | 1.9 | 1 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 15:56 | Normal | 486.6 | 413 | 421.3 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 131.6 | 131.5 | 131.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 823 | 1 | 43.4 | 118487.8 | 20424 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 16:01 | Normal | 506.8 | 470.8 | 528.9 | 2.8 | 0.8 | 0.8 | 132.3 | 132.2 | 132.1 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 60 | 60.01 | 59.97 | 1846 | 1 | 41 | 118487.9 | 20424 | 1 | 1.9 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 16:06 | Normal | 503.9 | 500.7 | 535.8 | 3.1 | 0.9 | 1 | 132.3 | 132 | 132 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 60.04 | 59.85 | 60.11 | 2135 | 1 | 40.1 | 118488.1 | 20424 | 1.1 | 2 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 16:11 | Normal | 499.9 | 483.8 | 530.1 | 2.6 | 0.8 | 0.8 | 132.1 | 131.9 | 131.8 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1797 | 1 | 39.9 | 118488.3 | 20424 | 0.9 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 16:16 | Normal | 496.6 | 421.9 | 459.5 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 131.7 | 131.5 | 131.4 | 2.8 | 3 | 3 | 59.88 | 59.94 | 59.91 | 1071 | 1 | 41.5 | 118488.4 | 20424 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 16:21 | Normal | 489.5 | 332.8 | 384.5 | 1.5 | 0.5 | 0.9 | 131.6 | 131.3 | 131.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 874 | 1 | 43.5 | 118488.5 | 20424 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 16:26 | Normal | 488.2 | 199.8 | 382.6 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 131.7 | 131.4 | 131.4 | 1.9 | 2 | 2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 656 | 1 | 44.4 | 118488.5 | 20424 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 16:31 | Normal | 482.7 | 200.1 | 385.8 | 1 | 0.5 | 0.7 | 131.5 | 131.1 | 131 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 521 | 1 | 45 | 118488.6 | 20424 | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 16:36 | Normal | 483 | 200.1 | 368.4 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 131.5 | 131 | 130.9 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 368 | 1 | 45.3 | 118488.6 | 20424 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 16:41 | Normal | 476.6 | 200 | 392.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.2 | 131.8 | 131.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60 | 59.96 | 266 | 1 | 45.3 | 118488.6 | 20424 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 16:46 | Normal | 457.8 | 199.9 | 372.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.2 | 131.7 | 131.6 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 239 | 1 | 45.2 | 118488.7 | 20425 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 16:51 | Normal | 462.2 | 200 | 372.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 131.8 | 131.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.99 | 59.98 | 155 | 1 | 45.1 | 118488.7 | 20425 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 16:56 | Normal | 466.2 | 200 | 363.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.4 | 131.6 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.02 | 60.02 | 107 | 1 | 44.9 | 118488.7 | 20425 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 17:01 | Normal | 444 | 201.1 | 359.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.6 | 132.1 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 74 | 1 | 44.7 | 118488.7 | 20425 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 17:06 | Normal | 417.2 | 198.1 | 469.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.6 | 132.1 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.05 | 36 | 1 | 44.4 | 118488.7 | 20425 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 17:11 | Normal | 399.3 | 348.1 | 394.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60 | 26 | 1 | 44.1 | 118488.7 | 20425 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 17:16 | Normal | 360.8 | 261.9 | 305.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.4 | 132.2 | 132 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 3 | 1 | 44 | 118488.7 | 20425 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 17:21 | Normal | 315.1 | 279.5 | 304.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 131.9 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 43.7 | 118488.7 | 20425 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 17:26 | Normal | 449.8 | 449.2 | 421.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.4 | 131.9 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 43.5 | 118488.7 | 20425 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 17:31 | Normal | 409.5 | 372.4 | 395.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 0 | 1 | 43.2 | 118488.7 | 20425 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 17:36 | Normal | 319.8 | 316.4 | 331.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.4 | 131.8 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 0 | 1 | 42.9 | 118488.7 | 20425 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-04-29 17:41 | Normal | 188.6 | 181.1 | 198.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 131.6 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.02 | 60 | 0 | 1 | 42.5 | 118488.7 | 20425 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 61 | 0 | 0