## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-04-03 05:40 | Wait | 471.1 | 471.1 | 471 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.2 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 16.9 | 116935.9 | 20120 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-03 05:41 | Normal | 332.5 | 305.4 | 341.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.1 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 17.5 | 116935.9 | 20120 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-03 05:42 | Wait | 468.1 | 468 | 468 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.1 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 16.7 | 116935.9 | 20120 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-03 05:42 | Normal | 347.5 | 306.8 | 322.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 0 | 1 | 17.8 | 116935.9 | 20120 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-03 05:46 | Normal | 404 | 383 | 352.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.4 | 132.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 3 | 1 | 20.3 | 116935.9 | 20120 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 05:51 | Normal | 465.3 | 516.4 | 407.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.8 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.08 | 60.03 | 0 | 1 | 22 | 116935.9 | 20120 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 05:56 | Normal | 456.2 | 534 | 365 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.8 | 133.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 59.93 | 59.91 | 60.03 | 14 | 1 | 23.3 | 116935.9 | 20120 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 06:01 | Normal | 488.6 | 418.6 | 257.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.9 | 133.2 | 0.9 | 1 | 1 | 59.98 | 60.02 | 60 | 89 | 1 | 24.3 | 116935.9 | 20121 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 06:06 | Normal | 504.5 | 423 | 209.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.8 | 133.1 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 114 | 1 | 25.1 | 116935.9 | 20121 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 06:11 | Normal | 512.6 | 432.8 | 203.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.8 | 133.3 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 59.93 | 59.94 | 59.96 | 145 | 1 | 25.9 | 116936 | 20121 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 06:16 | Normal | 519.5 | 448 | 315 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 191 | 1 | 26.5 | 116936 | 20121 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 06:21 | Normal | 525.4 | 509.9 | 482 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.3 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60 | 59.97 | 242 | 1 | 27.2 | 116936 | 20121 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 06:26 | Normal | 528.5 | 528.3 | 481 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.3 | 132.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.99 | 60.22 | 252 | 1 | 27.8 | 116936 | 20121 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 06:31 | Normal | 521.5 | 507.9 | 475.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.8 | 132.5 | 132.6 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.01 | 59.96 | 59.9 | 298 | 1 | 28.3 | 116936 | 20121 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 06:36 | Normal | 529 | 470.8 | 463 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.9 | 132.5 | 132.8 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.02 | 60.02 | 59.99 | 332 | 1 | 28.9 | 116936.1 | 20121 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 06:41 | Normal | 539.8 | 381 | 466.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 346 | 1 | 29.4 | 116936.1 | 20121 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 06:46 | Normal | 547.3 | 377.8 | 474.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.8 | 133.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.06 | 60.07 | 60.04 | 367 | 1 | 30 | 116936.1 | 20121 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 06:51 | Normal | 547.4 | 379.6 | 473.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.1 | 132.7 | 132.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 373 | 1 | 30.5 | 116936.2 | 20121 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 06:56 | Normal | 549.3 | 468 | 500.2 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.2 | 132.8 | 133.1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60 | 60 | 407 | 1 | 31 | 116936.2 | 20121 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 07:01 | Normal | 548.9 | 383.9 | 470 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 132.9 | 133.3 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 60.01 | 60 | 420 | 1 | 32 | 116936.2 | 20122 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 07:06 | Normal | 552.5 | 355.4 | 520.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.4 | 133.1 | 133.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 60.03 | 59.99 | 448 | 1 | 32.9 | 116936.3 | 20122 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 07:11 | Normal | 544.5 | 298.1 | 482.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.5 | 133.4 | 133.6 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 469 | 1 | 33.4 | 116936.3 | 20122 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 07:16 | Normal | 418.7 | 326 | 411.2 | 3.1 | 0.8 | 1 | 133.9 | 133.4 | 133.7 | 4 | 4.2 | 4.1 | 60.08 | 60.07 | 60.09 | 1602 | 1 | 30.4 | 116936.4 | 20122 | 0 | 3.1 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 07:21 | Normal | 501.6 | 296.2 | 413.9 | 3.2 | 2.6 | 1.1 | 134.2 | 133.8 | 134.1 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 60.07 | 60.08 | 60.09 | 2390 | 1 | 27.6 | 116936.5 | 20122 | 0 | 3.2 | 2.5 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 07:26 | Normal | 523 | 407.3 | 457 | 3.4 | 2.8 | 1.1 | 134.2 | 134 | 134.4 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 60.13 | 60.09 | 60.09 | 3007 | 1 | 28.1 | 116936.8 | 20122 | 0 | 3.4 | 2.7 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 07:31 | Normal | 518.8 | 489.5 | 467.5 | 3.6 | 2.8 | 1.1 | 134.1 | 133.8 | 134.1 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 3358 | 1 | 29.1 | 116937 | 20122 | 0 | 3.6 | 2.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 07:36 | Normal | 514.3 | 527.2 | 498.6 | 3.8 | 3.1 | 1.2 | 133.4 | 133.1 | 133.3 | 9.4 | 9.6 | 9.5 | 60.11 | 60.07 | 60.06 | 3746 | 1 | 29.6 | 116937.3 | 20122 | 0 | 3.8 | 3 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 07:41 | Normal | 501.3 | 518.6 | 549.6 | 5.5 | 3.3 | 1.3 | 133.5 | 133.3 | 133.4 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 60.14 | 60.18 | 60.11 | 4705 | 1 | 30.3 | 116937.7 | 20122 | 1.6 | 4 | 3.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 07:46 | Normal | 495.9 | 514.3 | 505 | 5.8 | 3.5 | 1.8 | 133.7 | 133.6 | 133.5 | 12.8 | 13 | 12.9 | 60.09 | 60.12 | 60.1 | 5130 | 1 | 31.7 | 116938.1 | 20122 | 1.8 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 07:51 | Normal | 514.3 | 514.1 | 499.7 | 6 | 3.6 | 2.3 | 134 | 134 | 134 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 60.07 | 60.09 | 60.07 | 5634 | 1 | 35.3 | 116938.5 | 20122 | 1.9 | 4.1 | 3.4 | 0.1 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 07:56 | Normal | 509.4 | 502.8 | 515.7 | 6.3 | 3.8 | 2.5 | 134.2 | 134.1 | 134.1 | 14.9 | 15.1 | 15 | 60.07 | 60.07 | 60.03 | 5994 | 1 | 38.3 | 116939 | 20122 | 2 | 4.3 | 3.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 08:01 | Normal | 511.7 | 506.1 | 507 | 6.5 | 3.9 | 2.7 | 134.4 | 134.3 | 134.3 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 60.04 | 60.08 | 60.03 | 6280 | 1 | 40.6 | 116939.5 | 20123 | 2.1 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 08:06 | Normal | 506.1 | 501 | 507.8 | 6.8 | 4.1 | 2.8 | 134.4 | 134.4 | 134.4 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 60.09 | 60.03 | 60.04 | 6543 | 1 | 42.5 | 116940.1 | 20123 | 2.1 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 08:11 | Normal | 497.7 | 499.4 | 510.2 | 7.1 | 4.2 | 3 | 134.6 | 134.5 | 134.5 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 6769 | 1 | 44.3 | 116940.6 | 20123 | 2.3 | 4.9 | 4 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 08:16 | Normal | 505.1 | 501 | 503 | 7.2 | 4.3 | 3.1 | 134.6 | 134.8 | 134.8 | 17.2 | 17.4 | 17.4 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 6998 | 1 | 46 | 116941.2 | 20123 | 2.3 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 08:21 | Normal | 501 | 492.1 | 500.6 | 7.5 | 4.5 | 3.3 | 134.8 | 134.8 | 134.9 | 17.8 | 18.1 | 18 | 59.98 | 60 | 60 | 7242 | 1 | 47.4 | 116941.8 | 20123 | 2.4 | 5.1 | 4.4 | 0 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 08:26 | Normal | 500.3 | 499.1 | 494.3 | 7.6 | 4.5 | 3.5 | 134.9 | 135 | 135 | 18.2 | 18.6 | 18.6 | 60.05 | 60.06 | 60.07 | 7476 | 1 | 48.4 | 116942.4 | 20123 | 2.5 | 5.3 | 4.5 | 0 | 3.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 08:31 | Normal | 496.3 | 496.1 | 496 | 8 | 4.7 | 3.6 | 135.1 | 135.1 | 135.1 | 18.9 | 19.2 | 19.1 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 7694 | 1 | 49 | 116943 | 20123 | 2.6 | 5.4 | 4.6 | 0 | 3.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 08:36 | Normal | 494.6 | 489.6 | 495.6 | 8.1 | 4.9 | 3.8 | 135.1 | 135.3 | 135.2 | 19.4 | 19.7 | 19.6 | 60.01 | 60.05 | 60.05 | 7900 | 1 | 49.1 | 116943.7 | 20123 | 2.6 | 5.5 | 4.8 | 0 | 3.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 08:41 | Normal | 468.3 | 491 | 489.1 | 9.5 | 5 | 4 | 135.4 | 135.5 | 135.3 | 20.6 | 20.9 | 20.8 | 60.08 | 60.07 | 60.12 | 8365 | 1 | 49.1 | 116944.4 | 20123 | 3.6 | 5.9 | 4.8 | 0 | 3.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 08:46 | Normal | 456.7 | 485.1 | 496.9 | 10.5 | 5.1 | 4 | 135.2 | 135.4 | 135.5 | 21.7 | 22.1 | 22 | 60.06 | 60.11 | 60.02 | 8861 | 1 | 49.5 | 116945.1 | 20123 | 4.5 | 6.1 | 5 | 0 | 3.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 08:51 | Normal | 451.1 | 475.9 | 493.7 | 10.8 | 5.3 | 4.1 | 135.3 | 135.5 | 135.2 | 22.2 | 22.5 | 22.5 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 9045 | 1 | 50 | 116945.8 | 20123 | 4.7 | 6.2 | 5.2 | 0 | 3.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 08:56 | Normal | 447 | 479.7 | 487.4 | 11.1 | 5.4 | 4.3 | 135.2 | 135.6 | 135.4 | 22.6 | 23 | 22.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 9236 | 1 | 50.5 | 116946.6 | 20123 | 4.9 | 6.4 | 5.3 | 0 | 4.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 09:01 | Normal | 451.1 | 482.5 | 482.1 | 11.2 | 5.5 | 4.5 | 135.3 | 135.6 | 135.4 | 23.2 | 23.5 | 23.4 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 9444 | 1 | 50.4 | 116947.4 | 20124 | 4.9 | 6.5 | 5.3 | 0 | 4.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 09:06 | Normal | 449.5 | 478.4 | 483.9 | 11.5 | 5.6 | 4.6 | 135.3 | 135.5 | 135.3 | 23.5 | 23.9 | 23.8 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 9598 | 1 | 50.4 | 116948.2 | 20124 | 5 | 6.6 | 5.5 | 0 | 4.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 09:11 | Normal | 448.6 | 475.8 | 486.5 | 11.6 | 5.7 | 4.6 | 135.5 | 135.7 | 135.7 | 24 | 24.3 | 24.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 9792 | 1 | 50.7 | 116949 | 20124 | 5.1 | 6.7 | 5.6 | 0 | 4.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 09:16 | Normal | 474.1 | 480.8 | 482.4 | 12 | 5.8 | 4.8 | 135.4 | 135.8 | 135.6 | 25.3 | 25.6 | 25.5 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 10331 | 1 | 50.7 | 116949.8 | 20124 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 0 | 4.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 09:21 | Normal | 470.8 | 475.8 | 486.2 | 12.2 | 5.9 | 4.9 | 135 | 135.3 | 135.2 | 25.8 | 26.1 | 26 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 10475 | 1 | 50.7 | 116950.7 | 20124 | 5.6 | 6.7 | 5.8 | 0 | 4.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 09:26 | Normal | 478.5 | 470.4 | 482.1 | 12.1 | 6 | 5 | 134.8 | 135.2 | 135.1 | 26 | 26.4 | 26.3 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 10603 | 1 | 50.5 | 116951.5 | 20124 | 5.6 | 6.6 | 6 | 0 | 4.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 09:31 | Normal | 470.5 | 475 | 474.7 | 12.5 | 6 | 5.1 | 134.9 | 135.2 | 135 | 26.6 | 26.9 | 26.7 | 59.98 | 60.03 | 60.01 | 10762 | 1 | 50.4 | 116952.4 | 20124 | 5.8 | 6.8 | 5.9 | 0 | 5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 09:36 | Normal | 469 | 465.8 | 472.5 | 12.8 | 6.2 | 5.3 | 134.9 | 135.3 | 135.2 | 27 | 27.3 | 27.3 | 59.98 | 59.98 | 60 | 10955 | 1 | 50 | 116953.3 | 20124 | 5.9 | 7 | 6.1 | 0 | 5.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 09:41 | Normal | 466.3 | 469 | 477 | 13 | 6.3 | 5.3 | 135 | 135.4 | 135.1 | 27.1 | 27.5 | 27.5 | 60.01 | 59.96 | 60 | 11048 | 1 | 49.7 | 116954.3 | 20124 | 6 | 7.1 | 6.1 | 0 | 5.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 09:46 | Normal | 476.6 | 491.2 | 449.1 | 12.1 | 6 | 4.8 | 134.9 | 135.1 | 134.9 | 25.6 | 26 | 25.9 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 10254 | 1 | 49.2 | 116955 | 20124 | 5.5 | 6.7 | 5.9 | 0 | 4.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 09:51 | Normal | 479.4 | 473.3 | 475.8 | 13.3 | 6.5 | 5.6 | 135.1 | 135.6 | 135.2 | 28.7 | 29.1 | 29.1 | 60.03 | 59.97 | 60.02 | 11693 | 1 | 48.1 | 116955.7 | 20124 | 6.1 | 7.2 | 6.5 | 0 | 5.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 09:56 | Normal | 468.8 | 479.8 | 472.6 | 13.6 | 6.5 | 5.8 | 135 | 135.3 | 135 | 28.8 | 29.2 | 29 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 11706 | 1 | 47.7 | 116956.7 | 20124 | 6.3 | 7.4 | 6.4 | 0 | 5.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 10:01 | Normal | 467.8 | 472.5 | 477.6 | 13.6 | 6.6 | 5.8 | 135.2 | 135.6 | 135.3 | 29 | 29.3 | 29.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 11803 | 1 | 47.5 | 116957.7 | 20125 | 6.3 | 7.4 | 6.5 | 0 | 5.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 10:06 | Normal | 463.7 | 467.1 | 467 | 13.9 | 6.8 | 6 | 135.2 | 135.6 | 135.4 | 29.2 | 29.6 | 29.5 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 11899 | 1 | 47.5 | 116958.6 | 20125 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0 | 5.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 10:11 | Normal | 466.5 | 466.3 | 472.6 | 13.9 | 6.8 | 6 | 135 | 135.3 | 135.2 | 29.5 | 29.8 | 29.7 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 11987 | 1 | 47.6 | 116959.6 | 20125 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0 | 5.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 10:16 | Normal | 461.1 | 460.5 | 470.1 | 14.1 | 6.9 | 6.1 | 135 | 135.6 | 135.3 | 29.7 | 30 | 30 | 59.96 | 59.97 | 59.93 | 12071 | 1 | 47.7 | 116960.6 | 20125 | 6.6 | 7.6 | 6.8 | 0 | 5.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 10:21 | Normal | 467.5 | 458.1 | 470.3 | 14 | 7 | 6.1 | 135.2 | 135.7 | 135.4 | 29.8 | 30.2 | 30.1 | 59.99 | 60 | 60.03 | 12159 | 1 | 47.9 | 116961.6 | 20125 | 6.5 | 7.6 | 6.9 | 0 | 6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 10:26 | Normal | 462.9 | 466.1 | 466 | 14.3 | 7 | 6.3 | 135.1 | 135.5 | 135.3 | 30.2 | 30.6 | 30.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 12286 | 1 | 48.1 | 116962.7 | 20125 | 6.6 | 7.8 | 6.8 | 0 | 6.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 10:31 | Normal | 461.5 | 465.5 | 466.5 | 14.3 | 6.9 | 6.3 | 135.2 | 135.6 | 135.3 | 30.2 | 30.5 | 30.4 | 59.96 | 60.01 | 59.96 | 12264 | 1 | 48.1 | 116963.7 | 20125 | 6.6 | 7.7 | 6.8 | 0 | 6.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 10:36 | Normal | 461.5 | 456.5 | 460 | 14.4 | 7.1 | 6.5 | 135.2 | 135.6 | 135.3 | 30.5 | 30.8 | 30.7 | 59.95 | 59.98 | 59.99 | 12396 | 1 | 48.3 | 116964.7 | 20125 | 6.7 | 7.8 | 7 | 0 | 6.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 10:41 | Normal | 462.9 | 461.5 | 468 | 14.4 | 7.1 | 6.4 | 135.1 | 135.5 | 135.3 | 30.6 | 30.9 | 30.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 12431 | 1 | 48.3 | 116965.7 | 20125 | 6.7 | 7.8 | 7 | 0 | 6.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 10:46 | Normal | 451 | 465.3 | 458.5 | 14.7 | 7 | 6.6 | 135.1 | 135.5 | 135.4 | 30.5 | 30.8 | 30.8 | 60.01 | 60.05 | 60 | 12445 | 1 | 48.2 | 116966.8 | 20125 | 6.9 | 8 | 6.9 | 0 | 6.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 10:51 | Normal | 458.8 | 462 | 461.9 | 14.8 | 7.1 | 6.6 | 135.2 | 135.6 | 135.3 | 31.1 | 31.5 | 31.3 | 60 | 59.99 | 59.98 | 12635 | 1 | 48.3 | 116967.8 | 20125 | 6.9 | 8 | 7 | 0 | 6.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 10:56 | Normal | 461.6 | 458.5 | 457.7 | 14.6 | 7.2 | 6.7 | 135.1 | 135.7 | 135.3 | 31.1 | 31.4 | 31.3 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 12645 | 1 | 48.7 | 116968.9 | 20125 | 6.8 | 7.9 | 7.1 | 0 | 6.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 11:01 | Normal | 467.3 | 460.5 | 450.6 | 14.3 | 7.1 | 6.8 | 135 | 135.5 | 135.3 | 30.9 | 31.2 | 31.1 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 12586 | 1 | 48.8 | 116969.9 | 20126 | 6.7 | 7.8 | 7.1 | 0 | 6.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 11:06 | Normal | 466.5 | 451.6 | 458.8 | 13.6 | 7.3 | 6.1 | 135 | 135.4 | 135.2 | 29.3 | 29.7 | 29.6 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 11950 | 1 | 49 | 116971 | 20126 | 6.3 | 7.4 | 7.1 | 0 | 5.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 11:11 | Normal | 460.9 | 473.8 | 458.3 | 12.5 | 5.7 | 6.1 | 134.5 | 135.1 | 134.6 | 26.6 | 27 | 26.8 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 10676 | 1 | 49.1 | 116972.1 | 20126 | 5.8 | 6.7 | 5.6 | 0 | 5.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 11:16 | Normal | 455.2 | 454.1 | 451.1 | 15.5 | 7.6 | 7.3 | 135.3 | 135.8 | 135.4 | 32.7 | 33.1 | 33.1 | 60.03 | 60.03 | 60 | 13324 | 1 | 49.2 | 116973.1 | 20126 | 7.3 | 8.4 | 7.6 | 0 | 7.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 11:21 | Normal | 452.9 | 452.6 | 456.7 | 15.3 | 7.5 | 7.1 | 135.3 | 135.6 | 135.3 | 32.1 | 32.6 | 32.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 13110 | 1 | 49.4 | 116974.2 | 20126 | 7.2 | 8.3 | 7.5 | 0 | 6.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 11:26 | Normal | 452 | 452.8 | 451.1 | 15.1 | 7.3 | 7 | 135 | 135.3 | 135.2 | 31.6 | 31.9 | 31.9 | 60 | 60.03 | 60 | 12828 | 1 | 49.8 | 116975.3 | 20126 | 7 | 8.1 | 7.3 | 0 | 6.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 11:31 | Normal | 470.6 | 452.8 | 455.1 | 9.6 | 4.7 | 4.5 | 133.5 | 133.5 | 133.2 | 20.6 | 20.9 | 20.8 | 59.98 | 60.01 | 59.96 | 7789 | 1 | 49.6 | 116976.3 | 20126 | 4.2 | 5.5 | 4.6 | 0 | 4.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 11:36 | Normal | 461.8 | 464.3 | 462.8 | 6.5 | 1.8 | 5.1 | 133.4 | 133.8 | 133.5 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 7555 | 1 | 48.9 | 116977 | 20126 | 2.5 | 4 | 1.6 | 0 | 4.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 11:41 | Normal | 473.5 | 464 | 458.6 | 15.6 | 7.8 | 7.6 | 135.1 | 135.2 | 135.1 | 34.4 | 34.8 | 34.7 | 59.99 | 59.99 | 60 | 13978 | 1 | 48.1 | 116977.6 | 20126 | 7.3 | 8.4 | 7.7 | 0 | 7.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 11:46 | Normal | 446.7 | 448 | 450.8 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 132.6 | 133 | 132.7 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 2657 | 1 | 48 | 116978.5 | 20126 | 1.2 | 2.2 | 1.5 | 0 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 11:51 | Normal | 467.5 | 467.1 | 459.6 | 15.1 | 7.4 | 7.3 | 135.3 | 135.6 | 135.5 | 32.7 | 33.2 | 33.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 13359 | 1 | 47.9 | 116979.4 | 20126 | 7.1 | 8.1 | 7.3 | 0 | 7.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 11:56 | Normal | 467.6 | 462.5 | 465.7 | 15.5 | 7.7 | 7.5 | 135.5 | 135.9 | 135.7 | 33.7 | 34.2 | 34 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 13789 | 1 | 48.1 | 116980.3 | 20126 | 7.3 | 8.4 | 7.6 | 0 | 7.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 12:01 | Normal | 459.5 | 457.3 | 448.7 | 15.8 | 7.8 | 7.8 | 135.4 | 135.8 | 135.5 | 33.8 | 34.3 | 34.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 13798 | 1 | 48.6 | 116981.4 | 20127 | 7.5 | 8.5 | 7.6 | 0 | 7.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 12:06 | Normal | 460.3 | 459.8 | 446.3 | 15.2 | 7.4 | 7.5 | 135.1 | 135.7 | 135.3 | 32.6 | 33.1 | 32.9 | 60 | 59.98 | 60.01 | 13296 | 1 | 49 | 116982.5 | 20127 | 7.1 | 8.2 | 7.3 | 0 | 7.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 12:11 | Normal | 461 | 460.6 | 451.5 | 15.4 | 7.4 | 7.6 | 135.4 | 135.8 | 135.6 | 33 | 33.4 | 33.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 13477 | 1 | 49.3 | 116983.6 | 20127 | 7.3 | 8.3 | 7.3 | 0 | 7.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 12:16 | Normal | 456.6 | 453.2 | 450.1 | 15.2 | 7.5 | 7.5 | 135.3 | 135.7 | 135.5 | 32.4 | 32.8 | 32.7 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 13197 | 1 | 49.7 | 116984.8 | 20127 | 7.1 | 8.2 | 7.3 | 0 | 7.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 12:21 | Normal | 458.8 | 448.5 | 448.4 | 15 | 7.3 | 7.4 | 135.3 | 135.6 | 135.3 | 31.9 | 32.2 | 32.1 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 12986 | 1 | 49.7 | 116985.9 | 20127 | 7 | 8.1 | 7.2 | 0 | 7.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 12:26 | Normal | 457.8 | 444.8 | 449.3 | 7 | 1.6 | 5.4 | 133.2 | 133.1 | 132.9 | 15 | 15.3 | 15.2 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 7731 | 1 | 50 | 116986.9 | 20127 | 2.8 | 4.1 | 1.5 | 0 | 5.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 12:31 | Normal | 480.7 | 404 | 456.3 | 9.2 | 3.9 | 3.5 | 133.9 | 134.2 | 133.9 | 17.9 | 18.1 | 18.1 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 7294 | 1 | 49.1 | 116987.2 | 20127 | 3.8 | 5.4 | 3.8 | 0 | 3.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 12:36 | Normal | 465.5 | 454 | 458.6 | 15 | 7.3 | 7.5 | 135.2 | 135.5 | 135.4 | 32.5 | 32.9 | 32.7 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 13230 | 1 | 48.5 | 116988.3 | 20127 | 7 | 8.1 | 7.2 | 0 | 7.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 12:41 | Normal | 462.5 | 455.3 | 454.3 | 14.6 | 7 | 7.4 | 135.3 | 135.4 | 135.3 | 31.5 | 31.9 | 31.8 | 60.02 | 60 | 59.97 | 12821 | 1 | 48.8 | 116989.3 | 20127 | 6.8 | 7.9 | 7 | 0 | 7.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 12:46 | Normal | 458.7 | 451 | 441 | 14.6 | 7.1 | 7.6 | 135.2 | 135.3 | 135.3 | 31.4 | 31.7 | 31.7 | 59.98 | 60.03 | 59.95 | 12795 | 1 | 49 | 116990.4 | 20127 | 6.8 | 8 | 7 | 0 | 7.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 12:51 | Normal | 469.6 | 460.1 | 462.4 | 14.9 | 7.3 | 7.6 | 135.3 | 135.4 | 135.3 | 32.8 | 33.2 | 33.1 | 59.98 | 59.95 | 59.93 | 13377 | 1 | 47.9 | 116991 | 20127 | 7 | 8 | 7.1 | 0 | 7.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 12:56 | Normal | 456.8 | 454.1 | 462.6 | 14.8 | 7 | 7.3 | 135 | 135.1 | 134.9 | 31.7 | 32 | 31.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 12839 | 1 | 48 | 116992.1 | 20127 | 6.9 | 8 | 7 | 0 | 7.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 13:01 | Normal | 459.9 | 454 | 454 | 14.2 | 6.9 | 7.3 | 135.3 | 135.3 | 135.2 | 30.7 | 31.1 | 30.9 | 60 | 60.01 | 59.99 | 12526 | 1 | 48.1 | 116993.1 | 20128 | 6.6 | 7.6 | 6.8 | 0 | 7.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 13:06 | Normal | 452.1 | 460.9 | 447.7 | 13.9 | 6.6 | 7.1 | 135 | 135.1 | 135.1 | 29.8 | 30.1 | 30 | 60.08 | 60.05 | 60.07 | 12074 | 1 | 48.5 | 116994.2 | 20128 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0 | 7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 13:11 | Normal | 454.6 | 452.8 | 449.6 | 14.3 | 7 | 7.3 | 134.9 | 135.1 | 135 | 30.7 | 31 | 30.9 | 59.99 | 60 | 60.01 | 12445 | 1 | 48.8 | 116995.2 | 20128 | 6.6 | 7.7 | 6.9 | 0 | 7.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 13:16 | Normal | 456.8 | 459.6 | 464.9 | 13.9 | 6.7 | 6.7 | 135 | 135 | 135.3 | 29.8 | 30.1 | 30.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 12094 | 1 | 48.9 | 116996.2 | 20128 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0 | 6.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 13:21 | Normal | 464.1 | 463.4 | 441.5 | 13.5 | 6.5 | 7 | 134.9 | 134.8 | 134.9 | 29.4 | 29.7 | 29.7 | 60.04 | 60 | 60.04 | 11922 | 1 | 48.8 | 116997.2 | 20128 | 6.3 | 7.3 | 6.5 | 0 | 6.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 13:26 | Normal | 461.1 | 459.4 | 442.3 | 13 | 6.3 | 6.8 | 134.7 | 134.6 | 134.6 | 28.3 | 28.7 | 28.6 | 59.98 | 59.97 | 60 | 11462 | 1 | 48.7 | 116998.2 | 20128 | 6 | 7.1 | 6.2 | 0 | 6.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 13:31 | Normal | 463.6 | 458.7 | 440 | 12.6 | 6.1 | 6.7 | 134.5 | 134.6 | 134.5 | 27.7 | 28 | 28 | 59.99 | 59.99 | 60.06 | 11176 | 1 | 48.7 | 116999.1 | 20128 | 5.8 | 6.9 | 6.1 | 0 | 6.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 13:36 | Normal | 465.3 | 461.4 | 442.2 | 12.6 | 6.1 | 6.8 | 134.3 | 134.3 | 134.3 | 27.8 | 28.2 | 28.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 11259 | 1 | 48.5 | 117000 | 20128 | 5.8 | 6.9 | 6.1 | 0 | 6.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 13:41 | Normal | 443 | 439.8 | 432 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 131.2 | 131 | 131.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 59.99 | 60 | 60 | 1320 | 1 | 48.5 | 117000.9 | 20128 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 13:46 | Normal | 446.6 | 430.5 | 419.5 | 2.9 | 1.3 | 1.6 | 132.3 | 132 | 132.1 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 2162 | 1 | 50.3 | 117001 | 20128 | 1 | 2 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 13:51 | Normal | 484 | 478.2 | 455.8 | 11.4 | 5.5 | 6.2 | 134 | 134 | 133.9 | 26.2 | 26.5 | 26.4 | 60.04 | 60.07 | 60.03 | 10565 | 1 | 46.7 | 117001.8 | 20128 | 5.2 | 6.3 | 5.4 | 0 | 6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 13:56 | Normal | 471.3 | 454.8 | 428.5 | 2.2 | 1 | 1.1 | 131.4 | 131.2 | 131.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1654 | 1 | 46.8 | 117002.2 | 20128 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 14:01 | Normal | 486.7 | 461 | 436.4 | 1.9 | 0.9 | 1 | 131.8 | 131.8 | 131.9 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1462 | 1 | 47.3 | 117002.4 | 20129 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 14:06 | Normal | 485.2 | 477.5 | 447.6 | 2.3 | 1.1 | 1.2 | 131.1 | 130.8 | 131 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 1821 | 1 | 43.9 | 117002.8 | 20129 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 14:11 | Normal | 510.8 | 509.4 | 464.6 | 8 | 3.9 | 5 | 132.5 | 132 | 132.3 | 20 | 20.3 | 20.2 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 7892 | 1 | 43.2 | 117003.1 | 20129 | 3.6 | 4.4 | 3.7 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 14:16 | Normal | 483.3 | 490.8 | 460.5 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 131.3 | 131.1 | 130.9 | 5 | 5 | 5 | 60.02 | 59.98 | 59.98 | 1920 | 1 | 43.1 | 117003.4 | 20129 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 14:21 | Normal | 498.5 | 495.5 | 469.1 | 10.4 | 5 | 5.6 | 133.1 | 133.1 | 133.2 | 24.7 | 24.9 | 24.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 9878 | 1 | 43.4 | 117004 | 20129 | 4.7 | 5.8 | 4.8 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 14:26 | Normal | 494.4 | 496.9 | 465.1 | 3.9 | 2.2 | 2 | 131.6 | 131.4 | 131.6 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 59.99 | 60 | 59.96 | 3734 | 1 | 43.9 | 117004.5 | 20129 | 1.5 | 2.4 | 2.1 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 14:31 | Normal | 475.8 | 458.8 | 445.1 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 130.7 | 130.4 | 130.6 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 1311 | 1 | 45.1 | 117004.8 | 20129 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 14:36 | Normal | 488.7 | 519.6 | 354.2 | 7 | 3 | 4.2 | 131.5 | 131.2 | 131.6 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 59.97 | 59.93 | 59.97 | 5867 | 1 | 44 | 117005 | 20129 | 3 | 4 | 2.8 | 0.1 | 4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 14:41 | Normal | 490.6 | 471.8 | 465.5 | 2.1 | 0.9 | 1 | 130.6 | 130.2 | 130.5 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 1575 | 1 | 43.2 | 117005.4 | 20129 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 14:46 | Normal | 479 | 492.2 | 457.1 | 2.1 | 0.9 | 1.1 | 130.9 | 130.7 | 130.8 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 60.02 | 60.02 | 60 | 1639 | 1 | 42.5 | 117005.7 | 20129 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 14:51 | Normal | 453 | 494.5 | 437.4 | 5 | 2.5 | 2.8 | 131.7 | 131.7 | 131.8 | 10.9 | 11.2 | 11.1 | 60 | 60.02 | 60.02 | 4324 | 1 | 42.5 | 117006 | 20129 | 2 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 14:56 | Normal | 511.7 | 424.7 | 452.3 | 8.1 | 3.9 | 4.7 | 132.6 | 132.5 | 132.8 | 18.7 | 18.9 | 18.9 | 60.12 | 60.11 | 60.11 | 7428 | 1 | 42.6 | 117006.3 | 20129 | 3.6 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 15:01 | Normal | 497.8 | 488 | 438 | 7.7 | 3.6 | 4.6 | 132.4 | 132.2 | 132.5 | 18.1 | 18.3 | 18.3 | 60.05 | 60.08 | 60.07 | 7234 | 1 | 43.3 | 117007 | 20130 | 3.4 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 15:06 | Normal | 494.9 | 485.3 | 427.1 | 7.2 | 3.3 | 4.5 | 132.3 | 131.9 | 132.4 | 16.8 | 17.1 | 17 | 59.98 | 59.99 | 60 | 6727 | 1 | 43.8 | 117007.6 | 20130 | 3.1 | 4.1 | 3.2 | 0 | 4.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 15:11 | Normal | 494.3 | 481.6 | 440.7 | 6.8 | 3.2 | 4.1 | 132.3 | 132.1 | 132.3 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 6364 | 1 | 43.6 | 117008.1 | 20130 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 15:16 | Normal | 492.8 | 480.9 | 454.3 | 6.5 | 3 | 3.4 | 132 | 131.9 | 132 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 5836 | 1 | 43.5 | 117008.6 | 20130 | 2.8 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 15:21 | Normal | 501.7 | 475 | 462.5 | 6.1 | 2.9 | 2.8 | 131.7 | 131.3 | 131.7 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 5343 | 1 | 43.7 | 117009.1 | 20130 | 2.6 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 15:26 | Normal | 495.5 | 484.5 | 403.1 | 6 | 2.8 | 3.8 | 131.6 | 131.2 | 131.5 | 13.8 | 14 | 14 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 5486 | 1 | 43.9 | 117009.5 | 20130 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 15:31 | Normal | 498.5 | 483.7 | 404.7 | 5.6 | 2.6 | 3.6 | 131.4 | 131.2 | 131.3 | 13.2 | 13.4 | 13.3 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 5202 | 1 | 43.4 | 117010 | 20130 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0 | 3.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 15:36 | Normal | 500.1 | 484.9 | 405.8 | 5.2 | 2.4 | 3.5 | 133.5 | 133.1 | 133.4 | 12.1 | 12.2 | 12.2 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 4837 | 1 | 43.3 | 117010.4 | 20130 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 15:41 | Normal | 498.5 | 486 | 405.1 | 5 | 2.2 | 3.3 | 133.5 | 133.2 | 133.3 | 11.2 | 11.5 | 11.4 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 4508 | 1 | 43.4 | 117010.8 | 20130 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 15:46 | Normal | 498.3 | 484.3 | 406 | 4.6 | 2.1 | 3.1 | 133.3 | 132.8 | 133.1 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 4165 | 1 | 43.5 | 117011.2 | 20130 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0 | 2.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 15:51 | Normal | 497.3 | 482.1 | 387.1 | 4.1 | 1.8 | 3 | 133.1 | 132.6 | 132.9 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 3750 | 1 | 43.7 | 117011.5 | 20130 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0 | 2.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 15:56 | Normal | 496.5 | 476 | 387.9 | 3.8 | 1.6 | 2.8 | 132.9 | 132.6 | 132.7 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 59.98 | 60.01 | 59.96 | 3382 | 1 | 43.6 | 117011.8 | 20130 | 1.5 | 2.4 | 1.5 | 0 | 2.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 16:01 | Normal | 500.6 | 448.9 | 392 | 3.4 | 1.5 | 2.6 | 132.8 | 132.2 | 132.6 | 7.8 | 8 | 7.9 | 60.08 | 60.11 | 60.03 | 3072 | 1 | 43.6 | 117012.1 | 20131 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 0 | 2.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 16:06 | Normal | 496.4 | 450 | 383 | 3.1 | 1.4 | 2.5 | 132.5 | 132.1 | 132.3 | 7 | 7.2 | 7.1 | 59.97 | 59.98 | 60 | 2781 | 1 | 43.4 | 117012.3 | 20131 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 16:11 | Normal | 490.4 | 447.6 | 377.3 | 1.6 | 0.7 | 1.2 | 131.9 | 131.5 | 131.7 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 1205 | 1 | 43.5 | 117012.5 | 20131 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 16:16 | Normal | 496.9 | 459 | 378 | 2.6 | 1.1 | 2.2 | 132.1 | 131.7 | 131.9 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 2276 | 1 | 43.1 | 117012.7 | 20131 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 16:21 | Normal | 496.3 | 421.8 | 378.9 | 2.3 | 1 | 2 | 132 | 131.6 | 131.7 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 60.04 | 60.06 | 60.08 | 1996 | 1 | 42.9 | 117012.9 | 20131 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 16:26 | Normal | 493.7 | 402.1 | 420.5 | 2 | 0.9 | 1.4 | 131.6 | 131.2 | 131.5 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 1609 | 1 | 42.5 | 117013 | 20131 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 16:31 | Normal | 498.2 | 379 | 373 | 1.8 | 0.8 | 1.7 | 131.5 | 131 | 131.3 | 3.9 | 4 | 4 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 1514 | 1 | 42.2 | 117013.2 | 20131 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 16:36 | Normal | 500.4 | 402.7 | 379.9 | 1.6 | 0.7 | 1.6 | 131.4 | 131 | 131.3 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 1340 | 1 | 44.4 | 117013.3 | 20131 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 16:41 | Normal | 494.5 | 352.3 | 360 | 1.4 | 0.6 | 1.5 | 131.1 | 130.7 | 131.1 | 2.9 | 3.1 | 3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 1116 | 1 | 46.2 | 117013.4 | 20131 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 16:46 | Normal | 495.4 | 369 | 369.8 | 1.2 | 0.6 | 1.3 | 131 | 130.7 | 131.1 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.95 | 59.98 | 59.93 | 954 | 1 | 47.2 | 117013.5 | 20131 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 16:51 | Normal | 489.2 | 305.9 | 364.9 | 1 | 0.5 | 1.2 | 131.8 | 131.4 | 131.7 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 744 | 1 | 47.8 | 117013.5 | 20131 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 16:56 | Normal | 479.5 | 200 | 386.4 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 132.4 | 131.7 | 132.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 436 | 1 | 47.9 | 117013.6 | 20131 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 17:01 | Normal | 467.8 | 201.3 | 358.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.3 | 131.8 | 132.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 251 | 1 | 48 | 117013.6 | 20132 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 17:06 | Normal | 466.5 | 200.6 | 456.1 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.8 | 132.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60 | 59.98 | 229 | 1 | 47.9 | 117013.6 | 20132 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 17:11 | Normal | 453.9 | 200 | 378 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.1 | 131.7 | 132 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 189 | 1 | 47.7 | 117013.6 | 20132 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 17:16 | Normal | 458.3 | 199.9 | 352.8 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 132.1 | 131.6 | 131.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 139 | 1 | 47.5 | 117013.6 | 20132 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 17:21 | Normal | 456.3 | 200.1 | 457.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.1 | 131.6 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 106 | 1 | 47.2 | 117013.7 | 20132 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 17:26 | Normal | 447.4 | 203 | 389.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132 | 131.5 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 68 | 1 | 46.9 | 117013.7 | 20132 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 17:31 | Normal | 419.4 | 200.5 | 368.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 131.7 | 131.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 21 | 1 | 46.6 | 117013.7 | 20132 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 17:36 | Normal | 362.1 | 275.4 | 322.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 131.3 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 5 | 1 | 46.2 | 117013.7 | 20132 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 17:41 | Normal | 322.2 | 295 | 265 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 131.3 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 45.9 | 117013.7 | 20132 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 17:46 | Normal | 437.4 | 368.3 | 383.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.5 | 131 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 45.6 | 117013.7 | 20132 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 17:51 | Normal | 398.4 | 359.4 | 360.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.6 | 131.1 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 45.3 | 117013.7 | 20132 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 17:56 | Normal | 305.1 | 304.8 | 317 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.5 | 130.9 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 44.9 | 117013.7 | 20132 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-04-03 18:01 | Wait | 186 | 181.3 | 194.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.3 | 130.6 | 130.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 44.4 | 117013.7 | 20133 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0