## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-04-30 05:53 | Wait | 377.7 | 377.6 | 377.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.6 | 132.7 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 16.7 | 118488.7 | 20425 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-30 05:55 | Wait | 440 | 440 | 440 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.8 | 132.7 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 15.3 | 118488.7 | 20425 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-30 05:55 | Wait | 442.9 | 442.8 | 443 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.4 | 132.8 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 15.5 | 118488.7 | 20425 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-30 05:55 | Wait | 447.6 | 447.5 | 447.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.3 | 132.8 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 15.9 | 118488.7 | 20425 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-30 05:55 | Wait | 448.6 | 448.5 | 448.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.9 | 132.7 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 16.1 | 118488.7 | 20425 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 61 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-30 05:59 | Wait | 463.2 | 463.1 | 463.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.8 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 18.5 | 118488.7 | 20425 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-30 05:59 | Wait | 466 | 466 | 466 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.8 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 18.8 | 118488.7 | 20425 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-30 05:59 | Wait | 472.1 | 472 | 472 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.8 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 19.1 | 118488.7 | 20425 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-30 05:59 | Wait | 474.8 | 474.7 | 474.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.7 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 19.3 | 118488.7 | 20425 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-30 06:01 | Normal | 414.6 | 325.3 | 368.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.8 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.92 | 59.94 | 59.94 | 1 | 1 | 20 | 118488.7 | 20426 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-30 06:02 | Normal | 404.7 | 318.7 | 349.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.8 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.11 | 60.12 | 60.11 | 2 | 1 | 20.1 | 118488.7 | 20426 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-30 06:03 | Normal | 384.7 | 292.1 | 340.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.2 | 132.6 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 9 | 1 | 20.3 | 118488.7 | 20426 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-30 06:04 | Normal | 467.4 | 358.7 | 335.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.6 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.89 | 59.91 | 59.91 | 16 | 1 | 20.6 | 118488.7 | 20426 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-30 06:06 | Normal | 454.5 | 464.7 | 515.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.7 | 133 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 59.92 | 60.03 | 6 | 1 | 21.3 | 118488.7 | 20426 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-30 06:07 | Normal | 404.8 | 423.7 | 475.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133 | 132.7 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60.02 | 59.97 | 50 | 1 | 21.5 | 118488.7 | 20426 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-30 06:08 | Normal | 381.3 | 376.8 | 421.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.9 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 59.98 | 64 | 1 | 21.8 | 118488.7 | 20426 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-30 06:09 | Normal | 473.6 | 403.3 | 386 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.8 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.98 | 59.94 | 91 | 1 | 22 | 118488.7 | 20426 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-30 06:10 | Normal | 442.5 | 532.6 | 509.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 133 | 133.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 59.95 | 60.12 | 59.99 | 53 | 1 | 22.3 | 118488.7 | 20426 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-30 06:11 | Normal | 472.3 | 487.7 | 490 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.9 | 133.2 | 0.9 | 1 | 1 | 59.92 | 59.95 | 59.92 | 145 | 1 | 22.5 | 118488.7 | 20426 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-30 06:12 | Normal | 477.6 | 502.6 | 494.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.8 | 133.1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 153 | 1 | 22.8 | 118488.7 | 20426 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-30 06:13 | Normal | 469.6 | 483.8 | 477.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.8 | 133 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60.04 | 59.99 | 187 | 1 | 23 | 118488.7 | 20426 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-30 06:14 | Normal | 476.2 | 466.9 | 470.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.7 | 132.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 185 | 1 | 23.1 | 118488.7 | 20426 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-30 06:15 | Normal | 478.3 | 480.6 | 478.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.7 | 132.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60.01 | 59.98 | 229 | 1 | 23.3 | 118488.7 | 20426 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-30 06:16 | Normal | 485 | 481.9 | 440.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.6 | 132.7 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.96 | 59.94 | 240 | 1 | 23.5 | 118488.7 | 20426 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-30 06:17 | Normal | 494.8 | 483.9 | 432.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.8 | 132.6 | 132.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.98 | 59.9 | 59.89 | 252 | 1 | 23.7 | 118488.7 | 20426 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-30 06:18 | Normal | 483.8 | 482 | 406.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.8 | 132.5 | 132.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 59.92 | 59.95 | 258 | 1 | 23.9 | 118488.7 | 20426 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-30 06:19 | Normal | 469 | 465.9 | 402.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.9 | 132.6 | 132.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 273 | 1 | 24 | 118488.8 | 20426 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-30 06:20 | Normal | 465.3 | 468.5 | 368.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.9 | 132.6 | 132.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 273 | 1 | 24.2 | 118488.8 | 20426 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-30 06:21 | Normal | 492 | 461 | 448.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133 | 132.6 | 132.9 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 366 | 1 | 24.4 | 118488.8 | 20426 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-30 06:22 | Normal | 499.4 | 413.9 | 471.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133 | 132.8 | 132.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.06 | 60.04 | 60.03 | 378 | 1 | 24.5 | 118488.8 | 20426 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-30 06:23 | Normal | 478.3 | 390.1 | 432.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.7 | 132.8 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 60.02 | 60.02 | 60.06 | 409 | 1 | 24.6 | 118488.8 | 20426 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-30 06:24 | Normal | 481.5 | 412 | 427 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.1 | 132.8 | 132.9 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 447 | 1 | 24.8 | 118488.8 | 20426 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-30 06:25 | Normal | 487.9 | 385 | 436.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 132.8 | 133 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 450 | 1 | 24.9 | 118488.8 | 20426 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-30 06:26 | Normal | 506.8 | 446.8 | 470 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 133 | 133 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 598 | 1 | 25.1 | 118488.8 | 20426 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-30 06:27 | Normal | 506.2 | 446 | 480.5 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 133 | 133.1 | 1.9 | 2 | 2 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 648 | 1 | 25.2 | 118488.8 | 20426 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-30 06:28 | Normal | 506.7 | 424 | 488 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 133 | 133.2 | 1.8 | 2 | 1.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 633 | 1 | 25.4 | 118488.8 | 20426 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-30 06:29 | Normal | 504 | 377.6 | 454.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 133 | 133.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.02 | 59.97 | 59.97 | 567 | 1 | 25.5 | 118488.8 | 20426 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-30 06:30 | Normal | 520 | 397.9 | 456.9 | 1 | 0.6 | 0.6 | 133.3 | 133.1 | 133.1 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.01 | 59.96 | 59.98 | 602 | 1 | 25.6 | 118488.8 | 20426 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-30 06:31 | Normal | 502 | 408.9 | 468.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.4 | 133.1 | 133.3 | 1.9 | 2 | 2 | 60 | 60.01 | 60.03 | 671 | 1 | 25.7 | 118488.8 | 20426 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-30 06:32 | Normal | 515.1 | 450 | 476 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.5 | 133.2 | 133.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 771 | 1 | 25.9 | 118488.9 | 20426 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-30 06:33 | Normal | 514 | 484.3 | 478.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.5 | 133.3 | 133.4 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 857 | 1 | 26 | 118488.9 | 20426 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-30 06:34 | Normal | 517.1 | 474 | 504 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.4 | 133.3 | 133.4 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 953 | 1 | 26.2 | 118488.9 | 20426 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-30 06:35 | Normal | 508.8 | 467.8 | 481.7 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133.3 | 133.4 | 133.4 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 59.99 | 59.98 | 60 | 907 | 1 | 26.3 | 118488.9 | 20426 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-30 06:36 | Normal | 512.8 | 471.8 | 469.8 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 133.4 | 133.4 | 133.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 939 | 1 | 26.4 | 118488.9 | 20426 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-30 06:37 | Normal | 507.2 | 449 | 477 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.5 | 133.3 | 133.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 844 | 1 | 26.5 | 118488.9 | 20426 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-30 06:38 | Normal | 497.6 | 439.8 | 461.7 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.5 | 133.4 | 133.3 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 700 | 1 | 26.6 | 118489 | 20426 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-30 06:39 | Normal | 513.6 | 468.9 | 488.6 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133.4 | 133.6 | 133.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 917 | 1 | 26.7 | 118489 | 20426 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-30 06:40 | Normal | 510.5 | 480.8 | 483.6 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 133.5 | 133.6 | 133.5 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 60.03 | 60.08 | 60.04 | 1003 | 1 | 26.9 | 118489 | 20426 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-30 06:41 | Normal | 516.9 | 478 | 485.5 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133.6 | 133.6 | 133.4 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 59.99 | 60.03 | 60 | 953 | 1 | 27 | 118489 | 20426 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-30 06:42 | Normal | 514.3 | 469.1 | 481.1 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133.7 | 133.4 | 133.5 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 60.02 | 60 | 60.02 | 872 | 1 | 27.1 | 118489 | 20426 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-30 06:43 | Normal | 498.6 | 460 | 469.7 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.5 | 133.3 | 133.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60 | 60.01 | 60.02 | 831 | 1 | 27.2 | 118489 | 20426 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-30 06:44 | Normal | 504.5 | 433 | 479.2 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.6 | 133.4 | 133.4 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.02 | 60.06 | 60.06 | 686 | 1 | 27.2 | 118489 | 20426 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-30 06:45 | Normal | 506.5 | 413.7 | 447.8 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.7 | 133.4 | 133.5 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60 | 59.99 | 60.02 | 746 | 1 | 27.3 | 118489.1 | 20426 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-30 06:46 | Normal | 496.8 | 413.9 | 467.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.6 | 133.3 | 133.5 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 60 | 60.01 | 60 | 773 | 1 | 27.4 | 118489.1 | 20426 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-30 06:47 | Normal | 498.2 | 447.2 | 480.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.7 | 133.4 | 133.5 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 757 | 1 | 27.5 | 118489.1 | 20426 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-30 06:48 | Normal | 503.1 | 478.1 | 495 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.6 | 133.4 | 133.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.01 | 60 | 60.02 | 787 | 1 | 27.6 | 118489.1 | 20426 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-30 06:50 | Normal | 499.8 | 453 | 495.8 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 133.8 | 133.5 | 133.5 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 774 | 1 | 27.7 | 118489.1 | 20426 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-30 06:51 | Normal | 507.7 | 456 | 482.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.8 | 133.6 | 133.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 860 | 1 | 27.8 | 118489.1 | 20426 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-30 06:52 | Normal | 506.4 | 471.7 | 487.1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.8 | 133.6 | 133.7 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 869 | 1 | 27.9 | 118489.1 | 20426 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-30 06:53 | Normal | 505.8 | 461.3 | 480.8 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 133.8 | 133.7 | 133.7 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 60 | 60.01 | 60.04 | 912 | 1 | 28 | 118489.1 | 20426 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-30 06:54 | Normal | 517.6 | 447.9 | 511.5 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 133.9 | 133.6 | 133.7 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 922 | 1 | 28 | 118489.2 | 20426 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-30 06:55 | Normal | 508.8 | 456.5 | 496.8 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 133.9 | 133.7 | 133.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 1018 | 1 | 28.1 | 118489.2 | 20426 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-30 06:56 | Normal | 502.8 | 467.5 | 504.3 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 133.8 | 133.5 | 133.6 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 60 | 60.01 | 60 | 964 | 1 | 28.2 | 118489.2 | 20426 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-30 06:57 | Normal | 505.2 | 466.4 | 499.5 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.9 | 133.5 | 133.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 60.06 | 60 | 60.01 | 931 | 1 | 28.3 | 118489.2 | 20426 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-30 06:58 | Normal | 510.8 | 467 | 503.8 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 133.7 | 133.6 | 133.5 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 59.9 | 59.9 | 59.88 | 1014 | 1 | 28.4 | 118489.2 | 20426 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-30 06:59 | Normal | 499.5 | 482 | 501.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.6 | 133.5 | 133.5 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 913 | 1 | 28.5 | 118489.2 | 20426 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-30 07:00 | Normal | 494.8 | 464.2 | 503.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.6 | 133.4 | 133.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60 | 59.96 | 59.97 | 897 | 1 | 28.6 | 118489.3 | 20426 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-30 07:01 | Normal | 502 | 466 | 525.1 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 133.8 | 133.5 | 133.6 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 1197 | 1 | 28.7 | 118489.3 | 20426 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-30 07:02 | Normal | 509.5 | 482 | 508.5 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 133.8 | 133.7 | 133.7 | 3 | 3 | 3 | 60 | 60 | 59.99 | 1131 | 1 | 28.8 | 118489.3 | 20427 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-30 07:03 | Normal | 498.7 | 454.1 | 503.2 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 133.9 | 133.7 | 133.7 | 2.9 | 3 | 3 | 60.04 | 60.09 | 60.06 | 1125 | 1 | 28.8 | 118489.3 | 20427 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-30 07:04 | Normal | 500.1 | 464.5 | 506.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 133.9 | 133.6 | 133.7 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 909 | 1 | 28.9 | 118489.3 | 20427 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-30 07:09 | Normal | 518.9 | 505 | 514.8 | 2.3 | 1 | 1.1 | 134.1 | 133.9 | 133.9 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 1862 | 1 | 29.3 | 118489.4 | 20427 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-30 07:14 | Normal | 528.3 | 554.3 | 499.8 | 2.2 | 1.3 | 1 | 134.2 | 134 | 134.1 | 5 | 5.1 | 5.1 | 60.06 | 60 | 60.08 | 1976 | 1 | 25.2 | 118489.6 | 20427 | 0.6 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-30 07:19 | Normal | 522.1 | 545.3 | 477.6 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 134 | 134 | 133.9 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 60.04 | 59.97 | 60.05 | 1334 | 1 | 28.1 | 118489.7 | 20427 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-30 07:24 | Normal | 537.8 | 482.3 | 499.7 | 1.2 | 2.3 | 0.6 | 134 | 134.1 | 134.2 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 60.06 | 60.08 | 60.05 | 1654 | 1 | 31.3 | 118489.8 | 20427 | 0.1 | 1.1 | 2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-30 07:29 | Normal | 550.3 | 512 | 508.8 | 1.3 | 2.5 | 0.6 | 133.9 | 134 | 133.8 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 60.03 | 60 | 59.95 | 1828 | 1 | 32.7 | 118490 | 20427 | 0.1 | 1.1 | 2.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-30 07:34 | Normal | 508 | 495 | 508.3 | 2 | 2.5 | 0.7 | 134.1 | 134 | 134.2 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 60.01 | 60.01 | 60.04 | 2164 | 1 | 31.4 | 118490.1 | 20427 | 0.3 | 1.6 | 2.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-30 07:39 | Normal | 477.5 | 500 | 517.7 | 3.3 | 2.1 | 0.7 | 134.1 | 134.2 | 134.2 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 60 | 60 | 59.99 | 2720 | 1 | 32.2 | 118490.3 | 20427 | 0.3 | 3 | 2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-30 07:44 | Normal | 500.5 | 502.3 | 511.6 | 2.2 | 1.3 | 0.8 | 133.9 | 134.1 | 134 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 60.07 | 60.05 | 60.04 | 1781 | 1 | 32.7 | 118490.6 | 20427 | 0.3 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-30 07:49 | Normal | 506 | 504.3 | 529 | 3.1 | 1.6 | 1.1 | 134 | 133.9 | 134 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 60.02 | 59.87 | 60.14 | 2594 | 1 | 32.8 | 118490.8 | 20427 | 0.8 | 2.3 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-30 07:54 | Normal | 523.5 | 489.6 | 527.8 | 3.6 | 1.9 | 1.5 | 134 | 134 | 133.9 | 8 | 8.1 | 8 | 60.12 | 60.07 | 60.06 | 3191 | 1 | 32.6 | 118491.1 | 20427 | 1.2 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-30 07:59 | Normal | 512 | 493.8 | 525.8 | 3.8 | 1.8 | 1.6 | 133.7 | 133.8 | 133.8 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 59.99 | 60.06 | 60.06 | 3255 | 1 | 31.8 | 118491.4 | 20427 | 1.4 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-30 08:04 | Normal | 520.8 | 497.2 | 518.6 | 4.3 | 2.1 | 2 | 133.5 | 133.5 | 133.3 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 59.97 | 59.98 | 59.92 | 3906 | 1 | 31.5 | 118491.6 | 20428 | 1.6 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-30 08:09 | Normal | 520.4 | 498.5 | 520.1 | 4.9 | 2.5 | 2.1 | 132.7 | 132.8 | 132.5 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 60 | 60.02 | 60.03 | 4450 | 1 | 31.2 | 118491.9 | 20428 | 1.9 | 3 | 2.3 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-30 08:14 | Normal | 515.1 | 495.6 | 516.2 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 132.3 | 132.4 | 132.2 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 3061 | 1 | 31.2 | 118492.2 | 20428 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-30 08:19 | Normal | 532.5 | 508 | 525.3 | 5.5 | 3 | 2.5 | 132.7 | 132.7 | 132.6 | 13.3 | 13.5 | 13.6 | 59.97 | 59.94 | 59.94 | 5453 | 1 | 31.3 | 118492.6 | 20428 | 2.2 | 3.4 | 2.8 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-30 08:24 | Normal | 511.6 | 489.1 | 511.3 | 4.3 | 2 | 2 | 132.4 | 132.5 | 132.4 | 9.6 | 9.8 | 9.7 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 3803 | 1 | 31.8 | 118492.9 | 20428 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-30 08:29 | Normal | 514 | 497.3 | 507.5 | 4.2 | 2 | 2 | 132.4 | 132.4 | 132.4 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 3719 | 1 | 31.4 | 118493.2 | 20428 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-30 08:34 | Normal | 516.6 | 500 | 520.3 | 6.2 | 3 | 2.8 | 133.3 | 133.4 | 133.3 | 14.3 | 14.5 | 14.5 | 59.98 | 59.99 | 60 | 5816 | 1 | 31.4 | 118493.6 | 20428 | 2.5 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-30 08:39 | Normal | 526.3 | 510 | 522.6 | 10.8 | 6.1 | 4.7 | 134.7 | 135 | 134.8 | 26.6 | 26.9 | 26.8 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 10854 | 1 | 32.3 | 118494.1 | 20428 | 4.2 | 6.8 | 6 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-30 08:44 | Normal | 518.7 | 499 | 504.5 | 11.5 | 5.4 | 5.1 | 134.9 | 134.9 | 134.8 | 26.6 | 26.9 | 26.9 | 60.03 | 60.11 | 60.04 | 10760 | 1 | 35.9 | 118494.8 | 20428 | 4.5 | 7.1 | 5.2 | 0.1 | 5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-30 08:49 | Normal | 520.5 | 501.6 | 511.6 | 7.7 | 4 | 3.3 | 133.6 | 134 | 133.7 | 18 | 18.2 | 18.3 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 7998 | 1 | 36.7 | 118495.3 | 20428 | 3.1 | 4.7 | 3.8 | 0.1 | 3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-30 08:54 | Normal | 499.5 | 491.8 | 504.7 | 5.3 | 2.5 | 2.4 | 133.3 | 133.7 | 133.4 | 11.7 | 12 | 12 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4676 | 1 | 37.2 | 118495.9 | 20428 | 2.1 | 3.3 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-30 08:59 | Normal | 517.5 | 481.8 | 516.1 | 6 | 3.1 | 2.6 | 133.4 | 133.5 | 133.2 | 13.8 | 14 | 14 | 60.03 | 60.03 | 59.99 | 5592 | 1 | 37.1 | 118496.3 | 20428 | 2.4 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-30 09:04 | Normal | 524.6 | 504.5 | 508.9 | 10 | 5.5 | 4.6 | 134.6 | 135.1 | 134.7 | 24.3 | 24.6 | 24.6 | 60.01 | 59.98 | 59.96 | 9841 | 1 | 38.4 | 118496.9 | 20429 | 3.8 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-30 09:09 | Normal | 477.1 | 485.1 | 516.1 | 5.6 | 2.6 | 2.3 | 133.6 | 133.9 | 133.7 | 11.7 | 11.9 | 11.9 | 60 | 60 | 60.03 | 4641 | 1 | 39 | 118497.4 | 20429 | 2.1 | 3.5 | 2.4 | 0.1 | 2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-30 09:14 | Normal | 466.8 | 491.5 | 501.5 | 11.6 | 5.3 | 4.6 | 134.9 | 135.2 | 134.9 | 24.1 | 24.5 | 24.4 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 9382 | 1 | 40.5 | 118498 | 20429 | 5.1 | 6.6 | 5.1 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-30 09:19 | Normal | 458.5 | 486.2 | 498.3 | 12 | 5.7 | 4.8 | 135 | 135.4 | 135.2 | 25 | 25.3 | 25.3 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 10142 | 1 | 41.7 | 118498.6 | 20429 | 5.4 | 6.8 | 5.5 | 0.2 | 4.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-30 09:24 | Normal | 467.3 | 475.9 | 495.7 | 8.6 | 4 | 3.3 | 134.3 | 134.5 | 134.3 | 17.7 | 17.9 | 17.9 | 60.02 | 60 | 60 | 7565 | 1 | 43.6 | 118499.4 | 20429 | 3.5 | 5.1 | 3.8 | 0.1 | 3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-30 09:29 | Normal | 457.9 | 474.3 | 494 | 11.3 | 5.5 | 4.6 | 134.8 | 135.2 | 134.9 | 23.6 | 23.9 | 23.8 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 9561 | 1 | 44.7 | 118500.2 | 20429 | 5 | 6.5 | 5.3 | 0.2 | 4.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-30 09:34 | Normal | 489.9 | 472.6 | 498.8 | 11.5 | 5.6 | 4.6 | 134.8 | 135.2 | 135 | 24.9 | 25.2 | 25.2 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 10116 | 1 | 45.4 | 118501 | 20429 | 5.1 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-30 09:39 | Normal | 488.9 | 471.3 | 488 | 12 | 5.8 | 5 | 134.7 | 135.1 | 134.8 | 26 | 26.4 | 26.3 | 59.93 | 59.98 | 59.99 | 10551 | 1 | 45.5 | 118501.8 | 20429 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-30 09:44 | Normal | 488.6 | 476.1 | 490.4 | 13.2 | 6.3 | 5.5 | 135 | 135.8 | 135.5 | 28.6 | 29 | 29 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 11698 | 1 | 45.5 | 118502.7 | 20429 | 6 | 7.3 | 6.1 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-30 09:49 | Normal | 460.3 | 441.8 | 482.6 | 4.6 | 2.1 | 2 | 133.2 | 133.6 | 133.3 | 9.3 | 9.5 | 9.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3639 | 1 | 45.2 | 118503.5 | 20429 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-30 09:54 | Normal | 494.4 | 473.1 | 499 | 12.7 | 6 | 5.5 | 135.1 | 135.7 | 135.2 | 28 | 28.4 | 28.3 | 60.09 | 60.05 | 60.03 | 9703 | 1 | 44 | 118504.1 | 20429 | 5.9 | 7 | 5.7 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-30 09:59 | Normal | 487.4 | 468.2 | 487.1 | 11.3 | 5.6 | 4.9 | 134.6 | 135.2 | 134.7 | 24.8 | 25.1 | 25 | 60.02 | 60.08 | 60.02 | 10051 | 1 | 44 | 118504.9 | 20429 | 5.1 | 6.3 | 5.3 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-30 10:04 | Normal | 478.3 | 473.4 | 484.4 | 13.4 | 6.4 | 5.7 | 135.3 | 135.7 | 135.5 | 28.8 | 29.2 | 29.1 | 59.94 | 60.01 | 59.95 | 11758 | 1 | 44 | 118505.7 | 20430 | 6.2 | 7.3 | 6.1 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-30 10:09 | Normal | 481.3 | 467.6 | 487 | 13.5 | 6.5 | 5.8 | 135.4 | 135.7 | 135.5 | 29.2 | 29.5 | 29.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 11889 | 1 | 44.2 | 118506.7 | 20430 | 6.3 | 7.4 | 6.3 | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-30 10:14 | Normal | 480.3 | 466.3 | 486.8 | 12.8 | 6.2 | 5.5 | 135.1 | 135.6 | 135.3 | 27.6 | 28 | 27.8 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 11263 | 1 | 44.4 | 118507.6 | 20430 | 5.9 | 7 | 6 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-30 10:19 | Normal | 468.3 | 455 | 491.6 | 13.1 | 6.3 | 5.5 | 135.1 | 135.2 | 135 | 27.4 | 27.8 | 27.6 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 11220 | 1 | 44.1 | 118508.5 | 20430 | 6 | 7.2 | 6.1 | 0.1 | 5.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-30 10:24 | Normal | 480.8 | 460.5 | 486.1 | 13.8 | 6.8 | 6 | 135 | 135.9 | 135.3 | 30 | 30.3 | 30.2 | 59.97 | 60.01 | 60.01 | 12201 | 1 | 43.9 | 118509.4 | 20430 | 6.4 | 7.5 | 6.6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-30 10:29 | Normal | 487.1 | 463.5 | 493.5 | 13.1 | 6.4 | 5.7 | 135.2 | 135.7 | 135.4 | 28.8 | 29.2 | 29.1 | 59.95 | 59.93 | 60 | 11743 | 1 | 43.4 | 118510.2 | 20430 | 6.1 | 7.2 | 6.2 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-30 10:34 | Normal | 477.4 | 465.3 | 488.1 | 12.7 | 5.5 | 5.7 | 134.7 | 135.2 | 134.9 | 26.9 | 27.3 | 27.2 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 10961 | 1 | 43.5 | 118510.9 | 20430 | 5.8 | 7 | 5.3 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-30 10:39 | Normal | 490 | 480.6 | 499.6 | 11.2 | 5.6 | 5.1 | 134.7 | 135.2 | 134.7 | 25.3 | 25.6 | 25.6 | 59.98 | 60 | 59.96 | 10501 | 1 | 43.3 | 118511.8 | 20430 | 5.1 | 6.1 | 5.4 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-30 10:44 | Normal | 477.1 | 470 | 494.6 | 14.5 | 7 | 6.3 | 135.4 | 135.8 | 135.7 | 31.3 | 31.6 | 31.6 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 12793 | 1 | 43.2 | 118512.6 | 20430 | 6.7 | 8 | 6.7 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-30 10:49 | Normal | 484.1 | 457 | 488.1 | 14 | 6.9 | 6.3 | 135.2 | 135.6 | 135.5 | 30.6 | 31 | 30.8 | 60.01 | 59.98 | 60 | 12477 | 1 | 43.1 | 118513.4 | 20430 | 6.5 | 7.6 | 6.6 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-30 10:54 | Normal | 481.7 | 464.3 | 485.3 | 10.9 | 5.3 | 5 | 134.6 | 134.9 | 134.7 | 23.8 | 24.1 | 24.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 9646 | 1 | 43.1 | 118514.1 | 20430 | 5 | 6.1 | 5 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-30 10:59 | Normal | 482.3 | 460 | 482.1 | 13.9 | 6.8 | 6.3 | 135.5 | 135.8 | 135.6 | 30.4 | 30.7 | 30.6 | 60.07 | 60.08 | 60.09 | 12365 | 1 | 43.6 | 118515 | 20430 | 6.5 | 7.6 | 6.6 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-30 11:04 | Normal | 478.7 | 473.6 | 482.6 | 12.4 | 5.8 | 5.6 | 135.3 | 135.8 | 135.5 | 26.8 | 27.1 | 27 | 60.06 | 60.06 | 60.03 | 10868 | 1 | 43.7 | 118515.9 | 20431 | 5.7 | 6.8 | 5.5 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-30 11:09 | Normal | 479.2 | 448.8 | 478.8 | 13.3 | 6.6 | 6.1 | 135.5 | 136 | 135.8 | 28.9 | 29.3 | 29.2 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 11824 | 1 | 43.6 | 118516.9 | 20431 | 6.1 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-30 11:14 | Normal | 482.1 | 464.1 | 481.6 | 12 | 5.8 | 5.5 | 135.3 | 135.6 | 135.5 | 26.2 | 26.5 | 26.4 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 10668 | 1 | 43.4 | 118517.7 | 20431 | 5.5 | 6.6 | 5.6 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-30 11:19 | Normal | 474.1 | 466.5 | 477.2 | 12.9 | 6.1 | 6 | 135.5 | 135.8 | 135.6 | 27.8 | 28.1 | 28 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 11325 | 1 | 43.5 | 118518.7 | 20431 | 6 | 7.1 | 5.9 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-30 11:24 | Normal | 470.7 | 461.1 | 476 | 13.4 | 6.5 | 6.2 | 135.6 | 135.8 | 135.6 | 28.8 | 29.1 | 29.1 | 59.98 | 59.99 | 60 | 11763 | 1 | 43.9 | 118519.7 | 20431 | 6.2 | 7.3 | 6.3 | 0.1 | 6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-30 11:29 | Normal | 471.6 | 468.5 | 476.1 | 14.5 | 6.8 | 6.8 | 135.7 | 136.2 | 136 | 31.1 | 31.4 | 31.3 | 60.01 | 59.98 | 60 | 12719 | 1 | 44 | 118520.7 | 20431 | 6.7 | 7.9 | 6.5 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-30 11:34 | Normal | 466.1 | 461.9 | 480.7 | 12.3 | 5.8 | 5.6 | 135.3 | 135.6 | 135.4 | 26.1 | 26.5 | 26.4 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 10666 | 1 | 44.2 | 118521.6 | 20431 | 5.6 | 6.8 | 5.6 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-30 11:39 | Normal | 453.8 | 465.1 | 492.3 | 4.5 | 2 | 1.9 | 133 | 132.9 | 132.8 | 9 | 9.1 | 9.1 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 3498 | 1 | 43.9 | 118522.4 | 20431 | 1.8 | 2.8 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-30 11:44 | Normal | 476.3 | 474 | 502.6 | 14.1 | 6.5 | 5.9 | 135.5 | 135.7 | 135.6 | 30 | 30.3 | 30.2 | 60.03 | 59.96 | 59.99 | 12204 | 1 | 43.5 | 118523.1 | 20431 | 6.5 | 7.7 | 6.3 | 0.1 | 5.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-30 11:49 | Normal | 472.6 | 457.5 | 508.9 | 14.1 | 6.7 | 5.5 | 135.5 | 135.8 | 135.5 | 29.5 | 29.8 | 29.6 | 60.01 | 60.03 | 60 | 12005 | 1 | 44.1 | 118524.1 | 20431 | 6.5 | 7.7 | 6.5 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-30 11:54 | Normal | 473.8 | 445.1 | 457.5 | 14 | 6.8 | 6.6 | 135.1 | 135.5 | 135.2 | 29.8 | 30.2 | 30.1 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 12138 | 1 | 44.2 | 118525.1 | 20431 | 6.5 | 7.6 | 6.6 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-30 11:59 | Normal | 474 | 446.5 | 460 | 13.5 | 6.5 | 6.4 | 135.3 | 135.6 | 135.6 | 28.9 | 29.3 | 29.2 | 60 | 60 | 60 | 11784 | 1 | 44.2 | 118526.1 | 20431 | 6.2 | 7.4 | 6.3 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-30 12:04 | Normal | 470.5 | 437.3 | 460.8 | 7.7 | 3.9 | 3.6 | 133.9 | 134 | 134 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 6592 | 1 | 44.1 | 118527 | 20432 | 3.3 | 4.5 | 3.7 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-30 12:09 | Normal | 471.4 | 464.1 | 484.9 | 4.3 | 1.9 | 1.8 | 132.7 | 132.8 | 132.7 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 3447 | 1 | 43.8 | 118527.4 | 20432 | 1.7 | 2.6 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-30 12:14 | Normal | 492.5 | 450 | 478.5 | 13.4 | 6.1 | 7 | 135.2 | 135.4 | 135 | 30 | 30.3 | 30.3 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 12556 | 1 | 43.1 | 118528 | 20432 | 6.2 | 7.3 | 5.8 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-30 12:19 | Normal | 493.3 | 485.7 | 472.6 | 12.1 | 5.6 | 4.8 | 134.5 | 134.5 | 134.3 | 25.9 | 26.2 | 26.1 | 59.95 | 59.95 | 59.93 | 10519 | 1 | 43.4 | 118528.7 | 20432 | 5.4 | 6.8 | 5.4 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-30 12:24 | Normal | 476.8 | 457.9 | 473.5 | 5.7 | 2.7 | 2.8 | 133.1 | 133.5 | 133 | 12.3 | 12.6 | 12.5 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 4945 | 1 | 43.5 | 118529.5 | 20432 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-30 12:29 | Normal | 473.6 | 469.9 | 472.2 | 13.8 | 6.3 | 6.5 | 135 | 135.4 | 135.1 | 29.8 | 30.1 | 30 | 60 | 60.03 | 59.99 | 12099 | 1 | 43.7 | 118530.5 | 20432 | 6.4 | 7.5 | 6.1 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-30 12:34 | Normal | 472.9 | 476.1 | 472.6 | 13.3 | 5.8 | 6.1 | 135 | 135.1 | 134.8 | 28.3 | 28.6 | 28.6 | 59.99 | 59.98 | 60 | 11479 | 1 | 43.9 | 118531.5 | 20432 | 6.1 | 7.3 | 5.6 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-30 12:39 | Normal | 467.1 | 457.3 | 458.1 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 132.8 | 133.1 | 132.7 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 2138 | 1 | 44 | 118532.4 | 20432 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-30 12:44 | Normal | 470.7 | 457.1 | 443.6 | 13.6 | 6.3 | 6.7 | 134.5 | 134.6 | 134.3 | 29 | 29.4 | 29.3 | 60.05 | 60.05 | 60.07 | 11748 | 1 | 43.9 | 118533.1 | 20432 | 6.3 | 7.4 | 6 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0