## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-04-04 05:41 | Normal | 337 | 348.1 | 343.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.9 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.07 | 60.07 | 60.08 | 0 | 1 | 18.8 | 117013.7 | 20132 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-04 05:42 | Normal | 341 | 325 | 331.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.1 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60 | 60.02 | 0 | 1 | 19.1 | 117013.7 | 20132 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-04 05:42 | Normal | 334 | 291.8 | 289.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.2 | 131.9 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 19.5 | 117013.7 | 20132 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-04 05:43 | Normal | 340 | 291 | 302.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 132.1 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 1 | 19.7 | 117013.7 | 20132 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-04 05:47 | Normal | 315.9 | 316.1 | 348.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.4 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 5 | 1 | 21.7 | 117013.7 | 20132 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 05:52 | Normal | 348.1 | 346.8 | 309.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.07 | 60.07 | 60.09 | 30 | 1 | 23.2 | 117013.7 | 20133 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 05:57 | Normal | 478.4 | 307.5 | 404.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.4 | 132.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 63 | 1 | 24.4 | 117013.7 | 20133 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 06:02 | Normal | 451.1 | 454.1 | 392.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.3 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.91 | 59.98 | 59.98 | 112 | 1 | 25.4 | 117013.7 | 20133 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 06:07 | Normal | 507.3 | 418.7 | 430.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133 | 132.7 | 132.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 145 | 1 | 26.2 | 117013.7 | 20133 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 06:12 | Normal | 512.5 | 444.3 | 456.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.8 | 133.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.96 | 59.97 | 60 | 185 | 1 | 26.9 | 117013.7 | 20133 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 06:17 | Normal | 520.3 | 465.3 | 484.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.8 | 132.9 | 0.9 | 1 | 1 | 60.07 | 60.02 | 59.83 | 219 | 1 | 27.6 | 117013.7 | 20133 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 06:22 | Normal | 519.8 | 474.7 | 475.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.9 | 132.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.07 | 60.14 | 60.03 | 245 | 1 | 28.2 | 117013.7 | 20133 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 06:27 | Normal | 515.3 | 456.4 | 487.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.4 | 132.9 | 133.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.06 | 272 | 1 | 28.7 | 117013.8 | 20133 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 06:32 | Normal | 515.8 | 502.4 | 454.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.6 | 133.1 | 133.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.9 | 59.94 | 59.96 | 299 | 1 | 29.3 | 117013.8 | 20133 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 06:37 | Normal | 527 | 502.3 | 470.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 133.8 | 133.5 | 133.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 327 | 1 | 29.9 | 117013.8 | 20133 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 06:42 | Normal | 532.8 | 431.3 | 467.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.8 | 133.5 | 133.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.06 | 343 | 1 | 30.5 | 117013.8 | 20133 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 06:47 | Normal | 541.1 | 392.4 | 477 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.6 | 133.4 | 133.5 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 357 | 1 | 31.1 | 117013.9 | 20133 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 06:52 | Normal | 542.5 | 385.3 | 473.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.6 | 133.3 | 133.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.01 | 60 | 378 | 1 | 31.6 | 117013.9 | 20134 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 06:57 | Normal | 537.1 | 348.8 | 501 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.9 | 133.6 | 133.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.02 | 60.04 | 392 | 1 | 32.1 | 117013.9 | 20134 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 07:02 | Normal | 550 | 361 | 497.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.8 | 133.6 | 133.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.94 | 59.94 | 407 | 1 | 33.1 | 117014 | 20134 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 07:07 | Normal | 553.1 | 360 | 444.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.9 | 133.6 | 133.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 59.98 | 60 | 433 | 1 | 33.8 | 117014 | 20134 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 07:12 | Normal | 559.2 | 262.8 | 439 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.9 | 133.7 | 133.9 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60 | 60.04 | 60.01 | 442 | 1 | 34.3 | 117014 | 20134 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 07:17 | Normal | 483.7 | 200 | 391.8 | 2.1 | 2 | 1 | 134.2 | 134 | 134.2 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 1482 | 1 | 34.9 | 117014.1 | 20134 | 0 | 2.1 | 1.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 07:22 | Normal | 485.1 | 338.5 | 420.8 | 3.1 | 2.5 | 1 | 134.2 | 133.8 | 134.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 2423 | 1 | 30.1 | 117014.3 | 20134 | 0 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 07:27 | Normal | 516.3 | 421.1 | 456.7 | 3.4 | 2.8 | 1 | 134.2 | 134.1 | 134.2 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2945 | 1 | 30 | 117014.5 | 20134 | 0 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 07:32 | Normal | 511.6 | 466.1 | 448.8 | 3.6 | 2.9 | 1.1 | 134.3 | 134.2 | 134.4 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 3291 | 1 | 30.8 | 117014.8 | 20134 | 0 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 07:37 | Normal | 511 | 522 | 482.9 | 3.8 | 3.1 | 1.2 | 134.6 | 134.2 | 134.4 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 60.07 | 60 | 60.07 | 3680 | 1 | 31.7 | 117015 | 20134 | 0 | 3.7 | 2.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 07:42 | Normal | 490.7 | 514.8 | 541.8 | 5.5 | 3.3 | 1.3 | 134.8 | 134.6 | 134.8 | 11.5 | 11.7 | 11.6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 4646 | 1 | 32.6 | 117015.4 | 20134 | 1.6 | 4 | 3.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 07:47 | Normal | 489.3 | 508.6 | 508.6 | 5.8 | 3.4 | 1.8 | 134.9 | 134.8 | 134.8 | 12.5 | 12.7 | 12.7 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 5061 | 1 | 34.7 | 117015.8 | 20134 | 1.8 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 07:52 | Normal | 511.1 | 506 | 505 | 5.9 | 3.5 | 2.2 | 135 | 135 | 135.1 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 60.01 | 60.05 | 60.04 | 5543 | 1 | 38.2 | 117016.2 | 20135 | 1.9 | 4.1 | 3.4 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 07:57 | Normal | 505.8 | 505 | 507 | 6.1 | 3.6 | 2.5 | 135.1 | 135 | 135 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 5901 | 1 | 41 | 117016.7 | 20135 | 2 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 08:02 | Normal | 503.3 | 496.6 | 497.5 | 6.5 | 3.8 | 2.8 | 132.6 | 132.4 | 132.4 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 60 | 59.99 | 60 | 6144 | 1 | 43.3 | 117017.2 | 20135 | 2 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 08:07 | Normal | 496.1 | 493.1 | 500.8 | 6.7 | 4 | 2.8 | 132.9 | 133.1 | 132.9 | 15.9 | 16.1 | 16 | 59.98 | 60 | 59.97 | 6377 | 1 | 45 | 117017.7 | 20135 | 2.1 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 08:12 | Normal | 497 | 495.1 | 501.7 | 7 | 4.1 | 3 | 133.1 | 133.1 | 133 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 60 | 60.01 | 59.99 | 6604 | 1 | 46.8 | 117018.3 | 20135 | 2.2 | 4.8 | 4 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 08:17 | Normal | 496 | 490 | 497.5 | 7.1 | 4.3 | 3.1 | 133.1 | 133 | 133.1 | 17 | 17.3 | 17.2 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 6832 | 1 | 48.5 | 117018.8 | 20135 | 2.3 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 08:22 | Normal | 496.1 | 487.1 | 491.9 | 7.3 | 4.4 | 3.3 | 133.1 | 133.2 | 133.2 | 17.6 | 17.8 | 17.7 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 7064 | 1 | 49.4 | 117019.4 | 20135 | 2.4 | 5 | 4.3 | 0 | 3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 08:27 | Normal | 492 | 481.3 | 493.2 | 7.6 | 4.6 | 3.5 | 133.2 | 133.1 | 133.2 | 18.2 | 18.4 | 18.3 | 59.99 | 60.04 | 60 | 7279 | 1 | 49.8 | 117020 | 20135 | 2.5 | 5.2 | 4.5 | 0 | 3.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 08:32 | Normal | 487.1 | 480.6 | 491.2 | 7.9 | 4.7 | 3.6 | 133.3 | 133.5 | 133.3 | 18.5 | 18.8 | 18.8 | 60.01 | 60 | 60 | 7470 | 1 | 50.1 | 117020.6 | 20135 | 2.5 | 5.4 | 4.6 | 0 | 3.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 08:37 | Normal | 490.3 | 488.6 | 493.4 | 8 | 4.7 | 3.7 | 133.3 | 133.6 | 133.5 | 19.1 | 19.3 | 19.2 | 60.01 | 60 | 60.03 | 7658 | 1 | 50.2 | 117021.3 | 20135 | 2.6 | 5.4 | 4.6 | 0 | 3.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 08:42 | Normal | 461.1 | 481.1 | 494.3 | 9.3 | 4.9 | 3.8 | 133.4 | 133.6 | 133.6 | 20.3 | 20.5 | 20.5 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 8156 | 1 | 50.5 | 117021.9 | 20135 | 3.6 | 5.8 | 4.8 | 0 | 3.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 08:47 | Normal | 450.5 | 480.4 | 485.5 | 10.3 | 5 | 4 | 133.5 | 133.8 | 133.7 | 21.4 | 21.7 | 21.6 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 8605 | 1 | 50.8 | 117022.6 | 20135 | 4.5 | 6 | 5 | 0 | 3.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 08:52 | Normal | 448.3 | 481.9 | 481.6 | 10.6 | 5.1 | 4.1 | 133.5 | 133.8 | 133.9 | 21.9 | 22.2 | 22.1 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 8808 | 1 | 51.1 | 117023.3 | 20136 | 4.6 | 6.1 | 5 | 0 | 3.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 08:57 | Normal | 448.7 | 474.5 | 480.7 | 10.8 | 5.3 | 4.3 | 133.5 | 133.8 | 133.7 | 22.3 | 22.6 | 22.5 | 60.01 | 60.06 | 60.01 | 8993 | 1 | 51.3 | 117024.1 | 20136 | 4.6 | 6.3 | 5.2 | 0 | 4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 09:02 | Normal | 445.5 | 474.6 | 485.3 | 11.1 | 5.3 | 4.3 | 133.7 | 134.1 | 133.9 | 22.7 | 23 | 22.9 | 60.02 | 60.05 | 60 | 9148 | 1 | 51.5 | 117024.8 | 20136 | 4.8 | 6.4 | 5.3 | 0 | 4.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 09:07 | Normal | 444.6 | 472.9 | 481.1 | 11.3 | 5.5 | 4.5 | 133.8 | 134.1 | 133.9 | 23.1 | 23.4 | 23.4 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 9327 | 1 | 51.5 | 117025.6 | 20136 | 4.9 | 6.5 | 5.4 | 0 | 4.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 09:12 | Normal | 468.3 | 476 | 487 | 11 | 5.5 | 4.5 | 133.9 | 134.3 | 134.1 | 23.7 | 24 | 23.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 9569 | 1 | 51.6 | 117026.4 | 20136 | 4.7 | 6.4 | 5.5 | 0 | 4.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 09:17 | Normal | 467 | 464.6 | 480.2 | 11.8 | 5.8 | 4.8 | 134 | 134.5 | 134.1 | 24.8 | 25.1 | 25.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 10048 | 1 | 51.5 | 117027.2 | 20136 | 5.4 | 6.5 | 5.7 | 0 | 4.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 09:22 | Normal | 469.8 | 469.2 | 474.8 | 11.9 | 5.8 | 4.9 | 134 | 134.4 | 134.1 | 25.3 | 25.6 | 25.5 | 59.99 | 60 | 60 | 10202 | 1 | 51.1 | 117028.1 | 20136 | 5.5 | 6.5 | 5.7 | 0 | 4.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 09:27 | Normal | 463.1 | 462.2 | 471.1 | 12.3 | 6 | 5.1 | 134.1 | 134.6 | 134.3 | 25.7 | 26 | 26 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 10388 | 1 | 51 | 117028.9 | 20136 | 5.6 | 6.8 | 5.9 | 0 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 09:32 | Normal | 465.9 | 464.7 | 476.5 | 12.4 | 6 | 5.1 | 134 | 134.6 | 134.3 | 26.1 | 26.5 | 26.4 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 10561 | 1 | 50.8 | 117029.8 | 20136 | 5.7 | 6.8 | 6 | 0 | 4.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 09:37 | Normal | 463.3 | 462.7 | 476.6 | 12.6 | 6.1 | 5.1 | 134.1 | 134.5 | 134.2 | 26.6 | 27 | 26.9 | 59.93 | 59.99 | 60 | 10741 | 1 | 50.5 | 117030.7 | 20136 | 5.8 | 7 | 6.1 | 0 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 09:42 | Normal | 462.1 | 465.1 | 466.6 | 12.8 | 6.2 | 5.4 | 134.1 | 134.6 | 134.3 | 26.8 | 27.2 | 27.1 | 59.99 | 59.93 | 59.96 | 10844 | 1 | 50.3 | 117031.6 | 20136 | 5.9 | 7 | 6.1 | 0 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 09:47 | Normal | 465.5 | 468.5 | 468.4 | 12.8 | 6.2 | 5.5 | 134.1 | 134.6 | 134.3 | 27.3 | 27.7 | 27.5 | 60.01 | 59.96 | 59.93 | 11020 | 1 | 49.8 | 117032.5 | 20136 | 6 | 7 | 6.1 | 0 | 5.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 09:52 | Normal | 459.5 | 463 | 470.3 | 13.2 | 6.4 | 5.5 | 134.1 | 134.6 | 134.4 | 27.6 | 28 | 27.9 | 60.01 | 59.97 | 60 | 11155 | 1 | 49.4 | 117033.4 | 20137 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 0 | 5.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 09:57 | Normal | 460 | 466 | 468.8 | 13.3 | 6.4 | 5.6 | 134.4 | 134.9 | 134.6 | 28 | 28.3 | 28.2 | 60.04 | 60.03 | 60.06 | 11305 | 1 | 48.9 | 117034.3 | 20137 | 6.2 | 7.3 | 6.3 | 0 | 5.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 10:02 | Normal | 458.9 | 455.7 | 471.5 | 13.5 | 6.6 | 5.7 | 134.3 | 134.8 | 134.7 | 28.3 | 28.5 | 28.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 11405 | 1 | 48.7 | 117035.3 | 20137 | 6.3 | 7.3 | 6.5 | 0 | 5.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 10:07 | Normal | 463.4 | 460.4 | 467.5 | 13.5 | 6.6 | 5.9 | 134.2 | 134.8 | 134.6 | 28.5 | 28.9 | 28.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 11537 | 1 | 48.5 | 117036.2 | 20137 | 6.3 | 7.3 | 6.5 | 0 | 5.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 10:12 | Normal | 456.8 | 458.8 | 470.9 | 13.8 | 6.7 | 6 | 134.4 | 134.9 | 134.7 | 28.9 | 29.2 | 29.1 | 60 | 60.05 | 59.99 | 11701 | 1 | 48.4 | 117037.2 | 20137 | 6.5 | 7.5 | 6.6 | 0 | 5.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 10:17 | Normal | 458.1 | 454.1 | 467 | 13.9 | 6.8 | 6 | 134.4 | 134.9 | 134.6 | 29.1 | 29.4 | 29.4 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 11800 | 1 | 48.2 | 117038.2 | 20137 | 6.5 | 7.5 | 6.7 | 0 | 5.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 10:22 | Normal | 451.4 | 453.4 | 466.4 | 14.2 | 6.9 | 6.1 | 134.2 | 134.7 | 134.6 | 29.4 | 29.7 | 29.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 11897 | 1 | 48.3 | 117039.2 | 20137 | 6.6 | 7.7 | 6.8 | 0 | 6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 10:27 | Normal | 455.8 | 456.6 | 463.6 | 14.1 | 6.8 | 6.2 | 134.4 | 134.8 | 134.5 | 29.6 | 30 | 29.8 | 60.06 | 60 | 60.02 | 11981 | 1 | 48.3 | 117040.2 | 20137 | 6.6 | 7.6 | 6.8 | 0 | 6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 10:32 | Normal | 454.5 | 457.4 | 460.6 | 14.3 | 6.9 | 6.3 | 134.4 | 134.9 | 134.7 | 29.9 | 30.3 | 30.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 12114 | 1 | 48.3 | 117041.2 | 20137 | 6.6 | 7.8 | 6.8 | 0 | 6.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 10:37 | Normal | 453.3 | 451 | 457.9 | 14.5 | 7.1 | 6.5 | 134.4 | 134.9 | 134.7 | 30.3 | 30.7 | 30.7 | 60.02 | 60.01 | 60 | 12265 | 1 | 48.5 | 117042.2 | 20137 | 6.8 | 7.8 | 7 | 0 | 6.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 10:42 | Normal | 456.5 | 452.5 | 458.2 | 14.8 | 7.2 | 6.8 | 134.8 | 135.1 | 134.8 | 31.2 | 31.5 | 31.4 | 59.99 | 59.95 | 60.02 | 12624 | 1 | 48.5 | 117043.2 | 20137 | 6.9 | 8 | 7.1 | 0 | 6.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 10:47 | Normal | 454 | 454 | 456.6 | 15.1 | 7.4 | 7 | 134.6 | 135.2 | 135 | 32 | 32.3 | 32.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 12976 | 1 | 48.6 | 117044.3 | 20137 | 7.1 | 8.2 | 7.3 | 0 | 6.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 10:52 | Normal | 451.3 | 452.2 | 452.8 | 15.3 | 7.5 | 7.1 | 134.6 | 135.3 | 135 | 32.2 | 32.6 | 32.4 | 59.99 | 60.06 | 60.01 | 13060 | 1 | 49 | 117045.4 | 20138 | 7.2 | 8.3 | 7.4 | 0 | 7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 10:57 | Normal | 448.5 | 463.5 | 445.5 | 14.7 | 7.1 | 7 | 134 | 134.7 | 134.4 | 31 | 31.3 | 31.1 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 12380 | 1 | 49.2 | 117046.5 | 20138 | 6.9 | 7.9 | 7 | 0 | 6.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 11:02 | Normal | 447.6 | 447.5 | 451.6 | 15.8 | 7.7 | 7.3 | 135.5 | 136 | 135.6 | 32.6 | 33.1 | 33.1 | 59.98 | 59.95 | 59.95 | 13357 | 1 | 49.7 | 117047.6 | 20138 | 7.5 | 8.5 | 7.6 | 0 | 7.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 11:07 | Normal | 422.5 | 443 | 450.3 | 2.8 | 1.2 | 1.3 | 132.4 | 132.6 | 132.3 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 2017 | 1 | 49.9 | 117048.5 | 20138 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 11:12 | Normal | 471.6 | 476.6 | 476.4 | 14.9 | 7.3 | 7.2 | 135.2 | 135.4 | 135.2 | 32.9 | 33.4 | 33.3 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 13220 | 1 | 48.6 | 117048.9 | 20138 | 7.1 | 8 | 7.3 | 0 | 7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 11:17 | Normal | 461.3 | 463.3 | 451 | 3.8 | 1.7 | 1.9 | 132.9 | 133.3 | 133 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 59.97 | 60.01 | 60 | 3048 | 1 | 47.9 | 117049.4 | 20138 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 11:22 | Normal | 477.9 | 481.6 | 487.5 | 5 | 2.2 | 2.6 | 133.2 | 133.3 | 133.1 | 11 | 11.2 | 11.2 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 4737 | 1 | 46.6 | 117049.8 | 20138 | 2.1 | 3 | 2.1 | 0 | 2.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 11:27 | Normal | 471.7 | 473.6 | 479.5 | 3.6 | 1.6 | 1.8 | 132.5 | 132.4 | 132.3 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 2993 | 1 | 45.2 | 117050 | 20138 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 11:32 | Normal | 479 | 481.8 | 490.8 | 3.5 | 1.6 | 1.8 | 132.4 | 132.8 | 132.4 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 59.99 | 59.99 | 60.07 | 2958 | 1 | 44 | 117050.3 | 20138 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 11:37 | Normal | 481.2 | 482.5 | 501 | 3.9 | 1.8 | 1.8 | 132.6 | 132.8 | 132.5 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 59.95 | 60 | 59.96 | 3254 | 1 | 43.3 | 117050.5 | 20138 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 11:42 | Normal | 524.6 | 523.6 | 507.3 | 14.6 | 7.1 | 8 | 136.2 | 136.7 | 136.3 | 36.3 | 36.6 | 36.5 | 60.11 | 60.05 | 60.05 | 14844 | 1 | 43.3 | 117051.2 | 20138 | 6.9 | 7.8 | 7 | 0.1 | 7.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 11:47 | Normal | 469.1 | 477.3 | 464.6 | 12.2 | 5.9 | 6.5 | 135.3 | 136 | 135.5 | 27.1 | 27.5 | 27.4 | 60.05 | 60.07 | 60.09 | 10935 | 1 | 44.4 | 117052.3 | 20138 | 5.8 | 6.6 | 5.8 | 0.1 | 6.2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 11:52 | Normal | 468.3 | 465.9 | 467 | 16.7 | 8.5 | 7.7 | 136 | 136.4 | 136 | 36.3 | 36.7 | 36.5 | 60.04 | 60.04 | 60.06 | 14863 | 1 | 45.8 | 117052.7 | 20138 | 7.9 | 9 | 8.3 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 11:57 | Normal | 459.1 | 451.5 | 451.6 | 12.1 | 6.4 | 5.5 | 134.7 | 135.2 | 134.9 | 25.9 | 26.2 | 26.1 | 60.03 | 60.03 | 60.07 | 9648 | 1 | 45.6 | 117053.6 | 20139 | 5.5 | 6.6 | 6.3 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 12:02 | Normal | 444.7 | 448.3 | 450.5 | 16.6 | 8.1 | 8 | 136 | 136.3 | 136.1 | 34.5 | 35 | 34.8 | 60.03 | 60.07 | 60.04 | 14145 | 1 | 46.6 | 117054.8 | 20139 | 7.9 | 9 | 8 | 0.1 | 7.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 12:07 | Normal | 445.4 | 447 | 455.2 | 16.7 | 8.3 | 8 | 135.3 | 135.4 | 135.1 | 35.1 | 35.6 | 35.4 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 14200 | 1 | 47.3 | 117055.8 | 20139 | 8 | 9 | 8.2 | 0 | 7.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 12:12 | Normal | 447.5 | 443.1 | 458.2 | 3.6 | 1.6 | 1.8 | 132.2 | 132.3 | 132.2 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 2819 | 1 | 46.8 | 117056.3 | 20139 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 12:17 | Normal | 475.6 | 468.6 | 478.6 | 10.5 | 4.5 | 6.1 | 134.2 | 134.1 | 134.1 | 23.8 | 24.2 | 24.1 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 10120 | 1 | 45.5 | 117056.6 | 20139 | 4.9 | 5.8 | 4.4 | 0 | 6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 12:22 | Normal | 468 | 454.2 | 465.9 | 4.5 | 2.1 | 2.3 | 132.4 | 132.2 | 132.3 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 3856 | 1 | 45.4 | 117057.4 | 20139 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0 | 2 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 12:27 | Normal | 468 | 470.9 | 467.5 | 3.1 | 1.4 | 1.6 | 132.1 | 131.9 | 131.9 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 59.99 | 59.98 | 59.96 | 2571 | 1 | 44.4 | 117057.6 | 20139 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 12:32 | Normal | 470.5 | 470 | 471.1 | 3.3 | 1.5 | 1.7 | 132 | 131.9 | 131.8 | 7 | 7.2 | 7.2 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 2768 | 1 | 43.5 | 117057.9 | 20139 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 12:37 | Normal | 469.9 | 474.5 | 475.6 | 2.8 | 1.2 | 1.5 | 131.6 | 131.6 | 131.4 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 60.03 | 60.01 | 59.99 | 2240 | 1 | 42.9 | 117058.1 | 20139 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 12:42 | Normal | 479.1 | 477.3 | 477.4 | 2.3 | 1 | 1.2 | 131.5 | 131.1 | 131.2 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 59.97 | 60.03 | 60.02 | 1861 | 1 | 42.6 | 117058.2 | 20139 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 12:47 | Normal | 483.5 | 464.7 | 470.8 | 2 | 0.9 | 1 | 131.2 | 131.1 | 131.2 | 4 | 4.2 | 4.1 | 59.95 | 59.92 | 59.94 | 1560 | 1 | 42.3 | 117058.4 | 20139 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 12:52 | Normal | 481.7 | 459.9 | 478.1 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 131.2 | 130.9 | 131 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 59.99 | 60.02 | 59.97 | 1257 | 1 | 44 | 117058.5 | 20139 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 12:57 | Normal | 491.5 | 436 | 493.5 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 131.2 | 130.8 | 131 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1037 | 1 | 45.9 | 117058.6 | 20140 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 13:02 | Normal | 501.3 | 448.3 | 470.4 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 131.1 | 130.8 | 131.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 983 | 1 | 46.8 | 117058.7 | 20140 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 13:07 | Normal | 496.7 | 439.9 | 470.9 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.2 | 130.8 | 131 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.05 | 60.04 | 60.02 | 836 | 1 | 46.9 | 117058.8 | 20140 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 13:12 | Normal | 510 | 397 | 469.2 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.2 | 130.6 | 131 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.03 | 60 | 60.07 | 745 | 1 | 46.6 | 117058.8 | 20140 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 13:17 | Normal | 496.8 | 399.3 | 491.1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 131.3 | 130.9 | 131.1 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 836 | 1 | 46.2 | 117058.9 | 20140 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 13:22 | Normal | 513.3 | 474.2 | 517.6 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 131.6 | 131.3 | 131.6 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.05 | 60.04 | 60.08 | 1199 | 1 | 45.7 | 117059 | 20140 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 13:27 | Normal | 512.5 | 480.3 | 522.5 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 131.8 | 131.4 | 131.7 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 60 | 60.01 | 60 | 1363 | 1 | 45.1 | 117059.1 | 20140 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 13:32 | Normal | 509.6 | 530.3 | 517.4 | 2.1 | 0.8 | 1 | 132.1 | 131.8 | 131.9 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.94 | 59.94 | 59.97 | 1680 | 1 | 39.5 | 117059.2 | 20140 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 13:37 | Normal | 512.3 | 509.6 | 532.8 | 2.2 | 1 | 1 | 132 | 131.7 | 131.8 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 59.96 | 60.03 | 59.97 | 1806 | 1 | 35.7 | 117059.4 | 20140 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 13:42 | Normal | 523.7 | 499.4 | 523.4 | 2.2 | 1 | 1.1 | 132.8 | 132.5 | 133.2 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 1868 | 1 | 35.3 | 117059.5 | 20140 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 13:47 | Normal | 511.2 | 519.9 | 528 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 132.8 | 132.6 | 132.8 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 59.94 | 59.93 | 59.99 | 2009 | 1 | 35 | 117059.7 | 20140 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 13:52 | Normal | 513 | 528.8 | 536.5 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 132.9 | 132.6 | 132.8 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2121 | 1 | 34.8 | 117059.8 | 20140 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 13:57 | Normal | 517.1 | 515.3 | 514.1 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 133.2 | 133 | 133.2 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 59.98 | 60.04 | 60.05 | 2262 | 1 | 34.6 | 117060 | 20141 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 14:02 | Normal | 520.5 | 522 | 517 | 3 | 1.3 | 1.5 | 133.6 | 133.5 | 133.7 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 60.01 | 59.91 | 60 | 2603 | 1 | 34.4 | 117060.2 | 20141 | 1.1 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 14:07 | Normal | 516.2 | 526.1 | 494.8 | 5.6 | 2.6 | 2.9 | 134.6 | 134.5 | 134.8 | 13.1 | 13.3 | 13.3 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 5271 | 1 | 34.5 | 117060.5 | 20141 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 14:12 | Normal | 529.6 | 519.3 | 488.9 | 9.5 | 4.6 | 5.2 | 134.9 | 134.9 | 135.1 | 23.3 | 23.6 | 23.5 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 9458 | 1 | 35.1 | 117061.1 | 20141 | 4.3 | 5.3 | 4.5 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 14:17 | Normal | 514.8 | 519.1 | 482.9 | 8.3 | 4 | 4.5 | 134.7 | 134.5 | 134.8 | 19.9 | 20.1 | 20.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 8100 | 1 | 36.3 | 117061.9 | 20141 | 3.7 | 4.7 | 3.8 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 14:22 | Normal | 508.5 | 513.8 | 487.1 | 8.3 | 3.9 | 4.3 | 134.8 | 134.9 | 135 | 19.4 | 19.6 | 19.5 | 60.07 | 60.1 | 60.08 | 7889 | 1 | 37.5 | 117062.5 | 20141 | 3.7 | 4.6 | 3.8 | 0.1 | 4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 14:27 | Normal | 503.9 | 510.6 | 457.4 | 8.5 | 4 | 4.6 | 134.9 | 135.1 | 135.1 | 19.8 | 20 | 19.9 | 60.02 | 60.03 | 60.06 | 8025 | 1 | 38.8 | 117063.3 | 20141 | 3.8 | 4.8 | 3.8 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 14:32 | Normal | 497.2 | 499.6 | 450.6 | 9.9 | 4.7 | 5.3 | 134.9 | 135 | 135 | 22.7 | 23 | 22.9 | 60 | 60.01 | 59.99 | 9215 | 1 | 40 | 117064 | 20141 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 14:37 | Normal | 489.6 | 493.5 | 438 | 6.3 | 3 | 3.3 | 134.1 | 134.1 | 134.1 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 5656 | 1 | 41.1 | 117064.7 | 20141 | 2.7 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 14:42 | Normal | 487.6 | 494 | 444.1 | 5.7 | 2.6 | 3 | 133.7 | 133.6 | 133.6 | 12.6 | 12.8 | 12.8 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 5060 | 1 | 41.3 | 117065.2 | 20141 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 14:47 | Normal | 496 | 493 | 467.2 | 6.6 | 3 | 3.3 | 133.9 | 133.7 | 133.9 | 14.7 | 14.9 | 14.9 | 60 | 60.01 | 59.99 | 5943 | 1 | 41.5 | 117065.7 | 20141 | 2.8 | 3.9 | 2.8 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 14:52 | Normal | 492.3 | 492.1 | 462.5 | 6.4 | 3 | 3.1 | 133.6 | 133.5 | 133.5 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 59.92 | 59.94 | 59.96 | 5705 | 1 | 41.8 | 117066.1 | 20141 | 2.7 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 14:57 | Normal | 494.7 | 480.2 | 432 | 7 | 3.3 | 3.8 | 133.9 | 134 | 134 | 15.8 | 16 | 15.9 | 59.93 | 59.91 | 59.95 | 6363 | 1 | 42.3 | 117066.6 | 20142 | 3 | 4 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 15:02 | Normal | 500.3 | 489.4 | 431 | 9.1 | 4.3 | 5.1 | 134.6 | 134.6 | 134.6 | 20.8 | 21.1 | 21 | 60 | 60 | 59.99 | 8395 | 1 | 42.6 | 117067.2 | 20142 | 4.1 | 5.1 | 4.1 | 0.1 | 5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 15:07 | Normal | 488.4 | 482.3 | 426.2 | 10.6 | 5 | 6.1 | 134.6 | 134.4 | 134.6 | 24 | 24.4 | 24.4 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 9741 | 1 | 43.1 | 117068 | 20142 | 4.8 | 5.9 | 4.8 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 15:12 | Normal | 484.3 | 468.5 | 440.6 | 8.6 | 4.1 | 4.6 | 133.5 | 133.3 | 133.3 | 19.3 | 19.6 | 19.5 | 59.97 | 59.99 | 60.02 | 7782 | 1 | 43.7 | 117068.7 | 20142 | 3.8 | 4.8 | 4 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 15:17 | Normal | 487.9 | 473.8 | 401.1 | 6.1 | 2.8 | 3.6 | 133.3 | 133.2 | 133.1 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 60 | 59.97 | 59.99 | 5443 | 1 | 43.4 | 117069.4 | 20142 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 15:22 | Normal | 477 | 484.2 | 482.5 | 4.3 | 2 | 2.1 | 132.8 | 132.9 | 132.6 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 3669 | 1 | 42.7 | 117069.7 | 20142 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 15:27 | Normal | 485.5 | 486.8 | 516.4 | 5 | 2.4 | 2 | 133.6 | 133.4 | 133.3 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 60.01 | 60.02 | 59.98 | 4286 | 1 | 42.2 | 117070.1 | 20142 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 15:32 | Normal | 495.9 | 483.5 | 542.1 | 8 | 3.8 | 2 | 134.1 | 134.1 | 133.9 | 15.9 | 16.1 | 16.2 | 60.04 | 60.01 | 59.9 | 6423 | 1 | 42.3 | 117070.7 | 20142 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 15:37 | Normal | 485.6 | 479.3 | 535.2 | 7.2 | 3.3 | 1.7 | 133 | 132.7 | 132.8 | 14 | 14.2 | 14.2 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 5596 | 1 | 42.6 | 117071.2 | 20142 | 3.1 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 15:42 | Normal | 474.9 | 479.8 | 468.6 | 2.8 | 1.2 | 1.4 | 131.6 | 131.1 | 131.2 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2228 | 1 | 41.9 | 117071.4 | 20142 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 15:47 | Normal | 486 | 491.3 | 485 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 131.3 | 131 | 131.2 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 2008 | 1 | 41.1 | 117071.6 | 20142 | 0.8 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 15:52 | Normal | 475.8 | 488.1 | 492.3 | 2.2 | 1 | 1 | 131.2 | 130.7 | 130.9 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 59.99 | 59.94 | 59.96 | 1696 | 1 | 40.5 | 117071.8 | 20142 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 15:57 | Normal | 480.5 | 461.1 | 495.1 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 132 | 131.7 | 131.9 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 60.02 | 60.04 | 60 | 1288 | 1 | 42.3 | 117071.9 | 20143 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 16:02 | Normal | 479.9 | 477.5 | 497.1 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 132.1 | 131.8 | 132.1 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 1356 | 1 | 44 | 117072 | 20143 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 16:07 | Normal | 498.3 | 486.3 | 495.3 | 1.9 | 0.8 | 1 | 132.2 | 131.8 | 131.9 | 3.9 | 4 | 4 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 1518 | 1 | 45.1 | 117072.1 | 20143 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 16:12 | Normal | 495 | 486.5 | 495 | 1.9 | 0.8 | 1 | 131.9 | 131.8 | 131.9 | 3.9 | 4 | 4 | 59.92 | 59.97 | 59.96 | 1500 | 1 | 41.8 | 117072.2 | 20143 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 16:17 | Normal | 488 | 458.3 | 500.2 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132 | 131.6 | 132 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 59.92 | 59.94 | 59.91 | 1400 | 1 | 44 | 117072.3 | 20143 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 16:22 | Normal | 490.5 | 468.2 | 496.8 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132 | 131.6 | 131.7 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1343 | 1 | 44.9 | 117072.5 | 20143 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 16:27 | Normal | 494.6 | 472.2 | 503.6 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132 | 131.7 | 131.9 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.01 | 59.98 | 60 | 1359 | 1 | 45.4 | 117072.6 | 20143 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 16:32 | Normal | 490.5 | 472.7 | 507.8 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 132.1 | 131.5 | 131.9 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 1356 | 1 | 45.7 | 117072.7 | 20143 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 16:37 | Normal | 490.5 | 476.7 | 503.3 | 1.8 | 0.8 | 1 | 132.2 | 131.8 | 132.1 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 59.93 | 59.95 | 59.98 | 1416 | 1 | 45.8 | 117072.8 | 20143 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 16:42 | Normal | 496.8 | 444.2 | 500.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132 | 131.7 | 131.9 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1230 | 1 | 45.1 | 117072.9 | 20143 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 16:47 | Normal | 499.5 | 461.6 | 510.8 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 131.9 | 131.6 | 131.8 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.01 | 60.03 | 60 | 1210 | 1 | 45.5 | 117073 | 20143 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 16:52 | Normal | 493.7 | 457.3 | 499.8 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 131.9 | 131.5 | 131.9 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 59.99 | 60 | 60 | 1167 | 1 | 45.5 | 117073.1 | 20143 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 16:57 | Normal | 485.6 | 460.2 | 526.9 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 131.9 | 131.6 | 131.9 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 1033 | 1 | 45.4 | 117073.2 | 20144 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 17:02 | Normal | 474.1 | 415.9 | 488.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 131.6 | 131.1 | 131.5 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 757 | 1 | 45.1 | 117073.3 | 20144 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 17:07 | Normal | 486 | 374.6 | 442.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 131.6 | 131.1 | 131.5 | 2 | 2.1 | 2.1 | 59.99 | 60 | 59.97 | 710 | 1 | 44.8 | 117073.3 | 20144 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 17:12 | Normal | 478 | 390 | 405.2 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.9 | 131.2 | 131.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 60 | 60 | 452 | 1 | 44.6 | 117073.4 | 20144 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 17:17 | Normal | 472.8 | 270.2 | 383.4 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.4 | 131 | 131.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 318 | 1 | 44.2 | 117073.4 | 20144 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 17:22 | Normal | 460.3 | 200 | 396.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.2 | 130.8 | 131.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 165 | 1 | 44 | 117073.4 | 20144 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 17:27 | Normal | 421.5 | 200 | 358.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.2 | 130.7 | 131.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 52 | 1 | 43.9 | 117073.4 | 20144 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 17:32 | Normal | 467.3 | 440.6 | 410.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.9 | 130.6 | 130.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.92 | 59.94 | 59.92 | 1 | 1 | 43.8 | 117073.5 | 20144 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 17:37 | Normal | 310.1 | 315.5 | 310.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.9 | 130.5 | 130.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 1 | 43.4 | 117073.5 | 20144 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 17:42 | Normal | 271.5 | 451.2 | 362.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.4 | 129.8 | 130.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 43.1 | 117073.5 | 20144 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 17:47 | Normal | 403.8 | 357.6 | 347.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.7 | 130.1 | 130.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 0 | 1 | 42.7 | 117073.5 | 20144 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 17:52 | Normal | 322 | 324.4 | 320.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 130.7 | 129.8 | 129.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 42.2 | 117073.5 | 20144 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0
2026-04-04 17:57 | Normal | 189.7 | 187.6 | 198.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.5 | 130.8 | 131 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60.03 | 0 | 1 | 41.6 | 117073.5 | 20145 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 66 | 0 | 0