## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-04-05 05:39 | Wait | 478.3 | 478.1 | 478.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.2 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 18.4 | 117073.5 | 20145 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-05 05:40 | Wait | 473.6 | 473.5 | 473.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.6 | 132.3 | 132.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 18 | 117073.5 | 20145 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-05 05:44 | Normal | 312.2 | 276.8 | 323.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 2 | 1 | 20.2 | 117073.5 | 20145 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-05 05:48 | Normal | 407.5 | 442.1 | 340.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 133.1 | 132.6 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60 | 22 | 1 | 22 | 117073.5 | 20145 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 05:53 | Normal | 488.8 | 479.3 | 484.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 133.3 | 132.9 | 133.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.95 | 136 | 1 | 23.4 | 117073.5 | 20145 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 05:58 | Normal | 495.8 | 463.4 | 485 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 133.2 | 132.8 | 133.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60.02 | 59.99 | 238 | 1 | 24.6 | 117073.5 | 20145 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 06:03 | Normal | 483.6 | 507.2 | 504 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.1 | 132.8 | 133.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 356 | 1 | 25.5 | 117073.5 | 20145 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 06:08 | Normal | 510.6 | 427.3 | 487.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133.2 | 133 | 133.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 60.02 | 59.95 | 426 | 1 | 26.2 | 117073.5 | 20145 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 06:13 | Normal | 525.6 | 390.8 | 458.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 133.3 | 133.2 | 133.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60.08 | 60.07 | 60.06 | 543 | 1 | 26.9 | 117073.6 | 20145 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 06:18 | Normal | 524.6 | 311.8 | 499.6 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 133.4 | 133.1 | 133.2 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60 | 60.02 | 59.96 | 594 | 1 | 27.5 | 117073.6 | 20145 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 06:23 | Normal | 527.1 | 366.2 | 479.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.5 | 133.2 | 133.6 | 1.9 | 2 | 2 | 60.03 | 60.03 | 60.14 | 645 | 1 | 28.1 | 117073.7 | 20145 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 06:28 | Normal | 522.5 | 352.3 | 447 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 133.8 | 133.4 | 133.6 | 1.8 | 1.9 | 2 | 60.03 | 60.05 | 60.06 | 624 | 1 | 28.7 | 117073.7 | 20145 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 06:33 | Normal | 535.4 | 389 | 467.1 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.7 | 133.2 | 133.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.92 | 59.94 | 59.95 | 603 | 1 | 29.3 | 117073.8 | 20145 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 06:38 | Normal | 535.5 | 374.9 | 464.1 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 133.8 | 133.4 | 133.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 593 | 1 | 30 | 117073.8 | 20146 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 06:43 | Normal | 536.6 | 270.4 | 430.6 | 1 | 0.6 | 0.5 | 133.8 | 133.4 | 133.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 509 | 1 | 30.6 | 117073.9 | 20146 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 06:48 | Normal | 533.9 | 329.4 | 479.5 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 134.1 | 133.6 | 133.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 608 | 1 | 31.2 | 117073.9 | 20146 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 06:53 | Normal | 514.2 | 485.3 | 493.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 134.1 | 133.9 | 134.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 812 | 1 | 31.8 | 117074 | 20146 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 06:58 | Normal | 550.9 | 472.7 | 485.4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 134.1 | 133.6 | 133.9 | 1.9 | 2 | 2 | 59.95 | 59.92 | 59.92 | 655 | 1 | 32.4 | 117074 | 20146 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 07:03 | Normal | 551.8 | 351.3 | 488.4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 134.1 | 133.9 | 134.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60 | 59.98 | 60.01 | 508 | 1 | 33.1 | 117074.1 | 20146 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 07:08 | Normal | 544.6 | 200 | 399.3 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 134.3 | 134.1 | 134.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 444 | 1 | 33.6 | 117074.1 | 20146 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 07:13 | Normal | 549.5 | 212.3 | 360.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 134.4 | 134.1 | 134.3 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.04 | 59.99 | 60.03 | 613 | 1 | 34.3 | 117074.2 | 20146 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 07:18 | Normal | 475.7 | 283 | 370.8 | 2.2 | 2 | 1 | 134.7 | 134.5 | 134.6 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 60.02 | 60 | 60.02 | 1609 | 1 | 34.9 | 117074.3 | 20146 | 0 | 2.2 | 1.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 07:23 | Normal | 489.8 | 345.3 | 403.5 | 3.3 | 2.6 | 1 | 134.9 | 134.6 | 134.7 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 2563 | 1 | 29.2 | 117074.4 | 20146 | 0 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 07:28 | Normal | 515.8 | 441.3 | 482.1 | 3.5 | 2.8 | 0.7 | 134.7 | 134.6 | 134.7 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 60 | 60 | 60.04 | 2933 | 1 | 29.6 | 117074.7 | 20146 | 0.1 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 07:33 | Normal | 509.8 | 478.5 | 455.5 | 3.7 | 3 | 1.1 | 134.3 | 134.1 | 134.4 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 60.02 | 60.03 | 60 | 3381 | 1 | 30.3 | 117074.9 | 20146 | 0.1 | 3.6 | 2.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 07:38 | Normal | 507.1 | 517.5 | 499.8 | 3.9 | 3.1 | 1.2 | 134.5 | 134.2 | 134.5 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 59.96 | 60.02 | 60.01 | 3777 | 1 | 30.9 | 117075.2 | 20147 | 0.1 | 3.8 | 3 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 07:43 | Normal | 496 | 511.6 | 545.3 | 5.6 | 3.3 | 1.3 | 134.9 | 134.7 | 134.9 | 11.8 | 12 | 12 | 59.93 | 59.98 | 59.99 | 4771 | 1 | 32.1 | 117075.6 | 20147 | 1.7 | 4 | 3.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 07:48 | Normal | 493.4 | 503.3 | 509 | 6 | 3.5 | 1.8 | 135 | 134.8 | 135.1 | 12.8 | 13 | 13 | 60.04 | 60.02 | 60 | 5183 | 1 | 35.2 | 117076 | 20147 | 1.8 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 07:53 | Normal | 511.5 | 508.6 | 521.4 | 6.1 | 3.6 | 2.2 | 135.1 | 134.9 | 135 | 13.9 | 14.1 | 14 | 60.01 | 60.02 | 60 | 5660 | 1 | 38.3 | 117076.5 | 20147 | 1.9 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 07:58 | Normal | 508.8 | 504.1 | 505.2 | 6.3 | 3.7 | 2.6 | 135.3 | 135.1 | 135.2 | 14.8 | 15 | 14.9 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 6025 | 1 | 40.6 | 117077 | 20147 | 2 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 08:03 | Normal | 499.5 | 500 | 506.5 | 6.6 | 3.9 | 2.8 | 135.2 | 135.1 | 135.2 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 6277 | 1 | 42.7 | 117077.5 | 20147 | 2.1 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 08:08 | Normal | 504.6 | 499.5 | 501.3 | 6.8 | 4 | 2.9 | 135.4 | 135.3 | 135.5 | 16 | 16.1 | 16.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 6538 | 1 | 44.3 | 117078 | 20147 | 2.1 | 4.7 | 3.8 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 08:13 | Normal | 496.8 | 503.5 | 498.1 | 7.1 | 4.1 | 3.1 | 135.6 | 135.7 | 135.6 | 16.5 | 16.7 | 16.7 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 6752 | 1 | 46.1 | 117078.6 | 20147 | 2.2 | 4.9 | 3.9 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 08:18 | Normal | 498.3 | 490 | 504 | 7.3 | 4.3 | 3.1 | 135.7 | 135.8 | 135.8 | 17 | 17.2 | 17.1 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 6963 | 1 | 47.6 | 117079.1 | 20147 | 2.3 | 5 | 4.2 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 08:23 | Normal | 493.6 | 487.3 | 493.3 | 7.5 | 4.5 | 3.3 | 135.7 | 135.8 | 135.8 | 17.6 | 17.8 | 17.7 | 59.99 | 60.01 | 60.02 | 7189 | 1 | 48.7 | 117079.7 | 20147 | 2.4 | 5.1 | 4.3 | 0 | 3.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 08:28 | Normal | 483.1 | 486.5 | 494.7 | 7.8 | 4.6 | 3.5 | 135.9 | 136.1 | 136.1 | 18 | 18.3 | 18.1 | 59.96 | 59.94 | 59.98 | 7373 | 1 | 49.2 | 117080.3 | 20147 | 2.5 | 5.4 | 4.5 | 0 | 3.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 08:33 | Normal | 486 | 489.6 | 491.6 | 8 | 4.6 | 3.6 | 135.7 | 135.8 | 135.9 | 18.6 | 18.8 | 18.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 7625 | 1 | 49.6 | 117080.9 | 20147 | 2.6 | 5.5 | 4.6 | 0 | 3.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 08:38 | Normal | 488.6 | 479 | 488.6 | 8.2 | 4.9 | 3.8 | 136 | 136.3 | 136.2 | 19.1 | 19.4 | 19.3 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 7836 | 1 | 49.5 | 117081.6 | 20148 | 2.6 | 5.6 | 4.8 | 0 | 3.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 08:43 | Normal | 459.6 | 478.3 | 485.3 | 9.8 | 5 | 4 | 136 | 136.2 | 136.1 | 20.6 | 20.8 | 20.7 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 8379 | 1 | 50 | 117082.3 | 20148 | 3.8 | 6 | 4.9 | 0 | 3.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 08:48 | Normal | 446.2 | 476.8 | 488.8 | 10.7 | 5.1 | 4.1 | 136.2 | 136.5 | 136.4 | 21.5 | 21.8 | 21.8 | 60.03 | 59.98 | 60.03 | 8822 | 1 | 50.2 | 117083 | 20148 | 4.7 | 6.1 | 5 | 0 | 3.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 08:53 | Normal | 445.8 | 479.8 | 482.6 | 10.9 | 5.2 | 4.3 | 136.2 | 136.5 | 136.4 | 21.9 | 22.2 | 22.2 | 60.02 | 60 | 59.98 | 8999 | 1 | 50.5 | 117083.7 | 20148 | 4.8 | 6.3 | 5.1 | 0 | 4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 08:58 | Normal | 454.1 | 479.9 | 482.2 | 11 | 5.3 | 4.4 | 136.3 | 136.5 | 136.4 | 22.6 | 22.9 | 22.8 | 60.01 | 60.02 | 60 | 9271 | 1 | 50.6 | 117084.5 | 20148 | 4.8 | 6.4 | 5.2 | 0 | 4.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 09:03 | Normal | 451.5 | 473.1 | 485.1 | 11.3 | 5.5 | 4.5 | 136.4 | 136.6 | 136.5 | 23.1 | 23.4 | 23.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 9493 | 1 | 50.4 | 117085.3 | 20148 | 4.9 | 6.5 | 5.4 | 0 | 4.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 09:08 | Normal | 455.7 | 478 | 486 | 11.3 | 5.5 | 4.6 | 136.4 | 136.7 | 136.5 | 23.3 | 23.6 | 23.5 | 59.98 | 59.93 | 59.97 | 9570 | 1 | 50.4 | 117086.1 | 20148 | 4.8 | 6.6 | 5.4 | 0 | 4.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 09:13 | Normal | 471.5 | 480.1 | 479.9 | 11.5 | 5.6 | 4.8 | 136.3 | 136.4 | 136.3 | 24.2 | 24.6 | 24.5 | 60.01 | 59.98 | 59.97 | 9961 | 1 | 50.5 | 117086.9 | 20148 | 5 | 6.6 | 5.5 | 0 | 4.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 09:18 | Normal | 478.1 | 474.6 | 483.8 | 12.1 | 5.9 | 4.9 | 136.6 | 136.9 | 136.6 | 25.7 | 26 | 26 | 60 | 59.99 | 60 | 10545 | 1 | 50.4 | 117087.7 | 20148 | 5.6 | 6.7 | 5.8 | 0 | 4.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 09:23 | Normal | 477.8 | 473.5 | 478.5 | 12 | 5.8 | 4.9 | 136.4 | 136.6 | 136.6 | 25.3 | 25.7 | 25.6 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 10398 | 1 | 50.3 | 117088.6 | 20148 | 5.5 | 6.6 | 5.7 | 0 | 4.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 09:28 | Normal | 473.8 | 473.3 | 477.6 | 12.6 | 6.1 | 5.1 | 136.7 | 137 | 136.8 | 26.5 | 26.8 | 26.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 10903 | 1 | 50.2 | 117089.4 | 20148 | 5.8 | 7 | 6 | 0 | 5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 09:33 | Normal | 471.5 | 469.9 | 471 | 12.3 | 6 | 5.1 | 136.4 | 136.9 | 136.5 | 25.8 | 26.2 | 26.1 | 60.02 | 60.01 | 60 | 10598 | 1 | 50 | 117090.4 | 20148 | 5.6 | 6.8 | 5.8 | 0 | 4.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 09:38 | Normal | 476.7 | 462.9 | 479 | 10.3 | 5 | 4.3 | 136.1 | 136.2 | 136.1 | 21.6 | 22 | 21.8 | 60 | 60.01 | 59.97 | 8869 | 1 | 49.6 | 117091.1 | 20149 | 4.6 | 5.7 | 4.9 | 0 | 4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 09:43 | Normal | 471.8 | 469.2 | 475.8 | 13 | 6.3 | 5.4 | 136.7 | 137.2 | 137 | 27.2 | 27.5 | 27.5 | 59.97 | 60.02 | 59.98 | 11226 | 1 | 48.8 | 117092 | 20149 | 6 | 7.1 | 6.2 | 0 | 5.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 09:48 | Normal | 472.5 | 466.5 | 475.6 | 13.1 | 6.4 | 5.5 | 136.7 | 137.1 | 136.8 | 27.7 | 27.9 | 27.9 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 11370 | 1 | 48.5 | 117092.9 | 20149 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 0 | 5.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 09:53 | Normal | 469.1 | 465.6 | 472.3 | 13.4 | 6.5 | 5.6 | 136.7 | 137 | 136.8 | 27.9 | 28.3 | 28.2 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 11520 | 1 | 48.4 | 117093.9 | 20149 | 6.2 | 7.3 | 6.4 | 0 | 5.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 09:58 | Normal | 471.1 | 462.6 | 470.7 | 13.3 | 6.5 | 5.7 | 136.9 | 137.2 | 137 | 28.1 | 28.4 | 28.3 | 60 | 59.99 | 60.01 | 11524 | 1 | 48.2 | 117094.8 | 20149 | 6.1 | 7.3 | 6.5 | 0 | 5.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 10:03 | Normal | 455.2 | 457.3 | 470 | 13.9 | 6.7 | 5.8 | 136.7 | 137.1 | 137 | 28.3 | 28.6 | 28.5 | 60.02 | 60.05 | 60 | 11649 | 1 | 48.1 | 117095.8 | 20149 | 6.5 | 7.6 | 6.6 | 0 | 5.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 10:08 | Normal | 456.8 | 455.5 | 472.6 | 13.7 | 6.6 | 5.7 | 136.4 | 136.8 | 136.6 | 27.9 | 28.3 | 28.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 11486 | 1 | 47.8 | 117096.8 | 20149 | 6.3 | 7.5 | 6.5 | 0 | 5.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 10:13 | Normal | 469.9 | 466 | 463.1 | 14.2 | 6.9 | 6.2 | 136.7 | 137.1 | 137.1 | 29.8 | 30.2 | 30.1 | 59.98 | 60.02 | 60.02 | 12296 | 1 | 47.8 | 117097.8 | 20149 | 6.6 | 7.7 | 6.8 | 0 | 6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 10:18 | Normal | 462.7 | 454.6 | 466.3 | 15.4 | 7.5 | 6.5 | 137 | 137.2 | 137.2 | 31.8 | 32.1 | 32 | 60.07 | 60.07 | 60.03 | 13177 | 1 | 48.1 | 117098.8 | 20149 | 7.2 | 8.3 | 7.4 | 0 | 6.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 10:23 | Normal | 469.7 | 465.5 | 469.1 | 14.5 | 7 | 6.3 | 136.7 | 137 | 136.9 | 30.7 | 31 | 30.9 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 12588 | 1 | 47.8 | 117099.7 | 20149 | 6.8 | 7.9 | 7 | 0 | 6.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 10:28 | Normal | 478.8 | 463.8 | 492.8 | 11.2 | 4.5 | 6.7 | 135.9 | 136.2 | 136.2 | 25.3 | 25.6 | 25.7 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 8654 | 1 | 47.1 | 117100.2 | 20149 | 5.4 | 5.9 | 4.4 | 0 | 6.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 10:33 | Normal | 453.1 | 450.4 | 459.2 | 17.5 | 8.5 | 7.7 | 137 | 137.4 | 137.2 | 35.6 | 36.1 | 35.9 | 60 | 60.03 | 60.05 | 14740 | 1 | 47.3 | 117101.3 | 20149 | 8.2 | 9.4 | 8.4 | 0 | 7.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 10:38 | Normal | 463 | 462 | 465.7 | 15.7 | 7.6 | 7 | 136.5 | 136.8 | 136.8 | 32.9 | 33.3 | 33.3 | 59.98 | 60.01 | 60 | 13560 | 1 | 47.8 | 117102.4 | 20150 | 7.4 | 8.5 | 7.5 | 0 | 6.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 10:43 | Normal | 445.5 | 440.7 | 452.3 | 17.6 | 8.6 | 7.8 | 136.8 | 137.2 | 137.2 | 35.5 | 36 | 35.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 14674 | 1 | 48.2 | 117103.5 | 20150 | 8.3 | 9.5 | 8.5 | 0 | 7.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 10:48 | Normal | 459.1 | 467.5 | 462.5 | 4.4 | 2 | 2 | 133.8 | 133.7 | 133.8 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 60.02 | 60.03 | 60 | 3477 | 1 | 47.4 | 117103.9 | 20150 | 1.7 | 2.7 | 1.8 | 0 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 10:53 | Normal | 472.7 | 463.8 | 459.1 | 3 | 1.3 | 1.5 | 132.7 | 132.8 | 132.7 | 6 | 6.1 | 6.1 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 2367 | 1 | 45.9 | 117104.2 | 20150 | 1 | 2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 10:58 | Normal | 476.8 | 483.6 | 476.5 | 3.2 | 1.4 | 1.5 | 132.8 | 132.5 | 132.8 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 2592 | 1 | 44.2 | 117104.4 | 20150 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 11:03 | Normal | 481.8 | 480.1 | 486.4 | 3.1 | 1.4 | 1.6 | 133 | 132.8 | 132.9 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 59.96 | 59.98 | 60 | 2609 | 1 | 43.4 | 117104.6 | 20150 | 1.1 | 2 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 11:08 | Normal | 485.8 | 484 | 490.6 | 2.5 | 1.1 | 1.3 | 132.4 | 132.2 | 132.3 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.96 | 59.96 | 59.93 | 2048 | 1 | 42.7 | 117104.8 | 20150 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 11:13 | Normal | 490.1 | 486.3 | 490 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 132.8 | 132.6 | 132.7 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 2406 | 1 | 42.1 | 117105 | 20150 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 11:18 | Normal | 483.3 | 446.4 | 495.6 | 1.8 | 0.8 | 1 | 132.3 | 132.1 | 132.2 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60 | 59.98 | 59.98 | 1367 | 1 | 42.8 | 117105.1 | 20150 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 11:23 | Normal | 474 | 439.3 | 471 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 132 | 131.7 | 131.8 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1018 | 1 | 44.8 | 117105.2 | 20150 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 11:28 | Normal | 469.8 | 398.8 | 407.9 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 132.1 | 131.9 | 132 | 1.9 | 2 | 2 | 60 | 60 | 60.02 | 649 | 1 | 46.1 | 117105.3 | 20150 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 11:33 | Normal | 476 | 345.3 | 425.9 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 132.3 | 131.9 | 132.1 | 1.8 | 2 | 1.9 | 60.03 | 59.99 | 60 | 611 | 1 | 46.3 | 117105.3 | 20150 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 11:38 | Normal | 480.6 | 200 | 392.7 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.1 | 132 | 132.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 296 | 1 | 45.7 | 117105.4 | 20151 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 11:43 | Normal | 479.2 | 403.6 | 423.9 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 134.1 | 133.6 | 134.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.97 | 59.99 | 356 | 1 | 44.6 | 117105.4 | 20151 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 11:48 | Normal | 486.9 | 479.6 | 449.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133.8 | 133.5 | 133.9 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.94 | 59.92 | 448 | 1 | 43.4 | 117105.4 | 20151 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 11:53 | Normal | 514.1 | 389.2 | 455.5 | 1 | 0.5 | 0.6 | 133.9 | 133.5 | 134 | 1.8 | 2 | 2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 617 | 1 | 41.6 | 117105.5 | 20151 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 11:58 | Normal | 506.1 | 387.9 | 495 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 134.1 | 133.9 | 134.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 59.98 | 60 | 59.98 | 770 | 1 | 40.7 | 117105.5 | 20151 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 12:03 | Normal | 499.8 | 466.6 | 479.3 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 134.5 | 134.3 | 134.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 917 | 1 | 40.1 | 117105.6 | 20151 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 12:08 | Normal | 520.3 | 504.8 | 514.8 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 134.5 | 134.2 | 134.4 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 1404 | 1 | 39.8 | 117105.7 | 20151 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 12:13 | Normal | 530.5 | 528.6 | 518.6 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 134.3 | 134.2 | 134.3 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 59.95 | 60.04 | 60.11 | 2139 | 1 | 32.6 | 117105.8 | 20151 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 12:18 | Normal | 527.8 | 519.7 | 528.9 | 3.3 | 1.5 | 1.5 | 134.9 | 135 | 135.1 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 59.97 | 60.07 | 60.13 | 2911 | 1 | 31.3 | 117106.1 | 20151 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 12:23 | Normal | 524.5 | 537.9 | 526 | 4.3 | 1.9 | 1.9 | 134.9 | 134.8 | 134.9 | 9.4 | 9.6 | 9.5 | 60.07 | 60.06 | 60.03 | 3796 | 1 | 31.1 | 117106.3 | 20151 | 1.7 | 2.6 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 12:28 | Normal | 520.8 | 539.5 | 524.6 | 5.6 | 2.5 | 2.5 | 135.9 | 135.9 | 135.8 | 12.6 | 12.8 | 12.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 5134 | 1 | 31.1 | 117106.7 | 20151 | 2.3 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 12:33 | Normal | 525.1 | 532.7 | 519.6 | 6.6 | 3.1 | 3 | 136.1 | 136.1 | 135.9 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 60 | 60.01 | 60.03 | 6341 | 1 | 31.6 | 117107.2 | 20151 | 2.9 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 12:38 | Normal | 523.3 | 526.5 | 516.1 | 5.7 | 2.7 | 2.6 | 135.3 | 135.3 | 135.3 | 13.1 | 13.3 | 13.3 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 5362 | 1 | 32.4 | 117107.7 | 20152 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 12:43 | Normal | 512.1 | 523.8 | 501 | 4.3 | 2 | 2 | 135.1 | 135.1 | 134.9 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | 60 | 59.95 | 59.97 | 3813 | 1 | 32.8 | 117108 | 20152 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 12:48 | Normal | 509.5 | 518.8 | 497.8 | 3.8 | 1.7 | 1.8 | 134.4 | 134 | 134.2 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 60.08 | 60.04 | 60.02 | 3308 | 1 | 33.2 | 117108.3 | 20152 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 12:53 | Normal | 509 | 514.8 | 520.8 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 134.4 | 134.4 | 134.4 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 3386 | 1 | 33.6 | 117108.6 | 20152 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 12:58 | Normal | 508.8 | 509.5 | 515.2 | 4 | 1.9 | 2 | 134.7 | 134.7 | 134.7 | 9 | 9.1 | 9 | 60.01 | 60.05 | 60.02 | 3596 | 1 | 33.8 | 117108.9 | 20152 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 13:03 | Normal | 517.4 | 511.5 | 517.8 | 4.3 | 2 | 2.1 | 135.1 | 134.8 | 135 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 3963 | 1 | 34.2 | 117109.2 | 20152 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 13:08 | Normal | 515.3 | 519.1 | 521.7 | 5 | 2.3 | 2.5 | 135.4 | 135.3 | 135.4 | 11.2 | 11.5 | 11.4 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 4573 | 1 | 34.5 | 117109.6 | 20152 | 2 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 13:13 | Normal | 512.2 | 517.1 | 526.8 | 7.6 | 3.6 | 3.6 | 136.4 | 136.3 | 136.5 | 17.5 | 17.7 | 17.6 | 60.01 | 60 | 59.99 | 7154 | 1 | 34.9 | 117110 | 20152 | 3.3 | 4.3 | 3.4 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 13:18 | Normal | 502.6 | 508.6 | 496.3 | 9.8 | 4.6 | 4.9 | 136.8 | 136.8 | 136.9 | 22.4 | 22.7 | 22.6 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 9161 | 1 | 35.8 | 117110.8 | 20152 | 4.5 | 5.4 | 4.5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 13:23 | Normal | 504.3 | 510.6 | 493.6 | 12 | 5.7 | 6 | 137.5 | 137.7 | 137.8 | 27.6 | 28 | 27.9 | 59.98 | 59.99 | 60 | 11462 | 1 | 37 | 117111.6 | 20152 | 5.6 | 6.6 | 5.5 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 13:28 | Normal | 491.7 | 494.5 | 473.8 | 6.6 | 3.1 | 3.3 | 135.8 | 135.7 | 135.7 | 14.8 | 15 | 15 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 6060 | 1 | 38.2 | 117112.5 | 20152 | 2.9 | 3.8 | 3 | 0.1 | 3.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 13:33 | Normal | 498.1 | 500 | 482.5 | 5.9 | 2.8 | 2.9 | 135.2 | 135.2 | 135.2 | 13.1 | 13.4 | 13.3 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 5382 | 1 | 38.8 | 117112.9 | 20152 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 13:38 | Normal | 492.9 | 494.7 | 485.7 | 5.8 | 2.8 | 2.8 | 135.3 | 135.2 | 135.3 | 12.8 | 13.1 | 13 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 5215 | 1 | 39.1 | 117113.4 | 20153 | 2.5 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 13:43 | Normal | 493.9 | 492.7 | 481.6 | 5.8 | 2.8 | 2.9 | 135.5 | 135.3 | 135.6 | 13 | 13.2 | 13.2 | 59.91 | 59.93 | 59.89 | 5313 | 1 | 39.3 | 117113.8 | 20153 | 2.5 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 13:48 | Normal | 495.3 | 493.8 | 505 | 6 | 2.8 | 2.9 | 135.8 | 135.7 | 135.8 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 59.93 | 59.99 | 60 | 5503 | 1 | 39.5 | 117114.3 | 20153 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 13:53 | Normal | 501.3 | 501.1 | 504.4 | 6 | 2.8 | 3 | 135.4 | 135.3 | 135.6 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 60.04 | 60.02 | 59.99 | 5583 | 1 | 39.6 | 117114.7 | 20153 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 13:58 | Normal | 501.6 | 501 | 502.4 | 6 | 2.8 | 3 | 135.8 | 135.5 | 135.8 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 5568 | 1 | 39.8 | 117115.2 | 20153 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 14:03 | Normal | 495.6 | 493.3 | 502.1 | 5.5 | 2.6 | 2.7 | 135.5 | 135.5 | 135.6 | 12.2 | 12.4 | 12.4 | 59.95 | 59.93 | 59.92 | 4976 | 1 | 40.1 | 117115.6 | 20153 | 2.3 | 3.2 | 2.4 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 14:08 | Normal | 496.2 | 497.5 | 499.1 | 5 | 2.3 | 2.5 | 135.2 | 134.8 | 135.1 | 11 | 11.2 | 11.1 | 60.02 | 60.02 | 59.99 | 4476 | 1 | 40.2 | 117116 | 20153 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 14:13 | Normal | 493.8 | 496.3 | 499.6 | 4.5 | 2.1 | 2.3 | 134.8 | 134.5 | 134.8 | 10 | 10.1 | 10.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 4019 | 1 | 40.3 | 117116.4 | 20153 | 1.8 | 2.7 | 1.9 | 0.1 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 14:18 | Normal | 494.4 | 496.8 | 501.1 | 4.6 | 2.1 | 2.3 | 135.1 | 134.7 | 135.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 60 | 60.03 | 60.01 | 4108 | 1 | 40.4 | 117116.7 | 20153 | 1.8 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 14:23 | Normal | 502.1 | 501 | 521.5 | 5.3 | 2.5 | 2.5 | 135.2 | 134.8 | 134.9 | 11.8 | 11.9 | 11.9 | 60.06 | 60.06 | 60.02 | 4752 | 1 | 40.4 | 117117.1 | 20153 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 14:28 | Normal | 502.5 | 504.5 | 537.2 | 6.2 | 2.9 | 2.3 | 135.6 | 135.4 | 135.6 | 13.2 | 13.5 | 13.5 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 5413 | 1 | 40.3 | 117117.5 | 20153 | 2.6 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 14:33 | Normal | 496.6 | 498.4 | 533 | 5.9 | 2.8 | 2.1 | 135.3 | 135.2 | 135.3 | 12.2 | 12.5 | 12.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 5007 | 1 | 40.6 | 117118 | 20153 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 14:38 | Normal | 497 | 498.7 | 511.2 | 4.1 | 1.9 | 1.9 | 134.5 | 134.2 | 134.3 | 8.9 | 9 | 8.9 | 60.03 | 60.05 | 60.11 | 3538 | 1 | 40.6 | 117118.3 | 20154 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 14:43 | Normal | 497.1 | 503 | 525.1 | 5.1 | 2.3 | 2.1 | 135 | 134.6 | 135 | 11 | 11.3 | 11.2 | 60.07 | 60.05 | 60.04 | 4462 | 1 | 40.3 | 117118.6 | 20154 | 2.1 | 3.1 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 14:48 | Normal | 493.1 | 501.4 | 523.1 | 4.9 | 2.2 | 2.1 | 135.2 | 134.6 | 134.8 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 60.06 | 59.98 | 60.01 | 4282 | 1 | 40 | 117119 | 20154 | 2 | 2.9 | 2 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 14:53 | Normal | 497.7 | 503.5 | 530.2 | 4.3 | 2 | 1.8 | 134.5 | 134.3 | 134.6 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 59.92 | 60.01 | 60 | 3691 | 1 | 39.9 | 117119.4 | 20154 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 14:58 | Normal | 505.3 | 493.8 | 556.1 | 7.8 | 3.6 | 1.6 | 135.4 | 135.1 | 135.5 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 60.17 | 59.93 | 59.97 | 6167 | 1 | 39.9 | 117119.8 | 20154 | 3.5 | 4.4 | 3.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 15:03 | Normal | 494.5 | 486.5 | 545 | 8.3 | 3.9 | 1.6 | 135.8 | 135.6 | 135.9 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 6424 | 1 | 40.3 | 117120.3 | 20154 | 3.7 | 4.6 | 3.6 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 15:08 | Normal | 484.4 | 487.3 | 508.3 | 4.3 | 1.9 | 1.7 | 134.7 | 134.4 | 134.7 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 3461 | 1 | 40.6 | 117120.8 | 20154 | 1.6 | 2.6 | 1.7 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 15:13 | Normal | 497.1 | 495 | 546.8 | 6.7 | 3 | 1.6 | 134.3 | 133.9 | 134.5 | 13.2 | 13.4 | 13.3 | 60 | 59.89 | 60.11 | 5293 | 1 | 40.6 | 117121.1 | 20154 | 2.9 | 3.8 | 2.8 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 15:18 | Normal | 482 | 490 | 486.5 | 3.1 | 1.4 | 1.6 | 133.5 | 133.2 | 133.6 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2656 | 1 | 40.6 | 117121.5 | 20154 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 15:23 | Normal | 487 | 486.1 | 493 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 133.6 | 133.3 | 133.7 | 5.8 | 6 | 6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 2363 | 1 | 40.3 | 117121.7 | 20154 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 15:28 | Normal | 487.1 | 486.6 | 496.1 | 2.3 | 1 | 1.1 | 133.3 | 132.8 | 133.3 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 1831 | 1 | 40 | 117121.8 | 20154 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 15:33 | Normal | 486.1 | 469.6 | 497.8 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 132.9 | 132.4 | 132.9 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 60 | 60.01 | 60.04 | 1268 | 1 | 40.9 | 117122 | 20154 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 15:38 | Normal | 494 | 428.7 | 478.9 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.8 | 132.3 | 132.7 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 59.96 | 59.94 | 59.93 | 899 | 1 | 43.1 | 117122.1 | 20155 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 15:43 | Normal | 487.7 | 444.8 | 423.8 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.7 | 132.1 | 132.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.9 | 59.92 | 59.91 | 835 | 1 | 44.4 | 117122.1 | 20155 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 15:48 | Normal | 487 | 397.8 | 458.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.7 | 132.4 | 132.7 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 782 | 1 | 45.1 | 117122.2 | 20155 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 15:53 | Normal | 486 | 362.8 | 407 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132.5 | 132.1 | 132.6 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 685 | 1 | 45.4 | 117122.3 | 20155 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 15:58 | Normal | 484 | 357.5 | 418.3 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.6 | 132 | 132.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 565 | 1 | 45.4 | 117122.3 | 20155 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 16:03 | Normal | 492.3 | 294.4 | 392.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.7 | 132.2 | 132.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 405 | 1 | 45.3 | 117122.4 | 20155 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 16:08 | Normal | 470.2 | 200 | 393.3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.5 | 132 | 132.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 311 | 1 | 45.1 | 117122.4 | 20155 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 16:13 | Normal | 465.1 | 209 | 417.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 133.1 | 132.4 | 132.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 242 | 1 | 44.9 | 117122.4 | 20155 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 16:18 | Normal | 458.9 | 200 | 393.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.6 | 132.3 | 132.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.1 | 60.08 | 60.08 | 177 | 1 | 44.6 | 117122.4 | 20155 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 16:23 | Normal | 453.4 | 200.1 | 324.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.2 | 132.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60 | 125 | 1 | 44.2 | 117122.4 | 20155 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 16:28 | Normal | 461.3 | 200 | 355.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 132.9 | 132.4 | 132.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.08 | 60.05 | 60.05 | 112 | 1 | 44.2 | 117122.4 | 20155 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 16:33 | Normal | 463.7 | 200 | 429.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.9 | 132.5 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60 | 59.98 | 121 | 1 | 43.9 | 117122.5 | 20155 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 16:38 | Normal | 444.2 | 200 | 451.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 131.8 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 136 | 1 | 43.5 | 117122.5 | 20156 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 16:43 | Normal | 449 | 200 | 413.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.3 | 132.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 141 | 1 | 43.1 | 117122.5 | 20156 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 16:48 | Normal | 453.1 | 200.1 | 452.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.8 | 132.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.03 | 60 | 59.99 | 136 | 1 | 42.6 | 117122.5 | 20156 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 16:53 | Normal | 465.5 | 200 | 461.8 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 132.6 | 132.1 | 132.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.05 | 60.05 | 116 | 1 | 42.3 | 117122.5 | 20156 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 16:58 | Normal | 450 | 200 | 402.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.5 | 131.9 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 60.05 | 87 | 1 | 41.9 | 117122.5 | 20156 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 17:03 | Normal | 450.2 | 202.1 | 458.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.2 | 131.6 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 53 | 1 | 41.6 | 117122.5 | 20156 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 17:08 | Normal | 420.2 | 198 | 435.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.4 | 132 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 29 | 1 | 41.3 | 117122.5 | 20156 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 17:13 | Normal | 478.2 | 503.6 | 426.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 131.9 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60.01 | 59.9 | 0 | 1 | 41.1 | 117122.5 | 20156 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 17:18 | Normal | 326.1 | 260 | 373.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 131.7 | 131.2 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 60 | 59.98 | 2 | 1 | 40.8 | 117122.5 | 20156 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 17:23 | Normal | 387.3 | 323.4 | 329.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.1 | 131.5 | 132 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 0 | 1 | 40.5 | 117122.5 | 20156 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 17:28 | Normal | 419 | 405.5 | 397.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 131.9 | 131.3 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 0 | 1 | 40.2 | 117122.5 | 20156 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 17:33 | Normal | 422.6 | 387.8 | 382.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132 | 131.2 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.97 | 60 | 0 | 1 | 39.9 | 117122.5 | 20156 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 17:38 | Normal | 380.1 | 379 | 377.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 132.3 | 131.7 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60.02 | 0 | 1 | 39.6 | 117122.5 | 20157 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 17:43 | Normal | 317.4 | 324.4 | 321.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.1 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 1 | 39.3 | 117122.5 | 20157 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0
2026-04-05 17:48 | Normal | 199.9 | 199.1 | 198.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.2 | 131.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 0 | 1 | 39 | 117122.5 | 20157 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 57 | 0 | 0