## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-04-06 05:45 | Normal | 344.6 | 325.4 | 316.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.9 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 1 | 16.5 | 117122.5 | 20157 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-06 05:46 | Normal | 332.6 | 302.5 | 309.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.8 | 132.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 0 | 1 | 16.7 | 117122.5 | 20157 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-06 05:50 | Normal | 310.6 | 269.5 | 310.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.3 | 131.9 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 2 | 1 | 19.3 | 117122.5 | 20157 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-06 05:52 | Normal | 466.6 | 507.3 | 449.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 131.9 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.94 | 60 | 0 | 1 | 20 | 117122.5 | 20157 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-06 05:53 | Normal | 454.3 | 519.6 | 429.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.5 | 131.9 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 0 | 1 | 20.4 | 117122.5 | 20157 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-06 05:57 | Normal | 480.6 | 353.4 | 324 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 132.4 | 131.9 | 132.3 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 32 | 1 | 21.7 | 117122.5 | 20157 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 06:02 | Normal | 498.9 | 441.8 | 406.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.8 | 132.3 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 75 | 1 | 22.9 | 117122.5 | 20157 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 06:07 | Normal | 486.1 | 420.5 | 420.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 132.2 | 131.7 | 132.1 | 0.8 | 1 | 1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 107 | 1 | 23.8 | 117122.5 | 20157 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 06:12 | Normal | 482.2 | 434.1 | 382.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132 | 131.7 | 132.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 152 | 1 | 24.6 | 117122.5 | 20157 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 06:17 | Normal | 503.5 | 470.8 | 449.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.7 | 132.1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.01 | 59.93 | 59.97 | 194 | 1 | 25.3 | 117122.6 | 20157 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 06:22 | Normal | 516.4 | 469.7 | 482.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.3 | 131.9 | 132.2 | 0.9 | 1 | 1.1 | 60.02 | 59.98 | 59.94 | 246 | 1 | 25.9 | 117122.6 | 20157 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 06:27 | Normal | 517.8 | 507.5 | 448.4 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.5 | 132.1 | 132.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 59.97 | 59.97 | 271 | 1 | 26.4 | 117122.6 | 20157 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 06:32 | Normal | 506 | 500.5 | 493.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 132.7 | 132.2 | 132.7 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.01 | 60.12 | 302 | 1 | 27 | 117122.6 | 20157 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 06:37 | Normal | 523.1 | 419.6 | 451.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.7 | 132.5 | 132.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.9 | 59.99 | 60.16 | 304 | 1 | 27.5 | 117122.6 | 20158 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 06:42 | Normal | 534.5 | 417.5 | 458.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.9 | 132.7 | 133 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 319 | 1 | 28.2 | 117122.7 | 20158 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 06:47 | Normal | 536 | 465.5 | 428.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 132.9 | 132.6 | 133 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 60.03 | 340 | 1 | 28.8 | 117122.7 | 20158 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 06:52 | Normal | 542.8 | 397.5 | 496.4 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133 | 132.7 | 133 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60 | 59.99 | 354 | 1 | 29.2 | 117122.7 | 20158 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 06:57 | Normal | 534.8 | 370.7 | 464.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.9 | 133 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 59.98 | 60 | 361 | 1 | 29.7 | 117122.8 | 20158 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 07:02 | Normal | 543.9 | 360.1 | 483.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 133 | 132.8 | 133.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 60.01 | 60.02 | 381 | 1 | 30.6 | 117122.8 | 20158 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 07:07 | Normal | 549.5 | 368.5 | 461.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 132.8 | 132.6 | 132.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.92 | 59.98 | 59.92 | 387 | 1 | 31.8 | 117122.8 | 20158 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 07:12 | Normal | 547.3 | 232.5 | 488.5 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 132.9 | 132.8 | 132.7 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 430 | 1 | 32.7 | 117122.9 | 20158 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 07:17 | Normal | 498.4 | 266.4 | 470.1 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 132.9 | 132.6 | 132.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60.02 | 59.99 | 60 | 1093 | 1 | 33.5 | 117122.9 | 20158 | 0 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 07:22 | Normal | 538.5 | 360.1 | 454.7 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 132.9 | 132.9 | 132.8 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 2106 | 1 | 27.9 | 117123 | 20158 | 0 | 2.5 | 2.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 07:27 | Normal | 523.5 | 444.3 | 411.1 | 3.3 | 2.6 | 1 | 133.1 | 132.9 | 133 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 59.97 | 60.08 | 60.04 | 2899 | 1 | 27.9 | 117123.3 | 20158 | 0 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 07:32 | Normal | 520.3 | 485.8 | 451.3 | 3.6 | 2.9 | 1 | 133.2 | 133 | 133 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 59.97 | 59.99 | 59.94 | 3299 | 1 | 28.5 | 117123.5 | 20158 | 0 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 07:37 | Normal | 517.8 | 525.8 | 480.6 | 3.8 | 3.1 | 1.1 | 133.3 | 133.3 | 133.1 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | 59.99 | 60.01 | 59.97 | 3669 | 1 | 30.3 | 117123.8 | 20159 | 0 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 07:42 | Normal | 491.9 | 516 | 545.8 | 5.3 | 3.3 | 1.3 | 133.5 | 133.3 | 133.4 | 11.5 | 11.6 | 11.6 | 60.03 | 59.98 | 60.08 | 4555 | 1 | 32.2 | 117124.1 | 20159 | 1.3 | 4.1 | 3.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 07:47 | Normal | 494 | 509.1 | 529.9 | 6 | 3.5 | 1.6 | 133.6 | 133.6 | 133.5 | 12.7 | 12.9 | 12.9 | 60.05 | 60.07 | 59.99 | 5108 | 1 | 35.1 | 117124.5 | 20159 | 1.8 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 07:52 | Normal | 511.5 | 506.8 | 503.1 | 6.1 | 3.6 | 2.2 | 133.9 | 133.9 | 133.8 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 60.02 | 60.05 | 60.08 | 5677 | 1 | 37.9 | 117125 | 20159 | 1.9 | 4.3 | 3.5 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 07:57 | Normal | 501.1 | 501.3 | 506.8 | 6.4 | 3.8 | 2.5 | 134.2 | 134.2 | 134.2 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 60.04 | 60.06 | 60.07 | 6040 | 1 | 40.1 | 117125.5 | 20159 | 2 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 08:02 | Normal | 500.6 | 497 | 512.1 | 6.6 | 4 | 2.7 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 6311 | 1 | 42.3 | 117126 | 20159 | 2.1 | 4.6 | 3.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 08:07 | Normal | 503 | 496 | 499.5 | 6.8 | 4.1 | 3 | 133.8 | 133.9 | 133.9 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 6581 | 1 | 44 | 117126.5 | 20159 | 2.1 | 4.7 | 3.9 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 08:12 | Normal | 500.8 | 488.6 | 500.5 | 7.1 | 4.3 | 3.1 | 133.7 | 133.7 | 133.8 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 6827 | 1 | 45.8 | 117127.1 | 20159 | 2.3 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 08:17 | Normal | 497.4 | 485.6 | 497.3 | 7.5 | 4.5 | 3.3 | 133.6 | 133.8 | 133.6 | 17.9 | 18.1 | 18 | 60 | 59.96 | 60 | 7183 | 1 | 47.2 | 117127.7 | 20159 | 2.4 | 5.1 | 4.3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 08:22 | Normal | 494.6 | 484.1 | 495.2 | 8.2 | 4.9 | 3.7 | 133.8 | 134.1 | 133.9 | 19.5 | 19.8 | 19.8 | 60.02 | 59.97 | 59.97 | 7901 | 1 | 48.5 | 117128.3 | 20159 | 2.8 | 5.5 | 4.8 | 0.1 | 3.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 08:27 | Normal | 496.1 | 501.6 | 497.1 | 7 | 4 | 3.1 | 133.6 | 134 | 133.9 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 59.93 | 59.98 | 59.97 | 6712 | 1 | 48.6 | 117128.9 | 20159 | 2.3 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 08:32 | Normal | 498.7 | 494 | 495.5 | 7.6 | 4.5 | 3.5 | 133.8 | 134.1 | 133.8 | 18.4 | 18.6 | 18.5 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 7418 | 1 | 48.5 | 117129.5 | 20159 | 2.5 | 5.2 | 4.4 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 08:37 | Normal | 490.8 | 489.1 | 490.5 | 8.2 | 4.9 | 3.8 | 134 | 134 | 133.9 | 19.7 | 19.9 | 19.9 | 60 | 59.98 | 60 | 7951 | 1 | 48.9 | 117130.2 | 20160 | 2.6 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 3.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 08:42 | Normal | 468.4 | 483.7 | 490.8 | 9.2 | 5.1 | 4 | 134.1 | 134.5 | 134.1 | 20.7 | 21 | 20.8 | 59.99 | 59.94 | 59.97 | 8338 | 1 | 49.2 | 117130.8 | 20160 | 3.3 | 6 | 5 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 08:47 | Normal | 449.5 | 479.1 | 488.2 | 10.8 | 5.3 | 4.1 | 134.1 | 134.2 | 134.1 | 22.3 | 22.6 | 22.5 | 59.99 | 60 | 60.01 | 8991 | 1 | 49.2 | 117131.6 | 20160 | 4.7 | 6.2 | 5.1 | 0.1 | 3.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 08:52 | Normal | 458.1 | 481 | 484.3 | 10.7 | 5.3 | 4.3 | 134.2 | 134.5 | 134.3 | 22.6 | 22.9 | 22.8 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 9151 | 1 | 49.3 | 117132.3 | 20160 | 4.5 | 6.3 | 5.1 | 0.1 | 4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 08:57 | Normal | 450.1 | 479.3 | 480.3 | 11.2 | 5.5 | 4.5 | 134.2 | 134.4 | 134.4 | 23.2 | 23.5 | 23.5 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 9370 | 1 | 49.7 | 117133.1 | 20160 | 4.9 | 6.5 | 5.3 | 0.1 | 4.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 09:02 | Normal | 449.4 | 477.7 | 483 | 11.4 | 5.6 | 4.6 | 134.2 | 134.7 | 134.4 | 23.7 | 24 | 23.9 | 59.96 | 60.02 | 59.99 | 9576 | 1 | 50 | 117133.9 | 20160 | 5 | 6.6 | 5.5 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 09:07 | Normal | 455.6 | 481.1 | 486.3 | 11.3 | 5.6 | 4.6 | 134.2 | 134.3 | 134.1 | 24 | 24.3 | 24.2 | 60 | 59.98 | 59.98 | 9692 | 1 | 50.2 | 117134.7 | 20160 | 4.8 | 6.6 | 5.5 | 0.1 | 4.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 09:12 | Normal | 450.8 | 476.5 | 480.5 | 11.8 | 5.8 | 4.8 | 134.2 | 134.4 | 134.4 | 24.5 | 24.9 | 24.8 | 60 | 60.03 | 59.98 | 9919 | 1 | 50 | 117135.5 | 20160 | 5.1 | 6.8 | 5.6 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 09:17 | Normal | 469 | 475.3 | 483.8 | 12.1 | 5.9 | 4.9 | 134.3 | 134.3 | 134.3 | 25.6 | 26 | 25.9 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 10370 | 1 | 50 | 117136.3 | 20160 | 5.5 | 6.8 | 5.8 | 0 | 4.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 09:22 | Normal | 470.6 | 472 | 476.6 | 12.3 | 6 | 5 | 134.3 | 134.5 | 134.4 | 26.1 | 26.4 | 26.3 | 59.99 | 59.97 | 59.94 | 10549 | 1 | 50 | 117137.2 | 20160 | 5.6 | 6.8 | 5.8 | 0 | 4.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 09:27 | Normal | 459.4 | 466.6 | 474.9 | 12.8 | 6.1 | 5.1 | 134.2 | 134.5 | 134.4 | 26.5 | 26.9 | 26.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 10734 | 1 | 49.8 | 117138.1 | 20160 | 5.9 | 7 | 6 | 0.1 | 4.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 09:32 | Normal | 470.9 | 467.6 | 473.1 | 12.6 | 6.2 | 5.3 | 134.3 | 134.4 | 134.4 | 27 | 27.4 | 27.3 | 59.99 | 59.95 | 60.02 | 10907 | 1 | 49.6 | 117139 | 20160 | 5.8 | 7 | 6.1 | 0 | 5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 09:37 | Normal | 465.1 | 469.5 | 475.1 | 12.9 | 6.2 | 5.3 | 134.3 | 134.6 | 134.6 | 27.2 | 27.6 | 27.5 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 11020 | 1 | 49.2 | 117139.9 | 20161 | 6 | 7.1 | 6.1 | 0 | 5.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 09:42 | Normal | 464.3 | 468.1 | 466.2 | 13.1 | 6.3 | 5.5 | 134.1 | 134.8 | 134.6 | 27.7 | 27.9 | 27.9 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 11172 | 1 | 48.9 | 117140.8 | 20161 | 6.1 | 7.1 | 6.2 | 0 | 5.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 09:47 | Normal | 464.8 | 467.2 | 470 | 13.2 | 6.4 | 5.6 | 134.1 | 134.5 | 134.6 | 27.9 | 28.3 | 28.1 | 59.99 | 59.99 | 59.95 | 11282 | 1 | 48.7 | 117141.8 | 20161 | 6.1 | 7.2 | 6.3 | 0 | 5.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 09:52 | Normal | 463 | 463.1 | 472 | 13.3 | 6.5 | 5.6 | 134 | 134.6 | 134.6 | 28.1 | 28.5 | 28.4 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 11391 | 1 | 48.5 | 117142.7 | 20161 | 6.2 | 7.3 | 6.4 | 0 | 5.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 09:57 | Normal | 462.5 | 466.6 | 469.5 | 13.5 | 6.5 | 5.7 | 135.1 | 135.4 | 135.5 | 28.3 | 28.7 | 28.5 | 59.99 | 60 | 60.01 | 11530 | 1 | 48.2 | 117143.7 | 20161 | 6.3 | 7.3 | 6.4 | 0 | 5.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 10:02 | Normal | 460 | 468.7 | 468.6 | 13.8 | 6.6 | 5.9 | 135.2 | 135.8 | 135.7 | 28.8 | 29.2 | 29.2 | 59.99 | 60 | 60.02 | 11752 | 1 | 48.1 | 117144.6 | 20161 | 6.4 | 7.5 | 6.5 | 0 | 5.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 10:07 | Normal | 460.1 | 464.6 | 468.1 | 13.9 | 6.8 | 6 | 135.2 | 135.6 | 135.6 | 29.1 | 29.4 | 29.3 | 60 | 59.99 | 59.97 | 11857 | 1 | 47.9 | 117145.6 | 20161 | 6.5 | 7.6 | 6.6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 10:12 | Normal | 460.6 | 467 | 471.6 | 14 | 6.8 | 6 | 135.1 | 135.5 | 135.6 | 29.5 | 29.8 | 29.7 | 59.99 | 59.97 | 60.01 | 11984 | 1 | 47.8 | 117146.6 | 20161 | 6.5 | 7.6 | 6.6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 10:17 | Normal | 463.5 | 469.7 | 471.1 | 14 | 6.8 | 6.1 | 135.1 | 135.6 | 135.4 | 29.8 | 30 | 30 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 12121 | 1 | 47.5 | 117147.6 | 20161 | 6.6 | 7.6 | 6.7 | 0 | 5.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 10:22 | Normal | 462 | 463.8 | 462.9 | 14.1 | 6.9 | 6.2 | 135 | 135.4 | 135.4 | 29.9 | 30.1 | 30.1 | 60.01 | 60.03 | 60 | 12118 | 1 | 47.5 | 117148.6 | 20161 | 6.6 | 7.6 | 6.8 | 0.1 | 6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 10:27 | Normal | 456.9 | 461.4 | 471.1 | 14.3 | 7 | 6.1 | 135 | 135.7 | 135.4 | 30 | 30.3 | 30.2 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 12191 | 1 | 47.6 | 117149.6 | 20161 | 6.7 | 7.8 | 6.8 | 0.1 | 6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 10:32 | Normal | 458.8 | 461.4 | 463.7 | 14.2 | 7 | 6.3 | 135.1 | 135.6 | 135.4 | 29.9 | 30.3 | 30.3 | 60 | 60.07 | 60.03 | 12177 | 1 | 47.7 | 117150.6 | 20161 | 6.6 | 7.7 | 6.8 | 0.1 | 6.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 10:37 | Normal | 459.2 | 457.5 | 456.6 | 14.3 | 7.1 | 6.5 | 135.3 | 135.4 | 135.2 | 30.2 | 30.6 | 30.6 | 59.97 | 60.03 | 59.96 | 12280 | 1 | 47.9 | 117151.7 | 20162 | 6.7 | 7.7 | 6.9 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 10:42 | Normal | 455.3 | 458.5 | 458.5 | 14.5 | 7.1 | 6.5 | 135.1 | 135.6 | 135.3 | 30.4 | 30.7 | 30.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 12335 | 1 | 48 | 117152.7 | 20162 | 6.8 | 7.8 | 7 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 10:47 | Normal | 454.7 | 459.4 | 457.3 | 14.5 | 7.1 | 6.6 | 135.1 | 135.4 | 135.3 | 30.5 | 30.8 | 30.7 | 59.96 | 59.93 | 59.92 | 12392 | 1 | 48 | 117153.7 | 20162 | 6.8 | 7.9 | 7 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 10:52 | Normal | 449.8 | 459.7 | 456.2 | 14.7 | 7 | 6.6 | 135.3 | 135.6 | 135.4 | 30.5 | 30.8 | 30.7 | 59.99 | 60.05 | 59.98 | 12412 | 1 | 48.1 | 117154.7 | 20162 | 6.9 | 8 | 6.9 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 10:57 | Normal | 451.7 | 452.1 | 459 | 14.8 | 7.2 | 6.6 | 135.3 | 135.8 | 135.4 | 30.6 | 31 | 31 | 60 | 60.02 | 60.02 | 12494 | 1 | 48.3 | 117155.8 | 20162 | 6.9 | 8 | 7.1 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 11:02 | Normal | 449.3 | 450.8 | 455.3 | 15.1 | 7.3 | 6.9 | 135.4 | 135.8 | 135.6 | 31.2 | 31.6 | 31.4 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 12724 | 1 | 48.3 | 117156.8 | 20162 | 7 | 8.1 | 7.2 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 11:07 | Normal | 458.9 | 458.4 | 460.2 | 14.8 | 7.2 | 6.9 | 135.3 | 135.8 | 135.7 | 31.3 | 31.7 | 31.5 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 12763 | 1 | 48 | 117157.9 | 20162 | 6.9 | 8 | 7.1 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 11:12 | Normal | 452.8 | 447.5 | 455.9 | 15.1 | 7.4 | 7 | 135.6 | 136 | 135.8 | 31.6 | 31.9 | 31.8 | 59.97 | 60.02 | 59.99 | 12863 | 1 | 48.1 | 117159 | 20162 | 7.1 | 8.1 | 7.3 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 11:17 | Normal | 451.3 | 457.6 | 462.5 | 14.9 | 7.1 | 6.8 | 135.5 | 136 | 135.7 | 31.1 | 31.4 | 31.3 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 12658 | 1 | 48.2 | 117160 | 20162 | 7 | 8 | 7 | 0 | 6.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 11:22 | Normal | 458.8 | 458.5 | 457.5 | 14.8 | 7.2 | 7 | 135.6 | 135.8 | 135.8 | 31.5 | 31.7 | 31.6 | 60 | 59.96 | 60.01 | 12791 | 1 | 48.1 | 117161.1 | 20162 | 6.9 | 8 | 7.1 | 0 | 6.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 11:27 | Normal | 452.6 | 460.1 | 457.6 | 15 | 7.1 | 7 | 135.7 | 136 | 135.7 | 31.4 | 31.7 | 31.6 | 60.01 | 60 | 60.04 | 12800 | 1 | 48 | 117162.1 | 20162 | 7 | 8.1 | 7 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 11:32 | Normal | 451.7 | 452 | 459.8 | 15 | 7.3 | 7 | 135.6 | 135.9 | 135.8 | 31.3 | 31.7 | 31.6 | 60.01 | 59.98 | 59.97 | 12787 | 1 | 48.1 | 117163.2 | 20162 | 7 | 8.1 | 7.1 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 11:37 | Normal | 456.2 | 455.7 | 455.7 | 15 | 7.3 | 7.1 | 135.6 | 135.9 | 135.7 | 31.8 | 32.1 | 32.1 | 60.01 | 60 | 60 | 12935 | 1 | 48.1 | 117164.3 | 20163 | 7 | 8.1 | 7.2 | 0 | 7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 11:42 | Normal | 453.5 | 453.6 | 456 | 15 | 7.3 | 7.1 | 135.4 | 135.9 | 135.7 | 31.6 | 31.9 | 31.8 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 12884 | 1 | 48.4 | 117165.4 | 20163 | 7 | 8.1 | 7.2 | 0.1 | 7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 11:47 | Normal | 455.3 | 464.1 | 460.1 | 15 | 7.1 | 7.1 | 135.5 | 135.7 | 135.6 | 31.7 | 32 | 31.8 | 59.98 | 60 | 60.02 | 12893 | 1 | 48.4 | 117166.4 | 20163 | 7 | 8.1 | 7 | 0.1 | 6.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 11:52 | Normal | 459.5 | 453.1 | 423.2 | 4 | 2.4 | 1.8 | 133.1 | 133.4 | 133.3 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 3362 | 1 | 48.1 | 117167.3 | 20163 | 1.5 | 2.5 | 2.3 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 11:57 | Normal | 456.5 | 466.6 | 460.3 | 15.2 | 7.2 | 7.4 | 135.6 | 136 | 135.8 | 32.3 | 32.7 | 32.7 | 60.03 | 59.99 | 59.99 | 13205 | 1 | 47.7 | 117168.2 | 20163 | 7.1 | 8.3 | 7.1 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 12:02 | Normal | 477.1 | 456.7 | 476.9 | 10.7 | 6.3 | 4.4 | 134.9 | 135.4 | 135.2 | 23.7 | 24.1 | 24 | 60.08 | 60.12 | 60.07 | 9093 | 1 | 47.9 | 117169.3 | 20163 | 4.8 | 6 | 6.1 | 0 | 4.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 12:07 | Normal | 454 | 454.4 | 455.3 | 15 | 7.1 | 7.3 | 135.4 | 135.9 | 135.6 | 31.5 | 31.9 | 31.8 | 60.04 | 60.11 | 60.05 | 12876 | 1 | 47.9 | 117170.3 | 20163 | 7 | 8.1 | 7 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 12:12 | Normal | 451 | 444.1 | 457.3 | 14.8 | 7.1 | 7.2 | 135.3 | 135.4 | 135.6 | 31.1 | 31.5 | 31.3 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 12669 | 1 | 47.9 | 117171.4 | 20163 | 6.9 | 8 | 7 | 0.1 | 7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 12:17 | Normal | 464.5 | 456.3 | 464.4 | 6.3 | 2.6 | 3.3 | 133.6 | 133.4 | 133.7 | 13.2 | 13.4 | 13.3 | 59.92 | 59.93 | 59.97 | 5810 | 1 | 48.1 | 117172.3 | 20163 | 2.6 | 3.7 | 2.5 | 0.1 | 3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 12:22 | Normal | 451.4 | 448.1 | 456.1 | 16.1 | 7.7 | 7.8 | 135.6 | 135.7 | 135.8 | 33.8 | 34.2 | 34.1 | 60.03 | 60.06 | 60.03 | 13827 | 1 | 48 | 117173.4 | 20163 | 7.6 | 8.7 | 7.6 | 0.1 | 7.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 12:27 | Normal | 448.8 | 456.8 | 463.3 | 2.9 | 1.3 | 1.4 | 131.9 | 131.7 | 131.7 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2239 | 1 | 47.8 | 117174 | 20163 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 12:32 | Normal | 476.3 | 474.6 | 480.3 | 16 | 7.6 | 7.8 | 135.1 | 135.2 | 135.2 | 35.6 | 36.1 | 36 | 60.03 | 60.04 | 60.08 | 14519 | 1 | 46 | 117174.4 | 20163 | 7.5 | 8.6 | 7.5 | 0.1 | 7.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 12:37 | Normal | 488.6 | 473.5 | 470.6 | 9.3 | 4.1 | 4.7 | 133.5 | 133.5 | 133.6 | 20.6 | 20.9 | 20.8 | 60 | 60.01 | 60 | 7971 | 1 | 45 | 117174.8 | 20164 | 4.1 | 5.1 | 4 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 12:42 | Normal | 466.3 | 473.8 | 473.7 | 16.3 | 7.6 | 7.8 | 134.7 | 135.1 | 135 | 35.7 | 36.2 | 36 | 59.97 | 60.02 | 59.96 | 14544 | 1 | 45.2 | 117175.9 | 20164 | 7.7 | 8.8 | 7.5 | 0.1 | 7.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 12:47 | Normal | 461.4 | 465.1 | 465 | 15.4 | 7.3 | 7.6 | 134.7 | 134.7 | 134.8 | 33.4 | 33.9 | 33.8 | 60.01 | 60 | 59.99 | 13592 | 1 | 46 | 117177.1 | 20164 | 7.2 | 8.3 | 7.1 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 12:52 | Normal | 448.2 | 471.9 | 462.2 | 2.7 | 1.1 | 1.3 | 131.2 | 131.1 | 131.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 2028 | 1 | 45.3 | 117177.4 | 20164 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 12:57 | Normal | 459.8 | 465.1 | 493.3 | 3.3 | 1.5 | 1.3 | 131.5 | 131.5 | 131.7 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 2493 | 1 | 43.9 | 117177.6 | 20164 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 13:02 | Normal | 474.5 | 479 | 497 | 4.6 | 2.1 | 2.1 | 131.9 | 132.2 | 132.2 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 60 | 60.01 | 59.98 | 3850 | 1 | 43.1 | 117178 | 20164 | 1.8 | 2.8 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 13:07 | Normal | 479.5 | 482.8 | 502.3 | 3.6 | 1.6 | 1.6 | 131.3 | 131.4 | 131.4 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2997 | 1 | 42.7 | 117178.3 | 20164 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 13:12 | Normal | 476.5 | 489.2 | 451.4 | 16.2 | 7.8 | 8.3 | 134.6 | 134.8 | 134.9 | 36.1 | 36.6 | 36.5 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 14669 | 1 | 42.4 | 117178.7 | 20164 | 7.6 | 8.8 | 7.5 | 0.1 | 8.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 13:17 | Wait | 567.4 | 567.4 | 565.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 130.9 | 131 | 131.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 44 | 117179.4 | 20164 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 13:22 | Normal | 476.3 | 470.9 | 458.9 | 14 | 6.2 | 6.9 | 133.1 | 133.1 | 133.3 | 30.5 | 30.9 | 30.7 | 59.99 | 59.97 | 60 | 12451 | 1 | 43.7 | 117180 | 20164 | 6.5 | 7.6 | 6 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 13:27 | Normal | 467.4 | 473.8 | 473 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 132.2 | 132.2 | 132.2 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2688 | 1 | 43.3 | 117180.3 | 20164 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 13:32 | Normal | 471.4 | 484.3 | 489.3 | 3.1 | 1.4 | 1.4 | 132.1 | 131.9 | 132 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 2495 | 1 | 42.7 | 117180.5 | 20164 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 13:37 | Normal | 485.1 | 504.6 | 487.8 | 10.1 | 4.7 | 5 | 134 | 134.2 | 134.3 | 23 | 23.3 | 23.2 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 9274 | 1 | 42.1 | 117180.8 | 20165 | 4.6 | 5.6 | 4.5 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 13:42 | Normal | 478.9 | 487.4 | 471.3 | 15.5 | 7.5 | 7.9 | 135.2 | 135.3 | 135.5 | 34.9 | 35.4 | 35.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 14269 | 1 | 42.6 | 117181.6 | 20165 | 7.3 | 8.4 | 7.2 | 0.1 | 7.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 13:47 | Normal | 469.8 | 479.3 | 483.6 | 4.1 | 1.8 | 1.9 | 132.2 | 132.3 | 132.1 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 60 | 60.01 | 60 | 3357 | 1 | 43.4 | 117182.3 | 20165 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 13:52 | Normal | 488 | 491.3 | 462.6 | 5.5 | 2.6 | 2.8 | 132.9 | 133 | 132.7 | 12.2 | 12.4 | 12.4 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 4914 | 1 | 42.9 | 117182.8 | 20165 | 2.3 | 3.3 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 13:57 | Normal | 490.4 | 492.9 | 495.6 | 15.3 | 7.5 | 6.8 | 135.6 | 135.6 | 136 | 34.2 | 34.8 | 34.7 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 14007 | 1 | 43.3 | 117183.4 | 20165 | 7.2 | 8.3 | 7.2 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 14:02 | Normal | 465.1 | 469.1 | 456.4 | 5 | 2.3 | 2.5 | 132.5 | 132.3 | 132.3 | 10.6 | 10.9 | 10.8 | 60.02 | 60 | 60.02 | 4245 | 1 | 44.1 | 117184.4 | 20165 | 2.1 | 3 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 14:07 | Normal | 474.4 | 482.2 | 479.1 | 4.6 | 2.1 | 2.2 | 132.4 | 132.3 | 132.2 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 59.96 | 59.99 | 60.01 | 3854 | 1 | 44 | 117184.8 | 20165 | 1.8 | 2.8 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 14:12 | Normal | 479.5 | 486.3 | 473.7 | 5.6 | 2.6 | 2.6 | 133.3 | 133.5 | 133.5 | 12.2 | 12.4 | 12.4 | 60 | 60.04 | 59.99 | 4905 | 1 | 43.5 | 117185.2 | 20165 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 14:17 | Normal | 484.1 | 492.7 | 469.8 | 13.6 | 6.5 | 6.9 | 134.5 | 134.7 | 134.7 | 30.9 | 31.2 | 31.2 | 59.97 | 59.95 | 59.94 | 12504 | 1 | 43.9 | 117186 | 20165 | 6.3 | 7.4 | 6.3 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 14:22 | Normal | 471.9 | 475 | 475.8 | 3.5 | 1.6 | 1.7 | 131 | 130.8 | 130.9 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2869 | 1 | 43.9 | 117186.5 | 20165 | 1.3 | 2.2 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 14:27 | Normal | 470.1 | 491.4 | 487.2 | 2.9 | 1.2 | 1.3 | 130.8 | 130.8 | 130.8 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2269 | 1 | 43.1 | 117186.7 | 20165 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 14:32 | Normal | 487.3 | 498.1 | 504.5 | 3.5 | 1.6 | 1.7 | 131.4 | 131.2 | 131.1 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 59.99 | 59.97 | 59.96 | 3003 | 1 | 42.2 | 117186.9 | 20165 | 1.3 | 2.3 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 14:37 | Normal | 490.1 | 495.3 | 493.3 | 3.7 | 1.7 | 1.9 | 131.7 | 131.4 | 131.5 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 3216 | 1 | 41.7 | 117187.2 | 20166 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 14:42 | Normal | 493.5 | 490.8 | 525.5 | 3.5 | 1.6 | 1.3 | 131.9 | 131.9 | 131.9 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 59.94 | 60 | 60.03 | 2831 | 1 | 41.4 | 117187.4 | 20166 | 1.3 | 2.2 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 14:47 | Normal | 486 | 495.2 | 496.8 | 2.3 | 1 | 1.1 | 131.5 | 131.3 | 131.3 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1796 | 1 | 41.2 | 117187.7 | 20166 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 14:52 | Normal | 496 | 499 | 504 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 131.8 | 131.6 | 131.6 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1985 | 1 | 40.8 | 117187.8 | 20166 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 14:57 | Normal | 504.8 | 497.8 | 563.5 | 9.5 | 4.3 | 1.4 | 134.3 | 134.3 | 134.4 | 17.8 | 18.2 | 18.1 | 59.95 | 59.93 | 59.8 | 7300 | 1 | 40.8 | 117188.2 | 20166 | 4.2 | 5.3 | 4.1 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 15:02 | Normal | 509.4 | 503 | 449.1 | 4 | 1.8 | 2.1 | 133.6 | 133.9 | 133.8 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 59.99 | 60 | 59.96 | 3490 | 1 | 40.8 | 117188.5 | 20166 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 15:07 | Normal | 509.5 | 496 | 553.7 | 9.7 | 4.6 | 2 | 134.9 | 134.9 | 135 | 19.4 | 19.5 | 19.4 | 60.04 | 60.11 | 59.99 | 7816 | 1 | 40.6 | 117188.9 | 20166 | 4.4 | 5.4 | 4.4 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 15:12 | Normal | 502.2 | 483.5 | 542.6 | 9.8 | 4.6 | 2.2 | 134.7 | 134.8 | 134.8 | 19.3 | 19.6 | 19.6 | 59.93 | 59.86 | 59.91 | 7831 | 1 | 41.2 | 117189.5 | 20166 | 4.4 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 15:17 | Normal | 493.1 | 483.1 | 539.8 | 9.1 | 4.3 | 2 | 134.6 | 134.8 | 134.7 | 17.8 | 18 | 17.9 | 60 | 60.03 | 60.04 | 7222 | 1 | 41.8 | 117190.1 | 20166 | 4.1 | 5.1 | 4.1 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 15:22 | Normal | 490.1 | 477.7 | 531.4 | 8.5 | 4 | 1.9 | 135.1 | 135 | 135 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 59.99 | 59.98 | 59.93 | 6596 | 1 | 42.4 | 117190.6 | 20166 | 3.8 | 4.8 | 3.8 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 15:27 | Normal | 490.8 | 476.9 | 536.8 | 7.9 | 3.7 | 1.7 | 133.4 | 133.6 | 133.4 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 59.96 | 59.94 | 59.92 | 6124 | 1 | 42.4 | 117191.2 | 20166 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 15:32 | Normal | 490.9 | 483 | 538.6 | 7 | 3.2 | 1.4 | 133.3 | 133.1 | 133 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 60.05 | 59.98 | 60.02 | 5332 | 1 | 42.1 | 117191.6 | 20166 | 3 | 4 | 3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 15:37 | Normal | 495.1 | 484.8 | 546.4 | 6.5 | 3 | 1.3 | 133.3 | 133.2 | 133 | 12.4 | 12.5 | 12.7 | 60.17 | 60.02 | 60.08 | 4930 | 1 | 42.1 | 117192.1 | 20167 | 2.8 | 3.8 | 2.8 | 0.1 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 15:42 | Normal | 501.3 | 487.1 | 544.7 | 5.9 | 2.7 | 1.1 | 133 | 133 | 132.9 | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 4523 | 1 | 41.9 | 117192.4 | 20167 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 15:47 | Normal | 501.2 | 489.3 | 542.5 | 5.3 | 2.4 | 1 | 132.6 | 132.5 | 132.5 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 59.97 | 59.94 | 60.11 | 4003 | 1 | 41.5 | 117192.8 | 20167 | 2.3 | 3.1 | 2.2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 15:52 | Normal | 500.7 | 485.8 | 532.5 | 5 | 2.1 | 1 | 132.5 | 132.5 | 132.2 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 59.86 | 59.94 | 59.94 | 3731 | 1 | 41.5 | 117193.1 | 20167 | 2.1 | 3 | 2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 15:57 | Normal | 499.3 | 450.6 | 545.4 | 4.6 | 2.1 | 1 | 132.5 | 132.3 | 132.1 | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 60.04 | 59.93 | 59.84 | 3344 | 1 | 41.3 | 117193.4 | 20167 | 1.8 | 2.8 | 1.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 16:02 | Normal | 503.2 | 458.8 | 549.8 | 4.2 | 1.9 | 0.8 | 132.1 | 131.9 | 131.8 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 60.04 | 60.03 | 60.18 | 3056 | 1 | 40.8 | 117193.7 | 20167 | 1.6 | 2.6 | 1.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 16:07 | Normal | 497.3 | 458.1 | 547.8 | 4 | 1.8 | 0.9 | 131.7 | 131.9 | 131.5 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 59.96 | 59.89 | 59.86 | 2835 | 1 | 40.3 | 117193.9 | 20167 | 1.5 | 2.4 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 16:12 | Normal | 499 | 470.8 | 531.9 | 3.4 | 1.4 | 0.8 | 131.7 | 131.3 | 130.9 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 59.91 | 59.84 | 59.89 | 2409 | 1 | 40 | 117194.1 | 20167 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 16:17 | Normal | 501.1 | 429.9 | 534.5 | 2.8 | 1.3 | 0.6 | 131.4 | 131.4 | 131 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 59.91 | 59.87 | 59.93 | 1953 | 1 | 39.6 | 117194.3 | 20167 | 1 | 1.9 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 16:22 | Normal | 496.1 | 436.6 | 522.4 | 2.6 | 1 | 0.7 | 131.3 | 130.9 | 130.8 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 59.96 | 59.92 | 59.95 | 1719 | 1 | 39.1 | 117194.5 | 20167 | 0.8 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 16:27 | Normal | 498.5 | 409.9 | 456 | 2.3 | 1 | 1.3 | 131.2 | 131 | 130.8 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 60 | 60 | 60 | 1778 | 1 | 38.4 | 117194.6 | 20167 | 0.7 | 1.6 | 0.7 | 0.2 | 1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 16:32 | Normal | 505.5 | 392.1 | 460.1 | 1.9 | 0.8 | 1.2 | 131.2 | 130.6 | 130.5 | 3.8 | 4 | 3.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1472 | 1 | 38.1 | 117194.8 | 20167 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 16:37 | Normal | 498.8 | 381.3 | 457.1 | 1.7 | 0.8 | 1.1 | 131.6 | 131.4 | 131.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 1283 | 1 | 40.6 | 117194.9 | 20168 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 16:42 | Normal | 495.6 | 323 | 456.8 | 1.3 | 0.6 | 1 | 131.5 | 131.1 | 131.1 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 958 | 1 | 42.1 | 117195 | 20168 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 16:47 | Normal | 496.6 | 317.9 | 455 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 131 | 130.7 | 130.5 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 724 | 1 | 42.9 | 117195 | 20168 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 16:52 | Normal | 492.4 | 200 | 378.3 | 0.8 | 0.5 | 1 | 131.4 | 130.9 | 130.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.05 | 59.99 | 60.02 | 567 | 1 | 43.2 | 117195.1 | 20168 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 16:57 | Normal | 453.1 | 198.6 | 355.2 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 131.3 | 130.9 | 130.8 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 289 | 1 | 43.3 | 117195.1 | 20168 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 17:02 | Normal | 439.5 | 200 | 292.1 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.4 | 131.8 | 131.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 60.03 | 184 | 1 | 43.3 | 117195.1 | 20168 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 17:07 | Normal | 460.6 | 199.2 | 220.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.3 | 131.8 | 131.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60 | 60.04 | 134 | 1 | 43.2 | 117195.2 | 20168 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 17:12 | Normal | 470.5 | 200 | 198.1 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 132.1 | 131.7 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.01 | 59.97 | 91 | 1 | 43.1 | 117195.2 | 20168 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0
2026-04-06 17:17 | Normal | 444.8 | 200.7 | 200.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.4 | 132.1 | 132 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60 | 60.02 | 62 | 1 | 42.9 | 117195.2 | 20168 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 59 | 0 | 0