## S4_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-04-08 05:44 | Wait | 434.3 | 434.3 | 434.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.3 | 131.5 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 14.6 | 117252.7 | 20180 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 05:44 | Wait | 438.1 | 438 | 438.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.4 | 131.5 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 14.8 | 117252.7 | 20180 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 05:44 | Wait | 445.2 | 445.2 | 445.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.3 | 131.5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 15.2 | 117252.7 | 20180 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 05:44 | Wait | 448.3 | 448.1 | 448.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.1 | 131.3 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 15.5 | 117252.7 | 20180 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 66 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 05:44 | Wait | 423 | 423 | 423.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.2 | 131.5 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 16.1 | 117252.7 | 20180 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 05:44 | Wait | 416.5 | 416.5 | 416.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.8 | 131.1 | 131.5 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 16 | 117252.7 | 20180 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 05:48 | Wait | 472.8 | 472.6 | 472.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.1 | 131.5 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 17.2 | 117252.7 | 20180 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 05:48 | Normal | 339.1 | 338.3 | 333.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.2 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 17.7 | 117252.7 | 20180 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 05:49 | Normal | 331.9 | 295.6 | 299.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 131.2 | 131.5 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 18.2 | 117252.7 | 20180 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 05:50 | Normal | 322 | 283.1 | 313.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.2 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.94 | 59.94 | 59.97 | 0 | 1 | 18.8 | 117252.7 | 20180 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 05:51 | Normal | 315.1 | 302.9 | 300.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 131.2 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 0 | 1 | 19.2 | 117252.7 | 20180 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 05:52 | Normal | 310.9 | 279 | 310.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.5 | 131.1 | 131.5 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 0 | 1 | 19.6 | 117252.7 | 20180 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 05:53 | Normal | 333.6 | 274 | 311.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.1 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 1 | 1 | 19.9 | 117252.7 | 20180 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 05:54 | Normal | 325.6 | 274.4 | 313.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.2 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 3 | 1 | 20.3 | 117252.7 | 20180 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 05:55 | Normal | 311.5 | 265.7 | 311.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.2 | 131.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60 | 59.99 | 60 | 3 | 1 | 20.6 | 117252.7 | 20180 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 05:56 | Normal | 430 | 364.3 | 340.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.6 | 131.1 | 131.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 5 | 1 | 20.9 | 117252.7 | 20180 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 05:57 | Normal | 477.9 | 512.6 | 485.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.2 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 60.06 | 0 | 1 | 21.2 | 117252.7 | 20180 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 05:58 | Normal | 441.9 | 470.9 | 464.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.9 | 131.1 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 60 | 60.02 | 26 | 1 | 21.5 | 117252.7 | 20180 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 05:59 | Normal | 419.3 | 415.3 | 410.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131 | 131.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 49 | 1 | 21.8 | 117252.7 | 20180 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 06:00 | Normal | 454.5 | 360.9 | 445.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131 | 131.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.94 | 60 | 59.96 | 55 | 1 | 22 | 117252.7 | 20180 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 06:01 | Normal | 447.9 | 452.7 | 499.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 131.7 | 131.1 | 131.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 57 | 1 | 22.2 | 117252.7 | 20180 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 06:02 | Normal | 457.9 | 514.3 | 452.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.3 | 130.7 | 131.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 59.99 | 59.94 | 59.89 | 57 | 1 | 22.5 | 117252.7 | 20180 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 06:03 | Normal | 465 | 482.7 | 398.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.3 | 130.8 | 131.4 | 0.9 | 1 | 1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 97 | 1 | 22.7 | 117252.7 | 20180 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 06:04 | Normal | 472.5 | 437.8 | 334.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 131.3 | 130.7 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 59.98 | 59.95 | 113 | 1 | 22.9 | 117252.7 | 20180 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 06:05 | Normal | 475 | 435.3 | 478 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.2 | 130.7 | 131.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 137 | 1 | 23.1 | 117252.7 | 20180 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 06:06 | Normal | 469.1 | 448.7 | 442 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.2 | 130.6 | 131.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 151 | 1 | 23.3 | 117252.7 | 20180 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 06:07 | Normal | 475.7 | 470.5 | 435.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.1 | 130.6 | 131.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 170 | 1 | 23.5 | 117252.7 | 20180 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 06:08 | Normal | 462.8 | 478.3 | 482.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131 | 130.7 | 131.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 59.95 | 59.97 | 205 | 1 | 23.7 | 117252.7 | 20180 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 06:09 | Normal | 478.6 | 498.9 | 486.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.1 | 130.8 | 131.3 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60.04 | 60 | 226 | 1 | 23.9 | 117252.7 | 20180 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 06:10 | Normal | 480.8 | 483.6 | 478.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.2 | 130.8 | 131.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 60 | 249 | 1 | 24 | 117252.7 | 20180 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 06:11 | Normal | 499 | 508 | 478.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 131.2 | 130.7 | 131.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 59.99 | 60.06 | 237 | 1 | 24.2 | 117252.7 | 20180 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 06:12 | Normal | 509.3 | 478.2 | 478.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.9 | 130.6 | 131.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.91 | 60 | 59.95 | 253 | 1 | 24.4 | 117252.7 | 20180 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 06:13 | Normal | 499.9 | 479.7 | 450 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 130.9 | 130.6 | 131 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 262 | 1 | 24.5 | 117252.7 | 20180 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 06:14 | Normal | 488.5 | 461.4 | 429.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131 | 130.7 | 131.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 259 | 1 | 24.7 | 117252.7 | 20180 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 06:15 | Normal | 471.7 | 421.4 | 426.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 131.1 | 130.7 | 131.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 267 | 1 | 24.8 | 117252.7 | 20180 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 06:16 | Normal | 490.1 | 439.1 | 402.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.2 | 130.7 | 131.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 60 | 60.01 | 285 | 1 | 24.9 | 117252.7 | 20180 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 06:17 | Normal | 488.3 | 418.4 | 421.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131.1 | 130.8 | 131 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 296 | 1 | 25.1 | 117252.7 | 20180 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 06:18 | Normal | 491.6 | 428.1 | 418 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 131 | 130.8 | 130.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 303 | 1 | 25.2 | 117252.7 | 20180 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 06:19 | Normal | 487.5 | 424.4 | 426.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 131.1 | 130.7 | 130.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 325 | 1 | 25.4 | 117252.7 | 20180 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 06:20 | Normal | 480.5 | 397.1 | 417 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131 | 130.6 | 130.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 339 | 1 | 25.5 | 117252.7 | 20180 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 06:22 | Normal | 497.3 | 370.4 | 414.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.1 | 130.7 | 131 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 60.03 | 343 | 1 | 25.6 | 117252.7 | 20180 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 06:23 | Normal | 489.1 | 318.3 | 448.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.2 | 130.7 | 131 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.97 | 59.94 | 60 | 367 | 1 | 25.7 | 117252.7 | 20180 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 06:24 | Normal | 488.8 | 326.3 | 468.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.1 | 130.9 | 131.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.94 | 59.99 | 59.96 | 391 | 1 | 25.8 | 117252.7 | 20180 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 06:25 | Normal | 494.1 | 293.6 | 437.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 131.8 | 130.1 | 130.9 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 329 | 1 | 26 | 117252.7 | 20180 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 06:26 | Normal | 485.2 | 260.3 | 444.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 131.8 | 131.9 | 131.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.95 | 60 | 59.99 | 409 | 1 | 26.1 | 117252.8 | 20180 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 06:27 | Normal | 490.6 | 208.5 | 428.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 132 | 132 | 131.7 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 60 | 60.01 | 60.03 | 407 | 1 | 26.2 | 117252.8 | 20180 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 06:28 | Normal | 498.3 | 200.1 | 458.9 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.8 | 131.7 | 131.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 60 | 60 | 432 | 1 | 26.3 | 117252.8 | 20180 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 06:29 | Normal | 496.1 | 210 | 461.6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.8 | 131.5 | 131.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60.05 | 60.01 | 451 | 1 | 26.4 | 117252.8 | 20180 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 06:30 | Normal | 497.5 | 336 | 451 | 1 | 0.5 | 0.5 | 131.9 | 131.6 | 131.9 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 59.98 | 60.02 | 515 | 1 | 26.5 | 117252.8 | 20180 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 06:31 | Normal | 504 | 382.7 | 468.8 | 1 | 0.5 | 0.6 | 131.9 | 131.7 | 131.9 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 60 | 60 | 60 | 547 | 1 | 26.7 | 117252.8 | 20180 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 06:32 | Normal | 497.1 | 407 | 475.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132 | 131.8 | 132 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 579 | 1 | 26.8 | 117252.8 | 20180 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 06:33 | Normal | 499.2 | 399 | 483 | 1 | 0.5 | 0.5 | 132 | 131.8 | 132 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 589 | 1 | 26.9 | 117252.8 | 20180 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 06:34 | Normal | 507 | 389 | 466.5 | 1 | 0.6 | 0.6 | 132 | 132 | 132 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.02 | 60.07 | 60.03 | 598 | 1 | 27 | 117252.8 | 20180 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 06:35 | Normal | 513.2 | 391.8 | 464.3 | 1 | 0.6 | 0.6 | 131.9 | 131.7 | 131.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 605 | 1 | 27.2 | 117252.8 | 20180 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 06:36 | Normal | 492.6 | 387.7 | 467.4 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 131.9 | 131.6 | 131.9 | 1.9 | 2 | 2 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 635 | 1 | 27.3 | 117252.8 | 20180 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 06:37 | Normal | 505.1 | 409 | 474 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132 | 131.6 | 131.8 | 1.9 | 2.1 | 2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 663 | 1 | 27.4 | 117252.9 | 20180 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 06:38 | Normal | 500.1 | 480 | 463.9 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 132 | 131.6 | 131.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 60 | 60.01 | 60 | 724 | 1 | 27.5 | 117252.9 | 20181 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 06:39 | Normal | 511.1 | 470.1 | 459 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 132 | 131.5 | 131.6 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.99 | 60 | 60.03 | 739 | 1 | 27.7 | 117252.9 | 20181 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 06:40 | Normal | 497.2 | 423.8 | 445.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132 | 131.5 | 131.4 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 767 | 1 | 27.7 | 117252.9 | 20181 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 06:41 | Normal | 503.2 | 446 | 489 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132 | 131.5 | 131.7 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 831 | 1 | 27.9 | 117252.9 | 20181 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 06:42 | Normal | 508.1 | 467 | 486.1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 132.2 | 131.8 | 132 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 60 | 60.03 | 60.01 | 883 | 1 | 28 | 117252.9 | 20181 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 06:43 | Normal | 513.3 | 469.8 | 481.9 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.1 | 131.8 | 132 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 60.02 | 60 | 59.99 | 925 | 1 | 28.1 | 117252.9 | 20181 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 06:44 | Normal | 505 | 465.1 | 471.9 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 132.2 | 131.9 | 132 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 60 | 60.03 | 60.01 | 973 | 1 | 28.2 | 117253 | 20181 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 06:45 | Normal | 508.5 | 496.9 | 488 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 132.3 | 132 | 132.1 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 1042 | 1 | 28.3 | 117253 | 20181 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 06:46 | Normal | 508.2 | 494.3 | 502 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 132.2 | 132.1 | 132.1 | 2.9 | 3 | 3 | 59.98 | 60.07 | 60 | 1086 | 1 | 28.5 | 117253 | 20181 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 06:47 | Normal | 503.9 | 487 | 514 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 132.3 | 132.1 | 132.2 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.03 | 60.04 | 59.97 | 1127 | 1 | 28.6 | 117253 | 20181 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 06:48 | Normal | 500.8 | 502.9 | 512.8 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.5 | 132.1 | 132.2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 60.07 | 60.03 | 60.08 | 1178 | 1 | 28.7 | 117253 | 20181 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 06:49 | Normal | 520 | 513 | 511.8 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 132.3 | 132.2 | 132.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 1203 | 1 | 28.8 | 117253 | 20181 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 06:50 | Normal | 516.8 | 479.5 | 496.1 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 132.3 | 132.1 | 132.3 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 60 | 60.08 | 60.03 | 1238 | 1 | 28.9 | 117253.1 | 20181 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 06:51 | Normal | 520.4 | 500.1 | 510.6 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 132.3 | 132.1 | 132.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 60.05 | 60.03 | 60.06 | 1306 | 1 | 29 | 117253.1 | 20181 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 06:52 | Normal | 517.2 | 508.3 | 515.9 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 132.3 | 131.9 | 132.3 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 1334 | 1 | 29.2 | 117253.1 | 20181 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 06:53 | Normal | 520 | 513.8 | 515.8 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 132.4 | 131.8 | 132 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 60.1 | 60.05 | 59.99 | 1360 | 1 | 29.3 | 117253.1 | 20181 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 06:54 | Normal | 515.9 | 521 | 515.8 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 132.5 | 132 | 132.2 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 60.04 | 60.03 | 60.06 | 1393 | 1 | 29.4 | 117253.2 | 20181 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 06:55 | Normal | 508 | 515.1 | 505.9 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 132.4 | 131.8 | 132 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 1424 | 1 | 29.5 | 117253.2 | 20181 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 06:56 | Normal | 519.3 | 502 | 505.1 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 132.1 | 131.5 | 131.7 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 1434 | 1 | 29.6 | 117253.2 | 20181 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 06:57 | Normal | 506.8 | 506 | 513.5 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 132.1 | 131.6 | 131.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 60.07 | 60.05 | 60.04 | 1464 | 1 | 29.7 | 117253.2 | 20181 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 06:58 | Normal | 517.9 | 494.7 | 516.9 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 131.9 | 131.6 | 131.9 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 59.95 | 59.99 | 59.98 | 1448 | 1 | 28.6 | 117253.3 | 20181 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 06:59 | Normal | 517 | 500.5 | 511 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 132 | 131.7 | 131.9 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 1455 | 1 | 29 | 117253.3 | 20181 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 07:00 | Normal | 500.7 | 507.1 | 519.8 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 132 | 131.8 | 131.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.87 | 59.94 | 59.9 | 1466 | 1 | 29.3 | 117253.3 | 20181 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 07:02 | Normal | 512.8 | 516.8 | 513.8 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 132.1 | 131.9 | 132 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 59.91 | 59.94 | 59.91 | 1477 | 1 | 29.6 | 117253.3 | 20181 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 07:03 | Normal | 516.8 | 513.9 | 512.7 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 132 | 131.9 | 131.9 | 3.8 | 4 | 3.9 | 60 | 59.97 | 59.98 | 1488 | 1 | 29.8 | 117253.4 | 20181 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 07:04 | Normal | 514.5 | 519.1 | 506.8 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 131.9 | 131.7 | 131.9 | 3.9 | 4 | 4 | 60.01 | 59.92 | 59.96 | 1505 | 1 | 26.6 | 117253.4 | 20181 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 07:05 | Normal | 518.9 | 523.2 | 508.8 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 132 | 131.7 | 131.9 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 1530 | 1 | 27.4 | 117253.4 | 20181 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 07:06 | Normal | 533.4 | 506 | 518.8 | 2 | 0.9 | 0.9 | 131.7 | 131.4 | 131.6 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 60.05 | 59.96 | 59.94 | 1596 | 1 | 28 | 117253.4 | 20181 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 07:07 | Normal | 511.1 | 515.1 | 510.8 | 2 | 0.9 | 1 | 131.6 | 131.3 | 131.5 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.95 | 59.94 | 59.97 | 1584 | 1 | 28.5 | 117253.5 | 20181 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 07:08 | Normal | 519.5 | 506.4 | 515.9 | 2 | 0.9 | 1 | 131.5 | 131.3 | 131.3 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1592 | 1 | 29 | 117253.5 | 20181 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 07:09 | Normal | 509.8 | 523.8 | 510.2 | 2.1 | 0.9 | 1 | 131.4 | 131.3 | 131.5 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.92 | 59.91 | 59.94 | 1630 | 1 | 26.3 | 117253.5 | 20181 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 07:10 | Normal | 512 | 520.6 | 516.1 | 2.1 | 1 | 1 | 131.3 | 131.3 | 131.5 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 1672 | 1 | 25.6 | 117253.5 | 20181 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 07:11 | Normal | 513.1 | 519 | 511.1 | 2.1 | 1 | 1 | 131.4 | 131.2 | 131.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 59.99 | 60.01 | 59.94 | 1719 | 1 | 25.3 | 117253.6 | 20181 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 07:12 | Normal | 527.1 | 529 | 520 | 2.2 | 1 | 1 | 131.3 | 131.1 | 131.4 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 59.96 | 59.97 | 60.01 | 1812 | 1 | 25.2 | 117253.6 | 20181 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 07:13 | Normal | 513.1 | 513.2 | 520.1 | 2.1 | 1 | 1 | 131.3 | 131.2 | 131.3 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 59.97 | 60 | 59.98 | 1757 | 1 | 25.2 | 117253.6 | 20181 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 07:14 | Normal | 512.1 | 515.9 | 511 | 2.1 | 1 | 1 | 131.2 | 131.1 | 131.3 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 59.99 | 59.92 | 60 | 1767 | 1 | 25.3 | 117253.7 | 20181 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 07:14 | Normal | 507.6 | 512.6 | 517.8 | 2.2 | 1 | 1 | 131.2 | 131.1 | 131.4 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 59.98 | 59.94 | 60 | 1762 | 1 | 25.3 | 117253.7 | 20181 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 07:15 | Normal | 514.6 | 519.8 | 518 | 2.1 | 1 | 1 | 131.2 | 130.9 | 131.3 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 59.94 | 59.94 | 59.97 | 1759 | 1 | 25.4 | 117253.7 | 20181 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 07:16 | Normal | 511.3 | 517.8 | 514.3 | 2.2 | 1 | 1.1 | 131.1 | 131 | 131.1 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 59.9 | 59.93 | 59.94 | 1767 | 1 | 25.5 | 117253.7 | 20181 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 07:17 | Normal | 504.6 | 516.5 | 511.7 | 2.2 | 1 | 1.1 | 131.1 | 130.8 | 131.1 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 59.9 | 59.97 | 59.9 | 1776 | 1 | 25.5 | 117253.8 | 20181 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 07:18 | Normal | 514.4 | 512.2 | 519.8 | 2.1 | 1 | 1 | 131 | 130.7 | 131.1 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 59.91 | 59.89 | 59.93 | 1758 | 1 | 25.6 | 117253.8 | 20181 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 07:19 | Normal | 504.1 | 510 | 517.6 | 2.2 | 1 | 1 | 131 | 130.6 | 131 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 59.95 | 59.95 | 59.9 | 1755 | 1 | 25.7 | 117253.8 | 20181 | 0.6 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 07:20 | Normal | 514 | 508.8 | 511.8 | 2.1 | 1 | 1 | 131.1 | 130.7 | 131.1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 59.99 | 59.96 | 59.93 | 1761 | 1 | 25.8 | 117253.9 | 20181 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 07:21 | Normal | 502.6 | 509.9 | 513.7 | 2.2 | 1 | 1 | 131 | 130.6 | 131.1 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1747 | 1 | 25.9 | 117253.9 | 20181 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0 |  | 0
2026-04-08 07:26 | Normal | 519 | 510.1 | 509 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 130.9 | 130.9 | 131 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 60.01 | 60.09 | 60.05 | 1861 | 1 | 26.3 | 117254 | 20181 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 07:31 | Normal | 509.9 | 513.8 | 516.8 | 2.3 | 1 | 1.1 | 131.1 | 130.9 | 131.3 | 4.9 | 5 | 5 | 60 | 60.01 | 59.99 | 1883 | 1 | 26.7 | 117254.2 | 20181 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 07:36 | Normal | 510.8 | 510.6 | 521.6 | 2.6 | 1.1 | 1.2 | 131.3 | 130.8 | 131.4 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 60.01 | 59.95 | 60.15 | 2152 | 1 | 27 | 117254.4 | 20181 | 0.8 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 07:41 | Normal | 508.1 | 511.3 | 517.3 | 3 | 1.4 | 1.5 | 131.4 | 131.4 | 131.6 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 59.99 | 59.93 | 60 | 2571 | 1 | 27.3 | 117254.5 | 20182 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 07:46 | Normal | 517.7 | 519.7 | 515.7 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 131.7 | 131.6 | 131.8 | 8 | 8.1 | 8 | 59.99 | 59.99 | 60.02 | 3118 | 1 | 28.2 | 117254.8 | 20182 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 07:51 | Normal | 515.2 | 512.3 | 525.8 | 3.9 | 2 | 1.8 | 132.1 | 131.6 | 131.8 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 3450 | 1 | 29.1 | 117255.1 | 20182 | 1.4 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 07:56 | Normal | 533.6 | 525.6 | 517.1 | 4.3 | 2.1 | 2 | 132.4 | 132.1 | 132.2 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 60.05 | 60.07 | 59.97 | 4082 | 1 | 30 | 117255.4 | 20182 | 1.6 | 2.6 | 2 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 08:01 | Normal | 520.6 | 515.8 | 517.8 | 4 | 2 | 1.8 | 132.4 | 132 | 132 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 60.13 | 60.01 | 60.07 | 3652 | 1 | 30.9 | 117255.7 | 20182 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 08:06 | Normal | 517.6 | 515 | 514.9 | 4.1 | 2 | 1.9 | 132.1 | 131.6 | 131.7 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | 60 | 59.99 | 60.02 | 3636 | 1 | 31.6 | 117256.1 | 20182 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 08:11 | Normal | 525.3 | 516.9 | 515.8 | 4.5 | 2.2 | 2.1 | 132.2 | 132.2 | 132.3 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 59.93 | 60.01 | 59.98 | 4142 | 1 | 32.1 | 117256.4 | 20182 | 1.7 | 2.7 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 08:16 | Normal | 517.1 | 510.8 | 517 | 4.8 | 2.3 | 2.1 | 132.4 | 132.2 | 132.4 | 10.9 | 11.1 | 11 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 4313 | 1 | 33.6 | 117256.8 | 20182 | 1.9 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 08:21 | Normal | 514.3 | 502.9 | 512.9 | 4.8 | 2.3 | 2.3 | 132.2 | 132 | 132 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 60 | 59.99 | 59.96 | 4399 | 1 | 34.1 | 117257.2 | 20182 | 1.9 | 2.9 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 08:26 | Normal | 518 | 508.9 | 507.1 | 5 | 2.5 | 2.4 | 132.2 | 132.2 | 132.2 | 11.8 | 12 | 12 | 60.05 | 60.01 | 60.06 | 4696 | 1 | 34.6 | 117257.6 | 20182 | 2 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 08:31 | Normal | 514.8 | 509.1 | 510.6 | 5.2 | 2.6 | 2.4 | 132.1 | 132.2 | 131.8 | 12 | 12.3 | 12.3 | 60.03 | 59.96 | 59.97 | 4784 | 1 | 35.2 | 117258 | 20182 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 08:36 | Normal | 514 | 509.5 | 508.6 | 5.3 | 2.7 | 2.5 | 132.1 | 131.9 | 131.7 | 12.6 | 12.8 | 12.7 | 59.99 | 60 | 59.98 | 4989 | 1 | 35.7 | 117258.4 | 20182 | 2.1 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 08:41 | Normal | 512 | 501.5 | 502.3 | 5 | 2.5 | 2.3 | 132.2 | 132 | 131.8 | 11.5 | 11.7 | 11.7 | 59.91 | 59.96 | 59.95 | 4580 | 1 | 36.3 | 117258.7 | 20183 | 2 | 3 | 2.3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 08:46 | Normal | 509.8 | 499.7 | 510.6 | 5.1 | 2.6 | 2.4 | 132.1 | 132 | 131.9 | 11.9 | 12.1 | 12 | 60.03 | 60.01 | 60 | 4713 | 1 | 37.3 | 117259.2 | 20183 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.2 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 08:51 | Normal | 493.8 | 498.1 | 510.4 | 6.3 | 3.1 | 2.7 | 132.8 | 132.6 | 132.2 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 5660 | 1 | 37.8 | 117259.7 | 20183 | 2.5 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 08:56 | Normal | 505.1 | 501.2 | 504.9 | 5.2 | 2.6 | 2.3 | 132.1 | 132.1 | 131.8 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 59.98 | 60.01 | 60.03 | 4734 | 1 | 38.6 | 117260.2 | 20183 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 09:01 | Normal | 509.5 | 499.8 | 510.9 | 5.6 | 2.8 | 2.5 | 132.8 | 132.5 | 132.5 | 13 | 13.2 | 13.1 | 60.01 | 60.05 | 60.07 | 5212 | 1 | 38.9 | 117260.6 | 20183 | 2.3 | 3.4 | 2.6 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 09:06 | Normal | 493.1 | 507 | 481.1 | 10.5 | 5.1 | 5 | 134.2 | 134.3 | 134 | 24 | 24.3 | 24.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 10234 | 1 | 41.1 | 117261.3 | 20183 | 4.4 | 6.2 | 4.9 | 0.1 | 4.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 09:11 | Normal | 463.1 | 493.1 | 491.5 | 13.8 | 6.5 | 6 | 135 | 134.9 | 134.5 | 29.6 | 29.9 | 29.8 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 12240 | 1 | 43.8 | 117262.3 | 20183 | 6 | 7.8 | 6.2 | 0.2 | 5.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 09:16 | Normal | 499.3 | 498 | 469.8 | 10.2 | 5.2 | 4.9 | 133.8 | 133.9 | 133.7 | 23.7 | 24.1 | 23.9 | 60.04 | 60.01 | 60 | 10125 | 1 | 44.1 | 117262.9 | 20183 | 4.5 | 5.8 | 5 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 09:21 | Normal | 496.8 | 496.3 | 483.2 | 10.8 | 5 | 4.5 | 133.7 | 133.6 | 133.5 | 23.9 | 24.2 | 24.2 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 9002 | 1 | 43.8 | 117263.5 | 20183 | 4.8 | 6.1 | 4.8 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 09:26 | Normal | 489.7 | 491 | 497.8 | 6 | 2.9 | 2.6 | 132.6 | 132.5 | 132.2 | 13.3 | 13.6 | 13.5 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 5368 | 1 | 43 | 117264 | 20183 | 2.5 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 09:31 | Normal | 478.3 | 506.3 | 462.4 | 7.3 | 3.6 | 3.2 | 132.4 | 132.5 | 132.2 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 59.95 | 59.96 | 59.92 | 6328 | 1 | 42.8 | 117264.5 | 20183 | 3.1 | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 09:36 | Normal | 494 | 497.1 | 479.3 | 5.6 | 2.6 | 2.6 | 132.3 | 132.1 | 132.1 | 12.5 | 12.8 | 12.7 | 60 | 59.95 | 60 | 4999 | 1 | 42.8 | 117265 | 20183 | 2.3 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 09:41 | Normal | 496.6 | 502.3 | 483 | 6 | 2.8 | 2.8 | 132.2 | 132.1 | 131.9 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 5393 | 1 | 42.5 | 117265.4 | 20184 | 2.5 | 3.6 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 09:46 | Normal | 494.8 | 498.3 | 484.5 | 6.1 | 2.9 | 2.8 | 132.1 | 132.1 | 131.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 60.02 | 60 | 60 | 5472 | 1 | 42.5 | 117265.9 | 20184 | 2.6 | 3.6 | 2.7 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 09:51 | Normal | 494.9 | 499.4 | 481.6 | 5.5 | 2.6 | 2.5 | 132 | 131.8 | 131.6 | 12.4 | 12.6 | 12.6 | 60.03 | 59.97 | 59.96 | 4927 | 1 | 42.5 | 117266.3 | 20184 | 2.3 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 09:56 | Normal | 501.4 | 501.2 | 488.1 | 5.9 | 2.8 | 2.7 | 131.9 | 132 | 131.8 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 59.98 | 60 | 60 | 5340 | 1 | 42.6 | 117266.7 | 20184 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 10:01 | Normal | 498.1 | 500.1 | 491.8 | 6 | 2.8 | 2.6 | 132 | 131.9 | 131.8 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 5359 | 1 | 42.6 | 117267.2 | 20184 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 10:06 | Normal | 493.4 | 502.4 | 489.1 | 6 | 2.8 | 2.6 | 132.5 | 132.4 | 132.2 | 13.3 | 13.4 | 13.4 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 5285 | 1 | 42.7 | 117267.6 | 20184 | 2.5 | 3.6 | 2.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 10:11 | Normal | 499.2 | 493.9 | 506.6 | 8.5 | 4.1 | 3.6 | 133.4 | 133.2 | 133 | 19 | 19.3 | 19.2 | 59.97 | 59.95 | 59.93 | 7615 | 1 | 43.1 | 117268.3 | 20184 | 3.7 | 4.8 | 3.9 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 10:16 | Normal | 534.3 | 541 | 530.2 | 15.3 | 7 | 7 | 134.9 | 134.7 | 134.6 | 37.2 | 37.4 | 37.4 | 60.02 | 60.02 | 60.17 | 14970 | 1 | 43.4 | 117269.1 | 20184 | 7.1 | 8.3 | 6.8 | 0.1 | 6.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 10:21 | Normal | 481.4 | 474.8 | 493.8 | 8.2 | 4 | 3.5 | 133.5 | 133.6 | 133.2 | 17.8 | 18 | 18 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 7174 | 1 | 43.5 | 117269.8 | 20184 | 3.6 | 4.7 | 3.8 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 10:26 | Normal | 482.8 | 488.8 | 503.6 | 11.8 | 5.7 | 4.8 | 134.7 | 134.9 | 134.5 | 25.6 | 26 | 25.9 | 60.04 | 60.01 | 60.05 | 10496 | 1 | 44.2 | 117270.9 | 20184 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 10:31 | Normal | 474 | 471.6 | 485.6 | 10.5 | 5.1 | 4.6 | 134.4 | 134.1 | 133.8 | 22.7 | 23 | 22.9 | 60.04 | 59.98 | 60.04 | 9239 | 1 | 44.2 | 117271.7 | 20184 | 4.7 | 5.9 | 4.9 | 0.1 | 4.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 10:36 | Normal | 477 | 471.2 | 483.7 | 8 | 3.8 | 3.5 | 133.3 | 133.2 | 133 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | 60.05 | 60.01 | 60.01 | 6950 | 1 | 44.1 | 117272.5 | 20184 | 3.5 | 4.6 | 3.6 | 0.1 | 3.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 10:41 | Normal | 477.5 | 474.7 | 464.2 | 5 | 2.3 | 2.3 | 131.9 | 131.9 | 131.8 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 60.02 | 60.02 | 60 | 4204 | 1 | 43.5 | 117273 | 20185 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 10:46 | Normal | 472.1 | 482 | 472.8 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 131.4 | 131.3 | 131.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 59.98 | 60.05 | 60 | 2821 | 1 | 42.8 | 117273.2 | 20185 | 1.3 | 2.3 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 10:51 | Normal | 490.4 | 494.1 | 471.8 | 4.8 | 2.2 | 2.3 | 131.8 | 131.6 | 131.5 | 10.5 | 10.7 | 10.6 | 60.02 | 59.97 | 60 | 4135 | 1 | 42.2 | 117273.5 | 20185 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 10:56 | Normal | 517.2 | 505 | 507.3 | 9.4 | 6.2 | 4 | 133.4 | 133.1 | 133.1 | 23.8 | 24.1 | 24.1 | 60.01 | 60.03 | 60.06 | 8643 | 1 | 42 | 117273.9 | 20185 | 4.1 | 5.3 | 6 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 11:01 | Normal | 494.1 | 495.6 | 505.6 | 3.8 | 1.8 | 1.7 | 132.7 | 132.3 | 132.3 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 60.05 | 60.07 | 60.03 | 3231 | 1 | 42 | 117274.2 | 20185 | 1.5 | 2.4 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 11:06 | Normal | 488.6 | 478 | 480.8 | 6 | 3 | 2.8 | 133.7 | 133.8 | 133.8 | 13.2 | 13.5 | 13.4 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 5296 | 1 | 41.8 | 117274.5 | 20185 | 2.5 | 3.5 | 2.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 11:11 | Normal | 486.3 | 486.1 | 494 | 5.6 | 2.6 | 2.6 | 132.1 | 131.7 | 131.8 | 12.5 | 12.8 | 12.7 | 60 | 60 | 59.99 | 5016 | 1 | 42.6 | 117275.5 | 20185 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 11:16 | Normal | 490.2 | 497.1 | 471 | 5 | 2.3 | 2.4 | 132.5 | 132.2 | 132.3 | 10.9 | 11.1 | 11 | 60.01 | 60.02 | 59.98 | 4320 | 1 | 42.3 | 117275.9 | 20185 | 2 | 3 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 11:21 | Normal | 538.3 | 519.4 | 524.1 | 14 | 8.1 | 7.2 | 135.1 | 135.3 | 135.3 | 36.7 | 37.1 | 37 | 60.02 | 60.15 | 60.01 | 14871 | 1 | 42.1 | 117276.4 | 20185 | 6.6 | 7.6 | 7.8 | 0.1 | 7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 11:26 | Wait | 580 | 579.3 | 577.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 132 | 132.3 | 132.3 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 43.1 | 117277.2 | 20185 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 11:31 | Normal | 459.4 | 469.8 | 479 | 4.8 | 2.2 | 2.1 | 132.5 | 132.2 | 132.5 | 9.9 | 10 | 9.9 | 60.04 | 60.02 | 60 | 3890 | 1 | 43.1 | 117277.5 | 20185 | 1.9 | 2.9 | 2 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 11:36 | Normal | 532.1 | 527.7 | 519.5 | 14.2 | 7.3 | 7.7 | 135.2 | 135.5 | 135.1 | 36.4 | 37 | 36.8 | 59.99 | 60.04 | 59.97 | 14970 | 1 | 42.6 | 117278.1 | 20185 | 6.6 | 7.6 | 7 | 0.1 | 7.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 11:41 | Normal | 474 | 476.1 | 476.6 | 4.6 | 2.1 | 2.3 | 131.9 | 132 | 131.9 | 10 | 10.2 | 10.2 | 59.98 | 60.02 | 60 | 3965 | 1 | 42.6 | 117278.6 | 20186 | 1.8 | 2.8 | 1.9 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 11:46 | Normal | 486.3 | 492.1 | 500.6 | 5.3 | 2.5 | 2.5 | 132.5 | 132.4 | 132.4 | 11.6 | 11.8 | 11.7 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 4599 | 1 | 42.1 | 117278.9 | 20186 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 11:51 | Normal | 490.1 | 498.1 | 479.3 | 6.5 | 3 | 3 | 132.7 | 132.8 | 132.6 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 59.98 | 59.99 | 60 | 5798 | 1 | 42 | 117279.4 | 20186 | 2.8 | 3.8 | 2.8 | 0.1 | 2.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 11:56 | Normal | 491 | 494.8 | 507.3 | 6.5 | 3.1 | 2.8 | 132.9 | 132.8 | 132.6 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 59.99 | 59.94 | 59.98 | 5758 | 1 | 42.2 | 117280 | 20186 | 2.8 | 3.8 | 2.8 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 12:01 | Normal | 489.8 | 475.6 | 507.8 | 6.5 | 3.1 | 2.6 | 133.3 | 133.4 | 133.4 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 60.01 | 59.98 | 60 | 5640 | 1 | 42.1 | 117280.6 | 20186 | 2.8 | 3.8 | 3 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 12:06 | Normal | 519.7 | 517.2 | 521.4 | 15.3 | 7.6 | 7 | 135.5 | 135.5 | 135.4 | 36.7 | 37.1 | 37 | 60.01 | 59.94 | 59.99 | 14990 | 1 | 42.3 | 117281.4 | 20186 | 7.2 | 8.3 | 7.4 | 0.2 | 6.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 12:11 | Normal | 515.3 | 503 | 513.8 | 15.3 | 8.1 | 7.2 | 135.7 | 135.6 | 135.8 | 37 | 37.4 | 37.3 | 60.02 | 60.03 | 59.97 | 15342 | 1 | 43.3 | 117282.4 | 20186 | 7.2 | 8.3 | 7.9 | 0.1 | 7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 12:16 | Normal | 500.6 | 481.1 | 494.8 | 15.4 | 8.3 | 7.7 | 135.6 | 135.8 | 135.8 | 36.7 | 37.1 | 36.9 | 59.96 | 60.01 | 59.97 | 14963 | 1 | 44.1 | 117283.6 | 20186 | 7.2 | 8.3 | 8.1 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 12:21 | Normal | 461.9 | 482.5 | 459.8 | 6.3 | 2.8 | 2.8 | 132.9 | 132.8 | 132.9 | 13 | 13.3 | 13.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 5165 | 1 | 44.2 | 117284.3 | 20186 | 2.6 | 3.6 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 12:26 | Normal | 473.1 | 467.8 | 469 | 10.2 | 4.9 | 5.5 | 134.2 | 133.9 | 134.1 | 23 | 23.4 | 23.2 | 60.04 | 60.05 | 60.06 | 10911 | 1 | 44.4 | 117285.4 | 20186 | 4.8 | 5.5 | 4.7 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 12:31 | Normal | 505.6 | 483.8 | 488 | 15.1 | 8.1 | 8.1 | 135.1 | 135.2 | 134.9 | 36.8 | 37.2 | 37 | 59.98 | 59.97 | 60.02 | 14913 | 1 | 44.4 | 117286.3 | 20186 | 7.1 | 8.1 | 7.9 | 0.1 | 8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 12:36 | Normal | 471.6 | 468.3 | 469.5 | 16 | 7.8 | 7.9 | 135.7 | 135.9 | 135.9 | 35.2 | 35.7 | 35.5 | 59.99 | 59.98 | 60 | 14399 | 1 | 44.4 | 117287.3 | 20186 | 7.6 | 8.6 | 7.6 | 0.1 | 7.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 12:41 | Normal | 468.4 | 455 | 461.3 | 14.5 | 7 | 7.3 | 135.3 | 135.3 | 135.3 | 31.7 | 32 | 31.9 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 12867 | 1 | 44.9 | 117288.4 | 20187 | 6.8 | 7.8 | 6.8 | 0.1 | 7.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 12:46 | Normal | 471.1 | 459.5 | 464.4 | 14 | 6.8 | 7.1 | 135.3 | 135.3 | 135.2 | 30.7 | 31.1 | 31 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 12490 | 1 | 45.4 | 117289.5 | 20187 | 6.5 | 7.6 | 6.6 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 12:51 | Normal | 474.1 | 471 | 473.6 | 13.7 | 6.6 | 6.8 | 135.4 | 135.5 | 135.5 | 30.3 | 30.7 | 30.5 | 60 | 59.99 | 59.98 | 12345 | 1 | 45.4 | 117290.5 | 20187 | 6.4 | 7.5 | 6.4 | 0.1 | 6.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 12:56 | Normal | 468 | 449.9 | 442.1 | 14 | 6.8 | 7.3 | 135.4 | 135.4 | 135.2 | 30.2 | 30.5 | 30.5 | 60 | 60.02 | 60 | 12293 | 1 | 45.6 | 117291.6 | 20187 | 6.5 | 7.6 | 6.6 | 0.1 | 7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 13:01 | Normal | 469.2 | 453.5 | 438.7 | 15.6 | 7.7 | 8.2 | 134.7 | 134.7 | 134.6 | 34.3 | 34.7 | 34.5 | 60.02 | 60.03 | 59.99 | 13881 | 1 | 45.8 | 117292.6 | 20187 | 7.4 | 8.4 | 7.5 | 0.1 | 8.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 13:06 | Normal | 461.8 | 475.9 | 459.1 | 3.8 | 1.6 | 1.8 | 131.8 | 131.9 | 131.6 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 59.99 | 60 | 60.03 | 2983 | 1 | 45 | 117293.1 | 20187 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 13:11 | Normal | 482.3 | 484.8 | 452.5 | 4.7 | 2.3 | 2.5 | 132.5 | 132.7 | 132.4 | 10.3 | 10.4 | 10.2 | 60.02 | 60.01 | 60.05 | 4043 | 1 | 44.1 | 117293.8 | 20187 | 1.9 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 13:16 | Normal | 479 | 482.2 | 466.9 | 3.7 | 1.6 | 1.8 | 131.3 | 131.3 | 131.2 | 7.9 | 8 | 8 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 3093 | 1 | 43.8 | 117294.4 | 20187 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 13:21 | Normal | 487.5 | 478.3 | 472.7 | 4.7 | 2.2 | 2.3 | 131.7 | 132 | 131.8 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 59.99 | 60 | 59.97 | 4069 | 1 | 43.1 | 117294.8 | 20187 | 1.9 | 2.8 | 2 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 13:26 | Normal | 460.3 | 479.7 | 461.8 | 2.6 | 1 | 1.1 | 131.1 | 131.1 | 131 | 4.9 | 5 | 5 | 59.98 | 59.98 | 60 | 1902 | 1 | 44 | 117295.8 | 20187 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 13:31 | Normal | 485.1 | 486.5 | 458.8 | 12.4 | 6 | 6.6 | 133.9 | 134.1 | 133.7 | 28.5 | 28.8 | 28.7 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 11485 | 1 | 44.1 | 117296.6 | 20187 | 5.8 | 6.8 | 5.8 | 0.1 | 6.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 13:36 | Normal | 480.7 | 492.6 | 450.5 | 13.2 | 6.1 | 7 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 29.7 | 30.1 | 30 | 60.02 | 59.99 | 60 | 11967 | 1 | 44.1 | 117297.6 | 20187 | 6.1 | 7.2 | 5.9 | 0.1 | 6.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 13:41 | Normal | 479 | 477 | 474.2 | 13.3 | 6.4 | 6.5 | 133.8 | 133.8 | 133.4 | 30 | 30.3 | 30.2 | 60.04 | 59.99 | 59.96 | 12026 | 1 | 44.2 | 117298.5 | 20188 | 6.1 | 7.2 | 6.2 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 13:46 | Normal | 482.7 | 467.3 | 449.4 | 10.8 | 5.8 | 5.8 | 132.7 | 132.8 | 132.5 | 25.2 | 25.6 | 25.5 | 60.02 | 60.02 | 59.99 | 9923 | 1 | 44.3 | 117299.4 | 20188 | 5 | 6 | 5.6 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 13:51 | Normal | 469 | 468.8 | 430.5 | 4.3 | 2 | 2.3 | 130.8 | 130.7 | 130.7 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | 60 | 60 | 60.02 | 3604 | 1 | 44.5 | 117300.3 | 20188 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 13:56 | Normal | 490.3 | 491.9 | 447.3 | 14 | 6.8 | 7.6 | 133.7 | 133.7 | 133.8 | 32.3 | 32.7 | 32.7 | 60.08 | 60.09 | 60.05 | 13031 | 1 | 43.9 | 117300.7 | 20188 | 6.5 | 7.6 | 6.5 | 0.1 | 7.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 14:01 | Normal | 490.8 | 479.2 | 458.2 | 4 | 1.8 | 2.1 | 130.9 | 130.9 | 130.6 | 8.9 | 9 | 8.9 | 60 | 60.01 | 59.97 | 3461 | 1 | 43.2 | 117301.1 | 20188 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 14:06 | Normal | 474.2 | 471.9 | 461 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 130.9 | 130.9 | 130.6 | 5 | 5.1 | 5.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1958 | 1 | 42.5 | 117301.3 | 20188 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 14:11 | Normal | 497 | 502.6 | 479.7 | 12 | 5.7 | 6.1 | 133.1 | 133.2 | 133 | 28 | 28.3 | 28.3 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 11215 | 1 | 42.3 | 117301.9 | 20188 | 5.5 | 6.6 | 5.5 | 0.1 | 5.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 14:16 | Normal | 468.5 | 478.6 | 434.1 | 3.6 | 1.5 | 1.8 | 131 | 131.2 | 130.6 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 59.98 | 60.01 | 60 | 2770 | 1 | 42.9 | 117302.7 | 20188 | 1.3 | 2.3 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 14:21 | Normal | 473.8 | 483.8 | 450.8 | 2.6 | 1.1 | 1.2 | 130.3 | 130.1 | 129.8 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 2004 | 1 | 42.8 | 117303.3 | 20188 | 0.8 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 14:26 | Normal | 519.9 | 481.8 | 449.2 | 9.6 | 4.6 | 5.6 | 131.8 | 131.7 | 131.5 | 23.1 | 23.7 | 23.5 | 60.03 | 60 | 60.13 | 9169 | 1 | 42.6 | 117303.6 | 20188 | 4.3 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 5.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 14:31 | Normal | 487.1 | 473.2 | 454.2 | 3.8 | 1.7 | 1.9 | 130.7 | 130.7 | 130.5 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 60.02 | 60 | 60.04 | 3066 | 1 | 42.7 | 117304.1 | 20188 | 1.4 | 2.4 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 14:36 | Normal | 494.7 | 494.3 | 460.6 | 10.8 | 5.1 | 5.6 | 134.1 | 134 | 133.8 | 24.9 | 25.2 | 25.1 | 60 | 60.04 | 60 | 10001 | 1 | 43.1 | 117304.9 | 20188 | 5 | 6 | 4.9 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 14:41 | Normal | 488.6 | 489.8 | 501.3 | 2.8 | 1.1 | 1.2 | 132.1 | 132.1 | 132 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 59.95 | 59.94 | 59.92 | 2170 | 1 | 42.5 | 117305.3 | 20189 | 0.9 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 14:46 | Normal | 495.8 | 483.3 | 434.7 | 9.8 | 4.6 | 5.5 | 133.7 | 133.4 | 133.5 | 22.4 | 22.8 | 22.7 | 59.9 | 59.97 | 59.96 | 9036 | 1 | 42.5 | 117306 | 20189 | 4.4 | 5.4 | 4.4 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 14:51 | Normal | 494 | 482.1 | 427.3 | 9.8 | 4.6 | 5.6 | 133.5 | 133.5 | 133.5 | 22.5 | 22.9 | 22.8 | 59.93 | 59.87 | 59.9 | 9055 | 1 | 42.8 | 117306.6 | 20189 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 5.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 14:56 | Normal | 494 | 490.7 | 436.5 | 9.4 | 4.3 | 5.3 | 133.7 | 134.1 | 133.7 | 21.4 | 21.7 | 21.7 | 59.99 | 60.03 | 60 | 8638 | 1 | 42.8 | 117307 | 20189 | 4.2 | 5.2 | 4.1 | 0.1 | 5.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 15:01 | Normal | 475.5 | 479.2 | 479.6 | 2.3 | 1 | 1.1 | 131.8 | 131.5 | 131.2 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 59.97 | 60 | 59.96 | 1809 | 1 | 42.5 | 117307.5 | 20189 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 15:06 | Normal | 494.5 | 452.8 | 510 | 2.8 | 1.3 | 1.1 | 132 | 131.7 | 131.6 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 60 | 60.01 | 59.96 | 2206 | 1 | 41.8 | 117307.6 | 20189 | 1 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 15:11 | Normal | 498.1 | 491.9 | 509.6 | 2.9 | 1.3 | 1.3 | 132.1 | 132.2 | 132 | 6 | 6.2 | 6.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2375 | 1 | 41.2 | 117307.8 | 20189 | 1 | 1.9 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 15:16 | Normal | 488.8 | 479.7 | 501.8 | 2.3 | 1 | 1.1 | 131.8 | 131.4 | 131.2 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 1833 | 1 | 41 | 117308.1 | 20189 | 0.7 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 15:21 | Normal | 514.5 | 495.3 | 531.8 | 4.9 | 2.3 | 0.9 | 132.4 | 132.2 | 132 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 59.98 | 60 | 59.94 | 3689 | 1 | 40.5 | 117308.3 | 20189 | 2 | 2.9 | 2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 15:26 | Normal | 507.1 | 500.3 | 482.2 | 5.7 | 2.6 | 2.2 | 134.1 | 134.1 | 133.8 | 12.1 | 12.3 | 12.3 | 60.04 | 60 | 60.04 | 4867 | 1 | 40.5 | 117308.8 | 20189 | 2.4 | 3.3 | 2.3 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 15:31 | Normal | 504.6 | 490.9 | 475.6 | 5.4 | 2.5 | 2.1 | 133.9 | 133.6 | 133.6 | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 60.01 | 60.02 | 60 | 4559 | 1 | 40.4 | 117309.1 | 20189 | 2.3 | 3.2 | 2.3 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 15:36 | Normal | 506.3 | 495.3 | 422.8 | 5.1 | 2.3 | 3.2 | 133.8 | 133.5 | 133.4 | 11.9 | 12.1 | 12 | 59.9 | 59.93 | 59.92 | 4783 | 1 | 40.4 | 117309.5 | 20189 | 2.1 | 3.1 | 2.1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 15:41 | Normal | 507.3 | 494 | 382.5 | 4.7 | 2.1 | 3.3 | 133.6 | 133.7 | 133.4 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 4315 | 1 | 40.2 | 117309.8 | 20190 | 1.9 | 2.8 | 1.9 | 0.1 | 3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 15:46 | Normal | 512.6 | 497.7 | 480.3 | 4.5 | 1.9 | 2 | 133.7 | 133 | 133.1 | 9.4 | 9.6 | 9.5 | 60.01 | 59.97 | 59.96 | 3751 | 1 | 40 | 117310.1 | 20190 | 1.8 | 2.6 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 15:51 | Normal | 501.8 | 463.6 | 463 | 4.3 | 1.9 | 1.8 | 133.6 | 133.3 | 133.2 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 60 | 60.06 | 60 | 3499 | 1 | 39.7 | 117310.4 | 20190 | 1.7 | 2.6 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 15:56 | Normal | 503.3 | 467.6 | 459.1 | 4 | 1.7 | 1.8 | 133.2 | 133 | 132.9 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 60.07 | 60.01 | 60 | 3219 | 1 | 39.7 | 117310.6 | 20190 | 1.5 | 2.4 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 16:01 | Normal | 460.2 | 399.8 | 391.1 | 2.6 | 1.2 | 1.6 | 133.1 | 132.7 | 132.8 | 5 | 5.1 | 5.1 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 1869 | 1 | 40.1 | 117310.9 | 20190 | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 16:06 | Normal | 483.1 | 472 | 388.8 | 3.1 | 1.3 | 2.3 | 133 | 132.6 | 132.7 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 60 | 59.96 | 59.99 | 2550 | 1 | 39.1 | 117311.1 | 20190 | 1.1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 16:11 | Normal | 481 | 428.2 | 427.2 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.4 | 131.8 | 132.1 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 59.91 | 59.94 | 59.95 | 852 | 1 | 40 | 117311.3 | 20190 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 16:16 | Normal | 501.6 | 434.8 | 464 | 3.1 | 1.3 | 1.6 | 132.9 | 132.6 | 132.8 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 2555 | 1 | 39.4 | 117311.4 | 20190 | 1.1 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 16:21 | Normal | 492.1 | 492 | 493.7 | 2.1 | 0.9 | 1.1 | 132.5 | 132.1 | 132.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1646 | 1 | 38.8 | 117311.6 | 20190 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 16:26 | Normal | 491.2 | 420.3 | 439.4 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 132.4 | 131.7 | 131.9 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 60.02 | 60.03 | 60 | 1048 | 1 | 40.9 | 117311.7 | 20190 | 0.3 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 16:31 | Normal | 488.7 | 425.2 | 462.1 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 132.4 | 132.1 | 132.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 850 | 1 | 42.6 | 117311.8 | 20190 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 16:36 | Normal | 494.6 | 407.3 | 419.8 | 1 | 0.5 | 0.6 | 132.4 | 132.2 | 132.1 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 59.94 | 59.99 | 60 | 604 | 1 | 43.6 | 117311.9 | 20190 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 16:41 | Normal | 500.6 | 366.1 | 459.3 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 132.6 | 131.7 | 132 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 900 | 1 | 44 | 117311.9 | 20191 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 16:46 | Normal | 457.8 | 317.8 | 377.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 132.3 | 131.8 | 131.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 255 | 1 | 44.1 | 117312 | 20191 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 16:51 | Normal | 494.9 | 201 | 377.2 | 0.9 | 0.5 | 1.1 | 132.6 | 132.1 | 132.3 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 60.03 | 59.97 | 59.98 | 591 | 1 | 44.1 | 117312 | 20191 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 16:56 | Normal | 494.9 | 200.1 | 389.3 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 132.4 | 131.9 | 132.1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 444 | 1 | 44 | 117312.1 | 20191 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 17:01 | Normal | 478.1 | 199.7 | 397 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 133 | 132.5 | 132.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.96 | 60 | 323 | 1 | 43.9 | 117312.1 | 20191 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 17:06 | Normal | 450.4 | 200 | 371.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 132.8 | 132 | 132.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 59.93 | 59.94 | 59.92 | 187 | 1 | 43.7 | 117312.1 | 20191 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 17:11 | Normal | 453.9 | 200 | 230 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 132.8 | 132.3 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 125 | 1 | 43.5 | 117312.1 | 20191 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 17:16 | Normal | 454 | 200 | 397.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.8 | 132.3 | 132.4 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 81 | 1 | 43.3 | 117312.1 | 20191 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0
2026-04-08 17:21 | Normal | 425.1 | 197.8 | 367.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 132.9 | 132.3 | 132.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 59.96 | 60.01 | 59.99 | 48 | 1 | 43 | 117312.1 | 20191 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 64 | 0 | 0