## S1_BL11
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-02-24 05:28 | Wait | 435.5 | 396.5 | 425.5 | 433.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 233.2 | 235.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 0 | 0 | 27.6 | 39108.3 | 3859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | -0.001
2024-02-24 05:29 | Wait | 387.3 | 387.6 | 387.6 | 387.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 232.4 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 28.9 | 39108.3 | 3859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | -0.001
2024-02-24 05:30 | Wait | 384.2 | 384.5 | 384.3 | 384.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 232.6 | 235 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 0 | 0 | 30.3 | 39108.3 | 3859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | -0.001
2024-02-24 05:31 | Wait | 390.9 | 391.2 | 391 | 391.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.04 | 0 | 0 | 31.4 | 39108.3 | 3859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | -0.001
2024-02-24 05:32 | Wait | 397.8 | 398 | 397.9 | 398.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 233 | 234 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 32.3 | 39108.3 | 3859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | -0.001
2024-02-24 05:33 | Wait | 417.4 | 402.9 | 417.5 | 417.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 232.8 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 33.2 | 39108.3 | 3859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | -0.001
2024-02-24 05:34 | Wait | 440.7 | 408.4 | 440.6 | 440.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 232.6 | 234 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 33.9 | 39108.3 | 3859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | -0.001
2024-02-24 05:35 | Wait | 465 | 415.7 | 465 | 465.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 232.2 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.06 | 60.03 | 0 | 0 | 34.5 | 39108.3 | 3859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | -0.001
2024-02-24 05:36 | Wait | 238.3 | 297.8 | 251.5 | 272.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 233 | 233.4 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 34.3 | 39108.3 | 3859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | -0.001
2024-02-24 05:37 | Wait | 508 | 432.4 | 508.1 | 508.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 233 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 34.6 | 39108.3 | 3859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | -0.001
2024-02-24 05:38 | Wait | 523.8 | 439.9 | 523.9 | 524.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 232.8 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 35.2 | 39108.3 | 3859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | -0.001
2024-02-24 05:39 | Wait | 522 | 448.1 | 522.1 | 522.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 232.2 | 232.4 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.08 | 0 | 0 | 33.3 | 39108.3 | 3859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | -0.001
2024-02-24 05:40 | Normal | 402.9 | 347.1 | 394.9 | 457.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 233.8 | 233.4 | 235.2 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 69 | 1 | 34.7 | 39108.3 | 3859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | -0.001
2024-02-24 05:41 | Normal | 200.3 | 374.1 | 434.1 | 472.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 233.6 | 233.6 | 235.4 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 121 | 1 | 35.5 | 39108.3 | 3859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | -0.001
2024-02-24 05:42 | Normal | 200.1 | 365.2 | 444.9 | 520.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 234 | 233.6 | 235.8 | 0.8 | 1 | 0.7 | 59.99 | 60 | 60 | 87 | 1 | 36.1 | 39108.3 | 3859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | -0.001
2024-02-24 05:43 | Normal | 199.5 | 397.9 | 489.6 | 536.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 233.8 | 233 | 235.4 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 95 | 1 | 36.5 | 39108.3 | 3859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | -0.001
2024-02-24 05:44 | Normal | 200.3 | 385.3 | 487.2 | 552.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 234 | 233.2 | 235.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 57 | 1 | 36.9 | 39108.3 | 3859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | -0.001
2024-02-24 05:45 | Normal | 205.8 | 385 | 556.1 | 529.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 234.2 | 234.2 | 236 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 59.99 | 60 | 59.97 | 67 | 1 | 37.3 | 39108.3 | 3859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 74 | 0 | -0.001
2024-02-24 05:46 | Normal | 280.7 | 408 | 555.1 | 555.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 233.6 | 233.4 | 235.6 | 0.9 | 1 | 0.8 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 47 | 1 | 37.7 | 39108.3 | 3859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 74 | 0 | -0.001
2024-02-24 05:47 | Normal | 362 | 391.2 | 539.3 | 555.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 233.6 | 234 | 236 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 86 | 1 | 38 | 39108.3 | 3859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | -0.001
2024-02-24 05:48 | Normal | 441.8 | 415 | 536.7 | 547.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 234.2 | 234.2 | 236.4 | 1 | 0.9 | 0.9 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 172 | 1 | 38.3 | 39108.3 | 3859 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 74 | 0 | -0.001
2024-02-24 05:49 | Normal | 464.6 | 401.4 | 562.4 | 567.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 233.6 | 233.4 | 235.6 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 144 | 1 | 38.6 | 39108.3 | 3859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 74 | 0 | -0.001
2024-02-24 05:50 | Normal | 499.8 | 412 | 569.6 | 563 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 234.2 | 233.4 | 235.6 | 1 | 1 | 0.8 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 184 | 1 | 38.8 | 39108.4 | 3859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 74 | 0 | -0.001
2024-02-24 05:51 | Normal | 534.8 | 421.2 | 554.4 | 548.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 234 | 233.6 | 235.2 | 1 | 1.1 | 1 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 232 | 1 | 39 | 39108.4 | 3859 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 74 | 0 | -0.001
2024-02-24 05:52 | Normal | 534.8 | 426 | 546.1 | 566.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 233.4 | 233.4 | 235.2 | 1.2 | 1 | 0.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 260 | 1 | 39.3 | 39108.4 | 3859 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 74 | 0 | -0.001
2024-02-24 05:53 | Normal | 537.8 | 403.3 | 552.4 | 553.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 233.6 | 233.6 | 235.4 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 338 | 1 | 39.6 | 39108.4 | 3859 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 74 | 0 | -0.001
2024-02-24 05:54 | Normal | 533.9 | 418.2 | 552.6 | 544.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 234.2 | 233 | 235.6 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 384 | 1 | 39.7 | 39108.4 | 3859 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 74 | 0 | -0.001
2024-02-24 05:57 | Normal | 553.8 | 399.1 | 550.6 | 546.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 233.8 | 233.6 | 235.4 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 60.12 | 60.12 | 60.11 | 482 | 1 | 40.1 | 39108.4 | 3859 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 74 | 0 | -0.001
2024-02-24 05:58 | Normal | 534 | 427.2 | 548.6 | 557.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 234 | 233.2 | 235.8 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 60.13 | 60.13 | 60.13 | 522 | 1 | 40.3 | 39108.4 | 3859 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 74 | 0 | -0.001
2024-02-24 05:59 | Normal | 549.6 | 431.8 | 552.4 | 543 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.2 | 233.8 | 233.2 | 235.4 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 60.1 | 60.11 | 60.1 | 540 | 1 | 40.5 | 39108.4 | 3859 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 74 | 0 | -0.001
2024-02-24 06:00 | Normal | 554.9 | 419.8 | 557.7 | 530.4 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.2 | 234 | 233.6 | 235.6 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 60.11 | 60.12 | 60.12 | 589 | 1 | 40.8 | 39108.4 | 3859 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 74 | 0 | -0.001
2024-02-24 06:01 | Normal | 560.8 | 430.2 | 569.5 | 556.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.2 | 233.8 | 233.8 | 235.6 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 60.1 | 60.11 | 60.1 | 616 | 1 | 41 | 39108.4 | 3859 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 74 | 0 | -0.001
2024-02-24 06:02 | Normal | 564 | 436.8 | 554.4 | 554.5 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 233.8 | 233.8 | 235.6 | 2 | 1.8 | 1.6 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 661 | 1 | 41.2 | 39108.4 | 3859 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 74 | 0 | -0.001
2024-02-24 06:07 | Normal | 567.7 | 439.3 | 584.5 | 575.1 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 233.8 | 233.2 | 234.6 | 2.3 | 2.1 | 2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 844 | 1 | 42.1 | 39108.5 | 3859 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 06:12 | Normal | 553.8 | 448.4 | 566.1 | 561.8 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 233.4 | 233.2 | 235.4 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 984 | 1 | 42.9 | 39108.6 | 3859 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 06:17 | Normal | 513.8 | 460.1 | 547.6 | 575.5 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.3 | 234 | 233.8 | 236 | 3 | 3.2 | 2.7 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 1146 | 1 | 43.7 | 39108.7 | 3859 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 06:22 | Normal | 520.5 | 451.1 | 541.4 | 554.1 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 233.8 | 233.2 | 235.6 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 1296 | 1 | 44.5 | 39108.8 | 3859 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 06:27 | Normal | 494.7 | 452.1 | 563.4 | 574.8 | 0.6 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 234.2 | 233.8 | 235.2 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1430 | 1 | 45.2 | 39108.9 | 3859 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 06:32 | Normal | 503.1 | 433.1 | 517 | 569.5 | 0.8 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 234 | 234 | 235.4 | 4.1 | 4.3 | 3.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1605 | 1 | 45.9 | 39109 | 3859 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 06:37 | Normal | 509.8 | 432.1 | 542.4 | 565.3 | 0.8 | 1.8 | 0.3 | 0.5 | 234.2 | 234 | 235.6 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1839 | 1 | 46.6 | 39109.2 | 3859 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 06:42 | Normal | 519.8 | 455.2 | 535.2 | 588.2 | 0.9 | 1.8 | 0.3 | 0.5 | 233.8 | 233.8 | 235.6 | 5 | 4.8 | 4.8 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 1939 | 1 | 47.2 | 39109.3 | 3860 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 06:47 | Normal | 546.5 | 445.1 | 524.9 | 534.8 | 0.9 | 2.3 | 0.4 | 0.6 | 234.2 | 234.2 | 236 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 2422 | 1 | 47.9 | 39109.5 | 3860 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 06:52 | Normal | 520.7 | 452 | 522.7 | 531.5 | 1.1 | 2.6 | 0.5 | 0.8 | 234 | 234 | 235.8 | 7.2 | 7 | 7.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 2796 | 1 | 48.5 | 39109.7 | 3860 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0 | 1.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 06:57 | Normal | 533.9 | 471.2 | 451.1 | 548.3 | 1.4 | 3.5 | 1 | 1.1 | 234.8 | 234.4 | 236 | 9.5 | 9.7 | 9.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3725 | 1 | 49.1 | 39110 | 3860 | 0 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 07:02 | Normal | 551.3 | 466.2 | 463.9 | 534.8 | 1.4 | 3.3 | 0.9 | 1.1 | 234.6 | 233.8 | 235.6 | 9.4 | 9.5 | 9.1 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 3651 | 1 | 49.7 | 39110.3 | 3860 | 0 | 0.8 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0 | 1.3 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 07:07 | Normal | 535.5 | 468.9 | 478.2 | 544.4 | 1.5 | 3.8 | 1.1 | 1.3 | 234.2 | 233.6 | 235.8 | 10.5 | 10.7 | 10.4 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 4130 | 1 | 47.3 | 39110.6 | 3860 | 0 | 0.9 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 07:12 | Normal | 458.8 | 472.1 | 490.1 | 553.3 | 3.1 | 4.8 | 1.5 | 1.6 | 234.2 | 234 | 235.8 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 5493 | 1 | 49.5 | 39111 | 3860 | 0 | 1.8 | 1.1 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.9 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 07:17 | Normal | 473.8 | 466.1 | 516.6 | 560.8 | 3.1 | 4.9 | 1.5 | 1.6 | 234 | 234.4 | 236 | 14.6 | 14.5 | 14.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 5638 | 1 | 47.9 | 39111.5 | 3860 | 0 | 1.8 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.9 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 07:22 | Normal | 487 | 472.2 | 506.2 | 577.4 | 3.3 | 5.1 | 1.6 | 1.7 | 234.4 | 234 | 235.8 | 15.2 | 15 | 14.8 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 5846 | 1 | 48.2 | 39111.9 | 3860 | 0 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.9 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 07:27 | Normal | 499.9 | 466.3 | 524.7 | 575.7 | 3.8 | 6 | 1.8 | 2 | 234.4 | 234 | 235.8 | 17.8 | 17.6 | 17.6 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 6839 | 1 | 49.4 | 39112.5 | 3860 | 0 | 2.1 | 1.5 | 2 | 2 | 1.7 | 2 | 0 | 2.3 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 07:32 | Normal | 508.5 | 468 | 530.3 | 582.9 | 4.6 | 7 | 2.3 | 2.5 | 234.2 | 234.6 | 236.2 | 21 | 21 | 20.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 8157 | 1 | 48.5 | 39113.1 | 3860 | 0 | 2.6 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 2 | 2.4 | 0 | 2.6 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 07:37 | Normal | 505.7 | 468.1 | 531.1 | 579.6 | 5.2 | 7.8 | 2.5 | 2.7 | 235 | 234.8 | 235.8 | 23.5 | 23.3 | 23.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 9041 | 1 | 47.1 | 39113.8 | 3860 | 0 | 2.8 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 0 | 3 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 07:42 | Normal | 514.8 | 465.1 | 540.5 | 585.9 | 5.6 | 8.3 | 2.8 | 2.8 | 235.2 | 235 | 236.4 | 25.1 | 25.2 | 24.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 9750 | 1 | 46.2 | 39114.6 | 3861 | 0 | 3.1 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 0 | 3.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 07:47 | Normal | 524.7 | 458 | 539 | 576.2 | 6.1 | 9 | 3 | 3.2 | 235.2 | 234.6 | 236 | 27.6 | 27.2 | 27.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 10803 | 1 | 49.9 | 39115.5 | 3861 | 0 | 3.5 | 2.5 | 3.1 | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 0 | 3.5 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 07:52 | Normal | 523.8 | 455 | 556.9 | 572.1 | 6.6 | 9.8 | 3.2 | 3.5 | 235 | 235.2 | 236.2 | 29.4 | 29.4 | 29.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 11614 | 1 | 49.4 | 39116.4 | 3861 | 0 | 3.6 | 2.8 | 3.4 | 3.2 | 2.9 | 3.4 | 0 | 3.8 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 07:57 | Normal | 530.1 | 458.1 | 544.7 | 569.4 | 6.8 | 9.9 | 3.3 | 3.5 | 234.8 | 235.2 | 236.2 | 30 | 30.1 | 30 | 60.02 | 60.07 | 60.05 | 11898 | 1 | 49 | 39117.4 | 3861 | 0 | 3.7 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 2.9 | 3.4 | 0 | 3.8 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 08:02 | Normal | 534.8 | 455.2 | 546 | 571.8 | 7 | 10.3 | 3.5 | 3.6 | 234.6 | 234.8 | 236.2 | 31.3 | 31.2 | 30.8 | 59.92 | 59.93 | 59.91 | 12247 | 1 | 48.6 | 39118.4 | 3861 | 0 | 3.9 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.6 | 0 | 4 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 08:07 | Normal | 540.9 | 452.9 | 554.1 | 565.7 | 7.4 | 10.6 | 3.6 | 3.8 | 234.8 | 234.6 | 235.6 | 33.4 | 33.1 | 33 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 12964 | 1 | 48.1 | 39119.4 | 3861 | 0 | 4.1 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 3.8 | 0 | 4.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 08:12 | Normal | 539.6 | 451.2 | 575.7 | 569.5 | 8.1 | 11.6 | 3.8 | 4.1 | 235 | 235.2 | 236 | 35.6 | 35.3 | 35.4 | 59.99 | 59.93 | 59.96 | 14056 | 1 | 47.9 | 39120.6 | 3861 | 0.1 | 4.5 | 3.3 | 4.1 | 4 | 3.4 | 4.2 | 0 | 4.6 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 08:17 | Normal | 552.8 | 452.1 | 568.9 | 560.9 | 8.3 | 12 | 4 | 4.3 | 235.4 | 236 | 236.8 | 36.4 | 36.5 | 36.5 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 14469 | 1 | 48 | 39121.8 | 3861 | 0.1 | 4.6 | 3.5 | 4.1 | 4.1 | 3.6 | 4.3 | 0 | 4.6 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 08:22 | Normal | 545.4 | 447.2 | 556.5 | 560.3 | 9.5 | 13.5 | 4.6 | 4.9 | 235.2 | 235.8 | 237 | 41 | 41.2 | 41.2 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 16283 | 1 | 48.2 | 39123.1 | 3861 | 0 | 5.1 | 4.1 | 4.6 | 4.6 | 4 | 4.9 | 0 | 5.2 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 08:27 | Normal | 545.9 | 442.2 | 556.4 | 551.3 | 10.5 | 15.1 | 5.1 | 5.5 | 235.8 | 236.2 | 237.4 | 45.7 | 45.6 | 45.4 | 60.06 | 60.08 | 60.05 | 18054 | 1 | 43.3 | 39124.5 | 3861 | 0 | 5.8 | 4.5 | 5.2 | 5.1 | 4.6 | 5.4 | 0 | 5.9 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 08:32 | Normal | 558.5 | 444.4 | 557.4 | 550.4 | 5.1 | 12.7 | 2.5 | 2.7 | 234.8 | 234.8 | 236.2 | 27.7 | 27.5 | 27.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 14283 | 1 | 43.1 | 39125.9 | 3861 | 0 | 3.1 | 1.8 | 4.3 | 4.6 | 3.8 | 2.9 | 0 | 3 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 08:37 | Normal | 534.7 | 448.2 | 543.9 | 529.6 | 4.7 | 7 | 2.3 | 2.5 | 234.2 | 234 | 235.8 | 21.2 | 21.2 | 21.1 | 60 | 60.05 | 60 | 9109 | 1 | 42.8 | 39127 | 3861 | 0 | 2.8 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 1.9 | 2.4 | 0 | 2.7 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 08:42 | Normal | 560.6 | 383.4 | 557.5 | 541.4 | 6.1 | 13.2 | 3.3 | 3 | 234.4 | 235 | 236.4 | 28.5 | 28.7 | 28.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 12902 | 1 | 42.8 | 39128.4 | 3862 | 0 | 4.1 | 2.6 | 5 | 4.7 | 4.1 | 3.9 | 0 | 3.7 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 08:47 | Normal | 556.9 | 442.2 | 556.5 | 553.3 | 12.4 | 17.8 | 6.1 | 6.5 | 235.4 | 236 | 237.2 | 53.5 | 53.5 | 53 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 21238 | 1 | 42.8 | 39129.6 | 3862 | 0.2 | 6.7 | 5.3 | 6.1 | 6 | 5.3 | 6.5 | 0 | 6.9 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 08:52 | Normal | 569.7 | 434 | 577 | 531.2 | 3.3 | 5.3 | 1.6 | 2 | 234.6 | 234.6 | 235.8 | 16 | 16.1 | 16.1 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 6913 | 1 | 46 | 39130.3 | 3862 | 0 | 2 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 0 | 2.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 08:57 | Normal | 550.9 | 438.1 | 556.7 | 545.5 | 13.3 | 19 | 6.6 | 7 | 236.8 | 236.8 | 238.6 | 56.8 | 56.4 | 56.3 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 22605 | 1 | 44.3 | 39131.9 | 3862 | 0 | 7.3 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | 5.7 | 7 | 0 | 7.3 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 09:02 | Normal | 560.2 | 437.2 | 560.6 | 567.2 | 10.3 | 16.8 | 4.9 | 5.3 | 236 | 236.8 | 237.4 | 46.5 | 46.7 | 46.3 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 20369 | 1 | 44.5 | 39133.7 | 3862 | 0.1 | 5.7 | 4.2 | 5.7 | 6 | 5 | 5.2 | 0 | 5.6 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 09:07 | Normal | 532.8 | 426.1 | 539.4 | 535.2 | 13 | 18.4 | 6.3 | 6.7 | 235.6 | 236.8 | 237.6 | 53.8 | 54 | 53.5 | 60.06 | 60 | 60.03 | 21463 | 1 | 45 | 39135.5 | 3862 | 0.1 | 7.1 | 5.5 | 6.3 | 6.3 | 5.5 | 6.7 | 0 | 7.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 09:12 | Normal | 537.7 | 432.2 | 549.9 | 541.2 | 3.4 | 5.2 | 1.6 | 1.7 | 234.2 | 234.4 | 235.8 | 15.2 | 15.6 | 15.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 5957 | 1 | 46.4 | 39136.4 | 3862 | 0 | 2 | 1.2 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1.9 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 09:17 | Normal | 535.3 | 453.9 | 566.7 | 513.4 | 11.3 | 18.3 | 5.6 | 5.5 | 235.2 | 235.8 | 236.2 | 49.1 | 49 | 48.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 17603 | 1 | 47.2 | 39137 | 3862 | 0.1 | 6.4 | 4.7 | 6.1 | 6.5 | 5.5 | 6 | 0 | 6.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 09:22 | Normal | 543 | 433.2 | 545.7 | 541.6 | 14.3 | 20.1 | 7.1 | 7.5 | 236 | 236.6 | 237.2 | 59.9 | 59.6 | 59.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 23839 | 1 | 45.7 | 39138.9 | 3862 | 0.2 | 7.7 | 6.2 | 7 | 6.8 | 6.1 | 7.5 | 0 | 7.8 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 09:27 | Normal | 483 | 433.2 | 530.7 | 549.6 | 7 | 17 | 3.2 | 3.6 | 235.2 | 235.2 | 235.6 | 36.5 | 36.4 | 36.3 | 60 | 60.04 | 60.01 | 15096 | 1 | 46 | 39140.6 | 3862 | 0.3 | 4 | 2.5 | 5.7 | 5.9 | 5 | 3.6 | 0 | 3.8 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 09:32 | Normal | 544.5 | 446 | 542.5 | 524.3 | 4.8 | 8.7 | 2.5 | 2.6 | 234.4 | 234.6 | 235.6 | 23.5 | 23.5 | 23.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 10052 | 1 | 45.9 | 39142.1 | 3862 | 0 | 2.8 | 1.8 | 2.8 | 3.2 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.8 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 09:37 | Normal | 542.6 | 439 | 540.9 | 542.7 | 4.8 | 7 | 2.3 | 2.5 | 234.2 | 234 | 235.2 | 21.4 | 21.3 | 21.1 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 8263 | 1 | 45.4 | 39143 | 3862 | 0 | 2.7 | 1.9 | 2.5 | 2.3 | 2 | 2.5 | 0 | 2.8 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 09:42 | Normal | 552.7 | 446 | 555.2 | 555 | 4.8 | 6.8 | 2.3 | 2.5 | 234 | 234.2 | 235.6 | 21.5 | 21.7 | 21.3 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 8208 | 1 | 49.3 | 39143.6 | 3863 | 0 | 2.8 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 2 | 2.4 | 0 | 2.7 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 09:47 | Normal | 553.8 | 438 | 555.2 | 554.2 | 4.5 | 6.8 | 2.2 | 2.3 | 234.4 | 234.8 | 235.2 | 20.8 | 20.7 | 20.5 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 8113 | 1 | 49.6 | 39144.7 | 3863 | 0 | 2.6 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 2.3 | 0 | 2.6 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 09:52 | Normal | 556.7 | 451 | 531.5 | 561.2 | 4.8 | 6.8 | 2.4 | 2.5 | 234.6 | 234.2 | 235.4 | 21.6 | 21.6 | 21.3 | 60.07 | 60.1 | 60.09 | 8293 | 1 | 50 | 39145.4 | 3863 | 0 | 2.9 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | 1.9 | 2.5 | 0 | 2.7 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 09:57 | Normal | 471.6 | 435.4 | 601.1 | 571.8 | 11 | 16.1 | 4.5 | 5.1 | 235.6 | 235.8 | 236.6 | 41.6 | 41.5 | 41.7 | 60.11 | 60.09 | 60.1 | 19785 | 1 | 48.2 | 39146.4 | 3863 | 0.2 | 6.3 | 4.8 | 6 | 6.1 | 5.3 | 5.2 | 0 | 5.7 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 10:02 | Normal | 546.4 | 437.4 | 551 | 544.9 | 15.5 | 18.8 | 7.6 | 8.1 | 237 | 236.8 | 237.8 | 59.3 | 59.5 | 59.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 26537 | 1 | 45.3 | 39147.8 | 3863 | 0.1 | 8.5 | 6.9 | 6.8 | 6.4 | 5.6 | 8.2 | 0 | 8.6 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 10:07 | Normal | 495.3 | 425.2 | 545.6 | 535.5 | 6.7 | 9.1 | 3.2 | 3.4 | 234.6 | 234.8 | 236.2 | 27.3 | 27.1 | 26.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 11134 | 1 | 46.4 | 39149.8 | 3863 | 0 | 3.8 | 2.7 | 3.2 | 3.1 | 2.6 | 3.4 | 0 | 3.7 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 10:12 | Normal | 537.8 | 430.2 | 541.2 | 538 | 5.6 | 8 | 2.8 | 2.9 | 234.8 | 234.6 | 235.8 | 24.2 | 24.1 | 24.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 9554 | 1 | 46.4 | 39151 | 3863 | 0 | 3.3 | 2.1 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 3 | 0 | 3.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 10:17 | Normal | 526.9 | 424.8 | 527.6 | 534 | 17.3 | 23.7 | 8.6 | 8.8 | 237.4 | 237.2 | 238.2 | 68.8 | 68.8 | 68.6 | 60.06 | 60.03 | 60.01 | 27629 | 1 | 46.6 | 39152.7 | 3863 | 0.1 | 9.4 | 7.5 | 8.2 | 8.1 | 7.2 | 9 | 0 | 9.3 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 10:22 | Normal | 515.1 | 415.3 | 515.1 | 512.8 | 18 | 25 | 8.9 | 9.3 | 237 | 237 | 238 | 70.3 | 69.7 | 70.2 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 28112 | 1 | 48.1 | 39155.1 | 3863 | 0.1 | 9.7 | 8 | 8.8 | 8.5 | 7.4 | 9.3 | 0 | 9.8 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 10:27 | Normal | 513.3 | 414.3 | 531.3 | 519.2 | 12.8 | 18.5 | 6 | 6.7 | 236.2 | 236.8 | 237.4 | 52.3 | 51.8 | 51.9 | 59.98 | 60.03 | 60 | 20195 | 1 | 48.6 | 39156.9 | 3863 | 0 | 7 | 5.5 | 6.2 | 6.3 | 5.3 | 6.6 | 0 | 7 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 10:32 | Normal | 518.9 | 420.2 | 509.4 | 525.1 | 11.8 | 17 | 5.8 | 6 | 235.4 | 236.4 | 236.8 | 48.3 | 48.1 | 48.4 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 18571 | 1 | 48.6 | 39158.4 | 3863 | 0 | 6.3 | 5.1 | 6 | 5.9 | 5 | 6.2 | 0 | 6.3 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 10:37 | Normal | 496.9 | 405.2 | 547.9 | 492.6 | 19.3 | 26.3 | 7.5 | 10 | 237 | 237.4 | 238.8 | 71.4 | 71.2 | 71 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 22533 | 1 | 49.3 | 39160.6 | 3863 | 0.1 | 10.4 | 8.5 | 9.2 | 8.9 | 7.9 | 8.1 | 0 | 10.6 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 10:42 | Normal | 505.8 | 411 | 508.7 | 503.5 | 16.6 | 23.4 | 8.3 | 8.7 | 237.2 | 237.4 | 238.2 | 64.4 | 64.7 | 64.4 | 59.98 | 59.97 | 60 | 25908 | 1 | 50 | 39162.6 | 3864 | 0.1 | 9 | 7.3 | 8.1 | 8.1 | 7 | 8.7 | 0 | 9.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 10:47 | Normal | 503.2 | 404.4 | 498.8 | 497.6 | 18 | 24.8 | 8.8 | 9.3 | 236.6 | 237.4 | 238 | 68.6 | 68.5 | 68.2 | 59.97 | 60.02 | 59.98 | 27312 | 1 | 50.5 | 39164.8 | 3864 | 0.2 | 9.6 | 7.9 | 8.7 | 8.5 | 7.4 | 9.3 | 0 | 9.7 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 10:52 | Normal | 493.6 | 426.1 | 522.8 | 544.3 | 7.7 | 10.5 | 3.8 | 3.7 | 234.4 | 234.6 | 236.2 | 31.4 | 30.1 | 31.3 | 59.96 | 60.01 | 59.98 | 11484 | 1 | 50.1 | 39166.2 | 3864 | 0 | 4.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3 | 4 | 0 | 4.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 10:57 | Normal | 510.1 | 411.7 | 511.4 | 512.7 | 17.8 | 26.1 | 8.9 | 9.3 | 236.6 | 236.4 | 238 | 71 | 70.9 | 70.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 31385 | 1 | 49.6 | 39167.7 | 3864 | 0 | 10.2 | 8.6 | 9.2 | 9.2 | 8 | 10.1 | 0 | 10.3 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 11:02 | Normal | 505 | 403.8 | 504.5 | 509.3 | 21.1 | 29.6 | 10.6 | 11 | 237 | 237.4 | 239 | 80.3 | 80.4 | 80.4 | 60 | 60.06 | 60.03 | 32451 | 1 | 49.1 | 39169.7 | 3864 | 0.2 | 11.3 | 9.4 | 10.4 | 10.2 | 9 | 11 | 0 | 11.3 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 11:07 | Normal | 511.4 | 411.4 | 518.2 | 514 | 10.7 | 14.6 | 5.2 | 5.6 | 235 | 235.8 | 236.8 | 42.3 | 42.2 | 42.3 | 60.06 | 60.03 | 60.03 | 17759 | 1 | 50.6 | 39171.6 | 3864 | 0.1 | 6 | 4.5 | 5.1 | 5.1 | 4.3 | 5.5 | 0 | 6 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 11:12 | Normal | 518 | 447.7 | 532.8 | 530.6 | 7 | 12.8 | 3.4 | 3.5 | 235 | 235.6 | 236 | 33.6 | 33.5 | 33.7 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 11505 | 1 | 50 | 39173 | 3864 | 0 | 3.9 | 2.8 | 4.1 | 4.4 | 3.6 | 3.7 | 0 | 3.9 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 11:17 | Normal | 520.7 | 416.8 | 523.1 | 522.8 | 19.5 | 26.7 | 9.7 | 10.1 | 237.2 | 237.4 | 239.6 | 76.8 | 76.7 | 76.4 | 59.99 | 60.04 | 59.98 | 31324 | 1 | 49.4 | 39174.3 | 3864 | 0.2 | 10.6 | 8.6 | 9.3 | 9.1 | 8 | 10.2 | 0 | 10.6 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 11:22 | Normal | 539.7 | 424.2 | 550.2 | 429.4 | 8.2 | 10.8 | 3.6 | 5.3 | 235.6 | 236 | 236.4 | 33.5 | 33.4 | 33.3 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 19526 | 1 | 50.1 | 39176.2 | 3864 | 0 | 4.7 | 3.3 | 3.8 | 3.7 | 3.1 | 3.9 | 0 | 5.7 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 11:27 | Normal | 500.9 | 406.1 | 501.4 | 498.2 | 18.3 | 25.4 | 9.1 | 9.5 | 236.8 | 237.6 | 238.4 | 70.3 | 70.2 | 69.8 | 60.07 | 60.01 | 60.07 | 28094 | 1 | 50.9 | 39178.6 | 3864 | 0.1 | 10 | 8.1 | 8.8 | 8.9 | 7.7 | 9.6 | 0 | 9.8 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 11:32 | Normal | 521.3 | 402.7 | 515.3 | 521.1 | 17.1 | 26.9 | 8.5 | 8.9 | 236.8 | 237 | 237.8 | 70.8 | 70.4 | 70.3 | 60.02 | 59.97 | 60.01 | 21442 | 1 | 51.3 | 39180.6 | 3864 | 0.1 | 9.5 | 7.4 | 9.2 | 9.4 | 8.1 | 9.1 | 0 | 9.3 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 11:37 | Normal | 503.2 | 410.4 | 495.9 | 504.7 | 6 | 8.3 | 2.9 | 3.1 | 234.2 | 234.8 | 235.8 | 24.1 | 24.4 | 24.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 10357 | 1 | 51.2 | 39182.4 | 3864 | 0 | 3.4 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | 2.4 | 3.1 | 0 | 3.4 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 11:42 | Normal | 519.1 | 416.2 | 514 | 508.8 | 5.8 | 8.3 | 2.9 | 3.1 | 235 | 235.4 | 236.4 | 24.4 | 24.4 | 24.6 | 60 | 60 | 60.01 | 9614 | 1 | 51.3 | 39184 | 3865 | 0 | 3.3 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.4 | 3.1 | 0 | 3.4 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 11:47 | Normal | 508.8 | 415 | 509.4 | 508.2 | 18.5 | 25.6 | 9.1 | 9.6 | 237.4 | 237.2 | 238.2 | 71.6 | 71.7 | 71.3 | 59.97 | 59.97 | 60 | 28845 | 1 | 51 | 39185.7 | 3865 | 0 | 9.8 | 8.5 | 8.9 | 8.9 | 7.7 | 9.7 | 0 | 10.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 11:52 | Normal | 513.9 | 404.2 | 502.3 | 508.3 | 16 | 23.5 | 8.2 | 8.3 | 236.8 | 236.8 | 238 | 63.5 | 63.1 | 63 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 25689 | 1 | 51.8 | 39187.9 | 3865 | 0.2 | 8.7 | 7 | 8.2 | 8 | 7 | 8.6 | 0 | 8.9 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 11:57 | Normal | 508.8 | 412.1 | 519.3 | 513.1 | 17.5 | 24.4 | 8.5 | 9.1 | 237.2 | 236.4 | 238.4 | 68.6 | 68.3 | 68.4 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 27209 | 1 | 51.3 | 39189.2 | 3865 | 0.2 | 9.4 | 7.5 | 8.3 | 8.3 | 7.3 | 8.9 | 0 | 9.5 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 12:02 | Normal | 496.3 | 404.1 | 506.4 | 495.3 | 19.3 | 26.8 | 9.5 | 10 | 236.8 | 237.8 | 238.6 | 72.6 | 73 | 72.6 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 29329 | 1 | 52.1 | 39191.5 | 3865 | 0.1 | 10.4 | 8.6 | 9.2 | 9.3 | 8.2 | 10 | 0 | 10.5 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 12:07 | Normal | 505.6 | 401.9 | 496.3 | 494 | 16.5 | 23.1 | 8.1 | 8.5 | 236.8 | 237 | 238 | 63.1 | 62.9 | 62.5 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 25034 | 1 | 52.8 | 39193.8 | 3865 | 0 | 9 | 7.3 | 7.9 | 8.1 | 6.9 | 8.6 | 0 | 9 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 12:12 | Normal | 512.8 | 414.3 | 514.8 | 514.7 | 6.5 | 9 | 3.1 | 3.3 | 235 | 235 | 236.4 | 26.7 | 26.7 | 26.5 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 10372 | 1 | 52.5 | 39195.2 | 3865 | 0 | 3.6 | 2.6 | 3.1 | 3.2 | 2.5 | 3.3 | 0 | 3.6 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 12:17 | Normal | 534.8 | 431.3 | 536.7 | 528.5 | 10.6 | 14.6 | 5.2 | 5.6 | 235 | 235.8 | 236.8 | 44.5 | 44.2 | 44.3 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 16402 | 1 | 51.3 | 39196.2 | 3865 | 0 | 5.8 | 4.5 | 5.1 | 5.1 | 4.3 | 5.4 | 0 | 6 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 12:22 | Normal | 528.3 | 424.8 | 536 | 529.1 | 13.2 | 18.8 | 6.5 | 6.8 | 235.8 | 236.2 | 237.4 | 54.5 | 54.2 | 54.3 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 21214 | 1 | 51 | 39197.6 | 3865 | 0 | 7.2 | 5.7 | 6.5 | 6.5 | 5.6 | 6.9 | 0 | 7.2 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 12:27 | Normal | 525.9 | 419.3 | 525.8 | 530.7 | 13.7 | 19 | 6.7 | 7 | 235.8 | 236.4 | 237.2 | 55 | 55 | 55.1 | 60.05 | 60.02 | 60.05 | 22140 | 1 | 51.1 | 39199.3 | 3865 | 0.1 | 7.5 | 5.8 | 6.5 | 6.6 | 5.7 | 7.1 | 0 | 7.4 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 12:32 | Normal | 552.8 | 417.8 | 559.3 | 553.3 | 9.1 | 12.6 | 4.1 | 4.9 | 235 | 235.6 | 236.8 | 40.2 | 39.9 | 39.8 | 59.99 | 60.02 | 59.98 | 13240 | 1 | 50.8 | 39200.5 | 3865 | 0 | 4.8 | 3.7 | 4 | 4 | 3.4 | 4.1 | 0 | 5.3 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 12:37 | Normal | 535 | 426.4 | 534.8 | 537.5 | 5.5 | 7.8 | 2.7 | 2.9 | 233.4 | 234.2 | 234.6 | 24 | 24.2 | 24 | 60 | 60.04 | 60.01 | 9284 | 1 | 50.7 | 39201.8 | 3865 | 0 | 3.2 | 2.1 | 2.7 | 2.7 | 2.2 | 2.9 | 0 | 3.2 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 12:42 | Normal | 521.7 | 422.2 | 541.6 | 535.4 | 6.6 | 9.8 | 3.2 | 3.4 | 233.6 | 234.2 | 235.2 | 28.1 | 27.9 | 27.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 15084 | 1 | 50.6 | 39203.2 | 3866 | 0 | 3.7 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | 2.9 | 3.4 | 0 | 3.7 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 12:47 | Normal | 544.9 | 407.1 | 507.2 | 548 | 8.8 | 14.3 | 4.6 | 4.5 | 235.2 | 235.4 | 236.4 | 38.8 | 38.9 | 38.6 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 16170 | 1 | 50.1 | 39204.1 | 3866 | 0 | 5 | 3.6 | 4.9 | 5 | 4.2 | 4.9 | 0 | 4.8 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 12:52 | Normal | 550.1 | 440.4 | 550.7 | 551.4 | 5.6 | 8 | 2.8 | 2.9 | 233.8 | 234.4 | 235.6 | 25 | 24.9 | 25.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 9718 | 1 | 49.6 | 39205 | 3866 | 0 | 3.2 | 2.1 | 2.7 | 2.9 | 2.2 | 3 | 0 | 3.2 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 12:57 | Normal | 545.6 | 441.1 | 551.3 | 544.2 | 5.1 | 7.5 | 2.5 | 2.7 | 234.2 | 233.6 | 235.6 | 23.1 | 22.8 | 22.8 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 9197 | 1 | 49.2 | 39206.1 | 3866 | 0 | 3 | 2 | 2.6 | 2.6 | 2.1 | 2.7 | 0 | 3 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 13:02 | Normal | 560 | 451.3 | 560.9 | 553.6 | 4.4 | 6.3 | 2.2 | 2.3 | 233 | 233.2 | 234.4 | 20.1 | 20.3 | 19.9 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 7659 | 1 | 48.8 | 39206.7 | 3866 | 0 | 2.6 | 1.7 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 2.4 | 0 | 2.5 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 13:07 | Normal | 552 | 441.9 | 562.4 | 551.3 | 8.3 | 12.4 | 4.1 | 4.3 | 234.4 | 234.4 | 235.2 | 36.9 | 36.9 | 37 | 60 | 59.99 | 59.99 | 15437 | 1 | 48.4 | 39207.7 | 3866 | 0 | 4.8 | 3.2 | 4.3 | 4.3 | 3.5 | 4.5 | 0 | 4.6 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 13:12 | Normal | 553.4 | 441.5 | 554.2 | 550.2 | 9.3 | 13.4 | 4.6 | 4.9 | 234.4 | 234.8 | 236 | 41.2 | 40.9 | 40.8 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 16213 | 1 | 48.7 | 39208.9 | 3866 | 0 | 5.3 | 3.8 | 4.6 | 4.7 | 4 | 5 | 0 | 5.3 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 13:17 | Normal | 551.2 | 437.4 | 549.5 | 551.3 | 4.8 | 7.1 | 2.4 | 2.5 | 233.6 | 233.8 | 235 | 22.1 | 21.9 | 22 | 59.97 | 60 | 59.98 | 8473 | 1 | 48.9 | 39209.9 | 3866 | 0 | 2.8 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.6 | 0 | 2.7 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 13:22 | Normal | 555.8 | 438.2 | 557.7 | 547.5 | 5.3 | 7.8 | 2.6 | 2.8 | 234.6 | 234.2 | 235.2 | 23.8 | 23.6 | 23.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 9290 | 1 | 48.8 | 39210.9 | 3866 | 0 | 3.2 | 2 | 2.6 | 2.7 | 2.2 | 2.8 | 0 | 3.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 13:27 | Normal | 549.7 | 434.9 | 549.1 | 544.9 | 12 | 18.8 | 6.1 | 6.1 | 235.4 | 235.6 | 236.8 | 52.5 | 52.2 | 52.2 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 21026 | 1 | 48.9 | 39212.2 | 3866 | 0 | 6.8 | 5.2 | 6.2 | 6.3 | 5.4 | 6.5 | 0 | 6.7 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 13:32 | Normal | 538 | 430.4 | 537.6 | 532.4 | 13.2 | 18.6 | 6.6 | 7 | 235.6 | 236 | 237 | 55.5 | 55.3 | 55.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 21887 | 1 | 50.2 | 39214 | 3866 | 0.1 | 7.2 | 5.6 | 6.4 | 6.4 | 5.5 | 7 | 0 | 7.4 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 13:37 | Normal | 529.9 | 428.3 | 527.4 | 529.3 | 13.8 | 19.1 | 6.8 | 7.2 | 234.8 | 235.4 | 236.8 | 56.8 | 56.7 | 56.4 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 22419 | 1 | 51.5 | 39215.8 | 3866 | 0 | 7.5 | 6.2 | 6.6 | 6.7 | 5.6 | 7.2 | 0 | 7.7 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 13:42 | Normal | 523.3 | 421.4 | 531.1 | 525 | 14.4 | 19.7 | 7 | 7.4 | 235.6 | 235.4 | 236.4 | 57.7 | 57.4 | 57.5 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 23037 | 1 | 52.5 | 39217.6 | 3867 | 0 | 7.8 | 6.4 | 6.7 | 6.9 | 5.9 | 7.4 | 0 | 7.9 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 13:47 | Normal | 527 | 421.4 | 527.8 | 525.6 | 12.4 | 17.1 | 6.1 | 6.4 | 235.2 | 235.4 | 236.4 | 50.7 | 50.4 | 50.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 19997 | 1 | 53.1 | 39219.3 | 3867 | 0 | 6.7 | 5.4 | 5.9 | 6 | 5 | 6.4 | 0 | 6.8 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 13:52 | Normal | 528.3 | 424.9 | 513.2 | 521 | 12.5 | 16.5 | 6.3 | 6.3 | 234 | 234.6 | 235.8 | 49.2 | 48.9 | 48.8 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 22399 | 1 | 53.4 | 39221.1 | 3867 | 0 | 6.8 | 5.6 | 5.8 | 5.9 | 4.9 | 6.7 | 0 | 6.8 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 13:57 | Normal | 541 | 424.1 | 544.7 | 539.5 | 6.6 | 10.7 | 3.1 | 3.3 | 232.6 | 232.4 | 234.2 | 29.9 | 29.8 | 29.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 10947 | 1 | 52.6 | 39222 | 3867 | 0 | 3.8 | 2.6 | 3.4 | 3.7 | 3 | 3.4 | 0 | 3.7 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 14:02 | Normal | 552.3 | 439 | 550.4 | 541.3 | 4.3 | 6.2 | 2.1 | 2.3 | 232.2 | 232 | 233.8 | 19.4 | 19.5 | 19.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 7378 | 1 | 51.5 | 39222.8 | 3867 | 0 | 2.4 | 1.8 | 2 | 2.2 | 1.7 | 2.4 | 0 | 2.5 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 14:07 | Normal | 545.1 | 442.3 | 551 | 552.7 | 3.1 | 4.5 | 1.5 | 1.6 | 232.4 | 231.8 | 233.8 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 5700 | 1 | 50.4 | 39223.3 | 3867 | 0 | 1.9 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 0 | 1.8 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 14:12 | Normal | 536.9 | 445.3 | 538.7 | 550.5 | 2.3 | 3.4 | 1.1 | 1.2 | 231.6 | 232 | 233.6 | 11 | 11.1 | 10.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 4357 | 1 | 49.5 | 39223.7 | 3867 | 0 | 1.4 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1.4 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 14:17 | Normal | 561 | 453.4 | 565 | 564.5 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 231.4 | 231.4 | 232.8 | 6.5 | 6.2 | 6.1 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 2506 | 1 | 48.2 | 39224 | 3867 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 14:22 | Normal | 546 | 445.6 | 542 | 541.8 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 232 | 231.8 | 233 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1024 | 1 | 46.1 | 39224.1 | 3867 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 14:27 | Normal | 521.9 | 388.2 | 552.3 | 529.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 231.2 | 230.8 | 232.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 60 | 60.01 | 518 | 1 | 49.1 | 39224.2 | 3867 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 14:32 | Normal | 534 | 422.2 | 536.6 | 552.6 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 232.2 | 232 | 234 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 907 | 1 | 49.2 | 39224.2 | 3867 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 14:37 | Normal | 546.8 | 434 | 564.5 | 540.3 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 231.6 | 232.2 | 233.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 952 | 1 | 48.8 | 39224.3 | 3867 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 14:42 | Normal | 533 | 438.3 | 567.6 | 560.8 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 232.2 | 232.4 | 233.6 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1015 | 1 | 48 | 39224.4 | 3868 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 14:47 | Normal | 548.9 | 440.3 | 543.7 | 544.5 | 0.6 | 1 | 0.3 | 0.3 | 232.8 | 232.4 | 234 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 1311 | 1 | 46.5 | 39224.5 | 3868 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 14:52 | Normal | 573.7 | 444.1 | 538.4 | 545.4 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 232.6 | 231.6 | 233.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 1489 | 1 | 49.2 | 39224.6 | 3868 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 14:57 | Normal | 555 | 448.4 | 558.6 | 555.4 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 232.4 | 231.8 | 233.4 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 1653 | 1 | 49.4 | 39224.7 | 3868 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 15:02 | Normal | 573 | 447.3 | 525.7 | 558.5 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 231.8 | 231.6 | 233.6 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 59.92 | 59.96 | 59.92 | 1812 | 1 | 48.1 | 39224.9 | 3868 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 15:07 | Normal | 561.9 | 444.2 | 532.7 | 563.6 | 0.9 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 232.6 | 232 | 233.8 | 4.8 | 5 | 4.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1908 | 1 | 44.8 | 39225 | 3868 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 15:12 | Normal | 577.8 | 446 | 561.4 | 566.2 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 232.6 | 231.6 | 234 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 2053 | 1 | 49.6 | 39225.2 | 3868 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 15:17 | Normal | 569.9 | 450.4 | 556.6 | 560.3 | 1.1 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 232.6 | 232 | 234 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 2266 | 1 | 48.3 | 39225.4 | 3868 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 15:22 | Normal | 580.9 | 453.3 | 562.9 | 569.7 | 1.2 | 2 | 0.6 | 0.6 | 232 | 232 | 233.6 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 2495 | 1 | 45.9 | 39225.6 | 3868 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 15:27 | Normal | 570.2 | 456 | 579.7 | 560.5 | 1.3 | 2.1 | 0.6 | 0.7 | 232.6 | 232.2 | 234.4 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 2779 | 1 | 49.9 | 39225.8 | 3868 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 15:32 | Normal | 579.1 | 461.5 | 554.5 | 566.3 | 1.4 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 233 | 232.8 | 234.6 | 8 | 7.8 | 7.7 | 60 | 60 | 59.99 | 3117 | 1 | 49.3 | 39226.1 | 3868 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 15:37 | Normal | 582 | 462.3 | 580.3 | 560.2 | 1.6 | 2.7 | 0.8 | 0.9 | 232.6 | 232.8 | 234.6 | 8.7 | 9 | 8.7 | 60 | 59.99 | 60 | 3443 | 1 | 48.5 | 39226.3 | 3868 | 0 | 1 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 15:42 | Normal | 573 | 462.3 | 576.7 | 584.6 | 1.9 | 3 | 0.9 | 1 | 233.2 | 233 | 234.4 | 9.7 | 9.7 | 9.5 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 3803 | 1 | 47.7 | 39226.6 | 3869 | 0 | 1.1 | 0.6 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 15:47 | Normal | 579.2 | 464.5 | 580.3 | 576.1 | 2.1 | 3.3 | 1 | 1.1 | 233.4 | 233.2 | 235.2 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 4126 | 1 | 46.9 | 39227 | 3869 | 0 | 1.3 | 0.6 | 1 | 1.2 | 0.9 | 1 | 0 | 1.3 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 15:52 | Normal | 586 | 464.2 | 588.5 | 578.3 | 2.1 | 3.4 | 1.1 | 1.1 | 233.6 | 233.6 | 235.4 | 11.3 | 11.1 | 10.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4386 | 1 | 46 | 39227.3 | 3869 | 0 | 1.4 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 0 | 1.4 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 15:57 | Normal | 576.9 | 464.3 | 589.6 | 572.4 | 2.3 | 3.5 | 1.1 | 1.2 | 233.4 | 233.2 | 235.4 | 11.6 | 11.5 | 11.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 4547 | 1 | 45.1 | 39227.7 | 3869 | 0 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 16:02 | Normal | 582 | 460.3 | 572.9 | 572.9 | 2.3 | 3.6 | 1.1 | 1.3 | 233.6 | 233.2 | 234.8 | 11.8 | 11.9 | 11.5 | 59.91 | 59.92 | 59.93 | 4534 | 1 | 45 | 39228.1 | 3869 | 0 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 16:07 | Normal | 566.9 | 463.3 | 584.3 | 578.2 | 2.4 | 3.6 | 1.1 | 1.2 | 233.8 | 233.6 | 235.6 | 11.8 | 11.8 | 11.7 | 60.01 | 60 | 60 | 4564 | 1 | 45.4 | 39228.4 | 3869 | 0 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 16:12 | Normal | 572 | 460.4 | 570.2 | 584.9 | 2.4 | 3.6 | 1.1 | 1.2 | 233.4 | 233.2 | 235 | 11.7 | 11.9 | 11.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 4551 | 1 | 46.1 | 39228.8 | 3869 | 0 | 1.4 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0 | 1.4 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 16:17 | Normal | 575 | 463.4 | 567.5 | 564.1 | 2.4 | 3.6 | 1.1 | 1.2 | 233.4 | 234 | 235.2 | 11.7 | 11.7 | 11.4 | 59.93 | 59.96 | 59.93 | 4517 | 1 | 46.7 | 39229.2 | 3869 | 0 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1.5 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 16:22 | Normal | 572.1 | 462.4 | 574.1 | 574.9 | 2.3 | 3.5 | 1.1 | 1.2 | 233.6 | 233.4 | 235.6 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 60.03 | 60 | 60.02 | 4470 | 1 | 47.3 | 39229.6 | 3869 | 0 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1.5 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 16:27 | Normal | 571.3 | 461.7 | 566.5 | 566.7 | 2.2 | 3.3 | 1.1 | 1.1 | 233.4 | 233.2 | 235.8 | 11.2 | 11 | 11 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 4337 | 1 | 48 | 39230 | 3869 | 0 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1.4 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 16:32 | Normal | 569.1 | 458.5 | 578.4 | 574.2 | 2.1 | 3.3 | 1 | 1.1 | 233.4 | 234.4 | 236 | 10.5 | 10.6 | 10.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 4153 | 1 | 48.6 | 39230.3 | 3869 | 0 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 16:37 | Normal | 567.8 | 464.2 | 563.4 | 553.2 | 1.9 | 3 | 0.9 | 1 | 233.8 | 234.4 | 235.6 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 3821 | 1 | 49.2 | 39230.6 | 3869 | 0 | 1.1 | 0.7 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 16:42 | Normal | 562 | 457.3 | 567.1 | 568.9 | 1.6 | 2.6 | 0.8 | 0.9 | 234 | 233.6 | 235.8 | 8.6 | 8.8 | 8.6 | 59.98 | 60.02 | 60.01 | 3422 | 1 | 49.7 | 39230.9 | 3870 | 0 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 16:47 | Normal | 563.9 | 448.2 | 562.4 | 539.3 | 1.3 | 2.3 | 0.6 | 0.8 | 233.2 | 233 | 235.6 | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 2900 | 1 | 50 | 39231.2 | 3870 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 16:52 | Normal | 556.7 | 453.3 | 569.7 | 554.6 | 1 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 233.2 | 233.4 | 235.2 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 60 | 60.02 | 59.98 | 2183 | 1 | 47.7 | 39231.4 | 3870 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 16:57 | Normal | 534 | 437.2 | 549.7 | 510 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 233.6 | 233.4 | 235.4 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 60 | 60 | 60.01 | 1518 | 1 | 46.1 | 39231.6 | 3870 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 17:02 | Normal | 524.8 | 424.1 | 509.9 | 526.6 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 233 | 232.8 | 235.2 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 60 | 60 | 59.99 | 1106 | 1 | 45.5 | 39231.7 | 3870 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 17:07 | Normal | 539.5 | 430.3 | 544.5 | 536.1 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 233 | 232.8 | 234.8 | 2.8 | 3 | 2.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1084 | 1 | 45.3 | 39231.8 | 3870 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 17:12 | Normal | 539.8 | 436.5 | 494.4 | 538.9 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 233.4 | 232.8 | 235.2 | 3 | 2.9 | 2.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 1138 | 1 | 46.2 | 39231.9 | 3870 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 17:17 | Normal | 542.7 | 428.1 | 560.9 | 530.7 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 233 | 232.8 | 234.4 | 2.8 | 3 | 2.9 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 1082 | 1 | 47.9 | 39232 | 3870 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 17:22 | Normal | 545.1 | 413.5 | 557.7 | 544.5 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 232.8 | 233.2 | 234.4 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1065 | 1 | 50 | 39232 | 3870 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 17:27 | Normal | 546.1 | 420.6 | 522 | 542.9 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 233 | 233 | 234.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 59.99 | 60 | 59.98 | 926 | 1 | 49.6 | 39232.1 | 3870 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 17:32 | Normal | 523.8 | 417.3 | 535.3 | 510.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 233.2 | 233.4 | 234.8 | 1.9 | 2.1 | 2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 762 | 1 | 49.1 | 39232.2 | 3870 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 17:37 | Normal | 532 | 410.4 | 540.5 | 549.4 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 232.8 | 232.8 | 234.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 552 | 1 | 48.4 | 39232.3 | 3870 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 17:42 | Normal | 530.1 | 419.5 | 485.7 | 516.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 233.4 | 232.6 | 234.8 | 1.1 | 1.1 | 1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 364 | 1 | 47.3 | 39232.3 | 3871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 17:47 | Normal | 529.1 | 398.5 | 538.5 | 560.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 232.6 | 232.6 | 234.2 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 114 | 1 | 44.8 | 39232.3 | 3871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 17:52 | Normal | 335.7 | 398.3 | 530.8 | 540.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 232.8 | 234.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 46 | 1 | 49.9 | 39232.3 | 3871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 17:57 | Normal | 200.4 | 376.6 | 450 | 495.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 232 | 234.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 68 | 1 | 49.3 | 39232.3 | 3871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 18:02 | Normal | 212.8 | 199.9 | 169.1 | 370.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 232.2 | 234.2 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 36 | 1 | 48.4 | 39232.3 | 3871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 18:07 | Normal | 221.8 | 169.6 | 208.4 | 219.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 232.6 | 234.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 59.97 | 60.02 | 60 | 16 | 1 | 46.5 | 39232.3 | 3871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 18:12 | Normal | 202.6 | 222.6 | 206.8 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 232.8 | 234.4 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 13 | 1 | 49.8 | 39232.3 | 3871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 18:17 | Normal | 198.8 | 213.2 | 198.2 | 193.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 232.8 | 234.2 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 60.07 | 60.07 | 60.08 | 7 | 1 | 48.8 | 39232.3 | 3871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 74 | 0 | 0
2024-02-24 18:22 | Normal | 198.1 | 197.5 | 198.1 | 197.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 232.2 | 233.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 7 | 1 | 46.7 | 39232.3 | 3871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0