## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-07-11 06:12 | Check | 490.8 | 490.9 | 489.7 | 486.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 221 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 4 | 29.2 | 77036.1 | 7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 06:17 | Normal | 199.2 | 428 | 179.3 | 480.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.6 | 222.2 | 223.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 24 | 1 | 35.2 | 77036.1 | 7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 06:22 | Normal | 199.3 | 470.7 | 208.6 | 494.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222.6 | 222 | 223.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 73 | 1 | 38.6 | 77036.1 | 7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 06:27 | Normal | 199.9 | 494.1 | 305.9 | 510.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 223 | 222.2 | 224 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 100 | 1 | 36.8 | 77036.1 | 7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 06:32 | Normal | 199.8 | 513.3 | 478.6 | 506.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 223 | 221.8 | 224.2 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 129 | 1 | 39.3 | 77036.2 | 7001 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 06:37 | Normal | 199.9 | 494.2 | 408.8 | 503.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 223 | 221.8 | 224 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 297 | 1 | 35.9 | 77036.2 | 7001 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 06:42 | Normal | 199.7 | 498 | 444.2 | 503.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 222.4 | 222.2 | 223.8 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 351 | 1 | 37.6 | 77036.2 | 7001 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 06:47 | Normal | 200.9 | 497.1 | 475.1 | 515.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 223 | 222 | 223.6 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 465 | 1 | 38.1 | 77036.2 | 7001 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 06:52 | Normal | 259.9 | 532 | 463.2 | 539.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 223 | 221.6 | 224 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 527 | 1 | 36 | 77036.3 | 7001 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 06:57 | Normal | 200.9 | 516.1 | 489.7 | 510.7 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 222.6 | 222.2 | 223.8 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 773 | 1 | 38.8 | 77036.3 | 7001 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 07:02 | Normal | 199.8 | 508 | 517.8 | 520.7 | 1.6 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 222.8 | 222 | 223.4 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 60 | 59.99 | 60 | 919 | 1 | 36.1 | 77036.4 | 7001 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 07:07 | Normal | 204 | 512.2 | 530.5 | 512.7 | 1.8 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 223.4 | 222 | 223.8 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 1070 | 1 | 35.2 | 77036.5 | 7001 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 07:12 | Normal | 226 | 537.2 | 525.8 | 520.8 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 222.2 | 222 | 223.4 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 1216 | 1 | 35.2 | 77036.6 | 7001 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 07:17 | Normal | 229.3 | 504 | 534.7 | 542.6 | 2.3 | 1 | 0.4 | 0.6 | 222.2 | 221.4 | 223.8 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1699 | 1 | 35.5 | 77036.7 | 7002 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 07:22 | Normal | 242.8 | 527.1 | 536.6 | 531.6 | 2.3 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 222.2 | 222.4 | 223.8 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2041 | 1 | 35.7 | 77036.9 | 7002 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 07:27 | Normal | 236.5 | 476.8 | 520.4 | 547.5 | 2.6 | 2.3 | 0.6 | 0.8 | 223.2 | 222 | 223.6 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 2515 | 1 | 36.1 | 77037 | 7002 | 1.5 | 0.9 | 0 | 0.2 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 07:32 | Normal | 254.6 | 489.9 | 524.1 | 526.9 | 2.9 | 2.8 | 0.7 | 0.9 | 222.6 | 222 | 223.6 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 3061 | 1 | 36.6 | 77037.3 | 7002 | 1.6 | 1.1 | 0 | 0.5 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 07:37 | Normal | 266.6 | 526.1 | 531.9 | 495.8 | 3.1 | 3.1 | 0.7 | 1.2 | 222.4 | 222.4 | 223.8 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 60.04 | 60 | 60.02 | 3495 | 1 | 37 | 77037.6 | 7002 | 1.7 | 1.2 | 0 | 0.6 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 07:42 | Normal | 274.9 | 530.2 | 504.2 | 517.2 | 3.3 | 3.5 | 0.8 | 1.3 | 223.4 | 222.8 | 223.8 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3875 | 1 | 37.4 | 77037.9 | 7002 | 1.8 | 1.4 | 0 | 0.9 | 2.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 07:47 | Normal | 258.6 | 522.8 | 542.9 | 506.4 | 3.6 | 3.7 | 0.9 | 1.6 | 223 | 222.4 | 223.8 | 11.1 | 11 | 11.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4182 | 1 | 38 | 77038.2 | 7002 | 2.1 | 1.5 | 0 | 1 | 2.4 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 07:52 | Normal | 264 | 531.8 | 544.5 | 485.4 | 3.8 | 3.9 | 1.1 | 1.8 | 223 | 222.4 | 224.2 | 12 | 12 | 12 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 4525 | 1 | 38.5 | 77038.6 | 7002 | 2.2 | 1.4 | 0 | 1.3 | 2.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 07:57 | Normal | 264.9 | 522.1 | 401.6 | 490.5 | 4 | 4.1 | 2.1 | 2.1 | 223.2 | 222.4 | 224 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4954 | 1 | 38.9 | 77039 | 7002 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 2.5 | 0.1 | 1 | 1 | 0.8 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 08:02 | Normal | 266.9 | 523.3 | 399.2 | 489.3 | 4.1 | 4.3 | 2.3 | 2.3 | 223.8 | 222.6 | 224.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 60.01 | 60 | 60 | 5320 | 1 | 39.3 | 77039.4 | 7002 | 2.4 | 1.5 | 0 | 1.3 | 2.6 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 08:07 | Normal | 256.6 | 525.9 | 424.9 | 506.8 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 2.6 | 223 | 222.4 | 223.8 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 5677 | 1 | 39.7 | 77039.8 | 7002 | 2.6 | 1.7 | 0 | 1.4 | 2.8 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 08:12 | Normal | 474.9 | 522.1 | 422.8 | 508.7 | 4.4 | 4.7 | 2.8 | 2.8 | 223.4 | 222.8 | 223.8 | 18.9 | 18.9 | 19 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 6977 | 1 | 40.2 | 77040.4 | 7002 | 2.6 | 1.5 | 0 | 1.6 | 2.9 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 08:17 | Normal | 461.3 | 512.2 | 424.3 | 502 | 4.7 | 5 | 3.1 | 3.1 | 223.6 | 222.6 | 224.2 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 7438 | 1 | 40.8 | 77041 | 7003 | 2.8 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 2.9 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 08:22 | Normal | 488.5 | 529 | 434.1 | 502.1 | 4.9 | 6.1 | 3.5 | 3.5 | 223.4 | 223 | 224.4 | 23.1 | 23 | 23 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8487 | 1 | 41.4 | 77041.7 | 7003 | 2.9 | 1.8 | 0.1 | 2.8 | 2.9 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 08:27 | Normal | 428.2 | 525.1 | 441 | 495.8 | 6.6 | 6.7 | 3.8 | 3.8 | 223.8 | 223.8 | 224.6 | 25.2 | 25.3 | 25.2 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 9349 | 1 | 42.1 | 77042.4 | 7003 | 3.1 | 3 | 0.2 | 3.1 | 3 | 0.4 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 08:32 | Normal | 432.1 | 513.2 | 443.9 | 501.8 | 6.8 | 7 | 4.1 | 4.1 | 223.8 | 223.4 | 224.4 | 26.4 | 26.3 | 26.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 9766 | 1 | 43 | 77043.2 | 7003 | 3.3 | 3.2 | 0.1 | 3.3 | 3.2 | 0.2 | 2 | 1.9 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 08:37 | Normal | 430.3 | 516 | 444.7 | 512.7 | 7.2 | 7.1 | 4.3 | 4.3 | 224.2 | 224 | 224.6 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10275 | 1 | 43.8 | 77044 | 7003 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 0.3 | 2 | 2.2 | 2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 08:42 | Normal | 438.9 | 510.1 | 445.2 | 514.1 | 7.3 | 7.3 | 4.7 | 4.6 | 224.2 | 224.4 | 224.4 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10839 | 1 | 44.7 | 77044.9 | 7003 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 3.4 | 3.5 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 08:47 | Normal | 434.8 | 507.1 | 438.5 | 512.5 | 7.5 | 7.7 | 5.1 | 5 | 224.4 | 224 | 225.4 | 30 | 29.9 | 29.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 11262 | 1 | 45.5 | 77045.8 | 7003 | 3.7 | 3.5 | 0.1 | 3.7 | 3.6 | 0.2 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 08:52 | Normal | 433.1 | 496 | 440.1 | 512 | 7.8 | 8 | 5.3 | 5.2 | 224.4 | 224 | 225 | 31.1 | 30.9 | 30.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 11665 | 1 | 46.2 | 77046.8 | 7003 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 3.7 | 3.8 | 0.2 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 08:57 | Normal | 430 | 502.2 | 436.2 | 513 | 8.1 | 8.1 | 5.7 | 5.5 | 224.6 | 224.2 | 225.2 | 32.1 | 32 | 32.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 12071 | 1 | 46.8 | 77047.8 | 7003 | 3.8 | 3.7 | 0.3 | 3.8 | 3.7 | 0.3 | 2.6 | 3 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 09:02 | Normal | 434.9 | 509.2 | 449.9 | 511.9 | 8.1 | 8.2 | 5.8 | 5.8 | 224.2 | 223.8 | 224.8 | 33.1 | 33 | 33.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 12450 | 1 | 47.4 | 77048.8 | 7003 | 3.9 | 3.7 | 0.3 | 3.9 | 3.9 | 0.2 | 2.6 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 09:07 | Normal | 476.6 | 502 | 466.7 | 508.6 | 7.9 | 8.5 | 6 | 6.1 | 225 | 224.6 | 224.8 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 60 | 60 | 60.01 | 13012 | 1 | 47.9 | 77049.9 | 7003 | 3.9 | 3.6 | 0.2 | 3.8 | 4.1 | 0.3 | 2.7 | 3.2 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 09:12 | Normal | 465.8 | 494.1 | 469.8 | 502.6 | 8.3 | 8.7 | 6.5 | 6.4 | 224.4 | 224.4 | 225.2 | 35.9 | 35.7 | 35.8 | 60 | 60 | 60.01 | 13482 | 1 | 48.3 | 77051 | 7003 | 4.1 | 3.7 | 0.2 | 4 | 4 | 0.4 | 2.9 | 3.4 | 3.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 09:17 | Normal | 459.8 | 494.1 | 455.5 | 509.4 | 8.6 | 9 | 6.9 | 6.7 | 224.4 | 225.2 | 225.4 | 36.9 | 36.9 | 36.8 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 13912 | 1 | 48.7 | 77052.1 | 7004 | 4.1 | 4 | 0.3 | 4.1 | 4.2 | 0.4 | 3.2 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 09:22 | Normal | 454.6 | 495 | 465 | 504 | 8.8 | 9 | 7 | 7 | 224.4 | 224.8 | 225 | 37.7 | 37.6 | 37.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 14217 | 1 | 49.1 | 77053.3 | 7004 | 4.1 | 4.1 | 0.5 | 4.3 | 4.4 | 0.2 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 09:27 | Normal | 456.8 | 495 | 462.9 | 503.9 | 9 | 9.1 | 7.2 | 7.3 | 224.6 | 224.8 | 225.6 | 38.6 | 38.5 | 38.6 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 14554 | 1 | 49.6 | 77054.5 | 7004 | 4.1 | 4.3 | 0.4 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 09:32 | Normal | 460.9 | 499.1 | 466.1 | 508.1 | 9.1 | 9.3 | 7.5 | 7.5 | 224.6 | 224.8 | 225.4 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 14944 | 1 | 50 | 77055.7 | 7004 | 4.3 | 4.1 | 0.4 | 4.3 | 4.4 | 0.4 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 09:37 | Normal | 454 | 496.1 | 469.9 | 509.9 | 9.3 | 9.5 | 7.6 | 7.6 | 225.2 | 224.8 | 224.8 | 40.4 | 40.2 | 40.3 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 15217 | 1 | 50.2 | 77057 | 7004 | 4.4 | 4.3 | 0.2 | 4.4 | 4.5 | 0.3 | 3.5 | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 09:42 | Normal | 460 | 495.3 | 460.3 | 501.3 | 9.3 | 9.6 | 8 | 8 | 224.4 | 225.8 | 225.6 | 41.5 | 41.3 | 41.5 | 60.04 | 60 | 60.02 | 15610 | 1 | 50.6 | 77058.2 | 7004 | 4.5 | 4.3 | 0.3 | 4.5 | 4.6 | 0.4 | 3.7 | 4.1 | 4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 09:47 | Normal | 462.7 | 502 | 461 | 505.9 | 9.6 | 9.8 | 8.5 | 8.5 | 224.6 | 224.6 | 225.6 | 43.3 | 43.2 | 43.2 | 60 | 60 | 60.02 | 16263 | 1 | 50.9 | 77059.6 | 7004 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 4.7 | 4.7 | 0.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 09:52 | Normal | 462 | 504.2 | 459.6 | 502.6 | 10.1 | 10.2 | 8.9 | 8.9 | 224.8 | 224.8 | 225.4 | 45.4 | 45.3 | 45.3 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 17117 | 1 | 51.2 | 77061 | 7004 | 4.9 | 4.8 | 0.3 | 4.7 | 4.9 | 0.4 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 09:57 | Normal | 457.6 | 501.8 | 455 | 502.8 | 10.6 | 10.6 | 9.5 | 9.4 | 225.2 | 225.2 | 225.8 | 47.4 | 47.2 | 47.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 18111 | 1 | 51.2 | 77062.1 | 7004 | 5.1 | 5 | 0.4 | 4.9 | 5.2 | 0.3 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 10:02 | Normal | 458.8 | 493 | 453.5 | 501.4 | 10.8 | 11.1 | 10 | 10 | 225.2 | 225 | 225.8 | 49.4 | 49.3 | 49.3 | 60.04 | 60 | 60.03 | 18527 | 1 | 51.5 | 77063.6 | 7004 | 5.1 | 5.1 | 0.4 | 5.2 | 5.5 | 0.3 | 4.7 | 5.2 | 5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 10:07 | Normal | 459.8 | 487.1 | 478.5 | 484.4 | 7.6 | 8 | 6.8 | 7.4 | 223.4 | 223.6 | 224.4 | 35.4 | 35.3 | 35.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 13401 | 1 | 52 | 77065 | 7004 | 3.6 | 3.4 | 0.4 | 3.7 | 3.8 | 0.5 | 3.2 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 10:12 | Normal | 466.9 | 489 | 474.9 | 498.9 | 10.6 | 11.1 | 10 | 10.3 | 224.6 | 225.4 | 226 | 50 | 49.8 | 49.9 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 18830 | 1 | 52.1 | 77066.5 | 7004 | 5.1 | 5 | 0.3 | 5.3 | 5.4 | 0.2 | 4.5 | 5.2 | 5.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 10:17 | Normal | 475.8 | 499.1 | 482.6 | 504.6 | 9.1 | 9.7 | 9 | 9.1 | 224.6 | 225 | 226 | 45.5 | 45.4 | 45.4 | 60 | 60.01 | 59.98 | 16343 | 1 | 52.6 | 77068 | 7005 | 4.3 | 4 | 0.4 | 4.4 | 4.5 | 0.4 | 4.1 | 4.7 | 4.4 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 10:22 | Normal | 475.6 | 488.9 | 470.8 | 501.8 | 10.5 | 11 | 10.2 | 10.3 | 225.2 | 225 | 226.2 | 50.4 | 50.2 | 50.4 | 60.03 | 59.97 | 60.05 | 19019 | 1 | 52.7 | 77069.5 | 7005 | 5 | 4.8 | 0.4 | 5.2 | 5.2 | 0.4 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 10:27 | Normal | 472.7 | 492.9 | 468.1 | 503 | 10.5 | 10.8 | 10.2 | 10.2 | 225.2 | 225.6 | 225.4 | 49.7 | 49.6 | 49.5 | 60 | 59.97 | 59.99 | 18832 | 1 | 52.7 | 77070.9 | 7005 | 5 | 5 | 0.3 | 5.1 | 5.2 | 0.3 | 5 | 5.1 | 5.2 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 10:32 | Normal | 473.9 | 493.1 | 468.9 | 495.9 | 10.2 | 10.6 | 10.1 | 10.3 | 224.8 | 225 | 226.2 | 49.2 | 49.1 | 49.2 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 18551 | 1 | 52.8 | 77072.4 | 7005 | 4.7 | 4.7 | 0.5 | 5 | 5.1 | 0.2 | 4.9 | 5 | 5.2 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 10:37 | Normal | 467.9 | 492.2 | 468.6 | 497.5 | 10.7 | 10.8 | 10.6 | 10.8 | 225.2 | 225.6 | 225.8 | 51.2 | 51 | 51 | 60 | 59.98 | 59.99 | 19206 | 1 | 52.9 | 77074 | 7005 | 5 | 5 | 0.4 | 5 | 5.2 | 0.4 | 5.1 | 5.4 | 5.5 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 10:42 | Normal | 470 | 496.2 | 471.7 | 491.7 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.8 | 225.2 | 225 | 226 | 50.1 | 50 | 50.1 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 18842 | 1 | 52.9 | 77075.5 | 7005 | 5 | 4.9 | 0.4 | 5.1 | 5 | 0.2 | 5.1 | 5.2 | 5.5 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 10:47 | Normal | 473.5 | 494.7 | 469.4 | 502.4 | 10.7 | 11 | 10.9 | 11 | 225 | 226 | 226.2 | 52.1 | 52 | 52 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 19612 | 1 | 53.1 | 77077 | 7005 | 5 | 5.2 | 0.5 | 5.3 | 5.3 | 0.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 10:52 | Normal | 469.9 | 497.2 | 469 | 501 | 10.5 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 224.8 | 225 | 225.8 | 51 | 50.9 | 51 | 60 | 59.96 | 59.98 | 19456 | 1 | 53.2 | 77078.7 | 7005 | 5.1 | 4.9 | 0.3 | 5 | 5.1 | 0.2 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 10:57 | Normal | 466.8 | 491.1 | 467.1 | 493 | 10.5 | 10.6 | 11 | 11 | 225.2 | 225.4 | 225.6 | 51.2 | 51 | 51 | 60 | 60.06 | 59.99 | 19283 | 1 | 53.1 | 77080.3 | 7005 | 4.9 | 5.1 | 0.3 | 5 | 5.2 | 0.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 11:02 | Normal | 474.9 | 488.2 | 480.1 | 496 | 10.3 | 10.6 | 10.7 | 11.1 | 224.6 | 224.8 | 225.2 | 51.1 | 51 | 51.1 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 19297 | 1 | 53 | 77081.9 | 7005 | 4.8 | 4.9 | 0.4 | 5 | 5.1 | 0.3 | 5.1 | 5.5 | 5.6 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 11:07 | Normal | 490.8 | 492 | 484 | 492.9 | 10 | 10.6 | 10.8 | 11.2 | 225.2 | 225 | 225 | 51.8 | 51.6 | 51.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 19481 | 1 | 52.7 | 77083.5 | 7005 | 4.8 | 4.6 | 0.4 | 4.9 | 4.9 | 0.5 | 5.1 | 5.5 | 5.7 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 11:12 | Normal | 487.6 | 496.9 | 491.7 | 495.6 | 10 | 10.6 | 11 | 11.4 | 225.2 | 225 | 225.6 | 52.2 | 52 | 52.2 | 59.99 | 60.04 | 59.98 | 19681 | 1 | 52.4 | 77085.1 | 7005 | 4.8 | 4.7 | 0.4 | 4.9 | 5 | 0.4 | 5.2 | 5.6 | 5.8 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 11:17 | Normal | 486 | 488.3 | 480 | 491 | 10.3 | 10.5 | 11.1 | 11.5 | 225 | 225 | 225.2 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 19739 | 1 | 52.3 | 77086.8 | 7006 | 4.8 | 4.8 | 0.4 | 4.9 | 5 | 0.4 | 5.2 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 11:22 | Normal | 490 | 501.2 | 483 | 505.6 | 10.1 | 10.4 | 11.3 | 11.3 | 224.8 | 225 | 225.4 | 52.5 | 52.3 | 52.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 19836 | 1 | 52.1 | 77088.4 | 7006 | 4.8 | 4.8 | 0.4 | 5 | 5 | 0.3 | 5.4 | 5.7 | 5.9 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 11:27 | Normal | 477.9 | 498.2 | 484.4 | 501.4 | 10.4 | 10.3 | 11.5 | 11.6 | 224.2 | 225 | 225.4 | 53 | 52.8 | 52.9 | 59.97 | 60 | 59.98 | 19967 | 1 | 52 | 77090.1 | 7006 | 4.8 | 5 | 0.3 | 4.9 | 4.9 | 0.4 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 11:32 | Normal | 479.7 | 496 | 478.4 | 492.3 | 10.3 | 10.5 | 11.6 | 11.9 | 225 | 225.4 | 225.4 | 53.3 | 53.1 | 53.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 20049 | 1 | 52 | 77091.7 | 7006 | 4.8 | 4.9 | 0.4 | 4.9 | 5 | 0.3 | 5.6 | 5.9 | 6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 11:37 | Normal | 477.8 | 493 | 477.9 | 496.8 | 10.4 | 10.6 | 11.8 | 12.2 | 225.2 | 225.2 | 225 | 54 | 54 | 54.2 | 59.99 | 60.04 | 60.02 | 20371 | 1 | 52.1 | 77093.4 | 7006 | 4.9 | 5 | 0.4 | 5 | 5 | 0.4 | 5.7 | 6 | 6.1 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 11:42 | Normal | 484.8 | 496 | 472.7 | 496.6 | 11.1 | 11.5 | 13.2 | 13.3 | 224.8 | 225.6 | 225.4 | 58.9 | 58.8 | 59 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 22087 | 1 | 52 | 77095.2 | 7006 | 5.2 | 5.1 | 0.5 | 5.5 | 5.4 | 0.4 | 6.4 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 11:47 | Normal | 489.8 | 496.1 | 489.1 | 482 | 5.6 | 6 | 6.6 | 7.3 | 222.4 | 222.8 | 223.2 | 31.3 | 31.2 | 31.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 12957 | 1 | 51.9 | 77096.7 | 7006 | 2.5 | 2.4 | 0.5 | 2.7 | 2.6 | 0.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 11:52 | Normal | 505.9 | 491.5 | 490.1 | 512.8 | 9.6 | 9.5 | 10.4 | 10.9 | 223.8 | 224.8 | 224.6 | 46.6 | 46.3 | 46.5 | 60 | 59.96 | 59.98 | 20126 | 1 | 51.4 | 77098 | 7006 | 5.1 | 4.6 | 0.3 | 4.8 | 4.7 | 0.2 | 5.7 | 5.3 | 6.3 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 11:57 | Normal | 500 | 499.3 | 480.2 | 502 | 12.1 | 13.2 | 15.4 | 15.3 | 224.6 | 225.2 | 225.4 | 70.6 | 70.4 | 70.5 | 60.05 | 59.99 | 60.07 | 24925 | 1 | 51.3 | 77099.5 | 7006 | 5.8 | 5.2 | 0.5 | 5.9 | 6 | 0.6 | 6.8 | 7.8 | 7.6 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 12:02 | Normal | 518.8 | 512.1 | 495.3 | 512.2 | 6.5 | 7.3 | 8 | 8.5 | 223.8 | 223.6 | 223.8 | 39 | 38.9 | 38.9 | 60.02 | 59.98 | 60 | 18167 | 1 | 51.4 | 77101.1 | 7006 | 3.4 | 3.1 | 0.2 | 3.6 | 3.5 | 0.2 | 3.9 | 4.1 | 4.5 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 12:07 | Normal | 534.8 | 485.5 | 501.4 | 491.3 | 7.5 | 10.3 | 11.8 | 12.4 | 224.4 | 224.6 | 224.6 | 54.8 | 54.6 | 54.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 15463 | 1 | 51.5 | 77102.7 | 7006 | 3.9 | 3.5 | 0.2 | 4.6 | 4.8 | 0.5 | 5.4 | 6 | 6 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 12:12 | Normal | 495.6 | 481.9 | 483.6 | 501.6 | 8.4 | 8.5 | 10.4 | 10.7 | 224 | 225 | 225 | 46.8 | 46.6 | 46.7 | 60.01 | 59.97 | 60 | 17875 | 1 | 51.5 | 77104.2 | 7006 | 4 | 4 | 0.1 | 3.9 | 4 | 0.3 | 5 | 5.1 | 5.6 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 12:17 | Normal | 498.1 | 495.4 | 494.7 | 486.7 | 8.1 | 8.9 | 10.6 | 11 | 224.6 | 225 | 224.8 | 48.5 | 48.3 | 48.4 | 60.01 | 60.05 | 60.02 | 19007 | 1 | 51.3 | 77105.7 | 7007 | 3.7 | 3.8 | 0.3 | 3.9 | 3.8 | 0.5 | 4.8 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 12:22 | Normal | 495.9 | 498.2 | 488.1 | 500.7 | 9.9 | 10.1 | 12.8 | 13 | 224.6 | 224.8 | 225.6 | 56 | 55.8 | 55.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 21033 | 1 | 51.2 | 77107.3 | 7007 | 4.5 | 4.7 | 0.4 | 4.8 | 4.8 | 0.4 | 6.1 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 12:27 | Normal | 495.8 | 500.2 | 489.9 | 492.6 | 4.6 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 222.6 | 222.8 | 223.6 | 28.8 | 28.6 | 28.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 11005 | 1 | 51.1 | 77108.6 | 7007 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 2.2 | 2.2 | 0.4 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 12:32 | Normal | 506.7 | 495 | 491.8 | 494.8 | 10.1 | 10.6 | 13.1 | 13.4 | 224.6 | 225.2 | 225.4 | 57.6 | 57.5 | 57.6 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 21876 | 1 | 50.5 | 77109.9 | 7007 | 4.8 | 4.7 | 0.4 | 5 | 4.9 | 0.4 | 6.4 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 12:37 | Normal | 497.9 | 499.1 | 486.9 | 484.8 | 9.1 | 9.5 | 12.2 | 12.6 | 224.4 | 225.2 | 224.8 | 53.4 | 53.2 | 53.3 | 60 | 59.98 | 59.98 | 20050 | 1 | 50.9 | 77111.6 | 7007 | 4.3 | 4.4 | 0.3 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 6 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 12:42 | Normal | 497.6 | 496.9 | 477.9 | 488.8 | 9.2 | 9.5 | 12.6 | 12.7 | 224.2 | 224.4 | 224.6 | 53.4 | 53.2 | 53.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 20031 | 1 | 51.3 | 77113.3 | 7007 | 4.2 | 4.4 | 0.4 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 6.1 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 12:47 | Normal | 495.6 | 502.8 | 478.4 | 488.3 | 9.3 | 9.5 | 12.7 | 13 | 224.6 | 224.8 | 225 | 53.9 | 53.8 | 53.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 20337 | 1 | 51.3 | 77115 | 7007 | 4.2 | 4.5 | 0.5 | 4.5 | 4.6 | 0.3 | 6.1 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 12:52 | Normal | 497.6 | 502.4 | 499.2 | 497.1 | 8 | 8.3 | 11.1 | 11.5 | 223.6 | 223.4 | 224.8 | 49 | 48.7 | 48.8 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 17774 | 1 | 51.2 | 77116.5 | 7007 | 3.7 | 3.6 | 0.4 | 3.8 | 3.7 | 0.5 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 12:57 | Normal | 492.4 | 482.1 | 496.9 | 488.5 | 3.5 | 3.8 | 4.3 | 5 | 222.2 | 222.8 | 223 | 20.4 | 20.4 | 20.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 7703 | 1 | 51 | 77118 | 7007 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 13:02 | Normal | 510.9 | 510.2 | 491.7 | 501.6 | 8.4 | 8.8 | 11.9 | 12.1 | 223.8 | 223.6 | 224.6 | 51.8 | 51.7 | 51.7 | 60 | 59.97 | 59.99 | 18095 | 1 | 50.1 | 77119.1 | 7007 | 3.9 | 3.9 | 0.3 | 4.1 | 4.1 | 0.4 | 5.7 | 6 | 6 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 13:07 | Normal | 509.7 | 497.9 | 498.9 | 506.9 | 8 | 8.5 | 11.3 | 11.6 | 224.2 | 224.2 | 223.8 | 49.1 | 48.9 | 49 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 18317 | 1 | 50 | 77120.5 | 7007 | 3.6 | 3.9 | 0.3 | 3.9 | 3.9 | 0.4 | 5.5 | 5.8 | 6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 13:12 | Normal | 500.9 | 505.2 | 491.6 | 490.4 | 7.6 | 7.9 | 11.2 | 11.6 | 223.8 | 223.6 | 224.4 | 47.1 | 47 | 46.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 18056 | 1 | 50 | 77122 | 7007 | 3.5 | 3.7 | 0.4 | 3.8 | 3.7 | 0.3 | 5.5 | 5.8 | 6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 13:17 | Normal | 500.7 | 494.9 | 483.7 | 497.7 | 7.6 | 8 | 11.6 | 11.7 | 224 | 224.2 | 224.6 | 47.7 | 47.6 | 47.8 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 17976 | 1 | 50.1 | 77123.5 | 7008 | 3.4 | 3.6 | 0.4 | 3.7 | 3.6 | 0.5 | 5.6 | 5.9 | 6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 13:22 | Normal | 501.8 | 501.1 | 490.4 | 498.4 | 7.5 | 7.9 | 11.8 | 11.8 | 223.4 | 223.6 | 224.2 | 48 | 47.8 | 47.9 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 17972 | 1 | 50 | 77125 | 7008 | 3.4 | 3.5 | 0.4 | 3.6 | 3.5 | 0.5 | 5.7 | 6 | 6 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 13:27 | Normal | 504.9 | 507.1 | 488.7 | 490.6 | 7.4 | 7.7 | 11.7 | 12.1 | 223.6 | 224.2 | 224.2 | 47.8 | 47.7 | 47.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 18044 | 1 | 49.7 | 77126.4 | 7008 | 3.3 | 3.5 | 0.4 | 3.6 | 3.5 | 0.4 | 5.6 | 6 | 6 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 13:32 | Normal | 506.7 | 494.9 | 486.5 | 500.4 | 7 | 7.4 | 11.3 | 11.5 | 223.2 | 222.4 | 223.8 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 16681 | 1 | 49.6 | 77127.8 | 7008 | 3.1 | 3.2 | 0.4 | 3.4 | 3.3 | 0.4 | 5.4 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 13:37 | Normal | 505.8 | 500.1 | 486 | 494.8 | 6.9 | 7.3 | 11.5 | 11.6 | 223.4 | 223.4 | 223.4 | 45.8 | 45.6 | 45.7 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 17113 | 1 | 49.6 | 77129.3 | 7008 | 3.1 | 3.3 | 0.3 | 3.5 | 3.4 | 0.2 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 13:42 | Normal | 505.8 | 500.1 | 491.2 | 499.1 | 6.6 | 7 | 11.1 | 11.4 | 223.4 | 223 | 224.8 | 44.6 | 44.5 | 44.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 16694 | 1 | 49.5 | 77130.7 | 7008 | 2.8 | 3.1 | 0.4 | 3.3 | 3.2 | 0.4 | 5.4 | 5.7 | 5.8 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 13:47 | Normal | 503.7 | 496 | 494.5 | 493.4 | 5.6 | 6.1 | 9.6 | 10 | 222.6 | 222.4 | 223.2 | 39.1 | 39 | 39 | 59.99 | 60 | 60 | 14847 | 1 | 49.3 | 77132 | 7008 | 2.4 | 2.6 | 0.5 | 2.9 | 2.7 | 0.3 | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 13:52 | Normal | 503.7 | 499.9 | 495.3 | 499.4 | 4.1 | 4.5 | 7 | 7.4 | 221.2 | 222 | 222.6 | 28.7 | 28.6 | 28.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 12044 | 1 | 49 | 77133.1 | 7008 | 1.7 | 2 | 0.2 | 2 | 1.9 | 0.4 | 3.3 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 13:57 | Normal | 500.3 | 510.8 | 495.1 | 508.1 | 3.8 | 4 | 6 | 6.6 | 221.2 | 221 | 222.2 | 26.4 | 26.3 | 26.4 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 9183 | 1 | 48.4 | 77134 | 7008 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 1.6 | 0.3 | 3 | 2.8 | 3.3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 14:02 | Normal | 518.8 | 511 | 513.7 | 508.6 | 4.9 | 5.3 | 6.4 | 9 | 222 | 221.4 | 222.4 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 11809 | 1 | 47.9 | 77134.9 | 7008 | 2.1 | 2.4 | 0.2 | 2.4 | 2.3 | 0.3 | 3.2 | 3.1 | 4.4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 14:07 | Normal | 513.1 | 514.2 | 511.7 | 499.6 | 6.1 | 6.6 | 6.6 | 11.6 | 222.4 | 222.8 | 223.4 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 14682 | 1 | 47.8 | 77136.1 | 7008 | 2.6 | 2.9 | 0.3 | 3.1 | 3 | 0.3 | 3.3 | 3.3 | 5.8 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 14:12 | Normal | 514.8 | 510.1 | 507.1 | 503.9 | 5.8 | 6.3 | 6.6 | 10.3 | 221.8 | 221.4 | 223.2 | 36.9 | 36.8 | 36.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 13896 | 1 | 47.6 | 77137 | 7008 | 2.7 | 2.8 | 0.2 | 3 | 2.9 | 0.3 | 3.1 | 3.3 | 4.6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 14:17 | Normal | 497.5 | 503 | 516 | 500.9 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 4.8 | 220.4 | 220.4 | 221.2 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6532 | 1 | 47.3 | 77137.8 | 7009 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 14:22 | Normal | 524.1 | 514.2 | 517.8 | 505.8 | 3.9 | 4.5 | 4.8 | 6.9 | 221.6 | 221.4 | 222 | 26.6 | 26.4 | 26.5 | 60 | 60 | 60 | 9452 | 1 | 46.9 | 77138.5 | 7009 | 1.6 | 1.7 | 0.4 | 2.1 | 1.9 | 0.3 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 14:27 | Normal | 509.8 | 513 | 490.8 | 503.8 | 3.8 | 4.1 | 4.8 | 6.8 | 221.2 | 221 | 222.4 | 25.8 | 25.7 | 25.7 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 9200 | 1 | 46.6 | 77139.2 | 7009 | 1.5 | 1.8 | 0.3 | 2 | 1.6 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 14:32 | Normal | 513.6 | 512.9 | 499.9 | 510.7 | 4.2 | 4.7 | 5.5 | 7.8 | 221.6 | 221.8 | 223 | 28.8 | 28.8 | 28.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 10833 | 1 | 46.4 | 77139.9 | 7009 | 1.7 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 14:37 | Normal | 514.6 | 507 | 512.2 | 507.2 | 4 | 4.5 | 5.2 | 7.6 | 221.6 | 221.2 | 222.4 | 27.6 | 27.5 | 27.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10094 | 1 | 46.4 | 77140.7 | 7009 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 2.1 | 1.9 | 0.3 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 14:42 | Normal | 512.8 | 512.9 | 504.7 | 501.8 | 3.6 | 4 | 5 | 7.5 | 221.2 | 221.4 | 222.8 | 26.1 | 26.1 | 26 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 9534 | 1 | 46.2 | 77141.6 | 7009 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 0.4 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 14:47 | Normal | 514.6 | 502.1 | 501.7 | 511.7 | 3 | 3.6 | 4.5 | 6.5 | 220.2 | 219.6 | 221.6 | 23.3 | 23.2 | 23.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 8643 | 1 | 46 | 77142.3 | 7009 | 1.2 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 14:52 | Normal | 511.7 | 506 | 503.1 | 508.1 | 3.2 | 3.8 | 5 | 7 | 221.2 | 221 | 222.2 | 24.9 | 24.8 | 24.8 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 9210 | 1 | 45.9 | 77143 | 7009 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 0.2 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 14:57 | Normal | 517.4 | 502.9 | 517.1 | 517.9 | 2.5 | 3 | 3.9 | 5.8 | 220.2 | 220 | 221.6 | 20.5 | 20.4 | 20.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 7122 | 1 | 45.7 | 77143.6 | 7009 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 15:02 | Normal | 500.7 | 502.1 | 512.8 | 507.8 | 1.8 | 2.1 | 2.8 | 4.3 | 219.8 | 218.8 | 220.2 | 15.1 | 15 | 15 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 5768 | 1 | 45.5 | 77144.2 | 7009 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 15:07 | Normal | 520.8 | 503.8 | 509.4 | 507.4 | 1.8 | 2.3 | 3.2 | 4.6 | 219.4 | 219.2 | 220.8 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 5998 | 1 | 45.3 | 77144.7 | 7009 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 15:12 | Normal | 505.9 | 495 | 521.1 | 503.1 | 1.5 | 1.9 | 2.6 | 3.9 | 219.2 | 219 | 220.8 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5104 | 1 | 45.2 | 77145.1 | 7009 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 15:17 | Normal | 490.1 | 511.3 | 497.9 | 509.4 | 1.9 | 2.3 | 3.6 | 5.1 | 219.8 | 219.8 | 221 | 17.7 | 17.6 | 17.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 6340 | 1 | 45 | 77145.6 | 7010 | 0.7 | 1 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 1.7 | 1.8 | 2 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 15:22 | Normal | 499.5 | 498 | 517 | 514.6 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 3.6 | 219 | 218.6 | 220 | 13 | 12.8 | 12.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 4826 | 1 | 44.9 | 77146 | 7010 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-11 15:27 | Normal | 477.4 | 500 | 512.5 | 511.4 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2.7 | 218.4 | 218 | 219 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 3582 | 1 | 44.8 | 77146.3 | 7010 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 101 | 0 | 0