## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-07-12 06:13 | Wait | 384.6 | 381.7 | 381.4 | 381.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.4 | 220.4 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 30.4 | 77149 | 7012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 44 | 0
2026-07-12 06:16 | Wait | 335.5 | 331.3 | 325.9 | 327.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.8 | 220.2 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 34.2 | 77149 | 7012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 44 | 0
2026-07-12 06:19 | Check | 476.5 | 481.1 | 471.5 | 466.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 220 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 4 | 33.4 | 77149 | 7012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0 | 0 | 2 | 328