## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-07-16 07:39 | Normal | 271.8 | 524.7 | 526.7 | 523.2 | 3.4 | 3.5 | 0.8 | 1.3 | 223.8 | 222.8 | 224.2 | 10.5 | 10.3 | 10.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3858 | 1 | 39.2 | 77612.3 | 7059 | 2 | 1.3 | 0 | 1 | 2.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 07:44 | Normal | 269 | 528 | 521.8 | 504.2 | 3.7 | 3.8 | 1 | 1.5 | 223.4 | 223 | 224.4 | 11.5 | 11.4 | 11.4 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 4270 | 1 | 39.6 | 77612.7 | 7059 | 2.1 | 1.4 | 0 | 1.1 | 2.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 07:49 | Normal | 262.8 | 538.9 | 397.5 | 486.1 | 4 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 223.8 | 223.2 | 224.2 | 12.6 | 12.5 | 12.6 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 4690 | 1 | 40.1 | 77613 | 7059 | 2.5 | 1.4 | 0 | 1.3 | 2.5 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 1 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 07:54 | Normal | 268.9 | 524.7 | 405.1 | 503.6 | 4.1 | 4.3 | 2.1 | 2 | 223.8 | 223.6 | 225 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5081 | 1 | 40.3 | 77613.5 | 7059 | 2.4 | 1.6 | 0 | 1.2 | 2.7 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 07:59 | Normal | 266.8 | 523.5 | 396.5 | 506.8 | 4.4 | 4.5 | 2.5 | 2.3 | 224 | 223.8 | 224.4 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5475 | 1 | 40.3 | 77613.9 | 7059 | 2.7 | 1.7 | 0 | 1.4 | 2.8 | 0 | 1.3 | 1 | 0.9 | 1.3 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 08:04 | Normal | 265.7 | 528.8 | 424.8 | 515.3 | 4.6 | 4.6 | 2.6 | 2.6 | 224 | 224 | 224.6 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5919 | 1 | 40.4 | 77614.4 | 7059 | 2.8 | 1.7 | 0 | 1.5 | 2.9 | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 08:09 | Normal | 480.8 | 520.8 | 420.2 | 509.5 | 4.4 | 5 | 3 | 2.9 | 223.8 | 224 | 224.4 | 19.5 | 19.3 | 19.4 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 7167 | 1 | 40.6 | 77614.9 | 7059 | 2.7 | 1.6 | 0 | 1.6 | 3.1 | 0 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 08:14 | Normal | 477.6 | 523 | 419.6 | 519.2 | 4.8 | 5.1 | 3.3 | 3.1 | 224.4 | 223.8 | 225.4 | 20.8 | 20.7 | 20.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7721 | 1 | 40.9 | 77615.5 | 7059 | 3.1 | 1.6 | 0 | 1.7 | 3.2 | 0 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 08:19 | Normal | 490 | 522.5 | 435.3 | 508.8 | 5.1 | 5.7 | 3.6 | 3.6 | 224 | 223.8 | 225 | 23 | 23 | 23 | 60 | 60.01 | 60 | 8478 | 1 | 41.4 | 77616.2 | 7059 | 3.1 | 1.8 | 0 | 2.2 | 3.2 | 0.1 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 08:24 | Normal | 426.9 | 521.7 | 444.9 | 506.2 | 7 | 7 | 3.9 | 3.9 | 224.8 | 224.6 | 225.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 9731 | 1 | 42 | 77617 | 7060 | 3.4 | 3.4 | 0 | 3.2 | 3.4 | 0.1 | 2 | 1.8 | 1.8 | 2 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 08:29 | Normal | 459.8 | 525.9 | 454.1 | 522.2 | 7 | 7.3 | 4.1 | 4.1 | 224.2 | 224.4 | 224.8 | 28.1 | 27.8 | 27.9 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 10301 | 1 | 42.6 | 77617.8 | 7060 | 3.6 | 3.2 | 0 | 3.5 | 3.6 | 0 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 2 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 08:34 | Normal | 446.9 | 522 | 444.9 | 516.2 | 7.4 | 7.5 | 4.5 | 4.5 | 224.6 | 224.6 | 225.6 | 29.2 | 29.3 | 29.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 11001 | 1 | 43.1 | 77618.7 | 7060 | 3.8 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.7 | 0.1 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 08:39 | Normal | 450 | 517.9 | 447.5 | 512.9 | 7.6 | 7.8 | 4.8 | 4.8 | 224.8 | 224.8 | 225.8 | 30.4 | 30.3 | 30.4 | 60 | 60 | 60.01 | 11436 | 1 | 43.7 | 77619.6 | 7060 | 3.8 | 3.6 | 0 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 08:44 | Normal | 441.1 | 520 | 451.3 | 515.8 | 8 | 8 | 5.1 | 5.1 | 224.8 | 224.8 | 225.8 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11868 | 1 | 44.5 | 77620.6 | 7060 | 3.9 | 3.8 | 0 | 3.8 | 3.9 | 0 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 08:49 | Normal | 435 | 516.1 | 443 | 516.4 | 8.2 | 8.3 | 5.5 | 5.3 | 225.2 | 225.2 | 225.6 | 32.7 | 32.5 | 32.7 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 12315 | 1 | 45 | 77621.6 | 7060 | 4 | 4 | 0 | 3.9 | 4.1 | 0 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 08:54 | Normal | 445.7 | 513.8 | 439.8 | 517.2 | 8.2 | 8.5 | 5.8 | 5.7 | 225.2 | 224.8 | 225.4 | 33.9 | 33.7 | 33.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 12707 | 1 | 45.4 | 77622.6 | 7060 | 4.2 | 3.9 | 0 | 4 | 4.1 | 0.1 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 08:59 | Normal | 441.7 | 513.9 | 470.5 | 510 | 8.5 | 8.6 | 6 | 6 | 224.6 | 225.6 | 225.6 | 35 | 35 | 35.1 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 13196 | 1 | 45.8 | 77623.7 | 7060 | 4.2 | 4.1 | 0 | 4.1 | 4.3 | 0.1 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 3 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 09:05 | Normal | 479.9 | 511 | 481.2 | 511.4 | 8.3 | 8.8 | 6.1 | 6.3 | 224.6 | 225.2 | 225.6 | 36.6 | 36.4 | 36.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 13768 | 1 | 46.3 | 77624.9 | 7060 | 4.2 | 3.9 | 0 | 4.1 | 4.4 | 0.1 | 2.8 | 3.2 | 3 | 3.2 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 09:09 | Normal | 480.7 | 510.8 | 474.5 | 512 | 8.6 | 9 | 6.6 | 6.6 | 225.6 | 225.6 | 226 | 37.8 | 37.7 | 37.7 | 60.02 | 60.01 | 60 | 14254 | 1 | 46.8 | 77626 | 7060 | 4.3 | 4.1 | 0 | 4.1 | 4.4 | 0.2 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 09:14 | Normal | 469.8 | 511 | 473.8 | 513.2 | 9 | 9.2 | 7 | 7 | 225.6 | 225.4 | 226 | 39 | 38.9 | 38.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 14693 | 1 | 47.1 | 77627.2 | 7060 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 09:19 | Normal | 466 | 507.2 | 465.7 | 507.4 | 9.2 | 9.4 | 7.3 | 7.3 | 224.8 | 226.2 | 226.6 | 39.8 | 39.7 | 39.7 | 60 | 60 | 60 | 15009 | 1 | 47.5 | 77628.5 | 7060 | 4.5 | 4.4 | 0.2 | 4.5 | 4.6 | 0.1 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 09:25 | Normal | 470.8 | 504.9 | 465.7 | 511.1 | 9.3 | 9.6 | 7.6 | 7.5 | 224.8 | 225.6 | 225.8 | 40.7 | 40.5 | 40.5 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 15322 | 1 | 48 | 77629.7 | 7061 | 4.6 | 4.5 | 0 | 4.6 | 4.7 | 0.1 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 09:29 | Normal | 458.8 | 499.8 | 470.7 | 515.1 | 9.6 | 9.8 | 7.7 | 7.6 | 225 | 225.6 | 226.2 | 41.3 | 41.2 | 41.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 15654 | 1 | 48.4 | 77631 | 7061 | 4.6 | 4.5 | 0.2 | 4.7 | 4.8 | 0 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 09:34 | Normal | 465.8 | 499.9 | 461.3 | 499.7 | 9.6 | 9.9 | 8.1 | 8.1 | 225 | 225.6 | 225.2 | 42.4 | 42.3 | 42.4 | 59.94 | 59.91 | 59.93 | 15970 | 1 | 48.9 | 77632.3 | 7061 | 4.7 | 4.5 | 0.1 | 4.7 | 4.9 | 0.1 | 3.9 | 4.1 | 4 | 4 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 09:40 | Normal | 464.9 | 500 | 474.6 | 504 | 9.8 | 10 | 8.2 | 8.3 | 225.2 | 225.8 | 226 | 43.2 | 43.1 | 43.2 | 59.98 | 60.03 | 60 | 16337 | 1 | 49.4 | 77633.7 | 7061 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 4.8 | 4.9 | 0.1 | 3.9 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 09:44 | Normal | 466.6 | 497.7 | 463.6 | 511 | 9.9 | 10.1 | 8.6 | 8.5 | 225.4 | 225.8 | 226 | 44 | 43.9 | 43.9 | 60 | 60 | 59.98 | 16625 | 1 | 49.8 | 77635.1 | 7061 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 4.7 | 4.9 | 0.2 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 09:50 | Normal | 462.5 | 494.7 | 465.3 | 503 | 10.1 | 10.4 | 8.8 | 8.8 | 225.4 | 225.6 | 226.2 | 44.7 | 44.6 | 44.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 16901 | 1 | 50.2 | 77636.5 | 7061 | 5 | 4.7 | 0.1 | 4.8 | 5.1 | 0.3 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 09:54 | Normal | 458.7 | 493 | 460.4 | 502.8 | 10.2 | 10.4 | 9 | 9 | 225.8 | 225.4 | 226.2 | 45.6 | 45.5 | 45.6 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 17200 | 1 | 50.2 | 77637.9 | 7061 | 5 | 4.7 | 0.3 | 4.9 | 5 | 0.3 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 09:59 | Normal | 458.8 | 489.9 | 479.6 | 502 | 10.3 | 10.6 | 8.9 | 9.3 | 225.4 | 226 | 226.4 | 46.2 | 46 | 46.1 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 17463 | 1 | 50.8 | 77639.3 | 7061 | 5 | 5.1 | 0 | 5 | 5.2 | 0.1 | 4.1 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 10:04 | Normal | 481.6 | 491.8 | 477.6 | 496.2 | 9.8 | 10.6 | 9.3 | 9.5 | 225.4 | 226.2 | 226.2 | 47.2 | 47.1 | 47.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 17830 | 1 | 51.1 | 77640.8 | 7061 | 5 | 4.6 | 0.1 | 5 | 5.3 | 0.1 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 10:10 | Normal | 479.7 | 488.9 | 465.3 | 495.8 | 10.3 | 10.7 | 9.6 | 9.8 | 225.2 | 225.6 | 226.2 | 47.9 | 47.7 | 47.7 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 18085 | 1 | 51.3 | 77642.3 | 7061 | 5.1 | 4.8 | 0.2 | 4.9 | 5.3 | 0.3 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 10:14 | Normal | 477.7 | 486.8 | 475.7 | 497.1 | 10.3 | 10.8 | 9.7 | 9.9 | 225.4 | 225.6 | 225.8 | 48.6 | 48.4 | 48.5 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 18320 | 1 | 51.7 | 77643.8 | 7061 | 5.1 | 4.8 | 0.3 | 5.2 | 5.3 | 0.2 | 4.7 | 4.9 | 5 | 4.8 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 10:20 | Normal | 472.7 | 490.8 | 466.4 | 500.8 | 10.5 | 10.8 | 10.1 | 10 | 225 | 225.2 | 226.2 | 49 | 48.9 | 48.9 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 18502 | 1 | 52.1 | 77645.4 | 7061 | 5.1 | 4.9 | 0.2 | 5 | 5.2 | 0.3 | 5 | 5 | 5 | 4.9 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 10:24 | Normal | 464.5 | 487.2 | 467.1 | 482.8 | 10.7 | 10.8 | 10.1 | 10.4 | 225.2 | 225.8 | 225.8 | 49.6 | 49.4 | 49.5 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 18673 | 1 | 52.3 | 77646.9 | 7062 | 5.2 | 5 | 0.3 | 5.1 | 5.3 | 0.3 | 5 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 10:30 | Normal | 471.4 | 484.5 | 467.5 | 494.9 | 10.6 | 11 | 10.3 | 10.3 | 225 | 225.2 | 225.6 | 50 | 49.8 | 49.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 18871 | 1 | 52.6 | 77648.5 | 7062 | 5.1 | 5.1 | 0.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 5 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 10:34 | Normal | 465.8 | 484.9 | 470.7 | 489.2 | 10.7 | 11 | 10.5 | 10.7 | 224.8 | 225.4 | 226.2 | 50.5 | 50.3 | 50.5 | 60.04 | 59.98 | 60.04 | 19060 | 1 | 52.9 | 77650 | 7062 | 5.2 | 5.1 | 0.3 | 5.3 | 5.4 | 0.1 | 5.1 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 10:40 | Normal | 476.7 | 491.8 | 467.2 | 490.6 | 10.6 | 11 | 10.6 | 10.8 | 224.8 | 225 | 225.8 | 51.4 | 51.2 | 51.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 19354 | 1 | 52.9 | 77651.7 | 7062 | 5.3 | 5.1 | 0.1 | 5.1 | 5.4 | 0.3 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 5.2 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 10:44 | Normal | 476.8 | 491.9 | 464.8 | 493.2 | 10.6 | 11.1 | 10.8 | 11 | 225 | 225 | 226.2 | 51.8 | 51.6 | 51.7 | 60.03 | 59.98 | 60.05 | 19549 | 1 | 52.9 | 77653.3 | 7062 | 5.2 | 4.9 | 0.4 | 5.3 | 5.4 | 0.2 | 5.4 | 5.3 | 5.5 | 5.3 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 10:50 | Normal | 474.9 | 493 | 478.7 | 499 | 10.7 | 11.1 | 10.8 | 11 | 225.2 | 225.4 | 225.8 | 52.3 | 52.1 | 52.2 | 60.05 | 60.07 | 60.05 | 19719 | 1 | 53 | 77654.9 | 7062 | 5.2 | 5 | 0.2 | 5.3 | 5.4 | 0.1 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 5.3 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 10:55 | Normal | 494.7 | 496.9 | 492 | 497.4 | 10.5 | 11 | 10.8 | 11.3 | 224.6 | 224.8 | 225.8 | 53 | 52.8 | 53 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 19984 | 1 | 53 | 77656.6 | 7062 | 5.1 | 4.7 | 0.4 | 5.2 | 5.2 | 0.4 | 5.3 | 5.4 | 5.7 | 5.5 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 11:00 | Normal | 495.8 | 493.8 | 485.4 | 494.9 | 10.5 | 11 | 11 | 11.3 | 225.4 | 225.6 | 225.4 | 53.3 | 53.2 | 53.3 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 20124 | 1 | 53 | 77658.2 | 7062 | 5.2 | 4.9 | 0.1 | 5.2 | 5.4 | 0.2 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 11:05 | Normal | 490.8 | 499 | 488.4 | 496.9 | 10.6 | 10.8 | 11.1 | 11.4 | 224.8 | 225 | 226 | 53.6 | 53.4 | 53.5 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 20222 | 1 | 52.8 | 77659.9 | 7062 | 5.2 | 5 | 0.2 | 5.1 | 5.4 | 0.3 | 5.4 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 11:10 | Normal | 483.8 | 494.2 | 481 | 488.5 | 10.8 | 11 | 11.5 | 11.7 | 224.8 | 225.2 | 225.8 | 54 | 53.8 | 53.9 | 59.91 | 59.95 | 59.94 | 20358 | 1 | 52.4 | 77661.6 | 7062 | 5.3 | 5.1 | 0.1 | 5.1 | 5.4 | 0.3 | 5.6 | 5.8 | 5.9 | 5.6 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 11:15 | Normal | 482.8 | 498 | 480.9 | 483.3 | 10.8 | 10.9 | 11.6 | 12 | 224.8 | 225 | 225.4 | 54.2 | 54 | 54.1 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 20479 | 1 | 52.1 | 77663.3 | 7062 | 5.2 | 4.9 | 0.4 | 5.2 | 5.3 | 0.2 | 5.6 | 5.8 | 6 | 5.8 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 11:20 | Normal | 482.6 | 488.8 | 478.2 | 491.7 | 10.8 | 10.9 | 11.8 | 11.8 | 225 | 225.4 | 225.8 | 54.3 | 54.2 | 54.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 20479 | 1 | 52.1 | 77665 | 7062 | 5.1 | 4.9 | 0.3 | 5.2 | 5.3 | 0.2 | 5.7 | 5.9 | 6 | 5.6 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 11:25 | Normal | 483.8 | 492.9 | 480.6 | 489 | 10.7 | 10.9 | 11.9 | 12.1 | 224.4 | 224.6 | 225.4 | 54.5 | 54.3 | 54.4 | 60.06 | 60.06 | 60.04 | 20521 | 1 | 52.2 | 77666.7 | 7063 | 5.4 | 5.2 | 0 | 5.1 | 5.4 | 0.3 | 5.9 | 5.9 | 6.1 | 5.9 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 11:29 | Normal | 483.8 | 492.9 | 470.8 | 487.2 | 10.6 | 10.9 | 12.1 | 12.1 | 224.6 | 225.8 | 225.6 | 54.6 | 54.6 | 54.5 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 20593 | 1 | 52.3 | 77668.4 | 7063 | 5.2 | 5 | 0.2 | 5.2 | 5.4 | 0.2 | 5.9 | 6 | 6.2 | 5.8 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 11:35 | Normal | 482 | 491.6 | 472.6 | 489.8 | 10.6 | 11 | 12.2 | 12.3 | 225 | 224.6 | 225.4 | 54.8 | 54.5 | 54.8 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 20649 | 1 | 52.4 | 77670.2 | 7063 | 5.1 | 5 | 0.4 | 5.3 | 5.2 | 0.2 | 6 | 6 | 6.2 | 5.9 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 11:40 | Normal | 485.4 | 492.9 | 474.9 | 485.5 | 10.5 | 10.8 | 12.2 | 12.3 | 224.2 | 225.2 | 225.2 | 54.5 | 54.4 | 54.5 | 60.01 | 60 | 60 | 20563 | 1 | 52.4 | 77671.9 | 7063 | 5.2 | 5.2 | 0 | 5 | 5.3 | 0.3 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 5.9 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 11:45 | Normal | 472.8 | 490.8 | 477.7 | 482.1 | 10.6 | 10.8 | 12.1 | 12.5 | 225 | 224.8 | 225.6 | 54.6 | 54.5 | 54.5 | 60 | 59.98 | 60 | 20587 | 1 | 52.5 | 77673.6 | 7063 | 5.1 | 5.1 | 0.2 | 5.1 | 5.3 | 0.3 | 5.8 | 6.1 | 6.3 | 6 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 11:50 | Normal | 481 | 490 | 484 | 485.3 | 10.5 | 10.7 | 12 | 12.4 | 224.4 | 225.6 | 225.2 | 54.5 | 54.3 | 54.5 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 20577 | 1 | 52.5 | 77675.3 | 7063 | 5.1 | 4.8 | 0.3 | 5 | 5.1 | 0.3 | 6 | 6 | 6.3 | 6 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 11:55 | Normal | 496.6 | 492.8 | 479.1 | 484.5 | 10.2 | 10.6 | 12.2 | 12.5 | 225.4 | 226 | 225.2 | 54.5 | 54.4 | 54.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 20564 | 1 | 52.7 | 77677 | 7063 | 5 | 4.8 | 0.3 | 5.1 | 5.3 | 0.1 | 6.1 | 6 | 6.3 | 6 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 12:00 | Normal | 495.8 | 488.9 | 479.9 | 484.3 | 10.2 | 10.6 | 12.3 | 12.6 | 224.8 | 224.8 | 225.6 | 54.9 | 54.7 | 54.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 20673 | 1 | 52.8 | 77678.7 | 7063 | 4.9 | 4.9 | 0.2 | 5.1 | 5.1 | 0.2 | 6.2 | 6.1 | 6.4 | 6.2 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 12:05 | Normal | 490.7 | 483.9 | 477.8 | 485.2 | 10.2 | 10.6 | 12.6 | 12.6 | 225 | 225.6 | 225.6 | 55 | 54.9 | 55.1 | 60.04 | 60.08 | 60.03 | 20734 | 1 | 52.8 | 77680.5 | 7063 | 4.9 | 5 | 0.1 | 5 | 5.2 | 0.2 | 6.3 | 6.2 | 6.5 | 6.1 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 12:10 | Normal | 488.6 | 490.7 | 478.7 | 487.1 | 10.2 | 10.3 | 12.5 | 12.5 | 224.6 | 225 | 225.4 | 54.6 | 54.5 | 54.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 20572 | 1 | 52.8 | 77682.2 | 7063 | 4.8 | 4.9 | 0.2 | 4.9 | 4.8 | 0.4 | 6.2 | 6.1 | 6.4 | 6 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 12:15 | Normal | 490.9 | 490 | 484 | 488.4 | 10 | 10.4 | 12.5 | 12.6 | 224.6 | 225 | 225.4 | 54.8 | 54.6 | 54.6 | 60.03 | 59.97 | 59.99 | 20588 | 1 | 52.8 | 77683.9 | 7063 | 4.8 | 4.9 | 0.1 | 5 | 5.1 | 0.1 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6.1 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 12:20 | Normal | 491.6 | 487.9 | 481.5 | 480.4 | 9.9 | 10.2 | 12.6 | 12.8 | 225 | 225 | 225 | 54.4 | 54.3 | 54.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 20472 | 1 | 52.8 | 77685.6 | 7063 | 4.7 | 4.7 | 0.3 | 4.9 | 4.9 | 0.2 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 6.1 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 12:25 | Normal | 489.4 | 487.2 | 477.4 | 486.2 | 9.8 | 10.1 | 12.6 | 12.8 | 225 | 225.4 | 225.4 | 54.2 | 53.8 | 54.2 | 60.07 | 60.02 | 60.05 | 20386 | 1 | 52.8 | 77687.3 | 7064 | 4.6 | 4.7 | 0.3 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 6.3 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 12:30 | Normal | 486.8 | 487.9 | 484 | 487.5 | 9.8 | 10 | 12.5 | 12.6 | 224.4 | 224.8 | 225 | 54 | 53.8 | 53.9 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 20327 | 1 | 52.7 | 77689 | 7064 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 4.7 | 4.6 | 0.4 | 6.3 | 6.1 | 6.4 | 6 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 12:35 | Normal | 494.7 | 487.7 | 486.6 | 479 | 9.5 | 9.8 | 12.4 | 12.7 | 224.8 | 224.6 | 224.6 | 53.4 | 53.1 | 53.3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 20098 | 1 | 52.8 | 77690.7 | 7064 | 4.5 | 4.6 | 0.2 | 4.5 | 4.7 | 0.4 | 6.2 | 6.1 | 6.4 | 6.2 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 12:40 | Normal | 497.9 | 490 | 484.4 | 486.8 | 9.3 | 9.7 | 12.4 | 12.7 | 224.2 | 224.8 | 225.2 | 52.9 | 52.9 | 53 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 19971 | 1 | 52.8 | 77692.4 | 7064 | 4.5 | 4.4 | 0.2 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 6.1 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 12:45 | Normal | 486.7 | 492.9 | 475.9 | 483.3 | 9.3 | 9.5 | 12.5 | 12.8 | 224.4 | 225.2 | 224.8 | 52.8 | 52.5 | 52.7 | 60.05 | 60.06 | 60.03 | 19809 | 1 | 52.7 | 77694 | 7064 | 4.4 | 4.5 | 0.2 | 4.4 | 4.6 | 0.2 | 6.2 | 6.1 | 6.4 | 6.3 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 12:50 | Normal | 501.8 | 491 | 479.1 | 489.5 | 8.8 | 9.3 | 12.5 | 12.6 | 224.4 | 224.2 | 225.4 | 52.1 | 52.1 | 52.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 19665 | 1 | 52.8 | 77695.7 | 7064 | 4.2 | 4.3 | 0.2 | 4.4 | 4.5 | 0.2 | 6.3 | 6.1 | 6.4 | 6.1 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 12:55 | Normal | 496.5 | 490.8 | 480.4 | 486.7 | 8.9 | 9.2 | 12.5 | 12.6 | 224.4 | 224.8 | 225 | 51.9 | 51.8 | 51.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 19522 | 1 | 52.6 | 77697.3 | 7064 | 4.1 | 4.2 | 0.2 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 6.2 | 6.1 | 6.4 | 6.1 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 13:00 | Normal | 495.6 | 495.6 | 482.4 | 490.3 | 8.6 | 9 | 12.3 | 12.6 | 224.2 | 224.8 | 224.4 | 51.4 | 51 | 51.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 19269 | 1 | 52.4 | 77698.9 | 7064 | 4 | 4.1 | 0.3 | 4.4 | 4.2 | 0.2 | 6.1 | 6 | 6.3 | 6.1 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 13:05 | Normal | 498.7 | 495 | 481.8 | 482.4 | 8.3 | 8.8 | 12.3 | 12.5 | 223.4 | 224 | 224.4 | 50.5 | 50.3 | 50.5 | 60.01 | 59.96 | 60.01 | 18989 | 1 | 52.4 | 77700.5 | 7064 | 3.9 | 4.1 | 0.3 | 4.3 | 4 | 0.2 | 6.1 | 5.9 | 6.2 | 6.1 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 13:10 | Normal | 490.6 | 490.7 | 484.4 | 478.9 | 8.3 | 8.6 | 12.1 | 12.4 | 223.8 | 223.2 | 223.8 | 49.8 | 49.8 | 49.9 | 59.98 | 60 | 60 | 18698 | 1 | 52.4 | 77702.1 | 7064 | 3.9 | 3.9 | 0.3 | 4.2 | 4.1 | 0.2 | 6.1 | 5.9 | 6.3 | 6 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 13:15 | Normal | 491.9 | 484 | 479.4 | 486.9 | 8.2 | 8.5 | 12 | 12.1 | 223.6 | 224 | 224 | 49.1 | 49 | 49.1 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 18407 | 1 | 52.2 | 77703.6 | 7064 | 3.8 | 3.9 | 0.2 | 3.9 | 3.9 | 0.4 | 6 | 6 | 6.2 | 5.9 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 13:20 | Normal | 494.7 | 490.6 | 475.3 | 485.9 | 8 | 8.3 | 12.1 | 12 | 225 | 227.6 | 227 | 48.1 | 47.7 | 48 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 18230 | 1 | 52.4 | 77704.8 | 7064 | 3.7 | 3.8 | 0.2 | 3.8 | 3.8 | 0.4 | 6 | 5.9 | 6.1 | 5.7 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 13:25 | Normal | 497.7 | 495.4 | 479.2 | 484.9 | 7.6 | 8 | 11.9 | 12 | 226 | 225.6 | 226.4 | 47.5 | 47.3 | 47.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 17975 | 1 | 51.8 | 77706.3 | 7065 | 3.5 | 3.7 | 0.2 | 3.7 | 3.9 | 0.2 | 6 | 5.8 | 6.1 | 5.8 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 13:30 | Normal | 494.9 | 499.7 | 483.5 | 491.2 | 7.5 | 7.8 | 11.8 | 11.9 | 224.8 | 225.6 | 225.6 | 47 | 47 | 47 | 60.02 | 59.99 | 60.03 | 17738 | 1 | 51.6 | 77707.8 | 7065 | 3.6 | 3.7 | 0.1 | 3.7 | 3.6 | 0.3 | 5.9 | 5.8 | 6.1 | 5.7 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 13:35 | Normal | 496 | 501.8 | 482.4 | 487 | 7.3 | 7.5 | 11.6 | 11.9 | 224.8 | 225.2 | 226.2 | 46.3 | 46.2 | 46.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 17492 | 1 | 51.4 | 77709.3 | 7065 | 3.3 | 3.6 | 0.1 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 5.9 | 5.6 | 6 | 5.7 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 13:40 | Normal | 501.8 | 498.6 | 483.2 | 494.8 | 7 | 7.3 | 11.5 | 11.5 | 225 | 225.2 | 225.4 | 45.5 | 45.4 | 45.4 | 60.09 | 60.1 | 60.08 | 17174 | 1 | 51.2 | 77710.7 | 7065 | 3.1 | 3.3 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 0.2 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 13:45 | Normal | 499.8 | 489.6 | 482.4 | 489 | 6.7 | 7.2 | 11.3 | 11.6 | 224.6 | 224.8 | 225.2 | 44.9 | 44.8 | 44.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 16909 | 1 | 51 | 77712.1 | 7065 | 3.2 | 3.3 | 0.1 | 3.4 | 3.3 | 0.2 | 5.5 | 5.6 | 5.9 | 5.5 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 13:50 | Normal | 502.8 | 494.6 | 477.9 | 492.7 | 6.5 | 7 | 11.4 | 11.4 | 223.4 | 223.8 | 224.8 | 44.3 | 44.2 | 44.2 | 60.02 | 59.99 | 60 | 16671 | 1 | 50.8 | 77713.5 | 7065 | 3 | 3.2 | 0.1 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 5.5 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 13:55 | Normal | 496.1 | 502.8 | 487.6 | 491.2 | 6.4 | 6.6 | 11.1 | 11.3 | 222.8 | 222.8 | 224 | 43.5 | 43.4 | 43.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 16268 | 1 | 50.7 | 77714.9 | 7065 | 2.9 | 3.2 | 0.1 | 3 | 3.3 | 0.1 | 5.6 | 5.4 | 5.8 | 5.4 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 14:00 | Normal | 498.6 | 490.3 | 493.4 | 482.1 | 6.1 | 6.6 | 9.9 | 11.3 | 222.6 | 222.8 | 223.4 | 41.8 | 41.7 | 41.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 15662 | 1 | 50.6 | 77716.3 | 7065 | 2.8 | 3 | 0.1 | 3 | 3.1 | 0.3 | 5.2 | 4.6 | 5.7 | 5.5 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 14:05 | Normal | 499.7 | 494.5 | 502.8 | 490.5 | 6 | 6.4 | 7.2 | 11 | 223.4 | 222.8 | 223.6 | 37.9 | 37.8 | 37.9 | 59.99 | 60.01 | 60 | 14233 | 1 | 50.4 | 77717.5 | 7065 | 2.7 | 2.7 | 0.2 | 3 | 2.9 | 0.3 | 4 | 3.2 | 5.5 | 5.3 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 14:10 | Normal | 498.1 | 499.4 | 493.4 | 486.4 | 5.5 | 5.9 | 5.8 | 10.6 | 222.6 | 223.4 | 223.8 | 34.6 | 34.2 | 34.4 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 12994 | 1 | 50 | 77718.6 | 7065 | 2.5 | 2.6 | 0.2 | 2.7 | 2.7 | 0.2 | 2.9 | 2.7 | 5.3 | 5.2 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 14:15 | Normal | 505.7 | 502.6 | 498.1 | 485.2 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | 9.6 | 222.2 | 223 | 223.4 | 32.6 | 32.5 | 32.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 12171 | 1 | 49.7 | 77719.7 | 7065 | 2.3 | 2.5 | 0.2 | 2.8 | 2.6 | 0.2 | 2.9 | 2.6 | 4.1 | 5.3 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 14:20 | Normal | 504.8 | 502.5 | 501.4 | 486.1 | 5 | 5.5 | 5.5 | 8.4 | 222 | 222.4 | 223.4 | 30.4 | 30.2 | 30.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 11327 | 1 | 49.2 | 77720.7 | 7065 | 2.3 | 2.4 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 2.9 | 2.7 | 3 | 5.2 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 14:25 | Normal | 505.7 | 492.7 | 496.5 | 492.3 | 4.7 | 5.2 | 5.4 | 8.1 | 221.8 | 222.6 | 223.2 | 29.3 | 29.2 | 29.3 | 60 | 60.01 | 60 | 10936 | 1 | 48.8 | 77721.6 | 7066 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.3 | 2.8 | 2.4 | 2.9 | 5.2 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 14:30 | Normal | 502.7 | 508.6 | 498.5 | 503.1 | 4.3 | 4.8 | 5.3 | 7.7 | 222.2 | 221.8 | 223.2 | 28.1 | 28 | 28.1 | 60.09 | 60.11 | 60.1 | 10338 | 1 | 48.4 | 77722.5 | 7066 | 2 | 2.1 | 0.1 | 2.2 | 2.1 | 0.2 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 4.8 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 14:35 | Normal | 507.7 | 503.5 | 499.8 | 507.4 | 4.3 | 4.8 | 5.5 | 7.8 | 221.6 | 221.8 | 222.4 | 28.8 | 28.7 | 28.7 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 10643 | 1 | 48.1 | 77723.4 | 7066 | 2 | 2.1 | 0 | 2.3 | 2.1 | 0.2 | 2.9 | 2.5 | 2.8 | 4.8 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 14:40 | Normal | 505.3 | 499.9 | 495.7 | 496.4 | 4 | 4.5 | 5.3 | 7.6 | 222.2 | 221.6 | 222 | 27.1 | 27 | 27 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 9895 | 1 | 47.8 | 77724.2 | 7066 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 1.9 | 0.2 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 4.9 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 14:45 | Normal | 508.4 | 502.6 | 494.4 | 487.1 | 3.6 | 4 | 5 | 7.3 | 221.4 | 221.6 | 222.2 | 25.3 | 25.2 | 25.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 9285 | 1 | 47.5 | 77725 | 7066 | 1.6 | 1.7 | 0 | 2 | 1.8 | 0.1 | 2.6 | 2.2 | 2.5 | 4.7 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 14:50 | Normal | 513.7 | 495.5 | 503.3 | 497.1 | 3.3 | 3.8 | 4.8 | 7.1 | 221 | 220.4 | 222 | 24.6 | 24.5 | 24.5 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 8983 | 1 | 47.3 | 77725.8 | 7066 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 4.4 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 14:55 | Normal | 510.7 | 517.4 | 500.9 | 497.7 | 2.9 | 3.3 | 4.6 | 6.9 | 221.2 | 221.2 | 221.8 | 23.2 | 23.1 | 23.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8484 | 1 | 47.1 | 77726.5 | 7066 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 4.3 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 15:00 | Normal | 510 | 501.7 | 503 | 499.6 | 2.8 | 3.3 | 4.6 | 6.8 | 221 | 220.8 | 221.8 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 8344 | 1 | 46.9 | 77727.2 | 7066 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 4.2 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 15:05 | Normal | 514 | 497.5 | 495.8 | 501.6 | 2.5 | 3.1 | 4.5 | 6.6 | 220 | 219.8 | 221.2 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7914 | 1 | 46.7 | 77727.9 | 7066 | 1 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 4.1 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 15:10 | Normal | 508.8 | 494.7 | 504.6 | 502.3 | 2.3 | 2.8 | 4.3 | 6.3 | 220.4 | 220.2 | 221 | 20.8 | 20.6 | 20.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 7522 | 1 | 46.5 | 77728.5 | 7066 | 1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 2.2 | 2 | 2.2 | 4 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 15:15 | Normal | 505.1 | 501.8 | 500.1 | 488.9 | 2 | 2.5 | 4.1 | 6.1 | 219.8 | 220 | 220.8 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 7094 | 1 | 46.3 | 77729.1 | 7066 | 0.9 | 1 | 0 | 1.1 | 1 | 0.2 | 2.1 | 2 | 2.2 | 3.8 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 15:20 | Normal | 515.2 | 508.7 | 491.7 | 495.5 | 1.7 | 2.2 | 4 | 5.9 | 219.8 | 219.6 | 220.4 | 18.4 | 18.3 | 18.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 6720 | 1 | 46.1 | 77729.7 | 7066 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 2 | 1.9 | 2.1 | 3.7 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 15:25 | Normal | 507.9 | 500.7 | 499.8 | 495.4 | 1.5 | 2 | 3.9 | 5.7 | 219.6 | 219.4 | 220.4 | 17.7 | 17.7 | 17.6 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 6427 | 1 | 46 | 77730.2 | 7067 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 3.5 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 15:30 | Normal | 498 | 508.5 | 544.6 | 501.8 | 1.2 | 1.6 | 2.3 | 5.3 | 219.8 | 219.4 | 220.6 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 5358 | 1 | 45.9 | 77730.7 | 7067 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 1.5 | 0.7 | 1.8 | 3.4 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 15:35 | Normal | 519.5 | 501.4 | 506.3 | 495.9 | 1 | 1.5 | 0.4 | 5.1 | 219.4 | 219 | 220.4 | 11.2 | 11.1 | 11.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 4129 | 1 | 45.7 | 77731.1 | 7067 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 1.8 | 3.2 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 15:40 | Normal | 494.5 | 484.1 | 484.1 | 494 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 4.8 | 218.6 | 218.6 | 219.8 | 10.1 | 10 | 10 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 3715 | 1 | 45.6 | 77731.5 | 7067 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 1.5 | 3.1 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 15:45 | Normal | 465 | 492.7 | 510.6 | 494.2 | 0.6 | 1 | 0.3 | 3.3 | 218.6 | 218 | 219.4 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 2854 | 1 | 45.4 | 77731.7 | 7067 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 2.9 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 15:50 | Normal | 497.9 | 479.8 | 501.6 | 502.3 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 3 | 218.6 | 217.8 | 219 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 60.01 | 60 | 60 | 2628 | 1 | 45.2 | 77732 | 7067 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 2.7 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 15:55 | Normal | 509.9 | 486.9 | 517.4 | 509.2 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 2.9 | 218.2 | 218 | 219.6 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 60 | 60 | 60.02 | 2403 | 1 | 45.1 | 77732.2 | 7067 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 2.5 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 16:00 | Normal | 505 | 471.4 | 498.5 | 515.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 2.7 | 217.8 | 217.8 | 218.6 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 2224 | 1 | 44.9 | 77732.4 | 7067 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 2.4 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 16:05 | Normal | 497.2 | 511.8 | 518.7 | 498.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 2.6 | 217.6 | 217.4 | 218.8 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 2047 | 1 | 44.9 | 77732.5 | 7067 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 2.3 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 16:10 | Normal | 492 | 509.7 | 502 | 508 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 2.3 | 217.6 | 217.2 | 218.6 | 5.4 | 5.1 | 5.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 1917 | 1 | 44.7 | 77732.7 | 7067 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 2.1 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 16:15 | Normal | 468 | 462.3 | 463.9 | 506.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 2.2 | 217.8 | 217.4 | 218.4 | 5 | 5 | 5 | 60 | 60.03 | 60.01 | 1800 | 1 | 44.6 | 77732.9 | 7067 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 1.9 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 16:20 | Normal | 487.9 | 485.6 | 473.5 | 510.8 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 218 | 217.4 | 218.6 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1343 | 1 | 44.5 | 77733 | 7067 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 16:25 | Normal | 467.7 | 484.5 | 411.2 | 490.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 217.8 | 217.4 | 219.2 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 60 | 60 | 60.01 | 1174 | 1 | 44.4 | 77733.1 | 7068 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.9 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 16:30 | Normal | 448 | 486.5 | 430.3 | 456.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 218.2 | 217 | 219.2 | 3 | 3 | 2.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 999 | 1 | 44.3 | 77733.2 | 7068 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.7 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 16:35 | Normal | 408.9 | 490.7 | 444.4 | 409.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 217.4 | 217.2 | 218.4 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 875 | 1 | 44.2 | 77733.3 | 7068 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.7 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 16:40 | Normal | 460.7 | 481.8 | 449.7 | 391.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.8 | 217 | 217.2 | 218.2 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 763 | 1 | 44.1 | 77733.3 | 7068 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.6 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 16:45 | Normal | 278.3 | 487.7 | 462.4 | 501.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 217.4 | 216.4 | 218.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 470 | 1 | 44 | 77733.4 | 7068 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 16:50 | Normal | 215.1 | 486.6 | 367.7 | 443.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 217.8 | 216.8 | 218.4 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 351 | 1 | 43.9 | 77733.4 | 7068 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 16:55 | Normal | 199.9 | 434.7 | 201.5 | 486.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 217.6 | 216.8 | 219 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 200 | 1 | 43.9 | 77733.4 | 7068 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 17:00 | Normal | 199.7 | 467.6 | 205.6 | 464.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.6 | 216.2 | 218.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 169 | 1 | 43.8 | 77733.5 | 7068 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 17:05 | Normal | 199.9 | 462.6 | 199.9 | 428.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.4 | 216.2 | 219.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60 | 59.99 | 60.01 | 105 | 1 | 43.7 | 77733.5 | 7068 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 17:10 | Normal | 199.9 | 335.8 | 199.7 | 336.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.8 | 217.6 | 219.8 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 60 | 60 | 59.99 | 33 | 1 | 43.6 | 77733.5 | 7068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 17:15 | Normal | 219.8 | 195.9 | 203.5 | 424.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.6 | 215.6 | 218 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 1 | 43.6 | 77733.5 | 7068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 17:20 | Normal | 203.1 | 223.5 | 171.2 | 445.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.4 | 215.2 | 218.2 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 1 | 43.4 | 77733.5 | 7068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 17:25 | Normal | 189.5 | 208.9 | 187.6 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.8 | 216 | 217.8 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 43.2 | 77733.5 | 7069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
2026-07-16 17:30 | Normal | 192.9 | 209.3 | 198.4 | 332.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.8 | 215.8 | 217.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 1 | 43 | 77733.5 | 7069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0