## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-07-17 06:10 | Check | 437.2 | 444.8 | 433.6 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 218.6 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 4 | 38.5 | 77733.5 | 7069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 06:15 | Check | 476 | 478.7 | 469.8 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.4 | 215.2 | 217.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 4 | 38.8 | 77733.5 | 7069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 06:20 | Normal | 199.4 | 208.4 | 199.9 | 378.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.2 | 219.4 | 221 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6 | 1 | 37.8 | 77733.5 | 7069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 06:25 | Normal | 199.6 | 293.7 | 199.8 | 413.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.8 | 219.4 | 221.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.02 | 77 | 1 | 37.8 | 77733.5 | 7069 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 06:30 | Normal | 199.8 | 413 | 208.8 | 462.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.8 | 219.6 | 221.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 178 | 1 | 38.2 | 77733.5 | 7069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 06:35 | Normal | 199.8 | 438.8 | 224.3 | 492.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 221 | 219.8 | 222 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 262 | 1 | 38.6 | 77733.5 | 7069 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 06:40 | Normal | 201.7 | 469.9 | 403.7 | 496.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.8 | 219.2 | 221.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 435 | 1 | 38.9 | 77733.5 | 7069 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 06:45 | Normal | 221.6 | 516.7 | 398.7 | 493.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221 | 219.2 | 221.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 513 | 1 | 39.2 | 77733.6 | 7069 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 06:50 | Normal | 226.5 | 478.7 | 462.5 | 491.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 220.4 | 219.6 | 221.8 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 60.07 | 60.06 | 60.08 | 669 | 1 | 39.5 | 77733.6 | 7069 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 06:55 | Normal | 199.9 | 491.9 | 457.9 | 505.5 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 220.8 | 219.8 | 221.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 773 | 1 | 39.8 | 77733.7 | 7069 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 07:00 | Normal | 199.5 | 509.7 | 473 | 504.4 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 220.6 | 219.8 | 221.4 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 60 | 60 | 60.01 | 953 | 1 | 40.1 | 77733.7 | 7069 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 07:05 | Normal | 217.7 | 510.6 | 471.7 | 507.7 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 220.6 | 219.8 | 221.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 1128 | 1 | 40.2 | 77733.8 | 7069 | 1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 07:10 | Normal | 219.8 | 521.4 | 512 | 492.5 | 2 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 220.6 | 219.2 | 221.2 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 1253 | 1 | 40.2 | 77733.9 | 7070 | 1.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 07:15 | Normal | 235.9 | 506.8 | 500.5 | 504.3 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 220.4 | 219.8 | 221.6 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 1565 | 1 | 40.4 | 77734 | 7070 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 07:20 | Normal | 233.1 | 515.8 | 502.6 | 518.4 | 2.4 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 220.8 | 219.8 | 221 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1898 | 1 | 40.5 | 77734.2 | 7070 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 07:25 | Normal | 233 | 542.7 | 517.3 | 505 | 2.6 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 220.2 | 220 | 221.6 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 60.01 | 60.05 | 60.04 | 2287 | 1 | 40.7 | 77734.4 | 7070 | 1.7 | 0.7 | 0 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 07:30 | Normal | 253.2 | 473.9 | 504 | 477.5 | 2.8 | 2.5 | 0.6 | 1 | 221 | 220.4 | 221.4 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2828 | 1 | 40.8 | 77734.6 | 7070 | 1.7 | 0.9 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 07:35 | Normal | 263.8 | 500.2 | 528.5 | 518.2 | 3 | 2.9 | 0.7 | 1 | 220.6 | 219.8 | 221.8 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 3289 | 1 | 40.9 | 77734.8 | 7070 | 1.8 | 1 | 0 | 0.8 | 1.7 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 07:40 | Normal | 259.8 | 510.9 | 522.1 | 501.7 | 3.3 | 3.3 | 0.8 | 1.3 | 220.6 | 220.2 | 221.8 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 3713 | 1 | 41 | 77735.1 | 7070 | 2.1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 07:45 | Normal | 263.9 | 524.7 | 506.7 | 500.3 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1.5 | 221.2 | 221 | 222.6 | 11.2 | 11 | 11 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4095 | 1 | 41.2 | 77735.5 | 7070 | 2.2 | 1.3 | 0 | 1.2 | 2 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 07:50 | Normal | 267 | 519.5 | 409.7 | 484.4 | 3.8 | 3.8 | 1.7 | 1.8 | 220.8 | 221 | 222.4 | 12.4 | 12.3 | 12.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 4522 | 1 | 41.4 | 77735.8 | 7070 | 2.3 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 2.1 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 07:55 | Normal | 268.9 | 519.5 | 394.8 | 487.4 | 3.9 | 4 | 2 | 2 | 221.2 | 220.8 | 222.6 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 4873 | 1 | 41.5 | 77736.2 | 7070 | 2.5 | 1.4 | 0 | 1.3 | 2.2 | 0.3 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 08:00 | Normal | 254 | 514.4 | 396.3 | 491.6 | 4.1 | 4.1 | 2.3 | 2.2 | 221.8 | 221.4 | 222 | 14.6 | 15.3 | 15.1 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 5176 | 1 | 41.6 | 77736.6 | 7070 | 2.6 | 1.5 | 0 | 1.3 | 2.4 | 0.3 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 08:05 | Normal | 263.1 | 504.8 | 409.1 | 506.7 | 4.3 | 4.5 | 2.6 | 2.6 | 222 | 221 | 222.6 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 5584 | 1 | 41.8 | 77737.1 | 7070 | 2.6 | 1.5 | 0 | 1.4 | 2.6 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 08:10 | Normal | 468.5 | 517.6 | 414.1 | 504.7 | 4.3 | 4.6 | 2.8 | 2.8 | 221.8 | 221.2 | 222.4 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 6790 | 1 | 42 | 77737.6 | 7071 | 2.7 | 1.5 | 0 | 1.6 | 2.6 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 08:15 | Normal | 467.3 | 511.6 | 417.7 | 505.8 | 4.6 | 4.7 | 3.1 | 3.1 | 222.4 | 221.8 | 222.8 | 20 | 20.1 | 19.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 7292 | 1 | 42.4 | 77738.2 | 7071 | 3 | 1.4 | 0 | 1.5 | 2.7 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 08:20 | Normal | 476.6 | 520.8 | 432.9 | 508.5 | 4.8 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 222.2 | 221.8 | 223 | 21.9 | 21.8 | 21.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 8006 | 1 | 42.8 | 77738.8 | 7071 | 3 | 1.5 | 0 | 2.1 | 2.8 | 0.3 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 08:25 | Normal | 421.9 | 514.9 | 450.8 | 515.4 | 6.6 | 6.7 | 3.6 | 3.7 | 222.2 | 222 | 223 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 9179 | 1 | 43.1 | 77739.5 | 7071 | 3.3 | 3 | 0 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 08:30 | Normal | 440.6 | 515.8 | 443.6 | 514.1 | 6.6 | 6.8 | 4.1 | 4 | 222 | 222.2 | 223.2 | 26.6 | 26.4 | 26.5 | 60 | 60.01 | 60 | 9731 | 1 | 44.1 | 77740.3 | 7071 | 3.4 | 3 | 0 | 3.2 | 3.1 | 0.4 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 08:35 | Normal | 434.6 | 506.7 | 443.3 | 516 | 7 | 7.1 | 4.4 | 4.3 | 222.8 | 221.6 | 223.4 | 27.7 | 27.6 | 27.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 10163 | 1 | 44.8 | 77741.2 | 7071 | 3.6 | 3.2 | 0 | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 08:40 | Normal | 444.4 | 511.7 | 447 | 519.6 | 7.1 | 7.4 | 4.6 | 4.7 | 222.2 | 222.6 | 223.4 | 28.9 | 28.8 | 28.8 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 10789 | 1 | 45.4 | 77742 | 7071 | 3.6 | 3.3 | 0 | 3.4 | 3.5 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 08:45 | Normal | 442.8 | 513.8 | 438.7 | 507.4 | 7.5 | 7.6 | 5.1 | 5 | 223.2 | 222.4 | 223.4 | 30.2 | 30.1 | 30.1 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 11243 | 1 | 45.9 | 77742.9 | 7071 | 3.6 | 3.4 | 0.3 | 3.6 | 3.5 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 08:50 | Normal | 442.9 | 517.8 | 442.8 | 512.4 | 7.6 | 7.6 | 5.4 | 5.4 | 222.6 | 222.4 | 224 | 31.4 | 31.3 | 31.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 11703 | 1 | 46.3 | 77743.9 | 7071 | 3.8 | 3.5 | 0.1 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 08:55 | Normal | 436.8 | 513.9 | 441.1 | 510.8 | 8 | 8.1 | 6 | 6 | 223 | 222.4 | 223.2 | 33.6 | 33.4 | 33.5 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 12534 | 1 | 46.7 | 77744.9 | 7071 | 4 | 3.7 | 0.1 | 3.9 | 3.7 | 0.3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 09:00 | Normal | 474.8 | 506.8 | 478.5 | 514.1 | 8.3 | 8.9 | 6.6 | 6.8 | 223.2 | 223.8 | 223.4 | 37.8 | 37.5 | 37.8 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 14090 | 1 | 47.1 | 77746 | 7071 | 4.3 | 3.6 | 0.2 | 4.3 | 4.2 | 0.2 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 09:05 | Normal | 473.6 | 512.7 | 471.8 | 507.4 | 8.4 | 8.7 | 6.6 | 6.9 | 223 | 222.8 | 224.4 | 37.5 | 37.4 | 37.4 | 60.01 | 60 | 60 | 13973 | 1 | 47.5 | 77747.2 | 7071 | 4.3 | 3.7 | 0.1 | 4.1 | 4 | 0.3 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 09:10 | Normal | 461.9 | 507.9 | 468.5 | 518.1 | 9 | 9.2 | 7.3 | 7.3 | 223.2 | 223.8 | 224 | 39.8 | 39.7 | 39.7 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 14895 | 1 | 47.8 | 77748.4 | 7072 | 4.5 | 4 | 0.3 | 4.4 | 4.3 | 0.3 | 3.4 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 09:15 | Normal | 466.9 | 509.9 | 470.1 | 513.7 | 8.8 | 9 | 7.1 | 7.1 | 223 | 223.2 | 224.2 | 38.9 | 38.8 | 38.9 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 14571 | 1 | 48.1 | 77749.6 | 7072 | 4.4 | 4.1 | 0.2 | 4.3 | 4.2 | 0.3 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 09:20 | Normal | 461.7 | 511.7 | 467.4 | 516.1 | 8.9 | 9.1 | 7.1 | 7.1 | 222.6 | 223 | 224 | 39 | 38.9 | 38.9 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 14603 | 1 | 48.3 | 77750.8 | 7072 | 4.3 | 4 | 0.3 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 09:25 | Normal | 460.6 | 505.6 | 475.9 | 515.5 | 9 | 9.2 | 7.2 | 7.2 | 222.6 | 223 | 224.4 | 39.6 | 39.4 | 39.4 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 14744 | 1 | 48.5 | 77752.1 | 7072 | 4.3 | 4.2 | 0.2 | 4.4 | 4.3 | 0.3 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 09:30 | Normal | 466.7 | 504.7 | 471.6 | 515.2 | 9.1 | 9.3 | 7.5 | 7.5 | 222.8 | 222.8 | 224.4 | 40.5 | 40.4 | 40.5 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 15129 | 1 | 48.8 | 77753.3 | 7072 | 4.6 | 4.2 | 0.2 | 4.4 | 4.3 | 0.4 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 09:35 | Normal | 465.8 | 500.8 | 467.5 | 509.1 | 9.3 | 9.6 | 7.8 | 7.8 | 222.8 | 222.6 | 224 | 41.7 | 41.6 | 41.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 15559 | 1 | 49.1 | 77754.6 | 7072 | 4.6 | 4.2 | 0.2 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 3.7 | 4 | 4 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 09:40 | Normal | 461.9 | 497.8 | 468.6 | 516.2 | 9.4 | 9.7 | 8 | 8 | 223 | 223 | 224.6 | 42.3 | 42.2 | 42.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 15857 | 1 | 49.5 | 77755.9 | 7072 | 4.6 | 4.2 | 0.3 | 4.7 | 4.5 | 0.2 | 4 | 4 | 3.9 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 09:45 | Normal | 468.6 | 507.7 | 466.7 | 515.3 | 9.5 | 9.7 | 8.3 | 8.2 | 223 | 223 | 224.8 | 43 | 42.9 | 43 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 16129 | 1 | 49.7 | 77757.2 | 7072 | 4.8 | 4.3 | 0.1 | 4.6 | 4.5 | 0.3 | 3.8 | 4.4 | 4.1 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 09:50 | Normal | 461.6 | 498.6 | 467.3 | 510 | 9.7 | 10 | 8.6 | 8.6 | 222.8 | 223 | 224.6 | 44.2 | 44 | 44 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 16501 | 1 | 49.9 | 77758.6 | 7072 | 4.8 | 4.5 | 0.2 | 4.7 | 4.6 | 0.4 | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 09:55 | Normal | 467.6 | 500.8 | 469.7 | 506.4 | 9.7 | 10 | 8.8 | 8.8 | 222.8 | 223.4 | 224.6 | 44.9 | 44.8 | 44.8 | 60.05 | 60.09 | 60.03 | 16753 | 1 | 50 | 77760 | 7072 | 4.9 | 4.3 | 0.3 | 4.8 | 4.6 | 0.4 | 4.1 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 10:00 | Normal | 457.8 | 498.8 | 493.8 | 506.4 | 10.1 | 10.3 | 8.6 | 9 | 223.4 | 223.2 | 224.6 | 45.8 | 45.7 | 45.7 | 60.01 | 60.05 | 60 | 17152 | 1 | 50.4 | 77761.4 | 7072 | 5.1 | 4.7 | 0 | 4.9 | 4.9 | 0.2 | 4 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 10:05 | Normal | 485.8 | 491.9 | 482.2 | 506.9 | 9.8 | 10.6 | 9.3 | 9.6 | 223 | 222.6 | 224.2 | 48 | 47.8 | 47.8 | 60 | 60.05 | 60 | 17929 | 1 | 50.5 | 77762.9 | 7072 | 5 | 4.4 | 0.2 | 5.1 | 5.1 | 0.2 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 10:10 | Normal | 493.5 | 507.5 | 478.7 | 503.4 | 10.6 | 11.3 | 10.5 | 10.5 | 223.4 | 223.2 | 224.6 | 52.5 | 52.4 | 52.4 | 60.02 | 60 | 60.03 | 19644 | 1 | 50.7 | 77764.3 | 7073 | 5.5 | 4.9 | 0.1 | 5.4 | 5.4 | 0.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 10:15 | Normal | 489.2 | 495.1 | 487.6 | 499.3 | 2.1 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 220.4 | 221.2 | 222.2 | 12.2 | 12.1 | 12.2 | 60 | 59.99 | 60 | 4189 | 1 | 51.1 | 77765.7 | 7073 | 1 | 0.7 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 10:20 | Normal | 467.7 | 489.7 | 479.8 | 489.4 | 3.4 | 3.8 | 3.3 | 3.6 | 221.4 | 220.8 | 222.6 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 6539 | 1 | 50.9 | 77767 | 7073 | 1.7 | 1.2 | 0.3 | 1.8 | 1.4 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 10:25 | Normal | 486.7 | 504.7 | 479.3 | 518.9 | 10.8 | 11.2 | 10.6 | 10.5 | 223.4 | 223.2 | 224.4 | 53 | 52.9 | 52.9 | 59.92 | 59.94 | 59.9 | 19702 | 1 | 50 | 77768 | 7073 | 5.4 | 4.9 | 0.2 | 5.2 | 5.2 | 0.5 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 10:30 | Normal | 485.8 | 507.7 | 476.7 | 513.4 | 10.9 | 11.3 | 11 | 10.9 | 223.2 | 223.8 | 224.2 | 53.7 | 53.6 | 53.7 | 60 | 59.99 | 60 | 20137 | 1 | 50.2 | 77769.6 | 7073 | 5.4 | 5 | 0.3 | 5.3 | 5.3 | 0.4 | 5.2 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 10:35 | Normal | 477.6 | 498.6 | 473.1 | 502.8 | 11.5 | 11.8 | 11.7 | 11.6 | 222.6 | 222.8 | 223.6 | 56.3 | 56.2 | 56.1 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 20956 | 1 | 51.1 | 77771.3 | 7073 | 5.7 | 5.3 | 0.4 | 5.6 | 5.6 | 0.4 | 5.6 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 10:40 | Normal | 480.5 | 499.4 | 503.8 | 495.3 | 5.8 | 5.3 | 4.5 | 5.5 | 219.6 | 219.6 | 221 | 25.1 | 25 | 25 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 15240 | 1 | 51.5 | 77773 | 7073 | 3.4 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | 2.3 | 0.4 | 2.5 | 2.2 | 3.2 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 10:45 | Normal | 461.5 | 466.8 | 451.2 | 468.9 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 2 | 218.8 | 218.8 | 220.2 | 9 | 8.9 | 8.9 | 60.01 | 60 | 60 | 3315 | 1 | 51.4 | 77774.2 | 7073 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 10:50 | Normal | 479.8 | 476.7 | 477.9 | 462.4 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 2 | 218.4 | 218.4 | 219.8 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3291 | 1 | 49.6 | 77774.5 | 7073 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 10:55 | Normal | 477.9 | 502.8 | 506.9 | 514 | 9 | 9.7 | 9 | 9.3 | 220.8 | 221 | 222.6 | 47.5 | 47.4 | 47.4 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 24421 | 1 | 48.6 | 77775.4 | 7073 | 5 | 5.3 | 0.1 | 5.7 | 5.8 | 0.1 | 5.1 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 11:00 | Normal | 517.9 | 528.5 | 472.1 | 504.7 | 11.9 | 11.9 | 13.5 | 13.4 | 221.6 | 222.6 | 223.8 | 64.9 | 64.7 | 64.6 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 21209 | 1 | 48.3 | 77776.3 | 7073 | 5.9 | 5.2 | 0.4 | 5.8 | 5.5 | 0.4 | 6.3 | 6.9 | 6.6 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 11:05 | Normal | 525.4 | 492.6 | 478.6 | 503.3 | 3.3 | 4.3 | 4.1 | 4.4 | 220.8 | 221 | 222.2 | 19.5 | 19.4 | 19.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7521 | 1 | 47.9 | 77777.2 | 7073 | 1.7 | 1.4 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 0.5 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 11:10 | Normal | 477.9 | 489.8 | 481.8 | 498.4 | 2 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 219.8 | 220.4 | 221 | 11.7 | 11.6 | 11.6 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 4236 | 1 | 48.1 | 77778.6 | 7074 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 11:15 | Normal | 493.6 | 490.7 | 500.6 | 494.2 | 2.8 | 3.1 | 3 | 3.5 | 220.6 | 220.2 | 221.4 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 5923 | 1 | 47.4 | 77779.2 | 7074 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 11:20 | Normal | 534.8 | 514.9 | 501 | 517.6 | 12.5 | 14.3 | 15.3 | 15.5 | 223.6 | 223.2 | 224.6 | 73.5 | 73.3 | 73.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 23892 | 1 | 46.8 | 77779.8 | 7074 | 6.8 | 5.4 | 0.1 | 7.1 | 6.8 | 0.2 | 7.4 | 7.8 | 7.9 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 11:25 | Normal | 506.9 | 506.9 | 504.5 | 518.2 | 13.5 | 14 | 14.8 | 15 | 223.2 | 223.6 | 223.4 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 59.97 | 59.97 | 60 | 26772 | 1 | 46.7 | 77780.9 | 7074 | 6.7 | 6.4 | 0.2 | 6.8 | 6.6 | 0.3 | 7.2 | 7.5 | 7.7 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 11:30 | Normal | 506.8 | 509.5 | 500.6 | 521.2 | 4.7 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 221.4 | 221 | 221.8 | 26.2 | 26.1 | 26.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 15312 | 1 | 47 | 77782.2 | 7074 | 2.4 | 2 | 0.1 | 2.5 | 2.3 | 0.3 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 11:35 | Normal | 513.9 | 505.2 | 494.1 | 503.2 | 12.4 | 13.4 | 14.6 | 14.8 | 223.6 | 223.4 | 224 | 68.4 | 68.2 | 68.2 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 25675 | 1 | 47.2 | 77783.6 | 7074 | 6.3 | 5.6 | 0.3 | 6.5 | 6.3 | 0.5 | 7.1 | 7.4 | 7.6 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 11:40 | Normal | 501 | 497.3 | 502.5 | 489.5 | 8.1 | 10.6 | 11.7 | 11.5 | 223 | 222.8 | 223.8 | 51 | 51 | 51 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 21355 | 1 | 48.3 | 77785.6 | 7074 | 3.8 | 4.1 | 0.2 | 4.9 | 5.1 | 0.3 | 5.4 | 6.1 | 5.4 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 11:45 | Normal | 504.9 | 523 | 486.2 | 473.6 | 11.9 | 11 | 13.6 | 14.5 | 223 | 222.8 | 224.4 | 63.5 | 63.3 | 63.3 | 60 | 59.99 | 60.01 | 12587 | 1 | 49.1 | 77787.3 | 7074 | 5.4 | 4.6 | 0.5 | 5.2 | 5 | 0.4 | 6 | 6.4 | 6.8 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 11:50 | Normal | 512.8 | 496.8 | 493.3 | 500.8 | 12.4 | 13 | 14.3 | 14.6 | 224.2 | 224 | 225.2 | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 60.01 | 60.01 | 60.04 | 25010 | 1 | 48.9 | 77788.6 | 7074 | 6.2 | 5.7 | 0.3 | 6.2 | 6.1 | 0.5 | 7 | 7.3 | 7.5 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 11:55 | Normal | 501 | 487 | 497.8 | 500.4 | 13.1 | 13.8 | 15.2 | 15.6 | 223.2 | 223.4 | 224.6 | 70.6 | 70.5 | 70.4 | 60 | 59.98 | 60.02 | 16881 | 1 | 49.6 | 77790.3 | 7074 | 6.4 | 6 | 0.3 | 6.5 | 6.5 | 0.5 | 7.5 | 7.6 | 8 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 12:00 | Normal | 510.5 | 496.6 | 499.5 | 507.1 | 4 | 4.5 | 4.3 | 4.7 | 221.4 | 220.4 | 222 | 21.7 | 21.6 | 21.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 22460 | 1 | 49.4 | 77791.6 | 7074 | 2.1 | 1.8 | 0.2 | 2.2 | 2 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 12:05 | Normal | 503.4 | 493.8 | 498.2 | 489.1 | 3 | 3.4 | 3.5 | 4 | 219.4 | 219 | 220.4 | 18 | 18.1 | 18 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 6428 | 1 | 48.4 | 77792.1 | 7074 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.4 | 0.3 | 1.6 | 1.7 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 12:10 | Normal | 517.8 | 507.5 | 494.3 | 506.6 | 4.8 | 5.2 | 5.3 | 5.6 | 220.4 | 220.8 | 221.4 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 9804 | 1 | 47.7 | 77792.8 | 7075 | 2.4 | 2.1 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 0.4 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 12:15 | Normal | 506.7 | 509.8 | 501.7 | 501.4 | 11.7 | 11.9 | 14 | 14.3 | 223.4 | 223.6 | 224.6 | 64.2 | 64.1 | 64.1 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 24298 | 1 | 48 | 77794.4 | 7075 | 5.6 | 5.5 | 0.3 | 5.7 | 5.6 | 0.3 | 6.9 | 7 | 7.3 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 12:20 | Normal | 500.4 | 492.1 | 481.3 | 500.7 | 3.4 | 3.8 | 4 | 4.3 | 220.6 | 220.4 | 221.4 | 19.5 | 19.5 | 19.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 7123 | 1 | 48.4 | 77795.5 | 7075 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 12:25 | Normal | 519.1 | 497.1 | 519.6 | 524.3 | 13 | 13 | 15.1 | 15.2 | 223.4 | 223.8 | 224.4 | 73.1 | 73.1 | 73.2 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 16449 | 1 | 47.9 | 77796.5 | 7075 | 6.4 | 5.5 | 0.4 | 4.9 | 4.8 | 1.1 | 7.1 | 6.8 | 7.9 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 12:30 | Normal | 513.7 | 493.7 | 502.9 | 499.5 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | 3.1 | 219.8 | 219 | 221 | 15 | 14.9 | 14.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5398 | 1 | 47.7 | 77797.4 | 7075 | 1.2 | 1 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 12:35 | Normal | 508.8 | 507.8 | 505 | 509.6 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 4.3 | 219.6 | 219.6 | 220.4 | 20.8 | 20.8 | 20.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7558 | 1 | 47.1 | 77797.9 | 7075 | 1.8 | 1.5 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 12:40 | Normal | 506.7 | 515.7 | 509 | 511.7 | 12.5 | 12.5 | 15.3 | 15.6 | 222.6 | 223.2 | 223.8 | 70.5 | 70.3 | 70.3 | 60 | 60.04 | 60.03 | 26343 | 1 | 46.7 | 77798.9 | 7075 | 6.1 | 5.9 | 0.2 | 6.1 | 6 | 0.3 | 7.6 | 7.7 | 7.9 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 12:45 | Normal | 504.1 | 494 | 489.6 | 494.2 | 2.6 | 3 | 3.1 | 3.5 | 219.4 | 218.8 | 220 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 60 | 60 | 60 | 5784 | 1 | 47.6 | 77800.6 | 7075 | 1.1 | 1 | 0.3 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 12:50 | Normal | 502.7 | 497.7 | 504.1 | 502.8 | 3 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 219.2 | 219.8 | 220.4 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 6945 | 1 | 47.5 | 77801.5 | 7075 | 1.3 | 1.1 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 12:55 | Normal | 521.8 | 497.7 | 497.2 | 506.1 | 2.3 | 2.8 | 2.6 | 3.1 | 220.2 | 219.8 | 220.8 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5290 | 1 | 46.9 | 77802 | 7075 | 1.1 | 0.9 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 13:00 | Normal | 535.4 | 521.6 | 516.5 | 511.9 | 9.1 | 10 | 12 | 12.6 | 221 | 222 | 222.4 | 55.4 | 55.2 | 55.3 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 24312 | 1 | 46.5 | 77802.8 | 7075 | 5.2 | 4.8 | 0 | 5.5 | 5.3 | 0.1 | 6.5 | 6.6 | 7.2 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 13:05 | Normal | 503.7 | 483.6 | 499.6 | 483.3 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 3.3 | 217.6 | 218.2 | 219.6 | 14.4 | 14.2 | 14.3 | 60.01 | 59.95 | 59.98 | 5163 | 1 | 47.3 | 77804.4 | 7075 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 13:10 | Normal | 503.6 | 498.8 | 500.8 | 509.4 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 4 | 218 | 217.8 | 218.2 | 19.2 | 19.1 | 19.1 | 60 | 59.97 | 59.99 | 6943 | 1 | 46.8 | 77804.9 | 7076 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 13:15 | Normal | 495.6 | 496.7 | 507.6 | 513.2 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 217.8 | 218.2 | 219 | 12.2 | 12.1 | 12.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 4326 | 1 | 46.3 | 77805.3 | 7076 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 13:20 | Normal | 512.4 | 508.7 | 504.5 | 500 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 218.2 | 218.2 | 219.2 | 13.2 | 13.1 | 13.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 4804 | 1 | 46 | 77805.8 | 7076 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 1 | 1.4 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 13:25 | Normal | 526.8 | 496.7 | 521.6 | 503.4 | 2.6 | 3.5 | 3.7 | 4.2 | 218.6 | 218.6 | 220 | 18.5 | 18.4 | 18.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6188 | 1 | 45.7 | 77806.3 | 7076 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.7 | 1.5 | 0.1 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 13:30 | Normal | 505.5 | 495.8 | 492.9 | 501.5 | 1.9 | 2.2 | 2 | 2.3 | 218 | 218.2 | 219.8 | 11.6 | 11.4 | 11.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 4290 | 1 | 46.1 | 77807.3 | 7076 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 13:35 | Normal | 507.9 | 500 | 488.7 | 498.5 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 216.6 | 217.2 | 218 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3061 | 1 | 45.7 | 77807.6 | 7076 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 13:40 | Normal | 509.1 | 492.8 | 501.4 | 512.2 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 2.1 | 217.4 | 217.8 | 219.4 | 10.3 | 10.1 | 10.2 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 3647 | 1 | 45.4 | 77807.9 | 7076 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 13:45 | Normal | 517.7 | 516.7 | 508.6 | 516.2 | 9.2 | 9.7 | 13.6 | 13.8 | 221 | 222 | 223 | 59.4 | 59.1 | 59.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 22140 | 1 | 45.6 | 77809 | 7076 | 4.5 | 4.2 | 0.3 | 4.8 | 4.5 | 0.3 | 6.6 | 6.9 | 7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 13:50 | Normal | 504.6 | 492.7 | 492.4 | 508.1 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 217.6 | 218.4 | 219.2 | 11.8 | 11.7 | 11.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4271 | 1 | 45.8 | 77809.7 | 7076 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 13:55 | Normal | 503.7 | 495.7 | 507.6 | 489.3 | 1.7 | 2.1 | 2 | 2.6 | 217.4 | 217.6 | 219 | 12 | 12 | 12 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4419 | 1 | 45.5 | 77810.1 | 7076 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 14:00 | Normal | 509.7 | 507.8 | 516.8 | 516.4 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 4.2 | 218 | 217.6 | 219.2 | 19.3 | 19.1 | 19.2 | 60.08 | 60.02 | 60.06 | 8248 | 1 | 45.4 | 77810.9 | 7076 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 14:05 | Normal | 502.8 | 496 | 504.2 | 507.8 | 2 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 217 | 217.6 | 219 | 12.4 | 12.2 | 12.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 4544 | 1 | 46 | 77812.1 | 7076 | 1 | 0.8 | 0 | 1 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 14:10 | Normal | 496.8 | 497.4 | 498.2 | 511 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 217.8 | 218.2 | 219.4 | 14.9 | 14.5 | 14.8 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 5424 | 1 | 45.8 | 77812.6 | 7077 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 14:15 | Normal | 519.6 | 508.7 | 523 | 506.7 | 7.2 | 7.6 | 7.7 | 11.8 | 219.8 | 220 | 221.4 | 44.9 | 44.7 | 44.8 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 16509 | 1 | 45.5 | 77813.2 | 7077 | 3.6 | 3.3 | 0.1 | 3.7 | 3.5 | 0.2 | 4 | 3.5 | 5.5 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 14:20 | Normal | 487.5 | 493.7 | 481.3 | 482.1 | 1 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 216.8 | 216.6 | 217.8 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 2884 | 1 | 45.7 | 77814.1 | 7077 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 14:25 | Normal | 508.4 | 490.8 | 520.3 | 501 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 3.8 | 216.6 | 217.2 | 218 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 60.02 | 59.99 | 60.03 | 4682 | 1 | 45.5 | 77814.6 | 7077 | 1.5 | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.9 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 14:30 | Normal | 491.7 | 498.8 | 510.7 | 512.3 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | 217.2 | 217 | 217.6 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 4671 | 1 | 45.2 | 77815 | 7077 | 1.1 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 14:35 | Normal | 506.9 | 502.8 | 508 | 508.6 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 5 | 217.6 | 218 | 218.4 | 22.5 | 22.4 | 22.5 | 60.14 | 60.05 | 60.1 | 7646 | 1 | 45.2 | 77815.8 | 7077 | 1.7 | 1.5 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 0.4 | 2 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 14:40 | Normal | 511.8 | 498.8 | 517.5 | 518.2 | 4.2 | 4.1 | 4.8 | 6.3 | 218.2 | 217.8 | 219.2 | 28.5 | 28.4 | 28.4 | 59.97 | 60.02 | 59.99 | 7034 | 1 | 45.2 | 77816.5 | 7077 | 2 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 2.4 | 2.1 | 3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 14:45 | Normal | 506.4 | 497.7 | 519.6 | 511.4 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 3.3 | 217.2 | 217.8 | 218.6 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 5256 | 1 | 45.2 | 77817.1 | 7077 | 1.1 | 1 | 0 | 1.1 | 1 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 14:50 | Normal | 501.1 | 514.9 | 517.3 | 525.8 | 4.5 | 5 | 5.9 | 7.5 | 218.2 | 218.4 | 219.2 | 31.1 | 30.9 | 31 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 9009 | 1 | 45.1 | 77817.8 | 7077 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.3 | 2.1 | 0.2 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 14:55 | Normal | 504.1 | 505 | 503.2 | 504.8 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3.1 | 216.4 | 217 | 218.4 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 5206 | 1 | 45.2 | 77818.5 | 7077 | 1 | 0.9 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 15:00 | Normal | 518.8 | 517.8 | 518.6 | 516.3 | 4.3 | 4.8 | 5.9 | 8.2 | 216.8 | 217.2 | 219 | 31.5 | 31.4 | 31.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 11446 | 1 | 45 | 77818.9 | 7077 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.3 | 2 | 0.3 | 3 | 2.8 | 3.3 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 15:05 | Normal | 517.8 | 502.8 | 524.6 | 516.2 | 4.3 | 4.8 | 5.8 | 8 | 217.8 | 217.4 | 218.2 | 30.7 | 30.6 | 30.7 | 59.88 | 59.95 | 59.94 | 11234 | 1 | 45 | 77819.6 | 7077 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.3 | 2.2 | 0.1 | 3 | 2.7 | 3.2 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 15:10 | Normal | 519.5 | 512.6 | 522.7 | 495.4 | 3.8 | 4.3 | 5.6 | 8 | 217.6 | 217.6 | 218.4 | 28.9 | 28.7 | 28.8 | 59.95 | 59.98 | 59.93 | 10426 | 1 | 45.1 | 77820.3 | 7078 | 1.9 | 1.7 | 0 | 2 | 1.8 | 0.3 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 15:15 | Normal | 507.5 | 503.7 | 520.8 | 493.5 | 3.5 | 3.8 | 5.1 | 7.3 | 217.6 | 217.8 | 218.8 | 26.2 | 26.1 | 26.2 | 60.01 | 60 | 60 | 9188 | 1 | 45.2 | 77821.1 | 7078 | 1.7 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 1.4 | 0.4 | 2.6 | 2.4 | 2.9 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 15:20 | Normal | 516.1 | 500.1 | 504.4 | 505 | 2.5 | 3 | 4.5 | 6.4 | 216.8 | 217.2 | 218 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 7976 | 1 | 45.2 | 77821.8 | 7078 | 1.2 | 1 | 0.2 | 1.4 | 1 | 0.4 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 15:25 | Normal | 505.1 | 493.9 | 502.8 | 522.8 | 1.6 | 2.1 | 3.5 | 4.9 | 216.2 | 216.2 | 218 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 6422 | 1 | 45.1 | 77822.4 | 7078 | 0.7 | 0.7 | 0 | 1 | 0.6 | 0.3 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 15:30 | Normal | 497.6 | 470.9 | 491.7 | 492.8 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 215.8 | 215.2 | 217.4 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 60 | 60.01 | 59.99 | 1912 | 1 | 45 | 77822.7 | 7078 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 15:35 | Normal | 512.9 | 506 | 520.1 | 507.8 | 1.8 | 2.2 | 1.1 | 5.8 | 216.6 | 216.8 | 218 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 60.01 | 59.98 | 60 | 5504 | 1 | 44.8 | 77823 | 7078 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 2.2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 15:40 | Normal | 526.8 | 509.9 | 530.5 | 512.1 | 1.5 | 2 | 1.1 | 5.3 | 216.8 | 216.4 | 217.6 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 5223 | 1 | 44.6 | 77823.4 | 7078 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 15:45 | Normal | 513.7 | 503.8 | 502.7 | 496.3 | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 3.8 | 216 | 215.8 | 217.4 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 60.02 | 60 | 60.05 | 3834 | 1 | 44.6 | 77823.8 | 7078 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 15:50 | Normal | 507 | 491.9 | 518.6 | 501.5 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 4 | 216.6 | 216.4 | 217.6 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 4525 | 1 | 44.5 | 77824.1 | 7078 | 0.7 | 0.5 | 0 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 15:55 | Normal | 493.8 | 497.7 | 515.6 | 497.2 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 216.4 | 216.6 | 217.6 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2848 | 1 | 44.4 | 77824.4 | 7078 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 16:00 | Normal | 492.5 | 489.5 | 506 | 499.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 216 | 215.6 | 217.8 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 1576 | 1 | 44.3 | 77824.6 | 7078 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 16:05 | Normal | 507.8 | 470.6 | 511.9 | 500.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 215.8 | 215.6 | 217.6 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 1184 | 1 | 44.2 | 77824.7 | 7078 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 16:10 | Normal | 483.8 | 498.9 | 496.8 | 510.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 215.6 | 214.8 | 216.6 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 60.01 | 60 | 59.98 | 1158 | 1 | 44 | 77824.9 | 7079 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 16:15 | Normal | 503.1 | 462 | 501.9 | 493.3 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 215.4 | 214.8 | 216.6 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 1225 | 1 | 43.8 | 77825 | 7079 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 16:20 | Normal | 506.6 | 491.6 | 510.8 | 523.3 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 1.8 | 216.4 | 215.2 | 216.6 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 2164 | 1 | 43.8 | 77825.1 | 7079 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 16:25 | Normal | 508.7 | 492.8 | 464.7 | 505.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 216 | 214.8 | 216.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1308 | 1 | 43.7 | 77825.3 | 7079 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 16:30 | Normal | 470.9 | 489.8 | 435.3 | 441.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 215.4 | 214.6 | 216.2 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 989 | 1 | 43.6 | 77825.4 | 7079 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 16:35 | Normal | 459.8 | 493.7 | 419.7 | 407.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 214.8 | 214 | 216.4 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 888 | 1 | 43.5 | 77825.4 | 7079 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 16:40 | Normal | 369.9 | 484.9 | 454.9 | 516.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 215.4 | 214.4 | 216.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 657 | 1 | 43.4 | 77825.5 | 7079 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 16:45 | Normal | 199.8 | 496.9 | 479.9 | 525 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 214.4 | 213.6 | 215.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 488 | 1 | 43.3 | 77825.5 | 7079 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 16:50 | Normal | 207.9 | 455.2 | 246.4 | 496.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 219.6 | 217.8 | 220.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 59.98 | 60 | 332 | 1 | 43.2 | 77825.6 | 7079 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 16:55 | Normal | 200 | 476 | 216.9 | 475.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 219.4 | 218.6 | 221 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 250 | 1 | 43.2 | 77825.6 | 7079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 17:00 | Normal | 199.9 | 457 | 199.9 | 476.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.2 | 218.4 | 220.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60 | 59.99 | 60 | 185 | 1 | 43.1 | 77825.6 | 7079 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 17:05 | Normal | 200 | 412.6 | 199.9 | 442.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219 | 218.4 | 220.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 128 | 1 | 43 | 77825.6 | 7079 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 17:10 | Normal | 200.3 | 226.2 | 200.1 | 434.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.8 | 219.8 | 221.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 40 | 1 | 42.9 | 77825.6 | 7080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 17:15 | Normal | 217.2 | 168.3 | 200.7 | 436.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 219 | 221.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3 | 1 | 42.8 | 77825.6 | 7080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 17:20 | Normal | 199.5 | 184 | 232 | 446.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 219.2 | 221.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 42.7 | 77825.6 | 7080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 17:25 | Normal | 193.3 | 205 | 209.3 | 340.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 218.6 | 221.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 0 | 1 | 42.7 | 77825.6 | 7080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 17:30 | Normal | 203.1 | 206.4 | 207.2 | 240.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 218.8 | 220.8 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 42.7 | 77825.6 | 7080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 17:35 | Normal | 199.7 | 197.3 | 196.6 | 199.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 218.6 | 220.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 42.6 | 77825.6 | 7080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 17:40 | Normal | 200.7 | 191.3 | 200.4 | 202.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4 | 218.4 | 220.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 0 | 1 | 42.5 | 77825.6 | 7080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0