## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-07-18 06:10 | Check | 442.6 | 448.2 | 441.1 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6 | 216.8 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 4 | 38.1 | 77825.6 | 7080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 06:15 | Normal | 200.3 | 351.4 | 171.9 | 428.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222 | 223.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 12 | 1 | 40 | 77825.6 | 7080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 06:20 | Normal | 199.9 | 202.1 | 199.7 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.2 | 222 | 224 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 33 | 1 | 37.8 | 77825.6 | 7080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 06:25 | Normal | 200 | 295.1 | 199.5 | 431.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.4 | 222.4 | 223.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.07 | 60.08 | 60.06 | 103 | 1 | 38 | 77825.6 | 7080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 06:30 | Normal | 199.5 | 429.6 | 199.6 | 485.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 223.2 | 222.4 | 224.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 169 | 1 | 38.3 | 77825.6 | 7080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 06:35 | Normal | 200.6 | 460.8 | 206.3 | 474.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 222.6 | 221.8 | 223.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 254 | 1 | 38.7 | 77825.6 | 7080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 06:40 | Normal | 199.9 | 447.3 | 254 | 475.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 223.2 | 222.2 | 223.8 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 360 | 1 | 39 | 77825.7 | 7081 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 06:45 | Normal | 212.9 | 472.9 | 206.8 | 485.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 223 | 221.8 | 223.8 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 443 | 1 | 39.3 | 77825.7 | 7081 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 06:50 | Normal | 216.2 | 484.6 | 296 | 509.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 223.6 | 222.4 | 224.2 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 552 | 1 | 39.6 | 77825.7 | 7081 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 06:55 | Normal | 208.6 | 482.8 | 423.5 | 519.6 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 222.6 | 222.2 | 224 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 703 | 1 | 39.8 | 77825.8 | 7081 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 07:00 | Normal | 204.5 | 487.5 | 485.7 | 494.6 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 222.6 | 222.4 | 224.2 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 892 | 1 | 40.1 | 77825.9 | 7081 | 1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 07:05 | Normal | 213.5 | 498.5 | 503.8 | 484.6 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 223 | 222.2 | 223.6 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 1053 | 1 | 40.2 | 77825.9 | 7081 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 07:10 | Normal | 218 | 507.9 | 505.1 | 505.9 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 222.8 | 221.8 | 224 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1220 | 1 | 40.3 | 77826 | 7081 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 07:15 | Normal | 232.8 | 415.8 | 500.8 | 512.7 | 2.2 | 1 | 0.4 | 0.5 | 223 | 222 | 224.2 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 1541 | 1 | 40.4 | 77826.2 | 7081 | 1.4 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 07:20 | Normal | 233.6 | 481.7 | 520.7 | 506.5 | 2.5 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 223.6 | 222.6 | 224.6 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1940 | 1 | 40.5 | 77826.3 | 7081 | 1.6 | 0.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 07:25 | Normal | 237.7 | 459.2 | 513.5 | 508.4 | 2.7 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 223.2 | 222.8 | 224.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2302 | 1 | 40.6 | 77826.5 | 7081 | 1.7 | 1 | 0 | 0.1 | 1.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 07:30 | Normal | 254.8 | 502.8 | 521.2 | 477.6 | 2.9 | 2.5 | 0.6 | 1 | 223.6 | 222.6 | 224 | 8.3 | 7.9 | 8.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 2908 | 1 | 40.8 | 77826.7 | 7081 | 1.8 | 1.1 | 0 | 0.4 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 07:35 | Normal | 263.9 | 506.8 | 504.6 | 498.4 | 3.2 | 3 | 0.7 | 1.1 | 223.4 | 222.8 | 224.4 | 9.2 | 9 | 9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3370 | 1 | 40.9 | 77827 | 7081 | 2 | 1.3 | 0 | 0.8 | 2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 07:40 | Normal | 269.8 | 510.9 | 476.7 | 495.5 | 3.4 | 3.4 | 0.9 | 1.3 | 224 | 222.8 | 224.4 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3807 | 1 | 41.1 | 77827.3 | 7082 | 2.1 | 1.3 | 0 | 0.9 | 2.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 07:45 | Normal | 260.9 | 520.8 | 518.9 | 475.5 | 3.6 | 3.6 | 1 | 1.6 | 223.6 | 223.2 | 225 | 11.3 | 11.2 | 11.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 4195 | 1 | 41.2 | 77827.6 | 7082 | 2.3 | 1.4 | 0 | 1.2 | 2.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 07:50 | Normal | 268.9 | 523.5 | 422.6 | 495.4 | 3.8 | 3.9 | 1.7 | 1.7 | 223.6 | 223.8 | 225 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4545 | 1 | 41.4 | 77828 | 7082 | 2.4 | 1.4 | 0 | 1.2 | 2.2 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 07:55 | Normal | 261.6 | 523.1 | 388.6 | 494.3 | 4.1 | 4.1 | 2.1 | 2.1 | 224 | 223.6 | 225.2 | 13.4 | 13.5 | 13.4 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 4969 | 1 | 41.6 | 77828.4 | 7082 | 2.4 | 1.6 | 0 | 1.4 | 2.4 | 0.1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 08:00 | Normal | 261.6 | 517.4 | 395 | 496.8 | 4.3 | 4.3 | 2.4 | 2.3 | 224.4 | 224.2 | 225.2 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 5355 | 1 | 41.6 | 77828.8 | 7082 | 2.7 | 1.7 | 0 | 1.4 | 2.6 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 08:05 | Normal | 261.7 | 509.6 | 417.9 | 506.8 | 4.5 | 4.6 | 2.6 | 2.5 | 224.4 | 224 | 224.8 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5762 | 1 | 41.8 | 77829.3 | 7082 | 2.8 | 1.7 | 0 | 1.5 | 2.7 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 08:10 | Normal | 474.4 | 541.4 | 422.7 | 515.6 | 4.5 | 4.8 | 3 | 2.9 | 224.4 | 224 | 224.6 | 18.7 | 18.7 | 18.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7024 | 1 | 41.9 | 77829.8 | 7082 | 2.8 | 1.7 | 0 | 1.5 | 2.9 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 08:15 | Normal | 474.5 | 514.6 | 444.8 | 502.7 | 4.7 | 5 | 3 | 3.2 | 224.2 | 223.8 | 224.8 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 7488 | 1 | 42.2 | 77830.4 | 7082 | 3.1 | 1.7 | 0 | 1.7 | 3.1 | 0 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 08:20 | Normal | 491.2 | 535 | 437.4 | 510 | 5 | 5.7 | 3.5 | 3.5 | 224.6 | 224.2 | 225 | 22.2 | 21 | 22 | 60 | 59.99 | 60 | 8295 | 1 | 42.8 | 77831 | 7082 | 3.1 | 1.8 | 0 | 2.2 | 3.1 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 08:25 | Normal | 422.9 | 524.9 | 447.6 | 508.4 | 6.8 | 6.5 | 3.9 | 3.8 | 224.4 | 224.2 | 225.2 | 25.7 | 25.6 | 25.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 9464 | 1 | 43.1 | 77831.8 | 7082 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3 | 3.2 | 0.1 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 08:30 | Normal | 437.5 | 515.7 | 450.4 | 517.2 | 7 | 7.1 | 4.1 | 4.1 | 224.6 | 224.4 | 225.4 | 27.2 | 27 | 27.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 10006 | 1 | 44 | 77832.6 | 7082 | 3.4 | 3.4 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 08:35 | Normal | 441.7 | 515.8 | 447.4 | 513.2 | 7.3 | 7.4 | 4.5 | 4.5 | 224.8 | 224.6 | 225.6 | 28.4 | 28.3 | 28.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10685 | 1 | 44.9 | 77833.5 | 7082 | 3.6 | 3.5 | 0 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 08:40 | Normal | 443.9 | 513.9 | 447.3 | 508.1 | 7.5 | 7.6 | 4.8 | 4.8 | 224.8 | 224.8 | 225.8 | 29.5 | 29.4 | 29.5 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 11117 | 1 | 45.6 | 77834.4 | 7083 | 3.7 | 3.6 | 0.1 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 08:45 | Normal | 438 | 516.5 | 442.4 | 510.3 | 7.8 | 7.9 | 5.1 | 5.1 | 224.4 | 224.8 | 226 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 11594 | 1 | 46.1 | 77835.3 | 7083 | 3.9 | 3.9 | 0 | 3.7 | 3.9 | 0.1 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 08:50 | Normal | 443.9 | 511.1 | 440.9 | 513.7 | 7.9 | 8.1 | 5.5 | 5.4 | 224.6 | 225.2 | 225.6 | 31.9 | 31.5 | 31.8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 11975 | 1 | 46.4 | 77836.3 | 7083 | 4 | 3.8 | 0 | 3.9 | 4 | 0.1 | 2.4 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 08:55 | Normal | 437.8 | 508.8 | 448.6 | 515.3 | 8.3 | 8.3 | 5.7 | 5.6 | 225 | 224.6 | 226.4 | 32.9 | 32.8 | 32.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 12398 | 1 | 47 | 77837.3 | 7083 | 4.1 | 4 | 0 | 4 | 4.1 | 0.1 | 2.6 | 3 | 2.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 09:00 | Normal | 477.5 | 506.5 | 462 | 506.8 | 7.9 | 8.6 | 6 | 6 | 225 | 225.8 | 226.2 | 34.5 | 34.4 | 34.6 | 59.98 | 59.94 | 59.97 | 13014 | 1 | 47.4 | 77838.4 | 7083 | 4.1 | 3.4 | 0.1 | 4 | 4.1 | 0.2 | 2.6 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 09:05 | Normal | 473.6 | 508.6 | 476.2 | 506 | 8.3 | 8.8 | 6.3 | 6.3 | 225.2 | 225.6 | 226.6 | 35.9 | 35.9 | 35.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 13542 | 1 | 47.9 | 77839.5 | 7083 | 4.2 | 4.2 | 0 | 4.2 | 4.3 | 0.2 | 2.9 | 3.3 | 3.2 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 09:10 | Normal | 469.9 | 506.9 | 470.5 | 513.3 | 8.5 | 8.9 | 6.6 | 6.6 | 225.2 | 225.2 | 226.6 | 37.1 | 36.9 | 37 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 13995 | 1 | 48.2 | 77840.6 | 7083 | 4.3 | 4 | 0.1 | 4.2 | 4.3 | 0.3 | 3 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 09:15 | Normal | 469.9 | 499.9 | 469.3 | 506.2 | 8.8 | 9.2 | 7 | 7 | 225.6 | 225.8 | 226 | 38.3 | 38.2 | 38.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 14444 | 1 | 48.5 | 77841.8 | 7083 | 4.5 | 4.3 | 0 | 4.3 | 4.6 | 0.2 | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 09:20 | Normal | 460.9 | 510.8 | 467 | 509.8 | 9.1 | 9.1 | 7.2 | 7.2 | 225.2 | 225.6 | 226.6 | 39.1 | 39 | 39 | 60 | 60 | 59.99 | 14786 | 1 | 48.9 | 77843 | 7083 | 4.6 | 4.4 | 0 | 4.4 | 4.5 | 0.2 | 3.2 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 09:25 | Normal | 463.5 | 506.7 | 476.3 | 507.3 | 9.3 | 9.5 | 7.4 | 7.5 | 225.6 | 225.4 | 226.2 | 40.1 | 40.2 | 40.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 15200 | 1 | 49.1 | 77844.3 | 7083 | 4.5 | 4.6 | 0 | 4.4 | 4.7 | 0.1 | 3.3 | 4 | 3.8 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 09:30 | Normal | 462.7 | 506.6 | 463.4 | 509.3 | 9.4 | 9.6 | 7.7 | 7.8 | 225.2 | 225.6 | 226.2 | 41.1 | 41 | 41.1 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 15536 | 1 | 49.4 | 77845.6 | 7083 | 4.6 | 4.4 | 0.1 | 4.5 | 4.6 | 0.2 | 3.5 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 09:35 | Normal | 458.7 | 491.6 | 464.3 | 501.1 | 9.6 | 9.9 | 8 | 8.1 | 225.8 | 225.6 | 225.8 | 41.8 | 41.7 | 41.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 15835 | 1 | 49.8 | 77846.9 | 7083 | 4.7 | 4.6 | 0.1 | 4.7 | 4.8 | 0.2 | 3.6 | 4.2 | 4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 09:40 | Normal | 460.8 | 503.8 | 468.7 | 510.5 | 9.7 | 9.9 | 8.2 | 8.3 | 225.4 | 225.4 | 226.2 | 42.7 | 42.6 | 42.7 | 59.99 | 60 | 60 | 16153 | 1 | 50.1 | 77848.2 | 7084 | 4.7 | 4.6 | 0.1 | 4.7 | 4.9 | 0.1 | 3.8 | 4.4 | 4.1 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 09:45 | Normal | 458.9 | 500.8 | 463.9 | 514.7 | 9.7 | 10 | 8.5 | 8.3 | 225.8 | 225.2 | 226.4 | 43.5 | 43.3 | 43.4 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 16436 | 1 | 50.3 | 77849.6 | 7084 | 4.8 | 4.7 | 0 | 4.7 | 4.9 | 0.2 | 3.9 | 4.5 | 4.2 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 09:50 | Normal | 458.7 | 498.7 | 466.2 | 509 | 10 | 10.2 | 8.7 | 8.7 | 225.8 | 225.2 | 226.4 | 44.6 | 44.4 | 44.5 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 16826 | 1 | 50.4 | 77850.9 | 7084 | 5 | 4.8 | 0 | 4.8 | 4.9 | 0.3 | 3.8 | 4.7 | 4.4 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 09:55 | Normal | 464.8 | 497.8 | 467.6 | 508.4 | 10 | 10.3 | 9.1 | 9.1 | 225.6 | 226.2 | 226.6 | 45.8 | 45.7 | 45.8 | 60.03 | 60 | 60.01 | 17303 | 1 | 50.6 | 77852.4 | 7084 | 5.1 | 4.7 | 0.1 | 4.9 | 5 | 0.1 | 4.1 | 4.8 | 4.5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 10:00 | Normal | 473.8 | 495.7 | 488.5 | 506.6 | 10.1 | 10.6 | 9.1 | 9.3 | 225 | 225.4 | 226.4 | 46.8 | 46.6 | 46.8 | 60.03 | 59.98 | 60.04 | 17666 | 1 | 51 | 77853.8 | 7084 | 5.1 | 4.8 | 0.1 | 5 | 5.2 | 0.2 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 10:05 | Normal | 480.9 | 491.6 | 477.6 | 499.5 | 10.1 | 10.6 | 9.4 | 9.5 | 225.6 | 225.6 | 226.4 | 47.3 | 47.2 | 47.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 17871 | 1 | 51.4 | 77855.3 | 7084 | 5 | 4.6 | 0.2 | 5.1 | 5.1 | 0.2 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 10:10 | Normal | 469.7 | 497.8 | 467.7 | 501.5 | 10.4 | 10.6 | 9.6 | 9.8 | 226.2 | 226.2 | 227 | 48.1 | 47.9 | 47.9 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 18159 | 1 | 51.9 | 77856.8 | 7084 | 5.1 | 4.7 | 0.3 | 5.1 | 5 | 0.3 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 10:15 | Normal | 472.9 | 492.9 | 463.2 | 493 | 10.5 | 10.8 | 10 | 10 | 226.2 | 226.6 | 226.4 | 48.7 | 48.7 | 48.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 18439 | 1 | 52.1 | 77858.3 | 7084 | 5.1 | 5 | 0.1 | 5.1 | 5.3 | 0.2 | 4.8 | 5.1 | 5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 10:20 | Normal | 471.7 | 501.7 | 472.7 | 499.5 | 10.5 | 10.5 | 9.9 | 10 | 226 | 225.6 | 226.8 | 48.7 | 48.7 | 48.8 | 60.01 | 60 | 60.02 | 18469 | 1 | 52.4 | 77859.9 | 7084 | 5.1 | 5.1 | 0.1 | 5 | 5 | 0.3 | 4.6 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 10:25 | Normal | 473.5 | 500.5 | 464.6 | 499.4 | 10.6 | 10.8 | 10.3 | 10.3 | 225.8 | 225.8 | 227.2 | 50 | 49.8 | 50 | 60 | 60 | 60.01 | 18928 | 1 | 52.3 | 77861.4 | 7084 | 5.2 | 5.1 | 0 | 5.2 | 5.3 | 0.1 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 10:30 | Normal | 476.6 | 490.6 | 471 | 495.8 | 10.6 | 11 | 10.3 | 10.6 | 226 | 226 | 226 | 50.7 | 50.5 | 50.7 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 19172 | 1 | 52.4 | 77863 | 7084 | 5.3 | 5.2 | 0 | 5.2 | 5.3 | 0.3 | 5 | 5.3 | 5.4 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 10:35 | Normal | 481.6 | 495.4 | 470.6 | 503.1 | 10.5 | 11.1 | 10.5 | 10.5 | 226.4 | 226 | 226.8 | 51 | 50.9 | 51 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 19324 | 1 | 52.8 | 77864.6 | 7084 | 5.3 | 4.9 | 0.1 | 5.3 | 5.4 | 0.3 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 10:40 | Normal | 478 | 494.5 | 479.5 | 509.9 | 10.8 | 11.1 | 10.6 | 10.8 | 225.8 | 225.6 | 226.6 | 52 | 51.9 | 52 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 19713 | 1 | 53.1 | 77866.2 | 7085 | 5.3 | 5.3 | 0.2 | 5.4 | 5.4 | 0.1 | 5.1 | 5.4 | 5.5 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 10:45 | Normal | 475.8 | 491.7 | 474.7 | 498.5 | 11 | 11.4 | 11 | 11.2 | 226 | 225.4 | 227 | 53.2 | 53.1 | 53.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 20148 | 1 | 53.2 | 77867.9 | 7085 | 5.5 | 5.2 | 0.1 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 5.2 | 5.6 | 5.7 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 10:50 | Normal | 475 | 498.9 | 474.2 | 505.2 | 11.2 | 11.5 | 11.4 | 11.4 | 226.4 | 226.2 | 226.8 | 54.5 | 54.4 | 54.4 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 20615 | 1 | 53.2 | 77869.6 | 7085 | 5.6 | 5.3 | 0.1 | 5.4 | 5.6 | 0.3 | 5.5 | 5.9 | 5.8 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 10:55 | Normal | 499 | 491 | 483.9 | 501.6 | 11.4 | 12.1 | 12 | 12.4 | 227 | 226.2 | 227.4 | 57.8 | 57.6 | 57.7 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 21616 | 1 | 53.5 | 77871.4 | 7085 | 5.8 | 5.1 | 0.2 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 5.8 | 6.1 | 6.3 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 11:00 | Normal | 493.1 | 509.8 | 485.5 | 500.4 | 9.7 | 10.8 | 10.5 | 10.8 | 226 | 225.6 | 227 | 48.4 | 48.1 | 48.2 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 21333 | 1 | 53.6 | 77873 | 7085 | 4.9 | 4.8 | 0.1 | 5.5 | 5.4 | 0 | 5.1 | 5.6 | 5.3 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 11:05 | Normal | 494.8 | 484.8 | 493.8 | 493.7 | 3.4 | 4 | 3.6 | 4.2 | 223.2 | 224.6 | 225 | 19 | 18.8 | 18.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 8698 | 1 | 52.9 | 77874.2 | 7085 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.3 | 1.7 | 1.9 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 11:10 | Normal | 493.6 | 492.8 | 497.8 | 491.6 | 3.3 | 3.8 | 3.6 | 4.1 | 222.6 | 222.6 | 223.2 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7037 | 1 | 51 | 77874.8 | 7085 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 11:15 | Normal | 501.7 | 517.7 | 497.2 | 501.7 | 4.7 | 5 | 5.1 | 5.5 | 222.8 | 222.8 | 224 | 25.8 | 25.5 | 25.7 | 60 | 59.99 | 60 | 9483 | 1 | 49.6 | 77875.5 | 7085 | 2.3 | 2.2 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 11:20 | Normal | 499 | 519.8 | 497.2 | 509.1 | 11.3 | 11 | 12 | 12.3 | 224.6 | 224.6 | 226 | 58.6 | 58.2 | 58.3 | 60 | 60 | 59.99 | 20032 | 1 | 48.6 | 77876.5 | 7085 | 5.5 | 5 | 0.2 | 5.2 | 5.2 | 0.3 | 5.6 | 6 | 6.1 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 11:25 | Normal | 490.1 | 504 | 487 | 501.8 | 11.5 | 11.7 | 12.6 | 12.8 | 225.4 | 225 | 226 | 59.2 | 59 | 59.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 22297 | 1 | 49.3 | 77878.4 | 7085 | 5.6 | 5.5 | 0 | 5.6 | 5.8 | 0 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 11:30 | Normal | 487.6 | 500.6 | 488.6 | 497.4 | 11.1 | 11.5 | 12.5 | 12.8 | 225.4 | 225.4 | 227 | 57.9 | 57.7 | 57.8 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 21798 | 1 | 49.9 | 77880.2 | 7085 | 5.5 | 5.2 | 0.2 | 5.6 | 5.6 | 0.2 | 6 | 6.3 | 6.5 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 11:35 | Normal | 484.9 | 498.9 | 484.3 | 497.1 | 11.2 | 11.4 | 12.6 | 12.9 | 225.2 | 225 | 226.8 | 57.8 | 57.7 | 57.6 | 60.02 | 60 | 60 | 21736 | 1 | 50.3 | 77882 | 7085 | 5.5 | 5.2 | 0.2 | 5.7 | 5.5 | 0 | 6.1 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 11:40 | Normal | 478.8 | 492.7 | 474.4 | 488.3 | 11.6 | 11.8 | 13.3 | 13.5 | 225.4 | 225.2 | 227.2 | 59.3 | 59.1 | 59.2 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 22464 | 1 | 51 | 77883.8 | 7086 | 5.7 | 5.4 | 0.2 | 5.7 | 5.6 | 0.3 | 6.4 | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 11:45 | Normal | 483.7 | 493.7 | 476.5 | 491.4 | 11.3 | 11.6 | 13 | 13.3 | 226 | 225.6 | 227.2 | 58.6 | 58.4 | 58.4 | 60 | 60.04 | 59.98 | 22101 | 1 | 51.4 | 77885.6 | 7086 | 5.5 | 5.7 | 0 | 5.6 | 5.8 | 0.1 | 6.3 | 6.7 | 6.8 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 11:50 | Normal | 507.8 | 489.2 | 475.3 | 493.1 | 11.1 | 12.1 | 13.7 | 13.8 | 225.4 | 224.8 | 226 | 60.8 | 60.5 | 60.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 22965 | 1 | 51.6 | 77887.4 | 7086 | 5.6 | 5.2 | 0.2 | 5.8 | 5.8 | 0.4 | 6.5 | 7.1 | 7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 11:55 | Normal | 490.8 | 487.8 | 494.2 | 500.5 | 12.5 | 12.8 | 14.5 | 14.8 | 225.4 | 225.4 | 226.4 | 65.6 | 65.3 | 65.4 | 59.98 | 60.06 | 59.97 | 19388 | 1 | 51.3 | 77888.6 | 7086 | 6 | 6 | 0.3 | 6.1 | 6.2 | 0.3 | 7 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 12:00 | Normal | 507.3 | 487.6 | 482.4 | 486.3 | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 3.5 | 222.8 | 222.2 | 224.2 | 15 | 14.9 | 14.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5318 | 1 | 50.1 | 77889.3 | 7086 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 12:05 | Normal | 506.9 | 516.2 | 500.5 | 512.2 | 7.7 | 6.6 | 8.9 | 9.3 | 224.2 | 223.6 | 225.4 | 44.2 | 44 | 44.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 8048 | 1 | 49.8 | 77890.6 | 7086 | 3.6 | 3.2 | 0.3 | 2.9 | 2.9 | 0.4 | 4 | 4.2 | 4.9 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 12:10 | Normal | 495.3 | 532.5 | 515.1 | 541.9 | 12.9 | 13 | 15.5 | 14.6 | 224.8 | 224.8 | 226.2 | 69.3 | 68.9 | 69.2 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 21508 | 1 | 49.3 | 77891.7 | 7086 | 6.1 | 6.2 | 0.3 | 6.3 | 6.3 | 0.2 | 7.4 | 8 | 7.4 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 12:15 | Normal | 509.5 | 538.8 | 505.6 | 523.4 | 11.6 | 10.1 | 14.3 | 14.2 | 225.2 | 224.2 | 226.4 | 69.1 | 68.9 | 68.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 15932 | 1 | 48.7 | 77892.6 | 7086 | 5.2 | 5 | 0.4 | 4.6 | 4.5 | 0.4 | 6.3 | 7.1 | 6.9 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 12:20 | Normal | 505.8 | 487.9 | 490.1 | 496 | 3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 221.8 | 221 | 222.6 | 18.3 | 18.2 | 18.2 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 6545 | 1 | 48.1 | 77893.2 | 7086 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 12:25 | Normal | 504.8 | 509.9 | 501.3 | 497.9 | 4 | 4.3 | 4.1 | 4.6 | 221.4 | 221 | 222.8 | 22 | 21.9 | 21.9 | 59.99 | 60 | 60 | 8253 | 1 | 47.6 | 77894 | 7086 | 1.9 | 2 | 0 | 1.9 | 2 | 0.2 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 12:30 | Normal | 510.6 | 509.9 | 503.1 | 503 | 3.9 | 4.3 | 4.2 | 4.8 | 221.6 | 220.6 | 223 | 22.6 | 22.4 | 22.4 | 60 | 59.99 | 60 | 8055 | 1 | 47.2 | 77894.6 | 7086 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0.3 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 12:35 | Normal | 506.4 | 502.5 | 524.9 | 495.6 | 4.9 | 5.3 | 5.1 | 6.1 | 221.8 | 222.2 | 223.6 | 27.8 | 27.7 | 27.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 13089 | 1 | 46.9 | 77895.4 | 7086 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0.2 | 2.3 | 2.8 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 12:40 | Normal | 515.7 | 501.7 | 513.9 | 498.6 | 5.2 | 5.5 | 5.6 | 6.3 | 222 | 222.6 | 222.8 | 29.2 | 29.1 | 29.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 10231 | 1 | 46.7 | 77896.1 | 7087 | 2.5 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 2.7 | 2.8 | 3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 12:45 | Normal | 516 | 505.3 | 515.7 | 507.6 | 5 | 5.4 | 5.6 | 6.1 | 222 | 222.8 | 224.2 | 28.7 | 28.5 | 28.6 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 10608 | 1 | 46.6 | 77897 | 7087 | 2.5 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 12:50 | Normal | 505.7 | 499.8 | 510.8 | 506.7 | 3.4 | 3.8 | 3.7 | 4.3 | 221.6 | 222.2 | 223 | 19.8 | 19.7 | 19.7 | 59.99 | 60 | 60 | 7288 | 1 | 46.7 | 77898 | 7087 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 12:55 | Normal | 512.5 | 512.1 | 525.4 | 510.6 | 12.7 | 13 | 15 | 17 | 225.6 | 226 | 226.4 | 74.1 | 73.9 | 74.1 | 60 | 59.99 | 60.01 | 27970 | 1 | 46.5 | 77899 | 7087 | 6.3 | 6.2 | 0.1 | 6.5 | 6.4 | 0.1 | 7.4 | 8 | 8.6 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 13:00 | Normal | 508.8 | 511.9 | 508.1 | 502 | 11.5 | 11.9 | 15.5 | 16.1 | 225.4 | 225.4 | 226.4 | 67.9 | 67.8 | 67.9 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 25935 | 1 | 46.9 | 77900.3 | 7087 | 5.5 | 5.7 | 0.2 | 5.7 | 5.7 | 0.2 | 7.5 | 7.9 | 8.1 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 13:05 | Normal | 505.4 | 499.5 | 493.9 | 499.7 | 5.2 | 5.7 | 7.4 | 7.8 | 223.8 | 223.6 | 224.4 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 20355 | 1 | 47.9 | 77902.2 | 7087 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.5 | 2.8 | 0.3 | 3.5 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 13:10 | Normal | 500.7 | 484.8 | 493.4 | 508.6 | 7 | 6.8 | 9.1 | 9.5 | 224.2 | 223.6 | 223.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 9156 | 1 | 48.4 | 77903.7 | 7087 | 3.3 | 3.2 | 0 | 3.1 | 3 | 0.2 | 4.4 | 4.4 | 4.9 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 13:15 | Normal | 500.8 | 494.7 | 484.6 | 497.3 | 9.3 | 9.8 | 13.9 | 14 | 225.2 | 224.8 | 225.8 | 56.8 | 56.6 | 56.7 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 21432 | 1 | 49.1 | 77905.6 | 7087 | 4.5 | 4.7 | 0 | 4.7 | 4.7 | 0.1 | 6.7 | 7 | 7.1 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 13:20 | Normal | 492.9 | 530.8 | 494.8 | 498.6 | 3.6 | 3.3 | 5.3 | 5.6 | 223 | 223 | 224 | 21.6 | 21.4 | 21.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 15740 | 1 | 49.6 | 77907.2 | 7087 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 2.4 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 13:25 | Normal | 497.9 | 490.8 | 486.2 | 490 | 8 | 8.3 | 12.1 | 12.4 | 224.8 | 224.8 | 225.4 | 49.2 | 49 | 49.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 18470 | 1 | 49.5 | 77908.7 | 7087 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 4 | 3.9 | 0.3 | 5.9 | 6.1 | 6.2 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 13:30 | Normal | 503.9 | 506.9 | 492.9 | 497.7 | 7.7 | 7.9 | 11.7 | 12.2 | 224.4 | 225.2 | 225.8 | 48.4 | 48.2 | 48.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 18170 | 1 | 49.7 | 77910.2 | 7087 | 3.8 | 3.7 | 0 | 3.7 | 3.6 | 0.4 | 5.8 | 6 | 6.3 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 13:35 | Normal | 501.8 | 495.8 | 490.8 | 496.6 | 7.5 | 7.9 | 11.9 | 12.2 | 224.2 | 224.8 | 225.4 | 48.4 | 48.2 | 48.2 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 18168 | 1 | 49.7 | 77911.7 | 7087 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 3.7 | 3.6 | 0.3 | 5.7 | 6.1 | 6.2 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 13:40 | Normal | 499.7 | 506.7 | 487.2 | 501 | 7.3 | 7.6 | 11.9 | 12 | 224 | 224.4 | 225 | 47.8 | 47.6 | 47.7 | 60 | 60 | 60.01 | 17943 | 1 | 49.6 | 77913.2 | 7088 | 3.6 | 3.5 | 0 | 3.7 | 3.5 | 0.2 | 5.8 | 5.9 | 6.2 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 13:45 | Normal | 502.2 | 496.6 | 486.4 | 500.8 | 7 | 7.4 | 11.7 | 11.9 | 224.6 | 224.4 | 226.2 | 46.6 | 46.7 | 46.5 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 17572 | 1 | 49.6 | 77914.7 | 7088 | 3.4 | 3.3 | 0.1 | 3.6 | 3.4 | 0.2 | 5.6 | 5.9 | 6 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 13:50 | Normal | 497.9 | 502.9 | 493.8 | 492.6 | 6.9 | 7.2 | 11.6 | 11.8 | 224.4 | 224.4 | 224.8 | 45.9 | 45.7 | 45.8 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 17282 | 1 | 49.5 | 77916.1 | 7088 | 3.3 | 3.5 | 0 | 3.4 | 3.5 | 0 | 5.6 | 5.9 | 6.1 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 13:55 | Normal | 504.7 | 494.7 | 495 | 495.8 | 6.6 | 7.1 | 11.3 | 11.8 | 224 | 224.6 | 224.8 | 45 | 45 | 44.9 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 17009 | 1 | 49.5 | 77917.6 | 7088 | 3.1 | 3.2 | 0.1 | 3.3 | 3.2 | 0.4 | 5.3 | 5.8 | 6 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 14:00 | Normal | 506.9 | 502.9 | 502.5 | 504.3 | 6.5 | 6.9 | 10.6 | 11.4 | 224 | 223.8 | 225 | 44.2 | 44 | 44.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 16570 | 1 | 49.3 | 77918.9 | 7088 | 3.1 | 3.2 | 0 | 3.2 | 3.3 | 0.1 | 5.3 | 5.2 | 5.9 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 14:05 | Normal | 511.9 | 509.9 | 506.4 | 497.2 | 6.1 | 6.5 | 8 | 11.5 | 223.8 | 223.8 | 225.2 | 40.3 | 40.2 | 40.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 15218 | 1 | 49.1 | 77920.2 | 7088 | 2.8 | 3 | 0.2 | 3.1 | 3 | 0.3 | 4.1 | 3.7 | 5.8 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 14:10 | Normal | 507.7 | 500.8 | 507.7 | 497.5 | 6.1 | 6.5 | 6.4 | 11.3 | 223.4 | 222.8 | 224.4 | 37.9 | 37.8 | 37.8 | 60.05 | 60.03 | 60.06 | 14220 | 1 | 48.7 | 77921.4 | 7088 | 2.8 | 3 | 0 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.1 | 3.1 | 5.7 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 14:15 | Normal | 485.8 | 487.9 | 485.8 | 471.6 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 2 | 222 | 221.6 | 222.4 | 7 | 6.9 | 6.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3034 | 1 | 48.3 | 77922.4 | 7088 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 14:20 | Normal | 474.3 | 470.5 | 470.3 | 489.6 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.6 | 221 | 221.6 | 222.6 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2324 | 1 | 47.8 | 77923.3 | 7088 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 14:25 | Normal | 504.6 | 509 | 505.2 | 503 | 4.5 | 4.8 | 5.2 | 7.5 | 222.8 | 222.6 | 223.4 | 28.6 | 28.4 | 28.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 11664 | 1 | 47.4 | 77924.2 | 7088 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.3 | 2.1 | 0.2 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 14:30 | Normal | 509.1 | 505.9 | 502.1 | 501 | 4.5 | 5 | 5.5 | 8 | 222.6 | 222.4 | 223.6 | 29.3 | 29.2 | 29.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 10957 | 1 | 47.2 | 77925.1 | 7088 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.2 | 0.3 | 2.6 | 2.7 | 3 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 14:35 | Normal | 515.4 | 504.7 | 501.8 | 504.6 | 4.1 | 4.7 | 5.3 | 7.8 | 222.2 | 222.4 | 223.2 | 28.3 | 28.2 | 28.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 10382 | 1 | 47 | 77926 | 7088 | 2 | 2.3 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 14:40 | Normal | 510.9 | 504.9 | 501.7 | 506.6 | 4 | 4.4 | 5.2 | 7.5 | 221.8 | 221.8 | 223 | 27.2 | 27.1 | 27.1 | 59.99 | 60 | 60.01 | 9946 | 1 | 46.7 | 77926.8 | 7089 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 2.1 | 1.9 | 0.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 14:45 | Normal | 508.9 | 504.8 | 507 | 504.9 | 3.7 | 4.1 | 5 | 7.4 | 221.6 | 221.6 | 222.6 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 9566 | 1 | 46.4 | 77927.7 | 7089 | 1.7 | 1.8 | 0 | 2 | 1.8 | 0.1 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 14:50 | Normal | 515.4 | 497.6 | 506 | 491.8 | 3.3 | 3.9 | 4.9 | 7.4 | 221.8 | 222 | 222.2 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9229 | 1 | 46.2 | 77928.4 | 7089 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.7 | 0.1 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 14:55 | Normal | 517.6 | 507.9 | 505.1 | 508.6 | 3 | 3.5 | 4.7 | 6.9 | 221.2 | 221.6 | 223.2 | 23.8 | 23.7 | 23.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 8635 | 1 | 46 | 77929.2 | 7089 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 15:00 | Normal | 510.1 | 508.7 | 509.5 | 505.4 | 2.6 | 3.1 | 4.3 | 6.4 | 220.6 | 220.8 | 221.6 | 21.9 | 21.8 | 21.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 7988 | 1 | 45.9 | 77929.9 | 7089 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 2 | 2.2 | 2.4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 15:05 | Normal | 510.7 | 506 | 499.9 | 503.5 | 2.5 | 3 | 4.4 | 6.5 | 221.4 | 221.4 | 222 | 21.5 | 21.4 | 21.5 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 7815 | 1 | 45.8 | 77930.6 | 7089 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 2 | 2.2 | 2.4 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 15:10 | Normal | 513.8 | 509.9 | 496.9 | 500.7 | 2.3 | 2.8 | 4.5 | 6.5 | 221 | 221 | 222.2 | 21.2 | 21 | 21.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7727 | 1 | 45.6 | 77931.2 | 7089 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 15:15 | Normal | 518.6 | 505.8 | 500.1 | 497.9 | 2 | 2.5 | 4.2 | 6.2 | 220.4 | 221 | 221.6 | 19.8 | 19.7 | 19.8 | 60 | 60 | 60 | 7253 | 1 | 45.4 | 77931.9 | 7089 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1 | 0.2 | 2 | 2.1 | 2.3 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 15:20 | Normal | 504.4 | 495.2 | 497.4 | 500.1 | 1.8 | 2.3 | 4 | 6 | 220.4 | 220.2 | 221.4 | 18.6 | 18.5 | 18.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 6787 | 1 | 45.3 | 77932.4 | 7089 | 0.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.9 | 2 | 2.1 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 15:25 | Normal | 513.8 | 505.5 | 510.5 | 502.3 | 1.5 | 2 | 3.8 | 5.6 | 220.2 | 220.2 | 220.8 | 17.5 | 17.4 | 17.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 6359 | 1 | 45.1 | 77933 | 7089 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 15:30 | Normal | 515.5 | 494.7 | 534.6 | 500.2 | 1.2 | 1.7 | 2.8 | 5.5 | 220 | 219.6 | 220.8 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 5710 | 1 | 45 | 77933.5 | 7089 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0 | 1.6 | 1.1 | 2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 15:35 | Normal | 505.4 | 500.8 | 519.9 | 505.7 | 1 | 1.5 | 0.5 | 5.2 | 219.4 | 219.6 | 220.8 | 11.9 | 11.8 | 11.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4312 | 1 | 44.9 | 77933.9 | 7089 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.9 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 15:40 | Normal | 500.5 | 496.4 | 515.6 | 505.2 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 4.9 | 219.2 | 218.8 | 220.2 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 3896 | 1 | 44.7 | 77934.2 | 7090 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 15:45 | Normal | 516.4 | 494.6 | 492.2 | 502.6 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 3.4 | 220 | 219.2 | 220.2 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3001 | 1 | 44.5 | 77934.5 | 7090 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 15:50 | Normal | 514.5 | 491 | 530.3 | 501.5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 3.2 | 219.2 | 218.8 | 220.2 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 2716 | 1 | 44.5 | 77934.8 | 7090 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 15:55 | Normal | 482.7 | 495.7 | 514.9 | 502.7 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 3 | 219 | 218.6 | 220.2 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 2477 | 1 | 44.4 | 77935 | 7090 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 16:00 | Normal | 457.4 | 492.8 | 508.3 | 505.1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 2.8 | 218.2 | 218.2 | 219.6 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2268 | 1 | 44.3 | 77935.2 | 7090 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 16:05 | Normal | 504.3 | 494.6 | 525 | 501.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 2.6 | 218.6 | 217.6 | 219.6 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2119 | 1 | 44.2 | 77935.4 | 7090 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 16:10 | Normal | 493.7 | 506.9 | 504.1 | 499.8 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 2.5 | 217.8 | 217.2 | 219.4 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1988 | 1 | 44 | 77935.5 | 7090 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 16:15 | Normal | 485.7 | 476.7 | 504.9 | 514.8 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 2.2 | 218.4 | 217.4 | 219.4 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 1859 | 1 | 43.9 | 77935.7 | 7090 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 16:20 | Normal | 503.6 | 487.7 | 471.6 | 529.9 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 217.6 | 216.8 | 218.6 | 4 | 4 | 4 | 60.01 | 60 | 60 | 1409 | 1 | 43.9 | 77935.8 | 7090 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 16:25 | Normal | 492.9 | 503.9 | 479.8 | 502.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 217.2 | 217 | 218.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1232 | 1 | 43.8 | 77935.9 | 7090 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 16:30 | Normal | 468.5 | 489.8 | 461.7 | 468.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 1 | 216.8 | 216.6 | 218.6 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1088 | 1 | 43.7 | 77936 | 7090 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 16:35 | Normal | 432.2 | 498.7 | 428.9 | 402.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 1 | 216.8 | 216.2 | 218.2 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 912 | 1 | 43.6 | 77936.1 | 7090 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 16:40 | Normal | 473 | 486.7 | 446.8 | 407.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 217.8 | 216.6 | 218.8 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 829 | 1 | 43.4 | 77936.2 | 7091 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 16:45 | Normal | 362.3 | 506.7 | 458.5 | 470.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 217 | 216 | 219 | 1.9 | 2 | 1.9 | 60 | 60.01 | 59.98 | 553 | 1 | 43.4 | 77936.2 | 7091 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 16:50 | Normal | 201.9 | 475.1 | 405.7 | 509.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 217.2 | 216.2 | 218.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 369 | 1 | 43.4 | 77936.3 | 7091 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 16:55 | Normal | 199.8 | 470 | 228.7 | 503.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 216.4 | 216 | 218.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 253 | 1 | 43.3 | 77936.3 | 7091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 17:00 | Normal | 200 | 431.1 | 199.9 | 488.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 216.8 | 216 | 218.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 178 | 1 | 43.2 | 77936.3 | 7091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 17:05 | Normal | 199.9 | 466.9 | 199.7 | 476.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217 | 216 | 218 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 121 | 1 | 43.1 | 77936.3 | 7091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 17:10 | Normal | 200.4 | 336.4 | 199 | 429.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.4 | 217.4 | 219.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 45 | 1 | 43 | 77936.3 | 7091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 17:15 | Normal | 184.6 | 162.8 | 198.9 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 216.8 | 219.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 1 | 1 | 43 | 77936.3 | 7091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 17:20 | Normal | 180.3 | 230.3 | 214.6 | 438.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 217 | 219 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 42.9 | 77936.3 | 7091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 17:25 | Normal | 211.2 | 183.5 | 187.3 | 364.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 216.4 | 218.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.98 | 60 | 0 | 1 | 42.8 | 77936.3 | 7091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 17:30 | Normal | 198.3 | 207.8 | 206.8 | 251.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 217 | 218.8 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 1 | 42.6 | 77936.3 | 7091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 17:35 | Normal | 198 | 200.5 | 201.9 | 204.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.6 | 216.4 | 218.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 42.5 | 77936.3 | 7091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0