## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-07-19 06:09 | Check | 456.4 | 457.9 | 455.4 | 451.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 218.6 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 4 | 36.8 | 77936.3 | 7092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 06:14 | Normal | 197.5 | 383.3 | 199.6 | 454.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222 | 223.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 18 | 1 | 39.1 | 77936.3 | 7092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 06:19 | Normal | 199.5 | 277.5 | 200.2 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.6 | 221.8 | 223.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 47 | 1 | 37.2 | 77936.3 | 7092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 06:24 | Normal | 199.8 | 343.2 | 200 | 473.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.6 | 221.6 | 223 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 110 | 1 | 37.1 | 77936.4 | 7092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 06:29 | Normal | 199.9 | 437.5 | 207.1 | 497.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 223 | 222.2 | 224 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 123 | 1 | 37.5 | 77936.4 | 7092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 06:34 | Normal | 199.2 | 442.1 | 199.6 | 514.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 223.2 | 221.6 | 223.6 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 60.01 | 60 | 60 | 202 | 1 | 37.9 | 77936.4 | 7092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 06:39 | Normal | 200 | 471.3 | 317.7 | 508.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 223.2 | 222.4 | 224 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 339 | 1 | 38.2 | 77936.4 | 7092 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 06:44 | Normal | 219.7 | 464.5 | 279.9 | 506 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 223 | 221.8 | 224.2 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 396 | 1 | 38.5 | 77936.4 | 7092 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 06:49 | Normal | 235.7 | 485.5 | 351.6 | 508.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 223 | 221.8 | 223.6 | 1.9 | 2 | 1.9 | 60 | 60 | 60.01 | 514 | 1 | 38.8 | 77936.5 | 7092 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 06:54 | Normal | 199.8 | 502.4 | 465 | 518.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 223 | 222.4 | 223.8 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 662 | 1 | 39.1 | 77936.5 | 7092 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 06:59 | Normal | 206.7 | 495.3 | 495.6 | 489.8 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 223 | 222 | 224.2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 835 | 1 | 39.4 | 77936.6 | 7092 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 07:04 | Normal | 199.8 | 503.6 | 516.8 | 491.9 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 223 | 223 | 224.6 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 1006 | 1 | 39.7 | 77936.7 | 7092 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 07:09 | Normal | 221.8 | 537.1 | 508 | 497 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 223 | 222.6 | 224.4 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1140 | 1 | 40 | 77936.8 | 7092 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 07:14 | Normal | 227.9 | 497.4 | 522.8 | 522 | 2.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 223 | 222.2 | 225 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 60 | 60 | 60 | 1460 | 1 | 40.2 | 77936.9 | 7093 | 1.6 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 07:19 | Normal | 237.7 | 503.4 | 516.8 | 509 | 2.5 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 224.4 | 224 | 225.8 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1870 | 1 | 40.3 | 77937 | 7093 | 1.7 | 0.9 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 07:24 | Normal | 239.9 | 442.2 | 516.2 | 511.9 | 2.7 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 224.8 | 225 | 226 | 6 | 5.9 | 5.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2238 | 1 | 40.4 | 77937.2 | 7093 | 1.8 | 1.1 | 0 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 07:29 | Normal | 249.8 | 483.4 | 531.7 | 460.7 | 3 | 2.5 | 0.5 | 1 | 225.2 | 224 | 226 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2878 | 1 | 40.5 | 77937.4 | 7093 | 1.8 | 1.1 | 0 | 0.4 | 1.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 07:34 | Normal | 273.8 | 501.4 | 530.4 | 507.2 | 3.1 | 3 | 0.6 | 1 | 225 | 224.6 | 226.4 | 9 | 9 | 9 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 3375 | 1 | 40.7 | 77937.6 | 7093 | 2 | 1.2 | 0 | 0.7 | 2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 07:39 | Normal | 260.5 | 521.2 | 450.4 | 512.4 | 3.6 | 3.4 | 1.1 | 1.2 | 225.2 | 224.4 | 226 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 60 | 60 | 60 | 3859 | 1 | 40.8 | 77937.9 | 7093 | 2.3 | 1.3 | 0 | 1 | 2.1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 07:44 | Normal | 262.3 | 512 | 447.9 | 491 | 3.7 | 3.8 | 1.2 | 1.5 | 225.4 | 224.8 | 226.2 | 11.6 | 11.5 | 11.5 | 60 | 60 | 59.99 | 4323 | 1 | 40.9 | 77938.3 | 7093 | 2.4 | 1.4 | 0 | 1.2 | 2.3 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 07:49 | Normal | 267.8 | 520.1 | 408.9 | 479 | 4 | 4.1 | 1.7 | 1.8 | 224.6 | 224.6 | 225.2 | 12.7 | 12.6 | 12.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 4648 | 1 | 41.2 | 77938.7 | 7093 | 2.5 | 1.6 | 0 | 1.3 | 2.5 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 07:54 | Normal | 268.3 | 520.2 | 404.7 | 492.7 | 4.1 | 4.3 | 2 | 2 | 224.8 | 224.4 | 226 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5061 | 1 | 41.3 | 77939.1 | 7093 | 2.6 | 1.7 | 0 | 1.3 | 2.6 | 0.2 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 07:59 | Normal | 258.2 | 517 | 414.8 | 497.4 | 4.3 | 4.4 | 2.3 | 2.3 | 225 | 224.2 | 225.6 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 60 | 60.01 | 60 | 5446 | 1 | 41.4 | 77939.5 | 7093 | 2.7 | 1.7 | 0 | 1.5 | 2.6 | 0.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 08:04 | Normal | 270.9 | 521.5 | 410.6 | 516.7 | 4.4 | 4.6 | 2.6 | 2.5 | 222 | 222.2 | 223.2 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 60.01 | 60 | 60 | 5818 | 1 | 41.6 | 77940 | 7093 | 2.8 | 1.9 | 0 | 1.5 | 2.8 | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 08:09 | Normal | 248.1 | 517.4 | 414.5 | 509.7 | 5.5 | 4.8 | 3 | 2.9 | 222 | 222.2 | 222.8 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 60.01 | 60 | 60 | 6261 | 1 | 41.7 | 77940.5 | 7093 | 3.2 | 2.5 | 0 | 1.6 | 3 | 0 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 08:14 | Normal | 235.8 | 518.4 | 427.1 | 505.2 | 6.2 | 5.1 | 3.2 | 3.2 | 223.4 | 223 | 224.6 | 18.3 | 18.2 | 18.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 6760 | 1 | 42 | 77941 | 7094 | 3.3 | 2.9 | 0 | 1.6 | 3.2 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 08:19 | Normal | 224.5 | 521.4 | 423.1 | 497.4 | 6.8 | 5.3 | 3.5 | 3.4 | 223.8 | 223.4 | 224.2 | 19.7 | 19.6 | 19.8 | 60 | 60 | 59.99 | 7330 | 1 | 42.5 | 77941.6 | 7094 | 3.5 | 3.4 | 0 | 2 | 3.2 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 08:24 | Normal | 433.9 | 516.5 | 450 | 522.1 | 6.8 | 7 | 3.8 | 3.7 | 223.6 | 223.4 | 225.2 | 26 | 25.9 | 26 | 60 | 60 | 60 | 9567 | 1 | 43.1 | 77942.3 | 7094 | 3.5 | 3.4 | 0 | 3.4 | 3.4 | 0 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 08:29 | Normal | 448.9 | 516.3 | 445.6 | 524.8 | 7.1 | 7.3 | 4.1 | 4.1 | 223.6 | 223.4 | 225.2 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 10217 | 1 | 43.7 | 77943.1 | 7094 | 3.7 | 3.5 | 0 | 3.6 | 3.5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 08:34 | Normal | 443.6 | 509.3 | 447.7 | 510.8 | 7.4 | 7.6 | 4.5 | 4.5 | 223.4 | 223.4 | 224.6 | 28.9 | 28.7 | 28.8 | 60 | 60 | 60.01 | 10814 | 1 | 44.5 | 77944 | 7094 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.6 | 3.8 | 0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 08:39 | Normal | 445.1 | 514.5 | 445.6 | 519.7 | 7.6 | 7.8 | 4.8 | 4.8 | 224.4 | 223.6 | 225.2 | 30.1 | 30 | 30 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 11263 | 1 | 45.2 | 77944.9 | 7094 | 3.8 | 3.8 | 0 | 3.6 | 3.8 | 0.1 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 08:44 | Normal | 446.7 | 518.5 | 449.7 | 518.8 | 7.7 | 8 | 5.1 | 5 | 222.6 | 222.6 | 223.4 | 31.4 | 31.3 | 31.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 11706 | 1 | 45.8 | 77945.9 | 7094 | 4 | 3.6 | 0 | 3.7 | 3.8 | 0.3 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 08:49 | Normal | 442.2 | 509.5 | 450.1 | 519.2 | 8.1 | 8.3 | 5.4 | 5.3 | 222.8 | 223 | 223.8 | 32.6 | 32.5 | 32.5 | 60 | 60 | 60 | 12154 | 1 | 46.2 | 77946.9 | 7094 | 4 | 4 | 0 | 3.9 | 4.1 | 0.1 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 08:54 | Normal | 446.7 | 514.4 | 461.7 | 518.8 | 8.2 | 8.5 | 5.6 | 5.6 | 222.6 | 222.8 | 223.6 | 33.8 | 33.7 | 33.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 12615 | 1 | 46.5 | 77947.9 | 7094 | 4.1 | 3.9 | 0 | 4.1 | 4.2 | 0 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 08:59 | Normal | 483.8 | 522.4 | 473.3 | 519.5 | 8.1 | 8.5 | 6 | 6 | 223 | 223.8 | 223.6 | 35.4 | 35.4 | 35.5 | 60 | 60 | 60 | 13289 | 1 | 46.9 | 77949 | 7094 | 4.1 | 3.6 | 0.1 | 4 | 4.1 | 0.2 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 09:04 | Normal | 481.7 | 518.4 | 481.5 | 522.6 | 8.3 | 8.8 | 6.3 | 6.3 | 223 | 223.8 | 224.2 | 37 | 36.9 | 36.9 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 13843 | 1 | 47.2 | 77950.1 | 7094 | 4.3 | 3.8 | 0 | 4.1 | 4.3 | 0.2 | 2.9 | 3.3 | 3.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 09:09 | Normal | 476.9 | 509.6 | 474.7 | 515.9 | 8.7 | 9.1 | 6.7 | 6.7 | 223.4 | 223.4 | 224.6 | 38.2 | 38 | 38.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 14288 | 1 | 47.6 | 77951.3 | 7094 | 4.5 | 4.2 | 0 | 4.3 | 4.4 | 0.3 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 09:14 | Normal | 470.8 | 513.5 | 471 | 510.1 | 9 | 9.2 | 7 | 7 | 223.2 | 224.2 | 224.4 | 39.1 | 39.1 | 39 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 14659 | 1 | 48 | 77952.5 | 7095 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 4.3 | 4.5 | 0.3 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 09:19 | Normal | 469.9 | 508.4 | 470.7 | 517.8 | 9.2 | 9.4 | 7.3 | 7.2 | 223.6 | 223.4 | 224.2 | 40.2 | 40.1 | 40.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 15078 | 1 | 48.2 | 77953.7 | 7095 | 4.6 | 4.4 | 0 | 4.4 | 4.5 | 0.3 | 3.4 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 09:24 | Normal | 468.9 | 508.4 | 471.6 | 506.8 | 9.5 | 9.5 | 7.6 | 7.6 | 223.4 | 224 | 224.8 | 41.3 | 41.2 | 41.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 15491 | 1 | 48.5 | 77955 | 7095 | 4.6 | 4.6 | 0 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 09:29 | Normal | 464.9 | 503.5 | 472.1 | 517.1 | 9.5 | 9.8 | 7.8 | 7.8 | 223.2 | 223.8 | 224.2 | 42.2 | 42.1 | 42.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 15869 | 1 | 48.6 | 77956.3 | 7095 | 4.8 | 4.5 | 0 | 4.7 | 4.7 | 0.2 | 3.7 | 4 | 3.9 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 09:34 | Normal | 462.6 | 509.2 | 471 | 511.1 | 9.8 | 9.9 | 8.1 | 8.1 | 223.6 | 224 | 224.4 | 43.2 | 43.1 | 43.1 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 16186 | 1 | 49 | 77957.7 | 7095 | 4.8 | 4.6 | 0 | 4.7 | 4.9 | 0.1 | 3.8 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 09:39 | Normal | 469.6 | 507.2 | 465 | 508 | 9.8 | 10.1 | 8.4 | 8.4 | 223.8 | 223.8 | 224.8 | 44.1 | 44 | 44.1 | 60 | 60 | 59.99 | 16531 | 1 | 49.3 | 77959 | 7095 | 4.9 | 4.8 | 0 | 4.8 | 4.9 | 0.2 | 4 | 4.3 | 4.1 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 09:44 | Normal | 464.7 | 502.4 | 470.8 | 514 | 10 | 10.3 | 8.5 | 8.6 | 223.2 | 224.4 | 224 | 44.9 | 44.8 | 44.9 | 60 | 60 | 59.99 | 16856 | 1 | 49.7 | 77960.4 | 7095 | 5 | 4.7 | 0.1 | 4.9 | 5 | 0.2 | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 09:49 | Normal | 463.6 | 504.2 | 465.5 | 507.7 | 10.1 | 10.3 | 8.8 | 8.9 | 223.4 | 224.2 | 224.4 | 45.8 | 45.6 | 45.8 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 17200 | 1 | 49.8 | 77961.8 | 7095 | 5.1 | 4.8 | 0 | 4.9 | 5.1 | 0.2 | 4.1 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 09:54 | Normal | 463.7 | 508.3 | 469.8 | 506.9 | 10.2 | 10.3 | 9 | 9.1 | 224 | 223.8 | 224.6 | 46.5 | 46.4 | 46.5 | 60 | 60.04 | 60.01 | 17443 | 1 | 50.1 | 77963.3 | 7095 | 5.2 | 4.7 | 0.1 | 5 | 4.9 | 0.2 | 4.3 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 09:59 | Normal | 472.6 | 499.1 | 490.3 | 510.4 | 10.1 | 10.6 | 9 | 9.1 | 223.8 | 224 | 224.4 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 59.99 | 59.98 | 60 | 17795 | 1 | 50.2 | 77964.8 | 7095 | 5.1 | 4.7 | 0.2 | 5.1 | 5.1 | 0.1 | 4.3 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 10:04 | Normal | 479.7 | 503.4 | 474.5 | 505.7 | 10.3 | 10.6 | 9.5 | 9.6 | 223.6 | 223.6 | 224.6 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 18108 | 1 | 50.7 | 77966.2 | 7095 | 5.1 | 4.9 | 0 | 5 | 5.1 | 0.3 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 10:09 | Normal | 473.8 | 501.4 | 476 | 504.1 | 10.5 | 10.6 | 9.8 | 9.8 | 224 | 224 | 223.6 | 49.1 | 49 | 49.2 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 18378 | 1 | 51 | 77967.8 | 7095 | 5.2 | 5.1 | 0.2 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 10:14 | Normal | 475.6 | 504.3 | 473.9 | 509 | 10.5 | 10.8 | 10 | 10 | 223.2 | 224 | 224.2 | 49.8 | 49.7 | 49.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 18668 | 1 | 51.1 | 77969.3 | 7096 | 5.3 | 5 | 0.1 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 4.8 | 5 | 5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 10:19 | Normal | 477.8 | 494.5 | 473.8 | 500 | 10.7 | 11 | 10.1 | 10.1 | 223.8 | 224 | 223.6 | 50.6 | 50.5 | 50.6 | 60 | 59.96 | 59.98 | 18922 | 1 | 51.3 | 77970.9 | 7096 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 5.2 | 5.4 | 0.1 | 5 | 5.1 | 5.2 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 10:24 | Normal | 480.7 | 496.4 | 480.6 | 502.8 | 10.7 | 11.1 | 10.2 | 10.2 | 224 | 224.6 | 224.6 | 51.2 | 51.1 | 51.2 | 60 | 59.97 | 59.98 | 19163 | 1 | 51.4 | 77972.5 | 7096 | 5.4 | 5.2 | 0.1 | 5.3 | 5.4 | 0.1 | 4.9 | 5.1 | 5.2 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 10:29 | Normal | 474.9 | 494.6 | 472 | 511.2 | 10.6 | 11 | 10.4 | 10.3 | 223.4 | 223.4 | 224.4 | 51.5 | 51.3 | 51.5 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 19336 | 1 | 51.6 | 77974.1 | 7096 | 5.3 | 4.9 | 0.2 | 5.3 | 5.3 | 0.2 | 5 | 5.3 | 5.4 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 10:34 | Normal | 473.5 | 500.2 | 469.3 | 505.4 | 10.9 | 11 | 10.7 | 10.6 | 223.6 | 223.4 | 224.4 | 52 | 51.9 | 52 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 19496 | 1 | 51.9 | 77975.7 | 7096 | 5.4 | 5 | 0.2 | 5.3 | 5.4 | 0.2 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 10:39 | Normal | 482 | 503.7 | 471.6 | 500.7 | 10.8 | 11.1 | 10.9 | 11 | 223.4 | 223.4 | 224 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 60 | 59.97 | 60.01 | 19772 | 1 | 52.1 | 77977.3 | 7096 | 5.4 | 5 | 0.1 | 5.3 | 5.4 | 0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 10:44 | Normal | 475.8 | 497.3 | 476.8 | 507 | 10.8 | 11.2 | 10.9 | 11 | 223.6 | 223.8 | 224.2 | 53.3 | 53.1 | 53.2 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 19951 | 1 | 52.2 | 77979 | 7096 | 5.4 | 5.2 | 0.1 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 10:49 | Normal | 500.9 | 499.5 | 482.3 | 509.3 | 10.5 | 11.1 | 11 | 11 | 224 | 223.4 | 223.8 | 53.9 | 53.8 | 53.8 | 60 | 59.96 | 60.01 | 20203 | 1 | 52.4 | 77980.7 | 7096 | 5.5 | 4.9 | 0 | 5.2 | 5.4 | 0.3 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 10:54 | Normal | 495.6 | 497.3 | 490.3 | 498.5 | 10.6 | 11.2 | 11 | 11.4 | 223.6 | 223.4 | 224.4 | 54.6 | 54.4 | 54.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 20413 | 1 | 52.5 | 77982.4 | 7096 | 5.4 | 5 | 0 | 5.4 | 5.5 | 0.1 | 5.3 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 10:59 | Normal | 490.7 | 502.2 | 496.4 | 496.2 | 10.7 | 11.1 | 11 | 11.5 | 224 | 224 | 224.4 | 54.9 | 54.8 | 54.9 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 20574 | 1 | 52.6 | 77984.1 | 7096 | 5.4 | 5.1 | 0.1 | 5.4 | 5.3 | 0.2 | 5.5 | 5.5 | 5.9 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 11:04 | Normal | 493.8 | 497.5 | 490.3 | 504.4 | 10.8 | 11.2 | 11.5 | 11.6 | 223.6 | 223.6 | 224 | 55.1 | 55 | 55.1 | 60.06 | 60.08 | 60.05 | 20657 | 1 | 52.5 | 77985.8 | 7096 | 5.4 | 5.2 | 0.1 | 5.1 | 5.5 | 0.4 | 5.6 | 5.9 | 6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 11:09 | Normal | 482.9 | 496.5 | 484.2 | 505.3 | 11 | 11.2 | 11.6 | 11.6 | 223.4 | 223.8 | 223.6 | 55.4 | 55.3 | 55.4 | 60 | 60.05 | 59.99 | 20740 | 1 | 52.1 | 77987.5 | 7096 | 5.5 | 5.2 | 0.1 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 5.6 | 5.8 | 6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 11:14 | Normal | 489.7 | 496.4 | 479.8 | 497.9 | 10.9 | 11 | 11.9 | 11.9 | 223.8 | 223.8 | 223.6 | 55.5 | 55.5 | 55.6 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 20829 | 1 | 51.9 | 77989.2 | 7097 | 5.5 | 5.2 | 0.1 | 5.3 | 5.3 | 0.3 | 5.8 | 6 | 6.1 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 11:19 | Normal | 487.6 | 491.3 | 480.2 | 487.3 | 11 | 11.3 | 12.1 | 12.1 | 223.4 | 223 | 224 | 56 | 55.7 | 55.8 | 60.02 | 59.98 | 60 | 20913 | 1 | 51.8 | 77991 | 7097 | 5.4 | 5.3 | 0 | 5.5 | 5.4 | 0.2 | 5.9 | 6 | 6.3 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 11:24 | Normal | 483.4 | 494.9 | 481.4 | 496.2 | 11 | 11 | 12.1 | 12.1 | 223.6 | 224.4 | 224.4 | 55.9 | 55.9 | 55.8 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 20967 | 1 | 51.6 | 77992.4 | 7097 | 5.4 | 5.3 | 0.1 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 5.9 | 6.1 | 6.2 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 11:29 | Normal | 489.9 | 497.6 | 484.3 | 495.4 | 10.8 | 11 | 12.1 | 12.2 | 223.8 | 223.4 | 224 | 56.3 | 56.1 | 56.3 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 21066 | 1 | 51.5 | 77994.2 | 7097 | 5.4 | 5.2 | 0 | 5.3 | 5.3 | 0.2 | 6 | 6 | 6.3 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 11:34 | Normal | 485.7 | 496.4 | 482.3 | 499.6 | 10.8 | 11.1 | 12.4 | 12.4 | 222.6 | 223.4 | 224.2 | 56.7 | 56.6 | 56.7 | 60 | 60.03 | 60 | 21190 | 1 | 51.4 | 77995.9 | 7097 | 5.4 | 5.3 | 0 | 5.4 | 5.4 | 0 | 6 | 6.2 | 6.3 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 11:39 | Normal | 487.7 | 493.5 | 482.5 | 499.7 | 10.8 | 11.1 | 12.3 | 12.4 | 222.4 | 223.2 | 223.4 | 56.6 | 56.5 | 56.5 | 59.98 | 60.01 | 60 | 21116 | 1 | 51.5 | 77997.7 | 7097 | 5.3 | 5.2 | 0.1 | 5.3 | 5.3 | 0.2 | 6 | 6.2 | 6.3 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 11:44 | Normal | 499.8 | 484.5 | 480.7 | 494 | 10.5 | 11.1 | 12.5 | 12.5 | 223.2 | 222.6 | 223.2 | 56.4 | 56.2 | 56.4 | 59.99 | 60 | 60 | 21089 | 1 | 51.7 | 77999.4 | 7097 | 5.3 | 5.1 | 0 | 5.2 | 5.4 | 0.2 | 6 | 6.3 | 6.5 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 11:49 | Normal | 498.8 | 494 | 489.4 | 493.5 | 10.6 | 10.9 | 12.5 | 12.6 | 222.4 | 222.8 | 223.2 | 56.8 | 56.7 | 56.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 21179 | 1 | 51.9 | 78001.2 | 7097 | 5 | 5.2 | 0.2 | 5.1 | 5.4 | 0.2 | 6.1 | 6.2 | 6.5 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 11:54 | Normal | 495.7 | 489.4 | 488.1 | 490.4 | 10.6 | 10.8 | 12.6 | 12.7 | 223.4 | 223.4 | 223.8 | 56.7 | 56.6 | 56.6 | 60 | 60.05 | 60.02 | 21232 | 1 | 52 | 78003 | 7097 | 5.2 | 5.1 | 0 | 5.1 | 5.1 | 0.3 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 11:59 | Normal | 498 | 492.7 | 482.8 | 492.2 | 10.4 | 10.8 | 12.6 | 12.7 | 223.8 | 223 | 223.8 | 56.5 | 56.4 | 56.6 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 21155 | 1 | 52.1 | 78004.7 | 7097 | 5.1 | 5 | 0.1 | 5.2 | 5.3 | 0.2 | 6.1 | 6.4 | 6.5 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 12:04 | Normal | 494.9 | 494.7 | 485.2 | 492.6 | 10.4 | 10.6 | 12.6 | 12.6 | 223.8 | 222.8 | 223.8 | 56.6 | 56.5 | 56.5 | 60.06 | 60 | 60.03 | 21139 | 1 | 52.3 | 78006.5 | 7097 | 5 | 5.1 | 0.1 | 5.1 | 5.2 | 0.1 | 6.4 | 6.2 | 6.5 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 12:09 | Normal | 500 | 503.7 | 487.4 | 494.6 | 10.2 | 10.3 | 12.7 | 12.8 | 223 | 222.4 | 223.4 | 56.4 | 56.3 | 56.3 | 60.03 | 60 | 60.05 | 21125 | 1 | 52.3 | 78008.3 | 7097 | 4.9 | 4.9 | 0.2 | 5 | 5 | 0.2 | 6.3 | 6.2 | 6.6 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 12:14 | Normal | 496.6 | 492.4 | 485 | 491.2 | 10.3 | 10.5 | 12.9 | 12.9 | 223.4 | 223 | 223 | 56.5 | 56.4 | 56.5 | 60.01 | 59.97 | 60 | 21092 | 1 | 52.3 | 78010 | 7098 | 5 | 4.9 | 0.2 | 5 | 5 | 0.2 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 12:19 | Normal | 497 | 494.7 | 489 | 488.2 | 10.1 | 10.4 | 12.7 | 13 | 223.4 | 223.8 | 223.8 | 56.3 | 56.2 | 56.4 | 60.04 | 60 | 60.03 | 21048 | 1 | 52.2 | 78011.8 | 7098 | 4.9 | 4.9 | 0.3 | 4.9 | 4.9 | 0.3 | 6.3 | 6.4 | 6.6 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 12:24 | Normal | 499.7 | 487.6 | 488.2 | 496.4 | 10 | 10.3 | 12.8 | 12.8 | 223 | 223 | 223.6 | 55.7 | 55.7 | 55.8 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 20891 | 1 | 52.1 | 78013.5 | 7098 | 4.9 | 4.9 | 0 | 5 | 5 | 0.1 | 6.4 | 6.3 | 6.6 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 12:29 | Normal | 507 | 502.7 | 493 | 493.4 | 9.8 | 10.1 | 12.8 | 13 | 223.2 | 223.8 | 223.8 | 56.1 | 56 | 56.1 | 60.02 | 60.07 | 60.03 | 21013 | 1 | 52.1 | 78015.3 | 7098 | 4.7 | 4.7 | 0.1 | 4.9 | 4.8 | 0.1 | 6.3 | 6.4 | 6.6 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 12:34 | Normal | 501.8 | 508.5 | 490.4 | 493.6 | 9.7 | 9.8 | 12.9 | 13 | 222.8 | 223 | 223.2 | 55.7 | 55.6 | 55.8 | 60.04 | 59.99 | 60.02 | 20841 | 1 | 52 | 78017 | 7098 | 4.7 | 4.7 | 0.1 | 4.8 | 4.6 | 0.1 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 12:39 | Normal | 500.7 | 499.6 | 488.9 | 496.1 | 9.6 | 9.9 | 12.8 | 12.8 | 223 | 222.8 | 223.4 | 55.6 | 55.5 | 55.6 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 20753 | 1 | 52 | 78018.7 | 7098 | 4.6 | 4.8 | 0 | 4.7 | 4.7 | 0.3 | 6.3 | 6.4 | 6.6 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 12:44 | Normal | 509 | 500.7 | 488.3 | 495.5 | 9.2 | 9.7 | 12.8 | 12.9 | 222.8 | 223 | 223.6 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 20529 | 1 | 51.8 | 78020.5 | 7098 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 6.3 | 6.4 | 6.6 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 12:49 | Normal | 499.8 | 498.6 | 486.9 | 497.2 | 9.3 | 9.5 | 12.7 | 12.8 | 222.8 | 223 | 223.2 | 54.4 | 54.3 | 54.3 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 20294 | 1 | 51.7 | 78022.2 | 7098 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 12:54 | Normal | 504.1 | 500.8 | 488.2 | 501.4 | 9 | 9.3 | 12.6 | 12.5 | 223 | 223.6 | 223.2 | 53.7 | 53.6 | 53.6 | 60.04 | 60 | 60.04 | 20099 | 1 | 51.8 | 78023.9 | 7098 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 4.5 | 4.4 | 0.3 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 12:59 | Normal | 502.1 | 496.8 | 487.5 | 494.8 | 8.8 | 9.3 | 12.7 | 12.8 | 222.6 | 222.6 | 223 | 53.6 | 53.6 | 53.5 | 60 | 60 | 60.02 | 20023 | 1 | 51.7 | 78025.5 | 7098 | 4.3 | 4.4 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 13:04 | Normal | 506.8 | 504.6 | 486.2 | 494.4 | 8.7 | 9 | 12.7 | 12.8 | 223.2 | 223 | 223 | 53.2 | 53.1 | 53.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 19890 | 1 | 51.7 | 78027.2 | 7098 | 4.2 | 4.3 | 0 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 13:09 | Normal | 509.6 | 508.4 | 495.9 | 496.3 | 8.4 | 8.8 | 12.5 | 12.5 | 223 | 223.2 | 222.6 | 52.5 | 52.5 | 52.4 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 19599 | 1 | 51.5 | 78028.8 | 7098 | 4.2 | 4.3 | 0 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 13:14 | Normal | 497 | 499.7 | 497.2 | 493.4 | 8.4 | 8.6 | 12.3 | 12.5 | 222.8 | 222.8 | 223.2 | 51.6 | 51.5 | 51.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 19254 | 1 | 51.4 | 78030.5 | 7099 | 4 | 4.1 | 0 | 4.1 | 4 | 0.2 | 6 | 6.2 | 6.4 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 13:19 | Normal | 504.1 | 500.8 | 485.1 | 497.3 | 8.1 | 8.4 | 12.3 | 12.5 | 222.8 | 222.8 | 224 | 51 | 50.8 | 50.9 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 18984 | 1 | 51.2 | 78032.1 | 7099 | 3.8 | 4 | 0.1 | 4 | 4 | 0.3 | 6.1 | 6.1 | 6.4 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 13:24 | Normal | 497 | 505.7 | 490.3 | 492.5 | 8 | 8.2 | 12.2 | 12.5 | 222.4 | 222.6 | 223 | 50.3 | 50.2 | 50.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 18766 | 1 | 51.1 | 78033.6 | 7099 | 3.8 | 3.9 | 0.1 | 3.9 | 3.8 | 0.2 | 6 | 6.1 | 6.3 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 13:29 | Normal | 501.8 | 504.7 | 485.2 | 491.4 | 7.6 | 8.1 | 12.2 | 12.5 | 223 | 222.6 | 223 | 49.6 | 49.6 | 49.7 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 18538 | 1 | 51.1 | 78035.2 | 7099 | 3.7 | 3.6 | 0.1 | 3.9 | 3.8 | 0.3 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 13:34 | Normal | 505.7 | 498.4 | 493 | 489.2 | 7.5 | 7.9 | 12 | 12.3 | 222.6 | 222.8 | 222.6 | 49 | 49 | 48.9 | 60 | 60 | 60 | 18292 | 1 | 50.8 | 78036.7 | 7099 | 3.6 | 3.7 | 0 | 3.7 | 3.6 | 0.4 | 5.8 | 6 | 6.3 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 13:39 | Normal | 509.9 | 508.7 | 499.1 | 496.3 | 7.3 | 7.5 | 11.8 | 12.1 | 222 | 222.4 | 223 | 48.3 | 48.1 | 48.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 17974 | 1 | 50.6 | 78038.2 | 7099 | 3.5 | 3.6 | 0 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 13:44 | Normal | 509.7 | 507.4 | 493.8 | 501.1 | 7 | 7.4 | 11.7 | 11.8 | 222.8 | 222.8 | 222.4 | 47.5 | 47.3 | 47.4 | 60 | 59.99 | 60.02 | 17664 | 1 | 50.4 | 78039.7 | 7099 | 3.3 | 3.4 | 0.1 | 3.4 | 3.4 | 0.4 | 5.7 | 5.8 | 6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 13:49 | Normal | 507 | 508.7 | 497.7 | 506.1 | 6.8 | 7.1 | 11.5 | 11.7 | 222.2 | 221.8 | 222.8 | 46.6 | 46.5 | 46.5 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 17346 | 1 | 50.1 | 78041.2 | 7099 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 3.4 | 3.3 | 0.3 | 5.7 | 5.7 | 6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 13:54 | Normal | 507.8 | 504.5 | 496.6 | 498.9 | 6.5 | 6.9 | 11.4 | 11.6 | 222.2 | 222.2 | 222.6 | 45.7 | 45.6 | 45.7 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 17026 | 1 | 50 | 78042.6 | 7099 | 3.1 | 3.3 | 0 | 3.3 | 3.2 | 0.2 | 5.6 | 5.7 | 6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 13:59 | Normal | 510.5 | 505 | 493.7 | 499.5 | 6.2 | 6.6 | 11 | 11.5 | 221.4 | 222.2 | 222.6 | 44.4 | 44.3 | 44.4 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 16539 | 1 | 50 | 78044 | 7099 | 2.9 | 3 | 0.1 | 3.2 | 3.1 | 0.1 | 5.5 | 5.4 | 5.9 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 14:04 | Normal | 508 | 507.5 | 510.3 | 501.4 | 6 | 6.4 | 8.5 | 11.3 | 221.6 | 221.8 | 222 | 40.8 | 40.8 | 40.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 15200 | 1 | 49.7 | 78045.3 | 7099 | 2.9 | 3 | 0 | 3.1 | 3.1 | 0 | 4.5 | 3.9 | 5.7 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 14:09 | Normal | 510.5 | 510.2 | 512 | 501.2 | 5.7 | 6.1 | 6.1 | 11.1 | 221.4 | 221.2 | 222.6 | 36.9 | 36.8 | 36.9 | 59.92 | 59.91 | 59.92 | 13710 | 1 | 49.4 | 78046.5 | 7099 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2.9 | 2.8 | 0.2 | 3.2 | 2.8 | 5.6 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 14:14 | Normal | 505.6 | 504.4 | 508.6 | 495.9 | 5.5 | 6 | 5.8 | 10.3 | 222 | 221.2 | 222 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 12954 | 1 | 49 | 78047.6 | 7100 | 2.7 | 2.6 | 0 | 2.8 | 2.6 | 0.3 | 2.9 | 2.7 | 5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 14:19 | Normal | 509.8 | 500.7 | 508.7 | 494.9 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | 9 | 220.8 | 220.6 | 221.6 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 11960 | 1 | 48.5 | 78048.7 | 7100 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.6 | 2.5 | 0.3 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 14:24 | Normal | 509.5 | 505.4 | 502.7 | 498.9 | 4.9 | 5.3 | 5.6 | 8.3 | 221.4 | 221 | 221.4 | 30.9 | 30.8 | 30.9 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 11409 | 1 | 48.1 | 78049.7 | 7100 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 2.4 | 0.2 | 2.8 | 2.7 | 3 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 14:29 | Normal | 510.5 | 508.3 | 512.2 | 496.5 | 4.6 | 5 | 5.4 | 8.2 | 220.6 | 220.4 | 221.4 | 29.9 | 29.8 | 30 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 11080 | 1 | 47.8 | 78050.6 | 7100 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.5 | 2.2 | 0.1 | 2.9 | 2.4 | 2.9 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 14:34 | Normal | 516 | 498.4 | 508.2 | 498.4 | 4.3 | 4.8 | 5.3 | 8 | 220 | 220.2 | 220.8 | 28.9 | 28.7 | 28.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 10534 | 1 | 47.5 | 78051.5 | 7100 | 2 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.1 | 0.3 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 14:39 | Normal | 511.4 | 500.8 | 502.6 | 501.3 | 4.1 | 4.5 | 5.3 | 7.7 | 220.4 | 219.8 | 221.2 | 27.7 | 27.8 | 27.7 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 10112 | 1 | 47.2 | 78052.4 | 7100 | 2.1 | 2 | 0 | 2.1 | 1.9 | 0.2 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 14:44 | Normal | 506.3 | 505.1 | 499.1 | 501.2 | 3.8 | 4.2 | 5.1 | 7.5 | 220 | 219.8 | 221 | 26.8 | 26.7 | 26.7 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 9711 | 1 | 46.9 | 78053.2 | 7100 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 2 | 1.8 | 0.1 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 14:49 | Normal | 508 | 507.5 | 496.4 | 495.6 | 3.5 | 4 | 5.1 | 7.4 | 220.6 | 219.4 | 221 | 25.8 | 25.7 | 25.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 9351 | 1 | 46.7 | 78054 | 7100 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.8 | 1.7 | 0.2 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 14:54 | Normal | 514.2 | 503.5 | 505.9 | 498.1 | 3.2 | 3.7 | 4.8 | 7.2 | 219.4 | 219 | 220.8 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 8951 | 1 | 46.5 | 78054.7 | 7100 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.5 | 0.3 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 14:59 | Normal | 509.5 | 503.2 | 504.8 | 498 | 2.9 | 3.4 | 4.7 | 7 | 219.6 | 219.6 | 220.4 | 23.6 | 23.6 | 23.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 8540 | 1 | 46.3 | 78055.5 | 7100 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 15:04 | Normal | 516.8 | 505.4 | 505 | 507.2 | 2.6 | 3.1 | 4.5 | 6.6 | 220.4 | 219.4 | 221 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 8097 | 1 | 46.1 | 78056.2 | 7100 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 15:09 | Normal | 517.6 | 507.4 | 498 | 504.2 | 2.3 | 2.8 | 4.5 | 6.5 | 219.4 | 218.4 | 219.8 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 7736 | 1 | 45.9 | 78056.8 | 7100 | 1 | 1.2 | 0 | 1.4 | 1.2 | 0 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 15:14 | Normal | 514.9 | 504.3 | 505.9 | 503.1 | 2 | 2.5 | 4.2 | 6.3 | 219.2 | 219 | 220.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 7314 | 1 | 45.7 | 78057.4 | 7101 | 0.9 | 1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.1 | 2 | 2.3 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 15:19 | Normal | 512.6 | 506.4 | 503.2 | 497.4 | 1.8 | 2.3 | 4.1 | 6.1 | 219 | 218.6 | 219.4 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6910 | 1 | 45.6 | 78058 | 7101 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1 | 0.9 | 0.1 | 2 | 2 | 2.2 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 15:24 | Normal | 519.7 | 502.4 | 508.9 | 499.2 | 1.5 | 2 | 3.8 | 5.8 | 218.8 | 218.4 | 220.2 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 6538 | 1 | 45.5 | 78058.6 | 7101 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 15:29 | Normal | 508.6 | 499.2 | 517.7 | 509.9 | 1.3 | 1.8 | 3.6 | 5.6 | 219 | 218 | 219.6 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 6086 | 1 | 45.4 | 78059.1 | 7101 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1.9 | 1.6 | 2.1 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 15:34 | Normal | 510 | 506.5 | 520 | 507.2 | 1 | 1.5 | 0.8 | 5.3 | 218.2 | 217.6 | 219.4 | 12.5 | 12.4 | 12.4 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 4540 | 1 | 45.2 | 78059.6 | 7101 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 2 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 15:39 | Normal | 520.7 | 498.4 | 504.5 | 509 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 5.1 | 217.8 | 218 | 219 | 10.9 | 10.8 | 10.9 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 3978 | 1 | 45 | 78059.9 | 7101 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 15:44 | Normal | 506.6 | 497.2 | 481.7 | 506 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 3.8 | 218 | 217.4 | 219.6 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 59.96 | 59.94 | 59.94 | 3166 | 1 | 44.9 | 78060.2 | 7101 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 15:49 | Normal | 499.5 | 493.3 | 504.8 | 501.1 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 3.3 | 217.8 | 217 | 218 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 2728 | 1 | 44.7 | 78060.5 | 7101 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 15:54 | Normal | 484.2 | 513.1 | 508.4 | 488.6 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 3.1 | 217.2 | 216.2 | 218 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 59.91 | 59.9 | 59.91 | 2482 | 1 | 44.6 | 78060.7 | 7101 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 15:59 | Normal | 510.2 | 494.3 | 507.9 | 503.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 2.9 | 216.6 | 215.8 | 217.8 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 2305 | 1 | 44.5 | 78060.9 | 7101 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 16:04 | Normal | 504.5 | 507.3 | 516.6 | 507.7 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 2.8 | 217 | 215.8 | 217.8 | 6 | 5.9 | 5.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 2138 | 1 | 44.4 | 78061.1 | 7101 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 16:09 | Normal | 492.6 | 508.3 | 466.2 | 504.4 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 2.5 | 216 | 215.6 | 217.6 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 60.02 | 59.99 | 60 | 1996 | 1 | 44.3 | 78061.2 | 7101 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 16:14 | Normal | 488.1 | 485.8 | 497.7 | 491 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 2.4 | 216.2 | 215.6 | 217.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1864 | 1 | 44.2 | 78061.4 | 7102 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 16:19 | Normal | 475.6 | 481.2 | 486 | 521.6 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 1.6 | 216 | 214.8 | 217.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 1525 | 1 | 44.2 | 78061.5 | 7102 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 16:24 | Normal | 446.8 | 498.4 | 406.2 | 490 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 215.8 | 214.8 | 216.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 1213 | 1 | 44 | 78061.6 | 7102 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 16:29 | Normal | 454.7 | 487.1 | 420.5 | 461.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 215.6 | 214.6 | 216.6 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 1105 | 1 | 44 | 78061.7 | 7102 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 16:34 | Normal | 453.7 | 482.3 | 432.8 | 409 | 0 | 0.3 | 0.1 | 1 | 214.6 | 215.2 | 216.4 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 60 | 60 | 59.99 | 936 | 1 | 43.8 | 78061.8 | 7102 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 16:39 | Normal | 419.1 | 481.2 | 405.5 | 398.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.8 | 215.4 | 214.2 | 216 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 801 | 1 | 43.7 | 78061.9 | 7102 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 16:44 | Normal | 353.7 | 485.3 | 465.8 | 414.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 215 | 213.8 | 216 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 600 | 1 | 43.8 | 78062 | 7102 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 16:49 | Normal | 200.2 | 502.4 | 256.8 | 507 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 217.2 | 216.4 | 218.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 326 | 1 | 43.6 | 78062 | 7102 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 16:54 | Normal | 199.9 | 438.6 | 199.6 | 498 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 217.2 | 216 | 218.8 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 228 | 1 | 43.6 | 78062 | 7102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 16:59 | Normal | 199.7 | 438 | 199.8 | 454.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.2 | 216.8 | 218.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 155 | 1 | 43.4 | 78062 | 7102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 17:04 | Normal | 199.5 | 417 | 199.7 | 420.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217 | 216.6 | 219 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 91 | 1 | 43.3 | 78062 | 7102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 17:09 | Normal | 199.2 | 310.1 | 199.3 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.8 | 216.2 | 218.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 22 | 1 | 43.3 | 78062 | 7102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 17:14 | Normal | 192.7 | 237.8 | 199.8 | 388.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 216.2 | 218.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 43.2 | 78062 | 7103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 17:19 | Normal | 182.6 | 227.9 | 212.9 | 435.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.8 | 215.6 | 218 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 0 | 1 | 43.1 | 78062 | 7103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 17:24 | Normal | 190.7 | 196.7 | 188.3 | 414.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 215.8 | 217.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 0 | 1 | 43 | 78062 | 7103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 17:29 | Normal | 192.2 | 190.7 | 200 | 357.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 215.2 | 218 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 0 | 1 | 43 | 78062 | 7103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 17:34 | Normal | 202.6 | 203.8 | 195.3 | 313.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.4 | 215.6 | 218.2 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 1 | 42.8 | 78062 | 7103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 17:39 | Normal | 201.1 | 200.3 | 199.7 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.2 | 215.8 | 217.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 42.8 | 78062 | 7103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0