## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-07-02 06:10 | Check | 449.9 | 458.1 | 449.2 | 444.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.8 | 218 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 4 | 31 | 76060 | 6899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-02 06:13 | Wait | 412.2 | 409 | 408.6 | 408.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220.4 | 219.6 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 30.6 | 76060 | 6899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 401
2026-07-02 06:13 | Check | 478.2 | 484.1 | 474.2 | 469.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.4 | 217.6 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 0 | 4 | 31 | 76060 | 6899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 405
2026-07-02 06:15 | Normal | 458.7 | 485.4 | 467.3 | 471.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220 | 219.2 | 221.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 0 | 1 | 33 | 76060 | 6899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0.628 | 13 | 425
2026-07-02 06:16 | Normal | 200.7 | 449.8 | 308.6 | 422.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.6 | 219.8 | 221.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 15 | 1 | 34.3 | 76060 | 6899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.03 | 0.625 | 13 | 425
2026-07-02 06:17 | Normal | 197.9 | 442.4 | 204.6 | 455.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.8 | 219.6 | 221.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 17 | 1 | 35.4 | 76060 | 6899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.03 | 0.625 | 11 | 425
2026-07-02 06:18 | Normal | 199.8 | 441.8 | 215.4 | 458 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.8 | 220 | 220.6 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 27 | 1 | 36.3 | 76060 | 6899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.044 | 0.624 | 13 | 425
2026-07-02 06:19 | Normal | 199.8 | 430.7 | 208.6 | 458.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.2 | 219.6 | 221 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60 | 34 | 1 | 37 | 76060 | 6899 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.062 | 0.625 | 13 | 425
2026-07-02 06:20 | Normal | 199.3 | 461.5 | 201.9 | 494.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221 | 220 | 221.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 35 | 1 | 37.7 | 76060 | 6899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.004 | 0.625 | 13 | 425
2026-07-02 06:21 | Normal | 200.2 | 459.4 | 198 | 491.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.2 | 220 | 221.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 30 | 1 | 38.2 | 76060 | 6899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0.076 | 0.624 | 13 | 425
2026-07-02 06:22 | Normal | 199.6 | 476.8 | 200.8 | 479.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221 | 219.6 | 221.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 21 | 1 | 38.7 | 76060 | 6899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0.086 | 0.624 | 13 | 425
2026-07-02 06:23 | Normal | 200.1 | 479.5 | 199.9 | 490.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.2 | 219.8 | 221.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 39 | 1 | 39.1 | 76060 | 6900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0.082 | 0.623 | 13 | 425
2026-07-02 06:24 | Normal | 199.8 | 476.6 | 200.9 | 460.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.4 | 219.6 | 221.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 85 | 1 | 39.4 | 76060.1 | 6900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0.145 | 0.624 | 13 | 425
2026-07-02 06:25 | Normal | 199.9 | 489.5 | 199.4 | 477.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.2 | 219.6 | 221.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 54 | 1 | 39.8 | 76060.1 | 6900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.115 | 0.625 | 13 | 425
2026-07-02 06:26 | Normal | 199.9 | 501.4 | 223.2 | 495.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.4 | 220.4 | 221.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 58 | 1 | 39.7 | 76060.1 | 6900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0.097 | 0.158 | 11 | 425
2026-07-02 06:27 | Normal | 199.8 | 479.4 | 219.4 | 497.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221 | 220.4 | 221.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 59 | 1 | 37.3 | 76060.1 | 6900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0.129 | 0.624 | 13 | 425
2026-07-02 06:28 | Normal | 199.8 | 483.4 | 312.2 | 484.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 221.2 | 220.6 | 221.6 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 60.09 | 60.1 | 60.09 | 87 | 1 | 35.8 | 76060.1 | 6900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0.217 | 0.626 | 11 | 425
2026-07-02 06:29 | Normal | 199.7 | 467.5 | 290.5 | 486.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 221.2 | 220.6 | 221.8 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 110 | 1 | 35.4 | 76060.1 | 6900 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.219 | 0.626 | 11 | 425
2026-07-02 06:30 | Normal | 199.8 | 497.5 | 310.9 | 471.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 221.4 | 220.8 | 222.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 127 | 1 | 37 | 76060.1 | 6900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0.257 | 0.629 | 13 | 425
2026-07-02 06:31 | Normal | 199.9 | 508.6 | 325.8 | 501.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 221.4 | 220.8 | 222.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 123 | 1 | 38.3 | 76060.1 | 6900 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.177 | 0.63 | 13 | 425
2026-07-02 06:32 | Normal | 199.8 | 490.6 | 334.6 | 478.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 221.4 | 220.6 | 222.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 139 | 1 | 39.1 | 76060.1 | 6900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.276 | 0.637 | 13 | 425
2026-07-02 06:33 | Normal | 199.9 | 522.5 | 334.7 | 506.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 221.8 | 220.8 | 222.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 126 | 1 | 39.8 | 76060.1 | 6900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0.219 | 0.637 | 13 | 425
2026-07-02 06:34 | Normal | 200.3 | 488.5 | 341.8 | 484 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 222.6 | 220.8 | 222.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 176 | 1 | 38.4 | 76060.1 | 6900 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0.281 | 0.631 | 13 | 425
2026-07-02 06:35 | Normal | 199.6 | 490.7 | 333.8 | 495.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221.6 | 221 | 222.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 172 | 1 | 36.7 | 76060.1 | 6900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0.314 | 0.631 | 11 | 425
2026-07-02 06:36 | Normal | 199.6 | 496.9 | 362 | 504.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221.6 | 221.2 | 222 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 211 | 1 | 35.6 | 76060.1 | 6900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0.338 | 0.632 | 13 | 425
2026-07-02 06:37 | Normal | 199.8 | 496.6 | 373.9 | 496.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221.4 | 220.8 | 222.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 252 | 1 | 35.6 | 76060.1 | 6900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0.353 | 0.63 | 13 | 425
2026-07-02 06:38 | Normal | 199.8 | 489.5 | 372 | 485.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 222.2 | 221.2 | 222.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 262 | 1 | 37.2 | 76060.1 | 6900 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 21 | 0.409 | 0.632 | 13 | 425
2026-07-02 06:39 | Normal | 199.9 | 507.7 | 366.5 | 495.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 222.2 | 221 | 222.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 271 | 1 | 38.4 | 76060.1 | 6900 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 21 | 0.413 | 0.636 | 13 | 425
2026-07-02 06:40 | Normal | 200 | 518.7 | 383.8 | 482.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221.8 | 220.8 | 222.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 300 | 1 | 39.3 | 76060.1 | 6900 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 21 | 0.409 | 0.635 | 13 | 425
2026-07-02 06:41 | Normal | 199.7 | 491.6 | 394.5 | 503.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 222.4 | 221.8 | 222.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 284 | 1 | 40 | 76060.1 | 6900 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 21 | 0.447 | 0.632 | 13 | 425
2026-07-02 06:42 | Normal | 199.8 | 501.5 | 423.7 | 508.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 222.6 | 221.8 | 222.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60.11 | 60.08 | 60.09 | 333 | 1 | 37.7 | 76060.1 | 6900 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0.463 | 0.629 | 13 | 425
2026-07-02 06:43 | Normal | 199.6 | 502.4 | 424.4 | 464 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 222.4 | 222 | 223.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60.09 | 60.11 | 60.11 | 363 | 1 | 36.4 | 76060.1 | 6900 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 21 | 0.498 | 0.63 | 13 | 425
2026-07-02 06:44 | Normal | 207.8 | 475.2 | 428.9 | 524.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 222 | 221.4 | 223.4 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60.09 | 60.1 | 60.09 | 369 | 1 | 35.5 | 76060.1 | 6900 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0.512 | 0.629 | 13 | 425
2026-07-02 06:45 | Normal | 229.5 | 511.5 | 428.6 | 505.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 222.4 | 222 | 223.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 363 | 1 | 35 | 76060.1 | 6900 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 21 | 0.53 | 0.629 | 13 | 425
2026-07-02 06:46 | Normal | 209.7 | 518.4 | 420 | 490.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 222.2 | 221.8 | 223.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 410 | 1 | 37.1 | 76060.1 | 6900 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 21 | 0.541 | 0.629 | 13 | 425
2026-07-02 06:47 | Normal | 219.8 | 505.6 | 425.6 | 513.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 222.6 | 221.8 | 223.4 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 417 | 1 | 38.4 | 76060.1 | 6900 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0.587 | 0.629 | 13 | 425
2026-07-02 06:48 | Normal | 239.9 | 495.6 | 398 | 500.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 222.6 | 221.2 | 223.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 429 | 1 | 39.4 | 76060.1 | 6900 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 21 | 0.591 | 0.628 | 13 | 425
2026-07-02 06:49 | Normal | 218.7 | 482.4 | 465.8 | 509.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 222.2 | 221.4 | 223.4 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 472 | 1 | 39.5 | 76060.1 | 6900 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 21 | 0.644 | 0.626 | 13 | 425
2026-07-02 06:50 | Normal | 220.1 | 530.3 | 482 | 505.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221.4 | 222 | 223 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 60.08 | 60.09 | 60.09 | 448 | 1 | 37.7 | 76060.2 | 6900 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 21 | 0.611 | 0.628 | 13 | 425
2026-07-02 06:51 | Normal | 229 | 531.1 | 446 | 492 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221.8 | 221.8 | 222.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 471 | 1 | 36.6 | 76060.2 | 6900 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 21 | 0.617 | 0.628 | 11 | 425
2026-07-02 06:52 | Normal | 228.7 | 505.9 | 450.8 | 518.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 222 | 221.8 | 223.4 | 2 | 1.9 | 1.9 | 60.11 | 60.1 | 60.1 | 499 | 1 | 35.8 | 76060.2 | 6900 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0.67 | 0.621 | 13 | 425
2026-07-02 06:53 | Normal | 232 | 514.5 | 440.7 | 524.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221.8 | 221.8 | 223.6 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 518 | 1 | 35.3 | 76060.2 | 6900 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0.623 | 0.629 | 11 | 425
2026-07-02 06:54 | Normal | 243.8 | 528.1 | 485.3 | 479.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 222 | 222.2 | 223.4 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 581 | 1 | 35 | 76060.2 | 6900 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 21 | 0.698 | 0.619 | 11 | 425
2026-07-02 06:55 | Normal | 238.6 | 510.4 | 496.7 | 501.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221.8 | 221.4 | 222.4 | 2 | 2 | 2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 618 | 1 | 36.8 | 76060.2 | 6900 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 21 | 0.7 | 0.617 | 11 | 425
2026-07-02 06:56 | Normal | 199.7 | 474.4 | 492.1 | 500.8 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 222.2 | 221.4 | 222.6 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 60 | 59.99 | 60 | 640 | 1 | 38.2 | 76060.2 | 6900 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 21 | 0.765 | 0.612 | 11 | 425
2026-07-02 06:57 | Normal | 199.8 | 519.4 | 512.5 | 482.8 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 222.2 | 221 | 223 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 701 | 1 | 39.3 | 76060.2 | 6900 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 21 | 0.767 | 0.612 | 11 | 425
2026-07-02 06:58 | Normal | 199.6 | 520.4 | 519.5 | 514.4 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 222.8 | 221.4 | 223.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 714 | 1 | 39.6 | 76060.2 | 6900 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 21 | 0.778 | 0.612 | 11 | 425
2026-07-02 06:59 | Normal | 201.8 | 523.8 | 516.8 | 514.8 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 222.2 | 221.6 | 223.2 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 784 | 1 | 37.8 | 76060.2 | 6900 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 21 | 0.801 | 0.611 | 11 | 425
2026-07-02 07:00 | Normal | 200 | 521.4 | 519.5 | 506.6 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 222.6 | 222 | 223.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 834 | 1 | 36.8 | 76060.3 | 6900 | 1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 21 | 0.826 | 0.611 | 11 | 425
2026-07-02 07:01 | Normal | 208.4 | 517.7 | 504.1 | 516.9 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 222 | 221.4 | 223.2 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 59.9 | 59.91 | 59.9 | 833 | 1 | 36.2 | 76060.3 | 6900 | 1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 21 | 0.835 | 0.611 | 11 | 425
2026-07-02 07:02 | Normal | 199.5 | 513.7 | 488 | 486.8 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 221.8 | 221.8 | 223.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 909 | 1 | 35.7 | 76060.3 | 6900 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 21 | 0.849 | 0.612 | 11 | 425
2026-07-02 07:03 | Normal | 209.3 | 526.7 | 513.7 | 509.4 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 222 | 221.4 | 222.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 893 | 1 | 35.5 | 76060.3 | 6900 | 1.1 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 21 | 0.839 | 0.612 | 11 | 425
2026-07-02 07:04 | Normal | 205.3 | 511.4 | 508.8 | 488.6 | 1.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 222.2 | 221.8 | 223.4 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 961 | 1 | 35.3 | 76060.3 | 6900 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 21 | 0.851 | 0.612 | 11 | 425
2026-07-02 07:05 | Normal | 199.8 | 529.5 | 516.6 | 527.6 | 1.8 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 222.2 | 221.6 | 222.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 939 | 1 | 35.2 | 76060.3 | 6900 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 21 | 0.85 | 0.612 | 11 | 425
2026-07-02 07:06 | Normal | 207.9 | 506.5 | 536.9 | 518.8 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 222.2 | 222 | 223.2 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 974 | 1 | 35.2 | 76060.4 | 6900 | 1.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 21 | 0.861 | 0.612 | 11 | 425
2026-07-02 07:07 | Normal | 207.8 | 542.6 | 523.5 | 534.1 | 1.9 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 222.6 | 222.4 | 223.2 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 998 | 1 | 35.1 | 76060.4 | 6900 | 1.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 21 | 0.867 | 0.612 | 11 | 425
2026-07-02 07:08 | Normal | 216.6 | 532.6 | 518.9 | 526.8 | 1.9 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 222.4 | 221.6 | 223 | 3 | 3 | 3.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1017 | 1 | 35.1 | 76060.4 | 6900 | 1.2 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 21 | 0.867 | 0.613 | 11 | 425
2026-07-02 07:09 | Normal | 206 | 496.6 | 509 | 523.9 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 222 | 221.8 | 223 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 60.01 | 60.02 | 60 | 1112 | 1 | 35.1 | 76060.4 | 6900 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 21 | 0.89 | 0.619 | 11 | 425
2026-07-02 07:10 | Normal | 218.7 | 517.5 | 525.9 | 515.6 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 222 | 222.2 | 223.2 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1139 | 1 | 35.1 | 76060.4 | 6900 | 1.2 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 21 | 0.887 | 0.616 | 11 | 425
2026-07-02 07:11 | Normal | 224.7 | 518.7 | 512.6 | 529.5 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 222.8 | 222.4 | 222.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1155 | 1 | 35 | 76060.4 | 6900 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 21 | 0.891 | 0.614 | 11 | 425
2026-07-02 07:12 | Normal | 219.2 | 516.4 | 531.8 | 532.7 | 2.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 222.8 | 222 | 223.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 60 | 59.98 | 60.01 | 1199 | 1 | 35.1 | 76060.5 | 6900 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 21 | 0.897 | 0.615 | 11 | 425
2026-07-02 07:13 | Normal | 220.8 | 524.6 | 528.1 | 534 | 2.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 222.4 | 221.6 | 223 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1291 | 1 | 35.1 | 76060.5 | 6900 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 21 | 0.916 | 0.611 | 11 | 425
2026-07-02 07:14 | Normal | 219.2 | 468.5 | 542.8 | 529.7 | 2.2 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 222.6 | 222 | 223 | 4 | 4 | 4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1431 | 1 | 35.2 | 76060.5 | 6900 | 1.4 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 21 | 0.935 | 0.612 | 11 | 425
2026-07-02 07:15 | Normal | 218.9 | 482.7 | 521.7 | 521.8 | 2.3 | 1 | 0.4 | 0.6 | 222.6 | 221.8 | 223.8 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 60.03 | 60 | 60.03 | 1570 | 1 | 35.2 | 76060.5 | 6900 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 21 | 0.943 | 0.607 | 11 | 425
2026-07-02 07:16 | Normal | 216.7 | 480.3 | 545.7 | 550.7 | 2.3 | 1 | 0.4 | 0.5 | 223 | 221.8 | 223.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1637 | 1 | 35.2 | 76060.6 | 6900 | 1.4 | 0.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 21 | 0.938 | 0.612 | 11 | 425
2026-07-02 07:17 | Normal | 223.8 | 519.5 | 543.5 | 525.7 | 2.3 | 1 | 0.4 | 0.6 | 222.8 | 222 | 223.2 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 1678 | 1 | 35.2 | 76060.6 | 6900 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 21 | 0.95 | 0.597 | 11 | 425
2026-07-02 07:18 | Normal | 224.9 | 502.7 | 512.7 | 540.1 | 2.3 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 222.4 | 222.2 | 223.2 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 1758 | 1 | 35.3 | 76060.6 | 6900 | 1.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 21 | 0.95 | 0.594 | 11 | 425
2026-07-02 07:19 | Normal | 229.8 | 494.8 | 537.1 | 508.6 | 2.4 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 222.8 | 222.4 | 223.4 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1853 | 1 | 35.4 | 76060.6 | 6900 | 1.5 | 0.8 | 0 | 0.1 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 21 | 0.964 | 0.593 | 11 | 425
2026-07-02 07:20 | Normal | 240.5 | 519.4 | 538.8 | 527.6 | 2.3 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 222.8 | 222 | 223.8 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1870 | 1 | 35.4 | 76060.7 | 6900 | 1.5 | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 21 | 0.961 | 0.594 | 11 | 425
2026-07-02 07:21 | Normal | 234.6 | 479.5 | 531.7 | 542.7 | 2.5 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 222.8 | 222.2 | 223.8 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 60 | 60 | 60 | 2044 | 1 | 35.5 | 76060.7 | 6900 | 1.5 | 0.9 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 21 | 0.966 | 0.612 | 11 | 425
2026-07-02 07:22 | Normal | 240 | 466.4 | 545.4 | 516.6 | 2.5 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 222.6 | 222.2 | 223.8 | 6 | 5.9 | 6 | 60 | 60 | 60.01 | 2160 | 1 | 35.6 | 76060.7 | 6900 | 1.6 | 0.9 | 0 | 0 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 21 | 0.977 | 0.597 | 11 | 425
2026-07-02 07:23 | Normal | 237.7 | 476.7 | 515.2 | 538.2 | 2.6 | 1.9 | 0.5 | 0.7 | 223 | 222 | 223.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 60 | 60.01 | 60 | 2252 | 1 | 35.6 | 76060.8 | 6901 | 1.6 | 0.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 21 | 0.977 | 0.597 | 11 | 425
2026-07-02 07:24 | Normal | 242.8 | 469.6 | 537 | 532 | 2.6 | 2 | 0.5 | 0.8 | 222.6 | 222.4 | 223.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2329 | 1 | 35.7 | 76060.8 | 6901 | 1.6 | 0.9 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 21 | 0.976 | 0.594 | 11 | 425
2026-07-02 07:25 | Normal | 239.7 | 475.6 | 530.8 | 487 | 2.7 | 2.1 | 0.5 | 0.8 | 223.2 | 222.4 | 223.8 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 2407 | 1 | 35.7 | 76060.9 | 6901 | 1.7 | 0.7 | 0 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 21 | 0.976 | 0.596 | 11 | 425
2026-07-02 07:26 | Normal | 238 | 467.7 | 541.1 | 448.9 | 2.6 | 2.3 | 0.6 | 1 | 222.4 | 222.2 | 223.8 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2513 | 1 | 35.8 | 76060.9 | 6901 | 1.7 | 0.7 | 0 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 21 | 0.975 | 0.592 | 11 | 425
2026-07-02 07:27 | Normal | 236.2 | 489.5 | 533 | 469.6 | 2.7 | 2.3 | 0.6 | 1 | 222.6 | 222.4 | 223.4 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2640 | 1 | 35.8 | 76060.9 | 6901 | 1.7 | 0.9 | 0 | 0.2 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 21 | 0.983 | 0.59 | 11 | 425
2026-07-02 07:28 | Normal | 249.5 | 458.5 | 530.3 | 468.9 | 2.8 | 2.6 | 0.6 | 1 | 223.2 | 222 | 223.4 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2765 | 1 | 35.9 | 76061 | 6901 | 1.8 | 0.9 | 0 | 0.4 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 21 | 0.985 | 0.579 | 11 | 425
2026-07-02 07:29 | Normal | 247.9 | 482.6 | 533.8 | 479.5 | 2.9 | 2.6 | 0.6 | 1 | 222.6 | 222.2 | 223.6 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2880 | 1 | 36 | 76061 | 6901 | 1.7 | 1 | 0 | 0.5 | 1.9 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 21 | 0.987 | 0.577 | 11 | 425
2026-07-02 07:30 | Normal | 245.9 | 500.7 | 541.7 | 491.9 | 3 | 2.7 | 0.6 | 1 | 223 | 222 | 223.8 | 8.1 | 8 | 8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2995 | 1 | 36 | 76061.1 | 6901 | 1.8 | 1 | 0 | 0.4 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 21 | 0.988 | 0.596 | 11 | 425
2026-07-02 07:31 | Normal | 254.7 | 501.5 | 540.2 | 485.5 | 3 | 2.8 | 0.6 | 1.1 | 222.4 | 222.4 | 223.6 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 60.01 | 60 | 60 | 3106 | 1 | 36.1 | 76061.1 | 6901 | 1.8 | 1 | 0 | 0.6 | 2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 21 | 0.986 | 0.595 | 11 | 425
2026-07-02 07:32 | Normal | 255.8 | 535.4 | 520.7 | 483.7 | 3 | 2.8 | 0.7 | 1.1 | 222.6 | 222 | 223.6 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 3160 | 1 | 36.1 | 76061.2 | 6901 | 1.7 | 1.1 | 0 | 0.7 | 2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 21 | 0.986 | 0.587 | 11 | 425
2026-07-02 07:33 | Normal | 246.1 | 530.7 | 527.6 | 485.5 | 3.1 | 2.9 | 0.7 | 1.1 | 223 | 222.6 | 223.4 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3255 | 1 | 36.2 | 76061.2 | 6901 | 1.9 | 1.1 | 0 | 0.7 | 1.9 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 21 | 0.987 | 0.585 | 11 | 425
2026-07-02 07:34 | Normal | 252.8 | 509.5 | 535.7 | 475 | 3.1 | 3.1 | 0.7 | 1.2 | 223.2 | 222.2 | 223.8 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 3398 | 1 | 36.3 | 76061.3 | 6901 | 1.9 | 1 | 0 | 0.9 | 2.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 21 | 0.989 | 0.579 | 11 | 425
2026-07-02 07:35 | Normal | 254.8 | 519.5 | 531.8 | 487.8 | 3.1 | 3 | 0.8 | 1.2 | 223.4 | 222.2 | 223.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 3401 | 1 | 36.4 | 76061.4 | 6901 | 1.9 | 1.2 | 0 | 0.8 | 2.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 21 | 0.991 | 0.572 | 11 | 425
2026-07-02 07:36 | Normal | 257 | 532.7 | 532.8 | 503.2 | 3.1 | 3 | 0.8 | 1.2 | 223 | 223 | 224 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 3446 | 1 | 36.4 | 76061.4 | 6901 | 1.9 | 1.2 | 0 | 0.6 | 2.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 21 | 0.994 | 0.568 | 11 | 425
2026-07-02 07:37 | Normal | 250.2 | 501.7 | 519.7 | 487.6 | 3.3 | 3.3 | 0.8 | 1.3 | 222.8 | 223.2 | 224 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3588 | 1 | 36.5 | 76061.5 | 6901 | 2 | 1.2 | 0 | 0.9 | 2.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 21 | 0.995 | 0.577 | 11 | 425
2026-07-02 07:38 | Normal | 251.8 | 527.4 | 543.4 | 504.4 | 3.3 | 3.3 | 0.8 | 1.3 | 223.2 | 222.4 | 224 | 9.8 | 9.9 | 9.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3653 | 1 | 36.6 | 76061.5 | 6901 | 2.1 | 1.2 | 0 | 1 | 2.1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 21 | 0.994 | 0.561 | 11 | 425
2026-07-02 07:39 | Normal | 269.7 | 532.3 | 509.6 | 504.5 | 3.1 | 3.4 | 0.9 | 1.3 | 223.4 | 223.2 | 223.8 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 3804 | 1 | 36.6 | 76061.6 | 6901 | 1.9 | 1.1 | 0 | 1 | 2.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 21 | 0.994 | 0.556 | 11 | 425
2026-07-02 07:40 | Normal | 271.1 | 524 | 526.9 | 503.3 | 3.1 | 3.5 | 0.9 | 1.3 | 223 | 223 | 223.6 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 3854 | 1 | 36.7 | 76061.7 | 6901 | 2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 2.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 21 | 0.994 | 0.549 | 11 | 425
2026-07-02 07:45 | Normal | 264.9 | 529.4 | 492.4 | 499.4 | 3.6 | 3.6 | 1.1 | 1.5 | 223.8 | 222.6 | 223.8 | 11.4 | 11.3 | 11.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4228 | 1 | 37 | 76062 | 6901 | 2.2 | 1.3 | 0 | 1.2 | 2.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 07:50 | Normal | 265.8 | 532.2 | 453 | 500 | 3.8 | 3.9 | 1.5 | 1.8 | 223.4 | 223 | 223.6 | 12.5 | 12.4 | 12.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 4558 | 1 | 37.5 | 76062.4 | 6901 | 2.4 | 1.4 | 0 | 1.1 | 2.5 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 07:55 | Normal | 255.4 | 522 | 410.9 | 498.8 | 4.1 | 4.1 | 2 | 2 | 223.2 | 222.4 | 224.2 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4918 | 1 | 37.8 | 76062.8 | 6901 | 2.5 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 2.7 | 0 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 08:00 | Normal | 262.8 | 527.2 | 409.7 | 502.7 | 4.2 | 4.3 | 2.3 | 2.2 | 223.6 | 223 | 223.6 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 5272 | 1 | 38.2 | 76063.2 | 6901 | 2.5 | 1.6 | 0 | 1.3 | 2.8 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 08:05 | Normal | 259.2 | 523.4 | 410.2 | 494.8 | 4.5 | 4.5 | 2.6 | 2.5 | 223 | 222.8 | 224 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5661 | 1 | 38.6 | 76063.6 | 6901 | 2.6 | 1.6 | 0 | 1.4 | 2.9 | 0 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 08:10 | Normal | 459.7 | 521.6 | 431.5 | 511.5 | 4.5 | 4.7 | 2.7 | 2.7 | 223.2 | 222.4 | 223.6 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 6893 | 1 | 39.3 | 76064.2 | 6901 | 2.8 | 1.5 | 0 | 1.4 | 3.1 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 08:15 | Normal | 466.8 | 519.4 | 417.7 | 512.7 | 4.7 | 5 | 3.2 | 3.1 | 223.6 | 223.2 | 224 | 20.1 | 20 | 20.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 7392 | 1 | 40.2 | 76064.8 | 6901 | 2.9 | 1.6 | 0 | 1.5 | 3.1 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 08:20 | Normal | 496.1 | 537.6 | 432.2 | 526.1 | 4.8 | 5.9 | 3.5 | 3.3 | 223 | 223.6 | 224 | 21.7 | 22.8 | 21.7 | 60 | 60 | 60 | 8367 | 1 | 40.6 | 76065.4 | 6901 | 3 | 1.7 | 0 | 2.7 | 3.1 | 0 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 08:25 | Normal | 490 | 512.7 | 436 | 499 | 5.1 | 6.9 | 3.6 | 3.8 | 223.6 | 223.6 | 225 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 9082 | 1 | 41.2 | 76066.2 | 6902 | 3.2 | 1.8 | 0 | 3.1 | 3.4 | 0.1 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 08:30 | Normal | 489.6 | 519.5 | 439.3 | 506.1 | 5.4 | 7 | 4.1 | 4.1 | 223.6 | 223.8 | 224 | 25.9 | 25.8 | 25.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 9537 | 1 | 42.2 | 76066.9 | 6902 | 3.4 | 1.9 | 0 | 3.5 | 3.3 | 0 | 2.2 | 1.8 | 2 | 2 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 08:35 | Normal | 426.9 | 517.9 | 454.8 | 513.6 | 7.1 | 7.2 | 4.3 | 4.3 | 223.6 | 223.6 | 224.6 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 10257 | 1 | 43 | 76067.8 | 6902 | 3.5 | 3.2 | 0 | 3.3 | 3.4 | 0.3 | 2.2 | 2 | 2.1 | 2.2 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 08:40 | Normal | 439.8 | 509.5 | 441.9 | 522.5 | 7.4 | 7.5 | 4.8 | 4.6 | 224.2 | 223.2 | 224.8 | 29.3 | 29.2 | 29.3 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 11017 | 1 | 43.9 | 76068.6 | 6902 | 3.8 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.6 | 0.2 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 08:45 | Normal | 433.5 | 507.6 | 440.6 | 500.6 | 7.7 | 7.8 | 5.1 | 5 | 224 | 223.8 | 224.6 | 30.4 | 30.4 | 30.5 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 11430 | 1 | 44.7 | 76069.6 | 6902 | 3.8 | 3.7 | 0 | 3.6 | 3.8 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 08:50 | Normal | 438.9 | 509.5 | 440.9 | 514.8 | 7.9 | 8.1 | 5.4 | 5.2 | 224.2 | 224.8 | 225 | 31.6 | 31.5 | 31.6 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 11852 | 1 | 45.4 | 76070.6 | 6902 | 3.8 | 3.7 | 0.1 | 3.8 | 4 | 0.1 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 08:55 | Normal | 429.4 | 502.2 | 438 | 517 | 8.2 | 8.3 | 5.7 | 5.6 | 224.2 | 224.4 | 224.6 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 60.02 | 60 | 60.02 | 12272 | 1 | 46 | 76071.6 | 6902 | 4.1 | 4 | 0 | 3.9 | 4.1 | 0.1 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 09:00 | Normal | 430.7 | 507.6 | 443.3 | 509.4 | 8.3 | 8.5 | 6 | 5.8 | 224.2 | 224.6 | 224.6 | 33.7 | 33.6 | 33.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 12646 | 1 | 46.6 | 76072.6 | 6902 | 4.1 | 3.9 | 0.1 | 4.1 | 4 | 0.2 | 2.9 | 3 | 2.8 | 3 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 09:05 | Normal | 437.7 | 497.5 | 438.9 | 510.9 | 8.3 | 8.6 | 6.3 | 6.2 | 224.6 | 224.8 | 224.8 | 34.6 | 34.5 | 34.6 | 60 | 60 | 60 | 13025 | 1 | 47 | 76073.7 | 6902 | 4.1 | 4.1 | 0 | 4.2 | 4.3 | 0 | 3 | 3.2 | 3 | 3.1 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 09:10 | Normal | 431.5 | 504.5 | 468 | 505.9 | 8.6 | 8.6 | 6.5 | 6.5 | 224 | 224.4 | 225 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 13477 | 1 | 47.4 | 76074.8 | 6902 | 4.3 | 4.1 | 0.1 | 4.1 | 4.2 | 0.2 | 3 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 09:15 | Normal | 474.8 | 498.5 | 476.1 | 504 | 8.5 | 9.1 | 6.6 | 6.8 | 223.8 | 224.4 | 224.6 | 37.5 | 37.4 | 37.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 14064 | 1 | 47.8 | 76075.9 | 6902 | 4.3 | 3.9 | 0 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 09:20 | Normal | 466.8 | 497.5 | 463.9 | 508.9 | 8.8 | 9.3 | 7.2 | 7.1 | 224.2 | 224.4 | 225 | 38.7 | 38.5 | 38.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 14521 | 1 | 48.1 | 76077.1 | 6902 | 4.4 | 4 | 0.3 | 4.3 | 4.5 | 0.3 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 09:25 | Normal | 459 | 494.7 | 465.3 | 511.1 | 9.2 | 9.5 | 7.5 | 7.3 | 224.4 | 224.4 | 225.6 | 39.4 | 39.3 | 39.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 14851 | 1 | 48.6 | 76078.4 | 6903 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | 4.4 | 4.6 | 0.2 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 09:30 | Normal | 461.7 | 499.3 | 459.6 | 502.5 | 9.2 | 9.6 | 7.8 | 7.7 | 224.4 | 224.8 | 225 | 40.4 | 40.4 | 40.5 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 15197 | 1 | 49 | 76079.6 | 6903 | 4.6 | 4.3 | 0.2 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 09:35 | Normal | 459.8 | 491.5 | 453.2 | 493.1 | 9.4 | 9.7 | 8 | 8 | 225.2 | 224.2 | 225.2 | 41.1 | 41 | 41.2 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 15465 | 1 | 49.5 | 76080.9 | 6903 | 4.7 | 4.4 | 0.2 | 4.5 | 4.6 | 0.3 | 3.9 | 4 | 3.9 | 4 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 09:40 | Normal | 456.6 | 489.3 | 450.7 | 501.7 | 9.6 | 9.7 | 8.3 | 8.1 | 224.8 | 225 | 225 | 41.9 | 41.8 | 41.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 15755 | 1 | 49.9 | 76082.2 | 6903 | 4.8 | 4.6 | 0 | 4.5 | 4.7 | 0.3 | 3.9 | 4.1 | 4 | 4 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 09:45 | Normal | 455.4 | 491.2 | 450.6 | 504.6 | 9.6 | 9.9 | 8.5 | 8.3 | 225.4 | 224.8 | 225 | 42.5 | 42.4 | 42.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 16019 | 1 | 50.1 | 76083.5 | 6903 | 4.8 | 4.6 | 0.1 | 4.7 | 4.9 | 0.2 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 4 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 09:50 | Normal | 448.7 | 484.5 | 452.8 | 500.9 | 9.8 | 10 | 8.7 | 8.5 | 224.2 | 224.4 | 224.2 | 43 | 43 | 43.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 16233 | 1 | 50.5 | 76084.8 | 6903 | 4.8 | 4.4 | 0.4 | 4.7 | 4.8 | 0.2 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 09:55 | Normal | 460.3 | 492.3 | 454.2 | 494.2 | 9.8 | 10 | 9 | 9 | 225 | 224.8 | 225 | 43.9 | 43.9 | 44 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 16544 | 1 | 50.9 | 76086.2 | 6903 | 4.8 | 4.5 | 0.2 | 4.6 | 4.9 | 0.2 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 10:00 | Normal | 449.6 | 484.3 | 445.9 | 492 | 9.8 | 10.2 | 9.1 | 9 | 225.2 | 224.8 | 225 | 44.4 | 44.3 | 44.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 16680 | 1 | 51.2 | 76087.6 | 6903 | 4.8 | 4.5 | 0.2 | 4.8 | 5 | 0.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 10:05 | Normal | 451.6 | 492.3 | 456.6 | 485.5 | 9.9 | 10 | 9.1 | 9.3 | 224.6 | 224.6 | 224.8 | 44.7 | 44.5 | 44.6 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 16812 | 1 | 51.5 | 76089 | 6903 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 4.8 | 4.9 | 0.2 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 10:10 | Normal | 446.5 | 475.2 | 449.8 | 481.6 | 10.1 | 10.4 | 9.4 | 9.6 | 224.4 | 224.8 | 224.6 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 60 | 60.02 | 60.02 | 17085 | 1 | 51.8 | 76090.4 | 6903 | 4.9 | 4.8 | 0.2 | 4.9 | 5.1 | 0.2 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 10:15 | Normal | 446.9 | 477.7 | 445.1 | 480.1 | 10.1 | 10.5 | 9.6 | 9.8 | 224.8 | 224.8 | 224.4 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 17230 | 1 | 52 | 76091.8 | 6903 | 5 | 4.6 | 0.3 | 5 | 5 | 0.2 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 10:20 | Normal | 467.9 | 483.7 | 471.6 | 485.6 | 9.8 | 10.5 | 9.6 | 10 | 224.4 | 224.8 | 224.6 | 47 | 46.9 | 47 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 17672 | 1 | 52.3 | 76093.3 | 6903 | 5.1 | 4.2 | 0.3 | 5 | 5 | 0.4 | 4.6 | 4.9 | 5 | 4.8 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 10:25 | Normal | 458 | 479.8 | 454 | 483.9 | 10.1 | 10.5 | 10 | 10.1 | 224 | 224.2 | 224.6 | 47.4 | 47.3 | 47.4 | 60 | 59.99 | 60 | 17821 | 1 | 52.5 | 76094.8 | 6904 | 5 | 4.7 | 0.3 | 5.1 | 5.2 | 0.1 | 4.9 | 4.9 | 5 | 4.9 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 10:30 | Normal | 462.6 | 477.3 | 456.5 | 485.5 | 10.1 | 10.6 | 10.2 | 10.3 | 223.8 | 224.2 | 224.8 | 48.1 | 48 | 48 | 60.02 | 60.04 | 60 | 18079 | 1 | 52.5 | 76096.3 | 6904 | 5.2 | 4.7 | 0.1 | 4.9 | 5 | 0.5 | 4.9 | 5.1 | 5.2 | 4.9 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 10:35 | Normal | 463 | 480.7 | 462.9 | 477.8 | 10.3 | 10.5 | 10.1 | 10.5 | 224.8 | 224.4 | 224.6 | 48.5 | 48.4 | 48.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 18235 | 1 | 52.6 | 76097.8 | 6904 | 5.1 | 4.8 | 0.2 | 5 | 5.1 | 0.1 | 4.9 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 10:40 | Normal | 467 | 484.7 | 450.7 | 481.6 | 10.3 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 224.4 | 224.4 | 225 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 18483 | 1 | 52.7 | 76099.3 | 6904 | 5 | 4.9 | 0.2 | 5 | 5.3 | 0.3 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 10:45 | Normal | 452.8 | 483.6 | 450.9 | 481.8 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 224 | 224 | 224.4 | 49.7 | 49.6 | 49.6 | 60.01 | 60.04 | 60 | 18673 | 1 | 52.8 | 76100.9 | 6904 | 5.1 | 5.1 | 0.2 | 5.1 | 5.1 | 0.3 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 10:50 | Normal | 454.7 | 477.5 | 455.9 | 477.9 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 11.1 | 224.2 | 224 | 224.6 | 50.1 | 50 | 50 | 60 | 59.99 | 60 | 18798 | 1 | 52.8 | 76102.4 | 6904 | 5.1 | 4.9 | 0.3 | 5 | 5.1 | 0.4 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 10:55 | Normal | 456 | 478.7 | 453.6 | 481.7 | 10.5 | 10.8 | 10.9 | 11.1 | 224.2 | 223.8 | 224.4 | 50.2 | 50.1 | 50.2 | 60.04 | 60.07 | 60.04 | 18859 | 1 | 52.8 | 76104 | 6904 | 5.1 | 4.8 | 0.3 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 11:00 | Normal | 453.9 | 469.6 | 454.9 | 471.9 | 10.5 | 10.8 | 10.9 | 11.1 | 224.4 | 225.2 | 225 | 49.8 | 49.7 | 49.8 | 60.02 | 60.06 | 60 | 18765 | 1 | 52.5 | 76105.6 | 6904 | 5.1 | 4.6 | 0.4 | 5 | 5.1 | 0.5 | 5.1 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 11:05 | Normal | 460.8 | 475.6 | 452 | 473.9 | 10.4 | 10.8 | 11.3 | 11.5 | 224.4 | 224.8 | 225.2 | 50.4 | 50.2 | 50.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 18986 | 1 | 52 | 76107.1 | 6904 | 5 | 4.9 | 0.2 | 5.1 | 5.2 | 0.3 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 11:10 | Normal | 451.6 | 471.4 | 479.8 | 477.7 | 10.5 | 10.8 | 10.7 | 11.4 | 224.6 | 225.2 | 225 | 50.4 | 50.2 | 50.4 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 18998 | 1 | 51.8 | 76108.7 | 6904 | 5.1 | 5 | 0.1 | 5 | 5.3 | 0.2 | 5 | 5.7 | 5.8 | 5.5 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 11:15 | Normal | 479.7 | 479.5 | 469.7 | 474.7 | 10.1 | 10.8 | 11.2 | 11.8 | 224.6 | 224.8 | 225.2 | 51.5 | 51.3 | 51.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 19343 | 1 | 51.4 | 76110.3 | 6904 | 5.1 | 4.4 | 0.4 | 5.1 | 5.1 | 0.3 | 5.4 | 5.7 | 5.9 | 5.7 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 11:20 | Normal | 476.8 | 479.5 | 473.1 | 478.1 | 10.3 | 11 | 11.6 | 12 | 224.2 | 224 | 225.2 | 52.7 | 52.5 | 52.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 19797 | 1 | 51.2 | 76112 | 6904 | 5.1 | 4.9 | 0.1 | 5.1 | 5.3 | 0.3 | 5.5 | 6 | 6.1 | 5.8 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 11:25 | Normal | 483.4 | 478.1 | 468.2 | 470.2 | 10.2 | 10.9 | 11.8 | 12.2 | 224.8 | 224.8 | 225.8 | 52.6 | 52.5 | 52.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 19846 | 1 | 51.2 | 76113.6 | 6905 | 5.1 | 4.7 | 0.2 | 5 | 5.3 | 0.4 | 5.6 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 11:30 | Normal | 471.8 | 483.5 | 461.5 | 479.4 | 10.6 | 10.9 | 12.1 | 12.3 | 224.8 | 224.8 | 225.2 | 53.8 | 53.7 | 53.8 | 60.02 | 60.02 | 60 | 20236 | 1 | 51.2 | 76115.3 | 6905 | 5.1 | 4.8 | 0.4 | 5.4 | 5.3 | 0 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 6 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 11:35 | Normal | 470.5 | 484.6 | 459.6 | 474.5 | 11 | 11.2 | 12.8 | 13 | 224.2 | 224 | 224.8 | 55.8 | 55.6 | 55.8 | 60.03 | 59.99 | 60.03 | 20920 | 1 | 51.4 | 76117 | 6905 | 5.4 | 5.1 | 0.2 | 5.3 | 5.4 | 0.3 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 11:40 | Normal | 475.2 | 484.2 | 464.5 | 476.4 | 11.6 | 11.9 | 13.5 | 13.8 | 224 | 223.4 | 225 | 59.6 | 59.6 | 59.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 22307 | 1 | 51.7 | 76118.8 | 6905 | 5.8 | 5.3 | 0.3 | 5.8 | 5.8 | 0.2 | 6.6 | 6.9 | 7 | 6.7 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 11:45 | Normal | 486.8 | 497.4 | 476 | 486 | 8.5 | 10.6 | 11.1 | 10.6 | 224 | 223 | 223.6 | 49.9 | 49.9 | 49.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 16288 | 1 | 51 | 76119.7 | 6905 | 3.8 | 4.3 | 0.1 | 4.9 | 5 | 0.4 | 5.1 | 5.7 | 4.5 | 5.9 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 11:50 | Normal | 487.5 | 494.4 | 473.7 | 485.6 | 10.6 | 11.8 | 13.5 | 13.5 | 223.8 | 223.4 | 224 | 58.8 | 58.7 | 58.9 | 60 | 59.97 | 59.99 | 20312 | 1 | 50.3 | 76120.9 | 6905 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 5.6 | 5.7 | 0.3 | 6.6 | 6.9 | 6.4 | 6.6 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 11:55 | Normal | 474.7 | 486.3 | 461.3 | 472.3 | 12.5 | 12.6 | 14.7 | 15 | 224.6 | 224.2 | 225.6 | 63.5 | 63.2 | 63.5 | 60 | 60.05 | 59.98 | 23528 | 1 | 50.6 | 76122.7 | 6905 | 6.2 | 5.8 | 0.2 | 6.1 | 6 | 0.3 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 12:00 | Normal | 465.9 | 483.6 | 458 | 470.1 | 12.7 | 13 | 14.9 | 15.1 | 225 | 224.4 | 225 | 64.5 | 64.5 | 64.6 | 60.02 | 59.98 | 60.02 | 24299 | 1 | 51.2 | 76124.6 | 6905 | 6.2 | 5.9 | 0.3 | 6.3 | 6.3 | 0.2 | 7.2 | 7.6 | 7.8 | 7.4 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 12:05 | Normal | 466.9 | 488.6 | 453.2 | 467.2 | 12 | 12.2 | 14.5 | 14.7 | 224.8 | 224.6 | 225.2 | 61.9 | 61.8 | 61.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 22296 | 1 | 52.2 | 76126.6 | 6905 | 5.7 | 5.5 | 0.4 | 5.7 | 5.8 | 0.2 | 6.9 | 7.5 | 7 | 7.3 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 12:10 | Normal | 465.6 | 480.3 | 460.6 | 472.5 | 12.5 | 12.5 | 14.8 | 15.1 | 225.4 | 225 | 225.4 | 63.5 | 63.4 | 63.5 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 23710 | 1 | 52.3 | 76128.2 | 6905 | 6.1 | 5.9 | 0.2 | 6.1 | 6 | 0.2 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.4 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 12:15 | Normal | 469.8 | 484.5 | 455 | 475.1 | 12.1 | 12.2 | 14.6 | 14.8 | 225.4 | 225 | 225.2 | 62.3 | 61.9 | 62 | 60.02 | 59.98 | 60.02 | 23441 | 1 | 52.9 | 76130.2 | 6905 | 6 | 5.8 | 0.2 | 6 | 5.9 | 0.2 | 7.1 | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 12:20 | Normal | 481.5 | 485.4 | 471.6 | 467.6 | 11.5 | 11.8 | 14 | 14.8 | 225.6 | 225.2 | 226.2 | 60.9 | 60.8 | 60.9 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 23054 | 1 | 53.4 | 76132.1 | 6905 | 5.7 | 5.1 | 0.4 | 5.7 | 5.6 | 0.4 | 6.8 | 7.1 | 7.5 | 7.2 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 12:25 | Normal | 486.7 | 477.6 | 471 | 473.9 | 11.2 | 11.8 | 13.9 | 14.5 | 225.6 | 225.6 | 226.2 | 60.5 | 60.4 | 60.5 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 22854 | 1 | 53.8 | 76134 | 6906 | 5.6 | 5.2 | 0.3 | 5.7 | 5.7 | 0.3 | 6.8 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 12:30 | Normal | 483.9 | 478.7 | 466.8 | 476.7 | 10.8 | 11.3 | 13.8 | 14.1 | 225.2 | 224.8 | 226 | 58.9 | 58.7 | 58.8 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 22237 | 1 | 54 | 76135.9 | 6906 | 5.2 | 5.1 | 0.2 | 5.4 | 5.5 | 0.2 | 6.6 | 7 | 7.1 | 6.9 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 12:35 | Normal | 500.7 | 495.5 | 456.7 | 497.7 | 3.4 | 4.5 | 5 | 5 | 223 | 223 | 223.6 | 22.1 | 22 | 22.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 7479 | 1 | 53.5 | 76137.2 | 6906 | 1.4 | 1.9 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0.3 | 2.3 | 2.6 | 2.1 | 2.8 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 12:40 | Normal | 463.6 | 488.5 | 466.1 | 465 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 3 | 222 | 222.4 | 223.2 | 12.5 | 12.4 | 12.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 4652 | 1 | 52.2 | 76138.4 | 6906 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 12:45 | Normal | 516 | 524.8 | 512.7 | 516.7 | 5.1 | 6.7 | 6.4 | 6.7 | 223.6 | 224 | 225 | 33.6 | 33.5 | 33.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 8352 | 1 | 50.5 | 76138.9 | 6906 | 2.1 | 2.4 | 0.2 | 2.9 | 2.8 | 0.3 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | 3.7 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 12:50 | Normal | 507.7 | 512.3 | 501.4 | 500.2 | 10.3 | 10.5 | 13.6 | 14 | 225 | 224.4 | 224.4 | 59.5 | 59.4 | 59.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 22395 | 1 | 49.8 | 76139.8 | 6906 | 4.9 | 4.9 | 0.2 | 5 | 5.1 | 0.3 | 6.6 | 6.9 | 7.1 | 6.8 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 12:55 | Normal | 503.5 | 505.4 | 490 | 488.9 | 7.6 | 8.3 | 12 | 12 | 224.8 | 224.6 | 224.4 | 48.3 | 48.3 | 48.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 18920 | 1 | 49.8 | 76141.3 | 6906 | 3.6 | 3.7 | 0.2 | 3.8 | 4.1 | 0.3 | 6 | 6 | 5.9 | 6.1 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 13:00 | Normal | 512.9 | 500.6 | 504.1 | 508.9 | 7 | 6.3 | 8.8 | 9.6 | 223.4 | 223.6 | 224 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 10142 | 1 | 48.9 | 76141.8 | 6906 | 3.3 | 2.9 | 0.2 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 4.3 | 4 | 4.9 | 3.9 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 13:05 | Normal | 503.3 | 490.3 | 483.4 | 476.2 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 2.1 | 221.8 | 221.6 | 222.2 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 3422 | 1 | 48.3 | 76142.6 | 6906 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 13:10 | Normal | 500.7 | 486.4 | 493.9 | 498.8 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 2.6 | 221.2 | 221.2 | 222.4 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 4209 | 1 | 47.6 | 76143.2 | 6906 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 1.1 | 1 | 1.3 | 1.2 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 13:15 | Normal | 482 | 495.6 | 506.9 | 485.8 | 1.5 | 2 | 1.8 | 2.3 | 221.2 | 220.8 | 222 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3621 | 1 | 47.1 | 76143.6 | 6906 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 13:20 | Normal | 506.6 | 502.5 | 500.6 | 507.7 | 6.1 | 6.7 | 8.8 | 9.2 | 222.4 | 222.6 | 223.8 | 37.6 | 37.5 | 37.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 15233 | 1 | 47 | 76144.6 | 6906 | 3 | 3.3 | 0 | 3.4 | 3.6 | 0.1 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 5.1 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 13:25 | Normal | 512.7 | 516.5 | 502.5 | 508.5 | 9 | 9.3 | 13.4 | 13.8 | 222.8 | 223.4 | 224.4 | 57.2 | 57 | 57 | 60 | 59.99 | 60 | 20685 | 1 | 46.8 | 76145.6 | 6907 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 6.4 | 6.8 | 7 | 6.7 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 13:30 | Normal | 506.6 | 503.4 | 501.3 | 496.5 | 8.2 | 8.7 | 12.6 | 13 | 223.8 | 224.2 | 223.8 | 52.6 | 52.5 | 52.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 19787 | 1 | 47.1 | 76147 | 6907 | 3.9 | 3.9 | 0.3 | 4.2 | 4.1 | 0.2 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 13:35 | Normal | 499.7 | 511.4 | 492.5 | 490.5 | 2.8 | 3.7 | 5.1 | 5.2 | 221.4 | 221.6 | 221.8 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 11895 | 1 | 47.4 | 76148.2 | 6907 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 2.5 | 2.9 | 2.4 | 3 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 13:40 | Normal | 496 | 517.3 | 499.4 | 499.7 | 5.8 | 4.6 | 7.8 | 8.8 | 221.8 | 222.4 | 222.6 | 35.9 | 35.8 | 35.9 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 11068 | 1 | 47.2 | 76149.1 | 6907 | 2.7 | 2.2 | 0.3 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | 3.7 | 3.5 | 4.7 | 3.5 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 13:45 | Normal | 465.8 | 467.4 | 473.8 | 492.7 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 219.8 | 220.2 | 220.8 | 6.9 | 6.7 | 6.8 | 59.96 | 59.99 | 60 | 2429 | 1 | 46.8 | 76149.7 | 6907 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 13:50 | Normal | 512.7 | 505.5 | 486.9 | 495.8 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 219.8 | 220.6 | 220.6 | 11.3 | 11.2 | 11.3 | 60.04 | 59.99 | 60.01 | 3953 | 1 | 46.1 | 76149.9 | 6907 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.4 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 13:55 | Normal | 518 | 517.7 | 518.1 | 528.1 | 5.8 | 6.6 | 8.7 | 10.2 | 222 | 223 | 222.4 | 41.7 | 41.6 | 41.8 | 60 | 59.99 | 60.02 | 12900 | 1 | 45.7 | 76150.4 | 6907 | 2.8 | 2.9 | 0 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 4.6 | 3.9 | 5.1 | 5 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 14:00 | Normal | 518 | 504.8 | 512.5 | 501.5 | 6.5 | 7 | 7.3 | 12 | 222 | 222.4 | 222.4 | 42 | 41.9 | 42 | 60.02 | 60 | 59.99 | 15636 | 1 | 46 | 76151.7 | 6907 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 3.9 | 3.3 | 6 | 5.9 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 14:05 | Normal | 507.9 | 504.7 | 517.6 | 500.8 | 4.3 | 3.5 | 4 | 7.1 | 221.2 | 221.4 | 221.6 | 25.2 | 25.2 | 25.3 | 60 | 60.04 | 60 | 12497 | 1 | 46 | 76152.6 | 6907 | 2 | 1.8 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 2.1 | 1.8 | 4 | 2.9 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 14:10 | Normal | 515.4 | 494.7 | 515.9 | 520 | 5.9 | 6.3 | 6.4 | 9.4 | 221.8 | 221.6 | 222.2 | 36.6 | 36.4 | 36.6 | 60 | 59.99 | 60 | 12205 | 1 | 45.9 | 76153.5 | 6907 | 2.9 | 2.8 | 0 | 2.9 | 2.9 | 0.3 | 3.3 | 3 | 4.1 | 5.2 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 14:15 | Normal | 513.9 | 504.7 | 475 | 487.1 | 1.2 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 220 | 220.4 | 220.8 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 59.94 | 60 | 59.98 | 3761 | 1 | 45.6 | 76153.9 | 6907 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 1 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 14:20 | Normal | 514 | 510.5 | 526.8 | 523.8 | 5 | 4.8 | 5.3 | 7.6 | 221 | 221.8 | 222.2 | 30.7 | 30.6 | 30.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 10720 | 1 | 45.4 | 76154.6 | 6907 | 2.5 | 2.2 | 0.1 | 2.2 | 2.1 | 0.3 | 2.8 | 2.5 | 3.4 | 4.2 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 14:25 | Normal | 516.8 | 515.7 | 494.3 | 502.3 | 5 | 5.5 | 6.2 | 8.7 | 220.8 | 221 | 222 | 33.5 | 33.3 | 33.5 | 60.05 | 60 | 60.02 | 12465 | 1 | 45.4 | 76155.5 | 6908 | 2.5 | 2.3 | 0 | 2.7 | 2.4 | 0.2 | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 5.3 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 14:30 | Normal | 513.7 | 501.5 | 506.6 | 501.6 | 4.6 | 5.3 | 5.9 | 8.5 | 220.4 | 221.4 | 221.2 | 31.3 | 31.2 | 31.3 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 11657 | 1 | 45.6 | 76156.5 | 6908 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.6 | 2.3 | 0.1 | 3.1 | 2.7 | 3.2 | 5.2 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 14:35 | Normal | 510.5 | 505.5 | 503.8 | 494.7 | 4.3 | 4.8 | 5.6 | 8.1 | 220.8 | 221 | 222 | 29.5 | 29.4 | 29.5 | 60.1 | 60.09 | 60.09 | 10925 | 1 | 45.6 | 76157.4 | 6908 | 2 | 2.1 | 0 | 2.2 | 2.1 | 0.2 | 2.8 | 2.7 | 3 | 5 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 14:40 | Normal | 489.3 | 506.2 | 502.5 | 496.5 | 2.5 | 2.5 | 3.1 | 4.5 | 219.4 | 220.4 | 220.6 | 16.8 | 16.6 | 16.8 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 6002 | 1 | 45.5 | 76158.2 | 6908 | 1.3 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 2.5 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 14:45 | Normal | 517.1 | 502.9 | 511.8 | 497.6 | 4 | 4.6 | 5.6 | 8.1 | 220.2 | 220.6 | 221 | 29 | 28.8 | 28.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 10739 | 1 | 45.4 | 76159 | 6908 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 2.8 | 2.7 | 3.1 | 5 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 14:50 | Normal | 512.7 | 502.4 | 488.1 | 499.2 | 3.8 | 4.3 | 5.6 | 7.8 | 220.6 | 220.2 | 220.6 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 10123 | 1 | 45.4 | 76159.9 | 6908 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 2 | 1.9 | 0.2 | 2.8 | 2.6 | 3 | 4.8 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 14:55 | Normal | 505.3 | 502.3 | 492.7 | 488.8 | 3.3 | 3.8 | 5.2 | 7.5 | 220.6 | 220 | 221.4 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 9358 | 1 | 45.4 | 76160.7 | 6908 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 4.5 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 15:00 | Normal | 507.8 | 502.6 | 503.4 | 502.3 | 3.3 | 3.8 | 5.3 | 7.5 | 220.2 | 220.6 | 221 | 26 | 26.1 | 26.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 9499 | 1 | 45.2 | 76161.5 | 6908 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 4.5 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 15:05 | Normal | 512.9 | 504.7 | 485.1 | 496.1 | 2.6 | 3.2 | 4.9 | 7 | 220 | 219.2 | 220.2 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 8448 | 1 | 45.2 | 76162.2 | 6908 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 4.3 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 15:10 | Normal | 492.9 | 471.6 | 482.9 | 488.8 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 3 | 218.8 | 218.8 | 220 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3424 | 1 | 45.1 | 76162.8 | 6908 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 1 | 0.7 | 1.3 | 1.4 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 15:15 | Normal | 506.8 | 497.7 | 500.9 | 492.7 | 2.1 | 2.7 | 4.5 | 6.5 | 219 | 219 | 219.8 | 21 | 20.9 | 21 | 60.04 | 59.99 | 59.98 | 7621 | 1 | 44.9 | 76163.4 | 6908 | 1 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 2.3 | 2 | 2.4 | 4 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 15:20 | Normal | 498.6 | 503.4 | 502.9 | 515.9 | 1.9 | 2.4 | 4.3 | 6 | 219.4 | 219.4 | 219.6 | 19.8 | 19.7 | 19.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 7196 | 1 | 44.9 | 76164 | 6908 | 0.9 | 1 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 2.2 | 2 | 2.3 | 3.6 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 15:25 | Normal | 485.4 | 503.3 | 501.5 | 509.7 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 2.1 | 217.8 | 218.2 | 218.8 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 59.99 | 60 | 60 | 3477 | 1 | 44.7 | 76164.6 | 6909 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 15:30 | Normal | 505.9 | 499.6 | 485.6 | 499 | 1.1 | 1.6 | 0.7 | 5.5 | 218.4 | 218.4 | 219.4 | 12.6 | 12.6 | 12.7 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 4571 | 1 | 44.5 | 76164.9 | 6909 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 2 | 3.4 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 15:35 | Normal | 508.9 | 505.6 | 512.1 | 503 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 4.3 | 217.2 | 217.2 | 217.8 | 10.2 | 10 | 10.1 | 60 | 60.02 | 59.97 | 3726 | 1 | 44.3 | 76165.3 | 6909 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 3.1 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 15:40 | Normal | 520.2 | 490.5 | 502.5 | 501 | 0.5 | 1 | 0.3 | 3.3 | 217 | 217.4 | 218.2 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 2826 | 1 | 44.2 | 76165.6 | 6909 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 2.9 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 15:45 | Normal | 501.6 | 487.3 | 493.2 | 506.6 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 3 | 216.4 | 216.6 | 217.6 | 7 | 6.9 | 6.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2517 | 1 | 44 | 76165.8 | 6909 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 2.7 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 15:50 | Normal | 507.7 | 512.6 | 530.9 | 504.8 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 2.9 | 216.2 | 216 | 217.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 2303 | 1 | 43.8 | 76166 | 6909 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 2.6 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 15:55 | Normal | 501.1 | 511.3 | 510 | 511.6 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 2.7 | 216.2 | 215.4 | 217.2 | 6 | 6 | 6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 2165 | 1 | 43.7 | 76166.2 | 6909 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 2.4 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 16:00 | Normal | 485.6 | 494.8 | 513.4 | 507.4 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 2.5 | 216 | 216.2 | 216.8 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 2024 | 1 | 43.6 | 76166.3 | 6909 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 2.3 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 16:05 | Normal | 460.5 | 486.7 | 479.1 | 502.7 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 2.3 | 216.2 | 216 | 217.2 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 60 | 59.99 | 60 | 1862 | 1 | 43.4 | 76166.5 | 6909 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 2.1 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 16:10 | Normal | 471.7 | 501.5 | 422.9 | 522.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 2 | 216.8 | 216.6 | 217.4 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 1719 | 1 | 43.3 | 76166.7 | 6909 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 1.8 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 16:15 | Normal | 494.1 | 497.5 | 496.9 | 509.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 216.2 | 216 | 216.4 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 59.97 | 60 | 59.97 | 1292 | 1 | 43.2 | 76166.8 | 6909 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 16:20 | Normal | 484 | 500.6 | 485.7 | 517.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 215.6 | 216 | 217 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 1189 | 1 | 43 | 76166.9 | 6909 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.9 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 16:25 | Normal | 472 | 508.6 | 489.6 | 501.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 1 | 215.8 | 216 | 217 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 1066 | 1 | 42.9 | 76167 | 6910 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.7 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 16:30 | Normal | 460.6 | 498.4 | 387.7 | 426.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 1 | 215.4 | 215.2 | 216.4 | 2.7 | 3 | 2.6 | 59.96 | 59.97 | 60 | 1004 | 1 | 42.7 | 76167.1 | 6910 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.8 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 16:35 | Normal | 483.5 | 488.3 | 409.5 | 419.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 215.6 | 215.2 | 216.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 953 | 1 | 42.6 | 76167.1 | 6910 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.7 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 16:40 | Normal | 431.8 | 497.3 | 492.4 | 515.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 215.2 | 215.4 | 216.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 671 | 1 | 42.5 | 76167.2 | 6910 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 16:45 | Normal | 430.9 | 503.5 | 443 | 474.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 215.2 | 214.4 | 216.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 639 | 1 | 42.4 | 76167.3 | 6910 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 16:50 | Normal | 199.9 | 494.5 | 305 | 497.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 215.6 | 215.2 | 216.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 286 | 1 | 42.3 | 76167.3 | 6910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 16:55 | Normal | 199.7 | 408.7 | 199.6 | 497.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 216 | 214.6 | 216.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 154 | 1 | 42.2 | 76167.3 | 6910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 17:00 | Normal | 199.8 | 423.6 | 199.6 | 477.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 216.4 | 215.6 | 217.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 125 | 1 | 42.1 | 76167.3 | 6910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 17:05 | Normal | 199.9 | 201.6 | 200 | 434.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 216.4 | 215.6 | 217 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 37 | 1 | 42 | 76167.3 | 6910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 17:10 | Normal | 215.8 | 205.2 | 199.1 | 384.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.8 | 215.4 | 217 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 41.9 | 76167.3 | 6910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 17:15 | Normal | 226 | 225.7 | 237.8 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.8 | 215.4 | 216.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 41.8 | 76167.3 | 6910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 17:20 | Normal | 204.4 | 183.1 | 222.1 | 395.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.2 | 214.8 | 216.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 1 | 41.6 | 76167.3 | 6910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 17:25 | Normal | 201.8 | 195.3 | 199 | 361.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.6 | 215.2 | 216.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 41.5 | 76167.3 | 6911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2026-07-02 17:30 | Normal | 202.9 | 195.9 | 202.4 | 278.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.8 | 214.2 | 216.8 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 1 | 41.3 | 76167.3 | 6911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0