## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-07-20 06:11 | Check | 483.4 | 484.1 | 477.4 | 473.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 220.6 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 0 | 4 | 37.8 | 78062 | 7103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 06:16 | Normal | 199.4 | 273.8 | 200.1 | 357.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.8 | 221 | 223 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 43 | 1 | 37.8 | 78062 | 7103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 06:21 | Normal | 199.8 | 381.9 | 199.7 | 471.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.8 | 221 | 223.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 132 | 1 | 37.8 | 78062.1 | 7103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 06:26 | Normal | 199.9 | 468.9 | 199.7 | 443.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 222.4 | 221.4 | 223.2 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 269 | 1 | 38.2 | 78062.1 | 7103 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 06:31 | Normal | 218 | 469.2 | 386.8 | 480.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 221.8 | 221.2 | 223.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 613 | 1 | 38.6 | 78062.1 | 7103 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 06:36 | Normal | 452.8 | 510 | 493.3 | 501.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 222 | 221.2 | 223 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 952 | 1 | 38.9 | 78062.2 | 7103 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 06:41 | Normal | 506.9 | 499.9 | 495.5 | 493.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 222 | 221.4 | 223.2 | 3 | 3 | 3 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 1005 | 1 | 39.3 | 78062.2 | 7103 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 06:46 | Normal | 468.7 | 492.1 | 497.1 | 482.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 222.4 | 221.4 | 223.4 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 1237 | 1 | 39.6 | 78062.3 | 7104 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 06:51 | Normal | 546.2 | 474.5 | 502.7 | 491.9 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 222.6 | 222.2 | 224 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 60.11 | 60.12 | 60.11 | 1312 | 1 | 39.9 | 78062.4 | 7104 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 06:56 | Normal | 540 | 495.1 | 505.5 | 486.7 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 222.2 | 222 | 223.8 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 60.14 | 60.13 | 60.13 | 1349 | 1 | 40.2 | 78062.6 | 7104 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 07:01 | Normal | 503.3 | 492.2 | 495.7 | 514.8 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 222.6 | 221.6 | 223.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 60.02 | 60.01 | 60 | 1228 | 1 | 40.3 | 78062.7 | 7104 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 07:06 | Normal | 494.1 | 498.9 | 480.6 | 507.7 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 222 | 221.4 | 223 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 1159 | 1 | 40.4 | 78062.8 | 7104 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 07:11 | Normal | 512.8 | 508 | 504.2 | 497.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 222.2 | 221.8 | 223.4 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1187 | 1 | 40.5 | 78062.9 | 7104 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 07:16 | Normal | 458.7 | 424 | 494.7 | 509.9 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 222 | 222 | 223.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1751 | 1 | 40.6 | 78063 | 7104 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 07:21 | Normal | 467.6 | 539.8 | 523 | 451.9 | 1 | 1.5 | 0.6 | 1 | 223 | 221.8 | 223.6 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2306 | 1 | 40.8 | 78063.1 | 7104 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 07:26 | Normal | 508.3 | 507.3 | 464.9 | 504.2 | 1.1 | 2.1 | 0.8 | 1 | 223.2 | 222.4 | 223.8 | 7.7 | 8 | 7.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2799 | 1 | 40.9 | 78063.4 | 7104 | 1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 1.6 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 07:31 | Normal | 427.9 | 530 | 505.8 | 480.8 | 2.5 | 2.8 | 1.1 | 1.5 | 223.2 | 223 | 224.2 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3957 | 1 | 41.1 | 78063.6 | 7104 | 1.3 | 1.1 | 0 | 0.6 | 1.9 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 07:36 | Normal | 428 | 516.3 | 525.9 | 512 | 2.7 | 3.5 | 1.2 | 1.7 | 223.6 | 222.6 | 224.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 4537 | 1 | 41.3 | 78064 | 7104 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1 | 2.2 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 07:41 | Normal | 450.1 | 516.1 | 522.7 | 490.8 | 2.8 | 4 | 1.4 | 2 | 223 | 222.8 | 224.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 5028 | 1 | 41.4 | 78064.4 | 7104 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.1 | 2.4 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 07:46 | Normal | 445.2 | 518 | 513.2 | 492.2 | 3.1 | 4.3 | 1.5 | 2.1 | 223.4 | 222.8 | 224.2 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 5395 | 1 | 41.7 | 78064.8 | 7105 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.5 | 2.6 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 07:51 | Normal | 443.7 | 521.1 | 417.6 | 519.9 | 3 | 4.2 | 2 | 2 | 222.8 | 223 | 224.2 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 5316 | 1 | 42 | 78065.3 | 7105 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.4 | 2.6 | 0.1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 07:56 | Normal | 435.9 | 522.1 | 404.7 | 489.9 | 3.1 | 4.4 | 2.4 | 2.4 | 223.6 | 223.2 | 224 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 60 | 60.02 | 60 | 5698 | 1 | 42.1 | 78065.7 | 7105 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.4 | 2.7 | 0.1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 08:01 | Normal | 477.8 | 509.9 | 400.7 | 503.9 | 3.3 | 4.8 | 2.7 | 2.6 | 223.6 | 222.8 | 224.2 | 17.1 | 17 | 17 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 6274 | 1 | 42.2 | 78066.2 | 7105 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.5 | 3 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 08:06 | Normal | 472.1 | 514.7 | 420.7 | 507.7 | 3.8 | 5 | 3 | 2.9 | 223.8 | 223.2 | 224.4 | 18.1 | 18.3 | 18.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 6734 | 1 | 42.4 | 78066.8 | 7105 | 2.1 | 1.8 | 0 | 1.6 | 3 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 08:11 | Normal | 474.1 | 514.2 | 426.3 | 503.4 | 4.8 | 5.1 | 3.2 | 3.2 | 223.6 | 223.6 | 224.8 | 20.6 | 20.5 | 20.5 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 7581 | 1 | 42.6 | 78067.4 | 7105 | 3 | 1.8 | 0 | 1.7 | 3.2 | 0 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 08:16 | Normal | 476.9 | 514.1 | 433.5 | 499.6 | 5 | 5.3 | 3.5 | 3.5 | 224.2 | 223.4 | 224.8 | 21.5 | 21.5 | 21.6 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 7978 | 1 | 42.9 | 78068 | 7105 | 3.2 | 1.8 | 0 | 1.8 | 3.3 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 08:21 | Normal | 464.5 | 523.7 | 444 | 518.9 | 5.5 | 6 | 3.7 | 3.6 | 224 | 224.4 | 225.6 | 24.1 | 24.1 | 24 | 60 | 60.01 | 60.01 | 8885 | 1 | 43.1 | 78068.7 | 7105 | 3.3 | 2.2 | 0 | 2.6 | 3.2 | 0 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 08:26 | Normal | 444.8 | 510 | 443.8 | 513.9 | 6.8 | 7.1 | 4.1 | 4 | 224.8 | 224 | 225.2 | 26.7 | 26.6 | 26.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 9868 | 1 | 44.3 | 78069.5 | 7105 | 3.4 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.5 | 0.1 | 2 | 1.9 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 08:31 | Normal | 432.7 | 514.7 | 443.7 | 513.9 | 7.3 | 7.3 | 4.4 | 4.3 | 225.2 | 224.4 | 225.4 | 28 | 27.9 | 27.9 | 60.01 | 60 | 60 | 10375 | 1 | 45.1 | 78070.4 | 7105 | 3.6 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.6 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 08:36 | Normal | 442.5 | 514.9 | 445.6 | 521.1 | 7.4 | 7.6 | 4.6 | 4.6 | 224.2 | 223.8 | 224.8 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 60 | 60.01 | 60 | 10995 | 1 | 45.7 | 78071.3 | 7105 | 3.7 | 3.8 | 0 | 3.6 | 3.9 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 08:41 | Normal | 437.2 | 511.6 | 439.9 | 513.2 | 7.7 | 7.8 | 5.1 | 5 | 225.2 | 224.4 | 225.6 | 30.4 | 30.2 | 30.3 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 11387 | 1 | 46.4 | 78072.2 | 7105 | 3.8 | 3.7 | 0 | 3.8 | 4 | 0 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 08:46 | Normal | 445.1 | 511 | 438 | 513.4 | 7.8 | 8.1 | 5.3 | 5.3 | 224.6 | 224.8 | 225.8 | 31.6 | 31.6 | 31.5 | 60 | 59.99 | 60 | 11889 | 1 | 46.9 | 78073.2 | 7106 | 4 | 4 | 0 | 3.7 | 4.1 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 08:51 | Normal | 440.6 | 516.1 | 446.9 | 517.1 | 8.1 | 8.3 | 5.6 | 5.5 | 225 | 224.8 | 225.8 | 32.6 | 32.5 | 32.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 12304 | 1 | 47.4 | 78074.2 | 7106 | 4 | 3.9 | 0 | 4 | 4 | 0.2 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 08:56 | Normal | 476.7 | 513.1 | 472 | 517.2 | 8 | 8.5 | 5.8 | 5.9 | 225.2 | 224.6 | 225.6 | 34.3 | 34.2 | 34.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 12946 | 1 | 47.8 | 78075.2 | 7106 | 4.1 | 3.7 | 0 | 4 | 4.2 | 0.1 | 2.6 | 3.2 | 3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 09:01 | Normal | 473.9 | 511.1 | 478 | 513.2 | 8.3 | 8.7 | 6.1 | 6.2 | 225 | 224.8 | 226 | 35.8 | 35.6 | 35.7 | 59.99 | 59.97 | 60 | 13488 | 1 | 48.1 | 78076.3 | 7106 | 4.2 | 3.9 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 09:06 | Normal | 470 | 508.2 | 472.9 | 515.1 | 8.6 | 9 | 6.5 | 6.5 | 225.6 | 225.4 | 226.2 | 37 | 37 | 36.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 13969 | 1 | 48.4 | 78077.5 | 7106 | 4.4 | 4.1 | 0 | 4.2 | 4.4 | 0.2 | 3 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 09:11 | Normal | 474.6 | 512.9 | 474.5 | 516.7 | 8.8 | 9.1 | 6.8 | 6.8 | 225 | 224.8 | 225.8 | 38.3 | 38.2 | 38.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 14447 | 1 | 48.6 | 78078.6 | 7106 | 4.4 | 4.1 | 0 | 4.3 | 4.5 | 0.1 | 3.2 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 09:16 | Normal | 465.8 | 507 | 473.4 | 507.5 | 9.1 | 9.3 | 7 | 7.1 | 226 | 225.2 | 226.2 | 39.1 | 39 | 39 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 14768 | 1 | 48.9 | 78079.9 | 7106 | 4.4 | 4.2 | 0.2 | 4.3 | 4.5 | 0.2 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 09:21 | Normal | 466.7 | 512 | 470.5 | 513.7 | 9.1 | 9.5 | 7.4 | 7.4 | 226 | 225 | 226 | 40.2 | 40 | 40.1 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 15164 | 1 | 49 | 78081.1 | 7106 | 4.6 | 4.3 | 0 | 4.6 | 4.6 | 0.1 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 09:26 | Normal | 463.8 | 507.1 | 475.5 | 516.7 | 9.4 | 9.6 | 7.5 | 7.6 | 225.8 | 225.4 | 226.6 | 41.1 | 41 | 41 | 60 | 59.99 | 59.99 | 15502 | 1 | 49.1 | 78082.4 | 7106 | 4.7 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.7 | 0.2 | 3.5 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 09:31 | Normal | 469.9 | 510.1 | 465.8 | 515 | 9.5 | 9.8 | 7.8 | 7.9 | 225.2 | 225.4 | 226 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 15896 | 1 | 49.5 | 78083.7 | 7106 | 4.9 | 4.6 | 0 | 4.6 | 4.8 | 0.1 | 3.7 | 4 | 4 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 09:36 | Normal | 461.6 | 508.8 | 474.4 | 515.6 | 9.6 | 9.7 | 8 | 8.1 | 225 | 225 | 225.6 | 42.9 | 42.8 | 42.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 16192 | 1 | 49.9 | 78085 | 7106 | 4.8 | 4.5 | 0.1 | 4.6 | 4.8 | 0.2 | 3.8 | 4.1 | 4 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 09:41 | Normal | 464.8 | 503 | 473.2 | 519.3 | 9.8 | 10 | 8.3 | 8.3 | 224.8 | 225 | 226 | 43.6 | 43.6 | 43.4 | 60 | 59.99 | 60 | 16461 | 1 | 50 | 78086.4 | 7106 | 4.8 | 4.5 | 0.1 | 4.8 | 4.9 | 0.1 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 09:46 | Normal | 466.9 | 499 | 463.5 | 509.7 | 9.9 | 10.1 | 8.7 | 8.5 | 225.4 | 224.8 | 225.6 | 44.6 | 44.4 | 44.4 | 60.02 | 60 | 60.04 | 16799 | 1 | 50.2 | 78087.8 | 7107 | 4.9 | 4.6 | 0.1 | 4.8 | 4.9 | 0.2 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 09:51 | Normal | 462.2 | 498.7 | 468.9 | 509.7 | 10.1 | 10.3 | 8.9 | 9 | 225.4 | 224.8 | 225.6 | 45.4 | 45.3 | 45.4 | 60 | 59.99 | 60 | 17126 | 1 | 50.5 | 78089.2 | 7107 | 5.1 | 4.9 | 0 | 4.9 | 5 | 0.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 09:56 | Normal | 477.9 | 497.1 | 490.8 | 509.4 | 9.9 | 10.5 | 8.7 | 9.1 | 226 | 225.8 | 226 | 46.5 | 46.4 | 46.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 17499 | 1 | 50.9 | 78090.7 | 7107 | 5 | 4.5 | 0.1 | 4.8 | 5.1 | 0.3 | 4 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 10:01 | Normal | 485.8 | 501 | 475.2 | 513.3 | 10 | 10.5 | 9.3 | 9.3 | 226.2 | 225.8 | 226.2 | 47.2 | 47.1 | 47.2 | 59.99 | 60 | 60 | 17893 | 1 | 51.1 | 78092.1 | 7107 | 5.1 | 4.9 | 0 | 4.9 | 5.2 | 0.2 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 10:06 | Normal | 475.2 | 497.3 | 479.2 | 506.3 | 10.3 | 10.6 | 9.4 | 9.5 | 225.8 | 226 | 226.8 | 47.9 | 47.7 | 47.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 18134 | 1 | 51.4 | 78093.6 | 7107 | 5.2 | 4.9 | 0 | 5 | 5.1 | 0.3 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 10:11 | Normal | 479.9 | 505.1 | 476.3 | 507.5 | 10.4 | 10.5 | 9.7 | 9.8 | 226 | 226 | 226.6 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 18388 | 1 | 51.7 | 78095.2 | 7107 | 5.2 | 5.1 | 0 | 5.1 | 5.1 | 0.2 | 4.8 | 4.8 | 5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 10:16 | Normal | 479.8 | 499.1 | 473.2 | 502.3 | 10.5 | 10.7 | 10 | 10 | 225.6 | 225.4 | 226.8 | 49.5 | 49.3 | 49.3 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 18685 | 1 | 51.9 | 78096.7 | 7107 | 5.2 | 5 | 0.1 | 5.1 | 5.3 | 0.2 | 4.8 | 5.1 | 5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 10:21 | Normal | 474 | 505.2 | 470.9 | 505 | 10.6 | 10.7 | 10.2 | 10.1 | 225.4 | 225 | 226.8 | 50 | 49.9 | 49.9 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 18893 | 1 | 52.1 | 78098.3 | 7107 | 5.2 | 5.1 | 0.1 | 5.2 | 5.2 | 0 | 5.2 | 5 | 5.1 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 10:26 | Normal | 470.9 | 499.4 | 467.1 | 498.3 | 10.8 | 10.8 | 10.3 | 10.3 | 225.4 | 225.2 | 227.2 | 50.4 | 50.3 | 50.2 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 19071 | 1 | 52.2 | 78099.9 | 7107 | 5.3 | 5.3 | 0 | 5.1 | 5.3 | 0.1 | 5 | 5.1 | 5.3 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 10:31 | Normal | 470.7 | 500.1 | 466.6 | 498.8 | 10.7 | 10.8 | 10.5 | 10.5 | 225.8 | 225.4 | 226.8 | 50.9 | 50.6 | 50.6 | 60.02 | 60.07 | 60 | 19185 | 1 | 52.5 | 78101.4 | 7107 | 5.3 | 4.9 | 0.2 | 5.1 | 5.2 | 0.3 | 5.1 | 5.3 | 5.4 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 10:36 | Normal | 473.9 | 500.1 | 477.7 | 492.8 | 10.6 | 10.8 | 10.5 | 10.8 | 225.4 | 225 | 226.4 | 51.3 | 51.1 | 51 | 60 | 59.98 | 59.99 | 19396 | 1 | 52.8 | 78103.1 | 7107 | 5.2 | 5 | 0.2 | 5.1 | 5.3 | 0.2 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 10:41 | Normal | 476.9 | 497.1 | 472 | 501.1 | 10.7 | 11.1 | 10.8 | 10.8 | 225.6 | 225.2 | 227 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 60.02 | 59.98 | 60 | 19539 | 1 | 53 | 78104.7 | 7107 | 5.4 | 5.1 | 0 | 5.2 | 5.4 | 0.2 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 10:46 | Normal | 492.8 | 495.1 | 485.4 | 495.6 | 10.4 | 10.9 | 10.7 | 11 | 226.4 | 225 | 227 | 52.3 | 52.1 | 52.2 | 60.05 | 60.08 | 60.07 | 19762 | 1 | 53 | 78106.3 | 7108 | 5.2 | 4.7 | 0.1 | 5.1 | 5.3 | 0.3 | 5.1 | 5.5 | 5.6 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 10:51 | Normal | 497.5 | 498.8 | 490.4 | 499.6 | 10.4 | 11 | 10.7 | 11.2 | 225.4 | 225.4 | 226.6 | 53.3 | 53.1 | 53 | 60.01 | 59.99 | 60.03 | 20035 | 1 | 53.1 | 78108 | 7108 | 5.4 | 4.8 | 0.2 | 5.3 | 5.3 | 0.3 | 5.2 | 5.4 | 5.7 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 10:56 | Normal | 495.9 | 496.1 | 493.9 | 503.1 | 10.6 | 11.1 | 11 | 11.3 | 226 | 225.2 | 227.4 | 53.5 | 53.4 | 53.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 20245 | 1 | 53.2 | 78109.7 | 7108 | 5.3 | 5 | 0.2 | 5.3 | 5.5 | 0.1 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 11:01 | Normal | 485.7 | 494 | 487 | 504.1 | 10.8 | 11 | 11.1 | 11.2 | 225.8 | 225.2 | 226.8 | 53.9 | 53.7 | 53.7 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 20390 | 1 | 53.3 | 78111.3 | 7108 | 5.3 | 5 | 0.2 | 5.1 | 5.3 | 0.3 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 11:06 | Normal | 490.8 | 501.7 | 485.9 | 497.2 | 10.6 | 11 | 11.5 | 11.7 | 226.4 | 225.4 | 226.6 | 54.4 | 54.2 | 54.3 | 60 | 59.98 | 59.98 | 20563 | 1 | 53 | 78113.1 | 7108 | 5.3 | 5 | 0.2 | 5.2 | 5.2 | 0.3 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 11:11 | Normal | 492.9 | 503.7 | 487.7 | 502.3 | 10.8 | 11.1 | 11.6 | 11.6 | 226.4 | 226.2 | 226.8 | 55.1 | 54.9 | 54.9 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 20742 | 1 | 52.7 | 78114.8 | 7108 | 5.5 | 5.1 | 0.1 | 5.3 | 5.3 | 0.2 | 5.8 | 5.7 | 6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 11:16 | Normal | 484.7 | 497 | 482.3 | 495.5 | 10.9 | 11 | 11.8 | 11.9 | 226.2 | 225.4 | 226 | 55 | 54.8 | 54.9 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 20773 | 1 | 52.4 | 78116.5 | 7108 | 5.4 | 5.3 | 0.1 | 5.2 | 5.3 | 0.3 | 5.8 | 5.9 | 6.1 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 11:21 | Normal | 485.8 | 502 | 486.5 | 494.6 | 10.9 | 11 | 11.9 | 12 | 225.8 | 226 | 226.6 | 55 | 54.9 | 55 | 60.01 | 60.07 | 59.99 | 20807 | 1 | 52.3 | 78118.2 | 7108 | 5.4 | 5.2 | 0 | 5.3 | 5.4 | 0.1 | 5.9 | 5.9 | 6.1 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 11:26 | Normal | 486.6 | 499.9 | 480.9 | 495 | 10.8 | 11 | 12 | 12.2 | 226 | 225.2 | 226.6 | 55.3 | 55.1 | 55.2 | 60.01 | 59.99 | 59.97 | 20881 | 1 | 52.2 | 78120 | 7108 | 5.4 | 5.2 | 0 | 5.2 | 5.4 | 0.2 | 5.8 | 6 | 6.2 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 11:31 | Normal | 481.9 | 498.2 | 479.3 | 501.4 | 10.8 | 11 | 12 | 12.1 | 225.6 | 226 | 226.8 | 55.2 | 55 | 55.1 | 59.99 | 60 | 60 | 20885 | 1 | 52.2 | 78121.7 | 7108 | 5.3 | 5.2 | 0 | 5.2 | 5.3 | 0.2 | 6 | 6.1 | 6.2 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 11:36 | Normal | 479.6 | 498.8 | 474.6 | 500.7 | 10.8 | 10.9 | 12.2 | 12.3 | 226.2 | 225.8 | 226.6 | 55.3 | 55.1 | 55.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 20962 | 1 | 52.2 | 78123.5 | 7108 | 5.3 | 5.2 | 0.1 | 5.1 | 5.3 | 0.3 | 5.8 | 6.2 | 6.3 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 11:41 | Normal | 498.7 | 498 | 483.3 | 488.5 | 10.4 | 10.8 | 12.2 | 12.5 | 225.8 | 225.8 | 226.6 | 55.4 | 55.3 | 55.4 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 20983 | 1 | 52.2 | 78125.2 | 7108 | 5.2 | 4.9 | 0.1 | 5.3 | 5.2 | 0.2 | 6.1 | 6.1 | 6.4 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 11:46 | Normal | 500.8 | 498.1 | 488.3 | 498.3 | 10.5 | 10.8 | 12.2 | 12.5 | 225.6 | 226 | 226.2 | 55.8 | 55.7 | 55.7 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 21065 | 1 | 52.3 | 78127 | 7109 | 5.1 | 5.1 | 0.1 | 5.2 | 5.3 | 0.1 | 6.1 | 6.1 | 6.5 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 11:51 | Normal | 495.9 | 496.3 | 494.9 | 495.2 | 10.6 | 10.8 | 12.3 | 12.7 | 225.8 | 225 | 226.2 | 56.1 | 56.1 | 56.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 21219 | 1 | 52.4 | 78128.7 | 7109 | 5.1 | 5.2 | 0.2 | 5.1 | 5.3 | 0.3 | 6 | 6.2 | 6.5 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 11:56 | Normal | 496 | 495.4 | 489.9 | 493.1 | 10.5 | 10.7 | 12.5 | 12.6 | 226 | 226.2 | 226.8 | 56.1 | 56 | 56 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 21219 | 1 | 52.2 | 78130.5 | 7109 | 5 | 5.1 | 0.1 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 6.2 | 6.2 | 6.5 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 12:01 | Normal | 492 | 495.2 | 486.6 | 495.6 | 10.5 | 10.6 | 12.6 | 12.7 | 225.8 | 225.6 | 226.6 | 55.8 | 55.8 | 55.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 21136 | 1 | 52.2 | 78132.3 | 7109 | 5 | 5 | 0.3 | 5.1 | 5.1 | 0.1 | 6.1 | 6.2 | 6.5 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 12:06 | Normal | 494.8 | 495.1 | 490.9 | 491 | 10.3 | 10.3 | 12.5 | 12.7 | 225.4 | 225.2 | 226.2 | 55.3 | 55.2 | 55.2 | 60.03 | 59.99 | 60.04 | 20902 | 1 | 52.2 | 78134 | 7109 | 5 | 5 | 0.2 | 4.9 | 5 | 0.2 | 6.2 | 6.2 | 6.5 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 12:11 | Normal | 491.8 | 492 | 486.1 | 487.2 | 10.3 | 10.5 | 12.6 | 12.8 | 225.2 | 226 | 226.2 | 55.4 | 55.2 | 55.4 | 60.07 | 59.97 | 60.02 | 20936 | 1 | 52.3 | 78135.8 | 7109 | 5 | 4.9 | 0.1 | 5 | 5 | 0.3 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 12:16 | Normal | 494 | 490.1 | 481.5 | 488 | 10.1 | 10.3 | 12.8 | 12.8 | 225.6 | 225.6 | 226.2 | 55.1 | 54.9 | 55 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 20815 | 1 | 52.4 | 78137.5 | 7109 | 4.9 | 5 | 0 | 4.9 | 5 | 0.1 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 12:21 | Normal | 494.8 | 489.8 | 477.4 | 491.5 | 10 | 10.3 | 12.8 | 12.7 | 225.4 | 226.4 | 226.2 | 54.9 | 54.6 | 54.8 | 60.06 | 60 | 60.03 | 20760 | 1 | 52.5 | 78139.2 | 7109 | 4.7 | 4.9 | 0.2 | 5 | 5 | 0.2 | 6.3 | 6.3 | 6.6 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 12:26 | Normal | 492.9 | 493.2 | 484.3 | 490.4 | 9.9 | 10.1 | 12.7 | 13 | 225.4 | 224.8 | 226.4 | 54.9 | 54.7 | 54.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 20683 | 1 | 52.5 | 78141 | 7109 | 4.8 | 5 | 0 | 4.7 | 4.9 | 0.2 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 12:31 | Normal | 494.5 | 491.7 | 477.3 | 490.5 | 9.8 | 10 | 12.9 | 12.8 | 225.8 | 225 | 226.4 | 54.5 | 54.4 | 54.4 | 60.04 | 60.08 | 60.03 | 20600 | 1 | 52.5 | 78142.7 | 7109 | 4.8 | 4.7 | 0.1 | 4.9 | 4.7 | 0.2 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 12:36 | Normal | 495.9 | 498.2 | 475.1 | 490.1 | 9.6 | 9.8 | 12.9 | 12.6 | 225 | 224.6 | 226 | 54.2 | 54 | 54 | 60 | 59.98 | 60 | 20459 | 1 | 52.5 | 78144.4 | 7109 | 4.6 | 4.5 | 0.2 | 4.7 | 4.6 | 0.3 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 12:41 | Normal | 496.5 | 498.8 | 492.8 | 494.9 | 9.5 | 9.6 | 12.5 | 12.8 | 225.4 | 225.2 | 226.2 | 54.3 | 54.1 | 54.1 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 20476 | 1 | 52.4 | 78146.1 | 7109 | 4.5 | 4.6 | 0.1 | 4.5 | 4.6 | 0.3 | 6.1 | 6.2 | 6.6 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 12:46 | Normal | 498.1 | 496.2 | 483.5 | 494.6 | 9.3 | 9.5 | 12.6 | 12.8 | 225.4 | 225.6 | 226 | 53.6 | 53.5 | 53.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 20260 | 1 | 52.3 | 78147.8 | 7110 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | 4.6 | 4.5 | 0.2 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 12:51 | Normal | 502 | 499.2 | 481.5 | 501.5 | 9.1 | 9.4 | 12.6 | 12.5 | 224.6 | 224.6 | 225.6 | 53 | 52.9 | 53 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 20019 | 1 | 52.2 | 78149.5 | 7110 | 4.4 | 4.4 | 0.1 | 4.4 | 4.5 | 0.2 | 6.1 | 6.4 | 6.5 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 12:56 | Normal | 503.2 | 504.8 | 484.8 | 495.9 | 8.8 | 9.2 | 12.6 | 12.6 | 225 | 224.8 | 225.2 | 52.7 | 52.5 | 52.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 19858 | 1 | 52.1 | 78151.1 | 7110 | 4.3 | 4.3 | 0 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 13:01 | Normal | 503 | 502 | 488.6 | 502.4 | 8.7 | 9.1 | 12.6 | 12.4 | 224.6 | 224.2 | 225.6 | 52.8 | 52.6 | 52.7 | 60 | 60 | 60 | 19836 | 1 | 51.9 | 78152.8 | 7110 | 4.2 | 4.3 | 0 | 4.3 | 4.2 | 0.3 | 6.2 | 6.2 | 6.5 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 13:06 | Normal | 504.8 | 497 | 491.5 | 501.6 | 8.5 | 9 | 12.5 | 12.6 | 225 | 224.4 | 225 | 52.3 | 52.3 | 52.2 | 60.03 | 59.99 | 60.03 | 19663 | 1 | 51.7 | 78154.4 | 7110 | 4.2 | 4.1 | 0.1 | 4.3 | 4.1 | 0.3 | 6.1 | 6.2 | 6.5 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 13:11 | Normal | 507.9 | 499.2 | 490.4 | 503.5 | 8.3 | 8.7 | 12.2 | 12.3 | 224.2 | 224.2 | 224.6 | 51.2 | 51.1 | 51.2 | 60.01 | 59.98 | 60.04 | 19247 | 1 | 51.7 | 78156 | 7110 | 4 | 3.9 | 0.2 | 4.3 | 4.1 | 0.1 | 6 | 6.1 | 6.3 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 13:16 | Normal | 500.7 | 504 | 485.9 | 494 | 8.3 | 8.5 | 12.4 | 12.5 | 224.2 | 224 | 224 | 50.9 | 50.9 | 51 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 19121 | 1 | 51.5 | 78157.7 | 7110 | 3.9 | 3.8 | 0.2 | 4 | 4 | 0.3 | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 13:21 | Normal | 505.6 | 504.9 | 485.5 | 497.7 | 8 | 8.3 | 12.2 | 12.3 | 224.2 | 224.4 | 224.6 | 50.2 | 50 | 50.2 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 18818 | 1 | 51.3 | 78159.2 | 7110 | 3.7 | 3.9 | 0.1 | 3.9 | 3.9 | 0.2 | 6 | 6.1 | 6.3 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 13:26 | Normal | 502.6 | 506.9 | 491.1 | 501.2 | 7.8 | 8 | 12.1 | 12.1 | 223.4 | 223.6 | 224.2 | 49.7 | 49.5 | 49.5 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 18566 | 1 | 51.1 | 78160.8 | 7110 | 3.7 | 3.8 | 0.1 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 5.9 | 6 | 6.2 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 13:31 | Normal | 499.5 | 506.7 | 490.9 | 499.1 | 7.6 | 7.8 | 12 | 12.1 | 223.4 | 223.2 | 223.4 | 48.8 | 48.6 | 48.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 18277 | 1 | 51 | 78162.3 | 7110 | 3.6 | 3.7 | 0.2 | 3.7 | 3.7 | 0.2 | 5.9 | 6 | 6.2 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 13:36 | Normal | 504.8 | 506 | 491.1 | 492.2 | 7.3 | 7.6 | 11.7 | 12.1 | 223 | 223 | 223.8 | 47.7 | 47.6 | 47.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 17856 | 1 | 50.8 | 78163.8 | 7110 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 3.6 | 3.5 | 0.2 | 5.7 | 5.8 | 6.1 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 13:41 | Normal | 508.5 | 503.7 | 481.7 | 494.7 | 7.1 | 7.5 | 11.9 | 12 | 223.4 | 223.6 | 223.4 | 47.1 | 46.9 | 47.1 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 17637 | 1 | 50.7 | 78165.3 | 7110 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.6 | 3.5 | 0.2 | 5.9 | 5.9 | 6.1 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 13:46 | Normal | 503.7 | 505 | 485.3 | 496.5 | 6.8 | 7.1 | 11.6 | 11.8 | 223 | 223.4 | 223.6 | 46 | 45.9 | 46 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 17240 | 1 | 50.6 | 78166.8 | 7111 | 3.2 | 3.4 | 0 | 3.5 | 3.3 | 0.2 | 5.6 | 5.9 | 6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 13:51 | Normal | 499.8 | 503.1 | 484.9 | 486 | 6.6 | 7 | 11.5 | 11.7 | 223.4 | 223.2 | 223.4 | 45.1 | 44.9 | 45 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 16870 | 1 | 50.4 | 78168.2 | 7111 | 3.2 | 3.1 | 0.1 | 3.4 | 3.2 | 0.2 | 5.6 | 5.7 | 6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 13:56 | Normal | 502 | 500.1 | 492.7 | 498.7 | 6.4 | 6.8 | 11.2 | 11.5 | 223.4 | 223.4 | 223.8 | 44.3 | 44.2 | 44.2 | 60.1 | 60.09 | 60.1 | 16589 | 1 | 50 | 78169.6 | 7111 | 3 | 3.1 | 0.1 | 3.2 | 3.1 | 0.3 | 5.5 | 5.6 | 5.9 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 14:01 | Normal | 508.7 | 502.1 | 493.6 | 498.8 | 6.1 | 6.5 | 10.1 | 11.2 | 222.6 | 222.8 | 223.6 | 42.3 | 42.2 | 42.3 | 60.1 | 60.11 | 60.1 | 15849 | 1 | 50.1 | 78170.9 | 7111 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3.1 | 3 | 0.3 | 5.2 | 4.8 | 5.7 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 14:06 | Normal | 504.6 | 505.5 | 504.8 | 500.9 | 5.8 | 6.2 | 7.4 | 11 | 222 | 222.4 | 223 | 38.3 | 38.2 | 38.2 | 60.05 | 60.09 | 60.04 | 14311 | 1 | 49.8 | 78172.2 | 7111 | 2.7 | 2.9 | 0 | 2.9 | 2.9 | 0.2 | 4 | 3.3 | 5.6 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 14:11 | Normal | 509.8 | 498 | 507.1 | 502.2 | 5.6 | 6 | 5.9 | 11 | 221.8 | 222.4 | 222.8 | 35.9 | 35.8 | 35.9 | 60 | 60.04 | 60.03 | 13385 | 1 | 49.3 | 78173.3 | 7111 | 2.5 | 2.7 | 0.2 | 2.8 | 2.6 | 0.4 | 3 | 2.7 | 5.6 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 14:16 | Normal | 509.9 | 504.1 | 503.9 | 498 | 5.3 | 5.8 | 5.8 | 9.9 | 222.4 | 222.4 | 223.2 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 12536 | 1 | 48.9 | 78174.4 | 7111 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 2.7 | 2.5 | 0.3 | 2.8 | 2.8 | 4.4 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 14:21 | Normal | 511.8 | 500.2 | 493.8 | 502 | 5 | 5.5 | 5.8 | 8.4 | 222.6 | 222.4 | 223 | 31 | 30.9 | 31 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 11592 | 1 | 48.5 | 78175.4 | 7111 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.4 | 0.4 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 14:26 | Normal | 505.9 | 507.2 | 502.4 | 494.4 | 4.7 | 5.2 | 5.5 | 8.2 | 222.4 | 222.6 | 223.2 | 29.9 | 29.8 | 29.9 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 11143 | 1 | 48.2 | 78176.3 | 7111 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 2.7 | 2.7 | 3 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 14:31 | Normal | 508.9 | 504.1 | 506.2 | 499.3 | 4.5 | 5 | 5.4 | 8 | 221.4 | 220.8 | 222.2 | 29.2 | 29.1 | 29.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 10838 | 1 | 47.8 | 78177.3 | 7111 | 2 | 2.1 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 0.3 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 14:36 | Normal | 502.8 | 496.1 | 500.7 | 497.8 | 4.2 | 4.7 | 5.3 | 7.8 | 220.4 | 220.2 | 221.2 | 28 | 27.9 | 27.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 10370 | 1 | 47.6 | 78178.1 | 7111 | 2 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2 | 0.3 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 14:41 | Normal | 511.8 | 502.8 | 509.5 | 500.6 | 3.9 | 4.5 | 5.2 | 7.8 | 220.4 | 220.4 | 221.4 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 10032 | 1 | 47.2 | 78179 | 7111 | 2 | 1.9 | 0 | 2.1 | 2 | 0.2 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 14:46 | Normal | 513.7 | 503.1 | 502 | 504.1 | 3.8 | 4.3 | 5.3 | 7.5 | 220.2 | 220.2 | 220.6 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 9818 | 1 | 47 | 78179.8 | 7112 | 1.8 | 1.9 | 0 | 2 | 1.8 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 14:51 | Normal | 507.8 | 502.1 | 498.5 | 504.7 | 3.5 | 4 | 5 | 7.2 | 220 | 219.6 | 220 | 25.4 | 25.3 | 25.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 9232 | 1 | 46.8 | 78180.6 | 7112 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.8 | 1.7 | 0.3 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 14:56 | Normal | 513.9 | 502.1 | 499 | 497.2 | 3.1 | 3.6 | 4.8 | 7.1 | 220.2 | 219.8 | 220.6 | 24.1 | 24 | 24.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 8756 | 1 | 46.7 | 78181.3 | 7112 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0.3 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 15:01 | Normal | 515.6 | 493.9 | 498.3 | 496.6 | 3 | 3.5 | 4.8 | 7 | 219.8 | 219.4 | 221 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8518 | 1 | 46.5 | 78182.1 | 7112 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 15:06 | Normal | 510.9 | 513.2 | 506.8 | 500.9 | 2.6 | 3 | 4.5 | 6.6 | 218.8 | 218.6 | 220.2 | 22 | 21.9 | 21.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 7992 | 1 | 46.3 | 78182.8 | 7112 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 15:11 | Normal | 514.7 | 496 | 509.3 | 498.5 | 2.3 | 2.9 | 4.4 | 6.6 | 218.8 | 218.2 | 220 | 21.3 | 21.2 | 21.2 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 7686 | 1 | 46.2 | 78183.4 | 7112 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 15:16 | Normal | 510.6 | 512.9 | 496.7 | 503.9 | 2.2 | 2.6 | 4.5 | 6.4 | 219.2 | 218.8 | 219.8 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 60 | 60 | 60 | 7455 | 1 | 46 | 78184 | 7112 | 1 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 15:21 | Normal | 500.7 | 494 | 496.4 | 502.6 | 1.9 | 2.4 | 4.1 | 6.1 | 218.4 | 218.8 | 219.6 | 19.1 | 19 | 19.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 6905 | 1 | 45.9 | 78184.6 | 7112 | 0.8 | 1.1 | 0 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 15:26 | Normal | 515.5 | 510.8 | 503.7 | 493.8 | 1.6 | 2 | 4 | 5.9 | 218.4 | 218.2 | 219.2 | 17.8 | 17.7 | 17.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6453 | 1 | 45.7 | 78185.2 | 7112 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 2 | 1.8 | 2.2 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 15:31 | Normal | 501.9 | 485.1 | 541.6 | 504.4 | 1.4 | 1.9 | 2.8 | 5.6 | 219.4 | 219 | 220.4 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 5804 | 1 | 45.6 | 78185.7 | 7112 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 1 | 2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 15:36 | Normal | 506.7 | 497.1 | 511.8 | 494.9 | 1.1 | 1.6 | 0.6 | 5.1 | 218.8 | 218 | 219.4 | 11.5 | 11.4 | 11.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 4310 | 1 | 45.4 | 78186.1 | 7112 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.2 | 1.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 15:41 | Normal | 520.8 | 504.1 | 514.6 | 499.8 | 1 | 1.5 | 0.6 | 5.1 | 218.6 | 218 | 219.4 | 11.4 | 11.2 | 11.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 4180 | 1 | 45.2 | 78186.5 | 7112 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 1.8 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 15:46 | Normal | 512.8 | 516.9 | 513 | 500.1 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 3.7 | 218 | 217.6 | 219 | 9 | 9 | 9 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 3319 | 1 | 45.1 | 78186.8 | 7113 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 15:51 | Normal | 507.4 | 502.7 | 506 | 494.7 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 3.5 | 218.6 | 217.2 | 218.6 | 8.3 | 8.1 | 8.1 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 3064 | 1 | 44.9 | 78187 | 7113 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 15:56 | Normal | 501.9 | 489.4 | 517.5 | 503 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 3.1 | 218 | 217.2 | 218.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 2685 | 1 | 44.8 | 78187.3 | 7113 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 16:01 | Normal | 510.9 | 497.1 | 505.8 | 495.8 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 3 | 217.4 | 216.6 | 218.2 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 2466 | 1 | 44.6 | 78187.5 | 7113 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 16:06 | Normal | 506.1 | 505.4 | 511 | 495.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 2.8 | 216.8 | 216.6 | 217.8 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2202 | 1 | 44.6 | 78187.7 | 7113 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 16:11 | Normal | 495.2 | 490 | 506.8 | 510.9 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 2.5 | 216.4 | 215.4 | 217.2 | 6 | 6 | 6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 2142 | 1 | 44.4 | 78187.9 | 7113 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 16:16 | Normal | 500.9 | 482.2 | 500.9 | 505 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 2.3 | 216.2 | 215.4 | 217.2 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2109 | 1 | 44.3 | 78188 | 7113 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 16:21 | Normal | 493.6 | 467.8 | 508.9 | 509.9 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 1.1 | 215.8 | 214.6 | 217 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 1486 | 1 | 44.3 | 78188.2 | 7113 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 16:26 | Normal | 472.4 | 499.7 | 450.1 | 489.8 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 1 | 215.2 | 214.4 | 216.8 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 1200 | 1 | 44.2 | 78188.3 | 7113 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 16:31 | Normal | 278.8 | 495 | 419 | 496.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 215.4 | 214.6 | 216.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 60 | 60.01 | 60 | 545 | 1 | 44 | 78188.4 | 7113 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 16:36 | Normal | 214 | 482.2 | 492.6 | 494.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 215.6 | 215 | 216.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 447 | 1 | 44 | 78188.4 | 7113 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 16:41 | Normal | 199.8 | 491.4 | 479.1 | 491.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 215 | 214.2 | 216.8 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 640 | 1 | 43.9 | 78188.4 | 7113 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 16:46 | Normal | 409.8 | 470 | 493.4 | 527.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 215.2 | 214.8 | 216.6 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 868 | 1 | 43.8 | 78188.5 | 7114 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 16:51 | Normal | 391.1 | 484.8 | 457.9 | 488.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 215 | 214.8 | 216.8 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 611 | 1 | 43.7 | 78188.6 | 7114 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 16:56 | Normal | 200 | 502.1 | 443.3 | 485 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 215.6 | 215.6 | 217.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 60 | 60.02 | 60 | 390 | 1 | 43.6 | 78188.6 | 7114 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 17:01 | Normal | 200 | 454.9 | 378.7 | 491.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 216.2 | 215.4 | 218.2 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 273 | 1 | 43.6 | 78188.6 | 7114 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 17:06 | Normal | 200 | 447.3 | 200 | 461.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 216.4 | 216.4 | 218.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60 | 145 | 1 | 43.5 | 78188.6 | 7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 17:11 | Normal | 200.5 | 309 | 199.9 | 402.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 216.6 | 215.6 | 218 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.99 | 60 | 26 | 1 | 43.4 | 78188.7 | 7114 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 17:16 | Normal | 205 | 210.4 | 197.6 | 383.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 216 | 218 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3 | 1 | 43.3 | 78188.7 | 7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 17:21 | Normal | 217.5 | 179.5 | 162 | 350.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.6 | 216.2 | 218.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 43.3 | 78188.7 | 7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 17:26 | Normal | 187.6 | 188.5 | 207.8 | 376.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.4 | 215.8 | 218 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 43.2 | 78188.7 | 7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 17:31 | Normal | 205.4 | 204.1 | 197.4 | 331.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 215.4 | 217.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60 | 0 | 1 | 43.1 | 78188.7 | 7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-20 17:36 | Normal | 201.9 | 198.3 | 203.5 | 301.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 214.8 | 217.4 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60 | 59.99 | 60.02 | 0 | 1 | 43 | 78188.7 | 7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0