## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-07-21 06:04 | Fault | 464.5 | 460.9 | 461 | 460.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.8 | 86.8 | 236.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 0 | 2 | 39.2 | 78188.7 | 7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 06:09 | Fault | 487 | 483.2 | 483.1 | 481.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.8 | 163.2 | 271 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.05 | 60.02 | 0 | 2 | 43.2 | 78188.7 | 7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 06:14 | Fault | 498 | 494.1 | 494.1 | 491.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.8 | 112.4 | 249.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 59.94 | 60 | 0 | 2 | 45.2 | 78188.7 | 7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 06:19 | Fault | 519.2 | 515.1 | 512.3 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 100.2 | 243.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 0 | 2 | 46.3 | 78188.7 | 7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 06:24 | Fault | 535.1 | 530.8 | 526.8 | 524.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.4 | 113 | 249.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 59.91 | 59.98 | 0 | 2 | 47.1 | 78188.7 | 7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 06:29 | Fault | 542.9 | 538.6 | 534.2 | 532.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.6 | 97.2 | 242.4 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 0 | 2 | 47.6 | 78188.7 | 7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 06:34 | Fault | 550.3 | 545.9 | 541.3 | 539.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.2 | 94.4 | 241 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 0 | 2 | 48 | 78188.7 | 7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 06:39 | Fault | 554.8 | 550.3 | 545.9 | 543.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.8 | 134.8 | 259.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 0 | 2 | 48.3 | 78188.7 | 7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 06:44 | Fault | 557.8 | 551.1 | 548 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.8 | 96.8 | 242 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 0 | 2 | 48.6 | 78188.7 | 7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 06:49 | Fault | 559.2 | 553.2 | 548.4 | 545.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.6 | 91.2 | 239.6 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 0 | 2 | 48.7 | 78188.7 | 7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 06:54 | Fault | 568.9 | 556.6 | 554.6 | 550.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.2 | 93.4 | 240.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 0 | 2 | 48.9 | 78188.7 | 7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 06:59 | Fault | 569.1 | 557.8 | 554.9 | 550.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 99.2 | 242.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 60.01 | 59.97 | 0 | 2 | 49.1 | 78188.7 | 7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 07:04 | Fault | 576.7 | 563.2 | 560.1 | 554.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.4 | 103 | 244.6 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 60.16 | 60.04 | 0 | 2 | 49.2 | 78188.7 | 7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 07:09 | Fault | 578.3 | 572.1 | 561.5 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.6 | 98.4 | 242.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 2 | 49.4 | 78188.7 | 7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 07:14 | Fault | 581.8 | 581.8 | 562.8 | 557.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.2 | 79.2 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 60.05 | 59.96 | 0 | 2 | 49.6 | 78188.7 | 7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 07:19 | Fault | 582.1 | 584.5 | 562.9 | 558.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 88.8 | 238 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 2 | 49.7 | 78188.7 | 7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 07:24 | Fault | 589.6 | 594 | 570 | 565.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.6 | 111 | 249.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.91 | 59.94 | 0 | 2 | 49.9 | 78188.7 | 7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 07:29 | Fault | 590.7 | 594.3 | 572.1 | 568.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 78188.7 | 7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 07:34 | Fault | 590.3 | 592.8 | 573.6 | 570.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.2 | 78188.7 | 7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 07:39 | Fault | 591.5 | 593.1 | 576.2 | 573.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.4 | 78188.7 | 7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 07:44 | Fault | 584.2 | 584 | 570.7 | 568.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.6 | 78188.7 | 7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 07:49 | Fault | 589.3 | 588.8 | 575.9 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.8 | 78188.7 | 7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 07:54 | Fault | 594 | 593.3 | 581.7 | 580.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.9 | 78188.7 | 7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 07:59 | Fault | 592.6 | 591.4 | 582.1 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51.1 | 78188.7 | 7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 08:04 | Fault | 593.2 | 590.8 | 582.7 | 581.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51.2 | 78188.7 | 7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 08:09 | Fault | 593.3 | 590.1 | 582.9 | 582.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51.3 | 78188.7 | 7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 08:14 | Fault | 594 | 591 | 584.4 | 584.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51.3 | 78188.7 | 7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 08:19 | Fault | 593 | 590.5 | 584.1 | 584.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51.4 | 78188.7 | 7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 08:24 | Fault | 590 | 587.3 | 581.6 | 581.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52.1 | 78188.7 | 7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 08:29 | Fault | 593.3 | 590.5 | 585.3 | 585.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53 | 78188.7 | 7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 08:34 | Fault | 591.1 | 588.6 | 584.6 | 585.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54 | 78188.7 | 7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 08:39 | Fault | 591 | 588.2 | 584.5 | 585.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54.9 | 78188.7 | 7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 08:44 | Fault | 592.5 | 588.7 | 585.5 | 586.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55.7 | 78188.7 | 7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 08:49 | Normal | 487.4 | 499.8 | 485.4 | 507.4 | 6.5 | 8 | 4.7 | 5.1 | 224.2 | 223.4 | 225 | 31.2 | 31.1 | 31.1 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 11715 | 1 | 46.2 | 78189 | 7114 | 3.6 | 3.3 | 0 | 3.7 | 4.3 | 0 | 2 | 2.7 | 2.2 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 08:54 | Normal | 476.1 | 510 | 466.2 | 515.3 | 7.2 | 7.8 | 5.4 | 5.2 | 223.2 | 222.6 | 224.2 | 31.9 | 31.9 | 31.8 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 11873 | 1 | 45 | 78189.9 | 7115 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.7 | 4.1 | 0 | 2.4 | 2.8 | 2.3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 08:59 | Normal | 469.3 | 499.7 | 471.8 | 521.5 | 7.8 | 8.3 | 5.6 | 5.6 | 223.2 | 223 | 224.8 | 34.1 | 34.1 | 34 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 12728 | 1 | 45.5 | 78191 | 7115 | 3.7 | 4 | 0 | 3.9 | 4.3 | 0 | 2.4 | 3.1 | 2.4 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 09:04 | Normal | 468.1 | 497.1 | 469.3 | 516.6 | 8.6 | 9 | 6.5 | 6.3 | 223.4 | 223.2 | 225 | 37 | 37 | 37 | 59.99 | 60 | 59.99 | 13890 | 1 | 46.2 | 78192.1 | 7115 | 4 | 4.4 | 0 | 4.1 | 4.7 | 0 | 2.9 | 3.4 | 2.8 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 09:09 | Normal | 463.7 | 503.9 | 461.3 | 510.4 | 8.8 | 9.2 | 6.8 | 6.7 | 223.2 | 223.6 | 225.2 | 38 | 38 | 38 | 60.01 | 60.02 | 60 | 14262 | 1 | 47 | 78193.3 | 7115 | 4.3 | 4.7 | 0 | 4.4 | 4.9 | 0 | 3.1 | 3.6 | 3 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 09:14 | Normal | 461.9 | 507 | 469.4 | 510.3 | 9 | 9.2 | 6.9 | 6.9 | 222.8 | 222.8 | 224.6 | 38.5 | 38.4 | 38.3 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 14423 | 1 | 47.7 | 78194.5 | 7115 | 4.3 | 4.5 | 0 | 4.3 | 4.8 | 0 | 3.2 | 3.6 | 3.1 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 09:19 | Normal | 457.7 | 501.9 | 462.4 | 513.3 | 9.4 | 9.5 | 7.4 | 7.3 | 223 | 223.6 | 225.2 | 40.4 | 40.2 | 40.1 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 15084 | 1 | 48.3 | 78195.7 | 7115 | 4.4 | 4.9 | 0 | 4.6 | 5 | 0 | 3.3 | 4 | 3.3 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 09:24 | Normal | 460 | 505 | 465.2 | 512.2 | 9.6 | 9.8 | 7.8 | 7.6 | 224.2 | 223.8 | 225.4 | 41.6 | 41.5 | 41.5 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 15616 | 1 | 48.9 | 78197 | 7115 | 4.5 | 5.1 | 0 | 4.6 | 5.2 | 0 | 3.6 | 4.1 | 3.5 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 09:29 | Normal | 458.8 | 500.1 | 468.3 | 507.1 | 8.4 | 8.6 | 6.8 | 7 | 224.6 | 224.8 | 225 | 37.4 | 37.3 | 37.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 13973 | 1 | 49.4 | 78198.2 | 7115 | 4 | 4.2 | 0 | 4 | 4.5 | 0 | 3.1 | 3.7 | 3.1 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 09:34 | Normal | 467.7 | 503.8 | 460.6 | 507.7 | 9.7 | 9.9 | 8.2 | 8.1 | 224.4 | 224.8 | 225.2 | 43.2 | 43.1 | 43 | 59.99 | 60 | 60 | 16216 | 1 | 49.8 | 78199.6 | 7115 | 4.8 | 5 | 0 | 4.8 | 5.1 | 0 | 3.7 | 4.4 | 3.7 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 09:39 | Normal | 461.6 | 504.8 | 468.8 | 509.8 | 10 | 10 | 8.5 | 8.4 | 224.6 | 224.6 | 225.6 | 44.3 | 44.2 | 44.2 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 16661 | 1 | 50.1 | 78200.9 | 7115 | 4.8 | 5.3 | 0 | 4.8 | 5.3 | 0 | 3.9 | 4.6 | 3.9 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 09:44 | Normal | 456.4 | 499.6 | 467.5 | 514.5 | 9.9 | 10 | 8.5 | 8.3 | 224.6 | 224.8 | 225.2 | 43.9 | 43.7 | 43.8 | 60 | 59.96 | 59.97 | 16413 | 1 | 50.7 | 78202.3 | 7115 | 4.7 | 5.1 | 0 | 4.8 | 5.2 | 0 | 3.9 | 4.5 | 3.8 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 09:49 | Normal | 462.6 | 497.8 | 462.2 | 505.2 | 10.1 | 10.4 | 8.9 | 8.9 | 224.2 | 224.4 | 225.6 | 45.6 | 45.4 | 45.5 | 60 | 59.97 | 60 | 17100 | 1 | 51.1 | 78203.7 | 7115 | 4.8 | 5.1 | 0 | 4.9 | 5.4 | 0 | 4.1 | 4.6 | 4 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 09:54 | Normal | 477.8 | 497.9 | 490.7 | 502.7 | 9.9 | 10.5 | 8.6 | 9.1 | 225.2 | 224.6 | 225.4 | 46.3 | 46.1 | 46.3 | 60.04 | 59.93 | 59.99 | 17441 | 1 | 51.5 | 78205.1 | 7116 | 4.8 | 5.1 | 0 | 5.1 | 5.6 | 0 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 09:59 | Normal | 485.6 | 494.8 | 488.4 | 499.4 | 10 | 10.5 | 8.9 | 9.3 | 224.2 | 224 | 225.8 | 46.9 | 46.8 | 46.7 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 17637 | 1 | 51.8 | 78206.6 | 7116 | 4.8 | 5.2 | 0 | 4.9 | 5.6 | 0 | 4 | 4.8 | 4.3 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 10:04 | Normal | 477.7 | 505.9 | 483.5 | 509.5 | 10.4 | 10.5 | 9.5 | 9.6 | 224.8 | 224.8 | 226.2 | 48.3 | 48.3 | 48.2 | 59.99 | 60.03 | 60 | 18230 | 1 | 52 | 78208.1 | 7116 | 5 | 5.5 | 0 | 5.1 | 5.5 | 0 | 4.5 | 4.9 | 4.5 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 10:09 | Normal | 470.9 | 501.1 | 475.5 | 503.6 | 10.5 | 10.6 | 9.6 | 9.8 | 224.6 | 224.4 | 226.2 | 48.8 | 48.7 | 48.6 | 60.01 | 60.05 | 60.02 | 18309 | 1 | 52.3 | 78209.6 | 7116 | 5.1 | 5.2 | 0 | 5.1 | 5.5 | 0 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 10:14 | Normal | 467.4 | 496.6 | 467.7 | 508.6 | 10.7 | 10.8 | 10 | 10 | 224.6 | 225.2 | 226.4 | 49.4 | 49.3 | 49.3 | 60 | 59.92 | 59.98 | 18642 | 1 | 52.6 | 78211.1 | 7116 | 5 | 5.4 | 0 | 5.1 | 5.7 | 0 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 10:19 | Normal | 479.7 | 495.9 | 470.8 | 500.8 | 10.6 | 10.8 | 10.2 | 10.1 | 224.2 | 224.8 | 225.6 | 50.4 | 50.3 | 50.4 | 60.03 | 60.05 | 60.01 | 18967 | 1 | 53 | 78212.7 | 7116 | 5 | 5.4 | 0 | 5.2 | 5.6 | 0 | 4.9 | 5.2 | 4.8 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 10:24 | Normal | 473.8 | 492.9 | 472.9 | 497.9 | 10.8 | 11.1 | 10.3 | 10.5 | 224.6 | 224.4 | 225.2 | 50.9 | 50.8 | 50.9 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 19146 | 1 | 53.1 | 78214.3 | 7116 | 5.1 | 5.4 | 0 | 5.3 | 5.7 | 0 | 5 | 5.4 | 4.9 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 10:29 | Normal | 474.8 | 494 | 473.7 | 500.7 | 10.8 | 11.1 | 10.3 | 10.5 | 224.6 | 225.2 | 225.6 | 51.4 | 51.3 | 51.3 | 60.04 | 60.01 | 60.05 | 19373 | 1 | 53.4 | 78215.9 | 7116 | 5.1 | 5.5 | 0 | 5.3 | 5.8 | 0 | 4.9 | 5.4 | 5 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 10:34 | Normal | 473 | 498.1 | 469.9 | 503 | 11 | 11 | 10.7 | 10.8 | 224.4 | 224.4 | 225.6 | 52.1 | 51.9 | 52 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 19489 | 1 | 53.7 | 78217.5 | 7116 | 5.2 | 5.7 | 0 | 5.1 | 5.7 | 0 | 5.1 | 5.5 | 5.1 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 10:39 | Normal | 468.5 | 497.3 | 471.5 | 498.6 | 11.1 | 11 | 10.8 | 11 | 224.8 | 225.2 | 225.8 | 52.3 | 52.3 | 52.2 | 60.01 | 60.07 | 59.99 | 19729 | 1 | 54 | 78219.1 | 7116 | 5.2 | 5.6 | 0 | 5.4 | 5.6 | 0 | 5.2 | 5.5 | 5.2 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 10:44 | Normal | 498.8 | 496.4 | 484 | 497 | 10.5 | 11.1 | 10.6 | 11.1 | 225.4 | 224.6 | 225.8 | 53 | 52.8 | 53 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 19934 | 1 | 54.3 | 78220.8 | 7116 | 5.1 | 5.2 | 0 | 5.3 | 5.7 | 0 | 5 | 5.5 | 5.3 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 10:49 | Normal | 498.6 | 495.9 | 495.4 | 511.3 | 10.7 | 11.1 | 10.8 | 11 | 225 | 224.4 | 226.4 | 53.5 | 53.3 | 53.4 | 60 | 59.97 | 59.99 | 20264 | 1 | 54.5 | 78222.5 | 7116 | 5.2 | 5.3 | 0 | 5.2 | 5.6 | 0.1 | 5.1 | 5.6 | 5.3 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 10:54 | Normal | 487.6 | 492.9 | 487 | 500.9 | 10.9 | 11.3 | 11.1 | 11.4 | 225.6 | 225 | 226.6 | 54.1 | 54.1 | 54.1 | 60.04 | 59.97 | 60.05 | 20439 | 1 | 54.5 | 78224.2 | 7117 | 5.2 | 5.5 | 0 | 5.2 | 5.8 | 0 | 5.3 | 5.7 | 5.4 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 10:59 | Normal | 492.5 | 492.7 | 480.4 | 496.5 | 11 | 11.1 | 11.4 | 11.5 | 225.8 | 225.6 | 226.8 | 54.4 | 54.5 | 54.6 | 60.01 | 60.07 | 59.99 | 20654 | 1 | 54.2 | 78225.9 | 7117 | 5.2 | 5.7 | 0 | 5.3 | 5.8 | 0 | 5.3 | 5.9 | 5.6 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 11:04 | Normal | 486.5 | 497.6 | 486 | 502 | 11 | 11.1 | 11.4 | 11.6 | 225.4 | 226.2 | 227 | 55.1 | 54.9 | 55.1 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 20812 | 1 | 54 | 78227.6 | 7117 | 5.2 | 5.8 | 0 | 5.2 | 5.9 | 0 | 5.5 | 5.9 | 5.6 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 11:09 | Normal | 488.1 | 497.1 | 480.5 | 500.6 | 11 | 11.2 | 11.8 | 11.8 | 225.6 | 225.4 | 226.6 | 55.3 | 55.2 | 55.2 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 20897 | 1 | 53.6 | 78229.4 | 7117 | 5.2 | 6 | 0 | 5.3 | 5.9 | 0 | 5.6 | 6 | 5.7 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 11:14 | Normal | 485 | 492.1 | 480.8 | 493.8 | 11.1 | 11.3 | 11.9 | 12.1 | 225.2 | 225.4 | 226.8 | 55.8 | 55.6 | 55.6 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 21031 | 1 | 53.2 | 78231.1 | 7117 | 5.2 | 5.6 | 0 | 5.4 | 5.7 | 0 | 5.7 | 6.1 | 5.7 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 11:19 | Normal | 482.7 | 496.9 | 485.6 | 499.5 | 11 | 11 | 11.7 | 12 | 225.6 | 225.6 | 225.8 | 55.1 | 54.9 | 55 | 60 | 60.03 | 59.98 | 20764 | 1 | 53 | 78232.8 | 7117 | 5.2 | 5.7 | 0 | 5.1 | 5.7 | 0 | 5.5 | 6.2 | 5.8 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 11:24 | Normal | 480.9 | 500 | 482 | 493 | 11 | 11.1 | 12 | 12.2 | 225.6 | 225.2 | 226.6 | 55.6 | 55.4 | 55.5 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 21009 | 1 | 53 | 78234.6 | 7117 | 5.3 | 5.6 | 0 | 5.2 | 5.7 | 0 | 5.6 | 6.3 | 5.8 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 11:29 | Normal | 483.6 | 495.9 | 481.6 | 497.6 | 11 | 11.3 | 12.1 | 12.4 | 225.8 | 226 | 226.6 | 56.4 | 56.5 | 56.5 | 60 | 59.99 | 60.02 | 21313 | 1 | 53 | 78236.4 | 7117 | 5.1 | 5.6 | 0.1 | 5.4 | 5.9 | 0 | 5.9 | 6.2 | 6 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 11:34 | Normal | 489.7 | 499.8 | 488.5 | 501.6 | 10.7 | 11 | 12 | 12.1 | 225.8 | 225.6 | 225.8 | 55.6 | 55.5 | 55.6 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 21059 | 1 | 52.8 | 78238.1 | 7117 | 5 | 5.7 | 0 | 5.3 | 5.6 | 0 | 5.8 | 6.1 | 5.9 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 11:39 | Normal | 510.6 | 495.9 | 491.2 | 499.2 | 10.5 | 11.1 | 12.3 | 12.5 | 225.8 | 225.8 | 226.2 | 56.8 | 56.7 | 56.8 | 60 | 59.97 | 59.98 | 21478 | 1 | 52.8 | 78239.9 | 7117 | 5 | 5.4 | 0 | 5.3 | 5.6 | 0 | 5.9 | 6.2 | 6 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 11:44 | Normal | 500.2 | 499.7 | 498.9 | 499.7 | 10.7 | 10.9 | 12.4 | 12.6 | 225.6 | 226 | 226.4 | 57.1 | 56.9 | 56.9 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 21569 | 1 | 52.8 | 78241.7 | 7117 | 5 | 5.5 | 0 | 5.2 | 5.7 | 0 | 5.9 | 6.3 | 6.1 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 11:49 | Normal | 497.1 | 492 | 485.6 | 494.3 | 10.8 | 11.1 | 12.6 | 12.8 | 225.8 | 226 | 226.6 | 57.2 | 57 | 57.2 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 21587 | 1 | 52.9 | 78243.5 | 7117 | 5 | 5.6 | 0 | 5.2 | 5.8 | 0 | 6 | 6.5 | 6.2 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 11:54 | Normal | 492 | 492.1 | 484.6 | 495.5 | 10.8 | 11 | 12.7 | 12.7 | 225.6 | 225.8 | 226.4 | 56.8 | 56.7 | 56.8 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 21499 | 1 | 53 | 78245.3 | 7118 | 5 | 5.6 | 0 | 5.2 | 5.5 | 0.1 | 6.2 | 6.6 | 6.1 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 11:59 | Normal | 493.8 | 500 | 489.5 | 500.5 | 10.8 | 11 | 12.9 | 13 | 225.8 | 225.8 | 226.4 | 57.5 | 57.4 | 57.6 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 21791 | 1 | 53 | 78247 | 7118 | 5 | 5.6 | 0.1 | 5.2 | 5.6 | 0 | 6.1 | 6.7 | 6.3 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 12:04 | Normal | 496.6 | 494.9 | 491 | 493.1 | 10.6 | 10.8 | 12.6 | 13 | 226 | 225.8 | 226.4 | 57.1 | 57 | 57.1 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 21486 | 1 | 53.1 | 78248.8 | 7118 | 4.8 | 5.4 | 0 | 5.2 | 5.5 | 0 | 6.1 | 6.5 | 6.2 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 12:09 | Normal | 498.5 | 495.7 | 478.8 | 493.9 | 10.3 | 10.5 | 12.8 | 12.7 | 226.2 | 225 | 226.2 | 55.8 | 55.8 | 55.8 | 60.01 | 60.05 | 60 | 21127 | 1 | 53.1 | 78250.5 | 7118 | 4.7 | 5.3 | 0 | 5.1 | 5.3 | 0 | 6.1 | 6.5 | 6.2 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 12:14 | Normal | 492.6 | 500.8 | 490.1 | 493 | 10.2 | 10.4 | 12.5 | 12.8 | 225.4 | 225.2 | 226 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 20886 | 1 | 53.2 | 78252.3 | 7118 | 4.7 | 5.3 | 0 | 4.9 | 5.4 | 0 | 6.1 | 6.4 | 6.2 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 12:19 | Normal | 498.2 | 500.5 | 486.1 | 500.9 | 10.1 | 10.2 | 12.7 | 12.9 | 225.2 | 225 | 225.8 | 56 | 55.8 | 55.9 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 21180 | 1 | 53.2 | 78254.1 | 7118 | 4.7 | 5.4 | 0 | 4.9 | 5.3 | 0 | 6.1 | 6.6 | 6.2 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 12:24 | Normal | 497.7 | 497.9 | 490.9 | 500.1 | 10.1 | 10.3 | 12.8 | 12.8 | 225.6 | 225 | 226 | 56.1 | 55.9 | 55.9 | 60 | 59.97 | 59.98 | 21151 | 1 | 53.1 | 78255.8 | 7118 | 4.6 | 5.3 | 0 | 4.9 | 5.4 | 0 | 6.2 | 6.6 | 6.2 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 12:29 | Normal | 492.6 | 496.8 | 486.5 | 490.6 | 10 | 10.1 | 12.8 | 13 | 225.4 | 225.2 | 225.8 | 55.6 | 55.5 | 55.5 | 59.98 | 60 | 59.98 | 21026 | 1 | 53.1 | 78257.6 | 7118 | 4.6 | 5.2 | 0 | 4.7 | 5.1 | 0 | 6.1 | 6.6 | 6.3 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 12:34 | Normal | 497.8 | 504 | 484.9 | 502.9 | 9.8 | 9.8 | 12.9 | 12.7 | 224.8 | 225 | 225.6 | 55.1 | 55 | 55.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 20841 | 1 | 53 | 78259.3 | 7118 | 4.5 | 5 | 0 | 4.6 | 5 | 0 | 6.2 | 6.4 | 6.1 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 12:39 | Normal | 500.7 | 495.9 | 488 | 494.8 | 9.6 | 9.8 | 12.7 | 12.9 | 225.4 | 224.8 | 225.6 | 54.7 | 54.6 | 54.6 | 60.04 | 60.04 | 60.06 | 20628 | 1 | 53.1 | 78261 | 7118 | 4.3 | 5.2 | 0 | 4.6 | 5.2 | 0 | 6.1 | 6.5 | 6.2 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 12:44 | Normal | 496.5 | 503.8 | 488.1 | 495 | 9.5 | 9.7 | 12.7 | 12.8 | 225.4 | 225.4 | 226.2 | 54.6 | 54.4 | 54.4 | 60 | 59.95 | 59.98 | 20557 | 1 | 53.1 | 78262.7 | 7118 | 4.2 | 5.1 | 0 | 4.7 | 5 | 0 | 6.1 | 6.5 | 6.2 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 12:49 | Normal | 500.7 | 505.8 | 485.7 | 492.7 | 9.2 | 9.3 | 12.6 | 12.9 | 225 | 225.2 | 225.4 | 53.8 | 53.6 | 53.7 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 20295 | 1 | 53 | 78264.4 | 7118 | 4.3 | 5 | 0 | 4.5 | 4.9 | 0 | 6 | 6.6 | 6.3 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 12:54 | Normal | 502.6 | 497.7 | 488.7 | 495.7 | 9 | 9.3 | 12.5 | 12.6 | 225 | 225.2 | 226.2 | 53.1 | 52.9 | 53.1 | 60.07 | 60.03 | 60.03 | 19980 | 1 | 53 | 78266.1 | 7119 | 4.1 | 4.7 | 0 | 4.3 | 4.7 | 0 | 6 | 6.4 | 6.1 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 12:59 | Normal | 505.6 | 499.9 | 489.3 | 494.3 | 8.8 | 9.3 | 12.6 | 12.7 | 224.2 | 224.8 | 225.4 | 53.1 | 52.9 | 53.1 | 60 | 59.98 | 59.98 | 20016 | 1 | 52.8 | 78267.8 | 7119 | 4.1 | 4.8 | 0 | 4.4 | 4.9 | 0 | 6.1 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 13:04 | Normal | 501.9 | 496 | 479.4 | 493.3 | 8.7 | 9.1 | 12.6 | 12.7 | 224.4 | 224.2 | 224.8 | 52.1 | 52.1 | 52.2 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 19686 | 1 | 52.7 | 78269.4 | 7119 | 4 | 4.8 | 0 | 4.4 | 4.8 | 0 | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 13:09 | Normal | 503.8 | 492 | 482.2 | 490.2 | 8.4 | 8.9 | 12.5 | 12.6 | 223.8 | 224.8 | 224.8 | 51.5 | 51.5 | 51.4 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 19352 | 1 | 52.5 | 78271.1 | 7119 | 3.9 | 4.5 | 0 | 4.3 | 4.6 | 0 | 6 | 6.3 | 6 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 13:14 | Normal | 499.8 | 505 | 480.8 | 492.7 | 8.3 | 8.5 | 12.5 | 12.6 | 223.8 | 223.8 | 224.6 | 51.4 | 51.2 | 51.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 19269 | 1 | 52.3 | 78272.7 | 7119 | 3.8 | 4.5 | 0 | 4 | 4.4 | 0 | 6 | 6.4 | 6 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 13:19 | Normal | 504.6 | 494.8 | 490.4 | 494.3 | 8.1 | 8.5 | 12.1 | 12.5 | 223.6 | 223.6 | 224.4 | 50.7 | 50.5 | 50.5 | 60 | 60.07 | 59.99 | 19011 | 1 | 52.1 | 78274.3 | 7119 | 3.7 | 4.3 | 0 | 4.1 | 4.3 | 0 | 5.9 | 6.2 | 6.1 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 13:24 | Normal | 502.6 | 492.8 | 484.2 | 499.2 | 7.8 | 8.3 | 12.1 | 12.2 | 223.8 | 223.4 | 223.2 | 49.7 | 49.6 | 49.7 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 18627 | 1 | 51.9 | 78275.8 | 7119 | 3.5 | 4.3 | 0 | 3.8 | 4.3 | 0 | 5.8 | 6.1 | 5.9 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 13:29 | Normal | 504.7 | 502.9 | 483.9 | 493.9 | 7.8 | 8.1 | 12.3 | 12.3 | 223.6 | 222.8 | 223.6 | 49.6 | 49.5 | 49.6 | 60.02 | 60.06 | 60 | 18586 | 1 | 51.7 | 78277.4 | 7119 | 3.5 | 4.3 | 0 | 3.9 | 4.1 | 0 | 5.9 | 6.2 | 6 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 13:34 | Normal | 504.5 | 499.8 | 486.4 | 495.6 | 7.5 | 7.8 | 11.9 | 12.1 | 222.6 | 223 | 223 | 48.3 | 48.2 | 48.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 18070 | 1 | 51.5 | 78278.8 | 7119 | 3.3 | 4.1 | 0 | 3.7 | 4 | 0 | 5.6 | 6.1 | 5.8 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 13:39 | Normal | 470.8 | 457.1 | 486.5 | 470.3 | 0.6 | 1 | 1.1 | 1.5 | 220.4 | 220.6 | 221.4 | 6 | 6 | 6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1999 | 1 | 51.1 | 78279.7 | 7119 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 13:44 | Normal | 503 | 501.1 | 491.9 | 496.8 | 7.1 | 7.5 | 11.6 | 11.9 | 222.6 | 222.2 | 223 | 47.3 | 47.2 | 47.2 | 59.97 | 59.98 | 60 | 17696 | 1 | 50.7 | 78281.3 | 7119 | 3.1 | 3.9 | 0 | 3.6 | 3.8 | 0 | 5.6 | 6 | 5.7 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 13:49 | Normal | 500.6 | 502.9 | 483.5 | 498.6 | 6.8 | 7.1 | 11.6 | 11.8 | 222.2 | 222.2 | 223 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 60 | 60 | 60 | 17171 | 1 | 50.6 | 78282.7 | 7119 | 2.9 | 3.5 | 0.1 | 3.3 | 3.7 | 0 | 5.5 | 6 | 5.6 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 13:54 | Normal | 505.8 | 505 | 492.1 | 501.1 | 6.6 | 6.9 | 11.4 | 11.6 | 222 | 222.6 | 222.6 | 45.6 | 45.4 | 45.5 | 59.99 | 60 | 59.98 | 16918 | 1 | 50.6 | 78284.1 | 7120 | 2.9 | 3.5 | 0 | 3.1 | 3.6 | 0 | 5.4 | 5.9 | 5.5 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 13:59 | Normal | 504.7 | 500.7 | 492.5 | 496.5 | 1.5 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 220.6 | 220.4 | 220.4 | 12.9 | 12.8 | 12.9 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 15323 | 1 | 50.5 | 78285.5 | 7120 | 0.4 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.7 | 0 | 1.5 | 2.4 | 1 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 14:04 | Normal | 500.5 | 502.7 | 504.8 | 495.9 | 6.6 | 6.9 | 9.3 | 11.7 | 221.8 | 222.2 | 222.2 | 43.1 | 43 | 43.1 | 60.04 | 60.06 | 60.02 | 16078 | 1 | 50.4 | 78286.9 | 7120 | 2.8 | 3.5 | 0 | 3.1 | 3.5 | 0 | 4.7 | 4.5 | 5.6 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 14:09 | Normal | 509.9 | 498 | 493.6 | 497.6 | 6 | 6.5 | 6.8 | 11.4 | 222 | 221.4 | 222.2 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 14331 | 1 | 50.3 | 78288.1 | 7120 | 2.7 | 3.4 | 0 | 2.9 | 3.4 | 0.1 | 3.4 | 3.3 | 5.4 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 14:14 | Normal | 502.7 | 499.9 | 501.2 | 494.2 | 5.8 | 6.3 | 6.2 | 10.8 | 221.2 | 221.4 | 222.4 | 36.7 | 36.6 | 36.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 13628 | 1 | 50 | 78289.3 | 7120 | 2.5 | 3.3 | 0 | 3 | 3.3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 14:19 | Normal | 511.7 | 501.9 | 498 | 496 | 5.5 | 6 | 6.2 | 9.5 | 221.4 | 221 | 222.2 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 12673 | 1 | 49.4 | 78290.2 | 7120 | 2.4 | 3 | 0 | 2.8 | 3 | 0 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 14:24 | Normal | 475.3 | 471.9 | 482.6 | 474.6 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 219.4 | 219 | 219.8 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2488 | 1 | 48.7 | 78291 | 7120 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 14:29 | Normal | 509.5 | 498.8 | 503.8 | 505.9 | 5.2 | 5.6 | 6 | 8.6 | 221 | 221 | 222.4 | 32.4 | 32.4 | 32.3 | 60.1 | 60.07 | 60.08 | 12050 | 1 | 48.3 | 78292 | 7120 | 2.1 | 3 | 0 | 2.6 | 2.9 | 0 | 2.8 | 3 | 2.9 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 14:34 | Normal | 513.7 | 501.9 | 510.4 | 504.4 | 4.7 | 5.2 | 5.6 | 8.3 | 220.8 | 221.2 | 221.8 | 30.5 | 30.5 | 30.4 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 11346 | 1 | 48 | 78292.9 | 7120 | 1.9 | 2.7 | 0 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 14:39 | Normal | 505.4 | 497.9 | 503.5 | 492.4 | 4.3 | 4.8 | 5.4 | 8 | 220.8 | 221 | 221.6 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 60.01 | 60 | 60.02 | 10430 | 1 | 47.9 | 78293.8 | 7120 | 1.8 | 2.6 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 14:44 | Normal | 511.7 | 503.1 | 495 | 503 | 4 | 4.4 | 5.3 | 7.8 | 220 | 220.6 | 221.2 | 27.6 | 27.5 | 27.6 | 60 | 60 | 60.01 | 10052 | 1 | 47.6 | 78294.6 | 7120 | 1.7 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 14:49 | Normal | 506.8 | 507.1 | 498.5 | 498.4 | 3.6 | 4.1 | 5.1 | 7.5 | 220.8 | 220.6 | 221.8 | 26.3 | 26.2 | 26.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9593 | 1 | 47.4 | 78295.4 | 7120 | 1.5 | 2.2 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0 | 2.3 | 2.7 | 2.4 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 14:54 | Normal | 508.3 | 502 | 492.7 | 494.7 | 3.3 | 3.7 | 4.9 | 7.2 | 220.4 | 219.8 | 221.2 | 24.6 | 24.5 | 24.6 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 8968 | 1 | 47.2 | 78296.2 | 7121 | 1.3 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 14:59 | Normal | 515.8 | 509 | 497.2 | 501.1 | 2.9 | 3.4 | 4.8 | 6.9 | 220.2 | 220.2 | 221.2 | 23.5 | 23.4 | 23.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 8553 | 1 | 46.8 | 78296.9 | 7121 | 1.2 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0 | 2.1 | 2.5 | 2.1 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 15:04 | Normal | 510.8 | 507.9 | 499.9 | 493.9 | 2.6 | 3 | 4.4 | 6.6 | 219.6 | 219.2 | 219.8 | 21.6 | 21.5 | 21.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7954 | 1 | 46.6 | 78297.6 | 7121 | 1.1 | 1.8 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 2.1 | 2.1 | 2 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 15:09 | Normal | 512.7 | 506 | 502.6 | 493.7 | 2.4 | 2.8 | 4.4 | 6.6 | 219.2 | 218.8 | 219.8 | 21.3 | 21.2 | 21.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 7706 | 1 | 46.4 | 78298.3 | 7121 | 0.9 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0 | 2 | 2.3 | 2 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 15:14 | Normal | 511.5 | 499.8 | 497.7 | 495.8 | 2.1 | 2.6 | 4.3 | 6.3 | 218.8 | 218.6 | 219.8 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 7377 | 1 | 46.3 | 78298.9 | 7121 | 0.7 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.9 | 2.3 | 1.9 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 15:19 | Normal | 510.6 | 495.9 | 499.8 | 505.8 | 1.9 | 2.3 | 4.1 | 6.1 | 218 | 218.4 | 219.4 | 19.3 | 19.2 | 19.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 6966 | 1 | 46.1 | 78299.5 | 7121 | 0.6 | 1.6 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 1.8 | 2.2 | 1.9 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 15:24 | Normal | 535.6 | 490.8 | 491.7 | 492.8 | 1.5 | 2 | 3.9 | 5.8 | 218.2 | 217.6 | 219 | 19.1 | 18.1 | 18.7 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 6563 | 1 | 45.9 | 78300 | 7121 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 1.8 | 2 | 1.7 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 15:29 | Normal | 521.5 | 501 | 502 | 515.9 | 1.3 | 1.8 | 3.8 | 5.5 | 217.8 | 217.4 | 218.8 | 17 | 16.9 | 17 | 60 | 60 | 59.99 | 6139 | 1 | 45.7 | 78300.6 | 7121 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 15:34 | Normal | 518.7 | 504 | 512.3 | 511.3 | 1.1 | 1.6 | 1.2 | 5.3 | 218 | 216.8 | 218.4 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4753 | 1 | 45.6 | 78301 | 7121 | 0.3 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.4 | 1.6 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 15:39 | Normal | 490.8 | 511.1 | 505.5 | 506.5 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 5 | 218.2 | 216.6 | 218.6 | 11.1 | 11 | 11 | 60 | 59.98 | 59.99 | 4032 | 1 | 45.4 | 78301.4 | 7121 | 0.3 | 1.1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 15:44 | Normal | 505 | 516 | 541.1 | 493.7 | 0.6 | 1 | 0.2 | 4.1 | 217.4 | 216.6 | 218.2 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 3312 | 1 | 45.2 | 78301.7 | 7121 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 15:49 | Normal | 501.7 | 510.9 | 538.3 | 515.5 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 3.1 | 218.8 | 217.8 | 219.2 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2740 | 1 | 45.1 | 78301.9 | 7121 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 15:54 | Normal | 499.7 | 497.9 | 526.5 | 493.9 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 3 | 217.4 | 216.6 | 217.8 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 2408 | 1 | 44.9 | 78302.1 | 7122 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 15:59 | Normal | 500.9 | 490.8 | 501.8 | 510.8 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 2.7 | 217.2 | 216.6 | 218.4 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 60.09 | 60.1 | 60.09 | 2333 | 1 | 44.9 | 78302.3 | 7122 | 0 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 16:04 | Normal | 500.1 | 498.1 | 509.8 | 509.8 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 2.8 | 216.6 | 215.6 | 217 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2250 | 1 | 44.8 | 78302.5 | 7122 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 16:09 | Normal | 499.6 | 486 | 484.9 | 513 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 2.5 | 216 | 214.4 | 215.6 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 2091 | 1 | 44.6 | 78302.7 | 7122 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 16:14 | Normal | 471.8 | 488 | 484.5 | 496.5 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 2.4 | 215.2 | 214.8 | 216 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1915 | 1 | 44.5 | 78302.9 | 7122 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 16:19 | Normal | 491.8 | 473.9 | 474.5 | 508.6 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 1.8 | 215.2 | 214.2 | 216.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 1583 | 1 | 44.4 | 78303 | 7122 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 16:24 | Normal | 459.9 | 504.8 | 477 | 496 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 214.8 | 214.2 | 215.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1225 | 1 | 44.3 | 78303.1 | 7122 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 16:29 | Normal | 452 | 498.9 | 441.8 | 467.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 220.6 | 219.4 | 221.8 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 60 | 60 | 60 | 1124 | 1 | 44.2 | 78303.2 | 7122 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 16:34 | Normal | 441.6 | 480.7 | 433.5 | 452.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 220.8 | 219 | 222.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 59.99 | 59.97 | 60 | 699 | 1 | 44.1 | 78303.3 | 7122 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 16:39 | Normal | 205.3 | 453.5 | 417.6 | 518.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 220 | 219.4 | 221.2 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 500 | 1 | 43.9 | 78303.4 | 7122 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 16:44 | Normal | 200 | 482.7 | 449.7 | 529.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 219.8 | 219.2 | 221.2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 483 | 1 | 43.9 | 78303.4 | 7122 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 16:49 | Normal | 199.5 | 458.3 | 336.8 | 507.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 220.2 | 219.8 | 221.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.05 | 60.07 | 60.04 | 255 | 1 | 43.8 | 78303.4 | 7122 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 16:54 | Normal | 200.1 | 472.1 | 459.8 | 499.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 220.8 | 220.4 | 221.4 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 455 | 1 | 43.7 | 78303.5 | 7123 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 16:59 | Normal | 199.6 | 412.7 | 397.8 | 487.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 221.4 | 220.2 | 221.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 258 | 1 | 43.6 | 78303.5 | 7123 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 17:04 | Normal | 199.8 | 462.2 | 199.5 | 496.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.2 | 220.4 | 222.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 169 | 1 | 43.4 | 78303.5 | 7123 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 17:09 | Normal | 200.5 | 352.7 | 200.1 | 428.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.8 | 220.4 | 222.4 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.99 | 60 | 60 | 59 | 1 | 43.4 | 78303.5 | 7123 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 17:14 | Normal | 232.8 | 232.8 | 201 | 383.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 219.8 | 222.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 4 | 1 | 43.4 | 78303.5 | 7123 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 17:19 | Normal | 193.9 | 218.6 | 159.8 | 416.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 220.2 | 222.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 43.3 | 78303.5 | 7123 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 17:24 | Normal | 221.5 | 178.6 | 188 | 420.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 220.6 | 222.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2 | 1 | 43.2 | 78303.5 | 7123 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 17:29 | Normal | 202.6 | 192 | 193.3 | 354.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 219.6 | 222 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 60 | 0 | 1 | 43.1 | 78303.5 | 7123 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 17:34 | Normal | 203.6 | 203.9 | 198.6 | 195.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 220.4 | 222 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 1 | 43 | 78303.5 | 7123 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-21 17:39 | Normal | 199 | 199.4 | 201.9 | 199.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 219.8 | 221.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 43 | 78303.5 | 7123 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0