## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-07-22 06:09 | Check | 330 | 344.7 | 355.9 | 353.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.4 | 220.6 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 4 | 33.8 | 78303.5 | 7123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 06:14 | Normal | 200 | 451.9 | 188.1 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.2 | 221.2 | 222.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 20 | 1 | 37.5 | 78303.5 | 7123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 06:19 | Normal | 200 | 477.2 | 207.8 | 486.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222 | 221.8 | 224.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 124 | 1 | 36.8 | 78303.5 | 7123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 06:24 | Normal | 199.5 | 491.3 | 333.8 | 492.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 222.8 | 221.6 | 223.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 267 | 1 | 35.3 | 78303.6 | 7124 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 06:29 | Normal | 199.7 | 481.1 | 334.7 | 491.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 222.4 | 221.6 | 223.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 60.08 | 60.09 | 60.09 | 450 | 1 | 35.4 | 78303.6 | 7124 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 06:34 | Normal | 200 | 477.1 | 462 | 474.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 221.8 | 221.6 | 223.4 | 2 | 2 | 2 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 559 | 1 | 35.6 | 78303.6 | 7124 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 06:39 | Normal | 214.7 | 505.8 | 459.7 | 494.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 222.2 | 221.8 | 223.6 | 2.1 | 2.1 | 2 | 60.07 | 60.04 | 60.07 | 598 | 1 | 35.9 | 78303.7 | 7124 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 06:44 | Normal | 491.1 | 494.7 | 523.8 | 510.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 222.8 | 221.8 | 223.8 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 1487 | 1 | 36.3 | 78303.8 | 7124 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 06:49 | Normal | 546.4 | 511.1 | 507.7 | 520.1 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 222.8 | 222.4 | 223.8 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2491 | 1 | 36.6 | 78303.9 | 7124 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 06:54 | Normal | 519.1 | 511.4 | 495 | 515.3 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 1 | 222.6 | 222 | 223.8 | 6 | 5.9 | 5.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2213 | 1 | 37 | 78304.1 | 7124 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 06:59 | Normal | 503.4 | 481 | 494.3 | 491.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 222.4 | 222.2 | 223.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 946 | 1 | 37.4 | 78304.3 | 7124 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 07:04 | Normal | 234.8 | 484.3 | 485.2 | 483.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 221.6 | 221.6 | 223.6 | 2.1 | 2.1 | 2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 624 | 1 | 37.7 | 78304.3 | 7124 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 07:09 | Normal | 511.5 | 515.9 | 507.1 | 488.5 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 222 | 221.2 | 223 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 2030 | 1 | 38 | 78304.4 | 7124 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 07:14 | Normal | 511.7 | 492.1 | 491.9 | 491.2 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 222 | 222.2 | 223.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2285 | 1 | 38.2 | 78304.6 | 7124 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 07:19 | Normal | 520 | 506 | 498 | 512.4 | 0.8 | 1.2 | 1 | 1.2 | 221.6 | 221.4 | 223.6 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 2451 | 1 | 38.5 | 78304.8 | 7124 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 07:24 | Normal | 514.8 | 489.3 | 502.1 | 487.4 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 222 | 222 | 223.6 | 6 | 5.8 | 5.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 2175 | 1 | 38.7 | 78305 | 7125 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 07:29 | Normal | 527.6 | 523 | 455.9 | 508.8 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 222.2 | 220.8 | 223 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 1474 | 1 | 39 | 78305.2 | 7125 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 07:34 | Normal | 540.1 | 501.2 | 509.1 | 502.4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 222 | 220.8 | 222.8 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 60 | 60 | 60 | 1535 | 1 | 39.2 | 78305.3 | 7125 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 07:39 | Normal | 524.9 | 516 | 520.9 | 518.3 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 222.8 | 222.2 | 223.6 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 3397 | 1 | 39.5 | 78305.5 | 7125 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 07:44 | Normal | 519.8 | 532.8 | 521.8 | 516.1 | 3.6 | 6.1 | 3.1 | 3.6 | 224.2 | 223.8 | 225.4 | 22.5 | 22.5 | 22.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 8241 | 1 | 39.9 | 78305.9 | 7125 | 2.3 | 1.2 | 0 | 2.1 | 3.4 | 0.2 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 07:49 | Normal | 482.8 | 513 | 490.4 | 493.7 | 2 | 2.4 | 2 | 2.3 | 223 | 222.4 | 223.8 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 4473 | 1 | 40.4 | 78306.5 | 7125 | 1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0 | 1 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 07:54 | Normal | 510.8 | 532 | 515.8 | 516.1 | 2.9 | 4.4 | 2.8 | 3.3 | 223.6 | 222.6 | 224.4 | 18.7 | 18.6 | 18.7 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 6595 | 1 | 40.6 | 78306.9 | 7125 | 1.6 | 1.2 | 0 | 1.7 | 2.5 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 07:59 | Normal | 490.7 | 514 | 501.9 | 506 | 2.1 | 2.6 | 2 | 2.4 | 223 | 222 | 223.6 | 12.9 | 12.7 | 12.8 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 4699 | 1 | 40.8 | 78307.3 | 7125 | 1.1 | 1 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 08:04 | Normal | 539.6 | 519.1 | 519.1 | 536.6 | 4.5 | 7.7 | 4.2 | 5 | 224 | 224 | 225.6 | 29 | 28.9 | 28.9 | 59.91 | 59.94 | 59.92 | 9496 | 1 | 41 | 78307.9 | 7125 | 2.9 | 1.4 | 0 | 2.8 | 4.3 | 0.2 | 1.6 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 08:09 | Normal | 456.9 | 522.1 | 514.2 | 508.4 | 3.2 | 3.5 | 2.6 | 3 | 222.2 | 222.4 | 223.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 6341 | 1 | 41.5 | 78308.6 | 7125 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 08:14 | Normal | 488.1 | 491.2 | 506 | 501 | 2 | 2.4 | 2 | 2.5 | 221.6 | 221 | 222.8 | 12.2 | 12.1 | 12.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 4510 | 1 | 41.7 | 78309 | 7125 | 1 | 0.9 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 08:19 | Normal | 509.6 | 500.1 | 485.9 | 498.2 | 1.8 | 2.1 | 2 | 2.3 | 221.2 | 221 | 222.2 | 11.4 | 11.3 | 11.4 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 4224 | 1 | 41.8 | 78309.4 | 7125 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 08:24 | Normal | 519.7 | 503 | 498.8 | 510.2 | 1.6 | 2 | 1.8 | 2.1 | 221 | 221.4 | 222.2 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 3961 | 1 | 41.8 | 78309.7 | 7126 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0.6 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 08:29 | Normal | 515.1 | 499.2 | 486.8 | 492.2 | 1.6 | 2 | 1.8 | 2.1 | 221.2 | 221.2 | 222.2 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 3933 | 1 | 41.9 | 78310.1 | 7126 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0.6 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 08:34 | Normal | 514.8 | 512.1 | 504.6 | 506 | 2.2 | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 222.4 | 221.6 | 222.6 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 4898 | 1 | 41.9 | 78310.4 | 7126 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 08:39 | Normal | 489 | 520.9 | 473.9 | 509.2 | 4.2 | 4.9 | 3.6 | 4.1 | 222.8 | 222.6 | 223.8 | 21.7 | 21.6 | 21.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 7911 | 1 | 42.1 | 78310.9 | 7126 | 2.2 | 1.9 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 2 | 1.6 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 08:44 | Normal | 496.8 | 524.8 | 472.2 | 503.5 | 3.6 | 4.1 | 3.2 | 3.6 | 222.4 | 221.4 | 223.2 | 19.4 | 19.3 | 19.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 6870 | 1 | 42.4 | 78311.5 | 7126 | 1.8 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0.3 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 08:49 | Normal | 511.1 | 501.5 | 510.6 | 504.1 | 2.7 | 3.3 | 2.8 | 3.4 | 222.6 | 221.4 | 223.6 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 6051 | 1 | 42.6 | 78312 | 7126 | 1.4 | 1.1 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 08:54 | Normal | 514.7 | 508.1 | 523.6 | 516 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 3.3 | 222 | 221 | 223.6 | 16.9 | 16.7 | 16.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6154 | 1 | 42.7 | 78312.5 | 7126 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 08:59 | Normal | 514.1 | 512 | 513.6 | 515.8 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 221 | 220.8 | 222.8 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 6137 | 1 | 42.8 | 78313.1 | 7126 | 1.4 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 09:04 | Normal | 517 | 515.2 | 515.7 | 511.1 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 221.2 | 220.4 | 222.4 | 15 | 14.8 | 14.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 5426 | 1 | 42.8 | 78313.5 | 7126 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 1 | 1.5 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 09:09 | Normal | 507.3 | 497.7 | 514.7 | 499.2 | 2.8 | 3 | 2.8 | 3.3 | 220.6 | 219.8 | 222.6 | 16.2 | 16.1 | 16 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 5838 | 1 | 42.8 | 78314 | 7126 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 09:14 | Normal | 507.9 | 522 | 515 | 511.5 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.6 | 221.2 | 220.8 | 222.6 | 18.5 | 18.4 | 18.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 6763 | 1 | 42.9 | 78314.5 | 7126 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 09:19 | Normal | 513.5 | 503.9 | 511.2 | 504.8 | 3 | 3.3 | 3 | 3.4 | 220.8 | 220.4 | 222 | 17.3 | 17.1 | 17.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6262 | 1 | 42.9 | 78315.1 | 7126 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.2 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 09:24 | Normal | 510.9 | 517.1 | 504.2 | 521.7 | 3.8 | 4.1 | 3.6 | 3.9 | 221.4 | 221 | 223.2 | 21.1 | 21 | 21 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 7266 | 1 | 42.9 | 78315.6 | 7127 | 1.8 | 1.6 | 0.1 | 2 | 1.8 | 0.1 | 1.9 | 1.6 | 2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 09:29 | Normal | 515 | 516.3 | 502.8 | 492.8 | 3.8 | 4.2 | 3.8 | 4.1 | 220.8 | 220.6 | 222.6 | 21.2 | 21.2 | 21.1 | 60 | 60 | 60 | 7796 | 1 | 43 | 78316.2 | 7127 | 2 | 1.8 | 0 | 1.9 | 2 | 0.1 | 2 | 1.6 | 2.1 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 09:34 | Normal | 516.7 | 504.9 | 509 | 507.5 | 3.6 | 4.1 | 3.1 | 3.7 | 221 | 220.6 | 222.4 | 19.2 | 19.2 | 19.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6702 | 1 | 43 | 78316.8 | 7127 | 1.9 | 1.7 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 2 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 09:39 | Normal | 514.8 | 518.2 | 511.1 | 513.7 | 4.3 | 4.8 | 4 | 4.6 | 222.4 | 222 | 223.6 | 23.8 | 23.7 | 23.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 8540 | 1 | 43 | 78317.4 | 7127 | 2.2 | 1.9 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 1.9 | 2 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 09:44 | Normal | 512.2 | 509.2 | 506.1 | 505.6 | 2.8 | 3.3 | 2.6 | 3 | 222.6 | 222 | 223.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 5812 | 1 | 43.1 | 78318 | 7127 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 09:49 | Normal | 481.5 | 519.6 | 488.7 | 539.4 | 6.3 | 6.8 | 5.1 | 5.1 | 224.4 | 223.6 | 225.2 | 27.9 | 27.8 | 27.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 10704 | 1 | 43.1 | 78318.8 | 7127 | 3.1 | 3 | 0.1 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 09:54 | Normal | 487.6 | 517.9 | 495 | 515.4 | 13.3 | 13.8 | 11.9 | 12.3 | 225.6 | 225.4 | 227.2 | 63.9 | 63.8 | 63.8 | 60.02 | 60 | 60 | 22497 | 1 | 44.1 | 78320.1 | 7127 | 6.7 | 6.1 | 0.1 | 6.7 | 6.8 | 0.1 | 5.6 | 6 | 6.2 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 09:59 | Normal | 502.8 | 505.2 | 499.3 | 536.1 | 12.1 | 13.1 | 11.1 | 10.8 | 225.2 | 224.8 | 226.4 | 59.5 | 59.2 | 59.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 16481 | 1 | 44.9 | 78320.9 | 7127 | 6.1 | 5.6 | 0.3 | 6.3 | 6.5 | 0.1 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 10:04 | Normal | 511.2 | 517.6 | 495 | 537.7 | 11 | 12.1 | 11.1 | 11 | 226 | 226.6 | 227.2 | 59.1 | 58.9 | 58.9 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 16369 | 1 | 44.9 | 78321.8 | 7127 | 5.6 | 4.7 | 0.4 | 5.7 | 5.9 | 0.2 | 5.2 | 5.7 | 5.6 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 10:09 | Normal | 493.6 | 497 | 493.3 | 504.8 | 5.7 | 6.4 | 5.7 | 6.1 | 224 | 225 | 226.2 | 29.6 | 29.4 | 29.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 11293 | 1 | 46.2 | 78323.6 | 7127 | 2.8 | 2.6 | 0.1 | 2.9 | 3.1 | 0.2 | 2.6 | 2.9 | 3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 10:14 | Normal | 499 | 509 | 494.7 | 507.1 | 5.5 | 6 | 5.5 | 5.7 | 224.2 | 223.8 | 225.2 | 28.7 | 28.6 | 28.6 | 59.92 | 59.93 | 59.94 | 10796 | 1 | 46.2 | 78324.5 | 7127 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.6 | 3 | 0.1 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 10:19 | Normal | 490.7 | 508 | 495.3 | 494.7 | 4.7 | 5.1 | 4.6 | 5 | 222.8 | 223.4 | 224.8 | 24.7 | 24.6 | 24.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 9162 | 1 | 45.9 | 78325.4 | 7127 | 2.2 | 2 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 0.4 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 10:24 | Normal | 515.8 | 512 | 508.5 | 513 | 6.8 | 7.7 | 6.8 | 7.3 | 224.6 | 225.2 | 225.8 | 38.1 | 37.9 | 38 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 13551 | 1 | 45.6 | 78326.3 | 7128 | 3.5 | 3.2 | 0 | 3.5 | 3.6 | 0.3 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 10:29 | Normal | 497 | 503.3 | 503.3 | 494.6 | 3.5 | 4.1 | 3.2 | 3.7 | 224 | 224.2 | 225.4 | 18.8 | 18.7 | 18.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 6764 | 1 | 45.6 | 78327.2 | 7128 | 1.7 | 1.5 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0.2 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 10:34 | Normal | 494.8 | 515.1 | 488.1 | 528.4 | 8.6 | 9.3 | 8.8 | 8.4 | 226.2 | 225.6 | 226.8 | 45 | 44.8 | 44.9 | 60.02 | 60 | 60.02 | 19026 | 1 | 46 | 78328.7 | 7128 | 3.8 | 3.7 | 0.5 | 4.1 | 4.3 | 0.4 | 4 | 4.3 | 3.9 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 10:39 | Normal | 487.8 | 506.1 | 511.4 | 510.7 | 6 | 6.5 | 5.5 | 6.1 | 225.4 | 225.6 | 226.2 | 30.6 | 30.5 | 30.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 11407 | 1 | 47.4 | 78330.3 | 7128 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 2.8 | 3.1 | 0.3 | 2.5 | 2.9 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 10:44 | Normal | 498.7 | 504.9 | 489.9 | 512.4 | 12.5 | 13 | 12.4 | 12.6 | 227.6 | 227.8 | 228.8 | 61.1 | 60.8 | 60.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 23412 | 1 | 48 | 78331.9 | 7128 | 6.2 | 5.7 | 0.3 | 6.2 | 6.4 | 0.2 | 6 | 6.3 | 6.5 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 10:49 | Normal | 495.8 | 505 | 489.6 | 501 | 5.8 | 6.3 | 5.8 | 6.1 | 224.8 | 225 | 225.6 | 29.6 | 29.5 | 29.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 11641 | 1 | 49.2 | 78333.6 | 7128 | 2.9 | 2.8 | 0.1 | 2.8 | 3.1 | 0.3 | 2.7 | 3 | 3.1 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 10:54 | Normal | 492 | 498.9 | 497.7 | 515.2 | 5.1 | 5.6 | 5.2 | 5.3 | 224 | 224 | 224.8 | 26.8 | 26.6 | 26.7 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 9768 | 1 | 48.4 | 78334.4 | 7128 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 2.4 | 2.7 | 0.1 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 10:59 | Normal | 502.9 | 507.1 | 500.7 | 505.2 | 5.2 | 5.8 | 5.3 | 5.6 | 224.2 | 224.8 | 225.8 | 28.2 | 28 | 28 | 60 | 60.01 | 60.01 | 10010 | 1 | 47.5 | 78335.3 | 7128 | 2.5 | 2.3 | 0.2 | 2.6 | 2.8 | 0.3 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 11:04 | Normal | 501.3 | 508.1 | 506.4 | 503.7 | 5.4 | 5.8 | 5.6 | 6 | 224.2 | 223.6 | 225.2 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 10514 | 1 | 47 | 78336.2 | 7128 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 2.7 | 2.8 | 0.1 | 2.5 | 2.9 | 3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 11:09 | Normal | 530.2 | 510.1 | 498.3 | 496.8 | 4.8 | 5.6 | 5.3 | 5.8 | 225.2 | 224.8 | 226 | 28.4 | 28.2 | 28.3 | 60 | 60 | 60.01 | 9915 | 1 | 46.6 | 78337 | 7128 | 2.3 | 2.1 | 0.1 | 2.5 | 2.7 | 0.2 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 11:14 | Normal | 520.8 | 517 | 508 | 507.3 | 6.8 | 7.7 | 7.4 | 7.9 | 226.4 | 226.4 | 227.4 | 37.6 | 37.4 | 37.5 | 60 | 60 | 60.01 | 16128 | 1 | 46.6 | 78338.3 | 7128 | 3.6 | 3 | 0.2 | 3.6 | 3.7 | 0.3 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 11:19 | Normal | 503.9 | 515 | 502 | 535.4 | 7.5 | 7.8 | 8 | 7.6 | 225.8 | 226.4 | 227.6 | 39.4 | 39.2 | 39.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 15257 | 1 | 46.8 | 78339.6 | 7128 | 3.4 | 3.4 | 0.4 | 3.6 | 3.7 | 0.4 | 3.7 | 4 | 3.8 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 11:24 | Normal | 501 | 511.3 | 497.9 | 516.4 | 12.6 | 12.8 | 13.6 | 13.6 | 226.6 | 227 | 227.8 | 64.6 | 64.4 | 64.5 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 24585 | 1 | 46.9 | 78340.9 | 7129 | 6.1 | 6.1 | 0.2 | 6.2 | 6.4 | 0.2 | 6.6 | 6.9 | 7 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 11:29 | Normal | 496.8 | 506 | 492.8 | 508.3 | 13 | 13.4 | 14.4 | 14.6 | 227.4 | 226.8 | 227.6 | 67.3 | 67 | 67.1 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 25493 | 1 | 47.9 | 78343 | 7129 | 6.3 | 6.3 | 0.2 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 11:34 | Normal | 532.7 | 491.8 | 490.1 | 499.7 | 13.8 | 15.6 | 16.5 | 16.6 | 226.6 | 226.4 | 227.8 | 75.2 | 74.9 | 74.9 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 28735 | 1 | 49.2 | 78345.1 | 7129 | 6.8 | 6.4 | 0.3 | 7.7 | 7.7 | 0 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 11:39 | Normal | 503.6 | 500.9 | 494.9 | 503.4 | 8.1 | 8.5 | 8.8 | 9.3 | 224.8 | 225 | 225.4 | 43.6 | 43.5 | 43.6 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 18560 | 1 | 50.4 | 78347.1 | 7129 | 3.9 | 3.8 | 0.3 | 4.1 | 4.1 | 0 | 4.3 | 4.4 | 4.7 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 11:44 | Normal | 492.8 | 480 | 469.3 | 496.9 | 14.9 | 15.5 | 17.2 | 16.6 | 227.2 | 227 | 228.2 | 76 | 75.8 | 75.8 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 29475 | 1 | 51.7 | 78349.3 | 7129 | 7.2 | 6.9 | 0.4 | 7.4 | 7.6 | 0.2 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 8 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 11:49 | Normal | 491 | 478.4 | 474.4 | 493.7 | 14.5 | 14.9 | 16.4 | 16.2 | 227.4 | 227.2 | 228.4 | 73.4 | 73.2 | 73.4 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 25639 | 1 | 52.7 | 78351.3 | 7129 | 6.8 | 6.7 | 0.4 | 7.1 | 7.1 | 0.1 | 8 | 8.2 | 8.3 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 11:54 | Normal | 485.3 | 480.6 | 477.4 | 488.8 | 11.9 | 12.2 | 13.7 | 13.8 | 226.8 | 227.2 | 228 | 60.7 | 60.7 | 60.8 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 23209 | 1 | 53.5 | 78353.4 | 7129 | 5.7 | 5.6 | 0.5 | 5.7 | 5.8 | 0.5 | 6.8 | 6.8 | 7 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 11:59 | Normal | 491.4 | 480.6 | 474.3 | 492.8 | 12.5 | 12.8 | 15 | 15.1 | 227 | 226.6 | 227.8 | 65.5 | 65.4 | 65.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 24765 | 1 | 53.5 | 78355.4 | 7129 | 6 | 6.1 | 0.2 | 6.2 | 6.2 | 0.1 | 7.5 | 7.3 | 7.8 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 12:04 | Normal | 490.4 | 478.7 | 504.2 | 481.8 | 10.5 | 11 | 11 | 12.6 | 225.8 | 225 | 226.6 | 53.9 | 53.7 | 53.7 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 18107 | 1 | 53.7 | 78357.2 | 7129 | 5 | 5 | 0.5 | 5.3 | 5.4 | 0.2 | 5.9 | 5.4 | 6.5 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 12:09 | Normal | 496.1 | 482.4 | 481.8 | 482.2 | 5.2 | 5.7 | 5.8 | 6.5 | 223 | 223.2 | 224.4 | 28.2 | 28.1 | 28.2 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 10591 | 1 | 52.7 | 78358.4 | 7129 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 2.7 | 2.6 | 0.2 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 12:14 | Normal | 506.5 | 520.9 | 510.9 | 515.3 | 8.9 | 8.7 | 9.6 | 10.2 | 225.4 | 224.8 | 226 | 46.9 | 46.7 | 46.8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 19190 | 1 | 51.6 | 78359.6 | 7129 | 4.4 | 4.3 | 0.2 | 4.3 | 4.4 | 0.2 | 4.9 | 4.9 | 5.3 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 12:19 | Normal | 500.1 | 505.4 | 491.5 | 502.9 | 8.5 | 8.6 | 9.5 | 9.9 | 224.8 | 224.6 | 225.8 | 44.2 | 44.1 | 44.1 | 60 | 60 | 59.99 | 17340 | 1 | 52 | 78361.5 | 7129 | 4.2 | 4.3 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 4.9 | 4.8 | 5.2 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 12:24 | Normal | 500.5 | 496.6 | 500.4 | 513.9 | 6.6 | 7.1 | 7.8 | 7.8 | 224.2 | 223.6 | 225 | 41.1 | 40.8 | 40.9 | 59.97 | 59.96 | 59.99 | 12708 | 1 | 51.5 | 78362.7 | 7130 | 3 | 2.9 | 0.3 | 3.1 | 3.2 | 0.3 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 12:29 | Normal | 510.5 | 494.8 | 507.4 | 502.8 | 5.4 | 5.8 | 5.7 | 6.2 | 222.4 | 222.8 | 224.2 | 29.3 | 29.2 | 29.2 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 10834 | 1 | 50.4 | 78363.7 | 7130 | 2.4 | 2.5 | 0.3 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 2.9 | 2.7 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 12:34 | Normal | 513.5 | 496 | 502.6 | 503 | 4.3 | 4.8 | 4.6 | 5.2 | 221.8 | 222 | 224.2 | 24.5 | 24.3 | 24.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 8951 | 1 | 49.5 | 78364.5 | 7130 | 2 | 2 | 0.1 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 12:39 | Normal | 508.6 | 503.8 | 506.1 | 513.6 | 4.9 | 5.3 | 5.3 | 5.8 | 221.8 | 222.4 | 224.2 | 27.4 | 27.3 | 27.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 10028 | 1 | 48.5 | 78365.3 | 7130 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 12:44 | Normal | 517.1 | 505.1 | 503.6 | 512.1 | 5.2 | 5.6 | 5.8 | 6.3 | 222.6 | 222 | 224.2 | 29.7 | 29.6 | 29.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 10845 | 1 | 48 | 78366.2 | 7130 | 2.5 | 2.4 | 0.2 | 2.5 | 2.7 | 0.2 | 2.8 | 2.7 | 3.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 12:49 | Normal | 509.4 | 512.6 | 501 | 517.1 | 6.1 | 6.2 | 6.7 | 7.2 | 222.2 | 221.8 | 223.6 | 33.4 | 33.3 | 33.3 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 11790 | 1 | 47.6 | 78367.1 | 7130 | 2.9 | 3 | 0 | 2.9 | 3.1 | 0.1 | 3.4 | 3.2 | 3.7 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 12:54 | Normal | 503.3 | 508.4 | 514 | 508 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 6.5 | 222.8 | 222.6 | 224.2 | 30 | 30 | 29.9 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 11192 | 1 | 47.4 | 78368 | 7130 | 2.5 | 2.6 | 0.2 | 2.5 | 2.6 | 0.3 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 12:59 | Normal | 517 | 509.2 | 502.6 | 499.2 | 5.6 | 6.1 | 6.3 | 7 | 223.2 | 222.4 | 224.2 | 31.7 | 31.5 | 31.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 11828 | 1 | 47.3 | 78369 | 7130 | 2.7 | 2.6 | 0.2 | 2.8 | 2.7 | 0.3 | 3 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 13:04 | Normal | 522.7 | 517 | 523.3 | 525.5 | 10.1 | 9.6 | 11.2 | 12.3 | 224.6 | 224.2 | 225.6 | 54 | 53.8 | 53.9 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 25272 | 1 | 47.2 | 78370.1 | 7130 | 5.1 | 4.8 | 0 | 4.7 | 4.7 | 0.1 | 5.8 | 5.4 | 6.8 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 13:09 | Normal | 509.1 | 513.4 | 506.6 | 508 | 5.6 | 5.9 | 6.1 | 6.7 | 222.4 | 223 | 224.2 | 31 | 30.9 | 30.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 11999 | 1 | 47.7 | 78371.7 | 7130 | 2.6 | 2.4 | 0.3 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 13:14 | Normal | 498.9 | 498.3 | 496 | 506.5 | 5.6 | 5.9 | 6.2 | 6.6 | 222 | 223 | 222.8 | 30.2 | 30.1 | 30.2 | 59.97 | 60 | 59.96 | 11498 | 1 | 47.9 | 78373 | 7130 | 2.7 | 2.5 | 0.2 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 3.1 | 3 | 3.3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 13:19 | Normal | 515 | 494.2 | 489.8 | 490.3 | 3.2 | 3.6 | 3.3 | 3.8 | 220.4 | 220.4 | 221.8 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 6809 | 1 | 47.6 | 78373.8 | 7130 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 13:24 | Normal | 510.6 | 509.4 | 509.1 | 518.6 | 3.5 | 3.8 | 4.5 | 5 | 221.4 | 220.8 | 222.2 | 23.8 | 23.7 | 23.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 7666 | 1 | 47 | 78374.3 | 7131 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 13:29 | Normal | 511.4 | 508.7 | 508.4 | 498.8 | 5.8 | 6.1 | 6.3 | 7 | 222 | 221.4 | 222.8 | 32 | 31.9 | 31.9 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 12150 | 1 | 47 | 78375.6 | 7131 | 2.7 | 2.7 | 0.2 | 2.9 | 2.9 | 0.2 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 13:34 | Normal | 510.2 | 510.6 | 506.3 | 504.8 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 6.3 | 220 | 219 | 220.8 | 29.5 | 29.4 | 29.4 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 11206 | 1 | 47 | 78376.6 | 7131 | 2.5 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 2.7 | 0.1 | 2.9 | 3 | 3.3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 13:39 | Normal | 505.2 | 494.7 | 500.2 | 499.8 | 3.6 | 4 | 3.9 | 4.5 | 219 | 218.2 | 220 | 21 | 20.9 | 20.9 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 7603 | 1 | 46.7 | 78377.4 | 7131 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 2 | 0.1 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 13:44 | Normal | 513.7 | 506.2 | 498.8 | 513.5 | 2.9 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 217.6 | 217.4 | 219.6 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 6261 | 1 | 46.3 | 78377.9 | 7131 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 13:49 | Normal | 507.3 | 495.6 | 508.2 | 497.8 | 2.8 | 3.1 | 3 | 3.5 | 218.2 | 217.8 | 219.6 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 5998 | 1 | 46 | 78378.4 | 7131 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 13:54 | Normal | 503.3 | 494.8 | 503.3 | 506.8 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 3.7 | 218.2 | 217.6 | 219.6 | 18.3 | 18.2 | 18.1 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 6582 | 1 | 45.7 | 78379 | 7131 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 13:59 | Normal | 510.6 | 509.9 | 507.7 | 520.2 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 218.6 | 218.8 | 220.2 | 18.3 | 18.2 | 18.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6619 | 1 | 45.5 | 78379.5 | 7131 | 1.6 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0.3 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 14:04 | Normal | 500.4 | 500.8 | 505.6 | 498 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 3.8 | 218.2 | 217.4 | 220 | 18.5 | 18.4 | 18.3 | 59.98 | 60 | 59.98 | 6659 | 1 | 45.4 | 78380.1 | 7131 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 14:09 | Normal | 526.5 | 503.7 | 513.9 | 509.4 | 2.6 | 3.1 | 2.8 | 3.3 | 218.8 | 218 | 219.8 | 16.4 | 16.2 | 16.3 | 60 | 60 | 60.01 | 5887 | 1 | 45.2 | 78380.6 | 7131 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 14:14 | Normal | 522.6 | 514.9 | 516.2 | 505.5 | 3 | 3.3 | 3.3 | 3.9 | 218.8 | 219.2 | 221 | 18.6 | 18.5 | 18.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6655 | 1 | 45.1 | 78381.1 | 7131 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 14:19 | Normal | 510.3 | 509.8 | 518.5 | 506.9 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.6 | 219.6 | 219.2 | 220.8 | 21.9 | 21.8 | 21.8 | 60 | 60 | 59.99 | 7940 | 1 | 45 | 78381.7 | 7131 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 2 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 14:24 | Normal | 507.5 | 508.8 | 512 | 503.3 | 3 | 3.2 | 3.2 | 3.8 | 218.6 | 218 | 220 | 18.1 | 18 | 18 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 6512 | 1 | 45 | 78382.3 | 7132 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 14:29 | Normal | 509.4 | 502.8 | 514.2 | 502.7 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 4.3 | 220 | 219.2 | 221.4 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7340 | 1 | 44.8 | 78382.9 | 7132 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 1.9 | 1.7 | 2.2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 14:34 | Normal | 515.1 | 506.9 | 512.9 | 511.2 | 3 | 3.3 | 3.5 | 3.9 | 220 | 218.6 | 221.2 | 18.6 | 18.5 | 18.5 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 6792 | 1 | 44.7 | 78383.6 | 7132 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 14:39 | Normal | 512.6 | 500.8 | 510.7 | 502.2 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 218.6 | 218 | 220.4 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 5644 | 1 | 44.6 | 78384.1 | 7132 | 1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 14:44 | Normal | 504.2 | 507.8 | 512.1 | 508.5 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 3.5 | 218.4 | 218 | 220.4 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 59.92 | 59.9 | 59.91 | 5849 | 1 | 44.5 | 78384.5 | 7132 | 1 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 14:49 | Normal | 498.8 | 506.9 | 503.4 | 495.8 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 3.1 | 219 | 217.2 | 219.8 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 5392 | 1 | 44.5 | 78385 | 7132 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 14:54 | Normal | 502.5 | 503.9 | 501.6 | 520.1 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 218.2 | 217.8 | 220 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 5167 | 1 | 44.4 | 78385.4 | 7132 | 1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 14:59 | Normal | 509.2 | 504.6 | 508.3 | 505.8 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 218.6 | 217.8 | 220 | 14.2 | 14 | 14.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5093 | 1 | 44.3 | 78385.9 | 7132 | 1 | 1.3 | 0 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 15:04 | Normal | 495.5 | 509.7 | 506.4 | 514.8 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 218.6 | 218 | 219.4 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 4546 | 1 | 44.2 | 78386.3 | 7132 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 1.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 15:09 | Normal | 501.5 | 497.8 | 506.7 | 509.2 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 218.8 | 218.2 | 219.8 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4822 | 1 | 44.2 | 78386.7 | 7132 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 1 | 1.4 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 15:14 | Normal | 503.7 | 508.9 | 514.7 | 510.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 219 | 218.4 | 219.8 | 14.1 | 14 | 14 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 5058 | 1 | 44.2 | 78387.1 | 7132 | 1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1 | 0.2 | 1.3 | 1 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 15:19 | Normal | 506.4 | 514.7 | 510.4 | 508.8 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 218.6 | 217.4 | 219.8 | 12.4 | 12.3 | 12.3 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 4538 | 1 | 44.1 | 78387.5 | 7132 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 15:24 | Normal | 506.5 | 500.6 | 504.4 | 504.9 | 1.8 | 2 | 2 | 2.4 | 218.8 | 218 | 219.4 | 11.7 | 11.6 | 11.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 4248 | 1 | 44 | 78387.8 | 7133 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1 | 0.7 | 0 | 1.1 | 0.8 | 1.3 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 15:29 | Normal | 508.7 | 500.9 | 512.7 | 524.1 | 1.6 | 2 | 2 | 2.3 | 218.4 | 218 | 220 | 11.6 | 11.4 | 11.5 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 4221 | 1 | 43.9 | 78388.2 | 7133 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 15:34 | Normal | 523.7 | 506 | 548.4 | 536.8 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 5 | 219.6 | 218.8 | 220.2 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 6308 | 1 | 44 | 78388.6 | 7133 | 1 | 1 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0.3 | 1.4 | 0.9 | 2.2 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 15:39 | Normal | 491.5 | 497.7 | 519.6 | 518.1 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.8 | 219.4 | 218.4 | 220 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 4538 | 1 | 44 | 78389.1 | 7133 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 15:44 | Normal | 497.4 | 508.6 | 514.5 | 494.8 | 1.8 | 2 | 2 | 2.6 | 219 | 218 | 220.4 | 12.1 | 12.1 | 12 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 4419 | 1 | 44 | 78389.5 | 7133 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 15:49 | Normal | 505.5 | 499.5 | 506.2 | 519 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 218.4 | 217.6 | 219.6 | 11.1 | 11 | 11 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 3999 | 1 | 43.9 | 78389.9 | 7133 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 15:54 | Normal | 489.5 | 502.6 | 499.5 | 502.9 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 2 | 218.4 | 218 | 219.4 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3338 | 1 | 43.9 | 78390.2 | 7133 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 15:59 | Normal | 504 | 494 | 506.1 | 504.5 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 218.6 | 217.4 | 219.4 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 60 | 59.99 | 60 | 3139 | 1 | 43.8 | 78390.5 | 7133 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 16:04 | Normal | 482.5 | 508.7 | 516.5 | 504.9 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 2 | 217.2 | 216.6 | 219 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3089 | 1 | 43.8 | 78390.7 | 7133 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 16:09 | Normal | 495.1 | 500.6 | 492.9 | 502.3 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 217.2 | 216.4 | 218.6 | 7.2 | 7.1 | 7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2584 | 1 | 43.7 | 78391 | 7133 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 16:14 | Normal | 498.8 | 495.9 | 488.8 | 482.3 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 217.6 | 216.2 | 218.6 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 2076 | 1 | 43.6 | 78391.1 | 7133 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 16:19 | Normal | 464.2 | 488.5 | 497 | 498.8 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 216.6 | 216.2 | 218.4 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 60.01 | 60 | 60 | 1472 | 1 | 43.4 | 78391.3 | 7133 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 16:24 | Normal | 455.7 | 494.3 | 507.7 | 487.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 216.8 | 216.4 | 218.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 858 | 1 | 43.4 | 78391.4 | 7134 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 16:29 | Normal | 452.6 | 490.8 | 484.4 | 481.8 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 216.6 | 215.8 | 218.2 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 815 | 1 | 43.2 | 78391.5 | 7134 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 16:34 | Normal | 467.4 | 467.5 | 489.6 | 460.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 216.8 | 216 | 218.2 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 60 | 60 | 60 | 968 | 1 | 43.1 | 78391.5 | 7134 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 16:39 | Normal | 367.5 | 469.7 | 445.9 | 481.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 217.2 | 216.2 | 218.4 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 495 | 1 | 43 | 78391.6 | 7134 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 16:44 | Normal | 198.7 | 410.5 | 201.7 | 390.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 216.2 | 218.8 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 12 | 1 | 43 | 78391.6 | 7134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 16:49 | Normal | 164 | 180.7 | 245.7 | 395.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 216.6 | 218.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 42.6 | 78391.6 | 7134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 16:54 | Normal | 199.2 | 218.2 | 199.9 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.4 | 216.8 | 219 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 12 | 1 | 41.6 | 78391.6 | 7134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 16:59 | Normal | 199.8 | 219.8 | 200 | 434.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.6 | 216.2 | 218.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.02 | 35 | 1 | 41.2 | 78391.6 | 7134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 17:04 | Normal | 199.8 | 199.5 | 199.5 | 412.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.6 | 216.4 | 218.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 11 | 1 | 40.9 | 78391.6 | 7134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 17:09 | Normal | 188 | 180.4 | 213.9 | 390.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4 | 216.8 | 218.8 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 0 | 1 | 40.7 | 78391.6 | 7134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 17:14 | Normal | 207.3 | 190.4 | 174.2 | 427.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4 | 216.6 | 219 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 0 | 1 | 40.6 | 78391.6 | 7134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 17:19 | Normal | 205.4 | 181.4 | 215.3 | 374.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.8 | 216.2 | 219 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 40.5 | 78391.6 | 7134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 17:24 | Normal | 195.5 | 203.2 | 207.2 | 341.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 216.6 | 218.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 40.5 | 78391.6 | 7135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 17:29 | Normal | 203.2 | 193.2 | 199.8 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 216.8 | 217.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.99 | 60.01 | 0 | 1 | 40.4 | 78391.6 | 7135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 17:34 | Normal | 198.9 | 197.7 | 202.1 | 238.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.6 | 216.6 | 217.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 40.3 | 78391.6 | 7135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0