## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-07-23 06:17 | Normal | 264.7 | 457.6 | 432.7 | 455.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.6 | 218.8 | 220.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 14 | 1 | 33.2 | 78391.6 | 7135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 06:22 | Normal | 200.6 | 476.5 | 212.2 | 475.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220 | 219.2 | 221 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60 | 60.01 | 27 | 1 | 38.6 | 78391.6 | 7135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 06:27 | Normal | 199.3 | 476.6 | 199 | 477.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.6 | 219.6 | 220.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 16 | 1 | 36 | 78391.6 | 7135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 06:32 | Normal | 200 | 441.3 | 199.5 | 427.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.6 | 219 | 220.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 54 | 1 | 39.7 | 78391.6 | 7135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 06:37 | Normal | 199.8 | 418.1 | 199.8 | 432.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.4 | 219.2 | 220.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 86 | 1 | 35.5 | 78391.6 | 7135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 06:42 | Normal | 199.8 | 474.6 | 245.1 | 473.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 221.2 | 219.8 | 221.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 215 | 1 | 38.6 | 78391.6 | 7135 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 06:47 | Normal | 199.7 | 472.7 | 200 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.6 | 219.4 | 221.2 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 60.08 | 60.1 | 60.09 | 172 | 1 | 36.4 | 78391.7 | 7135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 06:52 | Normal | 199.7 | 473 | 378.8 | 498.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.2 | 219.2 | 220.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 108 | 1 | 39.2 | 78391.7 | 7135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 06:57 | Normal | 293.3 | 507.3 | 503.7 | 494.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 220.8 | 219.6 | 221.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 750 | 1 | 36.3 | 78391.7 | 7135 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 07:02 | Normal | 277.9 | 498.3 | 465.1 | 494.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 220.8 | 219.6 | 221.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 687 | 1 | 36 | 78391.8 | 7135 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 07:07 | Normal | 338.3 | 526.9 | 500.8 | 494.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 220.6 | 219.6 | 221.2 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 750 | 1 | 36 | 78391.8 | 7136 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 07:12 | Normal | 388.2 | 498.3 | 505.9 | 497.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 220 | 219 | 220.8 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 59.99 | 59.98 | 60 | 738 | 1 | 36.2 | 78391.9 | 7136 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 07:17 | Normal | 492 | 513.2 | 527.6 | 514.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 220.4 | 219.2 | 221.4 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1138 | 1 | 36.4 | 78392 | 7136 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 07:22 | Normal | 531.7 | 496.3 | 505.1 | 511.4 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 221 | 220 | 221.4 | 3.9 | 3.4 | 3.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1351 | 1 | 36.6 | 78392.1 | 7136 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 07:27 | Normal | 521.4 | 492.7 | 526.5 | 517.5 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.1 | 221 | 219.6 | 221.4 | 5.2 | 5.5 | 5.2 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 2020 | 1 | 36.8 | 78392.2 | 7136 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 07:32 | Normal | 495.8 | 506 | 503.4 | 515.2 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.1 | 220.8 | 219.6 | 221.4 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 2105 | 1 | 36.9 | 78392.4 | 7136 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 07:37 | Normal | 518.8 | 520.1 | 505.5 | 512.1 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.3 | 220.8 | 219.6 | 221.4 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 2438 | 1 | 37.1 | 78392.6 | 7136 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 07:42 | Normal | 514.5 | 528 | 532.8 | 502.3 | 1 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 220.6 | 220 | 221.2 | 8 | 7.9 | 7.9 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 2977 | 1 | 37.3 | 78392.8 | 7136 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 07:47 | Normal | 509.1 | 508.2 | 521.8 | 536.7 | 1.8 | 2.1 | 2 | 2.1 | 220.8 | 220.2 | 221 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 60 | 60 | 60.01 | 4282 | 1 | 37.6 | 78393.1 | 7136 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 0.7 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 07:52 | Normal | 511.9 | 511.1 | 545 | 501.3 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 1.6 | 221 | 219.2 | 221.2 | 8.1 | 8.1 | 8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2908 | 1 | 37.8 | 78393.4 | 7136 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 07:57 | Normal | 520.6 | 507.1 | 526.1 | 500.7 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 220.2 | 220 | 221 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 3232 | 1 | 38.1 | 78393.7 | 7136 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 08:02 | Normal | 497.9 | 513.1 | 495.7 | 508.3 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 220.4 | 220.2 | 221.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 3041 | 1 | 38.2 | 78393.9 | 7136 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 08:07 | Normal | 518.4 | 505.5 | 516.5 | 509.5 | 0.8 | 1.2 | 1 | 1.4 | 220.4 | 219.8 | 220.6 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 60 | 60.01 | 60 | 2507 | 1 | 38.4 | 78394.2 | 7137 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 08:12 | Normal | 542.3 | 508 | 492.1 | 511.3 | 1 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 220.4 | 220 | 221.4 | 8 | 8 | 7.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 2921 | 1 | 38.6 | 78394.4 | 7137 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 08:17 | Normal | 528.9 | 519.1 | 503.7 | 522.1 | 0.7 | 1 | 1 | 1.2 | 220 | 219.6 | 221.2 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 59.99 | 60 | 60 | 2432 | 1 | 38.7 | 78394.6 | 7137 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 08:22 | Normal | 531.8 | 543.1 | 511.2 | 536.9 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 221.2 | 220.6 | 221.4 | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4670 | 1 | 38.8 | 78394.9 | 7137 | 1 | 0.9 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.7 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 08:27 | Normal | 516.9 | 528.1 | 529.5 | 512.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 221.4 | 220.8 | 222.2 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4760 | 1 | 38.9 | 78395.2 | 7137 | 1.1 | 0.9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 08:32 | Normal | 517.4 | 523.2 | 494.9 | 508.5 | 1.9 | 2.2 | 2 | 2.4 | 221.6 | 220.4 | 222.2 | 12.1 | 12 | 12 | 60 | 60.02 | 60.01 | 4416 | 1 | 39.2 | 78395.6 | 7137 | 0.9 | 1 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 08:37 | Normal | 515.5 | 518.1 | 522.9 | 510.4 | 1.8 | 2.1 | 2 | 2.5 | 221.6 | 220.6 | 221.8 | 11.9 | 11.8 | 11.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4473 | 1 | 39.5 | 78396.1 | 7137 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 08:42 | Normal | 525.9 | 511.4 | 516.8 | 518 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 221.6 | 220.6 | 222.6 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 3187 | 1 | 39.8 | 78396.4 | 7137 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 08:47 | Normal | 514.8 | 529.3 | 523.3 | 522.1 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 3.1 | 221.2 | 220.6 | 221.6 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 5555 | 1 | 40 | 78396.7 | 7137 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 08:52 | Normal | 519.3 | 497.9 | 501.4 | 519 | 1.6 | 2 | 1.9 | 2.2 | 221.6 | 220.8 | 222.4 | 11.1 | 11 | 11.1 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 4110 | 1 | 40.1 | 78397.1 | 7137 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 08:57 | Normal | 511.5 | 516.2 | 514.8 | 514.4 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 3.1 | 221.4 | 220.8 | 222.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 5581 | 1 | 40.2 | 78397.5 | 7137 | 1.3 | 1.1 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 09:02 | Normal | 526.6 | 513.2 | 519.1 | 517.5 | 3.6 | 4 | 3.5 | 3.9 | 222.4 | 221.8 | 222.6 | 20.8 | 20.7 | 20.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 7551 | 1 | 40.3 | 78398 | 7137 | 1.8 | 1.5 | 0 | 1.7 | 2 | 0.2 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 09:07 | Normal | 526.7 | 517.3 | 516.9 | 513.4 | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 4.1 | 221.6 | 221.6 | 222.4 | 20.8 | 20.7 | 20.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7620 | 1 | 40.5 | 78398.7 | 7138 | 1.9 | 1.6 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.9 | 1.6 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 09:12 | Normal | 520.7 | 515.8 | 511.9 | 509.5 | 2.7 | 3 | 2.8 | 3.2 | 221.8 | 221.2 | 222.6 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 6063 | 1 | 40.7 | 78399.3 | 7138 | 1.4 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 09:17 | Normal | 518.8 | 521.2 | 510.6 | 514.1 | 3.8 | 4 | 3.8 | 4.1 | 222.2 | 221.2 | 222.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 7811 | 1 | 40.7 | 78399.8 | 7138 | 1.9 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 2 | 1.6 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 09:22 | Normal | 519.7 | 526.6 | 525.5 | 507.3 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | 3.1 | 222.2 | 222 | 223 | 15.6 | 15.4 | 15.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5664 | 1 | 40.8 | 78400.4 | 7138 | 1.3 | 1.1 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 09:27 | Normal | 525.9 | 525.4 | 504 | 517.6 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 5 | 222.2 | 222.4 | 223.6 | 24.7 | 24.6 | 24.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 8921 | 1 | 40.9 | 78401 | 7138 | 2.2 | 1.9 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 09:32 | Normal | 515 | 528.3 | 511.1 | 539.5 | 6.4 | 6.9 | 6.5 | 6.3 | 223.6 | 222.6 | 223.6 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 14279 | 1 | 41.1 | 78401.9 | 7138 | 3.2 | 2.9 | 0 | 3.3 | 3.5 | 0 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 09:37 | Normal | 512.8 | 502.2 | 506.5 | 508 | 3.5 | 3.8 | 3.3 | 3.7 | 222 | 221.2 | 222 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 7308 | 1 | 41.5 | 78402.7 | 7138 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 09:42 | Normal | 525.7 | 534.1 | 498 | 515.6 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 4.5 | 222.2 | 221.4 | 223.2 | 23.3 | 23.1 | 23.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 12167 | 1 | 41.5 | 78403.3 | 7138 | 2.2 | 1.9 | 0 | 2 | 2.1 | 0 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 09:47 | Normal | 514.8 | 515.2 | 502.1 | 506.6 | 10 | 12.1 | 9.9 | 10.6 | 223.6 | 222.8 | 224.6 | 55.1 | 54.9 | 54.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 14983 | 1 | 41.6 | 78404.1 | 7138 | 5.5 | 4.5 | 0 | 5.8 | 6.1 | 0 | 4.8 | 4.9 | 5.3 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 09:52 | Normal | 534.4 | 511 | 493.6 | 511.1 | 10.2 | 12.2 | 10.8 | 11.1 | 223.4 | 222.6 | 224.4 | 57.6 | 57.4 | 57.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 15398 | 1 | 42 | 78404.9 | 7138 | 5.8 | 4.2 | 0 | 5.9 | 6 | 0 | 5.5 | 5.2 | 5.7 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 09:57 | Normal | 518.8 | 515.2 | 521.7 | 508.3 | 8 | 8.2 | 6.6 | 8.2 | 223.6 | 223.6 | 224.2 | 40.7 | 40.6 | 40.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 10962 | 1 | 42.4 | 78406.1 | 7138 | 4.2 | 3.4 | 0 | 3.6 | 4 | 0.1 | 3.3 | 3.3 | 4.3 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 10:02 | Normal | 515.9 | 518.3 | 498 | 507.5 | 12.4 | 13.3 | 11.8 | 12.8 | 224.4 | 224.2 | 225.4 | 63.1 | 63 | 63.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 20879 | 1 | 42.9 | 78407.4 | 7138 | 6.8 | 5.2 | 0.1 | 6.4 | 6.7 | 0.1 | 5.5 | 5.9 | 6.8 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 10:07 | Normal | 483 | 504.4 | 489.9 | 486.6 | 6.3 | 6.6 | 6 | 6.5 | 223.4 | 222.8 | 223.6 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 12483 | 1 | 43.1 | 78408.7 | 7139 | 3.2 | 3.1 | 0 | 3 | 3.4 | 0 | 3 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 10:12 | Normal | 510.9 | 502.3 | 510.9 | 504.5 | 2.8 | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 222.6 | 222.2 | 223.6 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 5855 | 1 | 43 | 78409.4 | 7139 | 1.4 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 10:17 | Normal | 475.8 | 507.1 | 479.4 | 508 | 13.4 | 13.6 | 13 | 12.8 | 225 | 225 | 225.2 | 63.9 | 63.6 | 63.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 24009 | 1 | 43 | 78410.7 | 7139 | 6.7 | 6.4 | 0.1 | 6.6 | 6.7 | 0.1 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 10:22 | Normal | 509.9 | 498.2 | 476.1 | 501.6 | 11.2 | 12.4 | 11.8 | 11.8 | 224.8 | 224.6 | 226 | 57.6 | 57.6 | 57.7 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 21642 | 1 | 44.4 | 78412.3 | 7139 | 6 | 4.7 | 0.3 | 5.9 | 6.1 | 0.2 | 5.7 | 5.8 | 6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 10:27 | Normal | 461.4 | 509.4 | 492.9 | 511.5 | 8.9 | 8.5 | 8.6 | 8.8 | 223.8 | 224.2 | 224.4 | 46 | 46 | 46 | 60.02 | 60 | 60.01 | 13339 | 1 | 44.8 | 78413.4 | 7139 | 4.4 | 4.2 | 0.2 | 4 | 4.1 | 0.2 | 4.2 | 4.3 | 4.7 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 10:32 | Normal | 506.8 | 509.3 | 499.8 | 504.4 | 13 | 13.3 | 13 | 13.5 | 224.2 | 224.8 | 225.2 | 65.5 | 65.3 | 65.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 25070 | 1 | 44.8 | 78414.8 | 7139 | 6.9 | 5.8 | 0.2 | 6.4 | 6.6 | 0 | 6.3 | 6.6 | 7 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 10:37 | Normal | 515.5 | 509.9 | 492 | 489.3 | 6 | 6 | 6.6 | 7.1 | 223.2 | 222.8 | 223.8 | 37.3 | 37.2 | 37.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 9703 | 1 | 44.7 | 78415.7 | 7139 | 2.9 | 2.5 | 0 | 2.6 | 2.9 | 0 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 10:42 | Normal | 498.5 | 512.8 | 494.9 | 482.4 | 10.2 | 10.6 | 10.3 | 11.1 | 223.8 | 224 | 224 | 52.9 | 52.8 | 52.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 17717 | 1 | 45.1 | 78417.3 | 7139 | 4.8 | 4.6 | 0.3 | 4.7 | 4.7 | 0.3 | 4.8 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 10:47 | Normal | 499.8 | 491.2 | 493.3 | 487.9 | 4.1 | 4.5 | 4.3 | 4.8 | 222.2 | 221.2 | 222.8 | 22.6 | 22.7 | 22.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8171 | 1 | 45 | 78418.2 | 7139 | 2 | 1.8 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 10:52 | Normal | 511.8 | 497.1 | 489.6 | 485.2 | 3.5 | 4 | 3.7 | 4.3 | 222.8 | 221.6 | 222.8 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7317 | 1 | 44.5 | 78419 | 7139 | 1.8 | 1.5 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0.2 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 10:57 | Normal | 508 | 502.1 | 506.8 | 489.5 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 4 | 221.8 | 221.4 | 221.8 | 18.7 | 18.6 | 18.7 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 6789 | 1 | 44.2 | 78419.8 | 7139 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 11:02 | Normal | 494.9 | 505.5 | 509.2 | 500.8 | 7.4 | 8.1 | 6.8 | 7.5 | 222.4 | 223 | 223 | 35.9 | 35.7 | 35.8 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 13933 | 1 | 44.1 | 78420.8 | 7139 | 4.2 | 4.2 | 0 | 4.6 | 4.7 | 0 | 4 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 11:07 | Normal | 496.1 | 520.1 | 499.8 | 517.2 | 7.4 | 8.5 | 7.8 | 7.9 | 223.8 | 224.2 | 224.2 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 60.02 | 60.01 | 60 | 14916 | 1 | 44.2 | 78421.9 | 7140 | 3.6 | 3.9 | 0 | 4.1 | 4.2 | 0.1 | 4.1 | 3.8 | 4 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 11:12 | Normal | 512.8 | 491.2 | 495 | 498.6 | 7.3 | 8.1 | 8.1 | 8.8 | 223.2 | 223.2 | 223.2 | 41.2 | 41.2 | 41.3 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 16140 | 1 | 44.4 | 78423.3 | 7140 | 3.8 | 3.4 | 0 | 3.8 | 4 | 0.1 | 4.1 | 4 | 4.4 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 11:17 | Normal | 490.7 | 493.2 | 492.6 | 480.3 | 4.3 | 4.9 | 4.6 | 5.3 | 222.6 | 221.6 | 222.8 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 60 | 60 | 60 | 8976 | 1 | 44.3 | 78424.2 | 7140 | 2.1 | 2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 11:22 | Normal | 515.8 | 499.3 | 509.1 | 498.9 | 6.1 | 6.8 | 6.3 | 7.1 | 222.4 | 223 | 222.6 | 34 | 33.9 | 34 | 60.01 | 60.01 | 60 | 12434 | 1 | 44 | 78425.1 | 7140 | 3.2 | 2.8 | 0 | 3.1 | 3.3 | 0.1 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 11:27 | Normal | 507 | 491.1 | 485.8 | 495.5 | 4.6 | 5.3 | 5 | 5.4 | 222.8 | 223 | 222.8 | 25.8 | 25.7 | 25.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 9614 | 1 | 44 | 78426.1 | 7140 | 2.4 | 2 | 0 | 2.4 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 11:32 | Normal | 480.1 | 493.4 | 508.1 | 499.6 | 13.7 | 14.1 | 14.1 | 14.8 | 225.6 | 226.6 | 226 | 68.8 | 68.6 | 68.8 | 60.01 | 60 | 60 | 25203 | 1 | 44.4 | 78427.8 | 7140 | 6.7 | 6.2 | 0.2 | 6.9 | 7 | 0 | 6.8 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 11:37 | Normal | 501.1 | 488.7 | 485.8 | 481.1 | 12.7 | 14.2 | 15.3 | 15.3 | 225.6 | 226.2 | 226 | 68 | 67.9 | 67.9 | 59.98 | 59.98 | 60 | 26389 | 1 | 45.5 | 78429.7 | 7140 | 6.5 | 6.2 | 0.1 | 6.9 | 7.2 | 0 | 7.5 | 7.5 | 7.9 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 11:42 | Normal | 483.4 | 483.6 | 478.2 | 489.7 | 5.6 | 6.5 | 6.6 | 7.1 | 223.6 | 223 | 223.4 | 30.5 | 30.4 | 30.5 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 11987 | 1 | 45.7 | 78431 | 7140 | 2.8 | 2.7 | 0 | 2.9 | 3.2 | 0.2 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 11:47 | Normal | 497.9 | 496.5 | 482 | 497.6 | 7 | 7.1 | 7.5 | 7.8 | 223.6 | 223.4 | 224.2 | 36.6 | 36.4 | 36.5 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 12836 | 1 | 45.5 | 78432.2 | 7140 | 3.5 | 3.1 | 0 | 3.3 | 3.6 | 0.1 | 3.6 | 3.6 | 4.1 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 11:52 | Normal | 497 | 492.5 | 497.9 | 481.4 | 5.6 | 6.1 | 5.8 | 6.5 | 222.4 | 222.2 | 223.2 | 30 | 30 | 30 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 11264 | 1 | 45.3 | 78433.3 | 7140 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.8 | 3 | 0 | 3 | 2.7 | 3.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 11:57 | Normal | 513.2 | 504.9 | 501.2 | 492.7 | 9.3 | 9.9 | 10.3 | 11.2 | 223.8 | 224.4 | 224.8 | 54.6 | 54.5 | 54.6 | 60.02 | 59.99 | 60 | 15398 | 1 | 45 | 78434.5 | 7140 | 4.6 | 3.9 | 0.2 | 4.3 | 4.4 | 0.3 | 4.4 | 4.7 | 5.4 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 12:02 | Normal | 487.7 | 494 | 477.8 | 489.3 | 14.8 | 14.8 | 16.7 | 16.5 | 225.6 | 226.2 | 225.6 | 74.6 | 74.4 | 74.6 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 27995 | 1 | 45.5 | 78436.3 | 7140 | 7.3 | 7.1 | 0.1 | 7.1 | 7.4 | 0 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 8 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 12:07 | Normal | 489.9 | 472.3 | 481.8 | 468.4 | 13.4 | 14.3 | 15.7 | 16.6 | 224.8 | 225.2 | 225.4 | 69.8 | 69.6 | 69.7 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 27068 | 1 | 46.8 | 78438.6 | 7141 | 6.7 | 6.5 | 0.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 7.9 | 7.9 | 8.5 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 12:12 | Normal | 482.9 | 482.3 | 476.2 | 473.7 | 4.8 | 5.2 | 5.3 | 5.9 | 222.2 | 221.8 | 222.6 | 25.8 | 25.6 | 25.7 | 60 | 60 | 60 | 9421 | 1 | 47.3 | 78440.1 | 7141 | 2.2 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 12:17 | Normal | 490.1 | 489.6 | 486.2 | 486.8 | 6 | 6.3 | 6.3 | 6.8 | 222.2 | 221.6 | 223.2 | 31.6 | 31.6 | 31.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 12623 | 1 | 46.5 | 78441 | 7141 | 3 | 2.9 | 0 | 2.8 | 3.1 | 0.1 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 12:22 | Normal | 491.9 | 484.2 | 491.5 | 479.1 | 5.1 | 5.6 | 5.5 | 6.1 | 222.6 | 221.2 | 222.6 | 28 | 28 | 28 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 10239 | 1 | 46 | 78442 | 7141 | 2.6 | 2.3 | 0.1 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 2.7 | 2.7 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 12:27 | Normal | 490.5 | 487 | 479.5 | 479.1 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 221.8 | 221.8 | 223.4 | 27 | 26.9 | 26.9 | 60.03 | 60 | 60.03 | 10106 | 1 | 45.7 | 78443.1 | 7141 | 2.5 | 2.3 | 0 | 2.5 | 2.7 | 0.1 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 12:32 | Normal | 507.4 | 493.9 | 491.4 | 490.1 | 2.6 | 3 | 3 | 3.4 | 220.8 | 220.4 | 221.2 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5827 | 1 | 45.3 | 78443.8 | 7141 | 1.3 | 1.1 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 12:37 | Normal | 499.5 | 510.9 | 496.7 | 504.3 | 11.6 | 11.6 | 13.8 | 13.9 | 225 | 224.8 | 225.2 | 61.5 | 61.4 | 61.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 25333 | 1 | 45 | 78444.7 | 7141 | 5.8 | 5.5 | 0.1 | 5.7 | 5.7 | 0.1 | 6.9 | 7 | 7.1 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 12:42 | Normal | 566.6 | 553.8 | 560.4 | 531.5 | 6.5 | 8.4 | 7.7 | 12.6 | 223.4 | 224.6 | 224.4 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 60.01 | 60.07 | 60.04 | 11638 | 1 | 44.8 | 78445.4 | 7141 | 3.4 | 2.9 | 0 | 3.9 | 3.8 | 0.1 | 3.7 | 3.8 | 6.5 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 12:47 | Normal | 479.7 | 493.2 | 490.2 | 487.8 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 3.5 | 220.8 | 220.4 | 221.8 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5843 | 1 | 45 | 78446.7 | 7141 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 12:52 | Normal | 510.3 | 558.9 | 556.3 | 551.9 | 11.9 | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 224 | 225.6 | 225.2 | 52.8 | 52.6 | 52.8 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 18182 | 1 | 44.8 | 78447.5 | 7141 | 5.9 | 5.7 | 0.1 | 4 | 4 | 0 | 4.5 | 5 | 5.8 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 12:57 | Normal | 494.9 | 493.3 | 490.7 | 475.4 | 9.5 | 10.3 | 13.1 | 13.3 | 224.4 | 224.4 | 225.4 | 55.9 | 55.8 | 55.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 21575 | 1 | 45.6 | 78449.3 | 7141 | 4.6 | 4.5 | 0.1 | 4.9 | 5 | 0.1 | 6.4 | 6.6 | 6.4 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 13:02 | Normal | 519.5 | 520.5 | 505.5 | 508 | 9.5 | 9.5 | 12.5 | 13.1 | 223.8 | 224.6 | 225.2 | 54.5 | 54.4 | 54.5 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 20851 | 1 | 45.9 | 78450.8 | 7141 | 4.9 | 4.3 | 0.1 | 4.9 | 4.8 | 0 | 6.1 | 6.4 | 6.9 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 13:07 | Normal | 484 | 502.2 | 493.9 | 472.6 | 4.1 | 5.3 | 5.8 | 6.5 | 222.2 | 221.4 | 223 | 25.9 | 25.8 | 25.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 10907 | 1 | 46.2 | 78452.2 | 7142 | 2.2 | 2.5 | 0 | 3.3 | 3.1 | 0 | 3.3 | 3.7 | 2.9 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 13:12 | Normal | 570 | 498.4 | 514 | 492.6 | 5.6 | 11.1 | 13.2 | 15.1 | 223.2 | 224 | 224.2 | 57.1 | 57 | 57.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 18532 | 1 | 45.8 | 78453.3 | 7142 | 3 | 2.6 | 0 | 5.4 | 5.4 | 0 | 6.4 | 6.7 | 7.7 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 13:17 | Normal | 495.6 | 496 | 485.6 | 485.1 | 9.6 | 10 | 13.5 | 13.8 | 223.4 | 224 | 224.6 | 56.4 | 56.3 | 56.4 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 21363 | 1 | 45.7 | 78454.5 | 7142 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 6.6 | 6.8 | 7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 13:22 | Normal | 500.4 | 495.7 | 480.5 | 475 | 8.1 | 8.5 | 12.1 | 12.5 | 223 | 223.4 | 224 | 49.8 | 49.7 | 49.7 | 60.03 | 60 | 60 | 18583 | 1 | 46 | 78456.1 | 7142 | 4 | 3.8 | 0.1 | 4.1 | 4.2 | 0.1 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 13:27 | Normal | 488.7 | 493.1 | 475.1 | 474.7 | 7.9 | 8.1 | 11.8 | 12.1 | 223 | 223 | 223.4 | 48.3 | 48.1 | 48.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 18069 | 1 | 46.3 | 78457.6 | 7142 | 3.7 | 3.7 | 0.2 | 3.8 | 3.9 | 0.3 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 13:32 | Normal | 499.6 | 493 | 478 | 476.5 | 7.8 | 8.1 | 12.1 | 12.3 | 223.2 | 223.4 | 223.4 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 18153 | 1 | 46.5 | 78459.1 | 7142 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 3.9 | 3.8 | 0.2 | 5.9 | 6 | 6.2 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 13:37 | Normal | 494.5 | 488.9 | 476.3 | 475.8 | 7.5 | 8 | 11.6 | 12.1 | 223 | 222.6 | 223.6 | 47.4 | 47.2 | 47.3 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 17690 | 1 | 46.5 | 78460.6 | 7142 | 3.8 | 3.6 | 0 | 3.7 | 3.7 | 0.3 | 5.6 | 5.9 | 6.1 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 13:42 | Normal | 494.3 | 491.7 | 481.2 | 478.7 | 7.7 | 8.1 | 12.1 | 12.5 | 222.6 | 223 | 223.4 | 48.8 | 48.6 | 48.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 18178 | 1 | 46.6 | 78462 | 7142 | 3.7 | 3.6 | 0.2 | 4 | 3.9 | 0.2 | 6 | 6.1 | 6.3 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 13:47 | Normal | 489 | 491.3 | 474.3 | 473.8 | 7.3 | 7.5 | 11.6 | 11.9 | 222.4 | 223 | 223.4 | 45.9 | 45.9 | 45.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 17151 | 1 | 46.7 | 78463.5 | 7142 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 5.8 | 5.7 | 6 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 13:52 | Normal | 490.3 | 496.7 | 475.3 | 475.9 | 7 | 7.2 | 11.3 | 11.5 | 221.6 | 221.6 | 222.6 | 44.9 | 44.8 | 44.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 16727 | 1 | 46.7 | 78464.9 | 7142 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 13:57 | Normal | 491.5 | 486.9 | 478.8 | 478.4 | 7.1 | 7.5 | 11.6 | 12 | 222.2 | 222.4 | 222.8 | 46.1 | 46 | 46 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 17134 | 1 | 46.7 | 78466.3 | 7142 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 14:02 | Normal | 490.1 | 496.5 | 482.2 | 476.7 | 7.3 | 7.6 | 11.2 | 12.6 | 222 | 222.8 | 223 | 47 | 46.9 | 46.9 | 60 | 60.04 | 59.99 | 17517 | 1 | 46.8 | 78467.8 | 7142 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 3.7 | 3.7 | 0 | 5.6 | 5.4 | 6.3 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 14:07 | Normal | 493.1 | 482.5 | 490.9 | 472.4 | 8 | 8.3 | 9.6 | 13.5 | 222 | 222 | 222.6 | 47.4 | 47.3 | 47.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 17720 | 1 | 46.8 | 78469.2 | 7143 | 3.7 | 3.8 | 0.3 | 3.9 | 4 | 0.2 | 5.1 | 4.4 | 6.7 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 14:12 | Normal | 482.4 | 475.7 | 492.9 | 475.7 | 5.8 | 6.5 | 6.3 | 9.7 | 220.8 | 220.2 | 221.2 | 35.4 | 35.3 | 35.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 15407 | 1 | 47 | 78470.7 | 7143 | 2.8 | 2.7 | 0 | 3.1 | 3 | 0.2 | 3.1 | 3 | 4.4 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 14:17 | Normal | 485.1 | 485.7 | 476.5 | 476 | 4 | 4.3 | 4.5 | 5 | 219 | 219 | 220 | 22.4 | 22.3 | 22.2 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 8125 | 1 | 46.6 | 78471.4 | 7143 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | 0.1 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 14:22 | Normal | 498.2 | 488.7 | 495.7 | 482.3 | 3 | 3.2 | 3.1 | 3.6 | 218.8 | 218.2 | 220 | 17.1 | 17 | 17 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 6217 | 1 | 46.1 | 78472 | 7143 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 14:27 | Normal | 507.1 | 490.6 | 484.2 | 490.7 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 3 | 218.2 | 218.2 | 219.8 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 59.93 | 59.91 | 59.93 | 5181 | 1 | 45.6 | 78472.5 | 7143 | 1.1 | 1 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 14:32 | Normal | 510.1 | 497.6 | 486.1 | 483.8 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 218.2 | 218 | 218.8 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 59.91 | 59.97 | 59.91 | 4789 | 1 | 45.2 | 78472.9 | 7143 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 1 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 14:37 | Normal | 497.5 | 504.7 | 505.8 | 502.4 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 217.6 | 217.4 | 219.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 59.88 | 59.94 | 59.91 | 5117 | 1 | 44.8 | 78473.3 | 7143 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 14:42 | Normal | 514 | 504.6 | 506.8 | 492.4 | 2.7 | 3 | 3 | 3.7 | 218.4 | 218.2 | 219.4 | 17 | 16.9 | 16.9 | 59.98 | 59.96 | 59.94 | 6193 | 1 | 44.6 | 78473.8 | 7143 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 14:47 | Normal | 498.2 | 504.8 | 492.4 | 499.1 | 2.7 | 3 | 3 | 3.5 | 218.8 | 218.8 | 219.4 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 59.96 | 59.95 | 59.93 | 5950 | 1 | 44.4 | 78474.3 | 7143 | 1.4 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 14:52 | Normal | 500.3 | 498.6 | 505.2 | 508.7 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 3.1 | 217.8 | 217.6 | 219.2 | 15.1 | 15 | 15 | 60.01 | 60.03 | 60 | 5432 | 1 | 44.2 | 78474.8 | 7143 | 1.2 | 1 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 1.6 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 14:57 | Normal | 488.4 | 496.7 | 501.1 | 488.7 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 217.2 | 216.8 | 218.4 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 60 | 60.01 | 60.03 | 4895 | 1 | 44 | 78475.2 | 7143 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 15:02 | Normal | 479.4 | 502.7 | 494.5 | 486 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 217.4 | 216.6 | 218 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 4319 | 1 | 43.9 | 78475.6 | 7143 | 0.9 | 1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 1 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 15:07 | Normal | 495.2 | 496.6 | 491.1 | 487.7 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 217.4 | 216 | 218.6 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 3107 | 1 | 43.7 | 78475.9 | 7144 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 15:12 | Normal | 501.5 | 494.6 | 515.5 | 482.1 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 217 | 216.6 | 218.2 | 9 | 8.9 | 8.9 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 3219 | 1 | 43.5 | 78476.1 | 7144 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 15:17 | Normal | 488.1 | 511.4 | 526.1 | 510.2 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.4 | 217.8 | 217.2 | 219.4 | 11.4 | 11.3 | 11.3 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 4110 | 1 | 43.4 | 78476.5 | 7144 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 15:22 | Normal | 500.3 | 512.7 | 526.3 | 501.9 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 3 | 217.6 | 217 | 218.6 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 59.92 | 59.91 | 59.92 | 4982 | 1 | 43.4 | 78476.9 | 7144 | 1.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 1.2 | 1 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 15:27 | Normal | 499.8 | 500.6 | 519.5 | 492 | 2 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 219 | 217.8 | 219.4 | 13 | 12.9 | 12.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 4657 | 1 | 43.3 | 78477.3 | 7144 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 15:32 | Normal | 507.3 | 510.8 | 510.3 | 504.8 | 1.8 | 2 | 2 | 2.5 | 218.8 | 218 | 220 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4336 | 1 | 43.3 | 78477.7 | 7144 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 15:37 | Normal | 504.4 | 511.7 | 513.8 | 522.4 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.8 | 218.6 | 218.8 | 219.8 | 12.8 | 12.7 | 12.7 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 4575 | 1 | 43.2 | 78478 | 7144 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1 | 0.9 | 0 | 1.1 | 1 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 15:42 | Normal | 501.5 | 509.8 | 518.2 | 514.7 | 2 | 2.2 | 2.3 | 3 | 219 | 218.4 | 220.4 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4909 | 1 | 43.2 | 78478.4 | 7144 | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 15:47 | Normal | 507.4 | 501.7 | 497.7 | 505.3 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 218.8 | 217.8 | 219.6 | 8.6 | 8.5 | 8.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3102 | 1 | 43.1 | 78478.8 | 7144 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 15:52 | Normal | 483.2 | 510.7 | 513.1 | 507.5 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 218.6 | 217.6 | 219.6 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2970 | 1 | 43 | 78479 | 7144 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 15:57 | Normal | 490.2 | 500.6 | 522.9 | 513.8 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.8 | 218.2 | 217.4 | 219.6 | 8.3 | 7.3 | 7.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3190 | 1 | 42.9 | 78479.3 | 7144 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 16:02 | Normal | 506.6 | 499.6 | 514.1 | 499.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 218.4 | 217 | 219 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 60 | 60.03 | 60.01 | 2251 | 1 | 42.8 | 78479.5 | 7144 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 16:07 | Normal | 515.7 | 479.7 | 506.1 | 511.7 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 218.4 | 217.4 | 219.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 2705 | 1 | 42.7 | 78479.7 | 7145 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 16:12 | Normal | 515.3 | 488.1 | 520.1 | 540.2 | 0.8 | 1.3 | 1 | 2.9 | 218.2 | 217.6 | 218.8 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 3421 | 1 | 42.5 | 78479.9 | 7145 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 16:17 | Normal | 491.4 | 473.8 | 508.4 | 503 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 218.2 | 217 | 218.8 | 6 | 5.9 | 5.9 | 60.02 | 60.01 | 60 | 2143 | 1 | 42.5 | 78480.2 | 7145 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 16:22 | Normal | 487 | 476.5 | 514.7 | 478.7 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 218 | 216.8 | 218.6 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 1942 | 1 | 42.4 | 78480.3 | 7145 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 16:27 | Normal | 512 | 499.2 | 512.2 | 519.1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1 | 217.4 | 217.2 | 218.6 | 4.9 | 4.5 | 4.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1713 | 1 | 42.2 | 78480.5 | 7145 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 16:32 | Normal | 485.1 | 501.4 | 515.9 | 491.9 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 217.4 | 216.6 | 218.8 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 60 | 60 | 60 | 1385 | 1 | 42.1 | 78480.6 | 7145 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 16:37 | Normal | 487.4 | 480.6 | 494.3 | 515.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 217.6 | 216.4 | 218.2 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 1127 | 1 | 42 | 78480.7 | 7145 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 16:42 | Normal | 465 | 477.5 | 508.1 | 510.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 218 | 216.4 | 218.2 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 885 | 1 | 41.9 | 78480.8 | 7145 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 16:47 | Normal | 332.3 | 504.6 | 448.3 | 488.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 217.8 | 216.8 | 218.6 | 2 | 2.1 | 1.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 587 | 1 | 41.8 | 78480.9 | 7145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 16:52 | Normal | 199.9 | 464 | 450.1 | 462.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 217.4 | 216.6 | 218.6 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 60.05 | 59.99 | 60.02 | 391 | 1 | 41.6 | 78480.9 | 7145 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 16:57 | Normal | 199.6 | 409.3 | 199.8 | 469.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.6 | 217 | 218.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 156 | 1 | 41.5 | 78480.9 | 7145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 17:02 | Normal | 200.2 | 297.1 | 199.8 | 442.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.8 | 216.8 | 219.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60 | 58 | 1 | 41.4 | 78480.9 | 7145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 17:07 | Normal | 200.1 | 200.1 | 200 | 378.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.2 | 216.8 | 218.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3 | 1 | 41.3 | 78480.9 | 7146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 17:12 | Normal | 219.4 | 161.7 | 182.1 | 396.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 216.6 | 218.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 41.2 | 78480.9 | 7146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 17:17 | Normal | 172.7 | 220.3 | 212.9 | 384.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 216 | 217.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 41.1 | 78480.9 | 7146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 17:22 | Normal | 208.4 | 212.1 | 169.5 | 395.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 216.2 | 218.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 41 | 78480.9 | 7146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 17:27 | Normal | 189.8 | 200.7 | 182.9 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4 | 216.8 | 218.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 40.9 | 78480.9 | 7146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 17:32 | Normal | 206.3 | 199.8 | 194.5 | 252.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 216 | 218.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 40.9 | 78480.9 | 7146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-23 17:37 | Normal | 200.2 | 200.1 | 195.7 | 236.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 215.8 | 217.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 40.8 | 78480.9 | 7146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0