## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-07-24 06:09 | Check | 455.5 | 461.9 | 448.9 | 447.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.2 | 219.6 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 4 | 33.2 | 78480.9 | 7146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 378
2026-07-24 06:10 | Check | 455.4 | 462.1 | 449.6 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.2 | 220 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 4 | 32.5 | 78480.9 | 7146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 378
2026-07-24 06:12 | Check | 455.3 | 461.4 | 453.7 | 452 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 220.6 | 220 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 4 | 31.4 | 78480.9 | 7146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 242
2026-07-24 06:15 | Normal | 199.7 | 469.4 | 196.6 | 438.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.2 | 220 | 221.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 19 | 1 | 37 | 78480.9 | 7146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 06:20 | Normal | 199.8 | 491.4 | 200.8 | 464.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.2 | 220.4 | 222 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 19 | 1 | 38.8 | 78480.9 | 7146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 06:25 | Normal | 199.9 | 443.3 | 199.6 | 493.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221 | 220.8 | 222.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 121 | 1 | 37.7 | 78480.9 | 7146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 06:30 | Normal | 200.1 | 484.2 | 265.8 | 506 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 221.2 | 220.6 | 222.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 180 | 1 | 36 | 78480.9 | 7146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 06:35 | Normal | 199.7 | 497.5 | 379.2 | 478.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 221.8 | 221 | 222.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 343 | 1 | 39 | 78481 | 7147 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 06:40 | Normal | 206.7 | 486.3 | 440.7 | 522.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 221.2 | 220.4 | 223 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 470 | 1 | 36 | 78481 | 7147 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 06:45 | Normal | 229.7 | 473.3 | 439.4 | 496.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 221.2 | 221 | 222.2 | 2.2 | 2.1 | 2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 627 | 1 | 35.3 | 78481.1 | 7147 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 06:50 | Normal | 207.9 | 498.5 | 499.8 | 515 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 221.6 | 220.8 | 223.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 701 | 1 | 35.3 | 78481.1 | 7147 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 06:55 | Normal | 202.6 | 494.2 | 532.8 | 508.4 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 222 | 220.8 | 222.8 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 861 | 1 | 35.5 | 78481.2 | 7147 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 07:00 | Normal | 217.8 | 515.5 | 519.8 | 507.7 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 221.6 | 221.2 | 223 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 986 | 1 | 35.8 | 78481.2 | 7147 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 07:05 | Normal | 199.9 | 527.4 | 516.8 | 481 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 221.8 | 220.6 | 222.6 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 1174 | 1 | 36.2 | 78481.3 | 7147 | 1.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 07:10 | Normal | 225.8 | 538.3 | 538.9 | 536 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 222 | 221.4 | 223 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 1340 | 1 | 36.4 | 78481.4 | 7147 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 07:15 | Normal | 237 | 507.4 | 523.8 | 533 | 2.3 | 1 | 0.5 | 0.6 | 222.2 | 221.4 | 223.4 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1760 | 1 | 36.7 | 78481.6 | 7147 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 07:20 | Normal | 237.7 | 538.3 | 553.8 | 527.3 | 2.6 | 1.4 | 0.5 | 0.8 | 222.2 | 221.4 | 223.2 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2208 | 1 | 37.1 | 78481.8 | 7147 | 1.6 | 0.8 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 07:25 | Normal | 243.9 | 485.3 | 539.3 | 524.9 | 2.7 | 2.1 | 0.5 | 1 | 222 | 222 | 223.4 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2602 | 1 | 37.4 | 78482 | 7147 | 1.8 | 1 | 0 | 0.2 | 1.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 07:30 | Normal | 273.4 | 495.4 | 527.2 | 515.3 | 3 | 2.8 | 0.7 | 1.1 | 221.8 | 222 | 223.2 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 3212 | 1 | 37.9 | 78482.2 | 7147 | 1.8 | 1.2 | 0 | 0.7 | 2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 07:35 | Normal | 276.5 | 530.3 | 537.7 | 511.9 | 3.1 | 3.1 | 0.8 | 1.3 | 223.4 | 222.6 | 223.8 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 3649 | 1 | 38.2 | 78482.5 | 7148 | 1.9 | 1.3 | 0 | 0.7 | 2.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 07:40 | Normal | 266.2 | 526.4 | 506.1 | 530.2 | 3.6 | 3.5 | 1 | 1.3 | 223.2 | 222.2 | 224.2 | 10.9 | 10.8 | 10.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 4070 | 1 | 38.7 | 78482.8 | 7148 | 2.1 | 1.3 | 0 | 0.9 | 2.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 07:45 | Normal | 269.8 | 529.4 | 526.2 | 516.3 | 3.7 | 3.8 | 1.1 | 1.6 | 222.8 | 222.2 | 223.8 | 12 | 11.9 | 11.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4423 | 1 | 39.1 | 78483.2 | 7148 | 2.3 | 1.4 | 0 | 1.2 | 2.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 07:50 | Normal | 265.1 | 521.4 | 399.9 | 528 | 4 | 4.1 | 2 | 1.8 | 223.2 | 222.4 | 224 | 13 | 12.9 | 12.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4796 | 1 | 39.4 | 78483.5 | 7148 | 2.5 | 1.4 | 0 | 1.3 | 2.6 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 1 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 07:55 | Normal | 272.4 | 535.8 | 411.7 | 508.8 | 4.1 | 4.3 | 2.2 | 2.1 | 222.8 | 222.4 | 224 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 60 | 60 | 60 | 5192 | 1 | 39.8 | 78484 | 7148 | 2.5 | 1.6 | 0 | 1.4 | 2.8 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 08:00 | Normal | 267.7 | 523.8 | 423.6 | 504.7 | 4.4 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 223 | 222.6 | 224 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 5642 | 1 | 40.1 | 78484.4 | 7148 | 2.8 | 1.7 | 0 | 1.4 | 2.8 | 0 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 08:05 | Normal | 263.7 | 511.5 | 412.9 | 517.9 | 4.6 | 4.8 | 2.8 | 2.7 | 223 | 222.6 | 223.8 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 6051 | 1 | 40.2 | 78484.9 | 7148 | 2.8 | 1.7 | 0 | 1.6 | 3 | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 08:10 | Normal | 245 | 523.5 | 429.8 | 517.9 | 6 | 5 | 3 | 3 | 223.6 | 223.2 | 223.8 | 17.9 | 17.8 | 17.8 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 6568 | 1 | 40.4 | 78485.4 | 7148 | 3.1 | 2.9 | 0 | 1.6 | 3.2 | 0 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 08:15 | Normal | 242.4 | 522.4 | 440.6 | 525.8 | 6.4 | 5.1 | 3.3 | 3.2 | 223.6 | 223.6 | 224 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 59.94 | 59.94 | 59.92 | 7025 | 1 | 40.4 | 78486 | 7148 | 3.3 | 3.2 | 0 | 1.7 | 3.4 | 0 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 08:20 | Normal | 240.7 | 528.3 | 451.4 | 519.5 | 6.8 | 5.9 | 3.6 | 3.6 | 224 | 223.2 | 224 | 21.2 | 21.1 | 21.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 7796 | 1 | 40.7 | 78486.6 | 7148 | 3.4 | 3.3 | 0 | 2.4 | 3.4 | 0 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 08:25 | Normal | 452.3 | 522.7 | 447.9 | 519.9 | 6.8 | 7 | 4 | 4 | 224 | 223.8 | 224.6 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 9967 | 1 | 41.1 | 78487.4 | 7148 | 3.5 | 3.4 | 0 | 3.3 | 3.5 | 0.1 | 2 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 08:30 | Normal | 442 | 516 | 445.5 | 524.4 | 7.1 | 7.3 | 4.3 | 4.3 | 224 | 224.2 | 225.2 | 28.1 | 28 | 28.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 10394 | 1 | 41.9 | 78488.2 | 7148 | 3.6 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.7 | 0 | 2.3 | 1.8 | 2 | 2.1 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 08:35 | Normal | 449.7 | 520.3 | 447.9 | 523.1 | 7.3 | 7.5 | 4.6 | 4.6 | 224.8 | 224 | 225 | 29.5 | 29.4 | 29.5 | 60 | 60 | 60.01 | 11049 | 1 | 42.6 | 78489.1 | 7149 | 3.7 | 3.7 | 0 | 3.5 | 3.8 | 0.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 08:40 | Normal | 451.8 | 517.3 | 452 | 523.1 | 7.5 | 7.8 | 4.8 | 4.8 | 224.2 | 223.8 | 225 | 30.7 | 30.6 | 30.6 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 11504 | 1 | 43 | 78490.1 | 7149 | 3.9 | 3.7 | 0 | 3.6 | 3.8 | 0.1 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 08:45 | Normal | 447.8 | 515.5 | 448.2 | 518.3 | 7.8 | 8 | 5.2 | 5.1 | 224.6 | 224.2 | 225.4 | 31.9 | 31.8 | 31.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 11949 | 1 | 43 | 78491 | 7149 | 3.9 | 3.8 | 0 | 3.8 | 4 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 08:50 | Normal | 442.1 | 510.7 | 472.3 | 517.5 | 8.1 | 8.3 | 5.4 | 5.5 | 224 | 224.2 | 225.2 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 12466 | 1 | 44 | 78492.1 | 7149 | 4.1 | 3.9 | 0 | 3.9 | 4 | 0.1 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 08:55 | Normal | 478.8 | 512.5 | 486 | 524.2 | 8 | 8.5 | 5.6 | 5.6 | 224.4 | 224.8 | 225.2 | 34.9 | 34.8 | 34.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 13128 | 1 | 44.5 | 78493.1 | 7149 | 4 | 3.6 | 0.1 | 4.1 | 4.2 | 0 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 09:00 | Normal | 476.1 | 516.8 | 473.1 | 522 | 8.4 | 8.6 | 6.2 | 6.1 | 224.8 | 224.6 | 225 | 36.4 | 36 | 36.3 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 13625 | 1 | 44.9 | 78494.3 | 7149 | 4.2 | 4.1 | 0 | 4.1 | 4.2 | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 09:05 | Normal | 473.9 | 511.5 | 468 | 512.1 | 8.5 | 8.9 | 6.5 | 6.5 | 224.6 | 224.6 | 225.4 | 37.5 | 37.2 | 37.4 | 60 | 60 | 60.01 | 14041 | 1 | 45.2 | 78495.4 | 7149 | 4.3 | 4.2 | 0 | 4.1 | 4.4 | 0.1 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 09:10 | Normal | 471 | 509.6 | 477.3 | 513.4 | 9 | 9.3 | 7.1 | 7.1 | 224.6 | 225 | 224.8 | 40.1 | 40 | 40.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 14953 | 1 | 45.6 | 78496.6 | 7149 | 4.6 | 4.3 | 0 | 4.3 | 4.6 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 09:15 | Normal | 477.6 | 511.3 | 473.9 | 492.9 | 6.2 | 6.6 | 5.5 | 5.8 | 222.8 | 223 | 223.8 | 29.9 | 29.8 | 29.9 | 60 | 59.99 | 60 | 11238 | 1 | 45.7 | 78497.7 | 7149 | 3.2 | 3 | 0 | 3 | 3.3 | 0.1 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 09:20 | Normal | 483 | 513.4 | 474.8 | 508.8 | 6.1 | 6.7 | 5.3 | 5.4 | 222.8 | 223.2 | 223.6 | 29.7 | 29.6 | 29.6 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 11465 | 1 | 45.2 | 78498.7 | 7149 | 3.2 | 2.8 | 0 | 3.2 | 3.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 09:25 | Normal | 474.7 | 491.1 | 471.6 | 494.8 | 7.1 | 8 | 5.9 | 6 | 223.8 | 223.8 | 224.6 | 31.5 | 31.5 | 31.6 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 11950 | 1 | 45 | 78499.6 | 7149 | 3.8 | 3.3 | 0 | 3.7 | 4 | 0 | 2.9 | 3 | 3 | 3 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 09:30 | Normal | 469.2 | 513 | 459.8 | 495.7 | 7.1 | 7.5 | 6.2 | 6.2 | 224.6 | 224.4 | 225 | 33.8 | 34.8 | 33.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 12721 | 1 | 45 | 78500.6 | 7149 | 3.5 | 3.3 | 0 | 3.5 | 3.7 | 0 | 3 | 3.1 | 3 | 3 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 09:35 | Normal | 467.6 | 518.2 | 462.2 | 510.3 | 9.3 | 9.4 | 8 | 7.8 | 224.6 | 224.6 | 225 | 42 | 41.9 | 42 | 59.92 | 59.95 | 59.93 | 15387 | 1 | 45.4 | 78501.8 | 7150 | 4.6 | 4.4 | 0.1 | 4.5 | 4.7 | 0 | 3.9 | 4 | 3.9 | 3.8 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 09:40 | Normal | 469.9 | 506.6 | 465.7 | 506.9 | 9 | 9.5 | 7.8 | 7.8 | 224.8 | 224.6 | 225 | 40.8 | 40.8 | 40.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 16505 | 1 | 45.8 | 78503.1 | 7150 | 4.5 | 4.3 | 0.2 | 4.5 | 4.8 | 0.1 | 3.8 | 4 | 3.9 | 3.8 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 09:45 | Normal | 466.7 | 494.4 | 466.2 | 500.3 | 10 | 10.4 | 8.6 | 8.7 | 225.4 | 225.2 | 225 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 16886 | 1 | 46.2 | 78504.4 | 7150 | 5.1 | 4.7 | 0 | 4.9 | 5.2 | 0.1 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 09:50 | Normal | 476.5 | 501.2 | 487.4 | 509.5 | 9.4 | 10.2 | 8.3 | 8.5 | 225.2 | 226 | 226 | 44.2 | 44.1 | 44.2 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 17171 | 1 | 46.6 | 78505.8 | 7150 | 4.8 | 4.5 | 0.2 | 4.9 | 5.1 | 0.2 | 4 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 09:55 | Normal | 485.8 | 495.5 | 475 | 498.1 | 9.9 | 10.4 | 9.1 | 9.2 | 225.4 | 225.8 | 225.4 | 46.3 | 46.2 | 46.3 | 60.03 | 60.06 | 60.02 | 17648 | 1 | 47.1 | 78507.3 | 7150 | 5.1 | 4.7 | 0 | 5 | 5.2 | 0 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 10:00 | Normal | 473.2 | 494.8 | 477.1 | 494.3 | 11 | 11.5 | 10.1 | 10.2 | 225.6 | 225.6 | 225.6 | 51.4 | 51.4 | 51.5 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 19204 | 1 | 47.7 | 78508.7 | 7150 | 5.6 | 5.1 | 0.2 | 5.5 | 5.7 | 0.2 | 4.9 | 5.1 | 5.2 | 5 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 10:05 | Normal | 448.3 | 505.6 | 477 | 502.2 | 8 | 8.4 | 7.9 | 8 | 224.2 | 224.4 | 224.4 | 39.7 | 39.7 | 39.8 | 60 | 60 | 60 | 15094 | 1 | 48.1 | 78510.3 | 7150 | 3.7 | 3.9 | 0.1 | 3.7 | 4 | 0.2 | 3.2 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 10:10 | Normal | 500.9 | 506.3 | 510 | 532 | 10.8 | 11.3 | 9.2 | 8.5 | 224.6 | 224.8 | 224.6 | 50 | 49.9 | 50 | 60 | 60 | 60.01 | 16437 | 1 | 48.2 | 78511.6 | 7150 | 5.3 | 4.6 | 0.2 | 5.1 | 5.3 | 0.3 | 4 | 5.2 | 4.4 | 3.9 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 10:15 | Normal | 466.7 | 491.4 | 473.8 | 497 | 11.1 | 11.3 | 10.2 | 10.3 | 225.4 | 225.4 | 225.2 | 50.9 | 50.8 | 50.8 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 19235 | 1 | 48.6 | 78513.2 | 7150 | 5.4 | 5.3 | 0.1 | 5.4 | 5.7 | 0 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 5 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 10:20 | Normal | 464.8 | 490.1 | 462.7 | 491.7 | 10.7 | 10.8 | 10.2 | 10.1 | 225 | 225.6 | 225 | 49.3 | 49.2 | 49.2 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 17785 | 1 | 49 | 78514.7 | 7150 | 5.2 | 5.1 | 0.2 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 10:25 | Normal | 471 | 516.3 | 478 | 495 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 224 | 224.2 | 224.6 | 31.9 | 31.8 | 31.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 15161 | 1 | 49.2 | 78516.3 | 7150 | 3.5 | 3.4 | 0.1 | 3.3 | 3.5 | 0 | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 10:30 | Normal | 470.8 | 497.4 | 472.4 | 497.5 | 11.5 | 11.8 | 11 | 10.9 | 225 | 225.6 | 226.4 | 53.5 | 53.4 | 53.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 20304 | 1 | 49 | 78517.6 | 7150 | 5.6 | 5.4 | 0.2 | 5.6 | 5.9 | 0 | 5.3 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 10:35 | Normal | 471.8 | 493.2 | 484.7 | 492.8 | 10.9 | 11.3 | 10.4 | 10.9 | 224.8 | 225 | 225.6 | 52 | 51.9 | 52.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 19594 | 1 | 49.6 | 78519.3 | 7151 | 5.4 | 5 | 0.2 | 5.4 | 5.6 | 0.1 | 4.9 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 10:40 | Normal | 488.6 | 489.2 | 481.8 | 490 | 10.6 | 11.2 | 10.6 | 10.9 | 225.2 | 225.4 | 225 | 52.2 | 52.1 | 52.2 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 19533 | 1 | 50.1 | 78520.9 | 7151 | 5.4 | 4.9 | 0 | 5.3 | 5.5 | 0.2 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 10:45 | Normal | 488.9 | 489.6 | 478.4 | 487.6 | 10.6 | 11.1 | 10.8 | 11 | 224.6 | 225.2 | 225 | 52.2 | 52.1 | 52.1 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 19820 | 1 | 50.1 | 78522.5 | 7151 | 5.3 | 4.9 | 0.1 | 5.3 | 5.5 | 0.1 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 10:50 | Normal | 496.6 | 495.3 | 481.4 | 499.5 | 10.3 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 224.6 | 225 | 225 | 51 | 50.8 | 51 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 19395 | 1 | 50.4 | 78524.2 | 7151 | 5.2 | 4.7 | 0.1 | 5 | 5.3 | 0.1 | 5 | 5.4 | 5.4 | 4.9 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 10:55 | Normal | 478 | 483.6 | 476.5 | 486.7 | 11.5 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 224.8 | 225.4 | 225.4 | 55.4 | 55.2 | 55.4 | 59.99 | 60.05 | 60.02 | 20900 | 1 | 50.5 | 78525.8 | 7151 | 5.6 | 5.4 | 0.2 | 5.7 | 5.8 | 0.1 | 5.7 | 5.9 | 6 | 5.7 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 11:00 | Normal | 485.5 | 480.5 | 478.2 | 474.6 | 10.8 | 11.6 | 11.3 | 11.7 | 225.4 | 225.6 | 225.4 | 53.7 | 53.5 | 53.6 | 60 | 59.97 | 59.98 | 16743 | 1 | 50.8 | 78527.5 | 7151 | 5.4 | 5.2 | 0 | 5.4 | 5.7 | 0.2 | 5.3 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 11:05 | Normal | 472.4 | 486.7 | 464 | 480.9 | 11.3 | 11.4 | 11.8 | 11.8 | 225 | 225 | 225.8 | 53.8 | 53.6 | 53.7 | 60 | 60.03 | 60 | 20334 | 1 | 50.9 | 78529.2 | 7151 | 5.4 | 5.2 | 0.3 | 5.4 | 5.5 | 0.3 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 5.6 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 11:10 | Normal | 472.9 | 479.5 | 471.8 | 478.9 | 11 | 11.3 | 11.7 | 12 | 225.2 | 225.4 | 225.4 | 53.7 | 53.5 | 53.6 | 60 | 59.98 | 60.01 | 20205 | 1 | 50.6 | 78530.9 | 7151 | 5.4 | 5.2 | 0.3 | 5.3 | 5.6 | 0.1 | 5.6 | 6 | 6 | 5.8 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 11:15 | Normal | 476.8 | 481.4 | 471.1 | 475.2 | 10.9 | 11.2 | 11.9 | 12 | 225.4 | 225.8 | 225.2 | 54 | 53.9 | 54 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 20355 | 1 | 50.2 | 78532.6 | 7151 | 5.3 | 5 | 0.3 | 5.3 | 5.5 | 0.2 | 5.7 | 6 | 6.1 | 5.8 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 11:20 | Normal | 478.9 | 481.5 | 474.7 | 479.9 | 10.9 | 11.1 | 11.8 | 12 | 225.2 | 224.8 | 224.8 | 54.1 | 54 | 54.1 | 60.06 | 60 | 60.03 | 20368 | 1 | 50 | 78534.3 | 7151 | 5.3 | 5.1 | 0.3 | 5.4 | 5.5 | 0.1 | 5.8 | 6 | 6.1 | 5.9 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 11:25 | Normal | 475.7 | 475.4 | 489 | 472.1 | 10.9 | 11.3 | 11.4 | 12.3 | 225.6 | 225.2 | 225.4 | 53.8 | 53.7 | 53.9 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 20347 | 1 | 50.1 | 78536 | 7151 | 5.3 | 5.2 | 0.2 | 5.4 | 5.6 | 0 | 5.5 | 5.8 | 6.1 | 6 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 11:30 | Normal | 494.8 | 477.5 | 478 | 478.1 | 10.5 | 11.2 | 11.9 | 12.3 | 225.4 | 225.6 | 226 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 20515 | 1 | 50.2 | 78537.7 | 7151 | 5.1 | 5 | 0.3 | 5.3 | 5.6 | 0.1 | 5.8 | 6 | 6.2 | 6 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 11:35 | Normal | 487.8 | 478.4 | 484.2 | 475.3 | 10.8 | 11.1 | 12 | 12.5 | 225.4 | 225.6 | 226 | 54.7 | 54.5 | 54.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 20643 | 1 | 50 | 78539.4 | 7152 | 5.3 | 5 | 0.3 | 5.3 | 5.3 | 0.3 | 5.9 | 5.9 | 6.3 | 6 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 11:40 | Normal | 486 | 486.5 | 473.3 | 477.3 | 10.8 | 11 | 12.5 | 12.6 | 225.4 | 225.2 | 225.2 | 55.1 | 54.9 | 55.1 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 20793 | 1 | 50.1 | 78541.1 | 7152 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 5.2 | 5.6 | 0.1 | 6 | 6.2 | 6.3 | 6 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 11:45 | Normal | 481.7 | 488.2 | 470 | 473.2 | 10.9 | 11 | 12.6 | 12.6 | 225.2 | 224.8 | 225.2 | 55.3 | 55.1 | 55.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 20836 | 1 | 50.2 | 78542.9 | 7152 | 5.2 | 5.3 | 0.2 | 5.2 | 5.4 | 0.2 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.1 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 11:50 | Normal | 474.9 | 482.6 | 467.2 | 478.4 | 11.1 | 11.2 | 13 | 13 | 224.8 | 225 | 225.6 | 56.2 | 56.1 | 56.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 21259 | 1 | 50.4 | 78544.6 | 7152 | 5.2 | 5.3 | 0.2 | 5.4 | 5.5 | 0.3 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 11:55 | Normal | 492 | 479.6 | 476.2 | 461.3 | 2.6 | 3.1 | 3.4 | 3.9 | 222.6 | 223 | 223.4 | 16 | 16 | 16 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5618 | 1 | 50.2 | 78545.8 | 7152 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 12:00 | Normal | 502.9 | 475.4 | 465.9 | 472 | 2.6 | 3.1 | 3.2 | 3.7 | 221.8 | 221.4 | 222.4 | 16.1 | 16 | 16 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 5827 | 1 | 49 | 78546.4 | 7152 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 12:05 | Normal | 487.6 | 494.8 | 484.4 | 484.5 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 222.6 | 222.8 | 223.4 | 19.1 | 19.1 | 19 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 6890 | 1 | 48 | 78547 | 7152 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 1.9 | 2 | 2.1 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 12:10 | Normal | 523.1 | 491.7 | 485.8 | 492.7 | 4.1 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 223 | 223.4 | 223.8 | 26.8 | 26.9 | 26.8 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 9153 | 1 | 47.4 | 78547.6 | 7152 | 2.2 | 2.1 | 0 | 2.2 | 2.6 | 0.3 | 2.5 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 12:15 | Normal | 504.6 | 505.2 | 511.6 | 522 | 7.5 | 8.3 | 8.1 | 8.2 | 224 | 223.4 | 224.4 | 39.6 | 39.6 | 39.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 25085 | 1 | 47.3 | 78548.8 | 7152 | 4.1 | 4.1 | 0 | 4.1 | 4.2 | 0 | 3.8 | 4 | 4.2 | 4 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 12:20 | Normal | 499.7 | 502.3 | 501.9 | 500 | 6 | 6.4 | 6.3 | 6.8 | 222.6 | 221.8 | 222.6 | 31.9 | 31.8 | 31.9 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 11743 | 1 | 47.6 | 78550.1 | 7152 | 2.8 | 2.7 | 0.2 | 2.8 | 3.1 | 0.3 | 3 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 12:25 | Normal | 498.7 | 501.4 | 502 | 488.1 | 5.4 | 5.7 | 5.6 | 6.4 | 221.8 | 222.2 | 222.6 | 29.3 | 29.2 | 29.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 10773 | 1 | 47.5 | 78551.1 | 7152 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 2.8 | 0.2 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 12:30 | Normal | 502.8 | 491.5 | 496 | 504 | 5.5 | 6 | 5.8 | 6.3 | 222.4 | 222.6 | 223.6 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 11142 | 1 | 47.2 | 78552.1 | 7152 | 2.6 | 2.7 | 0 | 2.7 | 3 | 0.1 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 12:35 | Normal | 506.9 | 496.5 | 494.9 | 490 | 4.6 | 5.1 | 5 | 5.6 | 222.6 | 222.8 | 223.6 | 25.9 | 25.8 | 25.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 9576 | 1 | 47 | 78553 | 7153 | 2.3 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 12:40 | Normal | 515.1 | 513.8 | 517.3 | 503.4 | 12 | 11.3 | 12.4 | 14.2 | 223.8 | 224.4 | 224.8 | 60.1 | 59.9 | 60 | 60 | 59.97 | 59.98 | 21922 | 1 | 46.8 | 78553.9 | 7153 | 5.9 | 5.6 | 0.1 | 5.3 | 5.5 | 0.3 | 6.4 | 6 | 7.6 | 6.5 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 12:45 | Normal | 507.3 | 507.7 | 491.8 | 502.1 | 7.6 | 9 | 9.1 | 9.5 | 223.2 | 223.2 | 223.8 | 37.7 | 37.5 | 37.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 22282 | 1 | 47.2 | 78555.4 | 7153 | 4.1 | 4.2 | 0 | 4.9 | 4.9 | 0 | 4.8 | 5 | 4.6 | 5.6 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 12:50 | Normal | 510.3 | 485.3 | 484.4 | 504 | 7.6 | 8 | 9.9 | 9.8 | 223.4 | 224 | 224.8 | 46.9 | 46.7 | 46.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 19151 | 1 | 47.5 | 78556.8 | 7153 | 3.8 | 3.2 | 0.2 | 3.5 | 3.6 | 0.2 | 4.3 | 4 | 4.7 | 4.2 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 12:55 | Normal | 500.8 | 505.5 | 477.2 | 486.4 | 5.6 | 5.8 | 6.7 | 7.3 | 223.2 | 222.6 | 223.6 | 31.3 | 31.3 | 31.4 | 60.01 | 60 | 60 | 19341 | 1 | 47.7 | 78558 | 7153 | 2.7 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 2.8 | 0.2 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 13:00 | Normal | 501.1 | 498.6 | 478.8 | 499.9 | 4.7 | 5 | 5.5 | 6 | 221.8 | 221.4 | 222.2 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 8557 | 1 | 48 | 78559.3 | 7153 | 2.2 | 2 | 0.2 | 2.2 | 2.3 | 0.3 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 13:05 | Normal | 501.3 | 500.1 | 502.4 | 504.3 | 5.7 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 222 | 222 | 223 | 27.1 | 27 | 27.1 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 10405 | 1 | 47.4 | 78560.1 | 7153 | 3.1 | 2.7 | 0.1 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 3.1 | 2.7 | 3.8 | 2.9 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 13:10 | Normal | 494.4 | 505.4 | 498.3 | 494.5 | 10.8 | 9.7 | 12.3 | 13.2 | 223.4 | 223 | 223.6 | 55.5 | 55.4 | 55.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 24780 | 1 | 47.3 | 78561.3 | 7153 | 5.2 | 4.9 | 0.3 | 4.8 | 4.6 | 0.1 | 6.7 | 5.6 | 7.4 | 5.9 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 13:15 | Normal | 517.9 | 483.5 | 510.9 | 499 | 4.5 | 5.6 | 5.6 | 6.6 | 221.6 | 222.2 | 223.2 | 29.8 | 29.7 | 29.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 9640 | 1 | 47.3 | 78562.2 | 7153 | 2.3 | 2.2 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0.2 | 2.7 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 13:20 | Normal | 499.4 | 507.8 | 487.6 | 484.8 | 11.5 | 11.4 | 15 | 15.6 | 224 | 224 | 224.8 | 63 | 62.8 | 62.8 | 60.06 | 60.06 | 60.04 | 24068 | 1 | 47.7 | 78563.9 | 7153 | 5.7 | 5.6 | 0.1 | 5.6 | 5.6 | 0.2 | 7.6 | 7.8 | 8.2 | 7.9 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 13:25 | Normal | 507.5 | 491.3 | 482.5 | 481.6 | 3.1 | 3.6 | 3.8 | 4.5 | 222 | 222 | 223 | 19 | 19 | 19 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 6798 | 1 | 47.7 | 78564.7 | 7153 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2.3 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 13:30 | Normal | 509.9 | 514.7 | 494.5 | 508.2 | 5.1 | 5.4 | 6.8 | 7 | 223 | 223.6 | 223.8 | 32 | 31.9 | 32.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 12539 | 1 | 47.4 | 78565.8 | 7153 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 2.5 | 2.7 | 0.2 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 13:35 | Normal | 490.8 | 487.4 | 481.4 | 487.5 | 9.2 | 9.6 | 13.3 | 13.6 | 223.6 | 223.6 | 224.4 | 54.9 | 54.8 | 54.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 20716 | 1 | 47.9 | 78567.5 | 7154 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 4.6 | 4.7 | 0.2 | 6.4 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 13:40 | Normal | 497.4 | 492 | 476.6 | 484.8 | 8.3 | 8.6 | 12.3 | 13 | 221.8 | 221.8 | 223.2 | 49.2 | 49.1 | 49.1 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 19724 | 1 | 48.5 | 78569.2 | 7154 | 4 | 4.1 | 0.1 | 4.2 | 4.4 | 0.1 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 13:45 | Normal | 487.5 | 492.2 | 470.9 | 475.1 | 9.3 | 9.5 | 13.8 | 14.5 | 222.8 | 223 | 223.6 | 55 | 54.9 | 54.9 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 21297 | 1 | 48.9 | 78570.8 | 7154 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 4.7 | 4.6 | 0.1 | 7 | 7 | 7.4 | 7.2 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 13:50 | Normal | 489.7 | 491.4 | 459.9 | 479 | 5.3 | 5.7 | 7.4 | 7.8 | 221.4 | 221.2 | 222.2 | 31.9 | 31.8 | 31.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 10817 | 1 | 49.3 | 78572.2 | 7154 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0.2 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 13:55 | Normal | 500.6 | 486.3 | 491.9 | 505.1 | 5.6 | 6 | 7.2 | 7.6 | 221 | 221.2 | 221.8 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 11614 | 1 | 48.4 | 78573.1 | 7154 | 2.8 | 2.7 | 0 | 2.8 | 2.9 | 0.1 | 3.6 | 3.6 | 4.1 | 3.6 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 14:00 | Normal | 497.8 | 499.4 | 508 | 492 | 5 | 5.4 | 6.4 | 7.5 | 222 | 221.8 | 222.4 | 31.4 | 31.3 | 31.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10101 | 1 | 47.8 | 78573.9 | 7154 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.6 | 0.2 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 3.7 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 14:05 | Normal | 497.8 | 493.5 | 491.8 | 497.7 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 4.4 | 220 | 220 | 221 | 19.2 | 19.1 | 19.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 11418 | 1 | 47.9 | 78575.3 | 7154 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 1.7 | 2 | 2.1 | 2.1 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 14:10 | Normal | 498.7 | 494.2 | 483.8 | 485.8 | 2.8 | 3.6 | 3.7 | 4.5 | 219.8 | 219.4 | 220.8 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 12931 | 1 | 48 | 78576.6 | 7154 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 2 | 2 | 2.5 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 14:15 | Normal | 510 | 503.6 | 497.7 | 487.8 | 7.5 | 8 | 8.3 | 13 | 220.4 | 220.8 | 220.4 | 45.9 | 46 | 45.9 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 15994 | 1 | 47.6 | 78577.5 | 7154 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 4.1 | 4 | 6.4 | 6.5 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 14:20 | Normal | 490.7 | 491.3 | 489 | 471.2 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 3.3 | 218.6 | 218.4 | 220 | 13.5 | 13.4 | 13.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 4963 | 1 | 47.7 | 78578.7 | 7154 | 1.3 | 1 | 0 | 1 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 14:25 | Normal | 497 | 497.5 | 490.1 | 498.3 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 219.4 | 218.8 | 220.4 | 15.1 | 15 | 15 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 4567 | 1 | 47 | 78579.2 | 7154 | 0.9 | 1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 14:30 | Normal | 512.1 | 508.6 | 514.3 | 512.4 | 4.8 | 5.5 | 5.7 | 7 | 220.4 | 220.4 | 220.8 | 30.6 | 30.5 | 30.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 10836 | 1 | 46.5 | 78579.8 | 7154 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 3.8 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 14:35 | Normal | 500.7 | 493.4 | 504.8 | 487.8 | 2.5 | 2.9 | 2.7 | 3.5 | 219 | 218.6 | 219.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5566 | 1 | 46.3 | 78580.5 | 7155 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 14:40 | Normal | 504.7 | 494.5 | 513.5 | 511.6 | 3.8 | 3.8 | 4 | 5 | 220.4 | 220 | 221.2 | 22.2 | 22.1 | 22.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 9316 | 1 | 46.1 | 78581.1 | 7155 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 2 | 1.9 | 2.5 | 2.4 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 14:45 | Normal | 502.5 | 499.5 | 510.6 | 484.8 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 3.3 | 219 | 218.6 | 219.8 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 60 | 59.99 | 60 | 5482 | 1 | 45.9 | 78581.7 | 7155 | 1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 14:50 | Normal | 514.6 | 508.2 | 515 | 504 | 5.4 | 5.9 | 6.8 | 9.2 | 220.6 | 220.2 | 221.4 | 35.7 | 35.6 | 35.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 13168 | 1 | 45.5 | 78582.2 | 7155 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 5.5 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 14:55 | Normal | 492.7 | 480.5 | 494.7 | 492.3 | 1.6 | 2 | 1.9 | 2.7 | 219.6 | 218.6 | 220.2 | 11.6 | 11.5 | 11.5 | 60 | 60 | 60 | 4027 | 1 | 45.6 | 78583.1 | 7155 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 1 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 15:00 | Normal | 519.9 | 493.3 | 512.7 | 503.8 | 3.4 | 4 | 4.9 | 7.2 | 219.4 | 218.6 | 220 | 25.7 | 25.6 | 25.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 9330 | 1 | 45.4 | 78583.8 | 7155 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.9 | 1.8 | 0.1 | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 4.3 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 15:05 | Normal | 530.2 | 488.6 | 492.7 | 491.8 | 2.6 | 3.4 | 4.6 | 6.8 | 219.8 | 219 | 220.4 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 8318 | 1 | 45.2 | 78584.5 | 7155 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 4.2 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 15:10 | Normal | 513.1 | 492.6 | 488.6 | 484.9 | 2.7 | 3.2 | 4.6 | 6.6 | 220.2 | 220.2 | 220.6 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 8075 | 1 | 45.1 | 78585.2 | 7155 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 4.1 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 15:15 | Normal | 507.1 | 497.5 | 484.9 | 487 | 2.3 | 2.8 | 4.3 | 6.3 | 219.8 | 219.2 | 221 | 20.7 | 20.6 | 20.6 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 7508 | 1 | 44.9 | 78585.9 | 7155 | 1 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 3.9 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 15:20 | Normal | 510.8 | 495.4 | 491.8 | 484.8 | 2 | 2.5 | 4.1 | 6.1 | 219.4 | 218.8 | 220 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 6963 | 1 | 44.8 | 78586.5 | 7155 | 0.9 | 1 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 2 | 1.9 | 2.3 | 3.7 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 15:25 | Normal | 504.7 | 492.3 | 486.6 | 487.8 | 1.8 | 2.3 | 4 | 5.8 | 219 | 218.2 | 219.8 | 18.7 | 18.6 | 18.6 | 59.89 | 59.91 | 59.9 | 6763 | 1 | 44.6 | 78587 | 7155 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 3.5 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 15:30 | Normal | 529.7 | 486.8 | 499.2 | 495.5 | 1.3 | 2 | 3.7 | 5.5 | 219.8 | 219.4 | 220.2 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 59.91 | 59.92 | 59.9 | 6198 | 1 | 44.4 | 78587.6 | 7155 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1.9 | 1.7 | 2 | 3.4 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 15:35 | Normal | 502.5 | 502.5 | 519.5 | 495.7 | 1.1 | 1.7 | 1.4 | 5.2 | 219.4 | 218.6 | 220 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4821 | 1 | 44.3 | 78588 | 7156 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 1 | 0.3 | 2 | 3.1 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 15:40 | Normal | 504.6 | 493.1 | 525.7 | 496.5 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 5.1 | 219 | 218.4 | 220 | 11.9 | 11.8 | 11.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4334 | 1 | 44.2 | 78588.4 | 7156 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 1.9 | 3.1 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 15:45 | Normal | 507 | 501.5 | 500.9 | 495 | 1 | 1.5 | 0.8 | 4.5 | 219 | 218.2 | 219.6 | 11 | 10.9 | 10.9 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 4000 | 1 | 44.2 | 78588.8 | 7156 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | 3.2 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 15:50 | Normal | 502.7 | 498.3 | 520.9 | 496.9 | 1.1 | 1.6 | 1 | 4 | 221.2 | 220.6 | 221.4 | 10.9 | 10.8 | 10.8 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 3998 | 1 | 44.1 | 78589.1 | 7156 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 3.3 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 15:55 | Normal | 494.7 | 501.4 | 496.8 | 513.9 | 1 | 1.4 | 0.8 | 3.5 | 220.8 | 220 | 221.4 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3579 | 1 | 44 | 78589.4 | 7156 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 2.7 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 16:00 | Normal | 504.2 | 503 | 508.6 | 497.5 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 3 | 220.2 | 219.6 | 221 | 7.2 | 7.5 | 7.1 | 60.01 | 60 | 60 | 2680 | 1 | 44 | 78589.7 | 7156 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 2.6 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 16:05 | Normal | 493.9 | 514.6 | 513.5 | 505.1 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 2.7 | 220 | 219.4 | 221 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 2416 | 1 | 43.9 | 78589.9 | 7156 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 2.3 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 16:10 | Normal | 515.8 | 486.5 | 479.7 | 496.8 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 2.6 | 220 | 219.4 | 221 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2236 | 1 | 43.8 | 78590.1 | 7156 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 2.1 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 16:15 | Normal | 511.1 | 481.5 | 486.8 | 511.7 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 2.2 | 219.6 | 219.2 | 220.4 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 2038 | 1 | 43.7 | 78590.2 | 7156 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 1.8 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 16:20 | Normal | 495.8 | 486.2 | 491.4 | 500.6 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 1.8 | 219.2 | 218.8 | 220.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 59.99 | 59.99 | 60 | 1713 | 1 | 43.5 | 78590.4 | 7156 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.5 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 16:25 | Normal | 499.8 | 497.4 | 484 | 534.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 218.8 | 218.2 | 220 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1364 | 1 | 43.4 | 78590.5 | 7156 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.8 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 16:30 | Normal | 478.7 | 512.3 | 492.9 | 471.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 219.2 | 218.2 | 220.2 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1207 | 1 | 43.3 | 78590.6 | 7156 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.7 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 16:35 | Normal | 477.7 | 485.4 | 454.6 | 447 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 218.6 | 217.8 | 220.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1088 | 1 | 43.2 | 78590.7 | 7157 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.6 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 16:40 | Normal | 450 | 483.5 | 465.6 | 386.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 218.2 | 217.4 | 219.4 | 3 | 3 | 2.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 976 | 1 | 43.1 | 78590.8 | 7157 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.6 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 16:45 | Normal | 408.9 | 489.5 | 410.2 | 409.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 218.4 | 217.6 | 219.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 763 | 1 | 43 | 78590.9 | 7157 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 16:50 | Normal | 392.7 | 514.3 | 478.6 | 481.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 219 | 217.6 | 220 | 2 | 2 | 2 | 60 | 60 | 60 | 625 | 1 | 42.7 | 78590.9 | 7157 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 16:55 | Normal | 226.6 | 489.4 | 480.4 | 506.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 218.6 | 217.2 | 219.2 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 400 | 1 | 42.6 | 78591 | 7157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 17:00 | Normal | 199.8 | 446.4 | 209.8 | 477.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 218.2 | 217.6 | 219.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 225 | 1 | 42.4 | 78591 | 7157 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 17:05 | Normal | 199.7 | 450.2 | 199.6 | 481.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.8 | 217.4 | 220.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 137 | 1 | 42.2 | 78591 | 7157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 17:10 | Normal | 199.6 | 341.4 | 199.7 | 435.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 219.2 | 218 | 220 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 74 | 1 | 42 | 78591 | 7157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 17:15 | Normal | 205.9 | 202.1 | 199.3 | 382.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 217.6 | 219.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 5 | 1 | 41.9 | 78591.1 | 7157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 17:20 | Normal | 166.5 | 220.7 | 174.8 | 385.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 217.4 | 220 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 0 | 1 | 41.7 | 78591.1 | 7157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 17:25 | Normal | 185.2 | 187.4 | 189.3 | 349.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 217.2 | 219.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 1 | 41.6 | 78591.1 | 7157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 17:30 | Normal | 190.8 | 186.9 | 181.9 | 345.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 216.8 | 219.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 1 | 41.4 | 78591.1 | 7157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 17:35 | Normal | 197.6 | 195.8 | 197.6 | 260.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 216.8 | 218.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 41.3 | 78591.1 | 7158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-07-24 17:40 | Normal | 200.4 | 198.1 | 198.4 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 216.8 | 218.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 41.1 | 78591.1 | 7158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0