## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-07-25 06:09 | Check | 446.7 | 455.8 | 442.8 | 441.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.2 | 222 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 4 | 34.1 | 78591.1 | 7158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 06:14 | Normal | 200.1 | 448.8 | 178 | 404 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 223.8 | 223 | 224.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 29 | 1 | 36.8 | 78591.1 | 7158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 06:19 | Normal | 199.7 | 456.9 | 199.2 | 463.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 223.4 | 222.6 | 224.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 87 | 1 | 37.6 | 78591.1 | 7158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 06:24 | Normal | 200 | 460.9 | 221.7 | 477.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 223.6 | 222.6 | 225 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 167 | 1 | 35.1 | 78591.1 | 7158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 06:29 | Normal | 199.6 | 499.8 | 207.4 | 465.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 224.6 | 223.2 | 224.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 241 | 1 | 39.9 | 78591.1 | 7158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 06:34 | Normal | 200.5 | 490.7 | 365.8 | 491.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 223.8 | 223.6 | 224.4 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 360 | 1 | 36.1 | 78591.1 | 7158 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 06:39 | Normal | 199.7 | 503.7 | 458.7 | 508.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 224.4 | 222.8 | 224.8 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 60.03 | 60 | 60.04 | 462 | 1 | 35.8 | 78591.1 | 7158 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 06:44 | Normal | 239.6 | 495.8 | 468.7 | 495.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 223.4 | 223 | 224.8 | 2.1 | 2.1 | 2 | 59.99 | 60 | 60 | 640 | 1 | 36 | 78591.2 | 7158 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 06:49 | Normal | 201.1 | 482.6 | 498.7 | 497.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 224.2 | 222.8 | 224.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 738 | 1 | 36.3 | 78591.2 | 7158 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 06:54 | Normal | 257.1 | 507.7 | 498 | 497.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 224 | 223.8 | 224.8 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 834 | 1 | 36.6 | 78591.3 | 7158 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 06:59 | Normal | 215.2 | 495.7 | 502.8 | 501.7 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 224.4 | 223.2 | 224.8 | 3.1 | 3.1 | 3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1037 | 1 | 37 | 78591.4 | 7158 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 07:04 | Normal | 199.9 | 523.6 | 517.7 | 520.4 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 223.8 | 223.2 | 225.2 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1183 | 1 | 37.5 | 78591.5 | 7158 | 1.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 07:09 | Normal | 223.1 | 522.9 | 519.3 | 513.7 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 223.8 | 223 | 224.8 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 1387 | 1 | 37.8 | 78591.6 | 7159 | 1.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 07:14 | Normal | 243 | 515.8 | 503.1 | 526.9 | 2 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 223.4 | 223.6 | 224.2 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 1765 | 1 | 38.1 | 78591.7 | 7159 | 1.4 | 0.9 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 07:19 | Normal | 241.5 | 552.7 | 527.8 | 534.8 | 2.5 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 223.6 | 223.2 | 224.6 | 6 | 5.9 | 5.9 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 2215 | 1 | 38.4 | 78591.9 | 7159 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 07:24 | Normal | 235.9 | 555.9 | 505.6 | 505.4 | 2.8 | 1.8 | 0.7 | 1 | 224 | 223.2 | 225 | 7 | 6.9 | 6.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 2615 | 1 | 38.9 | 78592.1 | 7159 | 1.7 | 0.9 | 0 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 07:29 | Normal | 273.7 | 495.6 | 530.3 | 509.9 | 2.9 | 2.7 | 0.7 | 1.1 | 223.8 | 223.4 | 224.4 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 59.93 | 59.9 | 59.93 | 3166 | 1 | 39.3 | 78592.3 | 7159 | 1.7 | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.8 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 07:34 | Normal | 263.3 | 489.4 | 417.5 | 500.4 | 3.3 | 3.3 | 1.1 | 1.3 | 224.2 | 223.8 | 224.8 | 9.7 | 9.7 | 9.6 | 60 | 60 | 60 | 3577 | 1 | 39.7 | 78592.6 | 7159 | 1.9 | 1.1 | 0 | 0.9 | 2.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 07:39 | Normal | 265.4 | 515 | 415.8 | 509.2 | 3.5 | 3.5 | 1.3 | 1.3 | 224.6 | 224 | 225.4 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 4033 | 1 | 40.1 | 78592.9 | 7159 | 2 | 1.5 | 0 | 0.9 | 2.3 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 07:44 | Normal | 270.4 | 521.9 | 399.9 | 507.1 | 3.7 | 3.8 | 1.7 | 1.6 | 224.8 | 224.2 | 225.2 | 11.9 | 11.8 | 11.8 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 4411 | 1 | 40.3 | 78593.3 | 7159 | 2.2 | 1.4 | 0 | 1 | 2.2 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 07:49 | Normal | 263.7 | 522.7 | 397.8 | 524.7 | 4 | 4.1 | 1.8 | 1.8 | 224.6 | 224 | 225.2 | 12.7 | 12.6 | 12.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4687 | 1 | 40.4 | 78593.7 | 7159 | 2.4 | 1.6 | 0 | 1.2 | 2.5 | 0.2 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 07:54 | Normal | 266.8 | 523.6 | 409.3 | 506.1 | 4.1 | 4.3 | 2.2 | 2.2 | 225 | 224.4 | 225.6 | 14 | 14 | 14 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 5179 | 1 | 40.5 | 78594.1 | 7159 | 2.5 | 1.6 | 0 | 1.4 | 2.6 | 0.1 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 07:59 | Normal | 268.1 | 513.8 | 423.2 | 497 | 4.4 | 4.6 | 2.5 | 2.5 | 224.4 | 225 | 225.6 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 5600 | 1 | 40.7 | 78594.5 | 7159 | 2.7 | 1.7 | 0 | 1.4 | 2.7 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 08:04 | Normal | 262.9 | 519.4 | 413.6 | 510.5 | 4.8 | 4.8 | 2.8 | 2.7 | 224.8 | 224.4 | 225.4 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 6008 | 1 | 41 | 78595 | 7159 | 2.9 | 1.7 | 0 | 1.4 | 2.9 | 0.3 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 08:09 | Normal | 234.7 | 515.5 | 422.9 | 500.7 | 6.1 | 5 | 3.1 | 3.1 | 224.4 | 223.6 | 225 | 17.6 | 17.5 | 17.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 6518 | 1 | 41.1 | 78595.5 | 7160 | 3.1 | 2.9 | 0 | 1.5 | 3 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 08:14 | Normal | 229.6 | 509.4 | 436.8 | 508.7 | 6.7 | 5.3 | 3.3 | 3.3 | 224.8 | 224.4 | 225.6 | 18.9 | 18.8 | 18.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 6988 | 1 | 41.3 | 78596.1 | 7160 | 3.4 | 3.2 | 0 | 1.6 | 3.1 | 0.3 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 08:19 | Normal | 231.8 | 509.8 | 451.8 | 513.4 | 7 | 5.9 | 3.7 | 3.7 | 224.6 | 223.8 | 225.6 | 21 | 21 | 21 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 7771 | 1 | 41.5 | 78596.7 | 7160 | 3.6 | 3.4 | 0 | 2.1 | 3.4 | 0.2 | 2 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 08:24 | Normal | 446 | 506.8 | 448.9 | 507.6 | 4.5 | 4.9 | 2.8 | 3 | 224.6 | 223.8 | 225.4 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7507 | 1 | 42 | 78597.4 | 7160 | 2.4 | 2.3 | 0 | 2 | 2.4 | 0.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 08:29 | Normal | 440.1 | 510.7 | 444.3 | 517.2 | 7.6 | 7.8 | 4.5 | 4.5 | 224.8 | 224 | 225.4 | 29.2 | 29.1 | 29 | 60.02 | 60 | 60.02 | 10942 | 1 | 42.7 | 78598.2 | 7160 | 3.7 | 3.6 | 0.1 | 3.5 | 3.7 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 08:34 | Normal | 432.9 | 509.8 | 436.8 | 513.7 | 7.7 | 7.9 | 4.8 | 4.7 | 224.8 | 225.2 | 226 | 29.7 | 29.6 | 29.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 11244 | 1 | 43 | 78599.1 | 7160 | 3.9 | 3.6 | 0 | 3.7 | 3.9 | 0.1 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 08:39 | Normal | 444.1 | 512.8 | 439.4 | 510.3 | 7.6 | 7.9 | 5.1 | 5 | 225.8 | 226 | 226.2 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11512 | 1 | 44.4 | 78600 | 7160 | 3.8 | 3.8 | 0 | 3.7 | 3.9 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 08:44 | Normal | 431.7 | 500.6 | 449 | 508.8 | 7.3 | 7.6 | 4.8 | 4.8 | 225 | 225.2 | 226 | 29 | 28.8 | 28.9 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 10395 | 1 | 45.1 | 78601 | 7160 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.4 | 3.7 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 08:49 | Normal | 440.7 | 513.7 | 479.8 | 516.6 | 7.5 | 7.7 | 5 | 5.1 | 225.4 | 225.8 | 226.2 | 31 | 30.8 | 30.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 11396 | 1 | 45.6 | 78602 | 7160 | 3.7 | 3.7 | 0 | 3.5 | 3.8 | 0.2 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 08:54 | Normal | 470.7 | 502.8 | 454.6 | 509.3 | 8 | 8.5 | 5.8 | 5.8 | 225.2 | 225.6 | 227 | 33.9 | 33.8 | 33.8 | 60 | 60 | 60 | 13028 | 1 | 46.1 | 78603 | 7160 | 4 | 3.6 | 0.1 | 4 | 4.1 | 0.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 08:59 | Normal | 471.9 | 503.7 | 466.4 | 507.1 | 8.3 | 8.8 | 6.2 | 6.1 | 225 | 226.6 | 227 | 35.4 | 35.3 | 35.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 13370 | 1 | 46.6 | 78604.1 | 7160 | 4.1 | 4 | 0 | 4 | 4.4 | 0.1 | 2.9 | 3.1 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 09:04 | Normal | 462 | 497.4 | 469.2 | 502.1 | 8.6 | 8.8 | 6.5 | 6.5 | 225.8 | 226.2 | 226.2 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 13759 | 1 | 47.1 | 78605.3 | 7160 | 4.2 | 4 | 0.1 | 4 | 4.2 | 0.4 | 3 | 3.4 | 3.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 09:09 | Normal | 459.7 | 499.6 | 469.3 | 506.2 | 8.8 | 9.2 | 6.7 | 6.7 | 225.8 | 226.8 | 227 | 37.3 | 37.1 | 37.3 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 14087 | 1 | 47.5 | 78606.4 | 7161 | 4.4 | 4.2 | 0 | 4.2 | 4.5 | 0.3 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 09:14 | Normal | 453.7 | 494.5 | 460.9 | 506.7 | 9.1 | 9.3 | 7.1 | 7 | 225.6 | 226.2 | 226.6 | 38.2 | 38.1 | 38.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 14463 | 1 | 47.9 | 78607.6 | 7161 | 4.5 | 4.4 | 0.1 | 4.3 | 4.5 | 0.3 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 09:19 | Normal | 455.8 | 494.5 | 460.2 | 498 | 9.3 | 9.5 | 7.4 | 7.3 | 225.4 | 226.4 | 226.8 | 39.2 | 39.1 | 39.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 14847 | 1 | 48.3 | 78608.8 | 7161 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.4 | 4.6 | 0.2 | 3.4 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 09:24 | Normal | 463.8 | 495.6 | 462.1 | 503.8 | 9.3 | 9.6 | 7.5 | 7.5 | 225.8 | 226.2 | 226.4 | 40 | 39.9 | 40 | 60.01 | 60 | 60.01 | 15137 | 1 | 48.6 | 78610.1 | 7161 | 4.6 | 4.6 | 0 | 4.3 | 4.8 | 0.3 | 3.5 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 09:29 | Normal | 456.4 | 493.3 | 458.7 | 510.7 | 9.7 | 10 | 8 | 7.8 | 225.4 | 226.2 | 226.4 | 41.8 | 41.7 | 41.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 15811 | 1 | 49 | 78611.4 | 7161 | 4.8 | 4.5 | 0.1 | 4.7 | 4.8 | 0.3 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 09:34 | Normal | 456.7 | 493.6 | 460.7 | 493.4 | 9.6 | 10 | 8.1 | 8.1 | 225.6 | 226.2 | 226.4 | 41.8 | 41.7 | 41.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 15827 | 1 | 49.3 | 78612.6 | 7161 | 4.7 | 4.5 | 0.1 | 4.5 | 4.8 | 0.4 | 3.9 | 4.1 | 4 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 09:39 | Normal | 459 | 491.9 | 460.5 | 500.3 | 9.8 | 10 | 8.4 | 8.1 | 226 | 226.8 | 226.4 | 42.5 | 42.5 | 42.6 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 16111 | 1 | 49.7 | 78614 | 7161 | 4.8 | 4.6 | 0.1 | 4.6 | 4.9 | 0.3 | 3.9 | 4.4 | 4.1 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 09:44 | Normal | 455.6 | 489.6 | 485.6 | 501.4 | 10 | 10.3 | 8.2 | 8.6 | 226.8 | 226.2 | 227 | 43.6 | 43.4 | 43.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 16484 | 1 | 50 | 78615.3 | 7161 | 4.8 | 4.7 | 0.2 | 4.7 | 5 | 0.3 | 3.8 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 09:49 | Normal | 480.9 | 486.9 | 480.4 | 496.1 | 9.6 | 10.3 | 8.6 | 8.9 | 226 | 226.2 | 226.8 | 44.5 | 44.4 | 44.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 16830 | 1 | 50.2 | 78616.7 | 7161 | 4.9 | 4.5 | 0.1 | 4.7 | 5.2 | 0.3 | 4 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 09:54 | Normal | 471.3 | 493.1 | 470.1 | 501.9 | 7.7 | 8.3 | 6.6 | 6.7 | 225.4 | 226 | 225.4 | 31.6 | 31.5 | 31.7 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 16567 | 1 | 50.3 | 78617.9 | 7161 | 4.2 | 4.1 | 0 | 4.2 | 4.6 | 0.1 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 09:59 | Normal | 461.7 | 487.6 | 458.2 | 500.9 | 10.2 | 10.5 | 9.3 | 9.2 | 226.2 | 226.6 | 226.8 | 45.7 | 45.6 | 45.8 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 17404 | 1 | 50.4 | 78619.3 | 7161 | 5 | 4.9 | 0.1 | 4.9 | 5.1 | 0.3 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 10:04 | Normal | 463.8 | 491.8 | 470.7 | 486.6 | 10.3 | 10.5 | 9.3 | 9.6 | 226 | 226.4 | 226.6 | 46.6 | 46.5 | 46.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 17662 | 1 | 50.8 | 78620.8 | 7161 | 5 | 5 | 0.2 | 4.8 | 5.2 | 0.3 | 4.3 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 10:09 | Normal | 474 | 490.8 | 462.8 | 484.4 | 10.2 | 10.5 | 9.5 | 9.8 | 225.8 | 226.4 | 226.6 | 46.9 | 46.9 | 47 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 17845 | 1 | 51.2 | 78622.2 | 7162 | 5.1 | 4.6 | 0.3 | 4.9 | 5 | 0.4 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 10:14 | Normal | 470.4 | 487.5 | 466 | 493.8 | 10.5 | 10.8 | 9.9 | 10 | 226.2 | 226.6 | 227.4 | 48.2 | 48.1 | 48.2 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 18289 | 1 | 51.7 | 78623.7 | 7162 | 5.2 | 4.8 | 0.2 | 5 | 5.2 | 0.4 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 10:19 | Normal | 473.7 | 483.7 | 471.6 | 486.4 | 10.5 | 10.8 | 9.9 | 10.1 | 227.2 | 226.8 | 227.6 | 48.5 | 48.4 | 48.4 | 60.02 | 59.98 | 60.04 | 18408 | 1 | 52.2 | 78625.3 | 7162 | 5.3 | 4.9 | 0.1 | 4.9 | 5.1 | 0.5 | 4.7 | 5 | 5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 10:24 | Normal | 463.6 | 482.5 | 453.7 | 493.5 | 10.8 | 11 | 10.5 | 10.3 | 226.6 | 226.6 | 226.8 | 49.2 | 49.2 | 49.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 18710 | 1 | 52.5 | 78626.8 | 7162 | 5.1 | 4.9 | 0.4 | 5.2 | 5.3 | 0.4 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 10:29 | Normal | 457.9 | 488.7 | 476.8 | 496.5 | 10.9 | 11 | 10.1 | 10.4 | 226.2 | 226.2 | 226.8 | 49.8 | 49.7 | 49.8 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 18892 | 1 | 52.8 | 78628.4 | 7162 | 5.3 | 5.2 | 0.1 | 5.1 | 5.4 | 0.4 | 4.8 | 5.2 | 5.3 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 10:34 | Normal | 483.1 | 485.9 | 472.9 | 484.8 | 10.4 | 11 | 10.3 | 10.7 | 226.2 | 226 | 226.8 | 50.2 | 50 | 50 | 60 | 59.99 | 60 | 19036 | 1 | 53.1 | 78630 | 7162 | 5.1 | 4.9 | 0.1 | 5.1 | 5.4 | 0.2 | 4.9 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 10:39 | Normal | 480.8 | 493.6 | 484.7 | 491.5 | 10.5 | 10.9 | 10.4 | 10.8 | 226.2 | 225.8 | 227.2 | 51.1 | 51.1 | 51 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 19396 | 1 | 53.3 | 78631.6 | 7162 | 5.3 | 4.9 | 0.1 | 5 | 5.3 | 0.4 | 5 | 5.3 | 5.5 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 10:44 | Normal | 476.7 | 485.8 | 473.7 | 489.5 | 10.6 | 11.1 | 10.5 | 10.9 | 226.6 | 226.2 | 227.6 | 51.3 | 51.3 | 51.4 | 60.01 | 59.98 | 60 | 19490 | 1 | 53.5 | 78633.2 | 7162 | 5.2 | 5 | 0.2 | 5.1 | 5.5 | 0.3 | 5 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 10:49 | Normal | 481 | 480.2 | 474.1 | 489 | 10.6 | 11.1 | 10.8 | 11.1 | 226.2 | 226.2 | 226.8 | 51.1 | 51.1 | 51 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 19434 | 1 | 53.6 | 78634.8 | 7162 | 5.2 | 4.8 | 0.4 | 5.1 | 5.2 | 0.4 | 5.1 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 10:54 | Normal | 472.5 | 484.5 | 470.7 | 482.5 | 11.1 | 11.2 | 11.1 | 11.5 | 226.4 | 226 | 226.8 | 52.5 | 52.4 | 52.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 19943 | 1 | 53.7 | 78636.5 | 7162 | 5.3 | 5.1 | 0.4 | 5.3 | 5.4 | 0.4 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 10:59 | Normal | 477.9 | 487.8 | 466.2 | 490.9 | 11 | 11.2 | 11.3 | 11.5 | 226.8 | 226.8 | 227.6 | 52.7 | 52.5 | 52.5 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 19947 | 1 | 53.8 | 78638.1 | 7162 | 5.2 | 5.4 | 0.2 | 5.3 | 5.5 | 0.2 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 11:04 | Normal | 468.7 | 484.6 | 469 | 486.8 | 11 | 11.2 | 11.4 | 11.6 | 226.2 | 226.8 | 226.6 | 52.9 | 52.7 | 52.8 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 20016 | 1 | 53.7 | 78639.8 | 7162 | 5.5 | 5.2 | 0.1 | 5.3 | 5.5 | 0.3 | 5.6 | 5.6 | 5.9 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 11:09 | Normal | 474.7 | 486.6 | 465.8 | 482.6 | 10.9 | 11.2 | 11.6 | 11.8 | 226.2 | 226 | 227.2 | 53.3 | 53.1 | 53.1 | 60 | 60.04 | 60.04 | 20183 | 1 | 53.3 | 78641.5 | 7163 | 5.3 | 5.1 | 0.3 | 5.3 | 5.4 | 0.2 | 5.7 | 5.7 | 6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 11:14 | Normal | 469 | 482.8 | 468.6 | 477.4 | 10.9 | 11.1 | 11.6 | 11.8 | 226.2 | 226.4 | 226.4 | 53.3 | 53.1 | 53.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 20122 | 1 | 52.8 | 78643.2 | 7163 | 5.1 | 5.2 | 0.3 | 5.4 | 5.5 | 0 | 5.9 | 5.7 | 6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 11:19 | Normal | 477.8 | 482.7 | 467.8 | 490.6 | 10.9 | 11.1 | 11.9 | 11.9 | 226.4 | 226.4 | 227.4 | 53.8 | 53.7 | 53.8 | 60 | 59.97 | 59.98 | 20424 | 1 | 52.5 | 78644.8 | 7163 | 5.3 | 5.1 | 0.3 | 5.1 | 5.4 | 0.4 | 5.8 | 6.1 | 6 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 11:24 | Normal | 490.4 | 482.6 | 474.1 | 487 | 10.6 | 11.2 | 11.9 | 12.1 | 225.8 | 226.6 | 227.4 | 54.1 | 53.9 | 54 | 60 | 60 | 59.99 | 20477 | 1 | 52.4 | 78646.5 | 7163 | 5.3 | 4.9 | 0.3 | 5.2 | 5.5 | 0.3 | 5.8 | 6 | 6.1 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 11:29 | Normal | 492 | 481.8 | 483 | 485 | 10.8 | 11.2 | 11.9 | 12.3 | 225.8 | 226.6 | 226.8 | 54.7 | 54.5 | 54.7 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 20725 | 1 | 52.4 | 78648.3 | 7163 | 5.2 | 5 | 0.4 | 5.1 | 5.4 | 0.5 | 5.8 | 6 | 6.2 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 11:34 | Normal | 487.6 | 486.5 | 475.5 | 487.4 | 10.8 | 11.3 | 12.3 | 12.3 | 226 | 226 | 227 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 20962 | 1 | 52.5 | 78650 | 7163 | 5.3 | 5.1 | 0.3 | 5.2 | 5.5 | 0.4 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 11:39 | Normal | 482.6 | 480.5 | 477 | 480.9 | 10.9 | 11.1 | 12.2 | 12.6 | 226 | 226.4 | 226.6 | 55 | 54.9 | 55 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 20873 | 1 | 52.5 | 78651.7 | 7163 | 5.2 | 5.4 | 0.3 | 5.3 | 5.4 | 0.3 | 6.1 | 6 | 6.4 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 11:44 | Normal | 478.8 | 483.7 | 470.9 | 481.7 | 11.1 | 11.2 | 12.6 | 12.7 | 225.8 | 226.4 | 226.6 | 55.5 | 55.2 | 55.4 | 60.03 | 60.06 | 60.02 | 21014 | 1 | 52.5 | 78653.5 | 7163 | 5.3 | 5.4 | 0.2 | 5.2 | 5.5 | 0.2 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 11:49 | Normal | 480.2 | 484.3 | 476.3 | 477 | 11 | 11.1 | 12.7 | 13 | 226.4 | 226.2 | 226.6 | 55.9 | 55.7 | 55.9 | 60 | 59.97 | 60 | 21193 | 1 | 52.4 | 78655.3 | 7163 | 5.3 | 5.2 | 0.3 | 5.1 | 5.3 | 0.5 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 11:54 | Normal | 481.9 | 483.6 | 474.7 | 476.8 | 11.2 | 11.3 | 13.1 | 13.5 | 225.4 | 225.2 | 226 | 57.6 | 57.5 | 57.6 | 60.03 | 60 | 60.05 | 21745 | 1 | 52.4 | 78657 | 7163 | 5.3 | 5.2 | 0.5 | 5.2 | 5.3 | 0.6 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 11:59 | Normal | 478.7 | 476.7 | 468 | 472.9 | 12.5 | 12.8 | 14.6 | 14.7 | 225 | 225.2 | 225.8 | 63.7 | 63.3 | 63.3 | 60.06 | 59.98 | 60.07 | 24181 | 1 | 52.7 | 78659 | 7163 | 6 | 6 | 0.3 | 6.1 | 6.1 | 0.3 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 12:04 | Normal | 484.5 | 499.3 | 467.3 | 481.2 | 6.2 | 4.9 | 5.8 | 6.7 | 224 | 223.8 | 224.8 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 60 | 60 | 60 | 9244 | 1 | 52 | 78659.8 | 7163 | 3.3 | 3 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0.3 | 3.2 | 2.5 | 4 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 12:09 | Normal | 497.9 | 491 | 489.7 | 497.5 | 4.6 | 6 | 6.3 | 6.1 | 224.8 | 225 | 225 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 12178 | 1 | 51.2 | 78661.1 | 7164 | 2.1 | 2 | 0.2 | 2.3 | 2.6 | 0.6 | 2.6 | 3.3 | 2.6 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 12:14 | Normal | 501.9 | 496.3 | 487.7 | 474.5 | 8.2 | 8.5 | 9.6 | 11.2 | 224 | 224.2 | 224.6 | 45.6 | 45.5 | 45.5 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 14337 | 1 | 51.8 | 78663 | 7164 | 3.7 | 3.7 | 0.2 | 4 | 4.2 | 0.3 | 4.6 | 4.8 | 5.6 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 12:19 | Normal | 483 | 470.9 | 463 | 471.8 | 3.3 | 3.7 | 3.8 | 4.3 | 221.2 | 220.8 | 221.8 | 18.4 | 18.3 | 18.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 6502 | 1 | 52 | 78664.4 | 7164 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | 0.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 12:24 | Normal | 491.8 | 502.5 | 484.8 | 495.6 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 6.1 | 221.8 | 222 | 223 | 27.6 | 27.5 | 27.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 18008 | 1 | 50.9 | 78665.5 | 7164 | 2.4 | 2.5 | 0.2 | 2.3 | 2.5 | 0.5 | 2.8 | 3 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 12:29 | Normal | 490.9 | 479.8 | 492.2 | 480.1 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 4.3 | 222 | 222 | 222.4 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 7122 | 1 | 50.1 | 78666.1 | 7164 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 12:34 | Normal | 508.1 | 509.1 | 487.9 | 516.6 | 9.9 | 9.8 | 12 | 12.1 | 225.2 | 225.6 | 226.2 | 55.6 | 55.4 | 55.5 | 60.05 | 60.02 | 60.05 | 15928 | 1 | 49.2 | 78666.9 | 7164 | 4.7 | 4.4 | 0.2 | 4.2 | 4.3 | 0.5 | 5.5 | 5.7 | 6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 12:39 | Normal | 498.9 | 488.7 | 497.8 | 502.6 | 4.8 | 5.3 | 5.2 | 5.6 | 222.6 | 223 | 223.2 | 26.1 | 26 | 26.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 9560 | 1 | 49.5 | 78668.4 | 7164 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2.1 | 2.4 | 0.6 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 12:44 | Normal | 492.8 | 493.7 | 485.3 | 492.1 | 12.3 | 12.5 | 15.1 | 15.2 | 226.4 | 227 | 227.6 | 65.8 | 65.6 | 65.7 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 25086 | 1 | 49.7 | 78669.9 | 7164 | 5.9 | 5.8 | 0.4 | 6 | 6.1 | 0.2 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 12:49 | Normal | 490.8 | 488.6 | 475 | 485.8 | 10.5 | 10.8 | 13.7 | 13.9 | 225.4 | 225.8 | 226.4 | 57.9 | 57.8 | 57.9 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 21971 | 1 | 50.3 | 78671.8 | 7164 | 5 | 5.2 | 0.1 | 5 | 5.3 | 0.2 | 6.6 | 7 | 7 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 12:54 | Normal | 482.9 | 487.9 | 476.5 | 475.3 | 10 | 10.3 | 13.2 | 13.6 | 225.2 | 225.6 | 226.6 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 60 | 59.97 | 59.97 | 20978 | 1 | 51.1 | 78673.6 | 7164 | 4.7 | 4.6 | 0.5 | 4.9 | 5 | 0.4 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 12:59 | Normal | 486.6 | 490.5 | 470.4 | 478.2 | 9.9 | 10.1 | 13.4 | 13.5 | 225.4 | 226.2 | 226.8 | 55.1 | 55 | 55.1 | 59.98 | 60 | 60.01 | 20831 | 1 | 51.4 | 78675.3 | 7164 | 4.7 | 4.8 | 0.2 | 4.9 | 5 | 0.1 | 6.5 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 13:04 | Normal | 478.9 | 484.8 | 471.3 | 476.3 | 9.5 | 9.8 | 13 | 13.2 | 225.6 | 226 | 226.2 | 53.3 | 53.2 | 53.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 20193 | 1 | 51.7 | 78677 | 7164 | 4.5 | 4.7 | 0.2 | 4.5 | 4.7 | 0.4 | 6.2 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 13:09 | Normal | 477.4 | 485.3 | 466.3 | 476.3 | 9.2 | 9.5 | 13 | 13.1 | 226 | 226.2 | 226.4 | 52.6 | 52.5 | 52.7 | 60.01 | 60 | 60 | 19891 | 1 | 51.7 | 78678.7 | 7165 | 4.3 | 4.5 | 0.1 | 4.4 | 4.6 | 0.3 | 6.2 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 13:14 | Normal | 482.7 | 486.6 | 472.5 | 479.2 | 9.3 | 9.6 | 13.2 | 13.5 | 224.4 | 225.2 | 225.4 | 53.7 | 53.6 | 53.7 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 20164 | 1 | 51.5 | 78680.2 | 7165 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 6.4 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 13:19 | Normal | 483.9 | 485.8 | 470 | 477.8 | 9.5 | 10 | 13.7 | 14.1 | 225.2 | 224.6 | 225.6 | 55.5 | 55.2 | 55.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 20927 | 1 | 51.6 | 78681.9 | 7165 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 4.6 | 4.7 | 0.4 | 6.6 | 7 | 7.1 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 13:24 | Normal | 496.6 | 479.5 | 476.5 | 480.3 | 7.3 | 7.6 | 10.7 | 11 | 223.8 | 223.6 | 225.2 | 44.4 | 44.4 | 44.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 15848 | 1 | 51.8 | 78683.5 | 7165 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 3.4 | 3.5 | 0.3 | 5.1 | 5.3 | 5.6 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 13:29 | Normal | 489.7 | 492.5 | 474.5 | 479.3 | 8.3 | 8.6 | 12.5 | 12.9 | 224.8 | 225 | 226 | 50.5 | 50.3 | 50.4 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 18956 | 1 | 51.5 | 78685 | 7165 | 4 | 4.1 | 0.1 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 6.1 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 13:34 | Normal | 502.9 | 522.6 | 481.9 | 471.8 | 8 | 7.5 | 12.4 | 13.1 | 223.8 | 223.8 | 224.8 | 50.2 | 50.2 | 50.1 | 60.01 | 60.02 | 60 | 13461 | 1 | 51.3 | 78686.5 | 7165 | 3.5 | 3.6 | 0.5 | 3.3 | 3.4 | 0.5 | 5.8 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 13:39 | Normal | 495 | 507.8 | 491.8 | 494.6 | 8.7 | 8.4 | 12.9 | 13.5 | 223.8 | 224 | 225.2 | 53 | 52.7 | 52.8 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 19223 | 1 | 50.5 | 78687.5 | 7165 | 4.1 | 4.2 | 0.2 | 4.1 | 4 | 0.1 | 6.5 | 6.3 | 6.9 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 13:44 | Normal | 488.6 | 496.5 | 482.8 | 485.6 | 8.3 | 8.5 | 12.6 | 13.1 | 224.6 | 225 | 225.6 | 51 | 50.8 | 50.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 19232 | 1 | 50.4 | 78689 | 7165 | 3.9 | 4 | 0.1 | 3.9 | 4.1 | 0.3 | 6.1 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 13:49 | Normal | 492.8 | 497.6 | 476.7 | 477.5 | 7.9 | 8.1 | 12.4 | 12.7 | 223.8 | 224.6 | 225 | 49 | 48.9 | 49 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 18474 | 1 | 50.5 | 78690.5 | 7165 | 3.7 | 3.9 | 0.1 | 3.7 | 3.8 | 0.3 | 6 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 13:54 | Normal | 489.9 | 494.8 | 479.3 | 477.1 | 7.5 | 7.7 | 11.9 | 12.3 | 224.4 | 224.8 | 225.6 | 47.3 | 47.2 | 47.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 17863 | 1 | 50.4 | 78692 | 7165 | 3.4 | 3.7 | 0.2 | 3.5 | 3.7 | 0.2 | 5.8 | 6 | 6.1 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 13:59 | Normal | 496.9 | 498.7 | 479.3 | 481.1 | 7 | 7.3 | 11.5 | 11.8 | 223.8 | 224.2 | 224.8 | 45.3 | 45.1 | 45.2 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 17032 | 1 | 50.2 | 78693.4 | 7165 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 3.3 | 3.4 | 0.4 | 5.6 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 14:04 | Normal | 494.9 | 489.7 | 482.8 | 485.6 | 6.8 | 7.1 | 10.4 | 11.6 | 224 | 224.2 | 224.2 | 43.1 | 43 | 43.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 16225 | 1 | 50.1 | 78694.8 | 7165 | 3.1 | 3.2 | 0.2 | 3.2 | 3.4 | 0.3 | 5.3 | 5 | 5.8 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 14:09 | Normal | 492.7 | 503.5 | 501.9 | 482.7 | 6.7 | 7 | 7.8 | 11.7 | 224 | 224 | 224.6 | 40.4 | 40.3 | 40.4 | 60 | 59.98 | 60 | 15021 | 1 | 50.1 | 78696.1 | 7166 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 4.2 | 3.5 | 5.8 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 14:14 | Normal | 491.8 | 499.6 | 496.1 | 482.9 | 6.7 | 7.1 | 6.8 | 11.5 | 223.2 | 224 | 224.4 | 39.3 | 39.2 | 39.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 14791 | 1 | 49.8 | 78697.3 | 7166 | 3.1 | 3.2 | 0.1 | 3.2 | 3.4 | 0.3 | 3.5 | 3.2 | 5.7 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 14:19 | Normal | 497.9 | 499.8 | 490.6 | 484.3 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 10.6 | 223.4 | 223.8 | 225 | 38 | 37.9 | 37.9 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 14270 | 1 | 49.4 | 78698.5 | 7166 | 3.1 | 3.2 | 0.2 | 3 | 3.3 | 0.3 | 3.3 | 3.3 | 4.7 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 14:24 | Normal | 490.6 | 486.4 | 483.9 | 484.6 | 6.6 | 7 | 6.9 | 9.5 | 223.2 | 222.6 | 224 | 36.6 | 36.4 | 36.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 13689 | 1 | 49 | 78699.7 | 7166 | 3 | 3.1 | 0.3 | 3.1 | 3.2 | 0.5 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 14:29 | Normal | 498.7 | 491.6 | 488.7 | 490.5 | 6.3 | 6.8 | 6.8 | 9.3 | 223 | 222.6 | 224.2 | 35.7 | 35.6 | 35.6 | 60 | 59.99 | 60 | 13343 | 1 | 48.7 | 78700.8 | 7166 | 2.8 | 3 | 0.2 | 3 | 3.1 | 0.4 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 14:34 | Normal | 484.2 | 485.8 | 484.8 | 474.6 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 2.3 | 221.4 | 221.6 | 222.6 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3683 | 1 | 48.1 | 78701.3 | 7166 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 14:39 | Normal | 498.7 | 505.6 | 496.6 | 509.5 | 4.8 | 5.2 | 5.7 | 7.8 | 222 | 221.6 | 223 | 29.8 | 29.7 | 29.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 11137 | 1 | 47.7 | 78702.2 | 7166 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.3 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 14:44 | Normal | 499.4 | 498.8 | 498.6 | 494.6 | 4.6 | 5.1 | 5.7 | 8.1 | 221.8 | 221.8 | 222.8 | 29.7 | 29.6 | 29.6 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 11011 | 1 | 47.4 | 78703.1 | 7166 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.3 | 2.2 | 0.3 | 2.9 | 2.6 | 3 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 14:49 | Normal | 503.8 | 490.7 | 491.3 | 494.1 | 4.5 | 5 | 5.8 | 8.1 | 222.2 | 221.4 | 222.6 | 29.2 | 29.3 | 29.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 10902 | 1 | 47.3 | 78704.1 | 7166 | 2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 2.3 | 0.1 | 2.9 | 2.7 | 3 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 14:54 | Normal | 515.9 | 491.6 | 504.7 | 499.5 | 3.8 | 4.5 | 5.3 | 7.5 | 223 | 222.2 | 222.8 | 27.1 | 27 | 27 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 9944 | 1 | 47.1 | 78704.9 | 7166 | 1.7 | 2 | 0 | 2.2 | 1.9 | 0.2 | 2.7 | 2.4 | 2.8 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 14:59 | Normal | 506.8 | 500.8 | 504.3 | 486.9 | 3.8 | 4.2 | 5.3 | 7.6 | 222 | 221.6 | 222.6 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 9715 | 1 | 46.9 | 78705.8 | 7166 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.9 | 1.8 | 0.2 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 15:04 | Normal | 511.6 | 496.6 | 486.6 | 479.3 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 5.1 | 221.6 | 220.8 | 222.6 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 60 | 60.01 | 60 | 8309 | 1 | 46.7 | 78706.5 | 7166 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | 1.7 | 2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 15:09 | Normal | 521.4 | 505.8 | 480.8 | 481.7 | 2.9 | 3.3 | 4.9 | 7 | 221.8 | 221.8 | 222.6 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 8481 | 1 | 46.4 | 78707.2 | 7167 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 15:14 | Normal | 511.6 | 500.7 | 489.9 | 491.8 | 2.5 | 3 | 4.6 | 6.5 | 221.8 | 221.4 | 222.6 | 21.4 | 21.3 | 21.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 7811 | 1 | 46.2 | 78707.9 | 7167 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 15:19 | Normal | 511.9 | 511.7 | 492.7 | 494.5 | 2.2 | 2.5 | 4.3 | 6.2 | 221 | 220.4 | 222.2 | 20.1 | 20 | 20 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 7309 | 1 | 46 | 78708.5 | 7167 | 1 | 1.2 | 0 | 1 | 1.1 | 0.3 | 2 | 2.2 | 2.3 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 15:24 | Normal | 503 | 503.9 | 497 | 499.6 | 2 | 2.4 | 4.1 | 5.8 | 221 | 220 | 222 | 19 | 18.9 | 18.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 6916 | 1 | 45.8 | 78709.1 | 7167 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1.1 | 1 | 0.1 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 15:29 | Normal | 515 | 504.7 | 499.3 | 492.1 | 1.8 | 2.2 | 4 | 5.8 | 220.6 | 220.4 | 220.8 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6723 | 1 | 45.7 | 78709.6 | 7167 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 2 | 2 | 2.1 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 15:34 | Normal | 513.1 | 509.3 | 522.1 | 504.8 | 1.5 | 2 | 2.6 | 5.4 | 220.2 | 219.4 | 220.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 5723 | 1 | 45.4 | 78710.2 | 7167 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | 0.9 | 2 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 15:39 | Normal | 497.6 | 488.6 | 515.8 | 496.6 | 1.2 | 1.6 | 0.6 | 5.1 | 219.4 | 218.2 | 220.8 | 12.1 | 12.1 | 12 | 59.92 | 59.92 | 59.91 | 4440 | 1 | 45.2 | 78710.6 | 7167 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 1.8 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 15:44 | Normal | 489.9 | 482.6 | 530.3 | 485.5 | 1 | 1.5 | 0.6 | 4.8 | 219 | 217.8 | 220.4 | 11 | 11 | 10.9 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 4080 | 1 | 45 | 78710.9 | 7167 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 15:49 | Normal | 512.5 | 511.6 | 518.8 | 497.5 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 3.6 | 219.2 | 219 | 220.2 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3472 | 1 | 44.9 | 78711.2 | 7167 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 15:54 | Normal | 506 | 500.8 | 502.1 | 492.9 | 1 | 1.4 | 1 | 3.6 | 219 | 218 | 219.8 | 10 | 9.9 | 9.9 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 3636 | 1 | 44.7 | 78711.5 | 7167 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 15:59 | Normal | 501 | 495.5 | 525.4 | 494.3 | 0.6 | 1 | 0.6 | 3.2 | 218.6 | 217.8 | 219.6 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 60 | 60 | 60 | 2969 | 1 | 44.5 | 78711.8 | 7167 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 16:04 | Normal | 499.7 | 488.7 | 499.8 | 491.9 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 3 | 218.8 | 217.8 | 220 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 2631 | 1 | 44.4 | 78712 | 7167 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 16:09 | Normal | 496.2 | 483.9 | 499 | 504.8 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 2.6 | 218.2 | 217.4 | 219.4 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2362 | 1 | 44.2 | 78712.2 | 7168 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 16:14 | Normal | 512.6 | 497.5 | 508.6 | 503.4 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 2.4 | 217.8 | 217.6 | 219.2 | 6 | 5.9 | 5.9 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 2134 | 1 | 44.1 | 78712.4 | 7168 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 16:19 | Normal | 505.7 | 446.6 | 503.6 | 497.4 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 2.1 | 218.2 | 216.8 | 219 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 1923 | 1 | 44 | 78712.6 | 7168 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 16:24 | Normal | 478.2 | 492.6 | 496.6 | 496.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 218 | 217.6 | 219.6 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 1464 | 1 | 43.9 | 78712.7 | 7168 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 16:29 | Normal | 484.3 | 502.8 | 514.7 | 470.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 218.4 | 217.2 | 219.2 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 1258 | 1 | 43.8 | 78712.8 | 7168 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 16:34 | Normal | 466.4 | 514.6 | 478.9 | 441.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1 | 218 | 217.6 | 220 | 3.1 | 3.2 | 3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 1098 | 1 | 43.7 | 78712.9 | 7168 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 16:39 | Normal | 476 | 486.5 | 445.3 | 389.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 217.4 | 216.8 | 219.2 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 889 | 1 | 43.5 | 78713 | 7168 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 16:44 | Normal | 466.6 | 467.3 | 433.5 | 367.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 217.6 | 216.4 | 218.8 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 791 | 1 | 43.3 | 78713.1 | 7168 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 16:49 | Normal | 371.7 | 477.5 | 428.4 | 517.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 218.2 | 216.8 | 219 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 531 | 1 | 43.2 | 78713.1 | 7168 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 16:54 | Normal | 199.6 | 485.5 | 383.6 | 490.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 217.6 | 216.2 | 218.4 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 366 | 1 | 43 | 78713.1 | 7168 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 16:59 | Normal | 199.5 | 411.6 | 275.5 | 497.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 218 | 216.4 | 219.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 225 | 1 | 42.8 | 78713.2 | 7168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 17:04 | Normal | 199.5 | 308.8 | 199.5 | 468.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218 | 216.8 | 218.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 148 | 1 | 42.6 | 78713.2 | 7168 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 17:09 | Normal | 199.8 | 256.2 | 199.8 | 445.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.8 | 215.4 | 218 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 78 | 1 | 42.4 | 78713.2 | 7169 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 17:14 | Normal | 199.4 | 205.3 | 200 | 452.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217 | 215.8 | 218.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 12 | 1 | 42.3 | 78713.2 | 7169 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 17:19 | Normal | 195.3 | 182.4 | 195 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 215 | 218.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 1 | 42.1 | 78713.2 | 7169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 17:24 | Normal | 183.8 | 180 | 166.3 | 376.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.8 | 216 | 218 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 1 | 42 | 78713.2 | 7169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 17:29 | Normal | 207.6 | 187.5 | 212.6 | 370.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.2 | 215.4 | 217.8 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 1 | 41.8 | 78713.2 | 7169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-25 17:34 | Normal | 201 | 194.9 | 194.5 | 286.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 214.8 | 217.8 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 0 | 1 | 41.7 | 78713.2 | 7169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0