## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-07-26 06:08 | Check | 437 | 450 | 435.5 | 434.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 223.2 | 222.8 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 4 | 34 | 78713.2 | 7169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 06:13 | Normal | 199.8 | 483.2 | 227.2 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 224.2 | 223.8 | 225.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 20 | 1 | 36.1 | 78713.2 | 7169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 06:18 | Normal | 199.4 | 461.1 | 199.6 | 474.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 224.6 | 223.6 | 225.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60 | 77 | 1 | 38.7 | 78713.2 | 7169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 06:23 | Normal | 199.7 | 417.1 | 199.5 | 468.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222.4 | 221.4 | 223.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 115 | 1 | 35.4 | 78713.2 | 7169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 06:28 | Normal | 199.5 | 440.3 | 199.7 | 491.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222.8 | 221.6 | 223.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 167 | 1 | 37.4 | 78713.2 | 7169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 06:33 | Normal | 200.9 | 480.1 | 385.4 | 493.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 222.8 | 222 | 223.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 333 | 1 | 35.5 | 78713.2 | 7169 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 06:38 | Normal | 199.5 | 499.2 | 437.4 | 486.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 223 | 222.2 | 224.2 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 425 | 1 | 35.4 | 78713.3 | 7169 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 06:43 | Normal | 199.8 | 483.3 | 377.9 | 512 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 222.4 | 222.4 | 224 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 488 | 1 | 35.6 | 78713.3 | 7170 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 06:48 | Normal | 256.1 | 509.3 | 464.9 | 518.8 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 223 | 222.4 | 224.2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 684 | 1 | 35.8 | 78713.4 | 7170 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 06:53 | Normal | 206.1 | 504.2 | 482.9 | 523.8 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 223 | 222 | 223.6 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 777 | 1 | 36.2 | 78713.4 | 7170 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 06:58 | Normal | 209.2 | 504.1 | 518.7 | 469.6 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 222.8 | 222.4 | 224 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 936 | 1 | 36.5 | 78713.5 | 7170 | 1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 07:03 | Normal | 226.1 | 505.5 | 507.7 | 497.6 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 223 | 222.4 | 224 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 60 | 60 | 60 | 1076 | 1 | 36.9 | 78713.6 | 7170 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 07:08 | Normal | 210.6 | 504.3 | 523.6 | 531.5 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 223.4 | 222.4 | 223.8 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 1270 | 1 | 37.3 | 78713.7 | 7170 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 07:13 | Normal | 233 | 421.3 | 531.9 | 520.7 | 2.3 | 1 | 0.5 | 0.6 | 223.6 | 222.4 | 223.8 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1596 | 1 | 37.6 | 78713.8 | 7170 | 1.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 07:18 | Normal | 238.8 | 537.1 | 529.9 | 523.8 | 2.5 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 222.8 | 223 | 224.2 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 2033 | 1 | 38 | 78714 | 7170 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 07:23 | Normal | 239.8 | 489.1 | 517.6 | 523.7 | 2.7 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 222.8 | 222.6 | 224.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 2411 | 1 | 38.4 | 78714.1 | 7170 | 1.8 | 1.1 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 07:28 | Normal | 274.9 | 529.3 | 530.7 | 510.7 | 2.9 | 2.4 | 0.6 | 1 | 223.6 | 223.4 | 224.4 | 8.1 | 8.1 | 8 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 2963 | 1 | 38.9 | 78714.4 | 7170 | 1.8 | 1 | 0 | 0.3 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 07:33 | Normal | 272.7 | 507.1 | 522.1 | 496.8 | 3.1 | 3.1 | 0.8 | 1.2 | 224 | 223 | 224.4 | 9.7 | 9.6 | 9.5 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 3515 | 1 | 39.3 | 78714.6 | 7170 | 1.9 | 1.2 | 0 | 0.6 | 2.1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 07:38 | Normal | 265.2 | 519.9 | 526.1 | 508.1 | 3.5 | 3.5 | 0.9 | 1.3 | 224.4 | 223.8 | 224.8 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 3920 | 1 | 39.6 | 78715 | 7170 | 2 | 1.3 | 0 | 1 | 2.3 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 07:43 | Normal | 266.1 | 525 | 487.2 | 488.2 | 3.8 | 3.8 | 1.1 | 1.6 | 224 | 223.2 | 225.6 | 11.7 | 11.6 | 11.6 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 4373 | 1 | 40 | 78715.3 | 7171 | 2.3 | 1.6 | 0 | 1 | 2.5 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 07:48 | Normal | 271.9 | 524.1 | 408.4 | 490.2 | 3.8 | 4 | 1.8 | 1.8 | 224.2 | 223.8 | 225.2 | 12.8 | 12.8 | 12.7 | 60 | 60 | 60 | 4721 | 1 | 40.2 | 78715.7 | 7171 | 2.4 | 1.5 | 0 | 1.2 | 2.5 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 07:53 | Normal | 260.1 | 522.2 | 413.1 | 498.1 | 4.2 | 4.2 | 2.1 | 2.1 | 224.2 | 223.8 | 225.6 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 5124 | 1 | 40.3 | 78716.1 | 7171 | 2.6 | 1.6 | 0 | 1.2 | 2.8 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 07:58 | Normal | 268.5 | 514.9 | 420.3 | 517.3 | 4.3 | 4.5 | 2.3 | 2.3 | 224.6 | 224 | 225.6 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5495 | 1 | 40.5 | 78716.5 | 7171 | 2.8 | 1.5 | 0 | 1.2 | 2.7 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 08:03 | Normal | 268.1 | 514.2 | 415.8 | 508.9 | 4.5 | 4.8 | 2.7 | 2.6 | 222 | 221.4 | 222.6 | 16.1 | 16 | 16.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 5884 | 1 | 40.7 | 78717 | 7171 | 2.8 | 1.7 | 0 | 1.4 | 3 | 0.2 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 08:08 | Normal | 239.6 | 518.1 | 434.1 | 504 | 5.8 | 4.9 | 3 | 3 | 221.6 | 221.2 | 223 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 6407 | 1 | 40.8 | 78717.5 | 7171 | 3.2 | 2.8 | 0 | 1.4 | 3 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 08:13 | Normal | 235.9 | 521.1 | 447 | 507.9 | 6.4 | 5 | 3.2 | 3.3 | 221.8 | 221.6 | 222.4 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6856 | 1 | 41 | 78718.1 | 7171 | 3.3 | 3.2 | 0 | 1.5 | 3.1 | 0.1 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 08:18 | Normal | 234 | 511.8 | 449.8 | 520.1 | 6.8 | 5.4 | 3.6 | 3.6 | 222.2 | 221.4 | 222.2 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 7359 | 1 | 41.2 | 78718.7 | 7171 | 3.5 | 3.3 | 0 | 1.8 | 3.3 | 0.1 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 08:23 | Normal | 455 | 516.3 | 450.5 | 514.4 | 6.5 | 6.8 | 3.9 | 3.9 | 222.4 | 222.6 | 223.2 | 26.3 | 26.2 | 26.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 9537 | 1 | 41.5 | 78719.3 | 7171 | 3.5 | 3 | 0 | 3 | 3.5 | 0.2 | 1.7 | 2 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 08:28 | Normal | 440.7 | 513.1 | 442.5 | 519.5 | 7.1 | 7.3 | 4.2 | 4.2 | 222.4 | 222.6 | 223.6 | 27.9 | 27.8 | 27.8 | 59.99 | 60 | 60 | 10229 | 1 | 42.1 | 78720.2 | 7171 | 3.5 | 3.4 | 0 | 3.3 | 3.5 | 0.3 | 1.9 | 2.2 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 08:33 | Normal | 439.5 | 507.9 | 441.6 | 517.6 | 7.4 | 7.6 | 4.5 | 4.5 | 222.6 | 222.8 | 223.2 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 10854 | 1 | 42.9 | 78721.1 | 7171 | 3.7 | 3.5 | 0 | 3.4 | 3.8 | 0.2 | 2 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 08:38 | Normal | 437.7 | 507.2 | 442.7 | 511.6 | 7.7 | 7.8 | 4.8 | 4.8 | 222.6 | 222.2 | 223.2 | 30.4 | 30.3 | 30.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 11324 | 1 | 43.1 | 78722 | 7171 | 3.9 | 3.7 | 0 | 3.6 | 3.9 | 0.1 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 08:43 | Normal | 439 | 513.2 | 460.5 | 509.4 | 7.9 | 8 | 5 | 5.1 | 222.6 | 222.8 | 223.8 | 31.5 | 31.4 | 31.5 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 11759 | 1 | 44.4 | 78722.9 | 7172 | 4 | 3.8 | 0 | 3.7 | 3.9 | 0.2 | 2.1 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 08:48 | Normal | 487.6 | 510.2 | 468.6 | 504.5 | 7.5 | 8.3 | 5.3 | 5.5 | 222.4 | 222.8 | 224 | 33.2 | 33.2 | 33.3 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 12400 | 1 | 45 | 78723.9 | 7172 | 4.1 | 3.4 | 0 | 3.9 | 4.1 | 0.1 | 2.3 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 08:53 | Normal | 473.8 | 499.2 | 474.5 | 515.5 | 8 | 8.6 | 5.7 | 5.7 | 222.4 | 222.8 | 223.6 | 34.7 | 34.5 | 34.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 12934 | 1 | 45.7 | 78725 | 7172 | 4.1 | 3.6 | 0.1 | 3.9 | 4.1 | 0.4 | 2.6 | 3 | 2.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 08:58 | Normal | 469.1 | 507.1 | 471.2 | 521.2 | 8.5 | 8.6 | 6.1 | 6 | 223 | 223.4 | 223.8 | 35.9 | 35.8 | 35.8 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 13430 | 1 | 46.2 | 78726.1 | 7172 | 4.2 | 4.2 | 0 | 3.9 | 4.4 | 0.2 | 2.7 | 3.2 | 3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 09:03 | Normal | 465.7 | 502 | 468.2 | 506.2 | 8.6 | 9 | 6.5 | 6.5 | 222.8 | 222.8 | 223.4 | 37.2 | 37.1 | 37.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 13872 | 1 | 46.7 | 78727.2 | 7172 | 4.4 | 4.1 | 0 | 4.1 | 4.5 | 0.2 | 2.7 | 3.6 | 3.2 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 09:08 | Normal | 465.8 | 506.2 | 470.6 | 508.6 | 8.9 | 9.2 | 6.8 | 6.7 | 223 | 223.4 | 223.8 | 38.2 | 38.1 | 38.2 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 14268 | 1 | 47.1 | 78728.4 | 7172 | 4.5 | 4.1 | 0 | 4.2 | 4.4 | 0.3 | 3.1 | 3.6 | 3.3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 09:13 | Normal | 470 | 496.2 | 469.3 | 496.2 | 9 | 9.5 | 7.1 | 7.1 | 222.8 | 223.2 | 224.2 | 39.1 | 39 | 39 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 14630 | 1 | 47.6 | 78729.6 | 7172 | 4.5 | 4.3 | 0 | 4.3 | 4.7 | 0.3 | 3 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 09:18 | Normal | 459.6 | 498 | 462.8 | 507.7 | 9.3 | 9.6 | 7.4 | 7.3 | 223.4 | 223 | 223.6 | 40.2 | 40 | 40.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 15019 | 1 | 48 | 78730.9 | 7172 | 4.6 | 4.5 | 0 | 4.4 | 4.7 | 0.3 | 3.2 | 4 | 3.6 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 09:23 | Normal | 464.6 | 493.9 | 466.5 | 503.4 | 9.5 | 9.8 | 7.6 | 7.5 | 222.8 | 222.8 | 224.2 | 41.3 | 41.3 | 41.2 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 15426 | 1 | 48.2 | 78732.1 | 7172 | 4.6 | 4.5 | 0.2 | 4.4 | 4.8 | 0.3 | 3.4 | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 09:28 | Normal | 466.7 | 502.1 | 468.7 | 515.6 | 9.6 | 9.8 | 7.8 | 7.6 | 223.2 | 222.8 | 223.8 | 42.2 | 42 | 42.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 15778 | 1 | 48.4 | 78733.4 | 7172 | 4.8 | 4.5 | 0.1 | 4.5 | 4.8 | 0.3 | 3.5 | 4.2 | 4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 09:33 | Normal | 461.9 | 498.2 | 466.8 | 500.7 | 9.8 | 10.1 | 8.1 | 8.1 | 223 | 222.6 | 223.8 | 43.2 | 42.9 | 43.1 | 59.99 | 60 | 60 | 16091 | 1 | 49 | 78734.8 | 7172 | 4.8 | 4.7 | 0.2 | 4.6 | 5.1 | 0.3 | 3.6 | 4.4 | 4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 09:38 | Normal | 460.5 | 495.9 | 460.8 | 508.5 | 10 | 10.3 | 8.5 | 8.3 | 223 | 223.6 | 224 | 43.9 | 43.9 | 43.9 | 60 | 60 | 60 | 16423 | 1 | 49.4 | 78736.1 | 7172 | 5 | 4.7 | 0.2 | 4.7 | 5 | 0.3 | 3.9 | 4.5 | 4.1 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 09:43 | Normal | 458 | 500.7 | 487.1 | 510.1 | 10 | 10.4 | 8.3 | 8.3 | 223.2 | 223 | 224 | 44.9 | 44.8 | 44.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 16806 | 1 | 49.6 | 78737.5 | 7173 | 4.9 | 4.7 | 0.3 | 4.7 | 5.1 | 0.3 | 3.5 | 4.6 | 4.2 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 09:48 | Normal | 487.6 | 502 | 479.5 | 501.5 | 9.9 | 10.4 | 8.8 | 8.9 | 223.2 | 223 | 223.6 | 46.2 | 46.1 | 46.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 17264 | 1 | 49.9 | 78738.9 | 7173 | 5.1 | 4.5 | 0 | 4.8 | 5.2 | 0.3 | 3.9 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 09:53 | Normal | 473.9 | 492.3 | 469.2 | 499.2 | 10.2 | 10.6 | 9.2 | 9.1 | 223.4 | 223.6 | 223.6 | 47.1 | 47 | 47 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 17609 | 1 | 50.3 | 78740.4 | 7173 | 5 | 4.7 | 0.2 | 4.8 | 5.3 | 0.3 | 4.2 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 09:58 | Normal | 474.7 | 493.1 | 473.6 | 494.6 | 10.6 | 10.8 | 9.4 | 9.4 | 222.8 | 223.2 | 224.4 | 48 | 47.9 | 48 | 60.09 | 60.09 | 60.08 | 17958 | 1 | 50.6 | 78741.9 | 7173 | 5.1 | 5 | 0.2 | 5 | 5.4 | 0.2 | 4.2 | 5 | 4.7 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 10:03 | Normal | 477.7 | 490 | 467.1 | 499.1 | 10.5 | 11 | 9.7 | 9.6 | 223.6 | 223.2 | 224 | 48.8 | 48.7 | 48.7 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 18243 | 1 | 50.9 | 78743.4 | 7173 | 5.2 | 5 | 0.1 | 5 | 5.5 | 0.2 | 4.5 | 5 | 4.8 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 10:08 | Normal | 472 | 494.4 | 464.7 | 494.7 | 10.7 | 10.9 | 10 | 9.9 | 223.2 | 223.6 | 224 | 49.4 | 49.2 | 49.3 | 60 | 59.99 | 60 | 18433 | 1 | 51.2 | 78744.9 | 7173 | 5.3 | 5 | 0.2 | 4.9 | 5.5 | 0.2 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 10:13 | Normal | 468.9 | 492.3 | 476.5 | 488.4 | 10.8 | 11 | 9.8 | 10.1 | 223.2 | 223.4 | 224.2 | 49.8 | 49.7 | 49.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 18642 | 1 | 51.7 | 78746.4 | 7173 | 5.3 | 5 | 0.2 | 5 | 5.4 | 0.4 | 4.6 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 10:18 | Normal | 477 | 495.3 | 469.2 | 493.1 | 10.8 | 11.1 | 10.1 | 10.2 | 223 | 223.4 | 224.2 | 50.8 | 50.6 | 50.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 18946 | 1 | 52 | 78748 | 7173 | 5.3 | 5.1 | 0.2 | 5 | 5.5 | 0.3 | 4.7 | 5.3 | 5.2 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 10:23 | Normal | 479.9 | 494.2 | 472.4 | 503.4 | 10.8 | 11.2 | 10.4 | 10.3 | 223.6 | 224 | 223.8 | 51.3 | 51.2 | 51.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 19204 | 1 | 52 | 78749.6 | 7173 | 5.3 | 5 | 0.3 | 5.1 | 5.5 | 0.5 | 4.8 | 5.5 | 5.2 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 10:28 | Normal | 464.8 | 488.2 | 464.3 | 493.2 | 11.1 | 11.2 | 10.6 | 10.6 | 223.8 | 223.2 | 223.4 | 51.6 | 51.5 | 51.6 | 60 | 59.96 | 59.97 | 19299 | 1 | 52.5 | 78751.2 | 7173 | 5.4 | 5.2 | 0.2 | 5.2 | 5.5 | 0.2 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 10:33 | Normal | 488.7 | 488.1 | 484.3 | 489.2 | 10.6 | 11.3 | 10.3 | 10.8 | 223.6 | 223 | 223.6 | 52.3 | 52.2 | 52.3 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 19543 | 1 | 52.8 | 78752.8 | 7173 | 5.3 | 4.9 | 0.2 | 5.2 | 5.5 | 0.3 | 4.6 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 10:38 | Normal | 488.7 | 485.1 | 479.6 | 486.6 | 10.8 | 11.3 | 10.5 | 11 | 223.2 | 223.4 | 223.8 | 52.9 | 52.6 | 52.8 | 60.01 | 59.97 | 60 | 19741 | 1 | 53.2 | 78754.5 | 7173 | 5.4 | 5.1 | 0.1 | 5.2 | 5.7 | 0.2 | 4.8 | 5.6 | 5.6 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 10:43 | Normal | 485.9 | 496.3 | 476.9 | 490.8 | 10.8 | 11.1 | 10.9 | 11.1 | 223.6 | 224 | 224.4 | 53.5 | 53.3 | 53.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 20046 | 1 | 53.2 | 78756.1 | 7174 | 5.4 | 4.9 | 0.2 | 5.1 | 5.5 | 0.4 | 5.1 | 5.6 | 5.6 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 10:48 | Normal | 484.7 | 479.1 | 481.5 | 490.5 | 11 | 11.5 | 11 | 11.2 | 223.6 | 223.4 | 224 | 53.7 | 53.5 | 53.6 | 60.02 | 59.97 | 60 | 20109 | 1 | 53.3 | 78757.8 | 7174 | 5.6 | 5.1 | 0.1 | 5.2 | 5.6 | 0.4 | 5.1 | 5.7 | 5.7 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 10:53 | Normal | 486.9 | 486.4 | 475.4 | 486.1 | 11 | 11.3 | 11.1 | 11.5 | 223 | 222.8 | 224.4 | 54.1 | 53.9 | 54 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 20222 | 1 | 53.6 | 78759.5 | 7174 | 5.6 | 5 | 0.1 | 5.2 | 5.5 | 0.4 | 5.1 | 5.9 | 5.8 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 10:58 | Normal | 480.7 | 483.2 | 478.9 | 487.8 | 11.1 | 11.5 | 11.4 | 11.6 | 223.2 | 223 | 224.2 | 54.3 | 54.1 | 54.3 | 60 | 60.08 | 60.04 | 20339 | 1 | 53.5 | 78761.2 | 7174 | 5.5 | 5.4 | 0 | 5.2 | 5.7 | 0.4 | 5.4 | 5.9 | 6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 11:03 | Normal | 481.9 | 481.1 | 474.6 | 487.6 | 11.1 | 11.5 | 11.5 | 11.7 | 224 | 222.8 | 224 | 54.6 | 54.5 | 54.6 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 20446 | 1 | 53.4 | 78762.9 | 7174 | 5.4 | 5.2 | 0.2 | 5.4 | 5.7 | 0.3 | 5.6 | 6 | 6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 11:08 | Normal | 478.6 | 486.9 | 467.3 | 485.3 | 11.2 | 11.3 | 11.6 | 11.9 | 223.4 | 223.2 | 223.6 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 60.02 | 59.98 | 60.04 | 20533 | 1 | 53.2 | 78764.6 | 7174 | 5.6 | 5.4 | 0 | 5.2 | 5.5 | 0.4 | 5.5 | 6 | 6.1 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 11:13 | Normal | 472.4 | 480.8 | 472.5 | 476.5 | 11.2 | 11.5 | 11.8 | 12.1 | 223.2 | 223.2 | 224.4 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 60.02 | 60.06 | 60 | 20580 | 1 | 52.9 | 78766.3 | 7174 | 5.5 | 5.4 | 0.1 | 5.3 | 5.7 | 0.2 | 5.6 | 6.2 | 6.2 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 11:18 | Normal | 474.9 | 476.3 | 472.9 | 483.8 | 11.2 | 11.5 | 11.9 | 12.1 | 223.6 | 223.2 | 223.6 | 55.3 | 55.2 | 55.3 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 20686 | 1 | 52.7 | 78768 | 7174 | 5.5 | 5.3 | 0.2 | 5.2 | 5.6 | 0.4 | 5.7 | 6.2 | 6.2 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 11:23 | Normal | 493.5 | 474 | 484.5 | 476.4 | 10.8 | 11.5 | 11.8 | 12.3 | 223.8 | 223.2 | 223.8 | 55.6 | 55.6 | 55.7 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 20805 | 1 | 52.5 | 78769.7 | 7174 | 5.3 | 4.9 | 0.2 | 5.2 | 5.6 | 0.5 | 5.6 | 6.1 | 6.2 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 11:28 | Normal | 494.6 | 485.2 | 480.3 | 479.5 | 11 | 11.3 | 12.3 | 12.3 | 222.6 | 222.8 | 224.2 | 56.2 | 56.1 | 56.1 | 60.01 | 59.98 | 60.04 | 20929 | 1 | 52.4 | 78771.5 | 7174 | 5.5 | 5.3 | 0.1 | 5.1 | 5.7 | 0.3 | 5.8 | 6.4 | 6.3 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 11:33 | Normal | 484.9 | 479.4 | 475.1 | 481.1 | 11.1 | 11.3 | 12.3 | 12.3 | 222.8 | 223.2 | 224.2 | 56.4 | 56.3 | 56.3 | 59.98 | 60.06 | 60.02 | 21080 | 1 | 52.4 | 78773.2 | 7174 | 5.4 | 5.4 | 0.1 | 5.3 | 5.6 | 0.3 | 6 | 6.2 | 6.3 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 11:38 | Normal | 482.6 | 475 | 477 | 479.8 | 11.2 | 11.3 | 12.6 | 12.5 | 222.6 | 223 | 223.6 | 56.5 | 56.3 | 56.4 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 21073 | 1 | 52.4 | 78775 | 7174 | 5.3 | 5.5 | 0.2 | 5.3 | 5.7 | 0.2 | 6.1 | 6.4 | 6.4 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 11:43 | Normal | 486 | 483.3 | 473.5 | 473.5 | 11 | 11.1 | 12.6 | 12.6 | 222.4 | 223.2 | 223.6 | 56.5 | 56.3 | 56.4 | 60.05 | 59.99 | 60.05 | 21045 | 1 | 52.5 | 78776.7 | 7175 | 5.3 | 5.3 | 0.3 | 5.3 | 5.4 | 0.3 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 11:48 | Normal | 482.5 | 476.9 | 471.6 | 479.7 | 11 | 11.2 | 12.8 | 12.6 | 222.8 | 223.6 | 223.6 | 56.6 | 56.5 | 56.6 | 60 | 59.97 | 59.98 | 21125 | 1 | 52.4 | 78778.5 | 7175 | 5.5 | 5.1 | 0.3 | 5.3 | 5.4 | 0.3 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 11:53 | Normal | 489.5 | 479.9 | 473.9 | 473.8 | 10.8 | 11.2 | 12.8 | 12.8 | 223 | 222.4 | 223.6 | 56.4 | 56.2 | 56.4 | 60.01 | 60 | 60 | 21056 | 1 | 52.5 | 78780.3 | 7175 | 5.1 | 5.2 | 0.3 | 5.2 | 5.5 | 0.3 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 11:58 | Normal | 482.5 | 486.9 | 473.8 | 475.7 | 10.8 | 10.8 | 12.6 | 12.9 | 222.6 | 222.8 | 223.4 | 56.2 | 56.1 | 56.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 20992 | 1 | 52.6 | 78782 | 7175 | 5.1 | 5.2 | 0.2 | 5.1 | 5.4 | 0.1 | 6 | 6.5 | 6.6 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 12:03 | Normal | 481.7 | 480.1 | 471.6 | 474.5 | 10.7 | 10.9 | 12.7 | 12.8 | 222.8 | 223 | 223 | 55.8 | 55.6 | 55.8 | 60 | 60.04 | 60.01 | 20830 | 1 | 52.7 | 78783.8 | 7175 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 5.1 | 5.2 | 0.4 | 6 | 6.6 | 6.5 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 12:08 | Normal | 484.6 | 479 | 471.4 | 472.8 | 10.6 | 10.8 | 12.6 | 12.9 | 222.6 | 222.6 | 223.6 | 55.6 | 55.5 | 55.6 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 20782 | 1 | 52.8 | 78785.5 | 7175 | 5.2 | 5.1 | 0.2 | 5 | 5.3 | 0.4 | 6 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 12:13 | Normal | 480 | 477.5 | 470.8 | 470.1 | 10.4 | 10.7 | 12.6 | 13 | 222.4 | 223 | 223.2 | 55.8 | 55.5 | 55.7 | 60.04 | 60.07 | 60.04 | 20710 | 1 | 52.8 | 78787.2 | 7175 | 4.9 | 5 | 0.3 | 5 | 5.2 | 0.3 | 6 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 12:18 | Normal | 484.7 | 477.1 | 470 | 472 | 10.4 | 10.7 | 13 | 13 | 223 | 222.8 | 222.8 | 55.6 | 55.5 | 55.7 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 20764 | 1 | 52.7 | 78789 | 7175 | 5.1 | 5 | 0.2 | 4.9 | 5.1 | 0.4 | 6.2 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 12:23 | Normal | 482.1 | 484.3 | 466.6 | 469.6 | 10.4 | 10.6 | 13.1 | 13.3 | 222.8 | 222.6 | 223.2 | 55.8 | 55.7 | 55.8 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 20822 | 1 | 52.8 | 78790.7 | 7175 | 5 | 4.8 | 0.3 | 4.9 | 5.1 | 0.4 | 6.2 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 12:28 | Normal | 486.6 | 475 | 470.8 | 468.8 | 10.3 | 10.5 | 13 | 13.5 | 222.4 | 222.6 | 223.2 | 55.9 | 55.7 | 55.8 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 20844 | 1 | 53 | 78792.4 | 7175 | 5 | 4.8 | 0.3 | 5 | 5 | 0.3 | 6.3 | 6.6 | 6.8 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 12:33 | Normal | 477.5 | 474.9 | 471.8 | 469.7 | 10.4 | 10.6 | 13.3 | 13.6 | 222.4 | 222.2 | 222.8 | 56.2 | 56.1 | 56.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 20917 | 1 | 53.1 | 78794.2 | 7175 | 5 | 4.9 | 0.2 | 4.9 | 5 | 0.5 | 6.3 | 6.9 | 7 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 12:38 | Normal | 472.4 | 480.8 | 463.7 | 466.6 | 3.4 | 3.3 | 4 | 4.6 | 220.2 | 219.8 | 220.2 | 18.1 | 18 | 18.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 11257 | 1 | 52.7 | 78795.6 | 7175 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0.3 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 12:43 | Normal | 480.8 | 480.6 | 463.3 | 466.5 | 10.8 | 11 | 14.3 | 14.4 | 221.2 | 221.6 | 222.8 | 59.7 | 59.3 | 59.5 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 22155 | 1 | 52.9 | 78797.4 | 7176 | 5.1 | 5.2 | 0.2 | 5.1 | 5.2 | 0.4 | 6.8 | 7.4 | 7.3 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 12:48 | Normal | 465.8 | 463.1 | 456.4 | 462.4 | 2.4 | 2.6 | 3 | 3.5 | 219.4 | 218.8 | 220 | 14 | 13.9 | 14 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5151 | 1 | 53.2 | 78799.1 | 7176 | 1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 1.2 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 12:53 | Normal | 478.1 | 475.3 | 466.8 | 470.7 | 10.2 | 10.6 | 13.8 | 14.1 | 221.4 | 221.4 | 221.8 | 57.6 | 57.5 | 57.5 | 60.03 | 59.97 | 60.05 | 21422 | 1 | 52.7 | 78800.5 | 7176 | 4.9 | 4.8 | 0.2 | 4.8 | 5.1 | 0.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 12:58 | Normal | 488.2 | 485.4 | 470.1 | 477 | 10.2 | 10.7 | 14.2 | 14.3 | 221.6 | 221.4 | 221.2 | 59.1 | 59 | 59.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 21795 | 1 | 52.7 | 78802.2 | 7176 | 5 | 4.9 | 0.1 | 4.9 | 5.2 | 0.4 | 6.8 | 7.3 | 7.4 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 13:03 | Normal | 493.2 | 471.9 | 483.4 | 488.1 | 4.8 | 4.8 | 5 | 5.8 | 219.2 | 218.8 | 220.2 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 60.02 | 60.01 | 60 | 9328 | 1 | 53 | 78803.9 | 7176 | 3.1 | 2.5 | 0 | 2 | 2.2 | 0.5 | 2.7 | 2.7 | 3.8 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 13:08 | Normal | 485.4 | 447.3 | 500.1 | 501.3 | 7.3 | 9.4 | 12.2 | 11.6 | 221 | 220.6 | 221.6 | 51.4 | 51.3 | 51.3 | 60.01 | 60 | 60.03 | 7483 | 1 | 51.6 | 78804.3 | 7176 | 2.5 | 3.5 | 0.2 | 4.1 | 4.3 | 0.3 | 5.5 | 6.5 | 4.8 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 13:13 | Normal | 487.9 | 489.3 | 478.1 | 472.1 | 9.6 | 10 | 13.6 | 13.8 | 221.8 | 221.6 | 222.4 | 56.2 | 56 | 56.2 | 59.99 | 59.94 | 59.97 | 20848 | 1 | 51.5 | 78806.1 | 7176 | 4.6 | 4.7 | 0.1 | 4.6 | 4.9 | 0.3 | 6.5 | 7 | 7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 13:18 | Normal | 486 | 486.2 | 475.6 | 472.8 | 9.1 | 9.5 | 13.1 | 13.4 | 221.6 | 222.4 | 222.6 | 53.9 | 53.7 | 53.7 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 20021 | 1 | 51.9 | 78807.8 | 7176 | 4.4 | 4.3 | 0.1 | 4.4 | 4.5 | 0.4 | 6.1 | 6.9 | 6.8 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 13:23 | Normal | 490.8 | 488.4 | 472.2 | 470 | 9 | 9.2 | 13.1 | 13.6 | 222 | 221.4 | 221.8 | 53.8 | 53.7 | 53.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 19847 | 1 | 52 | 78809.5 | 7176 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 4.2 | 4.5 | 0.4 | 6.3 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 13:28 | Normal | 487.6 | 482.9 | 466 | 468.9 | 8.8 | 9.3 | 13.4 | 13.6 | 221 | 220.4 | 222 | 53.6 | 53.4 | 53.4 | 60.02 | 60.06 | 60 | 19796 | 1 | 52.2 | 78811.1 | 7176 | 4.3 | 4.4 | 0 | 4.3 | 4.5 | 0.3 | 6.3 | 6.9 | 6.9 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 13:33 | Normal | 478.4 | 480.9 | 483.6 | 480.6 | 2.8 | 2.6 | 3.1 | 3.8 | 218.8 | 218.8 | 220 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 60 | 60 | 60 | 6361 | 1 | 51.8 | 78812.1 | 7176 | 1.3 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 13:38 | Normal | 490.9 | 485.2 | 482.8 | 473.7 | 8.8 | 9.3 | 13.1 | 13.7 | 222.4 | 221.4 | 222.4 | 53.9 | 53.8 | 53.8 | 60.02 | 60.07 | 60.03 | 20094 | 1 | 51.3 | 78813.6 | 7176 | 4.2 | 4.3 | 0.1 | 4.2 | 4.4 | 0.4 | 6.2 | 6.8 | 7 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 13:43 | Normal | 486.9 | 487.3 | 473.9 | 476.9 | 8.8 | 9.4 | 13.6 | 13.8 | 222.2 | 221.8 | 223.8 | 54.4 | 54.3 | 54.3 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 20181 | 1 | 51.6 | 78815.3 | 7177 | 4.4 | 4.2 | 0 | 4.3 | 4.6 | 0.4 | 6.5 | 7 | 7 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 13:48 | Normal | 495 | 487.3 | 470.9 | 466.9 | 8 | 8.3 | 12.8 | 13.1 | 221.2 | 221 | 222.4 | 50.4 | 50.3 | 50.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 18637 | 1 | 51.6 | 78816.8 | 7177 | 3.8 | 3.9 | 0.1 | 3.8 | 4.1 | 0.3 | 6 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 13:53 | Normal | 492.8 | 491.1 | 475.5 | 475.4 | 8 | 8.5 | 12.7 | 13 | 221.2 | 221.8 | 222.8 | 50.5 | 50.2 | 50.3 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 17981 | 1 | 51.5 | 78818.3 | 7177 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 3.9 | 4 | 0.4 | 5.9 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 13:58 | Normal | 487.2 | 481.6 | 470.3 | 462.8 | 7.8 | 7.9 | 12.3 | 12.8 | 220.8 | 220 | 221.6 | 48.6 | 48.5 | 48.5 | 60.04 | 60.04 | 60.01 | 18064 | 1 | 51.6 | 78819.8 | 7177 | 3.7 | 3.5 | 0.2 | 3.6 | 3.7 | 0.4 | 5.8 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 14:03 | Normal | 487.8 | 493.2 | 470.1 | 475 | 7.3 | 7.6 | 11.7 | 12.5 | 221.2 | 221 | 222 | 46.9 | 46.7 | 46.8 | 60 | 60.02 | 60 | 17347 | 1 | 51.6 | 78821.3 | 7177 | 3.4 | 3.5 | 0.2 | 3.5 | 3.6 | 0.2 | 5.6 | 5.9 | 6.3 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 14:08 | Normal | 489.6 | 484.9 | 481.3 | 471.2 | 6.6 | 7 | 9 | 11.7 | 220.4 | 219.6 | 221 | 41.8 | 41.7 | 41.6 | 60 | 59.98 | 60 | 15444 | 1 | 51.3 | 78822.6 | 7177 | 3.1 | 3.2 | 0.1 | 3 | 3.4 | 0.4 | 4.6 | 4.3 | 6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 14:13 | Normal | 484.6 | 487 | 483.4 | 474.3 | 6.4 | 6.8 | 6.8 | 11.6 | 220.2 | 219.6 | 220.8 | 38.6 | 38.5 | 38.5 | 59.98 | 60 | 59.98 | 14201 | 1 | 50.9 | 78823.9 | 7177 | 3.1 | 3 | 0 | 3.1 | 3.2 | 0.3 | 3.4 | 3.3 | 5.8 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 14:18 | Normal | 495.8 | 493.3 | 484.6 | 480.6 | 6.2 | 6.6 | 6.6 | 10.8 | 220.4 | 219.8 | 220.6 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 13756 | 1 | 50.4 | 78825 | 7177 | 2.9 | 2.8 | 0.3 | 2.9 | 3.1 | 0.4 | 3 | 3.5 | 5.2 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 14:23 | Normal | 492.6 | 485.1 | 482 | 462 | 6 | 6.5 | 6.5 | 9.8 | 219.2 | 218.8 | 220.4 | 34.8 | 34.7 | 34.7 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 12813 | 1 | 50 | 78826.1 | 7177 | 2.8 | 3 | 0 | 2.8 | 3 | 0.4 | 3 | 3.3 | 3.8 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 14:28 | Normal | 495.6 | 488.1 | 480.2 | 477.1 | 5.8 | 6.3 | 6.4 | 9 | 219.8 | 219.2 | 220.6 | 33.6 | 33.5 | 33.5 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 12351 | 1 | 49.9 | 78827.2 | 7177 | 2.7 | 2.8 | 0.2 | 2.8 | 2.9 | 0.4 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 14:33 | Normal | 494.9 | 484.3 | 481.6 | 476.6 | 5.5 | 6 | 6.3 | 8.8 | 220.4 | 219.8 | 220.6 | 32.7 | 32.6 | 32.6 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 12009 | 1 | 49.5 | 78828.2 | 7177 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2.6 | 2.8 | 0.3 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 14:38 | Normal | 491.6 | 487 | 475.9 | 465.8 | 5.2 | 5.7 | 6.2 | 8.8 | 220.4 | 219.4 | 221 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 11568 | 1 | 49.2 | 78829.2 | 7177 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 2.8 | 3.4 | 3.3 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 14:43 | Normal | 504.9 | 487.1 | 485.6 | 478.6 | 4.7 | 5.3 | 5.9 | 8.3 | 219.2 | 219 | 220.6 | 29.9 | 29.9 | 29.8 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 11019 | 1 | 48.8 | 78830.1 | 7178 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.4 | 2.7 | 3 | 3.1 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 14:48 | Normal | 503 | 473.3 | 484.7 | 490.6 | 1.6 | 1.9 | 2 | 2.8 | 218.4 | 217.8 | 219.4 | 11.3 | 11.3 | 11.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 4107 | 1 | 48.2 | 78830.5 | 7178 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 14:53 | Normal | 481.5 | 480.1 | 484.7 | 493.6 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.6 | 217.8 | 217.4 | 218.4 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 3844 | 1 | 47.5 | 78830.8 | 7178 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 14:58 | Normal | 514.3 | 493 | 501.6 | 497.5 | 2.8 | 3.6 | 4 | 5.6 | 218 | 217.6 | 218.8 | 19.6 | 19.7 | 19.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 9730 | 1 | 47.3 | 78831.5 | 7178 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 15:03 | Normal | 476.5 | 469 | 484.5 | 481.5 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 217.4 | 216.6 | 217.8 | 7.1 | 7 | 7 | 60.1 | 60.1 | 60.09 | 2522 | 1 | 46.9 | 78831.8 | 7178 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 15:08 | Normal | 497.4 | 477.9 | 491.5 | 482 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 216.8 | 216.4 | 218 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 2055 | 1 | 46.4 | 78832 | 7178 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 15:13 | Normal | 515.8 | 502.2 | 515.1 | 515.9 | 2.8 | 3.2 | 4.5 | 6.2 | 217.8 | 217.6 | 219.4 | 22.8 | 22.7 | 22.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 7439 | 1 | 46.1 | 78832.5 | 7178 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.1 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 15:18 | Normal | 518.6 | 501 | 495.7 | 493.6 | 3 | 3.6 | 5.1 | 7.1 | 218.6 | 218 | 219.4 | 25 | 24.9 | 24.9 | 60 | 59.99 | 60 | 8955 | 1 | 45.9 | 78833.3 | 7178 | 1.2 | 1.6 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 15:23 | Normal | 510.5 | 498.9 | 500.1 | 477 | 2.3 | 2.8 | 4.5 | 6.5 | 217.8 | 217.4 | 218.4 | 21.2 | 21.1 | 21.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 7634 | 1 | 45.8 | 78834 | 7178 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.5 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 15:28 | Normal | 515.2 | 494.1 | 499 | 484.9 | 2.1 | 2.7 | 4.3 | 6.3 | 217.6 | 217.2 | 217.8 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7425 | 1 | 45.6 | 78834.6 | 7178 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 2 | 2.3 | 2.3 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 15:33 | Normal | 503.5 | 494.3 | 517.5 | 487.4 | 1.9 | 2.3 | 3.8 | 6 | 216.8 | 216.6 | 218 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 6777 | 1 | 45.5 | 78835.2 | 7178 | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 15:38 | Normal | 495.8 | 491.8 | 503.8 | 485.8 | 1.5 | 2 | 1.2 | 5.6 | 216.8 | 216.4 | 218 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 5102 | 1 | 45.4 | 78835.7 | 7178 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 2.2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 15:43 | Normal | 500.7 | 471 | 521.3 | 483.2 | 1.2 | 1.7 | 0.6 | 5.2 | 216.4 | 216 | 217.8 | 12.2 | 12.6 | 12 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 4451 | 1 | 45.2 | 78836.1 | 7179 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.5 | 1.9 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 15:48 | Normal | 516.9 | 487.2 | 499 | 474.9 | 0.9 | 1.5 | 0.6 | 3.9 | 216.6 | 215.4 | 217.4 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 3566 | 1 | 45 | 78836.4 | 7179 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 15:53 | Normal | 494.3 | 501.4 | 528.4 | 488.1 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 3.4 | 216.6 | 215.4 | 217 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 60 | 60.01 | 60 | 3138 | 1 | 44.8 | 78836.7 | 7179 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 15:58 | Normal | 493.1 | 493.5 | 509.7 | 488.6 | 0.6 | 1 | 0.5 | 3.1 | 215.4 | 215.2 | 217 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 60.02 | 60 | 60.02 | 2723 | 1 | 44.6 | 78836.9 | 7179 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 16:03 | Normal | 491.1 | 479.3 | 510.8 | 490.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 2.8 | 215.8 | 214.8 | 215.8 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2476 | 1 | 44.5 | 78837.2 | 7179 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 16:08 | Normal | 507.9 | 497.3 | 500 | 494.9 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 2.6 | 214.8 | 214.2 | 216.2 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 2333 | 1 | 44.3 | 78837.4 | 7179 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 16:13 | Normal | 512.9 | 473.1 | 505.2 | 499.2 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 2.5 | 214.4 | 213.4 | 215.8 | 6.2 | 6 | 6.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2171 | 1 | 44.1 | 78837.5 | 7179 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 16:18 | Normal | 479.1 | 481.7 | 493.6 | 478 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 2.3 | 214 | 213 | 215.4 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1985 | 1 | 43.9 | 78837.7 | 7179 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 16:23 | Normal | 491.7 | 468 | 479.8 | 522.4 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 1.5 | 215.6 | 215.2 | 216.4 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 59.99 | 60 | 60 | 1571 | 1 | 43.8 | 78837.9 | 7179 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 16:28 | Normal | 490.9 | 506.3 | 487.8 | 473.9 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 215.6 | 214.4 | 216.2 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1317 | 1 | 43.7 | 78838 | 7179 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 16:33 | Normal | 506.8 | 470.2 | 485.8 | 464 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 215.6 | 215.4 | 216.8 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1154 | 1 | 43.4 | 78838.1 | 7179 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 16:38 | Normal | 464.5 | 478.8 | 470 | 354.9 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 1 | 215 | 214 | 216.2 | 3 | 2.9 | 2.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 971 | 1 | 43.2 | 78838.2 | 7179 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 16:43 | Normal | 487.7 | 496.4 | 467.8 | 376.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 215.6 | 214.4 | 216 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 835 | 1 | 42.9 | 78838.3 | 7180 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 16:48 | Normal | 442.6 | 499.2 | 501.8 | 440.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 214.8 | 213.6 | 215.8 | 2.1 | 2.2 | 2 | 59.91 | 59.9 | 59.91 | 619 | 1 | 42.7 | 78838.3 | 7180 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 16:53 | Normal | 222.6 | 478 | 467.8 | 479.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 214.6 | 213.2 | 215.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 445 | 1 | 42.6 | 78838.4 | 7180 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 16:58 | Normal | 199.8 | 397.1 | 331.6 | 494.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 215.2 | 213.6 | 215.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 305 | 1 | 42.4 | 78838.4 | 7180 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 17:03 | Normal | 199.6 | 407.3 | 199.5 | 499.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 216.2 | 215.2 | 217 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 187 | 1 | 42.3 | 78838.4 | 7180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 17:08 | Normal | 200 | 429 | 199.6 | 473.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 215.8 | 215.4 | 217.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 129 | 1 | 42.2 | 78838.4 | 7180 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 17:13 | Normal | 199.6 | 297.3 | 199.3 | 447.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 216.6 | 215.6 | 218 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.9 | 59.89 | 59.9 | 41 | 1 | 42.2 | 78838.4 | 7180 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 17:18 | Normal | 186.8 | 176.1 | 200.3 | 408.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 215.4 | 217.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.92 | 59.91 | 59.91 | 0 | 1 | 42.1 | 78838.4 | 7180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 17:23 | Normal | 204.9 | 230.7 | 211.8 | 382.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.6 | 215 | 217.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 0 | 1 | 42.1 | 78838.4 | 7180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 17:28 | Normal | 201.9 | 207.8 | 182.8 | 348.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.8 | 214.8 | 216.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 0 | 1 | 41.9 | 78838.4 | 7180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 17:33 | Normal | 194.5 | 198.6 | 190.7 | 310.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.6 | 215 | 216.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60 | 60.02 | 0 | 1 | 41.8 | 78838.4 | 7180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 17:38 | Normal | 196.3 | 204.5 | 195.5 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.6 | 214.8 | 216.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 41.6 | 78838.4 | 7180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-26 17:43 | Normal | 199.7 | 197.2 | 200.5 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.6 | 214 | 215.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 41.5 | 78838.4 | 7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0