## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-07-27 06:07 | Check | 433.9 | 446.1 | 433.4 | 433.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 219.4 | 221 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 4 | 35.9 | 78838.4 | 7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 06:12 | Normal | 200.5 | 426.5 | 171.8 | 438.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 219.6 | 221.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 6 | 1 | 37.9 | 78838.4 | 7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 06:17 | Normal | 199.6 | 414.1 | 199.8 | 426.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.8 | 219.8 | 221.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 63 | 1 | 36.9 | 78838.4 | 7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 06:22 | Normal | 199.7 | 448 | 199.7 | 457.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.8 | 220.4 | 222.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 130 | 1 | 36.1 | 78838.4 | 7181 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 06:27 | Normal | 199.6 | 388.1 | 214.7 | 488.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.4 | 220.2 | 222.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 184 | 1 | 36.3 | 78838.5 | 7181 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 06:32 | Normal | 200 | 462.1 | 306.7 | 503.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221 | 220.4 | 222.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 251 | 1 | 36.6 | 78838.5 | 7181 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 06:37 | Normal | 201.7 | 482.1 | 346.9 | 487.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221 | 220.8 | 222 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 391 | 1 | 36.9 | 78838.5 | 7181 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 06:42 | Normal | 230 | 490.1 | 386 | 489 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221.2 | 220.8 | 222 | 1.9 | 2 | 1.9 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 484 | 1 | 37.2 | 78838.5 | 7181 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 06:47 | Normal | 253.9 | 527.1 | 434.7 | 495.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 221 | 221.4 | 222.4 | 2 | 2.1 | 2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 637 | 1 | 37.5 | 78838.6 | 7181 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 06:52 | Normal | 240.4 | 493.9 | 503.7 | 501.5 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 221.4 | 221.6 | 222.8 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 761 | 1 | 37.8 | 78838.6 | 7181 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 06:57 | Normal | 209.2 | 512.3 | 508.9 | 511.7 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 221.6 | 221 | 222.6 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 888 | 1 | 38.2 | 78838.7 | 7181 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 07:02 | Normal | 223.9 | 498.1 | 510.6 | 507.5 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 221.4 | 221.4 | 223.4 | 3.1 | 3.2 | 3 | 60 | 59.98 | 60 | 1042 | 1 | 38.7 | 78838.8 | 7181 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 07:07 | Normal | 220.6 | 523 | 519 | 503 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 221.6 | 222 | 223.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 60 | 60.01 | 60 | 1241 | 1 | 39 | 78838.9 | 7181 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 07:12 | Normal | 238 | 471.2 | 476.6 | 516.5 | 2.2 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 222.2 | 221.2 | 222.6 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 1625 | 1 | 39.4 | 78839 | 7182 | 1.5 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 07:17 | Normal | 232.8 | 525.1 | 520.7 | 495.5 | 2.5 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 222.4 | 221.4 | 223 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2066 | 1 | 39.6 | 78839.2 | 7182 | 1.6 | 0.9 | 0 | 0.1 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 07:22 | Normal | 239.5 | 479 | 525.9 | 499.7 | 2.7 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 222 | 221.4 | 222.8 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 60 | 60.01 | 60 | 2404 | 1 | 40 | 78839.3 | 7182 | 1.8 | 1 | 0 | 0.1 | 1.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 07:27 | Normal | 267.6 | 496 | 506.7 | 488.6 | 3 | 2.6 | 0.7 | 1 | 223 | 221.2 | 222.8 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3048 | 1 | 40.4 | 78839.6 | 7182 | 1.9 | 1.2 | 0 | 0.6 | 1.8 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 07:32 | Normal | 269.5 | 520.2 | 483.6 | 501.6 | 3.2 | 2.9 | 0.8 | 1.2 | 222.4 | 221.6 | 223.2 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3506 | 1 | 40.5 | 78839.8 | 7182 | 2.1 | 1.3 | 0 | 0.7 | 2 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 07:37 | Normal | 270.6 | 507.9 | 515.7 | 504.4 | 3.5 | 3.5 | 0.9 | 1.4 | 222.6 | 222 | 223.6 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 3923 | 1 | 40.7 | 78840.2 | 7182 | 2.2 | 1.5 | 0 | 1 | 2.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 07:42 | Normal | 268.3 | 522.9 | 528.8 | 504.5 | 3.7 | 3.8 | 1 | 1.6 | 222.6 | 221.6 | 223.2 | 11.7 | 11.6 | 11.6 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 4347 | 1 | 40.9 | 78840.5 | 7182 | 2.4 | 1.4 | 0 | 1.2 | 2.3 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 07:47 | Normal | 261.7 | 514.4 | 404.3 | 518.1 | 4 | 4 | 1.9 | 1.8 | 222.6 | 222.6 | 223.4 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 4681 | 1 | 41 | 78840.9 | 7182 | 2.4 | 1.6 | 0 | 1.2 | 2.5 | 0.2 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 07:52 | Normal | 270.9 | 523.2 | 422.1 | 495.8 | 4.1 | 4.3 | 2.1 | 2.1 | 223 | 222.2 | 224 | 14.1 | 14 | 14 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 5158 | 1 | 41.1 | 78841.3 | 7182 | 2.5 | 1.7 | 0 | 1.4 | 2.6 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 07:57 | Normal | 270.8 | 518.4 | 417 | 506.8 | 4.3 | 4.5 | 2.5 | 2.4 | 223 | 222.8 | 223.4 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 5546 | 1 | 41.3 | 78841.7 | 7182 | 2.7 | 1.6 | 0 | 1.4 | 2.7 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 08:02 | Normal | 261.8 | 514.4 | 412.2 | 501 | 4.6 | 4.7 | 2.8 | 2.7 | 219.6 | 218.8 | 220 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5921 | 1 | 41.6 | 78842.2 | 7182 | 2.8 | 1.7 | 0 | 1.6 | 2.9 | 0 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 08:07 | Normal | 326.3 | 522.1 | 435.8 | 511 | 4.5 | 4.9 | 2.9 | 3 | 219.8 | 219 | 220.2 | 18 | 18 | 18 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 6463 | 1 | 41.8 | 78842.7 | 7182 | 2.7 | 1.9 | 0 | 1.6 | 3 | 0 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 08:12 | Normal | 476.7 | 522 | 437.1 | 512.3 | 4.8 | 5.1 | 3.3 | 3.3 | 220 | 218.8 | 220.2 | 21.4 | 21.3 | 21.3 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 7738 | 1 | 42 | 78843.3 | 7183 | 3.2 | 1.7 | 0 | 1.7 | 3.1 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 08:17 | Normal | 493.8 | 515.1 | 455.5 | 518.2 | 5.1 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 219.6 | 218.8 | 219.6 | 23.1 | 23 | 23 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 8340 | 1 | 42.2 | 78844 | 7183 | 3.3 | 1.8 | 0 | 2 | 3.3 | 0 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 08:22 | Normal | 501.9 | 518 | 445.6 | 520.6 | 5.3 | 6.8 | 3.9 | 3.9 | 219.8 | 219.6 | 220.4 | 26 | 25.9 | 25.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 9380 | 1 | 42.4 | 78844.8 | 7183 | 3.4 | 1.9 | 0 | 3.1 | 3.4 | 0.1 | 2 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 08:27 | Normal | 511.7 | 511.1 | 445.4 | 515.3 | 5.5 | 7.4 | 4.2 | 4.3 | 220 | 219.6 | 220.6 | 27.6 | 27.5 | 27.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 10006 | 1 | 42.9 | 78845.6 | 7183 | 3.5 | 1.9 | 0 | 3.5 | 3.7 | 0 | 2.1 | 2 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 08:32 | Normal | 510.5 | 514.1 | 440.4 | 510.3 | 5.7 | 7.6 | 4.6 | 4.6 | 220 | 219.6 | 220.2 | 28.8 | 28.7 | 28.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10445 | 1 | 43.1 | 78846.4 | 7183 | 3.8 | 2 | 0 | 3.6 | 3.7 | 0.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 08:37 | Normal | 484.6 | 511 | 447.3 | 517.1 | 6.6 | 7.9 | 4.8 | 4.8 | 220 | 220.4 | 221 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 11183 | 1 | 44.5 | 78847.3 | 7183 | 3.8 | 2.6 | 0 | 3.8 | 3.9 | 0.1 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 08:42 | Normal | 479.7 | 505.3 | 449.9 | 508.6 | 7.1 | 8.3 | 5.2 | 5.2 | 219.6 | 220 | 220.6 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 11856 | 1 | 45.3 | 78848.3 | 7183 | 4 | 3.2 | 0 | 3.9 | 4 | 0.1 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 08:47 | Normal | 483.1 | 507.1 | 470.8 | 510.6 | 7.6 | 8.5 | 5.5 | 5.5 | 220 | 220 | 220 | 34 | 33.9 | 33.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 12476 | 1 | 46 | 78849.3 | 7183 | 4 | 3.5 | 0 | 4 | 4.1 | 0.1 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 08:52 | Normal | 476.2 | 512.3 | 466.8 | 510.5 | 8.2 | 8.6 | 5.8 | 5.8 | 220.2 | 220.4 | 220.6 | 35.4 | 35.3 | 35.4 | 60.04 | 60.06 | 60.07 | 13056 | 1 | 46.5 | 78850.4 | 7183 | 4.1 | 4 | 0 | 4.1 | 4.3 | 0.1 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 08:57 | Normal | 473.7 | 504.3 | 462.9 | 510.1 | 8.5 | 8.9 | 6.3 | 6.2 | 220.6 | 220 | 221 | 36.9 | 36.7 | 36.7 | 60.04 | 59.97 | 60 | 13595 | 1 | 47 | 78851.5 | 7183 | 4.3 | 4.1 | 0 | 4.2 | 4.3 | 0.1 | 3 | 3.1 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 09:02 | Normal | 472.7 | 507.1 | 463.1 | 520.8 | 8.7 | 9.1 | 6.6 | 6.3 | 219.8 | 220.8 | 220.6 | 37.8 | 37.7 | 37.8 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 13986 | 1 | 47.4 | 78852.6 | 7183 | 4.4 | 4.2 | 0 | 4.3 | 4.4 | 0.2 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 09:07 | Normal | 465.8 | 501.3 | 470.9 | 508.7 | 9.1 | 9.3 | 6.8 | 6.8 | 220 | 220.8 | 221.6 | 39 | 38.9 | 39 | 59.98 | 60.04 | 59.99 | 14384 | 1 | 47.9 | 78853.8 | 7183 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.4 | 4.5 | 0.2 | 3.1 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 09:12 | Normal | 468.8 | 510.1 | 471.3 | 507 | 9.2 | 9.2 | 7.1 | 7.1 | 220.6 | 221.2 | 220.8 | 40.1 | 40 | 40.1 | 60.03 | 59.93 | 60 | 14805 | 1 | 48.2 | 78855 | 7184 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 09:17 | Normal | 464.6 | 495 | 462 | 509.7 | 9.3 | 9.7 | 7.5 | 7.3 | 220.8 | 221 | 221 | 40.8 | 40.7 | 40.9 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 15100 | 1 | 48.9 | 78856.3 | 7184 | 4.7 | 4.6 | 0 | 4.6 | 4.8 | 0 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 09:22 | Normal | 466.7 | 500.2 | 460.6 | 504.5 | 9.5 | 9.8 | 7.7 | 7.6 | 220.2 | 220.6 | 220.8 | 41.9 | 41.7 | 41.9 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 15462 | 1 | 49.5 | 78857.6 | 7184 | 4.7 | 4.4 | 0.1 | 4.6 | 4.8 | 0.2 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 09:27 | Normal | 464.8 | 494.1 | 464.7 | 510.6 | 9.8 | 10 | 7.9 | 7.8 | 219.8 | 220.2 | 220.2 | 42.8 | 42.7 | 42.7 | 60 | 59.99 | 59.98 | 15807 | 1 | 50.1 | 78858.9 | 7184 | 4.8 | 4.7 | 0.1 | 4.8 | 4.9 | 0.1 | 3.8 | 3.9 | 4 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 09:32 | Normal | 456.7 | 489 | 460.8 | 503.6 | 10 | 10.2 | 8.3 | 8.1 | 219.6 | 219.8 | 220.2 | 43.7 | 43.6 | 43.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 16119 | 1 | 50.4 | 78860.2 | 7184 | 5 | 4.8 | 0.1 | 4.9 | 5 | 0.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 09:37 | Normal | 455.9 | 493.2 | 457.5 | 511.1 | 10 | 10.3 | 8.5 | 8.2 | 220.6 | 220.8 | 220.8 | 44.4 | 44.3 | 44.5 | 60.02 | 60.01 | 60 | 16433 | 1 | 50.9 | 78861.5 | 7184 | 5 | 4.8 | 0.1 | 4.8 | 5.2 | 0.2 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 09:42 | Normal | 477 | 495.3 | 487.9 | 499.7 | 10 | 10.5 | 8.4 | 8.6 | 222.8 | 223.4 | 223 | 45.4 | 45.3 | 45.4 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 16928 | 1 | 51.2 | 78862.9 | 7184 | 5 | 4.7 | 0.1 | 5.1 | 5.1 | 0.1 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 09:47 | Normal | 478.6 | 487 | 475.2 | 502 | 10.1 | 10.7 | 8.9 | 8.8 | 222.6 | 222.6 | 223.2 | 46.4 | 46.3 | 46.5 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 17359 | 1 | 51.5 | 78864.4 | 7184 | 5.1 | 4.7 | 0 | 5.1 | 5.2 | 0.1 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 09:52 | Normal | 469.7 | 490.2 | 468.1 | 501.9 | 10.5 | 10.7 | 9.2 | 9.1 | 223.4 | 224 | 223.8 | 47.2 | 47.1 | 47.3 | 60.07 | 60.03 | 60.06 | 17679 | 1 | 51.8 | 78865.8 | 7184 | 5.2 | 5.1 | 0.1 | 5 | 5.3 | 0.2 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 09:57 | Normal | 472.8 | 484.2 | 466.7 | 495.6 | 10.5 | 10.9 | 9.5 | 9.3 | 223.6 | 223.8 | 224.6 | 48 | 47.8 | 47.9 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 17962 | 1 | 52.3 | 78867.3 | 7184 | 5.2 | 5 | 0.1 | 5.1 | 5.3 | 0.3 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 10:02 | Normal | 476.7 | 489 | 475.3 | 488.2 | 10.6 | 11 | 9.4 | 9.8 | 223.8 | 224.2 | 224 | 48.8 | 48.6 | 48.7 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 18261 | 1 | 52.7 | 78868.8 | 7184 | 5.2 | 4.9 | 0.2 | 5.2 | 5.3 | 0.1 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 10:07 | Normal | 469.5 | 486.8 | 460.8 | 501.6 | 10.8 | 11.1 | 9.9 | 9.9 | 223.4 | 223.8 | 224 | 49.3 | 49.2 | 49.3 | 60.01 | 59.96 | 59.94 | 18514 | 1 | 52.8 | 78870.4 | 7184 | 5.4 | 5.1 | 0.1 | 5.1 | 5.3 | 0.4 | 4.8 | 5 | 5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 10:12 | Normal | 477 | 494.6 | 473 | 486.7 | 10.7 | 11 | 9.9 | 10.2 | 223 | 223.2 | 223.4 | 50 | 50 | 50 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 18736 | 1 | 53 | 78871.9 | 7185 | 5.3 | 5.2 | 0.1 | 5.1 | 5.3 | 0.3 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 10:17 | Normal | 468.8 | 488.2 | 468.8 | 492.7 | 11 | 11.1 | 10.1 | 10.3 | 223 | 223.8 | 224 | 50.7 | 50.5 | 50.7 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 18979 | 1 | 53.3 | 78873.5 | 7185 | 5.4 | 5.3 | 0.1 | 5.2 | 5.5 | 0.2 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 10:22 | Normal | 466.9 | 489.3 | 465.2 | 499 | 11.1 | 11.3 | 10.3 | 10.5 | 223.6 | 224 | 224.4 | 51.5 | 51.3 | 51.5 | 60.02 | 59.97 | 59.99 | 19297 | 1 | 53.4 | 78875.1 | 7185 | 5.6 | 5.3 | 0 | 5.4 | 5.6 | 0.2 | 4.9 | 5.3 | 5.4 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 10:27 | Normal | 477 | 494.3 | 483.1 | 493.9 | 10.9 | 11.3 | 10.3 | 10.6 | 223.2 | 223.2 | 224.2 | 52.3 | 52.1 | 52.2 | 60 | 59.97 | 59.98 | 19575 | 1 | 53.5 | 78876.7 | 7185 | 5.4 | 5.4 | 0 | 5.3 | 5.6 | 0.1 | 4.9 | 5.2 | 5.4 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 10:32 | Normal | 496.7 | 496.1 | 492.6 | 489.5 | 10.6 | 11.2 | 10.3 | 10.9 | 223.6 | 223.8 | 224.6 | 52.8 | 52.7 | 52.8 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 19795 | 1 | 53.8 | 78878.3 | 7185 | 5.5 | 4.9 | 0 | 5.4 | 5.5 | 0.2 | 5.1 | 5.2 | 5.5 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 10:37 | Normal | 495.8 | 493.2 | 482.5 | 489.4 | 10.8 | 11.4 | 10.7 | 11.1 | 223.6 | 223.8 | 224.6 | 53.6 | 53.5 | 53.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 20140 | 1 | 54 | 78880 | 7185 | 5.5 | 5.1 | 0.1 | 5.3 | 5.5 | 0.3 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 10:42 | Normal | 490.6 | 492.4 | 484 | 491.5 | 11.1 | 11.4 | 11 | 11.2 | 223.4 | 223.6 | 224.4 | 54.4 | 54.1 | 54.4 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 20347 | 1 | 54.1 | 78881.7 | 7185 | 5.6 | 5.4 | 0.1 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 10:47 | Normal | 486.5 | 492.9 | 480 | 494.9 | 11.1 | 11.5 | 11.2 | 11.3 | 223.6 | 224.2 | 224.8 | 54.6 | 54.6 | 54.7 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 20496 | 1 | 54.2 | 78883.4 | 7185 | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.4 | 5.6 | 0.2 | 5.4 | 5.5 | 5.8 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 10:52 | Normal | 493.9 | 488.3 | 484 | 495.7 | 11.1 | 11.6 | 11.3 | 11.5 | 224.2 | 224.2 | 224.6 | 54.9 | 54.6 | 54.9 | 60.02 | 59.96 | 59.99 | 20548 | 1 | 54.4 | 78885.1 | 7185 | 5.5 | 5.2 | 0.2 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 5.6 | 5.5 | 5.9 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 10:57 | Normal | 480.9 | 484.4 | 482.3 | 493.3 | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 224.6 | 224.2 | 225 | 55.3 | 55.2 | 55.3 | 59.97 | 60.08 | 60.01 | 20749 | 1 | 54.5 | 78886.8 | 7185 | 5.4 | 5.5 | 0.2 | 5.5 | 5.7 | 0.1 | 5.8 | 5.7 | 5.9 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 11:02 | Normal | 485.9 | 484.1 | 479.6 | 485.4 | 11.1 | 11.6 | 11.6 | 11.8 | 224.4 | 223.6 | 224.8 | 55.4 | 55.3 | 55.5 | 59.99 | 60.08 | 59.98 | 20810 | 1 | 54.5 | 78888.6 | 7185 | 5.5 | 5.4 | 0.1 | 5.4 | 5.6 | 0.2 | 5.7 | 5.8 | 6.1 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 11:07 | Normal | 483.1 | 490.4 | 478.4 | 486.3 | 11.3 | 11.5 | 11.8 | 11.9 | 224.2 | 223.8 | 225 | 55.7 | 55.6 | 55.8 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 20930 | 1 | 54.4 | 78890.3 | 7185 | 5.5 | 5.2 | 0.2 | 5.5 | 5.6 | 0.3 | 5.8 | 5.9 | 6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 11:12 | Normal | 486.6 | 491 | 472.8 | 491.6 | 11.1 | 11.5 | 12 | 12 | 224.2 | 223.6 | 224.6 | 55.8 | 55.7 | 55.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 20985 | 1 | 54 | 78892 | 7186 | 5.6 | 5.4 | 0 | 5.5 | 5.6 | 0.2 | 5.9 | 6 | 6.1 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 11:17 | Normal | 508.2 | 490.9 | 488.3 | 487.7 | 10.8 | 11.5 | 11.7 | 12 | 224.6 | 224.4 | 224.6 | 56 | 55.6 | 55.9 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 21013 | 1 | 53.8 | 78893.8 | 7186 | 5.4 | 5.1 | 0.1 | 5.4 | 5.6 | 0.2 | 5.8 | 5.9 | 6.3 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 11:22 | Normal | 501.8 | 481.2 | 487.7 | 484.5 | 10.8 | 11.5 | 11.9 | 12.3 | 224.4 | 224.4 | 224.6 | 56.2 | 56.1 | 56.3 | 60.03 | 59.97 | 60.04 | 21122 | 1 | 53.7 | 78895.5 | 7186 | 5.4 | 5.1 | 0.3 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 5.9 | 6 | 6.3 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 11:27 | Normal | 487.8 | 478.2 | 487.6 | 477.5 | 11 | 11.6 | 12.1 | 12.4 | 223.4 | 223.4 | 225 | 56.5 | 56.2 | 56.3 | 60.03 | 60.07 | 60.05 | 21197 | 1 | 53.7 | 78897.3 | 7186 | 5.4 | 5.3 | 0.1 | 5.5 | 5.7 | 0.1 | 6.1 | 5.9 | 6.4 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 11:32 | Normal | 493.9 | 486.2 | 481.7 | 484.3 | 11.1 | 11.3 | 12.1 | 12.4 | 223.8 | 224 | 225 | 56.5 | 56.3 | 56.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 21233 | 1 | 53.8 | 78899.1 | 7186 | 5.5 | 5.3 | 0.2 | 5.5 | 5.4 | 0.2 | 6.1 | 5.9 | 6.4 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 11:37 | Normal | 488.8 | 480.1 | 480.4 | 483.2 | 11.1 | 11.4 | 12.4 | 12.6 | 224 | 223.8 | 224.4 | 56.8 | 56.6 | 56.7 | 59.99 | 60 | 60.02 | 21301 | 1 | 53.8 | 78900.9 | 7186 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 5.4 | 5.5 | 0.3 | 6.3 | 6 | 6.5 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 11:42 | Normal | 482.6 | 479 | 470.2 | 476 | 11.1 | 11.2 | 12.5 | 12.7 | 224 | 224 | 224.8 | 56.5 | 56.3 | 56.5 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 21225 | 1 | 54 | 78902.6 | 7186 | 5.4 | 5.3 | 0.1 | 5.4 | 5.5 | 0.3 | 6.2 | 6.2 | 6.6 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 11:47 | Normal | 488.9 | 486.2 | 471.2 | 479 | 10.9 | 11.2 | 12.7 | 12.9 | 224 | 224.4 | 224.8 | 56.7 | 56.6 | 56.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 21311 | 1 | 53.9 | 78904.4 | 7186 | 5.4 | 5.4 | 0 | 5.3 | 5.5 | 0.2 | 6.4 | 6.2 | 6.6 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 11:52 | Normal | 485.9 | 482.2 | 478.2 | 481 | 11 | 11.1 | 12.8 | 12.8 | 224 | 224 | 224.8 | 56.6 | 56.4 | 56.6 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 21258 | 1 | 53.9 | 78906.2 | 7186 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 5.4 | 5.5 | 0.2 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 11:57 | Normal | 485.6 | 479 | 470 | 475.8 | 10.8 | 11.2 | 13 | 13 | 223.8 | 223.8 | 224.4 | 56.5 | 56.4 | 56.5 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 21238 | 1 | 54 | 78907.9 | 7186 | 5.4 | 5.2 | 0 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 12:02 | Normal | 488.6 | 478 | 475.5 | 471.3 | 10.8 | 11.1 | 12.7 | 13.1 | 224 | 224 | 225 | 56.4 | 56.2 | 56.4 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 21212 | 1 | 54 | 78909.7 | 7186 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 5.2 | 5.4 | 0.2 | 6.2 | 6.3 | 6.6 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 12:07 | Normal | 481.9 | 486.2 | 471.3 | 475 | 10.8 | 10.9 | 13 | 13.1 | 223.6 | 223.4 | 224.8 | 56.4 | 56.3 | 56.2 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 21201 | 1 | 54 | 78911.5 | 7186 | 5.2 | 5.2 | 0.2 | 5.2 | 5.4 | 0.1 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 12:12 | Normal | 485 | 482.3 | 478 | 478.8 | 10.5 | 10.8 | 12.8 | 13 | 223.4 | 224 | 224.8 | 56.2 | 56.1 | 56.3 | 60 | 59.97 | 59.98 | 21113 | 1 | 54 | 78913.2 | 7187 | 5.2 | 4.9 | 0.3 | 5.2 | 5.2 | 0.1 | 6.5 | 6.3 | 6.7 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 12:17 | Normal | 492.8 | 484.2 | 476.5 | 477.3 | 10.5 | 10.7 | 12.9 | 13 | 223.4 | 223.4 | 224.8 | 56.1 | 55.9 | 56.1 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 21056 | 1 | 54 | 78915 | 7187 | 5 | 5.2 | 0 | 5.1 | 5.2 | 0.1 | 6.5 | 6.3 | 6.7 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 12:22 | Normal | 483 | 492.3 | 477.1 | 475.9 | 10.4 | 10.4 | 12.8 | 13 | 224.2 | 224 | 224.6 | 55.8 | 55.6 | 55.8 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 20920 | 1 | 54 | 78916.7 | 7187 | 5.1 | 5 | 0.1 | 5.1 | 4.9 | 0.2 | 6.4 | 6.3 | 6.6 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 12:27 | Normal | 489.6 | 482.9 | 477.4 | 485.3 | 10.3 | 10.5 | 12.8 | 13 | 223.4 | 223.2 | 224.4 | 55.7 | 55.4 | 55.6 | 60.05 | 60.08 | 60.06 | 20865 | 1 | 54.1 | 78918.5 | 7187 | 5 | 5.1 | 0 | 5 | 5.1 | 0.2 | 6.3 | 6.4 | 6.7 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 12:32 | Normal | 488.8 | 482.2 | 475.2 | 476 | 10.1 | 10.3 | 12.9 | 13.1 | 222.8 | 223.6 | 224.6 | 55.4 | 55.2 | 55.4 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 20723 | 1 | 54 | 78920.2 | 7187 | 4.8 | 5 | 0.2 | 4.9 | 5 | 0.2 | 6.4 | 6.4 | 6.7 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 12:37 | Normal | 487.2 | 484.5 | 474.8 | 477.6 | 10 | 10.2 | 12.9 | 13 | 222.8 | 223 | 224.4 | 54.7 | 54.4 | 54.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 20443 | 1 | 54.1 | 78921.9 | 7187 | 4.8 | 4.7 | 0.2 | 5 | 4.9 | 0.1 | 6.4 | 6.4 | 6.7 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 12:42 | Normal | 488.9 | 477.2 | 472.3 | 477.2 | 2.1 | 3.1 | 3.6 | 3.8 | 221 | 222 | 222 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 14333 | 1 | 54.1 | 78923.6 | 7187 | 1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0.4 | 1.6 | 2 | 1.7 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 12:47 | Normal | 489.9 | 478.3 | 474.6 | 468.4 | 9.7 | 10.1 | 12.9 | 13.2 | 223.2 | 223.4 | 223.6 | 54.4 | 54.2 | 54.3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 20341 | 1 | 54 | 78925.2 | 7187 | 4.8 | 4.7 | 0.1 | 4.9 | 4.7 | 0.2 | 6.5 | 6.3 | 6.7 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 12:52 | Normal | 486.7 | 492.1 | 475.3 | 473 | 9.6 | 9.8 | 13.1 | 13.2 | 223 | 223.2 | 224.2 | 54.6 | 54.4 | 54.5 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 20484 | 1 | 53.8 | 78926.8 | 7187 | 4.7 | 4.6 | 0.2 | 4.8 | 4.6 | 0.2 | 6.5 | 6.4 | 6.8 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 12:57 | Normal | 488.5 | 479 | 471 | 476.7 | 9.4 | 9.6 | 12.9 | 12.9 | 222.8 | 222.6 | 223.8 | 53.3 | 53 | 53.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 19859 | 1 | 53.9 | 78928.5 | 7187 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 4.6 | 4.5 | 0.3 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 13:02 | Normal | 486.6 | 486.1 | 466.2 | 473 | 9.3 | 9.7 | 13 | 13.1 | 222.2 | 222.8 | 223 | 53.9 | 53.8 | 53.9 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 20124 | 1 | 53.9 | 78930.1 | 7187 | 4.5 | 4.4 | 0.2 | 4.7 | 4.6 | 0.2 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 13:07 | Normal | 476.6 | 485.3 | 471.5 | 465.2 | 3.5 | 3.8 | 5 | 5.2 | 220.2 | 220.6 | 221 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 60 | 60 | 60 | 6208 | 1 | 53.4 | 78931.3 | 7187 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 13:12 | Normal | 489.7 | 487.5 | 480.4 | 483.3 | 10.1 | 10.3 | 13.8 | 14 | 222 | 222.4 | 222.2 | 58.3 | 57.9 | 58.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 21592 | 1 | 53.3 | 78933.1 | 7188 | 4.9 | 4.9 | 0.1 | 5 | 5 | 0.2 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 13:17 | Normal | 490.9 | 491.4 | 481.1 | 483 | 9.8 | 10 | 13.8 | 14 | 221.2 | 221.8 | 222.6 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 60.01 | 60 | 59.99 | 21321 | 1 | 53.2 | 78934.4 | 7188 | 4.7 | 4.7 | 0.1 | 4.7 | 4.8 | 0.2 | 6.9 | 6.8 | 7.2 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 13:22 | Normal | 484.8 | 486.1 | 472.6 | 475.5 | 9.3 | 9.5 | 13.2 | 13.3 | 221.2 | 221.2 | 221 | 54.3 | 54.1 | 54.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 20142 | 1 | 53.5 | 78936.1 | 7188 | 4.4 | 4.6 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 6.6 | 6.6 | 6.9 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 13:27 | Normal | 485.1 | 478.4 | 473.5 | 472.4 | 8.7 | 9.1 | 12.6 | 13.1 | 220 | 220.8 | 222 | 52.5 | 52.3 | 52.4 | 59.97 | 59.95 | 60 | 19380 | 1 | 53.6 | 78937.7 | 7188 | 4.3 | 4.2 | 0 | 4.4 | 4.3 | 0.3 | 6.3 | 6.2 | 6.7 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 13:32 | Normal | 486.6 | 454.8 | 466.8 | 451.6 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 218.6 | 219.6 | 219.6 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2997 | 1 | 53.4 | 78939 | 7188 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 13:37 | Normal | 485 | 471.1 | 480.9 | 471.7 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.6 | 216.8 | 218 | 218.6 | 11.1 | 11 | 11.1 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 3913 | 1 | 52.2 | 78939.6 | 7188 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 13:42 | Normal | 490.8 | 497.2 | 486.4 | 486.2 | 8.3 | 8.6 | 12.7 | 13.1 | 220.6 | 221.4 | 221.6 | 52.4 | 52.1 | 52.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 19425 | 1 | 51.7 | 78941 | 7188 | 4 | 4.1 | 0.1 | 4.1 | 4.1 | 0.3 | 6.3 | 6.3 | 6.6 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 13:47 | Normal | 499.4 | 496.1 | 489.1 | 485.9 | 7.6 | 7.8 | 11.8 | 12 | 219.8 | 220.6 | 220.4 | 49 | 48.4 | 48.7 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 17960 | 1 | 52.1 | 78942.6 | 7188 | 3.5 | 3.8 | 0 | 3.7 | 3.7 | 0.2 | 5.9 | 5.9 | 6.2 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 13:52 | Normal | 495 | 496.5 | 482.3 | 485.9 | 7.5 | 7.7 | 12.1 | 12.5 | 219.2 | 220 | 221 | 49.2 | 49 | 49.1 | 60.05 | 60.08 | 60.04 | 17987 | 1 | 52.1 | 78944.1 | 7188 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.7 | 3.6 | 0.2 | 6 | 6 | 6.4 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 13:57 | Normal | 498.8 | 496.2 | 480.9 | 489.7 | 7.1 | 7.4 | 11.9 | 12 | 219.4 | 220.2 | 221.4 | 47.7 | 47.5 | 47.5 | 60.06 | 60.01 | 60.06 | 14878 | 1 | 51.8 | 78945.4 | 7188 | 3.5 | 3.6 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 5.8 | 5.9 | 6.2 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 14:02 | Normal | 491.9 | 473.4 | 489.9 | 463.7 | 1 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 217 | 217.4 | 218.2 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 60.06 | 60.03 | 60.07 | 2697 | 1 | 51.7 | 78946.4 | 7188 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 14:07 | Normal | 507.9 | 499.2 | 509.7 | 504.7 | 5.6 | 6.6 | 9.1 | 10.3 | 219.2 | 219.8 | 220.4 | 42.2 | 41.9 | 42.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 15862 | 1 | 50.8 | 78947.3 | 7188 | 2.2 | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.8 | 0.2 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 14:12 | Normal | 495 | 496.4 | 490.9 | 486.7 | 7.1 | 7.4 | 7.7 | 12.1 | 219.6 | 219.6 | 220.8 | 42.9 | 42.7 | 42.8 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 15781 | 1 | 51 | 78948.7 | 7189 | 3.3 | 3.5 | 0.1 | 3.5 | 3.4 | 0.2 | 4 | 3.5 | 6.3 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 14:17 | Normal | 496.8 | 494.2 | 490.9 | 491.7 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | 10.9 | 219.2 | 219.2 | 220 | 37.7 | 37.6 | 37.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 13875 | 1 | 51 | 78950 | 7189 | 2.7 | 2.9 | 0.2 | 3 | 3 | 0.4 | 3.4 | 3 | 5.3 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 14:22 | Normal | 476.7 | 479.1 | 477.1 | 457 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1.3 | 216.2 | 216.2 | 217.6 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 2012 | 1 | 50.4 | 78950.7 | 7189 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 14:27 | Normal | 501.6 | 499 | 499.6 | 495.4 | 5.8 | 6.3 | 6.5 | 9.3 | 218.4 | 218.2 | 219.4 | 35.2 | 35.1 | 35.1 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 12884 | 1 | 49.7 | 78951.3 | 7189 | 2.7 | 2.8 | 0.1 | 2.9 | 2.7 | 0.4 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 14:32 | Normal | 503.6 | 498 | 497.5 | 489.3 | 5.4 | 5.8 | 6.2 | 8.9 | 217.4 | 218.2 | 219.6 | 33.3 | 33.2 | 33.2 | 60.06 | 60.14 | 60.1 | 12143 | 1 | 49.5 | 78952.3 | 7189 | 2.6 | 2.5 | 0 | 2.7 | 2.6 | 0.4 | 3 | 3 | 3.2 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 14:37 | Normal | 503.7 | 497.9 | 487.9 | 501.7 | 3.9 | 4.6 | 4.8 | 6.6 | 217 | 218 | 219.4 | 24.6 | 24.5 | 24.6 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 11520 | 1 | 49.2 | 78953.3 | 7189 | 1.9 | 2.2 | 0 | 2.3 | 2.2 | 0.3 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 14:42 | Normal | 511.9 | 498.3 | 511 | 502.8 | 4.7 | 5.1 | 5.8 | 8.3 | 217.6 | 218 | 219.2 | 30.8 | 30.6 | 30.8 | 59.98 | 60 | 60 | 11259 | 1 | 49 | 78954.1 | 7189 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.5 | 2.3 | 0.1 | 3 | 2.7 | 3.1 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 14:47 | Normal | 507.6 | 496 | 495.1 | 495.9 | 4.2 | 4.7 | 5.5 | 7.9 | 217.8 | 218 | 219.2 | 28.6 | 28.4 | 28.4 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 10262 | 1 | 48.8 | 78955 | 7189 | 1.8 | 2 | 0.2 | 2.3 | 2.1 | 0.2 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 14:52 | Normal | 514.6 | 491.1 | 499.4 | 497.3 | 4.1 | 4.6 | 5.5 | 7.8 | 217.2 | 217.4 | 218.2 | 28.2 | 28.2 | 28.1 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 10098 | 1 | 48.5 | 78955.9 | 7189 | 2 | 1.9 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 14:57 | Normal | 514.6 | 502.9 | 492.9 | 484.7 | 3.9 | 4.3 | 5.6 | 8 | 217.6 | 218.6 | 219 | 27.8 | 27.7 | 27.7 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 10074 | 1 | 48.4 | 78956.7 | 7189 | 1.7 | 2 | 0 | 2.1 | 2 | 0 | 2.9 | 2.6 | 2.9 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 15:02 | Normal | 525.9 | 493.3 | 493.9 | 485.6 | 3.4 | 4.1 | 5.5 | 7.6 | 217.8 | 218 | 219 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 60.16 | 60.14 | 60.17 | 9568 | 1 | 48.1 | 78957.5 | 7189 | 1.5 | 1.7 | 0 | 2 | 1.8 | 0.2 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 15:07 | Normal | 511.6 | 488.1 | 488.3 | 497.5 | 3 | 3.5 | 4.8 | 6.9 | 217.2 | 218 | 218.8 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 59.94 | 59.91 | 59.92 | 8467 | 1 | 47.9 | 78958.2 | 7189 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 15:12 | Normal | 509.5 | 493.3 | 493.4 | 490.2 | 2.7 | 3.3 | 4.8 | 6.9 | 217.6 | 217 | 218.2 | 23.1 | 23 | 23.1 | 59.92 | 59.91 | 59.93 | 8203 | 1 | 47.7 | 78958.9 | 7190 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 15:17 | Normal | 482.8 | 485.1 | 485.7 | 462.5 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 215.8 | 216 | 217.2 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 59.9 | 59.91 | 59.91 | 2028 | 1 | 47.4 | 78959.4 | 7190 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 15:22 | Normal | 514.9 | 506.3 | 499 | 504.8 | 2.1 | 2.5 | 4.2 | 6.1 | 216 | 216.2 | 217.4 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 6034 | 1 | 47.1 | 78959.8 | 7190 | 0.9 | 1 | 0 | 1.1 | 1 | 0.2 | 2.2 | 2 | 2.3 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 15:27 | Normal | 514.8 | 490.1 | 503.6 | 501.4 | 1.7 | 2.3 | 4 | 5.9 | 216.6 | 216 | 217.2 | 18.7 | 18.6 | 18.7 | 60 | 60.02 | 59.99 | 6701 | 1 | 46.8 | 78960.3 | 7190 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1 | 0.8 | 0.2 | 2 | 2 | 2.1 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 15:32 | Normal | 510.6 | 499.9 | 507.9 | 500.8 | 1.5 | 2 | 3.8 | 5.6 | 216 | 215.6 | 217.8 | 17.5 | 17.4 | 17.4 | 60.02 | 60 | 60.02 | 6239 | 1 | 46.7 | 78960.9 | 7190 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 15:37 | Normal | 516.7 | 486.9 | 523 | 492.9 | 1.1 | 1.7 | 1.2 | 5.4 | 216.4 | 215.8 | 217.4 | 13 | 12.9 | 12.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 4679 | 1 | 46.5 | 78961.3 | 7190 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0 | 1 | 0.1 | 2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 15:42 | Normal | 499.8 | 503.5 | 529 | 491.1 | 1 | 1.5 | 0.5 | 5.1 | 216.2 | 216.2 | 217 | 11.3 | 11.1 | 11.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4064 | 1 | 46.3 | 78961.7 | 7190 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 1.8 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 15:47 | Normal | 503 | 498.1 | 503.5 | 494.4 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 3.9 | 216 | 215.8 | 217.8 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 3321 | 1 | 46.2 | 78962 | 7190 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 15:52 | Normal | 518.4 | 494.9 | 522.8 | 500.6 | 0.5 | 1 | 0.4 | 3.2 | 214.6 | 214.2 | 216.4 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 59.96 | 60.01 | 59.98 | 2846 | 1 | 46 | 78962.2 | 7190 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 15:57 | Normal | 498.2 | 486.2 | 515.9 | 502.7 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 3 | 214.4 | 214 | 216.2 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 59.98 | 60.05 | 60.02 | 2671 | 1 | 45.8 | 78962.5 | 7190 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 16:02 | Normal | 477.6 | 481 | 518.5 | 503.4 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 2.8 | 213.4 | 213.4 | 215 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 2447 | 1 | 45.7 | 78962.7 | 7190 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 16:07 | Normal | 516.1 | 486.3 | 501.9 | 498.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 2.5 | 215.4 | 215 | 217 | 6.1 | 6 | 6 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 2106 | 1 | 45.6 | 78962.8 | 7190 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 16:12 | Normal | 485.3 | 502.1 | 505.9 | 506.8 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 2.5 | 215.4 | 215.2 | 217.2 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 2110 | 1 | 45.5 | 78963 | 7191 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 16:17 | Normal | 493.5 | 477.1 | 470 | 506.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 2.3 | 215.4 | 215.2 | 217 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 59.93 | 60 | 59.95 | 1967 | 1 | 45.5 | 78963.2 | 7191 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 16:22 | Normal | 502.7 | 470.2 | 489.1 | 499.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 1.6 | 215.6 | 214.4 | 216.8 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 60.02 | 59.97 | 59.99 | 1569 | 1 | 45.2 | 78963.3 | 7191 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 16:27 | Normal | 491.4 | 457.5 | 501.9 | 520.6 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 214 | 213.6 | 215.4 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 1308 | 1 | 45.2 | 78963.4 | 7191 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 16:32 | Normal | 468.5 | 497.4 | 479.8 | 478.6 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 1 | 214 | 214 | 215.6 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 1158 | 1 | 45.1 | 78963.5 | 7191 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 16:37 | Normal | 464.8 | 478.1 | 474.2 | 375.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 1 | 214.8 | 213.8 | 215.8 | 3 | 3 | 2.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 966 | 1 | 45 | 78963.6 | 7191 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 16:42 | Normal | 404.5 | 494 | 477.1 | 373.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 214 | 213.4 | 216.2 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 59.99 | 59.94 | 60 | 829 | 1 | 45 | 78963.7 | 7191 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 16:47 | Normal | 448.9 | 455.2 | 437.6 | 377.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 214.6 | 213.4 | 216.6 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 687 | 1 | 44.8 | 78963.8 | 7191 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 16:52 | Normal | 382.4 | 473.1 | 458.5 | 508.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 214.6 | 214 | 216.6 | 1.9 | 2 | 1.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 511 | 1 | 44.8 | 78963.8 | 7191 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 16:57 | Normal | 206.8 | 480.2 | 406.7 | 483.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 215.4 | 214.6 | 216.4 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 350 | 1 | 44.7 | 78963.8 | 7191 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 17:02 | Normal | 199.8 | 394.5 | 200.2 | 497.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 215.6 | 214.4 | 217 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60 | 59.99 | 60.01 | 159 | 1 | 44.5 | 78963.9 | 7191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 17:07 | Normal | 199.9 | 440.3 | 202.1 | 471.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 215.8 | 215.4 | 217 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 135 | 1 | 44.4 | 78963.9 | 7191 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 17:12 | Normal | 199.7 | 376 | 199.6 | 398.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 216.2 | 215.6 | 217.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 53 | 1 | 44.3 | 78963.9 | 7192 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 17:17 | Normal | 200.6 | 385.2 | 200.1 | 462.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.2 | 215.4 | 217.8 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 5 | 1 | 44.2 | 78963.9 | 7192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 17:22 | Normal | 229.5 | 254.7 | 166.8 | 411.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.6 | 215.2 | 217.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 44 | 78963.9 | 7192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 17:27 | Normal | 194.4 | 204 | 226.6 | 370.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.2 | 214.8 | 216.8 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 43.8 | 78963.9 | 7192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-27 17:32 | Normal | 208 | 202.5 | 212.3 | 309.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 214.6 | 216.8 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 43.6 | 78963.9 | 7192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0