## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-07-28 06:03 | Wait | 492.3 | 493.1 | 488.4 | 484.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 229.8 | 231.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 0 | 0 | 19.1 | 60486.6 | 3326 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 265 | 3035
2026-07-28 06:04 | Wait | 501.3 | 501 | 500.9 | 500.8 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 229 | 231.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 19.4 | 60486.6 | 3326 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 265 | 3035
2026-07-28 06:05 | Wait | 509.1 | 508.8 | 508.8 | 508.6 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 229.2 | 231.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 18.8 | 60486.6 | 3326 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 265 | 3035
2026-07-28 06:06 | Wait | 485.5 | 485.3 | 485.4 | 485.3 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 229.2 | 231.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 18.4 | 60486.6 | 3326 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0 | 265 | 2520
2026-07-28 06:07 | Wait | 521.9 | 521.6 | 521.8 | 521.6 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 229.2 | 231.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 0 | 0 | 19.5 | 60486.6 | 3326 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 265 | 2520
2026-07-28 06:08 | Wait | 527.3 | 527 | 527.1 | 526.9 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 229.4 | 231.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 19.1 | 60486.6 | 3326 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 265 | 2520
2026-07-28 06:09 | Wait | 531.7 | 531.4 | 531.1 | 530.9 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 228.6 | 231.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 18.2 | 60486.6 | 3326 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 265 | 3098
2026-07-28 06:10 | Normal | 522.4 | 526.6 | 500.2 | 541 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 229.4 | 232.6 | 232.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 35 | 1 | 19.7 | 60486.6 | 3326 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 54 | 0.031 | 1.638 | 265 | 3098
2026-07-28 06:11 | Normal | 548.1 | 538.5 | 520.2 | 517.6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 229.6 | 232 | 232 | 1.4 | 1.9 | 1.6 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 27 | 1 | 19.4 | 60486.6 | 3326 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 54 | 0.036 | 1.644 | 265 | 3098
2026-07-28 06:12 | Normal | 540.6 | 483.6 | 516.9 | 498.5 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 230 | 232.6 | 231.2 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 37 | 1 | 19.4 | 60486.6 | 3326 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 54 | 0.082 | 1.912 | 265 | 3098
2026-07-28 06:13 | Normal | 487.2 | 526.4 | 552.8 | 518.8 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 229.2 | 231.4 | 232.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 60 | 60.01 | 60 | 40 | 1 | 19.5 | 60486.6 | 3326 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 54 | 0.084 | 1.848 | 265 | 3098
2026-07-28 06:14 | Normal | 536.3 | 493.3 | 521 | 504.8 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 229.8 | 232.2 | 231.8 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 72 | 1 | 19.5 | 60486.6 | 3326 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.204 | 1.704 | 265 | 3098
2026-07-28 06:15 | Normal | 543.1 | 551.5 | 538.8 | 559.6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 230 | 232 | 231.6 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 60 | 59.98 | 60 | 16 | 1 | 19.7 | 60486.6 | 3326 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0.001 | 1.894 | 265 | 3098
2026-07-28 06:16 | Normal | 509.1 | 502.5 | 506 | 497.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 229.8 | 231.8 | 231.6 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 115 | 1 | 19.8 | 60486.6 | 3326 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0.353 | 1.674 | 265 | 3098
2026-07-28 06:17 | Normal | 531 | 533.3 | 538 | 500.1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 230.8 | 232.6 | 232 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 94 | 1 | 19.9 | 60486.6 | 3326 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0.259 | 1.651 | 265 | 3098
2026-07-28 06:18 | Normal | 558.1 | 544.4 | 538.9 | 535.5 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 230.6 | 232.8 | 232.2 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 145 | 1 | 20 | 60486.6 | 3326 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0.186 | 1.68 | 265 | 3098
2026-07-28 06:19 | Normal | 498.7 | 537.4 | 550.8 | 544.2 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 230.8 | 232.2 | 232.2 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 131 | 1 | 20.1 | 60486.6 | 3326 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0.271 | 1.788 | 265 | 3098
2026-07-28 06:20 | Normal | 519.6 | 538.5 | 519.1 | 525.2 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 230 | 232.2 | 231.8 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 60.01 | 60 | 60 | 262 | 1 | 20.1 | 60486.6 | 3326 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0.456 | 1.686 | 265 | 3098
2026-07-28 06:21 | Normal | 520.5 | 512.5 | 511.8 | 536.3 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 229.8 | 232 | 231.8 | 1.5 | 1.8 | 2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 314 | 1 | 20.2 | 60486.6 | 3326 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.528 | 1.758 | 265 | 3098
2026-07-28 06:22 | Normal | 535.1 | 518.6 | 523.9 | 517.3 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 230.4 | 233.2 | 231.6 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 60 | 59.98 | 60 | 327 | 1 | 20.3 | 60486.6 | 3326 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.562 | 1.627 | 265 | 3098
2026-07-28 06:23 | Wait | 489.1 | 488.8 | 488.6 | 488.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 229.2 | 231.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 19 | 60486.6 | 3326 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-07-28 06:23 | Wait | 492.2 | 491.9 | 491.8 | 491.7 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 229.6 | 231.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.95 | 59.92 | 0 | 0 | 19.8 | 60486.6 | 3326 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-07-28 06:23 | Normal | 519.9 | 484.8 | 537 | 538.2 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 231 | 232.6 | 232.6 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 407 | 1 | 20.3 | 60486.6 | 3326 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0.541 | 1.652 | 265 | 3098
2026-07-28 06:24 | Normal | 521.3 | 523.5 | 538 | 558.3 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 230.8 | 233 | 232.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 405 | 1 | 20.3 | 60486.6 | 3326 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.58 | 1.645 | 265 | 3098
2026-07-28 06:25 | Normal | 551.3 | 518.3 | 533.3 | 529.8 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 230.2 | 233.4 | 232.4 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 60 | 60 | 60 | 450 | 1 | 20.3 | 60486.6 | 3326 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.609 | 1.705 | 265 | 3098
2026-07-28 06:26 | Normal | 540.8 | 524.2 | 556.8 | 543.3 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 230.2 | 233.2 | 232.4 | 1.5 | 1.7 | 2 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 422 | 1 | 20.3 | 60486.6 | 3326 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0.622 | 1.628 | 265 | 3098
2026-07-28 06:27 | Normal | 537.7 | 531.4 | 564.3 | 512.4 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 230.6 | 232.8 | 233 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 478 | 1 | 20.4 | 60486.7 | 3326 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.661 | 1.724 | 265 | 3098
2026-07-28 06:28 | Normal | 525 | 530.4 | 539.9 | 506.6 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 230.6 | 232.8 | 232.8 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 489 | 1 | 20.4 | 60486.7 | 3326 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.709 | 1.728 | 265 | 3098
2026-07-28 06:29 | Normal | 542.8 | 540.4 | 530.9 | 554.2 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 230.8 | 233.6 | 232.4 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 464 | 1 | 20.4 | 60486.7 | 3326 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.638 | 1.794 | 265 | 3098
2026-07-28 06:30 | Normal | 544.1 | 514.2 | 533.9 | 548.2 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 231.2 | 233.6 | 232.4 | 1.5 | 1.8 | 2 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 538 | 1 | 20.5 | 60486.7 | 3326 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.733 | 1.686 | 265 | 3098
2026-07-28 06:31 | Normal | 545.5 | 506.6 | 554 | 524.2 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 231.4 | 233.8 | 233.4 | 1.6 | 1.7 | 2 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 583 | 1 | 20.5 | 60486.7 | 3326 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.766 | 1.714 | 265 | 3098
2026-07-28 06:32 | Normal | 526.4 | 534.7 | 507.6 | 523.2 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 231 | 234 | 232.6 | 2 | 2 | 2.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 593 | 1 | 20.6 | 60486.7 | 3326 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.765 | 1.724 | 265 | 3098
2026-07-28 06:33 | Normal | 545.1 | 527.5 | 537 | 531.5 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 230.4 | 233.4 | 232.8 | 1.9 | 1.8 | 2.3 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 582 | 1 | 20.6 | 60486.7 | 3326 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.783 | 1.663 | 265 | 3098
2026-07-28 06:34 | Normal | 555 | 504.2 | 541.3 | 514.1 | 0.6 | 1 | 0.5 | 0.6 | 231.2 | 233 | 233 | 1.9 | 2 | 2.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 635 | 1 | 20.7 | 60486.7 | 3326 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.77 | 1.753 | 265 | 3098
2026-07-28 06:35 | Normal | 550.5 | 527.4 | 573.7 | 535.6 | 0.7 | 1 | 0.5 | 0.6 | 230.2 | 232.6 | 232.4 | 1.8 | 2 | 2.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 648 | 1 | 20.7 | 60486.7 | 3326 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 54 | 0.765 | 1.676 | 265 | 3098
2026-07-28 06:36 | Normal | 540.1 | 528.6 | 511.9 | 536.4 | 0.7 | 1 | 0.6 | 0.6 | 230.8 | 233 | 232.6 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 666 | 1 | 20.7 | 60486.7 | 3326 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.77 | 1.717 | 265 | 3098
2026-07-28 06:37 | Normal | 557.7 | 527.4 | 537.1 | 542.4 | 0.7 | 1 | 0.6 | 0.6 | 230.8 | 233.4 | 232.6 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 729 | 1 | 20.8 | 60486.8 | 3326 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.81 | 1.683 | 265 | 3098
2026-07-28 06:38 | Normal | 537.1 | 540.5 | 533 | 544.5 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.6 | 230.8 | 233 | 232 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 729 | 1 | 20.8 | 60486.8 | 3326 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.814 | 1.677 | 265 | 3098
2026-07-28 06:39 | Normal | 550.9 | 532.3 | 529.1 | 513.9 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.6 | 230 | 233 | 232.6 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 785 | 1 | 20.8 | 60486.8 | 3326 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.855 | 1.741 | 265 | 3098
2026-07-28 06:40 | Normal | 572.8 | 538.4 | 544 | 529.1 | 0.7 | 1 | 0.6 | 0.6 | 230.8 | 233 | 232.2 | 2.5 | 2.6 | 3 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 789 | 1 | 20.9 | 60486.8 | 3326 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.826 | 1.755 | 265 | 3098
2026-07-28 06:41 | Normal | 567.1 | 515.2 | 555.1 | 511.7 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.7 | 231 | 233 | 232.4 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 872 | 1 | 20.9 | 60486.8 | 3326 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.866 | 1.674 | 265 | 3098
2026-07-28 06:42 | Normal | 572 | 535.4 | 531 | 526.4 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.7 | 230.8 | 233.2 | 232.8 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 865 | 1 | 20.9 | 60486.8 | 3326 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.845 | 1.668 | 265 | 3098
2026-07-28 06:43 | Normal | 566.2 | 549.6 | 496.9 | 533.6 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.7 | 230.4 | 233 | 232.4 | 2.7 | 2.7 | 3 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 916 | 1 | 21 | 60486.8 | 3326 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.856 | 1.706 | 265 | 3098
2026-07-28 06:44 | Normal | 560.1 | 519.2 | 536.3 | 564.4 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 231.2 | 233.2 | 232.2 | 3 | 2.6 | 3.2 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 919 | 1 | 21 | 60486.9 | 3326 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.866 | 1.685 | 265 | 3098
2026-07-28 06:45 | Normal | 552.6 | 527.7 | 543.9 | 543.6 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.7 | 231 | 233 | 233 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 961 | 1 | 21.1 | 60486.9 | 3326 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.877 | 1.724 | 265 | 3098
2026-07-28 06:46 | Normal | 570.8 | 539.3 | 529 | 529.3 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 231.4 | 233.2 | 233 | 3 | 3 | 3.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 959 | 1 | 21 | 60486.9 | 3326 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.858 | 1.717 | 265 | 3098
2026-07-28 06:47 | Normal | 550.1 | 543.6 | 550 | 528.3 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 231 | 233 | 233 | 3 | 3.1 | 3.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1017 | 1 | 21.1 | 60486.9 | 3327 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.879 | 1.671 | 265 | 3098
2026-07-28 06:48 | Normal | 554.4 | 550.6 | 533.3 | 514.1 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 231.2 | 233.6 | 233.2 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 1051 | 1 | 21.1 | 60486.9 | 3327 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 54 | 0.9 | 1.712 | 265 | 3098
2026-07-28 06:49 | Normal | 566.2 | 532.6 | 551.5 | 498.6 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 231 | 233.4 | 232.6 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 1084 | 1 | 21.2 | 60486.9 | 3327 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.91 | 1.707 | 265 | 3098
2026-07-28 06:50 | Normal | 583.7 | 528.5 | 542.1 | 550.2 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 230.6 | 233.6 | 232.4 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 1134 | 1 | 21.2 | 60487 | 3327 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.906 | 1.712 | 265 | 3098
2026-07-28 06:51 | Normal | 581.9 | 571.4 | 547.8 | 517.3 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 230.6 | 233.4 | 232.6 | 3 | 3 | 3.4 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 1142 | 1 | 21.3 | 60487 | 3327 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.903 | 1.741 | 265 | 3098
2026-07-28 06:52 | Normal | 577.7 | 546.3 | 538.1 | 542.4 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 1 | 230.4 | 233.2 | 233 | 3.4 | 3.5 | 3.9 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1194 | 1 | 21.3 | 60487 | 3327 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 54 | 0.909 | 1.695 | 265 | 3098
2026-07-28 06:53 | Normal | 586.9 | 565.3 | 532.9 | 556.5 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 231.2 | 232.6 | 233 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1195 | 1 | 21.3 | 60487 | 3327 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 54 | 0.884 | 1.711 | 265 | 3098
2026-07-28 06:54 | Normal | 568.7 | 543.5 | 524.9 | 548.4 | 1 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 231.4 | 232.8 | 232.8 | 3.9 | 3.8 | 4.2 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 1301 | 1 | 21.3 | 60487 | 3327 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 54 | 0.907 | 1.701 | 265 | 3098
2026-07-28 06:55 | Normal | 593.9 | 548.8 | 546.9 | 521.5 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 232 | 233.8 | 233 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1351 | 1 | 21.3 | 60487.1 | 3327 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 54 | 0.902 | 1.722 | 265 | 3098
2026-07-28 06:56 | Normal | 577.9 | 564.3 | 531.9 | 535.2 | 1 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 230.8 | 233.2 | 232.8 | 4 | 3.9 | 4.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 1381 | 1 | 21.4 | 60487.1 | 3327 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 54 | 0.918 | 1.775 | 265 | 3098
2026-07-28 06:57 | Normal | 600.6 | 554.2 | 547.9 | 556.2 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 230.8 | 233.4 | 232.4 | 3.8 | 3.7 | 4 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1428 | 1 | 21.4 | 60487.1 | 3327 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 54 | 0.921 | 1.697 | 265 | 3098
2026-07-28 06:58 | Normal | 570.8 | 529.3 | 550.9 | 514.2 | 1 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 231.6 | 233 | 233.6 | 4.1 | 4 | 4.4 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 1189 | 1 | 21.5 | 60487.1 | 3327 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 54 | 0.924 | 1.699 | 265 | 3098
2026-07-28 06:59 | Normal | 593.6 | 548.2 | 543.3 | 571.2 | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 231.8 | 233.6 | 233.6 | 4.6 | 4.4 | 4.8 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 1626 | 1 | 21.5 | 60487.1 | 3327 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 54 | 0.934 | 1.694 | 265 | 3098
2026-07-28 07:00 | Normal | 537.1 | 560.4 | 573.1 | 553.5 | 1 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 231 | 233.6 | 233.8 | 4.8 | 4.7 | 5.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1727 | 1 | 21.6 | 60487.2 | 3327 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 54 | 0.923 | 1.681 | 265 | 3098
2026-07-28 07:01 | Normal | 572.9 | 549.5 | 558.8 | 557.3 | 1 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 232.2 | 233.6 | 233.2 | 4.9 | 4.8 | 5.2 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 1656 | 1 | 21.6 | 60487.2 | 3327 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 54 | 0.934 | 1.7 | 265 | 3098
2026-07-28 07:02 | Normal | 568 | 550 | 525.1 | 559.5 | 1 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 231.4 | 233.8 | 233.4 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 60.01 | 60 | 60 | 1350 | 1 | 21.6 | 60487.2 | 3327 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 54 | 0.896 | 1.814 | 265 | 3098
2026-07-28 07:03 | Normal | 563.9 | 534.4 | 539.4 | 532.4 | 1 | 1.3 | 0.8 | 1 | 230 | 232.8 | 232.2 | 3.9 | 3.9 | 4.3 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 1361 | 1 | 21.6 | 60487.3 | 3327 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 54 | 0.896 | 1.737 | 265 | 3098
2026-07-28 07:04 | Normal | 546.2 | 565.1 | 555.5 | 539.9 | 1.1 | 1.9 | 1 | 1.5 | 231 | 233 | 233 | 5.6 | 5.6 | 6.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1747 | 1 | 21.6 | 60487.3 | 3327 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0.925 | 1.668 | 265 | 3098
2026-07-28 07:05 | Normal | 598.8 | 568.5 | 557.2 | 561.3 | 1.3 | 2.3 | 1 | 1.6 | 230.8 | 233.2 | 232.4 | 6.9 | 6.9 | 7.4 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 2439 | 1 | 21.7 | 60487.3 | 3327 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 54 | 0.934 | 1.658 | 265 | 3098
2026-07-28 07:06 | Normal | 597.8 | 560.7 | 547.7 | 547.1 | 1.5 | 2.5 | 1 | 1.7 | 231 | 233.8 | 233 | 7.5 | 7.5 | 7.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 2698 | 1 | 21.7 | 60487.4 | 3327 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 54 | 0.938 | 1.79 | 265 | 3098
2026-07-28 07:07 | Normal | 595 | 562.7 | 566.9 | 548.3 | 1.6 | 2.6 | 1 | 1.8 | 231.2 | 233.4 | 232.8 | 7.7 | 7.7 | 8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 2749 | 1 | 21.8 | 60487.4 | 3327 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 54 | 0.942 | 1.767 | 265 | 3098
2026-07-28 07:08 | Normal | 606.7 | 558.4 | 580.1 | 547.4 | 1.5 | 2.6 | 0.9 | 1.8 | 231.4 | 233.6 | 232.2 | 7.6 | 7.6 | 7.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 2762 | 1 | 21.8 | 60487.5 | 3327 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 54 | 0.939 | 1.667 | 265 | 3098
2026-07-28 07:09 | Normal | 595.8 | 560.5 | 536.5 | 552.6 | 1.6 | 2.6 | 1 | 1.8 | 231.2 | 233.4 | 232.8 | 7.9 | 7.8 | 8.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2810 | 1 | 21.9 | 60487.5 | 3327 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0.944 | 1.631 | 265 | 3098
2026-07-28 07:10 | Normal | 590.7 | 568.5 | 558.9 | 556.3 | 1.6 | 2.6 | 1 | 1.8 | 231.8 | 233.8 | 232.8 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2830 | 1 | 22 | 60487.5 | 3327 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 54 | 0.946 | 1.614 | 265 | 3098
2026-07-28 07:11 | Normal | 562.1 | 552.5 | 551.9 | 552.3 | 1.6 | 2.4 | 1 | 1.5 | 231 | 233.4 | 232.6 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2497 | 1 | 22 | 60487.6 | 3327 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 54 | 0.941 | 1.613 | 265 | 3098
2026-07-28 07:12 | Normal | 546.4 | 557.7 | 551.5 | 550.1 | 1.2 | 1.6 | 0.9 | 1.1 | 230.2 | 233 | 232.2 | 4.8 | 4.8 | 5.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 1590 | 1 | 22 | 60487.6 | 3327 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 54 | 0.921 | 1.73 | 265 | 3098
2026-07-28 07:13 | Normal | 530 | 554.2 | 566.7 | 537 | 1 | 1.3 | 0.8 | 1 | 230.6 | 232.8 | 232.8 | 3.7 | 3.9 | 4 | 60 | 60 | 60.01 | 1358 | 1 | 22 | 60487.6 | 3327 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.904 | 1.624 | 265 | 3098
2026-07-28 07:14 | Normal | 542.8 | 533.4 | 531.1 | 545.2 | 1.2 | 1.6 | 1 | 1.1 | 231 | 233.2 | 232 | 4.7 | 4.8 | 5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1794 | 1 | 22 | 60487.7 | 3327 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 54 | 0.926 | 1.739 | 265 | 3098
2026-07-28 07:15 | Normal | 526.3 | 538.3 | 523.4 | 542.2 | 1.1 | 1.4 | 1 | 1 | 231 | 233.2 | 232.4 | 4.2 | 4.3 | 4.6 | 60.01 | 60 | 60 | 1472 | 1 | 22.1 | 60487.7 | 3327 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0.91 | 1.672 | 265 | 3098
2026-07-28 07:16 | Normal | 514 | 522.2 | 548.3 | 534.2 | 1.1 | 1.5 | 1 | 1.1 | 230.6 | 232.6 | 232.4 | 4.3 | 4.4 | 4.7 | 60 | 60 | 60 | 1488 | 1 | 22.1 | 60487.7 | 3327 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 54 | 0.914 | 1.736 | 265 | 3098
2026-07-28 07:17 | Normal | 549.9 | 576.6 | 558.9 | 559.2 | 2.5 | 3.4 | 1 | 2.3 | 231 | 233.2 | 232.6 | 11 | 10.9 | 11.3 | 60 | 59.99 | 59.98 | 3758 | 1 | 22.2 | 60487.8 | 3327 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0.948 | 1.635 | 265 | 3098
2026-07-28 07:18 | Normal | 545.7 | 575.8 | 561.1 | 563.7 | 2.4 | 3.3 | 1 | 2.3 | 230.6 | 233.4 | 232.6 | 10.9 | 10.7 | 11.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3165 | 1 | 22.2 | 60487.8 | 3327 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 54 | 0.947 | 1.612 | 265 | 3098
2026-07-28 07:23 | Normal | 540.2 | 535.6 | 538.3 | 539.2 | 1.2 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 231.4 | 233 | 232.8 | 5 | 5 | 5.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1768 | 1 | 22.4 | 60488.1 | 3327 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 07:28 | Normal | 463 | 558.2 | 397.1 | 564.6 | 5.1 | 4.8 | 2.9 | 3.1 | 232 | 233.4 | 233.4 | 17.9 | 17.8 | 18.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6335 | 1 | 22.7 | 60488.6 | 3327 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 07:33 | Normal | 498.1 | 566.6 | 412.7 | 569.2 | 5.6 | 6 | 3.3 | 3.6 | 229.2 | 232 | 232 | 21.5 | 21.4 | 21.8 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 8246 | 1 | 23 | 60489.1 | 3327 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 07:38 | Normal | 521.2 | 561.7 | 434.5 | 558.7 | 6 | 6.4 | 3.9 | 4 | 230.4 | 231.6 | 231.8 | 24.3 | 24 | 24.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 9282 | 1 | 23.1 | 60489.9 | 3327 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 0.9 | 1 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 07:43 | Normal | 532.7 | 566.1 | 456.8 | 563.3 | 3.2 | 4 | 2.1 | 2.6 | 228.8 | 231.6 | 231.2 | 13.3 | 13 | 13.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6900 | 1 | 24 | 60490.6 | 3327 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 07:48 | Normal | 539 | 557.3 | 482 | 566.3 | 7 | 7.3 | 4.8 | 4.9 | 232.6 | 233.4 | 233 | 29.6 | 29.5 | 29.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 11448 | 1 | 24.5 | 60491.4 | 3328 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 07:53 | Normal | 547.1 | 553.5 | 521.8 | 559.1 | 7.5 | 7.7 | 4.8 | 5.3 | 229.2 | 230 | 229.6 | 31.8 | 31.5 | 31.9 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 12222 | 1 | 25.1 | 60492.4 | 3328 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0.5 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 07:58 | Normal | 558.2 | 553.6 | 534.7 | 568 | 8 | 8.2 | 5.5 | 5.8 | 229.4 | 230.2 | 230.4 | 35.4 | 35.2 | 35.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 13465 | 1 | 25.6 | 60493.3 | 3328 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 0.5 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 08:03 | Normal | 553.9 | 552.3 | 538.9 | 563.4 | 8.4 | 8.6 | 5.9 | 6.1 | 228.2 | 229.2 | 229.8 | 37.4 | 37.2 | 37.4 | 59.98 | 60 | 59.98 | 14136 | 1 | 26.2 | 60494.5 | 3328 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 0.5 | 1.7 | 1.6 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 08:08 | Normal | 558.2 | 549.8 | 545.5 | 565.9 | 8.8 | 8.8 | 6.1 | 6.5 | 228.6 | 230 | 230 | 39 | 38.9 | 39.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 14875 | 1 | 26.9 | 60495.7 | 3328 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 0.4 | 1.8 | 1.7 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 08:13 | Normal | 551.3 | 548.5 | 527.7 | 557.1 | 9.1 | 9.3 | 6.7 | 6.9 | 227.6 | 229.8 | 229.8 | 41 | 40.7 | 40.9 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 15559 | 1 | 27.5 | 60496.9 | 3328 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 0.4 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 2 | 2 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 08:18 | Normal | 546.4 | 551.8 | 538.2 | 560.1 | 9.7 | 9.8 | 7.1 | 7.5 | 229.4 | 230.4 | 230 | 43.1 | 42.8 | 43.2 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 16433 | 1 | 28.1 | 60498.3 | 3328 | 2.9 | 2.9 | 3 | 0.5 | 3 | 3 | 3 | 0.4 | 2.1 | 2.1 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 08:23 | Normal | 549.8 | 549.2 | 539.3 | 557.6 | 10.1 | 10.1 | 7.5 | 7.9 | 229.2 | 230.6 | 230.4 | 45 | 44.9 | 45.1 | 60.02 | 60.04 | 60.05 | 17220 | 1 | 28.9 | 60499.7 | 3328 | 3 | 3 | 3 | 0.6 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0.4 | 2.3 | 2.1 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 08:28 | Normal | 548 | 551.4 | 549.6 | 550 | 10.5 | 10.5 | 7.9 | 8.4 | 228.4 | 231.2 | 230.8 | 47.5 | 47.2 | 47.6 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 18472 | 1 | 30.4 | 60501.2 | 3328 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0.6 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 0.4 | 2.4 | 2.3 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 08:33 | Normal | 547 | 550.3 | 546.8 | 552.3 | 10.6 | 10.8 | 8.3 | 8.6 | 229.4 | 230.8 | 231 | 49 | 48.8 | 49.1 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 19122 | 1 | 32.2 | 60502.7 | 3328 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.5 | 2.5 | 2.4 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 08:38 | Normal | 542.2 | 538.6 | 545.6 | 549.1 | 11 | 11.3 | 8.8 | 9.1 | 229.6 | 231.4 | 230.8 | 50.7 | 50.6 | 50.8 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 19795 | 1 | 33.8 | 60504.4 | 3328 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 2.6 | 2.6 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 08:43 | Normal | 547.3 | 540.6 | 548.1 | 553.7 | 11.5 | 11.7 | 9.4 | 9.6 | 229.4 | 231 | 231.4 | 53.3 | 53.1 | 53.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 20724 | 1 | 35.3 | 60506 | 3328 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 0.5 | 2.8 | 2.7 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 08:48 | Normal | 548.3 | 535.4 | 534.1 | 544.4 | 12 | 12.3 | 9.9 | 10.1 | 229.4 | 230.2 | 230.8 | 55 | 54.8 | 55.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 21491 | 1 | 36.5 | 60507.8 | 3329 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.6 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 0.6 | 3 | 3 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 08:53 | Normal | 542.7 | 544.5 | 540.8 | 553.4 | 12.4 | 12.5 | 10.3 | 10.5 | 229.8 | 230.4 | 230.4 | 56.5 | 56.5 | 56.6 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 22130 | 1 | 37.5 | 60509.6 | 3329 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0.6 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 0.6 | 3.1 | 3.1 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 08:58 | Normal | 540.2 | 536.6 | 541.4 | 551.7 | 12.8 | 13 | 10.6 | 10.8 | 230.6 | 232 | 231.6 | 58.8 | 58.5 | 58.8 | 60.06 | 60.06 | 60.04 | 22979 | 1 | 38.3 | 60511.5 | 3329 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 0.7 | 3.9 | 4 | 4 | 0.7 | 3.2 | 3.1 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 09:03 | Normal | 539.1 | 534.4 | 538.4 | 544.8 | 13.3 | 13.4 | 11.1 | 11.3 | 230.6 | 231 | 231.2 | 60.6 | 60.5 | 60.6 | 60 | 60 | 60 | 23696 | 1 | 39.2 | 60513.4 | 3329 | 4.1 | 4 | 4 | 0.6 | 4 | 4.1 | 4.1 | 0.6 | 3.4 | 3.3 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 09:08 | Normal | 540.9 | 534.4 | 540.7 | 545.2 | 13.6 | 13.7 | 11.5 | 11.7 | 229.8 | 230.8 | 230 | 62.9 | 62.5 | 62.8 | 60 | 60 | 60 | 24454 | 1 | 39.7 | 60515.4 | 3329 | 4 | 4 | 4.1 | 0.8 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 09:13 | Normal | 532.9 | 534.3 | 538.6 | 549 | 13.9 | 13.9 | 11.8 | 12.1 | 230.2 | 231 | 231 | 64.3 | 63.8 | 64 | 59.99 | 60 | 60 | 25084 | 1 | 40.1 | 60517.5 | 3329 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 0.7 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 0.4 | 3.6 | 3.6 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 09:18 | Normal | 539 | 519.6 | 540.2 | 542.2 | 14.1 | 14.4 | 12.1 | 12.2 | 229.6 | 231.6 | 231.2 | 65.5 | 65.1 | 65.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 25553 | 1 | 40.1 | 60519.6 | 3329 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 0.7 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 0.5 | 3.8 | 3.6 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 09:23 | Normal | 535.1 | 528.5 | 536.8 | 540.2 | 14.4 | 14.4 | 12.3 | 12.8 | 231.2 | 231 | 231.4 | 66.6 | 66.3 | 66.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 26013 | 1 | 40.2 | 60521.8 | 3329 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 0.8 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 3.8 | 3.7 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 09:28 | Normal | 532.8 | 526.4 | 537 | 545.6 | 14.6 | 14.7 | 12.6 | 13 | 230.8 | 231.4 | 231.6 | 68.2 | 67.7 | 67.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 26572 | 1 | 40.4 | 60524 | 3329 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 0.7 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 0.5 | 4 | 3.9 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 09:33 | Normal | 535.2 | 526.4 | 524.5 | 544.8 | 14.8 | 14.8 | 13.3 | 13.3 | 230.4 | 231.6 | 231.2 | 69.1 | 68.8 | 68.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 27050 | 1 | 40.7 | 60526.2 | 3329 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 0.8 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 0.4 | 4.1 | 4 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 09:38 | Normal | 530.1 | 519.5 | 527.6 | 534.9 | 15.1 | 15.3 | 13.3 | 13.7 | 231 | 231.4 | 230.4 | 70.6 | 70.4 | 70.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 27556 | 1 | 41.1 | 60528.5 | 3329 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 0.5 | 4.2 | 4.1 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 09:43 | Normal | 529.7 | 522.2 | 522.8 | 537.9 | 15.3 | 15.5 | 13.6 | 13.9 | 230.2 | 230.6 | 231.2 | 71.6 | 71.2 | 71.5 | 59.98 | 60 | 59.98 | 28193 | 1 | 41.5 | 60530.8 | 3329 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 0.6 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 0.4 | 4.3 | 4.1 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 09:48 | Normal | 526.9 | 522.3 | 526.7 | 529.2 | 15.5 | 15.5 | 13.8 | 14.4 | 229.4 | 230.6 | 231.2 | 73.2 | 72.6 | 72.9 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 28697 | 1 | 41.9 | 60533.2 | 3330 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 0.6 | 4.8 | 5 | 5 | 0.3 | 4.4 | 4.2 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 09:53 | Normal | 523.2 | 516 | 527.7 | 533.7 | 15.7 | 15.8 | 14.3 | 14.5 | 230.8 | 230.8 | 231.2 | 74.2 | 73.8 | 74.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 29158 | 1 | 42.4 | 60535.6 | 3330 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 0.6 | 5 | 5 | 5.1 | 0.4 | 4.6 | 4.4 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 09:58 | Normal | 524.2 | 514.6 | 516.9 | 527.3 | 16 | 16.1 | 14.7 | 15 | 230 | 229.4 | 231.6 | 75.4 | 74.6 | 75.1 | 60 | 60.01 | 60 | 29602 | 1 | 42.8 | 60538 | 3330 | 5 | 5 | 5 | 0.5 | 5 | 5.1 | 5.1 | 0.4 | 4.6 | 4.6 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 10:03 | Normal | 528.5 | 522.9 | 525.4 | 530.8 | 16.1 | 16.3 | 14.9 | 15.3 | 230 | 230.4 | 231 | 76.9 | 76.6 | 76.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 30230 | 1 | 43.1 | 60540.5 | 3330 | 5 | 5 | 5.1 | 0.6 | 5 | 5.1 | 5.1 | 0.5 | 4.7 | 4.6 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 10:08 | Normal | 520.3 | 515.6 | 523.1 | 529.4 | 16.4 | 16.7 | 15.2 | 15.5 | 230.2 | 230.2 | 231.2 | 78.3 | 77.8 | 78 | 59.99 | 60 | 59.99 | 30759 | 1 | 43.5 | 60543.1 | 3330 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 0.6 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 0.4 | 4.8 | 4.7 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 10:13 | Normal | 529.1 | 518.5 | 525.2 | 523.6 | 16.3 | 16.9 | 15.5 | 16 | 230.6 | 230.4 | 231.4 | 79.3 | 78.8 | 79 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 31195 | 1 | 43.8 | 60545.6 | 3330 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 0.6 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 0.5 | 4.9 | 4.7 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 10:18 | Normal | 523.7 | 525.6 | 532 | 524.2 | 16.9 | 16.8 | 15.6 | 16.1 | 230 | 230.8 | 231.6 | 80.3 | 79.7 | 80 | 60 | 60.01 | 60.01 | 31546 | 1 | 44.2 | 60548.2 | 3330 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | 0.5 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 0.3 | 5 | 4.9 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 10:23 | Normal | 520.9 | 519.3 | 525.6 | 533.1 | 17 | 17.3 | 16.1 | 16.3 | 229.8 | 230.6 | 231.2 | 81.8 | 81.4 | 81.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 32165 | 1 | 44.6 | 60550.9 | 3330 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 0.6 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 5.1 | 5.1 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 10:28 | Normal | 523.4 | 523.7 | 524.9 | 529.3 | 17.3 | 17.1 | 16.5 | 16.6 | 229.6 | 231.2 | 230.8 | 82.9 | 82.5 | 82.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 32523 | 1 | 45 | 60553.6 | 3330 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 0.7 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 5.2 | 5.2 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 10:33 | Normal | 520.9 | 516.3 | 533.8 | 527.2 | 17.5 | 17.3 | 16.4 | 16.6 | 230 | 230.8 | 230.6 | 83.3 | 83.1 | 83.4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 32832 | 1 | 45.4 | 60556.3 | 3330 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0.8 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 0.4 | 5.2 | 5.2 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 10:38 | Normal | 520.4 | 519.9 | 527.7 | 526.1 | 17.6 | 17.5 | 16.8 | 17.1 | 230 | 231 | 231.6 | 84.8 | 84.4 | 84.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 33289 | 1 | 45.7 | 60559.1 | 3330 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 0.8 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 0.3 | 5.3 | 5.4 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 10:43 | Normal | 524.6 | 519.3 | 523.2 | 532.3 | 17.8 | 17.8 | 17.1 | 17.3 | 230.6 | 230.4 | 230.8 | 85.8 | 85.5 | 85.8 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 33722 | 1 | 46 | 60561.9 | 3330 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0.8 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 0.4 | 5.4 | 5.4 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 10:48 | Normal | 519.2 | 524.6 | 526.8 | 530.2 | 17.8 | 17.7 | 17.5 | 17.5 | 230 | 230.4 | 231.4 | 86.6 | 86.1 | 86.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 34016 | 1 | 46.4 | 60564.7 | 3331 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 0.7 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 0.3 | 5.5 | 5.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 10:53 | Normal | 519.9 | 511.4 | 515.1 | 529.6 | 18 | 18.1 | 17.8 | 17.7 | 229.4 | 230.4 | 231.4 | 86.7 | 86.2 | 86.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 34114 | 1 | 46.9 | 60567.5 | 3331 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 0.8 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 5.6 | 5.6 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 10:58 | Normal | 511 | 507.3 | 523 | 526.3 | 18.1 | 18.2 | 17.5 | 17.8 | 230.6 | 230.8 | 231 | 86.6 | 86.2 | 86.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 34033 | 1 | 47.2 | 60570.4 | 3331 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 1.2 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 0.4 | 5.6 | 5.6 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 11:03 | Normal | 521.1 | 517.5 | 518 | 529.2 | 18 | 18 | 17.8 | 17.7 | 229.8 | 230.2 | 230.6 | 87 | 86.6 | 86.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 34196 | 1 | 47.5 | 60573.2 | 3331 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 1 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 0.5 | 5.6 | 5.7 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 11:08 | Normal | 515.1 | 520.6 | 516.4 | 519.9 | 18.1 | 17.8 | 18 | 18.3 | 230.2 | 230.4 | 231.2 | 87.4 | 87 | 87.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 34366 | 1 | 47.8 | 60576.1 | 3331 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0.9 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 0.3 | 5.6 | 5.6 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 11:13 | Normal | 517 | 518.4 | 523.2 | 525.5 | 18.2 | 18 | 18 | 18.1 | 229.6 | 231 | 230.6 | 88.1 | 87.6 | 87.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 34644 | 1 | 47.9 | 60579 | 3331 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 0.9 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 5.7 | 5.7 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 11:18 | Normal | 516.4 | 514.8 | 514.6 | 522.7 | 18.3 | 18.1 | 18.1 | 18.3 | 230.8 | 231 | 231.4 | 88 | 87.4 | 87.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 34554 | 1 | 48.2 | 60581.8 | 3331 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 1.2 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 0.4 | 5.7 | 5.8 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 11:23 | Normal | 523.4 | 516.7 | 527 | 522.5 | 17.9 | 18 | 17.9 | 18.3 | 230 | 230 | 230 | 88.1 | 87.6 | 87.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 34632 | 1 | 48.3 | 60584.7 | 3331 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.9 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 5.6 | 5.7 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 11:28 | Normal | 525.4 | 516.7 | 525.3 | 525.5 | 17.8 | 18.1 | 18 | 18.3 | 230.2 | 230.8 | 231 | 88.1 | 87.9 | 88 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 34762 | 1 | 48.4 | 60587.6 | 3331 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 0.6 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 5.7 | 5.8 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 11:33 | Normal | 524.1 | 519.5 | 518.8 | 524.5 | 17.8 | 18 | 18.3 | 18.3 | 230.8 | 231.4 | 231 | 88.4 | 88 | 88 | 60 | 60 | 59.99 | 34753 | 1 | 48.5 | 60590.5 | 3331 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 1.5 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 0.3 | 5.8 | 5.9 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 11:38 | Normal | 519.7 | 512.1 | 523.5 | 524.9 | 18 | 18.2 | 18.3 | 18.6 | 230.2 | 231.4 | 231.2 | 89 | 88.9 | 88.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 35097 | 1 | 48.6 | 60593.4 | 3331 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 1.2 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 0.4 | 5.8 | 5.9 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 11:43 | Normal | 517.2 | 512.4 | 517.2 | 518.5 | 18.3 | 18.3 | 18.5 | 18.9 | 231.2 | 232.4 | 231.6 | 89 | 88.8 | 88.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 35131 | 1 | 48.8 | 60596.3 | 3331 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 0.4 | 5.9 | 5.9 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 11:48 | Normal | 511.9 | 522.3 | 512.2 | 528.6 | 18.3 | 17.8 | 18.7 | 18.6 | 231.6 | 231.8 | 232 | 88.9 | 88.6 | 88.6 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 35150 | 1 | 48.8 | 60599.3 | 3332 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 1 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 0.4 | 6 | 5.9 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 11:53 | Normal | 516 | 516.5 | 520.5 | 523 | 18.3 | 18.4 | 18.9 | 19.1 | 231.2 | 231.8 | 232.2 | 90.6 | 90.1 | 90.2 | 60 | 59.98 | 59.98 | 35725 | 1 | 49 | 60602.2 | 3332 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 0.9 | 5.8 | 5.9 | 6 | 0.3 | 6 | 6 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 11:58 | Normal | 520 | 514.5 | 521.8 | 524.1 | 18.1 | 18.3 | 18.8 | 19.2 | 230.8 | 231 | 232 | 90.5 | 90 | 90.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 35655 | 1 | 49.1 | 60605.2 | 3332 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 1.3 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 0.3 | 6 | 6 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 12:03 | Normal | 515.9 | 524.4 | 517.5 | 531.9 | 18.2 | 17.6 | 18.9 | 18.8 | 231.4 | 231.2 | 231.4 | 89.7 | 89.3 | 89.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 35323 | 1 | 49.1 | 60608.2 | 3332 | 5.7 | 5.5 | 5.7 | 0.8 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 0.4 | 6 | 6 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 12:08 | Normal | 524.2 | 518 | 527.8 | 534.2 | 18.1 | 18.5 | 18.9 | 19.3 | 231.4 | 231.8 | 232.8 | 91.2 | 90.7 | 90.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 35972 | 1 | 49.2 | 60611.2 | 3332 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 0.7 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 0.2 | 6.1 | 6 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 12:13 | Normal | 525.9 | 527.4 | 512.8 | 534.3 | 17.1 | 17.5 | 18 | 18.1 | 230.6 | 231.2 | 230.6 | 85.5 | 85.1 | 85.4 | 60 | 60 | 60 | 22699 | 1 | 49.4 | 60614 | 3332 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 0.9 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 0.5 | 5.8 | 5.8 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 12:18 | Normal | 526.3 | 528.7 | 528 | 540.4 | 20.5 | 20.4 | 21.2 | 21.4 | 230.8 | 231.8 | 231.8 | 103.1 | 102.8 | 103 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 40993 | 1 | 47.9 | 60616.1 | 3332 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 0.7 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 0.3 | 6.8 | 6.8 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 12:23 | Normal | 520.2 | 522.6 | 527.1 | 540.7 | 21.1 | 21 | 21.9 | 21.7 | 231.8 | 231.6 | 232.8 | 105.3 | 104.8 | 104.9 | 60 | 60.04 | 60.02 | 41017 | 1 | 48 | 60619 | 3332 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.9 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 0.2 | 7.1 | 7.1 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 12:28 | Normal | 516.1 | 520.5 | 518.2 | 522.6 | 18.5 | 18.2 | 19.3 | 19.6 | 231.2 | 231 | 231 | 92.1 | 91.4 | 91.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 36284 | 1 | 49 | 60622.2 | 3332 | 5.7 | 5.7 | 5.9 | 0.7 | 5.7 | 5.9 | 6 | 0.4 | 6.1 | 6.1 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 12:33 | Normal | 512 | 511.9 | 519.1 | 518.7 | 18.8 | 18.9 | 19.8 | 20.3 | 230.2 | 231.2 | 231.2 | 94.1 | 93.3 | 93.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 36997 | 1 | 49.4 | 60625.2 | 3332 | 5.9 | 5.8 | 6 | 0.6 | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 0.4 | 6.3 | 6.3 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 12:38 | Normal | 506.8 | 506.3 | 518 | 535.6 | 19.1 | 19.2 | 20 | 19.7 | 231 | 230.6 | 231.4 | 94.4 | 93.9 | 94.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 32523 | 1 | 49.5 | 60628.1 | 3332 | 5.8 | 5.6 | 5.9 | 1 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 0.3 | 6.4 | 6.4 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 12:43 | Normal | 498.1 | 503.3 | 504 | 491.5 | 3.1 | 3.1 | 3 | 3.3 | 224.8 | 225.8 | 226 | 13.5 | 13.3 | 13.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 4798 | 1 | 48.7 | 60630.1 | 3332 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 12:48 | Normal | 519.3 | 535.7 | 530.4 | 536.8 | 5.8 | 5.8 | 6 | 6 | 226.2 | 227.2 | 226.4 | 28.8 | 28.6 | 28.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 17420 | 1 | 45.6 | 60630.6 | 3333 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 12:53 | Normal | 521.9 | 518.3 | 514.8 | 540.2 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 5 | 224.8 | 226.6 | 226 | 25 | 24.8 | 25.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 9395 | 1 | 43.5 | 60631.4 | 3333 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 12:58 | Normal | 542.2 | 545.3 | 537.7 | 543.4 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 7.1 | 227.8 | 228.8 | 228.2 | 34.8 | 34.6 | 34.8 | 59.97 | 60 | 59.98 | 13032 | 1 | 42 | 60632.4 | 3333 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.6 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.8 | 2 | 1.9 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 13:03 | Normal | 571.6 | 550.6 | 553.4 | 554.3 | 15.1 | 18.9 | 17.3 | 20.5 | 229.2 | 230.4 | 230.6 | 90.2 | 90 | 90.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 33809 | 1 | 41.5 | 60634.1 | 3333 | 4.7 | 5.4 | 4.7 | 0.3 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 0 | 5.6 | 5.7 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 13:08 | Normal | 522.3 | 528.4 | 544.5 | 537.8 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 6.3 | 225.8 | 227.6 | 227.2 | 31.4 | 31.3 | 31.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11648 | 1 | 41.9 | 60635.8 | 3333 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 0.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 13:13 | Normal | 535.7 | 537.1 | 534.5 | 539.4 | 19.5 | 19.6 | 21.6 | 21.5 | 229.8 | 230.6 | 230.4 | 103.7 | 103.3 | 103.2 | 60 | 60 | 60 | 40284 | 1 | 43.1 | 60638.7 | 3333 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 0.5 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 0.2 | 7 | 7 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 13:18 | Normal | 524 | 520.4 | 529.6 | 530 | 18.9 | 19 | 20.3 | 20.6 | 229.6 | 231 | 230.8 | 97.8 | 97 | 97.3 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 38441 | 1 | 45.2 | 60641.8 | 3333 | 6 | 5.9 | 6 | 0.6 | 6 | 6.1 | 6.1 | 0.3 | 6.5 | 6.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 13:23 | Normal | 522.4 | 525.4 | 517.8 | 529.2 | 12.3 | 12.3 | 14.1 | 14.5 | 229 | 229 | 230.6 | 65.7 | 65.3 | 65.4 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 29313 | 1 | 46.2 | 60644.8 | 3333 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 1.5 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 0.7 | 4.3 | 4.4 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 13:28 | Normal | 520.1 | 519.6 | 525.1 | 527.4 | 14.9 | 15 | 16.9 | 17.1 | 229 | 229.2 | 230.8 | 78.3 | 77.8 | 77.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 30585 | 1 | 46.2 | 60647.3 | 3333 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 1.1 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 0.5 | 5.3 | 5.4 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 13:33 | Normal | 525 | 523.4 | 525.9 | 538.3 | 14.6 | 14.5 | 16.6 | 16.5 | 228 | 228.6 | 228.8 | 76.9 | 76.7 | 76.7 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 30150 | 1 | 46 | 60649.9 | 3333 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 1.3 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 0.6 | 5.1 | 5.2 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 13:38 | Normal | 530.3 | 534.4 | 531 | 529.5 | 14 | 14.2 | 16.5 | 16.7 | 227.4 | 228 | 227.8 | 76.4 | 76.2 | 76.1 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 29280 | 1 | 45.7 | 60652.3 | 3333 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 1.1 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 0.5 | 5.1 | 5.1 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 13:43 | Normal | 533.9 | 527.2 | 534.8 | 541.4 | 14.6 | 14.9 | 17 | 17.3 | 229 | 229.8 | 230.4 | 80.3 | 79.8 | 80.1 | 59.99 | 60 | 60 | 31410 | 1 | 44.5 | 60653.9 | 3333 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 0.7 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0.5 | 5.3 | 5.4 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 13:48 | Normal | 537 | 534.5 | 529.7 | 538.5 | 14.5 | 14.7 | 17.1 | 17.3 | 228.4 | 228.4 | 227.8 | 80.4 | 80.1 | 80.2 | 60 | 60 | 60 | 31417 | 1 | 44.2 | 60655.9 | 3334 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 0.5 | 5.4 | 5.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 13:53 | Normal | 528.9 | 532.3 | 527.8 | 540.1 | 14 | 14.2 | 16.5 | 16.6 | 226.8 | 228 | 228.4 | 76.9 | 76.5 | 76.6 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 29933 | 1 | 44.4 | 60658.5 | 3334 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 0.6 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 0.6 | 5.1 | 5.1 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 13:58 | Normal | 530.3 | 529.7 | 531.2 | 531.5 | 13.1 | 13.2 | 15.5 | 15.8 | 227.4 | 227.8 | 228.2 | 71.8 | 71.5 | 71.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 27701 | 1 | 44.6 | 60660.9 | 3334 | 4 | 4 | 4 | 0.7 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 0.6 | 4.8 | 4.9 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 14:03 | Normal | 531 | 537.5 | 523.8 | 526.2 | 12.6 | 12.6 | 15.5 | 15.6 | 225.8 | 227.2 | 226.8 | 70.6 | 70.3 | 70.5 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 27165 | 1 | 44.4 | 60663.1 | 3334 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 0.7 | 3.8 | 4 | 3.9 | 0.6 | 4.7 | 4.8 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 14:08 | Normal | 529.2 | 535.5 | 526.1 | 538.3 | 12.5 | 12.6 | 15.3 | 15.5 | 229.8 | 230 | 231.6 | 69.2 | 69 | 69 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 27040 | 1 | 44.2 | 60665.4 | 3334 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 0.8 | 3.8 | 4 | 3.9 | 0.5 | 4.8 | 4.8 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 14:13 | Normal | 540.7 | 544.8 | 540.4 | 544.1 | 12.8 | 12.7 | 15.6 | 15.7 | 229 | 230 | 230 | 71.8 | 71.4 | 71.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 27943 | 1 | 42.9 | 60666.5 | 3334 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 0.7 | 3.8 | 4 | 3.9 | 0.6 | 4.9 | 4.9 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 14:18 | Normal | 536.1 | 541.6 | 539.3 | 536.8 | 11.7 | 11.8 | 14.4 | 14.9 | 229 | 230.6 | 230.4 | 66 | 65.8 | 65.9 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 25724 | 1 | 43 | 60668.8 | 3334 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 0.7 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 0.6 | 4.5 | 4.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 14:23 | Normal | 525.1 | 525.5 | 525.9 | 523.3 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 227.6 | 229.4 | 228.4 | 9.1 | 8.9 | 9.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 12464 | 1 | 43 | 60670.9 | 3334 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 14:28 | Normal | 532.1 | 528.5 | 530 | 532.3 | 11.1 | 11.4 | 14.1 | 14.3 | 229.4 | 229.6 | 229.4 | 63.2 | 62.9 | 63.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 24607 | 1 | 42.6 | 60672.7 | 3334 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 0.6 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 4.4 | 4.4 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 14:33 | Normal | 542.2 | 538.4 | 532.7 | 533.9 | 10.2 | 9.9 | 13.3 | 12.4 | 228.4 | 230.2 | 230.6 | 56.7 | 56.3 | 56.4 | 59.98 | 60.02 | 59.98 | 21883 | 1 | 42.6 | 60674.7 | 3334 | 3 | 2.9 | 3 | 0.7 | 2.9 | 3 | 2.9 | 0.7 | 4 | 4 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 14:38 | Normal | 531.2 | 536.6 | 530.5 | 538.6 | 6.8 | 8.9 | 7.1 | 10.8 | 227.4 | 229 | 229.2 | 33.5 | 33.1 | 33.4 | 59.98 | 60 | 59.98 | 22663 | 1 | 42.3 | 60676.6 | 3334 | 1.8 | 2.2 | 1.8 | 0.5 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 0.5 | 2 | 1.9 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 14:43 | Normal | 533.2 | 539.6 | 539.7 | 540.1 | 10.1 | 10.2 | 13 | 13.5 | 226.4 | 228.6 | 228.4 | 59 | 58.7 | 59.1 | 59.92 | 59.93 | 59.94 | 22715 | 1 | 41.7 | 60678.3 | 3334 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 1.2 | 3 | 3.1 | 3.1 | 0.7 | 4 | 3.9 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 14:48 | Normal | 541.1 | 538.5 | 531.4 | 536.3 | 9.5 | 10 | 12.9 | 13.2 | 228 | 229.2 | 228.4 | 57.1 | 56.8 | 57 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 22109 | 1 | 41.4 | 60680.1 | 3335 | 2.8 | 2.3 | 2.7 | 1 | 2.9 | 3 | 3 | 0.7 | 4 | 3.8 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 14:53 | Normal | 543 | 539.4 | 537.3 | 545.8 | 7.7 | 9.1 | 12 | 12.2 | 227.6 | 229 | 229.6 | 51.6 | 51.1 | 51.5 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 19986 | 1 | 41.1 | 60681.9 | 3335 | 2.5 | 1.4 | 2.4 | 0.8 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 0.9 | 3.7 | 3.6 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 14:58 | Normal | 511 | 540.4 | 537.9 | 539.4 | 7.5 | 8.6 | 11.5 | 11.9 | 227.4 | 229.4 | 229 | 48.8 | 48.3 | 48.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 18865 | 1 | 40.7 | 60683.5 | 3335 | 2.3 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 3.6 | 3.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 15:03 | Normal | 520.9 | 546.4 | 539.1 | 542.6 | 6.8 | 8 | 11 | 11.3 | 227.8 | 228.8 | 229.4 | 45.9 | 45.6 | 45.8 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 17793 | 1 | 40.2 | 60685 | 3335 | 2.1 | 1 | 2 | 1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 0.8 | 3.3 | 3.2 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 15:08 | Normal | 522.1 | 538.4 | 541.6 | 539 | 6.6 | 7.8 | 10.6 | 11.1 | 227.2 | 228 | 228.8 | 44.5 | 44.2 | 44.4 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 16833 | 1 | 40 | 60686.4 | 3335 | 2.1 | 0.9 | 2.1 | 1 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.9 | 3.2 | 3 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 15:13 | Normal | 519 | 531.4 | 551 | 545.4 | 6.1 | 7.5 | 10 | 10.6 | 227 | 228.8 | 228 | 42.4 | 42.1 | 42.5 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 16049 | 1 | 39.6 | 60687.8 | 3335 | 2 | 0.8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.9 | 3 | 3 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 15:18 | Normal | 517.9 | 543.3 | 541.8 | 546.1 | 5.6 | 6.8 | 9.8 | 10 | 226 | 227.8 | 228.4 | 40 | 39.7 | 40.2 | 59.93 | 59.91 | 59.93 | 15123 | 1 | 39.1 | 60689.1 | 3335 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 0.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 0.9 | 2.9 | 2.8 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 15:23 | Normal | 517.2 | 539.4 | 544.7 | 548 | 5.2 | 6.5 | 9.1 | 9.6 | 228.6 | 229.6 | 228.8 | 37.5 | 37.3 | 37.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 14247 | 1 | 38.7 | 60690.3 | 3335 | 1.7 | 0.5 | 1.7 | 0.8 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 0.9 | 2.6 | 2.7 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 15:28 | Normal | 513 | 533.2 | 542.5 | 552.9 | 4.6 | 6 | 8.6 | 8.9 | 227.8 | 230 | 229.6 | 34.4 | 34.2 | 34.7 | 59.98 | 60.01 | 60 | 13150 | 1 | 38.3 | 60691.5 | 3335 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | 2.4 | 2.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 15:33 | Normal | 516.1 | 545.5 | 539.6 | 551.8 | 4.3 | 5.5 | 8.1 | 8.5 | 226.8 | 228.2 | 228.4 | 32.2 | 32.2 | 32.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 12449 | 1 | 37.9 | 60692.5 | 3335 | 1.4 | 0.4 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 2.3 | 2.4 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 15:38 | Normal | 523.2 | 546.4 | 536.2 | 555.4 | 4 | 4.9 | 7.8 | 7.7 | 227.8 | 229.4 | 229.4 | 29.8 | 29.7 | 30.1 | 59.91 | 59.94 | 59.94 | 11378 | 1 | 37.3 | 60693.3 | 3335 | 1.3 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 2.1 | 2.2 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 15:43 | Normal | 500.2 | 536.3 | 531.6 | 545.9 | 3.6 | 4.7 | 7.1 | 7.5 | 227.6 | 228.4 | 228.6 | 27.4 | 27.2 | 27.4 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 10919 | 1 | 37.1 | 60694.3 | 3335 | 1.1 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 2 | 2 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 15:48 | Normal | 531.1 | 533.1 | 536.7 | 549 | 3.1 | 4.3 | 6.7 | 7 | 227.2 | 228.4 | 228 | 25.8 | 25.7 | 26.2 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 9871 | 1 | 36.7 | 60695.1 | 3336 | 1 | 0.3 | 1 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 2 | 1.8 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 15:53 | Normal | 528.3 | 537.5 | 551.3 | 549.6 | 2.7 | 3.8 | 6.2 | 6.6 | 226.4 | 228.4 | 227 | 23.9 | 23.8 | 24.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 9071 | 1 | 36.4 | 60695.9 | 3336 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.6 | 1.7 | 1.6 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 15:58 | Normal | 507 | 539.1 | 513.7 | 550.1 | 2.5 | 3.5 | 6.1 | 6.1 | 225.8 | 227.8 | 227.8 | 21.5 | 21.4 | 21.7 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 8183 | 1 | 36.1 | 60696.6 | 3336 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 16:03 | Normal | 503.9 | 542.4 | 541.4 | 548.8 | 2.2 | 3.1 | 5.4 | 5.7 | 226.2 | 227.4 | 226.4 | 19.6 | 19.5 | 19.9 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 7479 | 1 | 35.8 | 60697.2 | 3336 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 1.5 | 1.4 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 16:08 | Normal | 500.8 | 536.2 | 532.6 | 528.1 | 2 | 2.7 | 5.1 | 5.3 | 226 | 228.2 | 227.6 | 17.8 | 17.5 | 18 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 6179 | 1 | 35.5 | 60697.8 | 3336 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 16:13 | Normal | 508.1 | 548.6 | 528.2 | 535.6 | 1.7 | 2.3 | 4.5 | 4.8 | 227 | 228.6 | 227.2 | 15.3 | 15.3 | 15.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 5437 | 1 | 35.3 | 60698.3 | 3336 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 16:18 | Normal | 491 | 531.4 | 523.2 | 549.2 | 1.5 | 2.1 | 3.4 | 4.3 | 226.2 | 228 | 226.8 | 13 | 12.9 | 13.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 4531 | 1 | 35 | 60698.7 | 3336 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 16:23 | Normal | 498.5 | 539.2 | 544.5 | 533.9 | 1.2 | 1.7 | 2.5 | 3.9 | 226.6 | 227.8 | 227 | 10.3 | 10.5 | 10.6 | 60.02 | 60 | 60.02 | 3700 | 1 | 34.7 | 60699 | 3336 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 16:28 | Normal | 494.2 | 533.6 | 403.2 | 551.6 | 1.1 | 1.5 | 2.4 | 3.3 | 225.8 | 227.8 | 227.4 | 8.8 | 8.7 | 8.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3078 | 1 | 34.4 | 60699.3 | 3336 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 16:33 | Normal | 522.9 | 517.3 | 365.1 | 538.2 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 2.7 | 225.6 | 228 | 227 | 6.5 | 6.6 | 6.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2288 | 1 | 34.1 | 60699.5 | 3336 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 16:38 | Normal | 516.3 | 526.6 | 276.7 | 538.3 | 0.8 | 1.1 | 2.1 | 2.3 | 225.6 | 228 | 226.8 | 5.6 | 5.7 | 6.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1974 | 1 | 33.9 | 60699.7 | 3336 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 16:43 | Normal | 532 | 500.4 | 277.1 | 525.1 | 0.8 | 1.1 | 1.8 | 2.1 | 225.2 | 227.6 | 226.8 | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1668 | 1 | 33.6 | 60699.8 | 3336 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 16:48 | Normal | 524.3 | 506.6 | 293 | 537 | 0.6 | 1 | 1.4 | 1.4 | 225.8 | 227 | 226.4 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1230 | 1 | 33.3 | 60700 | 3337 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 16:53 | Normal | 502.3 | 522.7 | 274.8 | 539.1 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 226.8 | 227.8 | 227.8 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 954 | 1 | 33.1 | 60700.1 | 3337 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 16:58 | Normal | 513 | 505.3 | 480.7 | 516.1 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 226.2 | 228.6 | 227.2 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 784 | 1 | 32.8 | 60700.1 | 3337 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 17:03 | Normal | 508.7 | 529.4 | 542.1 | 539 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 227.2 | 229.2 | 228.8 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 497 | 1 | 32.6 | 60700.2 | 3337 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 17:08 | Normal | 515.9 | 512.5 | 487.9 | 520.2 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 227 | 229.2 | 228.4 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 340 | 1 | 32.4 | 60700.2 | 3337 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 17:13 | Normal | 515.9 | 523.4 | 517.6 | 512.3 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 227.6 | 228.6 | 227.6 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 119 | 1 | 32.1 | 60700.2 | 3337 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 17:18 | Normal | 513 | 522.6 | 479 | 520.6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 227.4 | 229.2 | 229 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 53 | 1 | 31.9 | 60700.2 | 3337 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 17:23 | Normal | 495.6 | 508.6 | 495.1 | 516.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 228.8 | 230.4 | 229.8 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 12 | 1 | 31.7 | 60700.2 | 3337 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 17:28 | Normal | 486.8 | 489.3 | 490.9 | 474 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 229.4 | 230.8 | 229.8 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 7 | 1 | 31.5 | 60700.2 | 3337 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 17:33 | Normal | 445.8 | 452.3 | 440.2 | 454.4 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 226.6 | 228.2 | 227.4 | 0.9 | 1.2 | 1 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 13 | 1 | 31.2 | 60700.2 | 3337 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 17:38 | Normal | 364.2 | 379.1 | 376.3 | 382.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 226.4 | 228 | 226.8 | 1 | 1.4 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 9 | 1 | 30.8 | 60700.2 | 3337 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2026-07-28 17:43 | Normal | 214.1 | 241.8 | 228.6 | 238.7 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 226.2 | 227.8 | 226.4 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 9 | 1 | 30.4 | 60700.2 | 3337 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0