## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-07-28 06:07 | Check | 448.6 | 456.5 | 445.7 | 445.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221 | 220 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 0 | 4 | 34.4 | 78963.9 | 7192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 06:12 | Normal | 200.5 | 485.4 | 215.4 | 445.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.8 | 220.4 | 222.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 7 | 1 | 36.9 | 78963.9 | 7192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 06:17 | Normal | 199.7 | 483.2 | 199.8 | 454.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.8 | 221 | 222.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 63 | 1 | 37.6 | 78963.9 | 7192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 06:22 | Normal | 199.8 | 448.2 | 219.8 | 494.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 223 | 221.4 | 223.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 149 | 1 | 36 | 78963.9 | 7192 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 06:27 | Normal | 199.7 | 463.2 | 200.5 | 501.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 223.2 | 221.8 | 223.8 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 164 | 1 | 37.3 | 78963.9 | 7192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 06:32 | Normal | 201 | 463.1 | 224.9 | 472.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 222.6 | 222.2 | 223.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 299 | 1 | 35.8 | 78963.9 | 7192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 06:37 | Normal | 199.8 | 478.4 | 228 | 504 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 223 | 221.4 | 223.8 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 348 | 1 | 35.9 | 78964 | 7192 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 06:42 | Normal | 233.9 | 494.3 | 354.5 | 509.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 222.6 | 222 | 223.4 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 60 | 60 | 60 | 474 | 1 | 36.3 | 78964 | 7192 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 06:47 | Normal | 248.5 | 495.2 | 418.9 | 477.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 223.2 | 221.8 | 224 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 631 | 1 | 36.6 | 78964 | 7193 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 06:52 | Normal | 199.8 | 499.2 | 525 | 487.6 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 222.6 | 222 | 223.8 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 776 | 1 | 36.9 | 78964.1 | 7193 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 06:57 | Normal | 203.7 | 506.4 | 470.7 | 494.8 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 222.8 | 222 | 224.2 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 764 | 1 | 37.4 | 78964.2 | 7193 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 07:02 | Normal | 226.9 | 490.3 | 477.7 | 493.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 223 | 222.2 | 224.2 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 718 | 1 | 37.8 | 78964.2 | 7193 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 07:07 | Normal | 210.9 | 491.3 | 517 | 518 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 223 | 222.4 | 224.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1352 | 1 | 38.2 | 78964.3 | 7193 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 07:12 | Normal | 199.8 | 496.4 | 498.8 | 487.7 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 222.8 | 221.8 | 223.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 60 | 59.99 | 60 | 790 | 1 | 38.6 | 78964.4 | 7193 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 07:17 | Normal | 199.8 | 497.5 | 522.2 | 499.8 | 2.9 | 1.4 | 0.4 | 0.7 | 223 | 222 | 223.8 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 2112 | 1 | 38.9 | 78964.5 | 7193 | 1.5 | 1.3 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 07:22 | Normal | 210 | 529.2 | 514.6 | 521 | 2.5 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 223.2 | 222.2 | 223.6 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 2371 | 1 | 39.3 | 78964.7 | 7193 | 1.3 | 1.2 | 0 | 0.1 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 07:27 | Normal | 266.7 | 512.1 | 512.8 | 509.9 | 3 | 2.7 | 0.7 | 1 | 223.4 | 222.2 | 224.4 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3182 | 1 | 39.9 | 78964.9 | 7193 | 1.8 | 1.3 | 0 | 0.4 | 2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 07:32 | Normal | 266.8 | 534.2 | 406 | 504.1 | 3.4 | 3.1 | 1.2 | 1.3 | 222.2 | 220.2 | 222.6 | 10.1 | 10.1 | 10 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 3705 | 1 | 40.3 | 78965.2 | 7193 | 2 | 1.3 | 0 | 0.8 | 2.1 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 07:37 | Normal | 263.7 | 510.2 | 409.2 | 493.2 | 3.3 | 3.3 | 1.3 | 1.4 | 221.8 | 220.8 | 222.8 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 3887 | 1 | 40.5 | 78965.5 | 7193 | 2 | 1.3 | 0 | 0.9 | 2.1 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 07:42 | Normal | 223.3 | 502.3 | 519.5 | 481.1 | 5 | 4.1 | 1 | 1.8 | 221.6 | 220.6 | 222.8 | 12.6 | 12.5 | 12.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4509 | 1 | 40.8 | 78965.8 | 7193 | 2.7 | 2.4 | 0 | 1.2 | 2.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 07:47 | Normal | 260.7 | 517.1 | 403.9 | 498.1 | 4.2 | 4.3 | 2 | 2 | 222.6 | 223 | 223.4 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 5028 | 1 | 41 | 78966.2 | 7194 | 2.6 | 1.6 | 0 | 1.3 | 2.7 | 0 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 07:52 | Normal | 260.7 | 517 | 409.1 | 506.1 | 4.3 | 4.4 | 2.3 | 2.2 | 220 | 219.8 | 221 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 4981 | 1 | 41.1 | 78966.6 | 7194 | 2.7 | 1.6 | 0 | 1.4 | 2.7 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 07:57 | Normal | 227.4 | 532.3 | 475.5 | 519.8 | 6 | 4.6 | 2.3 | 2.5 | 220.8 | 220.6 | 220.6 | 15.9 | 15.2 | 15.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 5885 | 1 | 41.4 | 78967 | 7194 | 2.9 | 3.2 | 0 | 1.5 | 2.9 | 0 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 08:02 | Normal | 242.9 | 512.3 | 460.4 | 496.9 | 5.8 | 4.9 | 2.5 | 2.8 | 219.4 | 220 | 220.8 | 16.9 | 16.9 | 17 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 6079 | 1 | 41.7 | 78967.5 | 7194 | 3.1 | 2.6 | 0 | 1.6 | 3 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 08:07 | Normal | 237 | 502.3 | 430.8 | 500 | 6.6 | 5.2 | 3 | 3.1 | 220.4 | 220.2 | 220.6 | 18.5 | 18.4 | 18.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 6719 | 1 | 42 | 78968.1 | 7194 | 3.3 | 3.1 | 0 | 1.6 | 3.2 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 08:12 | Normal | 229.7 | 508.3 | 439.5 | 506.7 | 6.8 | 5.3 | 3.3 | 3.3 | 220.4 | 220.8 | 221 | 19.4 | 19.2 | 19.3 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 7008 | 1 | 42.3 | 78968.7 | 7194 | 3.4 | 3.4 | 0 | 1.6 | 3.4 | 0 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 08:17 | Normal | 230.1 | 512.4 | 448.7 | 507.8 | 7.1 | 5.5 | 3.7 | 3.6 | 220.8 | 221.2 | 221.2 | 20.7 | 20.6 | 20.7 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 7496 | 1 | 42.6 | 78969.3 | 7194 | 3.6 | 3.4 | 0 | 1.9 | 3.4 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 08:22 | Normal | 343.8 | 510.4 | 436.1 | 508.2 | 7.1 | 7 | 4 | 4 | 220.8 | 221.6 | 221.4 | 25.3 | 25.2 | 25.2 | 60.08 | 60.09 | 60.09 | 9046 | 1 | 42.8 | 78969.9 | 7194 | 3.6 | 3.2 | 0 | 3.2 | 3.5 | 0.1 | 2 | 1.9 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 08:27 | Normal | 445.9 | 509.5 | 441 | 512.2 | 7.3 | 7.5 | 4.3 | 4.3 | 220.8 | 221 | 221.6 | 28.5 | 28.4 | 28.5 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 10370 | 1 | 43.1 | 78970.8 | 7194 | 3.7 | 3.4 | 0 | 3.4 | 3.6 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 08:32 | Normal | 430.8 | 503.3 | 440.7 | 506.9 | 7.7 | 7.8 | 4.6 | 4.6 | 221 | 221 | 221.6 | 29.7 | 29.5 | 29.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 10949 | 1 | 44.3 | 78971.7 | 7194 | 3.8 | 3.8 | 0 | 3.6 | 3.9 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 08:37 | Normal | 438.7 | 506.4 | 442.9 | 506.1 | 7.7 | 8 | 5 | 5 | 221 | 221.2 | 221.6 | 30.7 | 30.6 | 30.7 | 60.08 | 60.05 | 60.07 | 11358 | 1 | 45.3 | 78972.6 | 7194 | 3.9 | 3.6 | 0 | 3.8 | 3.9 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 08:42 | Normal | 435 | 500.6 | 474.6 | 504.6 | 8.2 | 8.4 | 5.1 | 5.2 | 221 | 221.2 | 222 | 32.4 | 32.2 | 32.3 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 11950 | 1 | 46.3 | 78973.6 | 7194 | 4.1 | 3.8 | 0 | 3.9 | 4 | 0.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 08:47 | Normal | 476.6 | 498.4 | 466.8 | 507 | 8 | 8.5 | 5.6 | 5.5 | 220.6 | 221.2 | 221.6 | 34.1 | 33.9 | 34 | 59.98 | 60.04 | 60.01 | 12608 | 1 | 47.2 | 78974.6 | 7195 | 4.2 | 3.6 | 0 | 4 | 4.2 | 0.2 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 08:52 | Normal | 468.8 | 503.4 | 468.2 | 507.3 | 8.4 | 8.7 | 6 | 6 | 220.8 | 221.4 | 221.8 | 35.3 | 35.3 | 35.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 13110 | 1 | 47.9 | 78975.7 | 7195 | 4.3 | 3.9 | 0 | 4 | 4.3 | 0.2 | 2.9 | 3 | 2.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 08:57 | Normal | 461.9 | 509.5 | 465.6 | 505.7 | 8.8 | 9 | 6.4 | 6.3 | 221.2 | 221.6 | 222.2 | 36.7 | 36.7 | 36.8 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 13661 | 1 | 48.6 | 78976.8 | 7195 | 4.4 | 4.1 | 0.1 | 4.1 | 4.4 | 0.2 | 2.9 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 09:02 | Normal | 458.8 | 496.3 | 469.7 | 497.8 | 9.1 | 9.2 | 6.7 | 6.7 | 221.8 | 221.8 | 222 | 38.1 | 37.9 | 38 | 60.02 | 60.01 | 60 | 14112 | 1 | 49.2 | 78977.9 | 7195 | 4.4 | 4.4 | 0 | 4.4 | 4.6 | 0.1 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 09:07 | Normal | 466.8 | 500.3 | 465.9 | 507 | 9.1 | 9.4 | 7 | 6.8 | 221 | 222 | 221.8 | 39.2 | 39 | 39.1 | 60 | 59.95 | 59.94 | 14520 | 1 | 49.9 | 78979.1 | 7195 | 4.6 | 4.4 | 0 | 4.4 | 4.7 | 0.1 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 09:12 | Normal | 454.9 | 495.3 | 469.7 | 503.8 | 9.5 | 9.6 | 7.1 | 7.2 | 221 | 222.6 | 222.6 | 40.2 | 40 | 40.2 | 59.99 | 59.94 | 59.97 | 14931 | 1 | 50.3 | 78980.4 | 7195 | 4.7 | 4.4 | 0.1 | 4.5 | 4.7 | 0.1 | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 09:17 | Normal | 452.7 | 488.3 | 467.4 | 503.5 | 9.5 | 9.9 | 7.3 | 7.5 | 221.2 | 221.8 | 222.6 | 40.9 | 40.7 | 40.9 | 59.99 | 60.05 | 59.98 | 15182 | 1 | 51 | 78981.6 | 7195 | 4.7 | 4.8 | 0 | 4.5 | 5 | 0.2 | 3.4 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 09:22 | Normal | 453.7 | 488.5 | 463.6 | 500.8 | 9.8 | 9.9 | 7.7 | 7.8 | 221.6 | 222 | 222 | 41.8 | 41.5 | 41.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 15516 | 1 | 51.4 | 78982.9 | 7195 | 4.8 | 4.7 | 0 | 4.6 | 4.9 | 0.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 09:27 | Normal | 461.8 | 494.4 | 451.5 | 494.7 | 9.6 | 10 | 8.1 | 8 | 221 | 222.2 | 222.2 | 42.6 | 42.5 | 42.5 | 60 | 60.04 | 60.02 | 15790 | 1 | 51.9 | 78984.2 | 7195 | 4.8 | 4.5 | 0.2 | 4.6 | 4.9 | 0.3 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 09:32 | Normal | 457.7 | 488.3 | 454.5 | 499.6 | 10 | 10.2 | 8.3 | 8.1 | 221.2 | 221.2 | 222.2 | 43.6 | 43.5 | 43.5 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 16177 | 1 | 52.5 | 78985.5 | 7195 | 4.9 | 4.7 | 0 | 4.7 | 5.1 | 0.2 | 4 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 09:37 | Normal | 450.6 | 483 | 455.7 | 491.8 | 10.1 | 10.5 | 8.5 | 8.5 | 221.4 | 222.2 | 223 | 44.2 | 44.1 | 44.2 | 60.01 | 60.06 | 60.04 | 16430 | 1 | 53.1 | 78986.9 | 7195 | 5 | 4.7 | 0.1 | 5 | 5 | 0.1 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 09:42 | Normal | 482.6 | 487.2 | 471.8 | 493.9 | 9.7 | 10.3 | 8.5 | 8.6 | 221.4 | 222 | 222.4 | 45.2 | 45 | 45.2 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 16752 | 1 | 53.4 | 78988.3 | 7195 | 5 | 4.4 | 0.1 | 4.8 | 5 | 0.4 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 09:47 | Normal | 472.3 | 487.6 | 464.9 | 490.5 | 10.3 | 10.6 | 8.8 | 9 | 222 | 222 | 222.4 | 46.4 | 46.2 | 46.4 | 60.04 | 60.08 | 60.06 | 17216 | 1 | 53.9 | 78989.7 | 7196 | 5.1 | 4.9 | 0.1 | 5 | 5.2 | 0.1 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 09:52 | Normal | 474.8 | 487.4 | 461.3 | 494.4 | 10.2 | 10.7 | 9.1 | 9.1 | 221.6 | 222.2 | 222.4 | 47.2 | 47 | 47.2 | 60.06 | 60.07 | 60.03 | 17537 | 1 | 54.2 | 78991.1 | 7196 | 5.2 | 4.7 | 0.1 | 5.1 | 5.2 | 0.2 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 09:57 | Normal | 463.9 | 484.4 | 460.4 | 498.5 | 10.5 | 10.9 | 9.4 | 9.3 | 222 | 222 | 222.8 | 47.9 | 47.8 | 48 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 17853 | 1 | 54.5 | 78992.6 | 7196 | 5.1 | 5 | 0.2 | 5.1 | 5.3 | 0.2 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 10:02 | Normal | 466.8 | 487.5 | 465.1 | 489.2 | 10.7 | 10.8 | 9.5 | 9.8 | 222.2 | 222.4 | 222.6 | 49 | 48.8 | 49 | 59.94 | 59.94 | 59.98 | 18192 | 1 | 54.8 | 78994.1 | 7196 | 5.3 | 5 | 0.2 | 5.1 | 5.3 | 0.2 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 10:07 | Normal | 473.8 | 493.4 | 475.2 | 495.4 | 10.6 | 11 | 9.6 | 9.9 | 221.8 | 222.4 | 223 | 49.7 | 49.7 | 49.8 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 18523 | 1 | 55.1 | 78995.6 | 7196 | 5.4 | 5.1 | 0 | 5.2 | 5.5 | 0.2 | 4.8 | 4.7 | 5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 10:12 | Normal | 462.8 | 490.3 | 466.8 | 492 | 10.8 | 11.1 | 9.8 | 10.1 | 222 | 222 | 222.8 | 50.4 | 50.3 | 50.5 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 18779 | 1 | 55.4 | 78997.2 | 7196 | 5.4 | 5.1 | 0.1 | 5.2 | 5.3 | 0.2 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 10:17 | Normal | 463.8 | 479.4 | 471.1 | 491.2 | 11.1 | 11.3 | 10 | 10.3 | 222.2 | 222.4 | 223.6 | 51.1 | 50.9 | 51.1 | 60.1 | 60.07 | 60.07 | 19052 | 1 | 55.7 | 78998.8 | 7196 | 5.4 | 5.2 | 0.2 | 5.3 | 5.6 | 0.2 | 5 | 4.9 | 5.2 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 10:22 | Normal | 467.6 | 496.2 | 487.7 | 492.9 | 11.1 | 11.1 | 10 | 10.6 | 222 | 222.4 | 223.6 | 52 | 51.9 | 52 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 19407 | 1 | 55.8 | 79000.4 | 7196 | 5.5 | 5.3 | 0 | 5.3 | 5.6 | 0.1 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 10:27 | Normal | 488.7 | 486.1 | 477.4 | 499.4 | 10.7 | 11.4 | 10.3 | 10.7 | 222 | 222.6 | 223.6 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 19667 | 1 | 56.1 | 79002 | 7196 | 5.4 | 5.1 | 0 | 5.4 | 5.6 | 0.1 | 5 | 5.1 | 5.5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 10:32 | Normal | 490.8 | 479.4 | 480.9 | 493.1 | 10.8 | 11.6 | 10.5 | 11 | 222.6 | 222.8 | 223.6 | 53.4 | 53.2 | 53.4 | 59.98 | 60.08 | 60.05 | 19926 | 1 | 56.2 | 79003.7 | 7196 | 5.4 | 5.1 | 0.1 | 5.5 | 5.7 | 0.1 | 5.1 | 5.2 | 5.5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 10:37 | Normal | 485.7 | 485.4 | 484.8 | 495 | 11 | 11.5 | 10.7 | 11 | 222.8 | 222.6 | 223.4 | 54.3 | 54 | 54.2 | 60.1 | 60.04 | 60.04 | 20179 | 1 | 56.4 | 79005.3 | 7196 | 5.5 | 5.2 | 0.1 | 5.3 | 5.7 | 0.3 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 10:42 | Normal | 485.6 | 484.2 | 479.1 | 490.3 | 11.2 | 11.6 | 11.1 | 11.4 | 222.4 | 223.4 | 223.6 | 55.1 | 54.9 | 55 | 60.08 | 59.96 | 60.05 | 20546 | 1 | 56.5 | 79007 | 7196 | 5.7 | 5.2 | 0.2 | 5.5 | 5.6 | 0.3 | 5.6 | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 10:47 | Normal | 479.8 | 488.5 | 472.8 | 491.9 | 11.5 | 11.6 | 11.4 | 11.6 | 222.2 | 222.6 | 223 | 55.9 | 55.7 | 55.7 | 59.94 | 59.94 | 60 | 20815 | 1 | 56.6 | 79008.8 | 7197 | 5.6 | 5.4 | 0.2 | 5.6 | 5.7 | 0.1 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 10:52 | Normal | 481.1 | 489.4 | 478.5 | 487.6 | 11.5 | 11.5 | 11.4 | 11.8 | 222.6 | 222.8 | 222.8 | 55.8 | 56 | 55.9 | 59.96 | 60.03 | 60 | 20818 | 1 | 56.9 | 79010.5 | 7197 | 5.6 | 5.5 | 0.2 | 5.6 | 5.6 | 0.2 | 5.7 | 5.6 | 6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 10:57 | Normal | 473.8 | 487.1 | 473.7 | 495.1 | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 222.2 | 222.4 | 222.6 | 55.8 | 55.7 | 55.9 | 59.95 | 60.08 | 59.96 | 20762 | 1 | 57 | 79012.2 | 7197 | 5.5 | 5.4 | 0.2 | 5.5 | 5.6 | 0.2 | 5.8 | 5.5 | 5.9 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 11:02 | Normal | 478.7 | 491.2 | 476.7 | 494.9 | 11.3 | 11.5 | 11.6 | 11.8 | 222.2 | 222.8 | 223 | 56.1 | 56 | 55.9 | 59.96 | 59.94 | 59.93 | 20919 | 1 | 57.1 | 79014 | 7197 | 5.7 | 5.6 | 0 | 5.4 | 5.6 | 0.3 | 5.9 | 5.7 | 6.1 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 11:07 | Normal | 476.8 | 490.4 | 467.8 | 489.9 | 11.5 | 11.5 | 11.9 | 12 | 222.2 | 222.6 | 223.6 | 56.4 | 56.3 | 56.5 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 21033 | 1 | 57 | 79015.7 | 7197 | 5.6 | 5.5 | 0.2 | 5.4 | 5.5 | 0.4 | 6 | 5.8 | 6.1 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 11:12 | Normal | 482.2 | 487.7 | 475.8 | 491.9 | 11.4 | 11.5 | 12 | 12.2 | 222.6 | 222.8 | 223.4 | 57 | 56.8 | 56.9 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 21251 | 1 | 56.5 | 79017.5 | 7197 | 5.6 | 5.3 | 0.2 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 6.1 | 5.8 | 6.2 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 11:17 | Normal | 491.7 | 486.3 | 478.3 | 488.4 | 11.1 | 11.5 | 11.9 | 12.2 | 222.8 | 222.2 | 223.2 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 21218 | 1 | 56.2 | 79019.2 | 7197 | 5.3 | 5.2 | 0.2 | 5.5 | 5.6 | 0.3 | 5.9 | 5.8 | 6.3 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 11:22 | Normal | 487.7 | 480.5 | 479.7 | 486.2 | 11.2 | 11.5 | 12.1 | 12.5 | 223.2 | 223 | 223.4 | 56.8 | 56.7 | 56.9 | 59.94 | 59.94 | 60 | 21239 | 1 | 56.1 | 79021 | 7197 | 5.4 | 5.3 | 0.3 | 5.6 | 5.5 | 0.2 | 6 | 5.9 | 6.3 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 11:27 | Normal | 490.9 | 485.5 | 478.4 | 488.3 | 11.3 | 11.5 | 12.3 | 12.4 | 222.6 | 222.8 | 224 | 57.5 | 57.5 | 57.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 21482 | 1 | 55.9 | 79022.8 | 7197 | 5.4 | 5.3 | 0.3 | 5.6 | 5.6 | 0.2 | 6.3 | 5.9 | 6.4 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 11:32 | Normal | 486.4 | 481.9 | 474.7 | 488.8 | 11.2 | 11.4 | 12.4 | 12.6 | 222.6 | 222.6 | 223.8 | 57.3 | 57.1 | 57.2 | 59.94 | 59.94 | 59.99 | 21383 | 1 | 55.7 | 79024.6 | 7197 | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.4 | 5.7 | 0.1 | 6.2 | 6.1 | 6.5 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 11:37 | Normal | 484.7 | 484.3 | 480.9 | 484.1 | 11.3 | 11.5 | 12.5 | 12.8 | 223.8 | 223.4 | 224.4 | 58 | 57.9 | 57.9 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 21691 | 1 | 55.6 | 79026.4 | 7197 | 5.4 | 5.3 | 0.3 | 5.4 | 5.5 | 0.3 | 6.3 | 6.1 | 6.5 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 11:42 | Normal | 490.8 | 493.4 | 473.9 | 485 | 11.2 | 11.2 | 12.8 | 12.9 | 223.6 | 223.2 | 224.2 | 58.2 | 58.1 | 58.2 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 21829 | 1 | 55.7 | 79028.2 | 7197 | 5.5 | 5.3 | 0.2 | 5.4 | 5.4 | 0.3 | 6.5 | 6.2 | 6.6 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 11:47 | Normal | 486.8 | 493.3 | 479.4 | 483.6 | 11.3 | 11.2 | 12.8 | 13 | 223 | 223.8 | 224.6 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 21842 | 1 | 55.7 | 79030 | 7198 | 5.5 | 5.4 | 0.2 | 5.4 | 5.5 | 0.2 | 6.5 | 6.3 | 6.6 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 11:52 | Normal | 491.4 | 488 | 476.4 | 488.6 | 11.2 | 11.5 | 13.1 | 13.1 | 223.6 | 223.6 | 224.4 | 59.2 | 58.9 | 59.2 | 59.97 | 60.07 | 60.02 | 22162 | 1 | 55.7 | 79031.8 | 7198 | 5.4 | 5.3 | 0.3 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 6.5 | 6.4 | 6.7 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 11:57 | Normal | 494.2 | 486.5 | 474 | 485.3 | 11.2 | 11.5 | 13.2 | 13.3 | 223.2 | 223 | 223.6 | 59.1 | 59.1 | 59.2 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 22194 | 1 | 55.8 | 79033.7 | 7198 | 5.4 | 5.3 | 0.3 | 5.4 | 5.6 | 0.3 | 6.6 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 12:02 | Normal | 490.7 | 487.1 | 483.7 | 490.7 | 11 | 11.3 | 12.9 | 13.3 | 223.4 | 223 | 224.4 | 58.8 | 58.7 | 58.8 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 22059 | 1 | 56 | 79035.5 | 7198 | 5.5 | 5.3 | 0 | 5.3 | 5.5 | 0.2 | 6.5 | 6.3 | 6.8 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 12:07 | Normal | 488 | 488.5 | 479.2 | 491.3 | 11.1 | 11.3 | 13.3 | 13.6 | 223.2 | 223.6 | 224.6 | 59.6 | 59.6 | 59.6 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 22314 | 1 | 56.1 | 79037.4 | 7198 | 5.5 | 5.3 | 0.1 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 6.7 | 6.5 | 6.9 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 12:12 | Normal | 495.5 | 499.1 | 471.1 | 494.3 | 9.8 | 10.8 | 12.8 | 12.5 | 222.2 | 223 | 223.8 | 54.9 | 54.8 | 54.9 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 21684 | 1 | 56.3 | 79039.2 | 7198 | 5.1 | 5.2 | 0.1 | 5.6 | 5.5 | 0 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 12:17 | Normal | 498.9 | 495.6 | 480.2 | 494.3 | 12.6 | 13 | 15.3 | 15.3 | 223.6 | 223.4 | 224.8 | 68.4 | 68.2 | 68.4 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 25929 | 1 | 55.5 | 79040.4 | 7198 | 6.3 | 6 | 0.2 | 6.3 | 6.4 | 0.1 | 7.7 | 7.4 | 7.8 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 12:22 | Normal | 493.9 | 494.6 | 477.2 | 484.3 | 12.6 | 12.9 | 15.5 | 15.5 | 223.8 | 223.6 | 225 | 68.8 | 68.7 | 68.8 | 60.1 | 60.08 | 60.09 | 20547 | 1 | 55.4 | 79042.2 | 7198 | 6.1 | 6 | 0.2 | 6.3 | 6.2 | 0.2 | 7.7 | 7.6 | 7.9 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 12:27 | Normal | 489.8 | 491.5 | 469.4 | 485.5 | 11.3 | 11.5 | 14 | 14 | 223 | 223.4 | 224.2 | 60.8 | 60.7 | 60.9 | 60.08 | 59.95 | 60.08 | 22858 | 1 | 55.8 | 79044.2 | 7198 | 5.5 | 5.3 | 0.4 | 5.5 | 5.6 | 0.3 | 6.9 | 7 | 7.1 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 12:32 | Normal | 491.9 | 488.5 | 473.1 | 483.3 | 11.1 | 11.3 | 13.8 | 14.1 | 222.8 | 223.6 | 223.8 | 60.7 | 60.6 | 60.7 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 22690 | 1 | 56.2 | 79046 | 7198 | 5.5 | 5.3 | 0.2 | 5.4 | 5.5 | 0.2 | 6.9 | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 12:37 | Normal | 488.6 | 488.3 | 475.5 | 493.8 | 8.5 | 8.6 | 9.8 | 10.1 | 222 | 222 | 222.2 | 44.7 | 44.5 | 44.6 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 22044 | 1 | 56.2 | 79047.9 | 7198 | 4.2 | 3.9 | 0.2 | 4.1 | 4.2 | 0.2 | 5 | 4.8 | 5.3 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 12:42 | Normal | 474.7 | 463.3 | 458.9 | 479 | 1.6 | 2 | 2.1 | 2.5 | 217.8 | 217.8 | 218 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 60 | 60 | 60 | 3877 | 1 | 55.9 | 79049.3 | 7198 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 12:47 | Normal | 493.7 | 490.3 | 492.7 | 484.7 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | 217 | 217.6 | 217.6 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 4749 | 1 | 53.9 | 79049.6 | 7199 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 12:52 | Normal | 502.1 | 495.3 | 481.4 | 506.6 | 2.6 | 3 | 3 | 3.3 | 217 | 217.6 | 217.2 | 16.1 | 16 | 16.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 5766 | 1 | 52.2 | 79050.1 | 7199 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 12:57 | Normal | 499.8 | 496.4 | 497.8 | 505 | 3.5 | 3.9 | 4.1 | 4.5 | 219 | 218.8 | 218.6 | 21 | 20.9 | 21 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7556 | 1 | 50.9 | 79050.7 | 7199 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 13:02 | Normal | 507 | 505.5 | 496.8 | 495 | 5.5 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 219.8 | 220.6 | 220.4 | 31.7 | 31.6 | 31.7 | 59.97 | 60 | 59.99 | 12222 | 1 | 50.2 | 79051.6 | 7199 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 2.7 | 0.3 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 13:07 | Normal | 505.7 | 498.3 | 482.9 | 490.2 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 217.4 | 218 | 218.4 | 19.2 | 19.1 | 19.2 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 6920 | 1 | 50.4 | 79052.9 | 7199 | 1.7 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 13:12 | Normal | 500.8 | 502.4 | 485.3 | 489.4 | 11.7 | 11.9 | 15.7 | 16 | 221.2 | 221.4 | 222.2 | 67.9 | 67.6 | 67.8 | 60.01 | 60.09 | 60.04 | 25299 | 1 | 50.6 | 79054.4 | 7199 | 5.5 | 5.5 | 0.4 | 5.7 | 5.8 | 0.2 | 7.7 | 7.8 | 8 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 13:17 | Normal | 490.5 | 492.1 | 474.9 | 491.1 | 11.1 | 11.3 | 15 | 14.8 | 222.2 | 222 | 223 | 63.1 | 63 | 63.1 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 23498 | 1 | 52 | 79056.4 | 7199 | 5.3 | 5.3 | 0.3 | 5.3 | 5.5 | 0.3 | 7.2 | 7.5 | 7.6 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 13:22 | Normal | 483.9 | 491.5 | 468.6 | 485.7 | 9.4 | 9.5 | 13.1 | 13.3 | 221.6 | 221.2 | 222.2 | 54.9 | 54.7 | 54.9 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 20571 | 1 | 53 | 79058.2 | 7199 | 4.4 | 4.6 | 0.1 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 6.5 | 6.4 | 6.8 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 13:27 | Normal | 485.8 | 498.4 | 476 | 489.1 | 8.3 | 8.5 | 12.5 | 12.5 | 221.2 | 221.2 | 221.4 | 51.1 | 51 | 51 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 19012 | 1 | 53.3 | 79059.9 | 7199 | 4 | 4.1 | 0.1 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 6.4 | 6 | 6.5 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 13:32 | Normal | 492.9 | 492.7 | 480.8 | 492.9 | 8.1 | 8.4 | 12.2 | 12.5 | 221 | 221 | 221.4 | 50.7 | 50.6 | 50.7 | 60.08 | 60.02 | 60.05 | 18776 | 1 | 53.2 | 79061.4 | 7199 | 3.8 | 4 | 0.1 | 3.9 | 4.1 | 0.1 | 6.1 | 6 | 6.4 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 13:37 | Normal | 492.5 | 496.3 | 481.2 | 485.1 | 7.8 | 8.1 | 12 | 12.3 | 219.8 | 220 | 220.6 | 49.2 | 49.1 | 49.1 | 60.04 | 60.08 | 60.07 | 18380 | 1 | 53 | 79063 | 7199 | 3.7 | 3.8 | 0.1 | 3.9 | 3.8 | 0.1 | 6 | 5.8 | 6.3 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 13:42 | Normal | 499.9 | 500.4 | 489.3 | 495.5 | 8 | 8.3 | 12.5 | 12.8 | 220.6 | 221 | 221.2 | 52 | 51.8 | 51.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 19157 | 1 | 52.3 | 79064 | 7199 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 3.9 | 4 | 0.2 | 6.3 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 13:47 | Normal | 504.1 | 477.4 | 478.7 | 487 | 2.5 | 2.8 | 3.7 | 4.1 | 217 | 217 | 217.4 | 17 | 17 | 17.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 5125 | 1 | 52.1 | 79065.2 | 7200 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 1.7 | 1.8 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 13:52 | Normal | 503.7 | 498.3 | 486.8 | 495.9 | 7.8 | 8.1 | 12.3 | 12.5 | 219.6 | 219.4 | 219.6 | 50.6 | 50.5 | 50.7 | 60.02 | 60.06 | 60.01 | 18628 | 1 | 52 | 79066.8 | 7200 | 3.7 | 3.7 | 0.2 | 3.9 | 3.8 | 0.2 | 6.1 | 6.1 | 6.4 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 13:57 | Normal | 496.8 | 490.3 | 483.8 | 489 | 7.1 | 7.5 | 11.6 | 12 | 219.4 | 219 | 219.8 | 47.2 | 47.1 | 47.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 17352 | 1 | 52.1 | 79068.3 | 7200 | 3.3 | 3.5 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 5.8 | 5.7 | 6.1 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 14:02 | Normal | 502.8 | 497.5 | 488.2 | 492.3 | 6.7 | 7.1 | 11.5 | 11.8 | 218.8 | 219.4 | 219.2 | 46.3 | 46.2 | 46.3 | 60 | 60.05 | 60 | 17003 | 1 | 52 | 79069.7 | 7200 | 3.1 | 3.3 | 0.1 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 5.8 | 5.6 | 6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 14:07 | Normal | 503.9 | 498.4 | 498.8 | 491 | 6.5 | 6.9 | 9.8 | 11.7 | 221.8 | 220.8 | 222 | 43.6 | 43.4 | 43.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 16128 | 1 | 51.8 | 79071.1 | 7200 | 3 | 3.2 | 0.1 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 5.1 | 4.5 | 6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 14:12 | Normal | 507 | 501.5 | 509.8 | 501.9 | 6 | 6.1 | 6.6 | 10.5 | 220.8 | 220.8 | 221.6 | 36.5 | 36.4 | 36.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 15197 | 1 | 51 | 79071.8 | 7200 | 2.8 | 2.9 | 0.1 | 2.9 | 2.8 | 0.2 | 3.7 | 2.8 | 5.5 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 14:17 | Normal | 504.6 | 494.1 | 504.3 | 505.3 | 6.1 | 6.5 | 6.3 | 11.1 | 220.8 | 221.4 | 221.4 | 37.8 | 37.7 | 37.8 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 14067 | 1 | 50.6 | 79073 | 7200 | 2.9 | 3 | 0 | 3 | 2.9 | 0.4 | 3.3 | 2.9 | 5.5 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 14:22 | Normal | 505.9 | 503.4 | 494.7 | 493.8 | 5.7 | 6.2 | 6.3 | 9.9 | 221 | 221 | 221.8 | 35.3 | 35.1 | 35.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 13070 | 1 | 50.4 | 79074.1 | 7200 | 2.5 | 2.8 | 0.2 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 3.1 | 3 | 4.2 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 14:27 | Normal | 504.9 | 498.5 | 500.8 | 491.9 | 5.5 | 6 | 6.2 | 9 | 220.4 | 220.8 | 221.4 | 33.5 | 33.4 | 33.5 | 60 | 60.03 | 60.01 | 12418 | 1 | 50.1 | 79075 | 7200 | 2.5 | 2.6 | 0.2 | 2.8 | 2.6 | 0.4 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 14:32 | Normal | 511.7 | 496.3 | 496.6 | 494.7 | 5.1 | 5.6 | 6 | 8.6 | 220 | 221 | 221.6 | 32.1 | 32 | 32.1 | 59.98 | 60 | 59.97 | 11913 | 1 | 49.9 | 79076.1 | 7200 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.6 | 0.3 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 14:37 | Normal | 514.7 | 502.4 | 495.7 | 499.1 | 4.6 | 5.1 | 5.8 | 8.3 | 219.6 | 220.4 | 220.4 | 30.7 | 30.6 | 30.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11209 | 1 | 49.6 | 79077 | 7200 | 2 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.2 | 2.9 | 2.7 | 3 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 14:42 | Normal | 513.8 | 499.3 | 506.9 | 507 | 4.6 | 5.1 | 5.8 | 8.3 | 218.8 | 219.4 | 219.4 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 59.92 | 59.95 | 59.94 | 11321 | 1 | 49 | 79077.8 | 7200 | 2 | 2.2 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 0.4 | 3 | 2.7 | 3 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 14:47 | Normal | 514.5 | 500.8 | 496.1 | 501.3 | 4.5 | 5 | 5.9 | 8.3 | 219 | 220 | 220.4 | 30.2 | 30.1 | 30.2 | 59.88 | 59.92 | 59.9 | 11146 | 1 | 48.6 | 79078.7 | 7201 | 1.9 | 2.4 | 0 | 2.1 | 2.4 | 0.3 | 2.9 | 2.9 | 3 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 14:52 | Normal | 513.7 | 503.4 | 501.6 | 492.8 | 4.1 | 4.5 | 5.4 | 8 | 219.4 | 220.4 | 220.4 | 27.9 | 27.8 | 27.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 10130 | 1 | 48.4 | 79079.6 | 7201 | 1.7 | 2 | 0.2 | 2 | 2.1 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 14:57 | Normal | 504.2 | 495.4 | 501.8 | 499 | 3.6 | 4.1 | 5.1 | 7.5 | 219 | 220.2 | 220.6 | 26.2 | 26.1 | 26.1 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 9504 | 1 | 48.2 | 79080.5 | 7201 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 15:02 | Normal | 518.7 | 502.3 | 493.8 | 500.9 | 3.3 | 3.7 | 5 | 7.3 | 218.4 | 219.2 | 219.6 | 24.9 | 24.7 | 24.8 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 8999 | 1 | 48 | 79081.2 | 7201 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.6 | 0.2 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 15:07 | Normal | 516.6 | 501.3 | 503.2 | 493.3 | 3 | 3.4 | 4.7 | 7.1 | 219 | 219.4 | 219.6 | 23.6 | 23.6 | 23.7 | 60.05 | 60.01 | 60.04 | 8581 | 1 | 47.7 | 79082 | 7201 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 15:12 | Normal | 514.5 | 500.2 | 495.7 | 498.8 | 2.6 | 3.1 | 4.6 | 6.9 | 218.6 | 219.6 | 219.4 | 22.8 | 22.7 | 22.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 8183 | 1 | 47.5 | 79082.7 | 7201 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 15:17 | Normal | 516.5 | 501.4 | 504.3 | 502.4 | 2.3 | 2.8 | 4.4 | 6.6 | 217.8 | 219 | 218.4 | 21.3 | 21.2 | 21.3 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 7709 | 1 | 47.2 | 79083.3 | 7201 | 1 | 1.1 | 0 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 2.3 | 2 | 2.3 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 15:22 | Normal | 512 | 509.4 | 500.9 | 489 | 2 | 2.5 | 4.2 | 6.4 | 220 | 219.8 | 220.4 | 19.8 | 19.7 | 19.9 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 7235 | 1 | 47 | 79083.9 | 7201 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.1 | 0.1 | 2.1 | 2 | 2.3 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 15:27 | Normal | 500.6 | 499.2 | 508.7 | 501.8 | 1.8 | 2.2 | 4 | 6 | 219.8 | 220.2 | 220.6 | 18.6 | 18.4 | 18.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 6739 | 1 | 46.8 | 79084.5 | 7201 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1 | 0.8 | 0.2 | 2 | 1.8 | 2.2 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 15:32 | Normal | 519.6 | 494.2 | 502.3 | 499.3 | 1.5 | 1.9 | 3.8 | 5.8 | 218.6 | 219.8 | 220.2 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 6322 | 1 | 46.7 | 79085.1 | 7201 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 2 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 15:37 | Normal | 515.6 | 501.6 | 543.5 | 497.9 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 5.6 | 219 | 219.6 | 220 | 14 | 13.8 | 13.9 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 5070 | 1 | 46.4 | 79085.5 | 7201 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 1 | 0.3 | 2 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 15:42 | Normal | 511.6 | 496.4 | 517.9 | 497.9 | 1 | 1.5 | 0.5 | 5.1 | 218.6 | 219 | 219.8 | 11.6 | 11.5 | 11.6 | 59.97 | 60 | 59.99 | 4034 | 1 | 46.2 | 79085.8 | 7201 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 15:47 | Normal | 465.7 | 509.2 | 519.9 | 495.9 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 4.3 | 218.4 | 219 | 219.8 | 9.7 | 9.5 | 9.6 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 3550 | 1 | 46 | 79086.2 | 7202 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 15:52 | Normal | 466.2 | 503.4 | 497.9 | 485 | 0.6 | 1 | 0.3 | 3.5 | 218 | 218.4 | 218.6 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2431 | 1 | 45.9 | 79086.4 | 7202 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 15:57 | Normal | 506 | 486.3 | 505.5 | 496.6 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 3.1 | 217.8 | 218.4 | 218.6 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 2643 | 1 | 45.8 | 79086.7 | 7202 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 16:02 | Normal | 507.2 | 486.1 | 504.7 | 494.9 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 3 | 217.6 | 218.2 | 218.4 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 2424 | 1 | 45.6 | 79086.9 | 7202 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 16:07 | Normal | 514.2 | 493.8 | 514.8 | 510.3 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 2.8 | 217.2 | 217.2 | 218 | 6.2 | 6 | 6.1 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 2219 | 1 | 45.5 | 79087.1 | 7202 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 16:12 | Normal | 498 | 503.3 | 495.8 | 496.9 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 2.6 | 218.4 | 218.6 | 219.2 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 2078 | 1 | 45.4 | 79087.2 | 7202 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 16:17 | Normal | 508.8 | 465.3 | 509.8 | 501.9 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 2.4 | 217.8 | 218 | 218.8 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 59.96 | 60 | 59.96 | 1925 | 1 | 45.3 | 79087.4 | 7202 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 16:22 | Normal | 496.9 | 480.4 | 495.8 | 488 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 1.8 | 217.6 | 217.6 | 218.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1596 | 1 | 45.2 | 79087.5 | 7202 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 16:27 | Normal | 507.5 | 487.3 | 452.6 | 498.9 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 217.4 | 218 | 218.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1234 | 1 | 45.1 | 79087.7 | 7202 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 16:32 | Normal | 462.8 | 497.4 | 435.8 | 464.9 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 217.4 | 217.6 | 218.2 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1144 | 1 | 44.9 | 79087.8 | 7202 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 16:37 | Normal | 473.3 | 480.1 | 457.7 | 398.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 1 | 217.2 | 217.2 | 218.6 | 3 | 2.9 | 2.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 981 | 1 | 44.9 | 79087.8 | 7202 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 16:42 | Normal | 448.1 | 487.4 | 471.8 | 389 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 216.8 | 217.4 | 218.4 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 828 | 1 | 44.8 | 79087.9 | 7202 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 16:47 | Normal | 444.2 | 470.3 | 361.3 | 352.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 216.6 | 217.2 | 218.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 692 | 1 | 44.6 | 79088 | 7203 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 16:52 | Normal | 213.6 | 503 | 411 | 490.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 217.8 | 218 | 219.2 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 406 | 1 | 44.6 | 79088 | 7203 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 16:57 | Normal | 199.9 | 462.6 | 279.6 | 501.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 218.4 | 218.8 | 219.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 273 | 1 | 44.5 | 79088.1 | 7203 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 17:02 | Normal | 199.7 | 348.4 | 199.6 | 486.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.2 | 218.8 | 219.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 172 | 1 | 44.4 | 79088.1 | 7203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 17:07 | Normal | 199.5 | 425.6 | 199.8 | 455.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.6 | 218.8 | 219.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 144 | 1 | 44.3 | 79088.1 | 7203 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 17:12 | Normal | 199.7 | 373 | 200.1 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.4 | 218.8 | 219.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 72 | 1 | 44.2 | 79088.1 | 7203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 17:17 | Normal | 204.7 | 207.8 | 199 | 375.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219 | 220 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4 | 1 | 44.1 | 79088.1 | 7203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 17:22 | Normal | 231.7 | 165.8 | 173.3 | 449.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220.2 | 221.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 44 | 79088.1 | 7203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 17:27 | Normal | 199.1 | 186.8 | 181.9 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 220.4 | 221.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 1 | 43.9 | 79088.1 | 7203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 17:32 | Normal | 191.9 | 201.7 | 196.5 | 348.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 218.4 | 219 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 0 | 1 | 43.8 | 79088.1 | 7203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 17:37 | Normal | 197.3 | 199 | 200.2 | 259.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2 | 218.4 | 218.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 43.6 | 79088.1 | 7203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 17:42 | Normal | 199.2 | 199.4 | 202.9 | 199.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.8 | 218.2 | 218.2 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 0 | 1 | 43.4 | 79088.1 | 7203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0