## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-07-29 06:04 | Wait | 499.1 | 498.8 | 498.9 | 498.7 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 230.2 | 231 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 19.1 | 60700.2 | 3338 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-07-29 06:04 | Wait | 501.9 | 501.6 | 501.5 | 501.4 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 230 | 231.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 19.9 | 60700.2 | 3338 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-07-29 06:04 | Wait | 503.7 | 503.5 | 499.7 | 496.7 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 229.8 | 231 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.91 | 59.92 | 0 | 0 | 18.9 | 60700.2 | 3338 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 265 | 917
2026-07-29 06:07 | Wait | 521.2 | 520.9 | 521 | 520.8 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 229.8 | 231.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 18.6 | 60700.2 | 3338 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 265 | 917
2026-07-29 06:08 | Wait | 526 | 525.7 | 525.7 | 525.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 230.4 | 231.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 18.4 | 60700.2 | 3338 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 265 | 975
2026-07-29 06:09 | Normal | 525.5 | 539.9 | 528.4 | 531.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 230.2 | 232 | 230.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 7 | 1 | 19.4 | 60700.2 | 3338 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0.011 | 1.801 | 265 | 975
2026-07-29 06:10 | Normal | 545.3 | 544 | 542 | 525.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 230.4 | 232 | 230.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 7 | 1 | 19 | 60700.2 | 3338 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 54 | 0 | 1.748 | 265 | 975
2026-07-29 06:11 | Normal | 543.4 | 547.2 | 532 | 533.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 230.4 | 231.8 | 231.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 15 | 1 | 19 | 60700.2 | 3338 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0.009 | 1.737 | 265 | 975
2026-07-29 06:12 | Normal | 486 | 544.1 | 502.2 | 521.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 230.6 | 232.2 | 231.6 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 21 | 1 | 19 | 60700.2 | 3338 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0.058 | 1.738 | 265 | 975
2026-07-29 06:13 | Normal | 553.3 | 530.7 | 503.2 | 497.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 230.6 | 232 | 231.8 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60 | 24 | 1 | 19.2 | 60700.2 | 3338 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0.06 | 1.766 | 265 | 975
2026-07-29 06:14 | Normal | 536.2 | 527.6 | 502 | 535.1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 230.4 | 232 | 230.6 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 32 | 1 | 19.3 | 60700.2 | 3338 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0.058 | 1.805 | 265 | 975
2026-07-29 06:15 | Normal | 557.3 | 551.8 | 531.4 | 550.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 230.8 | 231.4 | 231.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 24 | 1 | 19.4 | 60700.2 | 3338 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0.006 | 1.85 | 265 | 975
2026-07-29 06:16 | Normal | 528.1 | 543.9 | 553.3 | 531.1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 231 | 232.2 | 231.6 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 38 | 1 | 19.5 | 60700.2 | 3338 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 54 | 0.051 | 1.753 | 265 | 975
2026-07-29 06:17 | Normal | 534.9 | 512.8 | 535.3 | 530 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 230.8 | 231.8 | 231.4 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 77 | 1 | 19.6 | 60700.2 | 3338 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0.228 | 1.764 | 265 | 975
2026-07-29 06:18 | Normal | 540.9 | 563.5 | 552.5 | 527.9 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 231 | 231.8 | 231.4 | 1.2 | 1 | 1.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 81 | 1 | 19.7 | 60700.2 | 3338 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0.051 | 1.755 | 265 | 975
2026-07-29 06:19 | Normal | 527 | 521.9 | 538.5 | 524 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 230.8 | 232.4 | 231.6 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 213 | 1 | 19.8 | 60700.3 | 3338 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0.373 | 1.751 | 265 | 975
2026-07-29 06:20 | Normal | 535.9 | 535.7 | 555.1 | 535 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 230.8 | 232.4 | 231.8 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 191 | 1 | 19.9 | 60700.3 | 3338 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0.402 | 1.704 | 265 | 975
2026-07-29 06:21 | Normal | 538.1 | 529.7 | 557.7 | 509.7 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 230.6 | 232.2 | 231.6 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 60 | 60 | 59.98 | 266 | 1 | 20 | 60700.3 | 3338 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0.432 | 1.656 | 265 | 975
2026-07-29 06:22 | Normal | 532.9 | 550.7 | 553.5 | 544.9 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 231 | 232 | 231.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 305 | 1 | 20.1 | 60700.3 | 3338 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0.467 | 1.746 | 265 | 975
2026-07-29 06:23 | Normal | 530.1 | 546.7 | 522.4 | 510.1 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 230.4 | 231.8 | 230.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 383 | 1 | 20.2 | 60700.3 | 3338 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.595 | 1.742 | 265 | 975
2026-07-29 06:24 | Normal | 551.2 | 537.6 | 525.4 | 529.9 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 229.8 | 231.2 | 231.4 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 373 | 1 | 20.1 | 60700.3 | 3338 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.589 | 1.745 | 265 | 975
2026-07-29 06:25 | Normal | 536 | 544.7 | 527.4 | 534.9 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 230.8 | 231.6 | 231 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 442 | 1 | 20.2 | 60700.3 | 3338 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0.697 | 1.749 | 265 | 975
2026-07-29 06:26 | Normal | 514.9 | 514.9 | 541.3 | 527.1 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 230.6 | 231.4 | 231.4 | 1.8 | 1.9 | 2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 483 | 1 | 20.3 | 60700.3 | 3338 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0.735 | 1.687 | 265 | 975
2026-07-29 06:27 | Normal | 523.1 | 525.8 | 540.4 | 538 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 230.8 | 231 | 231 | 1.9 | 2 | 2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 515 | 1 | 20.3 | 60700.3 | 3338 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0.736 | 1.695 | 265 | 975
2026-07-29 06:28 | Normal | 542.8 | 532.9 | 551.2 | 536.7 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 231.2 | 231.2 | 231.4 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 545 | 1 | 20.3 | 60700.3 | 3338 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.745 | 1.689 | 265 | 975
2026-07-29 06:29 | Normal | 558 | 546.7 | 552.3 | 548.9 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 230.6 | 231.8 | 231.2 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 587 | 1 | 20.3 | 60700.3 | 3338 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0.718 | 1.666 | 265 | 975
2026-07-29 06:30 | Normal | 538 | 545.9 | 538.4 | 522 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 230.6 | 231.8 | 231.4 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 609 | 1 | 20.4 | 60700.3 | 3338 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.779 | 1.743 | 265 | 975
2026-07-29 06:31 | Normal | 546.7 | 517.5 | 544.2 | 565.5 | 0.7 | 1 | 0.6 | 0.5 | 230.4 | 231.8 | 232.4 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 680 | 1 | 20.4 | 60700.3 | 3338 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.763 | 1.657 | 265 | 975
2026-07-29 06:32 | Normal | 524.9 | 546.6 | 547.6 | 536 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.6 | 230.4 | 232 | 231.4 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 717 | 1 | 20.4 | 60700.3 | 3338 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.807 | 1.659 | 265 | 975
2026-07-29 06:33 | Normal | 539 | 525.9 | 548.5 | 551.9 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.6 | 230.2 | 232.2 | 231.4 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 773 | 1 | 20.4 | 60700.4 | 3338 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.846 | 1.724 | 265 | 975
2026-07-29 06:34 | Normal | 545.5 | 535.6 | 544.4 | 545.2 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.6 | 230.8 | 232 | 231.2 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 819 | 1 | 20.4 | 60700.4 | 3338 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.871 | 1.695 | 265 | 975
2026-07-29 06:35 | Normal | 557.5 | 550.9 | 520.3 | 542.5 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.7 | 230.8 | 231.8 | 231.4 | 2.7 | 2.7 | 3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 887 | 1 | 20.5 | 60700.4 | 3338 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.878 | 1.699 | 265 | 975
2026-07-29 06:36 | Normal | 543.3 | 538.1 | 558.3 | 535.9 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 231.2 | 232 | 231.2 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 957 | 1 | 20.5 | 60700.4 | 3338 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.887 | 1.714 | 265 | 975
2026-07-29 06:37 | Normal | 572 | 536.9 | 535.5 | 535 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 231 | 232 | 231.4 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 1074 | 1 | 20.6 | 60700.4 | 3338 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.905 | 1.671 | 265 | 975
2026-07-29 06:38 | Normal | 551.9 | 536 | 517.9 | 516.4 | 1 | 1.2 | 0.9 | 1 | 230.8 | 232.6 | 231.2 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 1235 | 1 | 20.6 | 60700.4 | 3338 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 54 | 0.913 | 1.673 | 265 | 975
2026-07-29 06:39 | Normal | 570.4 | 534.7 | 572.3 | 532.2 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 1 | 230.8 | 231.8 | 232 | 3.9 | 3.8 | 4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1369 | 1 | 20.6 | 60700.5 | 3338 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0.92 | 1.61 | 265 | 975
2026-07-29 06:40 | Normal | 579.1 | 566.8 | 553.3 | 532.7 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.1 | 231 | 231.8 | 231.4 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 1557 | 1 | 20.7 | 60700.5 | 3338 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 54 | 0.934 | 1.67 | 265 | 975
2026-07-29 06:41 | Normal | 581.9 | 559.7 | 544.3 | 555.9 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 231.6 | 232.2 | 232 | 5 | 5.1 | 5.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1767 | 1 | 20.7 | 60700.5 | 3338 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0.936 | 1.651 | 265 | 975
2026-07-29 06:42 | Normal | 568 | 563 | 560.3 | 550.9 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 231.2 | 232.2 | 231.8 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 2004 | 1 | 20.8 | 60700.5 | 3338 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0.938 | 1.714 | 265 | 975
2026-07-29 06:43 | Normal | 566.2 | 539.7 | 555.3 | 554 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 231.4 | 232.2 | 230.8 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2182 | 1 | 20.8 | 60700.6 | 3338 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0.939 | 1.707 | 265 | 975
2026-07-29 06:44 | Normal | 584 | 538.9 | 542.2 | 567 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 231.2 | 232.4 | 231.6 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2233 | 1 | 20.8 | 60700.6 | 3338 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0.941 | 1.689 | 265 | 975
2026-07-29 06:45 | Normal | 585.7 | 551.6 | 564.8 | 549 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 231 | 232.4 | 232.2 | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2167 | 1 | 20.8 | 60700.7 | 3338 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0.939 | 1.637 | 265 | 975
2026-07-29 06:46 | Normal | 570.7 | 555.6 | 533.3 | 545.2 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 231 | 231.6 | 231 | 5.8 | 5.9 | 6.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2082 | 1 | 20.9 | 60700.7 | 3338 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0.938 | 1.737 | 265 | 975
2026-07-29 06:47 | Normal | 571.1 | 553 | 560.3 | 540.9 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 230 | 232.2 | 231 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 1962 | 1 | 21 | 60700.7 | 3338 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0.94 | 1.679 | 265 | 975
2026-07-29 06:48 | Normal | 567.7 | 550.7 | 520.4 | 543.7 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 231 | 231.8 | 231.8 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1858 | 1 | 21 | 60700.8 | 3338 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0.939 | 1.697 | 265 | 975
2026-07-29 06:49 | Normal | 571.1 | 542.7 | 565.2 | 548.6 | 1.3 | 1.4 | 1 | 1.2 | 230.8 | 231.6 | 232 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1760 | 1 | 21 | 60700.8 | 3338 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 54 | 0.933 | 1.666 | 265 | 975
2026-07-29 06:50 | Normal | 574.5 | 539.3 | 568.3 | 555.9 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 231.2 | 231.4 | 232 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 1720 | 1 | 21 | 60700.8 | 3338 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0.936 | 1.697 | 265 | 975
2026-07-29 06:51 | Normal | 579.7 | 562 | 552.9 | 568.5 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 230.8 | 232 | 232.2 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1708 | 1 | 21.1 | 60700.8 | 3338 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 54 | 0.931 | 1.701 | 265 | 975
2026-07-29 06:52 | Normal | 556.9 | 568.5 | 559.8 | 545.4 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 231.6 | 232 | 232 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1712 | 1 | 21.1 | 60700.9 | 3338 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0.931 | 1.684 | 265 | 975
2026-07-29 06:53 | Normal | 572.7 | 543.7 | 539.2 | 546.8 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 231.2 | 232 | 231.8 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 1724 | 1 | 21.1 | 60700.9 | 3338 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0.934 | 1.675 | 265 | 975
2026-07-29 06:54 | Normal | 564.1 | 546.9 | 539.9 | 551 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 231.4 | 232 | 231.8 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1716 | 1 | 21.2 | 60700.9 | 3338 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0.93 | 1.697 | 265 | 975
2026-07-29 06:55 | Normal | 588 | 554.9 | 544.1 | 561.6 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 230.2 | 231.4 | 231.6 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1793 | 1 | 21.2 | 60701 | 3338 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0.927 | 1.709 | 265 | 975
2026-07-29 06:56 | Normal | 576.8 | 566.1 | 548 | 548.4 | 1.2 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 230.8 | 232.2 | 231.6 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 1892 | 1 | 21.3 | 60701 | 3338 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0.928 | 1.72 | 265 | 975
2026-07-29 06:57 | Normal | 592.8 | 537.7 | 510.2 | 535.9 | 1.2 | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 231 | 232 | 231.4 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 60 | 59.99 | 60 | 1946 | 1 | 21.3 | 60701 | 3338 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0.932 | 1.738 | 265 | 975
2026-07-29 06:58 | Normal | 586.7 | 542.5 | 571.5 | 554.9 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 230.6 | 232 | 231.4 | 5.8 | 5.8 | 6.1 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 2031 | 1 | 21.3 | 60701.1 | 3338 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 54 | 0.931 | 1.786 | 265 | 975
2026-07-29 06:59 | Normal | 583.5 | 557.4 | 541 | 553.7 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 230.8 | 231.8 | 232 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 2178 | 1 | 21.3 | 60701.1 | 3338 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0.933 | 1.659 | 265 | 975
2026-07-29 07:00 | Normal | 596.5 | 546.7 | 558.3 | 552.8 | 1.3 | 2.1 | 1.2 | 1.6 | 231.4 | 232.8 | 232 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 60.01 | 60 | 60 | 2337 | 1 | 21.4 | 60701.1 | 3338 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0.938 | 1.672 | 265 | 975
2026-07-29 07:01 | Normal | 589.9 | 566.8 | 551.6 | 555.3 | 1.3 | 2.1 | 1.3 | 1.7 | 230.8 | 232 | 232.2 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 2477 | 1 | 21.4 | 60701.2 | 3338 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0.939 | 1.735 | 265 | 975
2026-07-29 07:02 | Normal | 584 | 560.7 | 573 | 568.6 | 1.5 | 2.1 | 1.2 | 1.6 | 230.8 | 232.2 | 231.6 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 2582 | 1 | 21.5 | 60701.2 | 3338 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0.939 | 1.674 | 265 | 975
2026-07-29 07:03 | Normal | 595.6 | 554.8 | 574.9 | 558 | 1.5 | 2.2 | 1.3 | 1.8 | 230.6 | 232 | 231.6 | 7.5 | 7.7 | 7.9 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 2645 | 1 | 21.5 | 60701.3 | 3338 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0.941 | 1.624 | 265 | 975
2026-07-29 07:04 | Normal | 586.7 | 570.1 | 568.1 | 545.9 | 1.6 | 2.3 | 1.3 | 2 | 231.2 | 231.8 | 231.6 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 2837 | 1 | 21.5 | 60701.3 | 3338 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0.943 | 1.639 | 265 | 975
2026-07-29 07:09 | Normal | 588 | 561 | 569.3 | 571.3 | 2.2 | 3.1 | 1.7 | 2.4 | 231.4 | 232.2 | 231.4 | 11.7 | 11.6 | 11.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4097 | 1 | 21.7 | 60701.6 | 3339 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 07:14 | Normal | 562.9 | 563.5 | 582.8 | 558.9 | 3.3 | 4.1 | 2.1 | 3.1 | 231 | 232.4 | 231.2 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5349 | 1 | 22 | 60702 | 3339 | 0.6 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 07:19 | Normal | 568 | 564.8 | 578.3 | 563.8 | 3.5 | 4.4 | 2 | 3.3 | 231.8 | 232.2 | 231.4 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 5895 | 1 | 22.3 | 60702.5 | 3339 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 07:24 | Normal | 475.8 | 558.7 | 566.6 | 559 | 4.6 | 4.5 | 1.5 | 2.9 | 230.8 | 232.2 | 231.2 | 15.6 | 15.7 | 16 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 5469 | 1 | 22.9 | 60702.9 | 3339 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 07:29 | Normal | 478.1 | 557.7 | 388.5 | 552.1 | 4.9 | 4.8 | 3 | 3.1 | 231.4 | 231.8 | 231.8 | 17.7 | 17.6 | 17.8 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 6218 | 1 | 23.1 | 60703.4 | 3339 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 1 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 07:34 | Normal | 495.2 | 553.9 | 425.5 | 564.2 | 5.4 | 5.7 | 3.4 | 3.6 | 231.2 | 231.6 | 231.8 | 21 | 20.9 | 21.1 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 8017 | 1 | 24 | 60704 | 3339 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 07:39 | Normal | 516.1 | 560 | 427.4 | 560.3 | 5.8 | 6 | 3.9 | 3.9 | 231 | 232.2 | 231 | 23.3 | 23.1 | 23.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 8934 | 1 | 24.6 | 60704.7 | 3339 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0.6 | 1 | 1 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 07:44 | Normal | 539.9 | 552.5 | 463.7 | 563.2 | 6.2 | 6.5 | 4.2 | 4.3 | 231.2 | 232.6 | 231.8 | 25.9 | 25.8 | 26 | 59.99 | 59.99 | 60 | 9986 | 1 | 25.2 | 60705.5 | 3339 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 0.6 | 1 | 1.1 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 07:49 | Normal | 555.9 | 542.7 | 490.1 | 568.6 | 7 | 7.4 | 4.8 | 4.9 | 231.4 | 232.4 | 233 | 29.6 | 29.5 | 29.6 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 11385 | 1 | 25.8 | 60706.4 | 3339 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 2 | 2 | 2.1 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 07:54 | Normal | 553.2 | 556.9 | 511 | 564.5 | 7.1 | 7.3 | 4.9 | 5.1 | 231.8 | 231.8 | 232.6 | 30.4 | 30.4 | 30.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 11551 | 1 | 26.4 | 60707.3 | 3339 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.6 | 1.3 | 1.4 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 07:59 | Normal | 554.6 | 538.1 | 525.1 | 550.7 | 4 | 4.3 | 2.9 | 3.1 | 231 | 231.4 | 231.8 | 17.3 | 17.2 | 17.4 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 6091 | 1 | 26.8 | 60708.1 | 3339 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 08:04 | Normal | 559.2 | 556.8 | 533 | 562.6 | 7.8 | 8.1 | 5.6 | 5.9 | 229 | 228.8 | 229.6 | 35.3 | 35.1 | 35.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 12178 | 1 | 27.2 | 60708.8 | 3339 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 0.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 08:09 | Normal | 538.1 | 538 | 537.3 | 562.5 | 6.7 | 7 | 4.8 | 5.1 | 227.8 | 229.2 | 228.8 | 30.4 | 30.2 | 30.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 10224 | 1 | 27.9 | 60709.9 | 3340 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0.6 | 1.9 | 2 | 2 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 08:14 | Normal | 551.2 | 550.9 | 540.3 | 560 | 9.2 | 9.5 | 6.8 | 7.1 | 228.4 | 229.6 | 229.4 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 15827 | 1 | 28.5 | 60711.2 | 3340 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 0.5 | 2 | 1.9 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 08:19 | Normal | 554.3 | 547.1 | 544.3 | 553.9 | 9.6 | 9.8 | 7.1 | 7.6 | 229.2 | 229.6 | 228.8 | 42.8 | 43.1 | 43.2 | 60 | 59.99 | 59.97 | 16490 | 1 | 29.3 | 60712.5 | 3340 | 2.9 | 2.9 | 3 | 0.5 | 2.8 | 3 | 3 | 0.5 | 2.1 | 2 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 08:24 | Normal | 544.7 | 545.5 | 544.9 | 562.6 | 10 | 10.1 | 7.5 | 7.8 | 229 | 230 | 229.2 | 45 | 44.8 | 45.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 17126 | 1 | 30.2 | 60713.9 | 3340 | 3 | 3 | 3.1 | 0.5 | 3 | 3.1 | 3.1 | 0.5 | 2.2 | 2 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 08:29 | Normal | 551.1 | 539.9 | 553.3 | 564.9 | 10.3 | 10.5 | 7.9 | 8.1 | 229.2 | 230.2 | 230 | 46.8 | 46.7 | 46.9 | 60.03 | 60 | 60 | 18259 | 1 | 31.6 | 60715.4 | 3340 | 3 | 3.1 | 3.1 | 0.6 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 0.5 | 2.4 | 2.3 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 08:34 | Normal | 540.8 | 538.5 | 534.2 | 554.9 | 10.6 | 10.8 | 8.5 | 8.6 | 229.8 | 230.2 | 229.8 | 48.3 | 48.3 | 48.4 | 60 | 59.97 | 60 | 18902 | 1 | 33.2 | 60716.9 | 3340 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 0.6 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 0.6 | 2.5 | 2.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 08:39 | Normal | 547.7 | 536.6 | 548.2 | 557.7 | 11 | 11.3 | 8.8 | 9 | 229.6 | 229.6 | 230.2 | 50.8 | 50.6 | 50.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 19750 | 1 | 34.7 | 60718.6 | 3340 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 0.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 2.6 | 2.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 08:44 | Normal | 540.5 | 538.3 | 541.1 | 553.7 | 11.5 | 11.6 | 9.5 | 9.6 | 229.4 | 230.4 | 230.2 | 52.9 | 52.6 | 52.6 | 59.99 | 60.01 | 60 | 20535 | 1 | 35.8 | 60720.2 | 3340 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 0.6 | 2.7 | 2.7 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 08:49 | Normal | 542.9 | 541.6 | 547 | 558.6 | 11.9 | 12 | 9.8 | 9.9 | 230 | 229.8 | 230.2 | 54.6 | 54.7 | 54.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 21339 | 1 | 36.7 | 60722 | 3340 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.7 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 0.6 | 2.9 | 2.8 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 08:54 | Normal | 545.4 | 545.2 | 545.5 | 554.9 | 12.1 | 12.1 | 10.1 | 10.3 | 229.6 | 230.8 | 230.8 | 56.6 | 56.2 | 56.5 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 21992 | 1 | 37.4 | 60723.8 | 3340 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 0.7 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 0.7 | 3 | 3 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 08:59 | Normal | 544.8 | 532.6 | 541.2 | 551.9 | 12.6 | 12.9 | 10.6 | 10.9 | 229.6 | 230.4 | 230.2 | 58.6 | 58.4 | 58.5 | 60 | 60 | 60 | 22750 | 1 | 38.1 | 60725.6 | 3340 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 0.7 | 3.8 | 4 | 4 | 0.7 | 3.2 | 3.2 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 09:04 | Normal | 542.8 | 534.5 | 543.2 | 553.8 | 12.8 | 13.1 | 10.9 | 11.1 | 230.2 | 230.4 | 231.2 | 60.1 | 59.8 | 59.9 | 60.01 | 60 | 59.99 | 23407 | 1 | 38.6 | 60727.6 | 3340 | 3.9 | 3.9 | 4 | 0.7 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 0.7 | 3.3 | 3.1 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 09:09 | Normal | 535.9 | 530.7 | 538.4 | 551.1 | 13.3 | 13.5 | 11.3 | 11.6 | 229.8 | 229.4 | 230 | 61.8 | 61.4 | 61.4 | 59.99 | 60 | 60 | 23949 | 1 | 38.9 | 60729.5 | 3341 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0.9 | 4 | 4.1 | 4.1 | 0.7 | 3.5 | 3.3 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 09:14 | Normal | 541.1 | 531.8 | 532.1 | 543.7 | 13.5 | 13.7 | 11.8 | 12 | 229 | 229.8 | 230.2 | 63.3 | 62.9 | 63.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 24574 | 1 | 39.3 | 60731.6 | 3341 | 4 | 4 | 4.1 | 0.8 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 0.6 | 3.5 | 3.6 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 09:19 | Normal | 532.3 | 532.3 | 536.2 | 552.5 | 13.9 | 13.8 | 12 | 12.2 | 229.6 | 230.4 | 230 | 64.6 | 64.4 | 64.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 25143 | 1 | 39.5 | 60733.6 | 3341 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 0.7 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 0.6 | 3.6 | 3.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 09:24 | Normal | 538.9 | 538.5 | 542.4 | 550.1 | 14 | 14.2 | 12.3 | 12.5 | 229.8 | 229.6 | 230.4 | 66.4 | 66.1 | 66.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 25808 | 1 | 39.5 | 60735.8 | 3341 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 0.8 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 3.8 | 3.7 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 09:29 | Normal | 535.4 | 530.1 | 534.5 | 538.2 | 14.5 | 14.5 | 12.6 | 13.1 | 228.8 | 230.2 | 230.2 | 68.2 | 67.6 | 67.8 | 60 | 60.01 | 60 | 26435 | 1 | 39.7 | 60737.9 | 3341 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 0.7 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 0.5 | 3.9 | 3.7 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 09:34 | Normal | 537.1 | 534 | 541.5 | 550.2 | 14.7 | 14.8 | 12.9 | 13.1 | 230.4 | 230.2 | 230 | 69.6 | 69.2 | 69.4 | 59.97 | 60 | 59.98 | 27127 | 1 | 39.7 | 60740.2 | 3341 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 1.2 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 0.5 | 4 | 3.9 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 09:39 | Normal | 523.9 | 534.9 | 525.5 | 545.8 | 15.1 | 15 | 13.5 | 13.6 | 229.6 | 230.2 | 230.2 | 70.8 | 70.4 | 70.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 27773 | 1 | 39.9 | 60742.5 | 3341 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0.7 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 0.5 | 4.1 | 4.1 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 09:44 | Normal | 534 | 528.8 | 528.2 | 543.9 | 15.2 | 15.3 | 13.6 | 14 | 229 | 230.2 | 231 | 72.4 | 72 | 72.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 28398 | 1 | 40 | 60744.8 | 3341 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 0.6 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 0.5 | 4.3 | 4.2 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 09:49 | Normal | 531.8 | 526.7 | 533.5 | 539.2 | 15.5 | 15.5 | 14 | 14.3 | 229.4 | 230.6 | 231.2 | 73.6 | 73.1 | 73.4 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 28804 | 1 | 40.4 | 60747.2 | 3341 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 0.6 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 0.4 | 4.4 | 4.3 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 09:54 | Normal | 524.4 | 531.4 | 531.3 | 541.9 | 15.7 | 15.8 | 14.3 | 14.5 | 230.4 | 230.4 | 230.6 | 74.7 | 74.5 | 74.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 29339 | 1 | 41 | 60749.6 | 3341 | 4.9 | 4.8 | 5 | 0.5 | 4.9 | 5 | 5.1 | 0.5 | 4.5 | 4.4 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 09:59 | Normal | 533.1 | 530.8 | 531.3 | 546.9 | 15.8 | 15.8 | 14.5 | 14.5 | 230.2 | 230.6 | 230.2 | 76 | 75.6 | 75.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 29761 | 1 | 41.5 | 60752.1 | 3341 | 4.9 | 4.9 | 5 | 0.7 | 4.9 | 5 | 5 | 0.5 | 4.6 | 4.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 10:04 | Normal | 531.8 | 525.5 | 534.6 | 541.4 | 16 | 16.2 | 14.7 | 15.1 | 230 | 230.6 | 231.2 | 77.2 | 76.8 | 76.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 30271 | 1 | 41.8 | 60754.6 | 3341 | 5 | 5 | 5.1 | 0.5 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 0.4 | 4.6 | 4.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 10:09 | Normal | 524.9 | 528.7 | 531.5 | 538.4 | 16.3 | 16.3 | 15.3 | 15.3 | 230.8 | 230.8 | 231.6 | 78.3 | 78 | 77.9 | 60 | 60 | 60 | 30756 | 1 | 42.2 | 60757.1 | 3342 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 0.5 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 0.3 | 4.8 | 4.7 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 10:14 | Normal | 525.1 | 526.8 | 539.4 | 541 | 16.4 | 16.5 | 15.2 | 15.6 | 229.4 | 230.6 | 231 | 79.1 | 78.7 | 78.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 31075 | 1 | 42.5 | 60759.7 | 3342 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 0.5 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 0.5 | 4.8 | 4.7 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 10:19 | Normal | 527.3 | 527.3 | 534.4 | 538 | 16.4 | 16.8 | 15.5 | 15.9 | 229.8 | 230.2 | 231 | 80.2 | 79.8 | 79.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 31480 | 1 | 43 | 60762.3 | 3342 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 0.5 | 5.2 | 5.5 | 5.3 | 0.3 | 4.9 | 4.9 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 10:24 | Normal | 523.2 | 522.9 | 531.5 | 539.1 | 16.5 | 16.7 | 15.9 | 16 | 229.6 | 231 | 230.8 | 80.9 | 80.4 | 80.6 | 60 | 60 | 60 | 31708 | 1 | 43.4 | 60764.9 | 3342 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 0.5 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 0.4 | 5 | 5 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 10:29 | Normal | 524.2 | 530.8 | 532.9 | 533.6 | 16.9 | 16.8 | 16.1 | 16.4 | 230.4 | 230.4 | 230.8 | 82.2 | 81.7 | 81.7 | 60 | 60 | 60 | 32239 | 1 | 43.7 | 60767.6 | 3342 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 0.4 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 0.3 | 5.1 | 5.1 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 10:34 | Normal | 522.9 | 523.8 | 530.2 | 536.7 | 17 | 17.1 | 16.2 | 16.5 | 230.4 | 231 | 231.4 | 82.6 | 82.2 | 82.3 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 32451 | 1 | 44 | 60770.3 | 3342 | 5.3 | 5.2 | 5.5 | 0.6 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 0.4 | 5.1 | 5.1 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 10:39 | Normal | 523.9 | 525.7 | 526.9 | 533.7 | 17 | 17 | 16.6 | 16.7 | 230 | 230.4 | 230 | 83.4 | 82.9 | 83.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 32775 | 1 | 44.5 | 60773 | 3342 | 5.4 | 5.3 | 5.5 | 0.5 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 5.1 | 5.2 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 10:44 | Normal | 527.2 | 525.9 | 529.9 | 542 | 17.2 | 17.3 | 16.9 | 17 | 230 | 230.8 | 231 | 84.7 | 84.4 | 84.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 33277 | 1 | 44.6 | 60775.8 | 3342 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 0.5 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 0.3 | 5.2 | 5.3 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 10:49 | Normal | 527.1 | 521.9 | 529.3 | 543.1 | 17.4 | 17.5 | 17.1 | 17 | 231 | 230.4 | 231.8 | 85.4 | 85 | 84.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 33604 | 1 | 44.8 | 60778.6 | 3342 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 0.6 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 0.3 | 5.4 | 5.4 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 10:54 | Normal | 523.6 | 524 | 526.5 | 538.2 | 17.5 | 17.5 | 17.3 | 17.4 | 230.8 | 230.4 | 231 | 85.7 | 85.6 | 85.6 | 60.03 | 60.07 | 60.05 | 33812 | 1 | 45 | 60781.4 | 3342 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 0.5 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 0.2 | 5.5 | 5.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 10:59 | Normal | 522.1 | 517.9 | 526.5 | 541 | 17.7 | 17.8 | 17.3 | 17.3 | 230.6 | 231.4 | 231.4 | 86.1 | 85.9 | 86.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 33968 | 1 | 45.3 | 60784.2 | 3342 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 0.6 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 0.3 | 5.5 | 5.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 11:04 | Normal | 519.6 | 522.4 | 527.7 | 538.3 | 17.8 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 231.2 | 232.4 | 232.4 | 86.6 | 86.1 | 86.4 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 34131 | 1 | 45.5 | 60787 | 3342 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 0.7 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 0.4 | 5.5 | 5.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 11:09 | Normal | 529.1 | 523.6 | 527 | 537.9 | 17.6 | 18 | 17.8 | 17.6 | 231.4 | 231.2 | 232 | 87.3 | 87.1 | 87.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 34508 | 1 | 45.9 | 60789.9 | 3343 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 0.6 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 5.6 | 5.6 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 11:14 | Normal | 525.2 | 523.9 | 526.5 | 532.1 | 17.8 | 17.8 | 18 | 18.1 | 231.8 | 231.6 | 232.2 | 87.7 | 87.4 | 87.4 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 34547 | 1 | 46 | 60792.8 | 3343 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 0.7 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 0.3 | 5.6 | 5.7 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 11:19 | Normal | 516.2 | 514.2 | 527.8 | 527.6 | 18 | 18 | 17.8 | 18.2 | 231.2 | 231.6 | 232.2 | 87.6 | 87.2 | 87.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 34596 | 1 | 46.2 | 60795.6 | 3343 | 5.6 | 5.5 | 5.8 | 0.6 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 5.6 | 5.7 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 11:24 | Normal | 519.1 | 516.8 | 527.5 | 525.2 | 17.8 | 17.9 | 18 | 18.3 | 231.4 | 231.4 | 232.4 | 87.7 | 87.4 | 87.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 34601 | 1 | 46.4 | 60798.5 | 3343 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 0.7 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 5.6 | 5.7 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 11:29 | Normal | 524.9 | 523.7 | 519.9 | 521.6 | 17.8 | 17.7 | 18.1 | 18.4 | 230.8 | 231.4 | 231.2 | 87.7 | 87.1 | 87.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 34517 | 1 | 46.5 | 60801.4 | 3343 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 0.7 | 5.5 | 5.8 | 5.7 | 0.3 | 5.7 | 5.7 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 11:34 | Normal | 519.8 | 521.3 | 518.4 | 530 | 18 | 18 | 18.3 | 18.5 | 231.4 | 231.6 | 232.2 | 88.1 | 87.7 | 87.7 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 34723 | 1 | 46.7 | 60804.3 | 3343 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 0.7 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 0.2 | 5.7 | 5.8 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 11:39 | Normal | 521.2 | 517.9 | 518.6 | 529.3 | 17.8 | 18 | 18.4 | 18.3 | 231.2 | 231.4 | 231.4 | 87.7 | 87.3 | 87.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 34712 | 1 | 46.8 | 60807.2 | 3343 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 0.9 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 5.8 | 5.8 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 11:44 | Normal | 513.7 | 520.8 | 521.6 | 521.6 | 18 | 17.6 | 18.3 | 18.6 | 231.4 | 231.8 | 231.6 | 87.4 | 87.1 | 87.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 34611 | 1 | 47.1 | 60810.1 | 3343 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 0.7 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 0.3 | 5.7 | 5.8 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 11:49 | Normal | 518.8 | 518.5 | 519.2 | 524.8 | 17.9 | 17.8 | 18.3 | 18.5 | 231.4 | 231.2 | 232.4 | 87.7 | 87.2 | 87.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 34554 | 1 | 47.3 | 60813 | 3343 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 0.6 | 5.5 | 5.8 | 5.7 | 0.3 | 5.8 | 5.8 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 11:54 | Normal | 518.9 | 508.6 | 521.1 | 523.7 | 17.6 | 17.8 | 18.2 | 18.4 | 230.6 | 232 | 232.2 | 86.9 | 86.6 | 86.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 34349 | 1 | 47.3 | 60815.8 | 3343 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 0.8 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 0.4 | 5.8 | 5.8 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 11:59 | Normal | 520 | 514.9 | 514.8 | 524.5 | 17.6 | 17.7 | 18.6 | 18.6 | 232.2 | 231.4 | 232.8 | 87.4 | 86.9 | 87.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 34573 | 1 | 47.3 | 60818.7 | 3343 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 0.6 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 0.3 | 5.8 | 5.9 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 12:04 | Normal | 520 | 517.8 | 519.1 | 521.8 | 17.5 | 17.4 | 18.3 | 18.6 | 231.4 | 231 | 232.4 | 87.4 | 87 | 87.1 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 34458 | 1 | 47.3 | 60821.6 | 3343 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 0.8 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 0.3 | 5.8 | 5.8 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 12:09 | Normal | 520 | 516.1 | 519.2 | 528 | 17.3 | 17.5 | 18.3 | 18.5 | 230.6 | 231.2 | 231.8 | 86.5 | 86.2 | 86.3 | 60 | 60 | 60 | 34112 | 1 | 47.3 | 60824.4 | 3344 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0.8 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 0.3 | 5.8 | 5.8 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 12:14 | Normal | 514 | 521.8 | 517.5 | 524 | 17.5 | 17.1 | 18.3 | 18.5 | 231.2 | 230.6 | 231.6 | 86.8 | 86.3 | 86.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 34241 | 1 | 47.3 | 60827.3 | 3344 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 1 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 0.4 | 5.7 | 5.8 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 12:19 | Normal | 519 | 518.6 | 525.1 | 522.7 | 17.3 | 17.1 | 18.3 | 18.6 | 231.4 | 231.4 | 231.8 | 86.6 | 86.2 | 86.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 34122 | 1 | 47.2 | 60830.1 | 3344 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 1 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 0.4 | 5.7 | 5.8 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 12:24 | Normal | 525.8 | 518.5 | 524.4 | 534.1 | 17.3 | 17.6 | 18.8 | 18.5 | 229.8 | 229.8 | 231 | 88.7 | 88.4 | 88.3 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 34760 | 1 | 47.2 | 60833 | 3344 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 0.7 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 0.4 | 5.9 | 6 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 12:29 | Normal | 524.3 | 526.9 | 528.7 | 529.2 | 18 | 18 | 19.2 | 19.5 | 231.6 | 231.4 | 231.6 | 91.8 | 91.4 | 91.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 36148 | 1 | 46.8 | 60835.4 | 3344 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 0.8 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 6.1 | 6.1 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 12:34 | Normal | 516.3 | 506.7 | 517.4 | 523.2 | 18.3 | 18.1 | 19.8 | 19.9 | 230.6 | 232 | 231.4 | 92.2 | 92 | 91.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 13700 | 1 | 46.5 | 60837.7 | 3344 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 0.9 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 0.4 | 6.3 | 6.3 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 12:39 | Normal | 521.2 | 521.1 | 527.8 | 561.1 | 8.1 | 11.3 | 7.8 | 12.8 | 229 | 229.6 | 229.4 | 54.1 | 54 | 54.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 33885 | 1 | 46.6 | 60840.6 | 3344 | 1.8 | 2.3 | 1.9 | 1.2 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 12:44 | Normal | 533.8 | 535.5 | 530.7 | 549.3 | 18.3 | 18.2 | 20.1 | 19.9 | 229.6 | 230.6 | 230 | 96.2 | 95.6 | 95.8 | 60.01 | 60.01 | 60 | 37696 | 1 | 45.6 | 60842.5 | 3344 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 0.6 | 5.7 | 6 | 6 | 0.1 | 6.4 | 6.4 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 12:49 | Normal | 552.7 | 539.4 | 564.8 | 566.2 | 6.5 | 7.6 | 6.4 | 6.8 | 227 | 228 | 228.4 | 33.5 | 33.3 | 33.5 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 19341 | 1 | 44.7 | 60844.3 | 3344 | 1.7 | 2.1 | 1.7 | 0.5 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 12:54 | Normal | 550.6 | 536.3 | 558.9 | 553.6 | 17 | 18 | 19 | 19.3 | 228 | 228.4 | 229 | 97.1 | 96.5 | 96.6 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 21753 | 1 | 43.3 | 60845.9 | 3344 | 4.5 | 5.2 | 4.8 | 1.2 | 5.7 | 6 | 5.9 | 0 | 5.6 | 5.9 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 12:59 | Normal | 540 | 533 | 538.9 | 540.2 | 20.2 | 20.5 | 22.2 | 22.6 | 230.4 | 229.4 | 230.8 | 108.4 | 108.1 | 108 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 42711 | 1 | 43.7 | 60848.4 | 3344 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.4 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 0.1 | 7.2 | 7.2 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 13:04 | Normal | 537.1 | 545.5 | 541.8 | 545.5 | 18.3 | 19 | 20.2 | 21.3 | 229.6 | 229.4 | 231.2 | 101.4 | 100.9 | 100.9 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 36102 | 1 | 42.8 | 60849.7 | 3344 | 5.6 | 5.9 | 5.8 | 0.5 | 5.9 | 6.2 | 6.1 | 0.3 | 6.4 | 6.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 13:09 | Normal | 536.1 | 531.6 | 546.5 | 540.9 | 17.6 | 18.7 | 19.3 | 20.7 | 228.6 | 229.4 | 229.6 | 97.2 | 96.6 | 96.6 | 59.99 | 60 | 60 | 36721 | 1 | 43.5 | 60852.3 | 3345 | 5.3 | 5.7 | 5.5 | 0.5 | 5.9 | 6.1 | 6 | 0.2 | 6.1 | 6.3 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 13:14 | Normal | 532.6 | 531.5 | 531.4 | 532.2 | 16.8 | 17 | 18.6 | 19.1 | 228.2 | 228.6 | 229.4 | 89.3 | 89.1 | 88.9 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 35057 | 1 | 44.4 | 60855.2 | 3345 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | 0.5 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 0.3 | 6 | 6 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 13:19 | Normal | 514.1 | 521.8 | 526.3 | 518 | 4 | 4.1 | 4 | 4.5 | 227.6 | 229.4 | 229.4 | 19 | 18.9 | 19.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 14952 | 1 | 44.8 | 60857.5 | 3345 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.9 | 1 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 13:24 | Normal | 534.5 | 523.6 | 534.9 | 544 | 4.4 | 5 | 4.5 | 5.3 | 228.2 | 229.6 | 229.2 | 23.5 | 23.3 | 23.5 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 8591 | 1 | 42.6 | 60858.1 | 3345 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 13:29 | Normal | 546.6 | 549.7 | 541.7 | 547.7 | 17.3 | 17.3 | 19.2 | 19.8 | 230.2 | 231.2 | 232.2 | 91.3 | 90.5 | 91 | 60 | 60 | 60.01 | 36828 | 1 | 42.1 | 60860 | 3345 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 0.5 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 0.3 | 6.2 | 6.2 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 13:34 | Normal | 536.8 | 535.7 | 539.9 | 546.5 | 16.3 | 16.3 | 18.4 | 18.5 | 230.2 | 231 | 231.2 | 87.7 | 87.3 | 87.5 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 34374 | 1 | 42.4 | 60862.5 | 3345 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 0.5 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 0.3 | 5.8 | 5.8 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 13:39 | Normal | 533 | 530.7 | 542.3 | 542.8 | 14.5 | 14.8 | 16.5 | 17.1 | 229.4 | 231.4 | 231.6 | 78.8 | 78.6 | 78.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 31032 | 1 | 43.1 | 60865 | 3345 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 0.5 | 5.1 | 5.2 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 13:44 | Normal | 530.9 | 529.8 | 530.7 | 539.2 | 14.5 | 14.7 | 16.7 | 17.2 | 229.4 | 231 | 230.6 | 78.4 | 78.1 | 78.3 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 30831 | 1 | 43.6 | 60867.6 | 3345 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 0.4 | 5.3 | 5.3 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 13:49 | Normal | 529.1 | 531.7 | 525.7 | 538.5 | 14.3 | 14.5 | 16.9 | 17 | 229.6 | 230.4 | 231 | 77.8 | 77.4 | 77.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 30587 | 1 | 43.8 | 60870.1 | 3345 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 0.6 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 0.5 | 5.3 | 5.3 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 13:54 | Normal | 533 | 531.8 | 534.3 | 527.9 | 13.3 | 13.5 | 15.7 | 16.2 | 229.2 | 230 | 229.8 | 73.2 | 72.6 | 72.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 28651 | 1 | 43.7 | 60872.6 | 3345 | 4 | 4.1 | 4.1 | 0.7 | 4 | 4.2 | 4.1 | 0.6 | 4.9 | 5 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 13:59 | Normal | 532.5 | 527.8 | 532.9 | 541.2 | 12.8 | 13.1 | 15.5 | 15.7 | 228.2 | 229.6 | 230.2 | 71.4 | 71.1 | 71.1 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 27849 | 1 | 43.5 | 60874.9 | 3345 | 3.9 | 3.9 | 4 | 0.6 | 3.8 | 4 | 4 | 0.7 | 4.8 | 4.9 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 14:04 | Normal | 541.7 | 527.4 | 535.3 | 533 | 12.8 | 13.1 | 15.8 | 16 | 228.6 | 229.8 | 229.2 | 72.3 | 71.8 | 72.2 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 26935 | 1 | 43.4 | 60877.2 | 3345 | 4 | 3.9 | 4.1 | 0.5 | 4 | 4.1 | 4.1 | 0.5 | 4.9 | 5 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 14:09 | Normal | 531.1 | 535 | 527.7 | 540.2 | 12.3 | 12.4 | 15 | 15.1 | 228.6 | 230.2 | 229.8 | 68.2 | 67.8 | 68.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 26584 | 1 | 43.3 | 60879.5 | 3346 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 0.7 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 0.6 | 4.6 | 4.7 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 14:14 | Normal | 534.2 | 539.7 | 528.3 | 536.8 | 11.6 | 11.8 | 14.6 | 14.8 | 228.8 | 229 | 229.8 | 66 | 65.4 | 65.8 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 25590 | 1 | 43.1 | 60881.7 | 3346 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.7 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 0.6 | 4.5 | 4.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 14:19 | Normal | 539 | 536.8 | 535.1 | 534.6 | 11.5 | 11.8 | 14.5 | 14.8 | 227.8 | 229.2 | 230.4 | 65.9 | 65.7 | 66 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 25581 | 1 | 42.7 | 60883.8 | 3346 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 0.5 | 4.4 | 4.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 14:24 | Normal | 537.8 | 535.1 | 536.1 | 539.1 | 11.6 | 11.7 | 14.3 | 14.6 | 227.2 | 228.6 | 229.2 | 65.8 | 65.5 | 65.6 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 25373 | 1 | 42.5 | 60885.9 | 3346 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.7 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 0.6 | 4.4 | 4.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 14:29 | Normal | 540.9 | 537.6 | 539.5 | 544.6 | 11.2 | 11.2 | 13.8 | 14.2 | 228.4 | 229.8 | 229 | 63.7 | 63.4 | 63.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 24664 | 1 | 42.1 | 60887.9 | 3346 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 0.6 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 0.7 | 4.3 | 4.3 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 14:34 | Normal | 535 | 538.9 | 535.4 | 535 | 10.2 | 10.3 | 12.9 | 13.4 | 227.4 | 228.2 | 229.2 | 58.6 | 58.2 | 58.7 | 60 | 60.01 | 59.99 | 22644 | 1 | 41.9 | 60889.9 | 3346 | 2.9 | 2.9 | 3 | 0.8 | 3 | 3.1 | 3.1 | 0.6 | 4 | 4 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 14:39 | Normal | 534.6 | 537.5 | 538.3 | 537.8 | 10.7 | 10.8 | 13.4 | 14.1 | 227 | 228.2 | 228.4 | 61.7 | 61.3 | 62 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 23707 | 1 | 41.6 | 60891.8 | 3346 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 1.1 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 0.5 | 4.2 | 4.1 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 14:44 | Normal | 523.9 | 506.7 | 518.8 | 519.5 | 3.4 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 224.8 | 226.8 | 225.8 | 16.5 | 16.5 | 16.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 6901 | 1 | 41.3 | 60893.6 | 3346 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 14:49 | Normal | 545.4 | 548.8 | 532.9 | 550.3 | 8.5 | 10.1 | 11 | 13 | 226.4 | 227.4 | 227.4 | 54.3 | 54.2 | 54.4 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 22616 | 1 | 40.5 | 60895 | 3346 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 3 | 3.1 | 3.1 | 0.7 | 3.1 | 3.3 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 14:54 | Normal | 537.2 | 540.9 | 536.3 | 542.9 | 8.5 | 9.8 | 12.5 | 13 | 225 | 226.4 | 227.2 | 55.3 | 55 | 55.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 21192 | 1 | 40.2 | 60896.7 | 3346 | 2.6 | 1.5 | 2.6 | 1.3 | 2.8 | 3 | 2.9 | 0.6 | 3.8 | 3.7 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 14:59 | Normal | 532.7 | 515.4 | 515.7 | 531.6 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 224.2 | 226 | 224.8 | 12.8 | 12.6 | 13.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4350 | 1 | 39.3 | 60897.2 | 3346 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 15:04 | Normal | 507.8 | 543.6 | 536.1 | 546.8 | 7.5 | 8.6 | 11.4 | 11.7 | 226.8 | 227.6 | 227.4 | 48.6 | 48.3 | 48.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 18773 | 1 | 38.9 | 60898.6 | 3346 | 2.3 | 1.2 | 2.4 | 1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 3.4 | 3.4 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 15:09 | Normal | 524.3 | 547.1 | 539.4 | 552 | 6.9 | 8.1 | 11 | 11.3 | 224.4 | 225.4 | 224.4 | 47.5 | 47.2 | 47.6 | 59.91 | 59.96 | 59.95 | 18172 | 1 | 38.4 | 60899.5 | 3347 | 2.2 | 1.1 | 2.2 | 0.8 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 0.7 | 3.3 | 3.2 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 15:14 | Normal | 511.8 | 544.5 | 539.1 | 540.7 | 6.6 | 7.7 | 10.6 | 10.9 | 225 | 227.6 | 226.4 | 44.5 | 44.4 | 44.8 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 16743 | 1 | 38.4 | 60900.9 | 3347 | 2.1 | 1 | 2.1 | 0.9 | 2 | 2.1 | 2 | 1 | 3.1 | 3.1 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 15:19 | Normal | 531 | 524.7 | 524.5 | 531.9 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 224.6 | 226.4 | 226.2 | 14.4 | 14.4 | 14.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 4868 | 1 | 38 | 60901.8 | 3347 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 15:24 | Normal | 525.5 | 544.3 | 557.5 | 554.4 | 6 | 7.1 | 9.8 | 10.2 | 225.4 | 227.6 | 226.8 | 41.8 | 41.5 | 41.9 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 15743 | 1 | 37.4 | 60902.8 | 3347 | 1.9 | 0.9 | 2 | 0.9 | 1.8 | 2 | 1.9 | 0.9 | 2.8 | 3 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 15:29 | Normal | 524 | 541.7 | 551.4 | 555.1 | 6.3 | 7.5 | 10.2 | 10.6 | 225.2 | 226.2 | 227 | 43.9 | 43.6 | 43.9 | 60.01 | 59.97 | 60.01 | 16444 | 1 | 37.2 | 60903.8 | 3347 | 2 | 1 | 2 | 0.7 | 1.9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3.1 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 15:34 | Normal | 511.3 | 539 | 531.3 | 540.8 | 4 | 4.4 | 5.9 | 5.4 | 225 | 227.2 | 226 | 23.5 | 23.4 | 23.9 | 59.95 | 59.99 | 59.96 | 11529 | 1 | 36.9 | 60904.8 | 3347 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 15:39 | Normal | 519.6 | 546.5 | 535.9 | 545.6 | 5.3 | 6.3 | 9 | 9.3 | 225.8 | 227.6 | 225.8 | 37.2 | 37 | 37.4 | 59.95 | 59.93 | 59.93 | 13941 | 1 | 36.8 | 60905.9 | 3347 | 1.6 | 0.8 | 1.7 | 0.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 0.9 | 2.6 | 2.6 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 15:44 | Normal | 521.9 | 532.6 | 547.1 | 541.8 | 4.9 | 6 | 8.4 | 8.8 | 224.2 | 227.6 | 226.4 | 34.7 | 34.6 | 34.9 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 13096 | 1 | 36.8 | 60907.1 | 3347 | 1.5 | 0.8 | 1.4 | 0.7 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | 2.4 | 2.4 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 15:49 | Normal | 507 | 539.9 | 524.5 | 543.1 | 3.8 | 4.8 | 7.3 | 7.6 | 224.6 | 226.4 | 225.8 | 28.7 | 28.7 | 28.9 | 59.96 | 60 | 59.94 | 10817 | 1 | 36.6 | 60908 | 3347 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 2.1 | 2.1 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 15:54 | Normal | 523.7 | 527.5 | 545.4 | 537.9 | 3.4 | 4.5 | 6.5 | 7.1 | 223.6 | 224.6 | 225 | 26.3 | 26.2 | 26.6 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 9940 | 1 | 36.3 | 60908.9 | 3347 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 15:59 | Normal | 519.6 | 536.2 | 533.1 | 536.6 | 2.6 | 3.5 | 5.6 | 6.1 | 224.2 | 225.6 | 225.4 | 21.7 | 21.5 | 21.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 8188 | 1 | 36 | 60909.7 | 3347 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 16:04 | Normal | 508 | 538.7 | 537.1 | 538.7 | 2.5 | 3.3 | 5.5 | 5.9 | 225.2 | 225.8 | 226 | 20.8 | 20.7 | 21.1 | 59.99 | 60 | 60 | 7821 | 1 | 35.7 | 60910.3 | 3347 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 16:09 | Normal | 517.9 | 540.7 | 535.7 | 545.4 | 2.2 | 3 | 5.1 | 5.4 | 223.8 | 227.6 | 226.6 | 19.1 | 18.9 | 19.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6617 | 1 | 35.4 | 60910.9 | 3348 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 16:14 | Normal | 481.8 | 536.4 | 536 | 548.4 | 1.9 | 2.5 | 4.3 | 4.8 | 224.2 | 226.4 | 225.4 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 59.99 | 60 | 60 | 5464 | 1 | 35.1 | 60911.4 | 3348 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 16:19 | Normal | 502.9 | 538.8 | 534.9 | 544.5 | 1.6 | 2.1 | 3.2 | 4.3 | 224.6 | 226 | 225.8 | 13.1 | 13 | 13.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4594 | 1 | 34.8 | 60911.9 | 3348 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 16:24 | Normal | 511.2 | 537.9 | 541.3 | 536.9 | 1.4 | 2 | 2.5 | 3.9 | 224.6 | 226.2 | 225.6 | 11 | 10.9 | 11.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 3847 | 1 | 34.6 | 60912.2 | 3348 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 16:29 | Normal | 524.8 | 536.6 | 552.4 | 546 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 3.4 | 223.6 | 226 | 225 | 9 | 8.9 | 9.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 3116 | 1 | 34.4 | 60912.5 | 3348 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 16:34 | Normal | 505.3 | 528 | 555.6 | 526.8 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 2.7 | 224 | 226.4 | 225.8 | 7 | 6.9 | 7.3 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 2400 | 1 | 34 | 60912.7 | 3348 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 16:39 | Normal | 510 | 514.8 | 548.4 | 539.3 | 0.8 | 1.3 | 0.9 | 2.2 | 224.2 | 225.8 | 225.6 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1777 | 1 | 33.8 | 60912.9 | 3348 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 16:44 | Normal | 512.1 | 507.8 | 535.3 | 527.8 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.8 | 225 | 226 | 225.2 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1506 | 1 | 33.5 | 60913 | 3348 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 16:49 | Normal | 507.9 | 499.8 | 530.3 | 546.5 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.3 | 224.6 | 226.2 | 225.8 | 3.4 | 3.5 | 3.9 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 1185 | 1 | 33.3 | 60913.1 | 3348 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 16:54 | Normal | 523.5 | 504.5 | 545.2 | 520.8 | 0.6 | 1 | 0.7 | 1.1 | 225 | 226 | 225.2 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 945 | 1 | 33.1 | 60913.2 | 3348 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 16:59 | Normal | 509.1 | 520.4 | 517 | 462.9 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 1 | 225.6 | 226.2 | 225.8 | 2.2 | 2 | 2.6 | 60 | 60 | 60 | 761 | 1 | 32.8 | 60913.3 | 3348 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 17:04 | Normal | 486.5 | 477.9 | 504.4 | 509.5 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 224.8 | 226.2 | 225.4 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 469 | 1 | 32.5 | 60913.3 | 3348 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 17:09 | Normal | 512 | 490.8 | 503.5 | 498 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 224.6 | 226.2 | 225.6 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 385 | 1 | 32.4 | 60913.4 | 3349 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 17:14 | Normal | 504.9 | 500.8 | 504.2 | 494.1 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 224.6 | 226.2 | 225.6 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 155 | 1 | 32.1 | 60913.4 | 3349 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 17:19 | Normal | 496.4 | 497.9 | 479.7 | 504 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 224.8 | 226.4 | 225.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 29 | 1 | 31.8 | 60913.4 | 3349 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 17:24 | Normal | 486.7 | 502.2 | 504.7 | 505.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 225.8 | 226.8 | 226 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 31.6 | 60913.4 | 3349 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 17:29 | Normal | 473.7 | 476.4 | 463.8 | 478.7 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 224.8 | 226 | 224.8 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 16 | 1 | 31.4 | 60913.4 | 3349 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 17:34 | Normal | 431.8 | 438.7 | 439.6 | 429.6 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 225 | 226.4 | 225.6 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60 | 9 | 1 | 31.2 | 60913.4 | 3349 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 17:39 | Normal | 350.7 | 366 | 356 | 367.6 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 224.8 | 225.6 | 224.6 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 60 | 60 | 60 | 6 | 1 | 30.9 | 60913.4 | 3349 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
2026-07-29 17:44 | Normal | 202.2 | 202.3 | 203.4 | 224.7 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 224.8 | 225.6 | 224.6 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 60 | 59.98 | 59.98 | 4 | 1 | 30.5 | 60913.4 | 3349 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0