## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-07-29 06:08 | Check | 455.7 | 459.8 | 453.2 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.6 | 220.8 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 4 | 33.2 | 79088.1 | 7204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-29 06:13 | Normal | 200.4 | 464.5 | 198.1 | 462.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.8 | 221 | 222.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 13 | 1 | 36.9 | 79088.1 | 7204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-29 06:17 | Normal | 199.6 | 433 | 199.8 | 480.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221 | 221.2 | 222.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 62 | 1 | 40 | 79088.1 | 7204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.095 | 0.643 | 6 | 1369
2026-07-29 06:20 | Normal | 199.8 | 418.9 | 199.9 | 479.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.8 | 221.8 | 222.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 121 | 1 | 35.6 | 79088.1 | 7204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 06:25 | Normal | 199.9 | 482.5 | 199.8 | 477.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 221.6 | 221.8 | 222 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 149 | 1 | 39.6 | 79088.1 | 7204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 06:30 | Normal | 200.2 | 454.2 | 199.7 | 486.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 221.4 | 221.2 | 222.8 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60 | 255 | 1 | 35.9 | 79088.1 | 7204 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 06:35 | Normal | 200.1 | 505.4 | 307.8 | 495.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 221.6 | 221.8 | 222.4 | 2 | 1.9 | 1.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 453 | 1 | 35.3 | 79088.2 | 7204 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 06:40 | Normal | 224.4 | 496.3 | 506.1 | 504.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 222.4 | 222.2 | 223 | 3 | 2.9 | 3 | 60.07 | 60.08 | 60.06 | 984 | 1 | 35.4 | 79088.2 | 7204 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 06:45 | Normal | 244.5 | 498.4 | 504.7 | 516.1 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 222.2 | 222.2 | 222.6 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1276 | 1 | 35.8 | 79088.3 | 7204 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 06:50 | Normal | 252.4 | 501.7 | 500.8 | 504.1 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 222 | 221.8 | 222.2 | 3 | 2.9 | 2.9 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 989 | 1 | 36.1 | 79088.4 | 7204 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 06:55 | Normal | 215 | 505.5 | 479.9 | 493.1 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 221.2 | 222 | 222.4 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1111 | 1 | 36.4 | 79088.5 | 7204 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 07:00 | Normal | 226.2 | 525.5 | 526.9 | 492.9 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 222.4 | 222 | 222.8 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 1343 | 1 | 36.8 | 79088.6 | 7204 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 07:05 | Normal | 232.2 | 521.9 | 505.6 | 526.2 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 221.8 | 221.8 | 222.4 | 5 | 4.9 | 5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1801 | 1 | 37.3 | 79088.7 | 7204 | 1.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 07:10 | Normal | 419 | 496.7 | 523.8 | 522.2 | 0.5 | 1 | 0.8 | 1.1 | 222.4 | 221.8 | 222.8 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1961 | 1 | 37.7 | 79088.9 | 7205 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 07:15 | Normal | 475.4 | 516.4 | 511.4 | 529.8 | 1.8 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 222.8 | 222.2 | 223 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 3610 | 1 | 38.1 | 79089.1 | 7205 | 1.2 | 0.7 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 07:20 | Normal | 486.7 | 535.4 | 514.7 | 516.1 | 1.5 | 2.1 | 1 | 1.2 | 222 | 222 | 222.2 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 3239 | 1 | 38.7 | 79089.4 | 7205 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0.3 | 1.7 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 07:25 | Normal | 481.6 | 522.6 | 451.8 | 486.2 | 1.1 | 2.2 | 0.8 | 1.1 | 222.2 | 222.2 | 222.6 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 60 | 60 | 60 | 2851 | 1 | 39.5 | 79089.7 | 7205 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 07:30 | Normal | 525 | 499.5 | 526.6 | 495 | 1.1 | 2.8 | 0.8 | 1.2 | 222.2 | 222.2 | 222.4 | 8.8 | 8.6 | 8.7 | 60.09 | 60.06 | 60.07 | 3255 | 1 | 40.3 | 79089.9 | 7205 | 1 | 0.2 | 0 | 0.6 | 2.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 07:35 | Normal | 445.2 | 509.8 | 492 | 498.3 | 2.2 | 3.4 | 1 | 1.5 | 221.6 | 222.2 | 222.8 | 11.2 | 11.1 | 11.1 | 60 | 60.01 | 60 | 3958 | 1 | 40.5 | 79090.2 | 7205 | 1.2 | 1 | 0 | 1 | 2.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 07:40 | Normal | 437.7 | 512.8 | 396.7 | 489 | 2.5 | 3.6 | 1.6 | 1.6 | 222.2 | 222.8 | 222.6 | 12.1 | 12.1 | 12.2 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 4511 | 1 | 40.8 | 79090.6 | 7205 | 1.3 | 1.1 | 0 | 1.2 | 2.2 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 07:45 | Normal | 440.5 | 518.6 | 414.8 | 478.3 | 2.6 | 3.8 | 1.8 | 2 | 222.4 | 222.4 | 223.2 | 13.4 | 13.2 | 13.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 4895 | 1 | 41 | 79091 | 7205 | 1.5 | 1.2 | 0 | 1.2 | 2.3 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 07:50 | Normal | 462.8 | 517.4 | 417 | 506.4 | 3 | 4.1 | 2.1 | 2.2 | 222.4 | 222.8 | 222.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 5294 | 1 | 41.3 | 79091.4 | 7205 | 1.5 | 1.4 | 0 | 1.3 | 2.5 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 07:55 | Normal | 472.9 | 509.6 | 415.4 | 480.7 | 2.6 | 4 | 2.1 | 2.2 | 222.4 | 222.4 | 223.4 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 5639 | 1 | 41.5 | 79091.8 | 7205 | 1.4 | 1.3 | 0 | 1.2 | 2.4 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 1 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 08:00 | Normal | 464.8 | 509.5 | 429 | 479.3 | 1.9 | 2.8 | 1.5 | 1.7 | 222 | 222.6 | 222.4 | 10.6 | 10.4 | 10.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4075 | 1 | 41.7 | 79092.2 | 7205 | 1.1 | 1 | 0 | 0.9 | 1.8 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 08:05 | Normal | 486.8 | 524.9 | 431.5 | 497.9 | 3.6 | 4.8 | 3 | 3 | 219 | 219.6 | 219.8 | 19.1 | 19 | 19.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6366 | 1 | 41.8 | 79092.6 | 7205 | 2 | 1.5 | 0 | 1.6 | 3 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 08:10 | Normal | 470.7 | 511.6 | 451.6 | 518.2 | 5 | 5.3 | 3.1 | 3.3 | 219.4 | 219.6 | 219.8 | 21.7 | 21.7 | 21.8 | 59.92 | 59.99 | 59.95 | 7471 | 1 | 42.2 | 79093.1 | 7206 | 3.1 | 1.7 | 0 | 1.7 | 3.3 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 08:15 | Normal | 486.8 | 513.2 | 443 | 515.3 | 5.1 | 5.5 | 3.6 | 3.6 | 220 | 220.2 | 221 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 60.01 | 60.01 | 60.04 | 8299 | 1 | 42.5 | 79093.8 | 7206 | 3.3 | 1.8 | 0 | 1.9 | 3.5 | 0 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 08:20 | Normal | 499.8 | 511.6 | 446.5 | 515.8 | 5.1 | 6.4 | 3.8 | 3.8 | 220 | 220.4 | 220.8 | 25 | 24.9 | 25 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 8971 | 1 | 42.8 | 79094.5 | 7206 | 3.3 | 1.7 | 0 | 2.6 | 3.4 | 0.2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 08:25 | Normal | 501.6 | 509.4 | 443 | 517.4 | 5.5 | 7.3 | 4.2 | 4.1 | 220.4 | 220.6 | 220.6 | 27 | 26.9 | 27 | 60.07 | 60.02 | 60.05 | 9789 | 1 | 43 | 79095.3 | 7206 | 3.6 | 2 | 0 | 3.4 | 3.6 | 0.1 | 2.1 | 1.9 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 08:30 | Normal | 491.6 | 506.4 | 442.8 | 513.2 | 5.8 | 7.6 | 4.5 | 4.5 | 220.4 | 220.4 | 220.8 | 28.1 | 28 | 28.2 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 10220 | 1 | 43.8 | 79096.2 | 7206 | 3.6 | 2 | 0 | 3.6 | 3.7 | 0 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 08:35 | Normal | 440.9 | 512.5 | 440.8 | 511.2 | 7.5 | 7.7 | 4.8 | 4.8 | 220.6 | 221.2 | 221 | 30.1 | 30 | 30.1 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 11107 | 1 | 45 | 79097 | 7206 | 3.8 | 3.7 | 0 | 3.7 | 3.9 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 08:40 | Normal | 433.7 | 502.5 | 475 | 514.4 | 7.9 | 8.1 | 5 | 5 | 220.8 | 221.6 | 221.6 | 31.4 | 31.4 | 31.5 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 11634 | 1 | 45.9 | 79098 | 7206 | 3.9 | 3.8 | 0 | 3.7 | 4 | 0.1 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 08:45 | Normal | 476.8 | 507.5 | 484.4 | 510.8 | 7.8 | 8.3 | 5.2 | 5.4 | 220.2 | 221.2 | 221 | 33.3 | 33 | 33.2 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 12322 | 1 | 46.7 | 79099 | 7206 | 3.9 | 3.5 | 0.1 | 3.9 | 4.1 | 0.1 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 08:50 | Normal | 469 | 506.7 | 468.1 | 517.5 | 8.3 | 8.5 | 5.8 | 5.6 | 220.4 | 221.8 | 220.8 | 34.5 | 34.4 | 34.5 | 60.05 | 59.98 | 60.04 | 12811 | 1 | 47.4 | 79100 | 7206 | 4.2 | 3.8 | 0 | 3.9 | 4.1 | 0.3 | 2.6 | 3 | 2.8 | 2.8 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 08:55 | Normal | 468.6 | 503.3 | 471.7 | 507.9 | 8.5 | 8.8 | 6.1 | 6.1 | 220.6 | 221.4 | 221.4 | 36 | 35.9 | 36.1 | 60 | 59.99 | 60 | 13334 | 1 | 48 | 79101.1 | 7206 | 4.1 | 4 | 0.2 | 4.2 | 4.3 | 0 | 3 | 3.1 | 3 | 3 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 09:00 | Normal | 468.8 | 499.5 | 471.7 | 516 | 8.6 | 9 | 6.4 | 6.3 | 221 | 221.8 | 221 | 37.2 | 37 | 37.2 | 60 | 59.95 | 59.97 | 13757 | 1 | 48.5 | 79102.3 | 7206 | 4.2 | 4.1 | 0.2 | 4.2 | 4.5 | 0.1 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 09:05 | Normal | 466.6 | 501.3 | 460.5 | 520.9 | 8.8 | 9 | 6.7 | 6.5 | 220.2 | 221.2 | 221.6 | 38 | 38.1 | 38.1 | 60.05 | 59.97 | 60 | 14132 | 1 | 49.1 | 79103.4 | 7206 | 4.4 | 4.2 | 0.1 | 4.1 | 4.4 | 0.2 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 09:10 | Normal | 464.9 | 507.5 | 464.8 | 512.2 | 9.1 | 9.2 | 7 | 6.9 | 220.4 | 221.8 | 221.2 | 39.2 | 39 | 39.2 | 59.97 | 60.02 | 60.01 | 14490 | 1 | 49.7 | 79104.6 | 7207 | 4.5 | 4.2 | 0.1 | 4.2 | 4.5 | 0.2 | 3.2 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 09:15 | Normal | 462.8 | 499.5 | 464.6 | 507 | 9.2 | 9.5 | 7.3 | 7.2 | 220.8 | 221 | 221.2 | 40 | 39.9 | 40.1 | 60.01 | 59.98 | 60.03 | 14832 | 1 | 50.1 | 79105.8 | 7207 | 4.6 | 4.3 | 0 | 4.5 | 4.7 | 0.1 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 09:20 | Normal | 456.6 | 500.9 | 463.6 | 511.2 | 9.4 | 9.6 | 7.5 | 7.4 | 220.8 | 221.8 | 221.8 | 41 | 40.9 | 41 | 60.02 | 60.02 | 59.99 | 15188 | 1 | 50.6 | 79107.1 | 7207 | 4.6 | 4.4 | 0.2 | 4.6 | 4.8 | 0.1 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 09:25 | Normal | 454.9 | 497.6 | 473.8 | 507.5 | 9.6 | 9.8 | 7.6 | 7.8 | 221.4 | 221.6 | 221.6 | 41.9 | 41.9 | 42.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 15592 | 1 | 51.1 | 79108.4 | 7207 | 4.7 | 4.4 | 0.3 | 4.6 | 4.8 | 0.2 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 09:30 | Normal | 457.6 | 493.4 | 463.4 | 506.7 | 9.8 | 10.1 | 8.1 | 8 | 221.2 | 222.2 | 221.4 | 43.1 | 42.9 | 43.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 15949 | 1 | 51.6 | 79109.7 | 7207 | 4.8 | 4.4 | 0.3 | 4.7 | 4.9 | 0.2 | 4 | 4 | 3.9 | 3.9 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 09:35 | Normal | 459.8 | 500.4 | 495.9 | 511.3 | 10 | 10.2 | 7.7 | 8.2 | 221.6 | 221.8 | 221.6 | 44.1 | 44 | 44.1 | 59.96 | 59.97 | 60 | 16383 | 1 | 52 | 79111 | 7207 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 4.8 | 5.2 | 0 | 3.6 | 4.1 | 4.1 | 4 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 09:40 | Normal | 477.8 | 494.5 | 485.3 | 508.6 | 9.9 | 10.4 | 8.4 | 8.5 | 221.4 | 222.6 | 221.6 | 45.4 | 45.3 | 45.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 16871 | 1 | 52.4 | 79112.4 | 7207 | 5 | 4.7 | 0.1 | 4.9 | 5.1 | 0.1 | 4 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 09:45 | Normal | 481.8 | 501.5 | 473.8 | 514.2 | 9.9 | 10.3 | 8.7 | 8.6 | 221.2 | 221.6 | 221.8 | 46.2 | 46.1 | 46.2 | 60 | 60.05 | 60 | 17187 | 1 | 52.8 | 79113.8 | 7207 | 5 | 4.8 | 0 | 4.8 | 5.1 | 0.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 09:50 | Normal | 479.9 | 497.6 | 470.7 | 512 | 10.1 | 10.6 | 9 | 9 | 221.6 | 222.2 | 222 | 47.2 | 47 | 47.2 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 17544 | 1 | 53.2 | 79115.3 | 7207 | 5.1 | 4.7 | 0.1 | 4.9 | 5.2 | 0.4 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 09:55 | Normal | 472 | 494.6 | 467.5 | 507 | 10.5 | 10.6 | 9.3 | 9.2 | 222.2 | 222.4 | 222.8 | 48 | 47.7 | 48 | 59.99 | 59.95 | 59.99 | 17819 | 1 | 53.5 | 79116.8 | 7207 | 5.2 | 5 | 0 | 5 | 5.3 | 0.2 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 10:00 | Normal | 474 | 498.6 | 465.9 | 498 | 10.5 | 10.7 | 9.5 | 9.6 | 222.6 | 223.4 | 222.6 | 48.8 | 48.6 | 49 | 60.03 | 59.97 | 60.03 | 18119 | 1 | 53.7 | 79118.3 | 7207 | 5.2 | 5 | 0.2 | 5.1 | 5.3 | 0.2 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 10:05 | Normal | 474.2 | 498.3 | 473.7 | 512.9 | 10.6 | 10.8 | 9.7 | 9.6 | 222.4 | 222.6 | 222.2 | 49.5 | 49.4 | 49.6 | 60.01 | 59.98 | 60.02 | 18453 | 1 | 54 | 79119.8 | 7207 | 5.3 | 5.1 | 0.1 | 5.1 | 5.4 | 0.1 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 10:10 | Normal | 473.8 | 493.5 | 476.4 | 509.8 | 10.7 | 11 | 9.7 | 9.8 | 221.8 | 223.2 | 222.6 | 50.2 | 50 | 50.3 | 59.98 | 59.94 | 59.98 | 18684 | 1 | 54 | 79121.3 | 7208 | 5.1 | 5.1 | 0.3 | 5.2 | 5.4 | 0 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 10:15 | Normal | 475.8 | 496.5 | 467.3 | 499.7 | 10.7 | 11 | 10 | 10.1 | 221.8 | 222.2 | 222.6 | 50.8 | 50.6 | 50.8 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 18911 | 1 | 54.3 | 79122.9 | 7208 | 5.3 | 5 | 0.1 | 5.2 | 5.5 | 0.1 | 5 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 10:20 | Normal | 469.8 | 496.5 | 479.3 | 502.8 | 10.8 | 11 | 10 | 10.2 | 222.4 | 222.6 | 222.2 | 51.3 | 51.2 | 51.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 19076 | 1 | 54.5 | 79124.5 | 7208 | 5.3 | 5.1 | 0.1 | 5.3 | 5.5 | 0 | 4.9 | 5 | 5.2 | 4.9 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 10:25 | Normal | 492.9 | 496.6 | 480.7 | 489 | 10.6 | 11 | 10.1 | 10.6 | 222.2 | 222.4 | 223 | 51.8 | 51.8 | 51.8 | 59.97 | 59.96 | 60 | 19349 | 1 | 54.7 | 79126.1 | 7208 | 5.3 | 4.9 | 0.1 | 5.2 | 5.5 | 0.1 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 10:30 | Normal | 487.7 | 500.3 | 487.8 | 496.2 | 10.8 | 11 | 10.3 | 10.8 | 222 | 223 | 223.2 | 52.7 | 52.6 | 52.9 | 59.98 | 60.08 | 60 | 19672 | 1 | 55 | 79127.7 | 7208 | 5.4 | 4.8 | 0.3 | 5.2 | 5.4 | 0.2 | 5 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 10:35 | Normal | 483.8 | 501.4 | 487.6 | 502.6 | 11 | 11 | 10.5 | 10.8 | 222.4 | 222.6 | 223.6 | 53.2 | 53 | 53.1 | 60 | 59.97 | 60 | 19872 | 1 | 55.1 | 79129.4 | 7208 | 5.6 | 5.2 | 0 | 5.2 | 5.5 | 0.1 | 5.3 | 5.2 | 5.5 | 5.2 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 10:40 | Normal | 487 | 487.6 | 483.6 | 495.8 | 11 | 11.3 | 10.7 | 11 | 222.2 | 222.4 | 223.4 | 53.9 | 53.7 | 53.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 20100 | 1 | 55.4 | 79131 | 7208 | 5.5 | 5.1 | 0.2 | 5.3 | 5.7 | 0.1 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 5.3 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 10:45 | Normal | 483.6 | 495.3 | 482.6 | 503.9 | 11.2 | 11.3 | 11 | 11.1 | 222.6 | 223.2 | 223.8 | 54.6 | 54.5 | 54.6 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 20394 | 1 | 55.5 | 79132.7 | 7208 | 5.6 | 5.4 | 0.1 | 5.4 | 5.6 | 0.1 | 5.5 | 5.4 | 5.7 | 5.4 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 10:50 | Normal | 489.8 | 496.3 | 481.7 | 502 | 10.9 | 11.3 | 11.1 | 11.3 | 222.6 | 223.4 | 224.2 | 55 | 54.9 | 55.1 | 60.09 | 59.97 | 60.03 | 20562 | 1 | 55.6 | 79134.4 | 7208 | 5.4 | 5.2 | 0.1 | 5.2 | 5.6 | 0.2 | 5.4 | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 10:55 | Normal | 488.5 | 495.2 | 481 | 500.5 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 11.5 | 222.6 | 223 | 223.8 | 55.4 | 55.3 | 55.5 | 60.09 | 60.05 | 60.04 | 20703 | 1 | 55.7 | 79136.2 | 7208 | 5.5 | 5.3 | 0.2 | 5.3 | 5.6 | 0.2 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 11:00 | Normal | 480.5 | 489.2 | 479.8 | 502.1 | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 222.8 | 223.4 | 224.6 | 55.5 | 55.2 | 55.4 | 60.1 | 60.11 | 60.06 | 20783 | 1 | 55.6 | 79137.9 | 7208 | 5.5 | 5.4 | 0.1 | 5.3 | 5.6 | 0.3 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 5.6 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 11:05 | Normal | 486.7 | 489.4 | 469.2 | 496.7 | 11.1 | 11.4 | 11.8 | 11.8 | 222.8 | 223.2 | 224.8 | 56.1 | 55.8 | 55.8 | 60.04 | 59.98 | 60.03 | 20903 | 1 | 55.7 | 79139.6 | 7208 | 5.5 | 5.1 | 0.3 | 5.5 | 5.6 | 0.1 | 5.9 | 5.8 | 6 | 5.7 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 11:10 | Normal | 480.6 | 492.3 | 489.9 | 495.3 | 11.1 | 11.4 | 11.6 | 12 | 222.8 | 223.2 | 223.8 | 56.4 | 56.4 | 56.5 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 21100 | 1 | 55.3 | 79141.4 | 7209 | 5.5 | 5.1 | 0.3 | 5.5 | 5.4 | 0.2 | 5.9 | 5.7 | 6.1 | 5.9 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 11:15 | Normal | 491.9 | 492.4 | 483.8 | 501.2 | 11.1 | 11.5 | 11.9 | 12.1 | 223.6 | 223.2 | 224.2 | 56.8 | 56.6 | 56.8 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 21269 | 1 | 54.8 | 79143.1 | 7209 | 5.5 | 5.1 | 0.2 | 5.5 | 5.7 | 0.1 | 6 | 5.8 | 6.2 | 5.8 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 11:20 | Normal | 495.8 | 492.5 | 485.2 | 494.5 | 11 | 11.3 | 12 | 12.2 | 223.4 | 223.2 | 224.6 | 57 | 56.9 | 57 | 59.99 | 60.06 | 59.97 | 21340 | 1 | 54.6 | 79144.9 | 7209 | 5.5 | 5.3 | 0 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 6.1 | 5.9 | 6.2 | 5.9 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 11:25 | Normal | 480.7 | 488.4 | 475.8 | 491.2 | 11.3 | 11.4 | 12.1 | 12.3 | 223 | 223.8 | 223.8 | 57 | 56.9 | 56.8 | 60.06 | 59.97 | 60.05 | 21311 | 1 | 54.5 | 79146.7 | 7209 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 5.6 | 5.5 | 0.1 | 6.2 | 5.8 | 6.3 | 6 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 11:30 | Normal | 487.9 | 489.5 | 482.9 | 492.3 | 11.1 | 11.3 | 12.2 | 12.3 | 223.6 | 223.2 | 224.4 | 57.1 | 57 | 57 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 21355 | 1 | 54.5 | 79148.5 | 7209 | 5.4 | 5.3 | 0.2 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 6.1 | 6 | 6.4 | 5.9 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 11:35 | Normal | 492.7 | 482.4 | 479.9 | 496.2 | 11.1 | 11.5 | 12.5 | 12.5 | 223.6 | 223 | 223.6 | 57.3 | 57.2 | 57.3 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 21525 | 1 | 54.4 | 79150.3 | 7209 | 5.4 | 5.3 | 0.1 | 5.4 | 5.6 | 0.2 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6.1 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 11:40 | Normal | 486.8 | 487.5 | 477.7 | 482.8 | 11.1 | 11.3 | 12.6 | 12.6 | 223.4 | 223.4 | 224.2 | 57.3 | 57.2 | 57.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 21448 | 1 | 54.3 | 79152.1 | 7209 | 5.4 | 5.5 | 0 | 5.4 | 5.6 | 0.1 | 6.3 | 6.2 | 6.4 | 6.1 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 11:45 | Normal | 480.8 | 488.6 | 477.1 | 493.8 | 11.1 | 11.1 | 12.6 | 12.6 | 223.4 | 223.4 | 224 | 57 | 57.1 | 57.1 | 60.01 | 59.97 | 60.01 | 21464 | 1 | 54.4 | 79153.8 | 7209 | 5.4 | 5.3 | 0.2 | 5.3 | 5.5 | 0.2 | 6.3 | 6.1 | 6.5 | 6 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 11:50 | Normal | 482.8 | 487.5 | 468.8 | 480.2 | 11 | 11 | 12.8 | 12.9 | 223 | 223.6 | 223.6 | 57.1 | 57 | 57 | 60.02 | 59.98 | 60.03 | 21386 | 1 | 54.5 | 79155.6 | 7209 | 5.4 | 5.4 | 0 | 5.3 | 5.4 | 0.1 | 6.4 | 6.3 | 6.6 | 6.2 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 11:55 | Normal | 483.7 | 484.3 | 470.7 | 487 | 10.9 | 11 | 12.6 | 12.6 | 223.2 | 223.8 | 223.8 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 60.03 | 59.97 | 60.05 | 21063 | 1 | 54.5 | 79157.4 | 7209 | 5.3 | 5.3 | 0 | 5.1 | 5.3 | 0.3 | 6.3 | 6.2 | 6.5 | 6.1 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 12:00 | Normal | 482.7 | 486.4 | 469.7 | 484.1 | 10.9 | 11 | 12.9 | 13 | 223.8 | 223.6 | 224.4 | 56.7 | 56.7 | 56.8 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 21283 | 1 | 54.5 | 79159.2 | 7209 | 5.3 | 5.1 | 0.2 | 5.3 | 5.2 | 0.2 | 6.5 | 6.3 | 6.6 | 6.2 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 12:05 | Normal | 486.6 | 483.3 | 472.2 | 477.7 | 10.8 | 10.8 | 13 | 13.1 | 223.8 | 223.2 | 223.8 | 56.7 | 56.6 | 56.7 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 21259 | 1 | 54.6 | 79160.9 | 7209 | 5.3 | 5.1 | 0.2 | 5.1 | 5.2 | 0.4 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 6.3 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 12:10 | Normal | 488 | 481.7 | 464.8 | 488.2 | 10.5 | 10.8 | 12.9 | 12.8 | 222.8 | 223.2 | 224 | 56 | 55.9 | 56 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 20992 | 1 | 54.6 | 79162.7 | 7210 | 5.2 | 4.9 | 0.2 | 5 | 5.2 | 0.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 12:15 | Normal | 485.7 | 488.3 | 473.6 | 482 | 10.4 | 10.6 | 12.7 | 12.9 | 223 | 222.6 | 223.2 | 56 | 55.8 | 56 | 60 | 59.97 | 59.98 | 20918 | 1 | 54.6 | 79164.4 | 7210 | 5.1 | 5.1 | 0 | 5.1 | 5.2 | 0.1 | 6.3 | 6.2 | 6.5 | 6.2 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 12:20 | Normal | 485.8 | 486.5 | 471.7 | 490.2 | 10.4 | 10.6 | 13.1 | 13 | 222.8 | 223.4 | 223.6 | 56.8 | 56.7 | 56.8 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 21248 | 1 | 54.5 | 79166.2 | 7210 | 5 | 4.8 | 0.3 | 5 | 5.1 | 0.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 12:25 | Normal | 486.6 | 486.3 | 479.8 | 487.3 | 10.6 | 10.9 | 13.3 | 13.5 | 221.6 | 222 | 222.6 | 58.2 | 58.1 | 58.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 21664 | 1 | 54.5 | 79168 | 7210 | 5.2 | 5 | 0.1 | 5.1 | 5.1 | 0.4 | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 12:30 | Normal | 485.7 | 484.4 | 472.8 | 482.2 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 220 | 219.8 | 220 | 11.1 | 11.1 | 11.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 20633 | 1 | 54.2 | 79169.5 | 7210 | 1 | 1.1 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 12:35 | Normal | 492.8 | 499.6 | 488.9 | 492.4 | 10.9 | 11 | 13.6 | 14 | 222.8 | 222.8 | 223.6 | 60.4 | 60.3 | 60.4 | 59.97 | 59.95 | 60 | 22581 | 1 | 53.9 | 79170.9 | 7210 | 5.3 | 5.2 | 0.2 | 5.2 | 5.4 | 0.3 | 6.8 | 6.7 | 7.1 | 6.9 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 12:40 | Normal | 493.9 | 493.6 | 482.7 | 489.9 | 11 | 11.3 | 14.2 | 14.5 | 222 | 222.4 | 222.6 | 62.2 | 62 | 62.2 | 60.06 | 60.08 | 60.03 | 23057 | 1 | 54.1 | 79172.5 | 7210 | 5.4 | 5.4 | 0 | 5.3 | 5.5 | 0.2 | 7 | 7.1 | 7.4 | 7.2 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 12:45 | Normal | 496.7 | 495.7 | 484.2 | 495.5 | 10.6 | 10.8 | 13.8 | 14.1 | 221 | 221.4 | 221.8 | 60.7 | 60.6 | 60.6 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 22384 | 1 | 53.6 | 79174 | 7210 | 5.2 | 5.1 | 0.1 | 5.3 | 5.2 | 0.1 | 6.8 | 6.8 | 7.1 | 6.9 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 12:50 | Normal | 491.7 | 476.4 | 491.2 | 485.3 | 2.6 | 3 | 3 | 3.6 | 217.4 | 217.6 | 217.8 | 15.7 | 15.5 | 15.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 5699 | 1 | 52.7 | 79174.8 | 7210 | 1.2 | 1 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 12:55 | Normal | 502.8 | 492.5 | 503.8 | 494.2 | 3.1 | 3.6 | 3.5 | 4.2 | 218 | 218 | 218.4 | 18.5 | 18.5 | 18.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 12662 | 1 | 51.7 | 79175.9 | 7210 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | 2 | 2.2 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 13:00 | Normal | 494.9 | 496.5 | 497.5 | 498.8 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 4.6 | 217.2 | 217.6 | 218 | 20.6 | 20.5 | 20.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 7393 | 1 | 51.7 | 79177.2 | 7210 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 13:05 | Normal | 499.5 | 504.2 | 485.5 | 501.9 | 10.9 | 11.1 | 14.6 | 14.8 | 221.6 | 222.4 | 222.8 | 63.4 | 63.3 | 63.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 23830 | 1 | 51.2 | 79178.3 | 7210 | 5.3 | 5.2 | 0.2 | 5.4 | 5.4 | 0 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 13:10 | Normal | 501.8 | 497.5 | 491 | 492.3 | 10.5 | 10.9 | 14.3 | 14.6 | 220.8 | 221.2 | 221.8 | 61.9 | 61.8 | 62 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 22940 | 1 | 51.7 | 79180 | 7211 | 5.1 | 5.1 | 0.2 | 5.1 | 5.2 | 0.1 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 13:15 | Normal | 501.3 | 496.9 | 486.2 | 493.7 | 9.6 | 10.1 | 13.6 | 13.8 | 222.4 | 222.8 | 223 | 57.4 | 57.1 | 57.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 21413 | 1 | 52.2 | 79181.7 | 7211 | 4.8 | 4.6 | 0.1 | 4.9 | 4.9 | 0 | 6.8 | 6.8 | 7 | 6.7 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 13:20 | Normal | 500.8 | 492.5 | 472.9 | 498 | 2.4 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 218.8 | 219.8 | 220.2 | 15.3 | 15.1 | 15.3 | 60 | 60.02 | 60.03 | 5733 | 1 | 52.3 | 79183 | 7211 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 13:25 | Normal | 506.8 | 507.5 | 497.8 | 501.2 | 9.9 | 10.1 | 13.9 | 14.1 | 222.4 | 223 | 222.8 | 59.7 | 59.7 | 59.8 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 22280 | 1 | 51.1 | 79183.8 | 7211 | 4.8 | 4.7 | 0.3 | 4.8 | 4.7 | 0.4 | 6.8 | 7 | 7.2 | 6.9 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 13:30 | Normal | 506.9 | 506.7 | 496.5 | 502.8 | 9.6 | 10 | 14.1 | 14.2 | 221.6 | 223 | 222.4 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 60.05 | 60 | 60.02 | 22081 | 1 | 50.7 | 79185 | 7211 | 4.7 | 4.6 | 0.2 | 4.8 | 4.8 | 0.2 | 6.9 | 7.1 | 7.2 | 6.9 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 13:35 | Normal | 496.7 | 504.3 | 492.7 | 490.1 | 8.8 | 9.1 | 12.8 | 13.1 | 221.8 | 222.8 | 222.2 | 53.9 | 53.8 | 54.1 | 60.03 | 59.98 | 60.05 | 20163 | 1 | 51 | 79186.5 | 7211 | 4.3 | 4.2 | 0.1 | 4.1 | 4.4 | 0.4 | 6.2 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 13:40 | Normal | 499.8 | 489.5 | 479.6 | 493 | 8.3 | 8.6 | 12.6 | 12.8 | 221 | 222.6 | 222 | 51.7 | 51.6 | 51.7 | 60.09 | 59.96 | 60.02 | 19226 | 1 | 51.5 | 79188.1 | 7211 | 4 | 3.9 | 0.2 | 4 | 4 | 0.3 | 6.3 | 6.2 | 6.5 | 6.2 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 13:45 | Normal | 496.6 | 497.3 | 484.5 | 494 | 7.8 | 8.1 | 12.1 | 12.3 | 221.2 | 221.8 | 220.8 | 49.6 | 49.5 | 49.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 18544 | 1 | 51.7 | 79189.7 | 7211 | 3.6 | 3.7 | 0.3 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 13:50 | Normal | 497.6 | 497.4 | 486.1 | 490.4 | 7.8 | 8 | 12.1 | 12.5 | 221.4 | 222.2 | 221.6 | 49.8 | 49.6 | 49.7 | 59.96 | 60.01 | 59.98 | 18465 | 1 | 51.7 | 79191.3 | 7211 | 3.6 | 3.7 | 0.2 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 6.1 | 6 | 6.3 | 6 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 13:55 | Normal | 503.6 | 492.4 | 488.1 | 492.4 | 7.1 | 7.6 | 11.7 | 12 | 221 | 221.6 | 221.4 | 47.4 | 47.2 | 47.5 | 60.07 | 60.02 | 60.05 | 17562 | 1 | 51.7 | 79192.8 | 7211 | 3.4 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.6 | 0.2 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | 5.8 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 14:00 | Normal | 502.8 | 506.5 | 486.8 | 494.2 | 6.8 | 7.1 | 11.6 | 11.9 | 220 | 221.6 | 221.4 | 46.7 | 46.6 | 46.7 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 17340 | 1 | 51.5 | 79194.2 | 7211 | 3.2 | 3.3 | 0.1 | 3.5 | 3.4 | 0.1 | 5.8 | 5.7 | 6 | 5.7 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 14:05 | Normal | 502.7 | 492.4 | 487.9 | 491.3 | 7 | 7.3 | 11.1 | 12 | 221.4 | 221.4 | 221.6 | 46.3 | 46.2 | 46.4 | 59.99 | 60.04 | 59.99 | 17201 | 1 | 51.4 | 79195.6 | 7211 | 3.3 | 3.2 | 0.2 | 3.4 | 3.5 | 0.3 | 5.6 | 5.3 | 6.1 | 5.8 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 14:10 | Normal | 502.9 | 497.5 | 504.8 | 498.2 | 6.3 | 6.6 | 8 | 11.2 | 220.6 | 220.8 | 220.6 | 40.5 | 40.4 | 40.4 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 15073 | 1 | 51.2 | 79197 | 7212 | 3 | 3 | 0.1 | 3.1 | 3.2 | 0.2 | 4.2 | 3.6 | 5.8 | 5.4 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 14:15 | Normal | 502.6 | 497.3 | 496.3 | 499.7 | 6 | 6.5 | 6.5 | 11.3 | 220 | 220.8 | 220.8 | 37.7 | 37.7 | 37.9 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 13971 | 1 | 50.8 | 79198.2 | 7212 | 2.8 | 2.9 | 0.1 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.3 | 3 | 5.7 | 5.4 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 14:20 | Normal | 503.9 | 501.9 | 504.1 | 497.3 | 5.8 | 6.2 | 6.1 | 10.3 | 219.6 | 219.6 | 220.4 | 36 | 35.8 | 36 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 13267 | 1 | 50.4 | 79199.3 | 7212 | 2.7 | 2.7 | 0.2 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 3.1 | 2.9 | 4.7 | 5.5 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 14:25 | Normal | 524.8 | 500.2 | 501.4 | 509 | 4.3 | 5.2 | 5.2 | 7.4 | 217.6 | 218.2 | 218.6 | 28.6 | 28.5 | 28.6 | 60 | 59.99 | 60 | 9455 | 1 | 50.1 | 79200.4 | 7212 | 1.9 | 2.1 | 0.1 | 2.4 | 2.3 | 0.2 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 4.5 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 14:30 | Normal | 512.5 | 497.5 | 498.4 | 498.1 | 5.3 | 5.8 | 6.1 | 8.6 | 220 | 220.2 | 220.2 | 33.1 | 33.1 | 33.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 12264 | 1 | 49.6 | 79201.4 | 7212 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 5.4 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 14:35 | Normal | 516.6 | 488.4 | 500.5 | 493.8 | 4.7 | 5.3 | 5.6 | 8.2 | 219 | 218.6 | 219 | 30.3 | 30.2 | 30.4 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 11127 | 1 | 49.3 | 79202.3 | 7212 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.5 | 0.2 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 5.1 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 14:40 | Normal | 508.8 | 503.4 | 496.6 | 496 | 5.3 | 5.7 | 6.4 | 8.8 | 218.6 | 219.2 | 219.2 | 33.4 | 33.3 | 33.5 | 59.98 | 60 | 60 | 12288 | 1 | 49.1 | 79203.3 | 7212 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.6 | 2.7 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 5.4 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 14:45 | Normal | 511.6 | 497.3 | 496.5 | 497.9 | 5 | 5.5 | 6.3 | 8.8 | 217.2 | 217.2 | 217.8 | 32.7 | 32.6 | 32.7 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 11579 | 1 | 48.7 | 79204.2 | 7212 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 3.1 | 3 | 3.3 | 5.4 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 14:50 | Normal | 529.6 | 500.5 | 506.2 | 496.5 | 4.9 | 5.5 | 6.3 | 8.6 | 218.8 | 219.2 | 219.2 | 32.4 | 32.4 | 32.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 12705 | 1 | 48.3 | 79205 | 7212 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 3.3 | 2.9 | 3.4 | 5.1 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 14:55 | Normal | 485 | 477.5 | 468.7 | 472.3 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 216.2 | 216.4 | 216.4 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 60 | 59.98 | 59.98 | 2689 | 1 | 48 | 79205.7 | 7212 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 15:00 | Normal | 520.6 | 502.7 | 511.5 | 507.9 | 4 | 4.5 | 5.7 | 8.1 | 218.6 | 218.4 | 219.2 | 29.9 | 29.6 | 29.9 | 60.02 | 60.04 | 60 | 10842 | 1 | 47.4 | 79206 | 7212 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2.2 | 2.1 | 0 | 3 | 2.6 | 3 | 4.9 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 15:05 | Normal | 519.9 | 516.6 | 500.2 | 501.6 | 1.3 | 2.1 | 2.4 | 3.3 | 215.6 | 216 | 216.6 | 13 | 12.9 | 13.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7509 | 1 | 47.4 | 79206.8 | 7212 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1 | 1.2 | 0.9 | 2.3 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 15:10 | Normal | 518.1 | 495.5 | 507.8 | 500.2 | 3.1 | 3.6 | 5 | 7.3 | 217.4 | 217.4 | 217.6 | 25 | 25 | 25.1 | 59.91 | 59.95 | 59.93 | 8998 | 1 | 47.1 | 79207.3 | 7213 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 4.5 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 15:15 | Normal | 507.6 | 515.3 | 500.7 | 500.3 | 2 | 1.8 | 2.6 | 4 | 216.6 | 217.4 | 218 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 6327 | 1 | 47 | 79208.1 | 7213 | 1 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 1.3 | 1 | 1.7 | 2 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 15:20 | Normal | 518.5 | 501.4 | 504.5 | 508.8 | 2.3 | 3.1 | 4.5 | 6.1 | 216.8 | 217.2 | 217.6 | 20.7 | 20.6 | 20.7 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 7559 | 1 | 46.8 | 79208.5 | 7213 | 1 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 3.9 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 15:25 | Normal | 512.5 | 506.4 | 502.8 | 501.1 | 1.9 | 1.8 | 2.6 | 3.8 | 217 | 217 | 217.4 | 13.5 | 13.4 | 13.5 | 60 | 60 | 60 | 7401 | 1 | 46.5 | 79209.1 | 7213 | 0.9 | 1 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0 | 1.4 | 1.1 | 1.9 | 2 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 15:30 | Normal | 513.9 | 508.4 | 500.6 | 496.9 | 2.7 | 3.1 | 5 | 7 | 216.8 | 217.6 | 217.8 | 23.6 | 23.5 | 23.6 | 60 | 60.02 | 59.99 | 8503 | 1 | 46.3 | 79209.7 | 7213 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 4.2 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 15:35 | Normal | 502 | 505.6 | 526.3 | 501.3 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 3.8 | 216.4 | 217.4 | 217.4 | 14.1 | 14 | 14.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 6832 | 1 | 46.2 | 79210.2 | 7213 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 15:40 | Normal | 517.1 | 505.6 | 529.6 | 505.9 | 2.3 | 2.7 | 1.8 | 6.3 | 216.8 | 217.2 | 217.8 | 17.8 | 17.8 | 17.9 | 59.91 | 59.84 | 59.9 | 6408 | 1 | 46.1 | 79210.7 | 7213 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0.7 | 2.5 | 3.8 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 15:45 | Normal | 501.8 | 487.8 | 505.3 | 495.9 | 1.5 | 2 | 1 | 5.5 | 215.8 | 216 | 217 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 59.94 | 59.93 | 59.96 | 5011 | 1 | 46.1 | 79211.2 | 7213 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 2 | 3.4 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 15:50 | Normal | 500.4 | 489.3 | 491.9 | 488.3 | 1.2 | 1.6 | 1 | 4 | 215.8 | 216.2 | 216.8 | 10.9 | 10.8 | 10.9 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 3941 | 1 | 45.9 | 79211.6 | 7213 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 3.2 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 15:55 | Normal | 501.8 | 504.8 | 510.8 | 490.2 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 3.5 | 215 | 215.4 | 216.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 3337 | 1 | 45.8 | 79211.9 | 7213 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 2.9 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 16:00 | Normal | 530.2 | 487.4 | 499 | 505.3 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 3.1 | 216.2 | 217 | 217.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2712 | 1 | 45.6 | 79212.1 | 7213 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 2.6 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 16:05 | Normal | 481.3 | 509.4 | 506.8 | 488.2 | 0.6 | 1 | 0.6 | 3.1 | 216.8 | 217.6 | 218.2 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 60 | 60.03 | 60.01 | 2830 | 1 | 45.5 | 79212.4 | 7213 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 2.5 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 16:10 | Normal | 482.8 | 473.4 | 497 | 507.3 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 2.8 | 216.8 | 216.6 | 217.6 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 2596 | 1 | 45.4 | 79212.6 | 7214 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 2.3 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 16:15 | Normal | 504.7 | 468.4 | 509.7 | 504.1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 2.5 | 216.4 | 217 | 217.6 | 6 | 6 | 6.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2181 | 1 | 45.3 | 79212.8 | 7214 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 2.1 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 16:20 | Normal | 496.5 | 476.9 | 498 | 491.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 2.1 | 216 | 216 | 216.8 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 1866 | 1 | 45.2 | 79213 | 7214 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.8 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 16:25 | Normal | 506.4 | 479.4 | 492.3 | 481 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 1.5 | 216.4 | 216.8 | 216.8 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 1569 | 1 | 45 | 79213.1 | 7214 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 1 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 16:30 | Normal | 489.3 | 481.8 | 503 | 466.5 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 1.3 | 215.4 | 215.6 | 217 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1554 | 1 | 45 | 79213.2 | 7214 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.9 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 16:35 | Normal | 490.6 | 498.5 | 486.2 | 452.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 1 | 215.4 | 216 | 216.8 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1184 | 1 | 44.8 | 79213.3 | 7214 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.7 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 16:40 | Normal | 447.1 | 463.7 | 455.7 | 375.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 215.6 | 216 | 216.8 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 887 | 1 | 44.7 | 79213.4 | 7214 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.6 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 16:45 | Normal | 481.9 | 487.5 | 493 | 357.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 215.6 | 215.8 | 216.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 776 | 1 | 44.6 | 79213.5 | 7214 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 16:50 | Normal | 307.9 | 491.4 | 371.6 | 515.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 216.2 | 216.4 | 217 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 60 | 59.98 | 60 | 502 | 1 | 44.5 | 79213.5 | 7214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 16:55 | Normal | 199.8 | 472.5 | 444.5 | 504.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 216.2 | 216.6 | 217 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 60 | 60 | 360 | 1 | 44.4 | 79213.6 | 7214 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 17:00 | Normal | 199 | 473.8 | 392.7 | 493.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 216 | 216.4 | 217.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 59.98 | 60 | 283 | 1 | 44.3 | 79213.6 | 7214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 17:05 | Normal | 200 | 403.7 | 200 | 478.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 215.8 | 216.2 | 217 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60 | 132 | 1 | 44.2 | 79213.6 | 7214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 17:10 | Normal | 199.9 | 457.7 | 219.8 | 470.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 216.6 | 216.4 | 217.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 135 | 1 | 44.1 | 79213.6 | 7215 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 17:15 | Normal | 199 | 384.2 | 199.6 | 422.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 216.6 | 216.8 | 217.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 31 | 1 | 44 | 79213.6 | 7215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 17:20 | Normal | 214.3 | 164.1 | 181 | 409.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 216.4 | 217.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 43.9 | 79213.6 | 7215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 17:25 | Normal | 193.6 | 196.5 | 220.7 | 377.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.8 | 216.6 | 217.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 43.8 | 79213.6 | 7215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
2026-07-29 17:30 | Normal | 197.8 | 185.5 | 207.7 | 235.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 216.2 | 217.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 43.7 | 79213.6 | 7215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0