## S3_BL23
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-07-30 07:04 | Check | 485.2 | 483.9 | 488.5 | 485.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 219.8 | 220 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 4 | 32.4 | 79213.6 | 7215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 07:05 | Wait | 298.4 | 291 | 352.4 | 345.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221 | 221.2 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 35.4 | 79213.6 | 7215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 44 | 0
2026-07-30 07:09 | Normal | 178.5 | 471.8 | 238.3 | 411.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221 | 220.8 | 221.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 3 | 1 | 37.3 | 79213.6 | 7215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 07:10 | Wait | 86.5 | 79.8 | 90.4 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.6 | 220.8 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 36.1 | 79213.6 | 7215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 315
2026-07-30 07:14 | Normal | 184 | 454.8 | 181.5 | 457.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 221.2 | 221.2 | 221.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 38.9 | 79213.6 | 7215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 07:19 | Normal | 234.4 | 446.7 | 156.4 | 459.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.2 | 221 | 222 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2 | 1 | 38.4 | 79213.6 | 7215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 07:24 | Normal | 221 | 416.9 | 172 | 450.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.8 | 221 | 221.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7 | 1 | 35.5 | 79213.6 | 7215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 07:29 | Normal | 210 | 450.9 | 163.3 | 441.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.6 | 221.2 | 222 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 11 | 1 | 40 | 79213.6 | 7215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 07:34 | Normal | 186.1 | 325.2 | 234 | 379.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.6 | 221 | 222 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 12 | 1 | 37.5 | 79213.6 | 7215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 07:39 | Normal | 199.6 | 387 | 199.6 | 468.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.6 | 221.2 | 222 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60 | 60.02 | 36 | 1 | 36.3 | 79213.7 | 7215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 07:44 | Normal | 199.6 | 461.5 | 208.5 | 495.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.2 | 221.8 | 222.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 46 | 1 | 39.4 | 79213.7 | 7216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 07:49 | Check | 537.5 | 532.8 | 532.1 | 531.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219.8 | 220 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 4 | 36.7 | 79213.7 | 7216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 07:54 | Normal | 199.6 | 489.2 | 199.3 | 483.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.2 | 221.2 | 221.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 73 | 1 | 37 | 79213.7 | 7216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 07:59 | Normal | 201 | 434.7 | 200.6 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221 | 221.4 | 222 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 24 | 1 | 38.8 | 79213.7 | 7216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 08:04 | Normal | 213.6 | 385 | 190.1 | 431.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.6 | 221.6 | 221.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60 | 9 | 1 | 35.4 | 79213.7 | 7216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 08:09 | Normal | 197.2 | 371 | 199.6 | 468.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 222 | 221 | 221.8 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 16 | 1 | 39.3 | 79213.7 | 7216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 08:14 | Check | 533.3 | 528.2 | 527.5 | 526.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 220.4 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 1 | 4 | 36.7 | 79213.7 | 7216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 08:19 | Normal | 199.8 | 431.3 | 199.9 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.2 | 221 | 222.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 73 | 1 | 36.8 | 79213.7 | 7216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 08:24 | Normal | 200.2 | 461.4 | 200.9 | 485.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.6 | 221 | 221.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.99 | 60 | 95 | 1 | 38.6 | 79213.7 | 7216 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 08:29 | Normal | 200.1 | 478.7 | 396.7 | 450.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 221.4 | 221.4 | 222.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 244 | 1 | 36 | 79213.7 | 7216 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 08:34 | Normal | 199.6 | 492.8 | 201.7 | 488.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 221.4 | 221 | 221.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 186 | 1 | 39.3 | 79213.7 | 7216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 08:39 | Normal | 199.8 | 454.5 | 261 | 476.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.4 | 221.2 | 221.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 87 | 1 | 40 | 79213.7 | 7216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 08:44 | Normal | 208.8 | 291.4 | 201 | 428.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221.6 | 221.4 | 221.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 12 | 1 | 35.2 | 79213.7 | 7216 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 08:49 | Normal | 181.1 | 256.1 | 196.1 | 477.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 221 | 221.2 | 221.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 38.9 | 79213.7 | 7217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 08:54 | Normal | 199.4 | 316.6 | 199.5 | 463.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.8 | 220.8 | 221.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 56 | 1 | 35.1 | 79213.7 | 7217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 08:59 | Normal | 199.5 | 484.7 | 309.5 | 514.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 221.6 | 221.4 | 222 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 374 | 1 | 38.3 | 79213.7 | 7217 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 09:04 | Normal | 511.7 | 519.7 | 523.8 | 514.8 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 221.6 | 221.6 | 222.2 | 4.5 | 4.1 | 4.3 | 60 | 59.99 | 60 | 1619 | 1 | 35 | 79213.8 | 7217 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 09:09 | Normal | 511.7 | 500.6 | 522.7 | 513.7 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 221.8 | 221 | 222.4 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 1330 | 1 | 37.8 | 79214 | 7217 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 09:14 | Normal | 513.6 | 522.2 | 536.4 | 499.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 221.6 | 221.2 | 222.4 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 1178 | 1 | 35 | 79214.1 | 7217 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 09:19 | Normal | 501.9 | 510.9 | 529.7 | 514.9 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 221.8 | 221.4 | 222 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 1527 | 1 | 37.8 | 79214.2 | 7217 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 09:24 | Normal | 522.5 | 514.8 | 526.8 | 500.9 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 1 | 221.6 | 221.2 | 222.2 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1874 | 1 | 35.1 | 79214.3 | 7217 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 09:29 | Normal | 529.8 | 505.8 | 522.5 | 517.7 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 222 | 221.8 | 222.4 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1393 | 1 | 38.4 | 79214.5 | 7217 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 09:34 | Normal | 502.3 | 521.6 | 514.7 | 525.8 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 221.4 | 221.6 | 221.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 1319 | 1 | 35.3 | 79214.6 | 7217 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 09:39 | Normal | 513.7 | 520.9 | 523.8 | 533.8 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 222.4 | 222.4 | 222.8 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 1872 | 1 | 39.3 | 79214.7 | 7217 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 09:44 | Normal | 540.1 | 533.6 | 545.6 | 527.5 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 222.8 | 222.8 | 223.6 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 3247 | 1 | 35.9 | 79214.9 | 7217 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 09:49 | Normal | 525.4 | 532.7 | 517.3 | 530.2 | 2 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 223 | 223.6 | 224 | 12.5 | 12.4 | 12.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4575 | 1 | 35.2 | 79215.3 | 7218 | 0.9 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 09:54 | Normal | 541.8 | 531.9 | 512.2 | 539.3 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 3 | 220.8 | 221.4 | 221.6 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 5581 | 1 | 35.2 | 79215.7 | 7218 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 09:59 | Normal | 539.1 | 534.8 | 549.7 | 537.8 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 3.9 | 222 | 222 | 222.4 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 7348 | 1 | 35.6 | 79216.2 | 7218 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 10:04 | Normal | 550 | 535.9 | 542 | 546.1 | 3.5 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 222 | 222.4 | 222.4 | 21.5 | 21.4 | 21.5 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 8243 | 1 | 36.1 | 79216.9 | 7218 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2 | 1.6 | 2.2 | 1.9 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 10:09 | Normal | 544.8 | 535.8 | 545.3 | 542.2 | 4.8 | 5.3 | 5.1 | 5.6 | 223.6 | 223.6 | 223 | 29.2 | 29.2 | 29.3 | 60 | 59.99 | 59.98 | 10531 | 1 | 35.8 | 79217.7 | 7218 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.8 | 0 | 2.7 | 2.3 | 2.8 | 2.7 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 10:14 | Normal | 528.6 | 524.6 | 528.7 | 524.7 | 3.6 | 4 | 3.7 | 4.2 | 222.2 | 222.2 | 222.4 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 7910 | 1 | 34.5 | 79218.5 | 7218 | 1.8 | 1.9 | 0 | 1.8 | 2 | 0 | 1.9 | 1.6 | 2 | 2.1 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 10:19 | Normal | 536.7 | 527.9 | 535 | 525.9 | 2.8 | 3.1 | 3 | 3.5 | 221.8 | 221.8 | 223 | 17.2 | 17 | 17.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 6243 | 1 | 34.7 | 79219 | 7218 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 10:24 | Normal | 528 | 520.9 | 532 | 517 | 4 | 4.3 | 4 | 4.6 | 222.2 | 222.2 | 222.8 | 23 | 22.9 | 22.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 8465 | 1 | 34.9 | 79219.6 | 7218 | 1.9 | 2 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 10:29 | Normal | 523 | 510.9 | 520.3 | 520.5 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 2.9 | 221.2 | 222 | 222 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 5267 | 1 | 35.2 | 79220.2 | 7218 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 10:34 | Normal | 522 | 522.8 | 521.5 | 518.8 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.8 | 220.8 | 221.4 | 222.2 | 13.5 | 13.4 | 13.5 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 4849 | 1 | 35.3 | 79220.6 | 7218 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 10:39 | Normal | 537.9 | 524.1 | 541 | 527 | 4.5 | 4.9 | 4.4 | 5.1 | 222.8 | 223 | 223.8 | 26 | 26 | 26 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 9450 | 1 | 35.5 | 79221.2 | 7218 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.3 | 2.5 | 0 | 2.4 | 1.9 | 2.6 | 2.4 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 10:44 | Normal | 528.6 | 538.6 | 512.1 | 543.8 | 9.1 | 9.5 | 9.3 | 9.1 | 225.6 | 225.2 | 225.8 | 48 | 47.9 | 48 | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 21434 | 1 | 36.5 | 79222.5 | 7218 | 4.7 | 4.5 | 0 | 4.4 | 4.7 | 0.2 | 4.8 | 4.4 | 4.7 | 4.4 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 10:49 | Normal | 508.2 | 541 | 532.4 | 533.4 | 12.3 | 11 | 11 | 12 | 226.2 | 226.8 | 227.2 | 59.8 | 59.7 | 59.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 20480 | 1 | 38.7 | 79224.3 | 7219 | 6.1 | 5.5 | 0.3 | 5.1 | 5.3 | 0.2 | 5.6 | 5.2 | 6.5 | 5.3 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 10:54 | Normal | 515.3 | 528.2 | 512.8 | 517.9 | 9 | 10.1 | 9.1 | 9.7 | 225.6 | 226 | 226.4 | 47.1 | 47 | 47 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 16846 | 1 | 41.3 | 79226.2 | 7219 | 4.5 | 4.3 | 0 | 4.8 | 4.9 | 0.1 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 5 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 10:59 | Normal | 494.6 | 505.7 | 498.5 | 514.8 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 4.6 | 223 | 223 | 223.8 | 22.6 | 22.4 | 22.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 8416 | 1 | 42.6 | 79227.6 | 7219 | 2.1 | 1.9 | 0 | 2 | 2.1 | 0 | 2.2 | 1.9 | 2.4 | 2.1 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 11:04 | Normal | 513.9 | 520.7 | 501.8 | 501.8 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 3.6 | 221.2 | 221.8 | 222.4 | 17.5 | 17.5 | 17.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 6514 | 1 | 42.2 | 79228.5 | 7219 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.8 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 11:09 | Normal | 491.9 | 511.7 | 508.6 | 500.5 | 1.9 | 2 | 2 | 2.4 | 220.4 | 220.4 | 221.2 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 4330 | 1 | 41.8 | 79228.9 | 7219 | 0.8 | 0.9 | 0 | 1 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 11:14 | Normal | 516.5 | 502.7 | 523.3 | 506.4 | 1.6 | 2 | 1.8 | 2.4 | 220.2 | 220.6 | 221 | 11.3 | 11.2 | 11.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 4121 | 1 | 41.4 | 79229.2 | 7219 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 11:19 | Normal | 528.3 | 528.6 | 524.9 | 512.9 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.8 | 221.2 | 221.2 | 221.4 | 19.1 | 19 | 19.1 | 60 | 60.01 | 60 | 7186 | 1 | 41.1 | 79229.8 | 7219 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 11:24 | Normal | 476.8 | 517.8 | 522.8 | 505.9 | 0.8 | 1 | 1 | 1.4 | 219.8 | 219.6 | 221 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 2428 | 1 | 40.9 | 79230.1 | 7219 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 11:29 | Normal | 511.8 | 510.7 | 520.9 | 507 | 0.8 | 1 | 1 | 1.3 | 220 | 220 | 220.2 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 60.06 | 60.02 | 60.05 | 2290 | 1 | 40.8 | 79230.3 | 7219 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 11:34 | Normal | 519.5 | 519.8 | 507.8 | 520.9 | 1.8 | 2 | 1.8 | 2.1 | 220 | 219.8 | 220.8 | 11.4 | 11.3 | 11.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4257 | 1 | 40.6 | 79230.6 | 7219 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1 | 0.7 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 11:39 | Normal | 516.9 | 500.8 | 518 | 515 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.3 | 219.6 | 219.6 | 220.4 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 2454 | 1 | 40.4 | 79230.8 | 7219 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 11:44 | Normal | 507.7 | 537.9 | 518.9 | 512.9 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 220 | 219.4 | 220.2 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1600 | 1 | 40.3 | 79231 | 7219 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 11:49 | Normal | 514.9 | 501.9 | 530.8 | 517 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 220.2 | 220.2 | 221 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 1896 | 1 | 40.2 | 79231.1 | 7220 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 11:54 | Normal | 515.9 | 504.8 | 520 | 526 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 220.6 | 220.8 | 221.2 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 3846 | 1 | 40.1 | 79231.4 | 7220 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 1 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 11:59 | Normal | 543.4 | 526.6 | 556.4 | 535.9 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 3.3 | 221.4 | 221.2 | 222 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6102 | 1 | 39.6 | 79231.8 | 7220 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 12:04 | Normal | 541.5 | 539.3 | 532.2 | 537.4 | 4 | 4.2 | 4 | 4.5 | 222 | 222.6 | 223 | 23.1 | 23.3 | 23.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 8486 | 1 | 39.1 | 79232.4 | 7220 | 2 | 2.1 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 12:09 | Normal | 546.6 | 549.7 | 552.8 | 537 | 7.2 | 7.3 | 7.6 | 8.6 | 224.4 | 224.6 | 224.2 | 42.5 | 42.4 | 42.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 15342 | 1 | 37.1 | 79233.3 | 7220 | 3.5 | 3.6 | 0 | 3.4 | 3.8 | 0 | 4 | 3.5 | 4.3 | 4 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 12:14 | Normal | 546.8 | 572.4 | 551.2 | 556.4 | 14.4 | 13.1 | 15.6 | 15.6 | 227.8 | 227.6 | 228.4 | 78.6 | 78.5 | 78.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 30134 | 1 | 37 | 79234.9 | 7220 | 7.1 | 6.9 | 0.1 | 6.4 | 6.6 | 0 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.6 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 12:19 | Normal | 530.7 | 555.6 | 532.8 | 539.9 | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 8.8 | 226.2 | 225.6 | 225.6 | 44.9 | 44.8 | 44.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 22909 | 1 | 39.4 | 79237.3 | 7220 | 4 | 4.2 | 0 | 4.1 | 4.2 | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 12:24 | Normal | 521.3 | 532.3 | 517.2 | 524.2 | 12.7 | 12.5 | 14.4 | 14.5 | 225.6 | 225.8 | 225.8 | 69.1 | 68.9 | 69 | 60 | 60 | 60 | 24513 | 1 | 41.9 | 79239.3 | 7220 | 6.2 | 6.2 | 0.1 | 6.1 | 6.1 | 0 | 7.3 | 7 | 7.4 | 7 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 12:29 | Normal | 526.1 | 529.2 | 518.9 | 509 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 6 | 223.4 | 223.4 | 224 | 29.6 | 29.4 | 29.5 | 60.06 | 60.08 | 60.06 | 11141 | 1 | 42.5 | 79240.4 | 7220 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.5 | 2.7 | 0.1 | 2.7 | 2.6 | 3 | 2.9 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 12:34 | Normal | 532.4 | 515.1 | 514.6 | 522 | 5.6 | 6.2 | 6.3 | 6.7 | 224.6 | 224.4 | 225 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 12210 | 1 | 42.2 | 79241.5 | 7220 | 2.9 | 2.6 | 0 | 2.9 | 3.2 | 0 | 3.1 | 2.9 | 3.4 | 3.2 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 12:39 | Normal | 526.7 | 524.6 | 507.5 | 510.6 | 9.8 | 9.9 | 11.3 | 11.8 | 225.2 | 225.6 | 226 | 53.9 | 53.8 | 53.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 20877 | 1 | 42.6 | 79243.2 | 7220 | 4.9 | 4.8 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 5.9 | 5.4 | 6.1 | 5.6 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 12:44 | Normal | 536.7 | 536.8 | 524.9 | 516 | 10 | 9.3 | 10.5 | 11.6 | 226.2 | 226 | 226 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 14861 | 1 | 42.8 | 79244.6 | 7220 | 4.8 | 4.7 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 5.7 | 4.7 | 6.2 | 4.9 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 12:49 | Normal | 517 | 505.1 | 509.9 | 502.9 | 5.8 | 6.2 | 5.8 | 6.5 | 224.4 | 224 | 224.6 | 30.9 | 30.8 | 30.9 | 60.02 | 60 | 60.02 | 11552 | 1 | 43 | 79246.3 | 7221 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 2.8 | 3 | 0.2 | 3 | 2.7 | 3.2 | 3 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 12:54 | Normal | 560.5 | 530.6 | 546.5 | 524.7 | 5.6 | 6.6 | 6.1 | 7.6 | 224.8 | 225.2 | 226 | 34.1 | 34 | 34.1 | 60.03 | 60.06 | 60.03 | 17297 | 1 | 43.1 | 79247.5 | 7221 | 2.8 | 2.6 | 0 | 3 | 3.2 | 0.2 | 3.3 | 2.8 | 3.9 | 3.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 12:59 | Normal | 520.5 | 537.1 | 511.8 | 523.6 | 11.8 | 11.5 | 14.2 | 14.1 | 225.2 | 225.2 | 225.4 | 64 | 65.2 | 63.9 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 21546 | 1 | 43.1 | 79249.3 | 7221 | 5.7 | 5.7 | 0.2 | 5.6 | 5.8 | 0 | 7 | 7.2 | 7.3 | 6.9 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 13:04 | Normal | 496.8 | 511.7 | 497.9 | 487.9 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 4.2 | 221.4 | 222 | 222 | 19.8 | 19.7 | 19.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 7325 | 1 | 43.1 | 79250.2 | 7221 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 13:09 | Normal | 494.9 | 498.8 | 482.8 | 508.9 | 2 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 220.8 | 221.6 | 221.6 | 12.8 | 12.7 | 12.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4719 | 1 | 42.8 | 79250.7 | 7221 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 13:14 | Normal | 489.9 | 492.2 | 500 | 485.9 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 219.8 | 220 | 220.2 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3186 | 1 | 42.4 | 79251 | 7221 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 13:19 | Normal | 524.1 | 488 | 500.7 | 504.9 | 1 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 219.4 | 219.4 | 220 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 59.91 | 59.9 | 59.91 | 3015 | 1 | 42 | 79251.3 | 7221 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 13:24 | Normal | 507.9 | 499.8 | 514 | 508.9 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 219.4 | 219.2 | 219.8 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3218 | 1 | 41.6 | 79251.5 | 7221 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 13:29 | Normal | 511.1 | 511.9 | 512.4 | 520.5 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 220.2 | 219.8 | 220.8 | 12.7 | 12.6 | 12.7 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 4549 | 1 | 41.3 | 79251.9 | 7221 | 1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 13:34 | Normal | 525 | 516.9 | 525.3 | 504.3 | 1.5 | 2 | 1.8 | 2.2 | 219.6 | 219.2 | 220 | 11.3 | 11.2 | 11.2 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 4172 | 1 | 41.1 | 79252.3 | 7221 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.7 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 13:39 | Normal | 510.6 | 518.6 | 524.7 | 509.8 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 2 | 219.4 | 219.2 | 219.8 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 3524 | 1 | 40.9 | 79252.6 | 7221 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 13:44 | Normal | 524.1 | 519 | 515.5 | 508.5 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 219.8 | 219.4 | 220.4 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 5007 | 1 | 40.8 | 79252.9 | 7221 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 1.1 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 13:49 | Normal | 534 | 516.8 | 506.5 | 507.8 | 1.6 | 2 | 1.8 | 2.2 | 219.8 | 219.8 | 220 | 11.2 | 11.1 | 11.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4123 | 1 | 40.7 | 79253.3 | 7222 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.6 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 13:54 | Normal | 519.7 | 521.8 | 517 | 509.9 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 219 | 219.2 | 219.6 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 2915 | 1 | 40.7 | 79253.6 | 7222 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 13:59 | Normal | 506.6 | 498.8 | 515.8 | 502.8 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 219 | 219 | 218.8 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 2384 | 1 | 40.6 | 79253.8 | 7222 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 14:04 | Normal | 491.2 | 504.8 | 513.2 | 506.2 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 219.4 | 219.4 | 219.8 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2645 | 1 | 40.5 | 79254 | 7222 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 14:09 | Normal | 518.2 | 518.8 | 529.7 | 527.7 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 2 | 219.6 | 219.4 | 220 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 59.97 | 59.92 | 59.95 | 3499 | 1 | 40.4 | 79254.3 | 7222 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.5 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 14:14 | Normal | 522.9 | 526.9 | 540.1 | 525.8 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 4.6 | 221 | 220.4 | 221.2 | 21.8 | 21.8 | 21.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 8304 | 1 | 40.5 | 79254.8 | 7222 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 2 | 1.6 | 2.3 | 2.2 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 14:19 | Normal | 525.3 | 519.5 | 515.9 | 521.9 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 221.2 | 220.8 | 221.6 | 22.6 | 22.5 | 22.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 8230 | 1 | 40.5 | 79255.5 | 7222 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 2 | 0 | 2.2 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 14:24 | Normal | 528.8 | 512.9 | 526.3 | 524.4 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 4 | 221.2 | 221 | 221.4 | 19.9 | 19.9 | 20 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 7278 | 1 | 40.7 | 79256.1 | 7222 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 14:29 | Normal | 537.1 | 536.1 | 532.6 | 533.6 | 5.4 | 5.3 | 5.6 | 7 | 222.2 | 222.4 | 223 | 32 | 31.9 | 32 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 11914 | 1 | 40.8 | 79256.8 | 7222 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 3.1 | 2.4 | 3.2 | 3.6 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 14:34 | Normal | 545.7 | 534.8 | 528.3 | 528.4 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 4.8 | 221 | 221 | 221.8 | 23.1 | 23.1 | 23.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 10137 | 1 | 41.1 | 79258 | 7222 | 1.8 | 1.8 | 0 | 2 | 1.8 | 0.2 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 14:39 | Normal | 510.9 | 516.8 | 509.1 | 505.1 | 1.6 | 2 | 2 | 2.3 | 220 | 219 | 220.4 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 4362 | 1 | 41.3 | 79258.6 | 7222 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 14:44 | Normal | 501.8 | 498.7 | 526.6 | 499.6 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | 219 | 219 | 219.8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 2857 | 1 | 41.3 | 79258.9 | 7222 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 14:49 | Normal | 479.9 | 509.9 | 490.9 | 518 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 220.2 | 219.8 | 221 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 60 | 60.01 | 60 | 3265 | 1 | 41.2 | 79259.1 | 7223 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 14:54 | Normal | 513.6 | 505.9 | 513 | 515 | 1.6 | 2 | 2 | 2.5 | 219.8 | 219.8 | 220.8 | 11.7 | 11.6 | 11.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 4198 | 1 | 41 | 79259.4 | 7223 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 14:59 | Normal | 500.7 | 513.8 | 509.6 | 510.6 | 1.7 | 2 | 1.9 | 2.4 | 219.4 | 219.8 | 220.8 | 11.3 | 11.3 | 11.2 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 4208 | 1 | 41 | 79259.8 | 7223 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 15:04 | Normal | 505 | 499.7 | 513.6 | 514.2 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 219.4 | 219 | 220.2 | 8.5 | 8.3 | 8.4 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 3095 | 1 | 41 | 79260.1 | 7223 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 15:09 | Normal | 507.9 | 511 | 515.1 | 497 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 219 | 218.6 | 219.8 | 7 | 6.8 | 6.8 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 2507 | 1 | 41 | 79260.3 | 7223 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 15:14 | Normal | 510.5 | 497.8 | 522.9 | 512 | 1 | 1.3 | 1.2 | 1.7 | 219.2 | 218.8 | 219.8 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 59.93 | 59.94 | 59.95 | 2841 | 1 | 40.9 | 79260.6 | 7223 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 15:19 | Normal | 503.6 | 512 | 522.9 | 491.3 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.3 | 218.2 | 218.4 | 219.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 2310 | 1 | 40.8 | 79260.8 | 7223 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 15:24 | Normal | 505.7 | 484.7 | 509.6 | 487.7 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 218.6 | 218 | 219.2 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1636 | 1 | 40.7 | 79260.9 | 7223 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 15:29 | Normal | 502.5 | 506 | 516 | 515 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 218.2 | 217.6 | 219.2 | 4 | 3.9 | 3.9 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 1363 | 1 | 40.6 | 79261.1 | 7223 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 15:34 | Normal | 508.6 | 518.4 | 522 | 503.1 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 218 | 218.2 | 219 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1610 | 1 | 40.5 | 79261.2 | 7223 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 15:39 | Normal | 502.2 | 514.4 | 529.1 | 532.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 1 | 218.6 | 218.2 | 218.8 | 5 | 4.5 | 5 | 60 | 60.01 | 60 | 1770 | 1 | 40.4 | 79261.3 | 7223 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 15:44 | Normal | 510.8 | 496.7 | 512.1 | 521 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 218.2 | 218.2 | 219.2 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 2069 | 1 | 40.4 | 79261.5 | 7223 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 15:49 | Normal | 507.1 | 517.6 | 504.8 | 507.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1 | 218.4 | 218.2 | 218.8 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 1703 | 1 | 40.4 | 79261.6 | 7224 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 15:54 | Normal | 506.7 | 521.8 | 520.5 | 514.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 218.4 | 217.8 | 219 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 1455 | 1 | 40.4 | 79261.8 | 7224 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 15:59 | Normal | 517.7 | 526.9 | 476.8 | 499.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 218.2 | 218.2 | 219 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1889 | 1 | 40.4 | 79261.9 | 7224 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 16:04 | Normal | 511.1 | 532 | 523.5 | 534.6 | 0.8 | 1 | 1 | 1.5 | 218 | 218.8 | 219 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2476 | 1 | 40.4 | 79262.1 | 7224 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 16:09 | Normal | 517 | 524.8 | 526.6 | 516.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 218 | 218.2 | 219.6 | 6 | 5.9 | 6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2170 | 1 | 40.4 | 79262.3 | 7224 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 16:14 | Normal | 502.9 | 505 | 528.9 | 536 | 0.6 | 1 | 0.9 | 1.7 | 218.6 | 218.8 | 219.6 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 60 | 60 | 60.01 | 2403 | 1 | 40.4 | 79262.5 | 7224 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 16:19 | Normal | 536.9 | 502.8 | 539.1 | 540.9 | 0.8 | 1.3 | 1 | 3 | 219.2 | 219.2 | 219 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 3395 | 1 | 40.5 | 79262.7 | 7224 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 2.2 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 16:24 | Normal | 522 | 515.8 | 529.1 | 524.1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 2.1 | 218.6 | 219 | 219 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 3026 | 1 | 40.5 | 79263 | 7224 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 1.3 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 16:29 | Normal | 481.8 | 515.6 | 513 | 522 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 218.6 | 218.8 | 219 | 6.1 | 6 | 6.1 | 60 | 60 | 60.01 | 2259 | 1 | 40.6 | 79263.3 | 7224 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 16:34 | Normal | 540.9 | 488.9 | 500.7 | 491.8 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 218.2 | 218.4 | 218.6 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1514 | 1 | 40.6 | 79263.4 | 7224 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 16:39 | Normal | 490.8 | 507.7 | 497.1 | 401 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 218 | 218 | 218.8 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 1442 | 1 | 40.6 | 79263.5 | 7224 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 16:44 | Normal | 509 | 506 | 490.6 | 384.9 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 217.4 | 217.2 | 218.4 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1203 | 1 | 40.6 | 79263.6 | 7224 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 16:49 | Normal | 499.2 | 487.4 | 512 | 534.7 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 217.4 | 217.8 | 218.6 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1097 | 1 | 40.6 | 79263.7 | 7225 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 16:54 | Normal | 489.1 | 488.1 | 516.9 | 516.9 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 217.8 | 217.6 | 218 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 60 | 59.97 | 59.99 | 1148 | 1 | 40.6 | 79263.8 | 7225 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 16:59 | Normal | 497.5 | 509.6 | 524.9 | 516.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 218.2 | 217.2 | 219 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 60.03 | 60 | 60.02 | 1103 | 1 | 40.6 | 79263.9 | 7225 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 17:04 | Normal | 491.5 | 502.8 | 494.6 | 503.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 217.6 | 217.4 | 218.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 60 | 60 | 60 | 897 | 1 | 40.6 | 79264 | 7225 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 17:09 | Normal | 463.9 | 516.9 | 445.9 | 491 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 217.8 | 217.4 | 218.4 | 2 | 2 | 2 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 617 | 1 | 40.6 | 79264.1 | 7225 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 17:14 | Normal | 199.9 | 415.5 | 360.8 | 498.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 217 | 217 | 218 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 222 | 1 | 40.5 | 79264.1 | 7225 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 17:19 | Normal | 174.4 | 224.8 | 240.1 | 388.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 217.6 | 218.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 40.4 | 79264.1 | 7225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 17:24 | Normal | 185.7 | 186.3 | 179.9 | 425.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.4 | 216.4 | 217.4 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 40.3 | 79264.1 | 7225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 17:29 | Normal | 198.7 | 204 | 207.7 | 381.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.4 | 217 | 218.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 40.3 | 79264.1 | 7225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 17:34 | Normal | 204.6 | 204.6 | 190.7 | 367.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.8 | 217.2 | 217.2 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 40.2 | 79264.1 | 7225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 17:39 | Normal | 203.8 | 203.3 | 205 | 352.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.4 | 216.6 | 217.2 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 40.1 | 79264.1 | 7225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-07-30 17:44 | Normal | 196.4 | 201.8 | 203.1 | 262.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.6 | 216.2 | 216.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 39.9 | 79264.1 | 7225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0