## S3_BL15
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-07-31 14:14 | Wait | 770.7 | 768.1 | 641.6 | 651.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8 | 226 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 24.2 | 209677.1 | 13340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 14:15 | Wait | 770 | 767.4 | 641.4 | 651.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 225.8 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 0 | 0 | 26.5 | 209677.1 | 13340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 14:15 | Normal | 731.8 | 733.6 | 621.6 | 619.7 | 4.6 | 3.8 | 2.5 | 2 | 226.8 | 225.8 | 227.4 | 17.6 | 18.2 | 17.9 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 3677 | 1 | 27.5 | 209677.1 | 13340 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 14:16 | Normal | 649.9 | 644.6 | 533.7 | 588.6 | 10.6 | 10.5 | 10.3 | 2.1 | 226.6 | 226.4 | 227.4 | 31.2 | 31.1 | 31.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 20259 | 1 | 29.2 | 209677.5 | 13340 | 5.1 | 5.6 | 0 | 5.1 | 5.5 | 0 | 5.3 | 5.2 | 1.2 | 1 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 14:17 | Normal | 642.7 | 641.4 | 535.5 | 510.5 | 10.6 | 10.5 | 10.2 | 2.8 | 226.6 | 226.6 | 227.6 | 31.4 | 31.6 | 30.9 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 20303 | 1 | 30.6 | 209677.8 | 13340 | 5.1 | 5.6 | 0 | 5.1 | 5.5 | 0 | 5.3 | 5.2 | 1.6 | 1.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 14:18 | Normal | 649.6 | 646.4 | 544.5 | 478.5 | 10.5 | 10.4 | 10.1 | 3.3 | 226.8 | 227.2 | 227.4 | 31.7 | 31.5 | 31.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 20357 | 1 | 31.7 | 209678.2 | 13340 | 5.1 | 5.5 | 0 | 4.9 | 5.4 | 0 | 5.2 | 5.2 | 1.7 | 1.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 14:19 | Normal | 642.7 | 652.4 | 542.5 | 468.5 | 10.6 | 10.2 | 10.1 | 3.3 | 226.6 | 227.2 | 227.6 | 31.7 | 31.5 | 30.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 20299 | 1 | 32.9 | 209678.5 | 13340 | 5.1 | 5.4 | 0 | 5 | 5.3 | 0 | 5.2 | 5.2 | 1.7 | 1.7 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 14:20 | Normal | 660.5 | 656.3 | 551.3 | 445.3 | 10.1 | 10.1 | 9.8 | 3.3 | 226.8 | 226.6 | 227.8 | 31.3 | 30.7 | 30.7 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 20134 | 1 | 33.6 | 209678.8 | 13340 | 4.8 | 5.2 | 0 | 4.8 | 5.2 | 0 | 5 | 5 | 1.7 | 1.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 14:21 | Normal | 651.9 | 654.7 | 545.4 | 413.4 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 3.6 | 226.6 | 227.2 | 227.6 | 31.1 | 30.9 | 30.7 | 59.98 | 60 | 60 | 20068 | 1 | 34.5 | 209679.2 | 13340 | 5 | 5.4 | 0 | 4.9 | 5.3 | 0 | 5.2 | 5.2 | 1.9 | 1.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 14:22 | Normal | 656.1 | 655.8 | 552.7 | 416.7 | 10.1 | 10.1 | 9.8 | 3.5 | 226.6 | 226.6 | 227.8 | 30.9 | 30.6 | 30.6 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 19916 | 1 | 35.2 | 209679.5 | 13340 | 4.9 | 5.4 | 0 | 4.9 | 5.3 | 0 | 5.1 | 5.1 | 1.9 | 1.7 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 14:23 | Normal | 645.2 | 639.8 | 540.6 | 407.1 | 10.1 | 10.1 | 10 | 3.5 | 226.4 | 226.6 | 227.6 | 30.4 | 30.3 | 30.4 | 60.04 | 60.08 | 60.06 | 19788 | 1 | 35.8 | 209679.8 | 13340 | 4.9 | 5.4 | 0 | 4.9 | 5.3 | 0 | 5.2 | 5.1 | 1.9 | 1.8 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 14:24 | Normal | 652.5 | 653.3 | 541.5 | 426.6 | 10 | 10 | 10 | 3.4 | 226.2 | 226 | 227.6 | 30.2 | 30.6 | 30.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 19670 | 1 | 36.4 | 209680.2 | 13340 | 4.9 | 5.4 | 0 | 4.8 | 5.2 | 0 | 5.1 | 5 | 1.8 | 1.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 14:25 | Normal | 657.6 | 644.3 | 550.5 | 463.5 | 9.8 | 10 | 9.8 | 3 | 226.4 | 226 | 227.8 | 30.3 | 30 | 29.8 | 60 | 60 | 59.99 | 19542 | 1 | 37.1 | 209680.5 | 13340 | 4.8 | 5.3 | 0 | 4.8 | 5.3 | 0 | 4.9 | 4.9 | 1.7 | 1.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 14:26 | Normal | 653.6 | 657.3 | 545.6 | 455.6 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | 2.9 | 226.8 | 227.2 | 227.8 | 30.2 | 30.1 | 29.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 19374 | 1 | 37.7 | 209680.8 | 13340 | 4.9 | 5.3 | 0 | 4.7 | 5.2 | 0 | 5.1 | 5 | 1.7 | 1.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 14:27 | Normal | 655.7 | 650.5 | 538.6 | 428.6 | 9.6 | 9.9 | 9.8 | 3 | 226.6 | 227.2 | 227.6 | 29.9 | 29.6 | 29.5 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 19263 | 1 | 38.2 | 209681.1 | 13340 | 4.7 | 5.1 | 0 | 4.8 | 5.2 | 0 | 4.9 | 4.8 | 1.7 | 1.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 14:28 | Normal | 654.5 | 649.3 | 550.5 | 417.4 | 9.6 | 9.8 | 9.6 | 3.2 | 226.8 | 226.4 | 228 | 29.9 | 29.4 | 29.3 | 60 | 60 | 60 | 19156 | 1 | 38.8 | 209681.5 | 13340 | 4.8 | 5.1 | 0 | 4.6 | 5.1 | 0 | 4.7 | 5 | 1.7 | 1.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 14:29 | Normal | 648.6 | 647.2 | 547.4 | 419.3 | 9.5 | 9.8 | 9.6 | 3 | 226.2 | 227 | 227.6 | 29.2 | 29.4 | 29.2 | 60.02 | 60 | 60.02 | 19055 | 1 | 39.4 | 209681.8 | 13340 | 4.6 | 5.3 | 0 | 4.7 | 5.1 | 0 | 4.9 | 4.8 | 1.7 | 1.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 14:30 | Normal | 651.7 | 650.4 | 550.5 | 414.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 3 | 226.2 | 226.8 | 227.6 | 29 | 29 | 29 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 18909 | 1 | 40 | 209682.1 | 13340 | 4.7 | 5 | 0 | 4.7 | 5 | 0 | 4.9 | 4.7 | 1.7 | 1.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 14:31 | Normal | 654 | 653 | 548.8 | 392.4 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | 3 | 226.4 | 226.4 | 228.2 | 28.8 | 28.9 | 28.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 18799 | 1 | 40.3 | 209682.4 | 13340 | 4.6 | 5.1 | 0 | 4.7 | 4.9 | 0 | 4.9 | 4.7 | 1.6 | 1.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 14:32 | Normal | 650.7 | 651.3 | 549.4 | 388.8 | 9.4 | 9.6 | 9.5 | 3.1 | 226.4 | 226.2 | 227.4 | 29 | 28.6 | 28.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 18649 | 1 | 40.8 | 209682.7 | 13340 | 4.6 | 5 | 0 | 4.5 | 5 | 0 | 4.8 | 4.7 | 1.7 | 1.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 14:36 | Normal | 651 | 663.5 | 545.7 | 371.5 | 9.4 | 9.3 | 9.5 | 3 | 226.4 | 226.6 | 227.4 | 28.3 | 28.5 | 27.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 18307 | 1 | 42.6 | 209683.6 | 13340 | 4.5 | 5 | 0 | 4.5 | 4.9 | 0 | 4.9 | 4.6 | 1.5 | 1.6 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 14:36 | Normal | 656.8 | 655.4 | 548.7 | 362.5 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 2.8 | 226.4 | 226.2 | 227.2 | 28.2 | 28 | 27.9 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 18117 | 1 | 38.1 | 209683.9 | 13340 | 4.5 | 4.7 | 0 | 4.4 | 4.7 | 0 | 4.7 | 4.7 | 1.4 | 1.5 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 14:37 | Normal | 654.6 | 656.4 | 544.4 | 377.4 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 2.8 | 226 | 225.8 | 227.2 | 28 | 27.8 | 27.7 | 59.99 | 60 | 60 | 17970 | 1 | 36.1 | 209684.2 | 13340 | 4.5 | 4.9 | 0 | 4.5 | 4.9 | 0 | 4.7 | 4.7 | 1.4 | 1.2 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 14:38 | Normal | 649.5 | 649.2 | 549.4 | 369.4 | 9.2 | 9.1 | 9 | 2.6 | 225.8 | 226.2 | 226.6 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 17779 | 1 | 34.9 | 209684.5 | 13340 | 4.4 | 5 | 0 | 4.3 | 4.9 | 0 | 4.6 | 4.6 | 1.3 | 1.3 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 14:40 | Normal | 651.6 | 670.2 | 544.3 | 341.4 | 9.1 | 8.8 | 8.9 | 2.7 | 226 | 225.8 | 227.2 | 27.1 | 26.9 | 27 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 17564 | 1 | 34.2 | 209684.9 | 13340 | 4.5 | 4.8 | 0 | 4.2 | 4.5 | 0 | 4.7 | 4.4 | 1.4 | 1.4 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 14:40 | Normal | 650.9 | 659.8 | 550 | 360.9 | 9 | 8.8 | 8.8 | 2.5 | 225.8 | 225.6 | 226.8 | 26.8 | 27.1 | 26.8 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 17450 | 1 | 34 | 209685.1 | 13340 | 4.4 | 4.9 | 0 | 4.4 | 4.8 | 0 | 4.6 | 4.4 | 1.3 | 1.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 14:41 | Normal | 656 | 663.1 | 542.9 | 396.4 | 8.9 | 8.6 | 8.7 | 2.3 | 225.6 | 226 | 226.8 | 26.9 | 26.9 | 26.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 17306 | 1 | 33.8 | 209685.4 | 13341 | 4.4 | 4.7 | 0 | 4.2 | 4.4 | 0 | 4.6 | 4.3 | 1.2 | 1.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 14:42 | Normal | 651.8 | 648.5 | 548.6 | 404.5 | 8.9 | 8.5 | 8.6 | 2.2 | 225.8 | 226.4 | 226.8 | 26.5 | 26.2 | 26 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 17016 | 1 | 34.8 | 209685.7 | 13341 | 4.5 | 4.8 | 0 | 4.3 | 4.3 | 0 | 4.4 | 4.3 | 1.1 | 1.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 14:43 | Normal | 660.9 | 646.6 | 549.5 | 407.1 | 8.7 | 8 | 8.5 | 2.1 | 225.8 | 226 | 226.6 | 26.1 | 25.8 | 25.6 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 16712 | 1 | 37.1 | 209686 | 13341 | 4.2 | 4.8 | 0 | 4.2 | 4 | 0 | 4.6 | 4.3 | 1.1 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 14:44 | Normal | 653.8 | 618.4 | 543.7 | 423.3 | 8.6 | 8.4 | 8.5 | 2.1 | 226 | 226 | 227 | 25.9 | 26 | 25.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 16649 | 1 | 38.7 | 209686.3 | 13341 | 4.2 | 4.7 | 0 | 4.3 | 4.3 | 0 | 4.4 | 4.5 | 1 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 14:45 | Normal | 658.7 | 604.8 | 552.6 | 502.7 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 1.8 | 225.8 | 226.4 | 227.2 | 25.7 | 25.9 | 25.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 16494 | 1 | 40.1 | 209686.6 | 13341 | 4.2 | 4.6 | 0 | 4.2 | 4.3 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 14:46 | Normal | 657.7 | 600.4 | 550.2 | 512 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 1.8 | 225.8 | 225.6 | 227 | 25.2 | 25.8 | 25.2 | 60 | 60.03 | 60.01 | 16390 | 1 | 40.9 | 209686.8 | 13341 | 4.3 | 4.6 | 0 | 4.2 | 4.3 | 0 | 4.4 | 4.2 | 0.8 | 1.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 14:47 | Normal | 656.1 | 593.4 | 549.6 | 508.5 | 8.4 | 8.5 | 8.3 | 1.8 | 226.2 | 225.8 | 227.2 | 25.5 | 25.4 | 24.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 16299 | 1 | 42 | 209687.1 | 13341 | 4.1 | 4.4 | 0 | 4.2 | 4.3 | 0 | 4.4 | 4.3 | 0.8 | 1.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 14:48 | Normal | 660.9 | 602.3 | 546.3 | 508.3 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 1.7 | 226 | 226.6 | 227.2 | 25.2 | 25 | 24.5 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 16123 | 1 | 42.8 | 209687.4 | 13341 | 4 | 4.4 | 0 | 4.1 | 4.1 | 0 | 4.4 | 4.2 | 0.7 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 14:49 | Normal | 650.8 | 590.3 | 548.6 | 501.5 | 8.3 | 8.3 | 8.1 | 1.6 | 225.8 | 225.8 | 227.2 | 24.6 | 24.9 | 24.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 15941 | 1 | 43.6 | 209687.6 | 13341 | 4 | 4.4 | 0 | 4.2 | 4.1 | 0 | 4.4 | 4.3 | 0.6 | 1.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 14:50 | Normal | 653 | 593.6 | 555.4 | 455 | 8.3 | 8.2 | 8 | 1.6 | 225.8 | 226.8 | 227.4 | 24.2 | 24.2 | 24.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 15801 | 1 | 44.3 | 209687.9 | 13341 | 4 | 4.5 | 0 | 4 | 4.4 | 0 | 4.2 | 4.1 | 0.6 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 14:51 | Normal | 655 | 597.6 | 553.8 | 502.2 | 8.1 | 8.1 | 8 | 1.5 | 225.8 | 225.8 | 227.2 | 24 | 24.5 | 24 | 59.99 | 59.99 | 60 | 15651 | 1 | 45 | 209688.2 | 13341 | 3.9 | 4.5 | 0 | 4.1 | 4.3 | 0 | 4.2 | 4.1 | 0.5 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 14:52 | Normal | 654.1 | 600.8 | 548.4 | 505.3 | 8 | 8 | 7.9 | 1.4 | 226 | 226 | 227 | 24.1 | 23.8 | 23.9 | 60 | 60 | 60.01 | 15521 | 1 | 45.6 | 209688.4 | 13341 | 4 | 4.4 | 0 | 4 | 4.1 | 0 | 4.4 | 4 | 0.4 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 14:53 | Normal | 655.9 | 595.5 | 553.6 | 464.7 | 8 | 8 | 7.8 | 1.5 | 226 | 226.4 | 227 | 23.7 | 23.8 | 23.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 15406 | 1 | 46.2 | 209688.7 | 13341 | 3.9 | 4.4 | 0 | 3.9 | 4.2 | 0 | 4 | 4 | 0.5 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 14:54 | Normal | 662 | 603.7 | 553.5 | 398.4 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 1.7 | 225.8 | 225.8 | 227.2 | 23.4 | 23.9 | 23.5 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 15270 | 1 | 46.7 | 209688.9 | 13341 | 3.9 | 4.3 | 0 | 3.8 | 3.8 | 0 | 4.1 | 4 | 0.6 | 1.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 14:55 | Normal | 656.1 | 589.4 | 553.1 | 443 | 8 | 8.1 | 7.8 | 1.6 | 225.6 | 225.8 | 226.8 | 23.2 | 23.6 | 23.2 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 15069 | 1 | 46.1 | 209689.2 | 13341 | 3.9 | 4.3 | 0 | 3.8 | 4.1 | 0 | 4.1 | 4 | 0.5 | 1.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 14:56 | Normal | 666.6 | 608.6 | 561.5 | 421.5 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 1.6 | 225.6 | 226 | 226.2 | 23.4 | 23 | 22.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 14977 | 1 | 42 | 209689.4 | 13341 | 3.9 | 4.3 | 0 | 3.9 | 3.8 | 0 | 4 | 3.8 | 0.5 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 14:57 | Normal | 660 | 600.2 | 549.9 | 444.7 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 1.3 | 225.4 | 225 | 226.8 | 22.8 | 22.7 | 22.9 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 14804 | 1 | 40 | 209689.7 | 13341 | 3.8 | 4.3 | 0 | 3.8 | 4 | 0 | 4.1 | 3.9 | 0.2 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 14:58 | Normal | 656.2 | 591.7 | 553.6 | 402.4 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 1.3 | 225.4 | 225.6 | 227 | 22.6 | 23 | 22.4 | 60 | 60 | 60 | 14696 | 1 | 41.8 | 209689.9 | 13341 | 3.8 | 4.2 | 0 | 3.9 | 4 | 0 | 3.9 | 3.8 | 0.3 | 0.9 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 14:59 | Normal | 648.6 | 593.2 | 553.3 | 425.3 | 7.5 | 7.8 | 7.5 | 1.1 | 225.4 | 225.8 | 226.8 | 22.8 | 22.4 | 22.3 | 60 | 60.03 | 60.01 | 14534 | 1 | 43.3 | 209690.2 | 13341 | 3.8 | 4.2 | 0 | 3.7 | 4.2 | 0 | 4 | 3.9 | 0.2 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 15:00 | Normal | 650.8 | 602.4 | 552.5 | 424.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 1 | 225.4 | 225.6 | 226.2 | 22.1 | 22.5 | 22.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 14406 | 1 | 44.4 | 209690.4 | 13341 | 3.8 | 4.1 | 0 | 3.6 | 4 | 0 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 15:01 | Normal | 657 | 599.6 | 550.3 | 396.6 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 1.3 | 225.4 | 226 | 226.4 | 22.1 | 22 | 22.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 14267 | 1 | 45.4 | 209690.7 | 13341 | 3.7 | 4 | 0 | 3.6 | 3.8 | 0 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 15:02 | Normal | 655.7 | 596.4 | 559.6 | 419.5 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 1.1 | 225.6 | 225.4 | 227.4 | 22 | 22.3 | 21.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 14144 | 1 | 46.2 | 209690.9 | 13341 | 3.5 | 4.1 | 0 | 3.6 | 3.8 | 0 | 3.9 | 3.6 | 0.1 | 1.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 15:03 | Normal | 655.2 | 590.5 | 552.2 | 391.1 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 1.1 | 225.6 | 226 | 227.4 | 22 | 21.8 | 21.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 14032 | 1 | 46.9 | 209691.1 | 13341 | 3.6 | 4.1 | 0 | 3.5 | 4.1 | 0 | 3.8 | 3.6 | 0.2 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 15:04 | Normal | 654.5 | 602.1 | 558.1 | 360.1 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 1.2 | 225.6 | 225.4 | 226.8 | 21.3 | 21.8 | 21.4 | 60 | 60 | 60 | 13822 | 1 | 47.5 | 209691.4 | 13341 | 3.5 | 4 | 0 | 3.5 | 3.6 | 0 | 3.7 | 3.5 | 0.3 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 15:05 | Normal | 666.8 | 607.3 | 557.3 | 344.3 | 7 | 6.6 | 7.1 | 1.3 | 225.4 | 225.6 | 227 | 21.2 | 21.1 | 20.7 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 13569 | 1 | 48 | 209691.6 | 13341 | 3.5 | 4 | 0 | 3.6 | 3.2 | 0 | 3.9 | 3.7 | 0.3 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 15:06 | Normal | 664.5 | 619.4 | 550.4 | 327.3 | 6.9 | 6.2 | 7.1 | 1.2 | 225.2 | 225.8 | 226.4 | 20.6 | 20.5 | 20.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 13233 | 1 | 48.4 | 209691.8 | 13341 | 3.4 | 3.9 | 0 | 3.5 | 3.1 | 0 | 3.7 | 3.5 | 0.3 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 15:07 | Normal | 661.8 | 621.6 | 553.6 | 304.4 | 6.8 | 6 | 7.1 | 1.2 | 225.2 | 225.4 | 226.8 | 20.2 | 20.5 | 19.9 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 13019 | 1 | 48.8 | 209692 | 13341 | 3.5 | 3.9 | 0 | 3.5 | 2.5 | 0 | 3.7 | 3.5 | 0.2 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 15:08 | Normal | 664.9 | 636.5 | 556.4 | 314.5 | 6.8 | 5.8 | 7 | 1.1 | 225 | 225.4 | 226.6 | 19.8 | 20.2 | 19.9 | 59.96 | 59.92 | 59.94 | 12918 | 1 | 49.1 | 209692.2 | 13341 | 3.5 | 3.8 | 0 | 3.4 | 2.3 | 0 | 3.5 | 3.6 | 0.1 | 1.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 15:09 | Normal | 660.6 | 637.5 | 560.5 | 319.7 | 6.6 | 5.7 | 7 | 1.1 | 225.2 | 225.4 | 226.4 | 19.6 | 19.7 | 19.5 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 12741 | 1 | 49.5 | 209692.5 | 13341 | 3.3 | 3.8 | 0 | 3.4 | 2.4 | 0 | 3.6 | 3.4 | 0.1 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 15:10 | Normal | 649.7 | 637.4 | 553.4 | 339.4 | 6.6 | 5.5 | 6.8 | 0.8 | 225 | 225.4 | 226.4 | 19.3 | 19.9 | 19.2 | 59.99 | 60 | 60 | 12562 | 1 | 49.8 | 209692.7 | 13341 | 3.4 | 3.8 | 0 | 3.2 | 2.2 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 15:11 | Normal | 659.2 | 631.1 | 551.2 | 338.6 | 6.6 | 5.4 | 6.8 | 0.8 | 225 | 225 | 226.4 | 19.3 | 19.1 | 18.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 12292 | 1 | 46.1 | 209692.9 | 13341 | 3.3 | 3.6 | 0 | 3.3 | 2 | 0 | 3.6 | 3.4 | 0 | 1.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 15:12 | Normal | 660.1 | 637.4 | 552.7 | 330.6 | 6.5 | 5.1 | 6.8 | 0.8 | 224.8 | 225.4 | 226.2 | 18.6 | 19.2 | 18.6 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 12085 | 1 | 46.3 | 209693.1 | 13341 | 3.3 | 3.7 | 0 | 3.2 | 1.9 | 0 | 3.4 | 3.4 | 0 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 15:13 | Normal | 659.3 | 626.8 | 561.6 | 305.4 | 6.4 | 4.8 | 6.7 | 0.7 | 224.8 | 225 | 226.2 | 18.2 | 18.3 | 18.1 | 60 | 60 | 60 | 11791 | 1 | 47.4 | 209693.3 | 13341 | 3.2 | 3.7 | 0 | 3.2 | 1.7 | 0 | 3.5 | 3.3 | 0 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 15:14 | Normal | 657.3 | 603.6 | 553.4 | 291.5 | 6.3 | 4.5 | 6.6 | 0.6 | 225 | 225.4 | 226 | 17.8 | 17.6 | 17.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 11415 | 1 | 48.2 | 209693.5 | 13341 | 3.2 | 3.6 | 0 | 3.1 | 1.2 | 0 | 3.4 | 3.2 | 0 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 15:15 | Normal | 669.7 | 615.4 | 554.4 | 210.7 | 6.2 | 4.3 | 6.6 | 1.1 | 225 | 225 | 226.2 | 17.5 | 17.6 | 17.1 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 11165 | 1 | 48.8 | 209693.7 | 13341 | 3 | 3.7 | 0 | 3.1 | 1.3 | 0 | 3.3 | 3.3 | 0 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 15:16 | Normal | 668.7 | 628.5 | 557.4 | 218.7 | 6.1 | 4 | 6.5 | 0.9 | 225 | 225.2 | 226.6 | 17.1 | 17 | 16.8 | 60.01 | 60.01 | 60 | 10981 | 1 | 49.3 | 209693.8 | 13341 | 3.1 | 3.5 | 0 | 3.2 | 1 | 0 | 3.4 | 3.2 | 0 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 15:17 | Normal | 668.7 | 650.3 | 557.4 | 212.9 | 6.1 | 3.8 | 6.5 | 0.9 | 224.8 | 225 | 226.2 | 17 | 16.8 | 16.8 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 10890 | 1 | 49.7 | 209694 | 13341 | 3.2 | 3.4 | 0 | 2.9 | 0.6 | 0 | 3.3 | 3.1 | 0 | 1.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 15:18 | Normal | 659.8 | 660.6 | 554.4 | 201.6 | 6.2 | 3.8 | 6.5 | 1 | 224.6 | 224.8 | 226 | 16.9 | 16.7 | 16.3 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 10693 | 1 | 48.6 | 209694.2 | 13341 | 3.1 | 3.3 | 0 | 3 | 0.6 | 0.1 | 3.3 | 3.1 | 0 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 15:19 | Normal | 653.8 | 640.4 | 555.4 | 211.7 | 6.1 | 3.8 | 6.3 | 0.8 | 224.8 | 224.8 | 226.2 | 16.2 | 16.6 | 16.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 10617 | 1 | 45.7 | 209694.4 | 13341 | 3.1 | 3.5 | 0 | 2.9 | 0.8 | 0 | 3.1 | 3.2 | 0 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 15:20 | Normal | 660.1 | 662.8 | 555.5 | 199.5 | 6 | 3.6 | 6.3 | 0.7 | 224.4 | 225.2 | 226.2 | 16.1 | 16.4 | 16.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 10479 | 1 | 47 | 209694.6 | 13341 | 3 | 3.5 | 0 | 2.8 | 0.7 | 0 | 3.1 | 3 | 0 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 15:21 | Normal | 664.8 | 647.4 | 552.3 | 218.6 | 5.8 | 3.6 | 6.2 | 0.5 | 224.6 | 225.6 | 226 | 16.4 | 16 | 15.7 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 10306 | 1 | 47.9 | 209694.7 | 13341 | 2.9 | 3.3 | 0 | 2.8 | 0.7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 15:22 | Normal | 664.6 | 653.3 | 560.6 | 202.7 | 5.7 | 3.5 | 6.1 | 0.6 | 224.6 | 224.6 | 226 | 16.1 | 15.9 | 15.6 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 10183 | 1 | 48.6 | 209694.9 | 13341 | 2.8 | 3.3 | 0 | 2.8 | 0.7 | 0 | 3.1 | 2.9 | 0 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 15:23 | Normal | 671.5 | 654.2 | 557.5 | 203.9 | 5.6 | 3.5 | 6 | 0.5 | 224.8 | 225.2 | 226.2 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 60.08 | 60.09 | 60.09 | 10077 | 1 | 49.1 | 209695.1 | 13341 | 2.9 | 3.4 | 0 | 2.6 | 0.7 | 0 | 3 | 2.9 | 0 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 15:24 | Normal | 670.1 | 656.6 | 559.6 | 201.8 | 5.5 | 3.4 | 5.9 | 0.4 | 224.8 | 225.2 | 226.8 | 15.4 | 15.9 | 15.5 | 60.05 | 60.08 | 60.07 | 9936 | 1 | 49.6 | 209695.2 | 13341 | 2.8 | 3.2 | 0 | 2.7 | 0.5 | 0 | 3 | 2.9 | 0 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 15:25 | Normal | 667.8 | 667.5 | 548.6 | 201.7 | 5.5 | 3.3 | 5.9 | 0.3 | 225 | 225.6 | 226.4 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 9789 | 1 | 50 | 209695.4 | 13341 | 2.8 | 3.2 | 0 | 2.7 | 0.6 | 0 | 2.9 | 2.8 | 0 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 15:26 | Normal | 662.7 | 666.4 | 555.4 | 200.9 | 5.5 | 3.3 | 5.8 | 0.3 | 224.6 | 225.4 | 226.2 | 15 | 15.5 | 15 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 9676 | 1 | 45 | 209695.6 | 13341 | 2.8 | 3.2 | 0 | 2.6 | 0.6 | 0 | 2.9 | 2.6 | 0 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 15:27 | Normal | 675.7 | 666.4 | 532.2 | 268.9 | 5.4 | 3.3 | 5.7 | 0.3 | 224.8 | 225 | 226.2 | 14.9 | 14.6 | 14.7 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 9525 | 1 | 46.8 | 209695.7 | 13341 | 2.6 | 3.1 | 0 | 2.6 | 0.8 | 0 | 3 | 2.8 | 0 | 1.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 15:28 | Normal | 683.2 | 677 | 574.4 | 302.2 | 5.1 | 3.2 | 5.5 | 0.2 | 224.8 | 225.6 | 226.2 | 14.8 | 15 | 14.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 9425 | 1 | 47.8 | 209695.9 | 13341 | 2.5 | 2.9 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0 | 3 | 2.5 | 0 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 15:29 | Normal | 665.9 | 672.7 | 551.8 | 316.4 | 5.2 | 3 | 5.5 | 0.2 | 224.6 | 224.8 | 225.8 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9317 | 1 | 48.5 | 209696 | 13341 | 2.7 | 2.9 | 0 | 2.4 | 0.4 | 0.1 | 2.7 | 2.5 | 0 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 15:30 | Normal | 668.7 | 662.5 | 561.4 | 297.9 | 5.1 | 3.1 | 5.3 | 0.2 | 224.6 | 225.2 | 225.6 | 14.5 | 14.4 | 14 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 9175 | 1 | 49.1 | 209696.2 | 13341 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2.5 | 0.4 | 0 | 2.9 | 2.4 | 0 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 15:31 | Normal | 670.8 | 675.6 | 559.7 | 281.7 | 5.1 | 3 | 5 | 0.2 | 224.6 | 225 | 225.8 | 13.8 | 14.1 | 13.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 8970 | 1 | 49.7 | 209696.3 | 13341 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2.5 | 0.4 | 0 | 2.7 | 2.2 | 0 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 15:32 | Normal | 672.6 | 675.2 | 560.8 | 272.8 | 4.9 | 3 | 4.9 | 0.2 | 224.6 | 225 | 225.8 | 13.5 | 13.6 | 13.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8957 | 1 | 50 | 209696.5 | 13341 | 2.4 | 3 | 0 | 2.3 | 0.6 | 0 | 2.7 | 2.1 | 0 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 15:33 | Normal | 665.8 | 666.5 | 541.7 | 286 | 5 | 3 | 4.8 | 0.1 | 224.4 | 224.6 | 225.8 | 13.5 | 13.4 | 13.2 | 59.99 | 60 | 59.98 | 8747 | 1 | 45.4 | 209696.6 | 13341 | 2.3 | 2.8 | 0 | 2.3 | 0.5 | 0 | 2.7 | 2.1 | 0 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 15:34 | Normal | 665.9 | 666.6 | 560.3 | 313.8 | 4.9 | 2.9 | 4.5 | 0.1 | 224.2 | 225.2 | 225.8 | 13.4 | 13.2 | 12.9 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 8589 | 1 | 46.9 | 209696.8 | 13341 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.4 | 0.4 | 0 | 2.6 | 1.6 | 0 | 0.9 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 15:35 | Normal | 668.8 | 667.6 | 533.2 | 316.5 | 4.8 | 2.9 | 4.6 | 0.1 | 224.2 | 224.4 | 225.6 | 13.1 | 13.2 | 12.7 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 8443 | 1 | 47.9 | 209696.9 | 13341 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.3 | 0.4 | 0 | 2.6 | 1.7 | 0 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 15:36 | Normal | 667.7 | 668.4 | 539.5 | 281.7 | 4.6 | 2.8 | 4.4 | 0.1 | 224.4 | 224.8 | 226.2 | 12.6 | 12.7 | 12.5 | 59.99 | 60 | 60 | 8261 | 1 | 48.7 | 209697.1 | 13341 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 2.5 | 1.6 | 0 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 15:37 | Normal | 672.9 | 670.6 | 557.5 | 279.6 | 4.6 | 2.8 | 4.1 | 0.1 | 224.4 | 224.8 | 225.8 | 12.3 | 12.5 | 12.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8128 | 1 | 49.3 | 209697.2 | 13341 | 2.2 | 2.6 | 0 | 2 | 0.4 | 0.2 | 2.4 | 1.4 | 0 | 0.9 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 15:38 | Normal | 665.6 | 667.4 | 545.4 | 309.1 | 4.5 | 2.7 | 4 | 0.1 | 224.2 | 224.2 | 225.4 | 12.3 | 12.1 | 12.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 7956 | 1 | 49.8 | 209697.3 | 13341 | 2.2 | 2.9 | 0 | 2.2 | 0.6 | 0 | 2.4 | 1.3 | 0 | 0.9 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 15:39 | Normal | 673 | 662.5 | 489.6 | 354.7 | 4.4 | 2.7 | 4.6 | 0.1 | 224 | 224.4 | 225.8 | 12 | 12.1 | 12 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 7904 | 1 | 47.1 | 209697.5 | 13341 | 2.1 | 2.5 | 0 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | 2.5 | 2 | 0 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 15:40 | Normal | 670.1 | 693.6 | 490.7 | 303.2 | 4.4 | 2.5 | 4.5 | 0.1 | 223.6 | 223.6 | 225.2 | 12.6 | 11.9 | 12.2 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 7758 | 1 | 46.1 | 209697.6 | 13341 | 2.1 | 2.5 | 0 | 2 | 0.4 | 0 | 2.4 | 1.7 | 0 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 15:41 | Normal | 670.7 | 670.4 | 497.1 | 245.4 | 4.3 | 2.6 | 4.4 | 0.1 | 223.8 | 224.2 | 225.2 | 11.8 | 11.9 | 11.6 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 7687 | 1 | 47.4 | 209697.7 | 13342 | 2.1 | 2.5 | 0 | 2 | 0.4 | 0 | 2.5 | 1.6 | 0 | 0.9 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 15:42 | Normal | 668.7 | 674.4 | 523.7 | 255.8 | 4.2 | 2.5 | 4 | 0.1 | 223.8 | 224 | 225.2 | 11.7 | 11.5 | 11.5 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 7537 | 1 | 48.2 | 209697.9 | 13342 | 2 | 2.5 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 2.4 | 1.4 | 0 | 0.9 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 15:43 | Normal | 668.7 | 647.2 | 540.3 | 236 | 4.1 | 2.5 | 3.6 | 0.1 | 223.8 | 224.4 | 225.2 | 11.3 | 11.2 | 11.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 7291 | 1 | 49 | 209698 | 13342 | 2.1 | 2.5 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 2.4 | 1 | 0 | 1.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 15:44 | Normal | 671.8 | 626.5 | 562.5 | 241 | 4 | 2.5 | 3.3 | 0.1 | 224 | 224.2 | 225.4 | 10.7 | 11 | 10.7 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 7050 | 1 | 49.5 | 209698.1 | 13342 | 2.1 | 2.3 | 0 | 1.9 | 0.4 | 0 | 2.2 | 0.9 | 0 | 0.9 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 15:45 | Normal | 671.4 | 628.3 | 559.8 | 242.3 | 3.8 | 2.3 | 3.2 | 0.1 | 223.8 | 223.4 | 224.8 | 10.7 | 10.4 | 10.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6873 | 1 | 50 | 209698.2 | 13342 | 2 | 2.2 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 2.4 | 0.7 | 0 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 15:46 | Normal | 664.7 | 585.4 | 532.1 | 214.6 | 3.9 | 2.3 | 3.3 | 0.1 | 224 | 224 | 225.4 | 10.4 | 10.4 | 10.2 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 6691 | 1 | 45.1 | 209698.3 | 13342 | 1.9 | 2.2 | 0 | 1.8 | 0.4 | 0 | 2.3 | 1 | 0 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 15:47 | Normal | 675.9 | 564.4 | 523.1 | 238.8 | 3.8 | 2.3 | 3.3 | 0.1 | 223.6 | 223.4 | 225.6 | 10 | 9.9 | 10 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 6547 | 1 | 46.8 | 209698.4 | 13342 | 2 | 2.3 | 0 | 1.7 | 0.4 | 0 | 2.1 | 0.8 | 0 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 15:48 | Normal | 674.7 | 545.2 | 507.5 | 226.9 | 3.7 | 2.3 | 3.1 | 0.1 | 223.4 | 224.6 | 225.4 | 9.8 | 9.7 | 9.4 | 59.92 | 59.91 | 59.93 | 6295 | 1 | 47.9 | 209698.5 | 13342 | 1.8 | 2.1 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 2.2 | 0.7 | 0 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 15:49 | Normal | 666.7 | 527.4 | 490.2 | 256.4 | 3.6 | 2.2 | 3.1 | 0.1 | 223.8 | 224 | 225.6 | 9.4 | 9.5 | 9.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 6130 | 1 | 48.7 | 209698.7 | 13342 | 1.8 | 2 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 2.2 | 0.6 | 0 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 15:50 | Normal | 666.2 | 504.3 | 489.6 | 234.8 | 3.6 | 2.3 | 3 | 0.1 | 224 | 223.6 | 225.4 | 9.1 | 9.3 | 9.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5979 | 1 | 49.3 | 209698.8 | 13342 | 1.8 | 2.2 | 0 | 1.7 | 0.4 | 0 | 2.1 | 0.6 | 0 | 0.9 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 15:51 | Normal | 675.1 | 511.9 | 502.3 | 229.7 | 3.5 | 2.3 | 2.8 | 0.1 | 223.8 | 224.2 | 225.4 | 9.1 | 9.1 | 8.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 5851 | 1 | 49.8 | 209698.9 | 13342 | 1.9 | 2 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 2 | 0.5 | 0 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 15:52 | Normal | 671.8 | 505.2 | 557.8 | 319.9 | 3.4 | 2.1 | 2.5 | 0.1 | 223.8 | 223.8 | 224.8 | 9 | 9.1 | 8.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5768 | 1 | 47 | 209698.9 | 13342 | 1.6 | 2.1 | 0 | 1.6 | 0.6 | 0 | 1.9 | 0.4 | 0 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 15:54 | Normal | 664.1 | 508.6 | 544.6 | 324 | 3.4 | 2 | 2.5 | 0.1 | 223.8 | 224.2 | 225 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 5578 | 1 | 46.1 | 209699 | 13342 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0 | 1.9 | 0.4 | 0 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 15:54 | Normal | 670.5 | 545.2 | 540.3 | 355.8 | 3.3 | 1.5 | 2.4 | 0.1 | 223.8 | 224.2 | 225.2 | 8.3 | 8.4 | 8.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5336 | 1 | 47.4 | 209699.1 | 13342 | 1.6 | 2.2 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0 | 1.7 | 0.5 | 0 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 15:56 | Normal | 668.9 | 480.6 | 532.1 | 329.6 | 3.2 | 1.7 | 2.3 | 0.1 | 223.6 | 224 | 225.2 | 8.1 | 8.1 | 7.9 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 5214 | 1 | 48.3 | 209699.2 | 13342 | 1.6 | 2.1 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0 | 1.6 | 0.4 | 0 | 0.9 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 15:56 | Normal | 670 | 433.6 | 515.7 | 299.2 | 3.1 | 1.9 | 2.2 | 0.1 | 223.4 | 224 | 225.2 | 7.7 | 7.9 | 7.7 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 5047 | 1 | 49 | 209699.3 | 13342 | 1.6 | 2.2 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0 | 1.5 | 0.3 | 0 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 15:57 | Normal | 671.9 | 406.5 | 524.3 | 311.5 | 3.1 | 1.8 | 2 | 0.1 | 223 | 223.8 | 224.6 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 4861 | 1 | 49.5 | 209699.4 | 13342 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0 | 1.6 | 0.4 | 0 | 1.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 15:58 | Normal | 667.9 | 449.6 | 498.6 | 315.9 | 3 | 1.5 | 2 | 0.1 | 223.4 | 224 | 225 | 7.3 | 7.3 | 7 | 60.08 | 60.07 | 60.09 | 4682 | 1 | 50 | 209699.5 | 13342 | 1.5 | 1.9 | 0 | 1 | 0.6 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 15:59 | Normal | 674.7 | 451.5 | 470.4 | 373.7 | 2.9 | 1.1 | 2.2 | 0 | 223 | 223.6 | 224.4 | 7 | 7.2 | 6.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4572 | 1 | 44.9 | 209699.5 | 13342 | 1.4 | 1.9 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.7 | 0.4 | 0 | 1.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 16:00 | Normal | 665 | 374.8 | 458.3 | 455.6 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 0 | 223.2 | 223.8 | 224.6 | 6.8 | 7 | 6.7 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 4417 | 1 | 46.7 | 209699.6 | 13342 | 1.5 | 2 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 1.6 | 0.4 | 0 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 16:01 | Normal | 679.9 | 379.4 | 437.6 | 474.8 | 2.7 | 1 | 2.1 | 0 | 222.8 | 222.6 | 225 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 60 | 60 | 60 | 4222 | 1 | 47.7 | 209699.7 | 13342 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 1.5 | 0.4 | 0 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 16:03 | Normal | 664.8 | 323.3 | 430.3 | 502.9 | 2.7 | 1 | 2 | 0 | 222.8 | 224 | 224.4 | 6.5 | 6.3 | 6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4049 | 1 | 48.5 | 209699.8 | 13342 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 1.6 | 0.4 | 0 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 16:04 | Normal | 673.7 | 291.4 | 395.7 | 562.4 | 2.6 | 1 | 2.1 | 0 | 222.8 | 223.4 | 224.4 | 6.2 | 6 | 5.7 | 60 | 60 | 60 | 3863 | 1 | 49.1 | 209699.8 | 13342 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0.4 | 0 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 16:05 | Normal | 661.1 | 296.4 | 379.3 | 527 | 2.5 | 0.8 | 2.1 | 0 | 223 | 223.4 | 224.6 | 6 | 5.7 | 5.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3756 | 1 | 49.5 | 209699.9 | 13342 | 1.4 | 1.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0.9 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 16:06 | Normal | 667.7 | 364.5 | 388.5 | 514.6 | 2.5 | 0.6 | 2 | 0 | 223.2 | 223 | 224.6 | 5.6 | 5.8 | 5.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3638 | 1 | 50 | 209700 | 13342 | 1.2 | 1.8 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 16:07 | Normal | 661.9 | 460.4 | 399.4 | 540.7 | 2.4 | 0.5 | 1.8 | 0 | 223 | 223.8 | 224 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 60 | 60 | 60 | 3577 | 1 | 44.8 | 209700 | 13342 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 16:08 | Normal | 658.2 | 497.9 | 417.1 | 553 | 2.3 | 0.5 | 1.5 | 0 | 223 | 223.8 | 224.2 | 5.3 | 5.5 | 5.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3434 | 1 | 46.6 | 209700.1 | 13342 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 16:09 | Normal | 646.4 | 588.2 | 402.6 | 560.6 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0 | 223.8 | 224.2 | 225 | 5.3 | 4.8 | 4.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 3270 | 1 | 47.6 | 209700.1 | 13342 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 16:10 | Normal | 614.4 | 643.7 | 418.5 | 532.5 | 2.1 | 0.5 | 1.3 | 0 | 223.6 | 224.4 | 224.6 | 4.8 | 5.3 | 4.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 3201 | 1 | 48.3 | 209700.2 | 13342 | 1.3 | 1.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 16:11 | Normal | 616.6 | 656.8 | 418.8 | 523.2 | 1.8 | 0.5 | 1.3 | 0 | 223.6 | 224.2 | 225 | 4.9 | 4.9 | 4.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 2980 | 1 | 48.9 | 209700.2 | 13342 | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 16:12 | Normal | 610.9 | 662.1 | 368.6 | 560.6 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 0 | 224 | 224.6 | 225.8 | 4.5 | 5 | 4.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 2865 | 1 | 49.4 | 209700.3 | 13342 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0.9 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 16:13 | Normal | 667.1 | 665.9 | 343.7 | 571.3 | 1.3 | 0.4 | 1.5 | 0 | 224 | 224.2 | 225.2 | 4 | 4.2 | 4.1 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 2683 | 1 | 49.8 | 209700.3 | 13342 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 16:14 | Normal | 675.1 | 611.6 | 381.7 | 539.9 | 1 | 0.4 | 1.3 | 0 | 223.6 | 224.2 | 225.2 | 3.9 | 3.9 | 4 | 60 | 60.01 | 60 | 2499 | 1 | 48.5 | 209700.4 | 13342 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 16:15 | Normal | 660.6 | 596.5 | 405.2 | 520.4 | 1 | 0.4 | 0.9 | 0 | 223.6 | 224 | 225.2 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 2418 | 1 | 45.6 | 209700.4 | 13342 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.9 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 16:16 | Normal | 673.9 | 653.8 | 389.5 | 553.9 | 1 | 0.4 | 1 | 0 | 224 | 224 | 225.2 | 3.8 | 4.2 | 3.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 2393 | 1 | 47 | 209700.5 | 13342 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 16:17 | Normal | 676.7 | 644.6 | 434.5 | 567.7 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0 | 223.8 | 223.8 | 224.6 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 2285 | 1 | 47.9 | 209700.5 | 13342 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 16:18 | Normal | 664.8 | 658.6 | 431.4 | 538.9 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0 | 223.6 | 223.8 | 224.8 | 3.4 | 3.7 | 3.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 2211 | 1 | 48.6 | 209700.5 | 13342 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 16:19 | Normal | 636.7 | 672.9 | 479.6 | 537 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0 | 223.2 | 224.4 | 224.8 | 3.6 | 3.4 | 3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2149 | 1 | 49.1 | 209700.6 | 13342 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.9 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 16:20 | Normal | 528.5 | 644.7 | 550.6 | 523.8 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0 | 223.4 | 224 | 225 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 2072 | 1 | 49.5 | 209700.6 | 13342 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.9 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 16:21 | Normal | 505.5 | 627.3 | 514 | 504.4 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0 | 225.8 | 226.2 | 227 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 60 | 60.01 | 60 | 1964 | 1 | 49.9 | 209700.6 | 13342 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 16:22 | Normal | 541.2 | 655.1 | 540 | 492.4 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0 | 226.2 | 226 | 227.2 | 3.4 | 2.8 | 2.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1887 | 1 | 46.7 | 209700.7 | 13342 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 16:23 | Normal | 469.5 | 624.8 | 552.7 | 525.6 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 226 | 226.2 | 227.4 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 60 | 60 | 60 | 1769 | 1 | 46.1 | 209700.7 | 13342 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 16:24 | Normal | 363.7 | 645.8 | 528.5 | 493.7 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0 | 225.8 | 226 | 227.2 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1690 | 1 | 47.2 | 209700.7 | 13342 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 16:25 | Normal | 322.7 | 645.9 | 524.4 | 520.5 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0 | 226.2 | 226.6 | 227.4 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 1592 | 1 | 48 | 209700.8 | 13342 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.9 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 16:26 | Normal | 348.9 | 643.9 | 520.5 | 572.6 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0 | 226 | 225.8 | 227.6 | 2.4 | 2.9 | 2.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1504 | 1 | 48.6 | 209700.8 | 13342 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.9 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 16:27 | Normal | 329.6 | 666.5 | 546.4 | 548.6 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0 | 225.8 | 226.2 | 227.4 | 2.6 | 3 | 2.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 1478 | 1 | 49 | 209700.8 | 13342 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 16:28 | Normal | 375.7 | 624.6 | 516.4 | 570.7 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 226 | 226.6 | 227.2 | 2.8 | 2.8 | 2.3 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 1454 | 1 | 49.4 | 209700.8 | 13342 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 16:29 | Normal | 339.7 | 667.6 | 515.7 | 549.9 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 225.8 | 226.2 | 227.4 | 2.4 | 2.9 | 2.2 | 60 | 60.01 | 60 | 1442 | 1 | 49.7 | 209700.9 | 13342 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 16:30 | Normal | 380.5 | 648.3 | 531.3 | 521.8 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 225.6 | 226.2 | 227 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 60 | 60 | 60 | 1479 | 1 | 50 | 209700.9 | 13342 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.9 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 16:31 | Normal | 440.9 | 635.1 | 525.5 | 549.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 225.6 | 226.2 | 227.2 | 2.7 | 2.9 | 2.3 | 60.01 | 60 | 60 | 1447 | 1 | 45.1 | 209700.9 | 13342 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 16:32 | Normal | 495.7 | 650.9 | 520.2 | 548.6 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 225.6 | 225.8 | 226.8 | 2.9 | 2.7 | 2.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1485 | 1 | 46.6 | 209700.9 | 13342 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 16:33 | Normal | 489.6 | 640.6 | 502.4 | 487 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 225.2 | 225.8 | 226.8 | 2.8 | 2.9 | 2.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1467 | 1 | 47.4 | 209700.9 | 13342 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 16:34 | Normal | 515.6 | 663.9 | 528.6 | 541 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 225.4 | 226 | 227 | 2.5 | 2.9 | 2.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 1471 | 1 | 48.1 | 209701 | 13342 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.9 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 16:35 | Normal | 548.6 | 645.1 | 509.6 | 498.7 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 225.4 | 226 | 227 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 1464 | 1 | 48.6 | 209701 | 13342 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.9 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 16:36 | Normal | 595.8 | 648 | 524.4 | 473.1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 225.2 | 225.4 | 227 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1484 | 1 | 49 | 209701 | 13342 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.9 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 16:37 | Normal | 622.6 | 643.7 | 504.3 | 507.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 225.4 | 226 | 227.2 | 2.4 | 3.1 | 2.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1472 | 1 | 49.3 | 209701 | 13342 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 1.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 16:38 | Normal | 569.9 | 625.1 | 535.5 | 501.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 225.2 | 226 | 226.8 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1443 | 1 | 49.6 | 209701.1 | 13342 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 16:39 | Normal | 574.7 | 648.9 | 529.4 | 507.7 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 225.6 | 226 | 227 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 1412 | 1 | 49.9 | 209701.1 | 13342 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.9 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 16:40 | Normal | 622.7 | 674.5 | 536.5 | 572.9 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 225.4 | 226 | 226.8 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 1369 | 1 | 46.6 | 209701.1 | 13342 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.9 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 16:41 | Normal | 603.6 | 622 | 543.7 | 495.1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 225.2 | 226.2 | 226.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 1403 | 1 | 45.9 | 209701.1 | 13342 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 16:42 | Normal | 590.5 | 602.2 | 507.9 | 499.8 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 225.2 | 226.2 | 226.4 | 2.2 | 2.9 | 2.3 | 60.01 | 60.02 | 60 | 1329 | 1 | 47 | 209701.2 | 13343 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 16:43 | Normal | 588.7 | 629 | 545.6 | 509.9 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 225.2 | 225.6 | 226.6 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 1352 | 1 | 47.7 | 209701.2 | 13343 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 16:44 | Normal | 592.6 | 666.8 | 547.5 | 560.6 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 225.4 | 225.6 | 226.8 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1295 | 1 | 48.2 | 209701.2 | 13343 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.9 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 16:45 | Normal | 558.7 | 632 | 540.7 | 537.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 225.2 | 226 | 226.8 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1301 | 1 | 48.6 | 209701.2 | 13343 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.9 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 16:46 | Normal | 538 | 650.8 | 534.9 | 574.7 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 225.2 | 226.4 | 226.6 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1241 | 1 | 49 | 209701.3 | 13343 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.9 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 16:47 | Normal | 538.9 | 622.9 | 543.3 | 530.9 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 225.2 | 226 | 226.8 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 1235 | 1 | 49.2 | 209701.3 | 13343 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.9 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 16:48 | Normal | 484.8 | 645.9 | 528.5 | 553 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 224 | 224.8 | 225.4 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1226 | 1 | 49.5 | 209701.3 | 13343 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 16:49 | Normal | 480.7 | 633.9 | 512.2 | 556.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 224.2 | 225 | 225.8 | 2 | 2.4 | 1.9 | 60 | 60 | 60 | 1202 | 1 | 49.7 | 209701.3 | 13343 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 16:50 | Normal | 377.6 | 619.9 | 538.6 | 543.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 224.6 | 224.8 | 226 | 2 | 1.9 | 1.8 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 1145 | 1 | 49.9 | 209701.3 | 13343 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 16:51 | Normal | 400.8 | 649.3 | 522.5 | 510 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 224.2 | 224.4 | 226.2 | 2.1 | 2 | 1.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1117 | 1 | 48.2 | 209701.4 | 13343 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.9 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 16:52 | Normal | 357.6 | 663.9 | 520.2 | 551.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 224.4 | 224.8 | 225.8 | 1.6 | 2.2 | 1.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1090 | 1 | 45.7 | 209701.4 | 13343 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.9 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 16:53 | Normal | 399.7 | 653.2 | 552.6 | 552.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 224.2 | 225.4 | 225.6 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1083 | 1 | 46.8 | 209701.4 | 13343 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 16:54 | Normal | 433.6 | 674.8 | 535.3 | 511.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 223.8 | 225 | 225.6 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 1089 | 1 | 47.5 | 209701.4 | 13343 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 1.1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 16:55 | Normal | 406.8 | 649.2 | 506.5 | 498.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 224.2 | 224.6 | 225.6 | 2 | 2.1 | 1.9 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 1049 | 1 | 48 | 209701.4 | 13343 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.9 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 16:56 | Normal | 356.7 | 623.9 | 512.6 | 458.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 224.2 | 224.8 | 225.8 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1017 | 1 | 48.5 | 209701.4 | 13343 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 16:57 | Normal | 354.8 | 611.7 | 520.5 | 487.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 224 | 224.8 | 225.6 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 994 | 1 | 48.8 | 209701.5 | 13343 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.9 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 16:58 | Normal | 329.7 | 637.8 | 531.9 | 492.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 223.8 | 224.8 | 225.6 | 2 | 2.3 | 1.6 | 60 | 60.03 | 60.01 | 973 | 1 | 49.1 | 209701.5 | 13343 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.9 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 16:59 | Normal | 320.6 | 636.8 | 508.5 | 498.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 224 | 224.4 | 225.6 | 2 | 2 | 1.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 958 | 1 | 49.3 | 209701.5 | 13343 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.9 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 17:00 | Normal | 274 | 657.8 | 520.4 | 466.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 224.4 | 225 | 226.2 | 2 | 1.6 | 1.6 | 60 | 60 | 59.99 | 922 | 1 | 49.5 | 209701.5 | 13343 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.9 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 17:01 | Normal | 255.8 | 600.4 | 525.8 | 448.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 224.2 | 224.8 | 225.8 | 1.7 | 2 | 1.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 897 | 1 | 49.6 | 209701.5 | 13343 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.9 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 17:02 | Normal | 244.8 | 636.2 | 472.5 | 492.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 224.6 | 225 | 226.6 | 1.5 | 2.1 | 1.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 883 | 1 | 49.8 | 209701.5 | 13343 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.9 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 17:03 | Normal | 262.8 | 620.3 | 504.7 | 417.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 224.4 | 225.6 | 226.2 | 2 | 1.7 | 1.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 873 | 1 | 49.9 | 209701.6 | 13343 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.9 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 17:04 | Normal | 242.7 | 617.2 | 530.3 | 425.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 224.6 | 225 | 226.2 | 2 | 1.9 | 1.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 832 | 1 | 44.9 | 209701.6 | 13343 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.9 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 17:05 | Normal | 204 | 602.3 | 515.5 | 407.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 224.4 | 225.2 | 226 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 819 | 1 | 46.4 | 209701.6 | 13343 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 17:06 | Normal | 209.2 | 619.2 | 498.1 | 423.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 224.6 | 225.4 | 226 | 1.6 | 2 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.98 | 811 | 1 | 47.1 | 209701.6 | 13343 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 17:07 | Normal | 218.9 | 634.1 | 487.6 | 436.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 224.6 | 225 | 226 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 60 | 60 | 60 | 794 | 1 | 47.7 | 209701.6 | 13343 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.9 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 17:08 | Normal | 207.8 | 622.8 | 521.7 | 371.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 225 | 225.6 | 226.6 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 60 | 60 | 60 | 772 | 1 | 48.2 | 209701.6 | 13343 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 17:09 | Normal | 207.4 | 611.5 | 510.7 | 337.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 224.8 | 225.6 | 226.2 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 757 | 1 | 48.5 | 209701.6 | 13343 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.9 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 17:10 | Normal | 200.2 | 605.2 | 495.9 | 315.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 224.6 | 225.4 | 226.4 | 1.4 | 1.9 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 709 | 1 | 48.8 | 209701.6 | 13343 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 17:11 | Normal | 200.6 | 638.5 | 540.6 | 368.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225.6 | 226.2 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 718 | 1 | 49.1 | 209701.7 | 13343 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 17:12 | Normal | 199.6 | 625.5 | 496.2 | 367 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 224.8 | 225.4 | 226.2 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 702 | 1 | 49.3 | 209701.7 | 13343 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.9 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 17:13 | Normal | 201.4 | 586.7 | 514.9 | 315.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8 | 225.4 | 226.6 | 1.4 | 2 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 692 | 1 | 49.5 | 209701.7 | 13343 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 17:14 | Normal | 199.9 | 610.5 | 529.9 | 386.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225.2 | 226.4 | 1.3 | 2 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 664 | 1 | 49.6 | 209701.7 | 13343 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 17:15 | Normal | 204.7 | 614.4 | 513.2 | 353.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 225.4 | 226 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 646 | 1 | 49.7 | 209701.7 | 13343 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.9 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 17:16 | Normal | 201.9 | 625.6 | 521.3 | 418.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225.8 | 226 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 654 | 1 | 49.8 | 209701.7 | 13343 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.9 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 17:17 | Normal | 200 | 636.4 | 499.1 | 388.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224.8 | 226 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 613 | 1 | 49.9 | 209701.7 | 13343 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.9 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 17:18 | Normal | 200.6 | 648.7 | 508.3 | 393.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.8 | 225.8 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 596 | 1 | 45.7 | 209701.7 | 13343 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 17:19 | Normal | 198.7 | 596.4 | 412.6 | 385.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 225 | 226.6 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 584 | 1 | 46.1 | 209701.7 | 13343 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 17:20 | Normal | 184.3 | 616.5 | 482.1 | 370.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224.6 | 225.8 | 1.2 | 1.7 | 1.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 586 | 1 | 46.9 | 209701.8 | 13343 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 17:21 | Normal | 212.9 | 647 | 482.8 | 384.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224.8 | 226 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 571 | 1 | 47.5 | 209701.8 | 13343 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 17:22 | Normal | 173.6 | 618.2 | 499.8 | 360.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225 | 226.2 | 1.4 | 1.8 | 1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 556 | 1 | 48 | 209701.8 | 13343 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 17:23 | Normal | 162 | 624.1 | 502.5 | 348.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.6 | 225.8 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 550 | 1 | 48.4 | 209701.8 | 13343 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 17:24 | Normal | 269.8 | 614.5 | 445.7 | 335.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225 | 226 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 545 | 1 | 48.7 | 209701.8 | 13343 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.9 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 17:25 | Normal | 271.9 | 619 | 474.7 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225 | 226 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 60 | 60.01 | 59.99 | 547 | 1 | 48.9 | 209701.8 | 13343 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 17:26 | Normal | 332.9 | 608.2 | 492.8 | 303.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 225 | 225.8 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 537 | 1 | 49.1 | 209701.8 | 13343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 17:27 | Normal | 327.1 | 619.1 | 482.5 | 278.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 225 | 225.8 | 1.2 | 1.6 | 1.1 | 60 | 60 | 59.99 | 515 | 1 | 49.2 | 209701.8 | 13343 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 17:28 | Normal | 333.6 | 554.7 | 482.1 | 303.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225 | 226 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 60.01 | 60 | 60 | 477 | 1 | 49.4 | 209701.8 | 13343 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.9 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 17:29 | Normal | 388.4 | 566 | 460.4 | 288.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 224.6 | 226.2 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 478 | 1 | 49.5 | 209701.8 | 13343 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 17:30 | Normal | 424.1 | 611.7 | 469.8 | 321.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 225 | 226.2 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 60.02 | 60 | 511 | 1 | 49.6 | 209701.8 | 13343 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 17:31 | Normal | 439.2 | 507.8 | 494.3 | 320.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225.4 | 226.2 | 1.2 | 1 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 474 | 1 | 49.7 | 209701.8 | 13343 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 17:32 | Normal | 506.8 | 443 | 429.2 | 262.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6 | 225 | 226 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 60 | 60 | 60 | 460 | 1 | 49.7 | 209701.9 | 13343 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 17:33 | Normal | 466 | 461.8 | 446.9 | 254.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 225.6 | 226 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 60 | 60.03 | 60.01 | 471 | 1 | 49.8 | 209701.9 | 13343 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 17:34 | Normal | 533.3 | 410.2 | 475.7 | 330.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 223.8 | 226.4 | 1 | 1.4 | 1 | 60 | 60 | 59.99 | 453 | 1 | 49.9 | 209701.9 | 13343 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 17:35 | Normal | 272.7 | 507.6 | 466.3 | 311.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 225.6 | 225.6 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 454 | 1 | 49.9 | 209701.9 | 13343 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 17:36 | Normal | 180.5 | 546.9 | 454.7 | 280.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 225.4 | 225.6 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 59.99 | 60 | 60 | 453 | 1 | 49.9 | 209701.9 | 13343 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 17:37 | Normal | 217.7 | 198.6 | 441.7 | 311.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.8 | 225.2 | 1.4 | 1 | 1 | 60 | 60 | 60 | 457 | 1 | 50 | 209701.9 | 13343 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 17:38 | Normal | 206.6 | 200.2 | 422.9 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224.2 | 224.8 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 60 | 60.01 | 60 | 446 | 1 | 50 | 209701.9 | 13343 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 17:39 | Normal | 199.8 | 191.4 | 386.5 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 225 | 226 | 1.2 | 1.4 | 1 | 59.99 | 60 | 60 | 447 | 1 | 50 | 209701.9 | 13343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 17:40 | Normal | 188.7 | 204.8 | 381 | 195.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.6 | 224.8 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 449 | 1 | 49.8 | 209701.9 | 13343 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 17:41 | Normal | 201 | 316.1 | 352.2 | 197.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.4 | 225.6 | 1 | 1.3 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 445 | 1 | 45.4 | 209701.9 | 13343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 17:42 | Normal | 198.8 | 271 | 256.8 | 199.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4 | 224.6 | 225.2 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 445 | 1 | 46.4 | 209701.9 | 13344 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 17:43 | Normal | 204 | 199.5 | 282.4 | 198.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2 | 224.6 | 225.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 445 | 1 | 47.1 | 209701.9 | 13344 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 17:44 | Normal | 203.2 | 198.8 | 244.2 | 177.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224.6 | 225.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 445 | 1 | 47.6 | 209701.9 | 13344 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 90 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 17:45 | Normal | 195.3 | 197.3 | 206.8 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 225 | 225.2 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 60 | 59.99 | 59.98 | 447 | 1 | 48 | 209702 | 13344 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 90 | -0.001 | -0.001