## S3_BL22
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-07-31 06:02 | Wait | 484.9 | 484.6 | 484.5 | 484.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 229 | 229.4 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 17.9 | 60996.3 | 3360 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-07-31 06:02 | Wait | 488.8 | 488.5 | 488.4 | 488.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 228.8 | 229.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 18.8 | 60996.3 | 3360 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-07-31 06:02 | Wait | 454.5 | 462.4 | 454.9 | 451.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 228.6 | 230 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 20 | 60996.3 | 3360 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 57 | 0 | 0 | 265 | 322
2026-07-31 06:05 | Wait | 516.9 | 515.9 | 515.1 | 513.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 228.2 | 230 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 17.8 | 60996.3 | 3360 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 57 | 0 | 0 | 265 | 315
2026-07-31 06:06 | Wait | 523 | 522.7 | 522.8 | 522.6 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 228.6 | 229.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 17.8 | 60996.3 | 3360 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 57 | 0 | 0 | 265 | 315
2026-07-31 06:07 | Wait | 529.2 | 528.9 | 528.9 | 528.7 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 227.8 | 229.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 17.9 | 60996.3 | 3360 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 265 | 315
2026-07-31 06:08 | Wait | 535.1 | 534.7 | 534.8 | 534.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 227.4 | 230.2 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 17.9 | 60996.3 | 3360 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 57 | 0 | 0 | 265 | 325
2026-07-31 06:09 | Normal | 522.1 | 518.5 | 518.6 | 522.7 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 228.4 | 230.6 | 229.2 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 60.02 | 60 | 60.04 | 15 | 1 | 18.2 | 60996.3 | 3360 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 57 | 0.051 | 1.704 | 265 | 325
2026-07-31 06:10 | Normal | 508 | 538.2 | 522.6 | 548.7 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 228.2 | 230 | 229.8 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 9 | 1 | 18.2 | 60996.3 | 3360 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 57 | 0.012 | 1.689 | 265 | 325
2026-07-31 06:11 | Normal | 524 | 529.1 | 537.6 | 519.9 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 228.6 | 230.6 | 229.2 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 12 | 1 | 18.3 | 60996.3 | 3360 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 57 | 0.019 | 1.747 | 265 | 325
2026-07-31 06:12 | Normal | 520.8 | 518.5 | 523 | 504.1 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 228.4 | 229.8 | 229 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 59.99 | 60.02 | 60 | 58 | 1 | 18.5 | 60996.3 | 3360 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 57 | 0.214 | 1.707 | 265 | 325
2026-07-31 06:13 | Normal | 529.7 | 523.6 | 522 | 530.4 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 228.4 | 229.8 | 229.4 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 34 | 1 | 18.6 | 60996.3 | 3360 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 57 | 0.165 | 1.768 | 265 | 325
2026-07-31 06:14 | Normal | 538.9 | 526.6 | 528.2 | 516.2 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 228.4 | 230.2 | 228.6 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 53 | 1 | 18.7 | 60996.3 | 3360 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 57 | 0.134 | 1.792 | 265 | 325
2026-07-31 06:15 | Normal | 517.9 | 538.1 | 509 | 519 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 228.2 | 230 | 229 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 110 | 1 | 18.9 | 60996.3 | 3360 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.209 | 1.749 | 265 | 325
2026-07-31 06:16 | Normal | 510.9 | 535.6 | 520.2 | 553.1 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 228.6 | 230.2 | 229.4 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 114 | 1 | 19 | 60996.3 | 3360 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 57 | 0.2 | 1.685 | 265 | 325
2026-07-31 06:17 | Normal | 552.4 | 525.6 | 552.1 | 495.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 228.4 | 229.8 | 229.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 132 | 1 | 19.2 | 60996.3 | 3360 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 57 | 0.197 | 1.776 | 265 | 325
2026-07-31 06:18 | Normal | 529.5 | 508.8 | 514.5 | 514.1 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 228.8 | 230.6 | 229 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 60 | 60.03 | 60.01 | 190 | 1 | 19.3 | 60996.3 | 3360 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 57 | 0.44 | 1.704 | 265 | 325
2026-07-31 06:19 | Normal | 521.8 | 526.7 | 511.1 | 546.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 228.8 | 230 | 229.8 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 219 | 1 | 19.4 | 60996.3 | 3360 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.311 | 1.708 | 265 | 325
2026-07-31 06:20 | Normal | 537.9 | 543.5 | 531.9 | 550.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 229 | 230.2 | 230 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60 | 60.02 | 217 | 1 | 19.5 | 60996.3 | 3360 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 57 | 0.372 | 1.742 | 265 | 325
2026-07-31 06:21 | Normal | 530.6 | 560.9 | 535.1 | 547.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 228.6 | 230.8 | 230.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 151 | 1 | 19.6 | 60996.3 | 3360 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.326 | 1.765 | 265 | 325
2026-07-31 06:22 | Normal | 523.2 | 522 | 523.2 | 543.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 228 | 230.8 | 229.2 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 353 | 1 | 19.7 | 60996.3 | 3360 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 57 | 0.548 | 1.691 | 265 | 325
2026-07-31 06:23 | Normal | 527.7 | 543.6 | 509 | 549.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 228.6 | 230.8 | 230.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 242 | 1 | 19.8 | 60996.3 | 3360 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.529 | 1.732 | 265 | 325
2026-07-31 06:24 | Normal | 521.6 | 528.6 | 546.2 | 544.2 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 228.8 | 230.6 | 229.8 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 373 | 1 | 19.9 | 60996.3 | 3360 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 57 | 0.58 | 1.712 | 265 | 325
2026-07-31 06:25 | Normal | 524.4 | 545.3 | 540.3 | 555.4 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 229 | 230.4 | 229.6 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 386 | 1 | 20 | 60996.3 | 3360 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 57 | 0.615 | 1.675 | 265 | 325
2026-07-31 06:26 | Normal | 559.9 | 526.1 | 564.3 | 539.2 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 229 | 230 | 230 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 59.99 | 60.01 | 60 | 339 | 1 | 20.1 | 60996.3 | 3360 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.567 | 1.82 | 265 | 325
2026-07-31 06:27 | Normal | 546 | 525.4 | 540 | 522.3 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 228.6 | 230 | 230.4 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 457 | 1 | 20.2 | 60996.3 | 3360 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.676 | 1.801 | 265 | 325
2026-07-31 06:28 | Normal | 524.3 | 521.6 | 539.7 | 513.5 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 229.2 | 230.6 | 230.4 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 460 | 1 | 20.2 | 60996.3 | 3360 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.75 | 1.744 | 265 | 325
2026-07-31 06:29 | Normal | 530 | 534.6 | 543.1 | 526.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 229.2 | 229.6 | 230.2 | 1.7 | 1.7 | 2 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 474 | 1 | 20.2 | 60996.4 | 3360 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.757 | 1.732 | 265 | 325
2026-07-31 06:30 | Normal | 500.9 | 509.8 | 534 | 536.3 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 228.4 | 230 | 230 | 1.9 | 2 | 2.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 559 | 1 | 20.3 | 60996.4 | 3360 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.767 | 1.664 | 265 | 325
2026-07-31 06:31 | Normal | 550.6 | 525.5 | 543.9 | 530.2 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 228.8 | 230.6 | 230.4 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 588 | 1 | 20.3 | 60996.4 | 3360 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.777 | 1.688 | 265 | 325
2026-07-31 06:32 | Normal | 554.7 | 520.6 | 513.8 | 536.4 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 228.6 | 230.4 | 229.6 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 60 | 60 | 59.99 | 597 | 1 | 20.3 | 60996.4 | 3360 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.781 | 1.707 | 265 | 325
2026-07-31 06:33 | Normal | 533.7 | 519.6 | 540 | 539.3 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 228.6 | 230 | 229.4 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 622 | 1 | 20.3 | 60996.4 | 3360 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.77 | 1.683 | 265 | 325
2026-07-31 06:34 | Normal | 571.5 | 522.4 | 555.1 | 528.2 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 229.2 | 230.6 | 229.8 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 650 | 1 | 20.4 | 60996.4 | 3360 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.74 | 1.754 | 265 | 325
2026-07-31 06:35 | Normal | 559.4 | 504.1 | 533.1 | 514 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 229.4 | 230.2 | 229.4 | 3.1 | 3.7 | 3.3 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 673 | 1 | 20.4 | 60996.4 | 3360 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.8 | 1.68 | 265 | 325
2026-07-31 06:36 | Normal | 536.9 | 540.5 | 550 | 547.1 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 229 | 230.2 | 229.4 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 736 | 1 | 20.4 | 60996.4 | 3360 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.814 | 1.734 | 265 | 325
2026-07-31 06:37 | Normal | 574.6 | 548.6 | 544.1 | 537.2 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 229.2 | 229.8 | 229.8 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 737 | 1 | 20.5 | 60996.4 | 3360 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.826 | 1.777 | 265 | 325
2026-07-31 06:38 | Normal | 519.7 | 521.8 | 530.2 | 515.2 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 229 | 230 | 229.6 | 3.3 | 2.5 | 3.1 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 783 | 1 | 20.5 | 60996.4 | 3360 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 57 | 0.823 | 1.671 | 265 | 325
2026-07-31 06:39 | Normal | 563.4 | 527.3 | 557.2 | 531.4 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 229.6 | 230.2 | 230 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 60 | 60 | 60 | 774 | 1 | 20.5 | 60996.5 | 3360 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.833 | 1.776 | 265 | 325
2026-07-31 06:40 | Normal | 568.5 | 532.6 | 513.2 | 557.3 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.6 | 229.4 | 230.8 | 230 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 787 | 1 | 20.6 | 60996.5 | 3360 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.833 | 1.679 | 265 | 325
2026-07-31 06:41 | Normal | 563.9 | 538.6 | 553.1 | 531.4 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.7 | 229.4 | 230.8 | 230 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 842 | 1 | 20.6 | 60996.5 | 3360 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 57 | 0.871 | 1.697 | 265 | 325
2026-07-31 06:42 | Normal | 562.8 | 552.7 | 544.8 | 533.5 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.7 | 229 | 229.8 | 230.2 | 2.7 | 2.8 | 3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 864 | 1 | 20.7 | 60996.5 | 3360 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.845 | 1.671 | 265 | 325
2026-07-31 06:43 | Normal | 585.5 | 530.6 | 561.2 | 550.5 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.7 | 228.6 | 230.2 | 230.2 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 880 | 1 | 20.7 | 60996.5 | 3360 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.875 | 1.708 | 265 | 325
2026-07-31 06:44 | Normal | 570.5 | 542.6 | 549.1 | 540 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 229 | 230.2 | 229.6 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 911 | 1 | 20.7 | 60996.5 | 3360 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.87 | 1.719 | 265 | 325
2026-07-31 06:45 | Normal | 559 | 531.2 | 526.7 | 545 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 229 | 230.2 | 229.6 | 2.9 | 3 | 3.1 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 939 | 1 | 20.7 | 60996.5 | 3360 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 57 | 0.895 | 1.738 | 265 | 325
2026-07-31 06:46 | Normal | 576.6 | 560.9 | 540.9 | 527.1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 229.2 | 230.4 | 229.6 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 990 | 1 | 20.8 | 60996.6 | 3361 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 57 | 0.892 | 1.709 | 265 | 325
2026-07-31 06:47 | Normal | 579.3 | 545.3 | 550 | 537.1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.9 | 229.4 | 230.2 | 230.4 | 3 | 3.1 | 3.3 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 1026 | 1 | 20.8 | 60996.6 | 3361 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 57 | 0.894 | 1.592 | 265 | 325
2026-07-31 06:48 | Normal | 584.5 | 536.4 | 564 | 556.2 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 229.4 | 230 | 230.4 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 1069 | 1 | 20.8 | 60996.6 | 3361 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.903 | 1.69 | 265 | 325
2026-07-31 06:49 | Normal | 593.4 | 537.8 | 551.1 | 542 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 228.8 | 230.8 | 230.2 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 1108 | 1 | 20.9 | 60996.6 | 3361 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 57 | 0.907 | 1.711 | 265 | 325
2026-07-31 06:50 | Normal | 547.8 | 563.3 | 537.1 | 556.9 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 229.2 | 230.4 | 229.4 | 3.3 | 3.4 | 3.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1180 | 1 | 20.9 | 60996.6 | 3361 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 57 | 0.892 | 1.593 | 265 | 325
2026-07-31 06:51 | Normal | 579.7 | 552.5 | 545.8 | 564.9 | 0.9 | 1 | 0.8 | 1.1 | 229 | 231 | 230.2 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 60 | 60.02 | 60 | 1199 | 1 | 20.9 | 60996.7 | 3361 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.902 | 1.629 | 265 | 325
2026-07-31 06:52 | Normal | 585.8 | 555.5 | 534.5 | 572.5 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 228.8 | 231 | 229.8 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 1237 | 1 | 20.9 | 60996.7 | 3361 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 57 | 0.915 | 1.678 | 265 | 325
2026-07-31 06:53 | Normal | 576.7 | 548.4 | 566.1 | 562 | 1 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 229.2 | 231 | 230 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 1249 | 1 | 21 | 60996.7 | 3361 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 57 | 0.911 | 1.641 | 265 | 325
2026-07-31 06:54 | Normal | 588.4 | 550.6 | 535.1 | 565.4 | 1 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 228.6 | 230.6 | 230.2 | 3.9 | 3.9 | 4 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 1324 | 1 | 21 | 60996.7 | 3361 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 57 | 0.926 | 1.663 | 265 | 325
2026-07-31 06:55 | Normal | 602.4 | 537.4 | 560 | 577.3 | 0.9 | 1.4 | 0.8 | 1.2 | 229.4 | 230.4 | 229.6 | 4 | 4.1 | 4.3 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 1447 | 1 | 21 | 60996.7 | 3361 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 57 | 0.929 | 1.746 | 265 | 325
2026-07-31 06:56 | Normal | 584.1 | 550.3 | 556.3 | 570.2 | 1 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 229.4 | 230.6 | 230.2 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 1485 | 1 | 21 | 60996.8 | 3361 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 57 | 0.924 | 1.747 | 265 | 325
2026-07-31 06:57 | Normal | 587.5 | 559.6 | 555 | 564.2 | 1 | 1.4 | 0.9 | 1.3 | 229.4 | 231 | 230.4 | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 1559 | 1 | 21.1 | 60996.8 | 3361 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 57 | 0.927 | 1.695 | 265 | 325
2026-07-31 06:58 | Normal | 593.5 | 568.4 | 563.1 | 572 | 1 | 1.5 | 0.8 | 1.3 | 229.6 | 230.8 | 230.2 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1613 | 1 | 21.1 | 60996.8 | 3361 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 57 | 0.924 | 1.604 | 265 | 325
2026-07-31 07:00 | Normal | 559.8 | 557.6 | 547.1 | 572.2 | 1 | 1.9 | 0.9 | 1.4 | 229.6 | 231 | 230.4 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1863 | 1 | 21.2 | 60996.9 | 3361 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 54 | 0.934 | 1.802 | 265 | 325
2026-07-31 07:01 | Normal | 606.6 | 569.4 | 535.2 | 580.4 | 1 | 1.9 | 0.9 | 1.5 | 229.8 | 231.2 | 230.6 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1914 | 1 | 21.2 | 60996.9 | 3361 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 54 | 0.935 | 1.733 | 265 | 325
2026-07-31 07:02 | Normal | 577.8 | 559.9 | 545 | 559.3 | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 229.4 | 230.8 | 230.4 | 5.6 | 5.9 | 6.1 | 60 | 59.99 | 60.01 | 2011 | 1 | 21.3 | 60997 | 3361 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 54 | 0.937 | 1.714 | 265 | 325
2026-07-31 07:03 | Normal | 548.6 | 559.2 | 548.2 | 581 | 1.1 | 2 | 0.9 | 1.5 | 230 | 231 | 230.4 | 5.8 | 6 | 6.3 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 2062 | 1 | 21.3 | 60997 | 3361 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 54 | 0.934 | 1.691 | 265 | 325
2026-07-31 07:04 | Normal | 413.9 | 572.7 | 538 | 579.3 | 3.1 | 2.2 | 1 | 1.6 | 229.2 | 230.8 | 230 | 7.8 | 7.8 | 8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 2743 | 1 | 21.3 | 60997 | 3361 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 54 | 0.947 | 1.732 | 265 | 325
2026-07-31 07:05 | Normal | 385.6 | 560.3 | 575 | 579.5 | 3.4 | 2.5 | 0.9 | 1.6 | 229.8 | 231.2 | 230 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 60 | 60 | 59.99 | 2968 | 1 | 21.4 | 60997.1 | 3361 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 54 | 0.948 | 1.733 | 265 | 325
2026-07-31 07:06 | Normal | 386.9 | 562.5 | 578.1 | 579 | 3.5 | 2.5 | 0.9 | 1.7 | 229.6 | 231.2 | 229.2 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 3043 | 1 | 21.4 | 60997.1 | 3361 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 54 | 0.948 | 1.574 | 265 | 325
2026-07-31 07:07 | Normal | 381.3 | 571.5 | 578 | 572.4 | 3.6 | 2.5 | 0.9 | 1.8 | 229.4 | 230.8 | 229.4 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 59.91 | 59.91 | 59.92 | 3171 | 1 | 21.5 | 60997.2 | 3361 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 54 | 0.948 | 1.656 | 265 | 325
2026-07-31 07:08 | Normal | 394.5 | 573.5 | 560.9 | 563 | 3.6 | 2.6 | 1 | 1.9 | 229.6 | 231.4 | 230 | 9.4 | 9.4 | 9.6 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 3298 | 1 | 21.5 | 60997.2 | 3361 | 1 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 54 | 0.949 | 1.673 | 265 | 325
2026-07-31 07:09 | Normal | 396.7 | 570.4 | 585.4 | 582.8 | 3.8 | 2.8 | 1 | 1.8 | 229.6 | 231 | 230.4 | 9.6 | 9.7 | 9.9 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 3393 | 1 | 21.5 | 60997.3 | 3361 | 1 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 54 | 0.949 | 1.674 | 265 | 325
2026-07-31 07:10 | Normal | 407.2 | 570.1 | 587.2 | 554.3 | 3.8 | 2.9 | 0.9 | 2.1 | 229.6 | 231.6 | 230.4 | 10.3 | 10.3 | 10.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3640 | 1 | 21.5 | 60997.3 | 3361 | 1.1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 54 | 0.949 | 1.547 | 265 | 325
2026-07-31 07:11 | Normal | 433.8 | 567.9 | 584.5 | 568.3 | 4 | 3.1 | 0.9 | 2.1 | 229.6 | 231.2 | 230.4 | 11.2 | 11.2 | 11.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 3896 | 1 | 21.6 | 60997.4 | 3361 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 54 | 0.95 | 1.658 | 265 | 325
2026-07-31 07:12 | Normal | 450.6 | 570.5 | 571.1 | 562.5 | 3.9 | 3.2 | 1 | 2.2 | 229.6 | 231 | 229.4 | 11.5 | 11.6 | 11.6 | 59.99 | 60 | 60.01 | 4029 | 1 | 21.5 | 60997.5 | 3361 | 1 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 54 | 0.95 | 1.553 | 265 | 325
2026-07-31 07:13 | Normal | 440.9 | 574.8 | 587.1 | 556.3 | 4.1 | 3.3 | 1 | 2.2 | 229.6 | 230.8 | 229.8 | 11.7 | 11.6 | 11.8 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 4141 | 1 | 21.6 | 60997.5 | 3361 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 54 | 0.951 | 1.609 | 265 | 325
2026-07-31 07:14 | Normal | 437 | 572.5 | 572 | 568.2 | 4.3 | 3.3 | 1 | 2.3 | 230.4 | 231.4 | 230.8 | 12.1 | 12 | 12.2 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 4241 | 1 | 21.7 | 60997.6 | 3361 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 54 | 0.951 | 1.654 | 265 | 325
2026-07-31 07:15 | Normal | 450.8 | 572.4 | 597.4 | 576.1 | 4.2 | 3.4 | 0.9 | 2.3 | 230.4 | 231 | 230.4 | 12.4 | 12.2 | 12.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4324 | 1 | 21.6 | 60997.7 | 3361 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0.951 | 1.682 | 265 | 325
2026-07-31 07:16 | Normal | 450.2 | 572.5 | 574.1 | 570.1 | 4.3 | 3.5 | 1 | 2.4 | 230.6 | 231.6 | 231 | 12.7 | 12.6 | 12.8 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 4456 | 1 | 21.8 | 60997.8 | 3361 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 54 | 0.952 | 1.619 | 265 | 325
2026-07-31 07:17 | Normal | 439.3 | 574.4 | 584.2 | 571 | 4.5 | 3.5 | 1 | 2.5 | 230.6 | 231.4 | 231 | 12.9 | 12.8 | 13 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 4555 | 1 | 21.9 | 60997.8 | 3361 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 54 | 0.951 | 1.625 | 265 | 325
2026-07-31 07:18 | Normal | 443.7 | 565.5 | 590 | 572.1 | 4.6 | 3.7 | 1 | 2.5 | 230.6 | 231.2 | 231.2 | 13.1 | 13.1 | 13.2 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 4666 | 1 | 21.9 | 60997.9 | 3361 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 54 | 0.952 | 1.608 | 265 | 325
2026-07-31 07:19 | Normal | 472.5 | 572.5 | 533.8 | 574.1 | 4.5 | 3.8 | 1.1 | 2.6 | 230.4 | 231.2 | 231 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 4809 | 1 | 21.9 | 60998 | 3361 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0.952 | 1.624 | 265 | 325
2026-07-31 07:20 | Normal | 456 | 559.6 | 588.2 | 575.4 | 4.8 | 4.1 | 1 | 2.6 | 230.4 | 231.2 | 230.6 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 5047 | 1 | 21.9 | 60998.1 | 3361 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0.953 | 1.634 | 265 | 325
2026-07-31 07:21 | Normal | 461.8 | 580.7 | 610.4 | 575.2 | 4.8 | 4.3 | 0.9 | 2.7 | 230.6 | 232 | 231.6 | 14.8 | 14.8 | 15 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 5286 | 1 | 22 | 60998.2 | 3361 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 54 | 0.953 | 1.616 | 265 | 325
2026-07-31 07:22 | Normal | 479.2 | 584.4 | 591 | 560 | 4.9 | 4.3 | 1 | 2.8 | 230.8 | 231.8 | 231.4 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 5452 | 1 | 22 | 60998.2 | 3361 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0.953 | 1.633 | 265 | 325
2026-07-31 07:23 | Normal | 483.3 | 572.8 | 546.5 | 571.3 | 4.9 | 4.6 | 1.3 | 2.8 | 230.4 | 231.6 | 230.6 | 16 | 16 | 16.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 5673 | 1 | 22.1 | 60998.3 | 3361 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 54 | 0.953 | 1.589 | 265 | 325
2026-07-31 07:24 | Normal | 497 | 562.6 | 549.5 | 570.5 | 5 | 4.6 | 1.3 | 2.9 | 230.4 | 231.6 | 230.8 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 5798 | 1 | 22.1 | 60998.4 | 3361 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 54 | 0.953 | 1.609 | 265 | 325
2026-07-31 07:25 | Normal | 490.7 | 568.6 | 469.4 | 573.7 | 5.2 | 4.8 | 1.8 | 3 | 230.4 | 231.4 | 231 | 17.2 | 17.2 | 17.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 6057 | 1 | 22.2 | 60998.5 | 3361 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0.953 | 1.611 | 265 | 325
2026-07-31 07:26 | Normal | 496.6 | 568.5 | 394.2 | 575.4 | 5.2 | 4.8 | 2.9 | 3.1 | 230.4 | 231.4 | 231.4 | 18.3 | 18.2 | 18.5 | 60.01 | 60 | 60 | 6433 | 1 | 22.2 | 60998.6 | 3361 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 59 | 0.953 | 1.628 | 265 | 325
2026-07-31 07:27 | Normal | 486.7 | 570.5 | 409 | 576.9 | 5.3 | 4.8 | 3 | 3.1 | 230.2 | 231.6 | 231 | 18.8 | 18.7 | 18.9 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 6595 | 1 | 22.3 | 60998.7 | 3361 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 59 | 0.954 | 1.582 | 265 | 325
2026-07-31 07:28 | Normal | 506.8 | 565.6 | 396.9 | 576.3 | 5.3 | 5.1 | 3.1 | 3.2 | 230.8 | 231.6 | 231.2 | 19.2 | 19.2 | 19.4 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 7257 | 1 | 22.3 | 60998.9 | 3361 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 59 | 0.954 | 1.532 | 265 | 325
2026-07-31 07:29 | Normal | 492.1 | 568.6 | 409.9 | 576.1 | 5.5 | 5.5 | 3.2 | 3.3 | 230.4 | 231.6 | 230.6 | 20.3 | 20.3 | 20.6 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 7774 | 1 | 22.4 | 60999 | 3361 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 59 | 0.954 | 1.566 | 265 | 325
2026-07-31 07:30 | Normal | 511.1 | 563.6 | 403.1 | 574.2 | 5.5 | 5.8 | 3.3 | 3.4 | 230.4 | 231.4 | 231.2 | 21.1 | 21.1 | 21.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 8137 | 1 | 22.4 | 60999.1 | 3361 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 59 | 0.954 | 1.543 | 265 | 325
2026-07-31 07:31 | Normal | 523.2 | 573.7 | 420.9 | 583 | 5.5 | 5.8 | 3.4 | 3.5 | 230.4 | 231.6 | 231.4 | 21.8 | 21.6 | 21.9 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 8344 | 1 | 22.4 | 60999.3 | 3361 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 59 | 0.954 | 1.493 | 265 | 325
2026-07-31 07:32 | Normal | 512.1 | 570.6 | 414.5 | 577.7 | 5.8 | 6 | 3.6 | 3.6 | 230.4 | 231 | 230.6 | 22.2 | 22.3 | 22.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8523 | 1 | 22.6 | 60999.4 | 3361 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.7 | 0.8 | 1 | 59 | 0.954 | 1.554 | 265 | 325
2026-07-31 07:33 | Normal | 515.5 | 566.2 | 416.9 | 578.1 | 5.8 | 6.1 | 3.6 | 3.6 | 230.8 | 231.4 | 231.2 | 22.7 | 22.6 | 22.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 8712 | 1 | 22.7 | 60999.5 | 3361 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.7 | 0.8 | 1 | 59 | 0.954 | 1.439 | 265 | 325
2026-07-31 07:34 | Normal | 528.8 | 563.6 | 437.5 | 580.3 | 5.9 | 6.2 | 3.6 | 3.6 | 230.6 | 231.8 | 231.8 | 23.3 | 23.3 | 23.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8920 | 1 | 22.6 | 60999.7 | 3361 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0.7 | 0.8 | 1 | 59 | 0.954 | 1.602 | 265 | 325
2026-07-31 07:35 | Normal | 532.9 | 571.6 | 428.4 | 581.9 | 6 | 6.2 | 3.8 | 3.8 | 230.8 | 231.4 | 231 | 23.8 | 23.6 | 23.9 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 9127 | 1 | 22.8 | 60999.8 | 3361 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 0.5 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 0.9 | 1 | 59 | 0.954 | 1.369 | 265 | 325
2026-07-31 07:36 | Normal | 515.9 | 564.6 | 430.7 | 571.1 | 6.1 | 6.3 | 3.9 | 3.8 | 230.8 | 232 | 231.6 | 24.2 | 24 | 24.3 | 60.02 | 60 | 60.02 | 9331 | 1 | 22.9 | 61000 | 3361 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 0.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 1 | 1 | 59 | 0.954 | 1.501 | 265 | 325
2026-07-31 07:37 | Normal | 535.3 | 573.3 | 451.2 | 578.9 | 6.1 | 6.3 | 3.9 | 4 | 230.8 | 231.4 | 231.4 | 24.8 | 24.6 | 24.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 9526 | 1 | 22.9 | 61000.2 | 3361 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 0.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 1 | 1 | 59 | 0.954 | 1.531 | 265 | 325
2026-07-31 07:38 | Normal | 552.1 | 566.7 | 445.7 | 571 | 6.1 | 6.5 | 4 | 4 | 230.8 | 231.8 | 231.6 | 25.5 | 25.4 | 25.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 9774 | 1 | 23 | 61000.3 | 3361 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 59 | 0.954 | 1.535 | 265 | 325
2026-07-31 07:39 | Normal | 544.7 | 567.4 | 459.1 | 578.4 | 6.3 | 6.6 | 4.1 | 4.1 | 230.2 | 231.6 | 230.8 | 26.1 | 26 | 26.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 9983 | 1 | 23 | 61000.5 | 3361 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 0.6 | 1 | 1.1 | 59 | 0.954 | 1.447 | 265 | 325
2026-07-31 07:40 | Normal | 543.4 | 573.2 | 467 | 577.1 | 6.4 | 6.6 | 4 | 4.2 | 230 | 230.8 | 230.8 | 26.4 | 26.5 | 26.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 10150 | 1 | 23.1 | 61000.6 | 3361 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 1.9 | 2 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 59 | 0.954 | 1.526 | 265 | 325
2026-07-31 07:41 | Normal | 547.4 | 568.5 | 476.7 | 570.9 | 6.5 | 6.8 | 4.1 | 4.3 | 230.4 | 231.4 | 231.4 | 27 | 27.1 | 27.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 10354 | 1 | 23 | 61000.8 | 3361 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 0.5 | 1.9 | 1.9 | 2 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 59 | 0.954 | 1.658 | 265 | 325
2026-07-31 07:42 | Normal | 554.4 | 560.5 | 470.5 | 575.4 | 6.6 | 6.9 | 4.3 | 4.4 | 231 | 231.2 | 230.8 | 27.8 | 27.8 | 27.9 | 60 | 60.01 | 60 | 10643 | 1 | 23 | 61001 | 3361 | 1.9 | 2 | 1.9 | 0.4 | 1.9 | 2 | 2.1 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 59 | 0.954 | 1.483 | 265 | 325
2026-07-31 07:43 | Normal | 564.2 | 564.2 | 482.7 | 574.9 | 6.6 | 7 | 4.3 | 4.5 | 230.4 | 232.2 | 231.2 | 28.5 | 28.2 | 28.5 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 10866 | 1 | 23.1 | 61001.2 | 3361 | 1.8 | 2 | 2 | 0.5 | 1.9 | 2 | 2 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 59 | 0.954 | 1.403 | 265 | 325
2026-07-31 07:44 | Normal | 570.6 | 564.5 | 486.6 | 571.6 | 6.7 | 7.1 | 4.5 | 4.5 | 230.8 | 232 | 231.6 | 28.9 | 28.8 | 29 | 60 | 60.01 | 60 | 11052 | 1 | 23 | 61001.4 | 3361 | 1.8 | 2 | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 2.1 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 59 | 0.954 | 1.445 | 265 | 325
2026-07-31 07:45 | Normal | 565.5 | 574.5 | 497.9 | 566.1 | 6.7 | 7 | 4.4 | 4.6 | 231 | 231.8 | 231.8 | 29.3 | 29.2 | 29.3 | 60 | 60 | 60 | 11227 | 1 | 23 | 61001.5 | 3361 | 1.8 | 2 | 2 | 0.4 | 2 | 2 | 2.1 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 59 | 0.954 | 1.416 | 265 | 325
2026-07-31 07:46 | Normal | 569.2 | 567.9 | 487.2 | 579.4 | 6.8 | 7.1 | 4.7 | 4.7 | 231.2 | 231 | 232.4 | 29.7 | 29.7 | 29.8 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 11425 | 1 | 23.1 | 61001.7 | 3362 | 1.9 | 2 | 2.1 | 0.4 | 2 | 2 | 2.1 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 59 | 0.954 | 1.457 | 265 | 325
2026-07-31 07:47 | Normal | 561.1 | 566.9 | 486.1 | 568.6 | 7.1 | 7.2 | 4.8 | 4.8 | 230.8 | 231.4 | 231 | 30.3 | 30.2 | 30.4 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 11617 | 1 | 23 | 61001.9 | 3362 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 2 | 2 | 2.1 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 59 | 0.954 | 1.495 | 265 | 325
2026-07-31 07:48 | Normal | 563.2 | 565.7 | 503.4 | 562.6 | 7.2 | 7.4 | 4.8 | 4.9 | 230.4 | 231.6 | 231.4 | 30.9 | 30.8 | 31 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 11824 | 1 | 23.1 | 61002.1 | 3362 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 59 | 0.954 | 1.473 | 265 | 325
2026-07-31 07:49 | Normal | 558.8 | 564.5 | 498.7 | 570.9 | 7.3 | 7.5 | 5 | 5 | 230.4 | 232 | 231.2 | 31.4 | 31.3 | 31.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 12048 | 1 | 23.5 | 61002.3 | 3362 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 0.6 | 1.3 | 1.4 | 59 | 0.953 | 1.407 | 265 | 325
2026-07-31 07:50 | Normal | 568.7 | 566.7 | 499.5 | 565.5 | 7.3 | 7.6 | 5.1 | 5.1 | 231 | 231.2 | 231.6 | 31.9 | 32.1 | 32 | 60.01 | 60.01 | 60 | 12261 | 1 | 23.6 | 61002.5 | 3362 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 59 | 0.954 | 1.557 | 265 | 325
2026-07-31 07:51 | Normal | 570.4 | 571.3 | 515.4 | 573.5 | 7.5 | 7.6 | 5.1 | 5.1 | 230.6 | 232 | 232 | 32.5 | 32.5 | 32.6 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 12467 | 1 | 23.7 | 61002.7 | 3362 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 0.5 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 0.6 | 1.4 | 1.5 | 59 | 0.953 | 1.444 | 265 | 325
2026-07-31 07:56 | Normal | 568.7 | 568.6 | 535.9 | 559.2 | 7.8 | 8.1 | 5.5 | 5.7 | 231.8 | 232.4 | 232.2 | 35 | 35 | 35.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 13471 | 1 | 24.3 | 61003.8 | 3362 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 08:01 | Normal | 566.8 | 561.5 | 551.2 | 563.5 | 8.3 | 8.5 | 5.9 | 6.1 | 231 | 232.4 | 232.6 | 37.3 | 37.2 | 37.3 | 60 | 60.02 | 59.99 | 14410 | 1 | 24.8 | 61005 | 3362 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 08:06 | Normal | 573.5 | 560.3 | 551.4 | 581.6 | 8.8 | 9 | 6.4 | 6.4 | 231.2 | 233 | 231.8 | 39.7 | 39.6 | 39.9 | 60.02 | 59.99 | 60 | 15349 | 1 | 25.3 | 61006.2 | 3362 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 08:11 | Normal | 567.3 | 560.4 | 546.6 | 568.8 | 9.3 | 9.5 | 6.8 | 7 | 230.6 | 231.4 | 230.4 | 42.5 | 42.4 | 42.7 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 16202 | 1 | 25.8 | 61007.5 | 3362 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 0.6 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 0.3 | 2 | 2 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 08:16 | Normal | 568.7 | 565.6 | 544.3 | 568.4 | 9.6 | 9.8 | 7.3 | 7.5 | 230 | 230.6 | 229.8 | 44.7 | 44.7 | 44.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 17076 | 1 | 26.2 | 61008.9 | 3362 | 2.9 | 2.9 | 3 | 0.4 | 2.9 | 3 | 3 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 08:21 | Normal | 562.8 | 555.7 | 556.9 | 569.2 | 10.2 | 10.3 | 7.6 | 8 | 229.2 | 230.8 | 230.4 | 46.9 | 46.9 | 47 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 18294 | 1 | 26.8 | 61010.4 | 3362 | 3.1 | 3 | 3.1 | 0.5 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 0.4 | 2.2 | 2.1 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 08:26 | Normal | 562.6 | 561.4 | 562.7 | 573.9 | 10.6 | 10.7 | 8 | 8.3 | 230 | 230.8 | 231.2 | 49.2 | 49 | 49.1 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 19216 | 1 | 27.7 | 61012 | 3362 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 0.5 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 0.4 | 2.4 | 2.2 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 08:31 | Normal | 564.5 | 559.4 | 555.7 | 568.7 | 11 | 11.1 | 8.5 | 8.9 | 230.6 | 230.4 | 231 | 51.5 | 51.2 | 51.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 20053 | 1 | 29.1 | 61013.6 | 3362 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 0.4 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 08:36 | Normal | 561.5 | 549.6 | 559.9 | 563.2 | 11.5 | 11.6 | 9 | 9.3 | 230.4 | 231.2 | 230.8 | 53.7 | 53.4 | 53.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 20859 | 1 | 30.5 | 61015.3 | 3362 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 2.7 | 2.6 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 08:41 | Normal | 560.7 | 559.4 | 554.9 | 573.1 | 11.9 | 11.8 | 9.5 | 9.6 | 231 | 232.2 | 231.6 | 55.7 | 55.4 | 55.7 | 59.93 | 59.93 | 59.95 | 21735 | 1 | 31.6 | 61017.1 | 3362 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.6 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 0.5 | 2.9 | 2.8 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 08:46 | Normal | 563.7 | 554.5 | 557.3 | 567.5 | 12 | 12.2 | 9.9 | 10.1 | 231.2 | 231.2 | 230.8 | 57.7 | 57.6 | 57.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 22423 | 1 | 32.6 | 61018.9 | 3363 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 0.5 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 0.5 | 3 | 3 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 08:51 | Normal | 559.3 | 552.7 | 550.1 | 561.2 | 12.6 | 12.6 | 10.4 | 10.5 | 230.2 | 230.8 | 231.4 | 59.6 | 59.6 | 59.7 | 60 | 60.01 | 59.99 | 23318 | 1 | 33.5 | 61020.9 | 3363 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 0.4 | 3.8 | 3.9 | 4 | 0.5 | 3.1 | 3.1 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 08:56 | Normal | 561.4 | 554.2 | 563.1 | 564.2 | 12.8 | 13.1 | 10.5 | 10.9 | 231.2 | 232 | 231.4 | 61.4 | 61.3 | 61.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 24043 | 1 | 34.3 | 61022.8 | 3363 | 4 | 4 | 4 | 0.5 | 4 | 4 | 4.1 | 0.5 | 3.2 | 3 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 09:01 | Normal | 555.8 | 552.4 | 560.8 | 565.1 | 13.2 | 13.3 | 11.1 | 11.4 | 231 | 232.2 | 231.8 | 63.3 | 62.9 | 63.1 | 60.04 | 60.03 | 60.06 | 24742 | 1 | 34.8 | 61024.9 | 3363 | 4.1 | 4 | 4.1 | 0.6 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 3.4 | 3.3 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 09:06 | Normal | 556.8 | 554.6 | 544.4 | 566.6 | 13.6 | 13.6 | 11.8 | 11.7 | 231.4 | 231.6 | 230.4 | 64.9 | 64.7 | 64.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 25391 | 1 | 35.1 | 61027 | 3363 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 0.5 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 0.5 | 3.5 | 3.6 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 09:11 | Normal | 562.8 | 549.1 | 552.7 | 563.8 | 13.7 | 14.1 | 12 | 12.1 | 231.6 | 231.4 | 231.4 | 66.6 | 66.5 | 66.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 26063 | 1 | 35.3 | 61029.1 | 3363 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 0.6 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 0.5 | 3.6 | 3.6 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 09:16 | Normal | 557.9 | 547.7 | 552 | 556.1 | 14.2 | 14.3 | 12.4 | 12.7 | 230.8 | 231.6 | 232.2 | 68.5 | 68.4 | 68.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 26779 | 1 | 35.3 | 61031.3 | 3363 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 0.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 3.8 | 3.8 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 09:21 | Normal | 558.8 | 549.6 | 552.2 | 557.5 | 14.5 | 14.7 | 12.6 | 12.9 | 231.4 | 231.4 | 231.4 | 70.1 | 69.8 | 70.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 27339 | 1 | 35.5 | 61033.6 | 3363 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 0.7 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 0.5 | 3.9 | 3.8 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 09:26 | Normal | 556.8 | 546.7 | 553.3 | 555.5 | 14.9 | 15 | 13.1 | 13.4 | 231.4 | 231.6 | 231.8 | 71.6 | 71.2 | 71.4 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 28223 | 1 | 35.6 | 61035.9 | 3363 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 0.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 0.5 | 4 | 4 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 09:31 | Normal | 554.7 | 554.6 | 549.1 | 560.2 | 15.1 | 15.1 | 13.5 | 13.6 | 231.8 | 232.2 | 233 | 73.1 | 72.5 | 72.7 | 60 | 60 | 60 | 28834 | 1 | 35.6 | 61038.3 | 3363 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 0.6 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 0.4 | 4.1 | 4.1 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 09:36 | Normal | 552 | 547.7 | 550 | 561.3 | 15.5 | 15.4 | 13.8 | 13.8 | 232 | 231.4 | 231.6 | 74.9 | 74.5 | 74.5 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 29536 | 1 | 35.8 | 61040.7 | 3363 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 0.5 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 0.4 | 4.3 | 4.2 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 09:41 | Normal | 553.6 | 547.3 | 542.7 | 560.8 | 15.6 | 15.7 | 14.3 | 14.3 | 231.4 | 232 | 231.4 | 76.2 | 75.9 | 75.9 | 60.01 | 60 | 59.99 | 30055 | 1 | 36.1 | 61043.2 | 3363 | 4.8 | 4.8 | 5 | 0.5 | 4.8 | 4.9 | 5 | 0.4 | 4.4 | 4.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 09:46 | Normal | 549.7 | 543.3 | 538.9 | 555.2 | 16 | 16.1 | 14.6 | 14.9 | 232 | 231.2 | 231.8 | 78 | 77.7 | 77.7 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 30743 | 1 | 36.4 | 61045.7 | 3364 | 5 | 4.9 | 5.1 | 0.6 | 5 | 5.1 | 5.1 | 0.4 | 4.6 | 4.6 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 09:51 | Normal | 550.8 | 542.5 | 557.9 | 554.2 | 16.3 | 16.3 | 14.5 | 15.1 | 231.2 | 231.8 | 232 | 78.9 | 78.7 | 78.9 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 31210 | 1 | 36.8 | 61048.3 | 3364 | 5.1 | 5 | 5.1 | 0.6 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 0.4 | 4.5 | 4.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 09:56 | Normal | 544.2 | 544.1 | 548.7 | 547.9 | 16.5 | 16.5 | 15 | 15.4 | 231 | 231.4 | 231.6 | 80.4 | 79.9 | 79.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 31663 | 1 | 37.2 | 61050.9 | 3364 | 5.1 | 5 | 5.2 | 0.6 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 0.4 | 4.6 | 4.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 10:01 | Normal | 551.8 | 546.6 | 536 | 555.1 | 16.6 | 16.8 | 15.5 | 15.5 | 231.6 | 231.6 | 231.4 | 81.3 | 81 | 81 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 32071 | 1 | 37.6 | 61053.6 | 3364 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 0.6 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 0.5 | 4.8 | 4.8 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 10:06 | Normal | 545.7 | 542.4 | 542.8 | 546 | 17 | 17 | 15.7 | 16.1 | 231 | 231.6 | 231.4 | 83.1 | 82.5 | 82.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 32618 | 1 | 38 | 61056.3 | 3364 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 0.6 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 0.4 | 4.9 | 4.9 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 10:11 | Normal | 542.2 | 543.8 | 552.6 | 551.7 | 17.1 | 17.3 | 15.8 | 16.3 | 231.6 | 230.6 | 231.8 | 83.8 | 83.2 | 83.4 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 32953 | 1 | 38.5 | 61059 | 3364 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 0.6 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 0.4 | 4.9 | 4.9 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 10:16 | Normal | 537.1 | 540.8 | 545.7 | 546.7 | 17.5 | 17.2 | 16.1 | 16.5 | 231.6 | 231.4 | 231.2 | 84.4 | 84 | 84.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 33269 | 1 | 39 | 61061.8 | 3364 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 0.8 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 0.5 | 5 | 5.1 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 10:21 | Normal | 546.9 | 538.4 | 549.3 | 545.2 | 17.2 | 17.5 | 16.1 | 16.8 | 231.8 | 231.4 | 232.6 | 85.2 | 84.8 | 84.8 | 59.99 | 60 | 60 | 33671 | 1 | 39.4 | 61064.6 | 3364 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 0.5 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 0.4 | 5.1 | 5.1 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 10:26 | Normal | 543.7 | 537.6 | 549.4 | 549.6 | 17.8 | 17.6 | 16.6 | 16.8 | 231.4 | 230.8 | 232.2 | 86.7 | 86.1 | 86.1 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 34077 | 1 | 39.9 | 61067.4 | 3364 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 0.6 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 0.3 | 5.1 | 5.3 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 10:31 | Normal | 541.8 | 535.6 | 536.8 | 543.9 | 17.8 | 17.8 | 16.9 | 17.3 | 231.6 | 230.6 | 232.4 | 87.7 | 87.1 | 87.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 34529 | 1 | 40 | 61070.2 | 3364 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.6 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 0.2 | 5.3 | 5.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 10:36 | Normal | 539.9 | 542.6 | 548.5 | 542.7 | 18.1 | 17.8 | 16.9 | 17.4 | 231.6 | 231 | 232.2 | 88.6 | 88.2 | 88.1 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 34978 | 1 | 40.4 | 61073.1 | 3364 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 0.8 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 0.2 | 5.3 | 5.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 10:41 | Normal | 540.8 | 544.6 | 543.2 | 549.4 | 18.1 | 17.9 | 17.4 | 17.2 | 232 | 232 | 233.2 | 89.8 | 89.4 | 89.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 35405 | 1 | 40.7 | 61076.1 | 3364 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 0.6 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 5.5 | 5.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 10:46 | Normal | 538.1 | 538.3 | 536.7 | 541.1 | 18.2 | 18.3 | 17.6 | 17.8 | 231 | 231 | 231.8 | 90.2 | 89.8 | 89.7 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 35542 | 1 | 41.1 | 61079 | 3365 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 0.5 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 0.4 | 5.5 | 5.6 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 10:51 | Normal | 539.1 | 534.1 | 540.6 | 538.8 | 18.2 | 18.3 | 17.7 | 18 | 230.8 | 230.8 | 231.8 | 90.6 | 90.3 | 90.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 35712 | 1 | 41.5 | 61082 | 3365 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 0.4 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 0.2 | 5.6 | 5.6 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 10:56 | Normal | 546.8 | 534.6 | 540.4 | 539.4 | 18.1 | 18.5 | 17.8 | 18.3 | 232 | 232.4 | 232 | 91.4 | 91 | 91.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 36129 | 1 | 41.8 | 61085 | 3365 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 0.5 | 5.8 | 6 | 6 | 0.2 | 5.6 | 5.7 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 11:01 | Normal | 542.4 | 539.1 | 542 | 540.2 | 18.3 | 18.4 | 18 | 18.3 | 231.4 | 231.8 | 232 | 91.7 | 91.3 | 91.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 36208 | 1 | 42.1 | 61088 | 3365 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0.4 | 5.7 | 6 | 6 | 0.3 | 5.8 | 5.8 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 11:06 | Normal | 542.5 | 533.2 | 534.8 | 535 | 18.3 | 18.5 | 18.3 | 18.5 | 232.6 | 231.8 | 232.4 | 92 | 91.7 | 91.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 36395 | 1 | 42.7 | 61091 | 3365 | 5.8 | 5.7 | 5.9 | 0.5 | 5.8 | 5.9 | 6 | 0.3 | 5.7 | 5.8 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 11:11 | Normal | 530.9 | 529.7 | 534.8 | 535.5 | 18.4 | 18.4 | 18.3 | 18.5 | 231.4 | 231.8 | 232.6 | 91.9 | 91.5 | 91.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 36297 | 1 | 43 | 61094.1 | 3365 | 5.8 | 5.8 | 6 | 0.4 | 5.8 | 6 | 6 | 0.3 | 5.8 | 5.9 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 11:16 | Normal | 530.7 | 525.5 | 538.7 | 531.9 | 18.4 | 18.6 | 18.3 | 18.8 | 232 | 232.2 | 232 | 92.1 | 91.7 | 91.6 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 36432 | 1 | 43.3 | 61097.1 | 3365 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 0.4 | 5.9 | 6 | 6 | 0.1 | 5.8 | 5.9 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 11:21 | Normal | 540 | 542.3 | 537.8 | 532.5 | 18.3 | 18.1 | 18.5 | 18.8 | 232 | 231.8 | 232 | 92.5 | 91.9 | 91.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 36630 | 1 | 43.5 | 61100.1 | 3365 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 0.5 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 0.2 | 5.9 | 5.9 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 11:26 | Normal | 533.9 | 532.5 | 540.1 | 533.3 | 18.5 | 18.6 | 18.5 | 18.9 | 231.8 | 231.6 | 231.6 | 92.9 | 92.6 | 92.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 36719 | 1 | 43.9 | 61103.2 | 3365 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 0.5 | 5.8 | 6 | 6 | 0.4 | 5.8 | 5.9 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 11:31 | Normal | 532.6 | 539.3 | 536 | 531.1 | 18.5 | 18.4 | 18.9 | 19.2 | 232 | 232.4 | 232 | 93.2 | 92.8 | 92.7 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 36846 | 1 | 44 | 61106.3 | 3365 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 0.5 | 5.8 | 6 | 6 | 0.3 | 6 | 6 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 11:36 | Normal | 534 | 538.5 | 535.1 | 526.3 | 18.5 | 18.4 | 18.9 | 19.3 | 232.4 | 231 | 232.4 | 93.1 | 92.6 | 92.6 | 60 | 60 | 60 | 36828 | 1 | 44.3 | 61109.3 | 3365 | 5.9 | 5.7 | 6 | 0.5 | 5.8 | 6 | 5.9 | 0.3 | 6 | 6 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 11:41 | Normal | 529.8 | 528.6 | 528.2 | 527.4 | 18.4 | 18.3 | 19.1 | 19.3 | 231.6 | 231.4 | 231.8 | 93 | 92.6 | 92.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 36719 | 1 | 44.5 | 61112.4 | 3365 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 0.4 | 5.8 | 6 | 6 | 0.2 | 6 | 6.1 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 11:46 | Normal | 531.3 | 530.9 | 529.8 | 530.9 | 18.4 | 18.5 | 19.1 | 19.2 | 231.6 | 231.2 | 231.8 | 93.1 | 92.4 | 92.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 36728 | 1 | 44.7 | 61115.5 | 3366 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 0.4 | 5.8 | 6 | 6 | 0.3 | 6.1 | 6 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 11:51 | Normal | 538 | 529.8 | 534.5 | 533.6 | 18.3 | 18.5 | 19 | 19.3 | 232.2 | 231.8 | 232.2 | 92.8 | 92.2 | 92.3 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 36695 | 1 | 44.9 | 61118.5 | 3366 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 0.5 | 5.8 | 6 | 6 | 0.2 | 6 | 6.1 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 11:56 | Normal | 533.2 | 529.8 | 529.3 | 532.4 | 18.3 | 18.2 | 19.1 | 19.2 | 232.4 | 232.4 | 231.6 | 92.5 | 92.4 | 92.2 | 60 | 60 | 60 | 36633 | 1 | 45.1 | 61121.6 | 3366 | 5.8 | 5.7 | 5.9 | 0.5 | 5.8 | 6 | 5.9 | 0.2 | 6 | 6.1 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 12:01 | Normal | 530.7 | 531.3 | 526 | 539.1 | 18.3 | 18.2 | 19.2 | 19.1 | 232.2 | 232.8 | 232.6 | 92.2 | 91.9 | 91.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 36543 | 1 | 45.2 | 61124.6 | 3366 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 0.6 | 5.8 | 6 | 5.9 | 0.1 | 6 | 6.1 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 12:06 | Normal | 537.3 | 526.8 | 532.7 | 528.8 | 18 | 18.1 | 19 | 19.4 | 232.4 | 232.4 | 232.4 | 92 | 91.6 | 91.6 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 36367 | 1 | 45.5 | 61127.7 | 3366 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 0.6 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 0.2 | 6 | 6.1 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 12:11 | Normal | 534.6 | 526.1 | 529.6 | 529.2 | 18 | 18 | 19 | 19.3 | 232.2 | 232.2 | 232.4 | 91.6 | 91.2 | 91.3 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 36182 | 1 | 45.5 | 61130.7 | 3366 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 0.6 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 0.2 | 5.9 | 6.1 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 12:16 | Normal | 527.1 | 527.9 | 530.3 | 525.5 | 18 | 17.8 | 19 | 19.3 | 232.2 | 230.8 | 232.6 | 91.1 | 90.5 | 90.6 | 60 | 60 | 60.01 | 35967 | 1 | 45.5 | 61133.7 | 3366 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 0.6 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 6 | 6 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 12:21 | Normal | 536.7 | 529.4 | 531 | 520.1 | 17.6 | 17.7 | 18.9 | 19.4 | 232 | 230.8 | 231.6 | 90.6 | 90.1 | 90.2 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 35795 | 1 | 45.5 | 61136.7 | 3366 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 0.6 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 0.2 | 5.9 | 6 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 12:26 | Normal | 540 | 528.7 | 530.3 | 526.5 | 17.5 | 17.6 | 18.7 | 19.1 | 231.2 | 231.6 | 231.4 | 90.5 | 90 | 89.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 35737 | 1 | 45.4 | 61139.7 | 3366 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 0.6 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 0.3 | 5.9 | 6 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 12:31 | Normal | 533.7 | 522.5 | 532.2 | 529.3 | 17.5 | 17.6 | 18.6 | 19.1 | 231.2 | 231.6 | 231.6 | 90 | 89.6 | 89.6 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 35541 | 1 | 45.4 | 61142.6 | 3366 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 0.6 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 0.4 | 5.9 | 6 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 12:36 | Normal | 532.5 | 522.3 | 525.9 | 527.7 | 17.4 | 17.5 | 19 | 18.9 | 231 | 231.8 | 231 | 89.2 | 88.8 | 88.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 35129 | 1 | 45.4 | 61145.6 | 3366 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 0.7 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 0.3 | 5.9 | 6 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 12:41 | Normal | 538.7 | 527.5 | 522 | 528.1 | 17.1 | 17.2 | 18.8 | 18.8 | 231.2 | 231.4 | 231.4 | 88.6 | 88.4 | 88.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 35016 | 1 | 45.5 | 61148.5 | 3366 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 0.6 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 5.9 | 6 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 12:46 | Normal | 531.1 | 531.8 | 526.9 | 527.9 | 17.1 | 16.9 | 18.6 | 18.7 | 231.6 | 231.6 | 231.8 | 88.1 | 87.9 | 88 | 60 | 59.98 | 59.99 | 34736 | 1 | 45.3 | 61151.4 | 3367 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | 0.6 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 0.4 | 5.9 | 5.9 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 12:51 | Normal | 538.8 | 529.5 | 523.2 | 534.3 | 16.6 | 16.8 | 18.6 | 18.6 | 231.6 | 231.2 | 231.2 | 87.5 | 87 | 87.1 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 34442 | 1 | 45.4 | 61154.3 | 3367 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 0.6 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 0.5 | 5.8 | 5.9 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 12:56 | Normal | 534.7 | 528.4 | 523.3 | 533.5 | 16.5 | 16.8 | 18.5 | 18.5 | 230.8 | 231 | 231 | 86.6 | 86.2 | 86.1 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 34053 | 1 | 45.3 | 61157.2 | 3367 | 5 | 5 | 5.2 | 0.8 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 0.4 | 5.8 | 5.9 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 13:01 | Normal | 540.1 | 529.8 | 524.4 | 529.4 | 16.1 | 16.3 | 18.1 | 18.2 | 230.8 | 230.2 | 230.4 | 85.1 | 84.9 | 84.6 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 33540 | 1 | 45.3 | 61160 | 3367 | 5 | 4.9 | 5 | 0.7 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 0.3 | 5.7 | 5.8 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 13:06 | Normal | 531.9 | 531.6 | 516.1 | 531.4 | 16 | 15.9 | 18.2 | 17.9 | 230 | 230.4 | 230.8 | 83.9 | 83.6 | 83.7 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 33028 | 1 | 45.2 | 61162.8 | 3367 | 5 | 4.9 | 5 | 0.7 | 5 | 5.1 | 5 | 0.4 | 5.7 | 5.8 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 13:11 | Normal | 526.5 | 528.5 | 522.8 | 527.2 | 16 | 15.7 | 17.9 | 18.1 | 231 | 230.2 | 230.6 | 83.2 | 82.7 | 82.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 32632 | 1 | 45.3 | 61165.5 | 3367 | 5 | 4.9 | 5 | 0.6 | 4.9 | 5 | 5 | 0.4 | 5.6 | 5.6 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 13:16 | Normal | 536 | 528.6 | 519.8 | 518.9 | 15.5 | 15.5 | 17.7 | 18 | 232 | 232.4 | 232.8 | 81.2 | 80.9 | 80.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 32220 | 1 | 45.1 | 61168.2 | 3367 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 0.8 | 4.8 | 5 | 4.9 | 0.4 | 5.5 | 5.6 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 13:21 | Normal | 529.8 | 531.5 | 527.2 | 519.4 | 15.3 | 15.3 | 17.4 | 17.8 | 231.4 | 232 | 232.2 | 80.5 | 80.1 | 80 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 31841 | 1 | 44.9 | 61170.8 | 3367 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 0.7 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 0.4 | 5.5 | 5.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 13:26 | Normal | 534.9 | 530.8 | 533.2 | 526.5 | 15.1 | 15.1 | 17.1 | 17.4 | 232.8 | 232.2 | 232.4 | 79.3 | 79 | 79.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 31475 | 1 | 44.5 | 61173.5 | 3367 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 0.6 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 0.4 | 5.3 | 5.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 13:31 | Normal | 535.8 | 526.6 | 525 | 522.2 | 14.7 | 14.9 | 17 | 17.4 | 232.2 | 232 | 232.6 | 78.3 | 78.1 | 77.9 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 30990 | 1 | 44.3 | 61176.1 | 3367 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 0.7 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 0.5 | 5.3 | 5.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 13:36 | Normal | 528.3 | 527.8 | 525 | 527.3 | 14.5 | 14.5 | 16.8 | 17 | 231 | 231.4 | 232.6 | 77.3 | 76.9 | 76.7 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 30445 | 1 | 44.1 | 61178.6 | 3367 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 0.6 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 0.5 | 5.2 | 5.3 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 13:41 | Normal | 531.7 | 527.4 | 532 | 523.2 | 14.1 | 14.3 | 16.4 | 16.8 | 230.6 | 231.8 | 230.4 | 76 | 75.8 | 75.6 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 30000 | 1 | 43.7 | 61181.2 | 3367 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 0.7 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 5.1 | 5.2 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 13:46 | Normal | 529.8 | 528.5 | 523.7 | 531 | 13.9 | 14 | 16.4 | 16.5 | 230.8 | 231.2 | 232 | 74.6 | 74.3 | 74.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 29477 | 1 | 43.3 | 61183.6 | 3368 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 0.7 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 0.5 | 5.1 | 5.1 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 13:51 | Normal | 532.5 | 531.3 | 533.7 | 530 | 13.6 | 13.6 | 15.9 | 16.1 | 231.2 | 231.6 | 231.4 | 73.3 | 72.8 | 73 | 60 | 60.02 | 60.01 | 28851 | 1 | 43.1 | 61186.1 | 3368 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 0.7 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 0.5 | 5 | 5.1 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 13:56 | Normal | 541.9 | 532.6 | 530.6 | 530.9 | 13.1 | 13.3 | 15.7 | 16 | 231 | 231.4 | 231 | 71.6 | 71.4 | 71.5 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 28265 | 1 | 42.7 | 61188.5 | 3368 | 4 | 3.9 | 4.1 | 0.7 | 4 | 4.2 | 4.1 | 0.6 | 4.8 | 5 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 14:01 | Normal | 541.8 | 533.3 | 534.7 | 529.9 | 12.7 | 13.1 | 15.5 | 15.5 | 231.2 | 231.4 | 231.4 | 70.1 | 70.1 | 70 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 27504 | 1 | 42.5 | 61190.8 | 3368 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 0.7 | 4 | 4 | 4 | 0.6 | 4.8 | 4.8 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 14:06 | Normal | 537.8 | 531.6 | 536.3 | 537.4 | 12.5 | 12.6 | 15 | 15.3 | 230.4 | 230.8 | 231.4 | 68.9 | 68.6 | 68.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 26926 | 1 | 42.1 | 61193 | 3368 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0.7 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 0.6 | 4.6 | 4.7 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 14:11 | Normal | 539.7 | 535.5 | 534 | 528.3 | 12.2 | 12.2 | 14.7 | 15.1 | 229.8 | 229.8 | 230.4 | 67.6 | 67.3 | 67.4 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 26263 | 1 | 41.9 | 61195.3 | 3368 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 0.9 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 0.6 | 4.6 | 4.6 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 14:16 | Normal | 541 | 536.6 | 531.9 | 536.1 | 11.8 | 11.9 | 14.4 | 14.8 | 230.2 | 231.2 | 231.4 | 65.7 | 65.5 | 65.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 25633 | 1 | 41.6 | 61197.4 | 3368 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 1.3 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 0.6 | 4.4 | 4.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 14:21 | Normal | 536.7 | 537.5 | 531.8 | 534 | 11.5 | 11.5 | 14.1 | 14.4 | 229.6 | 229.6 | 229.4 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 24885 | 1 | 41.3 | 61199.5 | 3368 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 1.1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 0.9 | 4.3 | 4.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 14:26 | Normal | 534.5 | 532.4 | 535.8 | 528 | 11.1 | 11.1 | 13.6 | 14 | 229.6 | 230 | 230.4 | 61.9 | 61.6 | 61.6 | 59.99 | 60.02 | 60 | 24097 | 1 | 41.1 | 61201.6 | 3368 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0.9 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 1 | 4.2 | 4.3 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 14:31 | Normal | 544.6 | 534.2 | 536 | 525.2 | 10.5 | 10.8 | 13.2 | 13.9 | 229.6 | 230.4 | 230 | 59.8 | 59.6 | 59.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 23318 | 1 | 40.8 | 61203.5 | 3368 | 3 | 2.9 | 3 | 1 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 0.6 | 4.1 | 4.1 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 14:36 | Normal | 534.3 | 538.9 | 525.9 | 527.7 | 10.3 | 10.2 | 13.1 | 13.4 | 229 | 229.2 | 228.6 | 58.2 | 57.9 | 58 | 59.98 | 60.01 | 60 | 22563 | 1 | 40.4 | 61205.5 | 3368 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 1.4 | 2.9 | 3 | 3 | 0.7 | 4 | 4 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 14:41 | Normal | 545 | 528.8 | 525.3 | 529.5 | 9.6 | 10 | 12.6 | 13.1 | 228.8 | 229.6 | 228.6 | 56 | 56 | 56.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 21772 | 1 | 40 | 61207.3 | 3368 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 1.4 | 2.9 | 3.1 | 3 | 0.6 | 3.8 | 3.8 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 14:46 | Normal | 529.7 | 530.5 | 524.6 | 534.8 | 9.4 | 9.6 | 12.3 | 12.7 | 228.2 | 229.4 | 228.8 | 54 | 54 | 54.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 20957 | 1 | 39.9 | 61209.1 | 3369 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 1.1 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 0.8 | 3.7 | 3.7 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 14:51 | Normal | 534.5 | 529 | 529.6 | 530.8 | 8.5 | 9.2 | 11.9 | 12.3 | 227.8 | 229 | 228.6 | 51.3 | 51.1 | 51.5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 19993 | 1 | 39.6 | 61210.8 | 3369 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 1.3 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 0.7 | 3.6 | 3.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 14:56 | Normal | 536.1 | 544.6 | 536.3 | 541.4 | 7.3 | 8.6 | 11.2 | 11.9 | 227.8 | 229 | 228.2 | 48.4 | 48.1 | 48.4 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 18806 | 1 | 39.2 | 61212.4 | 3369 | 2.4 | 1.1 | 2.2 | 1 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 0.8 | 3.5 | 3.2 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 15:01 | Normal | 525.4 | 538.9 | 528.6 | 539.5 | 6.9 | 8.3 | 11.1 | 11.5 | 227 | 229.2 | 228.2 | 46.4 | 46.3 | 46.6 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 17994 | 1 | 38.8 | 61213.9 | 3369 | 2.2 | 1 | 2.1 | 1 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 0.8 | 3.3 | 3.3 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 15:06 | Normal | 512.7 | 545.5 | 533.4 | 530.6 | 6.7 | 7.9 | 10.7 | 11.1 | 227 | 228.6 | 228 | 44.3 | 44.4 | 44.5 | 60 | 60 | 59.99 | 16886 | 1 | 38.4 | 61215.4 | 3369 | 2.1 | 1 | 2.1 | 1 | 2 | 2.1 | 2.1 | 1.1 | 3.2 | 3.1 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 15:11 | Normal | 517.1 | 532.3 | 534.4 | 540 | 6.3 | 7.5 | 10.1 | 10.5 | 227.2 | 228 | 228 | 42.4 | 42.5 | 42.7 | 60 | 60 | 59.98 | 16098 | 1 | 38 | 61216.8 | 3369 | 2 | 0.9 | 2 | 0.9 | 2 | 2.1 | 2 | 0.9 | 3.1 | 2.9 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 15:16 | Normal | 518.6 | 535.4 | 545.4 | 532.6 | 5.8 | 7.1 | 9.8 | 10.3 | 227 | 228.4 | 228.2 | 40.6 | 40.5 | 40.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 15384 | 1 | 37.6 | 61218.1 | 3369 | 1.9 | 0.8 | 1.8 | 0.9 | 1.8 | 2 | 1.9 | 0.9 | 2.8 | 2.8 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 15:21 | Normal | 524.9 | 531.6 | 542 | 541 | 5.3 | 6.7 | 9.5 | 9.8 | 226.8 | 228.6 | 227.8 | 38.5 | 38.5 | 38.6 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 14570 | 1 | 37.2 | 61219.3 | 3369 | 1.7 | 0.6 | 1.7 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1 | 2.8 | 2.8 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 15:26 | Normal | 517.3 | 546.2 | 537.3 | 540.4 | 5 | 6.1 | 9 | 9.3 | 226.8 | 228.6 | 227.8 | 36.2 | 36.3 | 36.4 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 13752 | 1 | 36.9 | 61220.5 | 3369 | 1.6 | 0.5 | 1.6 | 0.7 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 0.8 | 2.5 | 2.6 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 15:31 | Normal | 511 | 542.5 | 543.3 | 538.7 | 4.6 | 5.8 | 8.5 | 8.9 | 227.2 | 228 | 227.8 | 34.2 | 34.1 | 34.5 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 12910 | 1 | 36.5 | 61221.6 | 3369 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 2.2 | 2.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 15:36 | Normal | 515.7 | 535.6 | 528 | 541.2 | 4.1 | 5.3 | 8 | 8.3 | 226.8 | 227.8 | 226.8 | 31.8 | 31.8 | 32 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 12034 | 1 | 36.1 | 61222.6 | 3369 | 1.4 | 0.4 | 1.4 | 0.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 2.3 | 2.3 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 15:41 | Normal | 521.7 | 536.5 | 535 | 540 | 3.7 | 4.8 | 7.5 | 7.9 | 226 | 227.4 | 226.8 | 29.6 | 29.5 | 29.7 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 11154 | 1 | 35.7 | 61223.6 | 3369 | 1.2 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 2.1 | 2.1 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 15:46 | Normal | 511.9 | 541.4 | 529.1 | 539.4 | 3.4 | 4.5 | 7.1 | 7.5 | 226 | 227.4 | 226.2 | 27.4 | 27.4 | 27.7 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 10340 | 1 | 35.5 | 61224.5 | 3370 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 1.9 | 1.9 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 15:51 | Normal | 527.9 | 535.6 | 512.6 | 538.9 | 3 | 4.1 | 6.8 | 7 | 225.4 | 226.6 | 226 | 25 | 25 | 25.2 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 9464 | 1 | 35.1 | 61225.3 | 3370 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1 | 0.6 | 1.8 | 1.9 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 15:56 | Normal | 505.6 | 538.5 | 509 | 547.2 | 2.6 | 3.6 | 6.3 | 6.4 | 225.4 | 226.6 | 226.2 | 22.8 | 22.8 | 23.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 8652 | 1 | 34.7 | 61226.1 | 3370 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.6 | 1.7 | 1.6 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 16:01 | Normal | 516.2 | 545.2 | 532.1 | 546 | 2.3 | 3.2 | 5.5 | 6 | 224.6 | 226.6 | 226.2 | 20.9 | 20.8 | 21.1 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 7892 | 1 | 34.4 | 61226.8 | 3370 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 16:06 | Normal | 535.8 | 548.2 | 541.4 | 542.6 | 2 | 2.8 | 5.1 | 5.5 | 225.2 | 226 | 225.8 | 18.9 | 19 | 19.2 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 6578 | 1 | 34.1 | 61227.4 | 3370 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 16:11 | Normal | 520.6 | 539.4 | 546.3 | 540.6 | 1.8 | 2.5 | 4.6 | 5.1 | 225.8 | 227.2 | 226 | 16.8 | 16.9 | 17.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 5930 | 1 | 33.8 | 61227.9 | 3370 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 16:16 | Normal | 495.7 | 544.5 | 537.2 | 545.4 | 1.6 | 2.3 | 3.8 | 4.5 | 226.2 | 227.2 | 226.8 | 14.4 | 14.5 | 14.7 | 60 | 60 | 60 | 5062 | 1 | 33.4 | 61228.4 | 3370 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 16:21 | Normal | 466.8 | 543.6 | 531.8 | 552.9 | 1.5 | 2 | 3 | 4.1 | 227.8 | 229.6 | 227.8 | 11.9 | 12 | 12.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4225 | 1 | 33.1 | 61228.7 | 3370 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 16:26 | Normal | 494.3 | 530.2 | 544.8 | 540 | 1.3 | 1.7 | 2 | 3.7 | 228.2 | 229.4 | 228.4 | 9.8 | 9.7 | 9.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3441 | 1 | 32.8 | 61229.1 | 3370 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 16:31 | Normal | 509.8 | 541.5 | 571.8 | 542.1 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 3 | 227.8 | 229 | 228.2 | 7 | 7.2 | 7.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 2529 | 1 | 32.3 | 61229.3 | 3370 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 16:36 | Normal | 528 | 504.6 | 554 | 543.1 | 0.9 | 1.3 | 1 | 2.6 | 226.4 | 228.8 | 227.8 | 5.8 | 6 | 6.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 2107 | 1 | 32 | 61229.5 | 3370 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 16:41 | Normal | 549.9 | 519.8 | 551.3 | 550.1 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 2.2 | 226.8 | 228.4 | 227.8 | 4.8 | 5 | 5.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1745 | 1 | 31.8 | 61229.7 | 3370 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 16:46 | Normal | 523.5 | 527.4 | 556.4 | 529.3 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1.8 | 227.4 | 228.2 | 227.4 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 60 | 60 | 60 | 1476 | 1 | 31.4 | 61229.8 | 3371 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 16:51 | Normal | 507.1 | 495.7 | 540.2 | 529.3 | 0.8 | 1 | 0.7 | 1.3 | 225.8 | 227.8 | 226.2 | 3.2 | 3.3 | 3.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1105 | 1 | 31.1 | 61229.9 | 3371 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 16:56 | Normal | 527.6 | 524.6 | 532.9 | 533.4 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 1 | 226.4 | 227 | 227.2 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 813 | 1 | 30.8 | 61230 | 3371 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 17:01 | Normal | 506.8 | 529.6 | 536.1 | 513.3 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 1 | 226.2 | 227.4 | 226.4 | 2 | 2.2 | 2.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 683 | 1 | 30.6 | 61230 | 3371 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 17:06 | Normal | 517.7 | 541.4 | 530.1 | 504.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 226.4 | 227.8 | 226.6 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 454 | 1 | 30.2 | 61230.1 | 3371 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 17:11 | Normal | 479.6 | 509.4 | 455.2 | 522.2 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 227 | 227.6 | 227 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 260 | 1 | 29.9 | 61230.1 | 3371 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 17:16 | Normal | 507.7 | 511.4 | 504.1 | 529.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 226 | 227.6 | 226.6 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 60 | 59.98 | 85 | 1 | 29.5 | 61230.1 | 3371 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 17:21 | Normal | 497.6 | 514.1 | 493.6 | 530.9 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 226 | 226.8 | 227 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 16 | 1 | 29.2 | 61230.1 | 3371 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 17:26 | Normal | 485.5 | 504.1 | 495.2 | 468.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 226.2 | 227.2 | 227 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 8 | 1 | 28.9 | 61230.1 | 3371 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 17:31 | Normal | 477.6 | 481.5 | 483.4 | 456.7 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 226.6 | 227.4 | 226.8 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 12 | 1 | 28.6 | 61230.1 | 3371 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 17:36 | Normal | 428.3 | 437.2 | 412.9 | 440.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 226 | 227.8 | 226.2 | 1 | 1.4 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 17 | 1 | 28.2 | 61230.1 | 3371 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 17:41 | Normal | 320.3 | 333.5 | 337.7 | 344.4 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 226.6 | 226.8 | 226 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 59.99 | 60 | 59.98 | 12 | 1 | 28 | 61230.1 | 3371 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-07-31 17:46 | Normal | 177.6 | 199.7 | 184.1 | 194.7 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 226.2 | 226.6 | 225.6 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 14 | 1 | 27.9 | 61230.1 | 3372 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0