## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-01-01 04:56 | Wait | 496 | 495.9 | 493.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 23 | 79399.8 | 6120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 05:01 | Normal | 407.7 | 199.9 | 466.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 231.8 | 232.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 59.9 | 59.91 | 59.91 | 125 | 1 | 23.1 | 79399.8 | 6120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 05:06 | Normal | 505.3 | 199.8 | 484.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232.8 | 233.2 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 168 | 1 | 23.4 | 79399.8 | 6120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 05:11 | Normal | 461.1 | 199.5 | 467.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 235 | 232.2 | 233.4 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 274 | 1 | 24 | 79399.8 | 6120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 05:16 | Normal | 547.5 | 281 | 503.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 235 | 233.2 | 234.2 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60 | 59.97 | 59.99 | 281 | 1 | 24.3 | 79399.9 | 6120 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 05:21 | Normal | 538.5 | 366.9 | 503.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 235.8 | 233 | 234.4 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 60.05 | 60.04 | 60.02 | 419 | 1 | 24.5 | 79399.9 | 6120 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 05:26 | Normal | 550.7 | 485.9 | 517.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 235.2 | 232.8 | 233.8 | 2 | 2.2 | 2 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 553 | 1 | 24.7 | 79399.9 | 6120 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 05:31 | Normal | 560.6 | 530.8 | 507.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 235.6 | 233.8 | 233.6 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 693 | 1 | 24.9 | 79400 | 6120 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 05:36 | Normal | 565.2 | 523.8 | 518.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 235.2 | 233.6 | 234.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 756 | 1 | 25 | 79400 | 6121 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 05:41 | Normal | 555.4 | 532.7 | 535.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 235.6 | 233.6 | 234.4 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 60.06 | 60.08 | 60.03 | 869 | 1 | 25.2 | 79400.1 | 6121 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 05:46 | Normal | 573.6 | 543.7 | 527.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 236 | 233 | 234.4 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 990 | 1 | 25.4 | 79400.2 | 6121 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 05:51 | Normal | 585.5 | 482.4 | 533 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0 | 235.6 | 233.2 | 234.4 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 59.98 | 60.01 | 60 | 1342 | 1 | 25.6 | 79400.3 | 6121 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 05:56 | Normal | 607.5 | 562 | 538.5 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0 | 235.6 | 233.4 | 234.4 | 5.6 | 5.8 | 5.4 | 60.09 | 60.09 | 60.07 | 2239 | 1 | 25.8 | 79400.4 | 6121 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 06:01 | Normal | 587 | 512.8 | 540.7 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 0 | 234.8 | 233 | 234.2 | 6.4 | 6.3 | 6.1 | 60.05 | 60 | 60.05 | 2333 | 1 | 26 | 79400.6 | 6121 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 06:06 | Normal | 552.5 | 442.8 | 534.8 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1 | 0 | 234.8 | 232.6 | 233.8 | 4.4 | 4.6 | 4.3 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 1741 | 1 | 26.2 | 79400.8 | 6121 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 06:11 | Normal | 569.3 | 511.9 | 524.7 | 0 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0 | 234.4 | 232 | 234 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 1728 | 1 | 26.3 | 79400.9 | 6121 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 06:16 | Normal | 590.9 | 554.8 | 523.5 | 0 | 1.8 | 1.1 | 1.3 | 0 | 234.6 | 233.2 | 234.6 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 2532 | 1 | 26.5 | 79401.1 | 6121 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 06:21 | Normal | 508.2 | 563.7 | 561.5 | 0 | 4.1 | 3.6 | 1.4 | 0 | 235.8 | 233.6 | 234.2 | 12.5 | 12.5 | 12.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 5009 | 1 | 26.8 | 79401.4 | 6121 | 0.6 | 0.7 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 06:26 | Normal | 540.5 | 565 | 570.8 | 0 | 4 | 3.5 | 1.2 | 0 | 234.6 | 233.6 | 233.4 | 12.5 | 12.5 | 12.2 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 4694 | 1 | 27 | 79401.8 | 6121 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 06:31 | Normal | 561.5 | 568.9 | 559.7 | 0 | 3.7 | 2.3 | 1.4 | 0 | 235.4 | 233.8 | 235.4 | 11.2 | 11.1 | 10.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 3406 | 1 | 27.4 | 79402.2 | 6121 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 06:36 | Normal | 587.3 | 574.6 | 558.5 | 0 | 4.1 | 2.6 | 2 | 0 | 236.4 | 233.8 | 235 | 12.6 | 12.7 | 12.5 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 5920 | 1 | 27.8 | 79402.8 | 6122 | 0.6 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 06:41 | Normal | 601.5 | 560.7 | 545.5 | 0 | 4.7 | 3.5 | 3.1 | 0 | 236.2 | 234 | 234.6 | 15.8 | 16 | 15.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 7420 | 1 | 28.1 | 79403.2 | 6122 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 06:46 | Normal | 610.9 | 574.7 | 564 | 0 | 9.3 | 6.8 | 4.5 | 0 | 237.4 | 234.8 | 235.8 | 29.5 | 29.5 | 29.3 | 59.98 | 59.96 | 60 | 10084 | 1 | 28.6 | 79404 | 6122 | 1.3 | 3 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 3 | 0.1 | 0.6 | 1 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 06:51 | Normal | 599.2 | 564.7 | 468.6 | 0 | 8.6 | 6.2 | 5.8 | 0 | 237.2 | 235.2 | 235.8 | 27.4 | 27.8 | 27.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 10863 | 1 | 29.4 | 79404.9 | 6122 | 1 | 3 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 0.1 | 0.5 | 2.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 06:56 | Normal | 585.9 | 562.7 | 530.7 | 0 | 8 | 5.6 | 5.5 | 0 | 237.4 | 235.4 | 236 | 26 | 26.1 | 25.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 10396 | 1 | 30 | 79405.8 | 6122 | 0.6 | 2.8 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.7 | 0 | 0.3 | 2.4 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 07:01 | Normal | 595.6 | 573.5 | 548.5 | 0 | 8.3 | 5.8 | 5.8 | 0 | 236.4 | 233.6 | 235.4 | 27.7 | 27.9 | 27.7 | 60 | 60.01 | 60.03 | 10876 | 1 | 30.3 | 79406.5 | 6122 | 0.6 | 3 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 0 | 0.2 | 2.6 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 07:06 | Normal | 592.8 | 564.9 | 555.3 | 0 | 9.1 | 6.3 | 6.2 | 0 | 237 | 234.6 | 234.8 | 29.8 | 30 | 29.8 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 11798 | 1 | 30.7 | 79407.5 | 6122 | 0.6 | 3.2 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 3 | 0 | 0.4 | 2.8 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 07:11 | Normal | 595 | 574.3 | 540.4 | 0 | 7 | 5 | 4.5 | 0 | 235.2 | 233.6 | 233.8 | 22.8 | 23 | 22.8 | 60.02 | 60.06 | 60.03 | 10858 | 1 | 31.1 | 79408.4 | 6122 | 0.6 | 2.5 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.5 | 0 | 0.2 | 1.7 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 07:16 | Normal | 590.9 | 559.8 | 542.5 | 0 | 9.4 | 6.7 | 8.5 | 0 | 236.2 | 234.6 | 235.2 | 33.3 | 33.4 | 33.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 13150 | 1 | 31.5 | 79409.4 | 6122 | 0.6 | 3.4 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 0 | 0.3 | 3.1 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 07:21 | Normal | 580.2 | 566.9 | 550.7 | 0 | 11.8 | 7 | 9.1 | 0 | 236.6 | 235 | 235.8 | 37.1 | 37.4 | 37 | 60 | 60.02 | 60.01 | 14664 | 1 | 32 | 79410.6 | 6122 | 2.2 | 3.5 | 2.9 | 2.9 | 3 | 3.4 | 0 | 0.2 | 3.1 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 07:26 | Normal | 588.2 | 564.5 | 543.9 | 0 | 12.9 | 7.5 | 9.6 | 0 | 236.2 | 235 | 235.2 | 40.2 | 40.4 | 40.1 | 60.04 | 60 | 60.02 | 15877 | 1 | 32.5 | 79411.8 | 6122 | 2.9 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 0 | 0.4 | 3.4 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 07:31 | Normal | 589.9 | 568.7 | 542.2 | 0 | 13.6 | 7.8 | 10.1 | 0 | 237.6 | 234.8 | 236.2 | 41.9 | 42 | 41.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 16606 | 1 | 33.1 | 79413.2 | 6122 | 3.2 | 3.8 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 0 | 0.2 | 3.5 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 07:36 | Normal | 584 | 551.6 | 539.4 | 0 | 14.1 | 8.3 | 10.6 | 0 | 237.8 | 235.4 | 236.6 | 43.5 | 43.7 | 43.3 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 17267 | 1 | 33.6 | 79414.6 | 6123 | 3.2 | 4 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 4 | 0 | 0.3 | 3.6 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 07:41 | Normal | 585.7 | 562.5 | 544 | 0 | 14.9 | 8.6 | 11.1 | 0 | 236.8 | 235.6 | 235.8 | 45.5 | 45.7 | 45.3 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 18275 | 1 | 34 | 79416.1 | 6123 | 3.4 | 4.1 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 0 | 0.3 | 3.9 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 07:46 | Normal | 585 | 557.6 | 543.8 | 0 | 15.5 | 9 | 11.6 | 0 | 237.2 | 235.2 | 235.6 | 47.5 | 47.3 | 47.1 | 60 | 60.03 | 60.01 | 18992 | 1 | 34.4 | 79417.6 | 6123 | 3.6 | 4.3 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.2 | 0 | 0.4 | 3.9 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 07:51 | Normal | 582.1 | 562.5 | 546.5 | 0 | 16.1 | 9.3 | 12 | 0 | 237.2 | 235.6 | 236.2 | 49.2 | 49.4 | 49 | 60.04 | 60 | 60.02 | 19737 | 1 | 34.9 | 79419.3 | 6123 | 3.8 | 4.4 | 3.9 | 4 | 4 | 4.4 | 0 | 0.4 | 4.1 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 07:56 | Normal | 575.4 | 551.6 | 545 | 0 | 16.6 | 9.7 | 12.4 | 0 | 238.8 | 235.6 | 236.2 | 50.4 | 50.5 | 50.2 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 20302 | 1 | 35.4 | 79420.9 | 6123 | 3.9 | 4.5 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.6 | 0 | 0.4 | 4.1 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 08:01 | Normal | 579.4 | 499.5 | 538.1 | 0 | 17.1 | 12.2 | 13 | 0 | 238 | 237.2 | 237.2 | 53.3 | 53.5 | 53.2 | 60.08 | 60.11 | 60.08 | 21528 | 1 | 35.8 | 79422.7 | 6123 | 4 | 4.6 | 4 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 0 | 2.5 | 4.4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 08:06 | Normal | 576.6 | 528.9 | 538 | 0 | 17.8 | 13.6 | 13.3 | 0 | 238.2 | 236.6 | 237.4 | 56.9 | 56.9 | 56.8 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 22890 | 1 | 36.4 | 79424.5 | 6123 | 4.2 | 4.8 | 4.1 | 4.4 | 4.8 | 5.1 | 0.2 | 3.2 | 4.5 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 08:11 | Normal | 570.4 | 542.7 | 533.5 | 0 | 18.5 | 14.1 | 13.8 | 0 | 238 | 235.6 | 237.2 | 59.4 | 59.4 | 59.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 23895 | 1 | 37 | 79426.5 | 6123 | 4.3 | 5 | 4.4 | 4.5 | 5 | 5.3 | 0.1 | 3.4 | 4.8 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 08:16 | Normal | 573.5 | 556.5 | 531.9 | 0 | 19 | 14.3 | 14.3 | 0 | 238.8 | 236.6 | 237.8 | 60.9 | 61 | 60.7 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 24603 | 1 | 37.6 | 79428.5 | 6123 | 4.4 | 5.1 | 4.5 | 4.7 | 5.1 | 5.3 | 0.2 | 3.5 | 4.8 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 08:21 | Normal | 572.3 | 549.3 | 531.1 | 0 | 19.6 | 14.9 | 14.9 | 0 | 237.8 | 237.6 | 238.2 | 63.2 | 63.2 | 62.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 25497 | 1 | 38 | 79430.6 | 6123 | 4.6 | 5.3 | 4.6 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 0.2 | 3.5 | 5.1 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 08:26 | Normal | 574.7 | 553 | 528.6 | 0 | 20.3 | 15.3 | 15.3 | 0 | 238.6 | 236.4 | 237.6 | 64.7 | 64.8 | 64.5 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 26197 | 1 | 38.5 | 79432.7 | 6123 | 4.9 | 5.5 | 4.7 | 4.9 | 5.3 | 5.7 | 0.3 | 3.6 | 5.2 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 08:31 | Normal | 570.8 | 545 | 536.4 | 0 | 21.3 | 16.3 | 15.6 | 0 | 238.4 | 236.4 | 237.2 | 68.2 | 68.3 | 67.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 27346 | 1 | 39.2 | 79434.9 | 6123 | 5.1 | 5.6 | 5.2 | 5.1 | 5.7 | 6 | 0.4 | 4 | 5.2 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 08:36 | Normal | 583.8 | 568.2 | 554.5 | 0 | 22.3 | 16.2 | 15.6 | 0 | 239.2 | 237.4 | 238.8 | 72.1 | 72.4 | 71.9 | 60.01 | 59.97 | 60 | 28866 | 1 | 39.2 | 79436.7 | 6124 | 5.4 | 5.7 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 6 | 0.4 | 3.5 | 4.7 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 08:41 | Normal | 599.9 | 573.7 | 559.3 | 0 | 18.1 | 15.6 | 14.5 | 0 | 239.4 | 237.4 | 237.2 | 67.4 | 67.3 | 67 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 27787 | 1 | 39.8 | 79439.1 | 6124 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.8 | 0.5 | 3.4 | 4.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 08:46 | Normal | 559.1 | 537 | 529.2 | 0 | 22.4 | 17 | 16.5 | 0 | 239 | 237.6 | 238.2 | 70.2 | 70.2 | 69.8 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 27753 | 1 | 40.4 | 79441.5 | 6124 | 5.4 | 5.9 | 5.4 | 5.4 | 5.9 | 6.1 | 0.8 | 3.9 | 5.4 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 08:51 | Normal | 558.1 | 540.5 | 525.8 | 0 | 22.4 | 17 | 16.6 | 0 | 238.4 | 236.8 | 237.8 | 70.5 | 70.8 | 70.1 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 28481 | 1 | 40.9 | 79443.9 | 6124 | 5.3 | 5.8 | 5.5 | 5.4 | 5.9 | 6 | 0.7 | 3.9 | 5.6 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 08:56 | Normal | 582.1 | 561.7 | 543.5 | 0 | 18.6 | 13.5 | 6.3 | 0 | 237.2 | 235.8 | 236.6 | 50.5 | 50.6 | 50.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 27986 | 1 | 41 | 79446.1 | 6124 | 4.2 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 5.6 | 6 | 0.1 | 1.3 | 1.9 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 09:01 | Normal | 555.7 | 536.8 | 520.1 | 0 | 23.8 | 18.1 | 17.6 | 0 | 239.6 | 237.8 | 238.6 | 74.1 | 74.1 | 73.9 | 60.03 | 60.02 | 60.05 | 30367 | 1 | 41.2 | 79448.2 | 6124 | 5.7 | 6.3 | 5.8 | 5.7 | 6.3 | 6.5 | 0.7 | 4.3 | 5.8 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 09:06 | Normal | 553.7 | 543 | 520.8 | 0 | 25.3 | 19.3 | 19 | 0 | 239.4 | 237.6 | 238.6 | 80 | 80 | 79.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 32476 | 1 | 41.7 | 79450.7 | 6124 | 6.1 | 6.7 | 6.1 | 6 | 6.6 | 7 | 0.7 | 4.5 | 6.3 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 09:11 | Normal | 594.1 | 584 | 565.7 | 0 | 23.3 | 17.8 | 16.6 | 0 | 239.4 | 237.2 | 238.4 | 65 | 65.4 | 64.6 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 29856 | 1 | 42.5 | 79453.4 | 6124 | 5.7 | 6 | 5.7 | 5.5 | 6.1 | 6.4 | 1 | 3.8 | 5.3 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 09:16 | Normal | 542.1 | 517.7 | 507.5 | 0 | 4.7 | 3.6 | 3.3 | 0 | 235.6 | 233.2 | 234 | 14.4 | 14.5 | 14.3 | 60 | 60 | 60 | 5998 | 1 | 42.7 | 79455.5 | 6124 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 09:21 | Normal | 629.8 | 565.9 | 584.2 | 0 | 14 | 20 | 11.6 | 0 | 238.8 | 237 | 237.8 | 62 | 62.4 | 61.7 | 59.97 | 60.04 | 59.94 | 29477 | 1 | 41.5 | 79456.8 | 6124 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.2 | 6.5 | 6.9 | 1.6 | 4.4 | 3.6 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 09:26 | Normal | 589.6 | 575.8 | 548.2 | 0 | 21.2 | 17 | 17.3 | 0 | 238.6 | 236.4 | 237.2 | 71.8 | 71.9 | 71.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 33505 | 1 | 41.8 | 79459.3 | 6124 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 5.1 | 5.9 | 6.2 | 1.2 | 3.5 | 5.6 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 09:31 | Normal | 624.6 | 576.9 | 549.4 | 0 | 14.1 | 17.5 | 17.6 | 0 | 239.4 | 236.4 | 238.8 | 68.6 | 68.8 | 68.3 | 60 | 59.99 | 59.98 | 28159 | 1 | 41.4 | 79460.8 | 6124 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3.4 | 5.9 | 6.2 | 1.1 | 3.6 | 5.8 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 09:36 | Normal | 587.7 | 578.4 | 548.4 | 0 | 21.4 | 16.4 | 16.8 | 0 | 238.8 | 238.2 | 238.8 | 75.1 | 75 | 74.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 29187 | 1 | 42.1 | 79463.3 | 6125 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 5 | 5.8 | 6 | 1 | 3.3 | 5.1 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 09:41 | Normal | 574 | 548.1 | 522.9 | 0 | 25.2 | 22.1 | 20.7 | 0 | 240.2 | 237.6 | 238.2 | 84.5 | 84.6 | 84.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 34835 | 1 | 42.5 | 79465.7 | 6125 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 6 | 7 | 7.3 | 2.7 | 4.9 | 6.9 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 09:46 | Normal | 584.6 | 562.7 | 532.1 | 0 | 24 | 21 | 20.5 | 0 | 239.6 | 237 | 239 | 84.9 | 84.5 | 84.5 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 34035 | 1 | 42.2 | 79467.4 | 6125 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 6.5 | 6.7 | 2.4 | 4.4 | 6.5 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 09:51 | Normal | 624.2 | 588.7 | 554.9 | 0 | 14.1 | 15.6 | 18.2 | 0 | 238.4 | 237.6 | 237.6 | 62.5 | 62.6 | 62.3 | 59.98 | 59.95 | 59.94 | 30980 | 1 | 42.9 | 79469.9 | 6125 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 3.6 | 6.3 | 6.5 | 1.3 | 3 | 6.4 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 09:56 | Normal | 589.6 | 551.5 | 526 | 0 | 5.4 | 7.3 | 8.3 | 0 | 236.6 | 235.4 | 235.8 | 27.6 | 27.7 | 27.4 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 13034 | 1 | 42.7 | 79471.5 | 6125 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 2.3 | 2.2 | 0.8 | 1.7 | 2.6 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 10:01 | Normal | 596.5 | 544.7 | 577.5 | 0 | 23 | 25.8 | 13.5 | 0 | 239.8 | 237.4 | 237.8 | 80.4 | 80.6 | 80.2 | 59.97 | 60 | 59.97 | 33130 | 1 | 42.6 | 79473.5 | 6125 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.5 | 7.9 | 8 | 3.9 | 5.8 | 4.5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 10:06 | Normal | 577.4 | 536.4 | 520.4 | 0 | 12.6 | 13 | 10 | 0 | 237.6 | 236 | 236.6 | 47.9 | 48.3 | 47.8 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 15131 | 1 | 42.9 | 79475.8 | 6125 | 2.7 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3.8 | 3.9 | 1.5 | 3 | 3.2 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 10:11 | Normal | 605.1 | 593.8 | 581.9 | 0 | 20.1 | 14.8 | 11.5 | 0 | 239.2 | 238 | 239 | 62.3 | 62.4 | 62.2 | 60 | 59.99 | 60.03 | 25799 | 1 | 42.4 | 79477.4 | 6125 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 5.4 | 5.3 | 0.7 | 2.5 | 3.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 10:16 | Normal | 543.7 | 498.3 | 515.3 | 0 | 7.5 | 6.8 | 5.8 | 0 | 235.6 | 234 | 234.4 | 25.5 | 25.6 | 25.3 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 8741 | 1 | 42.1 | 79479 | 6125 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 10:21 | Normal | 604.8 | 574.9 | 558 | 0 | 20.3 | 18.5 | 16.1 | 0 | 238.8 | 237.8 | 239.6 | 74.2 | 74.4 | 74 | 60 | 59.99 | 60 | 27830 | 1 | 42.4 | 79481.4 | 6125 | 5 | 5 | 5 | 4.8 | 6 | 6.2 | 2 | 3.7 | 4.9 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 10:26 | Normal | 609.5 | 529.8 | 567.3 | 0 | 17.9 | 27.1 | 13.6 | 0 | 239.4 | 237.8 | 238.6 | 78 | 78.1 | 77.8 | 59.97 | 60.02 | 60.01 | 28346 | 1 | 42.5 | 79483.4 | 6125 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.2 | 8.2 | 8.2 | 4.1 | 6.1 | 4.1 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 10:31 | Normal | 589 | 553.6 | 541.4 | 0 | 20.6 | 21.7 | 17.6 | 0 | 238.2 | 237.4 | 238.6 | 76.7 | 76.7 | 76.2 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 36313 | 1 | 43.1 | 79485.8 | 6125 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 4.8 | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 4.5 | 6 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 10:36 | Normal | 578.3 | 521.6 | 516.2 | 0 | 23.8 | 27.3 | 21.7 | 0 | 239.6 | 237.6 | 239 | 89.8 | 89.7 | 89.3 | 59.97 | 59.95 | 60 | 34306 | 1 | 44.1 | 79488.6 | 6126 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 5.6 | 8.1 | 8.3 | 4.1 | 6 | 7.1 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 10:41 | Normal | 621.6 | 572 | 529.6 | 0 | 7.3 | 17.6 | 20.1 | 0 | 238.8 | 237.2 | 238.4 | 59.9 | 59.7 | 59.5 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 26232 | 1 | 44.8 | 79491 | 6126 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 5.8 | 5.9 | 1.9 | 3.3 | 6.3 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 10:46 | Normal | 604.2 | 563.7 | 571.4 | 0 | 14.1 | 21.1 | 10.7 | 0 | 238.8 | 237.8 | 238.2 | 65.1 | 65.2 | 64.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 26964 | 1 | 44.6 | 79492.9 | 6126 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 6.5 | 6.6 | 2.8 | 4.2 | 2.9 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 10:51 | Normal | 603.3 | 526.7 | 530.3 | 0 | 20.5 | 30 | 24 | 0 | 238.2 | 237.8 | 239.2 | 78.8 | 79 | 78.6 | 60 | 60.03 | 59.99 | 34424 | 1 | 44.8 | 79495.5 | 6126 | 5.2 | 5 | 5 | 4.8 | 8.8 | 8.8 | 5 | 6.7 | 7.7 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 10:56 | Normal | 608.8 | 518.3 | 495.1 | 0 | 10.3 | 27 | 24.4 | 0 | 239.6 | 238 | 239.2 | 75.6 | 75.7 | 75.5 | 59.99 | 60 | 60 | 28543 | 1 | 45.9 | 79498.1 | 6126 | 3 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 8.1 | 8.4 | 3.5 | 6 | 7.7 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 11:01 | Normal | 586.2 | 555.1 | 488.8 | 0 | 3.7 | 9.3 | 18 | 0 | 236.8 | 235.4 | 235.8 | 36.3 | 36.6 | 36.2 | 60 | 60.04 | 60.02 | 20265 | 1 | 46.2 | 79500.4 | 6126 | 1.4 | 1 | 0.7 | 0.8 | 1.9 | 2.1 | 3 | 2.5 | 6.5 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 11:06 | Normal | 596.5 | 557.1 | 519.1 | 0 | 22.8 | 24.7 | 25 | 0 | 238.6 | 236.4 | 237.4 | 74.3 | 74.5 | 74.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 36184 | 1 | 46.5 | 79503.1 | 6126 | 6 | 6 | 5.5 | 4.9 | 8 | 8.4 | 3.3 | 4.6 | 8.4 | 8.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 11:11 | Normal | 590.5 | 551.1 | 529.6 | 0 | 17.1 | 20.8 | 19.5 | 0 | 239 | 237.8 | 239 | 75.6 | 75.7 | 75.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 29478 | 1 | 47.1 | 79505.7 | 6126 | 4.3 | 4.2 | 4 | 4 | 6.9 | 7.1 | 2 | 4.2 | 6.1 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 11:16 | Normal | 600.1 | 530 | 499.2 | 0 | 11.4 | 24.5 | 24.6 | 0 | 239.6 | 237 | 237.6 | 76 | 76.1 | 75.7 | 59.97 | 60.06 | 60.02 | 29644 | 1 | 47.3 | 79508.1 | 6126 | 2.9 | 2.7 | 2.3 | 2.6 | 7.4 | 7.8 | 3.2 | 5.1 | 7.8 | 8 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 11:21 | Normal | 559.2 | 538.8 | 522.4 | 0 | 27.6 | 24.4 | 22.1 | 0 | 239.8 | 237.2 | 238.4 | 94.1 | 94.1 | 93.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 36077 | 1 | 47.3 | 79510.3 | 6126 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.5 | 7.6 | 7.8 | 2.9 | 5 | 7.2 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 11:26 | Normal | 583.9 | 543.8 | 536.5 | 0 | 2 | 4.8 | 5.2 | 0 | 234.4 | 233.6 | 234.2 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 26619 | 1 | 47.8 | 79513.1 | 6126 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 1 | 1.2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 11:31 | Normal | 543.5 | 521.2 | 517.2 | 0 | 15 | 9.2 | 9.1 | 0 | 237.2 | 235.8 | 237 | 42.9 | 42.9 | 42.5 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 10654 | 1 | 46.8 | 79514.3 | 6126 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 0.8 | 1.9 | 2.8 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 11:36 | Normal | 612.4 | 511 | 501.1 | 0 | 12.7 | 22.4 | 14.8 | 0 | 237 | 236.8 | 236.8 | 57.3 | 57.5 | 57.1 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 29405 | 1 | 46.3 | 79516.6 | 6127 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 9.3 | 9.1 | 1.5 | 2.5 | 4.8 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 11:41 | Normal | 592.9 | 525 | 512.6 | 0 | 18.3 | 26.7 | 23.3 | 0 | 238.4 | 238 | 238.4 | 82.7 | 82.8 | 82.3 | 59.99 | 60 | 60.01 | 33500 | 1 | 47 | 79519.3 | 6127 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 8.4 | 8.3 | 3.7 | 6 | 7.5 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 11:46 | Normal | 601.5 | 529.7 | 525.2 | 0 | 15.6 | 26.8 | 21.5 | 0 | 240 | 238 | 238.8 | 81.3 | 81.1 | 81 | 59.98 | 60.03 | 59.96 | 30552 | 1 | 46.9 | 79521.5 | 6127 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 8.4 | 8.2 | 3.4 | 5.9 | 6.6 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 11:51 | Normal | 545.6 | 504.3 | 516.9 | 0 | 8.8 | 6.6 | 6.1 | 0 | 235.2 | 234.2 | 234.2 | 27.1 | 27.1 | 27 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 10491 | 1 | 46.3 | 79522.8 | 6127 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 0.7 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 11:56 | Normal | 610.6 | 568.8 | 573.8 | 0 | 21.8 | 24.6 | 16 | 0 | 239.4 | 237.2 | 237.2 | 85.1 | 85.2 | 84.9 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 34721 | 1 | 45.2 | 79524.3 | 6127 | 5.6 | 5.4 | 5.2 | 5.4 | 7.9 | 8 | 3.1 | 5.1 | 5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 12:01 | Normal | 579.9 | 547.1 | 539.5 | 0 | 22.9 | 21.1 | 17.3 | 0 | 239.2 | 237.4 | 238.6 | 79.7 | 79.9 | 79.3 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 31382 | 1 | 45.9 | 79526.9 | 6127 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 6.8 | 6.7 | 2.5 | 4.5 | 5.2 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 12:06 | Normal | 583.7 | 556 | 550.8 | 0 | 24.6 | 23.6 | 18.1 | 0 | 239.6 | 238 | 238.2 | 89.3 | 89.4 | 89 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 32290 | 1 | 46.6 | 79529.5 | 6127 | 6 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | 7.5 | 7.5 | 2.4 | 4.7 | 5.6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 12:11 | Normal | 602.7 | 552 | 531.1 | 0 | 16.5 | 24.8 | 22.1 | 0 | 239.4 | 236.6 | 238 | 76.8 | 76.7 | 76.4 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 28685 | 1 | 47.4 | 79532.2 | 6127 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 8 | 8 | 3 | 5.2 | 7.1 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 12:16 | Normal | 527.2 | 498.8 | 493 | 0 | 10.5 | 8.1 | 7.7 | 0 | 236.6 | 235.2 | 235.8 | 31.5 | 31.6 | 31.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 12546 | 1 | 47.8 | 79534.3 | 6127 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 0.9 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 12:21 | Normal | 546.7 | 537.2 | 551.4 | 0 | 32.3 | 23.8 | 14.5 | 0 | 238.6 | 237.8 | 238.8 | 92.2 | 91.9 | 91.8 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 32870 | 1 | 46.8 | 79536 | 6127 | 8 | 8 | 8.5 | 7.7 | 9.4 | 9.3 | 1.2 | 2.9 | 4.4 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 12:26 | Normal | 617.7 | 582.9 | 569 | 0 | 13.8 | 19.9 | 15.8 | 0 | 238.4 | 236.4 | 237.8 | 68.8 | 68.8 | 68.5 | 59.99 | 60 | 59.96 | 31222 | 1 | 47 | 79538.3 | 6127 | 3.1 | 3 | 3.1 | 3.2 | 6.3 | 6.1 | 2.7 | 3.9 | 4.9 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 12:31 | Normal | 622.8 | 547.8 | 522.9 | 0 | 10.1 | 24.6 | 22.5 | 0 | 238.6 | 237 | 238.8 | 73 | 72.9 | 72.5 | 59.96 | 60.01 | 59.98 | 29193 | 1 | 47.4 | 79540.7 | 6127 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 7.6 | 7.5 | 3.7 | 5.4 | 7.3 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 12:36 | Normal | 610.1 | 531.5 | 516.6 | 0 | 13.1 | 27.5 | 23.5 | 0 | 239 | 237.4 | 238.2 | 81.1 | 80.9 | 80.7 | 60 | 60.02 | 60.02 | 32692 | 1 | 47.8 | 79543.1 | 6128 | 3 | 2.8 | 3 | 2.9 | 8 | 7.9 | 4.6 | 6.1 | 7.4 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 12:41 | Normal | 598 | 532.6 | 514.8 | 0 | 17.6 | 25.6 | 22.2 | 0 | 239.2 | 237.8 | 238.2 | 83.5 | 83.3 | 83.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 29301 | 1 | 48.8 | 79545.9 | 6128 | 4.4 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 7.8 | 7.4 | 4.1 | 5.5 | 6.8 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 12:46 | Normal | 635.9 | 543.9 | 551.6 | 0 | 4.8 | 28 | 18 | 0 | 238.6 | 236.8 | 238.6 | 68.8 | 68.7 | 68.4 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 27834 | 1 | 49.4 | 79548.4 | 6128 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 8.5 | 8.6 | 4.1 | 6.1 | 5.3 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 12:51 | Normal | 635.1 | 553.4 | 537.1 | 0 | 9.9 | 26.1 | 22.6 | 0 | 239 | 237 | 238 | 67.6 | 67.6 | 67.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 27564 | 1 | 49 | 79550.5 | 6128 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 8.1 | 8 | 3.7 | 5.5 | 7.2 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 12:56 | Normal | 546 | 494.9 | 505.9 | 0 | 5.4 | 4.4 | 4.1 | 0 | 234.6 | 232.2 | 233.4 | 17.8 | 18 | 17.7 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 7113 | 1 | 47.8 | 79551.9 | 6128 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 13:01 | Normal | 574.5 | 487.4 | 529.6 | 0 | 8.3 | 7.2 | 6.3 | 0 | 235.4 | 234.2 | 234.2 | 28 | 28.1 | 27.8 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 10820 | 1 | 45.3 | 79552.6 | 6128 | 1.9 | 2.1 | 2 | 1.9 | 2 | 2 | 1.1 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 13:06 | Normal | 572.2 | 522.9 | 536.7 | 0 | 8.8 | 6.8 | 6.5 | 0 | 235.2 | 234.8 | 234.4 | 28.2 | 28.4 | 28.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 11740 | 1 | 44.7 | 79554.3 | 6128 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 13:11 | Normal | 567.9 | 517 | 538.2 | 0 | 7.8 | 6 | 5.5 | 0 | 235.4 | 233.6 | 235 | 25.6 | 25.5 | 25.4 | 60 | 60.02 | 60 | 9921 | 1 | 43.4 | 79555.1 | 6128 | 1.8 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 13:16 | Normal | 636.2 | 575.3 | 582 | 0 | 20 | 23.3 | 18.5 | 0 | 238.8 | 237.6 | 238 | 83.5 | 83.6 | 83.2 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 32196 | 1 | 42.4 | 79556.6 | 6128 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 8.7 | 4.1 | 4.6 | 5.4 | 5.5 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 13:21 | Normal | 643.1 | 561.5 | 537.9 | 0 | 8.8 | 18.8 | 21.6 | 0 | 238.4 | 236.8 | 238.2 | 61.5 | 61.6 | 61.3 | 59.9 | 59.97 | 59.95 | 26133 | 1 | 44.4 | 79558.9 | 6128 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 8.3 | 2.5 | 4.2 | 4.9 | 7.2 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 13:26 | Normal | 631.1 | 536.1 | 521.4 | 0 | 8.3 | 21.1 | 22.5 | 0 | 239.2 | 237 | 238.4 | 62 | 62.2 | 61.8 | 60.09 | 60.01 | 60.04 | 23899 | 1 | 46 | 79561 | 6128 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 2 | 8.5 | 2.3 | 5 | 5.3 | 7.4 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 13:31 | Normal | 555 | 479.9 | 516.3 | 0 | 25.5 | 21.3 | 20 | 0 | 240 | 238 | 239 | 81.4 | 81.6 | 81.1 | 60 | 59.99 | 60 | 30454 | 1 | 46.3 | 79562.7 | 6128 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 5.9 | 7.6 | 2.9 | 5.2 | 5.3 | 6.2 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 13:36 | Normal | 613.6 | 565.5 | 549.3 | 0 | 16.1 | 15.7 | 18.6 | 0 | 239.2 | 237.4 | 238.2 | 58.2 | 58.3 | 58 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 25044 | 1 | 47.3 | 79565 | 6129 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 7.3 | 1 | 3.5 | 4.1 | 5.6 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 13:41 | Normal | 604.2 | 547.3 | 526.9 | 0 | 14.8 | 15.9 | 19.7 | 0 | 239 | 236.8 | 238.6 | 65.2 | 65.3 | 65.2 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 24323 | 1 | 48.1 | 79567.1 | 6129 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 7.2 | 0.8 | 3.7 | 4.1 | 6.2 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 13:46 | Normal | 544.6 | 522.9 | 513 | 0 | 27.7 | 18.5 | 21.1 | 0 | 240 | 237.6 | 239.2 | 82 | 82.1 | 81.7 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 30939 | 1 | 49.2 | 79569.6 | 6129 | 7 | 6.9 | 6.9 | 6.5 | 7.9 | 1 | 4.8 | 4.8 | 6.6 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 13:51 | Normal | 579.1 | 559.2 | 539.6 | 0 | 18.3 | 13 | 16.3 | 0 | 238.6 | 237.4 | 238 | 63.1 | 63.2 | 62.6 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 27110 | 1 | 50.9 | 79572.2 | 6129 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 5.9 | 0.8 | 2.7 | 3.1 | 4.8 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 13:56 | Normal | 546 | 534.2 | 515.9 | 0 | 22.6 | 15 | 16.9 | 0 | 238.4 | 237 | 238.2 | 67.8 | 68.2 | 67.4 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 25993 | 1 | 51 | 79574.2 | 6129 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 4.6 | 6.5 | 1.2 | 3.5 | 3.3 | 5.5 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 14:01 | Normal | 550.8 | 531.2 | 514.4 | 0 | 28.1 | 18.5 | 21.4 | 0 | 239.4 | 237.6 | 238.8 | 84 | 84 | 83.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 32991 | 1 | 50.9 | 79576.7 | 6129 | 7 | 7.1 | 7 | 6.5 | 7.8 | 1.4 | 4.3 | 4.7 | 6.9 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 14:06 | Normal | 592.3 | 574.3 | 548.7 | 0 | 20 | 11.8 | 15.8 | 0 | 238.8 | 237 | 238.6 | 64 | 64 | 63.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 25030 | 1 | 51.6 | 79579.3 | 6129 | 5 | 5 | 4.9 | 4.8 | 5.6 | 0.9 | 2 | 2.5 | 4.7 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 14:11 | Normal | 595.9 | 563.8 | 548.9 | 0 | 18.4 | 13.1 | 15.8 | 0 | 239.4 | 237.8 | 239.6 | 61.8 | 61.9 | 61.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 27992 | 1 | 51.9 | 79581.4 | 6129 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 4.8 | 6.7 | 0.8 | 3.6 | 3.7 | 5.7 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 14:16 | Normal | 552.6 | 505 | 518.2 | 0 | 25 | 17.6 | 19.3 | 0 | 238.8 | 237.8 | 238.6 | 75.3 | 75.4 | 75 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 30755 | 1 | 51.8 | 79583.9 | 6129 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 5.9 | 7.2 | 0.7 | 4.6 | 4.9 | 6.2 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 14:21 | Normal | 560.3 | 498.7 | 521.2 | 0 | 24.9 | 17.5 | 19 | 0 | 238.6 | 236.8 | 238.2 | 75.1 | 75.1 | 74.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 30736 | 1 | 52 | 79586.4 | 6129 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 5.9 | 7.3 | 0.9 | 4.6 | 4.4 | 6 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 14:26 | Normal | 567 | 508 | 530.8 | 0 | 23.5 | 16.6 | 17.8 | 0 | 239.4 | 237.8 | 238 | 72 | 72 | 71.6 | 60 | 60.01 | 60 | 29818 | 1 | 52.1 | 79588.9 | 6129 | 5.9 | 5.7 | 5.9 | 5.4 | 6.7 | 1.1 | 4.4 | 4.4 | 5.3 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 14:31 | Normal | 561.2 | 470.6 | 525.8 | 0 | 22.3 | 16.9 | 17.1 | 0 | 239 | 236.8 | 237.8 | 68.1 | 68.1 | 67.9 | 59.98 | 59.99 | 60 | 28284 | 1 | 52 | 79591.2 | 6129 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 6.6 | 0.9 | 4.7 | 4.6 | 5.3 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 14:36 | Normal | 567.8 | 445.2 | 527.7 | 0 | 23.4 | 18 | 18 | 0 | 239 | 237.6 | 238.8 | 71.1 | 71.2 | 71 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 29056 | 1 | 51.8 | 79593.6 | 6130 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 5.4 | 6.7 | 0.9 | 5.6 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 14:41 | Normal | 568.9 | 454.1 | 523.3 | 0 | 22.8 | 16.9 | 17.7 | 0 | 239.2 | 236.6 | 237.6 | 68.9 | 69 | 68.6 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 28029 | 1 | 51.7 | 79595.9 | 6130 | 5.7 | 5.7 | 5.9 | 5 | 5.8 | 0.7 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 14:46 | Normal | 570.3 | 457.1 | 522.6 | 0 | 10.8 | 8.1 | 8.5 | 0 | 235.8 | 234.2 | 234.4 | 33.6 | 33.6 | 33.4 | 59.91 | 59.94 | 59.93 | 11830 | 1 | 50.9 | 79598 | 6130 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 0.7 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 14:51 | Normal | 557.2 | 444.7 | 526.7 | 0 | 5.3 | 4.1 | 4.1 | 0 | 234 | 232.2 | 234.2 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 7095 | 1 | 48.4 | 79598.8 | 6130 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 14:56 | Normal | 582.1 | 379.9 | 539.4 | 0 | 16 | 12.8 | 12.5 | 0 | 235.8 | 234.6 | 236.2 | 48.8 | 49 | 48.7 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 19360 | 1 | 46.5 | 79600.3 | 6130 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 4.2 | 1.1 | 3.8 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 15:01 | Normal | 588.3 | 435.5 | 549.8 | 0 | 14.5 | 10.3 | 11.1 | 0 | 236.4 | 234.8 | 236 | 44.7 | 45 | 44.5 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 17599 | 1 | 45 | 79601.5 | 6130 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 2.5 | 1.2 | 3.5 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 15:06 | Normal | 585 | 396.4 | 544.6 | 0 | 21.6 | 16.3 | 16.6 | 0 | 239.2 | 236.6 | 238.4 | 64.6 | 64.7 | 64.3 | 60.02 | 59.97 | 59.99 | 26149 | 1 | 44.4 | 79603.5 | 6130 | 5.7 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 4.5 | 1.7 | 5.3 | 4.9 | 5 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 15:11 | Normal | 573.1 | 457.5 | 538.4 | 0 | 21.3 | 12.6 | 16.4 | 0 | 238.2 | 235.4 | 237.6 | 62 | 62.2 | 61.8 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 24942 | 1 | 44.9 | 79605.6 | 6130 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 4.9 | 1.8 | 1.5 | 5.2 | 4.3 | 5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 15:16 | Normal | 577 | 496.1 | 544.1 | 0 | 16.6 | 8.6 | 12.3 | 0 | 237.4 | 235.4 | 236.6 | 48.5 | 48.5 | 48.2 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 11887 | 1 | 44.6 | 79607.6 | 6130 | 4.2 | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 1.2 | 1.3 | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 15:21 | Normal | 577.9 | 459.1 | 539.8 | 0 | 7.1 | 5.2 | 5.6 | 0 | 235.6 | 233.6 | 234.4 | 22.8 | 23 | 22.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 9232 | 1 | 43.4 | 79608.7 | 6130 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 0.9 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 15:26 | Normal | 588.9 | 484 | 540 | 0 | 7.7 | 5.3 | 6.3 | 0 | 235.8 | 233.6 | 235.2 | 25.8 | 25.7 | 25.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 8779 | 1 | 42.1 | 79610 | 6130 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1 | 1 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 15:31 | Normal | 559.3 | 471 | 522.5 | 0 | 3.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.8 | 11.2 | 11.3 | 11 | 59.99 | 59.99 | 60 | 4461 | 1 | 40.7 | 79610.8 | 6130 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 15:36 | Normal | 597.3 | 485.8 | 558.1 | 0 | 10.1 | 6.5 | 8.9 | 0 | 236.2 | 233.6 | 235.2 | 34 | 34.1 | 33.6 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 13390 | 1 | 39.4 | 79611.2 | 6131 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 2.7 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 15:41 | Normal | 597.2 | 491.1 | 553 | 0 | 14.3 | 9.6 | 13.5 | 0 | 237.2 | 236 | 236.6 | 48.1 | 48.1 | 47.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 19257 | 1 | 39.1 | 79612.7 | 6131 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 2.1 | 1.2 | 1.1 | 4.3 | 3.3 | 4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 15:46 | Normal | 586.4 | 485.1 | 551.2 | 0 | 13.6 | 9.3 | 12.9 | 0 | 236 | 234.8 | 236 | 45.6 | 45.7 | 45.3 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 18348 | 1 | 39.1 | 79614.3 | 6131 | 3.7 | 3.4 | 3.6 | 2 | 1.1 | 1.2 | 4.1 | 3.1 | 3.9 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 15:51 | Normal | 556.1 | 465.9 | 543.3 | 0 | 12.2 | 8.5 | 11.9 | 0 | 235.4 | 234.6 | 235.6 | 40.9 | 41.1 | 40.7 | 59.88 | 59.9 | 59.87 | 16179 | 1 | 38.6 | 79615.4 | 6131 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 3.8 | 2.9 | 3.6 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 15:56 | Normal | 531.8 | 473.9 | 547.9 | 0 | 11 | 7.8 | 10.6 | 0 | 236.8 | 234.2 | 235.6 | 36.9 | 37 | 36.6 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 14546 | 1 | 38.3 | 79616.7 | 6131 | 3.3 | 3.1 | 2.6 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 3.6 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 16:01 | Normal | 480.8 | 464.7 | 536.4 | 0 | 10.6 | 7 | 10.1 | 0 | 236 | 234.2 | 235 | 33.1 | 33.2 | 32.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 13064 | 1 | 38 | 79617.8 | 6131 | 3.2 | 2.9 | 3 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 16:06 | Normal | 443.1 | 469.7 | 539 | 0 | 8.3 | 6.3 | 9.4 | 0 | 235.8 | 233.2 | 234.2 | 28.2 | 28.6 | 27.8 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 11209 | 1 | 37.6 | 79618.8 | 6131 | 2.9 | 2.8 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 2.9 | 2.5 | 2.7 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 16:11 | Normal | 395.3 | 472.2 | 539.4 | 0 | 9 | 5.9 | 8.8 | 0 | 234 | 233.2 | 233.6 | 26.9 | 27.1 | 26.8 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 10526 | 1 | 37.1 | 79619.8 | 6131 | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 2.8 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 16:16 | Normal | 412.5 | 470.2 | 539.4 | 0 | 6.8 | 5.6 | 8.3 | 0 | 234.6 | 233 | 234 | 24.3 | 24.5 | 24.1 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 9590 | 1 | 36.8 | 79620.6 | 6131 | 2.9 | 2.6 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 2.4 | 2.8 | 2.2 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 16:21 | Normal | 539.9 | 481.6 | 546 | 0 | 5.6 | 5.3 | 7.7 | 0 | 234.8 | 232.8 | 233.4 | 23.8 | 24.1 | 23.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 9347 | 1 | 36.6 | 79621.4 | 6131 | 2.5 | 2.1 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 2.5 | 1.9 | 2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 16:26 | Normal | 469.3 | 469.9 | 542.5 | 0 | 5.4 | 5 | 7.6 | 0 | 233.8 | 232.4 | 232.6 | 22 | 22.2 | 21.9 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 8689 | 1 | 36.4 | 79622.2 | 6131 | 2.3 | 1.9 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 2.3 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 16:31 | Normal | 399.1 | 470.9 | 545.1 | 0 | 5.1 | 4.6 | 6.8 | 0 | 233.4 | 231.6 | 232.2 | 19.6 | 19.8 | 19.5 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 7688 | 1 | 36.1 | 79622.8 | 6131 | 2.2 | 1.8 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 2.2 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 16:36 | Normal | 380.8 | 473 | 538.7 | 0 | 4.9 | 4.4 | 6.4 | 0 | 233.6 | 232.4 | 232.4 | 18.6 | 18.8 | 18.6 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 7475 | 1 | 35.9 | 79623.4 | 6132 | 2.1 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 2.1 | 1.5 | 1.7 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 16:41 | Normal | 370.9 | 473.7 | 544.2 | 0 | 4.5 | 4 | 5.8 | 0 | 234 | 231.2 | 232.2 | 16.9 | 16.9 | 16.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 6700 | 1 | 35.8 | 79624 | 6132 | 1.9 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 16:46 | Normal | 339.1 | 466.8 | 543.9 | 0 | 4.5 | 3.9 | 5.6 | 0 | 233.2 | 230.8 | 232.2 | 16.2 | 16.3 | 16 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 6441 | 1 | 35.6 | 79624.6 | 6132 | 1.7 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 16:51 | Normal | 274.8 | 480.6 | 538.1 | 0 | 6.6 | 3.4 | 3.6 | 0 | 232.6 | 231.4 | 232 | 13.8 | 14 | 13.7 | 60 | 59.99 | 60 | 5534 | 1 | 35.6 | 79625.1 | 6132 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 1.6 | 1 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 16:56 | Normal | 290 | 466.8 | 532.8 | 0 | 5.9 | 3.2 | 3.3 | 0 | 232.8 | 231.4 | 231.6 | 12.9 | 12.9 | 12.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 5080 | 1 | 35.4 | 79625.5 | 6132 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 17:01 | Normal | 295.1 | 471 | 532.9 | 0 | 5.1 | 2.9 | 3.1 | 0 | 232.4 | 230.4 | 231 | 11.6 | 11.9 | 11.6 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 4655 | 1 | 35.4 | 79625.9 | 6132 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1 | 0.2 | 0.3 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 17:06 | Normal | 295 | 464.8 | 537.4 | 0 | 4.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 232.2 | 229.6 | 230.8 | 10.6 | 10.9 | 10.5 | 60.01 | 60.04 | 60.04 | 4211 | 1 | 35.4 | 79626.3 | 6132 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 17:11 | Normal | 312 | 469.6 | 534.8 | 0 | 3.5 | 2.2 | 2.3 | 0 | 232.6 | 230.2 | 231 | 9.1 | 9.2 | 8.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 3609 | 1 | 35.3 | 79626.6 | 6132 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 17:16 | Normal | 297.3 | 471.1 | 530.8 | 0 | 2.9 | 2 | 2.1 | 0 | 232.6 | 229.8 | 230.6 | 8 | 8.1 | 7.6 | 59.99 | 60 | 60 | 3126 | 1 | 35.3 | 79626.9 | 6132 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 17:21 | Normal | 304.9 | 446.6 | 538.6 | 0 | 1.9 | 1.8 | 1.4 | 0 | 230.4 | 229.2 | 229.6 | 6 | 6.1 | 5.9 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 2389 | 1 | 35.2 | 79627.2 | 6132 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 17:26 | Normal | 289.9 | 466.8 | 555.8 | 0 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 0 | 232.4 | 229.4 | 230.4 | 5.1 | 5.3 | 5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 2061 | 1 | 35.1 | 79627.3 | 6132 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 17:31 | Normal | 313.2 | 428.3 | 494.1 | 0 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 0 | 232 | 229.2 | 230.4 | 4.3 | 4.2 | 3.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1586 | 1 | 35 | 79627.5 | 6132 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 17:36 | Normal | 558.2 | 381.9 | 537.7 | 0 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 0 | 231.2 | 229.4 | 229.8 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1285 | 1 | 34.9 | 79627.6 | 6133 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 17:41 | Normal | 553.3 | 289.7 | 526.8 | 0 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0 | 230.6 | 229 | 230.2 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 60.08 | 60.08 | 60.07 | 1117 | 1 | 34.8 | 79627.7 | 6133 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 17:46 | Normal | 549.2 | 345.9 | 500.8 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 231.4 | 229 | 229.8 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 1001 | 1 | 34.8 | 79627.8 | 6133 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 17:51 | Normal | 546.1 | 496.6 | 491.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 231 | 228.8 | 229.4 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 59.99 | 60 | 60 | 939 | 1 | 34.6 | 79627.9 | 6133 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 17:56 | Normal | 532.5 | 507 | 475.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 231.6 | 229.4 | 229.6 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 792 | 1 | 34.6 | 79627.9 | 6133 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 18:01 | Normal | 538.4 | 485.3 | 503.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 231.8 | 228.6 | 230.4 | 2 | 2 | 1.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 584 | 1 | 34.4 | 79628 | 6133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 18:06 | Normal | 515.1 | 449 | 478.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 230.6 | 228.2 | 229.2 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 59.99 | 60 | 60 | 432 | 1 | 34.3 | 79628 | 6133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 18:11 | Normal | 420.9 | 395.7 | 440.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 229.8 | 227.6 | 228.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 340 | 1 | 34.1 | 79628.1 | 6133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 18:16 | Normal | 445.4 | 200.1 | 432.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229 | 230.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 205 | 1 | 33.9 | 79628.1 | 6133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 18:21 | Normal | 202.2 | 200 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 229 | 230.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 78 | 1 | 33.7 | 79628.1 | 6133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 18:26 | Normal | 199.3 | 200.2 | 202.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.2 | 229.8 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 35 | 1 | 33.6 | 79628.1 | 6133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 18:31 | Normal | 221.6 | 186.8 | 175.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 228.4 | 229.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.96 | 28 | 1 | 33.4 | 79628.1 | 6133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-01 18:36 | Normal | 211.3 | 192.4 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 228.6 | 230.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 17 | 1 | 33.2 | 79628.1 | 6134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0