## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-01-15 05:04 | Wait | 479.3 | 479.8 | 478.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 21.6 | 82367 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-01-15 05:05 | Wait | 491.5 | 492 | 488.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 230.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 21.9 | 82367 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-01-15 05:06 | Wait | 502.6 | 503.2 | 495.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 230.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 22 | 82367 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-01-15 05:07 | Wait | 512.5 | 513 | 501.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 22.1 | 82367 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-01-15 05:08 | Wait | 521 | 520.8 | 507.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 230.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 22.2 | 82367 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-01-15 05:09 | Wait | 532.5 | 526 | 513.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 230.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 22.2 | 82367 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-01-15 05:10 | Wait | 541.4 | 530.7 | 518.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 0 | 0 | 22.3 | 82367 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-01-15 05:11 | Wait | 549.1 | 535 | 523.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 230.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 22.3 | 82367 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-01-15 05:12 | Wait | 556 | 539.3 | 527.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 230.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 22.4 | 82367 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-01-15 05:13 | Wait | 561.9 | 543 | 531.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 230.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 22.4 | 82367 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-01-15 05:14 | Wait | 567.5 | 546.7 | 535.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 22.5 | 82367 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-01-15 05:15 | Wait | 573.2 | 550.9 | 539.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 231 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 22.5 | 82367 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-01-15 05:16 | Wait | 578.1 | 554.4 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 230.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 22.5 | 82367 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-01-15 05:17 | Wait | 582.6 | 557.8 | 546.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 230.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 22.5 | 82367 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-01-15 05:18 | Wait | 586.5 | 560.7 | 549.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 230.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 22.6 | 82367 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-01-15 05:19 | Wait | 590.5 | 564 | 552.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 22.6 | 82367 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-01-15 05:20 | Wait | 593.8 | 566.6 | 555.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 230.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 0 | 0 | 22.5 | 82367 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-01-15 05:21 | Wait | 596.9 | 569.3 | 557.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 230.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 22.6 | 82367 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-01-15 05:22 | Wait | 599.8 | 571.9 | 560.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 22.6 | 82367 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-01-15 05:23 | Wait | 602.8 | 574.7 | 563.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 230.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 22.7 | 82367 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-01-15 05:24 | Wait | 465.4 | 466 | 465.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 21.2 | 82367 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-01-15 05:24 | Wait | 470.8 | 471.3 | 470.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.2 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 21.3 | 82367 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-01-15 05:24 | Wait | 605.7 | 577.3 | 565.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 22.7 | 82367 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-01-15 05:25 | Wait | 608.6 | 580.1 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 230.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 0 | 0 | 22.6 | 82367 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-01-15 05:26 | Wait | 612.3 | 583.4 | 571.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 22.7 | 82367 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-01-15 05:27 | Wait | 615.7 | 586.3 | 574.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 22.6 | 82367 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-01-15 05:28 | Wait | 618.5 | 589 | 577.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 22.7 | 82367 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-01-15 05:29 | Wait | 621.6 | 591.7 | 580.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 22.7 | 82367 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-01-15 05:30 | Wait | 624.2 | 594.1 | 582.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 22.7 | 82367 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-01-15 05:31 | Wait | 626.3 | 595.9 | 584.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 22.8 | 82367 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-01-15 05:32 | Wait | 627.8 | 597.3 | 585.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 22.8 | 82367 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-01-15 05:33 | Wait | 629.6 | 599.3 | 587.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 22.8 | 82367 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-01-15 05:34 | Wait | 631.1 | 600.5 | 588.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 22.8 | 82367 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-01-15 05:35 | Wait | 633 | 602.3 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 230.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 22.8 | 82367 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-01-15 05:36 | Wait | 634.8 | 604 | 591.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 230.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 22.8 | 82367 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-01-15 05:37 | Wait | 636.4 | 605.5 | 593.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 230.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 60.01 | 0 | 0 | 22.8 | 82367 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-01-15 05:38 | Wait | 637.4 | 606.6 | 594.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.04 | 60.01 | 0 | 0 | 22.8 | 82367 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-01-15 05:39 | Wait | 638.3 | 607.6 | 595.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 22.9 | 82367 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-01-15 05:40 | Wait | 639.4 | 608.8 | 596.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 231 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 22.8 | 82367 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-01-15 05:41 | Wait | 640.2 | 609.8 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 230.8 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 22.9 | 82367 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-01-15 05:42 | Wait | 640.8 | 610.5 | 597.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.6 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 22.9 | 82367 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-01-15 05:43 | Wait | 641.6 | 611.4 | 598.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 230.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 22.8 | 82367 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-01-15 05:44 | Wait | 642.1 | 612.1 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 22.9 | 82367 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-01-15 05:45 | Wait | 642.7 | 612.8 | 599.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 231 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 22.9 | 82367 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-01-15 05:46 | Wait | 643.1 | 613.4 | 599.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 230.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 22.9 | 82367 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-01-15 05:47 | Wait | 643.6 | 614.1 | 600.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 230.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 23 | 82367 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-01-15 05:48 | Wait | 644.4 | 615 | 600.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 230.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 23 | 82367 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-01-15 05:49 | Wait | 644.5 | 615.2 | 601.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 23 | 82367 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-01-15 05:50 | Wait | 645 | 615.2 | 601.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.4 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 23 | 82367 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-01-15 05:51 | Wait | 645.6 | 616.1 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 23 | 82367 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-01-15 05:52 | Wait | 645.9 | 616.4 | 602.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 230.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 23.1 | 82367 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-01-15 05:53 | Wait | 647.4 | 618.1 | 602.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 230.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 23 | 82367 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-01-15 05:54 | Wait | 647.9 | 618.3 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 23 | 82367 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-01-15 05:55 | Wait | 649.2 | 619.7 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 23 | 82367 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-01-15 05:56 | Wait | 649.9 | 620 | 604.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 230.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 23 | 82367 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-01-15 05:57 | Wait | 650.2 | 619.9 | 604.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 23 | 82367 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-01-15 05:58 | Wait | 651.7 | 620.9 | 605.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 230.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 23.1 | 82367 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-01-15 05:59 | Wait | 654.8 | 623.7 | 607.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 23 | 82367 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-01-15 06:00 | Wait | 655.7 | 624.1 | 608.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 23 | 82367 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-01-15 06:01 | Wait | 656 | 624 | 608.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230 | 232 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 23 | 82367 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-01-15 06:02 | Wait | 657.9 | 625.3 | 609.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 230.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 23 | 82367 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-01-15 06:03 | Wait | 658.2 | 625.2 | 609.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 0 | 0 | 23 | 82367 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-01-15 06:04 | Wait | 659.7 | 626.3 | 609.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 23 | 82367 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-01-15 06:05 | Wait | 660.7 | 627.1 | 610.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 230 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 0 | 0 | 23.1 | 82367 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-01-15 06:06 | Wait | 661.7 | 627.8 | 610.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 229.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 23.1 | 82367 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-01-15 06:07 | Wait | 662.8 | 628.9 | 611.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 23 | 82367 | 6307 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-01-15 06:08 | Wait | 663.7 | 629.6 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 0 | 0 | 23 | 82367 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-01-15 06:09 | Wait | 664.9 | 630.8 | 613.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 229.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 23 | 82367 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-01-15 06:10 | Wait | 666.4 | 632.4 | 614.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 23 | 82367 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-01-15 06:11 | Wait | 667.3 | 633.6 | 615.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 229.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 23.1 | 82367 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-01-15 06:12 | Wait | 667.9 | 634.6 | 616.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 23 | 82367 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-01-15 06:13 | Wait | 667.6 | 635.2 | 617.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 23.1 | 82367 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-01-15 06:14 | Wait | 668.7 | 636.5 | 618.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 23.1 | 82367 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-01-15 06:15 | Wait | 670.8 | 638.2 | 619.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 23 | 82367 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-01-15 06:16 | Wait | 670 | 638.1 | 619.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 229.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 23.1 | 82367 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-01-15 06:17 | Wait | 670.3 | 638.7 | 619.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 229.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 23 | 82367 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-01-15 06:18 | Wait | 671.1 | 639.6 | 620.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 23.1 | 82367 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-01-15 06:19 | Wait | 670.9 | 639.8 | 620.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.6 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 23 | 82367 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-01-15 06:20 | Wait | 670.2 | 639.8 | 620.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 229.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 23.1 | 82367 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-01-15 06:21 | Wait | 673.7 | 643.3 | 621.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 230.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 23.1 | 82367 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-01-15 06:22 | Wait | 670.9 | 640.7 | 621.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 23.1 | 82367 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-01-15 06:23 | Wait | 669.2 | 639.1 | 621.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 23 | 82367 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-01-15 06:24 | Wait | 668.6 | 638.5 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 229.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.03 | 0 | 0 | 23.1 | 82367 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-01-15 06:25 | Wait | 664.4 | 634.3 | 620.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 23.1 | 82367 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-01-15 06:26 | Wait | 662.3 | 632.3 | 620.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 229.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 23 | 82367 | 6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-01-15 06:27 | Normal | 597.4 | 571.1 | 557.3 | 0 | 4 | 2.8 | 2.7 | 0 | 232.8 | 231.4 | 232.6 | 13.6 | 13.7 | 13.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5413 | 1 | 23.5 | 82367.1 | 6307 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-01-15 06:28 | Normal | 613.5 | 582.2 | 564.1 | 0 | 4 | 3.1 | 2.7 | 0 | 233.6 | 231.4 | 232.6 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 60 | 60.02 | 60.02 | 5794 | 1 | 23.8 | 82367.2 | 6307 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-01-15 06:29 | Normal | 623.4 | 576.2 | 568.4 | 0 | 4.1 | 3.8 | 2.8 | 0 | 233.6 | 232.2 | 232.8 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 6201 | 1 | 24 | 82367.3 | 6307 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 64 | -0.001 | -0.001
2025-01-15 06:34 | Normal | 566.5 | 555.2 | 567.9 | 0 | 5.8 | 4.5 | 3.1 | 0 | 233 | 231.2 | 232.2 | 18.9 | 19.1 | 18.8 | 59.99 | 59.96 | 60 | 7523 | 1 | 24.5 | 82367.9 | 6308 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 06:39 | Normal | 590.4 | 558.1 | 568.3 | 0 | 7.3 | 5.3 | 3.6 | 0 | 234.2 | 231.8 | 232 | 22.8 | 22.9 | 22.8 | 60.05 | 59.98 | 60 | 8723 | 1 | 25.1 | 82368.5 | 6308 | 1.2 | 2 | 2 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 1 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 06:44 | Normal | 595.3 | 561.1 | 564.2 | 0 | 7 | 5 | 4.1 | 0 | 234.6 | 232 | 233.2 | 22.9 | 23 | 22.8 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 8726 | 1 | 25.7 | 82369.2 | 6308 | 1.4 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 0.3 | 0.8 | 1 | 1.2 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 06:49 | Normal | 595.8 | 560.2 | 545.7 | 0 | 7.5 | 5.3 | 4.6 | 0 | 234.4 | 233.2 | 233.2 | 24.3 | 24.6 | 24.2 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 9837 | 1 | 26.3 | 82370 | 6308 | 1.5 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 2 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 06:54 | Normal | 595.9 | 560.1 | 547.3 | 0 | 8.6 | 6.1 | 5.2 | 0 | 234.4 | 232.8 | 233.6 | 27.9 | 28 | 27.8 | 60.06 | 60.04 | 60.02 | 11300 | 1 | 26.9 | 82371 | 6308 | 1.6 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 1.9 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 06:59 | Normal | 585.7 | 552.2 | 541.6 | 0 | 7.4 | 5.1 | 4.8 | 0 | 233.8 | 232.2 | 233.2 | 23.9 | 24.1 | 23.8 | 59.99 | 60 | 60 | 9743 | 1 | 27.5 | 82371.9 | 6308 | 1.6 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 07:04 | Normal | 590.8 | 563 | 545.6 | 0 | 7 | 4.9 | 4.8 | 0 | 233.2 | 231.6 | 232.8 | 23.1 | 23.3 | 23 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 10414 | 1 | 28 | 82372.8 | 6308 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 1.4 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 07:09 | Normal | 590.8 | 538.4 | 553 | 0 | 7 | 5.3 | 4.9 | 0 | 233.6 | 231.6 | 232.2 | 23.8 | 23.9 | 23.6 | 60.05 | 60.04 | 60 | 9844 | 1 | 28.3 | 82373.6 | 6308 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 0.5 | 1 | 1.3 | 1.4 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 07:14 | Normal | 599.1 | 559.3 | 552.6 | 0 | 8.6 | 6.1 | 6 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.8 | 28.9 | 29.1 | 28.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 12238 | 1 | 28.7 | 82374.4 | 6308 | 1.9 | 2.4 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.2 | 0.4 | 1 | 1.9 | 1.8 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 07:19 | Normal | 589 | 555.5 | 553.5 | 0 | 7.9 | 5.5 | 5.4 | 0 | 233.6 | 231.8 | 233.8 | 26.1 | 26.3 | 26.2 | 60.09 | 60.03 | 60.07 | 10478 | 1 | 29.1 | 82375.2 | 6308 | 1.8 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.9 | 2 | 0.5 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 07:24 | Normal | 589.5 | 537.7 | 541.8 | 0 | 7.1 | 5.5 | 5 | 0 | 232.4 | 231.6 | 232 | 24.3 | 24.4 | 24.2 | 60.11 | 60.11 | 60.08 | 9485 | 1 | 29.3 | 82376.1 | 6308 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0.6 | 1 | 1.4 | 1.4 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 07:29 | Normal | 590.4 | 533.2 | 555.2 | 0 | 7 | 5.4 | 4.6 | 0 | 232.4 | 231.4 | 232 | 23.6 | 23.7 | 23.5 | 60.09 | 60.1 | 60.09 | 9161 | 1 | 29.6 | 82376.8 | 6308 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 07:34 | Normal | 587.5 | 532.2 | 539.9 | 0 | 7 | 5.4 | 4.7 | 0 | 232.2 | 231 | 231.2 | 23.4 | 23.6 | 23.4 | 60.04 | 60.03 | 60.06 | 9142 | 1 | 29.8 | 82377.6 | 6309 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0.6 | 1 | 1.3 | 1.3 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 07:39 | Normal | 595.6 | 535.3 | 560.6 | 0 | 7 | 5.5 | 4.8 | 0 | 232.4 | 230.6 | 232.4 | 24.1 | 24.2 | 24 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 9368 | 1 | 30 | 82378.4 | 6309 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1 | 1.2 | 1.4 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 07:44 | Normal | 589.8 | 563 | 550.6 | 0 | 8.7 | 6.3 | 6.1 | 0 | 232.8 | 231 | 232 | 29.5 | 29.3 | 29.3 | 60.03 | 60.06 | 60.03 | 11414 | 1 | 30.3 | 82379.2 | 6309 | 2 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 0.5 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 07:49 | Normal | 586.8 | 554.2 | 551.6 | 0 | 8.6 | 6.5 | 6 | 0 | 231.6 | 230 | 231.8 | 29.2 | 29.3 | 29.2 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 11320 | 1 | 30.6 | 82380.2 | 6309 | 2 | 2.3 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0.6 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 07:54 | Normal | 589.7 | 534.3 | 552 | 0 | 10.1 | 7.9 | 6.9 | 0 | 233.2 | 231.6 | 232.8 | 34 | 34 | 33.8 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 13571 | 1 | 30.9 | 82381.2 | 6309 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 07:59 | Normal | 587.8 | 545.4 | 554.2 | 0 | 10.4 | 7.9 | 7.1 | 0 | 232.8 | 230.6 | 233.2 | 34.8 | 34.7 | 34.7 | 60.03 | 60.04 | 60.06 | 13427 | 1 | 31.3 | 82382.3 | 6309 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 0.8 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 08:04 | Normal | 592 | 532 | 545.5 | 0 | 9.5 | 7.6 | 6.6 | 0 | 232.8 | 231.2 | 231.6 | 32.2 | 32.2 | 32.1 | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 12447 | 1 | 31.7 | 82383.4 | 6309 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 0.8 | 1.5 | 2 | 2 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 08:09 | Normal | 585.9 | 564.9 | 543.1 | 0 | 10.7 | 7.8 | 7.5 | 0 | 234.8 | 233.6 | 234.6 | 35.3 | 35.1 | 35.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 14398 | 1 | 32 | 82384.6 | 6309 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.7 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 08:14 | Normal | 581.8 | 548.1 | 547.3 | 0 | 11.1 | 8.4 | 7.6 | 0 | 235 | 234.4 | 234.4 | 36.4 | 36.6 | 36.4 | 60.1 | 60.08 | 60.09 | 14221 | 1 | 32.3 | 82385.8 | 6309 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 0.8 | 1.7 | 2.4 | 2.3 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 08:19 | Normal | 590.6 | 507.2 | 540.9 | 0 | 10.3 | 8.4 | 7.2 | 0 | 234.8 | 233 | 234.6 | 34.4 | 34.5 | 34.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 13247 | 1 | 32.5 | 82387 | 6309 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 1.1 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 08:24 | Normal | 586.6 | 523.8 | 547 | 0 | 10.7 | 8.6 | 7.3 | 0 | 235.4 | 233.4 | 234.6 | 35.6 | 35.7 | 35.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 13944 | 1 | 32.6 | 82388.1 | 6309 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 1 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 08:29 | Normal | 591.7 | 566.1 | 552.7 | 0 | 15.1 | 11.6 | 11.4 | 0 | 235.8 | 235 | 236.2 | 50.2 | 50.2 | 50 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 25741 | 1 | 33 | 82389.6 | 6309 | 3.7 | 4 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 1.1 | 2.6 | 3.8 | 3.7 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 08:34 | Normal | 578.8 | 546.8 | 545.3 | 0 | 13.6 | 10.5 | 9.3 | 0 | 236.2 | 234.2 | 236.2 | 44.1 | 44.1 | 44 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 17575 | 1 | 34 | 82391.4 | 6310 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 1 | 2.1 | 3 | 3 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 08:39 | Normal | 579.1 | 557.2 | 540.7 | 0 | 12.8 | 9.6 | 8.9 | 0 | 235.8 | 234.8 | 236 | 41.1 | 41.2 | 41 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 16864 | 1 | 34.4 | 82393.1 | 6310 | 3 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 0.9 | 1.9 | 2.7 | 2.8 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 08:44 | Normal | 574.3 | 555.3 | 531.5 | 0 | 26.2 | 19.7 | 19.5 | 0 | 238.8 | 237 | 239 | 83.2 | 83.3 | 83 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 35483 | 1 | 35.3 | 82395.2 | 6310 | 6.3 | 7 | 6.4 | 6.3 | 6.8 | 7.1 | 1.1 | 4.4 | 6.6 | 6.3 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 08:49 | Normal | 575.3 | 539 | 546.3 | 0 | 16 | 12.6 | 11.1 | 0 | 235.6 | 234.2 | 236.4 | 52 | 52 | 51.7 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 20382 | 1 | 36.3 | 82397.1 | 6310 | 3.8 | 4.2 | 3.8 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 1.1 | 2.8 | 3.6 | 3.6 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 08:54 | Normal | 575.6 | 516.7 | 529.2 | 0 | 8.9 | 6.9 | 5.8 | 0 | 235.2 | 233.6 | 234.4 | 28.4 | 28.4 | 28.3 | 60.01 | 60 | 60 | 11095 | 1 | 36.1 | 82398.6 | 6310 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 0.7 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 08:59 | Normal | 574.3 | 551.4 | 537.1 | 0 | 21.1 | 15.9 | 15.1 | 0 | 237.8 | 236 | 237.2 | 67 | 67 | 66.9 | 60.08 | 60.09 | 60.08 | 27601 | 1 | 36 | 82400.2 | 6310 | 5 | 5.6 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 5.6 | 0.9 | 3.5 | 5 | 4.9 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 09:04 | Normal | 588.5 | 562.8 | 531.1 | 0 | 22.9 | 18.5 | 17.5 | 0 | 238.4 | 237 | 238.4 | 77.7 | 77.8 | 77.5 | 60.08 | 60.11 | 60.1 | 22774 | 1 | 37 | 82402.5 | 6310 | 5.3 | 5.7 | 5.3 | 5.3 | 5.8 | 6 | 1.3 | 4.2 | 5.6 | 5.3 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 09:09 | Normal | 566 | 523.5 | 526.5 | 0 | 28 | 22.1 | 20.4 | 0 | 239 | 236.6 | 238.6 | 87.8 | 87.7 | 87.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 35670 | 1 | 37.5 | 82404.4 | 6310 | 6.7 | 7.2 | 6.7 | 6.6 | 7.5 | 7.6 | 1.3 | 5.1 | 6.8 | 6.5 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 09:14 | Normal | 549.6 | 534.7 | 520.6 | 0 | 30.2 | 23.3 | 22.3 | 0 | 238.4 | 237.2 | 239.2 | 94.4 | 94.4 | 94 | 59.99 | 60 | 59.99 | 38615 | 1 | 39.1 | 82407.4 | 6310 | 7.2 | 8 | 7.4 | 7.2 | 7.7 | 8 | 1.8 | 5.3 | 7.6 | 7.3 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 09:19 | Normal | 571.1 | 538.7 | 532.1 | 0 | 26.1 | 20.5 | 16 | 0 | 238.2 | 236.4 | 237.8 | 82.5 | 82.6 | 82.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 26510 | 1 | 40.2 | 82409.9 | 6310 | 5.9 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 6.7 | 6.9 | 1.2 | 3.9 | 4.7 | 4.8 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 09:24 | Normal | 544 | 527.6 | 514.9 | 0 | 31 | 25 | 22.3 | 0 | 239.2 | 237.6 | 239.2 | 95.7 | 95.7 | 95.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 38262 | 1 | 41.4 | 82412.9 | 6310 | 7.5 | 8.1 | 7.6 | 7.4 | 8.1 | 8.3 | 2.6 | 5.5 | 7.4 | 7.2 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 09:29 | Normal | 548.8 | 537 | 506 | 0 | 9.3 | 6.8 | 6.8 | 0 | 234 | 233.2 | 235 | 29 | 29 | 28.9 | 60.01 | 59.98 | 60 | 17174 | 1 | 42.5 | 82415.6 | 6310 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.6 | 1.4 | 1.9 | 2 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 09:34 | Normal | 545.2 | 509.9 | 504.6 | 0 | 26.8 | 23.1 | 21.1 | 0 | 237 | 236.2 | 237.6 | 82.7 | 82.9 | 82.3 | 60 | 60 | 60 | 40883 | 1 | 42.6 | 82418.1 | 6311 | 7.1 | 7.6 | 7.1 | 6.9 | 7.6 | 7.6 | 3.7 | 5.6 | 7.6 | 7.3 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 09:39 | Normal | 535.4 | 538.8 | 531.2 | 0 | 31.8 | 25 | 20.6 | 0 | 239.2 | 237.2 | 238.6 | 102.4 | 102.3 | 101.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 31684 | 1 | 43.9 | 82421 | 6311 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7 | 7.4 | 7.6 | 2.6 | 5.4 | 6.4 | 6.5 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 09:44 | Normal | 564.1 | 525.3 | 526.7 | 0 | 21 | 17 | 11.6 | 0 | 237.8 | 235.8 | 237.6 | 74.1 | 74.1 | 73.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 17450 | 1 | 43.6 | 82423.1 | 6311 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 1.3 | 2.9 | 3 | 3.1 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 09:49 | Normal | 570.8 | 541.6 | 508.8 | 0 | 15.7 | 13.3 | 11.8 | 0 | 235.4 | 235 | 236.4 | 52.1 | 52.1 | 51.9 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 19455 | 1 | 42.6 | 82424.8 | 6311 | 3.9 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 2 | 2.8 | 3.6 | 3.4 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 09:54 | Normal | 557.3 | 533.4 | 504 | 0 | 22 | 19.9 | 18 | 0 | 237 | 235.6 | 236.8 | 73.2 | 73.3 | 73.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 38221 | 1 | 43.3 | 82427.8 | 6311 | 6 | 6.3 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 6.3 | 4 | 4.8 | 6.4 | 6 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 09:59 | Normal | 542.7 | 528.5 | 505.4 | 0 | 29.5 | 25.3 | 21.9 | 0 | 239.4 | 238 | 238.6 | 93.3 | 93.5 | 93.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 38189 | 1 | 44.9 | 82431 | 6311 | 7.1 | 7.5 | 7.2 | 7 | 7.5 | 7.7 | 4.1 | 5.7 | 7.3 | 7.1 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 10:04 | Normal | 543.3 | 503.2 | 497.7 | 0 | 28.7 | 26.3 | 21.4 | 0 | 238.4 | 237.8 | 238.8 | 91 | 91 | 90.5 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 37211 | 1 | 46 | 82434.1 | 6311 | 6.9 | 7.5 | 6.9 | 6.9 | 7.6 | 7.6 | 4.8 | 6 | 7.1 | 6.9 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 10:09 | Normal | 536.1 | 497.8 | 505.1 | 0 | 29.1 | 26.8 | 21.6 | 0 | 238 | 237.2 | 238 | 92.5 | 92.6 | 92.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 37714 | 1 | 46.7 | 82437.3 | 6311 | 7 | 7.5 | 7.2 | 7 | 7.7 | 7.7 | 4.8 | 6 | 7.2 | 7 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 10:14 | Normal | 539.5 | 499.2 | 495.2 | 0 | 29.1 | 26.7 | 22 | 0 | 238.6 | 237.8 | 238.6 | 92.5 | 92.6 | 92.2 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 37807 | 1 | 47.4 | 82440.4 | 6311 | 7.2 | 7.7 | 6.9 | 6.9 | 7.6 | 7.9 | 4.9 | 6 | 7.1 | 6.9 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 10:19 | Normal | 541 | 497.7 | 499.6 | 0 | 29.6 | 27.5 | 22.3 | 0 | 239.4 | 237.6 | 239.4 | 94.2 | 94.2 | 94 | 60 | 60 | 60 | 38548 | 1 | 47.9 | 82443.6 | 6311 | 7.2 | 7.8 | 7.4 | 7.2 | 7.9 | 7.9 | 5 | 6.2 | 7.5 | 7.3 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 10:24 | Normal | 538.3 | 497.1 | 494.1 | 0 | 29.9 | 27.4 | 22.6 | 0 | 238.2 | 237.2 | 238 | 94.9 | 95 | 94.6 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 38752 | 1 | 48.5 | 82446.8 | 6311 | 7.4 | 7.9 | 7.5 | 7.3 | 8 | 8 | 5 | 6.3 | 7.5 | 7.4 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 10:29 | Normal | 537.3 | 497.1 | 490.1 | 0 | 29.5 | 27 | 22.4 | 0 | 238.8 | 237.8 | 239 | 93.5 | 93.4 | 93.3 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 38234 | 1 | 49.1 | 82450 | 6311 | 7.3 | 7.7 | 7.2 | 7.1 | 7.8 | 7.8 | 4.9 | 6 | 7.5 | 7.3 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 10:34 | Normal | 530.4 | 489 | 492.9 | 0 | 30.1 | 28 | 22.5 | 0 | 238 | 237.4 | 239.4 | 94.4 | 94.3 | 94.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 38608 | 1 | 49.7 | 82453.2 | 6312 | 7.3 | 7.7 | 7.3 | 7 | 7.9 | 8 | 5.1 | 6.2 | 7.5 | 7.3 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 10:39 | Normal | 534.8 | 496.4 | 499.3 | 0 | 30.3 | 27.8 | 22.6 | 0 | 238 | 236 | 238.4 | 95.1 | 95.2 | 94.7 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 38800 | 1 | 50 | 82456.4 | 6312 | 7.4 | 7.8 | 7.4 | 7.2 | 8 | 8 | 4.9 | 6.1 | 7.5 | 7.4 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 10:44 | Normal | 535.8 | 493.8 | 497 | 0 | 30.5 | 28.1 | 23.1 | 0 | 238.8 | 236.8 | 238.2 | 96.4 | 96.2 | 96 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 39357 | 1 | 50.4 | 82459.7 | 6312 | 7.5 | 8 | 7.6 | 7.2 | 8.2 | 8.1 | 5.1 | 6.2 | 7.8 | 7.6 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 10:49 | Normal | 528.5 | 496.2 | 488.2 | 0 | 31.5 | 28.5 | 23.5 | 0 | 238.2 | 237.2 | 237.8 | 97.6 | 97.8 | 97.5 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 40010 | 1 | 51 | 82463 | 6312 | 7.6 | 8 | 7.8 | 7.3 | 8.2 | 8.2 | 5.3 | 6.4 | 7.6 | 7.6 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 10:54 | Normal | 534.6 | 489.2 | 493.5 | 0 | 32.3 | 29.4 | 24 | 0 | 238.6 | 236.4 | 239 | 100.1 | 100.1 | 99.9 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 40829 | 1 | 51.7 | 82466.4 | 6312 | 7.9 | 8.3 | 8 | 7.6 | 8.5 | 8.5 | 5.3 | 6.5 | 8 | 8 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 10:59 | Normal | 523.5 | 530.8 | 487.3 | 0 | 19.3 | 19.8 | 25.9 | 0 | 237.2 | 236.6 | 236.6 | 74.7 | 74.7 | 74.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 33443 | 1 | 52.5 | 82469.7 | 6312 | 5.9 | 5.7 | 5.3 | 5 | 5.6 | 5.6 | 4.4 | 5.4 | 8.8 | 8.5 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 11:04 | Normal | 550.4 | 465.4 | 502.1 | 0 | 8.1 | 7.5 | 6 | 0 | 234.2 | 232.6 | 234.4 | 26.4 | 26.4 | 26.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 10334 | 1 | 50.2 | 82470.7 | 6312 | 2 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 11:09 | Normal | 541.3 | 526.9 | 493.7 | 0 | 34.6 | 29.9 | 26 | 0 | 238.8 | 237.4 | 239.2 | 109.3 | 109.2 | 108.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 44678 | 1 | 49.4 | 82473.5 | 6312 | 8.5 | 9 | 8.6 | 8.2 | 8.9 | 9 | 5 | 6.7 | 8.7 | 8.6 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 11:14 | Normal | 538 | 491.4 | 513.2 | 0 | 8.3 | 6.6 | 5.8 | 0 | 233.6 | 232.4 | 233.6 | 25.4 | 25.3 | 25.2 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 9808 | 1 | 50.7 | 82476.5 | 6312 | 2 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 2.1 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 11:19 | Normal | 590.5 | 565.2 | 545.4 | 0 | 24.5 | 22.3 | 19.6 | 0 | 238 | 235.4 | 237.8 | 89.1 | 88.9 | 88.3 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 40845 | 1 | 50 | 82479.1 | 6312 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 5.8 | 7.8 | 8 | 3 | 4.2 | 7 | 6.9 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 11:24 | Normal | 554.8 | 510 | 512.6 | 0 | 26 | 28.1 | 18.8 | 0 | 238.2 | 236.4 | 238.2 | 91.2 | 90.9 | 90.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 31000 | 1 | 49.6 | 82481.5 | 6312 | 5.4 | 6.2 | 6.3 | 6 | 7 | 7.2 | 5.5 | 6.4 | 6.5 | 5.5 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 11:29 | Normal | 562.9 | 529.4 | 522.7 | 0 | 31 | 28.3 | 23.5 | 0 | 238.8 | 237.4 | 238.8 | 104.2 | 104.4 | 103.9 | 60.06 | 60.05 | 60.07 | 41019 | 1 | 49.1 | 82484.2 | 6312 | 7.3 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 8.8 | 8.8 | 3.5 | 5.7 | 6.9 | 7.4 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 11:34 | Normal | 545.2 | 520.4 | 491.8 | 0 | 31.1 | 27.1 | 25 | 0 | 239.2 | 237 | 238.4 | 102 | 101.6 | 101.3 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 38100 | 1 | 50.5 | 82487.5 | 6313 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 7.1 | 8.3 | 8.3 | 3.5 | 5.8 | 8 | 8 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 11:39 | Normal | 550.2 | 533.9 | 505.4 | 0 | 31.7 | 26.9 | 25.4 | 0 | 239.4 | 237.6 | 239 | 103 | 102.9 | 102.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 40612 | 1 | 51.4 | 82490.9 | 6313 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 8.3 | 8.4 | 3.6 | 5.9 | 8 | 8.2 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 11:44 | Normal | 531.8 | 486 | 504.8 | 0 | 9 | 7.5 | 6.7 | 0 | 233 | 232.2 | 233.4 | 28.2 | 28.3 | 28.1 | 59.99 | 60 | 60 | 11096 | 1 | 51.2 | 82493.2 | 6313 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 1 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 11:49 | Normal | 571 | 506.7 | 519.3 | 0 | 23.3 | 17.8 | 8 | 0 | 236.4 | 235 | 236.2 | 63 | 63.1 | 62.8 | 59.99 | 60 | 60 | 22882 | 1 | 48.5 | 82494.3 | 6313 | 5.1 | 5.9 | 6.2 | 5.8 | 6.6 | 6.2 | 0.9 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 11:54 | Normal | 569.4 | 553.3 | 530.1 | 0 | 32.8 | 25 | 16 | 0 | 238 | 236.6 | 237.8 | 95.7 | 95.6 | 94.9 | 60.01 | 59.97 | 60.02 | 41805 | 1 | 47.8 | 82496.8 | 6313 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 7.8 | 8.4 | 8.4 | 2.2 | 4.1 | 4.5 | 5.1 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 11:59 | Normal | 551.9 | 532.8 | 521.3 | 0 | 14.8 | 13.3 | 14.1 | 0 | 235.2 | 233.8 | 235.2 | 49.6 | 49.7 | 49.3 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 29082 | 1 | 49.4 | 82500.1 | 6313 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 4 | 2.9 | 3.5 | 4.9 | 4.3 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 12:04 | Normal | 592.1 | 572.1 | 541.9 | 0 | 23.4 | 19.3 | 20 | 0 | 237.6 | 236.2 | 237.2 | 82.1 | 82.1 | 81.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 42159 | 1 | 49.8 | 82502.9 | 6313 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 6.5 | 8.3 | 8.3 | 3.5 | 4.6 | 8.2 | 8.2 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 12:09 | Normal | 536.1 | 499.2 | 508 | 0 | 9.6 | 7.8 | 6.9 | 0 | 233.8 | 232.6 | 233 | 29.8 | 29.7 | 29.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 11607 | 1 | 50 | 82505.1 | 6313 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 1 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 12:14 | Normal | 636.1 | 586.2 | 582.4 | 0 | 14.3 | 23 | 15.6 | 0 | 236.8 | 235.6 | 237.2 | 74.2 | 74.2 | 74 | 60.04 | 60.01 | 60.08 | 40408 | 1 | 47.9 | 82506.4 | 6313 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 7.5 | 7.5 | 2.1 | 4.7 | 4.4 | 4.6 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 12:19 | Normal | 568.6 | 544.5 | 527.5 | 0 | 28.5 | 25.8 | 23.1 | 0 | 239.4 | 237.4 | 239.4 | 98.2 | 98.2 | 97.8 | 59.99 | 59.98 | 60 | 41085 | 1 | 49.1 | 82509.8 | 6313 | 6.8 | 6.7 | 6.4 | 6.5 | 7.6 | 7.6 | 3.5 | 5.2 | 7.1 | 7.5 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 12:24 | Normal | 552.6 | 494.1 | 514.8 | 0 | 9.8 | 8 | 7.1 | 0 | 233.4 | 231.8 | 233.4 | 31 | 30.8 | 30.9 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 12096 | 1 | 48.3 | 82510.9 | 6313 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 1.1 | 1.8 | 2 | 2 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 12:29 | Normal | 566.4 | 500.4 | 531.2 | 0 | 8.6 | 7.2 | 6.2 | 0 | 233 | 231.8 | 233.2 | 28.7 | 28.6 | 28.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11209 | 1 | 45.9 | 82511.9 | 6313 | 2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 12:34 | Normal | 559.4 | 488 | 530.7 | 0 | 7.8 | 6.6 | 5.5 | 0 | 233.6 | 232.2 | 232.8 | 25.7 | 25.7 | 25.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 10022 | 1 | 44.3 | 82512.8 | 6314 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 12:39 | Normal | 566.5 | 489.7 | 528 | 0 | 7.6 | 8.5 | 6.1 | 0 | 232.4 | 231.2 | 233 | 30.3 | 30.1 | 30 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 9948 | 1 | 43.4 | 82514 | 6314 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1.9 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 12:44 | Normal | 596.1 | 573.7 | 549 | 0 | 26.8 | 25.6 | 21.2 | 0 | 238.2 | 236.4 | 238.4 | 100.4 | 100.2 | 100 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 43517 | 1 | 43.7 | 82516.1 | 6314 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 7.6 | 7.6 | 3.8 | 5.1 | 6.6 | 6.7 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 12:49 | Normal | 558.4 | 550.1 | 512.1 | 0 | 31.9 | 26.2 | 25.3 | 0 | 238.8 | 236 | 238.6 | 103.3 | 103.3 | 102.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 43407 | 1 | 47.3 | 82519.6 | 6314 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | 3.9 | 5.4 | 8 | 8.1 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 12:54 | Normal | 535.1 | 510.8 | 486.1 | 0 | 34.1 | 29.3 | 26 | 0 | 238.4 | 236.4 | 238 | 105.1 | 105.6 | 104.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 43590 | 1 | 50.6 | 82523.2 | 6314 | 8.6 | 8.8 | 8.5 | 8 | 8.7 | 8.6 | 5 | 6.5 | 8.5 | 8.6 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 12:59 | Normal | 520.3 | 502.8 | 484.3 | 0 | 33.7 | 29.5 | 25.5 | 0 | 238.2 | 237 | 238.4 | 103.9 | 103.9 | 103.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 42413 | 1 | 53.4 | 82526.7 | 6314 | 8.4 | 8.5 | 8.3 | 7.7 | 8.7 | 8.4 | 4.8 | 6.5 | 8.5 | 8.6 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 13:04 | Normal | 525 | 510.5 | 494.5 | 0 | 34.6 | 29.8 | 26.1 | 0 | 237.6 | 236.6 | 238.2 | 108.7 | 108.5 | 108 | 60 | 59.98 | 59.98 | 41793 | 1 | 53.8 | 82529.1 | 6314 | 8.5 | 8.8 | 8.7 | 8.1 | 8.8 | 8.5 | 5 | 6.6 | 8.6 | 8.7 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 13:09 | Normal | 537.7 | 495 | 493.7 | 0 | 4.8 | 3.9 | 3.6 | 0 | 231.2 | 229.8 | 231.2 | 15.9 | 15.8 | 15.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 6231 | 1 | 52.1 | 82530.6 | 6314 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 1 | 0.9 | 0.9 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 13:14 | Normal | 562.2 | 481.4 | 520.2 | 0 | 6.1 | 5.1 | 4.3 | 0 | 235 | 233.4 | 234.4 | 20.1 | 20 | 19.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 7838 | 1 | 48.6 | 82531.2 | 6314 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1.3 | 1 | 1.1 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 13:19 | Normal | 569.3 | 483.2 | 531.2 | 0 | 6.9 | 6 | 5.1 | 0 | 235.2 | 233.8 | 235.4 | 23.1 | 23.2 | 23.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 8993 | 1 | 46.4 | 82531.9 | 6314 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 13:24 | Normal | 591.1 | 467.2 | 548.8 | 0 | 20.9 | 20.7 | 11 | 0 | 236.6 | 235.4 | 237.4 | 66.8 | 66.9 | 66.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 18150 | 1 | 45 | 82532.9 | 6314 | 4.5 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 6.1 | 5.5 | 3 | 4.1 | 3.6 | 3.5 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 13:29 | Normal | 613.7 | 553.3 | 567.9 | 0 | 17.1 | 20.3 | 15.1 | 0 | 238.8 | 236.8 | 238.8 | 75.2 | 75 | 74.9 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 27841 | 1 | 46.2 | 82535.2 | 6314 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 7.9 | 2.4 | 4.2 | 4.8 | 4.2 | 4.4 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 13:34 | Normal | 580.7 | 519.4 | 510.5 | 0 | 23.1 | 20.8 | 20.1 | 0 | 237.8 | 236 | 237.6 | 80.3 | 80.2 | 79.9 | 60 | 60.03 | 60.02 | 27746 | 1 | 48 | 82537.7 | 6315 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 8.1 | 3 | 4.3 | 5 | 6.4 | 6.8 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 13:39 | Normal | 535.1 | 485.3 | 497.6 | 0 | 18.4 | 14 | 14 | 0 | 235.6 | 233.2 | 235 | 55.2 | 55.3 | 54.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 23230 | 1 | 49.2 | 82540.3 | 6315 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.2 | 4.8 | 2.4 | 3.1 | 3.6 | 4.6 | 4.3 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 13:44 | Normal | 541.4 | 451.1 | 504.6 | 0 | 19.1 | 16.4 | 14.6 | 0 | 236.6 | 234 | 236.2 | 58.6 | 58.5 | 58.2 | 60 | 60 | 60 | 23749 | 1 | 49.6 | 82542.6 | 6315 | 4.6 | 4.9 | 4.7 | 4.4 | 5.2 | 2.9 | 4 | 4 | 4.5 | 4.6 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 13:49 | Normal | 548 | 452.3 | 510.9 | 0 | 11.5 | 9.6 | 8.1 | 0 | 235.4 | 233.4 | 235.2 | 34.8 | 34.8 | 34.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 13711 | 1 | 48.7 | 82544.3 | 6315 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 3 | 2 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 13:54 | Normal | 557.3 | 481.2 | 516.6 | 0 | 9.5 | 8.2 | 7.3 | 0 | 235.4 | 231.8 | 234.6 | 31.4 | 31.2 | 31.1 | 60 | 59.98 | 60 | 12390 | 1 | 46.9 | 82545.4 | 6315 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 1.9 | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 13:59 | Normal | 559 | 485.8 | 519.1 | 0 | 8.4 | 7.1 | 6.4 | 0 | 235 | 233.6 | 235.4 | 27.8 | 27.6 | 27.5 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 10898 | 1 | 45.3 | 82546.3 | 6315 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 2.1 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 14:04 | Normal | 569.8 | 493 | 531.9 | 0 | 11.9 | 10.1 | 9 | 0 | 236.4 | 234.6 | 236.4 | 39.1 | 39 | 38.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 15205 | 1 | 44 | 82547.4 | 6315 | 2.8 | 3 | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 14:09 | Normal | 573.3 | 493.6 | 532.9 | 0 | 9.5 | 8.1 | 7.2 | 0 | 235.2 | 233 | 234.2 | 31.7 | 31.7 | 31.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 12475 | 1 | 43.1 | 82548.5 | 6315 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 2 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 14:14 | Normal | 571.9 | 495.2 | 534.2 | 0 | 9.5 | 8.1 | 7.2 | 0 | 235.4 | 233.8 | 236.2 | 31.9 | 31.8 | 31.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 12564 | 1 | 42.3 | 82549.6 | 6315 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 1.5 | 1.9 | 2 | 2 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 14:19 | Normal | 573.2 | 497.9 | 538.3 | 0 | 10 | 8.6 | 7.6 | 0 | 235.2 | 233.4 | 235.8 | 33.6 | 33.4 | 33.2 | 59.92 | 59.94 | 59.92 | 13121 | 1 | 41.6 | 82550.7 | 6315 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 14:24 | Normal | 576.9 | 497.2 | 539.1 | 0 | 10.8 | 9.3 | 8.1 | 0 | 237.2 | 235.2 | 237.6 | 35.8 | 35.7 | 35.5 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 14322 | 1 | 41.1 | 82551.8 | 6315 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 14:29 | Normal | 575.5 | 501.3 | 544.6 | 0 | 13 | 11 | 9.8 | 0 | 237.8 | 235.8 | 236.8 | 42.8 | 42.8 | 42.6 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 16544 | 1 | 40.7 | 82553 | 6315 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3 | 3.4 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 3 | 3 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 14:34 | Normal | 579.2 | 499.2 | 535.6 | 0 | 13.6 | 11.1 | 10.3 | 0 | 237 | 235.2 | 236.4 | 44.3 | 44.3 | 44 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 17426 | 1 | 40.9 | 82554.5 | 6316 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.6 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 14:39 | Normal | 569.9 | 492.2 | 532.3 | 0 | 13.1 | 10.6 | 9.9 | 0 | 236.2 | 235 | 236.6 | 42 | 41.9 | 41.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 16736 | 1 | 41 | 82555.9 | 6316 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 14:44 | Normal | 566.4 | 494.3 | 531.9 | 0 | 8.1 | 7 | 6.1 | 0 | 236 | 233.8 | 235.6 | 26.9 | 27.1 | 27 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 10711 | 1 | 40.8 | 82557 | 6316 | 2 | 2.1 | 2 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 14:49 | Normal | 572.7 | 490.3 | 530.3 | 0 | 7.5 | 6.5 | 5.6 | 0 | 234 | 232.4 | 234.2 | 25.7 | 25.5 | 25.3 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 10023 | 1 | 40 | 82557.9 | 6316 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 14:54 | Normal | 574.4 | 499.1 | 532.6 | 0 | 7.3 | 6.1 | 5.5 | 0 | 235.4 | 233.6 | 234.8 | 25 | 25 | 24.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 9815 | 1 | 39.7 | 82558.7 | 6316 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 14:59 | Normal | 582.5 | 496.1 | 540.1 | 0 | 10.1 | 8 | 7.6 | 0 | 236.8 | 234.6 | 236 | 33 | 33.1 | 32.8 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 12867 | 1 | 39.2 | 82559.7 | 6316 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 2 | 2.2 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 15:04 | Normal | 575.4 | 496.1 | 534.6 | 0 | 11.2 | 9 | 8.5 | 0 | 236.4 | 233.2 | 235 | 36.4 | 36.5 | 36.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 14535 | 1 | 39.3 | 82560.9 | 6316 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 15:09 | Normal | 571.8 | 497.9 | 535.3 | 0 | 10.9 | 9 | 8.3 | 0 | 236.6 | 234.6 | 236.8 | 35.3 | 35.5 | 35.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 14082 | 1 | 39.3 | 82562.1 | 6316 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 15:14 | Normal | 582.5 | 534.3 | 538.4 | 0 | 13.4 | 9.5 | 10.5 | 0 | 236.2 | 235.4 | 236.2 | 43 | 42.7 | 42.5 | 59.92 | 59.95 | 59.93 | 18149 | 1 | 39.2 | 82563.4 | 6316 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 2.6 | 2.4 | 2 | 2.3 | 3 | 3.1 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 15:19 | Normal | 567.5 | 524.2 | 533.6 | 0 | 10.3 | 7.8 | 7.8 | 0 | 235.8 | 233.2 | 235.4 | 33.7 | 33.5 | 33.2 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 13303 | 1 | 39.3 | 82564.6 | 6316 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 1.3 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 15:24 | Normal | 565.8 | 504.3 | 533.1 | 0 | 8.5 | 6.8 | 6.3 | 0 | 235.8 | 233.2 | 235.2 | 28 | 28 | 27.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11021 | 1 | 39.1 | 82565.6 | 6316 | 2 | 2 | 2.1 | 2 | 2 | 1.9 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 15:29 | Normal | 569.8 | 493.1 | 530.1 | 0 | 8.6 | 6.8 | 6.3 | 0 | 236 | 233.6 | 235.4 | 28 | 28 | 27.7 | 60.03 | 60 | 60.02 | 11014 | 1 | 38.6 | 82566.5 | 6316 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 15:34 | Normal | 571 | 492.2 | 535.2 | 0 | 8.6 | 6.7 | 6.3 | 0 | 235.6 | 234 | 234.8 | 28.3 | 28.1 | 27.8 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 11053 | 1 | 38.3 | 82567.4 | 6317 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 15:39 | Normal | 576.2 | 505 | 543.7 | 0 | 11.4 | 8.5 | 8.5 | 0 | 236.8 | 234.4 | 236.2 | 36.5 | 36.5 | 36.2 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 14400 | 1 | 38 | 82568.4 | 6317 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 15:44 | Normal | 579.5 | 534.5 | 535.2 | 0 | 18.6 | 12.2 | 15 | 0 | 239 | 236.4 | 238.2 | 58.9 | 58.8 | 58.5 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 23494 | 1 | 38.3 | 82570 | 6317 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 3.9 | 3 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | 4.7 | 4.9 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 15:49 | Normal | 563.5 | 553.7 | 521.9 | 0 | 18.3 | 11.1 | 15.8 | 0 | 238.4 | 236.6 | 237.6 | 58.1 | 58 | 57.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 23362 | 1 | 39.1 | 82571.8 | 6317 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 3.5 | 2.5 | 2.4 | 3 | 2.9 | 4.9 | 5.2 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 15:54 | Normal | 550.4 | 554.2 | 524.8 | 0 | 14 | 8.3 | 12.7 | 0 | 239 | 236 | 238 | 43.8 | 43.8 | 43.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 17979 | 1 | 39.5 | 82573.4 | 6317 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 2.5 | 1.6 | 1.7 | 2.5 | 2.4 | 3.7 | 3.9 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 15:59 | Normal | 524.6 | 491.2 | 535.7 | 0 | 13.1 | 8.6 | 11.6 | 0 | 237.8 | 235.6 | 236.6 | 40.3 | 40.4 | 40 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 16059 | 1 | 39.5 | 82574.8 | 6317 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 2.3 | 1.4 | 1.5 | 3.2 | 2.6 | 3.4 | 3.6 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 16:04 | Normal | 511.8 | 492.4 | 526.4 | 0 | 10.3 | 7.5 | 10.5 | 0 | 236.8 | 233.8 | 235.6 | 34.6 | 34.5 | 34.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 13568 | 1 | 39.3 | 82576.1 | 6317 | 3.2 | 3.1 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 1.3 | 2.8 | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 16:09 | Normal | 570.6 | 484 | 529.8 | 0 | 8.9 | 7.2 | 10 | 0 | 236.8 | 234.8 | 235.6 | 32.6 | 32.8 | 32.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 12959 | 1 | 39 | 82577.2 | 6317 | 3.1 | 2.9 | 0.8 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 2.8 | 2.2 | 2.9 | 3.1 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 16:14 | Normal | 579.1 | 493.1 | 528.7 | 0 | 9.1 | 7.5 | 10.3 | 0 | 236.6 | 234.4 | 235.6 | 33.9 | 34 | 33.7 | 60 | 60 | 60.01 | 13432 | 1 | 38.7 | 82578.3 | 6317 | 3.1 | 2.9 | 1 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 2.9 | 2.3 | 3 | 3.2 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 16:19 | Normal | 571.4 | 486.1 | 527.9 | 0 | 7.4 | 5.8 | 7.1 | 0 | 235 | 232.6 | 234.2 | 26.3 | 26.3 | 26 | 60.01 | 59.99 | 60 | 10153 | 1 | 38.4 | 82579.1 | 6317 | 2.3 | 2 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 2 | 2.1 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 16:24 | Normal | 563.7 | 471.9 | 536.7 | 0 | 6.1 | 4.7 | 4.6 | 0 | 234.6 | 233.6 | 233.6 | 20.2 | 20.2 | 19.9 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 8109 | 1 | 38 | 82579.8 | 6317 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 16:29 | Normal | 589.7 | 477 | 540.3 | 0 | 7.1 | 7.1 | 8.2 | 0 | 236 | 234.2 | 235.2 | 29.1 | 29.1 | 28.9 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 11224 | 1 | 37.7 | 82580.5 | 6317 | 2.5 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 2.5 | 2 | 2.3 | 2.6 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 16:34 | Normal | 588 | 472.4 | 539.6 | 0 | 6.5 | 6.3 | 6.8 | 0 | 235.8 | 233.8 | 234.8 | 25.3 | 25.3 | 25.1 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 9740 | 1 | 37.6 | 82581.4 | 6318 | 2.1 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 16:39 | Normal | 545.7 | 471.2 | 531.2 | 0 | 6.8 | 6.6 | 7.4 | 0 | 234.8 | 233.2 | 234.4 | 26.2 | 26.3 | 26 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 10248 | 1 | 37.3 | 82582.1 | 6318 | 2.2 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 2.1 | 1.7 | 2 | 2.2 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 16:44 | Normal | 563.8 | 471.2 | 526.5 | 0 | 5.4 | 4.5 | 4.1 | 0 | 235 | 233.6 | 234.2 | 18.3 | 18.3 | 18 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 7395 | 1 | 37.2 | 82582.8 | 6318 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 16:49 | Normal | 593.8 | 479.2 | 539.6 | 0 | 5.7 | 7 | 8 | 0 | 235.8 | 234.6 | 235 | 26.7 | 26.8 | 26.6 | 60.01 | 60 | 60 | 10540 | 1 | 37 | 82583.5 | 6318 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 2.4 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 16:54 | Normal | 585.1 | 475.3 | 536.1 | 0 | 6.3 | 7.1 | 6.8 | 0 | 235.6 | 233.4 | 235.4 | 25.8 | 25.7 | 25.6 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 10192 | 1 | 37 | 82584.4 | 6318 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 1.4 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 16:59 | Normal | 595.7 | 474.2 | 531.8 | 0 | 6.4 | 7.2 | 6.6 | 0 | 236.2 | 234.4 | 235.2 | 25.9 | 26 | 25.7 | 60.01 | 60.03 | 60.04 | 10228 | 1 | 37 | 82585.3 | 6318 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 1.4 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 17:04 | Normal | 586.5 | 471.2 | 536.7 | 0 | 6.2 | 6.8 | 6.1 | 0 | 236.2 | 234.2 | 235.6 | 24.6 | 24.6 | 24.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 9680 | 1 | 37 | 82586.1 | 6318 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 2 | 1.7 | 1.9 | 1.3 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 17:09 | Normal | 575.7 | 470.2 | 525 | 0 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 0 | 234.8 | 233.8 | 234 | 17.5 | 17.6 | 17.4 | 60 | 60 | 59.99 | 7134 | 1 | 36.9 | 82586.8 | 6318 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 17:14 | Normal | 552.1 | 463.1 | 527.8 | 0 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 0 | 234.8 | 232.6 | 234.4 | 12.7 | 12.8 | 12.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 5127 | 1 | 36.6 | 82587.3 | 6318 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 17:19 | Normal | 572.7 | 486 | 528.6 | 0 | 2 | 2.5 | 2.5 | 0 | 233.8 | 232.4 | 233 | 9.9 | 10 | 9.5 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 3859 | 1 | 36.3 | 82587.7 | 6318 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 17:24 | Normal | 568.1 | 487.3 | 537.7 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 0 | 234.2 | 233 | 233.8 | 11.5 | 11.6 | 11.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4533 | 1 | 36.1 | 82588 | 6318 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 17:29 | Normal | 567.4 | 472.2 | 542.5 | 0 | 3.5 | 3.9 | 3.3 | 0 | 236.2 | 234.2 | 234.4 | 14.3 | 14.5 | 14.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 5718 | 1 | 36 | 82588.4 | 6318 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 17:34 | Normal | 564.3 | 466.3 | 526.5 | 0 | 2.6 | 3 | 2.5 | 0 | 236.2 | 233.4 | 234 | 10.7 | 10.9 | 10.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 4370 | 1 | 35.9 | 82588.8 | 6319 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 17:39 | Normal | 536.5 | 505.1 | 533.2 | 0 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | 235 | 232.2 | 232.6 | 5.2 | 5.3 | 5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2088 | 1 | 35.7 | 82589.1 | 6319 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 17:44 | Normal | 527.8 | 497.1 | 492.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 235 | 232.2 | 233.6 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 722 | 1 | 35 | 82589.2 | 6319 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 17:49 | Normal | 457.5 | 265.5 | 456.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 233.2 | 233.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 317 | 1 | 33.5 | 82589.2 | 6319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 17:54 | Normal | 450.5 | 206.9 | 475.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 235.4 | 233 | 234.2 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 275 | 1 | 31.7 | 82589.2 | 6319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 17:59 | Normal | 439.9 | 200.9 | 458.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 236.8 | 233.8 | 234.8 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 205 | 1 | 30.6 | 82589.3 | 6319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 18:04 | Normal | 232.7 | 199.9 | 463.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 233.8 | 234.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 137 | 1 | 30.1 | 82589.3 | 6319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 18:09 | Normal | 200.2 | 200 | 428.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.6 | 233.8 | 235.2 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 85 | 1 | 29.2 | 82589.3 | 6319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 18:14 | Normal | 200.2 | 196.5 | 353.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.6 | 234.8 | 235.2 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 80 | 1 | 28.3 | 82589.3 | 6319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 18:19 | Normal | 198.1 | 191.7 | 373.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.2 | 234.2 | 235.4 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 64 | 1 | 27.6 | 82589.3 | 6319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 18:24 | Normal | 216 | 208.3 | 366.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.2 | 234.8 | 235.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 41 | 1 | 27.1 | 82589.3 | 6319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 18:29 | Normal | 184.8 | 195.4 | 251.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.8 | 234.2 | 235.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 37 | 1 | 27 | 82589.3 | 6319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 18:34 | Normal | 197.9 | 199.7 | 199.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.8 | 234.4 | 235.8 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 38 | 1 | 26.9 | 82589.3 | 6320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 18:39 | Normal | 201.5 | 201.9 | 239.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.2 | 234.2 | 236.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 43 | 1 | 26.8 | 82589.3 | 6320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
2025-01-15 18:44 | Normal | 200.5 | 182.6 | 185.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.2 | 234.6 | 236 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 44 | 1 | 26.8 | 82589.3 | 6320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0