## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-01-02 05:00 | Wait | 478.6 | 478.6 | 478.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 229.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.95 | 59.93 | 0 | 0 | 24.3 | 79628.1 | 6134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 05:05 | Normal | 412.7 | 199.9 | 459.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 229.4 | 231.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 118 | 1 | 24.7 | 79628.1 | 6134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 05:10 | Normal | 493.2 | 238 | 508.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.4 | 230 | 230.8 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 59.98 | 60.01 | 60 | 310 | 1 | 25.1 | 79628.1 | 6134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 05:15 | Normal | 539.2 | 339.4 | 514.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 231.6 | 230.4 | 231.4 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 60.01 | 60 | 60 | 455 | 1 | 25.5 | 79628.2 | 6134 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 05:20 | Normal | 533.1 | 470.6 | 487.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.6 | 230 | 232 | 2 | 2 | 1.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 624 | 1 | 25.8 | 79628.2 | 6134 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 05:25 | Normal | 532.2 | 525.9 | 531.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 231.8 | 229.6 | 230.2 | 2.2 | 2.2 | 2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 766 | 1 | 26.1 | 79628.3 | 6134 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 05:30 | Normal | 556.9 | 529.7 | 521.2 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 232.8 | 230.6 | 231.2 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 886 | 1 | 26.4 | 79628.3 | 6134 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 05:35 | Normal | 552.8 | 530.7 | 516.6 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 232.6 | 230.6 | 231.2 | 3.1 | 3.2 | 2.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1137 | 1 | 26.6 | 79628.4 | 6134 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 05:40 | Normal | 562 | 509.5 | 524.3 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 233 | 230.8 | 231.6 | 3 | 3.1 | 2.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1089 | 1 | 26.9 | 79628.5 | 6134 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 05:45 | Normal | 566 | 501.7 | 518.3 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 233.8 | 231.6 | 232.2 | 3 | 3 | 2.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1111 | 1 | 27.1 | 79628.6 | 6134 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 05:50 | Normal | 576.1 | 499.7 | 525.1 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 233.4 | 231.4 | 232.4 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1249 | 1 | 27.4 | 79628.7 | 6134 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 05:55 | Normal | 579.1 | 550.6 | 506.5 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0 | 233.4 | 231.2 | 232.2 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 1407 | 1 | 27.6 | 79628.8 | 6134 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 06:00 | Normal | 587.3 | 531.8 | 504.3 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0 | 234 | 231.6 | 232.8 | 3.9 | 4 | 3.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1471 | 1 | 27.9 | 79628.9 | 6135 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 06:05 | Normal | 588.9 | 468.7 | 539.5 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0 | 233.6 | 231.6 | 232.2 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 1476 | 1 | 28.2 | 79629.1 | 6135 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 06:10 | Normal | 603.3 | 403.9 | 529.6 | 0 | 0.9 | 2.3 | 0.7 | 0 | 232.8 | 231 | 231.4 | 5 | 5 | 4.7 | 60.02 | 60.02 | 60 | 1958 | 1 | 28.4 | 79629.2 | 6135 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 06:15 | Normal | 566.1 | 516 | 535.2 | 0 | 1.1 | 2.5 | 0.7 | 0 | 233.4 | 231.4 | 232.4 | 6.1 | 6 | 5.6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 2421 | 1 | 28.7 | 79629.4 | 6135 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 06:20 | Normal | 477 | 548 | 515.3 | 0 | 2.9 | 2.8 | 0.8 | 0 | 233.8 | 231.4 | 232.6 | 9.1 | 9.2 | 8.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 3555 | 1 | 28.9 | 79629.6 | 6135 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 06:25 | Normal | 512.5 | 561 | 531.8 | 0 | 3.3 | 3 | 0.8 | 0 | 234.2 | 232 | 232.8 | 10.2 | 10.2 | 10 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 4009 | 1 | 29.3 | 79630 | 6135 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 06:30 | Normal | 543 | 554.8 | 541.8 | 0 | 4.6 | 3.3 | 0.8 | 0 | 233.6 | 231.6 | 232.8 | 12.5 | 12.5 | 12.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 4894 | 1 | 29.6 | 79630.3 | 6135 | 0.4 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 06:35 | Normal | 578.3 | 552.9 | 555 | 0 | 5.2 | 3.8 | 1 | 0 | 234 | 232 | 232.6 | 14.5 | 14.6 | 14.3 | 60.01 | 60.01 | 60 | 5726 | 1 | 30 | 79630.8 | 6135 | 0.4 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 06:40 | Normal | 579.4 | 554.8 | 423.7 | 0 | 5.8 | 4.1 | 2.3 | 0 | 234 | 232.2 | 233.6 | 16.7 | 16.8 | 16.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6649 | 1 | 30.4 | 79631.3 | 6135 | 0.3 | 2 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 06:45 | Normal | 589 | 564.9 | 553.5 | 0 | 6.3 | 4.4 | 2.5 | 0 | 234.6 | 231.8 | 233 | 19 | 19.1 | 18.7 | 59.95 | 59.94 | 59.98 | 7548 | 1 | 30.7 | 79631.9 | 6135 | 0.5 | 2.3 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 06:50 | Normal | 588.7 | 563.9 | 525.7 | 0 | 6.9 | 4.7 | 3.1 | 0 | 235 | 232.8 | 234 | 20.8 | 20.9 | 20.6 | 59.99 | 60.03 | 60 | 8115 | 1 | 31.1 | 79632.5 | 6135 | 0.5 | 2.5 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 0 | 0.2 | 0.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 06:55 | Normal | 584.7 | 558.8 | 492.7 | 0 | 7.5 | 5.2 | 5.1 | 0 | 235.2 | 232.8 | 233.6 | 24 | 23.9 | 23.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 9341 | 1 | 31.5 | 79633.3 | 6135 | 0.5 | 2.6 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0.3 | 2.2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 07:00 | Normal | 595.4 | 569.7 | 555.2 | 0 | 9.1 | 6.3 | 6.1 | 0 | 234.8 | 232.6 | 232.8 | 30.1 | 30 | 29.7 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 11716 | 1 | 31.9 | 79634.1 | 6136 | 1 | 3 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.9 | 0 | 0.5 | 2.6 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 07:05 | Normal | 587.8 | 565.7 | 555.5 | 0 | 8.4 | 5.8 | 5.8 | 0 | 233.8 | 232.2 | 233.4 | 27.8 | 27.8 | 27.6 | 59.92 | 59.97 | 59.95 | 10907 | 1 | 32.1 | 79635 | 6136 | 0.7 | 3 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 0 | 0.3 | 2.4 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 07:10 | Normal | 592.5 | 564.5 | 550.1 | 0 | 9.2 | 6.5 | 6.5 | 0 | 235 | 232.8 | 234.6 | 30.8 | 30.8 | 30.6 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 12064 | 1 | 32.3 | 79635.9 | 6136 | 0.7 | 3.2 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 0 | 0.3 | 2.9 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 07:15 | Normal | 577.1 | 563.7 | 522 | 0 | 2.5 | 2 | 1.5 | 0 | 233.2 | 231.6 | 232.4 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3621 | 1 | 32.3 | 79636.6 | 6136 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 07:20 | Normal | 594.5 | 565.9 | 548.4 | 0 | 11 | 7.4 | 9.3 | 0 | 234.8 | 233.2 | 233.8 | 37.7 | 37.7 | 37.5 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 14703 | 1 | 32.5 | 79637.7 | 6136 | 1.2 | 3.6 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 0 | 0.4 | 3.3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 07:25 | Normal | 593.1 | 566.5 | 553.9 | 0 | 11.1 | 6.6 | 8.1 | 0 | 233.8 | 233.2 | 233.8 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 59.99 | 60.02 | 60 | 14033 | 1 | 32.8 | 79639 | 6136 | 2.5 | 3 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 0 | 0.5 | 2.8 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 07:30 | Normal | 596.1 | 536.8 | 547.2 | 0 | 7.8 | 5.1 | 5.5 | 0 | 233.8 | 232.4 | 233 | 26.1 | 26.1 | 25.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 9177 | 1 | 33.1 | 79640.2 | 6136 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2 | 0 | 0.6 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 07:35 | Normal | 601.1 | 572.9 | 550.3 | 0 | 16 | 9.6 | 12 | 0 | 235.6 | 234.6 | 236 | 50.6 | 50.6 | 50.5 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 20257 | 1 | 33.5 | 79641.7 | 6136 | 3.7 | 4.4 | 3.9 | 4 | 4.2 | 4.4 | 0.2 | 0.4 | 4.1 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 07:40 | Normal | 592.9 | 568 | 551 | 0 | 15.2 | 9.2 | 11.1 | 0 | 235 | 233.6 | 234.8 | 47.6 | 47.6 | 47.5 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 19025 | 1 | 34.1 | 79643.3 | 6136 | 3.5 | 4.1 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 4 | 0.1 | 0.8 | 3.8 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 07:45 | Normal | 588.7 | 558.3 | 544.4 | 0 | 17.6 | 10.8 | 13.1 | 0 | 234.6 | 234.2 | 234.8 | 55 | 54.9 | 54.9 | 60.09 | 60.06 | 60.09 | 21901 | 1 | 34.6 | 79645 | 6136 | 4.1 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 0.3 | 0.8 | 4.3 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 07:50 | Normal | 587.1 | 566.9 | 552.8 | 0 | 17.8 | 10.9 | 13 | 0 | 236 | 234.2 | 236 | 55.4 | 55.4 | 55.2 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 21969 | 1 | 35.1 | 79646.8 | 6136 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 4.6 | 4.7 | 0.2 | 0.9 | 4.5 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 07:55 | Normal | 591.2 | 573.2 | 543.1 | 0 | 17.6 | 11 | 12.8 | 0 | 235 | 234 | 235 | 55.3 | 55.3 | 55 | 60.01 | 60 | 59.98 | 21616 | 1 | 35.4 | 79648.6 | 6136 | 4.1 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 0 | 1.6 | 4.3 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 08:00 | Normal | 592.5 | 556 | 547 | 0 | 20.5 | 13.3 | 15 | 0 | 236.2 | 234.8 | 236.2 | 64.4 | 64.2 | 64.1 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 25886 | 1 | 35.9 | 79650.6 | 6137 | 4.8 | 5.4 | 5 | 4.9 | 5 | 5.2 | 0.2 | 2.2 | 5.1 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 08:05 | Normal | 591.5 | 560.7 | 546.9 | 0 | 16.8 | 12.3 | 12.5 | 0 | 234.6 | 233.2 | 234.6 | 55.4 | 55.2 | 55 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 22064 | 1 | 36.4 | 79652.4 | 6137 | 4 | 4.4 | 4 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 0.6 | 2.5 | 4.2 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 08:10 | Normal | 583.2 | 559.7 | 550.3 | 0 | 18.7 | 14.2 | 13.7 | 0 | 236.2 | 234.8 | 236.2 | 61.7 | 61.7 | 61.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 24311 | 1 | 36.6 | 79654.3 | 6137 | 4.5 | 4.9 | 4.6 | 4.5 | 5 | 4.9 | 0.7 | 3.2 | 4.7 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 08:15 | Normal | 585.3 | 564 | 541.6 | 0 | 18.3 | 13.6 | 13.5 | 0 | 236.4 | 234.8 | 235.8 | 60.5 | 60.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 23877 | 1 | 37.2 | 79656.5 | 6137 | 4.4 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 0.8 | 3 | 4.5 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 08:20 | Normal | 571.9 | 546.1 | 533.4 | 0 | 8.1 | 5.8 | 5.6 | 0 | 233.2 | 231.4 | 233.4 | 25.7 | 25.6 | 25.5 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 10133 | 1 | 37.7 | 79658.5 | 6137 | 1.9 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 08:25 | Normal | 592.3 | 566.6 | 545.2 | 0 | 18.8 | 14.2 | 13.8 | 0 | 237.4 | 235.8 | 238.2 | 62 | 62 | 61.7 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 24753 | 1 | 37.2 | 79659.9 | 6137 | 4.6 | 5 | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 5 | 0.8 | 3.1 | 4.5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 08:30 | Normal | 583.2 | 558.7 | 547.3 | 0 | 9.2 | 6.8 | 6.5 | 0 | 234.8 | 233.8 | 235 | 30.2 | 30 | 30 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 12365 | 1 | 37.1 | 79661.4 | 6137 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 0.6 | 1.2 | 1.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 08:35 | Normal | 586.8 | 501.1 | 538.7 | 0 | 6.5 | 5.4 | 4.6 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233.8 | 22.3 | 22.2 | 22.2 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 8748 | 1 | 36.3 | 79662.3 | 6137 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 0.7 | 1 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 08:40 | Normal | 585.7 | 482 | 544.9 | 0 | 5.8 | 4.7 | 3.9 | 0 | 233 | 231.6 | 233.2 | 19.4 | 19.4 | 19.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7574 | 1 | 35.5 | 79662.9 | 6137 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 08:45 | Normal | 582.1 | 480.7 | 553.3 | 0 | 5.6 | 4.6 | 3.8 | 0 | 233.2 | 232.4 | 233.4 | 18.9 | 19 | 18.8 | 59.96 | 59.93 | 59.97 | 7502 | 1 | 35 | 79663.6 | 6137 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 08:50 | Normal | 592.4 | 482.6 | 550.6 | 0 | 5.7 | 4.7 | 3.9 | 0 | 233.2 | 231.6 | 233.2 | 19.4 | 19.4 | 19.3 | 60.01 | 60.05 | 60.01 | 7559 | 1 | 34.5 | 79664.2 | 6137 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 08:55 | Normal | 583.4 | 479.8 | 554.8 | 0 | 6 | 5.1 | 4.1 | 0 | 233.2 | 232 | 232 | 20.4 | 20.5 | 20.4 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 7969 | 1 | 34 | 79664.8 | 6137 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 1 | 1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 09:00 | Normal | 588.7 | 486.8 | 559.7 | 0 | 6.4 | 5.5 | 4.4 | 0 | 232.8 | 230.8 | 231.6 | 22.2 | 22.3 | 22.2 | 60.01 | 59.96 | 59.99 | 8635 | 1 | 33.9 | 79665.5 | 6138 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 09:05 | Normal | 588 | 491 | 555 | 0 | 7.1 | 6.1 | 5 | 0 | 234.4 | 232.2 | 234 | 24.8 | 24.8 | 24.5 | 59.95 | 59.93 | 59.97 | 9599 | 1 | 33.5 | 79666.3 | 6138 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 09:10 | Normal | 596.1 | 493.1 | 552.4 | 0 | 8 | 7 | 5.7 | 0 | 234.4 | 232.6 | 234.8 | 27.7 | 27.8 | 27.5 | 60.01 | 59.94 | 59.99 | 10815 | 1 | 33.5 | 79667.1 | 6138 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.8 | 2 | 2 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 09:15 | Normal | 598.5 | 490.8 | 560.9 | 0 | 8.9 | 7.8 | 6.3 | 0 | 235 | 233.2 | 235 | 30.4 | 30.4 | 30.2 | 60.02 | 60.02 | 60 | 11925 | 1 | 33.5 | 79668.1 | 6138 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 09:20 | Normal | 597 | 498.8 | 555.2 | 0 | 10.2 | 9 | 7.1 | 0 | 235.8 | 234 | 235.2 | 34.6 | 34.5 | 34.4 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 13543 | 1 | 33.4 | 79669.1 | 6138 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 09:25 | Normal | 592.8 | 497.5 | 562.1 | 0 | 11.7 | 10.3 | 8.2 | 0 | 236.4 | 234.4 | 236.2 | 39.4 | 39.3 | 39.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 15523 | 1 | 33.7 | 79670.4 | 6138 | 2.8 | 3 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 09:30 | Normal | 600.2 | 510.8 | 559 | 0 | 15.1 | 13.4 | 10.8 | 0 | 236.4 | 234.8 | 235.8 | 50.9 | 50.9 | 50.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 20364 | 1 | 34 | 79671.9 | 6138 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 3.5 | 4 | 3.8 | 2.1 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 09:35 | Normal | 597.9 | 526 | 548.2 | 0 | 18.4 | 16 | 13.3 | 0 | 237.8 | 236.2 | 238 | 61.4 | 61.6 | 61.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 24802 | 1 | 34.7 | 79673.8 | 6138 | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 5 | 4.7 | 2.4 | 3.5 | 4.4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 09:40 | Normal | 587.3 | 526 | 555.3 | 0 | 14.4 | 12 | 10 | 0 | 236.8 | 234.6 | 237 | 47.3 | 47.2 | 47.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 19020 | 1 | 35.4 | 79675.6 | 6138 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 3.6 | 1.6 | 2.5 | 3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 09:45 | Normal | 593 | 506.7 | 554.3 | 0 | 15.8 | 13.8 | 11 | 0 | 237.6 | 236.4 | 237.8 | 52.2 | 52.1 | 51.9 | 59.94 | 59.99 | 59.97 | 20453 | 1 | 35.7 | 79677.2 | 6138 | 3.8 | 4.2 | 3.8 | 3.7 | 4.1 | 4 | 2.2 | 3.1 | 3.6 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 09:50 | Normal | 583.6 | 515.1 | 549.7 | 0 | 19.2 | 16.8 | 13.8 | 0 | 237 | 236.2 | 237 | 63.9 | 63.7 | 63.5 | 60 | 59.97 | 59.98 | 24326 | 1 | 36.1 | 79679 | 6138 | 4.6 | 4.9 | 4.7 | 4.6 | 5 | 4.9 | 2.7 | 3.7 | 4.4 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 09:55 | Normal | 581.4 | 558.6 | 546.8 | 0 | 22.5 | 18 | 16.2 | 0 | 238.6 | 236.4 | 238.4 | 73.1 | 72.9 | 72.7 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 29546 | 1 | 37.4 | 79681.6 | 6138 | 5.4 | 5.8 | 5.6 | 5.4 | 5.7 | 5.6 | 2.3 | 3.7 | 5.3 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 10:00 | Normal | 584.1 | 560.8 | 555.3 | 0 | 23.3 | 19.8 | 16.9 | 0 | 238.2 | 237.6 | 239 | 78.9 | 78.9 | 78.5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 32153 | 1 | 38.2 | 79683.8 | 6139 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 2.5 | 4 | 5.5 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 10:05 | Normal | 587.3 | 535 | 554.6 | 0 | 16.3 | 12.9 | 10.9 | 0 | 237.8 | 235.8 | 237.6 | 56.1 | 56.2 | 56 | 59.98 | 59.96 | 60 | 17322 | 1 | 38.9 | 79686 | 6139 | 3.9 | 4.1 | 4 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 1.1 | 2.6 | 3.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 10:10 | Normal | 564.5 | 546.8 | 535.5 | 0 | 27.5 | 22.4 | 20.3 | 0 | 238.2 | 237.4 | 238.6 | 89 | 89 | 88.5 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 36582 | 1 | 39.8 | 79688.7 | 6139 | 6.5 | 7.1 | 6.9 | 6.6 | 7.1 | 7 | 3 | 4.7 | 6.8 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 10:15 | Normal | 585.9 | 565.6 | 546.7 | 0 | 23.1 | 18.9 | 18 | 0 | 238.6 | 237.4 | 238.8 | 77.1 | 77 | 76.6 | 59.94 | 59.92 | 59.92 | 32083 | 1 | 40.5 | 79691.2 | 6139 | 5.9 | 6 | 5.8 | 5.4 | 6.2 | 6.2 | 2.2 | 4.1 | 5.7 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 10:20 | Normal | 604.3 | 576.6 | 552.6 | 0 | 19.5 | 18.1 | 17.3 | 0 | 238.6 | 238.2 | 238.6 | 74.9 | 75.2 | 74.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 30865 | 1 | 41.2 | 79693.7 | 6139 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 5.8 | 5.9 | 1.9 | 3.5 | 5.1 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 10:25 | Normal | 567.2 | 485.7 | 535.7 | 0 | 14.3 | 12.7 | 10.5 | 0 | 236 | 234.8 | 235 | 47 | 47 | 46.8 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 22865 | 1 | 41.5 | 79696 | 6139 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 3.3 | 3.7 | 3.7 | 2 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 10:30 | Normal | 585.9 | 574.8 | 562.9 | 0 | 19.5 | 15.8 | 11.5 | 0 | 236.8 | 235.6 | 236.2 | 57.2 | 57.2 | 57 | 60 | 59.95 | 59.98 | 30726 | 1 | 41.9 | 79698.3 | 6139 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 5.7 | 5.8 | 1.2 | 3 | 3.6 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 10:35 | Normal | 580.1 | 528 | 543.6 | 0 | 11.5 | 9.5 | 8.5 | 0 | 235.6 | 234 | 235.4 | 38.3 | 38.3 | 38.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 15154 | 1 | 41 | 79699.7 | 6139 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 3 | 2.8 | 1.3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 10:40 | Normal | 589 | 548.5 | 546.9 | 0 | 13.1 | 10.3 | 9.5 | 0 | 236.2 | 235.4 | 237 | 43.5 | 43.2 | 43.1 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 17248 | 1 | 40 | 79701 | 6139 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 3 | 3.4 | 3.2 | 1.3 | 2.1 | 2.8 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 10:45 | Normal | 599.4 | 563.8 | 569.5 | 0 | 26.4 | 24 | 18.2 | 0 | 239 | 237.6 | 238.8 | 91.7 | 91.8 | 91.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 36850 | 1 | 40 | 79703 | 6139 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 7.5 | 7.5 | 3.2 | 5 | 5.8 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 10:50 | Normal | 573.9 | 534.5 | 544.2 | 0 | 21 | 15.6 | 12.4 | 0 | 238.2 | 235.6 | 237.4 | 63 | 63 | 62.8 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 26150 | 1 | 40.5 | 79705.2 | 6139 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 5 | 5.4 | 5.1 | 1.6 | 3 | 3.8 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 10:55 | Normal | 622.4 | 598.2 | 580.9 | 0 | 20.5 | 20 | 17.5 | 0 | 238.8 | 237.4 | 238.6 | 75.1 | 75 | 74.9 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 31702 | 1 | 40.8 | 79707.4 | 6139 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 6.5 | 6.5 | 2.3 | 4.1 | 5.6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 11:00 | Normal | 606.9 | 573.2 | 557.8 | 0 | 11.1 | 10.5 | 10.6 | 0 | 236.4 | 235.4 | 236.8 | 43.4 | 43.4 | 43.2 | 60 | 60 | 60 | 23317 | 1 | 41.5 | 79709.9 | 6140 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 3.6 | 3.4 | 1 | 2 | 3.3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 11:05 | Normal | 578.9 | 570.8 | 547 | 0 | 26.2 | 20.6 | 19.3 | 0 | 238.4 | 237.2 | 238.4 | 86.1 | 86.1 | 85.8 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 38195 | 1 | 42.4 | 79712.7 | 6140 | 7 | 7.1 | 7.3 | 6.4 | 7.3 | 7.2 | 2.9 | 4.4 | 7 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 11:10 | Normal | 562.3 | 515.8 | 516.5 | 0 | 14.3 | 11.5 | 10.6 | 0 | 236 | 235 | 236.4 | 45.8 | 45.8 | 45.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 17499 | 1 | 43.7 | 79715.4 | 6140 | 3.4 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 1.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 11:15 | Normal | 560.2 | 530 | 537.2 | 0 | 13.8 | 13.3 | 11.5 | 0 | 236.6 | 235.2 | 236.4 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 22907 | 1 | 42.8 | 79717 | 6140 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 3.7 | 2.7 | 3.1 | 3.7 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 11:20 | Normal | 572 | 469.8 | 530 | 0 | 8.6 | 7.3 | 6 | 0 | 234.6 | 233 | 234.2 | 27.8 | 27.9 | 27.7 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 10959 | 1 | 41.4 | 79718.1 | 6140 | 2 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 11:25 | Normal | 571.6 | 522.9 | 532.3 | 0 | 6.3 | 5.3 | 4.9 | 0 | 233.4 | 232.2 | 232.2 | 21.7 | 21.7 | 21.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 8762 | 1 | 40.1 | 79719.4 | 6140 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 0.7 | 1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 11:30 | Normal | 570 | 491 | 542.8 | 0 | 3.4 | 2.8 | 2.3 | 0 | 233.8 | 232.8 | 233.6 | 11.8 | 11.8 | 11.7 | 60.01 | 60 | 60 | 4551 | 1 | 39.1 | 79719.8 | 6140 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 11:35 | Normal | 606.1 | 513.4 | 562 | 0 | 5 | 4.1 | 3.5 | 0 | 234.6 | 232.8 | 234.4 | 17.8 | 17.8 | 17.7 | 60.01 | 59.97 | 60 | 7055 | 1 | 37.3 | 79720.3 | 6140 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 11:40 | Normal | 603.4 | 506.8 | 566.2 | 0 | 6 | 5.1 | 4.3 | 0 | 235.2 | 234 | 234.4 | 21.5 | 21.5 | 21.4 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 8349 | 1 | 34.7 | 79720.9 | 6140 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 11:45 | Normal | 612.7 | 510 | 572.5 | 0 | 7.6 | 6.5 | 5.4 | 0 | 235.4 | 233.8 | 235 | 27.1 | 27.1 | 26.9 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 10605 | 1 | 33.7 | 79721.7 | 6140 | 1.8 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 11:50 | Normal | 605.1 | 507.9 | 569.6 | 0 | 8.9 | 7.6 | 6.2 | 0 | 235.6 | 234.6 | 235 | 30.8 | 30.9 | 30.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 12164 | 1 | 33.6 | 79722.7 | 6140 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 11:55 | Normal | 608.2 | 506.6 | 569.3 | 0 | 9.3 | 8 | 6.5 | 0 | 235.8 | 234 | 234.8 | 32.4 | 32.5 | 32.3 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 12697 | 1 | 33.6 | 79723.7 | 6140 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 12:00 | Normal | 612 | 500.7 | 565.2 | 0 | 11.2 | 10 | 8.1 | 0 | 236.8 | 235 | 236 | 39.2 | 39.3 | 39 | 59.95 | 59.92 | 59.93 | 15441 | 1 | 33.6 | 79724.9 | 6141 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 12:05 | Normal | 613.1 | 502.8 | 570.4 | 0 | 12.6 | 11 | 9 | 0 | 235.4 | 234 | 235.6 | 43.1 | 43.1 | 43 | 59.92 | 59.96 | 59.91 | 16988 | 1 | 33.8 | 79726.2 | 6141 | 3 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 12:10 | Normal | 610.1 | 502.6 | 567.2 | 0 | 13.6 | 12 | 9.7 | 0 | 237.2 | 235.4 | 236 | 45.9 | 45.9 | 45.8 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 18565 | 1 | 34.1 | 79727.8 | 6141 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 2.2 | 2.6 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 12:15 | Normal | 605.5 | 503.7 | 567 | 0 | 12.8 | 11 | 9 | 0 | 236.6 | 236.2 | 236.4 | 43.4 | 43.4 | 43.1 | 60 | 59.98 | 60 | 17124 | 1 | 34.3 | 79729.2 | 6141 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3 | 3.3 | 3.1 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 12:20 | Normal | 598.2 | 502.8 | 559.6 | 0 | 11.9 | 10 | 8.1 | 0 | 236.2 | 234.6 | 235.8 | 39.4 | 39.4 | 39.1 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 15585 | 1 | 34.6 | 79730.6 | 6141 | 2.9 | 3 | 3 | 2.8 | 3 | 2.9 | 1.6 | 2 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 12:25 | Normal | 592.9 | 498.8 | 554.3 | 0 | 10.1 | 8.3 | 6.8 | 0 | 237.4 | 234 | 234.8 | 33.4 | 33.5 | 33.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 13204 | 1 | 34.5 | 79731.8 | 6141 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 12:30 | Normal | 581.3 | 485.6 | 539.8 | 0 | 6.4 | 5.2 | 4.2 | 0 | 233.6 | 232.2 | 232.4 | 21.1 | 21.1 | 21 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 8431 | 1 | 34.2 | 79732.8 | 6141 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 12:35 | Normal | 583.8 | 508.8 | 550.7 | 0 | 7.3 | 5.6 | 4.8 | 0 | 233.8 | 232.8 | 233.2 | 24 | 24.1 | 23.9 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 9356 | 1 | 33.8 | 79733.5 | 6141 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 12:40 | Normal | 590.4 | 486.7 | 546 | 0 | 7 | 5.9 | 4.9 | 0 | 233.8 | 232.4 | 233.8 | 23.9 | 24 | 23.7 | 60 | 60.03 | 60.01 | 9413 | 1 | 33.6 | 79734.3 | 6141 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 12:45 | Normal | 594.5 | 493.7 | 554.1 | 0 | 7.5 | 6.3 | 5.1 | 0 | 233.8 | 232 | 233.4 | 25.5 | 25.6 | 25.5 | 60.04 | 60 | 60.03 | 9964 | 1 | 33.4 | 79735 | 6141 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 12:50 | Normal | 592.2 | 497.2 | 539.9 | 0 | 7.5 | 6.3 | 5.3 | 0 | 234 | 232 | 234.2 | 25.7 | 25.6 | 25.5 | 59.97 | 59.98 | 60 | 10043 | 1 | 33.3 | 79735.9 | 6141 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 12:55 | Normal | 588.9 | 493.5 | 555.5 | 0 | 6.7 | 5.6 | 4.6 | 0 | 234 | 231.6 | 232.8 | 22.9 | 22.9 | 22.8 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 9059 | 1 | 33.3 | 79736.7 | 6141 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 13:00 | Normal | 592.5 | 494.7 | 557.4 | 0 | 7.2 | 6.3 | 5.2 | 0 | 233.2 | 231.4 | 232.8 | 25.3 | 25.2 | 25.3 | 60.09 | 60.05 | 60.09 | 9813 | 1 | 33.1 | 79737.5 | 6142 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 13:05 | Normal | 580.5 | 486 | 549.8 | 0 | 5.3 | 4.3 | 3.5 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.6 | 17.7 | 18 | 17.8 | 60.1 | 60.11 | 60.11 | 6852 | 1 | 33.1 | 79738.1 | 6142 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 13:10 | Normal | 594 | 490.8 | 557.6 | 0 | 8.3 | 7.2 | 5.8 | 0 | 234.2 | 232.2 | 233.6 | 28.4 | 28.6 | 28.4 | 60.08 | 60.1 | 60.06 | 11315 | 1 | 33 | 79739 | 6142 | 2 | 2.1 | 2 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 13:15 | Normal | 585.1 | 487.7 | 550.5 | 0 | 5.8 | 4.9 | 4.2 | 0 | 233.6 | 232.2 | 232.6 | 20.3 | 20.5 | 20.2 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 7697 | 1 | 33 | 79739.6 | 6142 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 13:20 | Normal | 594.9 | 498.1 | 562.6 | 0 | 9.3 | 7.8 | 6.4 | 0 | 234.2 | 232.8 | 234.4 | 31.7 | 31.8 | 31.5 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 12349 | 1 | 33 | 79740.5 | 6142 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 13:25 | Normal | 592.1 | 498.6 | 562.8 | 0 | 11.1 | 9.1 | 7.6 | 0 | 234.8 | 233.6 | 234.2 | 37.1 | 37.1 | 36.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 14490 | 1 | 33.2 | 79741.6 | 6142 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 13:30 | Normal | 589.8 | 496.7 | 549.6 | 0 | 12.5 | 10.6 | 9 | 0 | 235.2 | 233.2 | 234.6 | 41.8 | 41.9 | 41.7 | 59.99 | 60 | 60 | 16374 | 1 | 33.5 | 79742.9 | 6142 | 3 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 13:35 | Normal | 595.1 | 492.4 | 556.6 | 0 | 12.7 | 10.9 | 9 | 0 | 235.6 | 233.6 | 235.2 | 42.5 | 42.2 | 42.3 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 16628 | 1 | 33.9 | 79744.3 | 6142 | 3 | 3.3 | 3.2 | 3 | 3.2 | 3 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 13:40 | Normal | 588.1 | 497.9 | 551.8 | 0 | 12.3 | 10.5 | 8.8 | 0 | 234.8 | 234.2 | 234.6 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 60.06 | 60.07 | 60.05 | 16060 | 1 | 34.3 | 79745.7 | 6142 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 1.9 | 2.2 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 13:45 | Normal | 590.2 | 490 | 549.6 | 0 | 10.3 | 9 | 7.6 | 0 | 234.8 | 233 | 234.4 | 35.2 | 35.3 | 35.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 13531 | 1 | 34.4 | 79746.9 | 6142 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 13:50 | Normal | 582.2 | 494.8 | 555.4 | 0 | 11.5 | 9.6 | 8.1 | 0 | 234.2 | 232.8 | 234.2 | 38.4 | 38.3 | 38.3 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 14892 | 1 | 34.4 | 79748 | 6142 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 1.8 | 2 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 13:55 | Normal | 583.9 | 500.8 | 549.1 | 0 | 12 | 10 | 8.6 | 0 | 235 | 233.2 | 235.4 | 39.9 | 40 | 39.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 15639 | 1 | 34.5 | 79749.2 | 6142 | 2.8 | 3 | 3 | 2.8 | 3.1 | 2.7 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 14:00 | Normal | 584 | 489.9 | 548.7 | 0 | 12 | 10.3 | 8.5 | 0 | 234.8 | 233 | 234.6 | 39.7 | 39.8 | 39.5 | 59.97 | 60 | 59.99 | 15585 | 1 | 34.7 | 79750.5 | 6143 | 2.9 | 3 | 2.9 | 2.8 | 3 | 2.8 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 14:05 | Normal | 590.5 | 494.1 | 552.5 | 0 | 12.5 | 10.6 | 8.8 | 0 | 235.6 | 232.8 | 234.2 | 41.3 | 41.4 | 41.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 16183 | 1 | 34.8 | 79751.8 | 6143 | 3 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 2 | 2.4 | 2.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 14:10 | Normal | 578.7 | 494.6 | 546.5 | 0 | 11.1 | 9.4 | 7.8 | 0 | 234.4 | 233 | 234 | 36.7 | 36.6 | 36.4 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 14506 | 1 | 35 | 79753.1 | 6143 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 1.6 | 2 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 14:15 | Normal | 587 | 491.6 | 554.2 | 0 | 11.9 | 10.5 | 8.8 | 0 | 234 | 233 | 234.2 | 40.4 | 40.5 | 40.3 | 60 | 60.02 | 60 | 16032 | 1 | 35 | 79754.4 | 6143 | 2.9 | 3 | 3 | 2.8 | 3 | 2.7 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 14:20 | Normal | 583.2 | 490.9 | 553.4 | 0 | 11.4 | 9.7 | 8.1 | 0 | 234.4 | 233.4 | 234.6 | 37.8 | 37.8 | 37.7 | 59.98 | 60 | 60 | 14898 | 1 | 35.1 | 79755.7 | 6143 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 1.7 | 2 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 14:25 | Normal | 596.1 | 503.9 | 559.6 | 0 | 16.4 | 13.9 | 13 | 0 | 237.2 | 234.8 | 237 | 55.5 | 55.4 | 55.4 | 60 | 60.01 | 59.98 | 21936 | 1 | 35.3 | 79757.1 | 6143 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 4.3 | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 14:30 | Normal | 581.5 | 480 | 543.1 | 0 | 21.9 | 18.3 | 16.6 | 0 | 237.6 | 236.4 | 237.4 | 70.5 | 70.5 | 70.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 28650 | 1 | 37.2 | 79759.4 | 6143 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 5.1 | 5.9 | 3.3 | 4.5 | 4.4 | 5.3 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 14:35 | Normal | 572.1 | 477.7 | 533.4 | 0 | 21.1 | 17.1 | 15.9 | 0 | 236.4 | 234.8 | 237.2 | 67 | 67 | 66.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 26588 | 1 | 38.7 | 79761.6 | 6143 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 5.4 | 3.1 | 4.2 | 4.1 | 5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 14:40 | Normal | 581.2 | 485.8 | 539.1 | 0 | 14.9 | 12.2 | 10.9 | 0 | 235.4 | 233.8 | 235.6 | 47.5 | 47.4 | 47.4 | 59.97 | 59.99 | 59.95 | 19057 | 1 | 39.2 | 79763.3 | 6143 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 3.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 14:45 | Normal | 574.6 | 480.9 | 538.3 | 0 | 10.2 | 9.1 | 7.6 | 0 | 235.4 | 232.8 | 234.6 | 34 | 34.1 | 33.8 | 59.99 | 60 | 60 | 13498 | 1 | 38.8 | 79764.6 | 6143 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 1.7 | 2 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 14:50 | Normal | 586.7 | 482.9 | 544.2 | 0 | 11.8 | 9.7 | 8.9 | 0 | 235.2 | 234 | 235 | 39.1 | 39 | 38.8 | 59.95 | 59.99 | 59.96 | 15324 | 1 | 38 | 79765.7 | 6143 | 3 | 3 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 14:55 | Normal | 574.6 | 479.6 | 540.9 | 0 | 8.4 | 7.3 | 6 | 0 | 233.4 | 232.2 | 233.2 | 28.1 | 28.1 | 27.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 11179 | 1 | 37.6 | 79766.8 | 6143 | 2 | 2.1 | 2 | 2 | 2.1 | 2 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 15:00 | Normal | 579.1 | 487.8 | 546.2 | 0 | 7.6 | 6.6 | 5.6 | 0 | 233.8 | 232.2 | 233.8 | 26.1 | 26.1 | 25.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 10127 | 1 | 37 | 79767.7 | 6144 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 15:05 | Normal | 582.4 | 485.7 | 550.8 | 0 | 8.8 | 7.4 | 6.3 | 0 | 234.6 | 233 | 233.6 | 29.4 | 29.4 | 29.2 | 60 | 59.99 | 59.98 | 11525 | 1 | 36.5 | 79768.6 | 6144 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 15:10 | Normal | 578.7 | 481.6 | 542.7 | 0 | 7.1 | 6 | 5 | 0 | 233 | 231.6 | 233 | 23.9 | 24 | 23.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 9376 | 1 | 36.2 | 79769.5 | 6144 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 15:15 | Normal | 575.5 | 479.8 | 544.5 | 0 | 5.5 | 4.7 | 4 | 0 | 233 | 230.6 | 232.6 | 19 | 19 | 18.9 | 59.98 | 60 | 59.97 | 7542 | 1 | 35.7 | 79770.2 | 6144 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 15:20 | Normal | 561.3 | 473.9 | 544.6 | 0 | 4.1 | 3.5 | 2.9 | 0 | 231.2 | 229.8 | 230.4 | 14.2 | 14.3 | 14.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 5649 | 1 | 35.3 | 79770.7 | 6144 | 0.9 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 15:25 | Normal | 574.1 | 482.8 | 540.1 | 0 | 4.3 | 3.7 | 3.1 | 0 | 232.6 | 230.4 | 231.4 | 15.2 | 15.4 | 15.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 6042 | 1 | 34.8 | 79771.2 | 6144 | 1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 15:30 | Normal | 591.3 | 486.7 | 550 | 0 | 5.3 | 4.6 | 3.8 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231.4 | 18.7 | 18.8 | 18.6 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 7457 | 1 | 34.6 | 79771.7 | 6144 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 15:35 | Normal | 582.5 | 489.8 | 553.3 | 0 | 5 | 4 | 3.4 | 0 | 231.4 | 230.8 | 231.6 | 17 | 17 | 16.8 | 60.03 | 59.94 | 60.02 | 6777 | 1 | 34.4 | 79772.3 | 6144 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 15:40 | Normal | 579.3 | 489.7 | 544.5 | 0 | 5.1 | 4.2 | 3.6 | 0 | 230.8 | 229.4 | 230.4 | 17.5 | 17.7 | 17.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6918 | 1 | 34.3 | 79772.9 | 6144 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 15:45 | Normal | 588.8 | 492.1 | 552.8 | 0 | 5.3 | 4.3 | 3.8 | 0 | 233 | 230.6 | 231.4 | 18.2 | 18.4 | 18.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 7192 | 1 | 34.2 | 79773.5 | 6144 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 15:50 | Normal | 586.3 | 485.9 | 551.7 | 0 | 5.1 | 4.1 | 3.5 | 0 | 232.2 | 230.2 | 232.4 | 17.4 | 17.4 | 17.2 | 59.96 | 59.95 | 59.99 | 6907 | 1 | 34.2 | 79774.1 | 6144 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 15:55 | Normal | 572.5 | 489.7 | 553.2 | 0 | 5.6 | 4.3 | 4.1 | 0 | 232 | 231 | 231.6 | 19.2 | 19.3 | 19.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 7492 | 1 | 34.1 | 79774.7 | 6144 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 16:00 | Normal | 582.6 | 489.8 | 552.8 | 0 | 5.3 | 4.2 | 3.8 | 0 | 231.8 | 229.8 | 231 | 18.1 | 18.2 | 18 | 60.02 | 60.03 | 60 | 7414 | 1 | 34 | 79775.3 | 6145 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 16:05 | Normal | 588.3 | 484.7 | 543.5 | 0 | 5.6 | 4.5 | 4.4 | 0 | 232 | 231.2 | 232.8 | 19.6 | 19.7 | 19.5 | 60 | 60.03 | 60.01 | 7656 | 1 | 33.9 | 79775.9 | 6145 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 16:10 | Normal | 574.4 | 481 | 544 | 0 | 4.3 | 3.4 | 3.1 | 0 | 231.4 | 230 | 231 | 14.9 | 15 | 14.7 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 5966 | 1 | 33.8 | 79776.4 | 6145 | 1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 16:15 | Normal | 567 | 474.7 | 537.9 | 0 | 3.2 | 2.6 | 2.2 | 0 | 231.8 | 230 | 230.6 | 11.4 | 11.4 | 11.1 | 60 | 59.99 | 59.98 | 4465 | 1 | 33.7 | 79776.9 | 6145 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 16:20 | Normal | 571.2 | 476.7 | 539 | 0 | 3.1 | 2.5 | 2.2 | 0 | 231.4 | 230 | 230 | 11.1 | 11.1 | 10.8 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 4335 | 1 | 33.5 | 79777.2 | 6145 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 16:25 | Normal | 563.9 | 482.4 | 531.7 | 0 | 2.8 | 2.1 | 1.9 | 0 | 231 | 229.6 | 230.2 | 9.6 | 9.6 | 9.3 | 59.94 | 59.99 | 59.96 | 3765 | 1 | 33.4 | 79777.6 | 6145 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 16:30 | Normal | 574.4 | 478.1 | 534.5 | 0 | 2.3 | 1.7 | 1.5 | 0 | 231.2 | 229.8 | 230.4 | 8.1 | 8.2 | 7.8 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 3160 | 1 | 33.2 | 79777.9 | 6145 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 16:35 | Normal | 553.2 | 472.8 | 515.5 | 0 | 1.8 | 1.3 | 1.1 | 0 | 231.2 | 229.2 | 230.6 | 6.2 | 6.1 | 6 | 60.02 | 60 | 60.02 | 2400 | 1 | 33.1 | 79778.1 | 6145 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 16:40 | Normal | 566 | 509.1 | 516.2 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0 | 230.8 | 228.4 | 229.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 60 | 59.95 | 59.97 | 1663 | 1 | 33 | 79778.3 | 6145 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 16:45 | Normal | 541.3 | 488.8 | 525.7 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0 | 229.8 | 228.2 | 229.2 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 1551 | 1 | 32.8 | 79778.4 | 6145 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 16:50 | Normal | 550 | 497.6 | 497.3 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 230.6 | 229.4 | 230.2 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1300 | 1 | 32.8 | 79778.5 | 6145 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 16:55 | Normal | 541.4 | 514.9 | 509.5 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 230.6 | 229.2 | 230 | 3 | 3 | 2.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 1077 | 1 | 32.5 | 79778.6 | 6145 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 17:00 | Normal | 550.2 | 466.7 | 510.9 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 231.4 | 229.2 | 230.4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 938 | 1 | 32.3 | 79778.7 | 6146 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 17:05 | Normal | 526.9 | 529.7 | 511.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 231.2 | 230 | 231.2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 774 | 1 | 32.1 | 79778.8 | 6146 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 17:10 | Normal | 526.4 | 487 | 503.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 231.6 | 230.2 | 230.6 | 2.1 | 2.1 | 2 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 683 | 1 | 32 | 79778.8 | 6146 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 17:15 | Normal | 536 | 470.1 | 497.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 230.8 | 228.6 | 229 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 631 | 1 | 31.8 | 79778.9 | 6146 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 17:20 | Normal | 524 | 425.8 | 502.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 231.2 | 229.8 | 230 | 1.9 | 2 | 1.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 539 | 1 | 31.6 | 79778.9 | 6146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 17:25 | Normal | 520.3 | 383.9 | 485.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 230.8 | 229.8 | 230.2 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 471 | 1 | 31.4 | 79779 | 6146 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 17:30 | Normal | 513.9 | 363.2 | 489.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 231.6 | 229.8 | 230.2 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 426 | 1 | 31.3 | 79779 | 6146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 17:35 | Normal | 498.8 | 370 | 445.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232 | 229.8 | 231 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 361 | 1 | 31 | 79779 | 6146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 17:40 | Normal | 467.1 | 347.1 | 463.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.8 | 230 | 230.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 324 | 1 | 30.8 | 79779.1 | 6146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 17:45 | Normal | 448.9 | 208 | 437.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.4 | 228.8 | 229.6 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 233 | 1 | 30.6 | 79779.1 | 6146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 17:50 | Normal | 413 | 199.7 | 455.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 229.8 | 230.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 179 | 1 | 30.4 | 79779.1 | 6146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 17:55 | Normal | 203.5 | 199.6 | 442.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 229.4 | 231 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60 | 103 | 1 | 30.1 | 79779.1 | 6146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 18:00 | Normal | 202.2 | 200.9 | 400.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 229.8 | 230.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 73 | 1 | 29.9 | 79779.1 | 6147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 18:05 | Normal | 199.7 | 201.6 | 352.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 229.8 | 231 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 57 | 1 | 29.6 | 79779.1 | 6147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 18:10 | Normal | 199.1 | 188.8 | 253.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.4 | 231.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 41 | 1 | 29.4 | 79779.1 | 6147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 18:15 | Normal | 198.6 | 196.8 | 201.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 229.6 | 230.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 27 | 1 | 29.2 | 79779.1 | 6147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 18:20 | Normal | 215.7 | 207.8 | 216.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 230.4 | 231.6 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 30 | 1 | 29.1 | 79779.2 | 6147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 18:25 | Normal | 209.5 | 205.9 | 194.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 229.8 | 231.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 27 | 1 | 28.9 | 79779.2 | 6147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-02 18:30 | Normal | 205.2 | 198.2 | 203.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.4 | 231.2 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 60 | 59.99 | 60 | 19 | 1 | 28.7 | 79779.2 | 6147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0