## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-01-03 04:55 | Normal | 501.8 | 199.7 | 483.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 232.8 | 234 | 1.1 | 1 | 1 | 60.08 | 60.05 | 60.06 | 106 | 1 | 22.8 | 79779.2 | 6147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 05:00 | Normal | 454.1 | 200.2 | 446.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 235.4 | 233 | 234.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 202 | 1 | 23 | 79779.2 | 6147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 05:05 | Normal | 510.7 | 241 | 476.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 235.6 | 233.2 | 234.2 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 59.92 | 59.94 | 59.94 | 222 | 1 | 23 | 79779.2 | 6147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 05:10 | Normal | 537.7 | 406 | 515.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 235.6 | 233.2 | 233.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 429 | 1 | 23.8 | 79779.2 | 6147 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 05:15 | Normal | 546.9 | 463.2 | 507.9 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 235.2 | 232.8 | 234.2 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 622 | 1 | 24.1 | 79779.3 | 6147 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 05:20 | Normal | 550.8 | 534.9 | 509.2 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 235.6 | 233.2 | 234.2 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 60.02 | 60 | 60.02 | 874 | 1 | 24.4 | 79779.3 | 6148 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 05:25 | Normal | 579.9 | 514.8 | 533.2 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 235 | 233.4 | 234.8 | 3 | 3.1 | 3 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 1171 | 1 | 24.6 | 79779.4 | 6148 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 05:30 | Normal | 551 | 468 | 523.1 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0 | 236 | 233.6 | 234.8 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1658 | 1 | 24.8 | 79779.5 | 6148 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 05:35 | Normal | 574.1 | 493.8 | 517.1 | 0 | 1.4 | 1 | 1.1 | 0 | 236.2 | 233.8 | 235 | 5.2 | 5.2 | 5 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 2047 | 1 | 24.9 | 79779.7 | 6148 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 05:40 | Normal | 552.9 | 491.9 | 520.1 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 235.6 | 233.8 | 234.8 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 60 | 60 | 60 | 1225 | 1 | 25.1 | 79779.8 | 6148 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 05:45 | Normal | 537 | 517.8 | 517.3 | 0 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 236.2 | 234.4 | 235.6 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1437 | 1 | 25.3 | 79779.9 | 6148 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 05:50 | Normal | 582.6 | 477.6 | 544.3 | 0 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 0 | 236.2 | 233.8 | 235 | 7.2 | 7.4 | 6.9 | 60.02 | 60.02 | 59.99 | 2803 | 1 | 25.6 | 79780.1 | 6148 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 05:55 | Normal | 585.3 | 491 | 535.3 | 0 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 0 | 236.4 | 234.2 | 235 | 7 | 7.1 | 6.9 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 2815 | 1 | 25.8 | 79780.3 | 6148 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 06:00 | Normal | 576.5 | 528.9 | 543.3 | 0 | 2.3 | 1.6 | 1.6 | 0 | 235.8 | 233.6 | 235.2 | 8.2 | 8.3 | 7.9 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 3215 | 1 | 26 | 79780.6 | 6148 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 06:05 | Normal | 593.2 | 491.9 | 553.9 | 0 | 3.3 | 2.8 | 2.4 | 0 | 236.2 | 234.6 | 235 | 11.8 | 11.9 | 11.5 | 59.94 | 59.92 | 59.94 | 4721 | 1 | 26.3 | 79780.9 | 6148 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 06:10 | Normal | 605.2 | 489.8 | 551.8 | 0 | 3.7 | 3.3 | 2.6 | 0 | 235 | 234.2 | 234.6 | 13 | 13.2 | 12.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 5249 | 1 | 26.5 | 79781.3 | 6148 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 06:15 | Normal | 601.5 | 512 | 558 | 0 | 4.1 | 3.5 | 3 | 0 | 236.6 | 234.6 | 235 | 14.4 | 14.9 | 14.2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 5879 | 1 | 26.8 | 79781.8 | 6148 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 06:20 | Normal | 599.9 | 505.5 | 549.2 | 0 | 4.2 | 3.5 | 3 | 0 | 236.2 | 234.4 | 236 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 59.99 | 59.98 | 60 | 6027 | 1 | 27.2 | 79782.3 | 6149 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 06:25 | Normal | 573.3 | 523 | 554.9 | 0 | 4.6 | 4 | 2.8 | 0 | 236.8 | 234.4 | 235.6 | 15.6 | 15.7 | 15.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6281 | 1 | 27.4 | 79782.8 | 6149 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 06:30 | Normal | 568.8 | 526.8 | 558.1 | 0 | 5.6 | 4.3 | 3.1 | 0 | 236.2 | 234 | 235.4 | 17.7 | 17.7 | 17.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 7179 | 1 | 27.7 | 79783.4 | 6149 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 06:35 | Normal | 587.1 | 530.9 | 552.8 | 0 | 5.6 | 4.1 | 3.1 | 0 | 235.8 | 234.4 | 236 | 17.6 | 17.7 | 17.5 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 7124 | 1 | 27.9 | 79784 | 6149 | 1 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 06:40 | Normal | 595 | 548.7 | 568.6 | 0 | 5.9 | 4.1 | 3.2 | 0 | 236.6 | 234.8 | 235 | 18.6 | 18.8 | 18.6 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 7503 | 1 | 28.2 | 79784.6 | 6149 | 1.1 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 06:45 | Normal | 593 | 549.7 | 557.5 | 0 | 6.6 | 4.6 | 3.7 | 0 | 236.6 | 234.8 | 235.8 | 20.9 | 20.8 | 20.7 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 8202 | 1 | 28.5 | 79785.2 | 6149 | 1.1 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 0 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 06:50 | Normal | 599.1 | 554.6 | 550 | 0 | 7.8 | 5.3 | 4.2 | 0 | 237.2 | 234.6 | 236.2 | 24 | 24 | 23.8 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 9511 | 1 | 28.8 | 79786 | 6149 | 1.2 | 2.4 | 2 | 2 | 2 | 2.3 | 0 | 0.5 | 1 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 06:55 | Normal | 595.3 | 558.8 | 534.3 | 0 | 8.1 | 5.6 | 5.2 | 0 | 238 | 234.6 | 237.6 | 26.1 | 26 | 25.8 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 10179 | 1 | 29.1 | 79786.8 | 6149 | 1.2 | 2.4 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.4 | 0.1 | 0.4 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 07:00 | Normal | 591 | 552.5 | 557.3 | 0 | 7.9 | 5.5 | 5.3 | 0 | 237.2 | 234.4 | 235.8 | 26.1 | 26.2 | 25.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 10304 | 1 | 29.5 | 79787.6 | 6149 | 1.3 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 0.2 | 0.5 | 1.9 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 07:05 | Normal | 599 | 567.9 | 563 | 0 | 9.1 | 6.5 | 6.3 | 0 | 236.4 | 235 | 235.6 | 30.5 | 30.6 | 30.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 12038 | 1 | 29.8 | 79788.5 | 6149 | 1.4 | 3 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 0.1 | 0.6 | 2.4 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 07:10 | Normal | 595 | 565.5 | 548.4 | 0 | 9.4 | 6.5 | 6.5 | 0 | 236.4 | 234.8 | 236.2 | 30.8 | 30.8 | 30.6 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 12186 | 1 | 30.1 | 79789.6 | 6149 | 1.4 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 0.1 | 0.5 | 2.4 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 07:15 | Normal | 599.8 | 570.2 | 558.9 | 0 | 10.7 | 7.5 | 7.8 | 0 | 237.2 | 235.6 | 236 | 35.5 | 35.7 | 35.2 | 59.9 | 59.91 | 59.91 | 13988 | 1 | 30.4 | 79790.7 | 6149 | 1.5 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 3.2 | 0 | 0.5 | 3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 07:20 | Normal | 591 | 550.9 | 553.4 | 0 | 11.5 | 8.1 | 8.9 | 0 | 237 | 236 | 236.6 | 38.3 | 38.3 | 38.1 | 59.92 | 59.9 | 59.91 | 15290 | 1 | 30.8 | 79791.9 | 6150 | 1.9 | 3.5 | 3 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 0.2 | 1 | 3.1 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 07:25 | Normal | 584.8 | 546.6 | 555.9 | 0 | 12.3 | 8 | 8.6 | 0 | 237.4 | 236.4 | 236.6 | 38.9 | 38.7 | 38.7 | 60 | 60 | 60 | 15330 | 1 | 31.3 | 79793.1 | 6150 | 2.8 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | 3 | 3.1 | 0.2 | 1.2 | 3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 07:30 | Normal | 585.8 | 549 | 551.3 | 0 | 11.5 | 7.6 | 8.1 | 0 | 237.2 | 236.2 | 237 | 36.6 | 36.6 | 36.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 14375 | 1 | 31.7 | 79794.4 | 6150 | 2.7 | 3 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 0.3 | 1.2 | 2.6 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 07:35 | Normal | 588.4 | 547.7 | 553.9 | 0 | 13.6 | 9 | 9.7 | 0 | 237.2 | 235.6 | 236.6 | 43.4 | 43.3 | 43.2 | 60.05 | 60.07 | 60.07 | 17089 | 1 | 31.9 | 79795.7 | 6150 | 3.1 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 0.2 | 1.2 | 3.3 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 07:40 | Normal | 586.8 | 548.9 | 545.4 | 0 | 11.5 | 7.7 | 8.2 | 0 | 236.4 | 235 | 236 | 36.8 | 36.7 | 36.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 14661 | 1 | 32.3 | 79797 | 6150 | 2.7 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 0.3 | 1.2 | 2.7 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 07:45 | Normal | 586 | 560.9 | 549.1 | 0 | 14 | 8.8 | 10.1 | 0 | 237.4 | 236 | 237.6 | 43.8 | 43.8 | 43.6 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 18076 | 1 | 32.5 | 79798.3 | 6150 | 3.3 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 0.1 | 1.2 | 3.4 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 07:50 | Normal | 587.9 | 555.7 | 546.5 | 0 | 14.3 | 9.1 | 10.2 | 0 | 237.2 | 236.2 | 237 | 44.5 | 44.6 | 44.5 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 17909 | 1 | 32.8 | 79799.8 | 6150 | 3.3 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 0.1 | 1.1 | 3.4 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 07:55 | Normal | 586.6 | 556.2 | 543.8 | 0 | 16.3 | 10.3 | 11.6 | 0 | 237.2 | 236 | 237.6 | 50.7 | 50.8 | 50.5 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 20211 | 1 | 33.3 | 79801.4 | 6150 | 3.8 | 4.3 | 3.9 | 4 | 4.1 | 4.3 | 0.1 | 1.3 | 3.9 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 08:00 | Normal | 574.9 | 555.8 | 538.8 | 0 | 18 | 11.8 | 13 | 0 | 237.6 | 235.8 | 237.4 | 55.5 | 55.5 | 55.3 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 22250 | 1 | 33.9 | 79803.2 | 6150 | 4.2 | 4.8 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.7 | 0.2 | 1.8 | 4.3 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 08:05 | Normal | 577.8 | 559.7 | 543.7 | 0 | 17.8 | 12.3 | 12.9 | 0 | 236.4 | 235.6 | 237 | 56 | 56.1 | 55.9 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 23047 | 1 | 34.6 | 79805.1 | 6150 | 4.2 | 4.7 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.7 | 0.2 | 2.5 | 4.3 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 08:10 | Normal | 574.7 | 555.6 | 541.9 | 0 | 15.7 | 11.5 | 11.3 | 0 | 237.8 | 235.2 | 236.8 | 49.9 | 49.8 | 49.9 | 60.07 | 60.1 | 60.08 | 20245 | 1 | 34.9 | 79806.8 | 6150 | 3.7 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 4 | 4.2 | 0.5 | 2.5 | 3.8 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 08:15 | Normal | 581 | 558.8 | 542 | 0 | 16.2 | 12.1 | 11.8 | 0 | 237.4 | 235.6 | 237 | 52.5 | 52.5 | 52.1 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 21047 | 1 | 35 | 79808.4 | 6150 | 3.8 | 4.3 | 4 | 4 | 4.2 | 4.5 | 0.5 | 2.7 | 3.9 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 08:20 | Normal | 573.1 | 555.9 | 536.2 | 0 | 20 | 14.8 | 14.6 | 0 | 238 | 236.8 | 238.2 | 63.8 | 63.6 | 63.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 25568 | 1 | 35.6 | 79810.5 | 6151 | 4.8 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 0.5 | 3.4 | 5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 08:25 | Normal | 564.1 | 553.5 | 539.5 | 0 | 14.3 | 10.5 | 10.5 | 0 | 236.4 | 235.8 | 236.6 | 46.5 | 46.4 | 46.3 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 19114 | 1 | 36.2 | 79812.4 | 6151 | 3.4 | 3.8 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 0.4 | 2.3 | 3.5 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 08:30 | Normal | 575.1 | 564 | 543.5 | 0 | 18.3 | 13.3 | 13.1 | 0 | 237.2 | 235.8 | 237 | 58.3 | 58.3 | 58.1 | 60 | 60 | 60.01 | 23517 | 1 | 36.3 | 79814.2 | 6151 | 4.4 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 5 | 0.4 | 3 | 4.3 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 08:35 | Normal | 571.9 | 561.7 | 537.2 | 0 | 20.2 | 14.8 | 14.9 | 0 | 237.6 | 236.8 | 237.6 | 65.4 | 65.4 | 65 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 26214 | 1 | 36.6 | 79816.1 | 6151 | 4.8 | 5.4 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 0.4 | 3.4 | 5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 08:40 | Normal | 568.1 | 542 | 532 | 0 | 22.8 | 17 | 16.5 | 0 | 238.2 | 236.8 | 237.8 | 71.4 | 71.4 | 71.1 | 60 | 60 | 60.01 | 29079 | 1 | 37.4 | 79818.4 | 6151 | 5.3 | 6.1 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 6.3 | 0.6 | 3.9 | 5.5 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 08:45 | Normal | 562.3 | 543.9 | 532.1 | 0 | 23 | 17.3 | 16.8 | 0 | 238 | 236.8 | 238.6 | 72.1 | 71.9 | 71.8 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 29302 | 1 | 38.4 | 79820.9 | 6151 | 5.5 | 6.1 | 5.6 | 5.5 | 6 | 6.2 | 0.7 | 4 | 5.6 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 08:50 | Normal | 557.4 | 540.9 | 524.8 | 0 | 22.5 | 17 | 16.5 | 0 | 237.8 | 237.6 | 237.6 | 70.3 | 70.4 | 70.2 | 60.04 | 60 | 60.02 | 28574 | 1 | 39 | 79823.3 | 6151 | 5.3 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 6.1 | 0.8 | 4 | 5.5 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 08:55 | Normal | 557 | 543.7 | 524.9 | 0 | 20.6 | 15.6 | 15 | 0 | 237.6 | 236 | 238 | 64.8 | 64.7 | 64.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 26121 | 1 | 39.5 | 79825.5 | 6151 | 4.9 | 5.4 | 5 | 5 | 5.3 | 5.5 | 0.8 | 3.6 | 4.9 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 09:00 | Normal | 562.2 | 549.8 | 529 | 0 | 21.5 | 16.1 | 15.8 | 0 | 238.2 | 236 | 237.8 | 67.3 | 67.2 | 66.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 26828 | 1 | 39.6 | 79827.8 | 6151 | 5.1 | 5.6 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 5.7 | 0.9 | 3.7 | 5.3 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 09:05 | Normal | 556.3 | 539.3 | 524.3 | 0 | 24.3 | 18.6 | 17.8 | 0 | 238.8 | 237.2 | 238 | 76.3 | 76.4 | 75.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 31127 | 1 | 40 | 79830.2 | 6151 | 5.8 | 6.4 | 5.9 | 5.8 | 6.3 | 6.6 | 1.1 | 4.2 | 5.8 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 09:10 | Normal | 557.3 | 501.9 | 519.4 | 0 | 26 | 21.4 | 19.3 | 0 | 238.4 | 236.6 | 238.4 | 81.5 | 81.5 | 81.3 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 33344 | 1 | 40.7 | 79833 | 6151 | 6.3 | 6.8 | 6.4 | 6.2 | 7 | 7.1 | 1.9 | 5 | 6.4 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 09:15 | Normal | 555.1 | 489.7 | 514.7 | 0 | 26 | 23.4 | 19.6 | 0 | 238.2 | 237.2 | 239.2 | 83 | 83.2 | 82.8 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 33850 | 1 | 41.6 | 79835.7 | 6151 | 6.3 | 6.7 | 6.4 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 3.4 | 5.4 | 6.6 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 09:20 | Normal | 566.5 | 530.5 | 513.7 | 0 | 24.2 | 16.3 | 10.1 | 0 | 237.8 | 237 | 237.4 | 65.2 | 65.3 | 65 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 18018 | 1 | 42 | 79837.8 | 6152 | 5.8 | 6.3 | 6 | 5.8 | 6 | 6 | 0.8 | 2.6 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 09:25 | Normal | 547.1 | 512.2 | 520.1 | 0 | 26.4 | 22.7 | 19.4 | 0 | 239.2 | 237.6 | 238.8 | 83.9 | 83.8 | 83.6 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 34228 | 1 | 42.3 | 79840.5 | 6152 | 6.4 | 6.7 | 6.5 | 6.4 | 7 | 7 | 3.1 | 5 | 6.4 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 09:30 | Normal | 559.5 | 496.1 | 528.9 | 0 | 23 | 18.3 | 11.2 | 0 | 237.6 | 235.6 | 236.2 | 65.8 | 65.9 | 65.6 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 17437 | 1 | 43 | 79843 | 6152 | 5 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 1.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 09:35 | Normal | 551.6 | 493 | 520 | 0 | 23.6 | 21.1 | 17.5 | 0 | 237.8 | 236.8 | 237.8 | 75.3 | 75.4 | 74.9 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 30939 | 1 | 43 | 79845.5 | 6152 | 5.6 | 6 | 6 | 5.7 | 6.4 | 6.2 | 3.3 | 4.8 | 5.8 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 09:40 | Normal | 545.4 | 492.9 | 514.8 | 0 | 27 | 24.2 | 19.7 | 0 | 238.8 | 238.2 | 238.4 | 85.4 | 85.2 | 84.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 34616 | 1 | 43.3 | 79848.2 | 6152 | 6.5 | 7 | 6.6 | 6.5 | 7.2 | 7.3 | 3.9 | 5.5 | 6.5 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 09:45 | Normal | 554.3 | 511.9 | 513.4 | 0 | 23.6 | 20.7 | 17.6 | 0 | 237.2 | 236.2 | 236.8 | 75.8 | 75.7 | 75.5 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 30899 | 1 | 43.8 | 79850.9 | 6152 | 5.7 | 6.2 | 5.9 | 5.7 | 6.2 | 6.2 | 3.2 | 4.6 | 5.8 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 09:50 | Normal | 560.7 | 534.8 | 522.2 | 0 | 12.8 | 10 | 9.6 | 0 | 236.2 | 235.2 | 235 | 40.9 | 41 | 40.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 16971 | 1 | 43.6 | 79853.2 | 6152 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 3 | 3.1 | 3.3 | 1.2 | 2.1 | 2.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 09:55 | Normal | 555.8 | 524.6 | 524.6 | 0 | 22.6 | 19 | 16.5 | 0 | 237 | 236 | 237.8 | 72.1 | 72.1 | 71.6 | 60 | 60.03 | 60.02 | 29808 | 1 | 42.7 | 79854.8 | 6152 | 5.3 | 5.7 | 5.8 | 5.5 | 6 | 5.5 | 2.7 | 4.2 | 5.6 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 10:00 | Normal | 556.3 | 523.8 | 519.5 | 0 | 27 | 23.2 | 20 | 0 | 238.8 | 237.4 | 237.8 | 86.2 | 86.3 | 86 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 34872 | 1 | 42.8 | 79857.3 | 6152 | 6.5 | 7 | 6.7 | 6.5 | 7 | 7 | 3.6 | 5 | 6.6 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 10:05 | Normal | 555.1 | 523.4 | 519 | 0 | 28.3 | 24.5 | 21 | 0 | 238.8 | 237.4 | 237.8 | 90.7 | 90.9 | 90.5 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 37023 | 1 | 43 | 79859.6 | 6152 | 6.8 | 7.4 | 6.9 | 6.7 | 7.3 | 7.3 | 3.9 | 5.4 | 6.9 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 10:10 | Normal | 553.5 | 521 | 517.6 | 0 | 22.1 | 18.8 | 16.2 | 0 | 237.4 | 236.2 | 237.2 | 70.6 | 70.7 | 70.4 | 59.99 | 60 | 59.98 | 29403 | 1 | 44.1 | 79862.5 | 6152 | 5.4 | 5.7 | 5.5 | 5.4 | 5.7 | 5.7 | 2.9 | 4.1 | 5.2 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 10:15 | Normal | 549.7 | 504.6 | 516.1 | 0 | 11.7 | 9.6 | 8.5 | 0 | 235 | 233.8 | 235 | 36.8 | 37 | 36.6 | 59.95 | 59.91 | 59.93 | 14706 | 1 | 44 | 79864.7 | 6152 | 2.7 | 3 | 2.9 | 2.9 | 3 | 2.9 | 1.2 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 10:20 | Normal | 556.4 | 521.9 | 527.1 | 0 | 28.9 | 25.2 | 21.4 | 0 | 239.6 | 236.8 | 238 | 92.8 | 92.7 | 92.3 | 59.95 | 59.95 | 59.93 | 37761 | 1 | 43.4 | 79866.8 | 6153 | 7 | 7.5 | 7.1 | 6.9 | 7.5 | 7.4 | 4.1 | 5.5 | 7.1 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 10:25 | Normal | 563.6 | 525.6 | 527.8 | 0 | 11.5 | 9.1 | 8.2 | 0 | 234.6 | 233 | 234 | 36.6 | 36.8 | 36.4 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 14252 | 1 | 44.1 | 79869.2 | 6153 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 1.2 | 2 | 2.5 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 10:30 | Normal | 567.3 | 530.6 | 531.8 | 0 | 10.1 | 7.6 | 7.1 | 0 | 235.2 | 233.4 | 234.2 | 32 | 32.1 | 31.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 12813 | 1 | 42.9 | 79870.9 | 6153 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 10:35 | Normal | 573.1 | 511.7 | 538.9 | 0 | 7.9 | 6.3 | 5.5 | 0 | 233.8 | 233.2 | 234.4 | 26.1 | 26.2 | 26 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 10196 | 1 | 41.4 | 79871.9 | 6153 | 1.9 | 2 | 2 | 1.8 | 2 | 1.9 | 0.7 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 10:40 | Normal | 586.6 | 518.6 | 550.6 | 0 | 12 | 10 | 8.5 | 0 | 235.6 | 234.6 | 235.2 | 40 | 40.1 | 39.8 | 60 | 60 | 60 | 15388 | 1 | 40.2 | 79872.9 | 6153 | 2.9 | 3.1 | 3 | 2.9 | 3.1 | 3 | 1.2 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 10:45 | Normal | 579.5 | 544 | 536.5 | 0 | 11.6 | 9 | 8.3 | 0 | 235.6 | 233.2 | 235.2 | 37.7 | 37.7 | 37.4 | 60.03 | 60 | 60.04 | 14964 | 1 | 40 | 79874.5 | 6153 | 2.7 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 1 | 1.8 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 10:50 | Normal | 566.3 | 532.5 | 531 | 0 | 12.5 | 9.9 | 9.1 | 0 | 234.8 | 233.6 | 234.6 | 40.2 | 40.5 | 40.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 16038 | 1 | 40.8 | 79877 | 6153 | 3 | 3.2 | 3 | 3 | 3.2 | 3.1 | 1.1 | 2.1 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 10:55 | Normal | 567.9 | 541.7 | 543.5 | 0 | 12 | 9 | 8.3 | 0 | 236 | 234.4 | 234.8 | 38.2 | 38.3 | 38.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 15232 | 1 | 40.6 | 79878.4 | 6153 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 3 | 2.9 | 0.9 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 11:00 | Normal | 568.1 | 531.6 | 545 | 0 | 10.9 | 8.5 | 7.8 | 0 | 234 | 233.4 | 234.2 | 35.5 | 35.6 | 35.3 | 60 | 59.98 | 59.98 | 14081 | 1 | 39.9 | 79879.6 | 6153 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 1 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 11:05 | Normal | 578.6 | 521.9 | 544.3 | 0 | 8.9 | 7.2 | 6.4 | 0 | 235.2 | 233 | 233.6 | 30.2 | 30.3 | 30.1 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 11652 | 1 | 39 | 79880.7 | 6153 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 0.9 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 11:10 | Normal | 587.7 | 528.7 | 556.1 | 0 | 23.1 | 21 | 17.5 | 0 | 237.4 | 237.2 | 237.8 | 79.3 | 79.4 | 78.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 29804 | 1 | 38.5 | 79882 | 6153 | 5.8 | 6 | 5.8 | 5.5 | 6.3 | 6.2 | 3.4 | 4.6 | 5.8 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 11:15 | Normal | 591.3 | 553.7 | 549.2 | 0 | 26.9 | 26.1 | 21.1 | 0 | 238.2 | 237 | 237.2 | 96.3 | 96.4 | 96.2 | 59.94 | 59.9 | 59.93 | 43421 | 1 | 40.6 | 79885.3 | 6153 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 6.2 | 8.2 | 8.1 | 3.9 | 5.5 | 7.2 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 11:20 | Normal | 565.1 | 516.9 | 532 | 0 | 13.5 | 10.6 | 9.2 | 0 | 235.8 | 234 | 235.4 | 42.3 | 42.3 | 42.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 15656 | 1 | 42.4 | 79887.7 | 6154 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.5 | 3.4 | 1.2 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 11:25 | Normal | 565.7 | 548.7 | 531.4 | 0 | 14 | 10.6 | 10.5 | 0 | 236.4 | 235 | 235.8 | 45 | 45.2 | 44.9 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 18595 | 1 | 42 | 79889.5 | 6154 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 1.3 | 2.2 | 3.2 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 11:30 | Normal | 614.6 | 558.9 | 549.5 | 0 | 18.5 | 24.8 | 20.1 | 0 | 238.4 | 235.8 | 237.6 | 82 | 81.9 | 81.6 | 60.02 | 60 | 60 | 36271 | 1 | 42.5 | 79892.2 | 6154 | 5.6 | 5.7 | 5.4 | 5 | 8.3 | 8.5 | 3.9 | 5.7 | 7.3 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 11:35 | Normal | 561.9 | 500.6 | 526.7 | 0 | 9.5 | 7.8 | 6.7 | 0 | 233.8 | 233 | 233 | 30.4 | 30.7 | 30.6 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 11924 | 1 | 42.4 | 79893.7 | 6154 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 11:40 | Normal | 571 | 551.8 | 534.4 | 0 | 13.5 | 11 | 9.7 | 0 | 236.8 | 235.2 | 236 | 45.3 | 45.4 | 45.1 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 18213 | 1 | 41.4 | 79895.3 | 6154 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 1.1 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 11:45 | Normal | 607 | 560.4 | 581.3 | 0 | 22 | 25.9 | 13.6 | 0 | 239 | 237.4 | 238.8 | 82.7 | 82.8 | 82.6 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 31349 | 1 | 42.3 | 79897.8 | 6154 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 8.3 | 8.3 | 3.4 | 5.4 | 4.2 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 11:50 | Normal | 614.1 | 549.1 | 551.8 | 0 | 22 | 30 | 21.8 | 0 | 239.2 | 238.2 | 238.8 | 98.6 | 98.6 | 98 | 60.05 | 60.08 | 60.06 | 37917 | 1 | 42.3 | 79899.7 | 6154 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5 | 9 | 9.1 | 4 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 11:55 | Normal | 548.5 | 474.7 | 510.4 | 0 | 7.3 | 6.3 | 5.3 | 0 | 233.6 | 232.4 | 233.4 | 23.6 | 23.7 | 23.4 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 9276 | 1 | 42.4 | 79901.3 | 6154 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 12:00 | Normal | 587.1 | 550.3 | 550.1 | 0 | 30.2 | 21.8 | 17 | 0 | 238.8 | 237.4 | 238.2 | 89.4 | 89.6 | 89.1 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 28647 | 1 | 41 | 79902.4 | 6154 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.1 | 7.2 | 6.6 | 2.6 | 4.5 | 5.9 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 12:05 | Normal | 565.5 | 512.8 | 533.8 | 0 | 10.1 | 8.3 | 7.3 | 0 | 235 | 234 | 235 | 32.9 | 33 | 32.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 13043 | 1 | 40.7 | 79904 | 6154 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 1 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 12:10 | Normal | 646.3 | 556.2 | 563.3 | 0 | 11.6 | 28 | 19.8 | 0 | 238.2 | 237.2 | 238 | 77.2 | 77.3 | 77.1 | 59.99 | 60.04 | 59.96 | 33101 | 1 | 40.6 | 79905.9 | 6154 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3 | 8.8 | 8.6 | 4.4 | 6.3 | 6.8 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 12:15 | Normal | 550.7 | 499.7 | 515.6 | 0 | 8.5 | 7.1 | 6.3 | 0 | 234.4 | 233.2 | 234 | 27.3 | 27.3 | 27.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 10584 | 1 | 42 | 79908.1 | 6154 | 2 | 2.2 | 2 | 2 | 2.2 | 2.1 | 1 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 12:20 | Normal | 589.7 | 495.9 | 540 | 0 | 18.8 | 17.3 | 9.8 | 0 | 237.6 | 235.4 | 237 | 59 | 58.8 | 58.7 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 17911 | 1 | 40.9 | 79909.1 | 6155 | 4.1 | 4.4 | 4.9 | 4.6 | 5.7 | 5.5 | 1.7 | 3.3 | 2.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 12:25 | Normal | 575 | 554.1 | 538.7 | 0 | 28.1 | 24.2 | 21.4 | 0 | 239.6 | 237.8 | 239 | 94.2 | 94.1 | 93.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 37330 | 1 | 42.3 | 79912.2 | 6155 | 7.1 | 6.9 | 6.9 | 6.6 | 7.6 | 7.5 | 3.5 | 5.4 | 7 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 12:30 | Normal | 549.6 | 512.8 | 510.2 | 0 | 19.7 | 17.5 | 17.5 | 0 | 237.2 | 235.4 | 237.2 | 66.8 | 66.8 | 66.5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 33876 | 1 | 43.8 | 79914.6 | 6155 | 5.4 | 5 | 5 | 4.5 | 4.9 | 4.7 | 3.8 | 4.2 | 5.4 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 12:35 | Normal | 557.3 | 481.7 | 523.7 | 0 | 8 | 6.8 | 5.8 | 0 | 234.4 | 233.6 | 233.8 | 26.4 | 26.5 | 26.4 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 10161 | 1 | 42.5 | 79915.5 | 6155 | 2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 12:40 | Normal | 643.6 | 556.7 | 541.6 | 0 | 8.3 | 27.3 | 22.9 | 0 | 238.2 | 237 | 238.2 | 77.3 | 77.1 | 76.8 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 31924 | 1 | 43.3 | 79918 | 6155 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2 | 8.3 | 8.2 | 3.8 | 5.8 | 7 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 12:45 | Normal | 542.8 | 509.6 | 510.8 | 0 | 9.1 | 6.9 | 6.8 | 0 | 235 | 234 | 235.2 | 28.1 | 28 | 27.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 11171 | 1 | 44.1 | 79920 | 6155 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 0.7 | 1.4 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 12:50 | Normal | 565.5 | 492.8 | 527.9 | 0 | 10.4 | 9.1 | 7.6 | 0 | 235.8 | 233.6 | 235 | 34.4 | 34.4 | 34.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 13288 | 1 | 42.6 | 79920.9 | 6155 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 1.4 | 2 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 12:55 | Normal | 631.1 | 552.5 | 539.4 | 0 | 11.5 | 27.3 | 22.3 | 0 | 239.2 | 237.2 | 238.6 | 81.1 | 81.1 | 80.8 | 60 | 59.97 | 59.99 | 31735 | 1 | 43.2 | 79923.2 | 6155 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 8.1 | 8 | 4.2 | 5.8 | 6.9 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 13:00 | Normal | 576.4 | 551.2 | 518.9 | 0 | 19.5 | 12.2 | 8.1 | 0 | 236.6 | 235 | 236 | 54 | 54 | 54 | 59.96 | 59.94 | 59.98 | 15558 | 1 | 43.9 | 79924.9 | 6155 | 5 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 0.4 | 2 | 2.1 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 13:05 | Normal | 595.6 | 566.8 | 531.9 | 0 | 21.3 | 20.5 | 22 | 0 | 239 | 236.8 | 238 | 84.1 | 84 | 83.6 | 59.96 | 59.94 | 59.98 | 32633 | 1 | 45.7 | 79928 | 6155 | 5.2 | 5.6 | 5.3 | 5 | 6.7 | 5.1 | 2.9 | 4.1 | 7 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 13:10 | Normal | 592.1 | 548 | 537.5 | 0 | 21.2 | 22.5 | 20.3 | 0 | 238.8 | 237.2 | 239 | 86.3 | 86.2 | 86 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 33907 | 1 | 47.1 | 79930.6 | 6155 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 7.8 | 5 | 3.7 | 4.9 | 6 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 13:15 | Normal | 559.2 | 496.3 | 532.4 | 0 | 28.2 | 27.1 | 19.8 | 0 | 238.6 | 237.4 | 238 | 92.3 | 92.4 | 92.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 40304 | 1 | 48.8 | 79933.6 | 6155 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 8.9 | 5.8 | 5.4 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 13:20 | Normal | 527.6 | 436.7 | 494.7 | 0 | 33 | 31.2 | 24.6 | 0 | 239.4 | 236.4 | 238.8 | 100.1 | 99.8 | 99.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 40719 | 1 | 51.2 | 79936.9 | 6156 | 8.1 | 8.4 | 8.3 | 7.8 | 9.1 | 7.6 | 6.8 | 7.3 | 8 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 13:25 | Normal | 524.5 | 508.5 | 495.8 | 0 | 8.9 | 6.5 | 6.6 | 0 | 234.6 | 233.2 | 234.8 | 26.5 | 26.5 | 26.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 10513 | 1 | 53 | 79939.8 | 6156 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2 | 0.7 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 13:30 | Normal | 540.2 | 494.8 | 519 | 0 | 9.6 | 7.6 | 6.8 | 0 | 234.8 | 233.4 | 234.2 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 11548 | 1 | 50.2 | 79940.7 | 6156 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2 | 2.5 | 2 | 1.1 | 1.6 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 13:35 | Normal | 544.9 | 500.9 | 517.8 | 0 | 6.8 | 5.2 | 5.1 | 0 | 234.2 | 231.8 | 233.6 | 21.2 | 21.2 | 21 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 8193 | 1 | 50.2 | 79943.1 | 6156 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 13:40 | Normal | 573.2 | 498 | 528.6 | 0 | 11.1 | 9.1 | 7.8 | 0 | 235 | 233.8 | 235.4 | 35.8 | 35.8 | 35.5 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 13285 | 1 | 47.9 | 79944 | 6156 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 3.2 | 2 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 13:45 | Normal | 572.8 | 485.6 | 525.7 | 0 | 9.9 | 8.6 | 8.9 | 0 | 235.4 | 233.8 | 235.4 | 34.8 | 34.8 | 34.6 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 12145 | 1 | 45.9 | 79944.8 | 6156 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 13:50 | Normal | 549.7 | 514.9 | 534.6 | 0 | 21.3 | 14.4 | 12.6 | 0 | 236 | 234.2 | 236.2 | 60.7 | 60.5 | 60.3 | 59.95 | 59.99 | 59.95 | 25056 | 1 | 46.5 | 79947.1 | 6156 | 4.7 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 6.1 | 1.9 | 3.2 | 3.4 | 4 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 13:55 | Normal | 587.1 | 491.3 | 526.7 | 0 | 18.6 | 14.5 | 13.5 | 0 | 237 | 235.8 | 237.4 | 59.9 | 59.8 | 59.6 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 20588 | 1 | 46 | 79948.3 | 6156 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 5.9 | 1.9 | 2.3 | 3 | 3.8 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 14:00 | Normal | 548.2 | 508.1 | 519.2 | 0 | 8.3 | 6.5 | 6.3 | 0 | 234.4 | 233 | 234.6 | 26.3 | 26.2 | 26.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 10352 | 1 | 47.1 | 79950.7 | 6156 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 1.5 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 14:05 | Normal | 569.9 | 526.7 | 530.9 | 0 | 18.3 | 13.3 | 14 | 0 | 234.8 | 233.8 | 235.2 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 60 | 60 | 60 | 23513 | 1 | 45.6 | 79952 | 6156 | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 4.3 | 4.9 | 2.1 | 2.8 | 3.3 | 4.3 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 14:10 | Normal | 563.9 | 490 | 530.7 | 0 | 9.8 | 8.1 | 7.7 | 0 | 232.8 | 232.2 | 233.6 | 31.8 | 31.7 | 31.6 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 13132 | 1 | 45.3 | 79953.6 | 6156 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 1.7 | 2 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 14:15 | Normal | 566.2 | 491.8 | 533.6 | 0 | 10.1 | 8.1 | 7.6 | 0 | 234.4 | 232.4 | 234.6 | 33.2 | 33.1 | 32.9 | 60 | 59.99 | 60 | 12616 | 1 | 44.2 | 79954.7 | 6156 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 14:20 | Normal | 570.7 | 497.2 | 537.4 | 0 | 21.8 | 17.3 | 16.6 | 0 | 237.4 | 234.8 | 236.4 | 69.7 | 69.8 | 69.7 | 59.98 | 60 | 59.96 | 27583 | 1 | 43.7 | 79956.3 | 6157 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.1 | 6.2 | 2.4 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 14:25 | Normal | 574.8 | 496.5 | 543.1 | 0 | 11.5 | 9.3 | 8.6 | 0 | 234.4 | 233.4 | 234.4 | 37.4 | 37.4 | 37.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 14355 | 1 | 43.3 | 79957.7 | 6157 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.3 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 14:30 | Normal | 569.1 | 496.8 | 533.7 | 0 | 24.1 | 18.7 | 18.3 | 0 | 237.2 | 236 | 237.2 | 76.1 | 76 | 75.8 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 30698 | 1 | 43.4 | 79959.6 | 6157 | 5.9 | 6 | 6.1 | 5.7 | 6.6 | 2.8 | 4.6 | 4.7 | 5.8 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 14:35 | Normal | 568.6 | 492.5 | 525.8 | 0 | 11.1 | 9.2 | 8.3 | 0 | 235.2 | 233.8 | 235.6 | 35.6 | 35.7 | 35.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 14004 | 1 | 44.4 | 79961.5 | 6157 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.4 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 14:40 | Normal | 563.7 | 465.6 | 528.2 | 0 | 17.2 | 14.1 | 13.2 | 0 | 236.8 | 234.6 | 235.8 | 54.1 | 54.1 | 54 | 59.98 | 59.93 | 59.95 | 22210 | 1 | 44.2 | 79963.3 | 6157 | 4.1 | 4.4 | 4.5 | 3.9 | 4.4 | 2.4 | 3.6 | 3.8 | 4.4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 14:45 | Normal | 570.5 | 468.8 | 530.4 | 0 | 7.4 | 6.6 | 5.5 | 0 | 234.2 | 233.2 | 234.4 | 25 | 24.9 | 24.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 9759 | 1 | 43.2 | 79964.2 | 6157 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 14:50 | Normal | 580.5 | 473.9 | 538.6 | 0 | 9.8 | 8.1 | 6.9 | 0 | 234.8 | 234 | 234 | 32.3 | 32.5 | 32.2 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 12200 | 1 | 41.8 | 79965.1 | 6157 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2 | 1.5 | 1.9 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 14:55 | Normal | 561.6 | 458 | 521.9 | 0 | 27.3 | 19.6 | 20.8 | 0 | 239.4 | 237.8 | 238.2 | 81 | 81 | 80.5 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 33190 | 1 | 42.7 | 79967.5 | 6157 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 6.3 | 4.9 | 2.8 | 6.5 | 5.4 | 6.3 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 15:00 | Normal | 550.5 | 405.7 | 516.8 | 0 | 26.8 | 20.5 | 20.5 | 0 | 238.8 | 237.2 | 238.4 | 77.3 | 77.3 | 77.2 | 60.07 | 60.06 | 60.05 | 31597 | 1 | 45.1 | 79970.3 | 6157 | 6.8 | 6.6 | 6.9 | 5.7 | 6.1 | 2.6 | 6.4 | 5.2 | 6.7 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 15:05 | Normal | 553.3 | 381.6 | 525.1 | 0 | 24.2 | 19.7 | 17.8 | 0 | 237.2 | 235.4 | 237.2 | 70.1 | 70.1 | 69.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 26741 | 1 | 46.6 | 79972.8 | 6157 | 6 | 6.2 | 6 | 5.7 | 5.6 | 2.6 | 6.2 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 15:10 | Normal | 549.2 | 428 | 515.2 | 0 | 12.3 | 9.9 | 9.1 | 0 | 234 | 232.6 | 234 | 36.9 | 36.9 | 36.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 14682 | 1 | 46.8 | 79974.9 | 6157 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3 | 2.6 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 15:15 | Normal | 555.3 | 495.6 | 524.7 | 0 | 10.1 | 7 | 6.8 | 0 | 235.6 | 232.6 | 234.6 | 30.2 | 30.2 | 30 | 60 | 59.97 | 59.99 | 11320 | 1 | 45.4 | 79976.2 | 6157 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 15:20 | Normal | 544.2 | 478.4 | 520.8 | 0 | 5 | 4.3 | 3.6 | 0 | 232.2 | 230.8 | 232.4 | 16.7 | 16.6 | 16.4 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 6713 | 1 | 43.6 | 79977 | 6158 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 15:25 | Normal | 550.3 | 472.2 | 522.5 | 0 | 3 | 2.4 | 2.2 | 0 | 231.2 | 229.8 | 231.2 | 10.5 | 10.4 | 10.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 4124 | 1 | 41.8 | 79977.4 | 6158 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 15:30 | Normal | 547.9 | 459.9 | 525.6 | 0 | 2 | 1.6 | 1.5 | 0 | 230.8 | 229.8 | 230.8 | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 60.03 | 60 | 60.01 | 2939 | 1 | 40.3 | 79977.7 | 6158 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 15:35 | Normal | 536.8 | 461.8 | 497.9 | 0 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0 | 232 | 231 | 232.2 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 1739 | 1 | 39.5 | 79977.9 | 6158 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 15:40 | Normal | 541.9 | 476.5 | 524.3 | 0 | 1.3 | 0.9 | 1 | 0 | 232.2 | 229.8 | 231.2 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 60 | 60 | 60 | 1807 | 1 | 38.5 | 79978 | 6158 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 15:45 | Normal | 547.8 | 459.6 | 510 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0 | 231.4 | 229.6 | 231 | 5.5 | 5.6 | 5.3 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 2140 | 1 | 37.7 | 79978.2 | 6158 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 15:50 | Normal | 553 | 483.7 | 526.1 | 0 | 1.5 | 1 | 1.1 | 0 | 230.8 | 230 | 231 | 5.7 | 5.7 | 5.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2176 | 1 | 37.1 | 79978.4 | 6158 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 15:55 | Normal | 560.7 | 466.6 | 532.7 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0 | 232 | 230.6 | 232 | 5.7 | 5.7 | 5.4 | 60 | 60 | 59.97 | 2221 | 1 | 36.4 | 79978.6 | 6158 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 16:00 | Normal | 552.9 | 470 | 517.9 | 0 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | 232.2 | 230.4 | 231.6 | 5 | 5.1 | 4.8 | 60.02 | 60 | 60.02 | 1940 | 1 | 35.8 | 79978.7 | 6158 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 16:05 | Normal | 548.9 | 496.7 | 522.8 | 0 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0 | 232.2 | 230.6 | 231.6 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1809 | 1 | 35.3 | 79978.9 | 6158 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 16:10 | Normal | 544 | 455.6 | 488.8 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 231.4 | 229.4 | 230.6 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 1651 | 1 | 34.9 | 79979 | 6158 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 16:15 | Normal | 557 | 497.8 | 511.1 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 231.6 | 230 | 231.2 | 4.3 | 4.3 | 3.9 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 1616 | 1 | 34.7 | 79979.2 | 6158 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 16:20 | Normal | 539.8 | 485.6 | 474 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231.6 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 671 | 1 | 34.5 | 79979.3 | 6159 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 16:25 | Normal | 526 | 419.8 | 487.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 232.8 | 230.8 | 231.6 | 1.9 | 2 | 1.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 563 | 1 | 34.1 | 79979.3 | 6159 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 16:30 | Normal | 529.8 | 478 | 504.9 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0 | 231.4 | 230.2 | 231.2 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1204 | 1 | 33.9 | 79979.4 | 6159 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 16:35 | Normal | 544.1 | 457.7 | 490.8 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0 | 232.6 | 231 | 231.4 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 1404 | 1 | 33.7 | 79979.5 | 6159 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 16:40 | Normal | 560.9 | 444.9 | 508.6 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 232.8 | 230.8 | 231.6 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1369 | 1 | 33.5 | 79979.6 | 6159 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 16:45 | Normal | 540.5 | 529.6 | 519.6 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 233 | 231 | 232 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1250 | 1 | 33.3 | 79979.7 | 6159 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 16:50 | Normal | 548.3 | 496.4 | 515.5 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 232.8 | 231.4 | 231.8 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1289 | 1 | 33 | 79979.8 | 6159 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 16:55 | Normal | 533.1 | 452.8 | 512.9 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 232.8 | 231.2 | 231.6 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1313 | 1 | 32.8 | 79979.9 | 6159 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 17:00 | Normal | 536.9 | 495.8 | 505.3 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0 | 233.6 | 231.2 | 232.4 | 4 | 4.1 | 3.9 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 1495 | 1 | 32.5 | 79980.1 | 6159 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 17:05 | Normal | 556.3 | 501 | 508.6 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.4 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 1852 | 1 | 32.2 | 79980.2 | 6159 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 17:10 | Normal | 560.7 | 493.6 | 537.5 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 2247 | 1 | 31.9 | 79980.4 | 6159 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 17:15 | Normal | 561.8 | 499.8 | 549.6 | 0 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 0 | 234.2 | 231.8 | 234 | 7.1 | 7.2 | 6.8 | 60 | 60 | 60 | 2830 | 1 | 31.7 | 79980.6 | 6159 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 17:20 | Normal | 566.4 | 466.3 | 504.3 | 0 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 0 | 234.4 | 232.8 | 234 | 7.2 | 7.3 | 6.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 2825 | 1 | 31.7 | 79980.8 | 6160 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 17:25 | Normal | 562 | 481.5 | 529.7 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 0 | 233.6 | 232 | 233 | 6.2 | 6.2 | 5.9 | 59.98 | 60 | 59.98 | 2445 | 1 | 31.5 | 79981 | 6160 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 17:30 | Normal | 552.8 | 442.8 | 514.5 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0 | 234.2 | 232 | 232.8 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 1452 | 1 | 31.4 | 79981.2 | 6160 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 17:35 | Normal | 545.8 | 488.6 | 505.7 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 233.8 | 232.4 | 232.6 | 3.1 | 3 | 2.8 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 1116 | 1 | 31.4 | 79981.3 | 6160 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 17:40 | Normal | 535.1 | 455.5 | 516.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 233.8 | 232.2 | 232.6 | 3 | 2.9 | 2.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1068 | 1 | 31.3 | 79981.4 | 6160 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 17:45 | Normal | 532.7 | 462.7 | 496.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.2 | 231.6 | 233.2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 679 | 1 | 31.2 | 79981.5 | 6160 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 17:50 | Normal | 529.8 | 418.6 | 485.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 234.2 | 232.4 | 232.4 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 545 | 1 | 31.1 | 79981.5 | 6160 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 17:55 | Normal | 524.9 | 380.7 | 472.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 234.8 | 232.4 | 233.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 430 | 1 | 31 | 79981.6 | 6160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 18:00 | Normal | 524.7 | 361.6 | 468.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.8 | 232 | 232.6 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 406 | 1 | 30.9 | 79981.6 | 6160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 18:05 | Normal | 482.8 | 402.6 | 433.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234.4 | 232.6 | 233.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 355 | 1 | 30.8 | 79981.6 | 6160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 18:10 | Normal | 454.8 | 199.6 | 456.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 235 | 232.4 | 233.6 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 241 | 1 | 30.8 | 79981.6 | 6160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 18:15 | Normal | 200.4 | 200 | 440.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 231.6 | 232.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 111 | 1 | 30.6 | 79981.7 | 6160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 18:20 | Normal | 200.3 | 201.7 | 310.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 232.2 | 232.8 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 59.99 | 54 | 1 | 30.5 | 79981.7 | 6161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 18:25 | Normal | 237.5 | 200.4 | 224.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.2 | 232.6 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60 | 60 | 59.99 | 40 | 1 | 30.4 | 79981.7 | 6161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 18:30 | Normal | 226 | 187.3 | 179.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 231.2 | 232 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 28 | 1 | 30.3 | 79981.7 | 6161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-03 18:35 | Normal | 201 | 199.1 | 195.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 231.4 | 232.8 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 60.03 | 60 | 60.01 | 23 | 1 | 30.1 | 79981.7 | 6161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0