## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-01-04 05:01 | Wait | 470.8 | 471.8 | 470.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232 | 233.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 23 | 79981.7 | 6161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 05:06 | Wait | 528.2 | 524.2 | 511.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 232.8 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 0 | 0 | 23 | 79981.7 | 6161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 05:11 | Normal | 469 | 199.6 | 503.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 235.8 | 233.8 | 235 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 198 | 1 | 23.1 | 79981.7 | 6161 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 05:16 | Normal | 508.8 | 244.7 | 475.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 236.2 | 234 | 235.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 316 | 1 | 24 | 79981.7 | 6161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 05:21 | Normal | 542.5 | 367.8 | 511.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 236.6 | 234 | 235 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 484 | 1 | 24.2 | 79981.7 | 6161 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 05:26 | Normal | 543.8 | 441.6 | 516.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 236.4 | 234.4 | 235.2 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 60 | 60.01 | 60 | 727 | 1 | 24.5 | 79981.8 | 6161 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 05:31 | Normal | 557.6 | 528.6 | 508.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 236 | 234 | 235 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 964 | 1 | 24.7 | 79981.9 | 6161 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 05:36 | Normal | 550.7 | 490.7 | 510.4 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 235.8 | 234.2 | 235 | 3.4 | 3.5 | 3.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1278 | 1 | 24.9 | 79982 | 6161 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 05:41 | Normal | 541.5 | 461.9 | 537.2 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 236 | 234.2 | 234.6 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 60.06 | 60.05 | 60.04 | 1644 | 1 | 25.1 | 79982.1 | 6161 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 05:46 | Normal | 556.3 | 523.8 | 536.8 | 0 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 0 | 236.4 | 234.2 | 234.8 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 1832 | 1 | 25.2 | 79982.2 | 6162 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 05:51 | Normal | 566.8 | 503.7 | 534.4 | 0 | 1.4 | 1 | 1.1 | 0 | 236.4 | 234.2 | 235.6 | 5.3 | 5.4 | 5.1 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 2095 | 1 | 25.5 | 79982.4 | 6162 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 05:56 | Normal | 558.9 | 494.9 | 528.5 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 0 | 236.6 | 234.4 | 235.2 | 6 | 6 | 5.8 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 2360 | 1 | 25.7 | 79982.6 | 6162 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 06:01 | Normal | 572.8 | 534.8 | 548 | 0 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 0 | 235.4 | 233.4 | 234.4 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 2589 | 1 | 26 | 79982.8 | 6162 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 06:06 | Normal | 576.5 | 480.8 | 532 | 0 | 2 | 1.7 | 1.6 | 0 | 235.6 | 233.4 | 235 | 7.7 | 7.7 | 7.4 | 60 | 60 | 60.01 | 3000 | 1 | 26.1 | 79983 | 6162 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 06:11 | Normal | 571.8 | 478.5 | 542.8 | 0 | 2.3 | 2 | 1.8 | 0 | 236.2 | 234 | 235.2 | 8.5 | 8.6 | 8.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3354 | 1 | 26.3 | 79983.3 | 6162 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 06:16 | Normal | 581.5 | 504.6 | 546.4 | 0 | 2.7 | 2.1 | 2.1 | 0 | 235.8 | 234.6 | 235 | 10 | 10 | 9.6 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 3940 | 1 | 26.6 | 79983.6 | 6162 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 06:21 | Normal | 585.6 | 496.8 | 554.6 | 0 | 3 | 2.5 | 2.3 | 0 | 236.2 | 234 | 235.2 | 10.9 | 11 | 10.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 4378 | 1 | 26.8 | 79983.9 | 6162 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 06:26 | Normal | 582.8 | 507.8 | 541 | 0 | 3.2 | 2.6 | 2.4 | 0 | 236.8 | 234.4 | 235.6 | 11.5 | 11.6 | 11.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4584 | 1 | 26.9 | 79984.3 | 6162 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 06:31 | Normal | 588.8 | 528.8 | 550.7 | 0 | 3.5 | 2.7 | 2.6 | 0 | 236.4 | 234.4 | 235.8 | 12.6 | 12.7 | 12.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 5056 | 1 | 27.1 | 79984.7 | 6162 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 06:36 | Normal | 589.1 | 528.3 | 559.5 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 237 | 234.8 | 235.4 | 14 | 14.2 | 13.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 5649 | 1 | 27.3 | 79985.2 | 6162 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 06:41 | Normal | 598.6 | 547.8 | 557.8 | 0 | 5.8 | 4.2 | 3.6 | 0 | 236.8 | 235.6 | 236.2 | 19 | 19.2 | 18.9 | 59.96 | 60 | 59.97 | 7493 | 1 | 27.6 | 79985.7 | 6162 | 1.1 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 06:46 | Normal | 594.6 | 556.7 | 547.3 | 0 | 5.3 | 3.8 | 3.6 | 0 | 236.6 | 235.4 | 236 | 18 | 18.1 | 18 | 60.11 | 60.09 | 60.1 | 7217 | 1 | 27.9 | 79986.3 | 6163 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 06:51 | Normal | 595.6 | 531.8 | 554.5 | 0 | 6.4 | 4.6 | 4.2 | 0 | 237.6 | 235 | 236.8 | 21.2 | 21.2 | 20.9 | 60.03 | 60 | 60.01 | 8303 | 1 | 28.2 | 79986.9 | 6163 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 06:56 | Normal | 591.6 | 539 | 545.4 | 0 | 6.6 | 4.7 | 4.4 | 0 | 237.6 | 235.6 | 236.6 | 21.7 | 21.8 | 21.6 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 8396 | 1 | 28.6 | 79987.6 | 6163 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 07:01 | Normal | 588.9 | 549 | 541.5 | 0 | 6 | 4.3 | 4.1 | 0 | 237.6 | 235.4 | 236.6 | 19.9 | 20.1 | 19.8 | 60 | 59.99 | 59.98 | 7668 | 1 | 28.9 | 79988.4 | 6163 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 07:06 | Normal | 590.8 | 541.5 | 562.2 | 0 | 7.3 | 5.2 | 4.9 | 0 | 236.6 | 235.6 | 235.8 | 24 | 24.1 | 23.7 | 59.91 | 59.94 | 59.93 | 9460 | 1 | 29.2 | 79989.1 | 6163 | 1.6 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 07:11 | Normal | 592 | 541.8 | 552.5 | 0 | 7.9 | 5.7 | 5.5 | 0 | 237.4 | 235.4 | 237 | 26.1 | 26.1 | 25.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 10336 | 1 | 29.6 | 79989.9 | 6163 | 1.7 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 0.3 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 07:16 | Normal | 589.6 | 547.5 | 547.9 | 0 | 6.6 | 5 | 4.5 | 0 | 237.8 | 235.6 | 236.4 | 22.3 | 22.4 | 22.3 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 8846 | 1 | 29.9 | 79990.7 | 6163 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 07:21 | Normal | 583.1 | 534.9 | 550.9 | 0 | 7.1 | 5.4 | 4.9 | 0 | 236.8 | 234.8 | 236.8 | 23.8 | 23.9 | 23.6 | 60 | 59.99 | 60 | 9401 | 1 | 30.2 | 79991.5 | 6163 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 0.5 | 1 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 07:26 | Normal | 594 | 530.6 | 552.5 | 0 | 7.6 | 5.8 | 5.2 | 0 | 236.4 | 235.6 | 236.4 | 25.6 | 25.6 | 25.4 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 10092 | 1 | 30.5 | 79992.3 | 6163 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 07:31 | Normal | 589.4 | 530.1 | 553.9 | 0 | 8 | 6.1 | 5.5 | 0 | 236 | 235 | 236 | 26.5 | 26.6 | 26.4 | 60 | 60.01 | 60 | 10462 | 1 | 30.7 | 79993.2 | 6163 | 2 | 2 | 1.9 | 1.8 | 2 | 2 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 07:36 | Normal | 584.1 | 534.7 | 544.5 | 0 | 8 | 6.1 | 5.6 | 0 | 237.8 | 235.8 | 236.8 | 26.6 | 26.7 | 26.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 10699 | 1 | 31 | 79994.1 | 6163 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 07:41 | Normal | 580.2 | 528.8 | 549 | 0 | 7.3 | 5.6 | 5 | 0 | 237.4 | 235.8 | 237.2 | 24.6 | 24.5 | 24.6 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 9659 | 1 | 31.2 | 79994.9 | 6163 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 0.6 | 1 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 07:46 | Normal | 586.3 | 529.9 | 548.8 | 0 | 8.5 | 6.7 | 6.1 | 0 | 237.2 | 236 | 236.6 | 28.6 | 28.8 | 28.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 11505 | 1 | 31.4 | 79995.8 | 6164 | 2 | 2.2 | 2 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 0.7 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 07:51 | Normal | 584.5 | 529.6 | 551.4 | 0 | 9.6 | 7.4 | 6.7 | 0 | 238 | 235.2 | 237.4 | 31.7 | 31.7 | 31.6 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 12660 | 1 | 31.6 | 79996.8 | 6164 | 2.3 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 0.7 | 1.4 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 07:56 | Normal | 585.5 | 533.1 | 548.1 | 0 | 11.2 | 8.6 | 7.9 | 0 | 238.2 | 236.8 | 237.8 | 36.7 | 36.7 | 36.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 14885 | 1 | 31.9 | 79997.9 | 6164 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 0.8 | 1.6 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 08:01 | Normal | 586.1 | 563.8 | 545.8 | 0 | 12.6 | 9.1 | 9 | 0 | 237.8 | 237.2 | 237.6 | 40.8 | 40.8 | 40.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 16217 | 1 | 32.5 | 79999.3 | 6164 | 2.9 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 0.6 | 1.7 | 2.7 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 08:06 | Normal | 585.3 | 553 | 543.5 | 0 | 13.8 | 10 | 9.5 | 0 | 237.6 | 235.8 | 237.2 | 44.4 | 44.4 | 44.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 16595 | 1 | 32.7 | 80000.5 | 6164 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 0.7 | 1.8 | 2.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 08:11 | Normal | 580.7 | 527.6 | 546.6 | 0 | 10.5 | 8.2 | 7 | 0 | 236.8 | 235.2 | 236.8 | 34 | 33.8 | 33.8 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 13407 | 1 | 33 | 80001.8 | 6164 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 0.9 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 08:16 | Normal | 585.2 | 530.8 | 547.9 | 0 | 10.7 | 8.3 | 7.2 | 0 | 237.6 | 235.8 | 236.8 | 34.8 | 34.8 | 34.7 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 13871 | 1 | 33.2 | 80003 | 6164 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 0.8 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 08:21 | Normal | 584 | 528.9 | 547.8 | 0 | 10.3 | 8.1 | 6.9 | 0 | 237.4 | 235.4 | 236 | 33.9 | 33.7 | 33.5 | 59.86 | 59.87 | 59.86 | 13345 | 1 | 33.2 | 80004.1 | 6164 | 2.5 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 0.9 | 1.6 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 08:26 | Normal | 583 | 526 | 547.7 | 0 | 10.1 | 8.1 | 6.9 | 0 | 236.2 | 235 | 236.4 | 33.6 | 33.5 | 33.3 | 59.88 | 59.88 | 59.9 | 13219 | 1 | 33.4 | 80005.2 | 6164 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 0.9 | 1.7 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 08:31 | Normal | 580.8 | 528.8 | 541 | 0 | 10.2 | 8.3 | 7.1 | 0 | 236.6 | 235.6 | 236.2 | 33.8 | 33.8 | 33.6 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 13367 | 1 | 33.4 | 80006.3 | 6164 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 1 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 08:36 | Normal | 578.6 | 527.2 | 542.7 | 0 | 11.1 | 8.9 | 7.6 | 0 | 237 | 236.2 | 237 | 36.5 | 36.5 | 36.2 | 59.89 | 59.92 | 59.92 | 14374 | 1 | 33.5 | 80007.4 | 6164 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 1.1 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 08:41 | Normal | 584.4 | 520.7 | 541.5 | 0 | 12.7 | 10.6 | 9 | 0 | 236 | 235.2 | 236.6 | 42.2 | 42.1 | 42 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 16552 | 1 | 33.8 | 80008.8 | 6164 | 3 | 3.3 | 3.1 | 3 | 3.4 | 3.3 | 1.2 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 08:46 | Normal | 582.3 | 522.4 | 549.2 | 0 | 14.5 | 12 | 10.4 | 0 | 239 | 235.8 | 238.2 | 47.1 | 47.1 | 46.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 19756 | 1 | 34.3 | 80010.3 | 6165 | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | 3.7 | 1.3 | 2.6 | 3.3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 08:51 | Normal | 579.7 | 569 | 549.5 | 0 | 18.3 | 13.9 | 13.4 | 0 | 238.8 | 237 | 238 | 59.8 | 59.8 | 59.4 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 22143 | 1 | 34.9 | 80012.1 | 6165 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 1.3 | 3 | 4.3 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 08:56 | Normal | 588.6 | 562.7 | 560.3 | 0 | 15.6 | 12.6 | 10.6 | 0 | 239 | 236.6 | 238.6 | 52.2 | 52.1 | 51.9 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 22469 | 1 | 35.4 | 80013.8 | 6165 | 3.8 | 4 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 1.3 | 2.6 | 3.3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 09:01 | Normal | 600.7 | 589.4 | 559 | 0 | 19 | 14.6 | 15.2 | 0 | 239.6 | 237.8 | 239.4 | 65.2 | 65.3 | 65.2 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 26212 | 1 | 35.9 | 80015.6 | 6165 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 4.5 | 4.9 | 5 | 1.4 | 2.8 | 4.6 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 09:06 | Normal | 599.6 | 569.8 | 547.5 | 0 | 17.1 | 15 | 14.1 | 0 | 239.2 | 237.4 | 238.4 | 61.7 | 61.9 | 61.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 23633 | 1 | 36.7 | 80017.6 | 6165 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 5 | 5 | 1.2 | 2.9 | 4.4 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 09:11 | Normal | 562 | 535.2 | 533.1 | 0 | 18.6 | 14.1 | 12.6 | 0 | 238.8 | 237 | 237.4 | 57.3 | 57.4 | 57 | 59.93 | 59.97 | 59.93 | 22334 | 1 | 37.2 | 80019.6 | 6165 | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 1.4 | 2.8 | 4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 09:16 | Normal | 556.4 | 528.7 | 536.1 | 0 | 16 | 12.5 | 11 | 0 | 237.4 | 235.8 | 237.6 | 49.4 | 49.6 | 49.3 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 21846 | 1 | 37.6 | 80021.5 | 6165 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 4 | 1.5 | 2.6 | 3.4 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 09:21 | Normal | 559.3 | 517.6 | 527.4 | 0 | 14 | 11.3 | 9.6 | 0 | 238 | 236 | 236.8 | 43.9 | 43.9 | 43.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 17624 | 1 | 37.6 | 80023 | 6165 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 1.4 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 09:26 | Normal | 571.2 | 514.7 | 538.6 | 0 | 13.8 | 11.1 | 9.3 | 0 | 236 | 234.6 | 236.2 | 43.5 | 43.7 | 43.4 | 60 | 59.99 | 60 | 17293 | 1 | 37.5 | 80024.5 | 6165 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 1.3 | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 09:31 | Normal | 573.1 | 516.5 | 535.5 | 0 | 15.5 | 12.6 | 10.7 | 0 | 237 | 236 | 237.4 | 49.1 | 49.1 | 48.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 19662 | 1 | 37.5 | 80026 | 6165 | 3.8 | 4 | 3.8 | 3.7 | 4 | 4 | 1.5 | 2.7 | 3.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 09:36 | Normal | 569.2 | 536 | 534.1 | 0 | 14.3 | 10.9 | 9.6 | 0 | 237.6 | 236.4 | 237.6 | 44.4 | 44.5 | 44.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 18016 | 1 | 37.6 | 80027.7 | 6165 | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 1.1 | 2.2 | 2.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 09:41 | Normal | 567.9 | 516.6 | 537 | 0 | 12.8 | 10.5 | 8.9 | 0 | 236.8 | 235.8 | 237.2 | 40.8 | 41 | 40.5 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 17785 | 1 | 37.5 | 80029.1 | 6165 | 3.2 | 3.4 | 3 | 3 | 3.3 | 3.3 | 1.4 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 09:46 | Normal | 576 | 545.9 | 534.5 | 0 | 16.1 | 12.6 | 10.4 | 0 | 238 | 236.8 | 237.8 | 52.3 | 52.2 | 52.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 17461 | 1 | 37.3 | 80030.4 | 6166 | 3.8 | 4.2 | 4 | 3.9 | 4.2 | 4.3 | 1 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 09:51 | Normal | 631 | 565.9 | 543.2 | 0 | 9.3 | 19.1 | 17.2 | 0 | 238.4 | 237.2 | 238.2 | 61.9 | 62.1 | 61.8 | 59.95 | 59.95 | 59.98 | 25202 | 1 | 37.8 | 80032.5 | 6166 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 6.1 | 6.4 | 2 | 4 | 5.5 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 09:56 | Normal | 638.8 | 547.4 | 532.4 | 0 | 1.5 | 20.5 | 17.8 | 0 | 239.2 | 237.2 | 238 | 52.7 | 52.7 | 52.5 | 60.07 | 60.04 | 60.03 | 19951 | 1 | 38.7 | 80034.5 | 6166 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 6.3 | 6.5 | 2.4 | 4.5 | 5.7 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 10:01 | Normal | 633 | 567 | 548.8 | 0 | 5.1 | 18 | 15.3 | 0 | 238.4 | 237.4 | 238.2 | 49.4 | 49.4 | 49.2 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 22134 | 1 | 39 | 80036.3 | 6166 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 6 | 6.3 | 2.3 | 4 | 5.3 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 10:06 | Normal | 621.5 | 553.9 | 520.8 | 0 | 8.1 | 20.6 | 19.4 | 0 | 239.2 | 238.4 | 238.8 | 59.4 | 59.2 | 59.2 | 60 | 60 | 60.02 | 21506 | 1 | 39.3 | 80038.2 | 6166 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 6.5 | 6.8 | 2.2 | 4.5 | 6.2 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 10:11 | Normal | 619.4 | 568.5 | 543.8 | 0 | 9.2 | 18.5 | 16.8 | 0 | 238.8 | 236.2 | 238.4 | 56.6 | 56.7 | 56.6 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 23407 | 1 | 39.7 | 80040.2 | 6166 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 6.4 | 6.5 | 2 | 3.8 | 5.6 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 10:16 | Normal | 553.4 | 526 | 511.6 | 0 | 21.7 | 19.5 | 16.9 | 0 | 239.4 | 237.8 | 239.2 | 73.5 | 73.4 | 73.2 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 25411 | 1 | 40.1 | 80042.4 | 6166 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 5.9 | 6.1 | 2.5 | 4.2 | 5.1 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 10:21 | Normal | 627.5 | 571.8 | 544.3 | 0 | 5.6 | 16.7 | 15.8 | 0 | 238.8 | 236.6 | 237.6 | 51 | 50.8 | 50.8 | 59.99 | 60.06 | 60.04 | 20316 | 1 | 40.3 | 80044.2 | 6166 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 5.4 | 5.6 | 1.5 | 3 | 4.6 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 10:26 | Normal | 622.9 | 577.7 | 532.4 | 0 | 6.3 | 15.6 | 18 | 0 | 237.8 | 236.6 | 238.2 | 53.1 | 53.2 | 52.9 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 23677 | 1 | 40.5 | 80046.1 | 6166 | 1.3 | 1 | 0.9 | 1.2 | 5.2 | 5.5 | 1.5 | 2.8 | 5.4 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 10:31 | Normal | 596.1 | 538.9 | 500.8 | 0 | 14.6 | 23.3 | 22.8 | 0 | 239.6 | 238.2 | 239.4 | 78.2 | 78.4 | 78.2 | 60.04 | 59.99 | 60.01 | 28273 | 1 | 40.8 | 80048.1 | 6166 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 7.2 | 7.3 | 3 | 5 | 7.3 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 10:36 | Normal | 636 | 571.8 | 544.6 | 0 | 0 | 17 | 15.8 | 0 | 238.2 | 237 | 238 | 42.3 | 42.4 | 42.3 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 22270 | 1 | 41.5 | 80050.5 | 6166 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 5.6 | 5.8 | 2.1 | 3 | 5.2 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 10:41 | Normal | 621.4 | 568.3 | 545.8 | 0 | 4.9 | 17.3 | 14.6 | 0 | 238.6 | 236.2 | 237.8 | 52.1 | 52.2 | 52 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 22781 | 1 | 41.4 | 80052.3 | 6166 | 1 | 0.8 | 1 | 1.1 | 5.5 | 5.6 | 1.7 | 3 | 4.2 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 10:46 | Normal | 601.6 | 536.9 | 527.3 | 0 | 11.2 | 22 | 17.9 | 0 | 239.2 | 237.6 | 238.4 | 65.4 | 65.6 | 65.3 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 24149 | 1 | 41.6 | 80054.2 | 6167 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 7 | 7 | 2.8 | 4.9 | 5.7 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 10:51 | Normal | 608.4 | 555.3 | 538.8 | 0 | 8.2 | 18.6 | 15.9 | 0 | 239.2 | 238.2 | 239.4 | 56.6 | 56.5 | 56.4 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 20210 | 1 | 42.2 | 80056.4 | 6167 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 5.6 | 5.7 | 2.4 | 3.7 | 4.6 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 10:56 | Normal | 595.1 | 556 | 549 | 0 | 17 | 18 | 12.6 | 0 | 239.2 | 237.6 | 238.6 | 59.2 | 59.1 | 58.9 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 23119 | 1 | 42.2 | 80058.2 | 6167 | 4.1 | 4 | 4.1 | 4.1 | 6.1 | 6 | 1.7 | 3.6 | 4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 11:01 | Normal | 571.6 | 549.4 | 522.7 | 0 | 16.3 | 14.9 | 14.7 | 0 | 237.6 | 237 | 238 | 59.4 | 59.3 | 59.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 24082 | 1 | 42 | 80060.1 | 6167 | 4 | 4.1 | 3.7 | 3.8 | 4.5 | 4.7 | 1.9 | 3 | 4.5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 11:06 | Normal | 610.3 | 565.7 | 564.3 | 0 | 15.3 | 20 | 12.4 | 0 | 239 | 237.8 | 240 | 64.7 | 64.6 | 64.6 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 29813 | 1 | 42.2 | 80062.3 | 6167 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 3.7 | 6.8 | 6.9 | 2.1 | 3.7 | 4.2 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 11:11 | Normal | 610.3 | 560.1 | 522.8 | 0 | 10.6 | 18.8 | 19.2 | 0 | 239.4 | 238 | 239.4 | 63.7 | 63.6 | 63.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 24660 | 1 | 42.7 | 80064.4 | 6167 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 5.8 | 6 | 2.3 | 3.8 | 5.9 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 11:16 | Normal | 586.6 | 540.2 | 508.2 | 0 | 14.8 | 19.3 | 17.7 | 0 | 239.6 | 238 | 239.2 | 69.1 | 69.2 | 68.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 24421 | 1 | 43 | 80066.2 | 6167 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 6.2 | 6.1 | 2.2 | 4.1 | 5.6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 11:21 | Normal | 540.9 | 469.6 | 503.8 | 0 | 11.3 | 10.4 | 8.7 | 0 | 236.8 | 234.8 | 236.4 | 36 | 36 | 35.8 | 60 | 60.02 | 60.02 | 14217 | 1 | 43 | 80068 | 6167 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 3.1 | 2.8 | 1.8 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 11:26 | Normal | 605.6 | 576.9 | 574.7 | 0 | 13.3 | 13.1 | 8.1 | 0 | 237.6 | 237.2 | 238.6 | 47 | 46.9 | 46.7 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 20771 | 1 | 42.7 | 80069.8 | 6167 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 4.2 | 4.4 | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 11:31 | Normal | 610.5 | 563 | 561.2 | 0 | 13 | 16 | 10.3 | 0 | 238.6 | 237 | 239.2 | 53.5 | 53.6 | 53.6 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 23091 | 1 | 42.6 | 80071.7 | 6167 | 3.1 | 3 | 2.8 | 3.1 | 5.2 | 5.3 | 1.7 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 11:36 | Normal | 639.7 | 554.3 | 543.6 | 0 | 1 | 22.3 | 17.1 | 0 | 239.2 | 238 | 239 | 54.3 | 53.6 | 54.3 | 60.04 | 60 | 60.06 | 21043 | 1 | 42.5 | 80073.5 | 6167 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 6.8 | 7.1 | 3 | 4.8 | 5.3 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 11:41 | Normal | 584 | 538.5 | 526.6 | 0 | 12.5 | 16.2 | 12.7 | 0 | 239 | 236.8 | 238.8 | 56.5 | 56.4 | 56.3 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 20820 | 1 | 42.8 | 80075.5 | 6167 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 5.4 | 5.1 | 1.5 | 3.4 | 4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 11:46 | Normal | 617 | 558 | 542.3 | 0 | 9.5 | 19.6 | 16.3 | 0 | 239.2 | 237 | 238.6 | 62.1 | 62.2 | 62.1 | 60.04 | 60.02 | 60.05 | 21086 | 1 | 43 | 80077.5 | 6168 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 6.2 | 6.5 | 1.9 | 4 | 4.8 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 11:51 | Normal | 609.5 | 551.4 | 527.3 | 0 | 9.8 | 20.1 | 18.3 | 0 | 238.6 | 238.2 | 239.4 | 63.9 | 63.7 | 63.6 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 20820 | 1 | 42.9 | 80079.2 | 6168 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 6.4 | 6.5 | 2.1 | 4.1 | 5.5 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 11:56 | Normal | 618.1 | 535.6 | 508.1 | 0 | 6.3 | 24.6 | 22.7 | 0 | 238.6 | 238 | 239.2 | 65.3 | 65.4 | 65.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 26146 | 1 | 43.2 | 80081.3 | 6168 | 2.2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 7.9 | 7.9 | 3.3 | 5.5 | 7.4 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 12:01 | Normal | 620.3 | 578.1 | 531.4 | 0 | 0 | 12.1 | 17.3 | 0 | 237.8 | 237.4 | 238.8 | 44.3 | 44.5 | 44.2 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 21067 | 1 | 43.5 | 80083.2 | 6168 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 4.9 | 0.1 | 1.6 | 5.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 12:06 | Normal | 617.2 | 554.4 | 542.9 | 0 | 8.9 | 23.4 | 18.6 | 0 | 238 | 236.6 | 238.2 | 48.4 | 48.4 | 48.3 | 59.98 | 59.99 | 60 | 21985 | 1 | 43.4 | 80085 | 6168 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 7.2 | 7.5 | 2.7 | 4.8 | 5.9 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 12:11 | Normal | 614.4 | 532.9 | 506 | 0 | 5.1 | 24.8 | 22.3 | 0 | 238.8 | 237.2 | 239.2 | 64.9 | 64.7 | 64.5 | 60 | 60 | 59.98 | 25472 | 1 | 43.6 | 80087.2 | 6168 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 7.7 | 7.8 | 3.2 | 5.2 | 7 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 12:16 | Normal | 623.4 | 570.1 | 532 | 0 | 1.7 | 15.6 | 17.5 | 0 | 238.2 | 236.4 | 238 | 42 | 42 | 41.7 | 60.01 | 60.04 | 60.04 | 21115 | 1 | 44.1 | 80089.1 | 6168 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1.1 | 6.3 | 6.4 | 1.5 | 3.2 | 6.3 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 12:21 | Normal | 530.5 | 476.6 | 494.9 | 0 | 8.7 | 7.3 | 6.5 | 0 | 236.8 | 235.4 | 236.4 | 27.2 | 27.3 | 27 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 10876 | 1 | 43.8 | 80090.4 | 6168 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2.3 | 2.1 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 12:26 | Normal | 551.8 | 475.7 | 516.1 | 0 | 9.5 | 9.5 | 8.6 | 0 | 236.8 | 235.4 | 236.4 | 33.1 | 33.1 | 32.9 | 60 | 60 | 60 | 16201 | 1 | 42.8 | 80091.8 | 6168 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 12:31 | Normal | 564.8 | 509.7 | 533.8 | 0 | 10.5 | 9.1 | 8.6 | 0 | 237.2 | 236.6 | 237.6 | 35.3 | 35.4 | 35.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 14295 | 1 | 42 | 80093 | 6168 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 1.5 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 12:36 | Normal | 643.1 | 590.6 | 592.6 | 0 | 10.8 | 20 | 9.2 | 0 | 238.4 | 237.2 | 238.8 | 58.5 | 58.4 | 58.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 21826 | 1 | 42 | 80094.5 | 6168 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 6.5 | 6.6 | 1.8 | 3.3 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 12:41 | Normal | 606.3 | 532.4 | 537.9 | 0 | 7.5 | 18.5 | 6.1 | 0 | 237.2 | 235.6 | 236.2 | 40 | 40.2 | 39.9 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 20027 | 1 | 43.4 | 80096.5 | 6168 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 2.3 | 7.3 | 7.4 | 0.4 | 2.4 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 12:46 | Normal | 558.2 | 525.1 | 519 | 0 | 13.3 | 11.8 | 9.3 | 0 | 237.2 | 235.4 | 237.2 | 43.5 | 43.3 | 43.1 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 16446 | 1 | 42.9 | 80097.5 | 6169 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3 | 3.3 | 3 | 2.3 | 2.8 | 3 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 12:51 | Normal | 630.3 | 571 | 556.8 | 0 | 8 | 21.2 | 17.3 | 0 | 238.6 | 237 | 238.4 | 55 | 54.8 | 54.8 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 20244 | 1 | 43.6 | 80099.4 | 6169 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 6.7 | 6.6 | 2.8 | 4.3 | 5.4 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 12:56 | Normal | 593.7 | 544 | 507.3 | 0 | 16 | 23.1 | 21.6 | 0 | 239.4 | 237 | 239 | 76.7 | 76.7 | 76.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 24415 | 1 | 44.8 | 80101.2 | 6169 | 4.1 | 4 | 3.7 | 3.7 | 7.1 | 7.1 | 3.3 | 4.9 | 6.8 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 13:01 | Normal | 607.4 | 559.4 | 506.3 | 0 | 10.8 | 20 | 22.3 | 0 | 239 | 237.2 | 238.8 | 68.8 | 68.4 | 68.2 | 59.92 | 59.98 | 59.94 | 27978 | 1 | 46.1 | 80103.5 | 6169 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 6.3 | 6 | 2.9 | 4 | 7.2 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 13:06 | Normal | 604 | 568.7 | 511.8 | 0 | 9.8 | 14.8 | 21.7 | 0 | 238.4 | 236.8 | 238 | 59.9 | 59.9 | 59.4 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 20177 | 1 | 47.1 | 80105.5 | 6169 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 5.5 | 3.4 | 1.7 | 2.8 | 6.7 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 13:11 | Normal | 606.8 | 580.8 | 498.9 | 0 | 8.6 | 10 | 23.3 | 0 | 238 | 237.4 | 238.4 | 55 | 55 | 54.6 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 24084 | 1 | 47.5 | 80107.4 | 6169 | 2 | 2 | 1.8 | 2.1 | 4.5 | 2.6 | 0.3 | 1.6 | 7.4 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 13:16 | Normal | 568 | 549.6 | 514.9 | 0 | 20.1 | 15.6 | 19.3 | 0 | 238 | 236.8 | 238.2 | 71.2 | 70.9 | 70.9 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 29141 | 1 | 48.1 | 80109.7 | 6169 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 6 | 2.7 | 2.6 | 3.4 | 6.1 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 13:21 | Normal | 627.6 | 572.2 | 539.6 | 0 | 8.8 | 15.3 | 19.4 | 0 | 237.6 | 236.2 | 237.4 | 42.4 | 42.2 | 42.1 | 59.98 | 60 | 60 | 23383 | 1 | 48.5 | 80111.9 | 6169 | 2.7 | 3 | 2.8 | 2.7 | 7.2 | 2.3 | 3.2 | 4.1 | 7.1 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 13:26 | Normal | 604.3 | 549.8 | 506.2 | 0 | 9.5 | 15.8 | 21.6 | 0 | 239.8 | 237.4 | 238.2 | 60.1 | 59.9 | 59.9 | 59.98 | 59.94 | 59.97 | 22208 | 1 | 48.8 | 80113.7 | 6169 | 2 | 2.1 | 1.7 | 2.2 | 6.6 | 1.8 | 2.9 | 3.7 | 6.7 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 13:31 | Normal | 560.8 | 536 | 520.3 | 0 | 23.2 | 17.1 | 18.2 | 0 | 239.6 | 237.8 | 238.6 | 73.5 | 73.5 | 73.2 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 28053 | 1 | 49.1 | 80115.8 | 6169 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 7.4 | 1.6 | 3.6 | 4.3 | 5.6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 13:36 | Normal | 587.7 | 551.7 | 517.7 | 0 | 15.5 | 14.4 | 18.7 | 0 | 240.2 | 238.2 | 238.6 | 64.6 | 64.5 | 64.3 | 60.01 | 59.94 | 59.99 | 18653 | 1 | 49.7 | 80118 | 6169 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 6.3 | 1.1 | 3 | 3.4 | 5.6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 13:41 | Normal | 601.5 | 557.1 | 570.8 | 0 | 14.6 | 15.5 | 10.4 | 0 | 238.2 | 236.4 | 238.6 | 53.2 | 53.3 | 53 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 23002 | 1 | 49.8 | 80119.7 | 6169 | 4 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 6.8 | 1.5 | 3.5 | 4 | 3.4 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 13:46 | Normal | 583.6 | 552.7 | 565.8 | 0 | 22.9 | 16.6 | 12.5 | 0 | 238.4 | 237.6 | 238.4 | 69.2 | 69.3 | 68.8 | 60 | 60 | 60 | 25137 | 1 | 49.2 | 80121.3 | 6170 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 7.3 | 1.6 | 3.4 | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 13:51 | Normal | 600.4 | 569.2 | 549.7 | 0 | 15.4 | 13.6 | 14.6 | 0 | 239 | 237.2 | 238.6 | 59 | 59.1 | 58.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 22200 | 1 | 49.8 | 80123.4 | 6170 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.9 | 5.7 | 1.3 | 2.7 | 2.9 | 4.2 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 13:56 | Normal | 607.7 | 563.8 | 520.1 | 0 | 12.2 | 14.5 | 20.1 | 0 | 239.2 | 236.4 | 238.6 | 59.8 | 59.8 | 59.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 21707 | 1 | 50.2 | 80125.3 | 6170 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 3.2 | 6.2 | 1.5 | 2.8 | 3.7 | 5.7 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 14:01 | Normal | 562.9 | 546.4 | 522.2 | 0 | 22.5 | 15.3 | 18.1 | 0 | 239 | 236.8 | 239.6 | 73.9 | 73.8 | 73.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 29939 | 1 | 50.7 | 80127.7 | 6170 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 6.6 | 1.3 | 3 | 3.9 | 5.2 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 14:06 | Normal | 537.3 | 451.7 | 494.6 | 0 | 5 | 4.3 | 3.8 | 0 | 235.4 | 233.6 | 234.2 | 16.2 | 16.2 | 15.9 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 6465 | 1 | 49.5 | 80128.9 | 6170 | 1.3 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.3 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 14:11 | Normal | 553.2 | 462.9 | 513.6 | 0 | 5.1 | 4.6 | 3.9 | 0 | 235.6 | 233.2 | 235 | 17.4 | 17.4 | 17.2 | 59.91 | 59.89 | 59.91 | 6953 | 1 | 46.6 | 80129.5 | 6170 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 14:16 | Normal | 554.2 | 466.1 | 520.8 | 0 | 5.4 | 4.7 | 4 | 0 | 234.4 | 233.6 | 235 | 18.1 | 18.2 | 18 | 60.03 | 60 | 60.03 | 7272 | 1 | 44.7 | 80130.1 | 6170 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 14:21 | Normal | 576.9 | 534.9 | 539.4 | 0 | 27.1 | 19.1 | 20.6 | 0 | 239 | 237.2 | 238.8 | 85.7 | 85.6 | 85.3 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 35029 | 1 | 43.7 | 80131.3 | 6170 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 6.3 | 7.9 | 1.4 | 4.7 | 4.9 | 6.5 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 14:26 | Normal | 565.6 | 520.6 | 523.8 | 0 | 24.2 | 16.6 | 18.8 | 0 | 239.6 | 237.4 | 239 | 73.9 | 73.9 | 73.6 | 60 | 59.99 | 60 | 29930 | 1 | 46.1 | 80133.8 | 6170 | 6.1 | 6 | 6.1 | 5.7 | 6.4 | 1.4 | 4.2 | 4.3 | 6 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 14:31 | Normal | 560.4 | 486.8 | 526.2 | 0 | 21.1 | 15.2 | 15.6 | 0 | 238.6 | 236.8 | 238 | 63.6 | 63.6 | 63.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 24819 | 1 | 47.4 | 80136 | 6170 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5 | 6 | 1.3 | 3.9 | 4 | 4.8 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 14:36 | Normal | 548.3 | 454.2 | 512.6 | 0 | 26.3 | 20.6 | 20.2 | 0 | 239.4 | 237.8 | 239.2 | 78.8 | 78.9 | 78.5 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 31974 | 1 | 48.7 | 80138.5 | 6170 | 6.6 | 6.1 | 6.7 | 6.2 | 7.4 | 1.5 | 6.4 | 5.2 | 6.5 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 14:41 | Normal | 591 | 544.3 | 549.6 | 0 | 22 | 14.8 | 17.6 | 0 | 238.6 | 237 | 239.2 | 71.1 | 71.1 | 70.7 | 59.97 | 59.93 | 59.96 | 26851 | 1 | 49.2 | 80140.7 | 6170 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 5.2 | 3.5 | 2.4 | 4.9 | 4.2 | 5.4 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 14:46 | Normal | 551 | 515.9 | 518.8 | 0 | 11.8 | 8 | 8.5 | 0 | 235.6 | 234.8 | 235.8 | 35.5 | 35.6 | 35.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 13482 | 1 | 48.9 | 80142.7 | 6171 | 2.8 | 3 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 1.9 | 1.5 | 2 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 14:51 | Normal | 559.1 | 442.7 | 518.9 | 0 | 12.5 | 10.8 | 9.5 | 0 | 236.6 | 235.2 | 236.2 | 39.2 | 39.3 | 38.8 | 59.87 | 59.85 | 59.87 | 15622 | 1 | 47.3 | 80144.3 | 6171 | 3.1 | 3.1 | 3 | 3 | 3 | 2.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 14:56 | Normal | 568.3 | 470.1 | 530.8 | 0 | 11.8 | 10.5 | 9.1 | 0 | 235.8 | 234 | 235.6 | 38.5 | 38.5 | 38.3 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 15777 | 1 | 45.8 | 80145.5 | 6171 | 2.9 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 15:01 | Normal | 570.8 | 479.7 | 532.2 | 0 | 11.4 | 10 | 8.6 | 0 | 235.4 | 234.6 | 235.8 | 37.4 | 37.5 | 37.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 14619 | 1 | 44.5 | 80146.7 | 6171 | 2.6 | 3.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 15:06 | Normal | 571 | 499.7 | 532.1 | 0 | 13.7 | 11.1 | 10.5 | 0 | 236.6 | 235.2 | 236.4 | 44.4 | 44.5 | 44.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 17903 | 1 | 43.7 | 80148.1 | 6171 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 2.7 | 2.3 | 2.7 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 15:11 | Normal | 567 | 497.8 | 535.1 | 0 | 13 | 10.3 | 9.7 | 0 | 236.6 | 235 | 236.4 | 41.4 | 41.4 | 41.2 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 18011 | 1 | 43.6 | 80149.7 | 6171 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 15:16 | Normal | 556 | 464.7 | 526.6 | 0 | 8.1 | 7.1 | 6.1 | 0 | 235.4 | 233 | 234.2 | 26.2 | 26.3 | 26.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 10463 | 1 | 43.3 | 80151.2 | 6171 | 2 | 2 | 1.9 | 2 | 2 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 15:21 | Normal | 566.6 | 465.6 | 530.1 | 0 | 5.3 | 4.8 | 4.1 | 0 | 233.4 | 232 | 232.8 | 18.5 | 18.7 | 18.3 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 7444 | 1 | 42.1 | 80151.9 | 6171 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 15:26 | Normal | 567.8 | 482.5 | 527.8 | 0 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 0 | 234.6 | 233 | 233.2 | 20.3 | 20.5 | 20.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 7953 | 1 | 40.7 | 80152.5 | 6171 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 15:31 | Normal | 578.4 | 496.8 | 535 | 0 | 6.3 | 5.6 | 5 | 0 | 233.6 | 232 | 233.6 | 22.3 | 22.4 | 22.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 8718 | 1 | 40.1 | 80153.2 | 6171 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 15:36 | Normal | 573.6 | 502.6 | 542.7 | 0 | 7.3 | 6.3 | 5.5 | 0 | 233.6 | 232 | 233.2 | 25.2 | 25.1 | 25 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 9794 | 1 | 39.6 | 80154 | 6171 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 15:41 | Normal | 576 | 497.7 | 545.9 | 0 | 7.5 | 6.2 | 5.6 | 0 | 234.6 | 232.6 | 233.8 | 25.5 | 25.5 | 25.2 | 60 | 59.99 | 59.98 | 9948 | 1 | 39.1 | 80154.8 | 6171 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 15:46 | Normal | 585.7 | 495.7 | 535.1 | 0 | 9 | 7 | 7 | 0 | 234 | 233 | 234 | 29.7 | 29.6 | 29.4 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 11745 | 1 | 38.8 | 80155.8 | 6172 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 15:51 | Normal | 574.4 | 494.9 | 531.4 | 0 | 5.9 | 5 | 4.3 | 0 | 233 | 231 | 232 | 20.1 | 20.3 | 19.9 | 59.91 | 59.94 | 59.93 | 7915 | 1 | 38.4 | 80156.6 | 6172 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 15:56 | Normal | 566 | 496.8 | 526.7 | 0 | 5.1 | 4.3 | 3.8 | 0 | 232.6 | 231 | 232.2 | 17.6 | 17.7 | 17.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 7037 | 1 | 38 | 80157.3 | 6172 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 16:01 | Normal | 573.8 | 478.9 | 541.4 | 0 | 5 | 4.5 | 3.6 | 0 | 234 | 231 | 232.4 | 17.4 | 17.6 | 17.4 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 7014 | 1 | 37.5 | 80157.8 | 6172 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 1 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 16:06 | Normal | 561.6 | 471.7 | 532.9 | 0 | 4 | 3.3 | 2.7 | 0 | 232.2 | 230.6 | 232 | 13.4 | 13.6 | 13.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 5396 | 1 | 37.2 | 80158.4 | 6172 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 16:11 | Normal | 556.5 | 467.9 | 530.4 | 0 | 3 | 2.6 | 2.1 | 0 | 231.6 | 230 | 231 | 10.8 | 10.9 | 10.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4239 | 1 | 36.8 | 80158.8 | 6172 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 16:16 | Normal | 571.5 | 474.2 | 537.9 | 0 | 3.1 | 2.7 | 2.3 | 0 | 233 | 230.2 | 231.6 | 10.9 | 11.1 | 10.6 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 4363 | 1 | 36.5 | 80159.1 | 6172 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 16:21 | Normal | 574.3 | 473.7 | 523.9 | 0 | 3.7 | 3.2 | 2.7 | 0 | 233.8 | 231.6 | 232.6 | 13.1 | 13.2 | 12.9 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 5219 | 1 | 36.3 | 80159.5 | 6172 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 16:26 | Normal | 572.5 | 474.8 | 537.4 | 0 | 3.6 | 3.1 | 2.6 | 0 | 232.8 | 231 | 231.8 | 12.8 | 12.8 | 12.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 5108 | 1 | 36.2 | 80160 | 6172 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 16:31 | Normal | 571.3 | 474.8 | 529.5 | 0 | 2.9 | 2.6 | 2.1 | 0 | 233.2 | 231.2 | 232.6 | 10.7 | 10.7 | 10.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 4241 | 1 | 36.1 | 80160.3 | 6172 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 16:36 | Normal | 561.2 | 477.8 | 528.7 | 0 | 2.9 | 2.6 | 2.1 | 0 | 233.8 | 231.4 | 232.8 | 10.6 | 10.6 | 10.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 4165 | 1 | 35.9 | 80160.7 | 6172 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 16:41 | Normal | 573.5 | 479.8 | 533.1 | 0 | 3.5 | 3 | 2.6 | 0 | 233 | 231.8 | 232.6 | 12.5 | 12.6 | 12.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 4967 | 1 | 35.9 | 80161.1 | 6172 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 16:46 | Normal | 572 | 480.1 | 537.4 | 0 | 4.8 | 4 | 3.5 | 0 | 234 | 231.8 | 233 | 16.4 | 16.5 | 16.2 | 60 | 60 | 60.01 | 6497 | 1 | 35.8 | 80161.5 | 6173 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 16:51 | Normal | 574.8 | 474.8 | 528.8 | 0 | 4.7 | 4.1 | 3.5 | 0 | 232.6 | 231.2 | 232.2 | 16.3 | 16.4 | 16.2 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 6528 | 1 | 35.8 | 80162.1 | 6173 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 16:56 | Normal | 569.7 | 481.9 | 537.5 | 0 | 4 | 3.3 | 2.9 | 0 | 233.8 | 231.2 | 232.4 | 13.7 | 13.9 | 13.6 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 5557 | 1 | 35.8 | 80162.6 | 6173 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 17:01 | Normal | 566.6 | 469.4 | 529.2 | 0 | 2.8 | 2.3 | 2.1 | 0 | 233 | 230.2 | 232 | 10.1 | 10.3 | 10 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 4029 | 1 | 35.8 | 80163 | 6173 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 17:06 | Normal | 557.3 | 473.7 | 538.6 | 0 | 3 | 2.7 | 2.4 | 0 | 232 | 230.4 | 231.2 | 11.4 | 11.4 | 11.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4398 | 1 | 35.7 | 80163.4 | 6173 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 17:11 | Normal | 544.5 | 460.8 | 518.5 | 0 | 2 | 1.6 | 1.4 | 0 | 232.6 | 230.2 | 231.8 | 7 | 7.2 | 6.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2814 | 1 | 35.7 | 80163.7 | 6173 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 17:16 | Normal | 534.3 | 495.8 | 513.3 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0 | 231.8 | 229.4 | 231 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 1414 | 1 | 35.5 | 80163.8 | 6173 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 17:21 | Normal | 535.1 | 514.6 | 505.3 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 231.6 | 230.6 | 231.4 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1283 | 1 | 35.3 | 80163.9 | 6173 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 17:26 | Normal | 536.2 | 523.7 | 502.5 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0 | 232.2 | 230 | 231.4 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 59.95 | 59.93 | 59.97 | 1209 | 1 | 34.9 | 80164 | 6173 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 17:31 | Normal | 534.2 | 506.6 | 488.2 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 233.4 | 231.2 | 232.2 | 3 | 3.1 | 3 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 1144 | 1 | 34.7 | 80164.1 | 6173 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 17:36 | Normal | 540.1 | 516.8 | 509.7 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 233.8 | 231.6 | 232.2 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 863 | 1 | 34.3 | 80164.2 | 6173 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 17:41 | Normal | 528.3 | 490.9 | 504.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 232.8 | 230.6 | 231 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 859 | 1 | 34.1 | 80164.3 | 6173 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 17:46 | Normal | 530.5 | 483.1 | 493.4 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 233.6 | 231.2 | 232.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 826 | 1 | 33.8 | 80164.4 | 6174 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 17:51 | Normal | 530.3 | 515.9 | 503.7 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 233 | 231.6 | 232.6 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 808 | 1 | 33.6 | 80164.4 | 6174 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 17:56 | Normal | 537.3 | 471.8 | 507.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 231.8 | 229.6 | 230.6 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 693 | 1 | 33.5 | 80164.5 | 6174 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 18:01 | Normal | 526.4 | 451 | 489.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 231 | 228.6 | 229.8 | 1.9 | 2 | 1.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 555 | 1 | 33.3 | 80164.5 | 6174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 18:06 | Normal | 502.8 | 421 | 447.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.2 | 228.8 | 229.4 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 412 | 1 | 33.2 | 80164.6 | 6174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 18:11 | Normal | 470.3 | 315 | 421.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 229.4 | 230.2 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 277 | 1 | 33.1 | 80164.6 | 6174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 18:16 | Normal | 382.4 | 199.9 | 408.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 228.4 | 229.6 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 60 | 59.99 | 60 | 147 | 1 | 33 | 80164.6 | 6174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 18:21 | Normal | 199.9 | 199.3 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.6 | 229.2 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 39 | 1 | 32.9 | 80164.6 | 6174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 18:26 | Normal | 200.3 | 199.9 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.2 | 229 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 26 | 1 | 32.8 | 80164.6 | 6174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 18:31 | Normal | 199.7 | 198.9 | 173.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229 | 229.8 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 34 | 1 | 32.7 | 80164.6 | 6174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 18:36 | Normal | 198.1 | 212.8 | 188.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 228.8 | 229.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 20 | 1 | 32.5 | 80164.6 | 6174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-04 18:41 | Normal | 194.1 | 196.6 | 203.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.2 | 229.6 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 11 | 1 | 32.5 | 80164.6 | 6174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0