## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-01-05 04:55 | Wait | 506.9 | 507.7 | 497.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 231.2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 23.1 | 80164.6 | 6174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 05:00 | Normal | 463.3 | 199.5 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 231.8 | 232.4 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 110 | 1 | 23.4 | 80164.6 | 6175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 05:04 | Normal | 485.2 | 200.3 | 453.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 231.6 | 233.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 143 | 1 | 23.9 | 80164.7 | 6175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 05:10 | Normal | 486.2 | 203.6 | 465.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234.4 | 232 | 233.2 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 254 | 1 | 24.2 | 80164.7 | 6175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 05:14 | Normal | 539.7 | 363.7 | 498.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 235 | 231.8 | 233.2 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 396 | 1 | 24.5 | 80164.7 | 6175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 05:20 | Normal | 528.7 | 474.7 | 512 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234.8 | 232 | 233.6 | 2 | 2.1 | 1.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 616 | 1 | 24.6 | 80164.7 | 6175 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 05:25 | Normal | 566.7 | 503 | 512.9 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 235.2 | 233 | 233.4 | 2.1 | 2.2 | 2 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 791 | 1 | 24.8 | 80164.8 | 6175 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 05:29 | Normal | 542.5 | 522.5 | 509.8 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 234.4 | 232.8 | 233.8 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 59.94 | 59.92 | 59.94 | 868 | 1 | 25 | 80164.9 | 6175 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 05:35 | Normal | 562.4 | 547.8 | 519.8 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 234.8 | 232.4 | 233.4 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1015 | 1 | 25.2 | 80164.9 | 6175 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 05:40 | Normal | 562.6 | 531.8 | 528 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 235 | 232.8 | 233.4 | 3.3 | 3.2 | 3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1185 | 1 | 25.4 | 80165 | 6175 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 05:45 | Normal | 580.6 | 528.9 | 527 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 234.4 | 232.4 | 233.2 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 1173 | 1 | 25.6 | 80165.1 | 6175 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 05:50 | Normal | 571.2 | 553.8 | 527.8 | 0 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 235 | 233 | 233.8 | 3.9 | 4 | 3.8 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 1502 | 1 | 25.8 | 80165.2 | 6175 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 05:54 | Normal | 579.6 | 551.8 | 540.8 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0 | 235 | 232.6 | 234 | 3.9 | 4 | 3.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1484 | 1 | 25.9 | 80165.4 | 6175 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 06:00 | Normal | 566.6 | 477.6 | 541.1 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 235.4 | 232.8 | 233.6 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 1688 | 1 | 26.1 | 80165.5 | 6176 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 06:05 | Normal | 582.5 | 550.8 | 537.6 | 0 | 1.3 | 0.8 | 1 | 0 | 235.2 | 232.6 | 233.2 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 59.91 | 59.93 | 59.93 | 1886 | 1 | 26.3 | 80165.7 | 6176 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 06:10 | Normal | 574.5 | 405.9 | 525.1 | 0 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 0 | 234.2 | 231.8 | 232.6 | 4.6 | 4.8 | 4.3 | 59.85 | 59.86 | 59.85 | 1755 | 1 | 26.5 | 80165.8 | 6176 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 06:15 | Normal | 598.6 | 464.9 | 545.1 | 0 | 1.1 | 2.4 | 0.8 | 0 | 234.6 | 232.8 | 233.4 | 5.8 | 5.9 | 5.5 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 2309 | 1 | 26.7 | 80166 | 6176 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 06:20 | Normal | 588.6 | 556.8 | 540 | 0 | 1.1 | 2.6 | 0.8 | 0 | 234.6 | 232.6 | 233.2 | 6.9 | 7.1 | 6.6 | 60.03 | 60.03 | 60 | 2720 | 1 | 26.9 | 80166.2 | 6176 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 06:25 | Normal | 504.5 | 559.6 | 527.8 | 0 | 3.3 | 3 | 1 | 0 | 234.6 | 232.6 | 233.8 | 10.1 | 10.2 | 9.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 4002 | 1 | 27.1 | 80166.5 | 6176 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1 | 1 | 1.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 06:30 | Normal | 553.2 | 563.7 | 544.7 | 0 | 3.6 | 3.3 | 1 | 0 | 235.2 | 233.4 | 234.4 | 11.4 | 11.5 | 11.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 4520 | 1 | 27.4 | 80166.8 | 6176 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 06:35 | Normal | 580.8 | 559.8 | 545.9 | 0 | 5.2 | 3.6 | 1.1 | 0 | 235.8 | 233.2 | 234.6 | 14.3 | 14.6 | 14.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5731 | 1 | 27.6 | 80167.3 | 6176 | 0.4 | 1.9 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 06:40 | Normal | 583.6 | 570.7 | 540 | 0 | 5.1 | 3.4 | 1.2 | 0 | 235.8 | 233.6 | 234.4 | 14.1 | 14.4 | 14 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5673 | 1 | 27.9 | 80167.8 | 6176 | 0.3 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 06:45 | Normal | 596.8 | 565.8 | 507.6 | 0 | 6 | 4.1 | 2.4 | 0 | 236.4 | 233.8 | 234.8 | 17.6 | 17.8 | 17.5 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 7082 | 1 | 28.1 | 80168.3 | 6176 | 0.3 | 2.2 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 06:50 | Normal | 596.7 | 571.8 | 549.9 | 0 | 6.6 | 4.5 | 2.6 | 0 | 235.2 | 233.8 | 234.8 | 19.8 | 20 | 19.7 | 60.08 | 60.08 | 60.05 | 7784 | 1 | 28.5 | 80168.9 | 6176 | 0.3 | 2.4 | 2 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 06:55 | Normal | 588.7 | 566.8 | 467.3 | 0 | 7 | 4.8 | 4.8 | 0 | 235.6 | 233.8 | 234.6 | 22.2 | 22.3 | 22 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 8703 | 1 | 28.8 | 80169.6 | 6176 | 0.4 | 2.5 | 2 | 1.9 | 2 | 2.3 | 0 | 0.2 | 2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 07:00 | Normal | 588.8 | 570.6 | 540.6 | 0 | 7.6 | 5.3 | 5.3 | 0 | 236.4 | 234.8 | 236 | 25.6 | 25.6 | 25.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 10057 | 1 | 29.2 | 80170.4 | 6177 | 0.4 | 2.8 | 2.3 | 2 | 2.2 | 2.5 | 0 | 0.2 | 2.4 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 07:05 | Normal | 587.3 | 568.7 | 553.1 | 0 | 8.1 | 5.6 | 5.5 | 0 | 236 | 235 | 235.6 | 26.8 | 26.9 | 26.6 | 59.98 | 59.99 | 60 | 10592 | 1 | 29.7 | 80171.2 | 6177 | 0.5 | 2.9 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | 0 | 0.1 | 2.5 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 07:10 | Normal | 585.9 | 574.6 | 551.7 | 0 | 8.4 | 5.7 | 5.8 | 0 | 237.6 | 235.4 | 236.4 | 27.9 | 28 | 27.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 10895 | 1 | 30 | 80172.1 | 6177 | 0.5 | 3 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | 0 | 0.1 | 2.6 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 07:15 | Normal | 593.2 | 562.7 | 544.9 | 0 | 9 | 6.3 | 6.8 | 0 | 237.6 | 235.4 | 236.6 | 30.3 | 30.3 | 30.1 | 60 | 60.05 | 60.03 | 11897 | 1 | 30.3 | 80173.1 | 6177 | 0.5 | 3.3 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0.2 | 2.9 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 07:20 | Normal | 581.7 | 567.7 | 547.4 | 0 | 9.5 | 6.6 | 8.5 | 0 | 237.2 | 234.2 | 236.8 | 33.6 | 33.6 | 33.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 13217 | 1 | 30.7 | 80174.1 | 6177 | 0.6 | 3.4 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 0 | 0.2 | 3.1 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 07:25 | Normal | 585.4 | 567.5 | 551.1 | 0 | 12.1 | 7 | 9.1 | 0 | 237.6 | 236.2 | 236.8 | 38.4 | 38.3 | 38.1 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 15171 | 1 | 31.1 | 80175.3 | 6177 | 2.5 | 3.5 | 2.9 | 2.9 | 3 | 3.4 | 0 | 0.3 | 3.1 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 07:30 | Normal | 581.5 | 568.6 | 551.4 | 0 | 13.1 | 7.4 | 9.7 | 0 | 238 | 236.2 | 237.8 | 40.9 | 41 | 40.7 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 16210 | 1 | 31.5 | 80176.6 | 6177 | 3 | 3.6 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 0 | 0.3 | 3.3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 07:35 | Normal | 574 | 566.1 | 542.5 | 0 | 13.5 | 7.8 | 10.1 | 0 | 238.2 | 236 | 237.4 | 42 | 41.9 | 41.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 16623 | 1 | 32 | 80178 | 6177 | 3.1 | 3.6 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.7 | 0 | 0.4 | 3.6 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 07:40 | Normal | 586.2 | 558.7 | 544.6 | 0 | 13.8 | 8.1 | 10.2 | 0 | 239 | 236.4 | 237.6 | 42.3 | 42.4 | 42.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 16769 | 1 | 32.3 | 80179.4 | 6177 | 3.2 | 3.9 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 4 | 0 | 0.2 | 3.5 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 07:45 | Normal | 581.5 | 561.8 | 537.7 | 0 | 14.6 | 8.3 | 10.9 | 0 | 237.2 | 235.8 | 237.4 | 44.8 | 44.7 | 44.6 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 18091 | 1 | 32.7 | 80180.8 | 6177 | 3.4 | 4 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 4 | 0 | 0.3 | 3.8 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 07:50 | Normal | 585 | 559.5 | 542.7 | 0 | 15.6 | 8.9 | 11.6 | 0 | 238.8 | 237 | 238.2 | 47.3 | 47.3 | 46.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 19109 | 1 | 33.1 | 80182.4 | 6177 | 3.6 | 4.3 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 4.2 | 0 | 0.5 | 4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 07:55 | Normal | 573.2 | 561.9 | 537.5 | 0 | 16.1 | 9.2 | 11.8 | 0 | 238.8 | 237 | 238.2 | 48.8 | 49 | 48.9 | 59.99 | 60.01 | 60 | 19650 | 1 | 33.5 | 80184 | 6177 | 3.8 | 4.4 | 3.9 | 3.9 | 4 | 4.4 | 0 | 0.5 | 4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 08:00 | Normal | 572.3 | 552.9 | 543 | 0 | 17.1 | 10.1 | 12.5 | 0 | 239.2 | 236.8 | 238 | 51.3 | 51.2 | 50.9 | 60 | 60.01 | 60 | 20710 | 1 | 34 | 80185.7 | 6178 | 4 | 4.7 | 4 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 0 | 0.8 | 4.3 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 08:05 | Normal | 570.4 | 549.9 | 536.2 | 0 | 17.6 | 11.2 | 13.1 | 0 | 239.6 | 237.8 | 239.2 | 53.8 | 53.9 | 53.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 21673 | 1 | 34.6 | 80187.4 | 6178 | 4.1 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 0 | 1.5 | 4.5 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 08:10 | Normal | 571.5 | 529.8 | 534.3 | 0 | 18.2 | 13.6 | 13.5 | 0 | 238.6 | 237 | 238.4 | 57.5 | 57.5 | 57.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 23235 | 1 | 35 | 80189.3 | 6178 | 4.3 | 4.9 | 4.3 | 4.4 | 4.9 | 5.1 | 0.1 | 3.2 | 4.6 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 08:15 | Normal | 581.5 | 570.2 | 540.8 | 0 | 18.5 | 13.4 | 13.9 | 0 | 239.2 | 237.2 | 238.6 | 57.6 | 57.7 | 57.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 23876 | 1 | 35.5 | 80191.3 | 6178 | 4.4 | 5 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 5.1 | 0.1 | 3.1 | 4.8 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 08:20 | Normal | 580.8 | 567.9 | 550.9 | 0 | 18.1 | 13.1 | 12.8 | 0 | 239.2 | 238.4 | 239.4 | 58.5 | 58.7 | 58.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 22757 | 1 | 36 | 80193.2 | 6178 | 4.3 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 5 | 0.1 | 3 | 4.1 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 08:25 | Normal | 595 | 569 | 559.2 | 0 | 16.5 | 13.2 | 11.7 | 0 | 239.4 | 237.6 | 239.6 | 56 | 55.9 | 55.7 | 60.05 | 60.12 | 60.05 | 22489 | 1 | 36.2 | 80195.1 | 6178 | 4.3 | 4.7 | 4.3 | 4.2 | 4.9 | 5.2 | 0 | 3 | 4 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 08:30 | Normal | 598.4 | 574.8 | 561.8 | 0 | 15.4 | 12.5 | 11.9 | 0 | 239.4 | 237.2 | 238.8 | 54.6 | 54.3 | 54.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 20721 | 1 | 36.5 | 80196.8 | 6178 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 4.5 | 4.9 | 0 | 2.7 | 3.5 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 08:35 | Normal | 610.4 | 559.6 | 551.3 | 0 | 13.8 | 15 | 13.4 | 0 | 239 | 237 | 237.6 | 55.7 | 55.7 | 55.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 21051 | 1 | 36.7 | 80198.6 | 6178 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 5.1 | 5.5 | 0.3 | 3.5 | 4.2 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 08:40 | Normal | 554.7 | 541.9 | 522.3 | 0 | 21.5 | 16 | 16.1 | 0 | 239.6 | 236.8 | 238.4 | 67.6 | 67.5 | 67.1 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 27252 | 1 | 37.1 | 80200.7 | 6178 | 5 | 5.6 | 5.2 | 5.3 | 5.6 | 6 | 0.3 | 3.8 | 5.4 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 08:45 | Normal | 604.5 | 577.9 | 557 | 0 | 15.4 | 12.7 | 12.6 | 0 | 239.4 | 237.8 | 238.6 | 55.1 | 55.1 | 54.8 | 59.98 | 60 | 59.98 | 21263 | 1 | 37.6 | 80202.7 | 6178 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 4.5 | 5 | 0.1 | 2.6 | 3.9 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 08:50 | Normal | 606.4 | 573.6 | 542.4 | 0 | 13.8 | 13.1 | 14.4 | 0 | 238.6 | 237.2 | 238.2 | 56.5 | 56.5 | 56.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 20767 | 1 | 37.8 | 80204.5 | 6178 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 4.8 | 5 | 0 | 2.6 | 4.6 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 08:55 | Normal | 611.6 | 550.8 | 527.5 | 0 | 12.9 | 15.8 | 16.3 | 0 | 238.6 | 238 | 239.4 | 59.2 | 59 | 58.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 21582 | 1 | 37.9 | 80206.2 | 6178 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 3 | 5.5 | 5.9 | 0.4 | 3.5 | 5.3 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 09:00 | Normal | 571 | 541.4 | 516 | 0 | 19.6 | 13.6 | 17.5 | 0 | 238.4 | 236.8 | 238.4 | 64.4 | 64.4 | 64 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 21032 | 1 | 38.3 | 80208.2 | 6179 | 5 | 5 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 0.9 | 4 | 5.9 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 09:05 | Normal | 610.9 | 582.8 | 554.1 | 0 | 12.5 | 12.1 | 13.1 | 0 | 239.2 | 237.4 | 239.2 | 52.9 | 53 | 52.8 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 19375 | 1 | 38.6 | 80210.2 | 6179 | 3.1 | 3.1 | 3 | 3 | 4.5 | 4.8 | 0.2 | 2.1 | 4.1 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 09:10 | Normal | 626.1 | 580.6 | 543.5 | 0 | 8 | 13 | 15 | 0 | 238.4 | 236.4 | 238 | 49.1 | 49.4 | 49.1 | 60.01 | 59.96 | 59.98 | 22589 | 1 | 38.4 | 80212 | 6179 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2 | 4.9 | 5.2 | 0.4 | 2.5 | 5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 09:15 | Normal | 616.8 | 547.8 | 510.2 | 0 | 10.3 | 18.2 | 18.6 | 0 | 239 | 237.6 | 239.4 | 59.1 | 59 | 58.8 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 22063 | 1 | 38.5 | 80213.8 | 6179 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 6.1 | 6.4 | 1.1 | 4.1 | 6.1 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 09:20 | Normal | 574 | 543.1 | 521.5 | 0 | 20.2 | 18.8 | 18 | 0 | 239.2 | 237.8 | 238.4 | 74.5 | 74.5 | 74.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 28306 | 1 | 39 | 80216 | 6179 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 6.1 | 6.4 | 1.3 | 4 | 5.7 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 09:25 | Normal | 513.7 | 484.2 | 510.9 | 0 | 4.8 | 4.1 | 3.4 | 0 | 236.6 | 235 | 235.6 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 6441 | 1 | 39.2 | 80217.5 | 6179 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 09:30 | Normal | 590.7 | 596.3 | 576.2 | 0 | 19.9 | 12 | 11.6 | 0 | 238.2 | 238.2 | 239.4 | 58.6 | 58.6 | 58.5 | 59.97 | 60.02 | 59.97 | 19944 | 1 | 38.7 | 80219.1 | 6179 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4 | 4.2 | 0.2 | 1.5 | 2.8 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 09:35 | Normal | 584.8 | 571.7 | 549.7 | 0 | 12.5 | 9.2 | 15.6 | 0 | 237 | 236.8 | 236.8 | 48.7 | 48.7 | 48.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 20636 | 1 | 39 | 80220.9 | 6179 | 3.9 | 3.4 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 1.4 | 2.4 | 4.4 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 09:40 | Normal | 599.7 | 537.7 | 565.5 | 0 | 18.4 | 22.6 | 12 | 0 | 239 | 237 | 238.6 | 71.7 | 71.6 | 71.5 | 59.97 | 59.94 | 59.98 | 27350 | 1 | 38.9 | 80222.5 | 6179 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 7.2 | 7.4 | 2.3 | 5 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 09:45 | Normal | 622.6 | 555.9 | 557.4 | 0 | 8.5 | 19 | 12.6 | 0 | 240 | 237.2 | 239 | 56.2 | 56.1 | 56 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 21577 | 1 | 39.4 | 80224.6 | 6179 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 6.3 | 6.5 | 1.7 | 4 | 3.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 09:50 | Normal | 526.3 | 507.7 | 500 | 0 | 6.8 | 5.3 | 5 | 0 | 236.8 | 234.6 | 236.2 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 8614 | 1 | 39.7 | 80226.3 | 6179 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 09:55 | Normal | 555.2 | 500.1 | 527.5 | 0 | 8 | 6.4 | 5.2 | 0 | 235.6 | 234.8 | 235.2 | 25.4 | 25.3 | 25.2 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 9936 | 1 | 38.7 | 80227 | 6179 | 1.9 | 2 | 2 | 1.9 | 2 | 2 | 0.8 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 10:00 | Normal | 569.8 | 488.8 | 531.2 | 0 | 9.2 | 8.1 | 6.5 | 0 | 235.8 | 234.6 | 235.4 | 30.4 | 30.5 | 30.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 12084 | 1 | 37.8 | 80227.9 | 6180 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 10:05 | Normal | 623.1 | 597.4 | 581.4 | 0 | 17.6 | 16.4 | 12.8 | 0 | 238.6 | 237.4 | 239.4 | 62 | 62.4 | 61.7 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 25039 | 1 | 37.7 | 80229.3 | 6180 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 4 | 5.1 | 5.5 | 1.2 | 3.1 | 3.8 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 10:10 | Normal | 631 | 569.5 | 573.5 | 0 | 11.5 | 21.4 | 12.9 | 0 | 239.4 | 237.4 | 238 | 61.6 | 61.8 | 61.5 | 60 | 60 | 60 | 24353 | 1 | 38.5 | 80231.3 | 6180 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 7.2 | 7.3 | 2.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 10:15 | Normal | 612.8 | 549.1 | 550.1 | 0 | 12.8 | 22.7 | 13.4 | 0 | 239.2 | 237.8 | 239 | 64.9 | 64.9 | 64.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 23763 | 1 | 39.3 | 80233.3 | 6180 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 7.2 | 7.6 | 2.4 | 4.8 | 4.1 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 10:20 | Normal | 574.5 | 526 | 510.7 | 0 | 20.4 | 25.5 | 20.6 | 0 | 239.2 | 237.8 | 239.4 | 81.8 | 82 | 81.7 | 60 | 59.99 | 60.01 | 29883 | 1 | 40.1 | 80235.5 | 6180 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 7.5 | 7.8 | 3.9 | 5.7 | 6.6 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 10:25 | Normal | 606.4 | 549.5 | 531.3 | 0 | 11.7 | 23.6 | 19.4 | 0 | 238.8 | 237.2 | 238.8 | 69.3 | 69.3 | 68.9 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 23153 | 1 | 41.1 | 80237.9 | 6180 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 7.4 | 7.5 | 3.1 | 4.7 | 6 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 10:30 | Normal | 544.1 | 514.8 | 502.1 | 0 | 20.5 | 19 | 16.2 | 0 | 238.8 | 237.8 | 238.8 | 66.5 | 66.5 | 66.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 25400 | 1 | 41.5 | 80240 | 6180 | 5 | 5.1 | 5 | 4.8 | 5.7 | 5.8 | 2.7 | 4.1 | 5.1 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 10:35 | Normal | 584.4 | 537.5 | 518.7 | 0 | 15.5 | 22.7 | 19.2 | 0 | 238.8 | 237.2 | 239 | 74.8 | 75 | 74.6 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 25718 | 1 | 41.8 | 80242.2 | 6180 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 4 | 6.8 | 7.2 | 3.2 | 4.9 | 6 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 10:40 | Normal | 528 | 501.6 | 493.3 | 0 | 24.1 | 20.9 | 18.1 | 0 | 238.6 | 237.4 | 239.2 | 74.1 | 74.3 | 73.8 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 30456 | 1 | 42.7 | 80244.8 | 6180 | 5.9 | 6.3 | 5.9 | 5.7 | 6.3 | 6.3 | 3.3 | 4.5 | 5.9 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 10:45 | Normal | 545.9 | 529.1 | 525.3 | 0 | 23 | 17.9 | 15.3 | 0 | 239.6 | 238 | 239.2 | 70.5 | 70.6 | 70.3 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 26314 | 1 | 43.2 | 80247.1 | 6180 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 2.1 | 3.7 | 4.9 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 10:50 | Normal | 551.6 | 527.7 | 511 | 0 | 22 | 17.7 | 16.1 | 0 | 239.4 | 237 | 238.4 | 68.9 | 68.9 | 68.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 27442 | 1 | 43.4 | 80249.4 | 6180 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 5.7 | 5.8 | 2 | 3.6 | 5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 10:55 | Normal | 608.8 | 587.4 | 560.2 | 0 | 15.8 | 14.1 | 13.9 | 0 | 238.2 | 236.2 | 237 | 60.2 | 60.3 | 60.1 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 31660 | 1 | 43.9 | 80251.9 | 6180 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 4.9 | 5 | 1.1 | 2.4 | 4.3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 11:00 | Normal | 602.5 | 567.8 | 559.8 | 0 | 14.3 | 16.5 | 10.5 | 0 | 237.6 | 236.4 | 237.2 | 56.6 | 56.8 | 56.5 | 59.98 | 59.98 | 59.95 | 26464 | 1 | 44.4 | 80254.3 | 6181 | 3.7 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 5.4 | 5.6 | 1.7 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 11:05 | Normal | 535.6 | 511 | 507.9 | 0 | 24.4 | 19.4 | 17.1 | 0 | 239.2 | 237.2 | 239.2 | 73.2 | 73.1 | 72.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 28884 | 1 | 44.5 | 80256.6 | 6181 | 5.8 | 6.5 | 6 | 5.9 | 6.3 | 6.2 | 2.1 | 3.9 | 5.3 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 11:10 | Normal | 610.3 | 558.8 | 551.5 | 0 | 15.4 | 21.6 | 15.6 | 0 | 238.8 | 237 | 238.2 | 69.8 | 69.7 | 69.7 | 59.98 | 60.03 | 60.01 | 30936 | 1 | 44.6 | 80259.1 | 6181 | 3.9 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 6.9 | 7.2 | 2.3 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 11:15 | Normal | 607.3 | 571 | 560.1 | 0 | 15 | 19.9 | 15.1 | 0 | 238.8 | 238.4 | 238.2 | 66.9 | 66.8 | 66.7 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 25348 | 1 | 45.1 | 80261.7 | 6181 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.4 | 6.3 | 6.4 | 2.4 | 3.5 | 4.7 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 11:20 | Normal | 525.3 | 504.9 | 489.9 | 0 | 22 | 19 | 16.6 | 0 | 238.4 | 237.4 | 238.8 | 68.4 | 68.2 | 67.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 29116 | 1 | 44.9 | 80263.9 | 6181 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 5.8 | 5.7 | 3 | 4.1 | 5.4 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 11:25 | Normal | 596 | 554.7 | 549.9 | 0 | 16.5 | 20.9 | 14.3 | 0 | 239.2 | 238 | 239.4 | 70.5 | 70.6 | 70.4 | 59.97 | 60.02 | 59.99 | 23673 | 1 | 44.9 | 80266.1 | 6181 | 4 | 4 | 4 | 4.3 | 6.5 | 6.7 | 2.5 | 4.6 | 4.2 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 11:30 | Normal | 597.1 | 560.7 | 527.4 | 0 | 15 | 19.8 | 20 | 0 | 238.8 | 236.8 | 237.6 | 70.6 | 70.8 | 70.4 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 28084 | 1 | 45.2 | 80268.5 | 6181 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 5.8 | 6.1 | 2.9 | 4.5 | 6.3 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 11:35 | Normal | 525.8 | 510.7 | 496.9 | 0 | 7 | 5.6 | 5.5 | 0 | 236 | 234.6 | 235.6 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 9312 | 1 | 45.5 | 80270.7 | 6181 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 11:40 | Normal | 546.2 | 492.8 | 511.6 | 0 | 6.3 | 5.4 | 4.8 | 0 | 235.8 | 234.4 | 235.6 | 21.3 | 21.3 | 21.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 8304 | 1 | 43.8 | 80271.3 | 6181 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 11:45 | Normal | 637.9 | 573.9 | 575.3 | 0 | 15 | 26.6 | 17.1 | 0 | 238.8 | 237.4 | 239.6 | 79 | 79.1 | 78.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 27245 | 1 | 42.4 | 80272.4 | 6181 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 8 | 8.5 | 3.6 | 5.9 | 5.6 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 11:50 | Normal | 622.9 | 551.7 | 539.7 | 0 | 11.7 | 25.8 | 20.7 | 0 | 240 | 237 | 238.2 | 73.2 | 73.3 | 73 | 59.98 | 59.99 | 60 | 31617 | 1 | 43.2 | 80274.9 | 6181 | 3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 8.1 | 8.1 | 3.3 | 5.6 | 6.6 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 11:55 | Normal | 524.8 | 496.1 | 487.3 | 0 | 6 | 4.7 | 4.4 | 0 | 235.8 | 234 | 235.2 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 7553 | 1 | 43.5 | 80276.5 | 6181 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 12:00 | Normal | 640.5 | 603 | 605 | 0 | 13.8 | 17.8 | 8.3 | 0 | 237.4 | 236.6 | 237.2 | 54.8 | 54.7 | 54.6 | 60.01 | 59.97 | 60.03 | 26532 | 1 | 42.4 | 80277.7 | 6182 | 4 | 4 | 3.9 | 3.5 | 6.9 | 7.1 | 2 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 12:05 | Normal | 629.5 | 558.1 | 563.7 | 0 | 13.8 | 25 | 17.3 | 0 | 238.4 | 237.6 | 239 | 68.3 | 68.3 | 68 | 60.01 | 59.96 | 60 | 29734 | 1 | 42.5 | 80279.6 | 6182 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3 | 7.7 | 7.7 | 3.4 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 12:10 | Normal | 616.9 | 542.8 | 523 | 0 | 9.7 | 25.7 | 22 | 0 | 239.4 | 238 | 238.8 | 74.5 | 74.6 | 74.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 28781 | 1 | 43.7 | 80282.2 | 6182 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 8.1 | 8.1 | 3.2 | 5.6 | 7 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 12:15 | Normal | 618.1 | 537.8 | 516.1 | 0 | 5.7 | 24 | 21.5 | 0 | 239.2 | 236.6 | 239.8 | 63.3 | 63.1 | 62.8 | 59.99 | 60 | 60 | 26839 | 1 | 44.6 | 80284.5 | 6182 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 7.5 | 7.4 | 3.3 | 5.2 | 7 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 12:20 | Normal | 599.1 | 528.6 | 507.2 | 0 | 12.3 | 25.3 | 22.9 | 0 | 238.8 | 238 | 238.2 | 74.8 | 74.8 | 74.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 25974 | 1 | 45.1 | 80286.7 | 6182 | 3.1 | 3 | 2.9 | 3.1 | 7.9 | 7.9 | 3.4 | 5.9 | 7.1 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 12:25 | Normal | 594.7 | 532.1 | 505.7 | 0 | 15 | 25.2 | 23.2 | 0 | 238.4 | 237 | 240.2 | 78 | 77.7 | 77.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 30181 | 1 | 45.7 | 80289.2 | 6182 | 3.9 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 7.7 | 7.8 | 3.4 | 5.6 | 7.5 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 12:30 | Normal | 594 | 541.2 | 539.3 | 0 | 16.4 | 24.5 | 17.3 | 0 | 239.6 | 236.8 | 239.2 | 76.5 | 76.4 | 76.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 26044 | 1 | 46.4 | 80291.5 | 6182 | 4.2 | 4.1 | 3.8 | 3.9 | 7.5 | 7.6 | 3.6 | 5.3 | 5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 12:35 | Normal | 621.5 | 532 | 540.6 | 0 | 3.6 | 25.2 | 15.1 | 0 | 238.8 | 236.4 | 237.6 | 57 | 57 | 56.9 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 25331 | 1 | 46.9 | 80293.7 | 6182 | 1 | 1 | 0.6 | 0.9 | 7.6 | 7.7 | 3.8 | 5.4 | 4.4 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 12:40 | Normal | 598.2 | 534.9 | 513.6 | 0 | 11.3 | 23.8 | 20.6 | 0 | 238 | 236.4 | 238.4 | 69.5 | 69.7 | 69.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 31888 | 1 | 47.8 | 80296.1 | 6182 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 7.4 | 7.4 | 3.3 | 5.1 | 6.5 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 12:45 | Normal | 524 | 474.1 | 498.1 | 0 | 8.1 | 6.6 | 5.9 | 0 | 236.4 | 234.8 | 235.2 | 24.8 | 24.7 | 24.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 9513 | 1 | 48 | 80297.7 | 6182 | 2 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2 | 1.9 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 12:50 | Normal | 564.6 | 544.5 | 509.4 | 0 | 9.1 | 8.3 | 8.8 | 0 | 236.6 | 234.6 | 236.4 | 32.2 | 32.2 | 31.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 20171 | 1 | 47 | 80299.3 | 6182 | 2.4 | 2.3 | 2 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 1.2 | 1.9 | 2.6 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 12:55 | Normal | 572.8 | 525 | 516.8 | 0 | 11.8 | 9.4 | 8 | 0 | 236.8 | 234.6 | 236 | 37.1 | 37.3 | 36.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 13839 | 1 | 46.2 | 80300.7 | 6182 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 3 | 3.1 | 1 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 13:00 | Normal | 611.8 | 548.2 | 537.8 | 0 | 12.8 | 24.8 | 17 | 0 | 237.6 | 237.2 | 239 | 70.4 | 70.4 | 70.1 | 59.99 | 60.02 | 60 | 33285 | 1 | 47.2 | 80303.3 | 6183 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3 | 7.7 | 7.7 | 3.5 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 13:05 | Normal | 534.4 | 514.8 | 488.4 | 0 | 10.1 | 7.8 | 7.5 | 0 | 238.6 | 237.2 | 238.4 | 30.4 | 30.4 | 30.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 12266 | 1 | 47.4 | 80304.9 | 6183 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 1.7 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 13:10 | Normal | 555.9 | 484.2 | 516.5 | 0 | 10.7 | 9.1 | 8 | 0 | 239.4 | 237 | 238.8 | 33.9 | 33.9 | 33.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 13421 | 1 | 45.8 | 80305.9 | 6183 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 1.5 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 13:15 | Normal | 606.4 | 583 | 570.5 | 0 | 5.3 | 5.9 | 3.8 | 0 | 237.6 | 236 | 237.2 | 23.7 | 23.8 | 23.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 11025 | 1 | 44.9 | 80307 | 6183 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 2.2 | 2.3 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 13:20 | Normal | 532.4 | 495.7 | 494.9 | 0 | 7 | 5.3 | 5.3 | 0 | 237.8 | 237.2 | 237.8 | 21.8 | 21.7 | 21.6 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 8789 | 1 | 44.6 | 80308.2 | 6183 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 13:25 | Normal | 557.1 | 464.7 | 520.3 | 0 | 6.1 | 5.3 | 4.5 | 0 | 237.6 | 236.8 | 237.2 | 20.2 | 20.3 | 20.1 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 7992 | 1 | 43.1 | 80308.8 | 6183 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 13:30 | Normal | 633.2 | 576.5 | 611.9 | 0 | 13 | 14.3 | 2.3 | 0 | 239.2 | 237.6 | 238.6 | 44.1 | 44.2 | 44 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 18812 | 1 | 42 | 80309.8 | 6183 | 2.8 | 3 | 3.1 | 3.2 | 6.4 | 2.2 | 1.9 | 3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 13:35 | Normal | 560 | 516 | 523 | 0 | 8.5 | 6.5 | 6 | 0 | 238.6 | 237 | 237.6 | 26.8 | 27 | 26.9 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 10672 | 1 | 41.8 | 80310.8 | 6183 | 2 | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 13:40 | Normal | 552.6 | 526.1 | 524.1 | 0 | 10.5 | 8.7 | 8.4 | 0 | 238.8 | 237 | 238.6 | 35.1 | 35.1 | 35 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 13727 | 1 | 41.9 | 80311.8 | 6183 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2 | 1.6 | 2 | 2.6 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 13:45 | Normal | 554.8 | 471.6 | 526.4 | 0 | 9.7 | 9.3 | 8.2 | 0 | 237.8 | 236.8 | 237.6 | 33.4 | 33.3 | 33.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 13916 | 1 | 41.8 | 80312.8 | 6183 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 13:50 | Normal | 643.5 | 588.8 | 582.9 | 0 | 5.5 | 10.5 | 9.5 | 0 | 239.2 | 237.2 | 238.4 | 36.5 | 36.4 | 36.2 | 59.96 | 59.96 | 59.92 | 14667 | 1 | 41.4 | 80313.9 | 6183 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 4.6 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 13:55 | Normal | 642.6 | 586.8 | 581.5 | 0 | 4.8 | 11.8 | 8.9 | 0 | 238.6 | 237.8 | 238.2 | 36.5 | 36.4 | 36.3 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 14377 | 1 | 42 | 80315 | 6183 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 5.7 | 1.5 | 1.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 14:00 | Normal | 641.5 | 590.7 | 599.5 | 0 | 5.8 | 12.1 | 5.1 | 0 | 240 | 237.6 | 238.8 | 35.5 | 35.5 | 35.3 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 11537 | 1 | 42 | 80316.1 | 6184 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 5.4 | 1.5 | 2.1 | 2.6 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 14:05 | Normal | 626.5 | 550.8 | 558 | 0 | 8.7 | 16.4 | 12.8 | 0 | 239.2 | 237.6 | 239.4 | 50.6 | 50.5 | 50.4 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 18193 | 1 | 43 | 80317.5 | 6184 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.1 | 7.3 | 1.6 | 3.3 | 4 | 3.9 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 14:10 | Normal | 637.1 | 580.3 | 564.2 | 0 | 7.4 | 12.3 | 11.5 | 0 | 238.6 | 237.6 | 238.2 | 39.9 | 39.9 | 39.7 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 14505 | 1 | 43.3 | 80318.7 | 6184 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 6 | 1.2 | 1.9 | 2.5 | 3.2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 14:15 | Normal | 635.6 | 589.8 | 578.7 | 0 | 1 | 7.9 | 6.2 | 0 | 238.4 | 236 | 237.4 | 24.9 | 25 | 24.8 | 60.01 | 59.95 | 59.98 | 11840 | 1 | 43.9 | 80319.8 | 6184 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 4.4 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 14:20 | Normal | 599.4 | 566.8 | 551.4 | 0 | 12.1 | 11.5 | 12.8 | 0 | 239.6 | 238 | 239.4 | 49.4 | 49.6 | 49.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 17680 | 1 | 44.8 | 80320.9 | 6184 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 5.3 | 1 | 2.2 | 2.5 | 3.6 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 14:25 | Normal | 561 | 535.3 | 503.1 | 0 | 12.5 | 11.9 | 18.8 | 0 | 239 | 237.6 | 238.8 | 53.4 | 53.4 | 53 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 18642 | 1 | 45.3 | 80322.3 | 6184 | 3.8 | 3.1 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 1 | 4.5 | 3.8 | 5.8 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 14:30 | Normal | 623.9 | 571 | 554.2 | 0 | 5.1 | 7.1 | 11 | 0 | 238.4 | 237 | 238.8 | 35.4 | 35.6 | 35.3 | 60.09 | 60.07 | 60.08 | 12767 | 1 | 45.5 | 80323.6 | 6184 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 2.4 | 0.9 | 1.7 | 1.9 | 2.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 14:35 | Normal | 601.9 | 568.5 | 533.7 | 0 | 11.9 | 7 | 14.6 | 0 | 238.8 | 238.6 | 238.8 | 44.2 | 44.5 | 44.1 | 60.1 | 60.09 | 60.07 | 13653 | 1 | 46.1 | 80324.7 | 6184 | 2.8 | 3 | 2.6 | 2.8 | 1.9 | 1.3 | 2 | 1.9 | 4.4 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 14:40 | Normal | 583.8 | 479.7 | 589.8 | 0 | 20.6 | 17.4 | 7.5 | 0 | 239.6 | 237.8 | 239.6 | 56.6 | 56.6 | 56.4 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 20624 | 1 | 45.2 | 80325.8 | 6184 | 5.5 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 6.2 | 1 | 5.2 | 4.9 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 14:45 | Normal | 621.8 | 541.9 | 573.3 | 0 | 7.8 | 10.8 | 8.8 | 0 | 238 | 237 | 237.4 | 38.2 | 38.2 | 38.1 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 18824 | 1 | 45.8 | 80327.4 | 6184 | 1.9 | 2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 4 | 3.6 | 2.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 14:50 | Normal | 608.1 | 570 | 546.9 | 0 | 12 | 7.3 | 13.5 | 0 | 238.6 | 237.2 | 238.8 | 42.4 | 42.3 | 42.1 | 59.98 | 59.94 | 59.99 | 19015 | 1 | 46.1 | 80329 | 6184 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 2.7 | 2.3 | 4.3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 14:55 | Normal | 538.7 | 535.6 | 509.9 | 0 | 23 | 9.8 | 17.6 | 0 | 239.2 | 237 | 238.8 | 61.1 | 61.1 | 60.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 24732 | 1 | 46.2 | 80330.9 | 6184 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 5.4 | 1.3 | 1.6 | 3.8 | 3.2 | 5.1 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 15:00 | Normal | 606.7 | 576.7 | 548.9 | 0 | 16.9 | 8.5 | 15.8 | 0 | 238.4 | 236.6 | 238 | 41.3 | 41.3 | 41 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 19492 | 1 | 46.7 | 80332.8 | 6185 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 4 | 1.6 | 1.6 | 2.9 | 2.9 | 5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 15:05 | Normal | 596.9 | 562.1 | 536 | 0 | 12.4 | 7.8 | 13.6 | 0 | 239.2 | 237.2 | 238 | 45.9 | 45.9 | 45.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 21682 | 1 | 46.7 | 80334.4 | 6185 | 3 | 3.1 | 2.6 | 2.8 | 1.4 | 1.6 | 2.4 | 2.3 | 3.7 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 15:10 | Normal | 542.3 | 523.7 | 502.9 | 0 | 23 | 10.6 | 17.6 | 0 | 239 | 237 | 238.6 | 62.3 | 62.5 | 62 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 25125 | 1 | 46.5 | 80336.2 | 6185 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 5.4 | 1.8 | 1.8 | 3.8 | 3.3 | 5.5 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 15:15 | Normal | 602.4 | 581.6 | 558.6 | 0 | 12.7 | 5.6 | 11.1 | 0 | 238.4 | 237 | 238 | 39.9 | 39.9 | 39.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 17714 | 1 | 46.4 | 80338.2 | 6185 | 3 | 3.1 | 3 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.4 | 3.1 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 15:20 | Normal | 596.1 | 573.9 | 553 | 0 | 13.9 | 6.7 | 11.8 | 0 | 238.4 | 236.2 | 237.8 | 42.8 | 42.8 | 42.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 18634 | 1 | 45.6 | 80339.7 | 6185 | 3.4 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 1.3 | 1.4 | 2 | 1.9 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 15:25 | Normal | 562 | 538.6 | 511.3 | 0 | 17.8 | 9.6 | 16.3 | 0 | 238.8 | 236.8 | 238.2 | 55.3 | 55.2 | 55 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 20874 | 1 | 44.9 | 80341.3 | 6185 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 3.3 | 3 | 5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 15:30 | Normal | 509 | 488.8 | 521.4 | 0 | 17.1 | 8.9 | 12.5 | 0 | 237.8 | 236.4 | 237.6 | 45.7 | 45.8 | 45.5 | 60 | 60 | 59.99 | 18320 | 1 | 44.3 | 80343.1 | 6185 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4 | 1.7 | 1.7 | 2.8 | 2.7 | 3.5 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 15:35 | Normal | 488.8 | 455.8 | 514.6 | 0 | 18 | 10.5 | 13.6 | 0 | 238.8 | 236.6 | 237.8 | 47.9 | 48.1 | 47.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 19603 | 1 | 43.9 | 80344.9 | 6185 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 4 | 1.5 | 1.5 | 4.3 | 3.3 | 4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 15:40 | Normal | 495.8 | 457.7 | 527.5 | 0 | 16.9 | 10.8 | 14.3 | 0 | 239.6 | 236.8 | 238.4 | 48.5 | 48.5 | 48.2 | 60 | 60 | 60 | 19698 | 1 | 43.5 | 80346.4 | 6185 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 3 | 1.5 | 1.6 | 4.5 | 3.4 | 4.1 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 15:45 | Normal | 562 | 467.8 | 519.8 | 0 | 13.8 | 9.1 | 12.9 | 0 | 237.8 | 236 | 237.4 | 43.7 | 43.7 | 43.6 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 17646 | 1 | 43.1 | 80347.9 | 6185 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 1.9 | 1.3 | 1.3 | 3.7 | 3.1 | 3.9 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 15:50 | Normal | 533.4 | 473.9 | 525.7 | 0 | 12.7 | 8.5 | 11.9 | 0 | 237.2 | 236 | 237.4 | 40.3 | 40.4 | 40.2 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 16108 | 1 | 42.5 | 80349.3 | 6185 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 1.8 | 1.1 | 1.1 | 3.6 | 2.8 | 3.5 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 15:55 | Normal | 515 | 487.2 | 525.1 | 0 | 11.8 | 7.6 | 11.1 | 0 | 237.2 | 235.2 | 236 | 36.7 | 36.6 | 36.4 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 14528 | 1 | 41.9 | 80350.5 | 6185 | 3.2 | 3 | 3.2 | 1.7 | 0.9 | 0.9 | 3.1 | 2.7 | 3.2 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 16:00 | Normal | 521 | 491.8 | 529 | 0 | 10.2 | 7.1 | 10.7 | 0 | 237.8 | 235.6 | 236.8 | 34.1 | 34 | 33.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 13221 | 1 | 41.4 | 80351.7 | 6186 | 3 | 2.9 | 2 | 1.6 | 0.7 | 0.5 | 2.8 | 3 | 3.1 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 16:05 | Normal | 486 | 487.7 | 528 | 0 | 9.3 | 6.7 | 10.1 | 0 | 237.4 | 234.8 | 236.4 | 31.4 | 31.5 | 31.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 12520 | 1 | 40.8 | 80352.8 | 6186 | 3 | 2.8 | 1.6 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 16:10 | Normal | 568 | 462 | 530.4 | 0 | 7.3 | 6.6 | 9.3 | 0 | 236.6 | 234.6 | 235.8 | 29 | 29.1 | 28.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 11469 | 1 | 40.3 | 80353.8 | 6186 | 2.8 | 2.5 | 0.3 | 1 | 0.6 | 0.6 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 16:15 | Normal | 568.5 | 472.8 | 529.7 | 0 | 6.8 | 6.1 | 8.8 | 0 | 236 | 233.8 | 235.2 | 27.5 | 27.5 | 27.2 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 10744 | 1 | 40 | 80354.7 | 6186 | 2.6 | 2.3 | 0.3 | 1 | 0.6 | 0.6 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 16:20 | Normal | 533.6 | 461.4 | 533.3 | 0 | 6.6 | 6 | 8.3 | 0 | 237 | 234 | 235.6 | 25.8 | 25.8 | 25.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 10196 | 1 | 39.5 | 80355.6 | 6186 | 2.6 | 2.2 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 2.6 | 2 | 2.3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 16:25 | Normal | 499.8 | 470.8 | 530.7 | 0 | 6.2 | 5.6 | 8.1 | 0 | 236.2 | 234 | 235.6 | 24.8 | 24.9 | 24.5 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 9686 | 1 | 38.9 | 80356.4 | 6186 | 2.5 | 1.9 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 2.4 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 16:30 | Normal | 429.2 | 475.8 | 530 | 0 | 5.7 | 5 | 7 | 0 | 236 | 233.2 | 234.4 | 21.1 | 21 | 20.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 8310 | 1 | 38.4 | 80357.2 | 6186 | 2.3 | 1.8 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 2.1 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 16:35 | Normal | 380.9 | 472.8 | 533.6 | 0 | 5.8 | 4.9 | 6.8 | 0 | 236.2 | 234.6 | 235.6 | 20.3 | 20.4 | 19.9 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 7916 | 1 | 37.9 | 80357.8 | 6186 | 2.2 | 1.8 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 2.1 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 16:40 | Normal | 370.9 | 472.8 | 533.7 | 0 | 5.2 | 4.6 | 6.4 | 0 | 235.8 | 233.2 | 234.6 | 18.9 | 18.9 | 18.7 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 7455 | 1 | 37.5 | 80358.5 | 6186 | 2 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 2 | 1.4 | 1.7 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 16:45 | Normal | 352.9 | 459.9 | 531.2 | 0 | 4.9 | 4.3 | 5.9 | 0 | 236 | 233.4 | 234.8 | 17.3 | 17.2 | 17 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 6939 | 1 | 37.3 | 80359.1 | 6186 | 1.8 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 16:50 | Normal | 356.9 | 465.8 | 533.9 | 0 | 4.5 | 4 | 5.3 | 0 | 235.4 | 232.8 | 234 | 16 | 16.1 | 15.6 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 6398 | 1 | 37 | 80359.6 | 6186 | 1.6 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 1.8 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 16:55 | Normal | 341.9 | 469.7 | 529.7 | 0 | 4.3 | 3.7 | 3.8 | 0 | 236.2 | 234 | 235.6 | 13.3 | 13.3 | 13 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5315 | 1 | 36.8 | 80360.1 | 6186 | 1.5 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 17:00 | Normal | 556.8 | 458.6 | 512 | 0 | 1.3 | 1 | 1.1 | 0 | 236 | 233.6 | 234.2 | 5.1 | 5.2 | 4.8 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 2006 | 1 | 36.5 | 80360.4 | 6187 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 17:05 | Normal | 594.7 | 480.6 | 539.8 | 0 | 1.5 | 2.9 | 3 | 0 | 235.4 | 233.6 | 234.6 | 10.1 | 10.2 | 9.8 | 59.92 | 59.96 | 59.94 | 4031 | 1 | 36.1 | 80360.7 | 6187 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 17:10 | Normal | 573.2 | 492 | 538.8 | 0 | 1.4 | 2.3 | 2.6 | 0 | 234.8 | 232.2 | 233.4 | 9 | 9.2 | 8.7 | 59.97 | 60.01 | 59.97 | 3577 | 1 | 35.9 | 80361 | 6187 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 17:15 | Normal | 575.8 | 478.5 | 528.4 | 0 | 1.2 | 2.2 | 2.3 | 0 | 235.4 | 232.8 | 234 | 8.1 | 8.3 | 7.8 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 3225 | 1 | 35.8 | 80361.3 | 6187 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 17:20 | Normal | 567.6 | 469.8 | 527 | 0 | 1.1 | 2 | 2.1 | 0 | 235.2 | 233.2 | 234 | 7.4 | 7.5 | 7 | 59.99 | 60 | 60 | 2909 | 1 | 35.7 | 80361.5 | 6187 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 17:25 | Normal | 571.4 | 478.6 | 552.2 | 0 | 1 | 1.6 | 1.5 | 0 | 234 | 232 | 232.6 | 6.1 | 6.3 | 5.9 | 60 | 60.01 | 59.99 | 2390 | 1 | 35.5 | 80361.7 | 6187 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 17:30 | Normal | 553 | 452.9 | 536 | 0 | 0.8 | 1.5 | 1.3 | 0 | 234.8 | 233 | 234 | 5.4 | 5.5 | 5.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 2099 | 1 | 35.3 | 80361.9 | 6187 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 17:35 | Normal | 558.2 | 445.6 | 536 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 0 | 235.6 | 232.4 | 233.6 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 60 | 60 | 60.01 | 1725 | 1 | 35.2 | 80362.1 | 6187 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 17:40 | Normal | 537.3 | 351.9 | 495.1 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 0 | 235.4 | 233 | 233.6 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 60 | 60.01 | 60 | 1436 | 1 | 35 | 80362.2 | 6187 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 17:45 | Normal | 549.8 | 527.6 | 529.9 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 234.4 | 232 | 233 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 1254 | 1 | 34.9 | 80362.3 | 6187 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 17:50 | Normal | 531.6 | 505.6 | 522.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 235.2 | 232.6 | 233.8 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1109 | 1 | 34.8 | 80362.4 | 6187 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 17:55 | Normal | 537.1 | 496.8 | 508 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 234.4 | 232.4 | 233.2 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 919 | 1 | 34.6 | 80362.5 | 6187 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 18:00 | Normal | 527.1 | 498.9 | 513.9 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 234.4 | 232.4 | 233.8 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 765 | 1 | 34.4 | 80362.6 | 6188 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 18:05 | Normal | 521.9 | 468.7 | 511.9 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 234.2 | 231.6 | 233 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 630 | 1 | 34.3 | 80362.6 | 6188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 18:10 | Normal | 510 | 419.9 | 466 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 234.6 | 232.4 | 233.2 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 445 | 1 | 34.2 | 80362.7 | 6188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 18:15 | Normal | 478.9 | 323.8 | 446.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234.2 | 232 | 233.2 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 353 | 1 | 34 | 80362.7 | 6188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 18:20 | Normal | 419.6 | 205.9 | 454.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 231.8 | 232.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 208 | 1 | 33.8 | 80362.7 | 6188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 18:25 | Normal | 201 | 200.1 | 241.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 231.2 | 232.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 82 | 1 | 33.7 | 80362.7 | 6188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 18:30 | Normal | 199.5 | 200.1 | 200.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 232 | 233.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 65 | 1 | 33.6 | 80362.7 | 6188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 18:35 | Normal | 164.9 | 196.3 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 231.2 | 232.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60 | 60 | 45 | 1 | 33.4 | 80362.7 | 6188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 18:40 | Normal | 188.1 | 192.4 | 183.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 231.2 | 232.6 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 44 | 1 | 33.3 | 80362.7 | 6188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-05 18:45 | Normal | 176.2 | 162.1 | 175.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231 | 231.8 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 29 | 1 | 33 | 80362.7 | 6188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0