## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-01-06 04:59 | Wait | 503.9 | 504.1 | 497.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.6 | 234.6 | 235 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 22.6 | 80362.7 | 6188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 05:04 | Normal | 461 | 200 | 489.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.6 | 235 | 235.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 105 | 1 | 23 | 80362.7 | 6188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 05:09 | Normal | 479.7 | 199.8 | 467.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 236.8 | 234.8 | 236 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 227 | 1 | 23 | 80362.8 | 6188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 05:14 | Normal | 511.4 | 219.1 | 449.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 237 | 234.8 | 235.8 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 245 | 1 | 23.1 | 80362.8 | 6188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 05:19 | Normal | 533.5 | 255.8 | 501.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 237.8 | 234.8 | 236.4 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 303 | 1 | 23.3 | 80362.8 | 6189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 05:24 | Normal | 549.4 | 389.7 | 525.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 237 | 235.4 | 236.8 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 414 | 1 | 24 | 80362.8 | 6189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 05:29 | Normal | 555.2 | 473.1 | 521 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 237.8 | 235 | 236.4 | 2 | 1.8 | 1.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 570 | 1 | 24.3 | 80362.9 | 6189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 05:34 | Normal | 549.6 | 544.7 | 505.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 237.8 | 235.2 | 236 | 2.1 | 2 | 1.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 668 | 1 | 24.4 | 80362.9 | 6189 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 05:39 | Normal | 567.4 | 552.2 | 530.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 237.6 | 235.2 | 235.8 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 59.98 | 60 | 60 | 757 | 1 | 24.5 | 80363 | 6189 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 05:44 | Normal | 557.5 | 546.7 | 538.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 237.2 | 235.6 | 236.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 850 | 1 | 24.7 | 80363.1 | 6189 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 05:49 | Normal | 587.3 | 534.9 | 533.2 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 237.6 | 235.6 | 236.6 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 941 | 1 | 24.9 | 80363.1 | 6189 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 05:54 | Normal | 583.6 | 538.2 | 522.3 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 238.4 | 235.4 | 236.6 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 1049 | 1 | 25.1 | 80363.2 | 6189 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 05:59 | Normal | 578.4 | 523.8 | 541.2 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 237.6 | 235.2 | 236.4 | 3 | 3.2 | 2.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1117 | 1 | 25.2 | 80363.3 | 6189 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 06:04 | Normal | 589.2 | 529 | 529.4 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 237.6 | 234.8 | 236.2 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 1219 | 1 | 25.5 | 80363.4 | 6189 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 06:09 | Normal | 607.4 | 482.8 | 516.7 | 0 | 0.7 | 1.3 | 0.6 | 0 | 236.8 | 234.6 | 236 | 4 | 4.1 | 3.8 | 59.93 | 59.99 | 59.96 | 1539 | 1 | 25.6 | 80363.5 | 6189 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 06:14 | Normal | 593.8 | 510.4 | 535 | 0 | 0.8 | 1.8 | 0.6 | 0 | 237.4 | 235.2 | 236.2 | 4.9 | 5 | 4.9 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1974 | 1 | 25.8 | 80363.7 | 6189 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 06:19 | Normal | 562.7 | 553.8 | 548.6 | 0 | 0.9 | 2.6 | 0.6 | 0 | 237.2 | 235.4 | 236.2 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 2530 | 1 | 26.1 | 80363.8 | 6190 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 06:24 | Normal | 495.6 | 550.7 | 547.9 | 0 | 3.1 | 2.9 | 0.6 | 0 | 237.6 | 235.6 | 236.6 | 9.2 | 9.3 | 9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3668 | 1 | 26.3 | 80364.1 | 6190 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 06:29 | Normal | 536 | 562.9 | 560.8 | 0 | 3.4 | 3.2 | 0.7 | 0 | 237.4 | 235.4 | 236.6 | 10.5 | 10.6 | 10.2 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 4229 | 1 | 26.6 | 80364.5 | 6190 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 06:34 | Normal | 564.5 | 564.7 | 538.5 | 0 | 5.1 | 3.5 | 0.8 | 0 | 237.2 | 235.2 | 235.6 | 13.5 | 13.7 | 13.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5466 | 1 | 26.8 | 80364.9 | 6190 | 0.3 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 06:39 | Normal | 586.5 | 567.9 | 498.6 | 0 | 5.7 | 3.9 | 1.1 | 0 | 237.8 | 235.6 | 237.4 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 6144 | 1 | 27.1 | 80365.3 | 6190 | 0.3 | 2.1 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 06:44 | Normal | 597.6 | 572.9 | 484.9 | 0 | 6.1 | 4.2 | 2.5 | 0 | 237.8 | 235.4 | 237.2 | 18 | 18.1 | 17.8 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 7287 | 1 | 27.4 | 80365.9 | 6190 | 0.3 | 2.3 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 06:49 | Normal | 598.5 | 565.7 | 564.4 | 0 | 6.8 | 4.7 | 2.6 | 0 | 237.8 | 236.6 | 237.6 | 20.2 | 20.4 | 20 | 59.98 | 60.01 | 59.97 | 7999 | 1 | 27.8 | 80366.5 | 6190 | 0.4 | 2.5 | 2 | 1.8 | 2 | 2.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 06:54 | Normal | 588.7 | 570.9 | 453.9 | 0 | 7.9 | 5.4 | 5.1 | 0 | 239 | 237 | 238.2 | 24.4 | 24.5 | 24.2 | 59.99 | 60 | 59.98 | 9650 | 1 | 28.3 | 80367.3 | 6190 | 0.6 | 2.7 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 0 | 0.3 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 06:59 | Normal | 594.9 | 574.8 | 529.5 | 0 | 8.3 | 5.8 | 5.9 | 0 | 237.8 | 237 | 237.4 | 27.6 | 27.5 | 27.3 | 60.02 | 60 | 60 | 10963 | 1 | 28.7 | 80368.1 | 6190 | 0.6 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 0 | 0 | 2.6 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 07:04 | Normal | 572.8 | 547.8 | 530.8 | 0 | 2.6 | 1.7 | 2 | 0 | 237.2 | 235.6 | 236.6 | 9.2 | 9.3 | 9 | 59.96 | 60 | 59.96 | 3922 | 1 | 29.2 | 80369 | 6190 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 07:09 | Normal | 591.9 | 569.8 | 541.6 | 0 | 8.6 | 6 | 6.1 | 0 | 238.4 | 236.2 | 238 | 28.6 | 28.6 | 28.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 11304 | 1 | 29.6 | 80369.8 | 6190 | 0.5 | 3.1 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 3 | 0 | 0.1 | 2.8 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 07:14 | Normal | 591.1 | 570.8 | 548 | 0 | 9.1 | 6.4 | 6.8 | 0 | 238 | 236.4 | 237.8 | 30.4 | 30.5 | 30.4 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 12059 | 1 | 29.9 | 80370.7 | 6190 | 0.3 | 3.3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.1 | 0 | 0.2 | 3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 07:19 | Normal | 582.3 | 566.2 | 512.4 | 0 | 9.6 | 6.8 | 9 | 0 | 237.4 | 235.4 | 236.6 | 33.6 | 33.6 | 33.4 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 13305 | 1 | 30.4 | 80371.8 | 6191 | 0.5 | 3.5 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 0 | 0.2 | 3.1 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 07:24 | Normal | 582.2 | 567.7 | 544.3 | 0 | 11.5 | 7.1 | 9.3 | 0 | 238.2 | 236.8 | 238.2 | 37.5 | 37.6 | 37.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 14861 | 1 | 30.9 | 80373 | 6191 | 1.8 | 3.6 | 3 | 3 | 3.1 | 3.5 | 0 | 0.2 | 3.3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 07:29 | Normal | 589.7 | 556.8 | 546.6 | 0 | 13.4 | 7.6 | 9.9 | 0 | 239 | 237 | 238.4 | 41 | 41.1 | 40.8 | 59.99 | 60 | 60 | 16342 | 1 | 31.4 | 80374.3 | 6191 | 3 | 3.7 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 0 | 0.1 | 3.4 | 3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 07:34 | Normal | 581.6 | 565 | 546 | 0 | 14 | 7.7 | 10.3 | 0 | 238.4 | 237.2 | 238 | 42.6 | 42.7 | 42.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 16932 | 1 | 31.9 | 80375.7 | 6191 | 3.3 | 3.9 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 0 | 0.2 | 3.6 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 07:39 | Normal | 578.5 | 555.6 | 539.7 | 0 | 14.6 | 8.3 | 10.9 | 0 | 237.8 | 236 | 238 | 44.4 | 44.5 | 44.2 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 17871 | 1 | 32.5 | 80377.1 | 6191 | 3.4 | 4 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 4 | 0 | 0.3 | 3.8 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 07:44 | Normal | 577.2 | 557 | 531.6 | 0 | 15.1 | 8.5 | 11.4 | 0 | 239.4 | 236 | 237.2 | 45.8 | 45.9 | 45.6 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 18506 | 1 | 33 | 80378.6 | 6191 | 3.6 | 4.2 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 0 | 0.3 | 3.9 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 07:49 | Normal | 581.2 | 554.7 | 540.8 | 0 | 15.8 | 9 | 11.7 | 0 | 239 | 237.8 | 239 | 47.6 | 47.5 | 47.3 | 60 | 60.04 | 59.99 | 19247 | 1 | 33.5 | 80380.2 | 6191 | 3.7 | 4.4 | 3.7 | 4 | 4 | 4.3 | 0 | 0.2 | 4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 07:54 | Normal | 591.7 | 568.4 | 532.3 | 0 | 16.3 | 9.1 | 12.3 | 0 | 238.6 | 237 | 238.6 | 47.9 | 48.5 | 47.9 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 19914 | 1 | 34 | 80381.8 | 6191 | 3.8 | 4.4 | 3.9 | 4 | 4 | 4.3 | 0 | 0.4 | 4.2 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 07:59 | Normal | 577.4 | 551.9 | 531 | 0 | 17.1 | 9.8 | 12.8 | 0 | 239 | 237.2 | 238.4 | 51 | 51.1 | 50.8 | 60.07 | 60.09 | 60.07 | 20612 | 1 | 34.5 | 80383.5 | 6191 | 4 | 4.6 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.6 | 0 | 0.5 | 4.4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 08:04 | Normal | 574.9 | 555.6 | 530 | 0 | 17.8 | 11 | 13.3 | 0 | 238.2 | 237.4 | 238 | 53.7 | 53.8 | 53.5 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 21739 | 1 | 35 | 80385.3 | 6191 | 4.2 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 0 | 1.4 | 4.6 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 08:09 | Normal | 566.5 | 515.7 | 528.4 | 0 | 18.3 | 13.9 | 13.8 | 0 | 238.6 | 236.8 | 238 | 57.3 | 57.3 | 57.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 23077 | 1 | 35.5 | 80387.2 | 6191 | 4.3 | 4.9 | 4.4 | 4.5 | 5 | 5.2 | 0.1 | 3.2 | 4.7 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 08:14 | Normal | 565.4 | 544 | 531.1 | 0 | 18.9 | 14 | 14 | 0 | 238.2 | 237 | 238.2 | 59.3 | 59.5 | 59.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 24048 | 1 | 36.2 | 80389.1 | 6191 | 4.5 | 5 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5.3 | 0.1 | 3.3 | 4.8 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 08:19 | Normal | 563.5 | 541.9 | 523.4 | 0 | 19.5 | 14.5 | 14.6 | 0 | 238.6 | 236.8 | 238.8 | 61.2 | 61.3 | 60.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 24732 | 1 | 36.8 | 80391.2 | 6192 | 4.7 | 5.2 | 4.5 | 4.7 | 5 | 5.5 | 0.2 | 3.5 | 5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 08:24 | Normal | 563.1 | 544.8 | 524.6 | 0 | 19.9 | 14.8 | 14.9 | 0 | 239.4 | 238 | 238 | 62.8 | 62.8 | 62.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 25423 | 1 | 37.4 | 80393.2 | 6192 | 4.7 | 5.3 | 4.7 | 4.8 | 5.2 | 5.5 | 0.2 | 3.6 | 5.1 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 08:29 | Normal | 562.5 | 539.8 | 515.7 | 0 | 20.5 | 15.5 | 15.5 | 0 | 239 | 237.8 | 238.6 | 64.5 | 64.6 | 64.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 26126 | 1 | 38.1 | 80395.4 | 6192 | 4.9 | 5.5 | 4.8 | 5 | 5.4 | 5.8 | 0.2 | 3.7 | 5.4 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 08:34 | Normal | 556.3 | 544.8 | 515.1 | 0 | 21.1 | 15.6 | 15.9 | 0 | 239 | 237.8 | 239.6 | 66.2 | 66.2 | 66.1 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 26763 | 1 | 38.6 | 80397.6 | 6192 | 5 | 5.5 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 5.8 | 0.3 | 3.8 | 5.5 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 08:39 | Normal | 552.9 | 535.4 | 518.8 | 0 | 21.6 | 16.3 | 16.2 | 0 | 239 | 236.4 | 238 | 67.5 | 67.6 | 67.3 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 27291 | 1 | 39.2 | 80399.8 | 6192 | 5.1 | 5.7 | 5.2 | 5.3 | 5.7 | 6.1 | 0.4 | 4 | 5.5 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 08:44 | Normal | 552.9 | 535.1 | 513 | 0 | 22.2 | 16.6 | 16.8 | 0 | 239.6 | 237.6 | 238.2 | 69.3 | 69.4 | 68.9 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 28265 | 1 | 39.8 | 80402.2 | 6192 | 5.3 | 5.9 | 5.3 | 5.4 | 5.8 | 6.1 | 0.4 | 4 | 5.7 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 08:49 | Normal | 549.4 | 533 | 517.1 | 0 | 22.6 | 17.1 | 16.8 | 0 | 239 | 237.8 | 239 | 70.4 | 70.5 | 70.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 28722 | 1 | 40.1 | 80404.5 | 6192 | 5.4 | 6 | 5.4 | 5.5 | 6.1 | 6.3 | 0.3 | 4.2 | 5.6 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 08:54 | Normal | 554 | 536.5 | 511.5 | 0 | 23 | 17.3 | 17.6 | 0 | 239.4 | 237.6 | 239 | 71.5 | 71.6 | 71.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 29250 | 1 | 40.7 | 80406.9 | 6192 | 5.6 | 6.1 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 0.4 | 4.2 | 6 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 08:59 | Normal | 547.2 | 531.7 | 512.4 | 0 | 23.7 | 17.9 | 17.8 | 0 | 238.4 | 237.6 | 237.6 | 73.4 | 73.5 | 73.1 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 29887 | 1 | 41.2 | 80409.4 | 6192 | 5.8 | 6.3 | 5.6 | 5.8 | 6.2 | 6.5 | 0.5 | 4.3 | 6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 09:04 | Normal | 551 | 527 | 503.6 | 0 | 24 | 18.1 | 18.1 | 0 | 239 | 238.4 | 238.6 | 73.3 | 73.7 | 73.2 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 30433 | 1 | 41.9 | 80411.9 | 6192 | 5.8 | 6.4 | 5.7 | 5.8 | 6.3 | 6.6 | 0.6 | 4.4 | 6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 09:09 | Normal | 542.7 | 532 | 512.7 | 0 | 24.7 | 18.8 | 18.5 | 0 | 239.4 | 237.4 | 238.4 | 75.7 | 75.8 | 75.4 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 30728 | 1 | 42.4 | 80414.5 | 6192 | 6 | 6.5 | 5.9 | 6 | 6.5 | 6.8 | 0.7 | 4.5 | 6.2 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 09:14 | Normal | 546.2 | 530.5 | 514.5 | 0 | 24.8 | 19.9 | 18.6 | 0 | 239.8 | 238 | 238.8 | 77.3 | 77.4 | 77.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 31681 | 1 | 42.8 | 80417 | 6192 | 6 | 6.5 | 5.9 | 6 | 6.5 | 6.9 | 1.4 | 4.7 | 6.2 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 09:19 | Normal | 543.3 | 519.8 | 509.5 | 0 | 25.4 | 21 | 19.2 | 0 | 239.2 | 237.6 | 238.2 | 79.8 | 79.9 | 79.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 32586 | 1 | 43.5 | 80419.7 | 6193 | 6.2 | 6.7 | 6.1 | 6.2 | 6.7 | 7 | 2.1 | 4.9 | 6.4 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 09:24 | Normal | 542.5 | 497 | 508.7 | 0 | 26.1 | 23.1 | 19.5 | 0 | 239.2 | 238.2 | 238.4 | 82.2 | 82.4 | 82.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 33651 | 1 | 44.2 | 80422.4 | 6193 | 6.2 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6.9 | 7.1 | 3.3 | 5.2 | 6.6 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 09:29 | Normal | 576.4 | 535.6 | 540.1 | 0 | 21.6 | 20.1 | 16.1 | 0 | 240 | 238 | 239.4 | 73.8 | 73.9 | 73.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 30951 | 1 | 44.7 | 80425.1 | 6193 | 5.2 | 5.5 | 5 | 5.1 | 6.5 | 6.9 | 1.5 | 4.8 | 5 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 09:34 | Normal | 537.6 | 490.8 | 498.9 | 0 | 26.6 | 24.3 | 20.1 | 0 | 239.6 | 237.6 | 238.4 | 83.9 | 83.8 | 83.5 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 34285 | 1 | 45.1 | 80427.8 | 6193 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6 | 7.2 | 7.3 | 3.8 | 5.3 | 6.8 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 09:39 | Normal | 534.3 | 511.8 | 495 | 0 | 27 | 24.1 | 20.5 | 0 | 239.2 | 237.4 | 238.6 | 85.8 | 85.9 | 85.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 35075 | 1 | 45.8 | 80430.6 | 6193 | 6.6 | 7 | 6.6 | 6.5 | 7.1 | 7.3 | 3.8 | 5.4 | 7 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 09:44 | Normal | 541 | 506.6 | 501.9 | 0 | 21.8 | 19.4 | 17.1 | 0 | 238 | 236.8 | 238 | 69.5 | 69.5 | 69.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 30123 | 1 | 46.6 | 80433.5 | 6193 | 5.2 | 5.6 | 5.5 | 5.2 | 5.8 | 5.8 | 3.1 | 4.4 | 5.8 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 09:49 | Normal | 546.2 | 518.7 | 500.2 | 0 | 23.1 | 20.3 | 17.1 | 0 | 238.6 | 237.2 | 239 | 72.8 | 73.2 | 72.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 31062 | 1 | 47 | 80436.2 | 6193 | 5.6 | 6 | 5.7 | 5.7 | 6.1 | 6.3 | 3 | 4.5 | 5.7 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 09:54 | Normal | 532.7 | 514.8 | 500 | 0 | 32.8 | 27.5 | 24.3 | 0 | 239.2 | 238 | 240 | 100.6 | 100.7 | 100.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 40222 | 1 | 47.2 | 80439.1 | 6193 | 8 | 8.5 | 8.1 | 7.9 | 8.1 | 8.5 | 4.2 | 6 | 8.1 | 8 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 09:59 | Normal | 541.9 | 477.9 | 495.1 | 0 | 21.3 | 20.1 | 17.3 | 0 | 237.8 | 237.2 | 237.6 | 70.2 | 70.4 | 70.2 | 60 | 60 | 60 | 27956 | 1 | 48 | 80442 | 6193 | 5.3 | 5.6 | 5.2 | 5 | 5.7 | 5.8 | 3.5 | 4.7 | 5.5 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 10:04 | Normal | 590.1 | 526.2 | 539.4 | 0 | 20.1 | 26.5 | 18.3 | 0 | 239 | 237.8 | 238 | 85.2 | 85.5 | 85.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 32950 | 1 | 47.8 | 80444.6 | 6193 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 4.7 | 7.8 | 8.1 | 3.8 | 6 | 5.6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 10:09 | Normal | 553.7 | 528 | 512.8 | 0 | 21.1 | 16.3 | 15 | 0 | 236.2 | 235.6 | 235.6 | 63.9 | 64.1 | 63.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 31662 | 1 | 48.1 | 80447.4 | 6193 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 5.4 | 5.3 | 1.8 | 3.3 | 4.5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 10:14 | Normal | 557.7 | 552.8 | 506.4 | 0 | 30.5 | 22.8 | 24.3 | 0 | 239.4 | 238 | 238.6 | 96.2 | 96.2 | 95.9 | 60.02 | 60 | 60.02 | 36331 | 1 | 47.8 | 80449.6 | 6193 | 7.3 | 7.8 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 2.2 | 4.9 | 8 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 10:19 | Normal | 552.6 | 530.2 | 510.5 | 0 | 26.2 | 24.3 | 19.3 | 0 | 238.8 | 237.8 | 239.2 | 86.3 | 86.3 | 85.9 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 34206 | 1 | 47.7 | 80452 | 6194 | 6.1 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7.5 | 3.7 | 5.5 | 6.6 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 10:24 | Normal | 526.5 | 509.8 | 499.7 | 0 | 30.6 | 26.6 | 23 | 0 | 240 | 238.2 | 239.2 | 94.7 | 94.8 | 94.5 | 60 | 59.99 | 60 | 38779 | 1 | 48.4 | 80455.1 | 6194 | 7.4 | 8 | 7.5 | 7.3 | 7.8 | 7.9 | 4.4 | 6 | 7.6 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 10:29 | Normal | 530.7 | 494.8 | 493.1 | 0 | 30.3 | 27.5 | 23 | 0 | 239 | 237.4 | 238.2 | 94.6 | 94.5 | 94.1 | 59.99 | 60 | 60 | 38571 | 1 | 49.2 | 80458.3 | 6194 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 7.2 | 7.9 | 7.9 | 5 | 6.1 | 7.6 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 10:34 | Normal | 558.4 | 535.7 | 524.8 | 0 | 26 | 23.3 | 19.6 | 0 | 239.6 | 238.4 | 239.4 | 87.2 | 87.5 | 87.1 | 60 | 60 | 60 | 33671 | 1 | 50.1 | 80461.4 | 6194 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.1 | 7 | 7.2 | 3.2 | 5.1 | 6.1 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 10:39 | Normal | 548.4 | 508.8 | 519.4 | 0 | 28.1 | 27 | 20.3 | 0 | 238.6 | 238.2 | 239.2 | 91.9 | 92 | 91.6 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 37518 | 1 | 50.5 | 80464.5 | 6194 | 7 | 7.2 | 7 | 6.6 | 7.7 | 8 | 4.5 | 6.1 | 6.5 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 10:44 | Normal | 524.6 | 491.2 | 490.3 | 0 | 31.2 | 28.5 | 23.6 | 0 | 238.8 | 238.4 | 239.6 | 96.8 | 96.8 | 96.3 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 39580 | 1 | 51.2 | 80467.7 | 6194 | 7.6 | 8.2 | 7.8 | 7.4 | 8.2 | 8.2 | 5.2 | 6.4 | 7.9 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 10:49 | Normal | 574.7 | 550.9 | 530.8 | 0 | 21.9 | 21 | 18.1 | 0 | 238.6 | 237.4 | 238.4 | 79.9 | 79.8 | 79.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 31870 | 1 | 51.7 | 80470.7 | 6194 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 6.7 | 6.8 | 2.6 | 4.2 | 5.7 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 10:54 | Normal | 560.4 | 515.1 | 492.6 | 0 | 25.5 | 26.1 | 23.1 | 0 | 238.6 | 237.8 | 238.8 | 91.3 | 91.4 | 91.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 33374 | 1 | 51.4 | 80473.4 | 6194 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.1 | 7.7 | 7.8 | 3.9 | 5.9 | 7.5 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 10:59 | Normal | 550.6 | 536.9 | 513.9 | 0 | 26.7 | 22.6 | 20.6 | 0 | 239.2 | 238.2 | 238.6 | 87.6 | 87.7 | 87.3 | 60 | 60.01 | 60 | 36945 | 1 | 52 | 80476.7 | 6194 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 6.3 | 6.7 | 7 | 3 | 4.7 | 6.7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 11:04 | Normal | 572.9 | 540.2 | 532.6 | 0 | 22.3 | 22.6 | 17.5 | 0 | 238.6 | 237.8 | 238.6 | 79.2 | 79.4 | 78.9 | 59.98 | 60.02 | 60 | 33504 | 1 | 52.1 | 80479.5 | 6194 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 5 | 6.7 | 7.1 | 3 | 4.7 | 5.3 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 11:09 | Normal | 596.7 | 536.9 | 544.2 | 0 | 13.8 | 22.5 | 14.3 | 0 | 238.8 | 237 | 238 | 68.8 | 68.8 | 68.6 | 59.96 | 60 | 59.97 | 30020 | 1 | 51.7 | 80482.2 | 6194 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 6.9 | 7.1 | 2.9 | 4.9 | 4.2 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 11:14 | Normal | 521.6 | 504.8 | 495 | 0 | 31.3 | 27.8 | 23.2 | 0 | 239.4 | 238 | 238.6 | 96.5 | 96.6 | 96.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 37065 | 1 | 51.8 | 80485.1 | 6194 | 7.7 | 8 | 7.8 | 7.3 | 8.1 | 8.1 | 4.7 | 6.2 | 7.5 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 11:19 | Normal | 577.7 | 534.6 | 522.3 | 0 | 19.8 | 23.1 | 19.2 | 0 | 238.6 | 237.8 | 239 | 79.9 | 80.2 | 79.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 31089 | 1 | 51.7 | 80487.8 | 6195 | 5 | 5 | 4.8 | 4.6 | 7 | 7.1 | 3 | 4.9 | 5.8 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 11:24 | Normal | 589.5 | 552.9 | 545.9 | 0 | 17.3 | 19.2 | 14.8 | 0 | 238.2 | 237.4 | 238.4 | 68.8 | 69.1 | 68.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 30818 | 1 | 51.3 | 80490.3 | 6195 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 6.3 | 6.4 | 1.8 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 11:29 | Normal | 556.9 | 520 | 511.1 | 0 | 25.7 | 26 | 21.4 | 0 | 240 | 237.6 | 239.2 | 90.7 | 90.7 | 90.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 33462 | 1 | 51.3 | 80493.2 | 6195 | 6.3 | 6.3 | 6 | 5.9 | 7.8 | 7.8 | 3.5 | 5.8 | 6.6 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 11:34 | Normal | 592.7 | 529.1 | 501.7 | 0 | 15 | 23.4 | 21.7 | 0 | 239.6 | 238.4 | 238.4 | 77.9 | 78 | 77.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 30900 | 1 | 51.5 | 80496 | 6195 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 7.2 | 7.3 | 3.2 | 5.1 | 6.9 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 11:39 | Normal | 612 | 528.8 | 522.4 | 0 | 8.5 | 24.3 | 19.3 | 0 | 238.6 | 238 | 238.2 | 65.8 | 65.7 | 65.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 29628 | 1 | 51 | 80498.4 | 6195 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2 | 7.6 | 7.6 | 3.1 | 5.6 | 5.8 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 11:44 | Normal | 568.4 | 545.7 | 531.6 | 0 | 23.3 | 21.8 | 17.4 | 0 | 238.6 | 237 | 237.6 | 79.5 | 79.6 | 79.3 | 59.91 | 59.94 | 59.93 | 34751 | 1 | 51.1 | 80501.2 | 6195 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 6.7 | 7 | 2.4 | 4.6 | 5.5 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 11:49 | Normal | 584.1 | 556 | 523.3 | 0 | 17.4 | 18.5 | 19.4 | 0 | 238.8 | 237 | 238.4 | 73.3 | 73.4 | 72.9 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 32797 | 1 | 51.3 | 80503.9 | 6195 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 3.4 | 6.3 | 6.2 | 1.4 | 3.4 | 6 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 11:54 | Normal | 601.1 | 548.8 | 514.4 | 0 | 13.4 | 20.8 | 21.1 | 0 | 238.6 | 237.2 | 237.8 | 70.1 | 70.3 | 70 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 31824 | 1 | 51.1 | 80506.6 | 6195 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 2.9 | 6.8 | 6.9 | 2.6 | 4.1 | 7 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 11:59 | Normal | 569.7 | 535.7 | 516.2 | 0 | 29 | 29 | 25.1 | 0 | 239.4 | 237.8 | 238.6 | 84.7 | 84.8 | 84.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 36633 | 1 | 51.4 | 80509.4 | 6195 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 6.8 | 8.5 | 8.5 | 4.8 | 6.5 | 8.2 | 8.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 12:04 | Normal | 516.9 | 520 | 493.2 | 0 | 27.1 | 22.5 | 16 | 0 | 239.4 | 237.6 | 238.6 | 80.6 | 80.6 | 80.3 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 29818 | 1 | 51.6 | 80512.2 | 6195 | 6.1 | 6.2 | 7 | 6.7 | 7.7 | 7.6 | 2.6 | 4.2 | 4.8 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 12:09 | Normal | 593.7 | 589.1 | 543 | 0 | 16.7 | 10.2 | 16.6 | 0 | 238.4 | 237 | 238 | 61.8 | 62.1 | 61.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 26438 | 1 | 50.9 | 80514.3 | 6195 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 4 | 3.7 | 4.3 | 0 | 1.4 | 4.6 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 12:14 | Normal | 558.6 | 554.1 | 505.6 | 0 | 26.5 | 19.3 | 22.9 | 0 | 239.6 | 238 | 239.2 | 85.8 | 85.6 | 85.4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 33488 | 1 | 50.7 | 80516.9 | 6195 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.1 | 6.3 | 1.4 | 3.7 | 7.2 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 12:19 | Normal | 572 | 561.6 | 515.2 | 0 | 22.9 | 17.6 | 21.9 | 0 | 239 | 237.6 | 239.2 | 79.2 | 79.3 | 78.8 | 60 | 59.97 | 59.99 | 29903 | 1 | 51 | 80519.7 | 6196 | 5.6 | 6 | 5.6 | 5.4 | 6 | 6 | 1.1 | 3.1 | 7.2 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 12:24 | Normal | 598.9 | 572.1 | 520.5 | 0 | 11.3 | 13.8 | 20 | 0 | 238.2 | 236.8 | 238 | 61.1 | 61.2 | 60.9 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 26839 | 1 | 50.8 | 80522.1 | 6196 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 4.7 | 4.9 | 0.5 | 2.4 | 6.3 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 12:29 | Normal | 539.7 | 520.4 | 484.1 | 0 | 28.7 | 25 | 24.1 | 0 | 239.6 | 237.8 | 239.2 | 93.5 | 93.6 | 93.3 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 37268 | 1 | 50.9 | 80524.8 | 6196 | 7.1 | 7.2 | 7 | 6.6 | 7.5 | 7.7 | 3.4 | 5.4 | 7.7 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 12:34 | Normal | 554.4 | 520.9 | 505.5 | 0 | 25.1 | 25.4 | 21.8 | 0 | 238.8 | 238.4 | 239 | 88.8 | 88.8 | 88.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 35940 | 1 | 52 | 80527.7 | 6196 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 5.9 | 7.4 | 7.5 | 3.9 | 5.5 | 6.9 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 12:39 | Normal | 589.5 | 554 | 522.9 | 0 | 16 | 19.6 | 18.6 | 0 | 239.4 | 237.2 | 239.2 | 69.6 | 69.7 | 69.4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 27445 | 1 | 52.6 | 80530.1 | 6196 | 3.9 | 4 | 3.8 | 3.9 | 6.1 | 6.3 | 2.8 | 3.9 | 5.9 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 12:44 | Normal | 575.3 | 544.5 | 517.7 | 0 | 26.5 | 26.1 | 22.8 | 0 | 238.8 | 237.4 | 238 | 79.2 | 79.3 | 79 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 36751 | 1 | 52.9 | 80532.6 | 6196 | 6.8 | 6.9 | 7 | 6.1 | 7.9 | 7.8 | 4.7 | 5.7 | 7.8 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 12:49 | Normal | 534.4 | 522 | 497.9 | 0 | 29.5 | 25.5 | 22.7 | 0 | 239.4 | 237.2 | 238.4 | 93.4 | 93.3 | 93.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 37337 | 1 | 54.1 | 80535.7 | 6196 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 6.9 | 7.5 | 7.4 | 4.1 | 5.5 | 7.2 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 12:54 | Normal | 558.7 | 567 | 534.2 | 0 | 24.5 | 15.8 | 16.1 | 0 | 238.4 | 237.2 | 238.6 | 74 | 74.6 | 73.9 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 29016 | 1 | 55 | 80538.4 | 6196 | 6 | 6 | 6.1 | 5.6 | 5 | 5.2 | 1.6 | 2.9 | 5.2 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 12:59 | Normal | 565.5 | 555.3 | 530.2 | 0 | 23.8 | 19.7 | 17.9 | 0 | 238.2 | 236.2 | 237.6 | 78.3 | 78.2 | 78 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 36101 | 1 | 55.4 | 80541.1 | 6196 | 5.6 | 6 | 5.7 | 5.6 | 6 | 6.2 | 2.5 | 3.9 | 5.4 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 13:04 | Normal | 528 | 496.2 | 489.4 | 0 | 30.1 | 27 | 23.1 | 0 | 239.4 | 237.8 | 238.8 | 94 | 94.1 | 93.8 | 60 | 60 | 60.01 | 38489 | 1 | 56.7 | 80544.2 | 6196 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.1 | 8.3 | 7.3 | 4.9 | 6.1 | 7.5 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 13:09 | Normal | 560.5 | 545.4 | 502.3 | 0 | 24.5 | 19.5 | 21.7 | 0 | 238.6 | 237.2 | 238.8 | 82.6 | 82.6 | 82.3 | 60.01 | 60 | 60.02 | 33733 | 1 | 57.5 | 80547.1 | 6196 | 6.1 | 6 | 6.4 | 5.6 | 6.6 | 4.2 | 3.7 | 4.5 | 7 | 7 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 13:14 | Normal | 545.7 | 499.7 | 511.7 | 0 | 26.5 | 24.4 | 20.3 | 0 | 238.6 | 236.6 | 238.2 | 87.6 | 87.5 | 87.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 32068 | 1 | 58 | 80549.9 | 6196 | 6.5 | 7 | 6.2 | 6.4 | 8.5 | 5.1 | 4.4 | 5.6 | 6.1 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 13:19 | Normal | 576.4 | 529.5 | 529.7 | 0 | 20.3 | 20.3 | 17.6 | 0 | 238.8 | 237.6 | 238.8 | 74.6 | 74.8 | 74.3 | 59.92 | 59.95 | 59.94 | 29780 | 1 | 57.8 | 80552.4 | 6197 | 5.4 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 7.6 | 2.9 | 4.6 | 5.1 | 5.2 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 13:24 | Normal | 601 | 552.6 | 538 | 0 | 13 | 15 | 16.3 | 0 | 239.4 | 237.4 | 238.2 | 59 | 59 | 58.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 23697 | 1 | 57 | 80554.5 | 6197 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 2.9 | 6.2 | 0.9 | 3.3 | 3.7 | 4.9 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 13:29 | Normal | 560.9 | 536.8 | 523.9 | 0 | 23.8 | 17.1 | 18.6 | 0 | 238.6 | 237.6 | 238 | 74.7 | 75 | 74.4 | 60.02 | 60 | 60 | 33682 | 1 | 56.5 | 80556.8 | 6197 | 6.1 | 6.3 | 6 | 5.5 | 7.5 | 1.7 | 3.9 | 4.2 | 6.1 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 13:34 | Normal | 572.4 | 526.7 | 540.3 | 0 | 21.8 | 18.7 | 16.3 | 0 | 238.8 | 237.6 | 239.2 | 71.8 | 71.9 | 71.4 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 29128 | 1 | 57 | 80559.6 | 6197 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 5 | 7.7 | 1.3 | 4.8 | 4.9 | 5.2 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 13:39 | Normal | 535.2 | 514.8 | 499.4 | 0 | 29.8 | 20.3 | 22.8 | 0 | 239.6 | 238.4 | 239 | 86.8 | 86.8 | 86.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 34553 | 1 | 56.6 | 80561.9 | 6197 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 6.9 | 8.3 | 1.5 | 5.1 | 5.3 | 7.5 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 13:44 | Normal | 530.3 | 486.8 | 494.4 | 0 | 28.8 | 21.1 | 22.2 | 0 | 239.4 | 237.8 | 238.2 | 84.5 | 84.6 | 84.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 34739 | 1 | 57.2 | 80564.7 | 6197 | 7.5 | 6.9 | 7.4 | 6.7 | 8.4 | 1.4 | 5.8 | 5.6 | 7 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 13:49 | Normal | 533.4 | 465.9 | 497.6 | 0 | 27.2 | 20.8 | 21 | 0 | 239.6 | 238.2 | 239.2 | 80.2 | 80.3 | 80 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 32728 | 1 | 57.6 | 80567.4 | 6197 | 6.9 | 6.5 | 6.9 | 6.2 | 7.9 | 1.5 | 5.7 | 5.8 | 6.8 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 13:54 | Normal | 560.4 | 542.8 | 524.1 | 0 | 23 | 15.1 | 17.9 | 0 | 238.8 | 237.2 | 237.8 | 73.3 | 73.3 | 73 | 59.93 | 59.92 | 59.95 | 31490 | 1 | 57.9 | 80570.1 | 6197 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5.4 | 6.7 | 0.8 | 3.3 | 3.9 | 5.3 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 13:59 | Normal | 538 | 485.6 | 498.5 | 0 | 26.4 | 19.3 | 20.6 | 0 | 238.2 | 237 | 238.4 | 78.2 | 78.1 | 77.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 31954 | 1 | 58.1 | 80572.8 | 6197 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.1 | 7.9 | 0.9 | 5.2 | 5.3 | 6.6 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 14:04 | Normal | 533.7 | 516.4 | 496.2 | 0 | 26.5 | 17.6 | 20.5 | 0 | 238.6 | 237.8 | 239 | 77.3 | 77.4 | 77 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 31657 | 1 | 58.2 | 80575.2 | 6197 | 6.7 | 6.4 | 6.6 | 6.2 | 7.5 | 0.9 | 4.4 | 4.8 | 6.3 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 14:09 | Normal | 536.3 | 493.9 | 503.3 | 0 | 25.8 | 18.2 | 19.8 | 0 | 239 | 236.8 | 238.6 | 76.3 | 76.1 | 75.9 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 31101 | 1 | 58.4 | 80577.8 | 6197 | 6.8 | 5.7 | 6.7 | 5.8 | 7.1 | 0.2 | 5.3 | 5.3 | 6.1 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 14:14 | Normal | 541.2 | 519.7 | 500.5 | 0 | 25.3 | 17 | 19.7 | 0 | 238.8 | 237.6 | 238.8 | 74.6 | 74.5 | 74.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 30537 | 1 | 58.4 | 80580.4 | 6197 | 6.5 | 6.2 | 6.3 | 6 | 7.3 | 0.6 | 4.3 | 4.6 | 6.1 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 14:19 | Normal | 540.2 | 494.8 | 498.1 | 0 | 24.9 | 17.7 | 19.4 | 0 | 237.4 | 236.8 | 238.2 | 73.9 | 73.6 | 73.4 | 60 | 60 | 60 | 30069 | 1 | 58.1 | 80582.9 | 6198 | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 5.8 | 7.2 | 0.6 | 4.7 | 5 | 6.3 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 14:24 | Normal | 544.5 | 499.9 | 507.5 | 0 | 24 | 16.8 | 18.5 | 0 | 238.2 | 237.4 | 238.2 | 71.3 | 71.3 | 71 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 29135 | 1 | 58.1 | 80585.4 | 6198 | 6 | 6 | 6 | 5.6 | 7.1 | 0.7 | 4.5 | 4.5 | 5.8 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 14:29 | Normal | 545.3 | 462.4 | 509.2 | 0 | 23.5 | 17.9 | 18 | 0 | 237.6 | 236 | 237.6 | 70 | 70.1 | 69.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 28515 | 1 | 58.2 | 80587.8 | 6198 | 5.8 | 5.9 | 6.1 | 5.5 | 6.9 | 0.6 | 4.9 | 5.3 | 5.8 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 14:34 | Normal | 547.1 | 462.8 | 509.4 | 0 | 22.8 | 17.3 | 17.8 | 0 | 237.8 | 236.8 | 238.2 | 68.6 | 68.4 | 68.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 27979 | 1 | 57.9 | 80590.1 | 6198 | 5.9 | 5.6 | 5.8 | 5.3 | 6.6 | 0.5 | 5 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 14:39 | Normal | 544.1 | 454.3 | 507.1 | 0 | 22.5 | 17.6 | 17.8 | 0 | 237.8 | 236.6 | 238.6 | 67.8 | 67.8 | 67.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 27403 | 1 | 57 | 80592.4 | 6198 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 5.3 | 6.6 | 0.5 | 5.3 | 5 | 5.4 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 14:44 | Normal | 552.3 | 431.8 | 513.8 | 0 | 22.3 | 17.2 | 17.4 | 0 | 237.2 | 235.6 | 237.2 | 66.2 | 66.1 | 65.8 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 26646 | 1 | 56.2 | 80594.7 | 6198 | 5.6 | 5.5 | 5.8 | 5.2 | 6 | 0.5 | 5.2 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 14:49 | Normal | 554.3 | 433.8 | 511.8 | 0 | 21.4 | 16.5 | 16.9 | 0 | 237.6 | 236.4 | 237 | 64.4 | 64.4 | 64.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 25869 | 1 | 55.5 | 80596.9 | 6198 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 5 | 5.7 | 0.6 | 5.1 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 14:54 | Normal | 551.9 | 454.4 | 510.2 | 0 | 20.8 | 14.2 | 16.3 | 0 | 237 | 234.8 | 236.8 | 61.1 | 61.1 | 60.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 24735 | 1 | 54.5 | 80599 | 6198 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 3.7 | 0.5 | 4.8 | 5 | 5.1 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 14:59 | Normal | 557.4 | 369.8 | 515.6 | 0 | 20.5 | 16 | 16 | 0 | 237.6 | 236.6 | 238.2 | 59 | 59 | 58.7 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 23892 | 1 | 53.6 | 80601 | 6198 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 4.8 | 5.3 | 0.5 | 5.1 | 4.8 | 5 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 15:04 | Normal | 554.2 | 372.9 | 512.3 | 0 | 19.9 | 15.5 | 15.4 | 0 | 236.8 | 234.2 | 236 | 57.6 | 57.6 | 57.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 22974 | 1 | 52.9 | 80603 | 6198 | 4.9 | 4.9 | 5 | 4.7 | 5 | 0.5 | 5 | 4.7 | 4.4 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 15:09 | Normal | 553 | 379.5 | 518.4 | 0 | 19.2 | 14.3 | 14.8 | 0 | 235.4 | 234.6 | 235.6 | 56 | 56 | 55.7 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 22414 | 1 | 52 | 80604.8 | 6198 | 4.6 | 4.9 | 4.8 | 4.4 | 4.3 | 0.4 | 5 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 15:14 | Normal | 561.2 | 368.6 | 514.7 | 0 | 18.6 | 12.1 | 14.8 | 0 | 237 | 234.4 | 236.2 | 52.8 | 52.7 | 52.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 21162 | 1 | 51.1 | 80606.7 | 6198 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4 | 2.8 | 0.8 | 5.1 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 15:19 | Normal | 559.1 | 462.8 | 516.5 | 0 | 18.5 | 9.6 | 14.5 | 0 | 235.4 | 233.4 | 235 | 52.4 | 52.4 | 52.1 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 20918 | 1 | 49.7 | 80608.4 | 6199 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.2 | 0.5 | 0.4 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 15:24 | Normal | 534.6 | 453 | 519.7 | 0 | 17.5 | 9.4 | 13.8 | 0 | 235.6 | 233.8 | 235.8 | 48.8 | 48.8 | 48.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 19416 | 1 | 48.7 | 80610.1 | 6199 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 3.9 | 0.4 | 0.5 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 15:29 | Normal | 518.8 | 467 | 525.9 | 0 | 16.6 | 8.5 | 12.8 | 0 | 236 | 233.8 | 235 | 45.1 | 45.2 | 44.9 | 60.01 | 60 | 60 | 18086 | 1 | 47.5 | 80611.6 | 6199 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 3.8 | 0.4 | 0.6 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 15:34 | Normal | 502.7 | 466.8 | 527.6 | 0 | 16.4 | 8.6 | 12.9 | 0 | 234.8 | 233.6 | 235.2 | 44.8 | 45 | 44.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 17889 | 1 | 46.6 | 80613.1 | 6199 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3.6 | 0.3 | 0.5 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 4 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 15:39 | Normal | 502.8 | 465.9 | 529.1 | 0 | 13.1 | 7.8 | 11.5 | 0 | 235.4 | 233.4 | 234.6 | 38.2 | 38.3 | 38.1 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 15162 | 1 | 45.9 | 80614.5 | 6199 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 2.2 | 0.3 | 0.5 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 15:44 | Normal | 568.2 | 468.8 | 531 | 0 | 12.1 | 8 | 12 | 0 | 235 | 233.8 | 235 | 39.8 | 40 | 39.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 15669 | 1 | 45.1 | 80615.8 | 6199 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 3.8 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 15:49 | Normal | 571.3 | 473.9 | 528.7 | 0 | 11.6 | 7.8 | 11.6 | 0 | 235.4 | 234.2 | 235.8 | 38.6 | 38.5 | 38.3 | 60 | 59.97 | 59.98 | 15226 | 1 | 44.3 | 80617.1 | 6199 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 15:54 | Normal | 527.7 | 488.9 | 527.2 | 0 | 11.3 | 7.2 | 11.1 | 0 | 235.8 | 234 | 234.8 | 35.9 | 36 | 35.8 | 60 | 60 | 59.99 | 14199 | 1 | 43.6 | 80618.3 | 6199 | 3.3 | 3.1 | 3 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 15:59 | Normal | 501.6 | 486.7 | 532.9 | 0 | 10.9 | 7 | 10.6 | 0 | 235 | 232.8 | 234 | 34.2 | 34.2 | 34.1 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 13420 | 1 | 42.9 | 80619.4 | 6199 | 3 | 2.8 | 3 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 16:04 | Normal | 479.7 | 466.6 | 529.8 | 0 | 9.4 | 7 | 10.1 | 0 | 235 | 233 | 234 | 31.4 | 31.4 | 31.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 12474 | 1 | 42.2 | 80620.5 | 6199 | 3.1 | 2.9 | 1.8 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 3 | 2.9 | 3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 16:09 | Normal | 569.1 | 465.6 | 529.9 | 0 | 7.1 | 6.6 | 9.7 | 0 | 236.2 | 234 | 235.2 | 29.2 | 29.2 | 29.1 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 11513 | 1 | 41.6 | 80621.5 | 6199 | 2.9 | 2.8 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 3 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 16:14 | Normal | 573.1 | 490.8 | 527.1 | 0 | 6.8 | 6 | 9.2 | 0 | 234 | 233 | 233.6 | 27.9 | 28 | 27.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 10945 | 1 | 41.1 | 80622.4 | 6199 | 2.8 | 2.5 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 16:19 | Normal | 550.4 | 461.8 | 498.3 | 0 | 2.4 | 2 | 2.2 | 0 | 234.4 | 232.4 | 233 | 8.8 | 8.9 | 8.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3462 | 1 | 40.6 | 80623 | 6200 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 16:24 | Normal | 543 | 491 | 532.8 | 0 | 6.1 | 5.6 | 8.5 | 0 | 235.2 | 233.8 | 234.2 | 25.7 | 25.8 | 25.6 | 60 | 60.01 | 60 | 10131 | 1 | 40.2 | 80623.8 | 6200 | 2.6 | 1.9 | 0.3 | 1 | 0.6 | 0.5 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 16:29 | Normal | 477.2 | 487.6 | 531.3 | 0 | 5.5 | 5.2 | 7.8 | 0 | 234.2 | 233 | 233 | 22.6 | 22.8 | 22.6 | 59.97 | 60 | 59.97 | 8894 | 1 | 39.8 | 80624.6 | 6200 | 2.5 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 16:34 | Normal | 390.6 | 463.7 | 538 | 0 | 5 | 4.8 | 6.8 | 0 | 234.6 | 233.6 | 233.6 | 19.5 | 19.7 | 19.5 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 7652 | 1 | 39.3 | 80625.3 | 6200 | 2.2 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 2.2 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 16:39 | Normal | 514.6 | 495.8 | 536.5 | 0 | 3.6 | 4.3 | 6.4 | 0 | 233.8 | 231.4 | 232.4 | 18.7 | 18.8 | 18.6 | 60 | 59.99 | 60 | 7275 | 1 | 38.8 | 80625.6 | 6200 | 2 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 2 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 16:44 | Normal | 430.3 | 494.5 | 540.5 | 0 | 4.2 | 4.6 | 6.7 | 0 | 234.4 | 232.4 | 233.4 | 19.1 | 19.3 | 19.1 | 59.97 | 60 | 59.99 | 7510 | 1 | 38.4 | 80626.2 | 6200 | 2.1 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 16:49 | Normal | 557.4 | 444.6 | 521.4 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 0 | 232.8 | 231.8 | 232.2 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 60 | 60 | 60.01 | 3644 | 1 | 38.3 | 80626.7 | 6200 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 16:54 | Normal | 550.8 | 457.7 | 518.2 | 0 | 2 | 1.6 | 1.5 | 0 | 233 | 231.4 | 232.2 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2820 | 1 | 37.9 | 80627 | 6200 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 16:59 | Normal | 552.9 | 463.6 | 517.2 | 0 | 2 | 1.6 | 1.5 | 0 | 233.6 | 231.8 | 233 | 7.4 | 7.6 | 7.2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2907 | 1 | 37.6 | 80627.2 | 6200 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 17:04 | Normal | 567.3 | 465.9 | 529.2 | 0 | 2.7 | 2.2 | 2.1 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.6 | 9.8 | 9.8 | 9.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 3870 | 1 | 37.5 | 80627.5 | 6200 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 17:09 | Normal | 569.3 | 474.7 | 531.3 | 0 | 3 | 2.8 | 2.5 | 0 | 234.2 | 232.6 | 233.4 | 11.3 | 11.5 | 11.1 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 4781 | 1 | 37.2 | 80627.9 | 6200 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 17:14 | Normal | 558.3 | 455.8 | 521.5 | 0 | 2.3 | 2 | 1.8 | 0 | 234 | 232.4 | 233.2 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3381 | 1 | 37.1 | 80628.2 | 6200 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 17:19 | Normal | 567.3 | 473.9 | 541.3 | 0 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 0 | 233.2 | 232 | 233 | 10.6 | 10.6 | 10.4 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 4190 | 1 | 36.9 | 80628.5 | 6201 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 17:24 | Normal | 543.1 | 446.6 | 515.3 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0 | 234.4 | 232.6 | 233.4 | 4.1 | 4.1 | 4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1631 | 1 | 36.7 | 80628.8 | 6201 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 17:29 | Normal | 540.6 | 448.7 | 522.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 234 | 232 | 232.4 | 3 | 3 | 3.1 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 1167 | 1 | 36.5 | 80628.9 | 6201 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 17:34 | Normal | 536.8 | 441.6 | 489 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 233.4 | 232.4 | 233 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 60.01 | 60.01 | 60 | 974 | 1 | 36.4 | 80629 | 6201 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 17:39 | Normal | 529.2 | 489.7 | 502.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 234.6 | 232.2 | 233 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1020 | 1 | 36.2 | 80629 | 6201 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 17:44 | Normal | 524.1 | 499.7 | 510.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 234.8 | 232.6 | 233.4 | 2 | 2.1 | 2 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 655 | 1 | 36 | 80629.1 | 6201 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 17:49 | Normal | 526.3 | 426.1 | 500.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 234.2 | 231.8 | 232.8 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 550 | 1 | 35.8 | 80629.2 | 6201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 17:54 | Normal | 522 | 451.9 | 498.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 234.6 | 233 | 234.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 612 | 1 | 35.7 | 80629.2 | 6201 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 17:59 | Normal | 546.2 | 512.8 | 510.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 236 | 233.4 | 234.4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 814 | 1 | 35.6 | 80629.3 | 6201 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 18:04 | Normal | 525.5 | 527.6 | 489.3 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 235.6 | 233 | 234 | 3 | 3 | 3 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 1139 | 1 | 35.5 | 80629.4 | 6201 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 18:09 | Normal | 542.9 | 492.6 | 501.1 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 235.2 | 233.4 | 233.8 | 3.1 | 3 | 2.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1105 | 1 | 35.5 | 80629.5 | 6201 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 18:14 | Normal | 539.3 | 505 | 464.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 235.4 | 233.8 | 234.8 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 709 | 1 | 35.4 | 80629.5 | 6201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 18:19 | Normal | 463.9 | 299.7 | 429.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 235.2 | 232.8 | 234 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 312 | 1 | 35.2 | 80629.6 | 6202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 18:24 | Normal | 201.8 | 199.9 | 320.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232.8 | 233.2 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 110 | 1 | 35 | 80629.6 | 6202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 18:29 | Normal | 199.8 | 199.6 | 199.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 233.2 | 233.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 60 | 60 | 79 | 1 | 34.9 | 80629.6 | 6202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 18:34 | Normal | 200.1 | 199.5 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 232.6 | 233.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 49 | 1 | 34.7 | 80629.6 | 6202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 18:39 | Normal | 220.6 | 213.8 | 210.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 231.6 | 233.4 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 59.99 | 60 | 60 | 30 | 1 | 34.6 | 80629.6 | 6202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-01-06 18:44 | Normal | 196.8 | 198.8 | 195.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232.8 | 233.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60 | 59.99 | 26 | 1 | 34.5 | 80629.6 | 6202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0